Chương 1

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Tóm tắt về dự án

1.1. Thông tin chung về dự án
1.1.1. Tên dự án

Nhà thi đấu đa năng và các công trình phụ trợ, thị xã Ba Đồn;

1.1.2. Chủ Dự án

Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn

- Địa chỉ liên hệ: Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
- Người đại diện: Ông Đoàn Minh Thọ                Chức vụ: Chủ tịch 

- Điện thoại: (0232) 3.505.585.

1.1.3. Tiến độ thực hiện dự án

Thời gian thực hiện dự án: 2023-2025.

1.1.4. Tổng mức đầu tư

- Tổng mức đầu tư: 75.000.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn./.)

- Nguồn vốn gồm: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách Tỉnh giai đoạn 2021-2025: 75.000.000.000 đồng.

1.1.5. Vị trí địa lý

1.1.5.1. Vị trí địa lý của dự án


Nhà thi đấu đa năng và các công trình phụ trợ, thị xã Ba Đồn được xây dựng nằm trong tổng thể khu đất định hướng xây dựng trung tâm văn hóa thể thao của thị xã. Khu đất xây dựng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 thuộc phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Trên tổng thể khu đất bao gồm nhiều hạng mục công trình và chức năng khác nhau, trong giai đoạn này chỉ triển khai một phần trên diện tích đất thuộc vị trí xây dựng nhà thể thao đa năng. Khu đất có các mặt tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông giáp đất trồng lúa;

+ Phía Bắc giáp đất trồng lúa;

+ Phía Tây giáp đất trồng lúa; 

+ Phía Nam giáp Quốc lộ 12A .

Tổng diện tích đất giai đoạn này khoảng 6,09ha

Loại đất: Đất công trình công cộng

- Khu vực đất thực hiện dự án Nhà thi đấu đa năng và các công trình phụ trợ, thị xã Ba Đồn đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình. 

+ Khu đất thuộc phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn. Diện tích 60.949,97m2 (khoảng 6,0ha). Có ranh giới được xác định như sau: Phía Đông giáp đất quy hoạch giáo dục; Phía Bắc giáp đất quy hoạch cây xanh; Phía Tây giáp đất quy hoạch thể dục thể thao; Phía Nam giáp Quốc lộ 12A rộng 34,0m.

+ Địa hình khu vực chủ yếu là đất ruộng lúa 1 vụ năng suất thấp.Cao độ trung bình từ +0,60 đến +1.74 thấp dần theo hướng Nam - Bắc. Trong khu vực chưa có công trình xây dựng, hiện có các tuyến đường đất nội đồng rộng từ 1,0m-3,0m, các tuyến mương thuỷ lợi (đất) rộng từ 1,0m-2,0m; 8,0m-9,0m cấp nước tưới, tiêu cho ruộng lúa.

+ Thoát nước tự nhiên về hướng Bắc - Đông Bắc (hướng về phía Kênh Kịa).

Phạm vi thực hiện dự án trên tổng diện tích 60.949,97m2 đất lúa của khoảng gần 40 hộ dân đang sản xuất nông nghiệp.

[image: image1.png]Shop Hoa Tuoi AnyTlme
Ba Don Quang Bmh

Ngh\a trang nhan

,\' NGABA AU L g,

/ QUANG HAI

Sy . =
£ \1dp3 phuong quang
LY v_HONvG 'phon ithixalbaldon /=





Hình 1.1: Sơ đồ vị trí khu vực dự án

1.1.5.2.  Hiện trạng sử dụng đất

Theo khảo sát thực tế và tổng hợp hiện trạng sử dụng đất khu vực xây dựng dự án Nhà thi đấu đa năng và các công trình phụ trợ, thị xã Ba Đồn;, hiện trạng sử dụng đất của khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất ruộng lúa, đất kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất của bà con nhân dân đã được quy hoạch đất thể thao văn hoá. Hiện trạng sử dụng đất của khu vực được thống kê ở bảng sau:

Bảng 1.1. Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

	STT
	Chức năng đất
	Diện tích ( m2 )
	Tỷ lệ ( % )

	1
	Đất trồng lúa
	52.351
	97,0%

	2
	Đất mương thủy lợi
	1.520
	0,67%

	3
	Đường nội đồng
	7.7322
	2,31%

	
	Tổng diện tích
	60.949,97
	100%


Nguồn: Hồ sơ Dự án

- Quy hoạch sử dụng đất theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhà thi đấu đa năng và các công trình phụ trợ, thị xã Ba Đồn;, tỷ lệ 1/500 được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 1.2. Bảng tổng hợp sử dụng đất

	[image: image2.png]TT | Ky hi¢u [Chirc ning sir dung| Hé s8 | Dién tich | Ty 18
dit sir (m?) (%)
dung
dit
i_(li‘m)
I Dit xdy dung Nha thi diu
da ning va cic cdng trinh | < <0,9 | 40.487,96 | 66,43
phu trg, gdm:
[ 1. NTD | DAt xiy dumg nba thi &u da ning | 7.569,10
2: QL | Pat xdy dung nha quan ly va dich vu 3.340,06
| 4. | CXTT | Dit thé thao, cay xanh, bai b xe 23.349,67
5.| GT |Dét giao thong ngi bo 6.229,13

})ét_giao thong

Tong cong (I+11):

20.462,01 33,5i|
60.949.97 | 100.0






Nguồn: Quy hoạch chi tiết Dự án

1.1.5.3. Hiện trạng địa hình khu vực dự án

* Khu vực dự án: Hiện trạng chủ yếu là đất lúa, kênh mương thủy lợi nên địa hình tương đối thấp, cao độ hiện trạng từ +0,60 đến +1.74 thấp dần theo hướng Nam - Bắc. Trong khu vực lập quy hoạch chưa có công trình xây dựng, hiện có các tuyến đường đất nội đồng rộng từ 1,0m-3,0m, các tuyến mương thuỷ lợi (đất) rộng từ 1,0m-2,0m; 8,0m-9,0m cấp nước tưới, tiêu cho ruộng lúa.

- Thoát nước tự nhiên về hướng Bắc - Đông Bắc (hướng về phía Kênh Kịa).

* Khu vực xung quanh

- Tiếp giáp phía Bắc, phía Đông là phần ruộng lúa có địa hình tương đồng với khu vực dự án.
- Phía Tây tiếp giáp với tuyến đường bê tông và khu dân cư với cao độ khoảng +2,6m.
- Phía Nam tiếp giáp tuyến đường bê tông với cao độ khoảng +2,7m và ruộng lúa có địa hình tương tự khu vực thực hiện dự án.
1.1.5.4. Hiện trạng khu dân cư và các đối tượng có khả năng bị tác động bởi Dự án trong quá trình hoạt động của dự án

* Khu dân cư

Trong phạm vi thực hiện dự án không có nhà dân hiện hữu thuộc diện di dời, tái định cư. Xung quanh khu vực dự án chủ yếu là đất ruộng lúa.

Dân cư khu vực thường tập trung ở phía Bắc dự án dọc theo dòng sông Gianh và tuyến đường QL12A. Các khu vực dân cư này có mật độ đông đúc, nhà ở hiện đại, kiên cố từ 1 – 4 tầng, điều kiện cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Các khu dân cư này cách dự án tối thiểu khoảng 100m.

* Hiện trạng các đối tượng, công trình khác

+ Khu vực Dự án không có các hoạt động sản xuất mang tính chất công nghiệp mà chủ yếu là hoạt động nông nghiệp trồng lúa,…. Dọc trên tuyến đường QL12A có các cơ sở hoạt động kinh doanh ăn uống, quán cafe, phòng khám, dịch vụ sửa chữa xe,… của cộng đồng dân cư.

+ Thực vật: do hiện trạng là ruộng lúa nên thảm thực vật khu vực này chủ yếu là lúa, cây cỏ dại mọc theo các đường đê, bờ ruộng. 

+ Trong phạm vi 1km không có di tích lịch sử, văn hóa, quân sự, khu bảo tồn thiên nhiên,….

- Hiện trạng tuyến đường giao thông: Tiếp giáp phía Nam và phía Tây dự án là tuyến đường bê tông hiện trạng rộng khoảng 8m, đáp ứng tải trọng vận tải 13 tấn kết nối ra tuyến đường QL12A (cách dự án khoảng 200m về phía Bắc) và tuyến đường tỉnh lộ 565 (cách dự án khoảng 500m về phía Đông).
Phía Đông Nam dự án có tuyến đường đất hiện trạng rộng khoảng 3m thường được người dân sử dụng để phục vụ cho việc canh tác nội đồng.

- Hiện trạng sông, suối và các dòng chảy bề mặt

+ Khu vực xây dựng dự án là ruộng lúa nên nguồn nước mặt ở đây chủ yếu là nước nước từ các kênh mương thủy lợi, mương, rạch nước nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp trồng lúa.

+ Cách ranh giới dự án khoảng 300m về phía Bắc có Kênh Kịa có kích thước khoảng BxH=3x5m, chạy dọc theo tuyến đường Quốc Lộ 12A về sông Gianh

+ Hiện tại khu vực lập quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước mưa. Nước mưa chủ yếu chảy tràn theo địa hình tự nhiên thoát về các điểm thấp trũng, kênh mương trong khu vực chảy về kênh kịa này rồi thoát về sông  Gianh.

1.1.6. Mục tiêu, quy mô, công suất Dự án
1.1.6.1. Mục tiêu Dự án

Đầu tư xây dựng Nhà thi đấu đa năng và các công trình phụ trợ nhằm tổ chức các hội thi thể dục thể thao của Thị xã Ba Đồn nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung, phát hiện bỗi dưỡng và đào tạo vận động viên của thị xxã để từng bước tiếp cận với thành tích của nền thể thao quốc gia và quốc tế

1.1.6.2. Quy mô, công suất Dự án

a. Quy mô dự án: Dự án Nhà thi đấu đa năng và các công trình phụ trợ, thị xã Ba Đồn; được quy hoạch đầu tư xây dựng với tổng diện tích quy hoạch khoảng 6,09ha. Các hạng mục dự kiến thực hiện:

+ Nhà thi đấu đa năng sức chứa 2.000 người;

1.1.6.3. Loại hình dự án

* Cấp công trình: Công trình nhóm B, hạ tầng kỹ thuật.
* Hình thức đầu tư: Dự án đầu tư theo hình thức xây dựng mới.
1.2. Các hạng mục Dự án

1.2.1. Các hạng mục chính

A. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật

1.2.1.1. San nền

Quy mô: Tổng diện tích khu vực san nền là: 6,09ha.
Quy mô: Tổng diện tích sàn: 4950m2. 

- Mặt bằng: Nhà có kích thước tổng thể khoảng 63,6m x 63,6m; cao trình cốt +0,00 cao hơn nền sân 2,7m, tầng 1 cao 4,5m (so với cos+0.00), tầng 2 cao 3,8m. Khẩu độ 4,28m, 4,57m, 5,0m và 6,0m; bước cột 2,4m, 4,95m, 5,26m và 6,0m. Giao thông theo phương đứng bố trí thang bộ tại 04 góc công trình phía Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc và Tây Nam công trình. Cơ cấu dây chuyền công năng cụ thể: 

+ Tầng 1: Lấy trung tâm là mặt sân thi đấu đa năng còn các khu vực chức năng phục vụ vận động viên, cán bộ nhân viên và khán giả được bố trí xung quanh. Cụ thể bao gồm các phòng chức năng và các khu vực phụ trợ sau:

	TT
	TÊN PHÒNG CHỨC NĂNG
	SỐ LƯỢNG
	DIỆN TÍCH
	DIỆN TÍCH

SỬ DỤNG
	DIỆN TÍCH

SÀN

	
	
	
	1 PHÒNG (m2)
	
	

	1
	Tầng 1
	
	
	2335
	3000

	1
	Phòng năng khiếu âm nhạc, tập hát
	1
	54
	54
	

	2
	Phòng năng khiếu múa, dàn dựng chương trình
	1
	54
	54
	

	3
	Phòng dụng cụ
	1
	35
	35
	

	4
	Phòng Căn tin khán giả
	1
	35
	35
	

	5
	Phòng thay đồ trọng tài
	2
	14
	28
	

	6
	Phòng nghỉ vận động viên nam
	1
	14
	14
	

	7
	Phòng nghỉ vận động viên nữ
	1
	14
	14
	

	8
	Phòng học lý thuyết
	1
	30
	30
	

	9
	Căn tin vận động viên
	1
	45
	45
	

	10
	Phòng y tế
	1
	14
	14
	

	11
	Phòng quản lý, trực
	1
	23
	23
	

	12
	Phòng bán vé 
	1
	23
	23
	

	13
	Phòng làm việc 
	2
	23
	46
	

	14
	Phòng thay đồ vận động viên nam
	1
	29
	29
	

	15
	Vệ sinh + tắm vận động viên nam
	1
	15
	15
	

	16
	Vệ sinh + tắm vận động viên nữ
	1
	15
	15
	

	17
	Vệ sinh khán giả 
	2
	45
	90
	

	18
	Sảnh khán giả kết hợp khu vực trung bày sự kiện
	
	
	500
	

	19
	Sảnh vận động viên
	
	
	200
	

	20
	Sân thi đấu 
	
	
	1071
	


+ Tầng 2: khu vực khán đài dành cho khán giả được bố trí ở trung tâm xuong quanh lõi sân thi đấu ở tầng 1. Còn các phòng chức năng phục vụ CBNV và khán giả sẽ được bố trí xung quanh khu vực khán đài. Cụ thể bao gồm các phòng chức năng và các khu vực phụ trợ sau:

	TT
	TÊN PHÒNG CHỨC NĂNG
	SỐ LƯỢNG
	DIỆN TÍCH
	DIỆN TÍCH

SỬ DỤNG
	DIỆN TÍCH

SÀN

	
	
	
	1 PHÒNG (m2)
	
	

	1
	Tầng 2
	
	
	1700
	1950

	1
	Phòng giám đốc
	1
	32
	32
	

	2
	Phòng phó giám đốc
	2
	15
	30
	

	3
	Phòng làm việc 
	3
	
	60
	

	4
	Phòng công nghệ thông tin
	1
	32
	32
	

	5
	Phòng họp báo
	1
	32
	32
	

	6
	Phòng kỹ thuật thu âm, lên hình ảnh truyền hình
	1
	32
	32
	

	7
	Phòng trực kỹ thuật phát thanh truyền hình
	1
	32
	32
	

	8
	Phòng Căn tin (x2)
	1
	45
	90
	

	9
	Khu vực khán đài
	
	
	1070
	

	10
	KG giải lao khán giả
	
	
	200
	

	11
	Vệ sinh khán giả 
	2
	45
	90
	


- Giải pháp hoàn thiện: 

+ Nền sân thi đấu đổ bê tông đá 1x2 m.200 dày 200 có lưới thép D.4 gia cố, bề mặt sân bê tông sau khi mài nhắn sẽ được lắp ghép lên một lớp sàn nhựa kt tấm: 250x250, trước khi trải thảm thi đấu đa năng dày 8mm hoàn thiện; 

+ Nền và sàn các phòng chức năng và khu vực phụ trợ lát gạch granite (800x800)mm; chân tường ốp gạch granite 600x150mm (gia công từ gạch lát nền sàn) hoàn thiện mặt ngoài phẳng với lớp trát tường. Nền và sàn khu vệ sinh lát gạch men chống trơn trượt (300x300)mm; + Bậc cấp sảnh và bậc cầu thang ốp lát đá granite tự nhiên dày 20; 

+ Lan can, tay vịn cầu thang bằng inox 304; 

+ Bậc ngồi khán giả hoàn thiện sơn 03 lớp expoxy loại chống mài mòn, va đập trước khi lắp ghế; 

+ Tường trát VXM mác 75, dày 1,5cm, sơn hoàn thiện 03 nước, tường trong các khu vệ sinh ốp gạch ceramic màu trắng (300x600)mm cao 2,1m. 

+ Dầm, trần, cột và các cấu kiện bê tông trát VXM mác 75, dày 1,5cm; toàn bộ sơn trực tiếp 3 nước (1 nước lót, 2 nước phủ). 

+ Chân tường vệ sinh chống thấm cao 0,25m; sàn vệ sinh chống thấm bằng Sika (hoặc tương đương); khu vệ sinh đóng trần xi măng sợi xenlulo. 

+ Hệ thống cửa đi, cửa sổ và vách bằng hệ cửa khung nhôm sơn tĩnh điện (phù hợp QCVN 16:2017/BXD), kính an toàn dày 6.38mm (cửa đi vệ sinh kính mờ), phụ kiện đồng bộ; phía trong các cửa sổ có hoa sắt bảo vệ bằng khung sắt hộp vuông 14x14x1,2; toàn bộ cửa đi và cửa sổ lắp khoá, chốt, lề chữa A đồng 

1.2.1.2. Đường giao thông nội bộ

Quy mô: đường Đô thị TCXDVN 104-2007, và Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054-2005. Các thông số kỹ thuật được xác định theo loại đường chính Đô thị, đường chính khu vực, đường khu vực và đường nội bộ trong khu vực.

- Cấp đường: Theo tiêu chuẩn đường phố gom (Đường phố khu vực)

- Theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCXDVN 104-2007, và Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054 - 2005.

- Tốc độ thiết kế Vtk = 40Km/h.

* Thiết kế đường giao thông đối ngoại bao gồm 1 tuyến với chiều dài tuyến số 1=207,3m; 

* Thiết kế đường giao thông nội bộ bao gồm 4 tuyến với tổng chiều dài các tuyến Lt=627,98m; Trong đó: 

+ Tuyến số 2: 222,26m.

+ Tuyến số 3: 166,43m.

+ Tuyến số 4: 90,55m.

+ Tuyến số 5: 148,74m.

- Bình đồ, trắc dọc và trắc ngang các tuyến đường tuân thủ theo Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Các vị trí khống chế cao độ đường đỏ tại các nút giao thông theo Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

- Quy mô mặt cắt ngang.

+ Tuyến số 1: Chiều rộng nền đường Bnền = 16,5m; chiều rộng mặt đường Bmặt = 7,5m; chiều rộng lề đường Blề =(1x3m+1x6m); độ dốc mặt đường Imặt = 2,0% (dốc 1 mái), độ dốc lề đường Ilề = 1,0% (hướng ra taluy đường).

+ Tuyến số 2, 3, 4, 5: Chiều rộng nền đường Bnền = 12,2m; chiều rộng mặt đường Bmặt = 10,5m; chiều rộng lề đường Blề = 2x0,85m; độ dốc mặt đường Imặt = 2,0%, độ dốc lề đường Ilề = 1,0% (hướng ra taluy đường).

- Kết cấu nền, mặt đường: 

Nguyên tắc thiết kế: Trên cơ sở các điểm đã được khống chế cao độ theo Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.
+ Kết cấu nền, mặt đường phải đảm bảo khả năng chịu lực, đảm bảo khai thác, phù hợp với điều kiện khí hậu, thủy văn, có tuổi thọ cao và áp dụng công nghệ thi công không quá phức tạp.

+ Tận dụng được vật liệu tại địa phương.

+ Giảm giá thành xây dựng.

* Tuyến đường đối ngoại (tuyến số 1).

Đoạn từ Km0+0.00m đến Km0+155.00m: Mặt đường cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 130Mpa, bao gồm các lớp từ trên xuống dưới như sau:
+ Mặt đường bê tông nhựa chặt (loại C19, R19) dày 7cm;

+ Tưới nhựa thấm bám, tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2;

+ Móng cấp phối đá dăm loại 1, dày 15cm;

+ Móng cấp phối đá dăm loại 2, dày 20cm;

+ Nền đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K98, dày 50cm;

+ Nền đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K95;

+ Kết cấu lề: Lề đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K95.

Đoạn từ km0+155.00m đến km0+207.30m

+ Mặt đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K98, dày 50cm;

+ Nền đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K95;

+ Kết cấu lề: Lề đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K95.

* Tuyến đường nội bộ.

  Tuyến số 2: Đoạn từ km0+0.00m đến km0+177.86m- Kết cấu áo đường: Mặt đường cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 120Mpa, bao gồm các lớp từ trên xuống dưới như sau:
+ Mặt đường bê tông nhựa chặt (loại C19, R19) dày 7cm;

+ Tưới nhựa thấm bám, tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2;

+ Móng cấp phối đá dăm loại 1, dày 12cm;

+ Móng cấp phối đá dăm loại 2, dày 18cm;

+ Nền đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K98, dày 50cm;

+ Nền đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K95;

+ Kết cấu lề: Lề đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K95.

Đoạn từ km0+177.86m đến km0+222.26m

+ Mặt đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K98, dày 50cm;

+ Nền đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K95;

+ Kết cấu lề: Lề đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K95.

  Tuyến số 3: Kết cấu áo đường: Mặt đường cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 120Mpa, bao gồm các lớp từ trên xuống dưới như sau:

+ Mặt đường bê tông nhựa chặt (loại C19, R19) dày 7cm;

+ Tưới nhựa thấm bám, tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2;

+ Móng cấp phối đá dăm loại 1, dày 12cm;

+ Móng cấp phối đá dăm loại 2, dày 18cm;

+ Nền đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K98, dày 50cm;

+ Nền đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K95;

+ Kết cấu lề: Lề đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K95.

  Tuyến số 4: Kết cấu áo đường: Mặt đường cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 120Mpa, bao gồm các lớp từ trên xuống dưới như sau:

+ Mặt đường bê tông nhựa chặt (loại C19, R19) dày 7cm;

+ Tưới nhựa thấm bám, tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2;

+ Móng cấp phối đá dăm loại 1, dày 12cm;

+ Móng cấp phối đá dăm loại 2, dày 18cm;

+ Nền đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K98, dày 50cm;

+ Nền đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K95;

+ Kết cấu lề: Lề đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K95.

  Tuyến số 5:

Đoạn từ km0+0.00m đến km0+101.75m - Kết cấu áo đường: Mặt đường cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 120Mpa, bao gồm các lớp từ trên xuống dưới như sau:

+ Mặt đường bê tông nhựa chặt (loại C19, R19) dày 7cm;

+ Tưới nhựa thấm bám, tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2;

+ Móng cấp phối đá dăm loại 1, dày 12cm;

+ Móng cấp phối đá dăm loại 2, dày 18cm;

+ Nền đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K98, dày 50cm;

+ Nền đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K95;

+ Kết cấu lề: Lề đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K95.

Đoạn từ km0+101.75m đến km0+148.74m

+ Mặt đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K98, dày 50cm;

+ Nền đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K95;

+ Kết cấu lề: Lề đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K95.
- Bó vỉa hè: Làm bằng bê tông M250 đá 1x2 đúc sẵn, cấu kiện dùng cho đoạn thẳng dài 100cm, cấu kiện dùng cho đoạn cong dài 30cm.

- Đan rãnh: Làm bằng BTXM M250 đá 1x2 đúc sẵn, dốc ngang 10% về phía bó vỉa hè.

- An toàn giao thông: Bố trí hệ thống biển báo giao thông tuân thủ theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41: 2019/BGTVT. 

- Thiết kế nút giao: Theo dạng giao cùng mức, các vị trí giao nhau được vuốt nối êm thuận.

1.2.1.3. Thoát nước 

* Quy mô: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa đảm bảo thoát nước hoàn toàn với độ dốc thiết kế hướng về các mương nước trong khu vực lập dự án. Thiết kế các tuyến cống thoát nước bê tông ly tâm bố trí dọc vỉa hè các tuyến đường giao thông, hành lang cây xanh, và hệ thống mương bê tông trong khu vực sân vận động.

* Giải pháp xây dựng

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa đảm bảo thoát nước hoàn toàn với độ dốc thiết kế hướng về các mương nước trong khu vực lập dự án.

- Trong phạm vi khu vực lập dự án, thiết kế các tuyến mương rảnh B500 kết hợp với cống thu nước để thu nước toàn bộ khu vực và đấu nối với hệ tuyến cống thoát nước hiện có.

Bảng tổng hợp hệ thống thoát nước:

	TT
	Cấu kiện
	Đơn  vị
	Khối lượng (m)

	1
	Cống buy BTCT – D600
	m
	30

	2
	Mương BTCT B500
	m
	900

	3
	Hố ga các loại
	cái
	24


Nguồn: Thiết kế cơ sở dự án

1.2.1.4. Cấp nước

Quy mô: Cấp nước phục vụ nhu cầu ngày dùng nước lớn nhất có cháy áp dụng theo Bảng 1, TCVN 4513:1988 – Tiêu chuẩn Việt Nam về Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế, ước tính lưu lượng cấp nước như sau:

	STT
	Các đối tượng dung nước
	Quy mô
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn cấp nước
	Lượng nước  (m3/ngđ)

	1
	Công trình nhà thi đấu đa năng

	
	Khán giả
	1.620
	Người
	3
	4,86

	
	Vận động viên
	180
	Người
	50
	9

	2
	Nhân viên
	12
	Người/3ca
	25
	3

	3
	Tưới cây, rửa đường
	16.889
	m2
	1,5
	25,3

	4
	Nước dự phòng, rò rỉ
	15
	%(Qntd+Qt)
	58
	6,3

	5
	Tổng nhu cầu ngày dung nước trung bình
	48,46

	6
	Nhu cầu ngày dùng nước lớn nhất
	K=1,35
	65,4



- Cấp nước chữa cháy: 


Theo tiêu chuẩn phòng chữa cháy TCVN 2622-1995, với quy mô dự án được coi như nhà thuộc hạng sản xuất C. Lưu lượng nước tính toán cho giờ dùng nước lớn nhất khi có cháy xảy ra: Qcc = 30(l/s) = 115,2 m3/h.

Quy mô cấp nước giờ dùng nước lớn nhất có cháy: 180,6 m3/ngày đêm. 

- Mạng lưới cấp nước: 

+ Thiết kế tuyến ống cấp nước D90 – dài 180 từ điểm cuối của tuyến ống D110 hiện có trên đường QL12A cấp vào bể chứa nước và cấp nước tưới cây với tuyến ống D32.

+ Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước là mạng chung cấp nước nước sinh hoạt và nước cứu hoả.

+ Tại các đầu bịt ống và gốc chuyển và vị trí van, tê, cút bố trí gối đở bê tông M 150 để giảm áp lực va của nước. Áp lực va của nước lên các gối đỡ là < = 5.5kg/cm2.

* Khối lượng hạng mục cấp nước được tổng hợp ở bảng sau:

	TT
	Quy cách
	Đơn vị
	Khối lượng (m)

	1
	Ống nhựa câp nước D90
	m
	180

	2
	Ống nhựa câp nước D32
	m
	200

	3
	Điểm khởi thủy
	Điểm
	01


Nguồn: Thiết kế cơ sở dự án

1.2.1.5. Cấp điện, chiếu sáng

- Xây dựng 01 TBA: 24/0,4 kV-150 KVA cấp điện cho khu dự án.

- Vị trí lựa chọn đặt TBA đảm bảo các yêu cầu kinh tế kỹ thuật - mỹ quan chung như càng gần tâm phụ tải càng tốt, vị trí xây dựng các tuyến phân phối hạ thế thuận lợi và không ảnh hưởng lớn đến mặt tiền các lô đất.

- Nguồn điện cấp cho TBA lấy trên tuyến đường dây 24 kV treo trên cột BTLT hiện có dọc theo vỉa hè. 

- Đường dây 24 kV dùng cáp ngầm CXV/SE/DSTA/PVC 3x50mm2-12,7(22)/24 kV từ vị trí đấu nối đến trạm biến áp 150 KVA.

1.2.1.6. Khuôn viên

- Cây xanh tại các ô đất bố trí cây xanh cảnh quan, thể dục thể thao được lựa chọn phù hợp với cảnh quan và vi khí hậu của đô thị. Các loại cây tạo bóng mát được chọn là: cây Nhạc Ngựa, cây xoài, cây Sang, Cây Lộc Vừng, cây sưa đỏ, Cây Vạn Tuế. Các cây tạo nền, tạo thảm được chọn là các loại như: cỏ 3 lá, cỏ lạc (lạc tiên), cỏ lá tre, cọ cảnh. 

- Cây xanh tạo thảm được trồng chủ yếu bằng cỏ 3 lá, là loại cây dễ thích nghi và dễ chăm. Ngoài ra, để tạo sự sinh động cho các không gian xanh, thiết kế các đường dạo tạo thành các bồn hoa. Các bồn này được nhấn nổi bật bằng cách trồng các loại cây, hoa có màu sắc rực rỡ như: cỏ lạc, mắt nai trồng tạo thảm hoặc viền theo bồn, đan xen thay đổi theo từng lô đất. Cọ cảnh cũng được trồng cách khoảng, tùy theo từng vị trí để làm sinh động thêm cho các mảng xanh. Một số bồn hoa được xây cao hơn, chiều cao đủ theo tiêu chuẩn của ghế ngồi để làm điểm dừng chân của người đi dạo trong công viên. Các bồn cây cao này được xây bằng gạch, ốp đá granite mặt ngồi và mặt dựng tạo sự sạch sẽ cũng như tăng tính thẩm mỹ cho các bồn hoa này. 

- Mặt đường rãi CP đá dăm loại I, dày 10cm.

- Bó vỉa đường dạo được xây bằng gạch, hoàn thiện sơn màu vàng.

- Gạch lát sân nội bộ bằng gạch Terrazzo KT: 400x400.

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

1.2.3.1. Trong giai đoạn xây dựng

a. Môi trường không khí
+ Bố trí xe bồn chở nước phun ẩm dọc tuyến đường QL12A (tuyến đường tiếp giáp phía Nam dự án).

+ Bố trí điểm xịt rửa bánh xe trước khi đi ra tuyến đường QL12A
b. Môi trường nước

* Nước thải sinh hoạt
- Đối với nước thải đen, nước thải xám của cán bộ công nhân: Dự án sử dụng nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại để thu gom và xử lý tạm thời trong quá trình thi công.

- Sử dụng các hố lắng tại khu vực lán trại để lắng cặn và tự thấm tránh chảy tràn ra ngoài môi trường.

* Nước mưa chảy tràn: Đào tuyến mương thoát nước mưa thu gom nước mưa chảy tràn trong khu vực thực hiện dự án về hố lắng phía Đông Nam để lắng cặn sau đó thoát ra môi trường theo hiện trạng thoát nước địa hình khu vực.

c. Chất thải rắn

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí tại khu vực lán trại 02 thùng đựng rác di động loại 100lít, một thùng đựng rác hữu cơ như thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,... loại rác thải này tận dụng cho các trang trại, hộ gia đình lân cận lấy làm thức ăn chăn nuôi, ủ phân. Một thùng đựng rác thải vô cơ như giấy loại, chai lọ, vỏ lon, túi ni lông,… sau đó hợp đồng với đơn vị thu gom rác để vận chuyển đi xử lý.
* Đối với chất thải nguy hại: Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn Quản lý dự án và Tư vấn giám sát giám sát Nhà thầu thi công làm việc với các cơ sở sửa chữa, gara đã đăng ký chủ nguồn thải nguy hại và thực hiện lưu giữ, xử lý CTNH theo đúng quy định trong Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 10 tháng 1 năm 2022.
1.2.4. Sự phù hợp của Dự án với các chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt

Quy hoạch chi tiết một Nhà thi đấu đa năng thị xã Ba Đồn, hiện đại, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo điểm nhấn về không gian, kiến trúc cảnh quan, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao, phát triển kinh tế xã hội của thị trấn và huyện.

Tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai đầu tư xây dựng các dự án và quản lý hoạt động xây dựng trong khu vực lập quy hoạch.
1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án

1.3.1. Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu

1.3.1.1. Giai đoạn xây dựng

* Nhu cầu về nguyên vật liệu

Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công các hạng mục của dự án ước tính ở bảng sau:

Bảng 1.3. Ước tính tổng hợp khối lượng thi công các hạng mục của dự án
	TT
	Chủng loại
	Khối lượng
	Khối lượng

(tấn)
	Chiều dài vận chuyển (km)
	Xe sử dụng vận chuyển
	Tổng chiều dài vận chuyển (km)

	1
	Đất đắp K85
	40.443,2 m3
	56.620,5
	12
	10
	67944.6

	2
	Đất đắp K98
	2.639 m3
	3.694,6
	12
	
	4433.52

	3
	Cát đắp
	6.679 m3
	9.350,6
	7
	
	6545.42

	4
	Đá các loại
	4.741 m3
	7.585,6
	15
	
	11378.4

	5
	Xi măng
	
	150
	5
	
	75

	6
	Sắt thép
	
	1.200
	5
	
	0.6

	7
	Gạch
	269.280 viên
	404
	5
	
	202

	8
	Ống cống BTCT
	30m
	4,86
	5
	
	2.43

	9
	Ống nhựa HDPE
	380m
	0,5
	5
	
	0.25

	10
	Hố ga các loại
	24
	12
	5
	
	6

	11
	Các vật tư khác + hệ số phát sinh
	5% VLXD
	467,8
	5
	
	233.9

	Tổng
	
	79.490,5
	
	
	90822.1


(Nguồn: Báo cáo đầu tư xây dựng dự án)

Ghi chú:

+ 1m3 đất cát ≈ 1,4 tấn;

+ 1m3 đá  ≈ 1,6 tấn;

+ 1m2 nhựa thấm bám ≈ 1 kg;

+ 1m3 bê tông nhựa  ≈ 2,35 tấn;

+ 1 viên gạch ≈ 1,5 kg;

+ 1m ống cống BTCT D600  ≈ 0,162 tấn;

+ 1m ống cống BTCT D800  ≈ 0,194 tấn;

+ 1m ống cống BTCT D1000  ≈ 0,512 tấn; 

+ 1m ống cống BTCT D1500 ≈ 0,785 tấn.

* Dự kiến nguồn cung cấp nguyên vật liệu xây dựng dự án gồm:

- Đất đắp lấy tại mỏ đất Tiến Hóa, cự ly vận chuyển trung bình 12 km;

- Cát lấy ở xã Tiến Hóa, cự ly vận chuyển khoảng 12km;

- Đá lấy ở mỏ đá Tiến Hóa, cự ly vận chuyển khoảng 12km;

- Phần phế thải xây dựng sẽ vận chuyển đến đổ ở khu vực theo đúng quy định của địa phương;

- Vật liệu xây dựng cơ bản: sắt thép, xi măng,… lấy tại thành thị xã Ba Đồn, cự ly vận chuyển về công trình khoảng 5km;

Nhìn chung, quá trình vận chuyển nguyên vật liệu từ các đơn vị cung cấp vật liệu, mỏ đất, cát san lấp trong quá trình thi công đến công trình chủ yếu theo tuyến đường QL12A. Các tuyến đường này có mật độ dân cư và phương tiện giao thông đông đúc nên cần lưu ý thực hiện các biện pháp giảm thiểu để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện dự án.

* Nhu cầu về nguồn cung cấp điện: Nguồn điện cung cấp cho khu vực lập dự án được lấy từ tuyến điện dọc trên đường tiếp giáp phía Nam dự án.

* Nhu cầu về lao động: Tùy thuộc vào hạng mục thi công, tiến độ thi công, ước tính trong thời điểm cao nhất khoảng 20 người thi công trên công trường.
* Nhu cầu về nguồn cung cấp nước: Nguồn cấp nước cho công nhân thi công (ước tính cao nhất khoảng 20 người) do đơn vị thi công tự cung cấp, cụ thể:

+ Nước uống: Mua các bình nước 20l tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn để phục vụ nhu cầu của công nhân. Ước tính khoảng 40l/ngày (2l/người).

+ Nước sinh hoạt: Nguồn cấp nước cho công nhân thi công do đơn vị thi công tự cung cấp bằng xe bồn rồi bố trí bồn chứa nước khoảng 3m3 tại lán trại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân. Ước tính khoảng 4m3/ngày (100l/người.ngày).

+ Nước tưới đường (phun ẩm), bảo dưỡng công trình, san nền: sử dụng xe bồn để chứa nước. Ước tính khoảng 3m3/ngày.

+ Nước dùng trong quá trình thi công công trình: mua lại của người dân xung quanh khu vực dự án.

* Cung cấp nhiên liệu: Được mua từ cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thị xã Ba Đồn.
1.3.1.2. Trong giai đoạn hoạt động

* Nhu cầu về nguồn cung cấp điện

Theo hồ sơ thiết kế cơ sở, tổng công suất sử dụng điện của Dự án khoảng 140 kVA.  Vì vậy, xây dựng 01 TBA: 22/0,4 kV-150 KVA cấp điện cho khu dự án và máy phát điện chạy bằng động cơ điêzen loại 160kVA ở mức điện áp ngoài là 380/220V 3 pha 50hz. Máy phát điện sẽ được cung cấp cho công trình xây dựng để cung cấp điện khẩn cấp cho mỗi thiết bị trong trường hợp bị mất điện lưới Quốc Gia.

Nguồn cấp điện: Lấy trên tuyến đường dây 24 kV treo trên cột BTLT hiện có dọc theo vỉa hè.

* Nhu cầu cấp nước

Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

- Tiêu chuẩn TCXDVN 33: 2006: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 4513:1988 – Tiêu chuẩn Việt Nam về Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

- Tiêu chuẩn TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế.

- QCVN 07:2020 An toàn cháy cho nhà và công trình.

Áp dụng theo Bảng 1, TCVN 4513:1988 – Tiêu chuẩn Việt Nam về Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế, uớc tính lưu lượng cấp nước như sau:

	STT
	Các đối tượng dung nước
	Quy mô
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn cấp nước
	Lượng nước  (m3/ngđ)

	1
	Công trình nhà thi đấu đa năng

	
	Khán giả
	1.620
	Người
	3
	4,86

	
	Vận động viên
	180
	Người
	50
	9

	2
	Nhân viên
	12
	Người/3ca
	25
	3

	3
	Tưới cây, rửa đường
	16.889
	m2
	1,5
	25,3

	4
	Nước dự phòng, rò rỉ
	15
	%(Qntd+Qt)
	58
	6,3

	5
	Tổng nhu cầu ngày dung nước trung bình
	48,46

	6
	Nhu cầu ngày dùng nước lớn nhất
	K=1,35
	65,4



- Cấp nước chữa cháy: 


Theo tiêu chuẩn phòng chữa cháy TCVN 2622-1995, với quy mô dự án được coi như nhà thuộc hạng sản xuất C. Lưu lượng nước tính toán cho giờ dùng nước lớn nhất khi có cháy xảy ra: Qcc = 30(l/s) = 115,2 m3/h.

Quy mô cấp nước giờ dùng nước lớn nhất có cháy: 180,6 m3/ngày đêm. 

Nguồn cấp nước: được lấy từ tuyến ống cấp nước D110 hiện có ở đầu đường QL12A hệ thống cấp nước phường Quảng Phong.

1.3.2. Sản phẩm của dự án

Sau khi hoàn thành, dự án hình thành Nhà thi đấu đa năng và các công trình phụ trợ, thị xã Ba Đồn; với quy mô khoảng 6,09ha, bao gồm các hạng mục như: Nhà thi đấu đa năng; Các sân tập thể dục thể thao (sân bóng chuyền, sân quần vợt, sân bóng đá), bể bơi, khuôn viên,….góp phần tăng cường cơ sở vật chất khang trang và hiện đại phục vụ khoảng 200 vận động viên với khoảng 17 môn thể thao và các sự kiện liên quan. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành

- Sau khi dự án đi vào hoạt động, thực hiện các công tác bồi dưỡng, đào tạo và thi đấu cho các vận động viên của huyện, nâng cao thành tích cho huyện trong các cuộc thi hội khỏe phù đổng, đại hội thể dục thể thao,…;

- Tổ chức, phục vụ cho các sự kiện thi đấu thể dục thể thao cấp tỉnh, huyện và các hoạt động thể dục thể thao của huyện.

1.5. Biện pháp tổ chức thi công

1.5.1. Công tác chuẩn bị trước khi thi công

* Giải phóng mặt bằng: Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng do Ban giải phóng mặt của Dự án thực hiện dưới sự chỉ đạo của Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng của thị xã Ba Đồn.
* San ủi mặt bằng và xây dựng khu phụ trợ phục vụ thi công: Nhà thầu sẽ tiến hành đào, đắp đất, san ủi bằng máy đào, máy xúc, xe lu để ủi san lắp mặt bằng cho phù hợp với việc thiết kế, bố trí công trình và xây dựng khu lán trại phụ trợ phục vụ cho công tác thi công ở trong khu vực Dự án. Dự kiến diện tích khoảng 250m2.
1.5.2. San nền

- Công tác định vị tọa độ, ranh giới thi công trên thực địa được thực hiện bằng máy toàn đạc điện tử kết hợp với thước thép để xác định và dùng cọc tre đóng xuống nền hiện trạng để đánh dấu các vị trí.

- Tiến hành đào bỏ lớp hữu cơ bằng các thiết bị cơ giới, khối lượng đất hữu cơ này sẽ được máy đào xúc lên ô tô tải và vận chuyển đến vị trí đổ đất. Trong trường hợp nước mặt tại khu vực nạo vét hữu cơ nhiều thì phải tiến hành bơm hút cạn nước ra khỏi phạm vi trước khi tiến hành thi công, bùn nạo vét sẽ được cào thành đống phơi ráo nước trước khi vận chuyển đến bãi đổ thải.

- Tiến hành nghiệm thu bóc lớp đất hữư cơ về: cao độ, kích thước hình học.

- Đắp trả cát dày 30cm tại các khu vực ruộng lúa.

- Đất đắp được vận chuyển đổ thành đống bằng ô tô tự đổ.

- San gạt lớp đất bằng máy ủi (trong qua trình san cần chú ý đến độ dốc ngang, dốc dọc của bãi san nền).

- Tiến hành lu đầm lớp đất đắp, mỗi lớp dày 30cm đạt độ chặt (K = 85) bằng xe lu. Trong quá trình lu lèn nếu độ ẩm đất đắp khô thì cần sử dụng xe tưới nước để tưới ẩm đất đảm bảo độ ẩm tối ưu. Quá trình trên được tiến hành lặp đi lặp lại và được thi công đến cao độ thiết kế. 

1.5.3. Hệ thống giao thông

a. Biện pháp thi công nền đường
- Sau khi bóc toàn bộ lớp đất hữu cơ, đào bỏ bờ mương.

- Cắm cọc, xác định chính xác vị trí giới hạn khu vực cần đắp, kiểm tra cao độ, kích thước nền đắp bằng máy thuỷ bình và thước thép.

- Ô tô chở đất đắp hoàn trả cấp phối đồi đối với khu vực đất đồi, còn khu vực ruộng lúa đắp trả cát K90 dày trung bình 30cm. 

- Tiếp theo đất đắp nền đường được vận chuyển và đổ thành đống theo cự ly tính toán. Dùng máy san san thành từng lớp 25-30cm đảm bảo thoát nước tốt khi trời mưa và tiến hành lu lèn theo các giai đoạn. 

- Lu lèn sơ bộ ổn định lớp cát đắp khi đã được tưới đủ nước.

- Lèn ép chặt mặt đường bằng lu rung cho mặt đường đạt độ chặt K=0,95 và cho lòng đường đạt độ chặt K=0,98.

- Sau đó dùng lu sắt bánh nhẵn lèn ép mặt đường phẳng nhẵn, lu đi qua không hằn vết trên mặt đường và đạt được cao độ theo yêu cầu thiết kế.

- Kiểm tra độ chặt và kích thước hình học từng lớp theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế. Trong quá trình đầm nén, độ ẩm của vật liệu luôn được chú ý điều chỉnh sao cho gần với độ ẩm tốt nhất, phơi vật liệu nếu độ ẩm quá lớn, tưới nước khi vật liệu khô.

 - Tiến hành thi công lớp kết cấu áo đường theo trình tự kết cấu từ dưới lên, tương ứng với từng tuyến đường.

b. Biện pháp thi công mặt đường
• Thi công lớp nhựa dính bám:
- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 1kg/m2 trước khi tiến hành rải lớp bê tông nhựa chặt C19 dày 7cm. Sau khi tưới nhựa dính bám tiến hành đặt biển và giăng dây cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại cho đến khi rải bê tông nhựa.

- Vật liệu dùng cho tưới dính bám bằng nhựa bitum nóng, được nấu bằng nồi di động.

- Thiết bị dùng để tưới là máy rải nhựa đường.

- Dùng máy ép hơi kết hợp với nhân công thổi quét làm vệ sịnh mặt đường truớc khi tiến hành tưới nhựa.

- Tưới lớp nhựa dính bám ở nhiệt độ 100-110oC và trước khi rải bê tông nhựa 3-5 giờ đảm bảo yêu cầu thiết kế.

• Rải bê tông nhựa: Hỗn hợp bê tông nhựa vận chuyển đến công trường được đổ vào phễu của máy rải nên chỉ cần dùng 1 máy rải là đáp ứng được tiến độ yêu cầu. Dùng máy rải để rải theo đúng cao độ, siêu cao, độ dốc ngang… và đảm bảo các kích thước hình học. Nhiệt độ BTN khi rải ra phải lớn hơn 120oC và không được lớn hơn 140oC. Quá trình thi công tiến hành trên cả mặt đường sao cho đạt mui luyện, độ dốc ngang. Chiều dài mỗi vệt rải 70-100m. Có đặt ván khuôn thép hình chữ U để đảm bảo độ lèn xếp của vật liệu và cao độ rải.
• Lu lèn bê tông nhựa:
- Lu lèn sơ bộ: dùng lu nhẹ bánh cứng lu 4-8 lượt/điểm, vận tốc lu không quá 1,5 – 2km/h. Sau lượt lu đầu tiên phải kiểm tra độ phẳng bằng thước 3m, bù phụ chỗ lồi lõm.

- Lu lèn chặt: dùng lu bánh hơi, số lượt lu khoảng 8-10 lượt/điểm (H=4cm). Tăng thêm chiều dày 1cm phải lu thêm khoảng 30-35% số lượt lu. Lu đến khi bê tông nhựa nóng đạt độ chặt K = 0,98 (kiểm tra trước khi quyết định kết thúc lu lèn).

- Lu lèn hoàn thiện: dùng lu nặng bánh cứng lu 4-6 lượt/điểm, vận tốc lu không quá 2-2,5km/h.

1.5.4. Hệ thống cấp, thoát nước

- Định vị vị trí tuyến theo đúng thiết kế, tiến hành đào đất bằng máy xúc kết hợp thủ công, vật liệu đào được vận chuyển tập kết đúng vị trí để hoàn trả. Sử dụng tường chắn bằng cọc cừ hoặc ván gỗ để tránh sụt, lỡ nếu cần thiết.

- Sau khi đào đến cao độ thiết kế dùng thủ công san sửa đáy, trắc ngang, độ dốc và đầm chặt theo đúng quy định hiện hành.

- Vận chuyển cống đến vị trí thi công, đặt ống bằng cần cẩu kết hợp thủ công. Cân chỉnh ống cống kết hợp đúng vị trí, cao độ, độ hở giữa hai đốt cống theo đúng quy chuẩn.

- Tiến hành nối ống cống bằng phương pháp hàn với ống nhựa và vữa xi măng đối với ống bê tông sau đó hoàn trả mặt bằng. Đắp đất bằng máy xúc, máy ủi từng lớp theo đúng độ chặt quy định.

1.5.5. Thi công nhà thi đấu

* Giai đoạn đào móng và gia cố nền: Giai đoạn này sử dụng máy đào, máy xúc, xe lu để đào móng chuẩn bị xây nhà thi đấu, các công trình phụ trợ và gia cố nền móng cho các công trình cần thiết.

Dựa theo tài liệu báo cáo khảo sát địa chất, cường độ tính toán móng được tính toán theo báo cáo khảo sát địa chất. 
Căn cứ địa chất công trình là nền đất tốt (cường độ >2kG/cm2) và tải trọng tập trung dưới chân cột chúng tôi chọn phương án móng băng dưới trụ. Kết hợp hệ móng gạch đỡ tường. Móng băng bê tông cấp bền B25 (mác 300). Móng tường xây bằng gạch đặc, vữa XM mác 75#, miết mạch mạnh, mạch xây phải no vữa, xây đúng theo quy phạm quy định.
* Quá trình xây dựng cơ bản: Công đoạn này xử dụng máy cẩu, xe lu, xe vận chuyển, máy phối trộn bê tông,… để thực hiện các hoạt động như: xây móng, đổ bê tông, xây tường, lắp khung kèo thép, mái tole, đóng tháo cốt pha,… Nguyên liệu sử dụng trong giai đoạn này gồm: cát, đá, xi măng, sắt thép, tole,…
* Quá trình hoàn thiện công trình: bao gồm các công việc như: sơn, lắp ráp các hệ thống thoát nước, cấp nước, điện,….được thực hiện theo đúng yêu cầu thiết kế và các quy chuẩn. Quá trình này sử dụng máy móc thiết bị như máy nâng, máy khoan, máy bắn vít,…
1.5.6. Sân thể thao ngoài trời
- Định vị công trình theo đúng quy hoạch.
- Sử dụng máy móc thi công như máy đào, máy san ủi, máy đầm,… và nhân lực tiến hành thi công nền móng từng lớp theo đúng yêu cầu thiết kế. 
- Tiến hành nghiệm thu và bàn giao công trình.
* Danh mục máy móc, thiết bị thực hiện dự án

Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ sử dụng xe sẵn có của nhà thầu hoặc hợp đồng với các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng. Ngoài ra, trên khu vực thực hiện dự án dự kiến sẽ sử dụng một số loại máy móc, thiết bị như sau:

Bảng 1.5. Danh mục máy móc thiết bị

	TT
	Loại máy thi công
	Công suất
	Lượng nhiên liệu tiêu thụ (lít dầu diesel/ca) (*)

	I
	San nền

	1
	Máy ủi (05 máy)
	110 CV
	44,1

	2
	Máy đào (05 máy)
	0,8 m3
	65

	3
	Máy đầm (06 máy)
	9 tấn
	34

	II
	Làm đường giao thông

	1
	Máy lu (03 máy)
	10 tấn
	26

	2
	Máy đào (05 máy)
	0,8 m3
	65

	3
	Máy đầm (03 máy)
	16 tấn
	38

	5
	Máy rải nhựa đường (02 máy)
	130-140 CV
	63

	6
	Máy rải đá (01 máy) 
	50-60 m3/h
	30

	7
	Máy ủi (03 máy)
	110 CV
	46

	8
	Xe cẩu (01 xe)
	3 tấn
	25

	9
	Ô tô tưới nước (02 xe)
	5 m3
	23

	III
	Thi công hệ thống thoát nước mưa và nước thải

	1
	Máy đào (03 máy)
	0,8 m3
	65

	IV
	 Lắp đặt hệ thống điện hạ thế và điện chiếu sáng

	1
	Máy đào (01 máy)
	0,8 m3
	65

	2
	Xe cẩu (01 xe)
	3 tấn
	25

	3
	Xe thang chiều cao nâng 12m (01 xe)
	
	29


(Nguồn: Báo cáo đầu tư xây dựng dự án)

Ngoài các phương tiện, máy sử dụng dầu diesel ở trên, hoạt động thi công của Dự án có sử dụng các phương tiện, máy chạy bằng điện như máy trộn bê tông, bơm nước, máy cắt, hàn, máy khoan, máy đầm tay,...
1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

1.6.1 Tiến độ dự án

Tiến độ thực hiện Dự án dự kiến như sau:

- Lập và phê duyệt dự án: Quý IV/2023;

- Lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán: Quý I/2024;

- Khởi công xây dựng dự án tháng: Quý II /2024;

- Hoàn thành giai đoạn I đưa vào sử dụng: Quý IV/2025.

	 Thời gian
	Tháng 12/2023
	Tháng 1/2024-12/2024
	Tháng 

1/2025 - 12/2025

	Hoàn thiện đánh giá tác động môi trường và các thủ tục pháp lý khác
	
	
	

	Giải phóng mặt bằng và san nền
	
	
	

	Thi công các hạng mục
	
	
	

	Hoàn thiện và nghiệm thu bàn giao Dự án
	
	
	


1.6.2. Tổng mức đầu tư

- Tổng mức đầu tư: 75.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn./.)

- Nguồn vốn gồm: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh 2021-2025.

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự tổ chức.

- Tổ chức thực hiện dự án: 

+ Chủ đầu tư: UBND thị xã Ba Đồn.       

+ Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Khang Phú.

+ Đơn vị thi công: Chủ đầu tư tự tổ chức lựa chọn nhà thầu.

+ Chủ dự án lựa chọn đơn vị quản lý để trực tiếp giám sát các nhà thầu thi công.


- Số lượng công nhân thi công dự án: Với quy mô các hạng mục công trình được đầu tư của dự án thì số lượng công nhân tham gia xây dựng dự kiến khoảng 20 người















Công  việc





Chủ dự án





Kỹ thuật





Đơn vị Thiết kế





Đơn vị thi công





Công nhân





Đại diện chủ dự án








