MỤC LỤC

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	2

1.1. Tên dự án	2

1.2. Chủ Dự án	2

1.3. Vị trí địa lý	2

1.4 Quy mô, công suất Dự án	5

1.5. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án	6

II. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN	8

2.2.1. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải	8

2.2.2. Quy mô, tính chất của nước thải sinh hoạt	8

2.2.3. Quy mô, tính chất của nước mưa chảy tràn	9

2.2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường	9

2.2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại	12

III. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG	12

3.1. Về thu gom và xử lý bụi, khí thải	12

3.2. Về công trình xử lý nước thải	16

3.3. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường	20

3.4. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại	21

3.5. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án:	21

IV. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	21

4.1. Giám sát chất lượng không khí	21

V. PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG	23

5.1. Trong giai đoạn thi công	23

5.2. Trong giai đoạn hoạt động	24

V. CAM KẾT	26

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.1. Tên dự án

Trạm trộn bê tông asphalt, bê tông tươi và sản xuất gạch block

1.2. Chủ Dự án

- Chủ Dự án: Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp và Vận tải Phú Hưng

- Địa chỉ liên hệ: Đội 2, thôn Mỹ Đức, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

- Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Hoài Thu           Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

- Điện thoại: 0842255577

1.3. Vị trí địa lý

Vị trí địa lý của dự án

Dự án “Trạm trộn bê tông asphalt, bê tông tươi và sản xuất gạch block” được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 4.500 m2, hiện trạng là đất rừng sản xuất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thửa đất số 405, tờ bản đồ địa chính sô 24 xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp đường giao thông;

+ Phía Đông giáp đất rừng sản xuất;

+ Phía Tây giáp đất rừng sản xuất;

+ Phía Nam giáp đất rừng sản xuất.

Ranh giới khu đất thực hiện dự án được giới hạn bởi 4 điểm, có tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 106°, múi chiếu 30 như sau:

Bảng 1.1. Bảng thống kê tọa độ khu vực khai thác

| Điểm | X (M) | Y (M) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1903925.36 | 572960.23 |
| 2 | 1903881.06 | 573012.40 |
| 3 | 1903832.64 | 572979.91 |
| 4 | 1903870.53 | 572923.44 |

Rừng sản xuất

Rừng sản xuất

Rừng sản xuất

Hình 1.1: Vị trí khu vực dự án

Hiện trạng sử dụng đất

Hiện trạng là đất rừng sản xuất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thửa đất số 405, tờ bản đồ địa chính sô 24 xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Trên bề mặt hiện đang trồng bạch đàn, keo, ngoài ra có một số cây bụi phát triển mạnh.

Hiện trạng địa hình khu vực Dự án

* Hiện trạng địa hình khu vực thực hiện dự án:

- Khu vực dự án: Địa hình tương đối bằng phẳng, cao ráo, không bị ngập lụt, nền đất tốt, cao độ hiện trạng khoảng từ +13m đến +14m.

- Khu vực xung quanh:

+ Tiếp giáp phía Đông Bắc: là tuyến đường đất hiện trạng rộng 5m, cao độ hiện trạng chênh lệch so với khu vực dự án từ 0,5 – 1,0m.

+ Các khu vực phía xung quanh là đất rừng trồng sản xuất có hiện trạng địa hình thấp hơn khu vực dự án, cao độ từ 5 – 13m.

Hình 1.2: Hiện trạng địa hình khu vực thực hiện dự án

Hiện trạng khu dân cư và các đối tượng có khả năng bị tác động bởi Dự án trong quá trình hoạt động của dự án

a. Khu dân cư:

Trong phạm vi thực hiện dự án không có sự hiện hữu của nhà dân. Khu vực thực hiện dự án nằm về phía Tây xã Sơn Thủy, thuộc vùng đất rừng sản xuất, khai thác khoáng sản nên dân cư thưa thớt. Cụm dân cư gần nhất cách dự án khoảng 800m về phía Đông Nam.

b. Giao thông

Dự án tiếp giáp tuyến đường đất hiện trạng rộng khoảng 5m về phía Đông Nam. Đây là tuyến đường chính trong quá trình triển khai thi công dự án và khi dự án đi vào hoạt động.

Dự án cách tuyến đường dẫn vào mỏ đá Hoàng Huy Toàn khoảng 120m về phía Bắc. Hiện trạng là đường nền đất, rộng khoảng 7m.

Dự án cách tuyến đường Hồ Chí Minh khoảng 2,5km về phía Đông.

Các tuyến đường nội vùng

Đường Hồ Chí Minh

Nhà máy xi măng

Cụm dân cư

Mỏ đá 
Lèn Bạc

Mỏ đá 
Hoàng Huy Toàn

Vị trí Dự án

Hình 1.3. Tổng quan các đối tượng xung quanh dự án

c. Hiện trạng hoạt động sản xuất của khu vực

Xung quanh khu vực dự án chủ yếu đất rừng trồng sản xuất của các hộ gia đình.

Dự án cách mỏ đá của Công ty Hoàng Huy Toàn khoảng 700m về phía Tây và mỏ đá Lèn Bạc khoảng 1,5km về phía Đông. Đây dự kiến là nguồn cung ứng nguyên liệu chính cho hoạt động của Nhà máy. Vì vậy, rất thuận lợi trong hoạt động vận chuyển.

Dự án cách Nhà máy xi măng Thắng Lợi khoảng 1,1km về phía Bắc.

Nhìn chung, hoạt động sản xuất khu vực Dự án chủ yếu trồng rừng sản xuất, khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng.

d. Hiện trạng sông, suối và dòng chảy bề mặt

Trong phạm vi thực hiện dự án không các sông, suối chảy qua. Toàn bộ nước mưa chảy tràn chủ yếu tự thấm và chảy theo hiện trạng địa hình thoát về các rãnh thoát nước dọc đường và khu vực thấp, khe nước phía Nam dự án.

1.4 Quy mô, công suất Dự án

a. Quy mô dự án: Dự án được đầu tư trên diện tích 4.500m2, bao gồm các hạng mục như sau:

Bảng 1.1. Các hạng mục dự án

| Thứ tự | Nội dung | Diện tích (m2) | Tỷ lệ SDĐ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu nhà làm việc và nhà ở công nhân | 300 | 6,67 |
| 2 | Nhà xưởng đóng gạch block | 1.000 | 22,22 |
| 3 | Trạm trộn bê tông | 1.000 | 22,22 |
| 4 | Nhà kho | 850 | 18,89 |
| 5 | Sân nội bộ, cây xanh cảnh quan, khuôn viên, HTKT | 1.350 | 30,00 |
| Tổng |  | 4.500 | 100,00 |

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật: san nền, cấp điện, cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hàng rào bảo vệ, cổng.

- Mật độ xây dựng <=70%

- Hình thức xây dựng: Dự án được đầu tư theo hình thức xây dựng mới.

d. Công suất:

- Dự án sản xuất với công suất, quy mô như sau:

+ Bê tông astralt: 7.000 m3/năm;

+ Bê tông tươi: 5.000 m3/năm;

+ Gạch block: 2.000.000 – 2.500.000 viên/năm.

b. Dịch vụ, sản phẩm cung cấp:

+ Bê tông astralt: 7.000 m3/năm;

+ Bê tông tươi: 5.000 m3/năm;

+ Gạch block: 2.000.000 – 2.500.000 viên/năm.

1.5. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

a. Tổng mức đầu tư

- Tổng mức đầu tư: 15.000.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn./.)

b. Hình thức quản lý công trình

Sơ đồ tổ chức sản xuất như sau:

GIÁM ĐỐC

Phó Giám đốc

P. Tổ chức

Hành chính

P. Tài chính

Kế toán

P. Kế hoạch

Kỹ thuật

P. Kinh doanh Nguyên liệu

Các tổ sản xuất

# Hình 1.3. Sơ đồ tổ chức sản xuất

* Chế độ làm việc và bố trí nhân lực

- Số lượng CBCNV giai đoạn hoạt động dự kiến là 60 người. Thời gian làm việc dự kiến 10h/ngày, 300 ngày/năm.

Sơ đồ quản lý trong quá trình thi công

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự tổ chức.

- Tổ chức thực hiện dự án:

+ Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Phú Hưng.

+ Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH tư vấn dịch vụ Thành Tuấn.

+ Đơn vị thi công: Chủ đầu tư tự tổ chức lựa chọn nhà thầu.

+ Chủ dự án lựa chọn đơn vị quản lý để trực tiếp giám sát các nhà thầu thi công.

Chủ dự án

Kỹ thuật

Đơn vị Thiết kế

Đơn vị thi công

Công nhân

Đại diện chủ dự án

- Số lượng công nhân thi công dự án: Với quy mô các hạng mục công trình được đầu tư của dự án thì số lượng công nhân tham gia xây dựng dự kiến khoảng 15 người.

c. Tiến độ thực hiện dự án

Tiến độ thực hiện Dự án dự kiến như sau:

- Thời gian hoạt động dự án: 50 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

- Tiến độ thực hiện: 12 tháng kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư, trong đó:

+ Thời gian chuẩn bị đầu tư: 6 tháng;

+ Thời gian xây dựng và hoàn thành dự án: 6 tháng.

II. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN

# 2.1. Các tác động môi trường chính của dự án

- Các dạng chất thải phát sinh bao gồm

+ Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công xây dựng và giai đoạn vận hành;

+ Nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn cuốn trôi chất gây ô nhiêm trên bề mặt vào nguồn tiếp nhận trong giai đoạn thi công và giai đoạn vận hành;

+ Chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại.

- Các tác động chính không liên quan đến chất thải của Dự án

+ Tác động do độ ồn, độ rung của máy móc, phương tiện, sự cố, rủi ro, trật tự trong quá trình thi công và vận hành trong quá trình thi công;

+ Thay đổi địa hình, cảnh quan, thay đổi mục đích sử dụng đất.

+ Các tác động liên quan về kinh tế - xã hội.

2.2. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh từ dự án

2.2.1. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải

* Trong giai đoạn thi công xây dựng

Quá trình thi công xây dựng gây tác động đến môi trường không khí do các nguồn phát sinh chủ yếu sau đây:

- Từ hoạt động san gạt mặt bằng để xây dựng các hạng mục công trình;

- Bụi phát sinh trong quá trình đào, đắp san nền;

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công xây dựng các hạng mục dự án;

- Bụi cuốn theo các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu trên các tuyến đường vào khu vực thi công;

- Mùi hôi phát sinh do sự phân hủy chất thải rắn hữu cơ, do chất thải vệ sinh của công nhân lao động.

* Trong giai đoạn hoạt động

Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động bao gồm:

- Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu;

- Bụi cát, đá, xi măng trong quá trình nạp nguyên liệu vào bồn trộn;

- Bụi phát sinh từ quá trình nạp xi măng vào Silo chứa;

- Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của các phương tiện vận chuyển.

2.2.2. Quy mô, tính chất của nước thải sinh hoạt

- Giai đoạn thi công: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ việc tắm rửa, vệ sinh, ăn uống hằng ngày của cán bộ quản lý và công nhân tại công trường. Theo TCVN 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế, tại khu vực thi công Công trình một người sử dụng khoảng 100 lít/ng.đ. Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP, tiêu chuẩn phát thải nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp.

Tổng số công nhân xây dựng tối đa là 25 người/ngày, lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính như sau: 25 người × 100 lít/người/ngày × 100%  =  2,5 m3/ngày

Trong đó:

+ Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 2,0 m3/ngày.

+ Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 0,5 m3/ngày.

* Giai đoạn hoạt động:

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ việc tắm rửa, vệ sinh, ăn uống hằng ngày của cán bộ quản lý và công nhân sản xuất tại nhà máy. Theo TCVN 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế, tại khu vực thi công Công trình một người sử dụng khoảng 100 lít/ng.đ. Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP, tiêu chuẩn phát thải nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp.

Tổng số cán bộ, người lao động tại nhà máy tối đa là 60 người/ngày, lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính như sau:60 người × 100 lít/người/ngày × 100%  =  6,0 m3/ngày

Trong đó:

+ Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 4,8 m3/ngày.

+ Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 1,2 m3/ngày.

- Đối với nước thải nhà ăn giữa ca: Tiêu chuẩn nước dùng cho ăn uống mỗi người là 18-25l/người.bữa. Số lượng công nhân là 60 người. Như vậy tổng lượng nước thải dùng trong ăn uống tối đa là 1,5m3/ngày.

- Nước thải sản xuất:

| TT | Thành phần | Lượng nước cấp (m3/ngày) | Tỷ lệ thải (%) | Lưu lượng thải (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vệ sinh cối trộn, máy trộn | 12 | 100 | 12 |
| 2 | Nước đường ngập nước | 5 | 100 | 5 |
| 3 | Nước rửa bồn chở bê tông | 45 | 100 | 45 |
| 4 | Nước tưới đường và vệ sinh sân bãi | 5 | 100 | 5 |
| Tổng |  |  |  | 67 |

- Thông số đặc trưng ô nhiễm: tổng chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, COD, tổng Nitơ, tổng Phốtpho, Amoni, dầu mỡ, coliforms.

2.2.3. Quy mô, tính chất của nước mưa chảy tràn

- Giai đoạn thi công: ước tính khoảng 635,8m3/ngày đêm.

- Giai đoạn hoạt động: ước tính khoảng 1.149 l/s

- Nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu vực có khả năng cuốn theo bụi, đất, cát và các chất lơ lửng vào nguồn nước mặt trong khu vực. Thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, đất cát, chất bẩn bề mặt,....

2.2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường

A. Trong giai đoạn thi công

* Chất thải rắn sinh hoạt của CBCNV trên công trường

Theo Bảng 2.23, QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng thì lượng rác thải trung bình trên đầu người là 0,8 kg/ngày. Với số lượng CBCNV tập trung tại công trường khoảng 25 người. Ước tính khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh nhiều nhất tại công trường trong một ngày là: 0,8 kg/người/ngày x 25 người = 20 kg/ngày.

Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: Thực phẩm thừa, rác hữu cơ, giấy coton, gỗ, ni lon, chất dẻo, kim loại, vỏ hộp…

Lượng chất thải này tuy không nhiều song nếu không được thu gom hàng ngày sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và làm ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực. Khi rác thải xả bừa bãi trên mặt đất, dưới tác dụng của thời tiết và vi khuẩn, các hợp chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành các mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường không khí.

* Chất thải rắn xây dựng

Khối lượng CTR sinh ra trong khi thi công xây lắp các hạng mục của Dự án gồm: Cát đá, cốt pha gỗ, vật liệu xây dựng, xi măng, gạch vỡ, bao bì đựng vật liệu xây dựng, đầu thừa sắt, thép,... Tải lượng các nguồn rác thải này khó định lượng, tải lượng tuỳ thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay nghề của công nhân và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào các mục đích khác.

Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng của Dự án là 3.300 tấn (đã trừ phần khối lượng đất đắp). Các QCXDVN hiện nay chưa xác định rõ căn cứ tính khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh từ thi công xây dựng các công trình. Do đó, căn cứ theo giáo trình Môi trường trong xây dựng, Lê Anh Dũng, NXB Xây dựng, khối lượng CTR trong quá trình thi công ước tính bằng 0,01% tổng khối lượng nguyên vật liệu (gồm nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn, nguyên liệu rơi vãi) có khối lượng khoảng: 0,01% x 3.300 = 0,33 (tấn/thời gian thi công).

Tác động do CTR xây dựng: Lượng CTR xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án là tương đối nhỏ. Chủ dự án sẽ có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý tốt để không gây ảnh hưởng hoạt động của toàn khu vực dự án và đến mỹ quan khu vực.

* Đối với chất thải nguy hại

Các loại chất thải nguy hại có khả năng phát sinh trong giai đoạn xây dựng dự án chủ yếu là các loại chất thải nhiễm dầu mỡ, sơn....

- Dầu mỡ thay định kỳ từ các xe, máy có tải lượng thải phụ thuộc các yếu tố: số lượng phương tiện vận chuyển và máy thi công trên công trường, lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển thi công cơ giới, chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng cũng như quá trình vận hành máy móc, thiết bị trong một khoảng thời gian nhất định cần phải thay dầu máy. Trung bình lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới là 7 lít/lần thay. Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị trung bình khoảng 3 tháng thay một lần. Theo ước tính, số lượng phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới sử dụng dầu trên công trường là 9 phương tiện. Vì vậy, lượng dầu mỡ thải phát sinh ước tính phát sinh trong một lần thay khoảng 63 lít ≈ 54,8kg (lượng thải này không tính đến các phương tiện vận tải nguyên vật liệu phục vụ cho thi công).

Nguồn thải này không lớn nhưng có mức độ gây ô nhiễm cao, khó phân hủy, nếu không được thu gom triệt để về lâu dài sẽ gây tác động đến môi trường khu vực. Đặc biệt là khi thời tiết khu vực có mưa, nguồn thải này sẽ thấm vào đất cát và bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm nguồn tiếp nhận, đặc biệt các kênh mương dẫn nước, khe nước khu vực, thấm vào đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.

B. Trong giai đoạn hoạt động

CTR sinh hoạt phát sinh từ 60 CBCNV: Theo Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2014, Chi cục bảo vệ môi trường Quảng Bình lượng rác thải trung bình trên đầu người tỉnh Quảng Bình khoảng 0,7 kg/ngày, ước tính CTR sinh hoạt phát sinh là 42kg/ngày.

* Chất thải rắn công nghiệp thông thường

- Các mẫu sản phẩm bê tông làm thí nghiệm loại thải.

Để phục vụ sản xuất bê tông thương phẩm hàng ngày hoặc khi có yêu cầu của khách hàng về việc thiết kế cấp phối bê tông có các yêu cầu kỹ thuật cho từng công trình, Nhà máy sẽ tiến hành thí nghiệm để thiết kế cấp phối và thực hiện các bước:

+ Lấy mẫu các loại vật liệu theo yêu cầu, tiến hành làm thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý nhằm cung cấp số liệu đầu vào khi tính toán thiết kế cấp phối bê tông, đồng thời đánh giá chất lượng vật liệu có thoã mãn yêu cầu kỹ thuật hay không.

+ Thực hiện tính toán và tiến hành phối trộn cấp phối đã tính toán, làm các thí nghiệm (Độ sụt, KLTT ...) đồng thời đúc mẫu để kiểm tra cường độ nén tại phòng thí nghiệm.

Theo TCVN 4453:1995, đối với bê tông thương phẩm thì ứng với mỗi mẻ vận chuyển trên xe (khoảng 6-10 m3) phải lấy một tổ mẫu, tại hiện trường công trình trước khi đổ bê tông vào khuôn. Tổ mẫu gồm 03 viên mẫu được lấy cùng một lúc ở cùng một chỗ. Kích thước viên mẫu 15x15x15cm (=3,375 cm3).

Với công suất tối đa của bê tông thương phẩm là 300.000m3/năm thì lượng bê tông loại thải tối đa từ quá trình lấy mẫu làm thí nghiệm mỗi năm là: (3* 3,375)/103 *300.000/10 = 304m3/năm. Lượng thải này nếu không được thu gom sẽ làm mất mỹ quan khuôn viên Nhà máy. Ngoài ra, lượng thải này có thể cuốn theo nước mưa chảy tràn gây bồi lấp khu vực xung quanh. Vì vậy, chủ Dự án sẽ có biện pháp thu gom hợp lý để không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

- Gạch không đạt tiêu chuẩn bị loại bỏ.

Trong quá trình sản xuất những viên gạchkhông đạt tiêu chuẩn, bị hư hỏng sẽ được loại bỏ (Tỷ lệ 1% tương ứng 1.650 tấn/năm = 5,5 tấn/ngày). Các viên gạch bị loại bỏ không những gây thiệt hại kinh tế cho Nhà máy mà còn chiếm dụng diện tích và việc xử lý cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó, để hạn chế sự loại bỏ này, Cơ sở sẽ chú trọng việc kiểm tra nguyên liệu đầu vào cũng như kiểm soát chặt chẽ tất cả các quá trình sản xuất trên dây chuyền.

- Bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải sản xuất.

Bùn lắng từ hệ thống xử lý nước thải sản xuất có thành phần chủ yếu là các hạt bụi nhỏ dính bám ở cát, đá, bụi xi măng (với thành phần hóa học chính là SiO2, CaCO3,). Nồng độ chất rắn trong nước thải khoảng 120 - 150mg/l, ước tính hiệu quả lắng của hệ thống xử lý là 80% thì lượng bùn lắng hàng ngày ở hệ thống xử lý nước thải sản xuất khoảng 6,43 – 8,04kg.

- Bùn cặn từ đường ngập nước

Bùn lắng ở khu vực đường ngập nước chủ yếu là các hạt bụi cát, đá, bụi xi măng dính bám ở bánh xe được vệ sinh. Tải lượng bùn phát sinh hàng ngày ở bể rất nhỏ. Với lượng xe ra vào nhà máy khoảng 200 lượt xe/ngày, tải lượng bùn lắng khoảng 40 kg/ngày (0,2kg/lượt xe). Dự kiến, 3 ngày sẽ tiến hành nạo vét bùn một lần. Khối lượng bùn cặn trong 1 lần nạo vét tối đa là 120kg.

2.2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại

* Chất thải nguy hại

- CTNH phát sinh trong giai đoạn này bao gồm: giẻ lau dính dầu phát từ các công đoạn vệ sinh máy móc, thiết bị; mực in, bóng đèn huỳnh quang phát sinh từ khu vực văn phòng có khối lượng phát sinh dự kiến khoảng 20 kg/tháng (240kg/năm).

- Đối với vỏ thùng đựng phụ gia (Sikament RMC): khối lượng phụ gia sử dụng là 4.989 tấn/năm, khối lượng 01 thùng là 1.135kg, vậy sẽ phát sinh khoảng 4.396 thùng/năm. Trọng lượng 01 thùng chứa khoảng 8kg, vậy sẽ phát sinh khoảng 35.165kg/năm, tương ứng 117kg/ngày.

- Đối với vỏ thùng sơn: khối lượng sơn sử dụng 357 tấn/năm, khối lượng 01 thùng khoảng 30kg, vậy sẽ phát sinh khoảng 11.900 thùng/năm. Trọng lượng 01 thùng khoảng 0,5kg, vậy sẽ phát sinh khoảng 5.950kg/năm, tương đương 20kg/ngày.

Tổng lượng CTNH phát sinh từ nhà máy là 41.355kg/năm.

III. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

3.1. Về thu gom và xử lý bụi, khí thải

a) Trong giai đoạn thi công

# * Biện pháp giảm thiểu đối với quá trình đào đắp, san nền dự án tới khu vực xung quanh

# - Làm ẩm khu vực có khả năng phát tán bụi: Phun nước làm ẩm khi tiến hành đào đắp mặt bằng;

# - Thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp cận, đảm bảo vệ sinh;

# - Trong quá trình đào đất, san nền Chủ dự án sẽ phun nước tưới ẩm mặt bằng: Vị trí đào đất và san ủi mặt bằng;

# Giải pháp kỹ thuật:

# - Phun nước tối thiểu 02 lần mỗi ngày;

# - Sử dụng vòi phun tiêu chuẩn để bề mặt tưới được làm ẩm đều và tránh tạo ra tình trạng lầy lội. Phun nước nhiều lần thay vì mỗi lần với khối lượng lớn;

# - Ngăn ngừa phát tán bụi tại các bãi chứa tạm: các bãi lưu chứa nguyên vật liệu như cát, đá dăm, tập kết đất đào, bãi tập kết nguyên vật liệu xây dựng;

# - Quá trình bốc xếp nguyên vật liệu, công nhân được trang bị bảo hộ lao động, hạn chế bụi ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân;

# - Vị trí bãi chứa tạm có thể được điều chuyển theo lộ trình thi công xây dựng Dự án.

# * Biện pháp giảm thiểu đối với quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị máy móc và đất đá san lấp mặt bằng.

# - Xe vận chuyển nguyên vật liệu không chở quá tải, nắp ben đóng kín tránh rơi vãi vật liệu làm phát tán bụi ra môi trường;

# - Bố trí xe phun ẩm trên tuyến đường từ khu vực dự án ra đường Hồ Chí Minh với tần suất 2 lần/ngày và tăng tần suất vào lúc thời tiết khô nắng, có gió để hạn chế bụi phát sinh ảnh hưởng đến các nhà máy hiện có dọc tuyến đường và cán bộ công nhân đi lại dọc tuyến đường.

# - Nhìn chung trong khu vực này các tuyến đường đã được nhựa hóa, xe vận chuyển nguyên vật liệu được che chắn nên lượng bụi phát sinh được hạn chế.

# - Xe chở vật liệu xây dựng sẽ không chở quá tải trọng (15 tấn) cho phép và tuân thủ biển báo tốc độ;

# - Yêu cầu lái xe phải tuân thủ quy định về biển báo, tốc độ trên tuyến đường vận chuyển;

# - Hạn chế tập kết nguyên vật liệu vào thời điểm khu vực có mưa để hạn chế được lượng bùn bám dính bánh xe ra đường vận chuyển;

# - Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, thiết bị để hạn chế rơi vãi nguyên vật liệu ra môi trường trong quá trình vận chuyển;

# - Bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung xe vận chuyển, chở quá tải trọng trên các tuyến đường để hạn chế đất rơi vãi gây bụi khi trời khô;

# - Thành lập một đội vệ sinh khoảng 3-5 người thu dọn nguyên vật liệu rơi vãi trong khu vực thi công.

# * Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động thi công các hạng mục công trình dự án

# - Sử dụng nhiên liệu đúng chất lượng quy định của máy móc, nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp;

# - Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong quá trình thi công đảm bảo các phương tiện, thiết bị luôn hoạt động tốt để giảm thiểu tối đa lượng khí thải phát sinh;

# - Yêu cầu xe, phương tiện, máy móc, thiết bị thi công có đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật môi trường do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp, người điều khiển phải có Giấy phép lái xe, chứng chỉ đào tạo quy định. Thực hiện các biện pháp an toàn giao thông khi cho xe lưu thông trên đường;

# - Bố trí lịch thi công phù hợp, không bố trí thi công tập trung tại một vị trí để hạn chế thải ra môi trường lượng khí thải quá lớn trong cùng một lúc. Tuy nhiên, mật độ các phương tiện thi công phụ thuộc vào bố trí công trình xây dựng;

# - Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu tại địa bàn huyện Quảng Ninh để giảm quãng đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nguyên vật liệu, nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố;

# - Bố trí xe tưới nước để phun ẩm tại khu vực thi công xây dựng với tần xuất 2 lần/ngày và tăng lên 4 lần/ngày vào những ngày nắng to, khô hanh;

# - Với bãi tập kết nguyên vật liệu: Vật liệu phục vụ thi công sẽ được vận chuyển theo tiến độ thi công của dự án để hạn chế khối lượng lớn nguyên vật liệu tập kết cùng một lúc. Thực hiện phun ẩm bãi chứa với những loại nguyên vật liệu phát sinh bụi nhiều như cát, sạn, đá dăm. Với xi măng, sắt thép sẽ thực hiện phủ bạt để hạn chế bụi và hư hỏng nguyên vật liệu;

# - Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ phương tiện vận tải và thiết bị thi công;

# - Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho CBCNV tham gia thi công, đặc biệt các công nhân trực tiếp hàn sắt, thép. Ưu tiên xây dựng hàng rào bao quanh dự án và trồng hàng lang cây xanh dọc hàng rào trước khi thi công các hạng mục công trình khác để giảm thiểu bụi, khí thải phát tán ra môi trường xung quanh;

# - Khuyến khích nhà thầu xây dựng sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường giảm thiểu phát thải khí thải độc hại ra môi trường.

b) Trong giai đoạn hoạt động

* Giảm thiểu bụi ở khu vực lưu trữ nguyên vật liệu sản xuất

Bãi chứa sẽ là nơi tập kết một số nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, trong đó có một số loại có khả năng làm phát sinh bụi lớn như cát, đá mạt, xi măng,... Do đó, để giảm thiểu bụi phát sinh từ khu vực này, một số biện pháp giảm thiểu sau sẽ được áp dụng:

- Bãi chứa nguyên vật liệu được che bạt cẩn thận tránh tác động của các luồng gió cuốn nguyên liệu vào môi trường; không đổ đống quá cao;

- Xung quanh khu vực chứa nguyên vật liệu được xây móng có gờ cao khoảng 50cm. Xung quanh khu vực tập kết nguyên vật liệu có rãnh thoát nước mưa, dọc tuyến có cứ 10m bố trí 01 hố ga để thu gom và lắng cặn trước khi thoát ra môi trường.

- Vào những ngày thời tiết khô nóng mà không có hoạt động sản xuất thì sẽ tiến hành phủ bạt che để tránh bụi cuốn;

- Tính toán nhu cầu nguyên vật liệu hợp lý để tránh trữ liệu quá mức, bãi chứa quá cao hay lấn sang các khu đất khác.

* Đối với bụi, khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động

Trong quá trình sản xuất của nhà máy, khâu trộn cốt liệu sẽ phát sinh một lượng bụi đáng kể ra môi trường. Để hạn chế mức độ phát thải bụi ra môi trường, chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp sau:

- Nhập thiết bị sản xuất đã được kiểm định của Bộ khoa học và công nghệ, phương tiện vận chuyển đạt tiêu chuẩn khí thải, tiếng ồn của TCVN quy định;

- Các băng chuyền tải cốt liệu của dây chuyền sản xuất được thiết kế có mái che kín nên không thoát bụi ra ngoài. Cát, đá từ bãi chứa sẽ được vận chuyển bằng xe xúc lật đến rồi cho vào bunke chứa trong từng ngăn riêng biệt. Từ đó, sẽ được băng tải kín đưa đến thiết bị định lượng rồi được thiết bị nạp liệu nạp vào thùng máy trộn phối liệu. Nước, phụ gia được định lượng đưa vào phễu chuyển liệu lên máy trộn phối liệu. Cốt liệu trước khi được đưa lên băng chuyền phải được phun nước giữ ẩm, không bốc xúc cốt liệu chưa được phun nước làm ẩm. Sau khi trộn xong, hỗn hợp phối liệu sẽ được xả (thoát) xuống xe bồn vận chuyển đi tiêu thụ hoặc xuống ngăn tiếp liệu của máy ép.

- Tại các bunke sẽ bố trí vòi phun sương nhằm giảm thiểu buị phát sinh trong quá trình sản xuất. Sử dụng mái che để che các Bunke, hạn chế gió thổi gây bay bụi ảnh hưởng đến cán bộ công nhân sản xuất và công nhân trong khu dịch vụ.

- Trồng hành lang cây xanh xung quanh hàng rào dự án để hạn chế phát tán bụi ra môi trường bên ngoài đồng thời giúp điều hoà, cải tạo vi khí hậu trong phạm vi nhà máy.

- Xi măng được chở bằng xe bồn chuyên dụng có hệ thống bơm tự động, bơm vào silo theo đường ống trực tiếp nối vào silo chứa xi măng, trên  silo có hệ thống thoát khí, trước khi khí thoát ra ngoài sẽ qua hệ thống lọc bụi túi vải PP 500. Bụi xi măng trong túi vải được hệ thống motor rung rũ bụi trở lại silo.

Như vậy, nhà máy sẽ có 10 hệ thống lọc bụi tại 10 Silo chứa xi măng. Các hệ thống lọc bụi đi kèm công nghệ của nhà sản xuất được thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn về xử lý bụi đạt QCVN 19:2009/BTNMT, hiệu suất lọc bụi 95- 99%, có hệ thống rung rũ bụi tự động sau mỗi chu kỳ làm việc đảm bảo hệ thống lọc bụi túi vải không bị tắc và quá tải.

Thiết bị lọc bụi bằng túi vải: Thiết bị gồm nhiều ống tay áo đường kính từ 125 - 300mm, chiều cao từ 1,0 - 3,5m (hoặc hơn) đầu liên kết vào bản đáy đục lỗ tròn bằng đường kính của ống tay áo hoặc lồng vào khung và cố định một đầu vào bản đục lỗ.

- Sơ đồ nguyên lý:

1.Ống dẫn khí nén, 2.Ống vải ; 3. Giá treo; 4. Phễu chứa

* Đối với bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông:

- Xây dựng tuyến đường ngập nước hình vòng cung tại khu vực trạm trộn bê tông (bề rộng 5m, chiều dài 8m) để vệ sinh bánh xe (rửa sạch bụi, bê tông, chất bẩn bám theo bánh xe) trước khi ra vào nhà máy.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc để tăng hiệu suất hoạt động, hạn chế khí thải phát sinh gây ô nhiễm môi trường.

- Hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm và tuân thủ biển báo tốc độ.

Bên cạnh đó, để tăng hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm bụi và khí thải phát sinh, nhà máy có những biện pháp hỗ trợ khác như sau:

- Bê tông hóa toàn bộ khu vực sản xuất, đường nội bộ trong khu vực.

- Trồng cây xanh xung quanh nhà máy để điều hòa vi khí hậu khu vực, hạn chế bụi, tạo bóng mát cho công nhân và làm đẹp cảnh quan cho nhà máy.

- Yêu cầu các xe ra vào nhà máy tắt máy trong thời gian không vận hành hay di chuyển.

- Thường xuyên vệ sinh đường giao thông và phun nước rửa đường.

- Thường xuyên làm vệ sinh sân bãi, máy móc, kho chứa nguyên vật liệu để hạn chế bụi phát tán vào những ngày gió lớn.

- Bụi, khói thải từ các phương tiện giao thông:

+ Quy định xe chở đúng trọng tải, đúng nhiên liệu với thiết kế của động cơ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lưu thông xe.

+ Các phương tiện giao thông vận tải khi lưu thông đạt các tiêu chuẩn khí thải, tiếng ồn theo quy định hiện hành.

+ Các chủ xe phải bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật xe, trình độ lái xe cũng như các quy định khác về vận chuyển sản phẩm khi ra vào khu vực nhà máy.

* Yêu cầu bảo vệ môi trường

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả của các công trình, giải pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành, cụ thể:

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất l-ượng không khí xung quanh;

+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

+ Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Y tế ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

3.2. Về công trình xử lý nước thải

# a) Trong giai đoạn thi công

Sử dụng nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại.

* Thiết kế nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Chiều dài: 0,95 m;

+ Chiều rộng: 1,3 m;

+ Chiều cao: 2,5 m;

+ Dung tích bể nước sạch: 400 lít;

+ Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít.

+ Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công tắc.

+ Vật liệu chế tạo bằng composite nên không bị han rỉ hay lão hóa, không bay màu.

* Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: buồng và hầm nhà vệ sinh.

+ Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước.

+ Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1) phân và cặn được xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2) và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 4) và dẫn ra ngoài bằng hệ thống ống (vật liệu lọc ở đây ta dùng than hoạt tính, đá sỏi). Để đảm bảo lượng chất thải không quá tải và gây ô nhiễm môi trường thì Chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng hút và vận chuyển xử lý định kỳ đúng theo quy định.

- Sau khi hoàn thành Dự án, Chủ dự án sẽ tiến hành bốc dỡ và hoàn trả lại mặt bằng khu vực.

# - Định kỳ 6 tháng/ lần thuê các đơn vị có chức năng hút cặn tại ngăn chứa để vận chuyển và xử lý đúng quy định.

# - Ưu tiên sử dụng công nhân lao động là người địa phương làm việc tại dự án;

# - Yêu cầu nhân viên, công nhân lưu trú lại tại khu lán trại thường xuyên giữ vệ sinh chung, đặc biệt là khu nhà vệ sinh để hạn chế sự lan truyền các chất ô nhiễm và vi sinh vật gây bệnh ra môi trường xung quanh, có ý thức bảo vệ môi trường.

# - Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

# *Nước mưa chảy tràn

Các biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn như sau:

+ Đào các rãnh thoát nước tạm có độ dốc đáy từ 1-3%, bố trí các hố thu kết hợp lắng bằng phương pháp trọng lực, cách nhau 25m để tách chất thải rắn có kích thước lớn cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn trên các công trường thi công.

+ Thực hiện thu gom, tập kết chất thải rắn, nguyên vật liệu đúng nơi quy định và vệ sinh công trường, trang thiết bị hàng ngày. Thường xuyên nạo vét hệ thống rãnh thoát nước, hố thu nước.

- Hạn chế các hoạt động đào đất, bốc xúc vào những ngày có mưa lớn để tránh hiện tượng trôi rửa đất trên bề mặt;

- Thực hiện san nền theo đúng phương án phê duyệt;

- Định kỳ nạo vét hệ thống mương đất hiện có xung quanh khu vực dự án để tăng khả năng thoát nước mưa cho khu vực;

- Nơi để phương tiện có mái che để hạn chế các tác động do nước mưa chảy tràn gây ra.

Với hệ thống thoát nước như vậy thì đảm bảo thu gom toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn của khu vực và dẫn về các lưu vực, tránh hiện tượng ngập úng, bồi lấp khu vực dự án và xung quanh.

b) Trong giai đoạn hoạt động

* Đối với nước thải sinh hoạt

Phương án xử lý nước thải sinh hoạt của dự án như sau:

Nước thải đen

Bể tự hoại cải tiến 3 ngăn

Hệ thống xử lý nước thải

Nước thải xám

Mương thoát nước

Thuyết minh sơ đồ xử lý nước thải

* Đối với nước thải đen: Nước thải từ các nhà vệ sinh sẽ theo ống dẫn chảy vào bể chứa (bể 1), tại đây diễn ra quá trình lắng và tách các tạp chất lơ lững, không tan có kích thước lớn. Nước thải đã được phân hủy một phần sẽ theo ống dẫn chảy qua bể lắng (bể 2), tại đây tiếp tục diễn ra quá trình phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện kỵ khí. Sau bể 2, nhờ hoạt động  của các vi sinh vật kỵ khí, các hợp chất hữu cơ gần như đã được phân hủy hoàn toàn. Bùn được sinh ra sau quá trình phân hủy chất hữu cơ sẽ lắng xuống đáy nhờ trọng lực, phần nước trên bề mặt tiếp tục chảy vào bể lọc (bể 3). Tại bể này, nước sẽ tiếp tục được phân hủy, lắng lọc các chất rắn lơ lững còn lại trong nước thải. Nước thải sau bể 3 sẽ theo ống dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 3m3/ngày đêm.

Bùn thải từ bể được định kỳ (2-3 năm) nạo hút/lần để tăng tính năng bể xử lý.

Theo T/C Xây dựng, số 1/2006, nồng độ các chất bẩn trong dòng nước thải ra khỏi bể tự hoại thông thường nằm ở trong giới hạn: BOD5: 120- 140 mg/l; Tổng các chất rắn: 50-100 mg/l; Nitơ amôn N-NH3: 20-50 mg/l; Nitơ nitơrat N-NO3: <1 mg/l; Tổng Nitơ: 25-80 mg/l; Tổng phôt pho: 10-20 mg/l; Tổng coliorm: 103-106 MPN/100ml. Để tăng hiệu quả xử lý của bể tự hoại, sử dụng bể tự hoại cải tiến Bastaf để xử lý cho phép đạt hiệu suất tốt, ổn định (hiệu suất xử lý trung bình theo hàm lượng cặn lơ lửng đạt 90,8%, theo COD đạt 86,3% và BOD đạt 74,4% cao hơn 2-3 lần so với bể tự hoại thông thường.

Theo tài liệu Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến, Nhà xuất bản Xây dựng, 9/2007 của PGS.TS Nguyễn Việt Anh). Thông số xây dựng được đề xuất ở bảng sau:

(Nguồn: tài liệu Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến, Nhà xuất bản Xây dựng, 9/2007 của PGS.TS Nguyễn Việt Anh)

Vậy với số lượng khoảng 20 người trong giai đoạn hoạt động của dự án. Căn cứ tài liệu Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến, Nhà xuất bản Xây dựng, 9/2007 của PGS.TS Nguyễn Việt Anh, xây dựng 01 bể tự hoại Bastaf  kích thước mỗi bể như sau:

| N | Hướt (m) | B(m) | L1(m) | L2(m) | L3(m) | L4(m) | L5(m) | V ướt (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 1,7 | 1,6 | 3,2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 16 |

b. Nước thải sản xuất:

Đối với nước thải Nhà máy chủ yếu chứa hàm lượng các chất rắn lơ lững (cát, vữa bê tông,...) từ quá trình quá trình vệ sinh thùng trộn. Quy trình xử lý nước thải nhà máy như sau:

Nước thải từ vệ sinh thùng trộn, nước tưới đường và vệ sinh sân bãi, nước rửa xe bồn, nước đường ngập nước

Hệ thống bể lắng 3 ngăn

Bể chứa

Tuần hoàn tái sử dụng cho vệ sinh thùng trộn, bồn xe và vệ sinh bánh xe

* Đối với nước mưa chảy tràn

- Thiết kế hệ thống thoát nước mưa độc lập với hệ thống thoát nước thải. Nhà máy bố trí hệ thống đường ống UPVC D110 để thu nước mưa mái từ các công trình khu nhà phục vụ sản xuất, khu vực hành chính, các công trình phụ trợ khác. Sau đó, nước mưa được thu gom về các hố gas kích thước 0,8m x 0,8m rồi dẫn vào các mương thoát nước B x H (0,4m x 0,4m) bố trí xung quanh mặt bằng các công trình. Sau đó thoát theo hướng địa hình về phía Đông và phía Nam nhà máy.

- Nhà máy bố trí công nhân thường xuyên làm vệ sinh, nạo vét, khai thông các rãnh thoát nước không để nước ứ đọng. Vào mùa mưa, công nhân vệ sinh thường xuyên theo dõi hệ thống dẫn nước mưa, song chắn rác để vét bùn và rác ứ đọng.

3.3. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

a. Giai động thi công

* Biện pháp giảm thiểu chất thải sinh hoạt.

Dự án sẽ bố trí các thùng đựng rác 90 lít tại khu vực thi công để thu gom rác thải. Đồng thời, hợp đồng với Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Lệ Thủy vận chuyển rác thải hàng ngày.

* Biện pháp giảm thiểu chất thải xây dựng:

- CTR trong quá trình xây dựng chủ yếu là đất thải, nguyên vật liệu không đảm bảo chất lượng như gạch vỡ, xi măng chết, gỗ cốt pha hỏng, các phế liệu bảo vệ bên ngoài thiết bị…một phần sẽ được tận dụng cho quá trình đổ nền, xây dựng đường trong khu vực. Các phế liệu như đầu sắt, thép, bao bì, vỏ hộp ... được thu gom, vận chuyển đổ thải theo quy định;

- Thường xuyên giám sát quá trình vận chuyển đổ thải;

- Tần suất thực hiện theo lượng chất thải phát sinh thực tế.

* Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn trong quá trình phát quang, các biện pháp giảm thiểu như sau:

+ Phần thân, ngọn, cành và gốc cho các hộ gia đình trong khu vực về làm chất đốt;

+ Phần lá và cành nhỏ được thu gom và xử lý như chất thải sinh hoạt.

B. Giai đoạn hoạt động

a) Rác thải sinh hoạt:

- Thu gom hàng ngày chất thải rắn sinh hoạt trong 15 thùng chứa rác kích thước 20l có nắp đậy, các thùng rác bố trí tại các khu vực thích hợp như văn phòng làm việc, dọc hành lang, khu vực nghỉ ngơi của công nhân, nhà ăn, nhà xưởng, khu vực công cộng... và hợp đồng với các đơn vị đủ chức năng để thu gom và xử lý theo quy định. Tần suất thu gom 2 lần/tuần.

Ngoài ra, nhà máy sẽ áp dụng các biện pháp quản lý như:

- Ban hành quy chế về vệ sinh môi trường trong khu vực sản xuất;

- Tiến hành phân loại rác tại nguồn;

- Tuyên truyền, giáo dục công nhân có ý thức về việc bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi.

b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường

- Thường xuyên vệ sinh nhà máy vào cuối ngày làm việc.

- Đối với lượng vật liệu rơi vãi, bê tông dư thừa, bê tông, gạch chất lượng thấp được thu gom và bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng để san lấp.

- Đối với bùn cặn từ bể lắng 3 ngăn và từ đường ngập nước sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định.

3.4. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

a. Giai đoạn thi công

- Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn QLDA và tư vấn giám sát giám sát Nhà thầu thi công làm việc với các cơ sở sửa chữa, gara đã đăng ký chủ nguồn thải nguy hại và thực hiện lưu giữ, xử lý CTNH theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Trong trường hợp khi có sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị và phương tiện thi công mà cần sửa chữa tại công trường thì phải bố trí vật lót đáy (bạt hoặc tôn) để không cho dầu mỡ rơi vãi xuống nền đất sau đó thu gom vào thùng chứa 100 lít có nắp đậy, không rò rỉ, có nhãn gián CTNH, vị trí lưu giữ phải có che chắn hạn chế tác động của gió, nước mưa chảy tràn rồi hợp đồng thuê các đơn vị có chức năng định kỳ thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Kiểm tra, nhắc nhở công nhân thu gom chất thải nguy hại đúng nơi quy định.

- Cam kết thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b. Giai đoạn hoạt động

c. Chất thải nguy hại:

- Thường xuyên vệ sinh nhà máy vào cuối ngày làm việc.

- Thu gom vào 03 thùng đựng có dung tích 100 lít, có dán nhãn chất thải nguy hại, bố trí tại nhà kho kín ở nhà xưởng, bảo đảm không bị ngập lụt có diện tích 9m2 (dài 3m, rộng 3m, cao 3m). Tại nhà kho trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30cm mỗi chiều.

Định kỳ 06 tháng/lần hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

3.5. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án:

- Công trình xử lý nước thải sinh hoạt

- Mương thu gom, thoát nước mưa

- Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt.

- Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại.

IV. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Công tác giám sát môi trường thực hiện nhằm đảm bảo các biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất ở trên được thực hiện một cách đầy đủ và có hiệu quả nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi do Dự án mang lại. Dự án tiến hành giám sát trong giai đoạn cải tạo đất.

4.1. Giám sát chất lượng không khí

Công tác giám sát môi trường nhằm đảm bảo các biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất ở trên được thực hiện một cách đầy đủ và có hiệu quả nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi do Dự án mang lại. Dự án tiến hành giám sát trong giai đoạn cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp.

4.1.1. Giám sát chất lượng không khí

- Chỉ tiêu giám sát: Tổng bụi lơ lửng, độ ồn, CO, NO2, SO2.

- Vị trí giám sát:

+ K1: Tại khu vực trạm trộn bê tông;

+ K2: Tại khu vực nhà xưởng sản xuất block.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn đánh giá:

+ QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

+ QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi – Giá trị tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

4.1.2. Giám sát đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại

- Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 10 tháng 1 năm 2022.

4.1.3. Giám sát môi trường nước thải:

- Chỉ tiêu giám sát: pH, BOD5, TSS, COD, Fe, Coliform, tổng dầu mỡ.

- Vị trí lấy mẫu phân tích:

+ NT1: Nước thải đầu vào của hệ thống XLNT.

+ NT2: Nước thải đầu ra của hệ thống XLNT.

+ NT3: Nước thải tại bể chứa của hệ thống xử lý nước thải sản xuất.

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột A).

+ QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp.

V. PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

5.1. Trong giai đoạn thi công

* Giảm thiểu các sự cố liên quan đến hoạt động của dự án

a) Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động rà phá bom mìn

Do trong thời kì chiến tranh, khu vực Dự án có thể còn tồn dư bom, mìn sâu dưới mặt đất. Vì vậy, để tránh những thiệt hại về người và của do nổ bom, mìn Chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chuyên môn về công tác khảo sát rà phá bom, mìn theo các quy định của Nhà nước được thực hiện.

Công tác khảo sát rà phá bom, mìn nằm trong kế hoạch và được thực hiện trước giai đoạn GPMB.

Công tác khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ được thực hiện theo đúng theo trình tự của Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác ra phá bom mìn, vật nổ.

Kinh phí cho công tác rà phá bom mìn tuân thủ theo Quyết định số 325/QĐ-BQP ngày 07/02/2014 của Bộ Quốc phòng.

b) Biện pháp sự cố tai nạn lao động

- Thành lập bộ phận chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, cử cán bộ có chuyên môn phụ trách công tác này;

- Cán bộ, công nhân được phổ biến kỹ thuật về nội quy an toàn lao động, vận hành thiết bị, các phương tiện máy móc được kiểm tra về độ an toàn thường xuyên;

- Vào những ngày nắng nóng, điều kiện thời tiết xấu, sẽ bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân, đảm bảo sức khỏe và an toàn trong lao động;

- Dự án sẽ tuân thủ nghiêm ngặt và hướng dẫn thực hiện các qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng được qui định tại QCVN 18:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng, từ thiết kế đến thi công, cũng như các điều kiện, biện pháp khắc phục, ứng cứu trong trường hợp có sự cố xảy ra;

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng ở các vị trí làm việc khác;

- Lập phương án và đặt tủ thuốc cứu thương tại công trường để thực hiện việc sơ cứu những người bị tai nạn hoặc đau ốm trước khi đưa đến các phòng khám hoặc bệnh viện địa phương để điều trị.

Theo quy mô của các hạng mục công trình của Dự án và thực tế hoạt động xây dựng các dự án tương tự đã triển khai, sự cố mất an toàn lao động hiếm khi xảy ra và ít gây ra các sự cố nghiêm trọng.

c) Biện pháp sự cố tai nạn giao thông

- Lắp đèn, biển báo nguy hiểm; biển báo giảm tốc độ, biển chỉ dẫn tại khu vực thi công và lân cận.

- Các xe vận chuyển không chở quá tải trọng.

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý để tránh tập trung quá đông phương tiện vận chuyển vào một thời điểm và tránh vận chuyển qua khu dân cư vào giờ cao điểm (khoảng từ 7 - 8h và 17 – 18h);

- Quy định tốc độ xe ra vào khu vực thi công phù hợp với tốc độ quy định của Dự án khoảng 10 km/h.

- Đảm bảo các xe phục vụ Dự án có đăng kiểm do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.

- Người lái và điều khiển ô tô, máy thi công phải qua đào tạo có giấy phép lái xe và chứng chỉ quy định.

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các xe vận chuyển.

d) Sự cố cháy nổ, cháy rừng

- Quản lý việc sử dụng lửa của cán bộ, công nhân thi công;

- Hệ thống điện cần đảm bảo an toàn khi đưa vào sử dụng và phải được kiểm tra thường xuyên;

- Chủ Công trình cùng với đơn vị thi công sẽ thiết lập cơ chế phối hợp, thông tin với chính quyền địa phương và cảnh sát PCCC để có các biện pháp xử lý sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

- Chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn không gây sự cố cháy rừng, đặc biệt trong mùa hè; không xử lý thảm thực bì và chất thải rắn khác bằng phương pháp đốt tại chỗ.

5.2. Trong giai đoạn hoạt động

a) Sự cố do thiên tai, bão lũ.

Để hạn chế ảnh hưởng của các loại thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt, áp thấp nhiệt đới… nhà máy sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Thành lập đội phòng chống thiên tai, đội ứng cứu, cứu hộ tại chỗ, bồi dưỡng kiến thức phòng chống khi có sự cố do thiên tai xảy ra.

- Vào mùa mưa bão, phải thường xuyên liên lạc với Ban chỉ huy phòng chống bão lụt tại địa phương để cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp triển khai các phương án phòng chống bão.

- Xây dựng phương án phòng chống bão trước mùa mưa bão và có các biện pháp gia cố để chống bão như: Đóng kín cửa, các khe hở, sử dụng nẹp thép chống bão cho mái nhà xưởng, thiết kế ống khói đảm bảo chắc chắn và có hệ thống giá néo chống bão cho ống khói…

- Di chuyển người và thiết bị máy móc vào các vị trí an toàn.

- Sử dụng hệ thống chống sét chủ động gồm 02 kim thu sét đặt trên mái nhà Ăn, nghỉ công nhân và nhà xưởng sản xuất.

- Vị trí kim chống sét sẽ được bố trí tại vị trí cao nhất của các khối nhà xưởng của công trình sao cho cung cấp vùng bảo vệ bao phủ lấy toàn bộ khuôn viên công trình.

- Khi bắt đầu xuất hiện những đám mây, điện tích dương tại ranh giới vùng bảo vệ, kim thu sét lập tức hoạt động, phóng tia tiên đạo về phía có dòng điện và chuyển toàn bộ năng lượng dòng điện sét xuống các cọc tiếp địa theo đường cáp thoát sét và tản ra nhanh chóng trong đất.

Thiết bị tự động hoạt động hoàn toàn, không cần bảo trì.

Nối đất đơn giản, có thể nối vào hệ thống nối đất có sẵn.

Hệ thống bao gồm các bộ phận chính:

Kim thu sét phóng điện sớm ESE.

Trụ đỡ kim loại.

Hộp kiểm tra điện trở.

Cáp thoát sét:

Sử dụng loại cáp thoát sét có S = 50mm².

Cáp thoát sét sẽ được đi theo đường ngắn nhất, tránh gấp khúc.

Hệ thống đất tổng trở thấp:

Hệ thống nối đất sử dụng cọc tiếp địa 16, L = 2,4m và giếng tiếp địa sâu 20m.

Sau khi thi công xong kiểm tra điện trở nối đất <10 Ω.

Chống sét lan truyền.

Việc thiết kế hệ thống, lựa chọn các thiết bị phải đáp ứng các tiêu chuẩn cho chống sét lan truyền: TCVN 68 – 174 – 1998.

Hệ thống chống sét lan truyền trên đường nguồn sử dụng thiết bị cắt lọc sét loại gắn song song với nguồn điện, không phụ thuộc vào dòng tải.

Thiết bị cắt lọc sét loại gắn song song được chọn đáp ứng yêu cầu như sau:

Điện áp làm việc lớn nhất: 480 V

Số pha: 3 pha.

Tần số làm việc: 50/60 Hz.

Dòng tải định mức: không phụ thuộc dòng tải.

Khả năng thoát xung sét: 80kA dạng sóng 8/20s.

b) Sự có cháy nổ

- Thành lập đội PCCC, mua trang thiết bị, xây dựng nội quy và phối hợp với các cơ quan PCCC để tập huấn cho đội và định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội quy đã định.

- Trong vận hành, cần tuyệt đối tuân thủ các quy định quy phạm về sử dụng, vận hành, bảo quản các thiết bị điện, cụm vít xoắn,…

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy an toàn cháy, nổ.

- Quy hoạch các hạng mục công trình bảo đảm khoảng cách hợp lý, để các phương tiện chữa cháy có thể thao tác dễ dàng, tránh xảy ra tình trạng cháy lan.

- Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cho công nhân phương pháp ứng cứu sự cố cháy nổ. Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn về công tác PCCC.

- Yêu cầu các công nhân của công ty không được vứt tàn thuốc bừa bãi, tránh sự cố cháy rừng khu vực xung quanh Nhà máy, đặc biệt vào mùa khô.

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, cần phải thông báo kịp thời cho toàn bộ CBCNV biết, huy động tất cả các nguồn lực, phương tiện chữa cháy kịp thời hạn chế đám cháy, liên lạc với phòng cảnh sát PCCC và y tế để ứng cứu tại chỗ và di dời mọi người ra khỏi vùng nguy hiểm.

c) Sự cố mất an toàn lao động

Để phòng ngừa và giảm thiểu sự cố do tai nạn lao động có thể xảy ra đối với cán bộ, công nhân làm việc một số biện pháp sau sẽ được thực hiện:

- Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ công nhân sau khi được  tuyển dụng để có những phương án kịp thời ứng cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra.

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho CBCNV, đồng thời giám sát, nhắc nhở công nhân phải mang theo bảo hộ lao động khi làm việc.

- Đối với công nhân kỹ thuật sẽ thường xuyên được đào tạo nâng cao chuyên môn nhằm vận hành tốt và an toàn các thiết bị máy móc;

- Định kỳ khám sức khoẻ cho công nhân ít nhất 2 lần/năm theo Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Khi xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông, CBCNV đã được tập huấn cần phải sơ cứu kịp thời cho nạn nhân, thông báo cho ban lãnh đạo sau đó liên lạc với bộ phận y tế để chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

- Tổ chức kiểm tra, theo dõi liều chiếu cá nhân liên tục nhằm quản lý số liệu chiếu xạ cho từng CBCNV.

- Đối với công nhân sẽ được trang bị bảo hộ lao động, trang bị liều kế, khám sức khỏe định kỳ cho công nhân ít nhất 02 lần/năm theo quy định.

d) Gây mất an ninh trật tự

Chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý chặt công nhân nhằm không để xảy ra mâu thuẫn với người dân địa phương cũng như ngăn chặn các tệ nạn xã hội như trộm cắp, rượu bia...

e) An toàn giao thông

- Quản lý, nhắc nhở cán bộ, nhân viên chấp hành luật giao thông đường bộ;

- Yêu cầu lái xe đi chậm, chú ý quan sát trên tuyến đường từ nhà máy ra đường Hồ Chí Minh;

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các xe vận chuyển.

V. CAM KẾT

Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp và Vận tải Phú Hưng cam kết thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường như đã nêu trong báo cáo này cùng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà Dự án bắt buộc phải áp dụng, thực hiện các cam kết với cộng đồng; tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai đoạn xây dựng, vận hành của Dự án, gồm:

Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình triển khai Dự án, Chủ dự án sẽ cam kết thực hiện như sau:

- Các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện và hoàn thành trong giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn xây dựng của Dự án. Tuân thủ thực hiện các biện pháp khống chế, giảm thiểu,... như trong báo cáo ĐTM này.

- Các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ khi Dự án đi vào hoạt động chính thức cho đến khi kết thúc Dự án.

- Công ty cam kết các nguồn thải của Dự án khi thải ra môi trường sẽ đảm bảo các TCVN, QCVN về môi trường quy định. Đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai Dự án.

- Trong quá trình Nhà máy đi vào hoạt động, căn cứ vào điều kiện thực tế Công ty cam kết sẽ điều tiết công suất hoạt động cũng như phương án sản xuất hợp lý để đảm bảo không làm tắc nghẽn quá trình lưu thông của các phương tiện ra vào trong khu vực Nhà máy.

- Công ty sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu trong quá trình thi công và hoạt động của Dự án làm nảy sinh các tác động tiêu cực, gây thiệt hại đến tài sản, tính mạng, sức khoẻ của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường trong khu vực.

- Cam kết thực hiện chế độ báo cáo về công tác bảo vệ môi trường theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Sau khi các hạng mục dự án xây dựng đã hoàn thành, Chủ Dự án sẽ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình để kiểm tra, xác nhận việc thực hiện yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.