CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG NÔNG LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

---------------

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
CỦA DỰ ÁN

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HẠT GIỐNG VÀ NÔNG SẢN VIỆT

ĐỊA ĐIỂM
LÔ ĐẤT C – KCN BẮC ĐỒNG HỚI, HUYỆN BỐ TRẠCH 
VÀ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

Quảng Bình, Năm 2022

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	4

DANH MỤC BẢNG BIỂU	5

DANH MỤC HÌNH VẼ	7

MỞ ĐẦU	8

1. Xuất xứ của dự án	8

1.1 Thông tin chung về dự án	8

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với dự án phải có quyết định chủ trương đầu tư), báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án	8

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan	8

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM	9

2.1. Các văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn	9

2.2. Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến Dự án	10

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lập	10

3. Tổ chức thực hiện ĐTM	11

4. Phương pháp  ĐTM	13

5. Tóm tắt nội dung chính của báo cáo ĐTM	14

5.1 Thông tin về Dự án	14

5.2 Hạng mục công trình và hoạt động của Dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường	15

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của Dự án	17

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án	21

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Dự án	25

Chương 1 THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN	27

1.1. Thông tin về dự án	27

1.1.1. Tên dự án	27

1.1.2. Vị trí địa lý của Dự án	27

1.1.3. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của Dự án	27

1.1.4. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và các đối tượng nhạy cảm về môi trường xung quanh	28

1.1.5. Mục tiêu và quy mô của Dự án	29

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án	29

1.2.1. Các hạng mục công trình chính	29

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án	30

1.2.3. Các hoạt động của dự án	34

1.2.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường	34

1.2.5. Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới	38

1.2.6. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường.	46

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của Dự án; nguồn cung cấp điện nước và các sản phẩm của dự án	46

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành	49

1.5. Biện pháp tổ chức thi công	53

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án	54

1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án	54

1.6.2. Tổng mức đầu tư của Dự án	54

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án	54

CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI  VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN	56

2.1. Điều kiện tự nhiện, kinh tế - xã hội	56

2.1.1. Đặc điểm địa hình và địa chất	56

2.1.2. Đặc điểm khí hậu	56

2.1.3. Đặc điểm thủy văn	58

2.1.4 Điều kiện kinh tế xã hội	60

- Hiện trạng hệ thống thoát nước thải: Hiện nay, Khu công nghiệp đã có quy hoạch khu vực xử lý nước thải nằm ở phía Tây khu công nghiệp. Tuy nhiên, hiện tại chưa đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Nước thải tại mỗi nhà máy sẽ thu gom và xử lý riêng đảm bảo quy chuẩn môi trường trước khi thoát ra hệ thống thoát nước mưa hoặc tự thấm	61

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện Dự án	62

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường	62

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học	63

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện Dự án	63

2.3.2. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án	63

2.4. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện Dự án	64

CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ  ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG,  ỨNG PHÓ VỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG	65

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng	65

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động	65

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường	83

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong Dự án đi vào vận hành	90

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động	90

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường	108

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	125

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo	126

CHƯƠNG 4 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	129

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án	129

4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án	134

4.2.1. Giám sát trong giai đoạn thi công xây dựng	134

4.2.2. Giám sát trong quá trình hoạt động	134

CHƯƠNG 5 KẾT QUẢ THAM VẤN	136

5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng	136

5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử	136

5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến	136

5.1.3. Tham vấn bằng văn bản	136

5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng	136

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT	137

1. Kết luận	137

2. Kiến nghị	137

3. Cam kết của chủ dự án đầu tư	138

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO	139

# DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| KHCN | Khoa học công nghệ |
| MT | Môi trường |
| QT | Quan trắc |
| PTMT | Phân tích môi trường |
| TNMT | Tài nguyên môi trường |
| BOD5 | Nhu cầu oxy sinh hoá đo ở 200C - đo trong 5 ngày |
| CBCNV | Cán bộ công nhân viên |
| COD | Nhu cầu oxy hóa học |
| DO | Ôxy hòa tan |
| SS | Hàm lượng chất rắn lơ lửng |
| ĐTM | Đánh giá tác động môi trường. |
| MPN | Số lớn nhất có thể đếm được (phương pháp xác định VS) |
| PCCC | Phòng cháy chữa cháy |
| TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| UBND | Ủy Ban Nhân Dân |
| UBMTTQ | Ủy ban mặt trận tổ quốc |
| KTXH | Kinh tế xã hội |
| WHO | Tổ chức Y tế Thế giới |
| VOC | Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi |
| HC | Hydrocacbon |
| BTCT | Bê tông cốt thép |

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 0. 1. Danh sách các thành viên tham gia lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường	12

Bảng 0. 2. Các phương pháp áp dụng trong ĐTM	13

Bảng 1.1. Hoạt động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bắc Đồng Hới	40

Bảng 1.2. Tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công, xây dựng Dự án	46

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu của nhà máy	48

Bảng 1.4. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng trong giai đoạn vận hành	48

Bảng 1.5. Thống kê tóm tắt các hoạt động của Dự án	53

Bảng 2. 1. Nhiệt độ trung bình tháng (Trạm đo Đồng Hới)	57

Bảng 2. 2. Lượng mưa trung bình trong các tháng (Trạm đo Đồng Hới)	57

Bảng 2. 3. Độ ẩm tương đối trung bình tháng (Trạm đo Đồng Hới)	57

Bảng 2. 4. Tốc độ gió trung bình tháng tại Trạm đo Đồng Hới	58

Bảng 2. 5. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp vào các khu vực	58

Bảng 3.1 Các nguồn tác động phát sinh trong giai đoạn thi công	65

Bảng 3.2. Nồng độ bụi phát sinh trong quá trình tận thu đất	66

Bảng 3.3. Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu	67

Bảng 3.4. Nồng độ bụi trong không khí trên tuyến đườngvận chuyển nguyên vật liệu	67

Bảng 3.5. Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường  vận chuyển nguyên vật liệu	68

Bảng 3.6. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu	69

Bảng 3.7. Nồng độ khí thải ở các khoảng cách khác nhau  trên tuyến đường vận chuyển đất đi tiêu thụ	70

Bảng 3.8  Phát thải khí thải của các máy thi công	71

Bảng 3.9  Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường	72

Bảng 3.10  Tải lượng các chất ô nhiễm  sinh ra từ hoạt động vận tải  trên các tuyến đường vận chuyển	73

Bảng 3.11  Nồng độ khí thải ở các khoảng cách khác nhau trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công	73

Bảng 3.12. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt	75

Bảng 3.13. Thành phần CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng	78

Bảng 3.14  Giới hạn mức độ tiếng ồn của các thiết bị thi công	79

Bảng 3.15   Dự báo mức ồn khu vực xung quanh vị trí thi công	80

Bảng 3.16  Mức rung của các thiết bị thi công	80

Bảng 3.17: Tải lượng bụi phát sinh từ quá trình bóc vỏ lạc	94

Bảng 3.18. Nồng độ bụi phát tán trong không khí từ hoạt động sản xuất	95

Bảng 3.19. Thành phần cơ bản của gỗ, củi, mùn cưa	96

Bảng 3.20. Tính toán tải lượng, nồng độ khói thải và bụi	97

Bảng 3.21. Tổng hợp nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải Nhà máy	99

Bảng 3.22: Lượng bụi khuếch tán do hoạt động chứa nguyên liệu của dự án	99

Bảng 3.23. Nồng độ bụi phát tán trong không khí tại kho chứa phế liệu	100

Bảng 3.24. Khối lượng chất ô nhiễm thải vào môi trường	101

Bảng 3. 25: Khối lượng chất thải phát sinh từ công đoạn bóc tách vỏ lạc	105

Bảng 3.26 . Hiệu suất xử lý các chất ô nhiễm trong khí thải của hệ thống xử lý	112

Bảng 3.27 . Tải lượng khí thải phát sinh từ các lò hơi sau khi qua hệ thống xử lý	112

Bảng 3.28. Tổng hợp thể tích Bể tự hoại cho từng hạng mục công trình của Dự án.	114

Bảng 3.29 Dự kiến kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	125

Bảng 3.30: Độ tin cậy của các phương pháp	127

Bảng 3.31: Độ tin cậy của các đánh giá về tác động của Dự án	127

Bảng 4. 1. Nội dung chương trình quản lý môi trường Dự án	129

# DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí địa lý của dự án	27

Hình 1.2. Quy hoạch Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới	45

Hình 3. 1. Hình ảnh minh hoạ nhà vệ sinh lưu động	86

Hình 3.2: Nguyên lý hoạt động của lò đốt	93

Hình 3.3. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải, bụi	110

Hình 3. 4: Sơ đồ quy trình xử lý nước thải của hệ thống XLNT cục bộ	114

Hình 3.5. Sơ đồ quản lý công trình bảo vệ môi trường giai đoạn thi công	126

Hình 3.6. Sơ đồ tổ chức quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành	126

# MỞ ĐẦU

## 1. Xuất xứ của dự án

### 1.1 Thông tin chung về dự án

Hiện nay, trên nhiều vùng tỉnh Quảng Bình, lúa đã trồng 02 vụ nên lương thực luôn dư thừa so với nhu cầu. Hơn nữa chúng ta cũng có thể trồng lúa chất lượng cao tại nhiều khu vực trên địa bàn. Nhưng việc sản xuất lúa gạo manh mún đã không tạo ra một thương hiệu của tỉnh nhà. Do đó, đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản Việt nhằm tiêu thụ một lượng lớn lúa gạo và nông sản cho nhân dân toàn tỉnh, qua đó tạo mối an tâm đầu ra cho việc sản xuất của người nông dân, cùng với đó là sản xuất ra các loại hạt giống chất lượng cao để phục vụ sản xuất trồng trọt trong toàn tỉnh và xuất khẩu, là rất cần thiết.

- Dự án với mong muốn xây dựng thương hiệu gạo Quảng Bình mạnh, cung ứng giống tốt để cạnh tranh trên thị trường, góp phần tăng thu nhập của nhân dân trong tỉnh cũng như đóng góp cho ngân sách địa phương.

Dự án Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản Việt là dự án chế biến nông sản được đầu tư xây dựng mới, được xây dựng trên khu đất thuộc khu công nghiệp (KCN) Bắc Đồng Hới.

- Căn cứ theo số thứ tự thứ 9, nhóm III, phụ lục IV của phụ lục ban hành theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường thì dự án “Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản Việt” thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Bình. Nội dung và trình tự các bước thực hiện ĐTM theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

### 1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với dự án phải có quyết định chủ trương đầu tư), báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Chủ trương đầu tư của Dự án: Ban quản lý khu kinh tế Quảng Bình.

### 1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan

- Việc thực hiện Dự án phù hợp với Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 25/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.

- Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình được đầu tư theo hướng KCN đa ngành.

- Dự án xây dựng Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản Việt phù hợp với các ngành nghề được đầu tư tại KCN theo báo cáo ĐTM Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới được phê duyệt tại Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 09/04/2011 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới của Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Bình” và Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 04/03/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Bình.

Theo các quyết định trên, KCN Bắc Đồng Hới có 4 nhóm công nghiệp được phân theo loại hình sản xuất bao gồm:

Nhóm A: Chế biến lâm sản, sản xuất gỗ mỹ nghệ, sản xuất hàng gia dụng đồ nội thất.

Nhóm B: Sản xuất cơ khí điện lạnh, điện gia dụng, sản xuất sửa chữa thiết bị nông lâm, công nghiệp, giao thông vận tải, sản xuất hàng thanh nhôm định hình.

Nhóm C: Công nghiệp thực phẩm, chế biến.

Nhóm D: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dụng, dày da, may mặc.

Nhà máy thuộc nhóm C theo quy hoạch của KCN, cũng như mức độ độc hại của nhà máy ở cấp IV và được đầu tư xây dựng tại lô đất C là phù hợp về mặt chủ trương cũng như quy hoạch chung của KCN Bắc Đồng Hới.

Do đó, việc thực hiện Dự án Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản Việt là hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch liên quan.

## 2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

Dự án “Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản Việt” thuộc số thứ tự thứ 9, nhóm III, phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường

Ngoài ra, một số căn cứ pháp lý và kỹ thuật khác của việc lập báo cáo ĐTM như sau:

### 2.1. Các văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn

a) Văn bản pháp luật liên quan đến môi trường:

- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/06/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014.

- Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001 và có hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2001.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2014.

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 01/05/2014.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

- Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại.

- Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BXD-CA ngày 10/4/2009 của Liên Bộ Xây dựng và Bộ Công An về hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và Khu công nghiệp;

- Quyết định số 156/QĐ-KKT ngày 09/02/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản Việt của Công ty Cổ phần giống nông lâm nghiệp công nghệ caoViệt Nam.

b) Các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 06:2009/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

- QCVN 07:2009/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

- QCVN 07:2016/BXD -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

- QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển;

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

- TCVN 7957:2008 - Tiêu chuẩnViệt Nam về Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;

### 2.2. Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến Dự án

- Quyết định số 156/QĐ-KKT ngày 09/02/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản Việt của Công ty Cổ phần giống nông lâm nghiệp công nghệ caoViệt Nam.

(Các văn bản được đính kèm tại Phụ lục)

### 2.3. Các tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lập

- Thuyết minh của Dự án.

- Các bản vẽ thiết kế liên quan đến Dự án.

Ngoài ra, Dự án sử dụng các nguồn tài liệu, dữ liệu khác phục vụ lập báo cáo ĐTM gồm:

+ Số liệu quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.

+ Niên giám thống kê huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới năm 2021.

+ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình, TS.Nguyễn Đức Lý, KS.Ngô Hải Dương, KS.Nguyễn Đại (Đồng chủ biên), 2013. Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình, NXB KHKT Hà Nội, 2013.

+ Một số báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư tương tự đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để tham khảo.

(Các kết quả phân tích được đính kèm tại Phụ lục).

## 3. Tổ chức thực hiện ĐTM

Báo cáo ĐTM của dự án “Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản Việt” do Công ty Cổ phần giống nông lâm nghiệp công nghệ cao Việt Nam làm chủ đầu tư đã hợp đồng với sự tư vấn của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Trong quá trình thực hiện, Chủ đầu tư dự án còn nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan: UBND và UBMTTQVN xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, và xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Chủ đầu tư:

- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần giống nông lâm nghiệp công nghệ cao Việt Nam

- Địa chỉ: số 587 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- Người đại diện: ông                 Chức vụ:

- Điện thoại:

Mã số doanh nghiệp: 3100646988 đăng ký lần đầu ngày 09/09/2010, thay đổi lần thứ 17 ngày 03/3/2020.

Đơn vị tư vấn và Quan trắc môi trường:

- Cơ quan tư vấn và thực hiện lập báo cáo ĐTM: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.

- Người đại diện: Ông Lê Anh Tuấn;         Chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ: 64 Thanh Niên, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: (0232) 3.844.792;		Fax: (0232) 3.844.792.

Những thành viên chính thực hiện lập báo cáo ĐTM của dự án được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 0. 1. Danh sách các thành viên tham gia lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

| Họ và tên | Chức danh | Học hàm/học vị | Tham gia thực hiện | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành viên đơn vị đại diện chủ đầu tư |  |  |  |  |  |
| Lưu Đức Dũng | Chủ tịch HĐQT |  | Chủ trì thực hiện Dự án |  |
| Nguyễn Xuân Kỳ | Giám đốc Công ty |  | Phụ trách cung cấp thông tin, tài liệu của Dự án |  |
| Thành viên đơn vị tư vấn lập báo cáo |  |  |  |  |  |
| Lê Anh Tuấn | Giám đốc Trung tâm QTTN&MT | Thạc sỹ Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Đồng chủ trì thực hiện |  |
| Hoàng Minh Đức | Trưởng phòng Tư vấn dịch vụ | Kỹ sư Công nghệ môi trường | Phụ trách kỹ thuật về công nghệ xử lý nước thải của Dự án |  |
| Đinh Xuân Trường | Trưởng phòng Quan trắc môi trường | Kỹ sư công nghệ hóa thực phẩm | Phụ trách khảo sát, đo đạc, phân tích hiện trạng môi trường nền khu vực Dự án |  |
| Nguyễn Như Sáng | Trưởng phòng Thí nghiệm | Kỹ sư công nghệ môi trường | Phụ trách phân tích chất lượng nước tại khu vực thực hiện Dự án |  |
| Trần Thị Thùy Linh | Cán bộ bộ phận Tư vấn dịch vụ và môi trường | Thạc sỹ QLTN&MT | Tổng hợp thông tin, số liệu, viết báo cáo |  |
| Nguyễn Hà Giang | Cán bộ bộ phận Tư vấn dịch vụ và môi trường | Kỹ sư thủy văn học | Tổng hợp thông tin, số liệu, viết báo cáo |  |

Sau khi ký hợp đồng tư vấn, quá trình thực hiện báo cáo ĐTM được tóm tắt như sau:

- Chủ dự án chuyển giao cho đơn vị tư vấn toàn bộ hồ sơ liên quan đến Dự án, bao gồm Hồ sơ đề xuất, các bản vẽ và các văn bản pháp luật liên quan.

- Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu được cung cấp, đơn vị tư vấn lập đề cương nhiệm vụ cụ thể cho việc thực hiện Báo cáo và thu thập thông tin, dữ liệu về điều kiện khí tượng thủy văn, địa chất, địa hình, kinh tế - xã hội thông qua các tài liệu đã có ở các cơ quan, ban ngành liên quan.

- Sau khi hoàn thiện đề cương, đơn vị tư vấn phối hợp với Chủ dự án để đi khảo sát hiện trường khu vực thực hiện Dự án kết hợp đo đạc, lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường.

- Trên cơ sở thông tin liên quan đã thu thập được, kết hợp với thực tế hiện trường khu vực Dự án và nội dung của Dự án, đơn vị tư vấn tiến hành lập báo cáo ĐTM theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Báo cáo được lập này vẫn còn thiếu nội dung Chương tham vấn ý kiến cộng đồng.

- Nội dung báo cáo trên sẽ làm cơ sở để gửi lấy ý kiến tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp và các cơ quan liên quan thông qua các 03 hình thức tham vấn: qua đăng tải trên trang thông tin điện tử, tổ chức họp lấy ý kiến và bằng văn bản.

- Từ ý kiến thu được qua tham vấn, Chủ dự án cùng đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo ĐTM trình nộp thẩm định.

- Báo cáo ĐTM sẽ được hoàn thiện một lần nữa theo kết luận của hội đồng thẩm định trước khi trình phê duyệt.

## 4. Phương pháp  ĐTM

Bảng 0.2. Các phương pháp áp dụng trong ĐTM

| TT | Phương pháp | Mục đích áp dụng | Nội dung áp dụng trong ĐTM |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường |  |  |  |
| 1 | Phương pháp lập bảng liệt kê | Phân tích quá trình thực hiện dự án, quá trình thi công, biện pháp thi công và phương tiện sử dụng... Phương pháp này được sử dụng để lập mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án và các tác động môi trường. | Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V |
| 2 | Phương pháp mô hình hóa | Phương pháp này là cách tiếp cận toán học mô phỏng diễn biến quá trình chuyển hóa, biến đổi (phân tán hoặc pha loãng) trong thực tế về thành phần và khối lượng của các chất ô nhiễm trong không gian và theo thời gian. Đây là một phương pháp có mức độ định lượng và độ tin cậy cao cho việc mô phỏng các quá trình vật lý, sinh học trong tự nhiên và dự báo tác động môi trường, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm. Báo cáo sử dụng mô hình Sutton để mô phỏng, tính toán và đánh giá dự báo mức độ và phạm vi ô nhiễm môi trường không khí khu vực thực hiện dự án. | Chương III |
| II. Các phương pháp khác |  |  |  |
| 1 | Phương pháp khảo sát | Quan sát, đánh giá hiện trường (kết hợp với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình). | Chương I |
| 2 | Phương pháp thu thập thông tin | Sưu tầm các nguồn tài liệu liên quan phục vụ quá trình ĐTM; thu thập các số liệu về điều kiện kinh tế - xã hội và khí tượng thủy văn khu vực; tham khảo các tài liệu ĐTM. | Mở đầu Chương I Chương II |
| 3 | Phương pháp đo đạc | Đo đạc các chỉ số môi trường bằng các thiết bị đo đạc có độ chính xác cao. | Chương II |
| 4 | Phương pháp so sánh | Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, khí thải và so sánh với các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường | Chương III |
| 5 | Phương pháp dự báo | Dựa trên số liệu nền, nội dung dự án để dự báo nguồn phát sinh, tải lượng, nồng độ và mức độ tác động do quá trình thực hiện công trình đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội. | Chương III |

## 5. Tóm tắt nội dung chính của báo cáo ĐTM

### 5.1 Thông tin về Dự án

- Tên Dự án: Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản Việt.

- Địa điểm thực hiện: Lô C, KCN Bắc Đồng Hới, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch và xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới.

- Chủ dự án: Công ty Cổ phần giống nông lâm nghiệp công nghệ cao Việt Nam.

- Quy mô: Nhà máy được xây dựng trên khu đất có diện tích 2,2 ha với các hạng mục sau:

| TT | HẠNG MỤC | DIỆN TÍCH (m2) |
| --- | --- | --- |
| I | Xây dựng nhà máy | 15.050 |
| 2 | Khu sản xuất nông sản | 7.000 |
| 3 | Kho nguyên liệu và sản phẩm | 7.000 |
| 4 | Nhà điều hành | 700 |
| 5 | Nhà thường trực (01 nhà bảo vệ ) | 50 |
| II | Cây xanh, sân đường nội bộ, các hạng mục phụ trợ khác | 6.950 |
| 1 | Trạm cân | 300 |
| 2 | Sân đường giao thông nội bộ | 2.500 |
| 3 | Thảm cỏ, cây xanh | 2.500 |
| 4 | Một số hạng mục phụ trợ khác (cổng, tường rào, hệ thống thoát nước mưa, PCCC, chống sét, bể tự hoại, cấp nước sinh hoạt, điện chiếu sáng… | 1.950 |
|  | TỔNG CỘNG | 22.000 |

- Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản với quy mô công suất:

+ Dây chuyền sản xuất chế biến hạt giống cây trồng: 6.000 tấn sp/năm.

+ Dây chuyền sản xuất nông sản sấy khô: 25.000 tấn thành phẩm/năm.

+ Dây chuyền sản xuất chế biến gạo: 35.000 tấn thành phẩm/năm.

- Dây chuyền và công nghệ sản xuất:

+ Dây chuyền sản xuất:

| TT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây chuyền chế biến hạt giống và sấy nông sản | Hệ thống | 1 |
| 2 | Dây chuyền sản xuất gạo | Hệ thống | 1 |

+ Công nghệ:

- Nhập nguyên liệu, cân tải: công nghệ Việt Nam

- Sấy sơ chế sản phẩm để bảo quản: công nghệ Việt Nam

- Bóc tách vỏ, loại bỏ sản phẩm lỗi: công nghệ Trung Quốc

Cân đo, đóng bao bảo quản: công nghệ Đài Loan, sản xuất tại Việt Nam

### 5.2 Hạng mục công trình và hoạt động của Dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

a. Giai đoạn thi công xây dựng

| STT | Hoạt động | Các tác động phát sinh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguồn tác động liên quan đến chất thải |  |
| 1.1 | Đào đắp, san gạt tạo mặt bằng xây dựng | - Bụi và khí thải (bụi đất khuếch tán, bụi khói, CO, NOx, SO2…). - Tiếng ồn, rung. |
| 1.2 | Xây dựng các hạng mục công trình của Nhà máy | - Ô nhiễm môi trường không khí từ việc vận chuyển máy móc, phương tiện phục vụ thi công xây dựng. - Ô nhiễm nhiệt từ quá trình thi công có gia nhiệt như cắt, hàn,… - Ô nhiễm môi trường đất, nước và mất mỹ quan do các loại chất thải rắn (đất, đá, gỗ, cặn…). - Chất thải nguy hại: (Chất thải có chứa dầu, Giẻ lau, găng tay dính dầu, dầu nhiên liệu thải...) |
| 1.3 | Sinh hoạt của công nhân tại công trường | - Nước thải sinh hoạt (chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, cặn lơ lửng, N, P và vi sinh vật gây hại). - Chất thải rắn sinh hoạt (thức ăn thừa, giấy vụn, bao bì, các vật dụng bằng nhựa, thủy tinh, kim loại…). |
| 1.4 |  | Cuốn theo chất bẩn trên công trường ra môi trường xung quanh |
| 2 | Nguồn tác động không liên quan đến chất thải |  |
| 2.1 | Nước mưa chảy tràn | - Tiêu thoát nước trong khu vực. |
| 2.2 | Hoạt động vận chuyển | - Tiếng ồn. - Ảnh hưởng đến chất lượng đường giao thông và hoạt động giao thông trong khu vực. - Tai nạn giao thông. |
| 2.3 | Lưu trú của công nhân | - Ảnh hưởng đến an ninh trật tự. - Mâu thuẫn xã hội. |
| 2.4 | Hoạt động thi công xây dựng công trình | - Tai nạn lao động. - Môi trường cảnh quan khu vực. |

b. Giai đoạn hoạt động

| STT | Hoạt động | Các tác động phát sinh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguồn tác động liên quan đến chất thải |  |
| 1.1 | Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm | Bụi, khí thải (CO, SO2, NO2 và HC). |
| 1.2 | Hoạt động sản xuất ở dây chuyền chế biến hạt giống và sấy nông sản | - Chất thải rắn là các tạp chất ở công đoạn sàng lọc, bóc tách hạt. - Bụi, khí thải từ hoạt động của lò sấy. - Tro từ hoạt động đốt nhiên liệu cấp nhiệt cho lò sấy |
| 1.3 | Hoạt động sản xuất ở dây chuyền chế biến gạo | - Tạp chất là chất thải rắn ở công đoạn sàng. - Chất thải là trấu, cám ở công đoạn xay. - Chất thải là tấm, cám ở công đoạn xát, lau bóng, sàng đảo. - Chất thải là hạt gạo màu ở công đoạn tách hạt màu. - Bụi, khí thải từ hoạt động của lò sấy. - Tro từ hoạt động đốt nhiên liệu cấp nhiệt cho lò sấy. |
| 1.4 | Hoạt động của người lao động | - Chất thải rắn sinh hoạt. - Nước thải vệ sinh. |
| 1.5 | Nước mưa chảy tràn | Cuốn theo chất bẩn trên bề mặt khuôn viên Nhà máy. |
| 1.6 | Hoạt động xử lý khí thải | Phát sinh nước thải và bùn thải |
| 1.7 | Hoạt động thu gom và xử lý nước thải | Mùi hôi và bùn thải |
| 2 | Nguồn tác động không liên quan đến chất thải |  |
| 2.1 | Nước mưa chảy tràn | - Tiêu thoát nước trong khu vực. |
| 2.2 | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm | - Ảnh hưởng đến chất lượng đường, an toàn giao thông trong khu vực. - Sự cố tai nạn giao thông. |
| 2.3 | Hoạt động của người lao động | - Ảnh hưởng đến an ninh trật tự. - Mâu thuẫn xã hội |

### 5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của Dự án

a. Giai đoạn giải phóng mặt bằng và xây dựng

a1. Nước thải

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân xây dựng: Khối lượng tối đa khoảng 2,4 m3/ngày (cho số lao động lớn nhất trong cùng một thời điểm khoảng 30 người).

Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt:

| Chất ô nhiễm | Tải lượng theo WHO (g/người/ngày) (*) | Tải lượng ước tính cho 30 người (g/ngày) |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | 45 – 54 | 1.350 – 1.620 |
| COD | 72 - 103 | 2.160 – 3.090 |
| Chất rắn lơ lửng | 70 - 145 | 2.100 – 4.350 |
| Dầu mỡ | 10 – 30 | 300 – 900 |
| Tổng nitơ | 6 – 12 | 180 – 360 |
| Amoni | 2,4 - 4,8 | 72 – 144 |
| Tổng phôtpho | 0,6 - 4,5 | 18 – 135 |
| Tổng Coliform | 106 – 109 MPN/100ml | 106 – 109 MPN/100ml |

(*) Nguồn: Assessment of sources of air, water and land pollution - WHO 1993

- Nước thải thi công: Khối lượng tuỳ thuộc vào ý thức tiết kiệm, tái sử dụng nước của đơn vị thi công. Thành phần chính của nước thải chủ yếu là đất, cát, xi măng.

- Nước mưa chảy tràn: Khối lượng tuỳ thuộc vào lượng mưa và khả năng thấm nước của khu vực, ước tính cho ngày mưa lớn nhất đo được cho đến nay ở Quảng Bình là 5.227,2 m3/ngày.đêm. Thành phần nước mưa chảy tràn chủ yếu chứa đất, cát, xi măng với nồng độ tuỳ thuộc vào vấn đề quản lý vật liệu xây dựng và vệ sinh công trường.

a2. Khí thải, bụi

- Bụi từ hoạt động đào, san gạt nền: thành phần chủ yếu là bụi đất. Tải lượng bụi trung bình khoảng 0,02 mg/m2s.

- Bụi phát sinh từ hoạt động xây dựng và tại bãi tập kết vật liệu: Chủ yếu phát sinh nhiều ở thời điểm đổ và bốc xúc nguyên vật liệu bở rời. Dự báo nồng độ bụi tại các bãi tập kết vật liệu ở mức từ 0,1 - 0,3mg/m3 và có thể lên đến 0,3 - 0,5mg/m3 khi đổ đá, cát xây dựng.

- Bụi cuốn khi phương tiện vận chuyển đi qua: Có nồng độ phát sinh trung bình như sau:

| Độ cao | Nồng độ bụi ở khoảng cách x(m) (mg/m3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 16 | 30 | 50 |
| 1 m | 0,702 | 0,415 | 0,272 | 0,19 |
| 2 m | 0,358 | 0,347 | 0,253 | 0,183 |

- Bụi và khí thải do phương tiện, máy móc thi công sử dụng dầu DO: Tải lượng trung bình các thành phần khí thải của một số máy thi công chính ở trên công trường như sau:

| TT | Thiết bị | Tải lượng khí thải (kg/ngày) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| 1 | Máy ủi | 0,28841 | 0,32987 | 2,73420 | 0,89964 | 0,20110 |
| 2 | Máy xúc | 0,20582 | 0,43489 | 3,98840 | 1,70932 | 0,18372 |
| 3 | Xe lu | 0,11693 | 0,15039 | 1,95552 | 0,91123 | 0,14515 |
| 4 | Máy phát điện | 0,01134 | 0,00162 | 0,15363 | 0,03497 | 0,01269 |
| 5 | Cần cẩu | 0,29241 | 0,30213 | 3,57210 | 1,49040 | 0,32724 |
|  | Tổng cộng (kg/ngày) | 0,91491 | 1,21890 | 12,40385 | 4,14592 | 0,86990 |
|  | Tổng cộng (mg/s) | 31,76771 | 42,32292 | 430,68924 | 143,95556 | 30,20486 |

- Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công Dự án: Khối lượng các chất ô nhiễm sinh ra trong quá trình đốt cháy dầu DO của các phương tiện vận chuyển như sau:

| TT | Yếu tố phát thải | Định mức phát thải (g/km) (*) | Tổng tải lượng (g/km/giờ) | Tổng tải lượng (mg/m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,4 | 334 | 0,0928 |
| 2 | SO2 | 1,2 | 1002 | 0,2783 |
| 3 | CO | 4,5 | 3757,5 | 1,0438 |
| 4 | NO2 | 12,6 | 10521 | 2,9225 |

Nguồn: (*) UNEP(2013). Emission inventory manual, 2013.

- Bụi do gió cuốn hay rung động tác động lên nguyên vật liệu vận chuyển ở thùng xe hay đất, cát dính bám ở xe: Tải lượng và nồng độ nguồn bụi này phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng vệ sinh, các biện pháp che chắn thùng xe và tốc độ của các xe vận chuyển, do đó, phụ thuộc nhiều vào các biện pháp quản lý của nhà thầu thi công.

- Khí thải từ hoạt động rải bê tông nhựa: Các loại khí thải, mùi hôi phát sinh trong công đoạn này là nhỏ, chỉ gây tác động trong phạm vi hẹp và đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp chủ yếu là cán bộ công nhân lao động trực tiếp.

a3. Chất thải rắn

- Xác thực vật từ hoạt động phát quang.

- Đất dư từ hoạt động đào nền. Khối lượng 28.600 m3.

- Chất thải rắn từ hoạt động thi công: gồm: đất đá, cốt pha gỗ, vật liệu xây dựng, xi măng, gạch vỡ, bao bì đựng vật liệu xây dựng, đầu thừa sắt, thép,... Khối lượng tuỳ thuộc vào ý thức tiết kiệm, tính toán định mức của nhà thầu thi công.

- Chất thải rắn sinh hoạt: bao gồm: các chất thải hữu cơ (thức ăn, rau quả thừa…), các chất thải vô cơ (giấy vụn, carton, vỏ đồ hộp, bao bì, chai lọ...). Khối lượng thải lớn nhất khoảng 9 kg/ngày.

a4. Chất thải nguy hại

Dự báo thành phần CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng được thể hiện trong bảng sau:

| TT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại |  |  | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rắn | Lỏng | Bùn |  |
| 1 | Chất thải có chứa dầu | x | x | - | 19 07 01 |
| 2 | Giẻ lau, găng tay dính dầu | x | - | - | 18 02 01 |
| 3 | Dầu nhiên liệu thải | x | - | - | 17 06 01 |

Khối lượng thải tuỳ thuộc vào tình trạng máy, thiết bị thi công. Nếu máy, thiết bị cũ thì cần phải bảo dưỡng, sửa chữa nhiều hơn nên sẽ phát sinh nhiều dầu thải, giẻ lau, găng tay dính dầu hơn thiết bị mới.

a5. Tiếng ồn, độ rung

Tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu do hoạt động của phương tiện vận tải và phương tiện thi công cơ giới gây ra, đặc biệt là các thiết bị ủi, xúc, trộn bê tông,...tại khu vực công trường và trên tuyến đường vận chuyển.

- Tiếng ồn từ khu vực công trường: Dự báo mức ồn khu vực xung quanh vị trí thi công như sau:

| Khoảng cách từ nguồn gây ồn | Đơn vị (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| Mức ồn (dBA) | 96 | 90 | 84 | 78 | 72 |

- Tiếng ồn do phương tiện vận chuyển:

Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra trên các tuyến đường vận chuyển khoảng 65 - 75dBA, tối đa có thể đạt 80dBA khi có xe vận chuyển đi qua, vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, khi có sự tham gia của nhiều phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công.

- Độ rung: Độ rung của một số thiết bị thi công gây ra như sau:

| TT | Loại thiết bị | Mức rung cách máy 10 m, dB | Mức rung cách máy 30m, dB | Mức rung cách máy 60m, dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đầm nén (xe lu) | 82 | 72 | 62 |
| 2 | Máy xúc gầu trước | 77 | 67 | 57 |
| 3 | Xe tải | 74 | 64 | 54 |

Mức rung sinh ra từ khoảng cách 30m và 60m đều có giá trị nhỏ hơn 75dB và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (giới hạn tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng ≤ 75dB - Áp dụng đối với khu vực thông thường từ 6h - 21h)

a6. Tác động đến kinh tế - xã hội

*) Tác động tiêu cực:

- An ninh, trật tự;

- An toàn giao thông;

- Sinh kế của người dân.

*) Tác động tích cực:

- Tạo công ăn việc làm cho người dân;

- Góp phần phát triển một số ngành nghề cung ứng cho hoạt động thi công.

7. Các sự cố môi trường

- Sự cố cháy nổ;

- Sự cố tai nạn lao động;

- Sự cố tai nạn giao thông;

- Sự cố bom mìn;

- Sự cố do thiên tai.

b. Giai đoạn hoạt động

b1. Nước thải

- Nước mưa chảy tràn: Lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án trong ngày mưa lớn nhất đo được cho đến nay ở Quảng Bình là 5.916,24 (m3/ngày). Do tính chất ô nhiễm của nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào tình trạng bề mặt nó chảy qua nên nếu Nhà máy thực hiện tốt vấn đề vệ sinh, không để bụi, chất thải rắn, chất thải nguy hại phát tán ra bên ngoài nhà xưởng thì nước mưa sẽ là nguồn nước sạch, không gây tác động xấu đến môi trường.

- Nước thải sinh hoạt:

Với số lao động thiết kế 74 người và nhu cầu cấp nước 80 lít/ngày thì lượng nước thải phát sinh tương ứng, khoảng 5,92 m3/ngày.

Thành phần và khối lượng các chất ô nhiễm trong nước thải như sau:

| Chất ô nhiễm | Tải lượng theo WHO (g/người/ngày) | Tải lượng ước tính cho 74 người (g/ngày) |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | 45 – 54 | 3.330 – 3.996 |
| COD | 72 - 103 | 5.328 – 7.622 |
| Chất rắn lơ lửng | 70 - 145 | 5.180 – 10.730 |
| Dầu mỡ | 10 – 30 | 740 – 2.220 |
| Tổng nitơ | 6 – 12 | 444 – 888 |
| Amoni | 2,4 - 4,8 | 177,6 – 355,2 |
| Tổng phôtpho | 0,6 - 4,5 | 44,4 – 333 |
| Tổng Coliform | 106 – 109 MPN/100ml | 106 – 109 MPN/100ml |

b2. Chất thải rắn

- Chất thải từ cán bộ, nhân viên: Khối lượng trung bình khoảng 49,58 kg/ngày.

- Tro lắng từ hoạt động đốt lò:

- Bùn thải từ hệ thống xử lý khí thải: Nếu hoạt động liên tục 8 tiếng/ngày thì khối lượng bùn và kết tủa tương ứng với lượng khí CO và SO2 trong khói thải được hấp thụ, khoảng 0,016 kg CaSO3/ngày và 8,84 kg CaCO3/ngày.

- Bùn thải từ hệ thống xử lý khí thải: Thể tích bể khoảng 15 m3 thì lượng bùn phát sinh hàng năm là 90 kg/năm.

- Chất thải rắn sản xuất:

+ Dây chuyền chế biến hạt giống và nông sản sấy khô

Tạp chất ở công đoạn sàng: khoảng 3,1 - 5,5 tấn/năm.

Hạt giống và nông sản không đạt tiêu chuẩn: 9,3 - 21,7 tấn/năm.

+ Dây chuyền chế biến gạo

Tạp chất ở công đoạn sàng: 3,5 - 17,5 tấn/năm.

Trấu phát sinh ở công đoạn xay thóc: 8.400 tấn trấu/năm, tương ứng với 27 tấn/ngày. Giả thiết Nhà máy hoạt động 312 ngày/năm và nhu cầu sử dụng trấu làm nhiên liệu cho lò đốt là 8,4 tấn/ngày thì lượng trấu sử dụng cho lò đốt tối đa 8,4x312 = 2.620,8 tấn trấu/năm. Như vậy, lượng trấu còn dư phát sinh của Nhà máy là 5.779,2 tấn/năm nếu vận hành hết công suất thiết kế.

Tấm, cám phát sinh từ công đoạn xát, lau bóng và sàng đảo và hạt màu từ công đoạn tách màu: 22,4 tấn tấm/ngày.

Vỏ lạc: 12,8 tấn/ngày.

- Tro bụi phát sinh từ quá trình sấy nông sản: 1,4 tấn/ngày

- Bao bì nilon, thùng carton hư hỏng: khoảng 0,3 - 0,5 kg/ngày.

c3. Chất thải nguy hại

Một số loại chất thải nguy hại và ước tính khối lượng thải như sau:

| TT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Số lượng/tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giẻ thấm dầu mỡ thải | Rắn | 30kg |
| 2 | Nhớt thải | Lỏng | 100 lít |
| 3 | Bóng đèn huỳnh quang | Rắn | 7 cái |
| 4 | Thùng chứa dầu | Rắn | 10kg |

b4. Tác động do tiếng ồn

- Tiếng ồn do phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm: Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra ở hai bên đường trên tuyến đường vận chuyển trung bình khoảng 65 - 75 dBA khi có phương tiện chạy qua và sẽ vượt mức áp âm cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (< 70 dBA từ 6h - 21h), nhưng vượt không nhiều.

- Tiếng ồn do hoạt động của thiết bị sản xuất: Dự báo tiếng ồn trung bình trong phân xưởng sản xuất khoảng 78-85dBA, ở các vị trí đặt máy, tiếng ồn lớn nhất có thể đạt 95dBA.

b5. Tác động do nhiệt dư

Nhiệt dư phát sinh đáng kể từ lò đốt cung cấp nhiệt cho quá trình sấy nông sản. Thông thường, vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ từ khu vực xưởng sản xuất thường cao hơn so với môi trường bên ngoài từ 1-30C, ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp tham gia sản xuất.

b6. Tác động đến kinh tế - xã hội

Tác động bao gồm cả tiêu cực và tích cực, trong đó mặt tiêu cực có thể giảm thiểu, kiểm soát được thông qua các biện pháp quản lý của Chủ đầu tư.

b7. Sự cố môi trường

- Sự cố tai nạn lao động và an toàn sức khoẻ.

- Sự cố cháy nổ.

- Sự cố tai nạn giao thông.

- Sự cố hỏng hóc đối với thiết bị xử lý khí thải, nước thải.

- Sự cố thiên tai.

### 5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án

a. Giai đoạn xây dựng

a.1. Đối với nước thải, nước mưa chảy tràn

- Sử dụng nhà vệ sinh lưu động để xử lý nước thải sinh hoạt.

- Nước thải từ khu rửa, trộn vật liệu được dẫn vào hệ thống thu gom tạm, sau đó theo rãnh thoát ra môi trường ngoài tương ứng với từng khu xây dựng:

Kích thước hố lắng: 1,5 × 1,5 × 1,2 m, dung tích lắng V = 2,7 m3

- Ưu tiên thi công hệ thống thoát nước mưa của khu vực để đảm bảo khả năng thoát nước trong cả giai đoạn thi công và hoạt động.

a2. Đối với bụi và khí thải

- Đối với lượng đất, cát phong hóa bị bóc bỏ sẽ được vận chuyển đến bãi thải  ngay mà không được thải bỏ ra khu vực xung quanh khu vực Dự án.

- Lắp đặt hàng rào bằng tôn cao 2,5m - 3m xung quanh khu vực công trường thi công.

- Thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp cận, đảm bảo vệ sinh.

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong quá trình thi công đảm bảo các phương tiện, thiết bị luôn hoạt động tốt để giảm thiểu tối đa lượng khí thải phát sinh.

- Xe, phương tiện, máy móc, thiết bị thi công có đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật môi trường do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.

a3. Đối với chất thải rắn

- Thu gom bằng các thùng chứa rác có nắp dung tích 120 lít đặt tại khu vực lán trại và thùng 20 lít tại khu vực thi công, có bánh xe thuận lợi cho di chuyển.

a.4. Đối với chất thải nguy hại

Bố trí các thùng đựng chất thải nguy hại (có nắp đậy và dán nhãn CTNH) và đặt ở khu vực lán trại để thu gom chất thải nguy hại. Sau đó hợp đồng với đơn vị đủ năng lực để vận chuyển xử lý đúng quy định với tần suất 06 tháng/lần  theo đúng các quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNTM ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

a.5. Đối với tiếng ồn, độ rung

- Bố trí thời gian vận chuyển, thi công và thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân.

- Xe, phương tiện, máy móc, thiết bị thi công có đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật môi trường do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.

a6. Đối với kinh tế - xã hội

- Bố trí nhân sự phối hợp với cảnh sát giao thông khu vực để hướng dẫn phân luồng tại khu vực thi công trong suốt thời gian thi công.

- Bố trí lịch vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý, hạn chế tần suất, mật độ phương tiện vận tải trong giờ cao điểm.

- Tiến hành sửa chữa, hoàn trả mặt đường nếu quá trình thi công dự án gây hư hại hệ thống giao thông khu vực.

- Thực hiện quản lý tốt hoạt động sinh hoạt, lưu trú của người lao động.

a7. Giảm thiểu tác động cộng hưởng của các dự án xung quanh

Cùng phối hợp với các dự án đang thi công khác để cùng quản lý, xác định trách nhiệm cụ thể của từng dự án trong việc bảo vệ và giảm thiểu tác động đến môi trường.

a8. Phòng ngừa, ứng phó sự cố

*) Sự cố cháy nổ

- Quản lý việc sử dụng lửa của cán bộ, công nhân thi công;

- Hệ thống điện cần đảm bảo an toàn khi đưa vào sử dụng và phải được kiểm tra thường xuyên;

- Thiết lập cơ chế phối hợp, thông tin với chính quyền địa phương và cảnh sát PCCC để có các biện pháp xử lý sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

*) Biện pháp sự cố tai nạn lao động

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác an toàn lao động, tuân thủ theo quy định về sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, bảo quản các thiết bị điện;

- Lắp đặt biển cảnh báo tại những vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn;

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân.

*) Biện pháp sự cố tai nạn giao thông

- Các xe vận chuyển không chở quá tải trọng.

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý;

- Đảm bảo các xe phục vụ Dự án có đăng kiểm do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.

- Người lái và điều khiển ô tô, máy thi công phải qua đào tạo có giấy phép lái xe và chứng chỉ quy định.

-Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các xe vận chuyển.

*) Sự cố bom mìn

- Công tác khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ được thực hiện theo đúng theo trình tự của Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác ra phá bom mìn, vật nổ.

- Kinh phí cho công tác rà phá bom mìn tuân thủ theo Quyết định số 325/QĐ-BQP ngày 07/02/2014 của Bộ Quốc phòng.

*) Sự cố thiên tai

- Đẩy nhanh tiến độ san nền trước mùa mưa;

- Không tiến hành thi công và thông báo để chuyển lao động ra khỏi khu vực công trường trong những ngày dông sét;

- Lắp đặt cột thu sét tạm ở khu vực lán trại.

b. Giai đoạn hoạt động

b1. Đối với nước mưa chảy tràn và nước thải

- Đối với nước mưa chảy tràn:

Trên cơ sở mạng lưới đường giao thông trong khu vực Nhà máy và địa hình tự nhiên, thiết lập các tuyến thoát nước mưa dọc theo vỉa hè các tuyến đường. Toàn bộ nước mưa chảy tràn của Dự án được thu gom và thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, thoát về hệ thống thu gom và thoát nước mưa chung của KCN ở phía Nam.

Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chung của Nhà máy như sau:

Bùn tuần hoàn

Tuần hoàn Nitrat

Ngăn Oxic

Ngăn Anoxic 2

Bể tự hoại

Nước thải đen

Nước thải xám

Ngăn Anoxic 1

Nước sau xử lý đạt QCVN14:2008/BTNMT

Ngăn lắng sinh học

Máy thổi khí

Ngăn điều hoà

Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT sẽ được dẫn vào hệ thống thoát nước chung của KCN ở phía Nam.

b2. Đối với chất thải rắn

- Với rác thải từ hoạt động sàng lọc: Hợp đồng thu gom xử lý với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình (Công ty MTĐT).

- Với rác thải sinh hoạt: Thực hiện phân loại rác thải hữu cơ và vô cơ, và thu gom bằng các thùng rác có nắp đậy. Với rác thải vô cơ thì hợp đồng với Công ty MTĐT để thu gom; với rác thải hữu cơ thì cung ứng cho các đơn vị và hộ gia đình chăn nuôi.

- Với cám, tấm: thu gom đóng bao để cung ứng cho các đơn vị, cá nhân làm thức ăn chăn nuôi.

- Với trấu, vỏ lạc: tận dụng làm nhiên liệu đốt lò sấy, còn dư thì bán cho đơn vị có nhu cầu.

- Với bùn từ các bể xử lý: Hợp đồng hút xử lý với Công ty MTĐT.

b3. Đối với chất thải nguy hại

Thu gom và lưu giữ trong thùng chứa có nắp đậy (dung tích 100 lít) đặt tại nhà xưởng. Chủ dự án sẽ định kỳ báo cáo với cơ quan chức năng và thuê đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại đưa đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 quy định về quản lý chất thải nguy hại.

b4. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

- Đối với sự cố lao động và an toàn sức khoẻ:

+ Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cá nhân cho công nhân.

+ Tổ chức giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động cho công nhân, giúp công nhân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, từ đó tự giác nghiêm túc thực hiện tốt các quy định về bảo hộ lao động.

+ Công tác sửa chữa dự phòng được làm thường xuyên, không để thiết bị xuống cấp.

+ Lắp đặt các thiết bị an toàn, có chỉ dẫn vận hành và nội quy an toàn lao động, đặt ở vị trí dễ thấy, dễ đọc đối với các thiết bị sản xuất.

+ Thường xuyên thực hiện vệ sinh công nghiệp nhà xưởng, nhằm đảm bảo ngăn nắp nơi làm việc.

+ Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động để phát hiện kịp thời các bệnh nghề nghiệp.

+ Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, tạo môi trường làm việc tốt nhất có thể cho người lao động.

+ Đặt các bảng thông tin cảnh báo, thông tin hướng dẫn an toàn lao động tại các vị trí dễ nhìn.

- Sự cố cháy nổ: thực hiện đúng, đầy đủ theo nội dung phương án PCCC được Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN phê duyệt.

- Sự cố tai nạn giao thông: Sắp xếp lịch vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm với mật độ hợp lý, không quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông.

- Sự cố hỏng hóc thiết bị xử lý nước thải, khí thải:

+ Thành lập tổ đội môi trường chuyên trách thường xuyên giám sát để kịp thời phát hiện các sự cố có thể xảy ra;

+ Thực hiện chương trình giám sát theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước.

- Sự cố lò sấy:

+ Nhà máy tổ chức học nghiệp vụ cho đội sản xuất phụ trách lò sấy, đặc biệt chú trọng đến đào tạo xử lý các sự cố;

+ Thường xuyên giám sát để kịp thời khắc phục các sự cố liên quan đến lò sấy;

+ Trang bị đầy đủ trang thiết bị PCCC cho khu vực đặt lò sấy.

- Sự cố thiên tai:

+ Tăng cường biện pháp neo đỡ cho ống khói và hệ thống nhà xưởng, nhất là hệ thống mái, trước mỗi mùa mưa bão.

+ Lắp đặt thiết bị phòng chống sét cho nhà xưởng. Hệ thống tuân theo tiêu chuẩn TCXD 9385 :2012 – Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống, đảm bảo che phủ toàn bộ các nhà, thiết bị.

### 5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Dự án

a1.Giám sát môi trường không khí

- Chỉ tiêu giám sát: Nhiệt độ, NO2, SO2, CO, Bụi lơ lửng (TSP).

- Vị trí giám sát:

+ K1: Mẫu không khí tại giữa khu vực dự án sát ranh giới phía Tây (giáp Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Hoàng An Phát và Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm);

+ K2: Mẫu không khí tại tuyến đường phía Nam dự án;

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường không khí.

a2. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.

- Nội dung giám sát: khối lượng CTR phát sinh, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

b. Trong giai đoạn hoạt động

b1. Giám sát chất lượng nước thải:

- Chỉ tiêu giám sát: Lưu lượng thải, pH, BOD, COD, Clorua, Tổng phospho, Amoni, Váng dầu mỡ, Coliform.

- Vị trí giám sát: Nước thải đầu ra tại cuối đường ống xả thải.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

b2. Giám sát khí thải

- Chỉ tiêu giám sát:

- Vị trí giám sát: Tại ống khói của Nhà máy.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

b3. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án.

- Nội dung giám sát: khối lượng CTR phát sinh, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

b4. Giám sát công tác ứng phó với sự cố khẩn cấp, công tác PCCC:

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

# Chương 1
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

## 1.1. Thông tin về dự án

### 1.1.1. Tên dự án

- Tên dự án: Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản Việt.

- Tên chủ dự án: Công ty Cổ phần giống nông lâm nghiệp công nghệ cao Việt Nam.

- Địa chỉ: TDP 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 0913.069.976

- Người đại diện: ông Lưu Đức Dũng            Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Tiến độ thực hiện Dự án:

+ Khởi công xây dựng: tháng 6/2022.

+ Dư kiến hoàn thành: tháng 6/2023.

### 1.1.2. Vị trí địa lý của Dự án

Dự án “Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản Việt” (Dự án) được xây dựng trên khu đất có diện tích 2,2 ha, lô C, KCN Bắc Đồng Hới, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, và xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, khu vực Dự án có phạm vi ranh giới như sau:

+ Phía Bắc giáp hành lang cây xanh cách ly;

+ Phía Nam giáp trục đường giao thông KCN 15m;

+ Phía Đông giáp Nhà máy chế biến gỗ;

+ Phía Tây giáp Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Hoàng An Phát và Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm.

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí địa lý của dự án

### 1.1.3. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của Dự án

Khu đất Dự án thuộc lô C, KCN Bắc Đồng Hới, trên địa phận 2 xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, và xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Khu đất do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình quản lý.

Hiện tại khu đất đang trồng bạch đàn, có cos nền cao hơn so với mặt đường khoảng 0,5 m – 3,1 m.

### 1.1.4. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và các đối tượng nhạy cảm về môi trường xung quanh

* Các đối tượng tự nhiên

Hiện tại, nằm về phía Bắc và phía Tây khu đất Dự án nói riêng và KCN nói chung hiện tại là rừng trồng. Khu vực không có các loài thực vật hay động vật đặc hữu, chỉ có các loài cây trồng kinh tế (như bạch đàn, tràm hoa vàng, ngô,...) và các loài vật nuôi, các loài chim nhỏ, loài bò sát (rắn, tắc kè,...), các loài côn trùng,...

Lân cận khu đất Dự án không có các nguồn nước mặt.

* Các đối tượng kinh tế - xã hội

Đường giao thông: Phía Nam của Dự án là tuyến đường thuộc KCN, từ tuyến đường này kết nối ra đường tránh thành phố Đồng Hới cách khu vực Dự án khoảng 700 m về phía Đông và đường Phan Đình Phùng cách khoảng 900 m về phía Nam.

Khu dân cư: Trong phạm vi thực hiện Dự án không có dân cư sinh sống. Khu dân cư gần nhất cách Dự án khoảng 550 m về phía Nam.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, công trình xây dựng: tiếp giáp phía Đông là khu đất Nhà máy chế biến gỗ và phía Tây là Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Hoàng An Phát và Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm (các nhà máy này chưa xây dựng). Ngoài ra, nằm về phía Đông và Đông Nam của Nhà máy là nhiều nhà máy thuộc KCN với các ngành nghề khác nhau đang hoạt động

Công trình văn hóa, lịch sử và tôn giáo: Trong ranh giới khu vực thực hiện Dự án hiện không có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng cấp quốc gia.

* Hiện trạng hạ tầng - kỹ thuật địa phương:

Hiện trạng cấp nước: Hiện tại khu vực Dự án đã có hệ thống cấp nước của KCN.

Hiện trạng cấp điện: Hiện tại khu vực Dự án đã có hệ thống cấp điện của KCN đến chân công trình.

+ Thu gom và xử lý chất thải rắn: Chất thải rắn thông thường phát sinh tại các nhà máy đã được thu gom và hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình vận chuyển đến bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch để xử lý. CTNH được các nhà máy thu gom lưu chứa tại các cơ sở, định kỳ hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý.

Công trình thoát nước và vệ sinh môi trường:

+ Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của KCN đã được đầu tư xây dựng dọc theo tuyến đường tiếp giáp ở phía Nam khu đất Dự án. Hiện trạng, tiếp giáp phía Nam dự án có tuyến mương thoát nước rộng 1m, sâu 1,5m chạy dọc tuyến đường phía Nam dự án và đấu nối với tuyến cống thoát nước D1500 dọc đường 32m giữa Khu công nghiệp. Hiện trạng tuyến mương này chỉ là mương tạm thời, theo quy hoạch của Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới thì dọc tuyến đường này có tuyến cống thoát nước D1000 rồi đầu nối với cống thoát nước D1500 dọc đường 32m giữa Khu công nghiệp.

+ Hệ thống thu gom nước thải: Khu công nghiệp chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung. Trước mắt, nhà máy sẽ xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN 40: 2011/BTNMT (cột B) sẽ được dẫn ra hệ thống thoát nước mưa của KCN. Sau này, khi Khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải, chủ dự án sẽ thực hiện đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của Khu công nghiệp để về dẫn về hệ thống xử lý nước thải.

### 1.1.5. Mục tiêu và quy mô của Dự án

1.1.5.1. Mục tiêu dự án

Đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản Việt nhằm tiêu thụ một lượng lớn lúa gạo và nông sản cho nhân dân toàn tỉnh, qua đó tạo mối an tâm đầu ra cho việc sản xuất của người nông dân và tạo ra các giống cây trồng có chất lượng, năng suất cao cung ứng cho người trồng trọt. Sau khi hoàn thành đi vào hoạt động Dự án sẽ thu hút và tạo công ăn việc làm có thu nhập ổn định cho con em địa phương, góp phần tăng nguồn thu nhập vào ngân sách của địa phương, thúc đẩy kinh tế xã hội và góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Bình.

1.1.5.2. Quy mô của Dự án

- Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản được xây dựng trên khu đất có diện tích 2,2 ha với quy mô công suất:

+ Dây chuyền sản xuất chế biến hạt giống cây trồng: 6.000 tấn sp/năm.

+ Dây chuyền sản xuất nông sản sấy khô: 25.000 tấn thành phẩm/năm.

+ Dây chuyền sản xuất chế biến gạo: 35.000 tấn thành phẩm/năm.

1.1.5.3. Công nghệ sản xuất:

Hiện tại Công ty Cổ phần giống nông lâm nghiệp công nghệ cao Việt Nam sẽ đầu tư trọng điểm vào công nghệ chế biến, sản xuất giống cây trồng, chế biến nông sản, sản xuất lúa gạo đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, Công ty Cổ phần giống nông lâm nghiệp công nghệ cao Việt Nam chọn lựa áp dụng là công nghệ tiên tiến hiện đại, khép kín, hiện được các doanh nghiệp chế biến nông lâm sản trong nước và nước ngoài sử dụng, đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường theo quy định.

*Loại hình dự án: Dự án sản xuất, chế biến nông sản được đầu tư xây dựng mới, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình.

## 1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án

### 1.2.1. Các hạng mục công trình chính

| STT | Tên công trình | Diện tích m2 |
| --- | --- | --- |
| I | Đất xây dựng nhà máy |  |
| 1 | Khối văn phòng + nhà ăn | 520 |
| 2 | Nhà để xe | 160 |
| 3 | Nhà xưởng | 1100 |
| 4 | Nhà kho số 1 | 1290 |
| 6 | Nhà kho số 2 | 1660 |
| 7 | Nhà kho số 3 | 1660 |
| 8 | Nhà bảo vệ | 20 |
|  | Tổng diện tích xây dựng (m2) | 6410 |
|  | Diện tích lô đất (m2) | 22.000 |
|  | Mật độ xây dựng | 32,5% |

a. Nhà xưởng, nhà kho:

- Nhà xưởng sản xuất: Qui mô 1 tầng, chiều cao từ mặt sân đến đỉnh công trình 10,98m, mặt bằng hình chữ nhật diện tích 1100 m2, bước cột 7m, khẩu độ 25,5m. Nền đổ bê tông đá 1x2 200# dày 150, láng vữa xi măng; mái lợp tôn sóng dày 0,45ly, xà gồ thép hộp 100x50x2; bao quanh phía dưới cao 3m bằng tường xây gạch nung dày 220, trên bao quanh bằng tôn.

- Nhà kho số 1: Qui mô 1 tầng, chiều cao từ mặt sân đến đỉnh công trình 10,98m, mặt bằng hình chữ nhật diện tích 1290 m2, bước cột 7m, khẩu độ 25,5m. Nền đổ bê tông đá 1x2 200# dày 150, láng vữa xi măng; mái lợp tôn sóng dày 0,45ly, xà gồ thép hộp 100x50x2; bao quanh phía dưới cao 3m bằng tường xây gạch nung dày 220, trên bao quanh bằng tôn.

- Nhà kho số 2 và 3: Gồm 02 công trình qui mô 1 tầng, chiều cao từ mặt sân đến đỉnh công trình 10,98m, mặt bằng hình chữ nhật diện tích 1660 m2, bước cột 7m, khẩu độ 25,5m. Nền đổ bê tông đá 1x2 200# dày 150, láng vữa xi măng; mái lợp tôn sóng dày 0,45ly, xà gồ thép hộp 100x50x2; bao quanh phía dưới cao 3m bằng tường xây gạch nung dày 220, trên bao quanh bằng tôn.

- Kết cấu móng đơn bê tông cốt thép kết hợp móng xây đá hộc đỡ tường. Móng có các kích thước điển hình 1,6x2m và 2x2,3m, độ sâu chôn móng từ mặt đất tự nhiên là 1,5m, đáy móng được đặt trên lớp đất tự nhiên. Móng đỡ tường xây bằng đá hộc VXM 75#, rộng 0,5m, độ sâu chôn móng 0,9m tính từ mặt đất tự nhiên. Bê tông cấp độ bền B20(M250); cốt thép đường kính 10 < Ø dùng thép CB240(AI), đường kính Ø >=10 dùng thép CB300(AII).

- Kết cấu thân dùng hệ cột thép, dầm thép vượt nhịp; cột thép chính có tiết diện H188x(200-700)x6x8, dầm thép tiết diện H188x(700-350)x6x8; thép được tổ hợp từ thép tấm CCT34 cường độ R=2100 kG/cm2, que hàn E42 hoặc loại tương đương, bu long liên kết cấp độ bền 8.8 TCVN.

### 1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án

a. Khối Nhà văn phòng + nhà ăn:

- Mặt bằng xây dựng hình chữ C, kích thước tổng 17,2x31m, bước cột chính 4,2m, khẩu độ phòng 5m. Mặt bằng tầng 1 diện tích 520 m2, bố trí các phòng làm việc, phòng họp, phòng bếp + khu vực ăn và phòng vệ sinh. Qui mô 1 tầng, chiều cao từ mặt sân đến đỉnh công trình 7,3m. Nền lát gạch Ceramic kích thước 500x500, mái lợp tôn dày 0,45 ly, mái bê tông lát gạch chống nóng; tường xây gạch, sơn màu; cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhôm Xingfa, kính dày 6,38ly.

- Kết cấu móng đơn bê tông cốt thép với các kích thước điển hình 1,2x1,2m, 1,4x1,6m, 1,7x2m,  kết hợp móng xây đá hộc đỡ tường, đáy móng đặt trên lớp đất tự nhiên. Kết cấu thân bằng hệ khung BTCT chịu lực, sàn dày 10cm, cột chịu lực kích thước 220x220, 220x400, dầm kích thước 220x350 và 220x400. Bê tông cấp độ bền B20(M250); cốt thép đường kính 10 < Ø dùng thép CB240(AI), đường kính Ø >=10 dùng thép CB300(AII).

b. Nhà bảo vệ:

- Qui mô 1 tầng, chiều cao từ mặt sân đến đỉnh công trình 4,75m. Mặt bằng xây dựng hình chữ nhật, diện tích xây dựng 20m2. Nền lát gạch Ceramic 400x400; mái lợp tôn dày 0,42ly; tường xây gạch, sơn màu theo chỉ định.

- Kết cấu móng đơn bê tông cốt thép kích thước 1,2x1,2m,  kết hợp móng xây đá hộc đỡ tường, đáy móng đặt trên lớp đất tự nhiên. Kết cấu thân bằng hệ khung BTCT chịu lực, sàn dày 10cm, cột chịu lực kích thước 220x220 dầm kích thước 220x300. Bê tông cấp độ bền B20(M250); cốt thép đường kính 10 < Ø dùng thép CB240(AI), đường kính Ø >=10 dùng thép CB300(AII).

c. Nhà để xe:

- Qui mô 1 tầng, chiều cao từ mặt sân đến đỉnh công trình 3,5m, mặt bằng hình chữ nhật diện tích 160 m2, bước cột 3m. Nền đổ bê tông đá 1x2 200# dày 150, láng vữa xi măng; mái lợp tôn sóng dày 0,45ly, xà gồ thép hộp 80x40x2.

- Kết cấu móng bê tông kích thước 600x600; kết cấu phần thân bằng hệ thép ống D110 và D60.

d. Hệ thống cấp nước sinh hoạt:

Hệ thống cấp nước được thiết kế đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt trong ngày dùng nước nhiều nhất.

Đảm bảo áp lực yêu cầu tại cửa ra của thiết bị vệ sinh, vận tốc nước chảy trong ống không vượt quá 2,4m/s và áp lực trong ống không vượt quá 60m.

Nước cấp được đấu nối với đường ống cấp nước theo quy hoạch của Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới tại tuyến đường 15m phía Nam dự án. Nước cấp sau đó được dẫn theo đường ống để dẫn về các vị trí sản xuất trong khuôn viên nhà máy với tổng chiều dài đường ống khoảng 170m (Có bản vẽ mặt bằng cấp nước kèm theo).

e. Hệ thống cấp điện

- Giải pháp cấp điện cho công trình:

Nguồn điện từ lưới điện 0,4/22kv hiện có.

Tất cả các dây cáp, dây dẫn điện đều phải đi trong máng cáp, ống gen đi trong hộp kỹ thuật, trên trần và chôn ngầm tường theo đúng TCVN

Hệ thống cấp điện phải được trang bị hệ thống thiết bị an toàn điện, nối đất theo đúng TCVN.

- Nguồn điện:

Từ nguồn điện hiện có của Khu Công nghiệp cấp đến Trạm biến áp của dự án bằng cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x95+1x70mm2), sau đó cấp đến các tủ điện của từng hạng mục công trình, tủ điện chiếu sáng và tủ điện PCCC

Dây điện sử dụng cho công trình là dây đồng vỏ PCV tuỳ thuộc công suất thiết bị dây có tiết diện từ 1.5 đến 25mm2.. Dây điện được luồn trong ống nhựa PVC đặt âp âm trần, âm tường đến các thiết bị điện. Thiết bị điện sử dụng các loại tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng.

Nguồn điện cấp cho 02 bơm chữa cháy được cấp 1 lộ riêng từ tủ tổng đến tủ điều khiển bơm đặt tại khu vực bể chứa nước.

f. Hệ thống chiếu sáng

Tùy theo chức năng của từng khu vực của công trình mà hệ thống chiếu sáng trong nhà được tính toán thiết kế nhằm đảm bảo độ rọi trên mặt phẳng làm việc theo đúng tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo của Việt Nam (TCVN) có tham khảo các tiêu chuẩn chiếu sáng của các nước khác.

Các thiết bị chiếu sáng thông thường dự kiến sử dụng đèn huỳnh quang, đèn sợi đốt tùy theo chức năng, ngoài ra còn có các loại đèn đặc biệt khác tùy theo yêu cầu mỹ thuật và kỹ thuật đặc biệt khác.

Các thiết bị chiếu sáng ngoài nhà thông thường là đèn cao áp, đèn hắt, đèn cây trang trí và một số đèn trang trí đặc biệt khác.

Các tủ điện, ổ cắm, công tắc ... được bố trí tại các vị trí thuận tiện cho sử dụng và đảm bảo theo TCVN.

Chiếu sáng cho toàn bộ công trình sử dụng hệ thống đèn công nghệ LED. Chiếu sang sân vườn sử dụng đèn sân vườn tầm thấp có ánh sáng tập trung và thuận tiện cho công tác duy tu bảo dưỡng.

g. Hệ thống chống sét

Chống sét trực tiếp: Sử dung phương án chống sét chủ động bằng các kim thu sét tia tiên đạo bố trí trên mái hạng mục Nhà xưởng. Dây thoát sét bằng đồng trần Ø70 mm2; cọc tiếp địa bằng thép góc L63x63x6. Hệ thống tiếp đất đảm bảo điện trở <10 Ôm.

h. Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)

- Hệ thống báo cháy.

Hệ thống phát hiện và báo cháy sẽ cung cấp các hiển thị cho phép thấy được và nghe được về các điều kiện báo động và các chức năng kiểm tra thích hợp trên bản điều khiển đưa vào hoạt động của các khiển báo động trung tâm, dựa vào các hoạt động của các hạng mục sau đây:

Các bộ công tắc khẩn.

Các đầu phát hiện nhiệt, khói và đầu báo beam.

Các lỗi hệ thống hay thành phần cục bộ.

Hệ thống báo cháy sẽ phải đáp ứng những yêu cầu sau:

Phát hiện cháy nhanh chóng theo chức năng đã được đề ra.

Truyền tín hiệu khi phát hiện có cháy thành tín hiệu báo động rõ ràng để những người xung quanh có thể thực hiện ngay các biện pháp xử lý thích hợp.

Có khả năng chống nhiễu tốt.

Báo hiệu nhanh chóng, rõ ràng các sự cố bảo đảm độ chính xác của hệ thống.

Không bị ảnh hưởng bởi các hệ thống khác lắp đặt chung quanh hoặc riêng rẽ.

Không bị tê liệt một phần hay toàn bộ do cháy gây ra trước khi phát hiện cháy.

Không xảy ra tình trạng báo giả do chất lượng đầu dò kém, hoặc sụt áp do Bộ nguồn trung tâm không tải được số lượng đầu dò.

Hệ thống báo cháy phải đảm bảo độ tin cậy. Hệ thống này thực hiện đầy đủ các chức năng đã được đề ra mà không xảy ra sai sót hoặc các trường hợp đáng tiếc khác.

Những tác động bên ngoài gây ra sự cố cho một bộ phận của hệ thống không gây ra những sự cố tiếp theo trong hệ thống.

- Trung tâm xử lý báo cháy.

Trung tâm báo cháy phải được tổ chức Underwriter Laboratories (UL) kiểm định và được hiệp hội các nhà sản xuất và các công ty bảo hiểm hỏa hoạn (FM) chấp thuận.

Trung tâm báo cháy tự động 10 zoze phải có chức năng tự động kiểm tra tín hiệu từ các kênh báo về, để loại trừ các tín hiệu báo động cháy giả.

Tín hiệu âm thanh khi báo cháy và báo sự cố phải khác nhau.

Không bị tê liệt khi mất điện lưới.

Mức độ bảo vệ: IP32

Tủ trung tâm báo cháy sẽ được lắp đặt tại nơi luôn có nhân viên trực cả ngày lẫn đêm (tại Nhà bảo vệ).

Việc khoanh vùng các tín hiệu báo động sẽ được thiết kế một cách thuận lợi, dễ dàng nhận diện và chia bớt thảm hoạ xảy ra do tác động của lửa.

Tủ điều khiển sẽ được thiết kế để có thể cho phép có các mở rộng sau này bằng việc thêm vào đó những tấm card.

- Đầu báo khói.

Do kết cấu xây dựng, cao độ của tòa nhà có những điểm khác nhau nên mật độ đầu báo khói ở các vị trí cũng khác nhau (70-100m2 /đầu). Mặt khác ở những vị trí mà có độ cao lớn hơn 3m thì mật độ đầu báo khói (65m2 / đầu).

- Đầu báo nhiệt.

Ngoài các đầu báo khói, bố trí thêm các đầu báo nhiệt gia tăng. Việc bố trí đầu báo nhiệt này phù hợp với tính chất các khu vực trong công trình.

Diện tích bảo vệ của một đầu báo nhiệt theo thiết kế từ 25 đến 30 m2 (sẽ được lựa chọn tùy theo chiều cao của phòng).

- Đầu báo Beam

Đầu báo beam được sử dụng ở những khu vực rộng lớn như khu vực nhà xưởng

Đầu báo beam là đầu dò khói sử dụng phương thức dò khói bằng cách phát hiện mức độ che phủ chùm tia sáng giữa đầu phát và đầu thu theo một tỉ lệ đã được đặt trước. Phạm vi bảo vệ chiều ngang 14m, chiều dài 100m.

- Nút báo cháy khẩn.

Các nút báo cháy khẩn được bố trí tại lối ra vào dễ dàng tác động khi cần báo cháy nhưng phải hạn chế vấn đề va chạm do sự đi lại của mỗi người, được lắp đặt cách mặt sàn là 1.5m.

- Chuông và còi báo cháy.

Chuông báo cháy được lắp đặt tại hành lang của các tầng và tại những vị trí cần báo cháy. Tại Phòng Bảo Vệ sẽ được lắp đặt thêm 1 còi báo cháy.

- Nguồn điện.

Hệ thống báo cháy này ngoài nguồn điện hoạt động bình thường được cung cấp từ hệ thống chính và còn được trang bị nguồn dự phòng bình ắc quy 24VDC.

Nguồn dự phòng này đủ đảm bảo cho hệ thống hoạt động ở chế độ thường trực (bình thường) trong thời gian 24 giờ và 3 giờ ở chế độ báo động.

Dây cáp tín hiệu & điều khiển.

Dây tín hiệu báo cháy có đường kính >= 1 mm2.

Các dây cáp sử dụng cho các đầu dò, cấp nguồn, điều khiển và chuông báo phải là loại cáp chống cháy.

i. Các hạng mục phụ trợ khác:

- Cổng, hàng rào, Nhà bảo vệ;

- Trạm biến áp 250 kVA;

- Sân, đường giao thông nội bộ.

### 1.2.3. Các hoạt động của dự án

- Tiến hành thu mua nông sản vận chuyển về Nhà máy.

- Chế biến các loại hạt giống cây trồng chất lượng cao.

- Chế biến gạo và nông sản sấy khô.

Sản phẩm sẽ được tiêu thụ trên toàn tỉnh và xuất khẩu.

### 1.2.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

1.2.4.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng

Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường chính trong giai đoạn xây dựng như sau:

a. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa

- Trong giai đoạn san nền thì chủ yếu thu gom và thoát nước theo địa hình.

- Hoạt động thi công Dự án sẽ ưu tiên thi công hệ thống thu gom và thoát nước mưa theo thiết kế để thoát nước mưa trong quá trình xây dựng.

b. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải

- Lót đáy các khu vực trộn vữa xi măng để tránh nước chảy ra môi trường;

- Sử dụng các thùng phuy chứa nước rửa dụng cụ, rửa vệ sinh của công nhân và tận dụng nguồn nước để bảo dưỡng công trình.

- Sử dụng nhà vệ sinh lưu động để xử lý nước thải vệ sinh của người lao động tại công trường.

c. Công trình giảm thiểu tác động do bụi

- Lắp đặt hàng rào bằng tôn cao 2,5m - 3m xung quanh khu vực công trường thi công;

- Sử dụng xe phun ẩm chuyên dụng để phun ẩm nền đường;

- Bố trí khu vực xịt rửa xe ở các nút giao thông ra vào công trường Dự án.

c. Công trình lưu chứa, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại

- CTR sinh hoạt của CBCNV xây dựng sẽ thu gom bằng các thùng chứa rác có nắp dung tích 120 lít, có bánh xe thuận lợi cho di chuyển) đặt tại khu vực lán trại thi công. Sau đó sẽ tiến hành hợp đồng với Ban quản lý công trình công cộng để vận chuyển xử lý đúng quy định với tần suất hàng ngày.

- Các loại chất thải như: Lon, đồ hộp, túi ni lông… được thu gom riêng, sau đó sẽ được tận dụng bán cho cơ sở thu mua tái chế.

- Tại mỗi công trường thi công bố trí 01 thùng rác 20 lít để thu gom rác thải của công nhân, sau mỗi ca thi công sẽ tiến hành vận chuyển về lán trại để tập kết tạm tại thùng rác 120 lít.

- Đối với CTNH: Bố trí các thùng đựng chất thải nguy hại (có nắp đậy và dán nhãn CTNH) và đặt ở khu vực lán trại để thu gom chất thải nguy hại. Sau đó hợp đồng với đơn vị đủ năng lực để vận chuyển xử lý đúng quy định với tần suất 06 tháng/lần  theo đúng các quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

1.2.4.2. Trong giai đoạn hoạt động

Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường chính trong giai đoạn hoạt động như sau:

Định kỳ hút cặn

Nước thải xám

Nước thải đen

Bể tự hoại

Trậm xử lý nước thải nhà máy

Xả vào hệ thống thoát nước chung của KCN Bắc Đồng Hới

Nước nhà bếp

Bể tách dầu

a. Hệ thống thoát nước:

- Hệ thống thoát nước sinh hoạt: Hệ thống thoát nước sinh hoạt bảo đảm thoát hết lượng nước thải trong ngày dùng nước nhiều nhất, không gây tiếng ồn khó chịu khi sử dụng.

Không bị rò rỉ, không bị tắc và dễ thông tắc, dễ sửa chữa.

Không bốc mùi hôi, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường xung quanh.

Không có nguy cơ bị vỡ ống, hay làm biến dạng ống thoát.

- Hệ thống thoát nước mặt: Hệ thống thoát nước mặt bảo đảm thoát hết lượng nước mưa trên mái và nước mưa sân công trình tương ứng cường độ mưa tính toán thời đoạn 5 phút và chu kỳ vượt quá cường độ mưa tính toán p =1 năm. Các tiêu chuẩn tham chiếu:

Một số tính toán cụ thể:

- Bể nước mái

Dung tích két mái nhà làm việc đươc tính theo công thức.

Wkét mái  =

+ Wđh :dung tích nước điều hoà trong két mái.

Lưu lượng ngày đêm của toà nhà :

+Qng.đ:Là lưu lượng ngày đêm của toà nhà.

Với :

+ 15:Là tiêu chuẩn cấp nước cho công trình là văn phòng (l/h).

+  N:Là số người sử dụng

Khi hệ thống cấp nước sử dụng máy bơm, két mái, bể chứa thì két mái được tính theo công thức sau.

Dung tích nước két mái chữa cháy :

(l)

+ t :Thời gian sử dụng nước két mái để chữa cháy trong vòng 10 phút với vận hành bằng tay  và 5 phút với vận hành tự động. t=10(phút)=600(giây)

+ qcc: Lưu lượng chữa cháy là 2,5(l/s).

+ n: Số cột nước chữa cháy n=1

Dung tích két mái:

Wkét mái  =  k()

+ k : Hệ số sử dụng kể tới chiều cao và phần lặng cắn của két mái.k=1,21,3

Ta chọn  k=1,3

Wkét mái  =  1.3x(0.75+1.5) = 2.9

Chọn 3 bồn chứa inox loại nằm ngang, dung tích mỗi bồn 1500l

2 bồn cho nhà điều hành và 1 bồn cho nhà ăn, nghỉ

b) Chọn máy bơm sinh hoạt.

- Công suất máy bơm với bơm vận hành tự động bằng hệ thống van phao đóng ngắt tự động.

Lưu lượng máy bơm sẽ là:

Wđh=Qb=2n Wđh.

+ n :Số lần mở máy bơm trong một giờ.n=24(lần ).Ta chọn số lần mở là n=2.

Qb=2n Wđh=220,26=1.04(m3/h).

- áp lực của máy bơm nước tăng áp cho sinh hoạt được xác định theo công thức:

H = Hđh++Htd

Trong đó:

H- áp lực của máy bơm sinh hoạt

Hđh- Chiều cao địa hình từ trục máy bơm đến bể nước trên mái Hđh=14(m)

Htd - áp lực phun nước tự do của vòi phun Htd =2m

Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513-1998 ta có

= Hd + Hcb.   (2)

Trong đó:

- Hd: Tổn thất cột áp theo chiều dài đường ống

- Hcb: Cột áp tổn hao cục bộ theo TCVN 4513-1998 thì Hcb= 10% Hd.

Trong đó:

- L : Chiều dài đường ống từ trạm bơm tới vị trí tính toán L=79(m)

-I :Là tổn thất thủy lực trên đường ống, ta sử dụng ống cấp két mái ống nhựa .  Q: Lưu lượng nước trong đường ống. ống có đường kính d34 với vận tốc trung bình v=1,5(m/s),

Q=

Tra bảng tính toán thủy lực của Th.S Nguyễn Thị Hồng, với ống nhựa tổng hợp D34 Q=1,3(l/s), vận tốc trung bình v=1,5(m/s)  thì i = 0,143

= Hd + Hcb==1,10,14379=12.4

áp dụng vào (1) ta có : H = Hđh+=14+12.4 +2 =28.4(m)

Vậy máy bơm cấp nước có : Q=1.04m3/h.  H=29m.

- Bể nước

Nước sử dụng cho công trình gồm nước phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt của trụ sở làm việc và nhà công vụ (SH) và lượng nước cho cứu hoả (CH).

Tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt trung bình trong ngày:

* Dung tích bể tính theo công thức:

Wb  =  Wđh  +  Wch    (m3)

Wđh :dung tích nước điều hoà trong két mái.

Wđh=(1-2)Qng.đ

Với công trình là Văn phòng ta chọn hệ số sử dụng nước là k= 2.

Qng.đ:Là lưu lượng ngày đêm của toà nhà.

Wđh=2 Qng.đ =20.525=1.05 (m3)

Qng.đ: Là lưu lượng ngày đêm của toà nhà làm việc

Khối lượng nước dự trữ cứu hỏa ngoài nhà, thời gian dập tắt đám cháy tính trong 3 giờ.

Qchnh  =  3360010  =  108000(l)=108 (m3).

lư

Vậy thể tích bể cần thiết :

WB  =  1.5+ 108 +160= 109.5 (m3)

Thiết kế bể nước ngầm có khối tích 150 (m3 )

Các công trình của hệ thống thoát nước: (thiếu thuyết minh TXL nước thải của nhà máy)

* Bể tự hoại:

Có nhiệm vụ làm sạch sơ bộ hoặc hoàn toàn nước thải trong nhà trước khi thải hố tự thấm

Sử dụng bể tự hoại có vật liệu lọc, nó có thể xử lý toàn bộ các loại nước thải hay nước phân tiểu. Khi nước thải chảy vào bể nó được làm sạch nhờ 2 quá trình chính là lắng cặn và lên men cặn lắng.

* Giải pháp thoát nước cho công trình:

Đường ống thoát nước sử dụng là ống PVC, đường ống phải được thi công đảm bảo độ dốc thoát nước theo TCVN.

Nước thải sau khi qua bể tự hoại được xử lý đạt tiêu chuẩn rồi đưa tới hố ga và được chảy ra mạng lưới thoát nước bên ngoài.

- Hệ thống xử lý nước thải phải đạt các yếu tố sau:

+ Được thiết kế tối ưu theo tiêu chí hiện đại, chính xác, dễ sử dụng và giảm thiểu chi phí vận hành.

+ Hệ thống hoạt động chính xác, linh hoạt, mềm dẻo trong quá trình vận hành.

+ Chi phí vận hành hệ thống được giảm đến mức tối thiểu.

+ Hệ thống hoạt động bền vững, khả năng kiểm soát lỗi trong hệ thống cao, các cảnh báo hệ thống nhanh, chính xác.

+ Khả năng đáp ứng lại các sự cố trong hệ thống nhanh, chính xác.

+ Bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa các thiết bị trong hệ thống thuận tiện, nhanh chóng.

b. Hệ thống thu gom chất thải rắn

- Chất thải rắn thông thường: Bố trí các thùng thu gom chất thải rắn tại các khu vực chức năng Nhà máy, đặt tại các vị trí thuận tiện, dễ nhìn. Bố trí bộ phận vệ sinh môi trường thu gom hằng ngày và hợp đồng Công ty MTĐT để thu gom hằng ngày và vận chuyển đến khu xử lý tập trung. Đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

- Chất thải rắn sản xuất:

- Chất thải nguy hại (CTNH): Bố trí một khu vực chứa CTNH ở trong khuôn viên nhà xưởng. Bộ phận vệ sinh môi trường của Nhà máy sẽ có trách nhiệm thu gom và phân loại CTNH phát sinh (bóng đèn, giẻ lau chứa dầu, dầu máy,...). Sau đó, Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý CTNH có đủ năng lực để vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

### 1.2.5. Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới

Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới là một trong những khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Quảng Bình, nằm ở phía Bắc thành phố đồng Hới cách trung tâm TP.Đồng Hới 4,5km, cách Quốc lộ 1A 3km, cách đường Hồ Chí Minh 1,5km. Cách đường sắt Bắc Nam 2,5km, cách sân bay Đồng Hới 3,8km. Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới có nhiều lợi thế trong việc phát triển kinh tế đa dạng. Với ranh giới cụ thể được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Đồng Hới.

+ Phía Bắc qua ranh giới xã Lý Trạch huyện Bố Trạch khoảng 350m (giáp rừng thông).

+ Phía Nam giáp tuyến đường Phan Đình Phùng.

+ Phía Tây giáp khu vực rừng thông thuộc 2 xã Lý Trạch (Bố Trạch) và Thuận Đức (thành phố Đồng Hới).

Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới được thành lập theo Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình, địa điểm xây dựng tại Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới. Tổng diện tích đất khu công nghiệp là 135,67 ha trong đó:

+ Diện tích trong hàng rào Khu công nghiệp là: 104,77 ha

+ Diện tích ngoài hàng rào Khu công nghiệp là: 30,9.

Hạ tầng kỹ thuật và xã hội Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, hiện nay đã hoàn thành cơ bản hệ thống giao thông chính, san đắp mặt bằng; thu hút đầu tư lấp đầy khoảng 80% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê.

Hiện tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có 26 dự án đã và đang đầu tư xây dựng thuộc các ngành nghề chế biến gỗ, sản xuất ván ép, sản xuất bê tông ly tâm và bê tông thương phẩm, sản xuất phân bón, chế biến nông sản, nước uống không cồn…. Các dự án còn lại đang đầu tư xây dựng nhà xưởng.

* Hiện trạng về hạ tầng kỹ thuật:

- Giao thông: Hiện trạng Khu công nghiệp đã được đầu tư trục đường trung tâm rộng 32m, các trục đường nội nộ đã được đầu tư bằng đất cấp phối, một số đoạn tuyến đã láng nhựa hoặc rải cấp phối đá dăm. Hiện trạng phía Nam dự án là đường láng nhựa, rộng 15m.

- Cấp điện: Hiện tại Khu công nghiệp đã được đầu tư hệ thống cấp điện đảm bảo nguồn điện cho các nhà máy hoạt động.

- Hệ thống thu gom nước mưa: Đã đầu tư hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp theo các trục đường nội bộ gồm các tuyến cống bê tông ly tâm, hố ga, các cửa xả dẫn nước.

- Thu gom và xử lý nước thải: Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, các doanh nghiệp tự thu gom xử lý nước thải đạt QCVN trước khi thoát ra hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp.

- Thu gom và xử lý chất thải rắn: Chất thải rắn thông thường phát sinh tại các nhà máy đã được thu gom và hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình vận chuyển đến bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch để xử lý. CTNH được các nhà máy thu gom lưu chứa tại các cơ sở, định kỳ hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý.

Bảng 1.1. Hoạt động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bắc Đồng Hới

| STT | TÊN DỰ ÁN | TÊN NHÀ ĐẦU TƯ | QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ/ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ | QUYẾT ĐỊNH CHO THUÊ ĐẤT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số Quyết định; Ngày tháng năm | Diện tích (ha) | Thời hạn cho thuê đất | Ghi chú |
| 1 | Nhà máy phân bón hỗn hợp NPK. | Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Bình | Số 29221000017 ngày 25/12/2009 | Số 17/QĐ-UBND Ngày 1/12/2010 | 3.8189 | 50 năm kể từ ngày ký QĐ cho thuê đất |  |
| 2 | Nhà máy sản xuất cấu kiện xây dựng số I | Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải | Số 29221000055 ngày 14/01/2014 | Số 954/QĐ-UBND Ngày 21/4/2014 | 2.50 | 50 năm kể từ ngày ký QĐ cho thuê đất |  |
| 3 | Nhà máy sản xuất gỗ ghép thanh và hàng nội thất cao cấp | Công ty TNHH sản xuất đồ gỗ Hòa Bình | Số 29221000056 ngày 28/3/2014 | Số 1275a/QĐ-UBND Ngày 30/6/2014 | 2.00 | 50 năm kể từ ngày ký QĐ cho thuê đất |  |
| 4 | Nhà máy sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng và kho sơ chế đóng gói Tuấn Việt | Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tuấn Việt | Số 29221000058 ngày 30/10/2014 | Số 1036/QĐ-UBND Ngày 20/4/2015 | 0.90 | 50 năm kể từ ngày ký QĐ cho thuê đất |  |
| 5 | Nhà máy chế biến gỗ công nghiệp Trường Thành | Công ty TNHH XNK Công nghiệp Trường Thành. | Số 4436506200 ngày 20/7/2015 điều chỉnh lần 2 ngày 15/12/2017 | Số 3943/QĐ-UBND Ngày 31/12/2015 | 1.55 | Đến ngày 31/12/2065 |  |
| 6 | Nhà máy sản xuất hàng nông sản Thành Châu | Công ty TNHH Thương mại Vận tải Tân Châu Phát | Số 05/QĐ-KKT ngày 04/01/2016; QĐ điều chỉnh chủ trương đầu tư số 495/QĐ-KKT ngày 8/5/2019 và QĐ giãn tiến độ đầu tư số 825/QĐ-KKT ngày 11/7/2019 | Số 3632/QĐ-UBND Ngày 15/9/2016 | 6.51 | Đến ngày 26/5/2053 |  |
| 7 | Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm bê tông Nguyên Anh II | Công ty CP SXVLXD Nguyên Anh II | Số 1266/QĐ-KKT ngày 25/8/2016 | Số 2791/QĐ-UBND Ngày 17/12/2015 | 1.20 | Đến tháng 12/2061 |  |
| 8 | Nhà máy kết cấu thép Thanh Tin | Công ty TNHH Dung Tin | Số 1178/QĐ-KKT ngày 9/8/2016 | Số 3268/QĐ-UBND Ngày 19/10/2016 | 0.68 | Đến ngày 9/8/2066 |  |
| 9 | Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm cấu kiến bê tông đúc sẵn và bê tông nhựa nóng | Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn | Số 29221000060 ngày 12/5/2015 | Số 1899/QĐ-UBND Ngày 30/5/2017 và QĐ điều chỉnh số 3394/QĐ-UBND Ngày 27/9/2017 | 2.18 | Đến ngày 12/5/2065 |  |
| 10 | Nhà máy gạch sông Dinh (đợt 1) | Công ty CP gốm sứ và xây dựng COSEVCO | Số 650/QĐ-KKT ngày 13/6/2017; QĐ điều chỉnh chủ trương đầu tư số 527/QĐ-KKT ngày 18/5/2018 và QĐ giãn tiến độ đầu tư số 190/QĐ-KKT ngày 19/2/2019 | Số 634/QĐ-UBND; Số 633/QĐ-UBND Ngày 2/3/2018 | 4.1 | Đến ngày 13/6/2067 |  |
| 11 | Nhà máy sản xuất gỗ ván ép Sơn Kim | Công ty Cổ phần Kính Sơn Kim | Số 239/QĐ-KKT ngày 8/3/2018 và QĐ số 784/QĐ-KKT 10/7/2018 (Giãn tiến độ) | Số 1104/QĐ-UBND Ngày 6/4/2018 | 4.05 | Đến ngày 07/11/2062 |  |
| 12 | Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp | Công ty CP ĐTXD và PT đô thị Thăng Long | Số 515/QĐ-KKT ngày 15/5/2018 | Số 2435/QĐ-UBND Ngày 23/7/2018 | 4.62 | Đến ngày 15/5/2068 |  |
| 13 | Nhà máy chế biến nông sản Tamico | Công ty CP chế biến nông sản TaMiCo | Số 1014/QĐ-KKT ngày 31/8/2018; Điều chỉnh QĐ số 893/QĐ-KKT ngày 15/8/2019 | số 3262/QĐ-UBND Ngày 27/8/2019 | 3.23 | Đến ngày 31/8/2068 |  |
| 14 | Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp Hải Thủy | Công ty TNHH Thương mại Hải Thủy. | Số 1029/QĐ-KKT ngày 06/9/2018 | QĐ thu hồi đất số 3776/QĐ-UBND Ngày 04/10/2019. | 2.19412 | Đến ngày 06/9/2068 | Dự án chưa có QĐ cho thuê đất |
| 15 | Nhà máy sản xuất viên gỗ nén | Công ty TNHH XD và TM Lộc Đại Phát | Số 1023/QĐ-KKT ngày 05/9/2018 và QĐ giãn tiến độ số 1171/QĐ-KKT ngày 27/9/2019 | Số 4245/QĐ-UBND Ngày 30/10/2019 | 1.98 | Đến ngày 05/9/2068 |  |
| 16 | Nhà máy bê tông thương phẩm | Công ty TNHH cốt liệu và bê tông (Việt Nam) | Số 214878167 ngày 03/10/2018 và QĐ giãn tiến độ số 1455/QĐ-KKT ngày 22/11/2019 | QĐ thu hồi đất số 3776/QĐ-UBND Ngày 04/10/2019. | 0.78 |  | Dự án chưa có QĐ cho thuê đất |
| 17 | Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp (Đợt 2). | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Thăng Long | Số 250/QĐ-KKT ngày 9/3/2020 | Số 1727/QĐ-UBND Ngày 28/5/2020 | 0.21 | Đến ngày 15/5/2068 |  |
| 18 | Nhà máy xuất ván lạng, ván bóc | Công ty CP XD và Thương mại Hưng Thịnh | Số 1554/QĐ-KKT ngày 27/12/2018 |  | 1 | Đến ngày 27/12/2068 | Dự án chưa có QĐ cho thuê đất |
| 19 | Nhà máy xuất ván lép phủ phim | Công ty Cổ phàn Xây dựng và Thương mại Hưng Thịnh | Số 1553/QĐ-KKT ngày 27/12/2018 |  | 1.20 | Đến ngày 27/12/2068 | Dự án chưa có QĐ cho thuê đất |
| 20 | Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Hoàng An Phát | Công ty TNHH Thương mại Hoàng An Phát | Số 644/QĐ-KKT ngày 04/6/2019 |  | 0.450 | Đến ngày 4/6/2069 | Dự án chưa có QĐ cho thuê đất |
| 21 | Nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp | Công ty TNHH Sản xuất Vận tải và Thương mại Tổng hợp Quảng Bình | Số 572/QĐ-KKT ngày 23/5/2019 |  | 3.550 | Đến ngày 23/5/2069 | Dự án chưa có QĐ cho thuê đất |
| 22 | Nhà máy Oxy Quảng Bình | Công ty Cổ phần Khí công nghiệp Nghệ An | Số 44/QĐ-KKT ngày 10/1/2020 |  | 0.54 | Đến ngày 10/1/2070 | Dự án chưa có QĐ cho thuê đất |
| 23 | Nhà máy sản xuất viên nén, gia công chế tác đá và vật liệu xây dựng | Công ty TNHH đầu tư phát triển T&Z | Số 529/QĐ-KKT ngày 14/5/2020 |  | 1.76 | Đến ngày 14/5/2070 | Dự án chưa có QĐ cho thuê đất |
| 24 | Nhà máy sản xuất lâm sản Tân Quang Phát | Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tân Quang Phát | số 538/QĐ-KKT ngày 15/5/2020 |  | 1.71 | Đến ngày 15/5/2070 | Dự án chưa có QĐ cho thuê đất |
| 25 | Nhà máy sản xuất đá mỹ nghệ | Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Đức Lâm | số 629/QĐ-KKT ngày 9/6/2020 |  | 1.25 | Đến ngày 9/6/2070 | Dự án chưa có QĐ cho thuê đất |
| 26 | Nhà máy sản xuất nước uống đóng chai ion Kiềm Nhật Lệ | Công ty TNHH Dịch vụ Thắng Giang | số 728/QĐ-KKT ngày 29/6/2020 |  | 2.00 | Đến ngày 29/6/2070 | Dự án chưa có QĐ cho thuê đất |
| a | Tổng cộng diện tích đất cho thuê |  |  |  | 55.932 |  |  |
| b | Tổng diện tích QH KCN |  |  |  | 104,77 |  |  |
| c | Diện tích QH XD Nhà máy |  |  |  | 78.005 |  |  |
| đ | Quỹ đất chưa cho nhà đầu tư thuê |  |  |  | 22.073 |  |  |

(Nguồn: Website Ban quản lý Khu Kinh tế QB)

Ngành nghề hoạt động chính trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình là:

- Ngành thép: Sản xuất kết cấu thep

- Ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống: Sản xuất nước đóng chai

- Ngành khai thác, chế biến gỗ và lâm sản: Chế biến gỗ nguyên liệu, gỗ thành phẩm từ rừng trồng; Sản xuất mộc mỹ nghệ; Sản xuất mộc dân dụng;

- Ngành công nghiệp sản xuát vật liệu xây dựng: Sản xuất ống cống, cột điện bê tông ly tâm; Sản xuát bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông; Sản xuất gạch tuynel;

- Ngành sản xuất hoá chất: Sản xuất phân bón vi sinh;

Sự phát triển của Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới cũng như các Khu công nghiệp, Khu kinh tế không những góp phần tạo ra giá trị công nghiệp mà còn góp phần quan trọng trong việc tạo ra nhiều giá trị kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm, tạo cầu cho sự phát triển nhiều ngành nghề, tạo ra một hệ thống kết cấu hạ tầng mới, hiện đại, có giá trị lâu dài, góp phần hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng nền kinh tế tỉnh nhà. Bên cạnh đó, Khu công nghiệp, Khu kinh tế còn góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, đô thị hóa nông thôn, tạo thêm nhiều ngành công nghiệp, dịch vụ, thu hút lao động nông thôn.

Việc hình thành các Khu công nghiệp, khu chức năng trong Khu kinh tế đã huy động được nhiều dự án, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn như nhiệt điện, cảng biển nước sâu, chế biến vật liệu xây dựng, nông lâm, hải sản, dệt may… Đặc biệt, có các dự án trọng điểm mang tính động lực đang trong quá trình triển khai đầu tư, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo nguồn thu ngân sách lớn, giải quyết việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đến nay, các Khu công nghiệp, Khu kinh tế đã thu hút được 134 dự án với tổng mức đăng ký đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng, trong đó 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng mức đăng ký 15 triệu USD, 130 dự án về sản xuất công nghiệp và dịch vụ với tổng mức đầu tư và đăng ký đầu tư 50.143 tỷ đồng, 03 dự án về du lịch nghỉ dưỡng với tổng mức đầu tư và đăng ký đầu tư 5.432 tỷ đồng, 01 dự án công nghệ cao. Tỷ lệ lấp đầy một số Khu công nghiệp cao như Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La 99%, Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới 80%, Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới 61,7%.

Sự phát triển của các Khu công nghiệp, Khu kinh tế không những góp phần tạo ra giá trị công nghiệp mà còn góp phần quan trọng trong việc tạo ra nhiều giá trị kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm, tạo cầu cho sự phát triển nhiều ngành nghề, tạo ra một hệ thống kết cấu hạ tầng mới, hiện đại, có giá trị lâu dài, góp phần hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng nền kinh tế tỉnh nhà. Bên cạnh đó, Khu công nghiệp, Khu kinh tế còn góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, đô thị hóa nông thôn, tạo thêm nhiều ngành công nghiệp, dịch vụ, thu hút lao động nông thôn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế, giai đoạn 2010 - 2018, đóng góp của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế ngày càng lớn và tăng đều qua các năm. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế tăng trưởng theo từng năm, giai đoạn 2015 - 2018 đạt hơn 7.600 tỷ đồng. Tổng số lao động hiện có tại trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế là 4.600 lao động, thu nhập bình quân đạt khoảng 6,27 triệu đồng/người/tháng.

Hình 1.2. Quy hoạch Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới

Với tính chất các cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới thì các nguồn gây ô nhiễm môi trường chính như sau:

- Nguồn phát sinh nước thải:

+ Nước thải công nghiệp: Các hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới chủ yếu là các loại hình công nghiệp khô, ít phát sinh nước thải trong quá trình sản xuất. Nước thải công nghiệp chủ yếu phát sinh từ các cơ sở sản xuất bê tông: nước thải từ công đoạn vệ sinh dụng cụ, bảo dưỡng các cấu kiện bê tông đúc sẵn; nước thải phát sinh từ lò hơi các cơ sở sản xuất gỗ, ván ép, sản xuất bao bì...

+ Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại nhà máy, khu vực điều hành sản xuất.

- Nguồn phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường: Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh chủ yếu gồm: bao bì thải loại; đất rơi vãi, gạch hư hỏng, xỉ than,... phát sinh trong quá trình sản xuất gạch tuynel; đất cát, bê tông rơi vãi trong quá trình sản xuất.

- Nguồn phát sinh khí thải: Khí thải phát sinh từ các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào Khu công nghiệp cũng như hoạt động đi lại của cán bộ, công nhân; Khí thải phát sinh từ lò nung gạch tuynel.

- Nguồn phát sinh chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt: pin hư hỏng, bóng đèn, mực in và chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sữa chữa máy móc thiết bị: dầu mỡ thay thế định kỳ cho máy móc, giẻ lau dính dầu mỡ.

Theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm đợt 2 năm 2021 cho thấy chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước dưới đất tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới đều đạt giới hạn Quy chuẩn Việt Nam hiện hành.

### 1.2.6. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường.

Sau khi nghiên cứu và đánh giá các điều kiện tự nhiên và xã hội, các điều kiện hạ tầng khác, việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của Dự án được đánh giá như sau:

- Dự án xây dựng Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản Việt phù hợp với các ngành nghề được đầu tư tại KCN theo báo cáo ĐTM Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới được phê duyệt tại Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 09/04/2011 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới của Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Bình” và Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 04/03/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Bình.

Nhà máy thuộc nhóm C theo quy hoạch của KCN, cũng như mức độ độc hại của nhà máy ở cấp IV và được đầu tư xây dựng tại lô đất C là phù hợp về mặt chủ trương cũng như quy hoạch chung của KCN Bắc Đồng Hới.

- Công nghệ, tính chất sản xuất của Dự án:

+ Không sử dụng nước, không phát sinh nước thải;

+ Các phế phẩm trong dây chuyền sản xuất (trấu, cám, tấm, gạo hay nông sản không đạt chuẩn) đều có thể tận dụng tái sử dụng vào các mục đích khác nhau (làm phân bón, thức ăn chăn nuôi, sản xuất viên nén);

Như vậy, hoạt động sản xuất của Nhà máy ít gây tác động xấu đến môi trường.

## 1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của Dự án; nguồn cung cấp điện nước và các sản phẩm của dự án

a. Trong giai đoạn thi công xây dựng

Trong giai đoạn thực hiện thi công các hạng mục quy hoạch của dự án, các nguyên vật liệu sử dụng được thống kê trong bảng 1.2.

Bảng 1.2. Tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công, xây dựng Dự án

| TT | Chủng loại. (vị trí nguồn cung cấp) | Khối lượng (tấn) (*) | Trọng tải xe vận chuyển (Tấn) | Số lượt xe vận chuyển. | Chiều dài tuyến đường vận chuyển (km) | Tổng chiều dài tuyến đường vận chuyển. (Km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đá dăm các loại (mỏ đá ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh) (401,40m3) | 561,96 | 10 tấn | 56 | 28,5 | 3.192 |
| 2 | Đất đắp (Nghĩa Ninh) (6.850m3) | 9.590 |  | 959 | 11 | 10.548 |
| 3 | Nhựa đường (Đồng Hới) (554,3 m3) | 665,16 |  | 66 | 5 | 665 |
| 4 | Gạch xây (xí nghiệp gạch ngói 1 – 5) | 15.000 |  | 1500 | 4,8 | 1.440 |
| 5 | Cát xây (Đại Trạch) (2.120m3) | 2.968 |  | 297 | 10,9 | 6.474 |
| 6 | Xi măng (các đại lý ở thành phố Đồng Hới) | 840 |  | 84 | 3 | 504 |
| 7 | Sắt, thép (các đại lý ở thành phố Đồng Hới) | 195 |  | 20 | 3 | 120 |
| 8 | Cột điện, xây, xà thi công hệ thống điện (Đồng Hới) | 41 |  | 4 | 3 | 24 |
| 9 | Ống nhựa thi công hệ thống cấp nước ,thoát nước (Đồng Hới) | 100 |  | 10 | 3 | 60 |
|  | Tổng | 29.961,12 |  | 2.996 |  | 23.027,00 |

Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:

- Đá xây dựng lấy ở mỏ đá ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh cự ly vận chuyển đến chân công trình 28,5 km được vận chuyển theo các tuyến đường: 4,5km đường nhánh dẫn ra đường Hồ Chí Minh (đường nhựa), 21,6km đường Hồ Chí Minh dẫn vào thành phố, 1,5km đường Phan Đình Phùng (đường nhựa); 0,9km đường chính Khu công nghiệp đến dự án.

- Cát xây dựng lấy tại xã Đại Trạch khoảng cách vận chuyển đến chân công trình khoảng 10,9km được vận chuyển theo các tuyến đường: 0,2km đường nhánh (đường đất) dẫn ra Quốc lộ 1A (đường nhựa), 2,8km đường Quốc lộ 1A dẫn vào 6,3km đường tránh Quốc lộ 1A (đường nhựa), dẫn về 0,7km đường Phan Đình Phùng (đường nhựa) đến 0,9km đường chính Khu công nghiệp đến dự án.

- Gạch được lấy tại xí nghiệp gạch ngói 1 - 5 với quảng đường vận chuyển khoảng 4,8km được vận chuyển theo các tuyến đường: 100m đường từ nhà máy gạch (đường đất) đến đường Hồ Chí Minh; 2,4km Hồ Chí Minh (đường nhựa) vào 2,4km đường Phan Đình Phùng (đường nhựa); 0,9km đường chính Khu công nghiệp đến dự án.

+ Các VLXD khác (xi măng, sắt, thép, gạch, cột điện, ống nước... ) cự ly vận chuyển trung bình đến chân công trình 7km.

Trong giai đoạn xây dựng nhà máy, các nguồn nguyên vật liệu xây dựng như cát, xi măng, sắt thép, đá học, đá dăm sẽ được tập kết ở bãi tập kết nằm phía Đông Nam khu đất Dự án. Vị trí tập kết này đảm bảo cách xa Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Hoàng An Phát và Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm.

* Nguồn cấp điện: Từ nguồn điện của KCN.

* Nguồn nước: Từ đường ống cấp nước của KCN.

b. Trong giai đoạn hoạt động

Nhà máy chế biến nông sản Việt hoạt động với nguyên liệu chính là lạc tươi, lúa, ngô được thu mua từ các hộ dân và các cơ sở trong tỉnh Quảng Bình và các tỉnh lân cận. Tỷ lệ các nguyên liệu sử dụng cho quy trình sản xuất được thể hiện qua bảng sau.

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu của nhà máy

| TT | Loại nguyên liệu | Số lượng (tấn nguyên liệu/năm) | Sản phẩm (tấn/năm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lạc | 10.000 | 6.000 |
| 2 | Lúa | 42.000 | 35.000 |
| 3 | Nông sản khác (chủ yếu là ngô) | 27.500 | 25.000 |

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp liên hợp quốc (FAO - 1997) thì về tỷ lệ vỏ trấu/ thóc là 0,2.

* Nguồn cấp điện: Đấu nối từ nguồn điện của KCN về Trạm biến áp theo thiết kế của Dự án.

* Nguồn nước: Chủ dự án sẽ xin cấp phép đấu nối với đường ống cấp nước của KCN.

* Nhiên liệu: Nhà máy sử dụng than, củi, trấu thải từ hoạt động sản xuất của Nhà máy và thu mua của các đơn vị khác trên địa bàn.

+ Lượng trấu sử dụng cho hoạt động của lò sấy: 2.620,8 tấn/năm.

Quá trình vận hành lò đốt của nhà máy sử dụng nhiên liệu là trấu với định mức sử dụng là Bt = 350kg/h. Với lượng trấu khoảng 8,4 tấn/ngày = 2.620,8 tấn trấu/năm.

Bảng 1.4. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng trong giai đoạn vận hành

| TT | Loại máy | Số lượng | Nguồn gốc |
| --- | --- | --- | --- |
| Dây chuyền chế biến hạt giống |  |  |  |
| 1 | Máy sàng phân loại | 2 cái | Trung Quốc |
| 2 | Lò sấy | 1 cái | Việt Nam |
| 3 | Máy đóng gói | 2 cái | Đài Loan |
| 4 | Hệ thống băng tải | 1 HT | Trung Quốc |
| Dây chuyền chế biến gạo và nông sản sấy khô |  |  |  |
| 1 | Máy sàng phân loại | 1 cái | Trung Quốc |
| 2 | Máy bóc tách | 1 cái | Trung Quốc |
| 3 | Lò sấy | 1 cái | Việt Nam |
| 4 | Máy đóng gói | 2 cái | Đài Loan |
| 5 | Hệ thống băng tải | 1 HT | Trung Quốc |
| Thiết bị phụ trợ |  |  |  |
| 1 | Xe xúc lật | 2 chiếc | Nhật Bản |
| 2 | Xe nâng | 2 chiếc | Nhật Bản |

## 1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành

Nhà máy có 02 dây chuyền sản xuất với công nghệ vận hành như sau:

* Dây chuyền chế biến hạt giống:

Nguyên liệu

Sấy khô

Làm sạch, phân loại

Cân định lượng và đóng bao

Sản phẩm

Tạp chất, cát, bụi, lạc hỏng...

Khí thải, CTR, nhiệt dư...

Nhiệt

Bao bì

CTR (bao bì hư hỏng)...

Lạc được nạp vào máy qua hệ thống gầu tải đi kèm theo máy sấy. Quá trình sấy được thực hiện trong các máy sấy dạng tháp kiểu tuần hoàn.

Độ ẩm và nhiệt độ hạt được giám sát một cách chặt chẽ trong suốt quá trình sấy thông qua hệ thống máy đo độ ẩm tự động và hệ thống điều chỉnh nhiệt độ tự động.

1. Sấy lạc

Đối với lạc giống tươi

* Giai đoạn 1: Lạc giống tươi sau khi được cấp vào thiết bị sấy sẽ được cho quạt chạy cấp gió không khí tự nhiên ở nhiệt độ môi trường (chưa đốt lò), với khoảng thời gian từ 3 - 5 giờ đồng hồ. Với mục đích giải phóng năng lượng ẩm tự do trên bề mặt vỏ quả lạc ráo vỏ.

* Giai đoạn 2: Tiếp theo sau khi lạc vỏ được chạy gió đã khô ráo bề mặt quả. Bộ phận cung cấp nhiệt từ lò đốt nóng được quạt cao áp đưa hơi nóng vào trong buồng sấy. Nhiệt độ có thể điều chỉnh  với nhiệt độ từ 38 - 420C, với khoảng thời gian từ 10 - 12 giờ, tuỳ thuộc vào độ ẩm ban đầu và chất lượng của nguyên liệu lạc quả ban đầu. Hơi nóng được đi xuyên qua các lớp quả lạc mang hơi nước ra ngoài.

Thời gian sấy phụ thuộc độ ẩm của lúa đầu vào. Tốc độ sấy thông thường là 1,2 - 1,5 % độ ẩm/giờ. Trong quá trình sấy, một quạt thổi bụi làm việc liên tục giúp loại bỏ các tạp chấp nhẹ vẫn còn lẫn trong lạc khi đưa vào sấy.

* Giai đoạn 3: Có thể tiếp tục tăng nhiệt độ tác nhân sấy cấp vào thiết bị sấy, với nhiệt độ khoảng từ 42 - 520C, sấy trong khoảng thời gian từ 40 -52 giờ cho đến khi lạc đạt ẩm độ trong khoảng 10 - 11%. Ẩm độ đạt theo quy chuẩn đối với lạc giống.

Nhiệt độ tác nhân sấy ở giai đoạn 2, 3 được cài đặt và được điều chỉnh tự động với sai số trong phạm vi 1,50C so với nhiệt độ cài đặt.

Đối với lạc thương phẩm tươi

* Giai đoạn 1: Lạc thương phẩm tươi sau khi được cấp vào thiết bị sấy sẽ được cho quạt chạy cấp gió không khí tự nhiên ở nhiệt độ môi trường (chưa đốt lò), với khoảng thời gian từ 1 - 3 giờ đồng hồ. Với mục đích giải phóng năng lượng ẩm tự do trên bề mặt vỏ quả lạc ráo vỏ.

* Giai đoạn 2: Tiếp theo tương tự như sấy sấy lạc giống, sau khi lạc thương phẩm được chạy gió đã khô ráo bề mặt quả. Bộ phận cung cấp nhiệt từ lò đốt nóng được quạt cao áp đưa hơi nóng vào trong buồng sấy. Tuy nhiên, đối với lạc thương phẩm khoảng nhiệt độ và giá trị nhiệt độ tăng lên lớn hơn so với sấy lạc giống để rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí năng lượng cho quá trình sấy.

Giai đoạn này nhiệt độ có thể điều chỉnh với nhiệt độ từ 40 - 450C, với khoảng thời gian từ 5 - 10 giờ, tuỳ thuộc vào độ ẩm ban đầu và chất lượng của nguyên liệu lạc quả ban đầu. Hơi nóng được đi xuyên qua các lớp quả lạc mang hơi nước ra ngoài. Thời gian sấy phụ thuộc độ ẩm của lúa đầu vào. Tốc độ sấy thông thường là 1,2 - 1,5 % độ ẩm/giờ. Trong quá trình sấy, một quạt thổi bụi làm việc liên tục giúp loại bỏ các tạp chấp nhẹ vẫn còn lẫn trong lạc khi đưa vào sấy.

* Giai đoạn 3: Có thể tiếp tục tăng nhiệt độ tác nhân sấy cấp vào thiết bị sấy, với nhiệt độ ổn định khoảng từ 50 - 550C, thực hiện sấy cho đến khi lạc đạt ẩm độ đạt theo tiêu chuẩn lạc thương phẩm trong khoảng 13 - 14%.

Nhiệt độ tác nhân sấy ở giai đoạn 2, 3 được cài đặt và được điều chỉnh tự động với sai số trong phạm vi 1,50C so với nhiệt độ cài đặt.

Đối với lạc thương phẩm đã tương đối khô

Lạc thương phẩm tương đối khô thì không cần  cho qua giai đoạn chạy quạt cấp gió không khí tự nhiên ở nhiệt độ môi trường (chưa đớt lò), vì không còn năng lượng ẩm tự do trên bề mặt vỏ quả lạc và thực hiện sấy 2 giai đoạn.

* Giai đoạn 1: Nhiệt độ có thể điều chỉnh  với nhiệt độ từ 40 - 450C, với khoảng thời gian từ 5 - 10 giờ. Hơi nóng được đi xuyên qua các lớp quả lạc mang hơi nước ra ngoài. Trong quá trình sấy, một quạt thổi bụi làm việc liên tục giúp loại bỏ các tạp chấp nhẹ vẫn còn lẫn trong lạc khi đưa vào sấy.

* Giai đoạn 2: Tiếp tục tăng nhiệt độ tác nhân sấy cấp vào thiết bị sấy, với nhiệt độ ổn định khoảng từ 50 - 550C, thực hiện sấy cho đến khi lạc đạt ẩm độ đạt theo tiêu chuẩn lạc thương phẩm trong khoảng 13 - 14%.

Nhiệt độ tác nhân sấy được cài đặt và được điều chỉnh tự động với sai số trong phạm vi 1,50C so với nhiệt độ cài đặt.

2. Làm sạch, phân loại lạc

Sau khi quả lạc được sấy xong, trước khi đưa lạc ra làm sạch phải làm nguội bằng cách cấp gió lạnh hoạc để nguội tự nhiên với thời gian  ổn định 2 - 4 giờ. Sau đó, dùng băng tải chuyển lạc qua máy sơ chế làm sạch và phân loại lạc.

Tại đây, lạc sẽ được làm sạch và phân loại bằng hệ thống sàng theo nguyên lý trọng lượng, kết hợp với khí động có kết hợp hút bụi để loại bỏ cát, đất, tạp chất, lép lửng và làm sạch các tạp chất lẫn trong lạc nhân.

3. Đóng bao

Lạc sau khi làm sạch được chuyển qua hệ thống cân tịnh, đóng gói qua hệ thống cân tự động hoạc bán tự động.

Bao bì đóng gói bằng bao PP hoặc PE tuỳ vào thời gian bảo quản sử dụng.

* Dây chuyền sản xuất gạo và nông sản sấy khô

Thuyết minh quy trình công nghệ:

Sơ đồ công nghệ xay xát sản xuất trên được thiết kế như sau: Lúa tươi mua về lần lượt được đưa qua hệ thống sấy khô, hệ thống sàng để tách các chất bẩn, sạn, rác...Sau đó được đưa qua thiết bị bóc vỏ trấu để tách thóc và xát tiếp để tách gạo. Tiếp theo, gạo được làm sạch đánh bóng rồi đưa sang hệ thống sàng đảo để phân loại hạt và đóng thành phẩm.

Trong quá trình sản xuất, nguồn nguyên liệu có thể được các hộ nông dân phơi khô tại nhà sẽ được Công ty thu mua và lựa chọn để đưa vào quy trình phù hợp nhất.

Sản phẩm sau khi hoành thành sẽ được đóng gói cẩn thận trước khi nhập vào kho thành phẩm. Các loại sản phẩm của nhà máy sẽ được hệ thống phân phối và tiêu thụ với thị trường trong nước hay xuất khẩu ra ngước ngoài.

Thiết bị công nghệ

Các loại máy móc của dự án sẽ gồm các máy móc hiện đại và mới được nhập khẩu từ Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản...

## 1.5. Biện pháp tổ chức thi công

Trên cơ sở các thông tin chủ yếu của Dự án đã được trình bày ở trên, chúng tôi tóm tắt lại các hoạt động được thể hiện ở Bảng sau:

Bảng 1.5. Thống kê tóm tắt các hoạt động của Dự án

| Các giai đoạn | Các hoạt động | Tiến độ thực hiện | Công nghệ/cách thực hiện | Các yếu tố môi trường có khả năng phát sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn bị và thi công xây dựng | Đào đất, san nền |  | Sử dụng máy xúc, máy ủi | - Bụi, khí thải. - Tiếng ồn, độ rung. - Chất thải rắn. |
|  | Đào móng | Dự kiến 12 tháng | Sử dụng máy xúc, máy ủi | - Bụi, khí thải. - Tiếng ồn, độ rung. - Chất thải rắn. |
|  | Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình |  | Sử dụng các máy thi công như máy đào, máy xúc, bơm hút, máy đầm, máy trộn bê tông,... kết hợp các biện pháp xây dựng thủ công | - Bụi, khí thải (CO, SO2, NO2 và HC). - Tiếng ồn, độ rung. - Các tác động đến nguồn nước mặt sông và các khu vực thi công. - Các sự cố trong quá trình thi công. |
|  | Hoạt động của cán bộ, công nhân |  | Ăn uống, tắm giặt, vệ sinh, rửa chân tay | Nước thải và chất thải rắn sinh hoạt. |
|  | Nước mưa chảy tràn. |  |  | Nước mưa cuốn theo chất bẩn từ bề mặt công trường. |
|  | Hoạt động vận chuyển |  | Sử dụng chủ yếu các loại xe có tải trọng 10 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công Dự án | - Bụi, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn, độ rung. - Tác động về mặt giao thông và các sự cố trên tuyến đường vận chuyển. |
| Hoạt động | ###### Chế biến hạt giống và nông sản | Lâu dài sau khi hoàn thiện các hạng mục thi công xây dựng | ###### Dây chuyền công nghệ | ###### CTR, bụi, khí thải |
|  | ###### Sinh hoạt của công nhân |  |  | ###### Nước thải, CTR, an ninh |
|  | ###### Vận chuyển nguyên vật liệu |  | Xe tải | ###### Bụi, tiếng ồn, khí thải |
|  | ###### Vận chuyển sản phẩm |  | Xe tải | ###### Tiếng ồn, khí thải, giao thông |
|  | ###### Kinh tế, xã hội |  |  | ###### Kinh tế xã hội, giao thông |

Khu vực dự án có địa hình thấp dần từ Đông Nam lên Tây Bắc. Do đó chủ dự án sẽ thực hiện đào đắp nền trước khi tiến hành thi công dự án. Khối lượng đào nền là 46.354,17 m3, khối lượng đắp nền là 36,62 m3. Do hiện trạng nền đất của dự án không có lớp phong hóa mà trơ sỏi đá nên chủ dự án sẽ thực hiện đắp đất sau khi chặt bỏ lớp thực vật.

## 1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án

### 1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án

- Giai đoạn 1: Sản xuất chế biến hạt giống cây trồng.

- Giai đoạn 2 : Sản xuất nông sản sấy khô và sản xuất chế biến gạo

### 1.6.2. Tổng mức đầu tư của Dự án

Tổng vốn đầu tư của dự án: 45.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi lăm tỷ đồng, tương đương 2.000.000 USD).

Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn tự có nhà đầu tư: 9.000.000.000 VNĐ (Chín tỷ đồng, tương đương 400.000 USD).

- Vốn vay: 36.000.000.000 VNĐ (Ba mươi sáu tỷ đồng, tương đương 1.600.000 USD).

### 1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án

* Trong giai đoạn xây dựng:

Chủ dự án hợp đồng với các đơn vị thi công xây dựng và đơn vị tư vấn giám sát để thực hiện hoạt động thi công xây dựng. Trong đó, dự kiến sẽ có hợp đồng riêng với các đơn vị thi công để thực hiện các công việc:

- Phát quang giải phóng mặt bằng;

- Đào và tận thu đất dư thừa;

- Thi công xây dựng các hạng mục công trình;

- Lắp đặt hệ thống dây chuyền sản xuất của Nhà máy.

Số lao động xây dựng tối đa 30 người và số giờ làm việc 8h/ngày.

* Trong giai đoạn hoạt động

Ban giám đốc, kế toán và nhân viên hành chính 08 người và đội ngũ nhân công công nhân là 66 người. Dự kiến phân công lao động ở các bộ phận như sau:

Giám đốc điều hành:			01 người

Phó giám đốc:				02 người

Kế toán và hành chính:			05 người

Thủ kho:                                  		04 người

Đội xe máy:                               	30 người

Thợ kỹ thuật các phòng:		02 người

Công nhân vận hành:              		06 người

Nhân viên bán hàng và thị trường: 	20 người

Bảo vệ:					2 người

Nhân viên tạp vụ/Đầu bếp:		2 người

Tổng cộng:					74 người

Thời gian làm việc bình quân của Lãnh đạo và công nhân nhà máy là 8 tiếng/ngày, từ 25 đến 28 ngày/tháng, tổng thời gian làm việc là 312 ngày/năm. Người lao động hưởng lương theo nhiệm vụ được giao và sản lượng sản phẩm từng loại hoàn thành. Tuỳ theo từng loại sản phẩm, Công ty sẽ định mức khoán khác nhau.

- Công ty trực tiếp cử những cán bộ quản lý có kinh nghiệm hướng dẫn và đào tạo những kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ, nhân viên mới tại khu Dự án mở rộng.

- Kiểm tra thường xuyên trình độ người lao động cũng là một biện pháp trong quản lý con người của Công ty, phát động những phong trào thi đua lao động giữa các tổ để học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng sử lý công việc, khuyến khích người lao động bằng chế độ tài chính.

- Trong hoạt động tuyển và sử dụng lao động Công ty cam kết luôn tuân thủ theo đúng pháp luật và các quy chế  về lao động do Nhà nước Việt Nam ban hành. Bên cạnh đó, nhằm tạo sự ổn định, yên tâm cho người lao động, Công ty cũng cam kết đảm bảo để người lao động làm việc có kỷ luật, có hiệu quả, quy chế làm việc, nguyên tắc khen thưởng, kỹ luật cũng sẽ được ban hành rõ ràng và nghiêm  túc tổ chức thực hiện.

# CHƯƠNG 2
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 
VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

## 2.1. Điều kiện tự nhiện, kinh tế - xã hội

### 2.1.1. Đặc điểm địa hình và địa chất

a. Đặc điểm địa hình

Khu đất lập quy hoạch thuộc vùng gò đồi phía Tây thành phố Đồng Hới, Địa hình thấp dần từ Đông Nam lên Tây Bắc, chỗ thấp nhất có cao độ +17,62m, chỗ cao nhất xấp xỉ +22,71 m. Vào mùa mưa khu vực  thực hiện dự án không bị ngập úng.

Cao độ san nền được khống chế tương đương với cao độ của các tuyến đường giao thông, dao động từ +19,00m đến +20,00m, hướng thấp dần từ Đông Nam lên Tây Bắc, độ dốc san nền là 1% .

b. Đặc điểm địa chất

Địa chất khu vực xây dựng công trình nhìn chung tương đối thuận lợi cho việc xây dựng dự án. Qua kết quả công tác khảo sát tại hiện trường, điều kiện địa chất công trình như sau:

Theo kết quả thăm dò địa chất của Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật Quảng Bình thì địa chất khu vực xây dựng công trình nhìn chung tương đối thuận lợi cho việc xây dựng dự án với đặc điểm địa chất công trình như sau:

- Lớp số 1: Hổn hợp sạn sỏi chứa đất á sét, màu sẩm nâu, kết cấu xốp vừa, trạng thái nữa cứng (Mùa khô có trạng thái cứng). Nguồn gốc sườn tích (dQ). Trên bề mặt của lớp có chứa nhiều rể cây.

+ Lớp đất (1) được bắt gặp trên toàn bộ bề mặt địa hình trong khu vực với chiều dày lớp tại vị trí HK1 = 1.50 m; HK2 = 2.0 m; HK3 = 1.70 m.

- Lớp số 2: Lớp phong hóa hoàn toàn của đá sét bột kết thành đất á sét chứa nhiều dăm sỏi phong hóa, màu xám vàng, vàng nhạt, loang lỗ sẩm nâu, kết cấu chặt vừa, trạng thái cứng. Nguồn gốc tàn tích (eQ).

+ Lớp đất (2) được bắt gặp dưới lớp (1) trên toàn bộ khu vực đưa vào xây dựng với chiều dày lớp tại vị trí HK1 từ 1.50 đến > 10.0 m; Vị trí HK2 từ 2.0 đến > 10.0m và  vị trí HK3 từ 1.70 đến 6.50 m.

- Lớp số 3: Lớp đá sét bột kết có mức phong hóa mạnh, nứt nẻ nhiều, màu xám vàng, tím sẩm nâu, cấu tạo phân lớp, đá bắt gặp trong lớp thuộc loại đá nữa cứng.

Trên vị trí đưa vào xây dựng, trong độ sâu 10.0 m, lớp (3) được bắt gặp tại hố khoan HK3 ở độ sâu cách mặt đất từ 6.5 -:- 10.0 m.

- Địa chấn: Khu vực thành phố Đồng Hới nằm trong vùng động đất cấp 7 (theo thang MSK).

### 2.1.2. Đặc điểm khí hậu

Theo “Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình” do TS. Nguyễn Đức Lý, KS. Ngô Hải Dương, KS. Nguyễn Đại (Đồng chủ biên), nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, năm 2013, và số liệu cập nhật mới nhất từ năm 2014 - 2019 thì khí hậu của khu vực cửa Dự án có những đặc điểm chính như sau:

* Nhiệt độ:

Nhiệt độ bình quân hàng năm ở đồng bằng ven biển dao động từ 240C đến 250C, miền núi tùy theo độ cao mà giảm xuống dưới 240C và được chia thành 2 mùa rõ rệt:

- Mùa hè: ở Quảng Bình vào các tháng VI, VII là các tháng nóng nhất, nhiệt độ trung bình các tháng này từ 29,5 - 30,00C ở vùng đồng bằng ven biển, từ 29,0 - 29,50C ở vùng núi.

- Mùa đông: Nhiệt độ trung bình tháng giêng ở vùng đồng bằng ven biển khoảng 190C, ở miền núi là 180C. Nhiệt độ trung bình tối thấp vùng đồng bằng ven biển từ 16 - 170C. Khi có không khí lạnh tràn về với cường độ mạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 100C, thậm chí xuống dưới 50C.

- Bình quân nhiệt độ các tháng như sau:

Bảng 2. 1. Nhiệt độ trung bình tháng (Trạm đo Đồng Hới)

(Đơn vị tính: 0C)

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhiệt độ | 18,7 | 19,3 | 21,6 | 24,8 | 27,9 | 29,5 | 29,6 | 28,8 | 27 | 24,8 | 22,1 | 19,4 |

Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình

* Lượng mưa:

Tổng lượng mưa bình quân nhiều năm tại khu vực dự án là 1.992,5 mm. Mùa mưa thường tập trung trong các tháng IX, X, XI với tổng lượng mưa chiếm 61,7% tổng lượng mưa cả năm, các tháng có lượng mưa thấp là tháng I, II, III, IV.

Bảng 2. 2. Lượng mưa trung bình trong các tháng (Trạm đo Đồng Hới)

ĐVT: mm

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lượng mưa | 48,8 | 33,2 | 35,6 | 41,6 | 113,6 | 94 | 75,9 | 165,1 | 423,9 | 590,3 | 272,9 | 97 |

Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình

Ngày có lượng mưa lớn nhất tại trạm đo Đồng Hới là 770 mm (ngày xuất hiện là 14/10/2016).

* Độ ẩm:

- Độ ẩm trung bình hằng năm khoảng 70% - 90%. Mùa ẩm ướt kéo dài từ tháng IX đến tháng IV năm sau, có độ ẩm trung bình từ 80% - 90%. Tháng ẩm nhất là các tháng cuối mùa đông.

- Thời kỳ khô nhất là các tháng giữa mùa hạ, tháng VII có độ ẩm trung bình từ 70 - 79%. Chênh lệch độ ẩm trung bình tháng ẩm nhất và tháng khô nhất đạt tới 19 - 20%.

Bảng 2. 3. Độ ẩm tương đối trung bình tháng (Trạm đo Đồng Hới)

ĐVT: %

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ ẩm | 88 | 90 | 89 | 87 | 82 | 75 | 74 | 78 | 86 | 88 | 87 | 87 |

Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình

* Gió:

Có 2 mùa gió chính là gió mùa đông (Đông Bắc) và gió mùa hè (gió Tây Nam).

- Gió mùa đông: Kéo dài từ tháng XI đến tháng IV năm sau. Hướng gió thịnh hành là gió Đông Bắc với tần suất dao động trong khoảng 20 - 53%, xen giữa các đợt gió Bắc hoặc Tây nhưng với tần suất không đáng kể.

- Gió mùa hè: Kéo dài từ tháng V đến tháng X với hướng gió thịnh hành là gió Tây Nam. Ngoài ra còn gió Đông và Đông Nam thổi xen kẽ từ biển vào. Nhìn chung gió Đông Nam có tốc độ thấp, trừ trường hợp giông bão, sức gió mạnh nhất có thể lên tới cấp V, VI.

Bảng 2. 4. Tốc độ gió trung bình tháng tại Trạm đo Đồng Hới

(đơn vị: m/s)

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vận tốc | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,8 |

Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình

* Nắng:

Số giờ nắng trong năm khu vực miền núi dao động từ 1.500 giờ đến 1.520 giờ, tháng có số giờ nắng ít nhất là tháng II với số giờ nắng khoảng 74,3 giờ, tháng có số giờ nắng nhiều nhất là tháng VII với số giờ nắng trên 237,1 giờ.

* Bão và áp thấp nhiệt đới:

Tuy số lượng bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào ít hơn khu vực phía Bắc Trung bộ nhưng diễn biến của chúng rất phức tạp do địa hình cũng như các tháng có bão chính thức ở khu vực này thường xuất hiện những hệ thống thời tiết khác tác động kết hợp: như gió mùa Đông Bắc, đới gió Đông…

Bảng 2. 5. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp vào các
khu vực

| Đặc trưng | Phía bắc tỉnh | Quảng Bình | Phía Nam tỉnh | Tổng số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cơn | 139 | 27 | 131 | 297 |
| Tần suất | 46.8 | 9.1 | 44.1 | 100 |

Nguồn: Trung tâm dự báo Khí tượng - thuỷ văn Quảng Bình

Thông thường các cơn bão không nằm trong một phạm vi ảnh hưởng của một khu vực nhất định, một địa phương nhất định. Có những cơn bão ảnh hưởng cả mấy tỉnh, có những cơn đi dọc bờ biển, phạm vi ảnh hưởng của bão là rất rộng. Vì vậy, việc xác định cụ thể phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt đới đối với một địa phương nhất định, một khu vực cụ thể chỉ ở phạm vi tương đối.

Mùa bão khu vực Quảng Bình thường từ tháng VIII đến tháng X. Tần suất bão lớn nhất trong tháng IX: 41%, tháng VIII: 17%, tháng X: 26%. Tuy vậy đã có năm xuất hiện bão trong các tháng VI, VII. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây tần suất xuất hiện bão tại khu vực Quảng Bình là rất thấp, bão có xu hướng dịch chuyển ra các khu vực phía Bắc của nước ta.

### 2.1.3. Đặc điểm thủy văn

a. Đặc điểm thủy văn

Trong khu vực thực hiện dự án không có sông suối.

b. Đặc điểm hải văn

Khu vực dự án nằm sát biển nên cũng chịu ảnh hưởng của chế độ hải văn.

* Chế độ thủy triều:

Chế độ thủy triều vùng là sự ảnh hưởng của hai loại thuỷ triều: bán nhật triều và nhật triều không đều.

Tại vùng biển Quảng Bình hàng tháng số ngày nhật triều chiếm khoảng 18  22 ngày, còn lại là các ngày bán nhật triều không đều, vào các ngày nước kém thường có thêm một con nước nhỏ hàng ngày. Thời gian triều dâng thường lâu hơn thời gian triều rút.

Độ lớn triều khoảng 1,5  2,0 m, trong thời kỳ nước cường nói chung biên độ thuỷ triều ít thay đổi trong khoảng bờ biển này. Giữa kỳ nước cường và nước kém biên độ triều chênh lệch nhau đáng kể. Trong kỳ nước kém, triều chỉ lên xuống khoảng 0,5 m.

- Mực nước triều lớn nhất          			+ 1,34 m

- Biên độ mực nước triều lên lớn nhất		+ 1,33 m

- Mực nước trung bình                			+ 0,58 m

- Biên độ mực nước triều lên nhỏ nhất		+ 0,08 m

* Chế độ sóng:

Chế độ sóng ở đây phù hợp với chế độ gió khu vực và được chia làm hai mùa chính:

+ Mùa đông: Sóng biển có hướng thịnh hành là (Đông Bắc) NE, độ cao sóng trung bình 0,8÷0,9m, riêng 3 tháng đầu mùa đông độ cao sóng trung bình khoảng 1,1÷1,2 m.

+ Mùa hè: Hướng sóng thịnh hành là (Tây Nam) SW, (Đông Nam) SE. Độ cao sóng trung bình khoảng 0,6÷0,7m. Từ tháng VII đến tháng IIX hướng sóng W, SW chiếm ưu thế, độ cao trung bình khoảng 0,7m.

Tuy nhiên, trong các tháng IX, X thường có bão hoạt động nên độ cao của sóng có thể đạt 6,0÷7,0m. Nhìn chung sóng gió ở khu vực nghiên cứu về mùa đông chủ yếu là hướng Đông Bắc với cường độ mạnh hơn và tần suất cũng ổn định hơn vào mùa hè, chút ít bị ảnh hưởng bởi các hệ thống thời tiết cực đoan khác. Vào các tháng mùa hè, hướng sóng chủ yếu là Tây Nam, Đông Nam, cường độ không mạnh và tính ổn định kém do ảnh hưởng của các hệ thống thời tiết khác (bão, dông,...)

c. Đặc điểm nước dưới đất

Theo “Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố môi trường nền các huyện ven biển phục vụ thành lập mạng lưới quan trắc định kỳ và thường xuyên tại hai trạm quan trắc địa lý - môi trường Đồng Hới (Quảng Bình) và Cồn Vành (Thái Bình)” của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thì nguồn nước dưới đất của các huyện ven biển tỉnh Quảng Bình khá phong phú, tuy nhiên phân bố không đều, mức độ nông sâu thay đổi phụ thuộc vào địa hình và lượng mưa trong năm. Vùng đồng bằng ven biển thường có mực nước ngầm nông và dồi dào, đối với vùng trung du nước ngầm sâu và dễ bị cạn kiệt vào mùa khô.

Nước dưới đất vùng cát các huyện ven biển Quảng Bình tàng trữ trong thành tạo trầm tích Đệ tứ là chủ yếu, có thể phân tầng địa chất thủy văn khu vực thành ba tầng chứa nước chính là:

- Tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích Holocen (qh): bao gồm các thành tạo địa chất aQIV3, mvQIV3,  amQIV2 phân bố thành dải song song với đường bờ biển từ Quảng Đông - Quảng Trạch đến Sen Thủy và tiếp sang đến Vĩnh Linh (Quảng Trị). Tầng chứa nước qh được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc giáp với Đèo Ngang

+ Phía Tây được giới hạn với Quốc lộ 1A

+ Phía Nam giáp huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị)

+ Phía Đông giáp biển Đông

Khu vực từ phía Bắc đến Đồng Hới, chiều dày trung bình khoảng 9,8m, trong đó phần phía Bắc có chiều dày trung bình khoảng 11m, phần thuộc xã Quảng Phú có chiều dày lớn hơn, trung bình đạt 15m; còn khu vực Đồng Hới, chiều dày tầng chứa nước mỏng, trung bình khoảng 8m.

Khu vực từ Đồng Hới đến hết phía Nam khu vực nghiên cứu, chiều dày trung bình từ 20-30m. Phần phía Bắc và phía Tây là 12-15m, phần trung tâm và phía Nam dày từ 25-30m.

Nước dưới đất trong tầng này thuộc loại không áp, được thành tạo do thấm của nước mưa cung cấp từ trên xuống, nên dù phân bố sát biển và có liên hệ thuỷ lực trực tiếp với nước biển, nhưng nước thuộc loại nước nhạt với độ khoáng hoá thấp. Đây là tầng chứa nước nhạt duy nhất có thể được nghiên cứu đánh giá làm nguồn nước cung cấp cho dân sinh, du lịch dịch vụ và nuôi trồng thuỷ sản.

- Tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích Pleistocen (qp): bao gồm đất đá của trầm tích Pleistocen (amQIII), phân bố thành dải kéo dài thành dải theo hướng tây bắc – đông nam, phía đông sát biển có thể bị vát mỏng hoàn toàn. Phần lớn diện tích phân bố của tầng qp bị phủ bởi tầng sét cách nước và tầng chứa nước qh, chúng chỉ lộ ra trên diện hẹp ven các đồi núi ở phía Tây khu vực. Nước dưới đất trong tầng này phía giáp biển bị mặn hoàn toàn với tổng độ khoáng hóa M = 1,0-2,5g/l.

- Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Neogen (Nđh): phân bố chủ yếu ở phía Tây Bắc của thành phố Đồng Hới, chiều dày phân bố tương đối lớn. Phần phía trên (dày khoảng 71m) mức độ chứa nước kém do thành phần chủ yếu là cạn kết, sạn kết, sét kết, cát bột kết, lẫn ít sạn sỏi, cuội sỏi kết. Phần dưới khả năng chứa nước tốt, đất đá chứa nước là các trầm tích hạt thô. Nước trong tầng này bị mặn, độ khoáng hóa đạt từ 1,5 – 3,2g/l.

- Hiện trạng mực nước ngầm của khu vực: Theo số liệu khảo sát địa chất thủy văn do Đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện va khảo sát các hộ dân xung quanh khu vực thì mực nước dưới đất dao động mạnh theo mùa, tuy nhiên, chiều sâu mực nước ngầm thường nông. Trong khu vực có 2 tầng chứa nước chính như sau:

- Tầng chứa nước trong lớp cát cấp phối kém nằm gần bề mặt, có thể gặp ở độ sâu từ 7 - 15m, trữ lượng nước và chất lượng nước không ổn định.

- Tầng chứa nước trong lớp cát sạn, gặp ở độ sâu từ 20 - 30m, trữ lượng và chất lượng nước tương đối ổn định.

### 2.1.4 Điều kiện kinh tế xã hội

2.1.4.1. Cơ sở hạ tầng:

a. Hệ thống giao thông:

Xã Thuận Đức (TP. Đồng Hới) và xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch) có điều kiện giao thông khá thuận lợi, nhiều tuyến đường giao thông trong xã đã được nhựa hoá và đấu nối với đường quốc lộ 1A nên rất thuận lợi trong việc di chuyển.

b. Cấp thoát nước:

- Cấp nước: Khu công nghiệp đã có hệ thống cấp nước hoàn chỉnh, dọc tuyến đường quy hoạch 15m phía Nam dự án hiện có đường ống cấp nước bằng ống HDPE D150 chạy qua, chủ dự án sẽ thực hiện đấu nối vào hệ thống cấp nước này để cấp cho hoạt động của dự án.

- Hiện trạng thoát nước mưa: Khu công nghiệp đã có hệ thống thoát nước mưa, rồi thoát ra khu vực khe nước phía Tây khu công nghiệp. Tại khu vực thực hiện dự án, dọc tuyến đường quy hoạch 15m ở phía Nam dự án có hệ thống mương thoát nước (BXH = 1x1,2m) đấu nối với tuyến cống thoát nước dọc đường 32m giữa khu công nghiệp

- Hiện trạng hệ thống thoát nước thải: Hiện nay, Khu công nghiệp đã có quy hoạch khu vực xử lý nước thải nằm ở phía Tây khu công nghiệp. Tuy nhiên, hiện tại chưa đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Nước thải tại mỗi nhà máy sẽ thu gom và xử lý riêng đảm bảo quy chuẩn môi trường trước khi thoát ra hệ thống thoát nước mưa hoặc tự thấm

c. Cấp điện:

- Hiện tại, khu vực khu Công nghiệp được cấp điện từ lưới điện Quốc gia, đường dây 22KV cách vị trí nhà máy khoảng 8m, qua trạm biến áp 110kV Đồng Hới đến ngoài hàng rào Khu công nghiệp.

2.1.4.2. Điều kiện về phát triển kinh tế - xã hội

a. Xã Thuận Đức

* Điều kiện về kinh tế

Xã Thuận Đức có xuất phát điểm là một xã thuần nông, kinh tế còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào chăn nuôi và trồng rừng, tiểu thủ công nghiệp. Tuy nhiên trong những năm gần đây với sự nỗ lực của cán bộ, nền kinh tế của xã Thuận Đức đã từng bước phát triển.

Theo số liệu “Niên giám thống kê thành phố Đồng Hới năm 2021”, hiện tại toàn xã có 358 người lao động trong ngành nông nghiệp với diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm là 96 ha, sản lượng lương thực là 189 tấn/năm; có 78 cơ sở công nghiệp và 891 lao động công nghiệp trên địa bàn, 238 cơ sở và 369 người kinh doanh thương mại, du lịch, khách sạn, nhà hàng; có 50 cơ sở kinh doanh và 113 người lao động ngành vận tải cá thể. Số hộ nghèo toàn xã là 9 hộ và hộ cận nghèo là 15 hộ.

Nhìn chung, đời sống của nhân dân đã có những bước tiến đáng kể so với những năm trước, tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc làm cho người lao động.

* Điều kiện về xã hội

- Về diện tích, dân số: Xã Thuận Đức nằm về phía Tây thành phố Đồng Hới. Theo số liệu “Niên giám thống kê thành phố Đồng Hới năm 2021”, tổng diện tích của xã là 45,36 km2 với số dân là 4.112 người. Mật độ dân số trung bình là 91người/km2.

- Về văn hoá - xã hội:

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục có những bước tiến đáng kể, các điều kiện về văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đúng mức, tình hình an ninh trật tự, chính trị xã hội được giữ vững. Hiện tại xã đã có 01 trạm y tế phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, 01 trường tiểu học, 01 trường mầm non với tỷ lệ học sinh được đến trường tương đối cao. Cơ sở vật chất, trường lớp ngày càng được đầu tư, nâng cấp đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học cho con em trên địa bàn.

b. Xã Lý Trạch – huyện Bố Trạch

* Điều kiện về kinh tế

Xã Lý Trạch có xuất phát điểm là một xã thuần nông, kinh tế còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào chăn nuôi và trồng rừng, tiểu thủ công nghiệp. Tuy nhiên trong những năm gần đây với sự nỗ lực của cán bộ, nền kinh tế của xã Thuận Đức đã từng bước phát triển.

Theo số liệu “Niên giám thống kê huyện Bố Trạch năm 2021”:

- Nông nghiệp: Tổng sản lượng lương thực của xã năm 2021 là 8.057,6 tấn, sản lượng lúa của xã đạt 435,1 tấn, sản lượng ngô đạt 20,5 tấn, khoai 32,8 tấn, sắn 7.565 tấn, lạc 4,2 tấn.

- Diện tích một số cây lâu năm của xã: Cao su 122,7 ha, hồ tiêu 27,6 ha.

- Diện tích nuôi trồng thủy sản: 22,7 ha.

- Số hộ nghèo 22 hộ, cận nghèo 38 hộ

Nhìn chung, đời sống của nhân dân đã có những bước tiến đáng kể so với những năm trước, tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc làm cho người lao động.

* Điều kiện về xã hội

- Về diện tích, dân số: Xã Lý Trạch nằm về phía Nam của huyện Bố Trạch. Theo số liệu “Niên giám thống kê thành phố Đồng Hới năm 2021”, tổng diện tích của xã là 21,78 km2 với số dân là 4.748 người. Mật độ dân số trung bình là 218người/km2.

- Về văn hoá - xã hội:

Giáo dục: Xã có 1 trường mẫu giáo, 1 trường phổ thông cơ sở, chất lượng giáo dục được đảm bảo theo kế hoạch và ngày càng cải tiến các trang thiết bị và cơ sở hạ tầng phục vụ cho nền giáo dục trong xã.

Y tế: Trên địa bàn phường có một trạm y tế. Y tế tại xã trang thiết bị ngày càng được đầu tư, nâng cấp đảm bảo nhu cầu khám, cấp thuốc cùng với một đội ngũ y tá, bác sỹ có chuyên môn.

Các hoạt động về văn hoá, thông tin, thể thao cũng ngày càng được nâng cao và hưởng ứng rộng rãi.

Lĩnh vực môi trường: Công tác vệ sinh môi trường ngày càng được quan tâm, tổ chức tuyên truyền, cổ động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân; phát động toàn dân ra quân làm vệ sinh môi trường nhân các ngày lễ, tết.

## 2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện Dự án

### 2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường

a. Chất lượng môi trường không khí

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền khu vực làm cơ sở cho việc đánh giá tác động sau này khi Dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành lấy mẫu và đo tại hiện trường một số chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí.

- Đối với chất lượng môi trường không khí: So sánh kết quả đo được ở các bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (TB 1 giờ) cho thấy tất cả các chỉ tiêu đo đều thấp hơn giới hạn cho phép.

- Đối với độ ồn: Từ kết quả đo được ở các bảng trên so sánh với QCVN 26 : 2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (khu vực thông thường từ 6h – 21h) cho thấy các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép.

### 2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học

Theo báo cáo đa dạng sinh học tỉnh Quảng Bình năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, khu vực thực hiện Dự án không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học khác, hành lang đa dạng sinh học, khu vực có đa dạng sịnh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, hệ sinh thái rừng tự nhiên, hệ sinh thái san hô, cỏ biển, hệ sinh thái thủy sinh. Hệ sinh thái của khu vực không có loài nguy cấp, quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ.

Hệ sinh thái trên cạn:

Khu vực thực hiện Dự án chủ yếu là đồi cát ven biển nên hệ sinh thái khu vực mang tính chất đặc trưng của hệ sinh thái vùng đồng bằng ven biển với những đặc điểm sau:

- Thực vật: Qua khảo sát thực tế tại khu vực cho thấy, thực vật ở đây mang nét đặc trưng của vùng ven biển, cây trồng chủ yếu là cây phi lao và một số loài cây bụi.

- Động vật: Qua khảo sát cho thấy, động vật ở khu vực chủ yếu là một số loài như: chuột, rắn, chim, kỳ nhông và một số loài bò sát khác. Ngoài ra, còn có một số loài động vật nuôi nhốt trong các hộ gia đình như: chó, mèo, lợn, gà,…

## 2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện Dự án

Nhìn chung, khu vực thực hiện Dự án là vùng đất gò đồi phía Tây thành phố Đồng Hới, nằm trong KCN Bắc Đồng Hới, cách xa khu dân cư, nguồn nước mặt, không có đối tượng tự nhiên hay văn hoá xã hội cần bảo vệ ở lân cận khu vực Dự án nên không có yếu tố nhạy cảm về môi trường ở khu vực thực hiện Dự án.

Các đối tượng bị tác động chính do hoạt động của Dự án ở khu vực thực hiện Dự án bao gồm:

- Các đối tượng tiếp giáp Dự án, gồm:

+ Hành lang cây xanh cách ly ở phía Bắc;

+ Nhà máy chế biến gỗ (hiện chưa xây dựng) ở phía Đông;

+ Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Hoàng An Phát và Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm ((cả 2 nhà máy hiện chưa xây dựng)) ở phía Tây.

- Các đối tượng trên tuyến đường vận chuyển:

+ Người lao động lưu thông trên các tuyến đường thuộc KCN và các tuyến đường vận chuyển khác (chủ yếu là đường Phan Đình Phùng và đường tránh thành phố Đồng Hới);

+ Các phương tiện vận chuyển phục vụ hoạt động xây dựng, sản xuất của các Dự án thuộc KCN.

### 2.3.2. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

Trong bán kính 1km từ khu vực thực hiện dự án hiện tại không có các công trình kiến trúc, không có các di tích lịch sử, không có các loài động thực vật quý hiếm cần được bảo vệ.

Theo khảo sát, điều tra thực tế thì trong bán kính 1km từ khu vực Dự án không có vùng sinh thái nhạy cảm nào. Khu vực Dự án không có các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

## 2.4. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện Dự án

Dự án xây dựng Nhà máy chế biến hạt giống và nông sản Việt phù hợp với các ngành nghề được đầu tư tại KCN theo báo cáo ĐTM Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới được phê duyệt tại Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 09/04/2011 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới của Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Bình” và Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 04/03/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Bình.

Theo các quyết định trên, KCN Bắc Đồng Hới có 4 nhóm công nghiệp được phân theo loại hình sản xuất bao gồm:

Nhóm A: Chế biến lâm sản, sản xuất gỗ mỹ nghệ, sản xuất hàng gia dụng đồ nội thất.

Nhóm B: Sản xuất cơ khí điện lạnh, điện gia dụng, sản xuất sửa chữa thiết bị nông lâm, công nghiệp, giao thông vận tải, sản xuất hàng thanh nhôm định hình.

Nhóm C: Công nghiệp thực phẩm, chế biến.

Nhóm D: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dụng, dày da, may mặc.

Nhà máy thuộc nhóm C theo quy hoạch của KCN, cũng như mức độ độc hại của nhà máy ở cấp IV và được đầu tư xây dựng tại lô đất C là phù hợp về mặt chủ trương cũng như quy hoạch chung của KCN Bắc Đồng Hới.

# CHƯƠNG 3
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ 
ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 
ỨNG PHÓ VỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

## 3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng

### 3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động

Hoạt động giải phóng mặt bằng của Dự án là phát quang thảm thực vật hiện có trên khu đất Dự án. Các nguồn gây tác động liên quan hoạt động giải phóng mặt bằng được tóm tắt và trình bày trong Bảng dưới đây:

Bảng 3.1 Các nguồn tác động phát sinh trong giai đoạn thi công

| STT | Nguồn tác động | Hoạt động phát sinh | Đối tượng chịu tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguồn tác động liên quan đến chất thải |  |  |
| 1.1 | Bụi và khí thải | Bụi và khí thải từ dọn dẹp mặt bằng và vận chuyển sinh khối ra ngoài Dự án | Môi trường tại khu vực Dự án, công nhân tham gia giải phóng mặt bằng |
| 1.2 | Nước thải | Hoạt động sinh hoạt của công nhân tại Dự án |  |
| 1.3 | Chất thải rắn | Chặt, đào bỏ cây cối, dọn dẹp mặt bằng. |  |
| 2 | Nguồn tác động không liên quan đến chất thải |  |  |
| 2.1 | Tiếng ồn, rung | -Từ máy móc thi công | Công nhân thi công, môi trường khu vực Dự án. |

3.1.1.1. Các tác động có liên quan đến chất thải

a. Tác động đến môi trường không khí

* Bụi phát sinh từ quá trình chặt bỏ, đào gốc cây:

Hoạt động chặt bỏ, đào gốc thảm thực vật nằm trong phạm vi Dự án sẽ làm phát sinh một lượng bụi vào môi trường không khí, lượng bụi này phát sinh chủ yếu do quá trình chặt bỏ cây phi lao bằng cưa cầm tay và quá trình sử dụng máy xúc để đào gốc cây. Do mật độ thảm thực vật tại khu vực thực hiện Dự án thấp, diện tích khu đất Dự án rộng, thông thoáng và được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu từ Nam lên Băc nên lượng bụi phát sinh không đáng kể, chỉ phát sinh tức thời trong thời gian ngắn, phạm vi ảnh hưởng nhỏ, chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia chặt bỏ cây. Bụi đáng kể trong và sau khi chặt bỏ cây là bụi do gió cuốn nền đất sau khi nền đất bị mất đi lớp thực vật bảo vệ.

Hiện tại, Dự án nằm trong khu công nghiệp Bắc Đồng Hới nên có nhiều công ty, nhà máy xung quanh khu vực thực hiện Dự án. Vì vậy, Chủ đầu tư sẽ chú trọng phối hợp với nhà thầu thi công để giảm thiểu tác động của bụi đến khu vực xung quanh và người lao động làm việc tại các công ty, nhà máy lân cận.

* Bụi từ hoạt động đào phong hóa:

Quá trình cải tạo đất diễn ra ngay sau khi thực hiện bóc dỡ lớp đất bề mặt phong hóa nên các tác động đến môi trường không khí của hai quá trình này được đánh giá gộp chung.

Đặc trưng ô nhiễm của việc cải tạo đất là phát sinh rất nhiều bụi đặc biệt là trong những ngày trời khô nóng và có gió. Công suất cải tạo đất của Dự án là 46.354,17 m3 đất (bao gồm cả khối lượng đất phủ bề mặt), tương đương 64.895,838 tấn (1m3 đất tương ứng với 1,4 tấn - Theo số liệu Sổ tay thực hành kết cấu Dự án - Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo tài liệu của Viện khoa học công nghệ xây dựng - Bộ xây dựng về xác định hệ số ô nhiễm do hoạt động đào, đắp 01 tấn đất đá thì lượng bụi phát sinh trung bình là 0,134 kg/tấn (hệ số ô nhiễm bụi).

Thời gian cải tạo đất hạ độ cao là 30 ngày, mỗi ngày làm việc 8h. Vậy, tại khu vực cải tạo đất, tải lượng bụi (trong trường hợp không thực hiện các biện pháp giảm thiểu thích hợp) phát thải vào môi trường không khí là:

E = 64.895,838tấn/năm x 0,134 kg/tấn = 8.696,04kg/năm = 23,82 kg bụi/ngày

= 0,99 kg/h = 280mg/s, với diện tích đất bóc bề mặt là 21.796,26m2, 
chúng tôi tính được lưu lượng phát thải (M) là:

M = 280 mg/s : 21.796,26m2 =  0,019mg/m2/s.

Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình tận thu đất san lấp phát thải vào môi trường được tính theo công thức sau( Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải – Trần Ngọc Chấn):

C = C0 + (M*L)/(u*H)

Trong đó :

M : Lưu lượng phát thải (mg/m2.s);

L : Chiều dài khu vực Dự án (m);

u : Vận tốc gió (m/s);

H : Độ cao xáo trộn cực đại (m).

C0: Nồng độ bụi môi trường nền

Bảng 3.2. Nồng độ bụi phát sinh trong quá trình tận thu đất

| Hoạt động | Tải lượng bụi (mg/m2.s) | Thông số tính toán |  |  |  |  | Nồng độ mg/m3 |  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) | QCVN 02:2019/ BYT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L (m) | U (m/s) |  | H (m) | C0 mg/m3 | M.Hè | M.Đông |  |  |
|  |  |  | Hè | Đông |  |  |  |  |  |  |
| Quá trình bóc đất bề mặt | 0,019 | 84,5 | 2,5 | 2,4 | 4,8 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | ≤ 0,3 | 4 |

So sánh nồng độ bụi phát sinh từ quá trình bốc xúc đất hạ độ cao với QCVN 02 : 2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc (Giới hạn tiếp xúc ca làm việc đối với bụi toàn phần ≤ 4mg/m3) cho thấy, nồng độ bụi nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn. Tuy nhiên, nồng độ bụi này sẽ tăng lên vào những ngày thời tiết khu vực khô nóng, khi gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh nếu chủ dự án không thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu thích hợp, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người lao động làm việc trong khu công nghiệp xung quanh của Dự án.

Khu vực tận thu đất là nền đất nên bụi đất dễ dàng khuếch tán và phát tán vào không khí. Đây là nguyên nhân chính gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng không khí khu vực, theo tính toán ở trên nồng độ bụi phát sinh trong điều kiện nắng nhẹ, không có gió (mùa hè và mùa đông) là 0,3mg/m3, nằm trong ngưỡng cho phép đối với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh khi không áp dụng các biện pháp giảm thiểu. Đặc biệt, vào mùa hè khi hướng gió chủ đạo là gió Tây Nam thì bụi sẽ ảnh hưởng đến các công ty, nhà máy xung quan khu vực thực hiện Dự án trong khu công nghiệp Bắc Đồng Hới.

* Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng tới công trường thi công:

* Bụi trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:

Bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của các xe vận chuyển bao gồm: Bụi cuốn từ mặt đất do xe vận chuyển và bụi do xe làm rơi vãi trên đường.

Áp dụng cách tính như tính toán bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất đào đi thải bỏ ta có kết quả tổng tải lượng bụi phát sinh trên 1km tuyến đường vận chuyển được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.3. Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu

| Khối lượng (tấn) | Số chuyến xe (chuyến) | Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe) | Tải lượng (kg/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.961,12 | 2.996 | 0,245 | 873,4 |

Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu 30 ngày và vận tốc vận chuyển của xe là 40km/h, sử dụng xe 10 tấn.

Tải lượng bụi từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng như sau:

E = 873,4* 106 / (103 * (30 * 8 * 60 * 60)) = 1,01mg/m.s

Để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta sử dụng mô hình Sutton.

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.4. Nồng độ bụi trong không khí trên tuyến đườngvận chuyển nguyên vật liệu

| Độ cao tính toán | E (mg/m.s) | Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 |
|  |  | 0,05 | 0,08 | 0,17 | 0,32 | 0,85 | 1,36 | 2,22 |
| z = 1 | 1,01 | 0.18 | 0.33 | 0.27 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.06 |
| z = 2 |  | 0.00 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.06 |

Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ việc thi công dự án chủ yếu là sắt, thép để lắp đặt nhà xưởng, gạch, đá, xi măng…khả năng phát tán bụi ít. Mặt khác, dựa theo kết quả tính toán trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu của dự án thấp hơn QCVN 05 : 2013/BTNMT (0,3 mg/m3).

* Khí thải sinh ra từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu

Áp dụng cách tính toán khí thải như tính toán khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu.Với thời gian vận chuyển là 30 ngày, mỗi ngày làm việc 8h ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm như bảng sau:

Bảng 3.5. Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường
 vận chuyển nguyên vật liệu

| Chất ô nhiễm | Độ cao tính toán | E (mg/m.s) (*) | Nồng độ các chất ô nhiễm ở khoảng cách x(m) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
|  |  |  | 0,53 | 0,88 | 1,18 | 1,72 | 2,85 | 6,35 | 9,22 | 0,53 |
| TSP | z = 1 | 0,1.10-5 | 0,2.10-6 | 0,3.10-6 | 0,3.10-6 | 0,2.10-6 | 0,2.10-6 | 0,1.10-6 | 0,1.10-6 | 0,2.10-6 |
|  | z = 2 |  | 0,1.10-8 | 0,4.10-8 | 0,1.10-6 | 0,1.10-6 | 0,1.10-6 | 0,1.10-6 | 0,1.10-6 | 0,1.10-8 |
| SO2 | z = 1 | 0,5.10-5 | 0,7.10-6 | 0,1.10-5 | 0,1.10-5 | 0,1.10-5 | 0,8.10-6 | 0,4.10-6 | 0,2.10-6 | 0,7.10-6 |
|  | z = 2 |  | 0,3.10-8 | 0,2.10-6 | 0,5.10-6 | 0,7.10-6 | 0,6.10-6 | 0,3.10-6 | 0,2.10-6 | 0,3.10-8 |
| NOX | z = 1 | 0,14.10-4 | 0,2.10-6 | 0,4.10-5 | 0,4.10-5 | 0,3.10-5 | 0,2.10-5 | 0,1.10-5 | 0,7.10-6 | 0,2.10-5 |
|  | z = 2 |  | 0,1.10-7 | 0,5.10-6 | 0,1.10-5 | 0,2.10-5 | 0,2.10-5 | 0,9.10-6 | 0,7.10-6 | 0,1.10-7 |
| CO | z = 1 | 0,69.10-4 | 0,1.10-4 | 0,2.10-4 | 0,2.10-4 | 0,2.10-4 | 0,1.10-4 | 0,5.10-5 | 0,3.10-5 | 0,1.10-4 |
|  | z = 2 |  | 0,5.10-7 | 0,3.10-5 | 0,6.10-5 | 0,9.10-5 | 0,9.10-5 | 0,5.10-5 | 0,3.10-5 | 0,5.10-7 |

Theo QCVN 05 : 2013/BTNMT thì giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh là: TSP: 0,3mg/m3; SO2: 0,35mg/m3; CO: 30mg/m3; NOX: 0,2mg/m3.

Với kết quả tính toán cho thấy, nồng độ khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05 : 2013/BTNMT.

Vậy với tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện giao thông trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nêu trên thì tác động của nó ảnh hưởng chủ yếu đến công nhân thi công trên công trường và dân cư sinh sống hai bên tuyến đường vận chuyển, các công ty, nhà máy trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới.

* Bụi phát sinh tại bãi chứa vật liệu thi công:

Bụi cũng phát sinh tại các vị trí tập kết nguyên, vật liệu. Với đất đắp sẽ được vận chuyển và đắp trực tiếp tại dự án mà không tập kết tại bãi tập kết nguyên vật liệu. Tại bãi chứa vật liệu sẽ tập kết đá dăm, cát xây dựng, xi măng, sắt thép, gạch,… . Trong đó, xi măng được chứa trong các bao kín, gạch đá, sắt thép có tính nguyên khối nên bụi phát sinh tại vị trí này không lớn. Căn cứ vào khối lượng và quãng đường vận chuyển được thống kê trong bảng 1.2.

Nếu tính cứ 1 tấn vật liệu bốc dỡ, tập kết phát sinh trung bình khoảng 0,134 kg bụi thì tổng lượng bụi phát sinh trong quá trình này ước tính là:

23.111,12 tấn x 0,134kg bụi/tấn = 3.096,89kg bụi/thời gian thi công = 8,60kg/ngày = 0,3 g/s. (Thời gian thi công các hạng mục 12 tháng)

* Tính nồng độ bụi phát sinh

Bụi sinh ra trong quá trình bốc dở nguyên vật liệu phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi.

Khối không khí tại khu vực bốc dỡ được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại khu vực dự án là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C =

Trong đó:	C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích:

Es = Mbụi/(L  W)	(mg/m2.s)

Mbụi - tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 0,3g/s = 300mg/s.

U: Tốc độ gió lớn nhất thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,5 m/s;

H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 5 m;

L, W: Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2001, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3, NXB KH&KT, Hà Nội).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.6. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu

| L (m) | W (m) | Nồng độ C (mg/m3) | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 0,3123 | 0,3 |
| 15 | 15 | 0,1688 |  |
| 20 | 20 | 0,0971 |  |
| 40 | 40 | 0,0353 |  |
| 60 | 60 | 0,0119 |  |
| 100 | 100 | 0,0058 |  |

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

Ngoài tính toán liên quan đến khối lượng và diện tích thi công như trên, nồng độ bụi còn phụ thuộc vào phương pháp bốc dỡ và đặc điểm thời tiết cụ thể tại từng thời điểm.

Theo kết quả đã tính toán ở trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ và trong phạm vi 10m sẽ vượt quá phạm vi cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3), còn từ 15m đến 100m nằm trong phạm vi QCVN 05:2013/BTNMT.

Khu vực bãi tập kết cách xa các nhà máy nên bụi ở đây chỉ ảnh hưởng đến người lao động trên công trường. Khối lượng nguyên vật liệu sử dụng cho Dự án lớn nhất cát đắp nền sẽ được san đắp trực tiếp khi hoàn thành khối móng, tương tự khối lượng lớn đá dăm cũng sẽ được rải trực tiếp, do đó, nguyên vật liệu tập kết ở bãi chủ yếu là các loại nguyên vật liệu có tính chất khối hoặc được bao gói như ống bê tông, thiết bị điện, xi măng, gạch,… Khu vực bãi nguyên vật liệu đặt gần tuyến đường trong khu công nghiệp nên thuận lợi cho quá trình tập kết vật liệu phục vụ quá trình thi công dự án.

* Bụi phát sinh tại khu vực đổ đất

Đất cải tạo tại Dự án được vận chuyển đến phục vụ san lấp phục vụ cho các công trình giao thông nội đồng, công trình nông thôn mới trên địa bàn xã vàv các vùng lân cận.

Lượng bụi phát sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô công trình, độ ẩm, điều kiện thời tiết. Vào những ngày nắng, gió hoạt động đổ đất, san ủi thường phát sinh lượng bụi vượt giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3) khoảng 1,5 ÷ 2 lần nhưng lắng đọng nhanh và tồn tại trong thời gian ngắn. Phạm vi nồng độ bụi đạt giới hạn cho phép ước tính khoảng 20 ÷ 30m cách khu vực đổ đất.

Ước tính tương đối tại từng thời điểm nhất định, ở một điểm phát sinh xác định trên tuyến đường vận chuyển, nguồn phát sinh được xem là một nguồn điểm. Khi đó, nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường được xác định theo công thức Gauss, như tính toán đối với nguồn phát sinh do máy thi công ở trên, như sau:

C(x, y, z) = {E/(2πUσy σz)} exp (-y2/2σy2)[exp {- (Z - H)2/2σz2)}+ exp{-(Z + H)2/2σz2)}]   (3.1)

Trong đó:

C (x, y, z): Nồng độ (CO, NOx, TSP, SO2, VOCs) tại vị trí (x, y, z) (mg/m3).

E: Tải lượng phát thải (CO, NOx, TSP, SO2) (mg/s) (theo Bảng 3.10).

U: Tốc độ gió trung bình 2,4 (m/s).

H: Chiều cao của nguồn phát (m), tính ở độ cao 1 m.

x: Khoảng cách theo hướng gió thổi dọc theo hướng gió (km).

y: Khoảng cách ngang tại góc vuông với trục x. Giả thiết tính nồng độ chỉ phát tán theo hướng gió hay tính cho một lớp khí thì khi đó y=0.

z: Chiều cao điểm tính (m). Khi xác định nồng độ chất ô nhiễm gần mặt đất (phạm vi con người sinh sống và hệ sinh thái tồn tại) thì z=0.

σy, σz: Hệ số khuyếch tán rộng theo chiều (y) và chiều thẳng đứng (z) (m).

Với x ≤ 1 km σz = 106,6 x1,149 + 3,3

σy = 156*x0,894: với cấp độ khí quyển ở mức không ổn định vừa (mức B)

Trên cơ sở công thức (3.4), thay giá trị các thông số đã có và từng thông số khoảng cách x ta có Bảng kết quả tính toán nồng độ như sau:

Bảng 3.7. Nồng độ khí thải ở các khoảng cách khác nhau 
trên tuyến đường vận chuyển đất đi tiêu thụ

Đơn vị: mg/m3

| Chỉ tiêu | Khoảng cách (m) |  |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
| Bụi khói | 1,02 | 0,23 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | ≤ 0,3 |
| SO2 | 0,023 | 0,005 | 0,003 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0009 | ≤ 0,35 |
| NOx | 1,64 | 0,37 | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | ≤ 0,2 |
| CO | 3,3 | 0,74 | 0,37 | 0,24 | 0,17 | 0,13 | ≤ 30 |
| VOCs | 0,91 | 0,20 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | - |

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, ở khoảng cách trên 5 m từ nguồn thải, trừ chỉ tiêu NOx và VOCs không có trong quy chuẩn (chỉ có quy định riêng cho nhiều chất thuộc VOCS ở QCVN 06:2009/BTNMT), nồng độ của các khí ô nhiễm đạt quy chuẩn; ở khoảng cách trên 10 m, tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn. Như vậy, khí thải phát sinh do phương tiện vận chuyển gây ra trên các tuyến đường gây tác động không đáng kể đến môi trường trên tuyến đường nói chung cũng như môi trường hai bên lề đường.

* Bụi phát sinh từ quá trình thi công các công trình của Dự án

- Bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu thi công xây dựng:

Với quy mô các hạng mục công trình xây dựng của dự án, tổng khối lượng nguyên vật liệu 29.961,12 tấn (Bao gồm: Sắt, thép, xi măng, đá xây dựng, gạch, cát...). Trong các nguyên vật liệu đó có một số không hoặc ít phát sinh bụi trong quá trình bốc dỡ nhưng có khối lượng lớn như: Sắt, nhà thép tiền chế, gạch xây dựng... Do đó, chúng tôi chỉ tính lượng bụi phát sinh chủ yếu do xi măng, đá xây dựng, cát. Ước tính khối lượng xi măng, đá xây dựng, cát cần sử dụng khoảng 8.000 tấn.

- Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ số phát thải bụi tối đa phát sinh từ bốc dỡ nguyên vật liệu là 0,075 kg/tấn thì tổng lượng bụi phát sinh trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình là 8.000 tấn x 0,075 kg bụi/tấn = 600kg bụi.

- Bụi do các hoạt động xây dựng: Lượng bụi do hoạt động xây dựng không đáng kể do phần lớn công tác thi công làm việc với nguyên vật liệu ẩm hay ít phát sinh bụi như sắt, thép lắp đặt nhà xưởng.

Khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các máy móc động cơ, các phương tiện thi công cơ giới.

Hoạt động thi công xây dựng của Dự án sẽ sử dụng nhiều phương tiện thi công. Trong 1 ca làm việc sẽ sử dụng 393lít (338kg) dầu diesel. Khí thải phát sinh từ các máy móc, thiết bị thi công như sau:

Bảng 3.8  Phát thải khí thải của các máy thi công

| TT | Loại khí thải | (*) Hệ số phát thải (kg/tấn) | Tổng tải lượng (kg/ca) | Tổng tải lượng (mg/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO | 28 | 9,464 | 328,61 |
| 2 | SO2 | 20*S | 0,00338 | 0,12 |
| 3 | NOx | 55 | 18,59 | 645,49 |
| 4 | VOCs | 2,6 | 0,8788 | 30,51 |
| 5 | TSP | 4,3 | 1,4534 | 50,47 |

Nguồn: Economopoulos, 1993 (WHO)

Giả sử các máy cùng hoạt động vào một thời điểm và đủ gần để xem tổng hợp nguồn thải từ tất cả các máy là một điểm. Khi đó, nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường được xác định theo công thức Gauss như sau:

C(x) = [E/(π*u*σy*σz)]*[exp(-H2/(2*σz2))]    (3.2)

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí gần mặt đất, mg/m3;

E: Tải lượng nguồn thải (g/s) (giá trị E ở Bảng 3.9);

σy, σz : Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương y và z (m).

σy = 156*x0,894

Với x ≤ 1km: σz = 106,6*x1,149 + 3,3

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (km), tính theo chiều gió.

u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u=2,9 m/s).

h: Độ cao của điểm xả ống khói so với mặt đất xung quanh (m), chọn h=1m;

Trên cơ sở công thức (3.6), thay giá trị các thông số đã có và từng thông số khoảng cách x ta có Bảng kết quả tính toán nồng độ như sau:

Bảng 3.9  Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường

Đơn vị: mg/m3

| Chỉ tiêu | Khoảng cách (m) |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| CO | 2,11x10-3 | 5,20 x10-4 | 2,28 x10-4 | 1,27 x10-4 | 8,07 x10-5 | ≤ 30 |
| SO2 | 7,55 x10-7 | 1,86 x10-7 | 8,15 x10-8 | 4,54 x10-8 | 2,88 x10-8 | ≤ 0,35 |
| NOx | 4,15 x10-3 | 1,02 x10-3 | 4,48 x10-4 | 2,50 x10-4 | 1,58 x10-4 | ≤ 0,2 |
| VOCS | 1,96 x10-4 | 3,52 x10-5 | 2,12 x10-5 | 1,18 x10-5 | 7,49 x10-6 | - |
| TSP | 3,25 x10-4 | 2,53 x10-5 | 3,51 x10-5 | 1,95 x10-5 | 1,24 x10-5 | ≤ 0,3 |

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, ở khoảng cách 1 m từ nguồn thải nồng độ các khí đạt quy định theo quy chuẩn, trừ VOCS không có quy định chung (chỉ có quy định riêng cho nhiều chất thuộc VOCS ở QCVN 06:2009/BTNMT).

Như vậy, các khí ô nhiễm trong khói thải máy thi công chủ yếu gây tác động nhẹ đối với sức khỏe của công nhân vận hành máy, gây tác động không đáng kể đến chất lượng môi trường xung quanh.

*Khí thải trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:

# Nguồn thải này phụ thuộc vào kế hoạch tổ chức vận chuyển; khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển; loại phương tiện được sử dụng; tình trạng vận hành của thiết bị, chất lượng mặt đường, chiều dài tuyến đường vận chuyển,... Nguyên vật liệu sẽ được vận chuyển bằng ô tô với tải trọng trung bình 10 tấn, sử dụng nguyên liệu dầu Diezel, hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diezel là 0,5%.

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu Diezel có công suất 3,5 - 16,0 tấn, thì tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.10  Tải lượng các chất ô nhiễm  sinh ra từ hoạt động vận tải 
trên các tuyến đường vận chuyển

| STT | Chất ô nhiễm | (*)Tải lượng (kg)/1.000km | Tổng chiều dài (1.000km) | Tổng tải lượng (kg/thời gian thi công) | Tổng tải lượng (kg/ca làm việc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 1.583,39 | 1.425,05 | 3,96 |
| 2 | SO2 | 4,15S | 1.583,39 | 3,29 | 0,01 |
| 3 | NOx | 14,4 | 1.583,39 | 22.800,82 | 63,34 |
| 4 | CO | 2,9 | 1.583,39 | 4.591,83 | 12,76 |
| 5 | THC | 0,8 | 1.583,39 | 1.266,71 | 3,52 |

Nguồn: (*) Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất - WHO 1993

Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diesel là 0,05%.

Nồng độ các chất ô nhiễm được xác định theo công thức (3.1). Từ đó tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí tại các khoảng cách nguồn thải xuôi theo chiều gió. Kết quả tính toán được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3.11  Nồng độ khí thải ở các khoảng cách khác nhau trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công

Đơn vị: mg/m3

| Chỉ tiêu | Khoảng cách x (m) |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Bụi khói | 8,92x10-6 | 2,19 x10-6 | 9,63 x10-7 | ≤ 0,3 |
| SO2 | 2,06 x10-8 | 5,06 x10-9 | 2,22 x10-9 | ≤ 0,35 |
| NOx | 1,43 x10-4 | 3,51 x10-5 | 1,54 x10-5 | ≤ 0,2 |
| CO | 2,87 x10-5 | 1,06 x10-5 | 3,10 x10-6 | ≤ 30 |
| VOCs | 7,93 x10-6 | 6,48 x10-7 | 8,56 x10-7 | - |

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, bắt đầu ở khoảng cách 1 m từ nguồn thải, nồng độ các khí thải từ ống khói của phương tiện vận chuyển nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn (riêng VOCS không có quy định ở QCVN 05:2013/BTNMT và ở QCVN 06:2009/BTNMT, chỉ có quy định cho từng chất hữu cơ dễ bay hơi riêng ở QCVN 06:2009/BTNMT). Bên cạnh đó, nguồn cung cấp nguyên, vật liệu được cung ứng từ các mỏ tại các địa điểm khác nhau nên các phương tiện không tập trung trên cùng một tuyến đường và với phương thức thi công được tiến hành theo hình thức cuốn chiếu, không thi công cùng lúc trên toàn bộ khu vực dự án nên ảnh hưởng do khí thải từ nguồn này không đáng kể.

* Bụi do gió cuốn khi vận chuyển nguyên vật liệu ở thùng xe hay đất, cát dính bám ở xe:

Tải lượng và nồng độ nguồn bụi này phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng vệ sinh, các biện pháp che chắn thùng xe và tốc độ của các xe vận chuyển, do đó, phụ thuộc nhiều vào các biện pháp quản lý của nhà thầu thi công. Nếu thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, che phủ thùng xe vận chuyển thì nồng độ bụi này phát sinh không đáng kể hoặc không có.

Bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển do bụi cuốn nền đường hay bụi do rung lắc thùng xe nếu phát sinh nồng độ lớn thì ngoài việc ảnh hưởng đến đời sống người dân hai bên đường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân ở đây cũng như người lưu thông trên đường thì còn có thể trở thành nguyên nhân gián tiếp gây sự cố tai nạn giao thông do làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến thị giác người tham gia giao thông.

Đánh giá tác động do bụi và khí thải phát sinh:

- Quá trình đào đất, vận chuyển đất thừa, nguyên vật liệu, lưu trữ và bốc dỡ nguyên vật liệu trong giai đoạn thi công Dự án đã phát sinh lượng bụi. Mức độ phát tán bụi có sự biến động cao, mức độ ô nhiễm phụ thuộc vào tốc độ của xe, cường độ hoạt động xây dựng, nhiệt độ, hướng và tốc độ gió trong khu vực, độ ẩm của đất và nhiệt độ không khí trong ngày. Thông thường, bụi phát sinh ban ngày nhiều hơn ban đêm.

- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình thi công Dự án có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến những CBCNV thi công trên công trường.

- Bụi và khí thải tác động đến con người và động vật chủ yếu qua đường hô hấp như viêm phổi, hen suyễn, lao phổi. Làm giảm khả năng quang hợp và sinh trưởng phát triển của thực vật. Tuy nhiên theo đánh giá ở Chương 2 hệ động thực vật khu vực Dự án đơn điệu, không đa dạng và tính phân loài không cao, chủ yếu là phi lao..., động vật chủ yếu là một số loài chim sống ở cây cối... Vì vậy tác động của bụi đến con người và động thực vật xung quanh Dự án là không lớn.

- Bụi và khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu chủ yếu gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, các hộ dân sinh sống dọc theo hai bên tuyến đường vận chuyển.

- Thực tế bụi phát sinh trong quá trình này thường có kích thước lớn và không có khả năng phát tán rộng, phần lớn sẽ phát tán ở khoảng cách không xa khu vực thi công.

- Các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu hầu hết đã được bê tông và nhựa hóa, xe vận chuyển nguyên vật liệu được che chắn. Khu dân cư và các công trình nhạy cảm hầu hết đều cách xa dự án, do vậy tác động của bụi và khí thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng hạng mục trong dự án được đánh giá là không lớn.

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công các tuyến đường: Đối với các loại khí thải phát sinh từ quá trình rải bê tông nhựa đường là nhỏ, chỉ gây tác động trong phạm vi hẹp và đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp chủ yếu là cán bộ công nhân trực tiếp tham gia rải nhựa đường.

- Khí thải: Khí thải của các phương tiện vận tải, máy móc thi công: máy trộn bê tông, máy đầm,.... chứa các khí: SO2, CO2, CO, NOx, từ khói xăng, dầu.

b Tác động đến môi trường nước

Trong quá trình thi công xây dựng công trình Dự án, các tác động liên quan đến nguồn nước bao gồm:

- Nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại công trường, chủ yếu chứa cặn bã, các chất hữu cơ bị phân huỷ, các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật.

- Nước thải thi công phát sinh từ quá trình thi công.

- Nước mưa chảy tràn kéo theo đất cát và chất bẩn trên công trường vào nguồn tiếp nhận.

* Nước thải sinh hoạt:

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ việc tắm rửa, vệ sinh, ăn uống hằng ngày của cán bộ quản lý và công nhân tại công trường. Tổng số công nhân xây dựng tối đa là 30 người/ngày, lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính như sau:

- người × 0,12 m3/người/ngày × 0,8 =  2,88 m3/ngày

Trong đó:

- 0,12 m2/người/ngày: định mức nhu cầu sử dụng nước trung bình theo tính chất Dự án, đa số công nhân không lưu trú ở khu vực Dự án;

- Lượng nước thải ước tính bằng 80% nhu cầu nước cấp.

Thành phần nước thải sinh hoạt chứa lượng lớn chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, cặn lơ lửng và vi sinh vật gây bệnh.

Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.12. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt

| Chất ô nhiễm | Tải lượng theo WHO (g/người/ngày) (*) | Tải lượng ước tính cho 30 người (g/ngày) |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | 45 – 54 | 1.350 – 1.620 |
| COD | 72 - 103 | 2.160 – 3.090 |
| Chất rắn lơ lửng | 70 - 145 | 2.100 – 4.350 |
| Dầu mỡ | 10 – 30 | 300 – 900 |
| Tổng nitơ | 6 – 12 | 180 – 360 |
| Amoni | 2,4 - 4,8 | 72 – 144 |
| Tổng phôtpho | 0,6 - 4,5 | 18 – 135 |
| Tổng Coliform | 106 – 109 MPN/100ml | 106 – 109 MPN/100ml |

Nguồn: Assessment of sources of air, water and land pollution - WHO 1993

Nước thải này nếu không được xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường sẽ làm ô nhiễm môi trường, gây mùi hôi, là môi trường cho các vi sinh vật có hại phát triển. Đối tượng chịu tác động trực tiếp và gián tiếp bởi nguồn thải này chính là các công nhân lưu trú tại các khu lán trại, người lao động trên công trường.

* Đối với nước mưa chảy tràn

Hiện tại, khu đất Dự án có địa hình đồi đất có độ cao tương đương với các khu đất tiếp giáp ở phía Tây, Bắc và Đông, cao hơn so với cos nền đường ở phía Nam. Do đó, khu đất Dự án sẽ không tiếp nhận nước mưa từ khu vực xung quanh và nước mưa sẽ chảy theo hướng tràn về tuyến đường phía Nam.

Tải lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực Dự án phụ thuộc vào lượng mưa và diện tích khu vực thi công. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình từ năm 1956 đến nay thì lượng mưa lớn nhất trong ngày của tỉnh Quảng Bình là 747 mm (ngày xuất hiện là 14/10/2016).

Vậy, lượng mưa xối tràn của ngày mưa lớn nhất trong năm trực tiếp trên toàn bộ diện tích khu vực thi công được tính theo công thức như sau:

Q = Ψ*F*q = 22.000 m2 * 0,747 m/ngày * 0,3 = 4.930,2 m3/ngày.

Ψ: Hệ số dòng chảy bề mặt đối với khu vực dự án là 0,3. (Theo TCXDVN 51:2006, hệ số dòng chảy đối với mặt đất san nền là 0,2 - 0,3. Căn cứ vào đặc điểm bề mặt khu vực Dự án giai đoạn san lấp mặt bằng và xây dựng là mặt đất san nền, do đó chọn hệ số Ψ = 0,3).

F: Diện tích đất khu vực: 22.000 m2.

q: Cường độ mưa: 0,747 m/ngày đêm.

Thành phần ô nhiễm trong nước mưa chủ yếu là bụi, đất, cát,…dầu mỡ có thể phát sinh từ các thiết bị máy móc và các phương tiện giao thông rơi vãi trên bề mặt khu vực Dự án. Tuy nhiên lượng dầu mỡ này không nhiều và được thu gom khi phát sinh (trong hoạt động bảo dưỡng) nên ảnh hưởng của dầu mỡ đến môi trường nước khu vực là không đáng kể mà thành phần chủ yếu là do bụi, đất, cát cuốn theo nước mưa chảy tràn; nếu không được thu gom và lắng tốt thì nước mưa có thể cuốn theo đất, cát làm bồi lấp cống thoát nước trên tuyến đường phía Nam khu đất Dự án.

* Nước thải thi công từ hoạt động thi công:

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án có phát sinh nước thải thi công từ các công đoạn: rửa vật liệu xây dựng, trộn bê tông, trộn vữa, đào móng xây dựng công trình...

Tuy nhiên, nguyên vật liệu cát, xi, sỏi, đá được lựa chọn để thi công xây dựng là các nguyên vật liệu sạch, không cần tiến hành rửa. Dự án sử dụng bê tông thương phẩm là chính, quá trình trộn bê tông, trộn vữa chỉ tiến hành trong việc xây dựng các công trình nhỏ lẻ, nước thấm vào nguyên vật liệu và dần bay hơi theo thời gian. Do vậy, mà nước thải thi công phát sinh từ quá trình rửa nguyên vật liệu có khối lượng nhỏ và không gây tác động đáng kể đến môi trường.

*Chất thải rắn

Chất thải rắn trong quá trình giải phóng mặt bằng:

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, sẽ tiến hành chặt bỏ thực vật khu vực thực hiện Dự án chủ yếu là cây bụi, keo,… rải rác trên toàn bộ diện tích 2,2 ha.

Chất thải rắn trong giai đoạn này chủ yếu là thân, cành, rễ cây keo bị chặt bỏ, cây bụi rải rác... Lượng sinh khối chặt bỏ được tính theo công thức sau:

Vcđ = G*H*F*C

Trong đó:

+ G: Tiết diện ngang của cây gỗ tại vị trí D1,3 - được tính bằng công thức sau: G = [3,1417 * (D1,3)2 ]/4 = 0,008m2.

D1,3: Đường kính trung bình của cây ở độ cao 1,3m tính từ gốc lên: D1,3 = 0,10m.

+ H: Chiều cao vút ngọn trung bình của cây, H = 2m.

+ F: Hình số độ thon: đối với rừng trồng hệ số này được quy ước là 0,45

+ C: Tổng số cây C = 3.000 cây

Thay số vào ta tính được lượng sinh khối (thân cây) bị chặt bỏ trên diện tích thực hiện dự án à 21,6 m3. Lượng sinh khối bao gồm cành, lá và cây bụi ước tính khoảng 7m3. Tổng lượng sinh khối chặt bỏ là 28,6m3.

Từ tính toán ở trên cho thấy lượng chất thải rắn phát sinh từ quá trình giải phóng mặt bằng không lớn, được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu từ Nam lên Bắc và chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, dân cư khu vực để tận thu, hạn chế ảnh hưởng của nguồn thải này.

Tuy nhiên, nếu lượng sinh khối này không được thu gom, xử lý triệt để sẽ chiếm chỗ, gây mất cảnh quan khu vực và làm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Đặc trưng ô nhiễm do thảm thực vật phát quang chủ yếu là các loại xác thực vật hữu cơ dễ phân hủy sinh học, dễ thối rữa, cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn,. do đó khi không được thu gom, vận chuyển và xử lý triệt để có khả năng gây ra những tác động đối với môi trường, bao gồm:

+ Tác động xấu đối với mỹ quan môi trường khu vực thi công do sự tồn tại trên bề mặt công trường

+ Phát sinh mùi do quá trình phân hủy xác thực vật, cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm môi trường không khí, đất và nước.

+ Các chất thải do phân hủy xác thực vật có khả năng trở thành nguồn lưu giữ và nuôi dưỡng mầm bệnh, vi khuẩn, virus để nảy sinh dịch bệnh.

+ Ngoài ra, khi không được dọn dẹp khỏi công trường thi công trước khi san lấp mặt bằng, các chất thải loại này có khả năng gây ra nguy cơ sụt lún, sạt lở các công trình sau này. Vì vậy, Chủ Dự án sẽ có biện pháp xử lý chất thải này để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Chất thải rắn (CTR) trong quá trình thi công:

Khối lượng CTR sinh ra trong khi thi công xây lắp các hạng mục của Dự án gồm: đất đá, Khối lượng CTR sinh ra trong khi thi công xây lắp các hạng mục của Dự án gồm: đất đá, cốt pha gỗ, vật liệu xây dựng, xi măng, gạch vỡ, bao bì đựng vật liệu xây dựng, đầu thừa sắt, thép,... Tải lượng các nguồn rác thải này khó định lượng, tải lượng tuỳ thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay nghề của công nhân và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào các mục đích khác.

Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng của Dự án khoảng 29.961,12 tấn. Các quy chuẩn xây dựng Việt Nam (QCXDVN) hiện nay chưa xác định rõ căn cứ tính khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh từ thi công xây dựng các công trình. Do đó, căn cứ theo giáo trình Môi trường trong xây dựng, Lê Anh Dũng, NXB Xây dựng, khối lượng CTR trong quá trình thi công ước tính bằng 0,01% tổng khối lượng nguyên vật liệu (gồm nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn, nguyên liệu rơi vãi) có khối lượng khoảng: 0,01% × 29.961,12 = 299 (kg/quá trình thi công).

Bên cạnh đó thì CTR còn là bao bì, gỗ pallet chứa thiết bị, máy móc để lắp đặt cho 02 dây chuyền sản xuất của nhà máy. Ước tính khối lượng này khoảng 350 kg.

Lượng CTR xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng Dự án là khá lớn. Các CTR này không bị thối rữa, không phát sinh mùi và một số loại có thể tận dụng bán cho đơn vị thu mua (bao bì đựng vật liệu xây dựng, đầu thừa sắt, thép,…), còn lại một phần đất đá, gạch, vật liệu xây dựng được tận dụng san lấp cùng với quá trình san ủi mặt bằng, điều này sẽ hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của loại chất thải này đến môi trường khu vực.

Nếu nguồn thải này không có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý tốt sẽ làm cản trở hoạt động xây dựng, nếu để tràn ra đường gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.

* Chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần bao gồm: các chất thải hữu cơ (thức ăn, rau quả thừa…), các chất thải vô cơ (giấy vụn, carton, vỏ đồ hộp, bao bì, chai lọ...).

Theo QCXDVN 01:2008/BXD, định mức chất thải rắn phát sinh là 0,5kg/người/ngày. Với thời gian làm việc là 8h/ngày và số lượng công nhân tối đa là 30 người thì khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh lớn nhất là:

0,5 kg/người/ngày × 30 người = 15 kg/ngày

Khối lượng trên có thể giảm tuỳ thuộc vào số lượng lao động lưu trú tại khu vực công trường Vì với người lao động địa phương không lưu trú thì thải lượng trung bình ở công trường sẽ ít hơn so với lao động ở lại.

Chất thải rắn sinh hoạt nếu không được thu gom và xử lý kịp thời sẽ làm phát sinh mùi hôi thối khó chịu. Đồng thời, đây là môi trường thuận lợi cho các loài sinh vật gây hại phát triển như ruồi, muỗi, côn trùng và các vi sinh vật gây bệnh, có thể lây truyền dịch bệnh cho công nhân, đặc biệt vào mùa hè, khi các loại dịch bệnh có điều kiện bùng phát mạnh.

d. Chất thải nguy hại

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục của Dự án, sẽ phát sinh một lượng CTNH chủ yếu từ quá trình bảo dưỡng các máy móc, thiết bị thi công.Căn cứ vào hạng mục đầu tư, dựa vào kinh nghiệm khảo sát thực tế đối với quá trình thi công xây dựng một số Dự án tương tự. Dự báo thành phần CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.13. Thành phần CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng

| TT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại |  |  | Mã CTNH | Dự báo khối lượng(kg/tháng) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rắn | Lỏng | Bùn |  |  |  |
| 1 | Giẻ lau, găng tay dính dầu | x | - | - | 18 02 01 | 1,5 |  |
| 2 | Dầu nhiên liệu thải | x | - | - | 17 06 01 | 1,9 |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  | 3,4 |

Theo đó, tổng khối lượng CTNH phát sinh tại giai đoạn khoảng 3,4kg/tháng là không lớn.

Tác động CTNH:

- Môi trường không khí: Phát tán mùi dầu, hơi dung môi gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng tới sức khỏe các cán bộ, công nhân thi công tại công trường.

- Môi trường nước: Các chất thải không được thu gom, sẽ bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm nguồn nước mặt,

- Môi trường đất: Lượng dầu, mỡ thải không được thu gom sẽ tích lũy trong đất, gây ô nhiễm đất khu vực, tác động tiêu cực tới sự phát triển và đa dạng sinh thái của hệ sinh thái trong đất.

Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định về quản lý chất thải nguy hại thì đây là các chất thải nguy hại, có tính độc và dễ cháy. Dầu mỡ là các hợp chất hydrocacbon khó phân hủy sinh học và có chứa các chất phụ gia độc hại. Do vậy, tuy phát sinh với lưu lượng thấp nhưng nếu xả thải trực tiếp ra môi trường đất sẽ gây ra tác động tích lũy ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất và có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm tại vị trí xả thải (cụ thể là tại vị trí tập kết, bảo trì máy móc trên công trường).

Tuy nhiên, các chất thải nguy hại này phát sinh gián đoạn (04 lần/năm vào các thời điểm bảo trì định kỳ máy móc) nên tác động diễn ra không thường xuyên.

3.1.2.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải

a. Tiếng ồn, độ rung

1. Nguồn phát sinh:

Máy móc sử dụng chính trong quá trình phát quang thực vật là máy cắt tay. Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình này được đánh giá là không lớn. Tiếng ồn độ rung tác động trực tiếp đến các công nhân tham gia phát quang thực vật. Tuy nhiên, phạm vi bao quanh điểm phát tán của tiếng ồn và độ rung rộng do diện tích của Dự án lớn 2,2 ha nên tác động là không đáng kể.

Tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu do hoạt động của phương tiện vận tải và phương tiện thi công cơ giới gây ra, đặc biệt là các thiết bị ủi, xúc, trộn bê tông,...tại khu vực công trường và trên tuyến đường vận chuyển.

2. Cường độ tác động:

Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công phụ thuộc vào thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, vị trí các điểm cung cấp nguyên vật liệu, cũng như hướng và khoảng cách đến đối tượng tiếp nhận. Mức áp âm đối với một số loại máy, thiết bị xây dựng như sau:

Bảng 3.14  Giới hạn mức độ tiếng ồn của các thiết bị thi công

| TT | Loại thiết bị | Mức độ tiếng ồn ở khoảng cách 15 m, dBA | Yêu cầu của Tổng cục Dịch vụ (Mỹ),dBA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe lu | 72 – 88 | < 75 |
| 2 | Máy xúc | 72 – 96 | < 75 |
| 3 | Xe tải | 70 – 96 | < 75 |
| 4 | Máy trộn bê tông | 71 – 90 | < 75 |
| 5 | Máy ủi | 70 – 96 | < 75 |

Nguồn: Tổng cục Dịch vụ - Mỹ

Theo trên thì mức ồn gây ra bởi các thiết bị này ở khoảng cách 15m từ vị trí vận hành dao động trong khoảng từ 70 - 96 dBA (lấy giá trị lớn nhất là 96 dBA để tính toán mức độ lan truyền của sóng âm).

Quá trình lan truyền của âm thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trưng của sóng âm (tần số và bước sóng). Trong trường hợp nếu âm thanh được tạo ra từ một điểm thì một hệ thống sóng âm dạng cầu sẽ lan truyền ra khu vực xung quanh với tốc độ là 363 m/s cho âm thanh đầu tiên sinh ra (U.S Department of Transportation, 1972). Quá trình lan truyền của sóng âm trong không khí sẽ làm cho cường độ âm thanh giảm đi do tổn thất năng lượng trong quá trình lan truyền. Trên thực tế lan truyền âm thanh từ nguồn điểm sẽ được xác định bằng công thức sau:

Mức ồn vị trí 1 - Mức ồn vị trí 2 = 20 log (r2/r1)

Trong đó:  	r1 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 1 (m).

r2 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 2 (m).

Từ công thức trên cho thấy, mỗi khi tăng khoảng cách lên gấp đôi thì mức âm thanh sẽ giảm đi 6 dBA. Như vậy, khi các phương tiện, máy móc hoạt động thì mức ồn trong khu vực sẽ tăng lên và mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách tính từ vị trí đặt máy và được trình bày ở sau:

Bảng 3.15   Dự báo mức ồn khu vực xung quanh vị trí thi công

| Khoảng cách từ nguồn gây ồn | Đơn vị (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| Mức ồn (dBA) | 96 | 90 | 84 | 78 | 72 |

- Mức ồn trên công trường: Trên công trường thi công, tại các vị trí cách nguồn phát sinh tiếng ồn < 60m, mức áp âm do một số máy móc, thiết bị thi công gây ra sẽ vượt giới hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, trong trường hợp làm việc quá 8 giờ/ngày (quy định không được vượt quá 85 dBA). Còn các khu vực thi công khác cách nguồn ồn ≥ 60m thì mức áp âm sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT.

- Mức ồn xung quanh:

Trong phạm vi 240m tính từ khu đất xây dựng Dự án không có các đối tượng quy định trong QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn áp. Tiếng ồn từ hoạt động xây dựng của Dự án không gây tác động đến hoạt động của con người bên ngoài Dự án.

* Mức ồn trên các tuyến đường vận chuyển do phương tiện vận chuyển gây ra:

Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra trên các tuyến đường vận chuyển khoảng 65 - 75dBA, tối đa có thể đạt 80dBA khi có xe vận chuyển đi qua, vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, khi có sự tham gia của nhiều phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công.

Độ ồn trên tuyến đường vận chuyển sẽ tác động đến người tham gia giao thông và dân cư sống hai bên tuyến đường vận chuyển. Tuy nhiên, tuyến đường vận chuyển chính từ Dự án đường tránh Quốc lộ 1A, đường Phan Đình Phùng đoạn đi qua KCN Bắc Đồng Hới và tuyến đường nội vùng KCN ít đi qua khu vực dân cư, có lưu lượng phương tiện cá nhân nhỏ. Bên cạnh đó, các tác động từ tiếng ồn khi vận chuyển là không liên tục và mức độ tác động có thể được giảm thiểu thông qua việc bố trí lịch vận chuyển hợp lý và các biện pháp quản lý lái xe của nhà thầu thi công.

* Độ rung tại khu vực công trường và trên tuyến đường vận chuyển:

Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của độ rung trong thi công phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, khoảng cách đến đối tượng tiếp nhận, chất lượng nền đường. Mức rung đối với các loại máy, thiết bị xây dựng như sau:

Bảng 3.16  Mức rung của các thiết bị thi công

| TT | Loại thiết bị | Mức rung cách máy 10 m, dB | Mức rung cách máy 30m, dB | Mức rung cách máy 60m, dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đầm nén (xe lu) | 82 | 72 | 62 |
| 2 | Máy xúc gầu trước | 77 | 67 | 57 |
| 3 | Xe tải | 74 | 64 | 54 |
| 4 | Máy khoan (thi công cọc nhồi) | 80 | 70 | 60 |

Nguồn: Viện KH&CN môi trường - Bộ GTVT

Từ kết quả ở bảng trên cho thấy, mức rung động sinh ra từ các máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải ở vị trí cách xa 10m so với nguồn rung ở vào khoảng từ 76 -  82 dB, còn mức rung sinh ra từ khoảng cách 30m và 60m đều có giá trị nhỏ hơn 75dB và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (giới hạn tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng ≤ 75dB - Áp dụng đối với khu vực thông thường từ 6h - 21h).

Dự án thực hiện tại KCN và trong phạm vi 60 m xung quanh khu vực Dự án hiện tại chưa có công trình xây dựng. Do đó, đối tượng chịu ảnh hưởng của độ rung chỉ có công nhận vận hành máy móc, trực tiếp thi công trên công trường. Nếu công nhân tiếp xúc với máy có độ rung lớn lâu ngày sẽ bị rối loạn thần kinh trung ương và rối loạn chức năng. Tuy nhiên, với quy mô xây dựng nhỏ, trong thời gian ngắn của Dự án thì sẽ không gây tác động xấu đến sức khoẻ người lao động.

b. Tác động đến kinh tế - xã hội khu vực:

Quá trình thi công Dự án sẽ có thể gây ra những tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội khu vực như sau:

- Việc xuất hiện thêm nhiều lao động cùng với các hoạt động di chuyển, sinh hoạt tại khu vực KCN có thể dẫn đến va chạm, mâu thuẫn với người lao động ở các nhà máy trong KCN.

- Sự gia tăng mật độ các xe có trọng tải lớn trên đường sẽ làm giảm chất lượng đường giao thông hiện hữu, đồng thời gây cản trở việc đi lại của người dân, người lao động và phương tiện vận chuyển khác trong KCN, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

- Nếu không quản lý tốt hoạt động vệ sinh trong vận chuyển thì có thể làm tăng hàm lượng bụi, khí thải trên tuyến đường vận chuyển trong KCN, góp phần làm giảm chất lượng môi trường làm việc tại KCN.

Bên cạnh các tác động tiêu cực đó, việc thi công Dự án cũng mang lại một số lợi ích từ việc cung ứng hàng hoá, dịch vụ như các dịch vụ ăn uống giải khát, dịch vụ vận chuyển.

3.1.1.3. Tác động cộng hưởng với hoạt động của các Dự án, nhà máy khác

Hiện tại, tiếp giáp phía Đông là khu đất Nhà máy chế biến gỗ và phía Tây là Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Hoàng An Phát và Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện các thủ tục để đầu tư xây dựng. Do đó, trường hợp các nhà máy này cùng tiến hành thi công xây dựng thì sẽ gây ra tác động cộng hưởng, làm tăng mức độ ô nhiễm khu vực. Ngoài ra, trong KCN hiện có nhiều nhà máy đang hoạt động cũng gây tác động cộng hưởng liên quan đến hoạt động vận chuyển. Một số tác động cộng hưởng chính, đáng kể bao gồm:

a. Tác động cộng hưởng tại khu vực công trường và ở lân cận:

Theo tính toán ở trên, tác động cộng hưởng gây bụi vượt QCVN 05:2013/BTNMT xảy ra chủ yếu trong phạm vi bán kính 30 m xung quanh ranh giới tiếp giáp giữa các Dự án trường hợp các dự án cùng thi vào một thời điểm. Khu vực ranh giới các dự án cách khu dân cư gần nhất khoảng 550 m nên bụi, khí thải cộng hưởng ở khu vực này không gây tác động đến môi trường sống và sức khỏe người dân mà chỉ gây tác động trực tiếp đến lao động của các dự án ở trên công trường.

Đối với nước thải, chất thải rắn phát sinh cục bộ, tại từng khu vực công trường và mỗi dự án đều có phương án thu gom, xử lý riêng, đảm bảo không gây ảnh hưởng lẫn nhau và không xả ra môi trường xung quanh. Do đó, tác động cộng hưởng từ các nguồn này là tương đối ít.

Đối với nước mưa chảy tràn: nếu các dự án không thực hiện tốt việc quản lý nguyên vật liệu xây dựng, có biện pháp thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn tốt thì nguy cơ cộng hưởng tác động lớn gây xói lở, rửa trôi đất, cát bồi lấp hệ thống thoát nước dọc tuyến đường phía Nam.

b) Tác động cộng hưởng ở trên tuyến đường vận chuyển

Với việc các dự án cùng đồng thời triển khai thì lưu lượng phương tiện vận chuyển sẽ nhiều hơn dẫn đến nồng độ và tải lượng bụi gia tăng trên tuyến đường vận chuyển. Mức tăng nồng độ bụi, khí thải tại một điểm nào đó tùy thuộc vào tính liên tục của hoạt động vận chuyển, cụ thể mật độ vận chuyển càng dày thì nồng độ càng tăng cao do bụi, khí thải không kịp lắng hoặc pha loãng tại một điểm nào đó. Tác động cộng hưởng này liên quan đến kế hoạch bố trí lịch vận chuyển của các dự án và các biện pháp vệ sinh, giảm thiểu của từng dự án (như vấn đề dọn dẹp vệ sinh lòng đường, phun ẩm, vệ sinh xe vận chuyển, các biện pháp che chắn thùng xe,...).

Khi triển khai thi công, dự kiến các dự án sẽ cùng sử dụng chung tuyến đường Phan Đình Phùng, tuyến đường tránh TP.Đồng Hới và tuyến đường Hồ Chí Minh làm tuyến đường vận chuyển, hiện tại tuyến đường này đang là đường đất, tải trọng không cao, việc thi công đồng thời của nhiều dự án sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng tuyến đường. Do đó, nếu không có sự phối hợp tốt giữa các đơn vị thi công, không bố trí lịch vận chuyển hợp lý, thì các tác động liên quan đến bụi, khí thải, mất an toàn giao thông,… rất dễ xảy ra.

3.1.1.4. Đánh giá, dự báo các tác động gây nên bởi sự cố, rủi ro của Dự án trong giai đoạn xây dựng

          - Sự cố cháy nổ

Trong giai đoạn thi công, sự cố cháy nổ có thể xảy ra xuất phát từ các hoạt động phục vụ thi công như:

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố chập, cháy nổ...

- Do hút thuốc không đúng nơi quy định hoặc vứt bỏ tàn thuốc bừa bãi.

- Ngoài ra, vấn đề cháy nổ tại công trường còn có thể do lượng bom mìn tồn dư sau chiến tranh gây ra.

Khi sự cố xảy ra, tùy trường hợp, có thể gây ảnh hưởng lớn đến con người, thường gây ra thương tích lâu dài, nếu nặng có thể dẫn đến thiệt mạng. Bên cạnh đó, cháy nổ còn gây thiệt hại về tài sản cũng như gây tác động đến môi trường xung quanh.

          - Sự cố tai nạn lao động

Trong quá trình thi công xây dựng có thể xảy ra tai nạn lao động do các nguyên nhân sau:

- Do các phương tiện, máy móc sử dụng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Do bất cẩn trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị.

- Do sự cố hư hỏng máy móc trong quá trình vận hành.

- Do thiếu trang bị bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân hoặc thiếu ý thức tuân thủ nội quy an toàn lao động của công nhân viên.

Tai nạn lao động xảy ra gây tổn hại về sức khoẻ con người ở các mức độ khác nhau hoặc có thể gây tử vong tùy trường hợp, đồng thời còn gây thiệt hại về kinh tế cho chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công.

          - Sự cố tai nạn giao thông

Trong quá trình thi công dự án cần vận chuyển khối lượng lớn đất san nền và vật liệu xây dựng từ nơi khác về công trình, do vậy lượng phương tiện ra vào công trường vào các ngày cao điểm theo ước tính là tương đối cao, đặc biệt tập trung nhiều tại khu vực lân cận cổng chính dẫn vào công trường thi công, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu không có biện pháp quán triệt lái xe cũng như các biện pháp điều tiết hợp lý.

Quá trình thi công, xây dựng các công trình cũng có thể xảy ra tai nạn lao động do sự bất cẩn của công nhân, rủi ro do vận hành máy móc, thiết bị thi công… gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của công nhân.

          - Sự cố bom mìn tồn lưu

Trong khu vực dự án có khả năng còn tồn lưu các loại bom, mìn còn sót lại từ thời chiến tranh ở tầng đất bên dưới.

Khi không tiến hành rà phá bom mìn tồn lưu trong lòng đất một cách triệt để có thể trở thành nguy cơ gây thiệt hại đến tính mạng công nhân lao động trên công trường hoặc gây thiệt hại lớn về tài sản do nổ bom mìn đặc biệt trong giai đoạn thi công có triển khai các hoạt động thi công đào đăp, xúc bốc vận chuyển đất cát.

Do vậy nhằm giảm thiểu tác động do bom mìn tồn lưu trong lòng đất, rà phá bom mìn là một hạng mục công việc được triển khai trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng thi công dự án.

5. Sự cố do thiên tai

Khi Dự án chưa hoàn thành, kết cấu công trình chưa chắc chắn, bền vững nên bão lũ, gió, lốc, mưa lớn xảy ra có thể phá vỡ kết cấu công trình vào mùa mưa. Vì vậy, việc tính toán thời gian trong thi công từng hạng mục cụ thể là rất cần thiết để hạn chế các tác động do thời tiết gây ra.

Ngoài ra, khu vực Dự án dễ xảy ra sự cố sét đánh khi trời có dông sét. Sự cố sét đánh nếu xảy ra ngoài việc làm hư hỏng máy móc thi công thì còn có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người lao động.

### 3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

3.2.2.1. Giảm thiểu các tác động có liên quan đến chất thải

a. Đối với bụi và khí thải

Các biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải sẽ được thực hiện bao gồm:

* Bụi từ hoạt động giải phóng mặt bằng

Thực hiện quá trình phát quang cây theo từng khu vực, không phát quang cùng lúc trên toàn bộ diện tích để hạn chế tác động của bụi phát tán trong quá trình phát quang cây làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cán bộ, công nhân trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, người tham gia giao thông trên đường đoạn qua Dự án, đồng thời giữ lại các cây phi lao xung quanh ranh giới khu đất Dự án vừa có tác dụng tạo cảnh quan sau này cho Dự án vừa có tác dụng tạo môi trường trong lành cho Dự án.

- Cán bộ, công nhân tham gia công tác giải phóng mặt bằng sẽ được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ như: Kính bảo hộ mắt, găng tay, mũ, áo quần bảo hộ lao động,...

* Bụi từ hoạt động đào phong hóa

- Lắp đặt hàng rào tôn cao trên 2 m xung quanh khu vực Dự án.

- Đối với lượng đất bị bóc bỏ sẽ được vận chuyển ra khỏi khu vực Dự án ngay mà không được thải bỏ ra khu vực xung quanh khu vực Dự án để tránh làm phát sinh bụi khi đất khô và chiếm dụng diện tích;

- Tại khu vực tập kết đất thì sẽ tiến hành san gạt ngay sau khi đổ để tránh sự chất đống gây bụi khi khu vực có gió.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động để hạn chế bụi ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân.

* Bụi tại bãi tập kết vật liệu thi công

- Thi công đến đâu thì vận chuyển nguyên vật liệu đến đó để hạn chế bụi cuốn trên bãi;

- Ngăn ngừa phát tán bụi tại các bãi chứa tạm xi măng bằng hệ thống bạt phủ;

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động, nhất là khẩu trang và kính, để bảo vệ sức khoẻ lao động xếp dỡ nguyên vật liệu.

* Bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công và vận chuyển đi đổ thải

- Sử dụng nhiên liệu đúng chất lượng quy định của máy móc, nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp.

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong quá trình thi công đảm bảo các phương tiện, thiết bị luôn hoạt động tốt để giảm thiểu tối đa lượng khí thải phát sinh.

- Yêu cầu xe, phương tiện, máy móc, thiết bị thi công có đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật môi trường do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp, người điều khiển phải có Giấy phép lái xe, chứng chỉ đào tạo quy định. Thực hiện các biện pháp an toàn giao thông khi cho xe lưu thông trên đường.

- Đảm bảo di chuyển đúng tốc độ vận chuyển khi tham gia giao thông.

- Bố trí lịch thi công phù hợp, không bố trí thi công tập trung tại một vị trí để hạn chế thải ra môi trường lượng khí thải quá lớn trong cùng một lúc.

- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, thiết bị có trang bị hệ thống che chắn thùng xe để hạn chế rơi vãi nguyên vật liệu ra môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Hạn chế tốc độ khi vận chuyển đi vào các khu dân cư, KCN. Phối hợp chặt chẽ và thông báo tới chính quyền địa phương, ban quản lý KCN lịch thi công, vận chuyển tại khu vực Dự án để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực.

- Làm việc với các chủ dự án khác đang thi công cùng thời điểm, các nhà máy dọc tuyến đường vận chuyển trong KCN để phối hợp phân luồng, sắp xếp thời gian vận chuyển hợp lý và cùng thống nhất phương án cắt cử giám sát, phối hợp quản lý trên các tuyến đường vận chuyển chung; cùng thống nhất khối lượng công việc dọn vệ sinh và phun ẩm trên tuyến đường vận chuyển chung, nhất là tuyến đường trong KCN.

- Đối với bụi do gió cuốn, đất dính bám bánh xe vận chuyển:

+ Bố trí điểm xịt rửa, ở ngay lối vào khu đất Dự án. Sau điểm xịt rửa tiến hành rải đá dăm ra đến tuyến đường hiện có ở phía Nam để giảm thiểu nguy cơ bụi dính bám thùng xe, bánh xe vận chuyển gây bụi cuốn dọc đường vận chuyển.

+ Xe vận chuyển nguyên vật liệu không chở quá tải, thùng xe đóng kín tránh rơi vãi vật liệu làm phát tán bụi ra môi trường.

+ Phối hợp với các chủ dự án khác đang xây dựng cùng các nhà máy đang hoạt động dọc tuyến đường vận chuyển trong KCN để thực hiện phun nước làm ẩm tuyến đường vận chuyển chung, tuân thủ đúng các yêu cầu về thời điểm đảm bảo độ ẩm để hạn chế phát tán bụi. Tần suất phun ẩm bình quân 2 - 4 lần/ngày, tăng tần suất lên 6 - 8 lần/ngày vào những ngày nắng nóng khô hanh, nhiều gió.

+ Xe chở vật liệu xây dựng sẽ không chở quá tải trọng (10 tấn) cho phép và tuân thủ biển báo tốc độ;

+ Yêu cầu lái xe phải tuân thủ quy định về biển báo, tốc độ trên tuyến đường vận chuyển;

+ Thành lập một đội vệ sinh khoảng 3 - 5 người thu dọn nguyên vật liệu rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển trong KCN, đường tránh QL 1A và đường Phan Đình Phùng đoạn đi qua KCN và ở các tuyến đường khác mà hoạt động vận chuyển của Dự án gây ra.

b. Đối với nước thải và nước mưa chảy tràn

* Đối với nước thải xây dựng:

- Thường xuyên kiểm tra khơi thông các mương thoát nước, không để rác thải, cành cây… gây tắc nghẽn các tuyến thoát nước của khu vực.

- Không tập trung nguyên vật liệu, vật tư gần các tuyến thoát nước.

- Tại khu vực xịt rửa bánh xe, đơn vị thi công bố trí hố lắng tạm thời để thu gom nước xịt rửa bánh xe sau đó thoát ra tuyến mương thoát nước dọc đường phía Nam dự án.

- Lót đáy bằng các vật liệu như các tấm kim loại hay sử dụng các loại máy trộn tại các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ô nhiễm môi trường.

- Đối với nước làm sạch dụng cụ xây dựng, đây nguồn thải không đáng kể có thể tái sử dụng cho việc bảo dưỡng công trình (chứa trong các thùng phi nhựa 220L).

* Đối với nước mưa chảy tràn:

Để giảm thiểu ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Hạn chế các hoạt động đào, đắp vào những ngày mưa lớn để hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn trôi bùn đất, cát chảy gây bồi lấp các cống thoát nước hiện có của khu công nghiệp.

- Chọn thời gian thi công vào mùa khô, hoàn thành trước mùa mưa lũ.

- Thu dọn nạo vét các mương thoát nước trong quá trình thi công.

- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa chảy tràn cuốn theo dầu mỡ, đất đá, bụi xi măng... vào các điểm tiếp nhận.. Đối với dầu mỡ rơi vãi và giẻ lau dầu máy nếu có sẽ được thu gom vào các thùng phi có nắp đậy kín và hợp đồng với đơn vị thu gom: công ty Cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định, tránh nước mưa chảy tràn cuốn trôi gây ô nhiễm môi trường tiếp nhận.

- Tạo các rãnh thoát nước mưa trên khu vực đang thi công (kích thước cống, chiều dài phụ thuộc vào hiện trạng nước mưa chảy, ứ đọng trên khu vực thi công) dẫn đến bể lắng 3m3 (dài 3m, rộng 1m, sâu 1m; được bố trí gần hệ thống thu gom nước mưa của Khu công nghiệp) trong phạm vi dự án để lắng cặn tạm thời, sau đó đổ ra hệ thống thoát nước của khu công nghiệp ở đường 15m phía Nam dự án nhằm hạn chế đất, cát cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước của Khu công nghiệp.

- Thu gom triệt để rác thải sinh hoạt trong khu vực, nghiêm cấm phóng uế bừa bãi.

* Đối với nước thải sinh hoạt:

-Tùy theo tình hình thực tế khu vực Dự án, Chủ dự án sẽ bố trí lắp đặt 1 nhà vệ sinh di động phục vụ cho quá trình sinh hoạt của công nhân thi công. Tuy nhiên nhà vệ sinh sẽ được luân chuyển tại các vị trí trong khu vực Dự án để thuận tiện cho quá trình sinh hoạt của CBCNV trong giai đoạn thi công.

-Thông số nhà vệ sinh di động: Nhà vệ sinh di động vật liệu chế tạo bằng composite không han rỉ, lão hóa.

| - Kích thước: 900 x 2300 x 2420 (mm) (Rộng x Cao x Sâu), khoảng: 5m3. - Vật liệu: Modul nguyên khối, vật liệu Composite. - Gọn nhẹ, dễ vận chuyển, lắp đặt. - Dễ dàng lắp ghép với nhau thành nhà đôi, thành dãy. - Nội thất đầy đủ: Bồn cầu, gương soi, lavabo, vòi rửa. - Quạt thông gió và đèn tiết kiệm điện. - Bồn tiểu nam (tùy chọn), bồn cầu (bệt, xổm tùy chọn). - Nguyên khối đồng bộ có bể chứa chất thải và bồn nước dữ trữ. - Bể chứa chất thải: 1.600lít. Bể dự trữ nước: 1.000lít. | Hình 3. 1. Hình ảnh minh hoạ nhà vệ sinh lưu động |
| --- | --- |

Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: buồng và hầm nhà vệ sinh.

+ Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước.

+ Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1) phân và cặn được xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2) và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 4) và dẫn ra ngoài bằng hệ thống ống (vật liệu lọc ở đây ta dùng than hoạt tính, đá sỏi). Chủ dự án cam kết xử lý nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thoát ra môi trường. Tại đây các chất thải được xử lý vi sinh và kỵ khí. Sau quá trình đảm bảo các các chất thải lúc đầu không gây ô nhiễm môi trường thì sẽ được định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút và vận chuyển xử lý đúng theo quy định với tần suất 3-4 lần/tuần.

- Trong quá trình thi công xây dựng, nhà vệ sinh di động sẽ được bố trí thuận tiện với hoạt động thi công của công nhân, đồng thời tránh xa nguồn nước mặt nhằm hạn chế tác động đến môi trường nước khi có sự cố rò rỉ.

- Sau khi hoàn thành Dự án giai đoạn giải phóng mặt bằng thì các nhà vệ sinh lưu động tiếp tục được sử dụng cho giai đoạn thi công cho đến khi kết thúc thi công thì Chủ Dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh lưu động.

- Giáo dục ý thức của cán bộ công nhân giữ vệ sinh chung, bảo vệ môi trường.

- Xây dựng hệ thống rãnh thu, hố lắng tạm thời tại khu vực thi công.

- Nước thải từ khu rửa, trộn vật liệu được dẫn vào hệ thống thu gom tạm, sau đó theo rãnh thoát ra môi trường ngoài tương ứng với từng khu xây dựng:

Kích thước hố lắng: 1,5 × 1,5 × 1,2 m, dung tích lắng V = 2,7 m3, thời gian lắng khoảng 24h - 48h. Số lượng hố lắng tùy thuộc vào diện tích khu vực thi công.

- Quy trình xử lý: Nước thải thi công hệ thống các rãnh thoát nước hố lắng  môi trường.

- Hạn chế thi công vào ngày có mưa to, bão lũ.

- Dọn sạch mặt bằng thi công vào cuối ngày làm việc.

c. Đối với chất thải rắn

* Chất thải rắn của quá trình phát quang cây cối, thảm thực vật

Đối với phần thực vật, cây cối bị chặt trong phạm vi dự án phần lớn là cây keo tràm và cây thông có kích thước nhỏ.

+ Phần thân gỗ được cắt và bán cho các đơn vị có nhu cầu;

+ Phần ngọn, cành và góc cho các hộ gia đình trong khu vực về làm chất đốt;

+ Đối với cây bụi, cành, lá kích thước nhỏ sẽ được thu gom xử lý như chất thải sinh hoạt thông thường tại bãi rác Đồng Hới - Bố Trạch.

* Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân có khối lượng nhỏ khoảng 7,5 kg/ngày. Tuy nhiên, dự án sẽ bố trí các thùng đựng rác 90 lít tại khu vực dự án để thu gom rác thải. Đồng thời, hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình vận chuyển rác thải hàng ngày.

* Giảm thiểu chất thải xây dựng:

Chất thải trong quá trình xây dựng được xử lý như sau:

- Các loại chất thải tái sử dụng được như sắt thép loại, vỏ bao xi măng... thu gom bán phế liệu, các loại gạch, đá vụn, vửa... sử dụng vào việc đắp khu vực thấp trũng;

- Các loại chất thải còn lại như sắt thép thừa, bao bì xi măng, dây buộc sẽ được thu gom hàng ngày và liên hệ với đơn vị thu mua phế liệu thu mua định kỳ 2 ngày/lần;

- Lượng đất đào móng được tận dụng để đắp hố móng và san lấp các vị trí thấp trũng trong khu vực dự án, không vận chuyển đổ thải.

- Với những chất thải xây dựng thông thường khác (không tái sử dụng hoặc tái chế) được xử lý như chất thải sinh hoạt.

* Chất thải rắn nguy hại

Yêu cầu chủ phương tiện thay dầu mỡ tại các gara thuộc trung tâm thành phố Đồng Hới hoặc thị trấn Hoàn Lão. Chủ dự án, thu gom giẻ lau dầu mỡ, bóng đèn hỏng ở khu vực dự án... vào thùng rác 90 lít có nắp đậy tại khu vực công trường và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển xử lý đúng quy định.

- Phân loại chất thải theo đúng quy định về quản lý CTNH.

- Ở khu vực công trường thi công: Thu gom dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu vào các thùng phuy kín có dán nhãn chất thải nguy hại, lưu trữ ở khu vực lán trại có mái che và đăng ký chủ nguồn thải theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý chất thải nguy hại quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chủ dự án cam kết chỉ sửa chữa xe tại các cơ sở gara đã đăng ký chủ nguồn thải nguy hại và thực hiện lưu giữ, xử lý CTNH theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3.1.2.2. Giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải

* Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn:

+ Bố trí thời gian làm việc hợp lý, hạn chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm, các xe vận chuyển không được chạy quá tốc độ cho phép.

+ Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc, xe đồng thời không sử dụng các loại xe, máy móc không đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường.

+ Kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi công để bố trí lịch thi công cho phù hợp và đạt mức độ ồn cho phép.

+ Đối với các thiết bị gây ồn: sẽ được thiết kế giảm độ ồn cho máy khi vận hành. Định kỳ bảo dưỡng các thiết bị, thay thế các linh kiện xuống cấp.

+ Hạn chế hoạt động đồng thời của các thiết bị có độ ồn cao.

+ Trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn cao như sử dụng chụp tai chống ồn và nút tai chống ồn.

- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do rung động:

+ Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc phục như: Kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc,…

+ Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,…),

* Biện pháp giảm thiểu do tác động đến kinh tế - xã hội và giao thông khu vực

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển như đã trình bày để tránh làm ảnh hưởng tầm nhìn của người tham gia giao thông.

- Bố trí lịch vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý, hạn chế tần suất, mật độ phương tiện vận tải trong giờ cao điểm. Hạn chế các phương tiện tập trung cùng một thời điểm. Quy định và giám sát tốc độ xe ra vào khu vực KCN 20km/h.

- Tiến hành sửa chữa, hoàn trả mặt đường nếu quá trình thi công Dự án gây hư hại hệ thống giao thông khu vực.

- Thực hiện tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành quy định pháp luật, lối sống lành mạnh cho người lao động, kịp thời phối hợp hoà giải nếu xảy ra xung đột giữa công nhân Dự án với người lao động ở KCN.

3.2.2.3. Sự phối hợp giữa các dự án và nhà máy trong KCN

Chủ dự án sẽ thông báo kế hoạch thi công cho ban quản lý KCN để phối hợp cùng với các dự án, nhà máy khác trong KCN thực hiện các biện pháp sau:

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý để tránh tập trung phương tiện vận chuyển cùng một thời điểm;

- Cùng thực hiện biện pháp vệ sinh xe, nhất là bánh xe từ khu vực công trường ra đường để tránh đất, bùn dính bám mặt đường gây bụi và nhất là tránh việc quy trách nhiệm qua lại lẫn nhau trong trường hợp có đơn vị gây ra sự cố;

- Xác định rõ đơn vị gây rơi vãi đất, cát hay các vật liệu khác gây bụi trên đường để có trách nhiệm dọn vệ sinh.

- Phối hợp với nhau trong hoạt động phun ẩm dọc tuyến đường vận chuyển chung trong KCN.

- Cam kết kịp thời phối hợp với nhau và cơ quan quản lý tuyến đường để sửa chữa trong trường hợp hoạt động vận chuyển của các Dự án gây hư hỏng nền đường.

- Trường hợp các nhà máy tiếp giáp thi công cùng thời điểm thì ngoài các biện pháp phối hợp chung trong toàn KCN ở trên, một số hoạt động phối hợp nhằm giảm thiểu tác động môi trường như sau:

+ Đảm bảo có mương thu nước ở ranh giới tiếp giáp giữa các dự án để tránh nước mưa từ khu vực này chảy tràn vào khu vực khác.

+ Phối hợp nạo vét cống thoát nước ở tuyến đường phía Nam nếu cống bị bồi lấp.

+ Thực hiện quản lý chất thải để không xả thải xâm lấn vào khu đất của nhau.

+ Giám sát, quản lý người lao động để tránh xảy ra mâu thuẫn giữa các nhóm công nhân.

3.2.2.4. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố trong giai đoạn thi công xây dựng

1. Sự cố cháy nổ

- Quản lý việc sử dụng lửa của cán bộ, công nhân thi công;

- Hệ thống điện được đảm bảo an toàn khi đưa vào sử dụng và được kiểm tra thường xuyên;

- Chủ Công trình cùng với đơn vị thi công sẽ thiết lập cơ chế phối hợp, thông tin với ban quản lý KCN và cảnh sát PCCC để có các biện pháp xử lý sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

- Chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn không gây sự cố cháy rừng, đặc biệt trong mùa hè; không xử lý thảm thực bì và chất thải rắn khác bằng phương pháp đốt tại chỗ.

2. Biện pháp sự cố tai nạn lao động

- Phổ biến và thực hiện nghiêm túc các quy định về nội quy an toàn lao động cho công nhân về thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác an toàn lao động, tuân thủ theo quy định về sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, bảo quản các thiết bị điện;

- Lắp đặt biển cảnh báo tại những vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động; khu vực xe ra vào công trường;

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân.

- Bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra an toàn lao động.

* Đảm bảo an toàn trong quá trình thi công trên cao

- Đối với việc đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cán bộ, công nhân khi thi công trên cao, chủ Dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, việc lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo thi công trên cao sẽ được công nhân có kinh nghiệm thực hiện.

+ Bố trí lưới an toàn, lưới chống rơi và các phụ kiện giăng lưới an toàn khi thi công, tháo lắp giàn giáo công trình để tránh việc rơi vãi các thiết bị, dụng cụ,… khi thi công trên cao, ảnh hưởng đến an toàn của người ở dưới.

+ Sử dụng giàn giáo đúng theo thiết kế, thuyết minh đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt. Các chi tiết như mâm cặp, giá đỡ, thanh neo vv… theo đúng quy định, không sử dụng thanh đà làm sàn thao tác.

+ Không để vật liệu thừa, thiết bị thi công từ trên cao xuống khi bên dưới chưa rào chắn, chưa đặt biển báo và chưa có người cảnh giới. Các vật liệu, dụng cụ trên mái đều có biện pháp chống lăn, trượt theo mái dốc, kể cả trường hợp do tác động của gió.

+ Trong quá trình cẩu lắp, không để người đứng, bám trên kết cấu, cấu kiện. Đồng thời không để cho các kết cấu, cấu kiện đi qua phía trên đầu người. Sau khi buộc móc, sẽ nâng tải lên đến độ cao 20 cm rồi dừng lại kiểm tra mức độ cân bằng và ổn định của tải.

3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông

- Lắp đèn, biển báo nguy hiểm; biển báo giảm tốc độ, biển chỉ dẫn tại khu vực thi công và lân cận.

- Các xe vận chuyển không chở quá tải trọng, quá tốc độ quy định, nhất là khi đi vào KCN.

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý để tránh tập trung quá đông phương tiện vận chuyển vào một thời điểm và tránh vận chuyển qua khu dân cư vào giờ cao điểm (khoảng từ 7 - 8h và 17 – 18h);

- Đảm bảo các xe phục vụ Dự án có đăng kiểm do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.

- Người lái và điều khiển ô tô, máy thi công phải qua đào tạo có giấy phép lái xe và chứng chỉ quy định.

-Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các xe vận chuyển.

4. Sự cố bom mìn

Do trong thời kì chiến tranh, khu vực Dự án có thể còn tồn dư bom, mìn sâu dưới mặt đất. Vì vậy, để tránh những thiệt hại về người và của do nổ bom, mìn Chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chuyên môn về công tác khảo sát rà phá bom, mìn theo các quy định của Nhà nước được thực hiện.

Công tác khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ được thực hiện theo đúng theo trình tự của Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác ra phá bom mìn, vật nổ.

Kinh phí cho công tác rà phá bom mìn tuân thủ theo Quyết định số 325/QĐ-BQP ngày 07/02/2014 của Bộ Quốc phòng.

5. Sự cố thiên tai

- Đẩy nhanh tiến độ san nền trước mùa mưa;

- Xây dựng phương án di chuyển thiết bị, máy móc thi công và nguyên vật liệu xây dựng khi có sự bất thường về thời tiết gây ngập lụt khu vực ngoài khả năng tính toán của Dự án;

- Không tiến hành thi công và thông báo để chuyển lao động ra khỏi khu vực công trường trong những ngày dông sét;

- Thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, nhất là vào mùa mưa bão để kịp thời giằng, cột, néo chặt hệ thống khung giàn, mái của nhà xưởng, nhà kho và các công trình chưa hoàn thành khác trước khi bão vào.

- Lắp đặt cột thu sét tạm ở khu vực lán trại.

## 3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong Dự án đi vào vận hành

### 3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải

a. Tác động do bụi, khí thải

Trong hoạt động sản xuất của Nhà máy, bụi và khí thải phát sinh từ các nguồn chính sau:

- Bụi và khí thải từ hoạt động của phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm;

- Bụi phát sinh trong dây chuyền sản xuất ở nhà xưởng, chủ yếu từ các hoạt động: Nhập liệu, hệ thống sấy, dây chuyền xay xát.

- Bụi phát sinh từ nhà kho chứa trấu, cám, tro trấu...

- Bụi khí thải từ lò sấy đốt trấu

* Đối với bụi và khí thải do hoạt động vận chuyển trên các tuyến đường:

Với tổng công suất của Nhà máy là 66.000 tấn sản phẩm/năm thì tổng khối lượng vận chuyển của Nhà máy khoảng 132.000 tấn/năm (vào gồm nguyên liệu và sản phẩm). Dự kiến Dự án sử dụng các phương tiện vận tải công suất 3 - 16 tấn. Tính trung bình với xe trọng tải 10 tấn, trường hợp Nhà máy chạy hết công suất thiết kế thì lưu lượng phương tiện ra vào nhà máy khoảng 42 lượt/ngày (với số ngày làm việc 312 ngày/năm).

Hoạt động của phương tiện vận chuyển sẽ gây bụi và khí thải trên các tuyến đường. Tương tự như hoạt động vận chuyển phục vụ thi công xây dựng, với cùng trọng tải và chủng loại nhiên liệu thì tải lượng và nồng độ khí thải phát sinh tương tự và như tính toán trong Mục 3.1.1.1 ở trước. Theo đó, ngoài phạm vi 8 m tính từ điểm phát thải thì nồng độ bụi và các khí thải đạt theo quy định của quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

Nhìn chung, trên các tuyến đường vận chuyển, bụi và khí trong khói thải của phương tiện vận chuyển thải sẽ nhanh chóng phát tán và pha loãng vào môi trường, gây tác động không đáng kể đến môi trường sống của khu dân cư sống hai bên đường, chỉ gây tác động tức thời và nhẹ đến người đi đường đi ngay bên cạnh phương tiện vận chuyển, không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Bên cạnh bụi và khí thải trong khói thải động cơ, bụi còn phát sinh do bụi cuốn khi phương tiện chạy qua, bụi dính bám ở xe. Nồng độ các loại bụi này phụ thuộc và điều kiện vệ sinh thân xe và nền đường. Theo thực tế khảo sát thì hiện tại, ở đoạn đường đi qua trước nhà máy bê tông Nguyên Anh và nhà máy bê tông Hoàng Huy Toàn có khả năng gây bụi lớn nhất vượt QCVN 05:2013/BTNMT khi phượng tiện đi qua do nền đường ở đây dính bám nhiều bụi mịn, bùn đất từ hoạt động vận chuyển, sản xuất của 2 nhà máy bê tông này.

* Bụi, khí thải từ quá trình sấy nguyên liệu:

Hệ thống sấy nông sản (lúa, lạc, ngô…) của nhà máy được lắp đặt theo công nghệ của Công ty TNHH MTV Công nghệ sau thu hoạch Dương Xuân Quả. Hệ thống lò sấy của Doanh nghiệp đã đạt giải nhất cuộc thi nhà nông sáng chế năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích theo quyết định số 94369/QĐ-SHTT ngày 25/10/2018. Mô tả hệ thống sấy như sau:

Hình 3.1: Mặt đứng của hệ thống sấy

Ghi chú:

7: Băng tải tháo liệu

8: Thùng chứa

9: Lò đốt

10: Quạt hút

11: Mô tơ

12: Biến tần

13: Bể sấy

1: Phễu nạp liệu

2: Gàu tải

3: Băng tải nhập liệu

4: Phễu di động

5: Vít tải

6.1: Mô tơ nâng hạ

6.2: Mô tơ giảm tốc

Nguyên lý hoạt động của hệ thống sấy

Hệ thống sấy thông qua 4 công đoạn như sau:

- Công đoạn nhập nông sản (lúa, lạc, ngô…) vào bể sấy bằng hệ thống nhập và xuất nguyên liệu tự động: Lạc tươi sau khi rửa sạch tại nông trường chở về nhà máy được đổ vào phễu nạp liệu (1) nhờ gàu tải (2) đưa tới băng tải nhập liệu (3), trên băng tải này lạc được cụm phễu di động đưa vào phễu của vít tải (5) và vít tải (5) được điều khiển nâng lên hạ xuống nhờ môtơ nâng hạ (6.1) đồng thời dịch chuyển qua lại nhờ mô tơ giảm tốc (6.2) để nhập và trải đều lạc khắp bể sấy (13).

- Công đoạn vận hành lò đốt (9):

9.6

9.4

9.1

9.9

9.2

9.3

9.7

10

9.8

9.5

Hình 3.2: Nguyên lý hoạt động của lò đốt

Ghi chú:

9.6: Tường ngăn

9.7: Mái lò

9.8: Cửa

9.9: Ghi đốt

10. Quạt hút

9.1: Máng nạp liệu

9.2: Tường gạch không trát

9.3: Không khí tươi

9.4: Nguồn nhiệt

9.5: Tường bao

Nguyên liệu là trấu được đưa vào lò thông qua máng nạp liệu (9.1) bằng hệ thống vít tải cấp trấu tự động, tiến hành đốt nguyên liệu này để cấp nhiệt cho bể sấy duy trì nhiệt độ trong lò đốt tại nhiệt độ tương ứng với nhiệt độ của nguồn nhiệt (9.4) khoảng 400C - 500C được theo dõi bởi thiết bị nhiệt độ, nhiệt độ lò đốt có thể được điều chỉnh thông qua phần tường gạch không trát (9.2) cụ thể: nếu nhiệt độ cao thì bịt các lỗ gạch phần tường này để hạn chế không khí tươi (9.3) từ bên ngoài vào lò, nếu nhiệt độ lò thấp thì mở các phần bịt lỗ ra để không khí vào thúc đẩy quá trình đốt cháy. Trong quá trình đốt nhờ tường ngăn (9.6) dày 200mm được bố trí giữa lò đốt và cách mái lò một khoảng làm tro và bụi được chặn lại giúp nguồn nhiệt (9.4) được truyền vào bể sấy bởi quạt hút được sạch hơn. Ghi đốt (9.9) giúp gạt bỏ tro tàn và duy trì diện tích chứa nguyên liệu đốt được nhập vào từ máng nạp nguyên liệu đốt. Lò đốt có cửa (9.8) để vào kiểm tra quạt lò và thiết bị đo nhiệt độ trong lò.

- Công đoạn sấy:

Công đoạn này được thực hiện trong bể sấy bằng nguồn nhiệt (9.4) tạo ra bởi lò đốt. Nhiệt độ trong lò đốt được duy trì nhiệt độ khoảng 38oC - 55oC tuỳ vào loại nguyên liệu. Nhiệt độ trong bể sấy được theo dõi bởi thiết bị đo nhiệt độ và được điều chỉnh tăng hay giảm về mức thiết lập bằng cách điều chỉnh tốc độ quay của quạt hút (10) bởi biến tần (12) đồng thời bố trí vật cản phía trên và ngay trên đầu ra của quạt hút với việc bố trí các quạt tản gió ở đáy bể sấy giúp phân bố nguồn nhiệt đều theo hướng thẳng đứng lên các tấm tôn kẽm đục lỗ mà lạc được trải đều trên đó, do vậy nguyên liệu tại mọi điểm trong bể sấy được tiếp xúc với cùng một lượng nhiệt và được sấy đồng đều.

- Công đoạn xuất liệu ra từ bể sấy và đóng bao:

Nguyên liệu được sấy trong vòng 40-52h tuỳ loại, cửa bể sấy được mở và vít tải (5) được vận hành để đẩy nguyên liệu khô một cách tự động xuống băng tải tháo liệu (7), tại đây nguyên liệu khô được đưa tới phễu nạp liệu của gàu tải (2) nhờ van 2 ngả gàu tải (2) đưa nguyên liệu khô tới thùng chứa (8) và được cân rồi đóng bao sản phẩm.

Trong quá trình sấy, nhiệt cung cấp từ lò đốt cho quá trình sấy chỉ ở khoảng 38oC - 55oC tuỳ vào loại nguyên liệu, nhiệt khi đi qua bể sấy có chứa nguyên liệu tươi và thoát ra ngoài sẽ giảm xuống do quá trình trao đổi nhiệt, nên lượng khí nóng phát sinh tại công đoạn này tác động đến môi trường có nhiệt độ nhỏ hơn 300C. Do đó, tác động do khí nóng từ công đoạn sấy đến công nhân và môi trường xung quanh không đáng kể.

Trong quá trình đốt lò nhờ tường ngăn (9.6) dày 200mm được bố trí giữa lò đốt và cách mái lò một khoảng làm tro và bụi được chặn lại giúp nguồn nhiệt (9.4) được truyền vào bể sấy bởi quạt hút được sạch hơn. Đồng thời, bụi đi vào bể sấy còn được giữ lại nhờ các mặt bể sấy (làm bằng các tấm tôn kẽm đục lỗ),. Do đó, trong quá trình sấy nguyên liệu của nhà máy lượng bụi phát sinh từ quá trình đốt trấu phát sinh ra môi trường không đáng kể. Đồng thời, sau một thời gian hoạt động nhà máy sẽ cho công nhân vào trong các khoang sấy để quét dọn lượng bụi ở phía dưới các mặt bể sấy. Bên cạnh đó, cấu tạo lò đốt có sử dụng quạt cấp khí liên tục nên trấu gần như được đốt cháy hoàn toàn do đó lượng khí CO sinh ra được hạn chế tối đa.

Với hoạt động sấy nông sản như trình bày ở trên ta thấy nguyên liệu được làm sạch trước khi sấy nên hạn chế được một phần lượng bụi phát sinh khi được sấy khô. Tuy nhiên, quá trình sấy nguyên liệu vẫn sẽ phát sinh bụi từ công đoạn đảo liệu và công đoạn xuất liệu sau khi sấy vào băng tải để dẫn về thùng silo chứa. Để đảm bảo thu gom hết toàn bộ lượng bụi từ quá trình sấy nhà máy cần đầu tư hệ thống thu gom bụi cho quá trình này nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân làm việc tại nhà máy và môi trường xung quanh.

* Bụi từ hoạt động bóc tách vỏ lạc và xay xát, sàng lúa:

Trong các quy trình sản xuất của nhà máy, bụi còn phát sinh từ công đoạn bóc tách vỏ lạc. Lạc sau khi sấy khô được đưa vào máy bóc vỏ lạc. Với khối lượng lạc sau khi sấy là 6000 tấn sản phẩm/năm. Thời gian hoạt động mỗi ngày của máy bóc vỏ lạc là 10h và phát sinh 4.000 tấn vỏ lạc/năm.

Theo WHO về chế biến nhóm tinh bột và các loại nông sản dạng hạt thì hệ số ô nhiễm do bụi nếu không có biện pháp kiểm soát đối với bóc vỏ lạc là 1,25 kg bụi/tấn sản phẩm, lượng bụi phát sinh từ quá trình bóc vỏ lạc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm được tính toán như sau:

Bảng 3.17: Tải lượng bụi phát sinh từ quá trình bóc vỏ lạc

| TT | Loại sản phẩm | Khối lượng (tấn) | Thời gian hoạt động (ngày) | Tải lượng bụi phát sinh (kg/ngày) | Tải lượng bụi phát sinh (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lạc nhân | 6000 | 312 | 24 | 2,4 |
| 2 | Gạo | 35.000 |  | 140 | 14 |

Áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt theo tài liệu “Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - tập 1, GS.TS Trần Ngọc Chấn, 2001” để xác định nồng độ bụi phát tán vào môi trường không khí, phương pháp và kết quả tính toán như sau:

Khối không khí tại khu vực đặt máy bóc vỏ lạc được hình dung là một hình hộp với các kích thước chiều dài l(m), chiều rộng b(m) và chiều cao H(m) là 10m (theo chiều cao nhà xưởng). Nồng độ bụi trong khối hộp sẽ được tính theo công thức sau:

C = Co + (1.000ML)/(uH)	(3.2)

Trong đó:

+ Co: là nồng độ chất ô nhiễm vào khối hộp (Co = 0,13 mg/m3 theo số liệu đo hiện trạng môi trường tại khu vực Dự án).

+ M: Cường độ phát thải đơn vị của nguồn mặt (g/m2.s).

+ u: Tốc độ gió trung bình (m/s); u = 2 m/s.

+ H: Chiều cao xáo trộn (m); H = 5 m.

+ L, B: Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m) tương đương với khu vực nhà xưởng.

Cường độ phát thải đơn vị của nguồn mặt được xác định như sau:

M = Es/(L  B)	(3.3)

Trong đó: Es là tải lượng phát thải trên đơn vị thời gian (Es = 2,4 kg/h ≈ 0,067 g/s).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán trong không khí ứng với chiều dài L = 42m và chiều rộng B = 25,5m (Kích thước nhà xưởng) được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.18. Nồng độ bụi phát tán trong không khí từ hoạt động sản xuất

| Loại sản phẩm | M (g/m2.s) | Nồng độ (mg/m3) | QCVN 02:2019/BYT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lạc nhân | 0,0006 | 3,3 | 3 |
| Gạo | 0,0036 | 15,4 |  |

Nồng độ bụi phát sinh từ công đoạn bóc vỏ lạc và xay xát, sàng lúa gạo được tính toán ở trên vượt giới hạn cho phép của QCVN 02:2019/BYT về Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. Trong đó, hoạt động xay xát, sàng lúa phát sinh bụi vượt 5,1 lầnQCVN 02:2019/BYT. Như vậy, có thể thấy nồng độ bụi phát sinh từ các hoạt động này sẽ ảnh hưởng đến công nhân làm việc trực tiếp làm việc tại nhà xưởng. Vì vậy, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để giảm thiểu lượng bụi này.

* Khí thải phát sinh từ lò đốt phục vụ quá trình sấy nguyên liệu:

Nhà máy sử dụng lò sấy công suất 150 tấn/mẻ để cung cấp nhiệt cho quá trình sấy nguyên liệu.

Quá trình vận hành lò đốt để sấy nguyên liệu của nhà máy sử dụng nhiên liệu là trấu, than, củi... với định mức sử dụng là Bt = 350 kg/h.

Quá trình đốt trấu trấu, than, củi...  sẽ phát sinh ra khí thải chứa các chất ô nhiễm như: Bụi, CO và một phần rất nhỏ các khí NOx, SO2, trong đó hàm lượng CO phụ thuộc chủ yếu vào nhiệt độ buồng đốt và chế độ cung cấp oxi cho sự cháy, lượng oxi càng nhiều thì hàm lượng CO càng ít và ngược lại.

Để tính toán hàm lượng và tải lượng của các tác nhân gây ô nhiễm không khí, báo cáo sử dụng hệ số ô nhiễm theo tài liệu Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3 của GS.TS Trần Ngọc Chấn.

Thành phần nhiên liệu là trấu gồm có: Cacbon(Cp); Hidro(Hp); nito(Np); oxy(Op); lưu huỳnh (Sp); độ tro (Ap); độ ẩm (Wp); Các thành phần nhiên liệu được biểu diễn bằng phần trăm trọng lượng như sau:

Bảng 3.19. Thành phần cơ bản của gỗ, củi, mùn cưa

| STT | Thành phần | Ký hiệu | Hàm lượng (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carbon, C | Cp | 37,5 |
| 2 | Hydrogen, H | Hp | 4,6 |
| 3 | Nitrogen, N | Np | 0,1 |
| 4 | Oxygen, O | Op | 32 |
|  | Lưu huỳnh, S | Sp | 0,05 |
| 5 | Độ ẩm | W | 25 |
| 6 | Tạp chất không cháy | A | 0,8 |
| Tổng cộng |  |  | 100 |

Nguồn: Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia

Dựa vào thành phần cơ bản của gỗ và mùn cưa trong Bảng 3.19 có thể tính toán được nồng độ các chất ô nhiễm tại miệng ống khói với B là lượng nhiên liệu trong 1 giờ B = 500 kg/h. Theo GS.TS Trần Ngọc Chấn - Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3: Lý thuyết tính toán và Công nghệ xử lý khí độc hại. Nồng độ các khí độc và khói bụi trong lò đốt có nguyên liệu từ gỗ, củi của Dự án được tính toán như sau:

Bảng 3.20. Tính toán tải lượng, nồng độ khói thải và bụi

| STT | Đại lượng tính toán | Đơn vị | Ký hiệu | Công thức tính | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lượng không khí khô cần cho quá trình cháy | Nm3/kgNL | Vo | 0,089*Cp+0,264*Hp-0,0333*(Op-Sp) | 3,49 |
| 2 | Lượng không khí ẩm cần cho quá trình cháy (ở t=30oC; =65%  d=17g/kg) | Nm3/kgNL | Va | Vo*(1+0,0016*17) | 3,58 |
| 3 | Lượng không khí ẩm thực tế với hệ số cháy không hoàn toàn là α=1,4 | Nm3/kgNL | Vt | 1,4*Va | 5,02 |
| 4 | Lượng CO trong sản phẩm cháy với hệ số cháy không hoàn toàn về hóa học và cơ học ŋ=0,03 | Nm3/kgNL | VCO | Cp*0,03*1,865*0,01 | 0,02 |
| 5 | Lượng CO2 trong sản phẩm cháy | Nm3/kgNL | VCO2 | Cp*(1-0,03)*1,853*0,01 | 0,67 |
| 6 | Lượng hơi nước trong sản phẩm cháy | Nm3/kgNL | VH2O | 0,111*Hp+0,0124*W+0,0016*d*Vt | 0,96 |
| 7 | Lượng khí N2 trong sản phẩm cháy | Nm3/kgNL | VN2 | 0,79*Vt+0,8*0,01*Np | 3,96 |
| 8 | Lượng O2 trong không khí thừa | Nm3/kgNL | VO2 | 0,21*(1,4-1)*Va | 0,30 |
| 9 | Lượng khí SO2 trong sản phẩm cháy (SPC) |  | VSO2 | VSO2 = 0,683x10-2x Sp | 0,0003 |
| 10 | Tổng lượng khói | Nm3/kgNL | V | VCO+VCO2+VH2O+VN2+VO2 | 5,92 |
| 11 | Lưu lượng khói ở điều kiện chuẩn | Nm3/s | PC | V*B/3600 | 1,75 |
| 12 | Lưu lượng khói ở điều kiện thực tế (t=30oC) | m3/s | Pt | PC*(273+30)/273 | 1,94 |
| 13 | Lượng tro bụi với hệ số tro bay theo khói a=0,7 | g/s | Mbụi | 10*a*A*B/3600 | 0,54 |
| 14 | Lượng khí SO2 với SO2 = 2,926kg/m3chuẩn | g/s | MSO2 |  | 0,10 |
| 15 | Lượng khí CO với CO = 1,25 kg/m3chuẩn | g/s | MCO |  | 2,55 |
| 16 | Lượng khí CO2 với CO2 = 1,977 kg/m3chuẩn | g/s | MCO2 |  | 129,55 |
| 17 | Lượng khí NO2 với NO2 = 2,054 kg/m3chuẩn | g/s | MNO2 |  | 791,47 |
| 18 | Nồng độ bụi tại miệng ống khói | mg/Nm3 | Cbụi | 1.000*Mbụi/PC | 946,2 |

Nguồn: GS.TS Trần Ngọc Chấn và tính toán của đơn vị tư vấn

Bảng 3.21. Tổng hợp nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải Nhà máy

| TT | Chất ô nhiễm | Nồng độ tính ở điều kiện thực (mg/m3) | QCVN 19:2009/BTNMT cột B (mg/m3), Kp=1, Kv=1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 946,2 | 200 |
| 2 | CO | 3992,5 | 1.000 |
| 3 | SO2 | 152,1 | 500 |
| 4 | NO2 | 1239,3 | 850 |

Ghi chú: Nồng độ = M/Pt

Nhận xét: Từ kết quả trên cho thấy, khí thải từ lò đốt trấu thải ra môi trường lưu lượng 946,2 m3/h với nồng độ bụi vượt quy chuẩn 4,7 lần; nồng độ khí CO vượt quy chuẩn 4 lần, nồng độ NO2 vượt 1,5 lần. Riêng khí SO2 nằm trong quy chuẩn cho phép. Do vậy, chủ đầu tư cần có biện pháp xử lý để giảm thiểu các tác động xấu do khí thải lò đốt sinh ra.

* Bụi phát sinh tại kho chứa trấu, cám, tro trấu, vỏ lạc

Toàn bộ lượng trấu, cám, vỏ lạc và tro trấu phát sinh từ quá trình sản xuất sẽ được lưu chứa vào kho riêng biệt của nhà máy. Khối lượng cụ thể như sau:

+ Trấu: 8.400 tấn/năm = 27 tấn/ngày

+ Tấm, cám: 7.000 tấn/năm = 22,4 tấn /ngày

+ Tro trấu: 442,4 tấn/năm = 1,4 tấn/ngày

+ Vỏ lạc: 4.000 tấn/năm = 12,8 tấn/ngày

Tổng khối lượng là 19.414,7 tấn/năm cho thấy lượng bụi phát sinh là rất lớn nếu không áp dụng các biện pháp giảm thiểu phù hợp.

Theo số liệu đánh giá nhanh của WHO về hệ số ô nhiễm bụi từ quá trình đào xúc 1 tấn nguyên liệu thì lượng bụi phát sinh trung bình trên bề mặt khu vực dự án là 0,134kg/tấn (hệ số ô nhiễm) thì tải lượng bụi phát sinh trong quá trình lưu chứa lượng trấu, cám, vỏ lạc và tro trấu của dự án được ước tính trong bảng sau:

Bảng 3.22: Lượng bụi khuếch tán do hoạt động chứa nguyên liệu của dự án

| TT | Hạng mục | Khối lượng (tấn/năm) | Tải lượng (kg/tổng thời gian thi công) | Tải lượng (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng khối lượng nguyên liệu (312 ngày) | 19.414,7 | 2.602 | 8,3 |

Bụi sinh ra trong quá trình chứa nguyên liệu phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi.

Khối không khí tại khu vực san lấp được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại công trường vào thời điểm chưa thi công là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C =

Trong đó:	C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích:

Es = Mbụi/(L  W)	(mg/m2.s)

Mbụi - tải lượng bụi (mg/s), 8,3 kg/ngày  = 97 mg/s

U: Tốc độ gió lớn nhất thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 0,1 m/s;

H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 5 m;

L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2001, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3, NXB KH&KT, Hà Nội).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.23. Nồng độ bụi phát tán trong không khí tại kho chứa phế liệu

| L (m) | W (m) | Nồng độ C (mg/m3) | QCVN 02:2019/BYT (mg/m3) (Bụi hô hấp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 7 | 0,908 | 3 |
| 5 | 7 | 0,549 |  |
| 5 | 10 | 0,384 |  |
| 7 | 10 | 0,275 |  |

Ghi chú: QCVN 02:2019/BYT

Theo kết quả đã tính toán ở trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ có nồng độ thấp hơn so với QCVN 02:2019/BYT (3mg/m3).

Đối tượng chịu tác động chính là công nhân làm việc tại dự án.

* Bụi từ quá trình bốc xúc tro từ lò sấy, bốc xúc trấu dư, vỏ lạc dư vào bao chứa lưu trữ

- Khối lượng Tro trấu phát sinh từ quá trình sấy nông sản là 1,4 tấn/ngày sẽ được xúc vào bao và vận chuyển về kho chứa để bán cho các cơ sở có nhu cầu. Lượng tro trấu này lúc mới xuất lò có nhiệt độ cao, vì vậy chủ dự án bố trí công nhân cào xúc ra khu vực chứa tạm được bố trí bên cạnh lò đốt để hạ nhiệt độ trước khi xúc vào bao. Quá trình này sẽ phát sinh bụi gây tác động xấu đến công nhân làm việc và phát tán ra môi trường xung quanh nếu không có các biện pháp giảm thiểu.

- Lượng trấu dư từ quá trình sản xuất:

Giả thiết Nhà máy hoạt động 312 ngày/năm và nhu cầu sử dụng trấu làm nhiên liệu cho lò đốt là 8,4 tấn/ngày thì lượng trấu sử dụng cho lò đốt tối đa 8,4x312 = 2.620,8 tấn trấu/năm và 4.000 tấn vỏ lạc/năm. Lượng chất thải rắn này sẽ phát sinh bụi (chủ yếu là trấu) gây tác động xấu đến công nhân làm việc nếu không có các biện pháp giảm thiểu.

* Bụi phát sinh từ khu vực chứa lúa sau sấy:

Lúa sau khi sấy xong sẽ được đóng bao và đưa vào khu vực lưu chứa để xuất bán cho các đơn vị có nhu cầu. Đây là công đoạn cuối cùng của dây chuyền sản xuất, vì vậy lượng bụi, khí thải đã giảm đáng kể so với các công đoạn nói trên. Lúa được đóng bao rồi mới đưa vào nhà kho nên lượng bụi phát sinh là không đáng kể. Đối tượng bị ảnh hưởng chủ yếu là công nhân trực tiếp làm việc tại công đoạn này nếu không áp dụng các biện pháp giảm bụi phù hợp.

b. Ô nhiễm do nước thải và các nguồn nước khác

Các nguồn nước phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy gồm:

- Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải;

- Nước thải sinh hoạt;

- Nước mưa chảy tràn.

- Nước thải hệ thống xử lý khí thải:

Hệ thống xử lý khí thải lò hơi sử dụng dung dịch Ca(OH)2 làm dung dịch hấp thụ với lưu lượng 4 m3/h. Dung dịch sau khi hấp thụ khí thải sẽ được xử lý để thu lại dung dịch Ca(OH)2 và được tuần hoàn tái sử dụng chứ không thải ra môi trường.

- Nước thải sinh hoạt

Với số lượng cán bộ, công nhân làm việc tại Nhà máy dự kiến là 74 người, định mức nhu cầu sử dụng nước trung bình mỗi người khoảng 100 lít/ngày (do người lao động chỉ ở Nhà máy trong thời gian làm việc và nghỉ trưa, không sử dụng nước tắm, giặt). Vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt mỗi ngày của nhà máy là:

100 x 74 x  80% = 5.920 (lít/ngày) = 5,92 (m3/ngày).

Trong đó:

+ Nước thải xám: Nước dùng ăn uống, rửa chân tay, chế biến thức ăn chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải ra: 4,7 m3/ngày. Trong đó, khối lượng ước tính cho hoạt động chế biến thức ăn chiếm 50%, khoảng 2,4 m3/ngày.

+ Nước thải đen: là nước thải từ quá trình vệ sinh cá nhân chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải ra: 1,2 m3/ngày.

Đặc điểm ô nhiễm do loại nước thải sinh hoạt gây ra là chứa hàm lượng hữu cơ (BOD/COD), hàm lượng các chất dinh dưỡng (Nitơ, photpho), hàm lượng chất rắn cao và chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh. Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý thì đây là một trong những nguồn gây ô nhiễm đến môi trường khu vực.

Bảng 3.24. Khối lượng chất ô nhiễm thải vào môi trường

| Chất ô nhiễm | Khối lượng (g/người/ngày) (*) | Khối lượng ước tính cho 74 công nhân (g/74 người/ngày) |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | 45 - 54 | 3.330 - 3.996 |
| Chất rắn lơ lững | 70 - 145 | 5.180 - 10.730 |
| Dầu mỡ | 10 - 30 | 740 - 2.220 |
| Tổng nitơ | 6 - 12 | 444 - 888 |
| Amoni | 2,4 - 4,8 | 177,6 - 355,2 |
| Tổng Photpho | 0,8 - 4 | 59,2 - 296 |
| Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml | 106 - 109 MPN/100ml |

Nguồn:  (*) Tổ  chức Y tế Thế giới (WHO – 1993)

Dựa vào tải lượng các chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt được tính ở Bảng trên, dự báo nếu các chất ô nhiễm không được xử lý thì nồng độ tất cả các chỉ tiêu đều vượt giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt. Mặc dù lượng nước thải này không lớn, nhưng nếu không có biện pháp thu gom xử lý thì sẽ gây tác động xấu đến môi trường, dễ thấy nhất là gây mùi hôi, là môi trường cho sinh vật có hại phát triển, có nguy cơ phát tán nguồn bệnh vào môi trường.

- Nước mưa chảy tràn

Lưu lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào lượng mưa trong ngày, tính chất của nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào tình trạng vệ sinh trong khuôn viên Nhà máy. Với tổng diện tích khu vực Nhà máy là 22.000 m2, với lượng mưa ngày lớn nhất đã xảy ra là tháng 10/2016: 747mm thì tổng lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện tích Nhà máy là:

Q = 22.000 x 32,5% x 747/1000 x 0,9 + 22.000 x 67,5% x 747/1000 x 0,1  = 5.916,24 (m3/ngày).

Trong đó:

+ Tỷ lệ xây dựng của Nhà máy là 32,5%; bãi cỏ, cây xanh là 67,5%.

+ Hệ số dòng chảy bề mặt khu vực xây dựng là 0,9 và khu vực không xây dựng (bãi cỏ, cây xanh) là 0,1.

Do tính chất ô nhiễm của nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào tình trạng bề mặt nó chảy qua nên nếu Nhà máy thực hiện tốt vấn đề vệ sinh, không để bụi, chất thải rắn, chất thải nguy hại phát tán ra bên ngoài nhà xưởng thì nước mưa sẽ là nguồn nước sạch, không gây tác động xấu đến môi trường.

c. Nguồn gây ô nhiễm do chất thải rắn

Các nguồn chất thải rắn trong hoạt động của Nhà máy bao gồm:

- Chất thải rắn sinh hoạt của người lao động;

- Tro từ hoạt động đốt lò sấy.

- Bùn từ hệ thống xử lý nước thải, khí thải.

- Chất thải rắn phát sinh ở dây chuyền chế biến hạt giống và nông sản sấy khô bao gồm:

+ Tạp chất ở công đoạn sàng;

+ Các hạt giống, nông sản không đạt chuẩn ở công đoạn tách phân loại.

- Chất thải rắn phát sinh ở dây chuyền chế biến gạo bao gồm:

+ Tạp chất ở công đoạn sàng;

+ Trấu trong công đoạn xay thóc;

+ Đá sạn phát sinh từ công đoạn sàng đá;

+ Tấm, cám phát sinh từ công đoạn xát, lau bóng và sàng đảo;

+ Các hạt màu từ công đoạn tách hạt màu.

- Chất thải nguy hại: dầu máy, dầu nhớt, bóng đèn huỳnh quang, thùng chứa dầu, giẻ lau...

* Chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động của người lao động:

Theo “Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2014” do Chi cục bảo vệ môi trường lập, lượng rác thải trung bình trên đầu người tỉnh Quảng Bình khoảng 0,67 kg/ngày, với số lượng cán bộ, công nhân làm việc tại Nhà máy là 74 người thì tải lượng rác thải thải ra trung bình mỗi ngày là 0,67 kg/người/ngày x 74 người = 49,58 kg/ngày.

Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần dễ phân hủy sinh học, cùng với điều kiện khí hậu có nhiệt độ và độ ẩm cao nên sau một thời gian ngắn chúng sẽ bị phân hủy kị khí hay hiếu khí, sinh ra các khí như CO, CO2, CH4, H2S, NH3,… gây mùi hôi và nước rỉ rác. Ngoài ra, chất thải sinh hoạt có chứa các thành phần hữu cơ, là môi trường sống tốt cho các vi trùng gây bệnh, là nguồn thức ăn cho ruồi muỗi,… Đây là vật trung gian gây bệnh cho người và có thể phát triển thành dịch.

* Bùn từ hệ thống xử lý nước thải, khí thải

- Từ hệ thống xử lý khí thải:

Khói thải sẽ được xử lý qua cyclon và tháp hấp phụ. Trong đó, tháp hấp phụ sử dụng dung dịch Ca(OH)2 để hấp phụ các chất ô nhiễm có trong khói thải. Nước thải từ tháp hấp phụ sẽ được xử lý và làm phát sinh bùn thải và kết tủa CaCO3 và CaSO3.

Nếu hoạt động liên tục 8 tiếng/ngày thì khối lượng bùn và kết tủa tương ứng với lượng khí CO và SO2 trong khói thải được hấp thụ, khoảng 0,016 kg CaSO3/ngày và 8,84 kg CaCO3/ngày. Kết tủa CaCO3 và CaSO3 tương ứng là chất có trong thành phần đá vôi và chất trung trung gian trong sản xuất thạch cao nên có thể được tận dụng để làm vật liệu xây dựng.

- Từ hệ thống xử lý nước thải:

Bùn thải chủ yếu phát sinh ở bể xử lý tự hoại và theo Công nghệ xử lý nước thải đô thị, Andre LAMOUCHE, Nhà xuất bản xây dựng, 2006, lượng bùn dư từ bể xử lý khoảng 6kg/m3/năm, với thể tích bể khoảng 15 m3 thì lượng bùn phát sinh hàng năm là 90 kg/năm.

Theo bài báo của GS.TS Trần Đức Hạ, viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường, đăng trên trang web moitruongvadothi.vn, thì thành phần bùn thải như sau:

| Loại bùn | Tỉ lệ theo % trọng lượng khô (TS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chất hữu cơ | Nitơ | Photpho |
| Bùn lưu giữ trong bể tự hoại từ 1-3 năm | 71- 81 | 2,4 - 3 | 2,7 - 2,9 |
| Bùn lưu giữ trong bể tự hoại trên 3 năm |  | 0,97 | 0,71 |
| Phân tươi |  | 3,2 - 3,7 | 2,6 - 2,8 |

Với hàm lượng hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng cao, bùn tự hoại là nguồn nguyên liệu trong sản xuất năng lượng và phân bón. Tuy nhiên, cũng do thành phần hữu cơ, dinh dưỡng cao và chứa trứng giun sán nên nếu không được thu gom, xử lý tốt thì các chất hữu cơ sẽ phân huỷ gây mùi, gây ô nhiễm điểm tiếp nhận, có thể gây lan truyền các bệnh về đường ruột.

* Chất thải rắn phát sinh ở dây chuyền chế biến hạt giống và nông sản sấy khô

- Tạp chất ở công đoạn sàng: Tổng công suất thiết kế của dây chuyền nông sản sấy khô và chế biến hạt giống là 31.000 tấn sản phẩm/năm và tuỳ thuộc vào khả năng làm sạch từ nguồn cung ứng, tạp chất thường chiếm khoảng 0,01% - 0,05% khối lượng nguyên liệu/sản phẩm, tức khoảng 3,1 - 5,5 tấn/năm. Các loại tạp chất chủ yếu là các chất hữu cơ, là thành phần của cây nông nghiệp hay cây tạp (lá, thân,…) lẫn vào. Loại chất thải này không chứa chất độc hại và có thể tận dụng làm phân bón trong nông nghiệp nên không gây ô nhiễm môi trường nếu được thu gom tốt.

- Hạt giống và nông sản không đạt tiêu chuẩn: Ước tính với tỉ lệ sản phẩm không đạt chuẩn khoảng 0,03% - 0,07% thì nếu vận hành hết công suất, lượng sản phẩm lỗi khoảng 9,3 - 21,7 tấn/năm. Theo thực tế chung của các nhà máy chế biến nông sản, sản phẩm lỗi sẽ được tận thu để làm thức ăn gia súc chứ không thải bỏ ra môi trường.

* Chất thải rắn phát sinh ở dây chuyền chế biến gạo

- Tạp chất ở công đoạn sàng:

Ước tính tạp chất chiếm khoảng 0,01% - 0,05% nguyên liệu/sản phẩm, khoảng 3,5 - 17,5 tấn/năm. Thành phần chủ yếu là rơm rạ, cỏ lẫn trong thóc nguyên liệu. Chất thải có thể tận dụng làm đệm lót ở các trang trại hay ủ cùng phân làm phân bón nên dự kiến có thể tận thu chứ không thải bỏ ra môi trường. Đá sạn kích thước nhỏ cũng có thể phát sinh từ công đoạn sàng gạo. Khối lượng đá sạn phụ thuộc vào phương thức thu hoạch, bảo quản, vận chuyển của nguồn cung ứng. Với điều kiện cơ giới hoá trong thu hoạch lúa gạo hiện nay thì lượng tạp chất đá sạn lẫn trong lúa nguyên liệu rất thấp, hơn nữa, Nhà máy sẽ kiểm soát chặt điều kiện vệ sinh của nhà cung ứng để đảm bảo độ sạch của nguyên liệu đầu vào.

- Trấu phát sinh ở công đoạn xay thóc:

Theo báo cáo của FAO (1997), tỷ lệ vỏ trấu/thóc = 0,2. Do đó, với lượng nguyên liệu đầu vào là 42.000 tấn/năm thì lượng trấu phát sinh của nhà máy khoảng 8.400 tấn trấu/năm, tương ứng với 27 tấn/ngày.

Giả thiết Nhà máy hoạt động 312 ngày/năm và nhu cầu sử dụng trấu làm nhiên liệu cho lò đốt là 8,4 tấn/ngày thì lượng trấu sử dụng cho lò đốt tối đa 8,4x312 = 2.620,8 tấn trấu/năm. Như vậy, lượng trấu còn dư phát sinh của Nhà máy là 5.779,2 tấn/năm nếu vận hành hết công suất thiết kế.

Trấu không chứa chất độc hại và có thể được tận dụng cho nhiều mục đích khác nhau như làm chất độn chuồng, đưa vào thành phần ủ làm phân bón, làm nhiên liệu,… Do đó, Nhà máy sẽ tận thu trấu chứ không thải bỏ ra môi trường.

- Tấm, cám phát sinh từ công đoạn xát, lau bóng và sàng đảo và hạt màu từ công đoạn tách màu:

Tổng khối lượng tấm, cám, hạt màu phát sinh từ các công đoạn xay xát gạo chiếm khoảng 20% tấm (Theo Thông tư 04/2016/TT-BTC), tức là khoảng 7.000 tấn tấm/năm tương đương với 22,4 tấn tấm/ngày nếu vận hành hết công suất.

Tấm, cám, hạt màu cũng là một nguồn nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có giá trị nên Nhà máy sẽ tận thu để bán cho các hộ dân, cơ sở sản xuất có nhu cầu chứ không thải bỏ gây ô nhiễm môi trường.

- Chất thải rắn phát sinh từ các công đoạn bóc tách vỏ lạc:

+ Chất thải phát sinh từ công đoạn này với thành phần chủ yếu là vỏ lạc, lạc nhân hư hỏng. Khối lượng chất thải phát sinh từ công đoạn này được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3. 25: Khối lượng chất thải phát sinh từ công đoạn bóc tách vỏ lạc

| TT | Loại | Nguyên liệu (tấn/năm) | Lạc nhân (tấn/năm) | CTR phát sinh (tấn/năm) | CTR phát sinh (tấn/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lạc sấy khô | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 12,8 |

Vỏ lạc sau khi thải ra có thể tái sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như làm chất đốt, tái sản xuất để lót chuồng chăn nuôi, phân bón nông nghiệp... Do đó, sẽ hạn chế tác động của loại chất thải này đến môi trường xung quanh.

- Tro bụi phát sinh từ quá trình sấy nông sản:

Lượng trấu cấp cho hoạt động lò hơi là 350kg/h. Với lượng trấu sử dụng cho lò đốt là 2.620,8 tấn trấu/năm, độ tro của trấu là 16,88% thì lượng tro phát sinh từ lò hơi là 442,4 tấn/năm = 1,4 tấn/ngày.

- Đối với hoạt động đóng gói từ dây chuyền sản xuất làm phát sinh lượng CTR là bao bì nilon, thùng carton với khối lượng ước tính khoảng 0,3 - 0,5 kg/ngày.

* Chất thải nguy hại

Một số loại chất thải nguy hại và ước tính khối lượng thải như sau:

| TT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Số lượng/tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giẻ thấm dầu mỡ thải | Rắn | 30kg |
| 2 | Nhớt thải | Lỏng | 100 lít |
| 3 | Bóng đèn huỳnh quang | Rắn | 7 cái |
| 4 | Thùng chứa dầu | Rắn | 10kg |

Lượng chất thải nguy hại này phát sinh chủ yếu từ hoạt động duy trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất của Nhà máy. Nếu không được thu gom triệt để sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh.

3.2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động không liên quan đến chất thải

a. Tác động do tiếng ồn

Nguồn phát sinh ồn chủ yếu từ các thiết bị, máy móc như máy sàng, máy sấy,  máy xay, xát.

Trên cơ sở tham khảo báo cáo giám sát của một đơn vị sản xuất có quy mô tương tự là Nhà máy nông sản Tamico dự báo tiếng ồn trung bình trong phân xưởng sản xuất khoảng 78-85dBA, ở các vị trí đặt máy, tiếng ồn lớn nhất có thể đạt 95dBA.

Theo QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, giới hạn cho phép mức áp suất âm theo thời gian tiếp xúc như sau:

+ 8 giờ, mức áp âm cho phép là 85dBA;

+ 4 giờ, mức áp âm cho phép là 88dBA;

+ 2 giờ, mức áp âm cho phép là 91dBA;

+ 1 giờ, mức áp âm cho phép là 94dBA;

+ 30 phút, mức áp âm cho phép là 97dBA;

+ 15 phút, mức áp âm cho phép 100dBA;

+ 7 phút, mức áp âm cho phép 103dBA.

Như vậy, dự báo mức tiếng ồn phát sinh so với tiêu chuẩn ở trên thì thấy mức ồn trung bình trong phân xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn cho thời gian làm việc ngày 8 tiếng, tuy nhiên, ở các vị trí đặt máy, mức ồn đạt quy chuẩn hay không còn tuỳ thuộc vào thời gian làm việc của người lao động, nghĩa là liên quan đến việc bố trí lịch làm việc của Nhà máy.

b. Nhiệt dư

Nhiệt chủ yếu phát sinh tại khu vực lò đốt trong quá trình vận hành. Theo khảo sát thực tế tại một số nhà máy có hệ thống lò sấy sử dụng trấu, viên nén năng lượng hiện có thì nhiệt độ khu vực cách lò đốt 3m ước tính từ 40 - 45 oC. Để duy trì lượng nhiệt ổn định của lò hơi thì mỗi 15 phút sẽ cung cấp nguyên liệu đốt 1 lần, đây là thời điểm công nhân tiếp xúc với nhiệt độ cao nhất. Tuy nhiên, việc thiết kế nhà xưởng thông thoáng, công nhân vận hành được luân chuyển làm việc theo ca nên mức độ tác động được hạn chế đáng kể.

Nhiệt độ cao sẽ gây những biến đổi về sinh lý và cơ thể con người như mất nhiều mồ hôi, kèm theo đó là mất một lượng muối khoáng như các ion Na, K, Fe,… Nhiệt độ cao cũng tác động đến cơ tim như làm tăng chức năng làm việc của tim, ngoài ra còn ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương.

c. Tác động đến kinh tế - xã hội

Tác động tích cực

- Giải quyết việc làm cho khoảng 74 lao động có việc làm thường xuyên và ổn định.

- Tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

- Góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất nông nghiệp trên toàn tỉnh, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp, cung cấp giống chất lượng cho sản xuất, đồng thời, các phụ phẩm từ dây chuyền chế biến có thể được sử dụng làm phân bón, thức ăn phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tác động tiêu cực

- Nếu không đảm bảo vệ sinh môi trường làm việc thì sẽ làm tăng chi phí xã hội do việc khám, chữa bệnh của công nhân Nhà máy.

- Nhà máy sử dụng số lượng công nhân tương đối lớn nên có thể dẫn đến khả năng mất an ninh trật tự trong trong KCN cũng như địa phương.

3.2.1.3. Tác động cộng hưởng với hoạt động của các dự án, nhà máy khác trong KCN

Hiện tại, lân cận khu vực Nhà máy đang là đất trống trồng cây. Tuy nhiên, tiếp giáp khu đất Nhà máy đã có các dự án nhà máy đã được cấp chủ trương đầu tư, dự kiến sẽ được xây dựng và hoạt động gần với tiến độ của Nhà máy, đó nhà máy chế biến gỗ ở phía Đông, nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Hoàng An Phát và nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm ở phía Tây. Một số tác động cộng hưởng chính với các nhà máy tiếp giáp cũng nhà các nhà máy khác trong KCN như sau:

- Trong các nhà máy tiếp giáp thì nhà máy chế biến gỗ có thể sử dụng lò hơi để sấy sản phẩm gỗ do đó, cũng phát sinh khói thải lò hơi tương tự của Nhà máy, vì vậy, sẽ có sự cộng hưởng nồng độ các chất ô nhiễm trong khói thải khi các lò hơi cùng vận hành. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ phải tuân thủ theo các quy định trong xử lý khói thải trước khi thải ra môi trường, tuân thủ theo quy chuẩn quy định, hiện tại là QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và sau đó qua ống khói để thoát ra bên ngoài thì các chất ô nhiễm sẽ thấp hơn quy định trong QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, nhiều lần, nên dự báo tác động cộng hưởng này không đáng kể, không làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm vượt QCVN 05:2013/BTNMT.

- Tác động cộng hưởng do hoạt động vận chuyển trên các tuyến đường trong KCN: Nếu Nhà máy hoạt động theo đúng công suất thiết kế thì lưu lượng phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trung bình 42 lượt/ngày. Hoạt động vận chuyển của Nhà máy sẽ gây tác động cộng hưởng ở KCN, bao gồm:

+ Tác động làm gia tăng nồng độ bụi, khí thải trên các tuyến đường vận chuyển. Trong đó, dự báo bụi cuốn nền đường khi xe vận chuyển đi qua đoạn đường trước nhà máy bê tông Nguyên Anh và nhà máy bê tông Hoàng Huy Toàn có khả năng gây bụi lớn nhất vượt QCVN 05:2013/BTNMT khi phượng tiện đi qua do nền đường ở đây dính bám nhiều bụi mịn, bùn đất từ hoạt động vận chuyển, sản xuất của 2 nhà máy bê tông này.

+ Tác động đến hoạt động giao thông: Hoạt động vận chuyển của Nhà máy góp phần làm gia tăng lưu lượng phương tiện vận chuyển chung ở các tuyến đường trong KCN, do đó, có thể góp phần gây ùn tắc nếu nhiều nhà máy cùng có hoạt động vận chuyển vào cùng thời điểm, gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn giao thông.

+ Góp phần làm gia tăng độ ồn trên tuyến đường vận chuyển. Độ ồn sẽ giảm dần khi xe đi qua nên sự cộng hưởng làm tăng độ ồn trên đường không đáng kể, nhưng vì lưu lượng xe tăng nên thời gian gây ồn trên đường sẽ tăng. Tuy nhiên, với đặc điểm bố trí các công trình sản xuất, nhà điều hành của các nhà máy lùi xa so với đường, thường có hàng rào và cây xanh chắn ở phía trước nên độ ồn từ đường ít khả năng ảnh hưởng đến môi trường làm việc trong các nhà máy.

- Tác động môi trường xã hội: Số lượng lao động của Nhà máy 74 người góp phần làm gia tăng lực lượng sản xuất ở KCN, khi đó, các hoạt động sinh hoạt, lao động, di chuyển, cùng các mối quan hệ trong KCN có thể làm gia tăng nguy cơ mâu thuẫn, va chạm giữa các lao động cùng nhà máy với nhau, giữa lao động của nhà máy này và nhà máy khác, gây mất an ninh trật tự trong KCN nói riêng và khu vực nói chung.

3.2.1.4. Đánh giá, dự báo các tác động gây nên bởi sự cố, rủi ro của Dự án trong giai đoạn hoạt động

1. Sự cố cháy nổ:

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra do

+ Bất cẩn trong dùng lửa;

+ Rò điện gây chập khi vận hành các thiết bị

+ Cháy do các vi phạm về an toàn về PCCC;

Nhà máy có rất nhiều tác nhân dễ cháy như nguyên liệu sản xuất, trấu, các loại bao bì,… Các khu vực dễ cháy như kho chứa thành phẩm, bãi chứa nguyên liệu, bãi chứa phế phẩm. Sự cố cháy nổ nếu xảy ra sẽ gây những thiệt hại về con người và tài sản của Nhà máy.

2. Sự cố tai nạn lao động

Các hoạt động trong quá trình sản xuất có chứa nhiều yếu tố gây ảnh hưởng đến sức khoẻ cán bộ, công nhân như nhiệt, độ ồn, bụi, khói thải,.. sẽ gián tiếp gây tai nạn lao động. Ngoài ra, nếu công nhân không tuân thủ đúng các thao tác vận hành máy móc, thiết bị có thể gây nên một số tai nạn về lao động khác.

3. Sự cố tai nạn giao thông

Hoạt động vận chuyển của Nhà máy cùng với của các nhà máy khác trong KCN góp phần làm gia tăng lưu lượng xe trên đường, do đó, làm gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố tai nạn giao thông, nhất là trường hợp các lái xe không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, các phương tiện không được đăng kiểm đúng quy định, nền đường bị hư hỏng,…

4. Sự cố các thiết bị xử lý khí thải

Nguyên nhân sự cố chủ yếu do:

+ Quạt hút hư hỏng

+ Thiết bị bị han gỉ, nứt vỡ

+ Đường ống thu gom bị rò rỉ

Nếu hệ thống lọc bụi, xử lý khí thải không hoạt động thì toàn bộ lượng bụi, khí thải sinh ra sẽ thoát ra ngoài dẫn đến môi trường trong khuôn viên nhà xưởng, nhà máy bị ô nhiễm, có thể phát tán ra các nhà máy lân cận, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao động; bụi còn bám dính vào máy móc làm giảm hiệu suất sản xuất, bụi bám vào các hạ tầng trong khuôn viên Nhà máy và các nhà máy lân cận gây mất mĩ quan.

5. Sự cố hư hỏng lò đốt trong quá trình vận hành

- Nguyên nhân chủ yếu:

+ Hư hỏng quạt hút nên không thể tản nhiệt đến các bể sấy.

+ Hư hỏng ghi đốt làm ứ đọng tro trấu, giảm diện tích chứa nguyên liệu đốt.

- Mức ảnh hưởng: gây hư hỏng máy móc, thiết bị và làm ngưng trệ hoạt động sản xuất của nhà máy.

6. Sự cố thời tiết

Các điều kiện thời tiết bất lợi như bão, sét có thể gây ảnh hưởng xấu đến các công trình, thiết bị của Nhà máy, có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng người lao động.

Hệ thống ống khói cũng dễ gặp sự cố gãy đổ khi gặp thời tiết mưa bão, gió lớn nếu không có các biện pháp gia cố, gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống xử lý khí thải.

7. Sự cố an toàn thực phẩm

Sự cố có thể xảy ra trong quá trình phục vụ ăn uống cho người lao động ở bếp ăn của Nhà máy. Nguyên nhân sự cố có thể do quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm không tốt, do nguyên vật liệu chế biến không đảm bảo an toàn vệ sinh,…

### 3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

3.2.2.1. Giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải

a. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí

* Đối với bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển:

- Đảm bảo vệ sinh môi trường Nhà máy, các tuyến đường nội bộ để tránh phát sinh bụi cuốn khi xe đi qua;

- Hợp đồng quy định rõ với các nhà cung ứng nguyên liệu, đơn vị vận chuyển về việc đảm bảo tình trạng vệ sinh của phương tiện và các phương tiện được đăng kiểm theo đúng quy định;

- Cùng với ban quản lý KCN làm việc để thống nhất với các nhà máy khác trong KCN về trách nhiệm, sự phối hợp trong công tác đảm bảo vệ sinh, phun ẩm trên các tuyến đường vận chuyển;

- Khi vận chuyển các chất thải, phế phẩm từ hoạt động của Nhà máy thì đảm bảo các nguồn thải này được đóng trong bao kín, chứa trong thùng xe có nắp đậy hoặc bạt phủ lên.

* Đối với bụi phát sinh ở nhà xưởng

- Như đã đánh giá thì bụi chủ yếu là tấm, cám, trấu phát sinh ở dây chuyền chế biến gạo. Để giảm thiểu bụi ở đây, các biện pháp sau sẽ được sử dụng:

+ Đầu tư máy xay, xát, lau bóng, sàng đảo khép kín có đường dẫn sản phẩm và phế phẩm/phụ phẩm (trấu, tấm, cám) tách riêng, kín;

+ Phế phẩm/phụ phẩm theo đường dẫn riêng sẽ được thu vào bao, đóng kín chuyển về nhà kho chứ không để chất đống trên nền sàn.

+ Bố trí lao động vệ sinh thường xuyên thu dọn phụ phẩm rơi vãi ở các khu vực.

- Lắp các quạt hút gió công nghiệp phía trên mái nhà xưởng để thông gió.

* Đối với bụi phát sinh tại kho chứa trấu, cám, tro trấu, vỏ lạc

+ Tro, trấu, vỏ lạc được công nhân bốc xúc sau mỗi ngày làm việc.

- Để hạn chế bụi trong quá trình bốc xúc nhà máy sẽ tiến hành phun ẩm trước và trong quá trình bốc xúc nhằm giảm thiểu bụi tro ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh và sức khỏe công nhân tại khu vực này.

- Trấu, cám, tro trấu, vỏ lạc được công nhân bốc xúc thủ công vào bao tải và cột chặt miệng bao để hạn chế phát tán bụi do gió, sau đó bán cho các đơn vị thu mua.

- Trang bị khẩu trang cho công nhân trong quá trình bốc xúc trấu, cám, tro trấu, vỏ lạc vào bao.

- Tại kho chứa phế liệu, chủ dự án sẽ bố trí thiết bị phun ẩm giảm bụi và thường xuyên dọn vệ sinh bề mặt để giảm thiểu tối đa lượng bụi phát sinh.

* Đối với bụi phát sinh từ khu vực chứa lúa sau sấy

Lúa được đóng bao rồi mới đưa vào nhà kho nên lượng bụi phát sinh là không đáng kể. Tuy nhiên, để hạn chế tối đa tác động xấu do bụi đến công nhân và môi trường xung quanh, chủ dự án sẽ trang bị đầy đủ khẩu trang, phương tiện bảo hộ lao động phù hợp cho công nhân làm việc trực tiếp tại đây; thường xuyên quét dọn vệ sinh kho bãi.

* Đối với khói thải từ lò đốt

Chúng tôi đề xuất phương án xử lý khí thải lò đốt bằng hệ thống cyclone, dựa trên nguyên lý lực ly tâm và lắng trọng lực để tách các hạt bụi, bồ hóng có kích thước lớn ra khỏi dòng khí và lắng xuống đáy cyclone, kết hợp với tháp rửa có lớp đệm bằng vật liệu rỗng, dựa trên nguyên lý tiếp xúc giữa dòng khí mang bụi và các chất ô nhiễm với chất lỏng, bụi và chất ô nhiễm trong dòng khí bị chất lỏng giữ lại và thải ra ngoài dưới dạng cặn bùn.

Ưu điểm của hệ thống cyclone và tháp rửa kiểu này là dễ chế tạo, giá thành thấp nhưng hiệu quả lọc bụi cao; có thể làm việc với luồng khí có nhiệt độ và độ ẩm cao; không những lọc được bụi mà còn lọc được khí độc hại; bên cạnh đó nó còn được sử dụng như thiết bị làm nguội và làm ẩm khí.

Hình 3.3. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải, bụi

Chú thích:

1: Ống dẫn khí thải

2: Thiết bị lọc cyclon

3: Ống dẫn khí thải sau cyclon

4: Thiết bị hấp thụ khí thải

5: Bể chứa nước

6: Ống dẫn nước vào tháp

7: Đường dẫn nước qua hệ thống xử lý

8: Ống khói

Đầu tiên khí thải được đưa từ lò hơi vào hệ thống cyclon (2), hạt bụi trong dòng không khí xoáy sẽ bị cuốn theo dòng khí vào chuyển động xoáy. Lực ly tâm gây tác động làm hạt bụi sẽ rời xa tâm quay và tiến về vỏ ngoài cyclon. Đồng thời, hạt bụi sẽ chịu tác động của sức cản không khí theo chiều ngược với hướng chuyển động, kết quả là hạt bụi dịch chuyển dần về vỏ ngoài của cyclon, va chạm với nó, sẽ mất động năng và rơi xuống phễu thu. Việc bố trí thiết bị lọc cyclon nhằm làm giảm lớp bụi (bồ hóng) gây ảnh hưởng đến chức năng xử lý của hệ thống tháp hấp thụ khí thải, đồng thời làm giảm lượng bụi đóng váng trên bề mặt bể chứa nước (5). Ở đó, hạt bụi đi qua thiết bị xả đi ra ngoài. Lượng bụi (bồ hóng) này sẽ được Nhà máy thu gom trộn với tro trấu và bán cho các đơn vị có nhu cầu. Khí thải được loại bỏ bụi đi lên phía trên cyclone và vào đường ống dẫn khí (3) để đi vào tháp lọc ướt (4).

Khí thải ra khỏi cyclon theo đường ống dẫn khí đi từ dưới đáy tháp rửa đi lên phía trên qua lớp nước ở dưới đáy, một phần bụi và các chất ô nhiễm được giữ lại và lắng xuống đáy. Dòng khí tiếp tục chuyển động ngược lên trên và tiếp xúc với dung dịch chất hấp thụ được tưới trên lớp đệm rỗng, bụi và các chất ô nhiễm được lọc một lần nữa còn khí sạch thoát ra ngoài thông qua ống khói rồi phát tán vào khí quyển. Việc cho dòng khí đi qua lớp nước ở đáy tháp rửa vừa có tác dụng làm giảm vận tốc chuyển động của dòng khí và giúp không khí phân bố đều trong tháp rửa cũng như làm giảm nhiệt độ của dòng khí nóng. Nước sau khi đi qua hệ thống này sẽ mang theo các chất khí hòa tan mang tính axit (trường hợp sử dụng nước) hoặc sẽ mang theo các chất kết tủa hoặc các muối vô cơ hòa tan (trường hợp sử dụng dung dịch có tính kiềm) và do đó cũng cần phải được xử lý trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.

- Tính toán thiết kế tháp cyclone:

+ Chọn thời gian lưu làm việc là t = 3 giây.

+ Lưu lượng khí vào tháp = Lượng khí từ lò hơi

Q = 1,94 m3/s= 46,56 m3/giờ;

+ Thể tích làm việc của cyclone là:

V = Q x t = 1,94 x 3 = 5,82 (m3)

+ Chiều cao của phần hình trụ là:

Trong đó:

R2: Bán kính vỏ hình trụ của cyclone, chọn 0,25 m

R1: Bán kính ống dẫn khí ra, chọn 0,025 m

δ : Độ dày của vỏ ống dẫn khí ra, chọn 0,002 m

k: Hệ số phụ thuộc đặc tính của dòng bụi khí thải, k = 1,1

- Tính toán thiết kế tháp hấp thụ:

- Lưu lượng khí vào tháp = Lượng khí từ lò đốt trấu

Q = 1,94 m3/s;

- Vận tốc dòng khí vào tháp (0,6 – 1,2 m/s), chọn 0,6 m/s;

- Diện tích mặt cắt tháp:

S = Q/v = 3,23 m2;

+ Đường kính tháp: D = 2*√3,23/3,14 ≈ 2,03 (m)

- Lưu lượng nước phun vào tháp (0,2 – 1,01 lít/s), chọn 1 lít/s;

Chọn máy bơm nước có lưu lượng 3.600 lít/giờ.

- Chiều cao hữu dụng của tháp:

m;

Với t: thời gian lưu khí trong tháp, chọn t = 3s;

Chiều cao thực tế của tháp:

H = h + h1 + h2 = 1,8 + 0,5 +0,5 = 2,8 m;

h1: chiều cao phần thoát khí sạch, chọn 0,5m

h2: chiều cao phần chứa nước, chọn 0,5m.

Nước đi ra từ hệ thống xử lý khí thải chứa nhiều chất rắn lơ lửng và các khí hòa tan nên có tính axit, do đó cần phải xử lý nước thải này trước khi thải ra môi trường hoặc tái sử dụng. Tải lượng nước thải từ tháp xử lý khí thải trong ngày vận hành 8 giờ:

3.600 lít/giờ × 8 giờ = 28.800 lít

Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm sau khi qua hệ thống xử lý:

Hiệu suất xử lý khí thải của hệ thống được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.26 . Hiệu suất xử lý các chất ô nhiễm trong khí thải của hệ thống xử lý

| Chỉ tiêu | Hiệu suất xử lý khí thải (%) |
| --- | --- |
| TPS (bụi) | 97 |
| CO | 97 |
| SO2 | 10 |
| NOx | 10 |

Với hiệu xuất xử lý khí thải của HTXL được trình bày ở Bảng trên và nồng độ khí thải phát sinh được trình bảy ở Bảng 3.11 thì nồng độ các chất ô nhiễm còn lại sau khi qua hệ thống xử lý được tính toán ở bảng sau:

Bảng 3.27 . Tải lượng khí thải phát sinh từ các lò hơi sau khi qua hệ thống xử lý

| Chỉ tiêu | Nồng độ các chất ô nhiễm |  | QCVN 19:2009/BTNMT (mg/Nm3) (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trước xử lý (mg/Nm3) | Sau xử lý (mg/Nm3) |  |
| Bụi | 946,2 | 28,39 | 200 |
| CO | 3992,5 | 119,78 | 1.000 |
| SO2 | 152,1 | 136,89 | 500 |
| NOx | 1239,3 | 1115,37 | 850 |

Ghi chú:

- Nm3: Thể tích quy về điều kiện chuẩn.

- Cột (*) được tính như sau: Cmax = C x Kp x Kv (mg/Nm3);

Giá trị C được lấy tại cột B QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; Kp = 1; Kv = 1.

So sánh kết quả ở Bảng trên với QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ thì nồng độ khí CO trong khí thải từ các điểm xả thải đều nằm trong giới hạn cho phép. Khí thải sau xử lý sẽ được dẫn vào ống khói để thoát ra môi trường xung quanh.

Nhà máy dự kiến sẽ sử dụng ống khói cao 12 m, đường kính 0,4 m để phát tán lượng khói thải phát sinh từ lò hơi. Để đánh giá hiệu quả phát tán các chất ô nhiễm qua ống khói trên dựa trên tài liệu “Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải công nghiệp (tập 1) của Giáo sư - Tiến sỹ Trần Ngọc Chấn”, chiều cao ống khói được xác định như sau:

He = H + H

Trong đó:

He : Chiều cao hiệu quả ống khói

H : Chiều cao ống khói dự kiến lắp đặt, H = 12 m

H : Độ dựng cột ống khói

- Độ dựng ống khói:

Độ nâng cao của luồng khói được tính theo công thức của Kluighin S.A (Liên Xô cũ) như sau:                              ΔH = 4,2 D (ω/u - 0,7 )0,63

Trong đó:

D: 	Đường kính ống khói = 0,4 m

ω: 	Vận tốc dòng khí thải tại miệng ống khói

ω = L/Sống khói = 0,64/(3,14 x 0,22) = 0,4 m/s

u: 	Vận tốc gió ở độ cao hiệu quả của ống khói ở độ cao 10m, u = 2,9 m/s

Thay vào công thức tính độ dựng ống khói ta được: H = 1,74 m

Vậy chiều cao hiệu quả của ống khói phát tán khí thải lò hơi là:

He = H + H  = 12 m + 1,74 m  = 13,74 m.

b. Giảm thiểu tác động do nước thải và các nguồn nước khác

* Đối với nước thải sinh hoạt và nhà bếp

Hiện tại, KCN chưa có hệ thống thu gom nước thải mà chỉ có hệ thống thu gom nước mưa dọc theo tuyến đường phía Nam của Nhà máy, vì vậy, Nhà máy sẽ đầu tư hệ thống xử lý (HTXL) nước thải đạt quy chuẩn trước khi thoát ra mương thu nước mưa này.

- Bể tự hoại

- Đối với nước thải đen từ các phòng vệ sinh: Tải lượng 1,2 m3/ngày được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ. Tại đây nước thải sẽ được xử lý nhờ quá trình phân hủy sinh học bởi các vi sinh vật kỵ khí, ngoài ra, thường xuyên bổ sung các chế phẩm sinh học lên men để tăng hiệu quả xử lý. Sau thời gian lưu và xử lý sơ bộ tại hầm tự hoại, nước thải sẽ được chuyển tiếp theo hệ thống ống dẫn để tiếp tục xử lý tại các công đoạn tiếp theo của hệ thống xử lý nước thải chung của Nhà máy. Lượng cặn sẽ được hút định kỳ khi bể đầy (thuê đơn vị có đủ chức năng để hút và đưa đi xử lý).

Hệ thống bể tự hoại của Dự án được tính toán thể tích theo công thức tính toán như sau:

1. Thể tích ướt của bể (Wu): Wu = Wt + Wv + Wn + Wb

Trong đó:

+ Wt : dung tích tích luỹ bùn cặn đã phân huỷ. Công thức: Wt = r × N × T/1000

r: lượng cặn đã phân huỷ tích luỹ của 1 người trong 1 năm, r = 30 l/người/năm.

T: khoảng thời gian giữa 2 lần hút cặn (năm), T = 2 năm

N: số người bể phục vụ (dân số quy đổi)

+ Wv : dung tích phần váng nổi. Công thức: W = (0.4-0.5) Wt

+ Wn: dung tích vùng tách cặn. Công thức: Wn = Qxtn = N × q0 × tn/1000

qo : tiêu chuẩn thải nước, qo = 45 lít/người.ngđ

tn : thời gian lưu nước tối thiểu, tn = 1 ngày

+ Wb : Dung tích vùng phân huỷ cặn . Công thức: Wb=0.5×N×tb/1000

tb : thời gian cần thiết phân huỷ cặn với nhiệt độ nước thải ở 25oC.

2.  Thể tích phần thông thủy của bể (Wk): Wk = (0.2-0.3) Wu

3. Tổng dung tích bể tự hoại: W =Wu +Wk

Bảng 3.28. Tổng hợp thể tích Bể tự hoại cho từng hạng mục công trình của Dự án.

| TỔNG TẢI LƯỢNG NT ĐEN | KÍCH THƯỚC BTH |  |  |  |  |  | THỂ TÍCH BTH (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wt | Wv | Wn | Wb | Wu | Wk |  |
| 1,2 | 4,50 | 2,25 | 3,38 | 0,94 | 11,06 | 3,32 | 14,38 |

Nước thải sau khi được xử lý tại bể tự hoại sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy để tiếp tục xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT. Bùn cặn tại bể tự hoại được chủ dự án định kỳ thuê đơn vị chuyên môn tới hút đi xử lý theo đúng quy định Nhà nước.

* Hệ thống XLNT tập trung:

Nước thải phát sinh từ Nhà máy chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân, quá trình sản xuất không phát sinh nước thải. Tải lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 5,92 m3/ngày;

Ngăn Oxic

Ngăn Anoxic 2

Bể tự hoại

Nước thải đen

Nước thải xám

Ngăn Anoxic 1

Nước sau xử lý đạt QCVN14:2008/BTNMT

Ngăn lắng sinh học

Máy thổi khí

Ngăn điều hoà

Bùn tuần hoàn

Tuần hoàn Nitrat

Hình 3. 4: Sơ đồ quy trình xử lý nước thải của hệ thống XLNT cục bộ

* Công nghệ xử lý tại các ngăn:

+ Ngăn Anoxic 1: Sử dụng giá thể cố định có kích thước lớn, tách rác, phân hủy cặn thô, xử lý BOD, Nito, Photpho;

+ Ngăn Anoxic 2:Sử dụng giá thể cố định có kích thước nhỏ, phân hủy cặn tinh, xử lý BOD, Nito, Photpho;

Nước thải có chứa hợp chất nitơ và photpho và đây là những hợp chất cần phải được loại bỏ ra khỏi nước thải. Trong ngăn thiếu khí Anoxic, hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển xử lý N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau:

Hai chủng vi khuẩn chủ yếu tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và Nitrobacter. Trong môi trường thiếu oxy, các chủng vi khuẩn này sẽ khử Nitrat (NO3–) và Nitrit (NO2–) theo chuỗi chuyển hóa:

NO3– → NO2– → N2O → N2↑

Khí nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài, do đó thành phần nitơ trong nước thải đã được xử lý Quá trình Photphorit hóa:

Chủng vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu khí.

Để quá trình Nitrat hóa và Photphoril hóa diễn ra thuận lợi, bể Anoxic bố trí máy khuấy chìm với tốc độ khuấy phù hợp. Máy khuấy có chức năng khuấy trộn dòng nước tạo ra môi trường thiếu oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển.

Để tăng hiệu quả xử lý và làm nơi trú ngụ cho hệ vi sinh vật thiếu khí, bể Anoxic được lắp đặt thêm hệ thống đệm sinh học chế tạo từ nhựa PVC, với bề mặt hoạt động 230 ÷ 250 m2/m3. Vi sinh vật thiếu khí bám dính vào bề mặt vật liệu đệm sinh học để sinh trưởng và phát triển.

+ Ngăn Oxic: Sử dụng giá thể MBBR, xử lý BOD, Amoni, Photpho;

Giảm hiệu quả COD, BOD, đồng thời hiệu quả trong việc xử lý NH4+ trong nước thải nhờ vi khuẩn ưa oxy.

Để tăng khả năng xử lý nước thải, bể được cung cấp đệm MBBR để tạo giá thể bám dính cho vi sinh vật hiếu khí, tăng hiệu quả xử lý và cung cấp thêm quá trình thiếu khí cho bể.

+ Ngăn Lắng: Sử dụng tấm lắng lamen để tăng hiệu suất lắng, kết hợp khử trùng bằng viên nén Clo.

Đối với giá thể MBBR, các vi sinh vật thường không tạo thành các bông bùn như trong quy trình bùn hoạt tính. Vì vậy việc lắng bùn sẽ khó khăn hơn.

Để khắc phục thực trạng đó, công nghệ tấm lắng nghiêng Lamela sẽ tạo thế năng tương đối cao, từ đó giúp quá trình lắng của bùn đạt hiệu quả tốt.

Nước thải từ quá trình lắng sẽ được chảy qua máng răng cưa, còn bùn sẽ được tuần hoàn lại 2 ngăn thiếu khí.

* Tính toán kích thước hệ thống xử lý nước thải Nhà máy

Ngăn điều hoà:

Thể tích bể điều hòa: W = Qh  t = 6 x 4 = 24 m3

Thời gian lưu nước trong bể điều hòa t = 4÷12 h. Chọn t = 4 h .

Module sử dụng là module tròn có D = 2 m

Ta có chiều dài ngăn điều hoà:

L= V/((D/2)2  × π) = 24/(0,52× π) = 7,6 m

Vậy, kích thước của ngăn điều hoà là: D x L = 2 x 7,6m.

Ngăn xử lý anoxic 1 & 2

Chọn thời gian lưu nước trong bể là t = 2h, t = 1,5-2h ( Metcalf & Eddy-Wastewater Engineering Treatment, Diposol and Reuse, MC Craw-Hill, Third edition, 2003)

Thể tích bể: V = Qtb × t = 6 x 2,0 = 12 m3

Vì theo thực tế công trình sử dụng 2 module xử lý sinh học

Ta có thể tích ngăn xử lý hiếu khí của mỗi module sinh học là: 12/2 = 6 m3

Module sử dụng là module tròn có D = 2 m

Ta có chiều dài ngăn thiếu khí:

L= V/((D/2)2  × π) = 12/(12× π) = 3,8m

Vậy, kích thước của ngăn điều hoà là: D x L = 2 x 3,8m.

Ngăn xử lý hiếu khí (Oxic)

Các thông số thiết kế:

| Chỉ số | Đơn vị | Giá trị đầu vào | Giá trị đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Lưu lượng | m3/ng.đ | 6 | 6 |
| BOD5 | mg/l | 300 | 30 |
| TSS | mg/l | 537 | 100 |

Các thông số tính  toán cơ bản của ngăn hiếu khí

Thời gian lưu bùn:  ngày.

Tỷ số F/M: 0.2 - 0.6 kg/kg.ngày.

Tải trọng thể tích: 0.8 - 1.92 kgBOD5/m3.ngày.

Nồng độ MLSS: 2500 - 6000 mg/l.

Tỷ số thể tích trên lưu lượng giờ:

Tỷ số tuần hoàn bùn hoạt tính:

BOD5: BOD20 = 0.68

MLVSS: MLSS = 0.8

Xác định BOD5 của nước thải đầu vào và đầu ra của ngăn hiếu khí (Oxic) :

Ta có BOD5vào = 300 mg/l

Chọn hiệu quả xử lý BOD của ngăn hiếu khí là  90%

Vậy BOD5ra = 300 x (1 – 0,9) = 30mg/l

Tính BOD5 hoà tan trong nước ở đầu ra:

Phương trình cân bằng vật chất:

BODra = BOD5 hoà tan trong nước đầu ra + BOD5 của chất lơ lửng trong nước đầu ra.

Trong đó BOD5ra= 30 mg/l

SSra = 100 mg/l ( giả sử 60% là cặn có thể phân hủy sinh học )

BOD5 chứa trong cặn lơ lửng ở đầu ra: 0,6 x 100 = 60 mg/l.

Vậy lượng oxy cần thiết là: 60 mg/l × 1,42 mgOxy/ mg tế bào = 85,2 mg/l

BOD5  của chất rắn lơ lửng đầu ra là : 30×0,68= 20,4 mg/l

Vậy:

BOD5ra= BOD5 hoà tan trong nước đầu ra + BOD5 của chất lơ lửng trong đầu ra

30  mg/l =BOD5ht+20,4

BOD5ht= 9,6mg/l

Xác định thể tích ngăn hiếu khí

Thể tích ngăn hiếu khí được xác định theo công thức:

V =×Q×Y×(BOD5vào-BOD5ra)X×(1+Kd×=10×1×0,7×(300-9,6)4000×(1+0,06×10)=0,32

Trong đó:

: thời gian lưu bùn đối với nước thải đô thị , =5-15 ngày. Chọn =15 ngày;

Q : lưu lượng trung bình ngày, Q =6m3/ng.đ;

Y: hệ số sản lượng bùn, Y = 0,4-0,8 mg VSS/mgBOD5. chọn Y = 0,7 mg VSS/mgBOD5;

X: nồng độ chất lơ lửng dễ bay hơi trong hỗn hợp bùn hoạt tính. X=4000 mg/l ;

Kd: Hệ số phân huỷ nội bào. Kd = 0,06 ngày-1

Vậy, thể tích ngăn hiếu khí là: V = 2,24 m3.

Thời gian lưu của ngăn hiếu khí:

Kd: Hệ số phân huỷ nội bào. Kd = 0,06 ngày-1

V: thể tích ngăn hiếu khí là: V = 2,24 m3

- t = 1,2h

Tính toán kích thước ngăn hiếu khí

Module sinh xử lý sinh học dạng hình trụ tròn

Có D = 2 m, diện tích ngăn hiếu khí 1 module: 1,91 m3

Chiều dài ngăn hiếu khí:

L= V/((D/2)2  × π) = 1,91/(1 × 3,14) = 0,6m

- Ngăn lắng lamen

Thông số tấm lắng lamen: Là loại tấm lắng nhựa có ngăn hình lục giác có chiều cao h= 54(mm), d=54(mm), khi ghép các tấm lại với nhau thành khối sẽ tạo thành các hình ống. Chiều dài mỗi tấm lắng L = 0,2m.

Công suất nước đi vào bể lắng:

Trong đó:

QL- Công suất nước vào bể lắng

Q - Công suất thiết kế. Q = 6 (m3/ngđ).

α  - Hệ số dự phòng. Chọn α = 1,05

Vậy ta có QL  = 1,05 × 6 = 6,3 (m3/ngđ) = 0,00007 (m3/s)

Diện tích mặt bằng ngăn lắng:

Trong đó:

uo : Tốc độ lắng của hạt cặn; uo = 0,5(mm/s) = 5.10-4  (m/s).

h: Kích thước tiết diện ống lắng.

H: Chiều cao khối trụ lắng, H = L × sin α = 0,2×0,867 = 0,1734 (m)

α = 60o; cos α = 0,5;

Ta có :

F= Qu0 × hH×cosα + h×cos2α	  =  0,0786 (m2)

- Chọn chiều rộng bể là  B = 0,2 (m) => chiều dài bể là L = 0,4 (m),

Ta có chiều dài ngăn lamen có L = 0,4 cm ; D = 0,2m.

Tổng thể tích thực của ngăn lắng lamen là:

Vt= L × (D/2)2×π = 0,4 × (0.2/2)2 × 3,14(1/2)2×π  = 0,01 m3

* Phương án thoát nước:

Nước thải sinh hoạt của nhà máy sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B được thu gom vào tuyến ống thu gom nước thải của nhà máy sau đó nước thải được đổ vào tuyến mương bê tông thu gom nước mưa của KCN (Bản vẽ kèm theo ở Phụ lục).

* Xử lý nước thải ở tháp xử lý khí thải

Theo thiết kế ở nội dung xử lý khí thải ở trên, lưu lượng dung dịch Ca(OH)2  qua tháp xử lý là 3,6 m3/h và chảy về bể xử lý, tại đây sẽ diễn ra phản ứng kết tủa của muối CaCO3, CaSO3.

Bể chứa dung dịch hấp thụ được xây dựng bằng gạch với kích thước (cao, dài, rộng):  1,0m × 4m × 2,0 m. Trong đó, bể chứa kích thước 1,0m × 4,0m × 1,0 m và bể lắng kết hợp trung hòa 1,0m × 4,0m × 1,0 m, chia làm 2 ngăn, một ngăn phản ứng và một ngăn chứa. Nước thải sau khi qua ngăn phản ứng thì qua ngăn chứa để bơm tuần hoàn tái sử dụng.

* Giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn

- Để đảm bảo thu gom toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án, chủ dự án sẽ xây dựng hệ thống thoát nước mưa. Hệ thống thoát nước mưa của nhà máy là hệ thống cống hộp H400 có tổng chiều dài tổng chiều dài 320m và có  7 hố ga. Nước mưa được thu gom và đấu nối với hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp hiện có trên tuyến đường 15m phía Nam dự án (có bản vẽ kèm theo ở Phụ lục).

- Thực hiện che chắn, vệ sinh khuôn viên nhà xưởng nói riêng và Nhà máy nói chung để tránh nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bẩn, phế phẩm, nguyên vật liệu.

- Các loại nguyên vật liệu, sản phẩm, phế phẩm và chất thải rắn, chất thải nguy hại đều lưu chứa trong nhà xưởng hay nhà kho có mái che.

- Thường xuyên giám sát, nạo vét để đảm bảo khả năng hoạt động của hệ thống thu gom và thoát nước mưa, nhất là trước mùa mưa bão.

c. Lưu giữ, xử lý chất thải rắn

* Đối với rác thải sinh hoạt:

- Bố trí các thùng chứa rác trong nhà xưởng, khuôn viên nhà máy, nhà điều hành;

- Toàn bộ rác thải sinh hoạt sẽ được thu gom tập kết vào thùng đựng rác 100 lít có nắp đậy trước cổng Nhà máy và hợp đồng với Công ty MTĐT vận chuyển xử lý.

* Đối với tro phát sinh từ hoạt động đốt trấu:

Tro lắng ở lò hơi và từ cyclon sẽ được thu gom vào bao kín lưu chứa ở nhà kho. Tro có thể được sử dụng làm phân bón nên Nhà máy sẽ hợp đồng bán cho các cá nhân, đơn vị trồng trọt hay sản xuất phân bón để thu mua tái sử dụng.

* Đối với bùn từ hệ thống xử lý nước thải:

Hợp đồng với Công ty MTĐT hoặc đơn vị chuyên môn để hút bùn định kỳ hàng năm. Bùn thải chứa các chất hữu cơ có ích cho cây trồng nên có thể được tận dụng để làm phân bón.

* Đối với kết tủa ở bể xử lý nước thải từ tháp xử lý khí thải

Thành phần kết tủa chủ yếu là CaCO3, một thành phần chính trong đá vôi, có thể được sử dụng làm vật liệu san đắp, hay để sản xuất Ca(OH)2, CaO,… nên Nhà máy sẽ tìm kiếm, làm việc với các đơn vị có nhu cầu để tiêu thụ.

* Đối với chất thải rắn phát sinh ở dây chuyền sản xuất

- Tất cả các loại tạp chất, phế phẩm (sinh khối hữu cơ, trấu, tấm, cám, nguyên liệu là hạt giống, thóc lỗi) đều có thể tận dụng làm, đệm lót, phân bón hay thức ăn chăn nuôi nên Nhà máy sẽ tận thu để cung ứng cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu.

- Riêng với trấu, vỏ lạc từ dây chuyền chế biến gạo sẽ được sử dụng làm nhiên liệu cho lò hơi của Nhà máy. Lượng trấu, vỏ lạc dư thừa thì Nhà máy sẽ làm việc với các đơn vị có nhu cầu để làm nhiên liệu đốt lò hơi hay sản xuất viên nén năng lượng trong KCN cũng như trên địa bàn tỉnh để tiêu thụ. Nhìn chung các phế phẩm từ hoạt động sản xuất của Nhà máy đều là nguồn nguyên liệu có giá trị, có nhu cầu lớn nên sẽ được tận thu, tái sử dụng hết chứ không thải bỏ ra môi trường.

- Bao bì, thùng carton hư hỏng từ dây chuyền đóng gói sẽ được thu gom chung với chất thải rắn sinh hoạt.

d. Chất thải nguy hại

Chủ dự án sẽ thực hiện các lưu giữ và quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với một số biện pháp cụ thể sau:

- Thu gom và lưu giữ trong thùng chứa có nắp đậy (dung tích 100 lít) đặt tại khu vực nhà xưởng và có dán nhãn cảnh báo nguy hiểm để phân biệt với thùng rác thông thường.

- Ký hợp đồng chuyển giao xử lý CTNH với tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH phù hợp.

-  Sử dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH.

- Sau thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày chuyển giao CTNH, nếu không nhận được hai liên cuối cùng của chứng từ CTNH mà không có lý do hợp lý bằng văn bản từ phía tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH thì chủ nguồn thải CTNH báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

3.2.2.2. Giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải

a. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn

Trong khu vực Nhà máy, tiếng ồn mức độ khá cao và mang tính cục bộ, chủ yếu do các thiết bị cơ khí, băng tải, motor điện,... để giảm thiểu mức áp âm do các máy móc, thiết bị này gây ra, Chủ dự án sẽ thực hiện một số giải pháp sau:

- Đầu tư các máy móc thiết bị mới, hiện đại và chân đế được lắp đặt chắc chắn;

- Có kế hoạch kiểm tra theo dõi bảo trì máy móc thiết bị (kiểm tra độ mòn chi tiết, bôi trơn, thay thế các chi tiết hỏng...);

- Bố trí lao động hợp lý bằng cách luân phiên đổi ca để tránh công nhân tiếp xúc với nguồn ồn trong thời gian dài, trang bị thiết bị bảo vệ thích hợp cho công nhân làm việc ở vị trí phát nguồn ồn lớn.

b. Biện pháp giảm thiểu các tác động do nhiệt

- Bố trí hệ thống thổi cục bộ để cung cấp khí mát và sạch cho công nhân trực tiếp làm việc trong các phân xưởng sản xuất;

- Cung cấp đồ ăn thức uống hợp lý cho công nhân làm việc trong các phân xưởng này nhằm đảm bảo sự cân băng muối và vitamin của cơ thể ;

- Bố trí lịch làm việc và nghỉ ngơi hợp lý cho những công nhân làm việc tại các công đoạn có nhiệt độ cao (sấy khô nguyên liệu thô);

- Thường xuyên định kỳ (2 lần/năm) khám sức khỏe cho công nhân làm việc trong Nhà máy.

c. Biện pháp trồng cây xanh và tiết kiệm năng lượng

- Tiến hành trồng cây xanh ngay khi triển khai xây dựng Nhà máy. Bên cạnh hàng rào cây xanh bao quanh khu đất Nhà máy thì Nhà máy cũng bố trí khu vườn cây xanh rộng 4.500 m2 ở phía Đông khi đất để vừa tạo cảnh quan cho khu vực Nhà máy vừa điều hòa vi khí hậu khu vực Nhà máy và giảm thiểu tác động đến môi trường khu vực xung quanh Nhà máy.

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng của Dự án, trong đó sử dụng bóng đèn LED để chiếu sáng và sử dụng các vật liệu lợp, che bằng vật liệu trong suốt để lấy ánh sáng tự nhiên.

d. Biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội

- Chủ dự án sẽ tuân thủ đầu tư hệ thống thu gom, xử lý chất thải theo đúng nội dung trong báo cáo ĐTM được phê duyệt để tránh tác động tiêu cực đến môi trường, đến khu dân cư và người lao động.

- Ưu tiên đào tạo và tuyển dụng lao động địa phương.

- Chủ dự án sẽ phối hợp với với chính quyền địa phương và ban quản lý KCN để ngăn chặn các tệ nạn xã hội, các xung đột liên quan đến công nhân nhà máy.

- Giáo dục nhận thức môi trường nhằm làm cho người lao động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nhận thức được môi trường sống và làm việc cần được bảo vệ trước hết vì sức khoẻ của chính bản thân người trực tiếp lao động và sau đó là cộng đồng xã hội.

- Giáo dục, đào tạo, tuyên truyền về ý thức và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động để tránh xảy ra sự cố mất an toàn lao động ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng người lao động.

3.2.2.3. Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trong bảo vệ môi trường

Nhà máy sẽ phối hợp với ban quản lý KCN để làm việc với các nhà máy khác trong KCN để thực hiện:

- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải, độ ồn theo đúng ĐTM được phê duyệt để giảm thiểu tác động cộng hưởng với nguồn thải, nguồn ồn của các nhà máy khác.

- Bố trí lịch, phân luồng vận chuyển hợp lý cho các phương tiện ra vào KCN, nhất là vào thời gian cao điểm;

- Xác định trách nhiệm của các đơn vị trong việc duy tu, bảo dưỡng, vệ sinh các tuyến đường.

- Thực hiện quản lý tốt người lao động để tránh xảy ra các xung đột, mâu thuẫn giữa người lao động của Nhà máy với của các nhà máy khác.

3.3.2.4. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

1. Phòng chống cháy nổ

Nhà máy có rất nhiều vật liệu dễ cháy nổ nên để đảm bảo an toàn về người cũng như tài sản, Nhà máy sẽ áp dụng các biện pháp sau:

- Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quảng Bình xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cho Dự án trước khi đi vào hoạt động, trang bị các thiết bị cứu hỏa, bố trí họng nước hợp lý, thực hành các phương án phòng cháy, chữa cháy.

- Định kỳ hàng năm, Nhà máy phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quảng Bình tổ chức tập duyệt về các phương pháp ứng cứu khi cháy nổ xảy ra.

- Thiết kế, lắp đặt hệ thống điện đúng quy chuẩn an toàn về điện.

- Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra đề phòng sự cố xẩy ra về hỏa hoạn cũng như sự cố về điện.

- Tất cả các dụng cụ điện, thiết bị điện đều phải là loại phòng chống cháy nổ. Việc dùng điện chạy máy và điện thắp sáng ở những nơi gần khu vực nguyên vật liệu, sản phẩm, phế phẩm đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Khi sửa chữa thay thế thiết bị điện thì phải cắt điện và chỉ người có trách nhiệm kỹ thuật điện mới được tiến hành việc này.

+ Cầu dao cầu chì, ổ cắm điện phải đặt ở ngoài khu vực dễ cháy.

+ Bất kỳ nhánh dây điện nào cũng đều phải có cầu chì hay thiết bị bảo vệ tương ứng.

- Tất cả các chi tiết máy động hoặc dụng cụ làm việc đều được làm bằng vật liệu không được phát sinh tia lửa do ma sát hay va đập. Tất cả các trang thiết bị bằng kim loại đều được tiếp đất, các bộ phận hay chi tiết bị cách điện đều đảm bảo có cầu nối tiếp dẫn.

- Trường hợp sửa chữa thiết bị, máy móc hay cơ sở hạ tầng trong Nhà máy mà có hoạt động hàn thì phải thu dọn các loại chất dễ cháy và có người giám sát liên tục.

- Quy định người lao động không hút thuốc và sử dụng lửa trong khu vực nhà xưởng và nhà kho.

2. Đảm bảo an toàn lao động

Các biện pháp sau sẽ được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của Nhà máy để đảm bảo an toàn lao động:

- Các loại máy móc thiết bị phải có hồ sơ kèm theo và có cán bộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi các thông số kỹ thuật;

- Công nhân hoặc cán bộ vận hành được đào tạo và thực hành thao tác đúng cách khi có sự cố và luôn có mặt tại vị trí của mình thao tác và kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật.

- Tiến hành kiểm tra, sửa chữa máy móc định kỳ. Trong những trường hợp có sự cố, công nhân vận hành sẽ được hướng dẫn và thực tập xử lý theo quy tắc an toàn.

- Trang bị và có qui định bắt buộc người lao động phải sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc trong môi trường có nhiệt độ không khí cao, ô nhiễm bụi, khí thải,...

- Bố trí lịch làm việc và nghĩ ngơi hợp lý cho công nhân, đồng thời định kỳ khám sức khoẻ cho công nhân và chỉ những công nhân đảm bảo sức khoẻ mới được phân công vào những vị trí chịu nhiều tác động bất lợi đến sức khỏe như khu vực có độ ồn lớn, nhiệt độ cao hoặc các hoạt động nặng nhọc.

3. Đảm bảo an toàn giao thông

Các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông liên quan đến hoạt động vận chuyển của Nhà máy như sau:

- Tuyên truyền quy định về chấp hành luật lệ an toàn giao thông cho các lái xe tham gia hoạt động vận chuyển của Nhà máy.

- Đảm bảo các phương tiện vận chuyển không chở quá tải, quá trọng.

- Phối hợp với ban quản lý KCN để sắp xếp lịch vận chuyển hợp lý, hạn chế tối đa các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực Nhà máy vào giờ cao điểm là giờ đi làm và giờ tan tầm của KCN.

4. Đối với các sự cố của hệ thống xử lý khí thải

- Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý khí thải để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt. Đặc biệt chú ý kiểm tra các điểm nối, các mối hàn và các điểm han gỉ.

- Đào tạo công nhân vận hành hệ thống lọc bụi có trình độ để vận hành, giám sát hệ thống nhằm phát hiện kịp thời sự cố nhỏ để kịp thời sửa chữa, tránh phát triển dẫn đến hư hỏng lớn ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống.

- Phối hợp với đơn vị chuyên ngành có năng lực trong lĩnh vực môi trường để đào tạo cho đội môi trường của Nhà máy và để thường xuyên theo dõi, giám sát các thông số đầu ra của hệ thống xử lý.

- Khi có sự đối với hệ thống xử lý bụi, Nhà máy cam kết dừng hoạt động sản xuất để khắc phục sự cố.

5. Đảm bảo an toàn lò sấy

Sự cố đối với lò sấy thường để lại hậu quả lớn nên Nhà máy sẽ chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn lò hơi, bao gồm:

- Đảm bảo thiết bị được chế tạo và lắp đặt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định KTAT, đăng ký sử dụng theo quy định. Người sử dụng lao động của doanh nghiệp phải giao trách nhiệm quản lý thiết bị cho cán bộ quản lý thiết bị bằng văn bản.

- Việc vận hành thiết bị chỉ được giao cho những người từ 18 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe, đã được huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu về kiến thức chuyên môn, quy trình kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị chịu áp lực và phải được người sử dụng lao động giao trách nhiệm bằng văn bản.

- Việc quản lý lò sấy cố định hoặc di động đảm bảo được giao cho những người có trình độ chuyên môn và có kinh nghiệm thực tế đã được Hội đồng Kỹ thuật của đơn vị thông qua bằng văn bản quyết định.

- Việc quản lý lò hơi và các thiết bị phụ của nó phù hợp với những yêu cầu đã quy định trong quy phạm Nhà nước “QPVN 23-81”.

- Bảo quản thực hiện các chế độ bảo dưỡng, vận hành, tu sửa và khám nghiệm theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Trước khi vận hành lò sấy, công nhân kiểm tra đầy đủ các cơ cấu an toàn, hệ thống điện, đồng hồ chỉ áp suất và tình trạng các van khóa lắp đặt trên lò.

- Dụng cụ làm xong để gọn gàng vào nơi quy định. Khu vực xung quanh lò sấy đảm bảo gọn gàng không gây trở ngại cho công nhân vận hành trong quá trình thao tác.

- Khi vệ sinh sửa chữa lò sấy phải ngồi chờ lò sấy nguội hẳn, sau đó mở hết cửa thông hơi mới cho người vào làm việc.

- Những vật liệu dễ cháy nổ để xa lò sấy ít nhất 10m. trong quá trình làm việc không được để cạn nước. Cấm bơm nước vào lò hơi khi đang đốt.

- Hết ca làm việc thì ghi nhật ký, bàn giao tình trạng an toàn của lò sấy cho ca sau.

- Không sử dụng lò sấy vượt quá thông số kỹ thuật do cơ quan kiểm định kỹ thuật an toàn cho phép đối với thiết bị.

- Phải lập tức đình chỉ sử dụng lò hơi trong các trường hợp sau:

+ Khi các cơ cấu an toàn không hoàn hảo.

+ Khi phát hiện thấy các bộ phận chịu áp lực chính của lò sấy có vết nứt, phồng, gỉ mòn đáng kể, nước ở các mối nối, mối hàn, các miếng đệm bị xé,

+ Những trường hợp khác theo quy định trong quy trình vận hành của đơn vị.

6. Đối với sự cố thời tiết

- Bố trí nhân lực, trang thiết bị ứng cứu và thiết bị thông tin liên lạc để trực khi có bão xuất hiện.

- Tăng cường dây néo các công trình xây dựng, nhất là ống khói trước mỗi mùa mưa bão;

- Lắp đặt hệ thống chống sét cho các nóc nhà và đặc biệt là cho ống khói của Nhà máy.

- Hệ thống chống sét sẽ được lắp đặt theo tiêu chuẩn TCXD 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống, đảm bảo che phủ toàn bộ các nhà, thiết bị;

- Quá trình thi công, lắp đặt hệ thống chống sét cho công trình thực hiện theo đúng yêu cầu, kỹ thuật và thiết kế đã được phê duyệt.

- Cắt tỉa cành cây lớn trước mùa mưa bão. Dùng dây gia cố các cây lớn trong khuôn viên Nhà máy để giảm thiểu khả năng bị gãy đổ dưới tác động của gió trong bão, áp thấp nhiệt đới.

7. Phòng chống sự cố ngộ độc thực phẩm

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình hoạt động, Nhà máy sẽ thực hiện đúng theo Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. Một số nội dung như sau:

- Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm bao gói sẵn có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng, phụ gia thực phẩm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng do Bộ Y tế ban hành, được đăng ký với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Bình để được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi nhà ăn đi vào vận hành.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống tuân thủ theo các yêu cầu quy định tại Điều 1, 2, 3 và Điều 4 Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Thiết kế có khu sơ chế nguyên liệu thực phẩm, khu chế biến nấu nướng, khu bảo quản thức ăn; khu ăn uống; kho nguyên liệu thực phẩm, kho lưu trữ bảo quản thực phẩm bao gói sẵn riêng biệt; khu vực rửa tay và nhà vệ sinh cách biệt. Đối với bếp ăn tập thể sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn sẵn chuyển đến được bố trí khu vực riêng và phù hợp với số lượng suất ăn phục vụ để bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Nơi chế biến thức ăn được thiết kế theo nguyên tắc một chiều; có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến; có đủ dụng cụ chia, gắp, chứa đựng thức ăn, dụng cụ ăn uống bảo đảm sạch sẽ, thực hiện chế độ vệ sinh hàng ngày; trang bị găng tay sạch sử dụng một lần khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn; có đủ trang thiết bị phòng chống ruồi, gián, côn trùng và động vật gây bệnh.

- Khu vực ăn uống thoáng mát, có đủ bàn ghế, bảo đảm sạch sẽ; có đủ trang thiết bị phòng chống ruồi, gián, côn trùng và động vật gây bệnh;

- Nước đá sử dụng trong ăn uống được sản xuất từ nguồn nước phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng nước ăn uống số 01:2009/BYT.

- Có đủ dụng cụ chứa đựng chất thải, rác thải và bảo đảm kín, có nắp đậy; chất thải, rác thải phải được thu dọn, xử lý hàng ngày theo quy định; nước thải được thu gom trong hệ thống kín, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường.

## 3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án

Bảng 3.29 Dự kiến kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| TT | Nội dung công việc | Số lượng/thời gian định kỳ | Kế hoạch xây lắp, trang bị |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn chuẩn bị, thi công |  |  |
| 1 | Trang bị bảo hộ lao động | Toàn bộ công nhân | Trước khi tiến hành thi công xây dựng và kết thúc khi hoàn thành thi công Dự án |
| 2 | Trang bị nhà vệ sinh di động | 01 nhà vệ sinh |  |
| 3 | Thùng chứa rác thải sinh hoạt, thùng chứa chất thải nguy hại | 05 thùng |  |
| 4 | Hệ thống biển báo | 1 Bộ |  |
| 1 | Hợp đồng xử lý rác thải | Hằng ngày | Từ khi tiến hành thi công đến khi kết thúc Dự án |
| 2 | Hợp đồng thu gom hút bể nhà vệ sinh di động | 1 tuần/lần (hoặc khi đầy) |  |
| 3 | Chi phí giám sát môi trường | Đợt |  |
| 4 | Chi phí nhân lực quản lý môi trường | 12 tháng |  |
| II | Giai đoạn hoạt động |  |  |
| 1 | Hệ thống thoát nước mưa | Hệ thống | Trước khi đi vào hoạt động |
| 2 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải | Hệ thống |  |
| 3 | Hệ thống thu gom và xử lý khí thải | Hệ thống |  |
| 4 | Hệ thống PCCC | Hệ thống |  |
| 5 | Thu gom, xử lý CTR từ các hoạt động sản xuất | Theo hợp đồng với đơn vị thu mua phế phẩm | Trong suốt thời gian hoạt động |
| 6 | Thu gom, xử lý CTR sinh hoạt/ngày | Hằng ngày |  |
| 7 | Thu gom, xử lý CTNH | Theo khối lượng phát sinh thực tế |  |
| 8 | Giám sát môi trường | 02 đợt/năm |  |

- Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường.

Hình 3.5. Sơ đồ quản lý công trình bảo vệ môi trường giai đoạn thi công

- Trong giai đoạn vận hành: Tổ chức bộ máy quản lý như sau:

Quản lý, giám sát, sửa chữa, bão dưỡng hệ thống đường, điện, hệ thống thu gom nước mưa, nước thải; đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động trong nhà xưởng, nhà kho; quản lý các sự cố thời tiết

Quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải; thu gom và quản lý CTR, CTNH; bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải, khí thải; đảm bảo vệ sinh môi trường bên ngoài nhà xưởng, nhà kho, vệ sinh an toàn thực phẩm

Tuần tra, bảo vệ đảm bảo An toàn giao thông – PCCC. Can thiệp, giải quyết các sự việc về An toàn giao thông – PCCC. Thông tin các sự cố phát hiện trong quá trình kiểm tra, bảo vệ.

Phó giám đốc Nhà máy

Phòng quản lý hạ tầng và thiết bị

Phòng quản lý môi trường

Đội bảo vệ và PCCC

Hình 3.6. Sơ đồ tổ chức quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành

## 3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Báo cáo ĐTM của dự án đã khái quát được tất cả các tác động có khả năng phát sinh trong quá trình thi công và vận hành dự án, làm nổi bật được đâu là nguồn tác động chính, phạm vi và mức độ ảnh hưởng bởi đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội xung quanh khu vực triển khai dự án.

*Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường

Phương pháp khảo sát hiện trường, lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm

- Phương pháp này được áp dụng nhằm khảo sát vị trí, hiện trạng và điều kiện cụ thể của Dự án cũng như tiến hành công tác đo đạc và lấy mẫu cần thiết.

- Tiến hành thực hiện: kết hợp với đơn vị có chức năng thực hiện để khảo sát, đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu hiện trạng môi trường tại Dự án và khu vực xung quanh.

Phương pháp lập bảng liệt kê

- Xác định các thành phần của Dự án ảnh hưởng đến môi trường.

- Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết.

- Phương pháp này trình bày cách tiếp cận rõ ràng, cung cấp tính hệ thống cho việc xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Phương pháp thống kê

Các tài liệu về địa hình, địa chất, khí tượng, thủy văn, kinh tế-xã hội khu vực thực hiện Dự án là các tài liệu đã được các tổ chức nhà nước phê duyệt, có thể sử dụng cho các báo khoa học trong nước.

Phương pháp đánh giá nhanh

- Dựa trên phương pháp đánh giá tác động môi trường của WHO (1993), UNEP (2013).

- Rất hữu ích trong công tác đánh giá tác động môi trường, nhất là trong trường hợp không xác định được các thông số cụ thể để tính toán.

Phương pháp so sánh

Kết quả phân tích chất lượng môi trường hay sau khi tính toán tải lượng, nồng độ của các dòng thải cần so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường liên quan hoặc tham khảo số liệu đo đạc thực tế trên công trường xây dựng để đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động khả thi có thể áp dụng trong quá trình thi công xây dựng và đi vào hoạt động ổn định của Dự án.

*Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp

Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp áp dụng trong báo cáo ĐTM được thể hiện tại bảng sau:

Bảng 3.30: Độ tin cậy của các phương pháp

| TT | Phương pháp | Mức độ tin cậy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp khảo sát hiện trường, lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm | Khá cao |
| 2 | Phương pháp lập bảng liệt kê | Khá cao |
| 3 | Phương pháp thống kê | Cao |
| 4 | Phương pháp đánh giá nhanh | Khá cao |
| 5 | Phương pháp so sánh | Cao |

*Đánh giá mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá

Độ tin cậy của các đánh giá được thể hiện tại bảng sau:

Bảng 3.31: Độ tin cậy của các đánh giá về tác động của Dự án

| TT | Các đánh giá tác động môi trường | Mức độ tin cậy | Nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- |
| I - Giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng |  |  |  |
| 1 | Tác động đến môi trường không khí | Trung bình | - Không có số liệu chi tiết về thời gian hoạt động của các thiết bị phục vụ thi công xây dựng. - Chủ yếu dựa vào tính toán lý thuyết và hệ số ô nhiễm của WHO, UNEP để thiết lập. |
| 2 | Tác động đến môi trường nước | Cao | - Dự đoán được các nguồn phát sinh nước thải gây ô nhiễm môi trường nước. - Có số liệu cụ thể tính toán nồng độ các chất gây ô nhiễm đến môi trường nước. |
| 3 | Tác động do CTR, CTNH | Cao | - Có số liệu cụ thể ước tính được lượng CTR, CTNH. |
| II - Giai đoạn hoạt động |  |  |  |
| 1 | Tác động đến môi trường không khí | Cao | - Có thể dự đoán được các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí. - Dựa vào tính toán lý thuyết và hệ số ô nhiễm của WHO, UNEP để thiết lập. - Tham khảo các số liệu đo đạc chất lượng môi trường tại 1 số dự án tương tự. |
| 2 | Tác động đến môi trường nước | Cao | - Từ quy mô hoạt động của dự án có thể ước tính được lượng nước thải, CTR phát sinh. - Tham khảo các số liệu đo đạc chất lượng môi trường tại 1 số dự án tương tự. - Dựa vào hệ số ô nhiễm của WHO và Tiêu chuẩn Việt Nam tính toán cụ thể nồng độ của các chất và các tác động có thể ảnh hưởng đến môi trường nước. |
| 3 | Tác động do CTR, CTNH | Cao |  |

Các đánh giá về các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng và hoạt động như tai nạn lao động, sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu, sự cố tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ,...là có căn cứ và cơ sở. Các đánh giá đã dự báo được ảnh hưởng trong trường hợp xấu nhất xảy ra. Độ tin cậy của phương pháp đánh giá này là khá cao.

# CHƯƠNG 4
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

## 4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án

Căn cứ quy mô, phạm vi và đặc điểm hoạt động của Dự án, cũng như quá trình phân tích, dự báo và đánh giá các tác động môi trường xảy ra bởi các hoạt động của Dự án, chương trình quản lý môi trường được đề ra cho Dự án trong suốt quá trình từ giai đoạn cải tạo tận thu đến giai đoạn vận hành. Chương trình được trình bảy ở Bảng sau:

Bảng 4. 1. Nội dung chương trình quản lý môi trường Dự án

| Các giai đoạn của dự án | Các hoạt động | Các tác động môi trường | Các công trình, biện pháp BVMT | Thời gian thực hiện và hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giải phóng mặt bằng | Phát quang thảm thực vật | Phát sinh chất thải rắn từ sinh khối thực vật, gây ô nhiễm môi trường đất, nước | Thu gom và ký hợp đồng với đơn vị thu gom đổ thải đúng quy định | Hoàn thành trước khi thi công |
| Thi công xây dựng dự án | Đào đắp, san nền | Ô nhiễm không khí do bụi, khí thải của phương tiện máy móc san ủi | Xung quanh khu vực thi công sẽ được che chắn bằng tường tạm (bằng tôn) Vệ sinh các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu trước khi ra khỏi khu vực dự án. Các xe vận chuyển đất san lấp được che kín không để rơi vãi vật liệu ra môi trường xung quanh. Áp dụng các biện pháp thi công hiện đại, cơ giới hóa, vận hành và tối ưu hoá các quá trình thi công. - Xe vận chuyển phải có giấy phép của cục đăng kiểm Việt Nam | Trong suốt thời gian thi công |
|  | Vận chuyển nguyên vật liệu | - Khí thải - Tiếng ồn | Sử dụng máy móc, phương tiện đảm bảo yêu cầu về môi trường. Vận hành máy móc đúng công suất. Thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo dưỡng máy móc, phương tiện. Không thi công vào giờ nghỉ ngơi. | Trong suốt quá trình thi công |
|  |  | - Bụi đất | Phun ẩm trên công trường và khu vực xung quanh theo đúng nội dung đã cam kết. Dùng bạt phủ kín thùng xe trong quá trình vận chuyển, không chở quá tải trọng cho phép. | Trong suốt quá trình thi công |
|  |  | Cản trở giao thông trong vùng | Lập kế hoạch vận chuyển hợp lý. | Trong suốt quá trình thi công |
|  | Hoạt động thi công các hạng mục công trình | - Bụi đất | - Tính toán hợp lý vật liệu xây dựng. - Đất đá, gạch vỡ tận dụng để san lấp. - Sắt thép vụn, bao bì xi măng, gỗ… được tái sử dụng hoặc bán phế liệu. - Các chất thải còn lại sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom. | Trong suốt giai đoạn thi công |
|  |  | -Bụi - Khí thải - Tiếng ồn | Sử dụng máy móc, phương tiện đảm bảo yêu cầu về môi trường. Vận hành máy móc đúng công suất. Thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo dưỡng máy móc, phương tiện. Không thi công vào giờ nghỉ ngơi. | Trong suốt giai đoạn thi công |
|  |  |  | - Tưới nước giữ ẩm trên đường vận chuyển 02 lần/ngày. Tăng tần suất và lượng nước tưới tại cổng Dự án. - Dùng bạt phủ kín thùng xe trong quá trình vận chuyển, không chở quá tải trọng cho phép.. | Trong suốt giai đoạn thi công |
|  |  | - CTR, CTNH | Chủ đầu tư sẽ bố trí các khu lưu chứa CTR, CTNH: khu vực cuối hướng gió, phía sau khu lán trại. Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom. |  |
|  |  | - Cản trở giao thông trong vùng | - Lập kế hoạch vận chuyển hợp lý. - Bố trí người điều phối giao thông. | Trong suốt giai đoạn thi công |
|  |  | - CTR sinh hoạt | - Trang bị sọt rác tại lán trại để thu gom. - Phân loại để tận dụng tối đa chất thải có thể tái chế và tái sử dụng. - Các chất thải không thể tái chế sẽ hợp đồng với đơn vịthu gom cùng với CTR xây dựng. | Trong suốt giai đoạn thi công |
|  |  | - Nước thải sinh hoạt | - Bố trí hệ thống nhà vệ sinh di dộng | Trước khi tiến hành thi công |
|  |  | - An ninh trật tự khu vực | - Ưu tiên tuyển dụng lao động phổ thông tại địa phương. - Cấp thẻ cho công nhân khi ra vào công trường thi công. - Giáo dục công nhân có lối sống lành mạnh, không gây mâu thuẫn với nhân dân trong vùng. | Trong suốt giai đoạn thi công |
| Giai đoạn đi vào hoạt động | Hoạt động sản xuất, vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và sản phẩm, phế phẩm đi tiêu thụ; hoạt động của người lao động | Chất thải rắn | - CTR sinh hoạt: Hợp đồng thu gom với đơn vị chức năng. - CTR sản xuất, xử lý chất thải: Tất cả đều được tái sử dụng cho các mục đích nông nghiệp nên được thu gom, đóng bao và hợp đồng cung ứng với cá nhân, đơn vị có nhu cầu. | Trong suốt giai đoạn vận hành |
|  |  | Chất thải nguy hại | Thu gom CTNH của Dự án sau đó chủ đầu tư sẽ thu về kho chứa CTNH tạm thời được đặt tại nhà xưởng và hợp đồng với đơn vị đủ chức năng để quản lý và xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT. | Trước khi đi vào vận hành |
|  |  | Nước thải sinh hoạt | - Xây dựng bể tự hoại và bể xử lý hợp khối để xử lý nước thải sinh hoạt; - Xây dựng bể trung hoà để xử lý nước thải từ hệ thống xử lý khí thải. | Trước khi đi vào vận hành |
|  |  | Nước mưa chảy tràn | Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn theo nguyên tắc tự chảy, thu gom và xả ra mương thoát ở phía Nam. | Trước khi đi vào vận hành |
|  |  | Khí thải | - Xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hơi gồm cyclon, tháp rửa và ống khói; - Lắp đặt hệ thống thông gió. | Trước khi đi vào vận hành |
|  |  | Tiếng ồn, nhiệt dư | - Phân công ca kíp làm việc, bố trí thời gian lao động, nghỉ ngơi hợp lý; - Sử dụng hệ thống thông gió và quạt tản nhiệt; - Lắp đặt bệ đỡ, tấm đệm để giảm ồn, rung; - Trang bị trang thiết bị bảo hộ lao động | Các trang thiết bị được lắp đặt trước khi vận hành và các biện pháp khác được thực hiện trong suốt giai đoạn vận hành |
|  |  | Các sự cố | - Lắp đặt trang thiết bị PCCC và xây dựng quy trình quản lý cùng kế hoạch tập huấn định kỳ theo đúng quy định; - Trang bị hệ thống chống sét cho các công trình; - Lắp đặt hệ thống biển cảnh báo an toàn; - Tập huấn các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn hệ thống lò hơi; - Kiểm tra, bão dưỡng thường xuyên hệ thống máy móc, thiết bị của Nhà máy | Các trang thiết bị được lắp đặt trước khi vận hành và các biện pháp khác được thực hiện trong suốt giai đoạn vận hành |

## 4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án

Trong quá trình thực hiện Dự án, Chủ dự án sẽ tiến hành phối hợp với đơn vị dịch vụ môi trường thực hiện quan trắc, giám sát với các nội dung như sau:

### 4.2.1. Giám sát trong giai đoạn thi công xây dựng

a.Giám sát môi trường không khí

- Chỉ tiêu giám sát: Nhiệt độ, NO2, SO2, CO, Bụi lơ lửng (TSP).

- Vị trí giám sát:

+ K1: Mẫu không khí tại giữa khu vực dự án sát ranh giới phía Tây (giáp Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Hoàng An Phát và Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm);

+ K2: Mẫu không khí tại tuyến đường phía Nam dự án;

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường không khí.

b. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.

- Nội dung giám sát: khối lượng CTR phát sinh, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

### 4.2.2. Giám sát trong quá trình hoạt động

a. Giám sát chất lượng nước thải:

- Chỉ tiêu giám sát: Lưu lượng thải, pH, BOD, COD, Clorua, Tổng phospho, Amoni, Váng dầu mỡ, Coliform.

- Vị trí giám sát: Nước thải đầu ra tại cuối đường ống xả thải của Nhà máy.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

b. Giám sát chất lượng khí thải

- Chỉ tiêu giám sát: Bụi tổng, CO, SO2, NO2.

- Vị trí giám sát: Ống khói của Nhà máy.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

c. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án.

- Nội dung giám sát: khối lượng CTR phát sinh, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

d. Giám sát công tác ứng phó với sự cố khẩn cấp, công tác PCCC:

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

# CHƯƠNG 5
KẾT QUẢ THAM VẤN

## 5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng

### 5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử

Thực hiện quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ- Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Chủ đầu tư đã gửi nội dung của báo cáo ĐTM của dự án lên trong thông tin điện tử của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình và được đăng tải vào ngày     với đường link:

### 5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến

### 5.1.3. Tham vấn bằng văn bản

## 5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng

Kết quả tham vấn cộng đồng được trình bày ở bảng sau:

| TT | Ý kiến góp ý | Nội dung tiếp thu, hoàn thiện hoặc giải trình | Cơ quan, tổ chức/cộng đồng dân cư/đối tượng quan tâm |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử |  |  |
| Chương 1 |  |  |  |
| Chương 2 |  |  |  |
| Chương 3 |  |  |  |
| Chương 4 |  |  |  |
| Chương 5 |  |  |  |
| Các ý kiến khác |  |  |  |
| II | Tham vấn bằng hình thức tổ chức cuộc họp lấy ý kiến |  |  |
| Chương 1 |  |  |  |
| Chương 2 |  |  |  |
| Chương 3 |  |  |  |
| Chương 4 |  |  |  |
| Chương 5 |  |  |  |
| Các ý kiến khác |  |  |  |
| III | Tham vấn bằng văn bản |  |  |
| Chương 1 |  |  |  |
| Chương 2 |  |  |  |
| Chương 3 |  |  |  |
| Chương 4 |  |  |  |
| Chương 5 |  |  |  |
| Các ý kiến khác |  |  |  |

# KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

## 1. Kết luận

Báo cáo đã cơ bản xác định đầy đủ các tác động đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã Báo cáo đã cơ bản xác định đầy đủ các tác động đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội trong suốt quá trình triển khai Dự án, từ giai đoạn giải phóng mặt bằng, thi công đến khi Dự án đi vào hoạt động. Qua việc phân tích các nguồn tác động có thể phát sinh từ Dự án, có thể kết luận như sau:

- Hoạt động thi công của Dự án sẽ làm phát sinh bụi đất, tiếng ồn, chất thải rắn,… gây tác động đến chất lượng môi trường khu vực Dự án, tác động cộng hưởng với các dự án và hoạt động khác trong KCN, đặc biệt là việc gia tăng lượng phương tiện vận chuyển trên các tuyến đường giao thông lân cận gây cản trở giao thông và tăng khả năng xảy ra tai nạn giao thông trong khu vực.

- Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ làm phát sinh các loại chất thải đáng kể như khí thải và chất thải rắn; không phát sinh nước thải sản xuất, chỉ phát sinh khối lượng nhỏ nước thải sinh hoạt, nước vệ sinh nền sàn và nước thải xử lý khí thải được tuần hoàn tái sử dụng. Nhìn chung, với tính chất của Dự án, các nguồn chất thải đều không chứa các chất độc hại, nồng độ các khí phát thải hay các chất ô nhiễm trong nước thải có nồng độ không cao, lưu lượng phát thải nhỏ nên có thể dễ dàng áp dụng các biện pháp quản lý và xử lý để giảm thiểu tác động. Riêng nguồn chất thải rắn sản xuất có tải lượng lớn nhưng tất cả đều là nguồn nguyên liệu, sản phẩm có giá trị phụ phục vụ cho các nhu cầu khác nhau trong sản xuất nông nghiệp nên có thể tái sử dụng chứ không thải bỏ ra môi trường.

- Bên cạnh các tác động tiêu cực như đã nêu trên, nhưng gây tác động không đáng kể hoặc có thể dễ dàng thực hiện các biện pháp giảm thiểu, việc triển khai Dự án mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế - xã hội như góp phần tiêu thụ đầu ra, làm gia tăng giá trị cho sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn giống tốt phục vụ sản xuất nông nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực.

Như vậy, việc thực hiện Dự án làm phát sinh các tác động đến môi trường là không tránh khỏi, tuy nhiên, các tác động này đều rất nhỏ hoặc có thể dễ dàng thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định của Việt Nam. Trong khi, tác động tích cực đến kinh tế - xã hội của Dự án là rất lớn. Do đó, việc thực hiện Dự án là rất cần thiết, phù hợp với các quy định, quy hoạch của tỉnh nói riêng và của Nhà nước nói chung.

## 2. Kiến nghị

Tất cả các dự án đầu tư xây dựng đều gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, yêu cầu đầu tư xây dựng Dự án nói trên là cần thiết và mang một ý nghĩa quan trọng. Do vậy, để hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu như ở báo cáo ĐTM, một số kiến nghị như sau:

- - Kiến nghị sự giúp đỡ của chính quyền các cấp, bản quản lý KCN trong việc giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công và trong việc giải quyết tranh chấp xung đột giữa nhân dân địa phương với công nhân, giữa người lao động của các dự án khác nhau.

- - Kiến nghị ban quản lý KCN điều phối trong việc phối hợp giữa các nhà máy, dự án trong KCN trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ cơ sở hạ tầng chung.

- - Kiến nghị các cơ quan ban ngành liên quan cùng phối hợp với chủ dự án trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, nhất là các biện pháp quản lý và tuyên truyền;

- - Đại diện chủ đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường để Dự án sớm được triển khai, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội to lớn cho người dân địa phương nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

## 3. Cam kết của chủ dự án đầu tư

Công ty Cổ phần giống nông lâm nghiệp công nghệ cao xin cam kết:

- Các thông tin, số liệu cung cấp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường là hoàn toàn trung thực, đúng với nội dung Dự án.

- Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam cũng như các Nghị định, Thông tư, Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường và các quy định, quy chế về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai Dự án.

- Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các phương án bảo vệ môi trường trong suốt quá trình hoạt động theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá trình tham vấn.

- Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công trình bảo vệ môi trường của Dự án được duy trì, vận hành hiệu quả và chương trình quan trắc, giám sát môi trường được thực hiện như cam kết đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Trong quá trình giải phóng, cải tạo mặt bằng đảm bảo các phương án bảo vệ môi trường, không làm ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. Đảm bảo an toàn giao thông, lao động trong suốt quá trình thi công Dự án.

- Bồi thường và thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố, rủi ro môi trường trong suốt quá trình thực hiện Dự án.

- Phối hợp cùng với các dự án, nhà máy khác trong KCN để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông.

# CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

- 1. Lê Thạc Cán và tập thể tác giả, Đánh giá tác động môi trường – Phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội (1993).

- Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - tập 1, 2, 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội (2001).

- Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KH&KT, Hà Nội (1997).

- Trần Đức Hạ, Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2002.

- GVC Đinh Đắc Hiến, GS.TS Trần Văn Địch, Kỹ thuật an toàn và môi trường, NXB KH&KT, Hà Nội (2005).

- PTS.Hoàng Huệ, Cấp thoát nước, NXB xây dựng Hà Nội (1993).

- PGS.Hoàng Huệ, Xử lý nước thải, NXB Xây dựng, Hà Nội (1996).

- Trần Hiếu Nhuệ, Quản lý chất thải rắn, NXB Xây dựng, Hà Nội (2001).

- Trần Hiếu Nhuệ, Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp, tập 1-2, NXB KH&KT, Hà Nội (1992).

- World Health Organization, Assessment of sources of air, water and land pollution, Geneva (1993).

- World Bank, Environment assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, environment, Washington D.C (8/1991).

- UNEP, Atmospheric Brown Clounds - Emission Inventory Manual (2013)

- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam, Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố môi trường nền các huyện ven biển phục vụ thành lập mạng lưới quan trắc định kỳ và thường xuyên tại hai trạm quan trắc địa lý - môi trường Đồng Hới (Quảng Bình) và Cồn Vành (Thái Bình), Tuyển tập Hội nghị Địa lý toàn Quốc lần thứ 8, Tp. Hồ Chí Minh (2014).

- Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Quảng Bình, Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2020, Quảng Bình (2020).