MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH	4

PHỤ LỤC BẢNG BIỂU	5

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	6

Chương I	7

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	7

1. Tên chủ dự án đầu tư:	7

2. Tên dự án đầu tư:	7

2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:	7

2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng:	8

2.3. Quy mô của dự án đầu tư:	8

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:	9

3.1. Công suất của dự án đầu tư:	9

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lực chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:	9

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:	10

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:	10

Chương II	12

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	12

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:	12

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường	12

Chương III	13

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG	13

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	13

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật	13

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án:	17

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án:	17

Chương IV	20

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG	20

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,	20

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	20

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư	20

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động:	20

1.1.1. Tác động đến môi trường không khí	20

1.1.2. Tác động đến môi trường do nước thải	30

1.1.3. Tác động đến môi trường do chất thải rắn	33

1.1.4. Các tác động môi trường tại bãi tập kết nguyên vật liệu xây dựng, lán trại công nhân	35

1.1.5. Tác động do tiếng ồn, độ rung	36

1.1.6. Tác động đến kinh tế - xã hội	40

1.1.7. Các sự cố, rủi ro trong giai đoạn xây dựng	41

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	42

1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí	42

1.2.2. Giảm thiểu tác động do nước thải	44

1.2.3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn	46

1.2.4. Giảm thiểu tác động tại bãi tập kết vật liệu xây dựng, lán trại công nhân	46

1.2.5. Giảm thiểu tác động tiếng ồn và độ rung	47

1.2.6. Giảm thiểu các tác động đến kinh tế - xã hội	47

1.2.7. Phương án hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc dự án	48

1.2.8. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn thi công xây dựng	48

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành	49

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động:	49

2.1.1. Tác động đến môi trường không khí	49

2.1.2. Tác động đến môi trường nước	54

2.1.3. Tác động của các chất thải rắn	58

2.1.5. Các vấn đề môi trường và kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra	60

2.1.6. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án	62

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện:	63

a. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải	63

b) Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:	69

c) Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn	75

d) Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung	75

e. Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội	76

f. Tác động cộng hưởng của các cơ sở sản xuất lân cận	76

g. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn hoạt động	76

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	80

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:	81

Chương VII	83

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	83

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư	83

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.	83

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:	83

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.	83

Chương VIII	84

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	84

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Vị trí dự án	8

Hình 4.1. Bể tự hoại Bastaf	64

Hình 4.2. Bể tách dầu mỡ inox	66

Hình 4.3. Mô hình đất ướt	68

Hình 4.4. Các lớp vật liệu lọc của mô hình đất ướt	69

Hình 4.5. Tủ hút lọc bụi Cartridge	71

Hình 4.6. Buồng phun sơn	74

PHỤ LỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Khối lượng và chiều dài vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng Dự án	10

Bảng 3.1. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn	17

Bảng 3.2. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn	18

Bảng 3.3. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn	18

Bảng 3.4. Kết quả phân tích chất lượng nước biển ven bờ đoạn gần dự án	19

Bảng 4.1. Tóm tắt các nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công xây dựng	20

Bảng 4.2. Lượng bụi khuếch tán do hoạt động đắp móng của dự án	21

Bảng 4.3.  Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào móng	21

Bảng 4.4. Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu	22

Bảng 4.5. Nồng độ bụi trong không khí trên tuyến đườngvận chuyển nguyên vật liệu	22

Bảng 4.6. Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu	23

Bảng 4.7. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu	24

Bảng 4.8. Các chất ô nhiễm từ máy đào đất	25

Bảng 4.9. Các chất ô nhiễm từ máy trộn bê tông	25

Bảng 4.10. Thành phần bụi khói một số que hàn	26

Bảng 4.11. Hệ số ô nhiễm của các chất	27

Bảng 4.12. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra	31

Bảng 4.13. Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng	37

Bảng 4.14. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn (theo mức âm tương đương)	38

Bảng 4.15. Mức rung trung bình của một số phương tiện thi công	38

Bảng 4.16. Các tác hại của tiếng ồn có mức ồn cao đối với sức khoẻ con người	40

Bảng 4.17: Nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển	52

Bảng 4.18: Nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển	52

Bảng 4.19: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm	53

Bảng 4.20. Tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	55

Bảng 4.21: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa xử lý	55

Bảng 4.22. Thành phần của chất thải sinh hoạt	58

Bảng 4.23. Danh sách và khối lượng các chất thải nguy hại có thể phát sinh	59

Bảng 4.24. Thông số bể tự hoại Bastaf	64

Bảng 4.25. Hiệu quả xử lý của bể tự hoại Bastaf	65

Bảng 4.26. Thông số nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung	67

Bảng 4.27. Hiệu suất xử lý hệ thống xử lý nước thải tập trung	67

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| KKT | : | Khu kinh tế |
| --- | --- | --- |
| MT | : | Môi trường |
| QT | : | Quan trắc |
| PTMT | : | Phân tích môi trường |
| TNMT | : | Tài nguyên môi trường |
| HC | : | Hydrocacbon |
| BOD5 | : | Nhu cầu oxy sinh hoá đo ở 200C - đo trong 5 ngày |
| CBCNV | : | Cán bộ công nhân viên. |
| COD | : | Nhu cầu oxy hóa học. |
| DO | : | Ôxy hòa tan |
| DSGĐTE | : | Dân số gia đình trẻ em |
| ĐTM | : | Đánh giá tác động môi trường. |
| MPN | : | Số lớn nhất có thể đếm được (phương pháp xác định vi sinh) |
| GHCP | : | Giới hạn cho phép |
| PCCC | : | Phòng cháy chữa cháy |
| TCVN | : | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| QCVN | : | Quy chuẩn Việt Nam |
| UBND | : | Ủy Ban Nhân Dân |
| UBMTTQ | : | Ủy ban mặt trận tổ quốc |
| KTXH | : | Kinh tế xã hội |
| WHO | : | Tổ chức Y tế Thế giới |
| VOC | : | Chất hữu cơ bay hơi |
| HC | : | Hydrocacbon |

Chương I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên chủ dự án đầu tư:

- Chủ dự án: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình.

- Địa chỉ văn phòng: Số 164, đường Bà Triệu, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:

Ông Đỗ Quốc Tiệp           				Chức vụ: Giám đốc.

- Điện thoại: 0232.3822012.

2. Tên dự án đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC)

2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình được đầu tư xây dựng tại phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình. Ranh giới sử dụng đất của dự án tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới theo Quyết định số 3675/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đất xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC), tỷ lệ 1/500 có tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp đường Phan Đình Phùng.

+ Phía Tây giáp đất trồng RSX hiện trạng (quy hoạch đất công trình công cộng).

+ Phía Đông giáp đất rừng sản xuất và khu dân cư.

+ Phía Nam giáp đường quy hoạch giao thông, hàng rào Trường Trung cấp Luật Đồng Hới và Trường trung cấp Y tế Quảng Bình.

Hình 1.1. Vị trí dự án

2.2. Cơ quan thẩm định

a. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng Quảng Bình.

b. Cơ quan cấp giấy phép môi trường: Theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, dự án thuộc đối tượng lập Giấy phép môi trường trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

2.3. Quy mô của dự án đầu tư

Quy mô dự án:

- Tổng diện tích khu đất 25.360 m2 với các hạng mục công trình sau:

* Khối xây lắp chính

+ Khối nhà làm việc chính cao 06 tầng và tum, tổng diện tích sàn 12.944 m2

+ Khối nhà khám và điều trị Methadone –HIV/AIDS và bệnh lao cao 2 tầng và tum, tổng diện tích sàn 540m2.

+ Khối khám và điều trị bệnh lao với tổng diện tích sàn 4.189m2, cao 4 tầng và tum.

* Khối công trình phụ trợ

+ Nhà căng tin – khoa dinh dưỡng với tổng diện tích sàn 195m2, cao 1 tầng.

+ Nhà giặt là chống nhiễm khuẩn với tổng diện tích sàn 178m2, cao 1 tầng

+ Bồn khí y tế ngoài trời với diện tích 20 m2 , khu vực bãi rộng đặt bồn khí nền cao hơn so với cốt sân 300mm.

+ Nhà chăn nuôi vật thí nghiệm cao 1 tầng, diện tích sàn 100 m2

+ Nhà bảo vệ 1 tầng, diện tích sàn 25m2

+ Nhà đặt máy bơm PCCC 01 tầng, diện tích sàn 20m2

+ Khu xữ lý rác thải, thu gom chất thải rắn tạm thời 1 tầng, diện tích sàn 79m2

+ Nhà đặt máy phát điện dự phòng 1 tầng, diện tích sàn 58m2

+ Khu để xe có mái che diện tích 220m2

+ Cổng, hàng rào.

* Hạ tầng kỹ thuật

+ San nền;

+ Hệ thống sân đường, giao thông;

+ Cây xanh;

+ Hệ thống cấp điện ngoài nhà (trạm biến áp, máy phát điện, điện chiếu sáng ngoài nhà);

+ Hệ thống cấp nước;

+ Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải ngoài nhà;

+ Hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà;

+ Bể nước sinh hoạt + PCCC;

+ Hệ thống xử lý nước thải.

- Tổng mức đầu tư: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

Nguồn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025.

- Nhóm dự án: Với tổng vốn đầu tư 200.000.000.000 đồng, theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, Dự án thuộc dự án nhóm B.

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

3.1. Công suất của dự án đầu tư

Xây dựng mới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC) trên tổng diện tích là 25.360 m2 với công suất phục vụ dự kiến như sau:

- Bệnh nhân điều trị: 70 người;

- Khám chữa bệnh: 550 lượt/ngày.

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lực chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:

a. Công nghệ sản xuất

Sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC) đi vào hoạt động sẽ đáp ứng các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, các chương trình mục tiêu y tế, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và cung cấp các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của Pháp luật.

b. Đánh giá việc lực chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

Trong những năm gần đây, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm bùng phát như sốt xuất huyết, bệnh chân tay miệng, sởi, quai bị… đặc biệt là dịch covid 19 bên cạnh đó, các bệnh truyền nhiễm mới diễn biến phức tạp, nguy cơ xâm nhập vào Quảng Bình rất cao.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC) với các khoa, phòng chuyên môn phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc ngăn chặn dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan và kéo dài. Do đó, việc hình thành và hoạt động của một trung tâm CDC với đầy đủ chuyên môn, kỹ thuật, trang thiết bị để thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm,... là rất cần thiết.

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:

* Khối nhà làm việc chính cao 06 tầng và tum để bố trí các khu chức năng của Trung tâm

Công trình thiết kế cao 06 tầng và tum, diện tích xây dựng 2.456 m2, tổng diện tích sàn 12.948 m2; Chiều cao tổng thể toàn công trình khoảng 28,45 m (tính từ cốt sân hoàn thiện đến đỉnh mái) trong đó:

+ Tầng trệt: Diện tích 961 m2 chiều cao 3,8 m; bao gồm không gian thu phí, phòng nhận mẫu, lấy mẫu, phòng kỹ thuật điện nước, hệ thống kho thuốc và kho hóa chất, Phần còn lại là diện tích giao thông, vệ sinh, kỹ thuật.

+ Tầng 1: Diện tích 2.456 m2, chiều cao tầng khối trước cao 4,5 m, khối sau cao 3,6m; Bố trí Sảnh chính của toà nhà, sảnh đợi khu tiêm chủng, phòng hội trường 220 chổ, phòng chức năng của khu vực tiêm chủng, Khoa dược vật tư y tế, Khoa bệnh nghề nghiệp, Khoa sức khỏe môi trường, y tế trường học, phòng lễ tân, văn thư. Phần còn lại là diện tích giao thông, cầu thang, vệ sinh, kỹ thuật.

+ Tầng 2: Diện tích 2.211 m2, chiều cao tầng 3,6 m; Bố trí Khoa sức khỏe sinh sản, Khoa khám bệnh, các phòng chức năng khám đa khoa, Khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm, phòng phó giám đốc. Phần còn lại là diện tích giao thông, cầu thang, vệ sinh, kỹ thuật.

+ Tầng 3: Diện tích 2.193 m2, chiều cao tầng 3,6 m; Bố trí: Phòng làm việc ban lãnh đạo trung tâm, phòng tổ chức hành chính, phòng tài chính kế toán, phòng kế hoạch nghiệp vụ, phòng khánh tiết, phòng họp 50 người, phòng họp giao ban, phòng xét nghiệm Labo cận lâm sàng – các phòng thăm dò chức năng – phòng chụp X Quang, Phòng xữ lý dụng cụ, hấp sấy dụng cụ và một số kho lưu trữ. Phần còn lại là diện tích giao thông, cầu thang, vệ sinh, kỹ thuật.

+ Tầng 4: Diện tích 1.914 m2, chiều cao tầng 3,6 m; Bố trí các khoa: Khoa ký sinh trùng côn trùng, khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, khoa phòng chống HIV/AIDS, khoa xét nghiệm, Phòng xét nghiệm Sars – covid2, xét nghiệm ký sinh trùng côn trùng, phòng Labo huyết thanh vi rút, phòng thay đồ. Phần còn lại là diện tích giao thông, cầu thang, vệ sinh, kỹ thuật.

+ Tầng 5: Diện tích 1.914 m2, chiều cao tầng 3,6 m; Bố trí các khoa: Khoa kiểm dịch y tế quốc tế, Khoa truyền thông giáo dục sức khỏe, Khoa dinh dưỡng, các phòng xét nghiệm (phòng xét nghiệm hóa lý - nước thực phẩm, phòng xét nghiệm vi sinh nước - thực phẩm, phòng Labo hóa lý), kho hóa chất. Phần còn lại là diện tích giao thông, vệ sinh, kỹ thuật.

+ Tầng 6: Diện tích 1.208 m2, chiều cao tầng 3,6 m; Bố trí phòng căng tin, bếp nấu, câu lạc bộ, phòng tập huấn, phòng thư viện tin học, phòng thực hành, phòng truyền thống, phòng máy chủ, phòng công nghệ thông tin. Phần còn lại là diện tích giao thông, vệ sinh, kỹ thuật.

+ Tầng tum: Diện tích 91m2. Chiều cao tầng từ 3,05m - 3.6m. Bố trí hệ thống kỹ thuật của toà nhà.

* Khối nhà khám và điều trị Methadone, HIV/AIDS

a. Kiến trúc công trình cao 02 tầng: Diện tích xây dựng 275 m2, tổng diện tích sàn 540m2; Chiều cao tổng thể toàn công trình 9.2m (tính từ cốt sân hoàn thiện đến đỉnh mái) trong đó:

+ Tầng 1: Diện tích 275 m2, chiều cao tầng cao 3,6m; Bố trí chức năng khám và chữa bệnh HIV/AIDS như sảnh chính, phòng khám, phòng tư vấn, phòng cấp phát thuốc, kho thuốc, phòng lấy mẫu, phòng xét nghiệm. Phần còn lại là diện tích giao thông, cầu thang, vệ sinh, kỹ thuật.

+ Tầng 2: Diện tích 265 m2, chiều cao tầng 3,6m; bố trí phòng chức năng khám bệnh Methadone như phòng thu phí, phòng tư vấn, phòng khám, phòng cấp phát thuốc, kho thuốc, kho lưu trữ. Phần còn lại là diện tích giao thông, cầu thang, vệ sinh, kỹ thuật.

- Cấp công trình: cấp III.

* Khối khám và điều trị bệnh lao

Công trình thiết kế cao 04 tầng và tum, diện tích xây dựng tầng 1: 1.048 m2, tổng diện tích sàn 4.189 m2; Chiều cao tổng thể toàn công trình khoảng 18,45m (tính từ cốt sân hoàn thiện đến đỉnh mái) trong đó:

+ Tầng 1: Diện tích 1.039 m2, chiều cao tầng 3,9m; Bố trí Sảnh chính, sảnh cấp cứu, sảnh nhân viên, các phòng chức năng khu vực cấp cứu, các phòng khám, phòng tư vấn, phòng cấp phát thuốc, hướng dẫn thu viện phí, phòng trả kết quả xét nghiệm, phòng khử trùng, thay đồ, phòng bác sỹ, phòng hộ lý, phòng lưu trữ và phòng trung tâm khí y tế. Phần còn lại là diện tích giao thông, cầu thang, vệ sinh, kỹ thuật.

+ Tầng 2: Diện tích 1.010 m2, chiều cao tầng 3,6 m; Bố trí các phòng trưởng khoa, phó khoa, phòng nhân viên, phòng họp giao ban, các phòng thăm dò chức hô hấp, phòng chụp CT scanner, phòng chụp XQ, phòng nội soi họng thanh quản, phòng xét nghiệm, phòng chẩn đoán đoán tế bào học, phòng khử trùng hấp sấy dụng cụ, các phòng kho. Phần còn lại là diện tích giao thông, cầu thang, vệ sinh, kỹ thuật.

+ Tầng 3: Diện tích 999 m2, chiều cao tầng 3,6 m; Bố trí phòng bác sỹ điều trị, phòng trực bác sỹ nam, nữ, phòng y tá trưởng, phòng trực điều dưỡng nam, nữ, 5 phòng bệnh nhân 5 giường, 2 phòng bệnh nhân 3 giường, 3 phòng bệnh nhân 2 giường. Phần còn lại là diện tích giao thông, cầu thang, vệ sinh, phòng kho và kỹ thuật.

+ Tầng 4: Diện tích 999 m2, chiều cao tầng 3,6 m; Bố trí phòng bác sỹ điều trị, phòng trực bác sỹ nam, nữ, phòng y tá trưởng, phòng trực điều dưỡng nam, nữ, 5 phòng bệnh nhân 5 giường, 2 phòng bệnh nhân 3 giường, 3 phòng bệnh nhân 2 giường. Phần còn lại là diện tích giao thông, cầu thang, vệ sinh, phòng kho và kỹ thuật.

+ Tầng tum: Diện tích 133m2, chiều cao tầng 3,05 m; Bố trí phòng  kỹ thuật  cầu thang, phòng kho.

+ Cấp công trình: cấp III.

* Các công trình phụ trợ

- Nhà trực bảo vệ (01 tầng): 25m2;

- Nhà chăn nuôi vật thí nghiệm (01 tầng): 100m2;

- Nhà căng tin - khoa dinh dưỡng (01 tầng): 195m2;

- Nhà thu gom rác thải + Điều hành xử lý nước thải: 80m2;

- Khu để xe có mái che: 220m2;

- Nhà để máy phát điện dự phòng, bơm PCCC: 58 m2;

- Cổng, hàng rào tại lối vào phụ;

- Hệ thống sân đường, giao thông;

- Cây xanh, bể tiểu cảnh, đường dạo;

- Hệ thống cấp điện ngoài nhà (trạm biến áp, máy phát điện, điện chiếu sáng ngoài nhà);

- Hệ thống cấp, thoát nước ngoài nhà;

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà;

- Bể nước sinh hoạt + PCCC = 300m3;

- Hệ thống và xử lý nước thải;

- Hệ thống phòng chống mối trong và ngoài nhà cho công trình.

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:

a. Trong giai đoạn xây dựng

Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công các hạng mục của dự án ước tính ở bảng sau:

Bảng 1.7. Ước tính tổng hợp khối lượng thi công các hạng mục của dự án

| TT | Chủng loại. (vị trí nguồn cung cấp) | Khối lượng (tấn) (*) | Trọng tải xe vận chuyển (tấn) | Số lượt xe vận chuyển | Chiều dài tuyến đường vận chuyển (km) | Tổng chiều dài tuyến đường vận chuyển (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đá các loại (mỏ đá ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh) | 7.694 | 10 tấn | 770 | 28,5 | 21.945 |
| 2 | Đất đắp (mỏ đất xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới) | 5.525 |  | 553 | 8,5 | 4.700 |
| 3 | Cát đắp nền (mỏ cát Long Đại, huyện Quảng Ninh) | 6.681 |  | 669 | 25 | 16.725 |
| 4 | Gạch xây (xí nghiệp gạch ngói 1 – 5) | 10.267 |  | 1.027 | 4,8 | 4.930 |
| 5 | Cát xây (Đại Trạch) | 4.238 |  | 424 | 10,9 | 4.622 |
| 6 | Xi măng (các đại lý ở thành phố Đồng Hới) | 5.135 |  | 514 | 3 | 1.542 |
| 7 | Sắt, thép (các đại lý ở thành phố Đồng Hới) | 5.000 |  | 500 | 3 | 1.500 |
|  | Tổng | 44.540 |  | 4.457 |  | 55.964 |

(Nguồn: Báo cáo đầu tư xây dựng dự án)

Dự kiến nguồn cung cấp nguyên vật liệu xây dựng dự án gồm:

- Đất đắp lấy tại mỏ đất tại xã Nghĩa Ninh cự ly vận chuyển trung bình 8,5km;

- Cát lấy ở xã Đại Trạch, cự ly vận chuyển khoảng 15 km;

- Đá các loại lấy ở mỏ đá Trường Xuân, cự ly vận chuyển khoảng 28,5km;

- Phần rác thải xây dựng sẽ vận chuyển đến đổ ở khu vực Bãi đổ phế thải xây dựng thuộc khu vực Ba Trang, thôn 6, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, cự ly vận chuyển khoảng 3km;

- Vật liệu xây dựng cơ bản: sắt thép, xi măng lấy tại thành phố Đồng Hới, cự ly vận chuyển về công trình khoảng 3 km;

Nhìn chung, quá trình vận chuyển nguyên vật liệu từ các đơn vị cung cấp vật liệu, mỏ đất, cát san lấp trong quá trình thi công đến công trình chủ yếu theo tuyến đường Quốc lộ 1A và Phan Đình Phùng để tiếp cận khu vực dự án. Các tuyến đường này có mật độ dân cư và phương tiện giao thông đông đúc nên cần lưu ý thực hiện các biện pháp giảm thiểu để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện dự án.

* Cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ lưới điện 22kV hiện có của khu vực trên đường Phan Đình Phùng.

* Nhu cầu sử dụng nước: chủ yếu là nước uống, sinh hoạt phục vụ cho công nhân thi công trên công trường và nước phun ẩm. Nguồn nước này do đơn vị thi công tự cung cấp, cụ thể:

+ Nước uống: Mua các bình nước 20l tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn để phục vụ nhu cầu của công nhân.

+ Nước sinh hoạt: đơn vị thi công tự cung cấp bằng xe bồn rồi bố trí bồn chứa nước khoảng 3m3 tại lán trại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân.

+ Nước tưới đường (phun ẩm): sử dụng xe bồn để chứa nước.

* Nguồn cung cấp nhiên liệu: Được mua từ các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Đồng Hới và các vùng lân cận.

b. Trong giai đoạn hoạt động

* Nhu cầu và nguồn cung cấp điện

- Nhu cầu: Nhu cầu sử dụng điện trong quá trình hoạt động của dự án được trình bày ở bảng sau:

| TT | Chức năng | Công suất P (kW) | Công suất tính toán Ptt (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối nhà làm việc chính | 843,0 |  |
| 2 | Khối nhà điều trị bệnh lao | 300,6 |  |
| 3 | Nhà giặt là chống nhiễm khuẩn | 100,0 |  |
| 4 | Nhà căn tin khoa dinh dưỡng | 19,4 |  |
| 5 | Khối khám và điều trị bệnh Methadone - HIV | 39,4 |  |
| 6 | Nhà chăn nuôi vật thí nghiệm | 10,0 |  |
| 7 | Hệ thống cấp nước | 20,0 |  |
| 8 | Hệ thống xử lý nước thải | 20,0 |  |
| 9 | Chiếu sáng sân vườn | 10,0 |  |
| 10 | Nhà bảo vệ, nhà xe,… | 10,0 |  |
| 11 | HT Sự cố | 80,0 |  |
| II | Tổng công suất đặt (kW) |  | 1372,4 |
|  | Hệ số đồng thời |  | 0,7 |
|  | Hệ số công suất cos φ |  | 0,9 |
|  | Công suất tính toán (kW) |  | 960,7 |
|  | Công suất dự phòng (10%) |  | 96,1 |
|  | Công suất yêu cầu (kW) |  | 1.056,7 |
|  | Công suất biểu kiến (kVA) |  | 1174,2 |

Nguồn: Thuyết minh thiết kế cơ sở

Nguồn điện cung cấp điện cho dự án lấy từ lưới điện 22kV hiện có của khu vực trên đường Phan Đình Phùng thông qua 02 trạm biến áp 560kVA xây mới.

* Nhu cầu và nguồn cấp nước

- Nhu cầu: Nhu cầu sử dụng nước trong quá trình hoạt động của dự án được trình bày ở bảng sau:

| Khối nhà | Đối tượng dùng nước | Quy mô (Số người, m2) | Chỉ tiêu cấp nước | Đơn vị | Nhu cầu sử dụng nước m3/ngđ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khối nhà làm việc + Khối khám & điều trị methadone - hiv | Cán bộ CNV | 223 | 30 | lít/người/ngđ | 6.69 |  |
|  | Nước phục vụ cho 550 lượt khám bệnh | 550 | 15 | lít/khách | 8.25 |  |
|  | Nước rửa dụng cụ trong quá trình khám chữa bệnh | 550 | 15 | lít/khách | 8.25 |  |
|  | Khu căn tin, bếp | 223 | 25 | lít/ suất ăn | 5.575 |  |
|  | Tưới cây sân thượng | 285 | 3 | l/m2 | 0.855 |  |
|  | Tổng |  |  |  | 30 |  |
| Khối khám & Điều trị Bệnh lao – Nhà căn tin, nhà giặt | Cán bộ CNV | 90 | 30 | lít/người/ngđ | 2.7 |  |
|  | Bệnh nhân | 70 | 300 | lít/giường | 21 | Đã bao gồm lượng nước dùng trong nhà giặt và nhà ăn |
|  | Tổng |  |  |  | 23.7 |  |
| Khác | Nước rửa đường | 8386 | 0.5 | Lít/m2/ngđ | 4.193 |  |
|  | Nước tưới cây | 13140 | 1.5 | Lít/m2/ngđ | 19.71 |  |
| Tổng nhu cầu dùng nước |  |  |  |  | 77 |  |
| Tổng nhu cầu dùng nước của dự án ngày đêm lớn nhất |  |  |  |  | 77 * 1,2 = 93 |  |

Tổng lưu lượng nước sinh hoạt tính toán cho ngày dùng nước lớn nhất là 93 m3/ngày đêm.

Nguồn cấp nước: Nguồn nước cấp được lấy từ hệ thống tuyến ống cấp nước D150 hiện có đầu đường Phan Đình Phùng thuộc hệ thống cấp nước thành phố, cấp vào bể ngầm bằng đường ống HDPE, dùng bơm cấp lên két nước mái, nước từ két nước mái phân phối tới các thiết bị dùng nước. Toàn bộ hệ thống nước cấp vào công trình, cấp nước cho các họng chữa cháy ngoài nhà được thiết kế đi ngầm.

- Nhu cầu vật tư, hóa chất tiêu hao và các loại thuốc chữa bệnh:

Nhu cầu hóa chất và vật tư tiêu hao phục vụ cho quá trình khám chữa bệnh là tương đối lớn với nhiều chủng loại mặt hàng khác nhau. Trong đó, vật liệu và hoá chất tiêu hao chủ yếu được chia theo các nhóm cơ bản sau:

+ Băng, bông, gạc y tế;

+ Bơm tiêm và bơm hút các loại;

+ Huyết áp kế, ống nghe;

+ Chỉ khâu, vật liệu cầm máu;

+ Dây truyền dịch, các loại sold, các loại dây nối;

+ Bóng đèn và các phụ kiện của đèn;

+ Găng tay khám, xét nghiệm đã tiệt trùng, chưa tiệt trùng, găng tay;

+ Hoá chất xét nghiệm tế bào, sinh hoá, test nhanh thử HIV, viêm gan, môi trường nuôi cấy lao, thử lao, nhóm máu và các loại hoá chất xét nghiệm khác;

+ Giấy in các loại máy và gen tiếp xúc;

+ Phim X-Quang và các vật tư;

+ Vật tư ngành xương;

+ Các loại vật tư y tế khác.

- Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất khác:

+ Xăng, dầu: vận chuyển hàng hóa, vận hành máy phát điện...

+ Hóa chất phục vụ quá trình xử lý môi trường như: Cloramin B, Javen...

Chương II

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Khu đất dự án nằm tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025.

Dự án hình thành phù hợp với Quyết định số 3675/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đất xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC), tỷ lệ 1/500.

Đối chiếu với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Đồng Hới: Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, tại vị trí khu đất lập dự án đã được quy hoạch là đất y tế và đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Đồng Hới.

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

Khu vực thực hiện dự án không có sông suối chảy qua, chưa ghi nhận các nguồn thải, nguồn tiếp nhận nước thải của khu vực hầu hết được xử lý cục bộ sau đó thấm tại chỗ. Chưa ghi nhận các dấu hiệu ô nhiễm môi trường. Hiện nay, tại khu vực này chưa có đánh giá khả năng chịu tải của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chương III

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường

Hiện khu vực thực hiện dự án chưa có các dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật. Khu vực dự án với hiện trạng chủ yếu đất trồng rừng sản xuất trồng cây bạch đàn và cây tràm. Không có các cơ sở sản xuất, nhà máy, hoạt động phát thải nên chưa ghi nhận về dấu hiệu ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, dự án nằm trong khu vực gần 02 khu công nghiệp lớn của thành phố Đồng Hới là KCN Tây Bắc Đồng Hới và KCN Bắc Đồng Hới. Tuyến đường Phan Đình Phùng tập trung nhiều phương tiện xe cộ qua lại phục vụ hoạt động công nghiệp.

1.2. Dữ liệu về hiện trạng tài nguyên sinh vật

Theo như điều tra khảo sát thực tế của đơn vị tư vấn thì hiện trên khu vực dự án chủ yếu là:

- Thực vật: Hệ thực vật trên cạn khu vực dự án tương đối đơn giản. Chủ yếu là cây bạch đàn và cây tràm do người dân trồng với tuổi cây khoảng 3 – 4 năm, mật độ khoảng 2-3 cây/1m2, chiều cao mỗi cây từ 3 – 4m, thân cây dày trung bình 6 – 7cm. Ngoài ra còn các cây bụi, cỏ dại như: trảng cỏ, cây lau, cây sậy, cỏ gà, cỏ tranh, cỏ xuyến chi.

- Động vật: Động vật trên cát chủ yếu là các loài chim nhỏ, chuồn chuồn, bướm, sâu bọ,... và các loài bò sát như tắc kè, thằn lằn, rắn; loài côn trùng, giun, một số động vật lưỡng cư như ếch, nhái, cóc.

Xung quanh khu vực dự án có một số ít là gia cầm, gia súc của các hộ gia đình thuộc phường Bắc Lý như: gà, ngan, vịt, trâu, bò, chó, mèo,...Ngoài ra, còn có các loài động vật tự nhiên sống tập trung hoặc riêng lẻ trong các đồi núi tương tự khu vực dự án.

Nhìn chung, trong toàn bộ khu vực Dự án rất nghèo nàn cả về thành phần và chủng loại, trong đó không có các loài quý hiếm nằm trong danh mục cần được bảo vệ.

1.3. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường

a. Khu dân cư

Trong phạm vi thực hiện Dự án không có nhà dân hiện hữu, khu dân cư gần nhất nằm về phía Đông Bắc dự án tập trung trên tuyến đường Phan Đình Phùng.

Theo khảo sát, cụm dân cư này có mật độ tập trung khá thưa thớt. Các hộ gia đình này chủ yếu là nhà ngói, fibroximang, nhà cao tầng với chiều cao công trình từ 1 - 2 tầng.

Các đối tượng xung quanh dự án

Ngoài ra, tiếp giáp phía Đông ranh giới dự án đang có 01 hộ gia đình đang sinh sống.

b. Hệ thống giao thông

- Khu vực thực hiện dự án nằm ngay phía Nam tuyến đường Phan Đình Phùng hiện trạng lòng đường nhựa rộng 8,2m, quy hoạch rộng 36m.

- Dự án cách tuyến đường tránh thành phố Đồng Hới khoảng 300m về phía Tây.

Các tuyến đường nêu trên hiện nay đều là tuyến đường nhựa, chất lượng tốt, chiều rộng mặt đường >8m, đáp ứng phục vụ xe vận tải có tải trọng lớn, mật độ tham gia giao thông trên tuyến đường tương đối cao. Các tuyến đường được quy hoạch kết nối và liên thông với nhau nên rất thuận tiện cho quá trình xây dựng và hoạt động của Dự án.

c. Hệ thống thảm thực vật, công trình hiện trạng

Hình thành Dự án sẽ làm thay đổi mục đích sử dụng đất, hoạt động giải phóng mặt bằng, san lấp, xây dựng buộc phải phá bỏ lớp thực vật hiện trạng đã được trình bày tại mục 1.2 Dữ liệu về hiện trạng tài nguyên sinh vật.

d. Hệ thống khe, suối, dòng chảy thoát nước mặt

- Khu vực dự án không có sông, suối chảy qua nên quá trình thoát nước khu vực chủ yếu theo địa hình tự nhiên về rãnh phía đường Phan Đình Phùng và một phần thấm xuống đất.

- Cách dự án khoảng 500m về phía Bắc là hồ Bàu Cúi. Hồ Bàu Cúi chủ yếu tiếp nhận nguồn nước mưa chảy tràn, nước mặt phía Bắc tuyến đường Phan Đình Phùng nên hoạt động của Dự án không có nhiều tác động.

- Hiện trạng trong khuôn viên khu đất đã có hệ thống thoát nước mưa chạy xung quanh các khối nhà sau đó thoát ra các tuyến cống dọc đường xung quanh khu đất. Tuy nhiên sau khi xây dựng các công trình các tuyến cống này đều bị phá bỏ không sử dụng được nên cần phải thiết kế hệ thống thoát nước mưa cho phù hợp với tổng mặt bằng sử dụng đất mới và hoàn trả lại tuyến cống dọc ranh giới phía Đông khu đất.

- Hiện tại khu vực dự án chưa có hệ thống thoát nước thải riêng.

e. Các đối tượng khác

Ngoài các đối tượng nêu trên, tiếp giáp phía Nam là hàng rào Trường trung cấp y tế Quảng Bình cơ sở 2 và Trường Cao đẳng luật miền Trung.

Đối diện dự án qua đường Phan Đình Phùng là đất quy hoạch khu công nghiệp Bắc Đồng Hới (phần mở rộng). Hiện nay, các chủ đầu tư đã được giao đất và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Cách dự án khoảng 600m về phía Đông là khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.

Cách dự án khoảng 700m về phía Tây Bắc là khu công nghiệp Bắc Đồng Hới.

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án:

Hiện nay, khu vực thực hiện dự án chưa có hệ thống thu gom nước thải để thực hiện đấu nối, không có hệ thống sông, suối chảy qua hoặc ao hồ phục vụ cho việc tiếp nhận nước thải. Các đối tượng xung quanh khu vực dự án hiện nay đều thực hiện xử lý nước thải tại chỗ qua bể tự hoại và thấm trong khuôn viên.

Với tính chất của loại hình dự án, sau khi được xử lý đạt cột A - QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế sẽ tận dụng tưới cây hoặc tự thấm trong khuôn viên dự án.

Sau này khi có hệ thống thu gom nước thải đi qua dự án thì sẽ tiến hành đấu nối dẫn nước thải về nhà máy xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý.

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án

a. Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn: Kết quả phân tích một số chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án được thể hiện ở bảng sau.

- Lần đo 1: 11/07/2022.

Bảng 3.1. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn

| TT | Chỉ tiêu đo | ĐVT | Kết quả đo |  |  | QCVN 05: 2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 |  |
| 1 | Bụi | mg/m3 | 0,123 | 0,109 | 0,103 | 0,3 |
| 2 | CO | mg/m3 | 3,4 | 3,48 | 3,12 | 30 |
| 3 | SO2 | mg/m3 | 0,065 | 0,067 | 0,067 | 0,35 |
| 4 | NO2 | mg/m3 | 0,062 | 0,061 | 0,067 | 0,2 |
| 5 | Tiếng ồn | dBA | 61,3 | 60,8 | 60,2 | 70 |

(Nguồn Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)

- Lần đo 2: 12/07/2022.

Bảng 3.2. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn

| TT | Chỉ tiêu đo | ĐVT | Kết quả đo |  |  | QCVN 05: 2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 |  |
| 1 | Bụi | mg/m3 | 0,121 | 0,112 | 0,101 | 0,3 |
| 2 | CO | mg/m3 | 3,29 | 3,1 | 3,45 | 30 |
| 3 | SO2 | mg/m3 | 0,062 | 0,068 | 0,070 | 0,35 |
| 4 | NO2 | mg/m3 | 0,064 | 0,066 | 0,063 | 0,2 |
| 5 | Tiếng ồn | dBA | 61,6 | 60,4 | 60,0 | 70 |

(Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)

- Lần đo 3: 13/05/2022.

Bảng 3.3. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn

| TT | Chỉ tiêu đo | ĐVT | Kết quả đo |  |  | QCVN 05: 2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 |  |
| 1 | Bụi | mg/m3 | 0,119 | 0,113 | 0,105 | 0,3 |
| 2 | CO | mg/m3 | 3,38 | 3,49 | 3,28 | 30 |
| 3 | SO2 | mg/m3 | 0,072 | 0,071 | 0,070 | 0,35 |
| 4 | NO2 | mg/m3 | 0,066 | 0,067 | 0,067 | 0,2 |
| 5 | Tiếng ồn | dBA | 61,4 | 60,7 | 60,3 | 70 |

(Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)

Ghi chú:

Dấu "-": Không quy định;

- Thời gian đo:  Từ 7h30 - 17h00; hướng gió Tây Nam.

- Vị trí đo:

+ K1: Tại vị trí trung tâm khu vực thực hiện dự án.

+ K2: Tại vị trí dự kiến ra vào dự án trên tuyến đường Phan Đình Phùng.

+ K3: Tại vị trí nhà dân phía Đông dự án.

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 05: 2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình 1giờ).

+ (1) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Từ kết quả đo được ở bảng trên, so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (TB 1 giờ) và QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn cho thấy, hàm lượng bụi, các khí như , NO2, SO2 và tiếng ồn tại các vị trí đo đều rất thấp, môi trường không khí ở đây chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Chương IV

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư

1.1. Đánh giá, dự báo tác động

Hoạt động thi công xây dựng dự án sẽ làm phát sinh bụi, khí thải và các chất thải ra môi trường xung quanh, gây ảnh hưởng đến các yếu tố môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của khu vực. Các tác động này mang tính chất liên tục và kéo dài trong suốt thời gian thi công. Các nguồn gây tác động trong giai đoạn này được tóm tắt và trình bày trong bảng 4.1 dưới đây.

Bảng 4.1. Tóm tắt các nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công

| TT | Hoạt động tạo nguồn gây tác động | Nguồn gây tác động |
| --- | --- | --- |
| I | Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải |  |
| 1 | Hoạt động GPMB | Bụi, khí thải, chất thải rắn và vấn đề đền bù GPMB các công trình hiện trạng |
| 2 | Hoạt động đào bóc đất, san nền | Bụi, khí thải, đất đào |
| 3 | Hoạt động vận chuyển đất, cát vật liệu xây dựng đến công trường | Bụi, khí thải động cơ, chất thải rắn rơi vãi |
| 4 | Hoạt động thi công các hạng mục dự án | Bụi, khí thải động cơ, phế thải xây dựng, chất thải nguy hại |
| 5 | Hoạt động sinh hoạt của công nhân | Nước thải, mùi và chất thải rắn sinh hoạt |
| 6 | Nước mưa chảy tràn | Chất bẩn từ bề mặt khu vực |
| II | Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải |  |
| 1 | Hoạt động thi công xây dựng | Tiếng ồn, độ rung, an toàn lao động trên công trường |
| 2 | Hoạt động vận chuyển nguyên liệu | Tiếng ồn, độ rung, gia tăng lưu lượng các phương tiện trên đường, ảnh hưởng đến lưu thông của người dân khu vực và các sự cố mất an toàn giao thông. |
| 3 | Hoạt động sinh hoạt của công nhân | Lây lan dịch bệnh, mâu thuẫn xã hội |

A. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

1.1.1. Nguồn tác động đến môi trường không khí

a. Nguồn phát sinh

Quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí khu vực chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau:

- Bụi, khí thải trong quá trình giải phóng mặt bằng;

- Bụi phát sinh trong quá trình đào bóc, san nền;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất bóc bề mặt, đất cát san nền, nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án;

- Bụi phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục dự án;

- Khí thải phát sinh của thiết bị, máy móc phục vụ thi công dự án;

- Khí thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân.

b. Tải lượng, dự báo và mức độ tác động

* Bụi, khí thải trong quá trình giải phóng mặt bằng

Căn cứ vào hệ thảm thực vật trên khu vực dự án, khối lượng công việc thực hiện trong giai đoạn giải phóng mặt bằng chủ yếu là giải toả phần diện tích đất gồm: Cây bụi, cỏ dại, cây trồng lâu năm như: bạch đàn, tràm…. Sau khi có quyết định đền bù, chủ đầu tư sẽ kết hợp với đơn vị thi công để tiến hành chặt bỏ cây tạo mặt bằng cho dự án.

Hoạt động chặt bỏ, đào gốc cây tràm và bạch đàn nằm trong phạm vi Dự án sẽ làm phát sinh một lượng bụi vào môi trường không khí, lượng bụi này phát sinh chủ yếu do quá trình chặt bỏ các cây lớn bằng cưa cầm tay và quá trình sử dụng máy xúc để đào gốc cây. Với diện tích khu đất dự án rộng, thông thoáng nên lượng bụi phát sinh không đáng kể, chỉ phát sinh tức thời trong thời gian ngắn, phạm vi ảnh hưởng nhỏ, chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia chặt bỏ cây.

* Đối với bụi phát sinh trong quá trình đào bóc, san nền

Theo hồ sơ thiết kế cơ sở của Dự án, khối lượng đất đào, đắp trong quá trình san nền của dự án ước tính như sau:

| STT | Hạng mục công việc | Khối lượng (m3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khối lượng đào nền | 5.342,82 |
| 2 | Khối lượng đắp nền | 7.669,40 |
| 3 | Khối lượng đào taluy | 651.75 |
| 4 | Khối lượng đắp taluy | 677.33 |
| 5 | Khối lượng nạo vét hữu cơ | 2.444,15 |
| 6 | Khối lượng đắp K95 | 5.442,65 |
| 7 | Tổng khối lượng đào đắp | 22.228,1 |

Vậy ước tính tổng khối lượng đất đào, đắp trong quá trình san nền là: 22.228,1 m3 ≈ 31.119,34 tấn/thời gian thi công (khoảng 180 ngày).

* Tính nồng độ bụi phát sinh

Theo tài liệu “Environment assessment sourcebook, volume II, sectorial guidelines, environment, Word Bank, Washington D.C, 8/1991”, hệ số ô nhiễm được tính theo công thức sau:

E = k x 0,0016 x (U/2,2)1,4 / (M/2)1,3

Trong đó:

+ E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn đất)

+ k: Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35;

+ U: Tốc độ gió lớn nhất, U = 2,9 m/s;

+ M : Độ ẩm trung bình của vật liệu, M = 20%;

+ Tính toán có được hệ số ô nhiễm bụi: E = 0,0164 kg/tấn.

- Tổng khối lượng đất đào, đắp trong quá trình san nền là: 31.119,34 tấn.

- Thời gian san nền dự kiến là 180 ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ.

- Khối lượng đất san nền trung bình là: 172 tấn/ngày.

- Lượng bụi phát sinh từ quá trình san nền là:

Mbụi = 172,9 tấn/ngày × 0,016 kg/tấn = 2,76 kg/ngày ≈ 0.096 g/s ≈ 96 mg/s

Bụi sinh ra trong quá trình đào đắp, san ủi phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi. Khối không khí tại khu vực san lấp được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại công trường vào thời điểm chưa thi công là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C =

Trong đó:

+ C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

+ Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích;

Es = Mbụi/(L x W)	(mg/m2.s)

+ Mbụi: Tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 96 mg/s.

+ U: Tốc độ gió lớn nhất thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,9 m/s;

+ H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 10 m;

+ L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2001, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3, NXB KH&KT, Hà Nội).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

| Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào, đắp đất |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L (m) | W (m) | Nồng độ C (mg/m3) | QCVN 05:2013/BTNMT |
| 1 | 1 | 3.128 | 0,3 |
| 2 | 2 | 1.267 |  |
| 5 | 5 | 0.291 |  |
| 10 | 10 | 0.083 |  |
| 14 | 14 | 0.044 |  |
| 27 | 27 | 0.012 |  |
| 33 | 33 | 0.008 |  |
| 87 | 87 | 0.001 |  |
| 100 | 100 | 0.001 |  |

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật QG về chất lượng không khí xung quanh

Theo kết quả đã tính toán ở trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ và chưa có biện pháp giảm thiểu thì trong phạm vi < 5m sẽ vượt quá phạm vi cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh còn từ 5 m trở lên thì nồng độ bụi nằm trong phạm vi QCVN 05:2013/BTNMT. Nồng độ bụi tại vị trí thi công trong phạm vi 1m vượt khoảng 10,42 lần so với quy định của quy chuẩn.

Ngoài tính toán liên quan đến khối lượng và diện tích thi công như trên, nồng độ bụi còn phụ thuộc vào biện pháp thi công, thời gian thi công, tính chất của đất, đặc điểm thời tiết tại từng thời điểm khác nhau và đặc biệt là việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu.

Đối tượng chịu tác động lớn nhất giai đoạn san nền là công nhân thi công tại vị trí đào đắp. Trong điều kiện gió lớn, khô nóng nồng độ bụi sẽ phát tán trên diện rộng so với dự báo và có thể ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên tuyến đường Phan Đình Phùng và các nhà dân lân cận.

* Bụi, khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển

Trong quá trình xây dựng, hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu như đất, đá, sắt, thép, xi măng,… đến công trường sẽ làm phát sinh bụi, khí thải trên các tuyến đường vận chuyển. Nồng độ chất thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khối lượng nguyên vật liệu, loại phương tiện, cự ly vận chuyển, mật độ, tốc độ phương tiện lưu thông, chất lượng nền đường, thời tiết,...

Theo các nội dung trình bày tại chương 1, khối lượng vật liệu xây dựng cần vận chuyển vào dự án khoảng     tấn, chủ yếu đi trên tuyến đường Phan Đình Phùng, Quốc lộ 1A, thời gian thi công dự án khoảng 360 ngày, phương tiện vận chuyển chủ yếu sử dụng các loại xe vận tải < 10 tấn. Nồng độ chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình vận chuyển được dự báo như sau:

• Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển

Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính theo công thức sau:

E2 = 1,7 x k x x x 0,7 x 0,5 [(365-p)/365]

Trong đó:

+ E2: Hệ số phát thải bụi (kg/km.xe).

+ k: Hệ số liên quan kích thước bụi (chọn k = 0,3 cho bụi có kích thước 5 - 10μm).

+ s: Hệ số liên quan đến mặt đường (chọn hệ số trung bình s = 1,6).

+ S: Tốc độ trung bình của xe (chọn S = 40 km/h).

+ W: Tải trọng xe (chọn W = 10 tấn).

+ w: Số bánh xe (chọn w = 6 bánh).

+ p: Theo tài liệu khí tượng thủy văn Quảng Bình thì số ngày mưa trung bình năm ở khu vực là 124 ngày, chọn p = 124.

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu là E2 = 0,09 kg/km.xe

Ước tính số chuyến xe và tải lượng bụi phát sinh trên 1km vận chuyển như sau:

| STT | Nguyên, vật liệu | Khối lượng (tấn) | Số chuyến xe (chuyến) | Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe) | Tải lượng (kg/km.s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối lượng đất đắp | 7.619,71 | 762 | 0,09 | 0,00011 |
| 2 | Khối lượng đất đổ bỏ | 9.685,45 | 969 |  |  |
| 3 | Vật liệu xây dựng | 44.540 | 4.454 |  |  |
|  | Tổng | 61.845,16 | 6.185 |  |  |

Để đánh giá bụi trong giai đoạn vận chuyển đất ta áp dụng mô hình tính toán Sutton – xác định nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm bất kỳ. Nồng độ của chất ô nhiễm tính toán theo công thức như sau:

Trong đó:

+ C: nồng độ bụi trong không khí (mg/m3).

+ E1: tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s); (trong trường hợp vận tốc xe trung bình 40 km/h): E1= 0,11 mg/m.s;

+ z: độ cao của điểm tính toán: (m).

+ h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: 0,5 (m).

+ u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực 2,5 (m/s).

+ x: tọa độ điểm cần tính (m).

Kết quả tính toán được thể hiện ở Bảng dưới đây:

Bảng 4.6: Nồng độ bụi trong không khí

| x( m) | z | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,053 | 0,87 | 1,18 | 1,71 | 2,84 | 6,34 | 9,21 | 15,3 |
| C (mg/m3) | 1 | 0.0438 | 0.0435 | 0.0406 | 0.0337 | 0.0230 | 0.0109 | 0.0076 | 0.0046 |
| C (mg/m3) | 2 | 0.0012 | 0.0098 | 0.0165 | 0.0211 | 0.0192 | 0.0105 | 0.0075 | 0.0046 |

Qua bảng tính ở trên ta thấy, dự báo nồng độ bụi tại các điểm cách phương tiện vận tải theo phương ngang trên tuyến đường vận chuyển nằm ở mức thấp trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (nồng độ bụi cho phép là ≤ 0,3 mg/m3). Tuy nhiên, về lâu dài nếu không thực hiện các biện pháp giảm thiểu, bùn đất quá trình vận chuyển rơi vãi, dính bám trên tuyến đường dẫn đến các hệ số bụi cuốn liên quan đến mặt đường tăng lên, tải lượng bụi cuốn theo bánh xe nhiều hơn dẫn đến nồng độ bụi trên các tuyến đường cao hơn dự báo ở trên và có thể vượt quy chuẩn cho phép.

• Bụi do gió cuốn hay rung động tác động lên nguyên vật liệu vận chuyển ở thùng xe và đất, cát dính bám bánh xe

Với khối lượng đất đắp san nền, đất đổ thải và vật liệu thi công xây dựng các hạng mục của dự án lớn nên số lượng xe vận chuyển ra vào khu vực dự án nhiều. Đặc điểm đất, cát thường dễ rơi vãi do rung lắc, gió cuốn và bám dính vào lốp xe vào lúc thời tiết khu vực có mưa.

Trong quá trình thi công dự án, xe vận chuyển ra, vào công trình mang theo một lượng đất bám theo bánh xe và lượng đất cát rơi từ thùng xe rải dọc tuyến đường từ khu vực dự án ra đường Phan Đình Phùng, đường Quốc lộ 1A sau đó đi đến các tuyến đường khác trong khu vực.

Vào mùa khô, lớp đất bề mặt cuốn theo bánh xe, rơi vãi làm phát sinh bụi gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông trên các tuyến đường. Lượng bụi này dễ bị cuốn theo gió, bám trên thực vật, các nhà dân sống dọc tuyến đường gần dự án. Vào mùa mưa lượng đất này dính bám vào mặt đường gây mất vệ sinh môi trường, làm cho đường giao thông trơn trượt gây mất an toàn cho người dân khi lưu thông.

Tải lượng và nồng độ nguồn bụi này phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng vệ sinh bánh xe, các biện pháp che chắn thùng xe, tốc độ của các xe vận chuyển và điều kiện thời tiết do đó, nhà thầu cần áp dụng các biện pháp quản lý đối với tài xế, đơn vị vận tải. Nếu thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, phun ẩm, che phủ thùng xe khi vận chuyển thì nồng độ bụi sẽ được giảm thiểu. Do đó, chủ đầu tư cần phối hợp với đơn vị giám sát yêu cầu nhà thầu thi công đặc biệt quan tâm đến các biện pháp để hạn chế tác động đến môi trường không khí trên các tuyến đường vận chuyển.

• Khí thải động cơ chủ yếu là các khí CO, NO2, SO2 và VOCs phát sinh từ hoạt động của các loại xe tham gia vận chuyển

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu diezel có công suất 3,5 - 16,0 tấn, ước tính lượng khí thải sinh ra do hoạt động giao thông phục vụ cho Dự án (với tốc độ vận chuyển trung bình 35 – 40 km/h) như sau:

Bảng 4.7. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí sinh ra từ hoạt động vận tải phục vụ thi công xây dựng Dự án

| Hệ số phát thải bụi đất và khí thải từ hoạt động vận chuyển |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại xe (tấn) | Hệ số phát thải (kg/1000km) |  |  |  |
|  | Bụi khói | SO2 | NO2 | CO |
| 3,5 – 16 | 0,9 | 4,15S | 14,4 | 2,9 |
|  | Tải lượng (mg/m.s) |  |  |  |
|  | 0,0354 | 0,163 | 0,5671 | 0,114 |

(Nguồn: Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất - WHO 1993)

Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diesel là 0,05%.

Ước tính tương đối tại từng thời điểm nhất định, ở một điểm phát sinh xác định trên tuyến đường vận chuyển, nguồn phát sinh được xem là một nguồn điểm. Khi đó, nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường được xác định theo công thức:

C(x,0) = 0,8 x E {exp[-(z+h)2/2σz2] + exp [-(z-h)2/2σz2]}/(σz.u)

Trong đó:

+ C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí gần mặt đất, mg/m3;

+ M: Tải lượng nguồn thải (mg/m/s)

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (km), tính theo chiều gió.

+ u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u = 2,4m/s).

+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m) h = 0,5m;

+ Z: hệ số khuếch tán theo phương x (m). Đối với nguồn đường giao thông thì hệ số Z thường được xác định theo công thức Slade phụ thuộc vào cấp độ ổn định khí quyển. Với độ ổn định khí quyển loại B: σz = 0,53.x0,73.

Bảng 4.8. Nồng độ khí thải ở các khoảng cách khác nhau trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công từ một điểm phát sinh trên tuyến

Đơn vị: mg/m3

| Nồng độ bụi khói và khí thải từ hoạt động vận chuyển |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chất ô nhiễm | Khoảng cách x (m) | Nồng độ (mg/m3) |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT |
|  |  | z = 0,5 | z = 1 | z = 1,5 | z = 2 |  |
| Bụi khói | 2 | 0,0197 | 0,0140 | 0,0077 | 0,0032 | 0,3 |
|  | 3 | 0,0163 | 0,0131 | 0,0090 | 0,0053 |  |
|  | 5 | 0,0122 | 0,0109 | 0,0089 | 0,0068 |  |
|  | 10 | 0,0077 | 0,0074 | 0,0069 | 0,0062 |  |
| SO2 | 2 | 0,0909 | 0,0644 | 0,0352 | 0,0145 | 0,35 |
|  | 3 | 0,0751 | 0,0601 | 0,0414 | 0,0244 |  |
|  | 5 | 0,0562 | 0,0500 | 0,0411 | 0,0312 |  |
|  | 10 | 0,0356 | 0,0341 | 0,0316 | 0,0284 |  |
| NO2 | 2 | 0,3163 | 0,2240 | 0,1226 | 0,0505 | 0,2 |
|  | 3 | 0,2611 | 0,2091 | 0,1439 | 0,0848 |  |
|  | 5 | 0,1955 | 0,1739 | 0,1430 | 0,1087 |  |
|  | 10 | 0,1239 | 0,1185 | 0,1099 | 0,0989 |  |
| CO | 2 | 0,0636 | 0,0450 | 0,0246 | 0,0102 | 30 |
|  | 3 | 0,0525 | 0,0420 | 0,0289 | 0,0171 |  |
|  | 5 | 0,0393 | 0,0350 | 0,0287 | 0,0218 |  |
|  | 10 | 0,0249 | 0,0238 | 0,0221 | 0,0199 |  |

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, bắt đầu ở khoảng cách dưới 2m theo phương ngang từ nguồn thải, nồng độ NO2 phát sinh từ phương tiện vận chuyển cao hơn so với giá trị quy định trong quy chuẩn. Đối với các điểm cách phương tiện vận tải từ 5m trở lên thì nồng độ khí thải này sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Các thành phần còn lại nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.

Ở trên chỉ tính toán trong trường hợp tại một thời điểm nhất định và phương tiện vận chuyển được xem như nguồn thải đứng yên. Nhưng thực tế thì nồng độ chất ô nhiễm sẽ có sự cộng hưởng của dải khí thải từ các phương tiện lưu thông trên tuyến đường. Tuy nhiên, với con số tính toán ở bảng trên thì mức độ ô nhiễm do khí thải phương tiện vận chuyển không lớn, chỉ mang tính chất tức thời, gián đoạn, khí thải nhanh chóng pha loãng trong môi trường do điều kiện thông thoáng nên dự báo sự cộng hưởng sẽ không làm tăng nồng độ và vượt quy chuẩn, nhất là ở vị trí sát lề đường đối với chất ô nhiễm NO2, Bụi khói.

Đối tượng chịu tác động là các nhà dân trên tuyến đường Phan Đình Phùng, Quốc lộ 1A nằm gần khu vực dự án và công nhân thi công trên công trường.

* Bụi phát sinh tại bãi tập kết vật liệu thi công

Trong các nguồn nguyên vật liệu trên thì đất, cát đắp vận chuyển đến sẽ được san gạt ngay, còn các nguồn nguyên liệu khác sẽ được bốc dỡ, tập kết ở bãi tập kết nằm ở trung tâm khu đất Dự án để phục vụ cho quá trình xây dựng. Vị trí tập kết này đảm bảo cách xa khu dân cư, các đối tượng sản xuất và thuận tiện cho hoạt động xây dựng dự án. Các nguyên vật liệu tập kết tại đây bao gồm: cát xây, xi măng, sắt thép, gạch ngói,... trong đó các nguyên vật liệu phát sinh bụi chủ yếu là cát, đá và xi măng. Do đó, khối lượng vật liệu gây phát sinh bụi tại khu vực tập kết vật liệu thi công khoảng 23.748 tấn.

Nếu tính cứ 01 tấn vật liệu bốc dỡ, tập kết phát sinh trung bình khoảng 0,134 kg bụi thì tổng lượng bụi phát sinh tại bãi tập kết trong quá trình thi công là: 3.182 kg bụi/thời gian thi công = 8.,84 kg/ngày = 0,3 g/s. (Thời gian thi công các hạng mục 12 tháng).

* Tính nồng độ bụi phát sinh

Bụi sinh ra trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi. Khối không khí tại khu vực bốc dỡ được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại khu vực dự án là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C =

Trong đó:

+ C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

+ Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích; Es = Mbụi/(L  W) (mg/m2.s)

+ Mbụi - tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 0,3 g/s = 300 mg/s.

+ U: Tốc độ gió lớn nhất thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,5 m/s;

+ H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 5 m;

+ L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2001, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3, NXB KH&KT, Hà Nội).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.9. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu

| L (m) | W (m) | Nồng độ C (mg/m3) | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 9.776 | 0,3 |
| 3 | 3 | 2.137 |  |
| 6 | 6 | 0.661 |  |
| 9 | 9 | 0.317 |  |
| 14 | 14 | 0.138 |  |
| 50 | 50 | 0.012 |  |
| 75 | 75 | 0.005 |  |
| 75 | 75 | 0.005 |  |
| 100 | 100 | 0.003 |  |

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

Theo kết quả đã tính toán ở trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ, chưa có các biện pháp giảm thiểu thì trong phạm vi 10m nồng đội bụi phát sinh vượt 1,05 – 32,55 lần phạm vi cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3).

Ngoài tính toán liên quan đến khối lượng và diện tích thi công như trên, nồng độ bụi còn phụ thuộc vào phương pháp bốc dỡ và đặc điểm thời tiết cụ thể tại từng thời điểm và biện pháp giảm thiểu tại khu vực công trường.

Theo phương án bố trí bãi tập kết nguyên vật liệu thì khu vực bãi tập kết cách khu dân cư khoảng 100m nên khả năng chịu tác động bởi bụi phát sinh tại bãi tập kết là không lớn. Đối tượng chịu tác động chính là công nhân trên công trường. Tuy nhiên, trong điều kiện gió lớn có thể khả năng khuếch tán bụi đi xa hơn nên cần có các biện pháp giảm thiểu tại khu vực bãi tập kết nguyên vật liệu này.

* Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án (cấp, thoát nước thải, điện chiếu sáng,…)

Trong quá trình xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án sẽ làm phát sinh lượng bụi nhất định. Tải lượng nguồn thải này khó tính toán được, phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục cần thi công, thời tiết khu vực,.... Bụi chủ yếu phát sinh nhiều tại các vị trí đào hố móng, đào thi công hệ thống cống thu gom nước, tập kết nguyên vật liệu. Khi thời tiết khô hanh và có gió thì tải lượng bụi phát tán càng nhiều. Tuy nhiên, do khối lượng công việc không lớn, khối lượng thi công hạ tầng kỹ thuật theo từng khu vực, thi công theo hình thức cuốn chiếu nên dự báo phạm vị và mức độ ảnh hưởng của nguồn phát sinh này không đáng kể. Chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao động tại khu vực thi công.

* Khí thải động cơ của phương tiện, máy móc thi công trên công trường

Hoạt động thi công xây dựng của Dự án sẽ sử dụng 05 máy đào gầu nghịch, đây là phương tiện tiêu thụ nhiều nhiên liệu nhất với 65 lít dầu diesel/ca. Sự phát tán khí thải của phương tiện này được đánh giá cụ thể, không có tác động cộng hưởng. Máy đào là phương tiện tiêu thụ nhiều nhiên liệu nhất với 65 lít dầu diesel/ca.

Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, Hệ số phát thải (EFi) của thiết bị và máy loại động cơ diesel cố định dựa trên cơ sở lượng nhiêu liệu tiêu thụ như sau:

Bảng 4.10. Hệ số phát thải của máy tham gia thi công sử dụng dầu diesel

Đơn vị: kg/lít

| TT | Khí thải Thiết bị | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi, máy đào | 0,00327 | 0,00374 | 0,031 | 0,0102 | 0,00228 |
| 2 | Máy xúc | 0,00177 | 0,00374 | 0,0343 | 0,0147 | 0,00158 |
| 3 | Xe lu | 0,0029 | 0,00373 | 0,0485 | 0,0226 | 0,0036 |
| 4 | Cần cẩu | 0,00361 | 0,00373 | 0,0441 | 0,0184 | 0,00404 |

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới)

Trên cơ sở khối lượng nhiên liệu tiêu thụ của máy đào và hệ số phát thải ở Bảng trên cho thấy đây là thiết bị làm phát sinh chất ô nhiễm nhiều nhất. Do đó, tải lượng của các khí thải do hoạt động của máy đào sinh ra trong một ca máy có kết quả tính toán ở bảng sau:

Bảng 4.11. Tải lượng khí thải trên khu vực có tập trung thiết bị thi công

| Thành phần | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tải lượng kg/ca máy | 0,3121 | 0,2090 | 2,0150 | 0,6330 | 0,1212 |
| Tải lượng g/s | 0,0108 | 0,0073 | 0,0700 | 0,0220 | 0,0042 |

Nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường từ hoạt động của máy đào theo một chiều gió thổi được xác định theo công thức Gauss như sau:

Trong đó:

+ C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí gần mặt đất (mg/m3);

+ M: Tải lượng nguồn thải (g/s);

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (km), tính theo chiều gió;

+ u: Tốc độ gió trung bình của khu vực (m/s), (chọn u=2,4 m/s);

+ h: Độ cao của điểm xả ống khói so với mặt đất xung quanh (m), chọn h=1m.

+ Z: hệ số khuếch tán theo phương x (m). Đối với nguồn đường giao thông thì hệ số Z thường được xác định theo công thức Slade phụ thuộc vào cấp độ ổn định khí quyển. Với độ ổn định khí quyển loại B: σz = 0,53.x0,73.

Thay số vào công thức trên ta có kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm ứng với các khoảng cách x được trình bày ở Bảng sau:

Bảng 4.12. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường

Đơn vị: mg/m3

| Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm từ phương tiện giao thông |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khoảng cách x (m) | Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3) |  |  |  |  |
|  | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| 1 | 0,0281 | 0,0338 | 0,2810 | 0,0925 | 0,0205 |
| 2 | 0,0232 | 0,0270 | 0,2249 | 0,0740 | 0,0164 |
| 3 | 0,0189 | 0,0216 | 0,1798 | 0,0592 | 0,0131 |
| 5 | 0,0139 | 0,0156 | 0,1298 | 0,0427 | 0,0095 |
| 10 | 0,0079 | 0,0097 | 0,0804 | 0,0265 | 0,0059 |
| 20 | 0,0055 | 0,0059 | 0,0490 | 0,0161 | 0,0036 |
| 50 | 0,0029 | 0,0030 | 0,0252 | 0,0083 | 0,0018 |
| 100 | 0,0012 | 0,0018 | 0,0152 | 0,0050 | 0,0011 |
| 200 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0092 | 0,0030 | 0,0007 |
| QCVN 05:2013/BTNMT | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 30 | - |

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, bắt đầu ở khoảng cách 1m từ nguồn thải, nồng độ các khí thải trong ống khói của máy đào thấp hơn so với giá trị quy định trong quy chuẩn (riêng VOCS không có quy định ở QCVN 05:2013/BTNMT và ở QCVN 06:2009/BTNMT, chỉ có quy định cho từng chất hữu cơ dễ bay hơi riêng ở QCVN 06:2009/BTNMT). Đây là loại máy tiêu tốn nhiều nhiên liệu trong quá trình thi công xây dựng và dễ gây ô nhiễm không khí, tuy nhiên trên toàn phạm vi dự án rộng và chỉ sử dụng khoảng 5 máy đào nên căn cứ tính toán ở trên có thể dự báo nồng độ khí thải trung bình phát sinh từ máy đào trên khu vực dự án cũng như khu vực xung quanh sẽ nhỏ hơn so với quy định của quy chuẩn. Tác động của khí thải đến sức khỏe lao động của công nhân tham gia thi công và tác động tới môi trường là không đáng kể.

* Bụi phát sinh tại khu vực đổ thải

Khối lượng đất phong hóa đổ thải ước tính khoảng 6.918,18 m3 ≈ 9.685,45 tấn, được vận chuyển đổ tại Bãi đổ phế thải xây dựng thuộc khu vực Ba Trang, thôn 6, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, cự ly vận chuyển khoảng 3km. Nồng độ bụi phát sinh trong quá trình đổ đất được dự báo như sau:

• Tính nồng độ bụi phát sinh

Theo tài liệu “Environment assessment sourcebook, volume II, sectorial guidelines, environment, Word Bank, Washington D.C, 8/1991”, hệ số ô nhiễm được tính theo công thức sau:

E = k x 0,0016 x (U/2,2)1,4 / (M/2)1,3

Trong đó:

+ E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn đất)

+ k: Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35;

+ U: Tốc độ gió lớn nhất, U = 2,9 m/s;

+ M : Độ ẩm trung bình của vật liệu, M = 20%;

- Tính toán có được hệ số ô nhiễm bụi: E = 0,016 kg/tấn.

- Tổng khối lượng đất hữu cơ đổ thải là: 9.685,45 tấn.

- Thời gian đổ thải hữu cơ dự kiến là 90 ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ.

- Khối lượng đất san nền trung bình là: 107,6 tấn/ngày.

- Lượng bụi phát sinh từ quá trình san nền là:

Mbụi = 107,6 tấn/ngày × 0,016 kg/tấn = 1,7 kg/ngày ≈ 0,059 g/s ≈ 59 mg/s

Bụi sinh ra trong quá trình đổ đất hữu cơ, san ủi phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi.

Khối không khí tại khu vực san lấp được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại công trường vào thời điểm chưa thi công là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C =

Trong đó:

+ C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

+ Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích:

Es = Mbụi/(L x W) (mg/m2.s)

+ Mbụi - tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 59 mg/s.

+ U: Tốc độ gió strung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,5 m/s;

+ H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 5 m;

+ L, W: Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.13. Nồng độ bụi phát tán theo chiều dài và chiều rộng của hộp không khí

| Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào, đắp đất |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L (m) | W (m) | Nồng độ C (mg/m3) | QCVN 05:2013/BTNMT |
| 1 | 1 | 4.333 | 0,3 |
| 3 | 3 | 0.890 |  |
| 5 | 5 | 0.371 |  |
| 6 | 6 | 0.268 |  |
| 14 | 14 | 0.055 |  |
| 50 | 50 | 0.005 |  |
| 75 | 75 | 0.002 |  |

Ghichú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

Theo kết quả đã tính toán ở trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ theo điều kiện tính toán thì trong phạm vi 6m nồng độ bụi tại khu vực bãi đổ thải vượt 1,23 – 14,44 lần QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3).

Khu vực bãi thải Ba Trang, thôn 6, xã Lộc Ninh cách xa khu dân cư, khu sản xuất và được bao quanh bởi rừng, cây trồng nên khả năng phát tán bụi không gây ảnh hưởng đến người dân.

* Khí thải, mùi hôi phát sinh từ khu nhà vệ sinh, thùng chứa rác, mương thoát nước, hố lắng, mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy chất rắn hữu cơ

Hoạt động sinh hoạt của công nhân trong thời gian thực hiện thi công sẽ phát sinh một lượng chất thải các loại bao gồm: rác thải, nước thải và chất thải vệ sinh. Nếu lượng chất thải này không được thu gom và xử lý, chất đống lâu ngày sẽ gây mùi hôi do quá trình phân hủy các chất hữu cơ. Đây là môi trường thích hợp cho sự phát triển của các sinh vật gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân và vệ sinh môi trường khu vực.

Do đó, nếu khu vực lán trại, khu nhà vệ sinh không được bố trí thích hợp, chất thải vệ sinh, sinh hoạt không được thu gom và xử lý tốt thì ngoài tác động gây mùi hôi ở khu vực lán trại thì còn có khả năng gây tác động đến môi trường không khí khu vực xung quanh. Đối tượng chịu tác động chính là công nhân thi công dự án. Với khu dân cư gần nhất các dự án khoảng 100m nên tác động này là không đáng kể.

c. Đánh giá phạm vi, mức độ và đối tượng chịu tác động

* Phạm vi và đối tượng chịu ảnh hưởng

- Đối với bụi, khí thải phát sinh trong khu vực thực hiện Dự án sẽ tác động trực tiếp đến công nhân hoạt động trên công trường. Các khu dân cư cách dự án khoảng 100m nên hoạt động xây dựng dự báo ảnh hưởng không đáng kể. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết gió lớn cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu để bụi không khuếch tán đi xa hơn làm ảnh hưởng các khu dân cư và nhà dân lân cận.

- Đối với bụi, khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển vật liệu: Đối tượng chịu tác động chính là dân cư, các công trình, cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ trên các tuyến đường Phan Đình Phùng và Quốc lộ 1A,.... càng về gần dự án mức độ tác động càng lớn khi mật độ xe cộ tập trung vào ra công trường cao.

* Mức độ tác động

+ Tác động đến sức khỏe công nhân: Ở quy mô Dự án, khi công nhân, người dân tiếp xúc với môi trường không khí bị ô nhiễm bụi có thể mắc các bệnh về đường hô hấp, tuyến lệ,.... Với loại bụi có kích thước lớn, khó xâm nhập sâu vào hệ hô hấp, loại bụi này thường gây tác hại cho da, mắt, gây nhiễm trùng và dị ứng… mang đến cảm giác đau rát khó chịu cho con người. Những hạt bụi có kích thước nhỏ (đường kính < 0,3m) có thể dễ dàng đi sâu vào phổi và đặc biệt nguy hiểm khi chúng mang các hyđrocacbon mạch vòng có độ độc cao sẽ tích tụ và gây ra một số bệnh nguy hiểm như: khó thở, hen,….

Tổng hợp chung một số tác động của bụi và khí thải phát sinh liên quan đến hoạt động của dự án đến sức khỏe người tiếp xúc như sau:

Bảng 4.14. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí

| TT | Thông số | Tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | - Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thư phổi - Gây tổn thương da, giác mạc mắt... |
| 2 | Khí axít (SOx, NOx) | - Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu. |
| 3 | Oxít cacbon (CO) | Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế bào do CO kết hợp với Hemoglobin thành cacboxyhemoglobin. |
| 4 | Khí cacbonic (CO2) | Gây rối loạn hô hấp phổi. |
| 5 | Hydrocarbons | Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn giác quan có khi gây tử vong. |
| 6 | NH3 | - Gây rối loạn hô hấp - Tiếp xúc lâu với nồng độ cao nguy hiểm đến tính mạng |
| 7 | H2S | H2S có mùi trứng thối, là khí gây ngạt vì chúng tước đoạt ôxy rất mạnh; khi hít phải nạn nhân có thể bị các bệnh về phổi vì hệ thống hô hấp bị kích thích mạnh do thiếu ôxy. |
| 8 | Mercaptan | Là các hợp chất hữu cơ chứa nhóm sulfhydryl - SH gắn vào nguyên tử cacbon, có mùi hôi đặc trưng tùy theo gốc cacbon. Độc tính của mercaptan là kích ứng với da, niêm mạc (mắt, mũi,…), gây nôn, buồn nôn, đau đầu, rối loạn ý thức,... |

Ở quy mô Dự án, bụi phát sinh chủ yếu mang tính chất vật lý có kích thước lớn, dễ lắng đọng, không mang các yếu tố độc hại. Khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động vận tải, máy móc với mức độ phát thải thấp, phân tán trên các tuyến đường do đó các tác động chủ yếu như: gây khó chịu về mắt, đường hô hấp,... và ở mức độ thấp. Thời gian tác động chỉ diễn ra trong quá trình thi công dự án và có thể hạn chế bằng các biện pháp giảm thiểu trong quá trình thực hiện.

Ngoài tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, bụi phát sinh trong quá trình thi công dự án còn ảnh hưởng tới đời sống, hoạt động thường ngày, mỹ quan khu vực,… cụ thể như sau:

+ Bụi nếu phát tán đến khu dân cư lân cận, trường học có thể gây các cảm giác khó chịu, bụi bẩn bám vào nhà, cây cối làm mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan ảnh hưởng đến chất lượng, thẩm mỹ công trình, đời sống sinh hoạt của khu dân cư, hoạt động của trường học,….

+ Bụi phát sinh trên các tuyến đường làm giảm tầm nhìn của người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, gây ra các cảm giác khó chịu của người đi đường và là nguyên nhân gián tiếp xảy ra các sự cố tai nạn giao thông.

+ Bụi phát sinh trong quá trình thi công và quá trình vận chuyển bám trên lá làm giảm khả năng quang hợp, giảm sức sống và cản trở khả năng thụ phấn của cây gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của thực xung quanh dự án và trên tuyến đường vận chuyển.

1.1.2. Nguồn gây tác động đến môi trường nước

a. Nguồn phát sinh

Trong quá trình thi công dự án phát sinh các loại nước thải sau:

- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên công trường;

- Nước thải do hoạt động xây dựng thải ra (nước trộn bê tông, nước vệ sinh thiết bị xây dựng,...);

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bề mặt như bụi đất đá, dầu mỡ trên công trường, tại bãi thải.

b. Dự báo tải lượng và mức độ tác động

* Đối với nước thải sinh hoạt

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 20 công nhân lao động làm việc trên công trường (thời điểm cao nhất). Hoạt động sinh hoạt và vệ sinh cá nhân của số cán bộ, công nhân này làm phát sinh một lượng nước thải tại khu vực lán trại của công nhân. Tải lượng nước thải phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng nước và số lượng công nhân trên công trường. Nguồn thải này liên quan đến các hoạt động vệ sinh tay chân, chất thải sinh hoạt hàng ngày,....

Theo TCVN 33-2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế thì thì tiêu chuẩn cấp nước theo đầu người tại khu vực là 80-150 lít/ngày, ở đây theo điều kiện của Dự án và tham khảo một số dự án thi công xây dựng tương tự lấy con số 100 lít/người/ngày. Như vậy, với số lượng công nhân như trên thì tổng lượng nước cần sử dụng là khoảng 2.000 lít/ngày = 2 m3/ngày. Lượng nước thải phát sinh được tính bằng 100% lượng nước cấp.

Trong đó:

+ Lượng nước thải xám (nước rửa tay chân, rửa mặt, tắm,...) chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là khoảng 1,6 m3/ngày;

+ Lượng nước thải đen (nước dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân) chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là khoảng 0,4 m3/ngày.

Đặc trưng của nguồn nước thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ dễ phân hủy và vi khuẩn gây bệnh.

- Nước thải xám: Phát sinh chủ yếu từ các hoạt động như: vệ sinh chân tay, rửa mặt,… Đặc điểm của nước thải xám là thường chứa các chất tẩy rửa, coliform, chất rắn lơ lững, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh,... Tuy nhiên, với tính chất hoạt động tại khu vực thi công chủ yếu rửa tay, chân, không có các hoạt động tắm, giặt, nấu ăn,… nên hàm lượng chất bẩn không lớn.

- Nước thải đen: Loại nước thải này phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.15. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra

| STT | Chất ô nhiễm | Tải lượng theo WHO (g/người/ngày đêm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 45 – 54 |
| 2 | COD | 72 – 103 |
| 3 | Chất rắn lơ lửng | 70 – 145 |
| 4 | Dầu mỡ | 10 – 30 |
| 5 | Tổng nitơ | 6 – 12 |
| 6 | Amoni | 2,4 - 4,8 |
| 7 | Tổng phôtpho | 0,6 - 4,5 |
| 8 | Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml |

Từ hệ số tải lượng, số lao động và lưu lượng nước thải ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt theo công thức sau:

C = C0.103*N/Q

Trong đó:

+ C: là nồng độ chất ô nhiễm (mg/l);

+ C0: Tải lượng ô nhiễm (g/người/ngày đêm);

+ N: số công nhân (người);

+ Q: Lưu lượng nước thải (l/ngày đêm).

Bảng 4.16. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| STT | Chất ô nhiễm | Nồng độ ô nhiễm (mg/l) | QCVN 14:2008/BTNMT Cột B (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 562,5 – 675 | ≤ 50 |
| 2 | COD | 900 - 1.287 | - |
| 3 | Chất rắn lơ lửng | 875 – 1.812 | ≤ 100 |
| 4 | Dầu mỡ | 125 – 375 | ≤ 20 |
| 5 | Tổng nitơ | 656,2 – 1.312 | ≤ 50 |
| 6 | Amoni | 30 - 60 | ≤ 10 |
| 7 | Tổng phôtpho | 7,5 – 56 | ≤ 10 |
| 8 | Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml | ≤ 5.000 |

Như vậy, khi so sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý với QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt thì các chất ô nhiễm có trong thành phần nước thải đen có hàm lượng vượt nhiều lần giới hạn cho phép.

Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là chứa một lượng lớn các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD5) và các vi khuẩn Coli. Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường thì sẽ gây ô nhiễm đất, có thể gây ô nhiễm nước ngầm, theo các mương dẫn, địa hình về các vùng trũng thấp làm tù động, phát sinh mùi hôi. Bên cạnh đó, nguồn thải này còn làm phát tán vi khuẩn gây bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân cũng như cộng đồng dân cư, gây mất vệ sinh môi trường khu vực. Vì vậy trong quá trình thi công chủ đầu tư phải có các biệp pháp thu gom và xử lý nhằm hạn chế tác động của nguồn thải này đến môi trường.

* Đối với nước thải xây dựng

Nguồn thải này chủ yếu là nước thải từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công, bảo dưỡng công trình, phun ẩm vật liệu, tuyến đường. Tải lượng nguồn thải rất khó tính toán vì nó phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục thi công trong ngày, cách thức sử dụng nước của công nhân.

- Nước phối trộn nguyên vật liệu: Trong giai đoạn thi công xây dựng, nước chỉ sử dụng trong khâu làm vữa. Hầu hết nước sử dụng trong các công đoạn này đều ngấm vào vật liệu xây dựng và dần bay hơi theo thời gian. Khối lượng bê tông sử dụng cho dự án lựa chọn bê tông thương phẩm, do vậy nước thải phát sinh từ quá trình trộn bê tông được đánh giá là không nhiều khoảng 0,3 m3/ngày.

- Nước phun ẩm: Trong điều kiện thời tiết gió lớn, nắng nóng làm tăng khả năng phát tán bụi, chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công tiến hành phun ẩm các tuyến đường, bãi tập kết vật liệu khoảng 2 lần/ngày, mỗi lần khoảng 2m3. Như vậy, tổng lượng nước phát sinh từ quá trình phun ẩm tuyến đường khoảng 4m3/ngày. Cơ bản nước phun ẩm sẽ ở mức độ vừa phải đủ thấm tạo độ ẩm cho bề mặt đường, vật liệu mà không tạo thành dòng nước bề mặt và bay hơi dần theo thời gian.

- Nước vệ sinh dụng cụ: Sau quá trình thi công, các dụng cụ như bay, xẻng, thước, xô chậu,... cần được làm sạch tránh các mảng bám của xi măng, đất cát. Khối lượng nước cần sử dụng tùy thuộc vào số lượng vật liệu, ý thức tiết kiệm nước và phương án thu gom tái sử dụng của công nhân. Ước tính lượng nước mỗi ngày cần từ 1 – 2m3 nước.

Qua đó, dự báo khối lượng nước thải xây dựng phát sinh trong ngày không lớn. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là xi măng, đất, cát xây dựng,…. thuộc loại ít độc nên mức độ tác động đến môi trường ở mức trung bình. Tuy nhiên, hàm lượng chất rắn lơ lững trong nước thải cao, dễ lắng động nên cần tránh xả thẳng ra môi trường, mương dẫn sẽ làm tích tụ gây tắc nghẽn và làm mất vệ sinh môi trường.

* Đối với nước mưa chảy tràn

Tải lượng nguồn thải này phụ thuộc vào điều kiện thời tiết có mưa hay không và diện tích khu vực. Có thể ước tính tải lượng nước mưa chảy tràn của khu vực trong ngày mưa lớn nhất như sau:

Trích dẫn tài liệu “Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản của tác giả Lê Văn Nãi - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật”

Qmax = 0,278 *K*I*A

Trong đó:

+ 0,278: Hệ số quy đổi đơn vị;

+ Qmax: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn, m3/s;

+ K: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất; K= 0,15

Bảng 4.18. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

| TT | Loại mặt phủ | Hệ số () |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mái nhà, đường bê tông | 0,80 - 0,90 |
| 2 | Đường nhựa | 0,60 - 0,70 |
| 3 | Đường lát đá hộc | 0,45 - 0,50 |
| 4 | Đường rải sỏi | 0,30 - 0,35 |
| 5 | Mặt đất san | 0,20 - 0,30 |
| 6 | Bãi cỏ | 0,10 - 0,15 |

(Nguồn: TCXDVN 51:2006)

+ I: Lượng mưa lớn nhất trong ngày từng xuất hiệncủa khu vực là 747mm. Ngày xuất hiện 5/10/2010 (Trạm đo Đồng Hới).

+ A: Diện tích đất khu vực dự án S = 25.360 m2

Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án như sau:

Bảng 4.17. Bảng tính lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất ngày

| TT | Khu vực | Diện tích (m2) | Hệ số dòng chảy bề mặt | Lượng mưa (mm/ng.đ) | Lượng mưa (m3/ng.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực dự án | 25.360 m2 | 0,3 | 747 | 1.580 |

(Nguồn: Mạng lưới thoát nước – Tiến sỹ Nguyễn Trung Việt – Trần Thị Mỹ Diệu)

Theo số liệu tính toán được ở trên cho thấy lượng nước mưa của dự án chảy tràn trên toàn bộ khu vực dự án là 1.580 m3/ngđ = 0,018 m3/s. Nước mưa sẽ tạo thành các dòng chảy bề mặt làm cuốn trôi các chất bẩn, đất cát, cỏ lá khô trên bề mặt gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước dưới đất và gây bồi lấp đất về phía có địa hình thấp hơn xung quanh gây tù, ứ động nước, rác ở hố trũng tạo điều kiện sinh vật, vi khuẩn phát sinh, phát triển như muỗi, bọ quặng. Nước mưa chảy tràn mang theo bùn đất làm tăng độ đục, hàm lượng cặn lơ lửng đối với kênh mương, làm bồi lấp vùng trũng, xói mòn địa hình và mang theo các chất bẩn đến môi trường tiếp nhận.

Đặc biệt, trong giai đoạn đào, đổ đất thi công các hạng mục gặp thời tiết mưa lớn thì nước mưa chảy tràn dễ cuốn trôi lượng lớn đất, đá vừa mới đào đắp gây bồi lấp các tuyến mương gần dự án. Do đó, trong quá trình thi công chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tác động của nguồn nước mưa chảy tràn đến môi trường xung quanh.

1.1.3. Tác động do chất thải rắn

a. Nguồn phát sinh

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục dự án chủ yếu từ:

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình giải phóng mặt bằng;

- Rác thải sinh hoạt của công nhân trên công trường;

- Phế thải thải trong quá trình xây dựng;

- Lượng đất phong hóa bóc lớp bề mặt;

- Chất thải nguy hại trong quá trình thi công.

b. Dự báo tải lượng và mức độ tác động

* Chất thải rắn phát sinh từ quá trình giải phóng mặt bằng

Hiện trạng khu vực dự án chủ yếu là trồng bạch đàn, tràm đường kính mỗi cây trung bình từ 8 cm, mật độ cây trồng tại khu vực là 1.500 cây/ha, trung bình cây cao 5m. Do đó, trước khi bóc hữu cơ phải giải phóng mặt bằng dẫn đến phát sinh lượng sinh khối thực vật khá lớn.

Trữ lượng sinh khối cây trồng được thu hoạch trên phạm vi dự án được tính theo công thức sau:

V = G*H*F*C

Trong đó:

+ G: tiết diện ngang của cây tại vị trí D5 - được tính bằng công thức sau:

G = [3,1417 * (D5)2 ] /4= 0,007854 m2

+ D5: đường kính trung bình của cây ở độ cao 1,3 m tính từ gốc lên: D5 = 0,08 m.

+ H: Chiều cao vút ngọn, H = 5 m.

+ F: Hình số thân cây: đối với rừng trồng hệ số này được quy ước là 0,8.

+ C: Tổng số cây C = 3.804 cây.

(Nguồn: Theo công văn số 212/SNN-LN ngày 24/02/2010 của sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình).

Thay số vào ta tính được thể tích thân cây bị chặt bỏ để lấy mặt bằng thi công khoảng 119,5m3. Trữ lượng sinh khối (cành, lá cây) ước tính chiếm 10% thân cây (khoảng 11,9m3). Trữ lượng sinh khối rễ (phần nằm dưới đất) ước tính bằng 20% tổng sinh khối trên mặt đất là 26,3m3. Tổng lượng sinh khối chặt bỏ là 157,7m3.

Trữ lượng sinh khối ở trên theo tính toán cho toàn bộ bề mặt dự án phát sinh lớn, chất thải rắn hữu cơ với thành phần chủ yếu là cành, lá, vỏ cây, thân cây.... Nguồn thải này không chứa các chất độc hại và khả năng tận dụng lớn cho các đơn vị thu mua, các nhà máy sản xuất, dân cư có nhu cầu sử dụng làm vật liệu đốt,... nên tác động đến môi trường do lượng sinh khối này không đáng kể.

Lượng chất thải này dễ khô vào thời tiết nắng nóng, nếu trong quá trình phát quang không có các biện pháp quản lý dễ gây cháy ảnh hưởng đến thực vật khu vực dự án và diện tích rừng xung quanh.

* Lượng đất phong hóa phát sinh từ quá trình đào móng, bóc hữu cơ

Theo hồ sơ dự án thì trước khi thi công Dự án sẽ phát sinh thải bỏ khoảng 6.918,18m3 đất thải ( ≈ 9.685,5 tấn). Khối lượng lớn chất thải này khá lớn cần thiết có các vị trí đổ bỏ hợp lý nếu không sẽ làm ảnh hưởng giao thông đi lại khu vực, gây các vấn đề về xã hội như chiếm dụng đất,… nếu không được quản lý tốt.

Quá trình vận chuyển, đổ bỏ nếu không có các biện pháp quản lý tốt sẽ gây phát sinh bụi trên tuyến đường vận chuyển, vị trí đổ thải ảnh hưởng đến người dân, môi trường trên tuyến đường và khu vực xung quanh. Quy trình đổ thải không được quản lý chặt chẽ, đổ bỏ một cách bừa bãi thiếu hợp lý gây ra các tác động tiêu cực lên khu vực như sạt lỡ, cuối trôi gây bồi lấp trong điều kiện mưa lớn, khuếch tán bụi trong ngày thời tiết có gió to, cản trở quá trình thoát nước địa hình. Vì vậy, cần phải xác định vị trí đổ thải phù hợp với quy định pháp luật và địa phương đồng thời thực hiện các biện pháp quản lý và giảm thiểu các tác động liên quan đến vị trí đổ thải.

* Chất thải rắn xây dựng

Khối lượng CTR sinh ra trong khi thi công xây lắp các hạng mục của Dự án gồm: đất đá, cốp pha gỗ, vật liệu xây dựng, xi măng, gạch vỡ, bao bì đựng vật liệu xây dựng, sắt, thép dư thừa,... Tải lượng các nguồn rác thải này khó định lượng, tải lượng tuỳ thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay nghề của công nhân và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào các mục đích khác.

Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng của Dự án theo ước tính khoảng 44.540 tấn. Các QCXDVN hiện nay chưa xác định rõ căn cứ tính khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh từ thi công xây dựng các công trình. Do đó, căn cứ theo giáo trình Môi trường trong xây dựng, Lê Anh Dũng, NXB Xây dựng, khối lượng CTR trong quá trình thi công ước tính bằng 0,01% tổng khối lượng nguyên vật liệu (gồm nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn, nguyên liệu rơi vãi) có khối lượng khoảng: 0,01% x 44.540 = 4,5 (tấn/thời gian thi công).

Tác động do CTR xây dựng: Lượng CTR xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án là lớn. Nếu nguồn thải này không có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý tốt sẽ gây ảnh hưởng hoạt động thi công, là một trong các nguyên nhân gây sự cố an toàn lao động, đồng thời ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực và gây cản trở giao thông trong khu vực dự án.

* Đối với rác thải từ quá trình sinh hoạt của nhân viên, công nhân lao động

Theo “Theo số liệu điều tra hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2014” do Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện thì lượng rác thải trung bình trên đầu người hiện nay là 0,7kg/ngày. Tuy nhiên, theo thực tế thi công một số công trình có quy mô tương tự dự án, thời gian sinh hoạt tại công trường 8h/ngày thì lượng rác thải phát sinh từ công nhân trong quá trình xây dựng ước tính khoảng 0,2-0,3kg/người/ngày. Với số lượng công nhân tập trung tại công trường khoảng 20 người. Ước tính khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại công trường trong một ngày là: 0,3 kg/người/ngày x 20 người = 6 kg/ngày.

Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: Thực phẩm thừa, rác hữu cơ, giấy coton, ni lon, chất dẻo, kim loại, vỏ hộp,…

Lượng chất thải này tuy không nhiều nhưng đặc tính dễ phân hủy sinh học, chứa nhiều chất dinh dưỡng đối với sinh vật, vi khuẩn gây bệnh nếu không được thu gom hàng ngày sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và làm ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực. Khi rác thải xả bừa bãi trên mặt đất, dưới tác dụng của thời tiết và vi khuẩn, các hợp chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành các mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường không khí.

* Đối với chất thải nguy hại

Các loại chất thải nguy hại có khả năng phát sinh trong giai đoạn xây dựng dự án chủ yếu là các loại chất thải nhiễm dầu mỡ, sơn....

- Dầu mỡ thay định kỳ từ các xe, máy có tải lượng thải phụ thuộc các yếu tố: số lượng phương tiện vận chuyển và máy thi công trên công trường, lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển thi công cơ giới, chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng cũng như quá trình vận hành máy móc, thiết bị trong một khoảng thời gian nhất định cần phải thay dầu máy. Trung bình lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới là 7 lít/lần thay. Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị trung bình khoảng 3 tháng thay một lần. Theo ước tính, số lượng phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới sử dụng dầu trên công trường là 9 phương tiện. Vì vậy, lượng dầu mỡ thải phát sinh ước tính phát sinh trong một lần thay khoảng 63 lít ≈ 54,8kg (lượng thải này không tính đến các phương tiện vận tải nguyên vật liệu phục vụ cho thi công).

Nguồn thải này không lớn nhưng có mức độ gây ô nhiễm cao, khó phân hủy, nếu không được thu gom triệt để về lâu dài sẽ gây tác động đến môi trường khu vực. Đặc biệt là khi thời tiết khu vực có mưa, nguồn thải này sẽ thấm vào đất cát và bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm nguồn tiếp nhận, đặc biệt các kênh mương dẫn nước, khe nước khu vực, thấm vào đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.

- Đối với giẻ lau, bao bì dính dầu mỡ:

Lượng giẻ này chỉ được sử dụng khi bảo dưỡng máy móc, thiết bị, tiếp nhiên liệu,… Tải lượng nguồn này là không lớn (ước tính khoảng 5kg/tháng), tuy nhiên nếu không được thu gom và xử lý mà vứt bỏ bừa bãi trên bề mặt sẽ làm mất mỹ quan khu vực, gây ô nhiễm đất, nước ngầm. Khi có mưa chúng sẽ bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn, dầu mỡ bám dính trên giẻ lau sẽ bao phủ lên bề mặt nước nguồn tiếp nhận khu vực, ngăn cản quá trình hô hấp của sinh vật, gây ảnh hưởng xấu đến chất môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, dự kiến các hoạt động này được thực hiện trực tiếp tại các dịch vụ sửa chữa, thay dầu máy trên địa bàn khu vực mà không thực hiện tại khu vực thi công (trừ trường hợp hư hỏng đột xuất) nên chất thải nguy hại gồm xăng, dầu thải, giẻ lau dầu mỡ,… ít phát sinh trong quá trình thi công xây dựng Dự án.

B. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

1.1.4. Tác động do tiếng ồn, độ rung

a. Nguồn phát sinh

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện, máy móc, thiết bị để thi công các hạng mục dự án.

Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình thi công phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, cũng như hướng và khoảng cách tới đối tượng tiếp nhận. Trong đó, mức áp âm đối với các loại máy, thiết bị khi vận tải và xây dựng điển hình như sau:

Bảng 4.19. Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng

| # Phương tiện | # Mức ồn phổ biến(dBA) | # Mức ồn lớn nhất(dBA) |
| --- | --- | --- |
| # Ô tô có trọng tải < 3,5t | # 85 - 90 | # 103 |
| # Ô tô có trọng tải > 3,5t | # 90 - 95 | # 105 |
| # Máy đầm rung | # 70 - 80 | # 85 - 90 |
| # Máy đào/xúc | # 70 - 80 | # 85 - 90 |

(Nguồn: Trung tâm KHCN môi trường GTVT)

Từ bảng trên, dự báo mức áp âm trung bình trên công trường dao động trong khoảng từ 85 - 95 dBA, mức áp âm cực đại có thể vượt quá 115 dBA khi có sự cộng hưởng do hoạt động cùng một lúc của nhiều phương tiện, máy móc và thiết bị trong quá trình thi công xây dựng.

b. Cường độ tác động

* Tiếng ồn

Khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị thi công tới khu vực xung quanh được tính gần đúng bằng công thức sau:

L = Lp - ∆Ld - ∆Lb - ∆Ln  (dBA)

Trong đó:

+ L 	: Mức ồn truyền tới điểm tính toán ở môi trường xung quanh (dBA);

+ Lp	: Mức ồn của nguồn gây ồn (dBA);

+ ∆Ld	: Mức ồn giảm đi theo khoảng cách (dBA);

+ ∆Ld  = 20*lg[(r2/r1)1+a].

Trong đó:

r1: Khoảng cách dùng để xác định mức âm đặc trưng của nguồn gây ồn, thường lấy bằng 1m đối với nguồn điểm;

r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn tính từ nguồn gây ồn (m);

a : Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với mặt đất trống trải a = 0;

∆Lb: Mức ồn giảm đi khi truyền qua vật cản. Khu vực Công trình có địa hình rộng thoáng và không có vật cản nên ∆Lb = 0;

∆Ln: Mức ồn giảm đi do không khí và các bề mặt xung quanh hấp thụ. Trong phạm vi tính toán nhỏ, chúng ta có thể bỏ qua mức giảm độ ồn này.

(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội - 1997).

Từ các công thức trên, chúng ta có thể tính toán được mức ồn trong môi trường xung quanh tại các khoảng cách tính từ nguồn gây ồn. Kết quả tính toán được thể hiện trong bảng dưới đây.

Bảng 4.20. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị cơ giới

| Stt | Thiết bị, phương tiện | Mức ồn phổ biến | Độ ồn (dBA) theo khoảng cách (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 1 | Ô tô có tải trọng <3,5 tấn | 85 – 90 | 64 | 56 | 50 | 47.5 | 45 |
| 2 | Ô tô có tải trọng >3,5 tấn | 90 – 95 | 69 | 61 | 55 | 51.5 | 49 |
| 3 | Máy xúc | 80 – 95 | 69 | 61 | 55 | 51.5 | 49 |
| 4 | Máy trộn bê tông | 80 – 85 | 59 | 31 | 45 | 41.5 | 48 |
| 5 | Máy cẩu | 75 – 80 | 54 | 46 | 40 | 36.5 | 34 |
|  | QCVN 26:2010/BTNMT |  | 70dBA (6-21h) |  |  |  |  |
|  |  |  | 55dBA (21-6h) |  |  |  |  |

(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội – 1997)

Mức ồn trong các hoạt động thi công các hạng mục được đánh giá cụ thể như sau:

- Trong môi trường lao động: Dự báo mức áp âm trung bình (khoảng cách 1m) trên công trường đạt từ 84,5 - 89,5dBA, mức áp âm cực đại có thể vượt ngưỡng 90dBA. Mức áp âm sẽ tăng khi có nhiều phương tiện, máy móc và thiết bị hoạt động cùng một lúc.

Tiếng ồn trong môi trường lao động được đánh giá theo QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc thì tiếng ồn chung tối đa cho phép trong suốt 8 giờ lao động không được vượt quá 85dBA, mức cực đại không được vượt quá 115dBA. Nếu tổng thời gian tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày không quá:

4 h		làm việc không được vượt quá		90 dBA,

2 h		làm việc không được vượt quá		95 dBA,

1 h		làm việc không được vượt quá	     	100 dBA,

0,5 h	làm việc không được vượt quá		105 dBA,

15 phút	làm việc không được vượt quá		110 dBA,

Thời gian làm việc còn lại trong ngày chỉ được tiếp xúc với tiếng ồn dưới 80dBA.

- Tiếng ồn trong khu vực công cộng và dân cư:

+ Tiếng ồn phát sinh từ khu vực dự án: Theo Bảng 4.20 thì tiếng ồn phát sinh từ khu vực dự án ở khoảng cách > 20m sẽ đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn khu vực thông thường ≤70 dBA (6-21h). Do đó, tiếng ồn trong quá trình thi công chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ công nhân trên công trường.

+ Tiếng ồn trên các tuyến đường vận chuyển: Trong quá trình hoạt động của dự án, việc vận chuyển đất phần lớn là trên các tuyến đường có dân cư sinh sống. Dự báo mức ồn tại các khu dân cư ven đường nói trên sẽ vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Tuy nhiên, các tác động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn khi có phương tiện vận tải đi qua nên ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân là không lớn.

Bảng 4.21. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn

(Theo mức âm tương đương), dBA

| TT | Khu vực | Từ 6 giờ đến 21 giờ | Từ 21 giờ đến 6 giờ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực đặc biệt | 55 | 45 |
| 2 | Khu vực thông thường | 70 | 55 |

* Độ rung tại khu vực công trường và trên tuyến đường vận chuyển

Độ rung sinh ra trong quá trình thi công chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện, máy móc, thiết bị tham gia thi công. Mức rung của một số máy móc, thiết bị sử dụng trong thi công được trình bày trong Bảng sau:

Bảng 4.22. Mức rung của một số loại máy móc, thiết bị thi công

| TT | Phương tiện thi công | Mức rung cách máy 10m (dBA) | Mức rung cách máy 30m (dBA) | Mức rung cách máy 60m (dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào (*) | 77 | 67 | 57 |
| 2 | Máy đầm bê tông | 82 | 72 | 62 |
| 3 | Cần cẩu | 77 | 67 | 57 |
| 4 | Xe trộn bê tông | 76 | 66 | 56 |
| 5 | Máy bơm bê tông | 68 | 58 | 48 |
| 6 | Xe tải | 74 | 64 | 54 |
| 7 | Máy khoan | 75 | 65 | 55 |
| QCVN 27 : 2010/BTNMT |  | 75 (Mức gia tốc rung cho phép trong hoạt động xây dựng từ 6h - 21h) |  |  |

(Nguồn: Viện KH&CN môi trường - Bộ GTVT)

Từ kết quả ở Bảng trên cho thấy, mức rung động sinh ra từ các máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải ở vị trí cách xa 10m so với nguồn rung ở vào khoảng 80dB, còn mức rung sinh ra từ khoảng cách từ 30m trở lên đều có giá trị nhỏ hơn 75dB và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (giới hạn tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng ≤ 75dB - Áp dụng đối với khu vực thông thường từ 6h - 21h).

c. Phạm vi, đối tượng và mức độ tác động

- Đối tượng chịu tác động của tiếng ồn, độ rung: là công nhân trực tiếp lao động tại công trường (đây là đối tượng chịu tác động chính) và người dân và phương tiện đi lại trên tuyến đường Phan Đình Phùng.

- Đánh giá mức độ tác động:

+ Công nhân làm việc ở những nơi có độ ồn lớn, kéo dài có thể mắc các chứng bệnh như: đau đầu, giảm thính giác, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, hiệu quả làm việc và dẫn đến các sự cố an toàn lao động,....

+ Hoạt động vận chuyển sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường vận chuyển như: gây cảm giác khó chịu, mất tập trung, gây đau đầu, giảm hiệu quả làm việc,... có thể gây mất an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường khi có xe vận chuyển đất, cát đi qua.

1.1.5. Tác động đến kinh tế - xã hội

Các tác động kinh tế - xã hội trong quá trình thi công dự án như sau:

* Tích cực

- Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC) thành một trung tâm tiên tiến, hiện đại, đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho cộng đồng dân cư,…;

- Tạo thu nhập và việc làm cho người dân;

- Tăng nhu cầu tiêu thụ nhu yếu phẩm, đẩy mạnh phát triển dịch vụ cho khu vực;

- Tận dụng lao động địa phương sẽ góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập tạm thời cho người lao động.

Bên cạnh đó, ước tính dự án sẽ sử dụng 50% lực lượng lao động trong giai đoạn xây dựng sẽ là dân địa phương. Người lao động trong giai đoạn xây dựng cũng có thể làm gia tăng nhu cầu hàng hóa và dịch vụ xung quanh khu vực dự án. Các doanh nghiệp nhỏ gần khu vực dự án sẽ bán được nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn cho công nhân và nguyên vật liệu cho Dự án.

* Tiêu cực

- Các tác động xấu đến môi trường trong quá trình thi công dự án như đã phân tích ở trên sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, đời sống của công nhân cũng như dân cư trên tuyến đường vận chuyển.

- Thi công không đúng thiết kế dẫn đến diện tích chân công trình lấn sang diện tích đất xung quanh dự án, phát sinh các mâu thuẫn không đáng có.

- Việc tập trung một số lượng lớn công nhân (khoảng 20 người) trong quá trình thi công dự án tại khu vực nếu công tác tổ chức, quản lý không tốt cũng có thể nảy sinh những vấn đề về các tệ nạn xã hội (như ma túy, cờ bạc, rượu bia…); sinh ra mâu thuẫn giữa công nhân với công nhân, công nhân với người dân địa phương làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực.

- Tập trung nhiều người từ nhiều nơi khác đến cũng là nguyên nhân xuất hiện các ổ dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

- Cần phải có sự giám sát, quản lý và phối hợp chặt chẽ của chính quyền với đơn vị thi công để giảm thiểu những tác động tiêu cực này trong quá trình thi công.

1.1.6. Tác động đến hoạt động giao thông

* Giao thông khu vực

• Mật độ giao thông và hư hại nền đường

Sự xuất hiện các phương tiện vận tải phục vụ thi công Dự án sẽ làm tăng mật độ xe lưu thông trên đường (đặc biệt là tuyến đường Phan Đình Phùng), cùng với đó là bụi phát sinh từ thùng xe, bụi cuốn nền đường sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên các tuyến đường vận chuyển. Ngoài ra, nếu phương tiện chở quá tải, quá trọng cũng có thể gây ra hư hỏng nền đường.

Các tác động nêu trên phụ thuộc nhiều nhất vào kế hoạch vận chuyển của nhà thầu thi công. Do đó, Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát chú trọng giám sát kế hoạch vận chuyển của nhà thầu thi công trong suốt quá trình xây dựng.

• Sự cố tai nạn giao thông

Việc thi công dự án gắn liền với hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho dự án cũng như hoạt động vận chuyển đất, cát san lấp, đất phong hóa, điều này tiềm ẩn việc xảy ra sự cố tai nạn giao thông đặc biệt trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A, Phan Đình Phùng. Nguyên nhân chủ yếu là:

- Do sự gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường vào những giờ cao điểm;

- Do chở quá tải trọng quy định;

- Do các tài xế điều khiển xe chạy quá tốc độ;

- Do sự cẩu thả trong công việc của các tài xế (uống rượu bia, hút thuốc lá khi lái xe) dẫn đến việc xảy ra tai nạn;

Khi các sự cố trên xảy ra có thể gây thiệt hại về vật chất, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng của công nhân điều khiển phương tiện của dự án và có thể gây thiệt hại tới tài sản, sức khỏe, tính mạng của các đối tượng liên quan khác;

Nguyên nhân gây ra sự cố trên chủ yếu là do yếu tố chủ quan của con người nên có thể tránh được thông qua các biện pháp giáo dục và quản lý lái xe.

1.1.7. Tác động đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên

Sự hình thành và xây dựng dự án trước hết làm thay đổi mục đích sử dụng đất của khu vực dự án, phá bỏ thảm thực vật khu vực dự án do các hoạt động phát quang, đào, đắp, san lấp mặt bằng. Như đã trình bày, hiện trạng khu vực dự án chủ yếu là đất trồng  cây bạch đàn, cây tràm. Hệ thực vật và sinh thái nhìn chung khá nghèo nàn, số lượng loài và sự đa dạng không quá lớn chủ yếu là chim sẻ và các loài bò sát,... cho nên tác động của dự án đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên là không đáng kể.

Ở đây, tác động đến hệ sinh thái đáng chú ý nhất là trường hợp quản lý không tốt chất thải trong quá trình xây dựng làm phát tán ảnh hưởng đến hệ sinh thái trên quy mô rộng lớn.

Nhìn chung, tác động đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên của khu vực Dự án tùy thuộc vào vấn đề quản lý, xử lý các nguồn chất thải phát sinh của từng nhà thầu thi công.

1.1.8. Tác động cộng hưởng đối với các dự án xung quanh

Sự xuất hiện các phương tiện vận tải tải trọng lớn phục vụ vận chuyển vật liệu thi công sẽ làm tăng mật độ xe lưu thông trên các tuyến đường xung quanh đặc biệt là tuyến đường tránh QL1A, Phan Đình Phùng nơi có mật độ giao thông cao, tải trọng xe lớn, tốc độ vận chuyển nhanh phục vụ cho KCN Bắc Đồng Hới và KCN Tây Bắc Đồng Hới dẫn đến các vấn đề về an toàn giao thông, nguy cơ ùn tắc giao thông khu vực.

Bên cạnh đó, các khu vực xung quanh đều đã được quy hoạch thực hiện các dự án, cụ thể phía Bắc tuyến đường Phan Đình Phùng là Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới mở rộng, tuy nhiên hiện nay chưa triển khai xây dựng. Do đó, nếu triển khai thực hiện cùng một lúc sẽ gây ra các tác động cộng hưởng về mật độ giao thông, bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung trên diện rộng, các vấn đề về an ninh xã hội, làm gia tăng tác động lên các đối tượng chịu tác động xung quanh.

1.1.9. Các sự cố liên quan đến hoạt động của dự án

a. Sự cố tai nạn lao động

Sự cố tai nạn lao động thường hay xảy ra trong giai đoạn thi công xây dựng. Những sự cố này hầu như bắt nguồn từ các nguyên nhân sau:

- Sự bất cẩn của công nhân trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị có thể dẫn đến các sự cố đáng tiếc xảy ra;

- Ngoài ra, một yếu tố quan trọng gây nên sự cố trong lao động đó chính là thiếu trang bị bảo hộ lao động hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi công;

- Quá trình thi công các hạng mục đặc biệt là nhà thi đấu với chiều cao lớn có thể dẫn đến các sự cố như sau:

+ Công việc lao động nặng nhọc, trên cao, thời gian làm việc liên tục và lâu dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến khoẻ của công nhân, gây tình trạng mệt mỏi, choáng váng hay ngất xỉu cho công nhân tại công trường.

+ Giàn giáo không được lắp đặt đúng kỹ thuật, giàn giáo không có sàn công tác hoặc sàn công tác không đảm bảo an toàn, do gãy, sụp sàn công tác.

+ Tai nạn cũng có thể xảy ra ngay trên công trường do các phương tiện thi công và vận chuyển nguyên vật liệu gây ra đối với công nhân.

+ Tất cả các công cụ, thiết bị nặng và nguyên vật liệu có thể rơi từ trên cao và mũ bảo hộ cứng không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng bảo vệ người lao động.

+ Quá trình tời vật nguyên vật liệu lên cao bằng cần cẩu có thể đứt cáp, gãy cần cẩu hoặc sập cần cẩu đều gây nguy hiểm đến tính mạng của công nhân lao động ở phía dưới.

Khi sự cố này xảy ra có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân gặp sự cố, thậm chí còn nguy hại đến tính mạng. Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công dưới sự giám sát của đơn vị tư vấn QLDA, tư vấn giám sát công trình có kế hoạch điều động máy móc, xe cộ, thiết bị kỹ thuật một cách hợp lý, bảo đảm nội quy an toàn lao động cho lực lượng công nhân làm việc trên công trường để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động.

b. Sự cố sạt lở đất

Sự cố sạt lở đất có thể xảy ra ở khu vực biên giới khu vực Dự án, sự cố dễ xảy ra trong những ngày mưa lớn gây xói mòn, do bất cẩn của lái xe khi tính toán không đúng khi đổ đất, do không thực hiện các biện pháp ổn định nền đất,… Sự cố xảy ra làm bồi lấp, ảnh hưởng đến đất canh tác của người dân, hư hại cây trồng, hư hỏng các công trình và dẫn đến các sự cố an toàn lao động liên quan. Do đó, cần thực hiện các biện pháp phòng chống sạt lỡ trong giai đoạn thi công.

c. Sự cố cháy nổ

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp cung cấp nhiên liệu, khí đốt hoặc do quá trình sử dụng điện của cán bộ công nhân viên làm việc trên công trường, các thiết bị điện lắp đặt không đúng kỹ thuật.

d. Sự cố bom mìn

Công tác GPMB, bóc phong hóa, thi công hệ thống điện, cấp thoát nước có thể gây nên sự cố bom mìn do hậu quả của chiến tranh để lại. Hiện nay ở khu vực này có thể còn bom đạn chưa được rà phá, tháo dỡ. Vì vậy, chủ dự án sẽ có phương án rà phá, tháo dỡ bom mìn, vật liệu nổ khu vực để tránh trường hợp bom đạn còn sót lại gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản trong quá trình thi công dự án.

e. Sự cố thời tiết tiêu cực, thiên tai, ngập lụt

Dự án thực hiện trong thời gian dài, do đó gió lớn, áp thấp nhiệt đới hoặc bão đổ bộ kèm theo mưa lớn dài ngày vào khu vực Dự án trong quá trình thi công có thể gây hư hại các hạng mục công trình, gây sự cố ngập úng cục bộ dẫn đến sạt lỡ chân công trình, ảnh hưởng đến nền đất.

Ngoài ra, khu vực Dự án dễ xảy ra sự cố sét đánh khi trời có dông sét. Sự cố sét đánh nếu xảy ra ngoài việc làm hư hỏng máy móc thi công thì còn có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của công nhân.

Các sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nên chủ dự án sẽ bảo đảm áp dụng các biện pháp, phương án phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực này.

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

1.2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải

* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công và vận chuyển đất bóc bề mặt đến bãi đổ đất

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn, bụi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường sống của dân cư trên tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành;

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung xe vận chuyển vào giờ cao điểm trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A, đường Phan Đình Phùng để hạn chế sự cộng hưởng nồng độ khí thải do quá trình phát thải từ động cơ, bụi cuốn bánh xe;

- Xe chở vật liệu xây dựng sẽ không chở quá tải trọng cho phép và tuân thủ biển báo tốc độ, luật an toàn giao thông, khống chế tốc độ xe <5km khi ra vào dự án;

- Hạn chế vận chuyển tập kết nguyên vật liệu vào thời điểm khu vực có mưa để hạn chế được lượng bùn bám dính bánh xe ra các tuyến đường khu vực;

- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, phương tiện, thiết bị tốt để hạn chế rơi vãi nguyên vật liệu ra môi trường trong quá trình vận chuyển;

- Bố trí xe chở nước để tưới nước phun ẩm đoạn đường vào khu vực dự án, tuyến đường Phan Đình Phùng trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án. Tần suất phun ẩm bình quân khoảng 2 lần/ngày, tăng tần suất lên 4 lần/ngày vào những ngày nắng nóng khô hanh, nhiều gió;

- Bố trí khu vực rửa xe trong khu vực dự án phía tiếp giáp ra tuyến đường Phan Đình Phùng để xịt rửa bánh xe vận chuyển ra vào dự án. Tiến hành rải lớp đá dăm chiều dài từ 20 – 30m trên tuyến đường ra vào dự án để hạn chế bùn đất bám theo bánh xe;

- Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn, vệ sinh đất rơi vãi do xe vận chuyển gây ra, đặc biệt tại các nút giao cắt trên tuyến đường vận chuyển qua khu dân cư;

- Phương tiện vận chuyển đất đi đổ thải phải hạn chế tối đa hiện tượng rơi vãi đất đá trong quá trình vận chuyển bằng cách không chở quá đầy thùng, phủ bạt thùng xe, di chuyển với tốc độ chậm, đối với đất bùn thì thùng xe phải kín đảm bảo bùn đất không bị chảy ra ngoài;

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển hiện đại, đăng kiểm, đảm bảo kiểm định chất lượng và thực hiện chế độ bảo dưỡng định kỳ nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời giảm lượng khí thải phát sinh ra môi trường;

- Tiếp nhận và phối hợp để giải quyết các khiếu nại (nếu có) của người dân địa phương về ô nhiễm không khí, hư hỏng tuyến đường,…và có các biện pháp khắc phục;

- Lựa chọn các mỏ cung cấp nguyên, vật liệu gần nhất (đã được cấp phép về môi trường) để rút ngắn thời gian vận chuyển.

* Đối với bụi phát tán trên công trường từ quá trình san nền, bãi tập kết vật liệu

- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp đất làm các tuyến đường, san nền theo hình thức cuốn chiếu để hạn chế khối lượng lớn cát đào đắp, san gạt vào cùng một thời điểm nhằm hạn chế lượng bụi phát tán trên diện tích rộng;

- Có kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp để hạn chế khối lượng lớn nguyên vật liệu tập kết cùng một lúc. Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực chính xác, tiến độ thi công hợp lý để tránh chồng chéo giữa các quá trình thi công dự án;

- Đẩy nhanh tiến độ thi công san nền tại khu vực tiếp giáp dân cư phía Bắc dự án;

- Vị trí tập kết nguyên vật liệu thi công ngoài việc thuận tiện cho quá trình thi công các hạng mục còn phải đảm bảo khoảng cách đến các khu dân cư để tránh sự phát tán bụi trong điều kiện gió lớn;

- Quá trình đổ đất san đắp thi công các tuyến đường đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, san gạt, lu để tiến hành san gạt và lu chặt đến đó nhằm hạn chế bụi cuốn trên bề mặt công trường;

- Tại các khu vực có khả năng phát tán bụi lớn trên công trường (vị trí tập kết cát, đá dăm, các vị trí thực hiện đào đắp, trên các đoạn đường vận chuyển nguyên vật liệu trong vùng dự án) hạn chế bụi cuốn bằng biện pháp phun nước làm ẩm vào những ngày không có mưa nhưng nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, tần suất phun ẩm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết cụ thể, tăng tần suất phun ẩm lên (4 lần/ ngày) vào các thời điểm hanh khô, nắng, gió lớn, đặc biệt là vào thời kỳ gió Tây Nam hoạt động mạnh. Đồng thời vào những ngày thời tiết khu vực khô nóng, gió Tây Nam hoạt động mạnh sẽ hạn chế phương tiện ra vào khu vực nhằm hạn chế bụi cuốn ảnh hưởng đến công nhân thi công trên công trường, người tham gia giao thông đoạn qua khu vực;

- Che chắn tạm thời các bãi chứa nguyên vật liệu trong quá trình thi công để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh;

- Sử dụng bạt hoặc tôn cao 2,5m che chắn xung quanh dự án, đặc biệt các khu vực tiếp giáp đường Phan Đình Phùng;

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trên công trường như: khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mũ nón, áo quần bảo hộ,...

* Đối với bụi phát tán trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục

- Tại các khu vực có khả năng phát tán bụi lớn trên công trường hạn chế bụi cuốn bằng biện pháp phun nước làm ẩm (2 lần/ngày), tăng tần suất phun ẩm 4 lần/ngày vào các thời điểm hanh khô, nắng, gió lớn;

- Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực, máy móc hợp lý để tránh chồng chéo giữa các quá trình thi công dự án;

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân thi công như khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mũ nón, áo quần bảo hộ,....

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ

Đây là dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên tục và phân bố trên mặt thoáng rộng nên khả năng gây ô nhiễm đến chất lượng môi trường không khí khu vực là không đáng kể. Một số biện pháp có thể thực hiện, bao gồm:

- Lựa chọn những nhà thầu thi công có phương tiện vận tải được cơ quan đăng kiểm cấp phép (đây là một tiêu chí trong đấu thầu thi công);

- Lựa chọn các phương tiện cơ giới đồng bộ, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị máy móc.

- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ;

- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy bị hỏng hóc để hạn chế thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, tức là hạn chế lượng khí thải phát sinh.

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải, mùi hôi từ các khu vực lán trại

- Xây dựng nội quy sinh hoạt, yêu cầu mọi người tuân thủ các biện pháp giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định;

- Bố trí thùng rác di động loại 100 lít tại khu vực sinh hoạt của công nhân để thu gom rác thải hằng ngày.

- Nhà vệ sinh lưu động tại lán trại phải được che chắn ngăn mùi, có nắp đậy, vị trí xa dân cư, sau khi hoàn thành công trình sẽ hoàn trả lại mặt bằng cho khu vực;

- Nghiêm cấm công nhân tham gia thi công không được phóng uế trên công trường để tránh gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

* Đối với bụi tại vị trí đổ thải

- Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp như đã trình bày trong quá trình vận chuyển trên các tuyến đường;

- Tại khu vực đổ bỏ thì sẽ tiến hành san gạt ngay sau khi đổ để tránh sự chất đống gây bụi khi đất khô và khu vực có gió;

- Đổ thải đúng trong phạm vi cho phép của bãi thải và theo sự hướng dẫn của đơn vị quản lý;

- Tiến hành phun ẩm khi thời tiết khô nóng hoặc có gió Tây Nam hoạt động mạnh.

* Yêu cầu bảo vệ môi trường

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả của các công trình, giải pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành, cụ thể:

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

+ Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Y tế ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

1.2.2.Về công trình xử lý nước thải

* Nước thải sinh hoạt

- Tại khu vực lán trại trên công trường sử dụng 02 nhà vệ sinh lưu động, sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng Chủ Dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành bốc dỡ hoàn trả mặt bằng.

Thiết kế nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Chiều dài: 0,95 m.

+ Chiều rộng: 1,3 m.

+ Chiều cao: 2,5 m.

+ Dung tích bể nước sạch: 400 lít.

+ Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít.

+ Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công tắc.

+ Vật liệu chế tạo bằng composite nên không bị han rỉ hay lão hóa, không bay màu.

Hình 4.1. Hình ảnh minh họa nhà vệ sinh di động

Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: buồng và hầm nhà vệ sinh.

+ Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước.

+ Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1) phân và cặn được xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2) và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 4) và dẫn ra ngoài bằng hệ thống ống (vật liệu lọc ở đây ta dùng than hoạt tính, đá sỏi). Cam kết xử lý nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT – (cột B) trước khi thoát ra môi trường.

- Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng 3 tháng/ lần tiến hành hút các chất thải ở nhà vệ sinh lưu động đưa đi xử lý. Tránh tình trạng để quá đầy tràn ra ngoài gây ô nhiểm môi trường.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân, không phóng uế bừa bãi trên khu vực công trình và các khu vực lân cận.

- Với nước thải chế biến thức ăn, rửa chén bát (nếu có): Được chứa trong hố lắng có lớp cát lọc gần khu vực nhà bếp để lắng và tự thấm nguồn nước thải này. Khối lượng nguồn thải này rất nhỏ so với khả năng tiếp nhận của môi trường nên có thể cho tự thấm; sau khi kết thúc hoạt động thi công thì hố này sẽ được lấp lại.

- Với nước rửa tay chân của công nhân có thành phần chủ yếu là đất cát, cặn lơ lửng nên không gây tác động môi trường đáng kể và có thể cho tự thấm vào đất qua một hố đào với lớp cát, sỏi thể tích khoảng 2m3 ở khu vực tắm rửa của công nhân.

- Bên cạnh đó, Chủ dự án khuyến khích nhà thầu thi công ưu tiên tuyển dụng công nhân trong khu vực, có điều kiện tự túc ăn ở. Tổ chức hợp lý nhân lực trong giai đoạn thi công. Ngoài ra còn tiến hành quản lý, nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm nước, không cho chảy tràn ra khu vực xây dựng, bảo vệ môi trường.

* Nước thải xây dựng, xịt rửa

- Không tập trung nguyên vật liệu, vật tư gần các tuyến thoát nước.

- Lót đáy bằng các vật liệu như các tấm kim loại hay bạt lót nếu có các quá trình trộn vữa bê tông không sử dụng máy trộn.

- Sử dụng các loại máy trộn tại các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ảnh hưởng môi trường.

- Đối với nước làm sạch dụng cụ xây dựng, đây nguồn thải không đáng kể có thể tái sử dụng cho việc vệ sinh dụng cụ. Do đó, bố trí khu vực rửa dẫn nước vệ sinh dụng cụ về hố lắng có lót bạt kích thước 1,5x1,5x1m. Sau quá trình xây dựng sẽ hoàn trả mặt bằng. Lượng cặn lắng sẽ được thu gom cùng phế thải xây dựng.

- Xây dựng 01 hố lắng kích thước khoảng 2m3 ở khu vực xịt rửa bánh xe để lắng đất, cát của nước xịt rửa trước khi thoát ra môi trường.

* Nước mưa chảy tràn

- Áp dụng phương thức thi công đào, đắp thi công các tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu. Việc thi công theo phương thức như trên sẽ hạn chế khối lượng đất đá bở rời do đào nền thi công đường, đồng thời hạn chế khối lượng đất vận chuyển về đắp đường vào cùng một thời điểm nên hạn chế đất, đá bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi vào một thời điểm.

- Tạo các rãnh thoát nước mưa trên khu vực đang thi công dẫn đến bể lắng 6 m3 (dài 2m, rộng 2m, sâu 1,5m) trong phạm vi dự án để lắng cặn tạm thời, trước khi thoát về rãnh thoát nước dọc đường Phan Đình Phùng.

- Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành san đắp mặt bằng trong mùa khô nhằm hạn chế tác động của nước mưa chảy tràn rửa trôi đất cát ra khu vực xung quanh.

- Định kỳ thu dọn nạo vét các mương thoát nước trong quá trình thi công đặc biệt là vào các thời điểm trước mùa mưa.

- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng. Đối với dầu mỡ rơi vãi và giẻ lau dầu máy nếu có sẽ được thu gom vào các thùng phi có nắp đậy kín và hợp đồng với đơn vị thu gom vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định, tránh nước mưa chảy tràn cuốn trôi gây ô nhiễm môi trường tiếp nhận.

- Thu gom triệt để rác thải sinh hoạt trong khu vực, nghiêm cấm phóng uế bừa bãi.

1.2.3. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

* Đối với lượng chất thải giải phóng mặt bằng

Chủ dự án sẽ thực hiện giám sát đơn vị được tham gia phát quang thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn như sau:

- Phát quang đến đâu phân loại và thu dọn xác thực vật đến đó: những thân gỗ lớn có thể hợp đồng với đơn vị thu mua tận thu ngay cho mục đích chế biến gỗ, thân nhỏ và cành lá thu gom cho lao động tham gia phát quang tận thu làm chất đốt;

- Đối với lá cây và phần không tận thu được: Thu gom và hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình để vận chuyển đến bãi xử lý rác và xử lý hợp vệ sinh.

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải sinh hoạt của công nhân như đã trình bày có khối lượng không đáng kể. Tuy nhiên để đảm bảo vệ sinh môi trường, yêu cầu đơn vị thi công bố trí 02 thùng rác di động 100l có nắp đậy tại khu vực lán trại của công nhân để thu gom chất thải vô cơ và hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình để vận chuyển trong ngày đến bãi rác chung để xử lý.

- Đối với rác thải hữu cơ như thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,...: bố trí 01 thùng rác 100 lít để thu gom và cho các hộ chăn nuôi ở khu vực lân cận có nhu cầu; trường hợp không tận dụng được thì thu gom và xử lý như chất thải sinh hoạt vô cơ khác;

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân xây dựng, không vứt rác bừa bãi mà tự thu gom vào các thùng chứa rác.

* Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải xây dựng

+ Rác thải vật liệu xây dựng sẽ vận chuyển về bãi đổ phế thải xây dựng thuộc khu vực Ba Trang, thôn 6, xã Lộc Ninh. Vị trí đổ thải phải được thực hiện đúng nơi quy định theo sự hướng dẫn của Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Quảng Bình để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chóng cháy nổ tại khu vực bãi thải.

+ Đối với các dạng sắt thép loại, vỏ bao xi măng,... được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua tái chế;

+ Các loại không tận dụng được như bao bì rách nát có thể thu gom và xử lý chung theo phương thức xử lý rác thải sinh hoạt;

+ Chất thải xây dựng được thu gom, dọn dẹp hoàn toàn sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của dự án để trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực, tránh vứt bừa bãi, lãng phí, gây mất mỹ quan;

+ Đối với chất thải là đất đá rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển, Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công cắt cử người dọn vệ sinh trên đoạn đường qua khu vực dân cư (đặc biệt đối với đường Phan Đình Phùng);

+ Tuyệt đối không để chất thải rắn bên ngoài khu vực dự án, vừa chiếm dụng đất, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan khu vực;

+ Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công giám sát việc thực hiện vệ sinh khu vực công trình và xung quanh dự án;

+ Đối với các nguyên vật liệu dư thừa như đất, cát, xi măng,…: Thu dọn toàn bộ nguyên vật liệu dư thừa trả lại mặt bằng sạch cho Dự án. Thực tế, nguyên vật liệu dư thừa liên quan đến vấn đề kinh tế của nhà thầu thi công nên thông thường nhà thầu thi công sẽ tính toán kỹ để không xảy ra tình trạng dư thừa, trường hợp dư thừa thì sẽ chủ động tận dụng cho hoạt động xây dựng của dự án khác.

* Biện pháp giảm thiểu đối với lượng đất phong hóa, đất đào hữu cơ

Lượng đất hữu cơ sau khi đào lên sẽ được vận chuyển đổ thải tại Bãi đổ phế thải xây dựng khu vực Ba Trang, thôn 6, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới. Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình để quản lý khối lượng đổ thải này.

* Đối với bùn, đất dính bám theo phương tiện vận chuyển:

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát giám sát đơn vị thi công thực hiện:

- Bố trí vòi nước xịt rửa sạch bánh xe từ công trường đi ra để giảm thiểu lượng bùn đất bám theo bánh xe gây dính bám trên đường, rải đá dăm từ điểm xịt rửa phương tiện vận chuyển đi ra khỏi khu vực Dự án cũng với mục đích tránh đất dính bám lại phương tiện vận chuyển sau khi đã rửa sạch;

- Không chở quá tải trọng, quá khổ và có bạt che phủ thùng xe, đảm bảo thùng xe kín khi chở đất, cát san đắp cũng như đất hữu cơ đi đổ bỏ;

- Thu dọn vệ sinh nếu để xảy ra tình trạng bùn, đất rơi vãi do hoạt động vận chuyển của mình gây ra.

* Yêu cầu về bảo vệ môi trường

Thu gom, xử lý các loại chất thải sinh hoạt và chất thải rắn thông thường theo quy định, áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý trong quá trình thực hiện dự án nhằm tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh, đáp ứng các yêu cầu tại Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác về an toàn, bảo vệ môi trường.

1.2.4. Đối với chất thải nguy hại

- Lượng chất thải nguy hại chủ yếu là dầu thải, giẻ lau dính dầu, mỡ từ quá trình bảo dưỡng thay dầu, sửa chữa xe, thiết bị. Như đã đánh giá, các hoạt động này được thực hiện trực tiếp tại các cơ sở dịch vụ sửa chữa nên ít phát sinh tại khu vực thi công Dự án, do đó Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn QLDA và tư vấn giám sát giám sát Nhà thầu thi công làm việc với các cơ sở sửa chữa, gara đã đăng ký chủ nguồn thải nguy hại và thực hiện lưu giữ, xử lý CTNH theo đúng quy định trong Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Trong trường hợp khi có sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị và phương tiện thi công mà cần sửa chữa tại công trường thì phải bố trí vật lót đáy (bạt hoặc tôn) để không cho dầu mỡ rơi vãi xuống nền đất sau đó thu gom vào thùng chứa 100 lít có nắp đậy, không rò rỉ, có nhãn gián CTNH, vị trí lưu giữ phải có che chắn hạn chế tác động của gió, nước mưa chảy tràn rồi thuê các đơn vị có chức năng định kỳ thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định trong Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Kiểm tra, nhắc nhở công nhân thu gom chất thải nguy hại đúng nơi quy định.

- Cam kết thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1.2.5. Biện pháp giảm thiểu đến giao thông khu vực

• Giao thông khu vực

- Nhà thầu sẽ phải tuân thủ các quy định trong Thông tư số 04/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

- Bố trí các xe vận chuyển đất, vật liệu ra vào khu vực thi công với mật độ hợp lý, không tập trung quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc, mất an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm;

- Yêu cầu công nhân lái xe chạy đúng tốc độ cho phép, đặc biệt là tại nút giao thông từ khu vực Dự án đi ra đường Phan Đình Phùng, Quốc Lộ 1A để đảm bảo an toàn giao thông;

- Có chế tài xử phạt đối với các xe hợp đồng vận chuyển nếu xảy ra vi phạm trong quá trình thương thảo hợp đồng;

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông, không uống rượu, chở quá tải trọng, lấn đường,...;

- Quy định tốc độ lưu thông ra vào công trường <5km/h;

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc thi công đã được đăng kiểm theo quy định nhằm hạn chế sự cố hỏng các chi tiết máy móc gây tai nạn giao thông.

• Hư hỏng tuyến đường

- Yêu cầu chở đúng tải trọng quy định của phương tiện;

- Sử dụng xe vận tải ≤10 tấn để đảm bảo hạn chế hư hỏng các tuyến đường;

- Trong trường hợp gây ra sự cố hư hỏng, nhanh chóng đặt các biển báo hiệu, đèn cảnh báo cho người tham gia giao thông, báo cáo với cơ quan quản lý tuyến đường để thực hiện phân luồng giao thông, tiến hành công tác hoàn trả nền đường.

- Cam kết khắc phục, sửa chữa, hoàn trả nền đường theo hiện trạng ban đầu nếu để xảy ra các sự cố trên tuyến đường vận chuyển.

1.2.6. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

* Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Để hạn chế tiếng ồn, độ rung chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp như sau:

- Bảo dưỡng thiết bị, máy móc, kiểm tra định kỳ để bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, hoạt động trong tình trạng tốt nhất nhằm hạn chế khả năng gây ồn trong quá trình thi công và vận chuyển;

- Sử dụng các máy móc, phương tiện đã được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm bảo tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép;

- Áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến nhằm giảm khả năng gây ồn, rung do các hoạt động thi công dự án gây ra;

- Đảm bảo đạt quy chuẩn tiếng ồn theo quy định của QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 27:2010/BTNMT;

- Công nhân làm việc ở gần nguồn gây tiếng ồn lớn, kéo dài có chế độ nghỉ dưỡng hợp lý và sử dụng các phương tiện bảo hiểm thích hợp dùng mũ giảm âm, hoặc nút tai chống ồn;

- Bố trí thời gian thi công, vận chuyển phù hợp. Không tập trung phương tiện vận chuyển vào cùng một thời gian, nhất là thời gian nhạy cảm (từ 21h đến 6h sáng hôm sau) để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến việc nghỉ ngơi của người dân gần dự án;

- Các máy trộn, máy dập ủi tránh hoạt động vào những giờ nghỉ ngơi của người dân xung quanh (11h30 – 13h và sau 21h hàng ngày);

- Che chắn, rào tôn cao 2m quanh khu vực thực hiện dự án, để lại vành đai cây xây để hạn chế lan truyền tiếng ồn ra ngoài;

- Không tập trung các phương tiện máy móc thi công vào cùng một thời điểm, không sử dụng phương tiện thi công hạng nặng để giảm độ rung, tránh gây ảnh hưởng các công trình xung quanh;

- Bố trí thời gian thi công, vận chuyển phù hợp, không vận chuyển vào thời gian nghỉ ngơi của người dân (11h30 – 13h và sau 21h hàng ngày).

* Giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội

- Tổ chức các cuộc họp phổ biến cộng đồng về Dự án, nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân về Dự án, sự cần thiết và lợi ích của Dự án,...;

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để được thông báo và kết hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, xung đột trong quá trình thực hiện Dự án;

- Chấp hành đúng các luật và quy định của Nhà nước trong việc thuê nhân công lao động nghiệp vụ và lao động phổ thông;

- Tiến hành đo đạc, cắm mốc trước khi thi công và cam kết thực hiện đúng thiết kế, đúng phạm vi dự án cho phép để không xảy ra các tình trạng lấn chiếm đất ruộng gây ảnh hưởng đến người dân dẫn đến các mâu thuẫn không đáng có;

- Hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phúc lợi nhằm tránh gây xung đột giữa chủ dự án với người dân và chính quyền địa phương;

- Chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý chặt công nhân nhằm không để xảy ra mâu thuẫn với người dân địa phương cũng như ngăn chặn các tệ nạn xã hội như trộm cắp, rượu bia,...;

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong quá trình thực hiện dự án.

* Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái

Việc thực hiện quản lý, xử lý tốt các nguồn chất thải phát sinh và tác động của nước mưa chảy tràn như đã trình bày ở các mục trên sẽ giúp tránh hay hạn chế tác động của các nguồn thải này đến hệ sinh thái ở khu vực Dự án cũng như hệ sinh thái lân cận khu vực đổ đất hữu cơ thải.

* Giảm thiểu các sự cố liên quan đến hoạt động của dự án

• Sự cố bom mìn

- Trước khi thi công chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng rà phá bom mìn thực hiện việc rà phá bom mìn trên toàn bộ diện tích dự án.

- Việc rà phá bom mìn phải được thực hiện kỹ lưỡng, đúng quy định tránh tình trạng bom mìn nằm sâu trong lòng đất gây nguy hiểm cho công tác đào đất sau này.

- Bom mìn khi phát hiện cần phải xử lý theo quy định, không tự ý xử lý khi không được sự cho phép của cơ quan chức năng.

• Tai nạn lao động

Các biện pháp hạn chế tai nạn lao động trong quá trình thi công như sau:

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí các thiết bị, máy móc thi công, hệ thống điện,...) để phòng ngừa tai nạn.

- Các công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị được đào tạo có chứng chỉ, thực hành theo nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật.

- Các công nhân trong quá trình thi công có đầy đủ các thiết bị an toàn, dụng cụ cứu trợ và quần áo bảo hộ lao động cần thiết cho công trình: kính bảo hộ và các trang thiết bị bảo vệ tai, dây da và đai, thiết bị cấp cứu, cứu hoả, thiết bị sơ cứu, dây buộc, mũ cứng,….

- Công nhân phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật lao động và nội quy an toàn làm việc trên cao.

- Khi tiếng ồn nơi làm việc > 85dBA, bắt buộc công nhân sẽ sử dụng dụng cụ bảo vệ tai. Công nhân được định kỳ kiểm tra sức khỏe.

- Biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng cần cẩu tháp: tuân thủ đúng các yêu cầu kỹ thuật an toàn cần trục tháp, kiểm tra định kỳ; tính toán lắp dựng, neo giằng cần trục tháp; lập và phê duyệt biện pháp đảm bảo an toàn cần trục tháp trong quá trình lắp đặt, sử dụng và khi có gió bão, tính toán vị trí lắp đặt đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sinh sống của người dân quanh khu vực công trường;…

* Trách nhiệm của nhà thầu xây dựng:

- Khi tuyển dụng công nhân làm việc cho công trình phải đảm bảo từ 18 tuổi trở lên. Có giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe làm việc trên cao do cơ quan y tế cấp. Định kỳ 6 tháng phải được kiểm tra sức khỏe một lần. Phụ nữ có thai, người có bệnh tim, huyết áp, tai điếc, mắt kém không được làm việc trên cao.

- Phải trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân thi công trên công trường.

- Tuân thủ đúng quy trình thi công theo quy hoạch, thiết kế.

- Đôn đốc, nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp an toàn lao động trong quá trình thi công.

- Nhà thầu cam kết và tuân thủ đúng theo các văn bản kỹ thuật đính kèm trong báo cáo của Nhà nước đã ban hành.

- Lập phương án xử lý, ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra sự cố mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng.

* Đối với chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn của nhà thầu thi công xây dựng;

- Kiên quyết dừng thi công và yêu cầu nhà thi công khắc phục khi phát hiện dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn trong thi công xây dựng.

• Sự cố cháy nổ

- Tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong việc sử dụng lửa tại những nơi dễ cháy nổ.

- Tuyên truyền cho toàn bộ công nhân làm việc chấp hành mọi nội quy về cháy nổ trong xây dựng cũng như trong sinh hoạt.

- Trong xây dựng, phải sử dụng các bình chứa nhiên liệu như bình ga, bình nén khí đạt tiêu chuẩn, các máy móc thiết bị trong thi công sử dụng đúng công suất.

- Trong lán trại, hệ thống dây điện cần phải bố trí thích hợp, chất lượng tốt tránh tình trạng chập nổ do quá tải.

- Nên sử dụng các loại vật liệu khó cháy làm lán trại như sắt thép, tôn, vệ sinh bếp nấu sạch sẽ, sử dụng nhiên liệu để nấu nướng an toàn.

- Lắp đặt các cầu giao ngắt điện, khóa ga và các bình chữa cháy trong lán trại.

- Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cho dự án khi đi vào xây dựng.

• Sự cố thiên tai

- Đẩy nhanh tiến độ san nền trước mùa mưa;

- Thực hiện phương án hệ thống thoát nước tạm như đã trình bày trong quá trình thi công;

- Tránh sự cố trượt lở đất lấp các mương thoát nước mưa tạm bằng việc không tập kết hay đổ đống nguyên vật liệu xây dựng gần các mương này; thực hiện nạo vét ngay nếu để xảy ra tình trạng đất, cát hay vật liệu xây dựng khác xâm nhập mương;

- Xây dựng phương án di chuyển thiết bị, máy móc thi công và nguyên vật liệu xây dựng khi có sự bất thường về thời tiết như bão, mưa lớn;

- Không tiến hành thi công trong những ngày mưa lớn, gió bão, giông sét;

- Lắp đặt cột thu sét tạm ở khu vực lán trại.

• Đối với sự cố sạt lở đất

- Không thi công san gạt nền vào những ngày mưa;

- Thi công san gạt nền đến đâu thì lu lèn chặt đến đó; tạo mái taluy ở các vị trí ranh giới khu đất Dự án;

- Thường xuyên giám sát các lái xe đổ đất, cát thực hiện đổ đúng vị trí, quy trình kỹ thuật.

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động:

2.1.1. Nguồn tác động đến môi trường không khí

a. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

- Khí thải phát sinh từ hoạt động khám bệnh (dược phẩm bay hơi, chất tẩy trùng...) và các khoa phòng khác trong Trung tâm như: hơi khí độc do sử dụng hóa chất phòng xét nghiệm.

- Khí thải phát sinh từ phương tiện đi lại của CBCNV Trung tâm và người đến khám bệnh.

- Khí thải từ hoạt động của máy phát điện.

- Khí thải từ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

- Mùi hôi phát sinh từ hoạt động nấu nướng của nhà bếp.

- Mùi hôi từ khu vực nuôi động vật thí nghiệm.

- Mùi hôi, khí thải từ phòng lưu trữ rác.

- Mùi hôi từ các nhà vệ sinh,…

b. Tải lượng, dự báo và mức độ tác động

* Khí thải phát sinh từ hoạt động khám bệnh (dược phẩm bay hơi, chất tẩy trùng...) và các khoa phòng khác trong Trung tâm như hơi khí độc do sử dụng hóa chất phòng xét nghiệm

Khí thải phát sinh từ quá trình khám bệnh, từ khu giặt là, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ y tế. Thành phần các khí phát sinh từ các khu vực trên chủ yếu là:

- Khí Clo phát sinh từ khâu giặt là, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ y tế.

- Hơi alcohol phát sinh từ khâu sát trùng vết thương từ các phòng khám bệnh.

- Mùi do các loại hóa chất hữu cơ, các chất tẩy trùng, dược phẩm bay hơi...

Tải lượng các loại khí thải này phát sinh tùy thuộc vào hoạt động chuyên môn của từng khoa, từng khu vực, thay đổi tùy thuộc vào số lượt bệnh nhân đến khám bệnh vào các thời gian khác nhau.

Đối với hơi khí độc do sử dụng hóa chất phòng xét nghiệm: Nếu không được kiểm soát ở mức cho phép, không có biện pháp phát tán hơi khí độc ra ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ làm việc ở phòng xét nghiệm cũng như người đến xét nghiệm.

* Khí thải phát sinh từ xe phương tiện đi lại của CBCNV Trung tâm và người dân đến khám bệnh

Hoạt động của phương tiện giao thông ra vào bệnh viện của CBCNV, xe của bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh, xe cứu thương,... phát sinh bụi và khí thải như CO, SO2, NOx, VOC,... do sử dụng xăng, dầu làm nguyên liệu. Tuy nhiên, khu vực đỗ xe được bố trí ngay phía cổng ra vào. Trong khuôn viên của Bệnh viện cấm các loại xe hoạt động (trừ xe chuyên dùng và xe cứu thương), việc di chuyển bệnh nhân sử dụng xe điện, nên khí thải phát sinh ở mức độ thấp, không đáng kể.

Do vậy, tác động của khí thải mang tính chất cục bộ và khu vực nhà để xe được bố trí cách xa các khoa phòng chức năng nên mức độ tác động của khí thải là không lớn. Đồng thời, sân đường nội bộ hầu hết được bê tông hóa nên lượng bụi phát tán là tương đối thấp. Vì vậy, tác động do bụi phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào bệnh viện được đánh giá là không đáng kể.

* Khí thải từ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải

Tại khu xử lý nước thải trung tâm, các chất ô nhiễm không khí cũng phát sinh từ các công trình xử lý. Thành phần các chất ô nhiễm không khí bao gồm NH3, H2S, Metan... tuy nhiên nước thải được thu gom theo một đường ống riêng vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, hệ thống đảm bảo khép kín. Do đó, khí thải phát sinh từ hệ thống thoát nước và xử lý nước của Trung tâm không ảnh hưởng đến các hoạt động khám bệnh.

* Khí thải, mùi hôi từ khu vực lưu trữ rác thải

Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của Trung tâm chủ yếu là chất thải rắn y tế và chất thải rắn sinh hoạt. Do đó, quá trình lưu trữ tại khu vực thu gom sẽ phát sinh các khí gây mùi khó chịu từ việc lên men phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ. Thông thường, chất thải sẽ bắt đầu phân hủy sau một ngày lưu trữ. Thành phần các khí chủ yếu sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ bao gồm CO2, NH3, H2S, CH4... Trong đó, các khí gây mùi chủ yếu là NH3, H2S...

Quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ sẽ tạo ra các loại axit amin, H2S, CH4, NH3... gây mùi hôi khó chịu đối với người tiếp xúc. Tải lượng ô nhiễm tuỳ thuộc vào điều kiện lưu giữ chất thải. Nếu khu vực lưu giữ chất thải không che chắn tốt, sẽ là điều kiện cho côn trùng, ruồi nhặng tiếp xúc, các quá trình phân hủy chất hữu cơ sẽ diễn ra nhanh hơn và sinh ra nhiều khí độc gây mùi. Tải lượng ô nhiễm khí độc gây mùi hôi cũng sẽ gia tăng khi thời gian lưu giữ chất thải càng lâu. Các loại khí độc này cũng có thể được hạn chế bằng việc sử dụng các loại hoá chất khử trùng và có khu vực chứa chất thải đảm bảo an toàn.

* Mùi hôi phát sinh từ hoạt động nấu nướng của nhà bếp

Hoạt động nấu nướng của nhà bếp sẽ phát sinh mùi hôi từ quá trình chế biến thức ăn cũng như lưu trữ thức ăn dư thừa. Mùi hôi phát sinh nếu không được xử lý tốt sẽ gây khó chịu cho cán bộ, nhân viên làm việc ở nhà bếp, phát tán ra môi trường khu vực Trung tâm.

* Mùi hôi từ khu vực nuôi động vật thí nghiệm

Dự án có khu vực nuôi động vật thí nghiệm chủ yếu là chuột. Quá trình nuôi, chăm sóc nếu không đảm bảo vệ sinh môi trường từng lồng nuôi sẽ phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến quá trình phát triển của động vật thí nghiệm, gây khó chịu cho nhân viên làm việc ở khu vực này cũng như phát tán ra toàn Trung tâm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của Trung tâm.

* Mùi hôi từ hệ thống thoát nước và khu xử lý nước thải tập trung

Nước thải phát sinh trong quá trình Dự án đi vào hoạt động chủ yếu là nước thải sinh hoạt và nước thải y tế. Lượng nước thải này sẽ được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai mới nâng công suất lên 800m3/ng.đ để xử lý trước khi thải ra môi trường. Do vậy mùi phát sinh từ hệ thống thoát nước và XLNT sẽ gây tác động trực tiếp đến CBCNV vận hành hệ thống, bác sĩ và bệnh nhân tại bệnh viện.

* Khí thải từ hệ thống máy điều hòa

- Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ sử dụng máy điều hòa tại các khoa phòng chức năng. Hoạt động của máy điều hòa phát sinh khí thải với thành phần chủ yếu là khí nóng, khí CFCs. Khí CFCs là nhóm hóa chất được tìm thấy trong khí thải của máy điều hòa, gây hại nhiều đến sức khỏe con người và môi trường, là nguyên nhân gây thủng tầng Ozone.

- Hiện nay trên thế giới đã cấm sử dụng khí CFC để làm lạnh. Tại Việt Nam khí CFC sẽ cấm sử dụng hoàn toàn vào năm 2030. Chính vì thế trong giai đoạn hoạt động của Dự án tất cả điều hòa đều được lắp mới hoàn toàn không sử dụng điều hòa có sử dụng các chất CFC làm lạnh để hạn chế lượng khí thải phát sinh từ điều hòa gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, tại khu vực Dự án có không gian rộng, thoáng, lượng khí thải phát sinh nhỏ sẽ nhanh chóng phát tán vào môi trường nên tác động gây ô nhiễm cục bộ cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe của CBCNV, bệnh nhân khám chữa bệnh tại bệnh viện và khu vực lân cận được đánh giá là không lớn.

2.1.2. Tác động đến môi trường do nước thải

a. Nguồn phát sinh

Khi dự án đi vào hoạt động chủ yếu có các loại nước thải sau đây:

- Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ quá trình sinh hoạt của CBCNV Trung tâm, nước thải giặt là, người đến khám bệnh,...;

- Nước thải y tế: Nước thải phát sinh từ quá trình khám bệnh, nước rửa trong quá trình thao tác kỹ thuật (rửa vết thương, rửa các chất dịch, máu người bệnh...), vệ sinh dụng cụ xét nghiệm, nước từ các khu vực xét nghiệm,...;

- Nước mưa chảy tràn.

b. Tải lượng và mức độ tác động

* Đối với nước mưa chảy tràn:

Theo số liệu của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Bình từ 1956 đến 2017 thì năm 2016 là năm có lượng mưa lớn nhất. Lượng mưa lớn nhất trong ngày là 747 mm, ngày xuất hiện 16/10/2016 tại trạm khí tượng Đồng Hới. Theo GS.TS Trần Đức Hạ tác giả sách Quản lý môi trường nước, NXB khoa học kỹ thuật, 2006, lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định theo công thức thực nghiệm sau:

Q = 2,78 x 10-7 x  x F x h (m3/s)

Trong đó:

+ 2,78 x 10-7: Hệ số quy đổi đơn vị;

+  - Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc;

+ h - Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán, chọn lượng mưa lớn nhất tới nay tại Đồng Hới là 747mm vào ngày 16 tháng 10 năm 2016 Trung tâm khí tượng thủy văn Quảng Bình;

+ F - Diện tích khu vực khu đất F = 25.360 m2.

Bảng 4.26. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

| TT | Loại mặt phủ | Hệ số () |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mái nhà, đường bê tông | 0,80 - 0,90 |
| 2 | Đường nhựa | 0,60 - 0,70 |
| 3 | Đường lát đá hộc | 0,45 - 0,50 |
| 4 | Đường rải sỏi | 0,30 - 0,35 |
| 5 | Mặt đất san | 0,20 - 0,30 |
| 6 | Bãi cỏ | 0,10 - 0,15 |

(Nguồn: TCXDVN 51:2006)

Căn cứ vào đặc điểm bề mặt khu vực dự án giai đoạn san lấp mặt bằng và xây dựng là mặt đất san, chọn hệ số  = 0,8. Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án vào khoảng 4,21 (m3/s). Nước mưa chảy tràn sẽ cuốn lớp chất bẩn bề mặt, dầu mỡ, đất, cát,... đi theo các tuyến thoát nước mưa của khu vực ra mương tiếp nhận hiện trạng phía Nam dự án.

Khi dự án hoàn thành, các tuyến đường đều được nhựa hóa nên dự báo nguồn chất bẩn trong nước mưa chảy tràn không quá lớn do đó tác động của nước mưa chảy tràn đến mương nước tiếp nhận, khu vực tiếp nhận là không đáng kể, tuy nhiên nước mưa chảy tràn có thể cuốn theo rác thải, bao bì trên bề mặt làm tắc nghẽn tuyến thoát nước mưa gây ngập úng khu vực dự án. Thời gian tác động chỉ xảy ra vào những ngày mưa.

* Đối với nước thải bệnh viện

- Nước thải sinh hoạt

Trong giai đoạn hoạt động, nhu cầu sử dụng nước của Trung tâm được ước tính ở bảng sau:

| Khối nhà | Đối tượng dùng nước | Quy mô (Số người, m2) | Chỉ tiêu cấp nước | Đơn vị | Nhu cầu sử dụng nước m3/ngđ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khối nhà làm việc + Khối khám & điều trị methadone - hiv | Cán bộ CNV | 223 | 30 | lít/người/ngđ | 6.69 |  |
|  | Nước phục vụ cho 550 lượt khám bệnh | 550 | 15 | lít/khách | 8.25 |  |
|  | Nước rửa dụng cụ trong quá trình khám chữa bệnh | 550 | 15 | lít/khách | 8.25 |  |
|  | Khu căn tin, bếp | 223 | 25 | lít/ suất ăn | 5.575 |  |
| Khối khám & Điều trị Bệnh lao – Nhà căn tin, nhà giặt | Cán bộ CNV | 90 | 30 | lít/người/ngđ | 2.7 |  |
|  | Bệnh nhân | 70 | 300 | lít/giường | 21 | Đã bao gồm lượng nước dùng trong nhà giặt và nhà ăn |
|  | Tổng |  |  |  | 52,465 |  |

Tổng nhu cầu cấp nước trong khu vực dự án là : Q = 52,46 m3/ng.đêm. Theo Mục a, khoản 1, điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP, lượng nước thải ước tính bằng 100% lượng nước cấp. Vậy lượng nước thải phát sinh khoảng 52,46 m3/ngày. Trong đó, nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 41,97 m3 và nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 10,5 m3.

Nước thải sinh hoạt có nguồn gốc khác nhau sẽ có thành phần và tính chất khác nhau. Nước thải sinh hoạt của Bệnh viện có thể chia thành 2 loại chính như sau:

+ Nước thải chứa phân từ các khu vệ sinh còn gọi là “nước đen”. Trong nước thải loại này thường chứa các loại vi khuẩn gây bệnh và gây mùi hôi thối. Hàm lượng các chất hữu cơ (BOD, COD) và các chất dinh dưỡng như Nitơ (N), Photpho (P) cao. Loại nước thải này thường gây nguy hại đến sức khỏe và dễ gây nhiễm bẩn nguồn nước tiếp nhận.

+ Nước thải không chứa phân, nước tiểu và các loại nước thải từ quá trình tắm, giặt, rửa tay chân, nước thải nhà bếp. Các loại nước thải này chủ yếu chứa các chất tẩy rửa, chất rắn lơ lửng (SS) sinh ra do quá trình giặt, có độ pH lớn (pH khoảng 10), các chất hoạt động bề mặt, chất làm mềm vải, chất làm cứng vải; dầu mỡ động thực vật (nước thải nhà ăn). Nồng độ chất hữu cơ trong nước thải loại này thấp và thường khó phân hủy sinh học, nồng độ các tạp chất vô cơ trong nước thải loại này thường cao. Nước thải loại này còn được gọi là “nước xám”.

Thành phần của nước thải sinh hoạt chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, chất vô cơ, vi sinh vật và các vi khuẩn gây hại. Ngoài ra, đối với hoạt động của trung tâm, nước thải từ các khu vệ sinh dành cho bệnh nhân (tại phòng điều trị, khu khám bệnh, khu xét nghiệm…) sẽ có nồng độ các chất ô nhiễm cao hơn, thành phần các chất ô nhiễm phức tạp hơn. Đặc tính của nước thải loại này thường lẫn máu, các vi trùng, vi khuẩn lây bệnh (đi theo đường nước tiểu, phân của bệnh nhân) và có hàm lượng chất hữu cơ, chất dinh dưỡng cao cùng với các chất rắn lơ lửng. Các chất dinh dưỡng của N, P gây ra hiện tượng phú dưỡng nguồn tiếp nhận dòng thải. Nước thải nếu không được xử lý, sẽ gây ra các bệnh truyền nhiễm cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, các y bác sĩ trong Bệnh viện và người dân khu vực xung quanh.

- Nước thải khám bệnh:

Lượng nước thải này phát sinh khoảng 8,25 m3/ngày. Thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ; chất dinh dưỡng của ni-tơ (N), phốt-pho (P); chất rắn lơ lửng và mầm bệnh có khả năng lây nhiễm cao như: Samonella, Shigella, Vibro, Coliform, tụ cầu, liên cầu, Pseudomonas... Nguy cơ nhiễm virus chủ yếu là virus đường tiêu hoá, virus bại liệt, Coxakie... nhiễm các loại ký sinh trùng, amíp, trứng giun và các loại nấm. Vì vậy, việc xử lý nước thải y tế của Trung tâm đúng theo yêu cầu vệ sinh là một nguyên tắc bắt buộc đối với Trung tâm. Cụ thể, thành phần nước thải tại các khoa lâm sàng và các labo xét nghiệm như sau:

+ Tại các labo xét nghiệm: Nước thải có lưu lượng không lớn nhưng chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh, chất kháng sinh tồn dư, hóa chất xét nghiệm, kim loại nặng.

+ Tại các khoa lâm sàng: Nước thải thường chứa các vi khuẩn gây bệnh, các hợp chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng.

+ Tại các khoa cận lâm sàng: Nước thải chứa nhiều các hợp chất hữu cơ như: glucoza, sacaroza, lactoza, sulphat amon phosphoran...

- Theo thống kê và kinh nghiệm thì tất nước thải bệnh viện như thế này, các thông số ô nhiễm đều vượt tiêu chuẩn cho phép.

Bảng: Các thông số ô nhiễm trong nước thải bệnh viện

| TT | Bệnh viện | pH | DO (mg/l) | H2S (mg/l) | BOD5 (mg/l) | COD (mg/l) | Tổng Phospho (mg/l) | Tổng Nitơ (mg/l) | SS (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Theo tuyến |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Trung ương | 6,97 | 1,89 | 4,05 | 119,8 | 263,2 | 2,555 | 46,1 | 218,6 |
| 1.2 | Tỉnh | 6,91 | 1,34 | 7,48 | 163,9 | 314,4 | 1,71 | 38,9 | 210 |
| 1.3 | Huyện và ngành | 7,12 | 1,59 | 4,84 | 139,2 | 279,9 | 1,44 | 38,9 | 246 |
| 2 | Theo chuyên khoa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đa khoa | 6,91 | 1,3 | 5,61 | 147,6 | 301,4 | 1,57 | 37,2 | 238 |
| 2.2 | Lao | 6,72 | 1,63 | 2,98 | 143,3 | 307,3 | 1,15 | 46,1 | 222,2 |
| 2.3 | Sản phụ | 7,21 | 1,33 | 7,73 | 167 | 321,9 | 0,99 | 53,2 | 251,3 |

Nguồn: Theo sổ tay hướng dẫn của Bộ y tế về QLCT bệnh viện

Nhìn chung, nước thải y tế của Trung tâm có hàm lượng COD, BOD, Amoni, Coliform cao hơn nhiều so với quy chuẩn. Ngoài ra, trong nguồn nước thải này còn chứa nhiều vi khuẩn gây dịch bệnh như: Trực khuẩn lị, trực khuẩn thương hàn, giun sán... Nước thải không được xử lý thải ra nguồn tiếp nhận gây ra tác động sau:

- Chất hữu cơ: chủ yếu là các hydrocacbon, đây là hợp chất dễ bị phân hủy sinh học. Ô nhiễm các hợp chất hữu cơ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan do vi sinh vật sử dụng oxy cho quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ. Giảm lượng oxy hòa tan trong nước sẽ gây tác hại đến hệ sinh vật thủy sinh và chất lượng nguồn nước mặt tiếp nhận.

- Chất rắn lơ lửng: gây tắc nghẽn dòng chảy do chất rắn lơ lửng lắng cặn, giảm khả năng tiêu thoát nước nhất vào mùa mưa, gây ngập úng. Ngoài ra, ảnh hưởng đến hệ thủy sinh trong sông Hồng (nguồn tiếp nhận nước thải cuối cùng) do làm gia tăng độ đục trong nước, giảm khả năng tiếp nhận ánh sáng của các tầng nước, dẫn đến hạn chế quá trình quang hợp của thực vật thủy sinh. Nguồn oxy sinh ra do quá trình quang hợp giảm, kéo theo giảm lượng oxy hòa tan trong nước, hạn chế quá trình sinh trưởng và phát triển của hệ động thực vật thủy sinh, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp.

- Chất dinh dưỡng (N, P): các chất dinh dưỡng ở nồng độ cao có khả năng gây ra hiện tượng phú dưỡng cho nguồn tiếp nhận, ảnh hưởng đến đời sống hệ thủy sinh, làm thay đổi cân bằng sinh thái thủy vực. Nước thải chứa nhiều chất dinh dưỡng dễ bị thối rữa, gây mùi khó chịu, gây ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe của người dân.

- Các vi khuẩn gây bệnh: một số loại vi khuẩn gây bệnh tồn tại trong nước thải như Coliforms, Ecoli, Sanmonella,… khi thải vào nguồn tiếp nhận sẽ dần thích nghi và phát triển mạnh. Đặc điểm của các vi sinh vật gây bệnh là sống ký sinh vào tế bào sinh vật chủ, phá vỡ tế bào chủ hoặc tiết ra các độc tố làm chết vật chủ.

Đối tượng chịu tác động nếu không có các biện pháp thu gom và xử lý: Chất lượng môi trường đất, không khí, nước ngầm khu vực, cán bộ nhân viên, bệnh nhân và người dân, cơ sở sản xuất xung quanh khu vực dự án.

2.1.3. Tác động đến môi trường do chất thải

a. Nguồn phát sinh:

- Chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động chuyên môn phục vụ công tác khám bệnh, sinh hoạt của người đến khám bệnh và CBCNV trong Trung tâm bao gồm:

+ Chất thải lây nhiễm.

+ Chất thải nguy hại không lây nhiễm.

+ Chất thải y tế thông thường.

+ Bình chứa áp suất.

b. Thành phần, tải lượng

* Đối với chất thải rắn lây nhiễm phải xử lý

- Thành phần chất thải rắn lây nhiễm phải xử lý (Mã CTNH 13 01 02)

+ Chất thải lây nhiễm sắc nhọn là chất thải lây nhiễm có thể gây ra các vết cắt hoặc xuyên thủng bao gồm: Kim tiêm; bơm liền kim tiêm; đầu sắc nhọn của dây truyền; kim chọc dò; kim châm cứu và các vật sắc nhọn khác;

+ Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn bao gồm: Chất thải thấm, dính, chứa máu hoặc dịch sinh học của cơ thể;

+ Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao bao gồm: Mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm phát sinh từ các phòng xét nghiệm;

- Tải lượng chất thải lây nhiễm Trung tâm phải xử lý:

Căn cứ vào các dịch vụ, chất lượng và năng lực quản lý của Trung tâm, ước tính lượng rác thải y tế lây nhiễm phát sinh tại Trung tâm khoảng 7kg/ngày.

* Chất thải nguy hại không lây nhiễm

Bao gồm:

+ Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại (Mã CTNH 13 01 02);

+ Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất (Mã CTNH 13 01 03);

+ Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân và các kim loại nặng (Mã CTNH 13 03 02);

+ Bóng đèn huỳnh quang (Mã CTNH 16 01 06), pin (Mã CTNH 16 01 12), dầu mỡ (Mã CTNH 16 01 06).

Với lượng người dân đến khám bệnh dự kiến 550 người thì lượng chất thải nguy hại không lây nhiễm phát sinh ước tính khoảng 3-5kg/ngày.

* Chất thải y tế thông thường

Bao gồm:

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người và chất thải ngoại cảnh trong Trung tâm.

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của bệnh nhân và cán bộ y bác sỹ trong Trung tâm.

- Chất thải là vật liệu nhựa giấy: Giấy, báo, bìa, thùng các-tông, vỏ hộp thuốc và các vật liệu giấy không chứa yếu tố lây nhiễm hoặc đặc tính nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại.

+ Chất thải là vật liệu nhựa:

+ Các chai nhựa đựng thuốc, hóa chất không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc không có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất không chứa yếu tố lây nhiễm.

+ Các chai, lon nước giải khát bằng nhựa và các đồ nhựa sử dụng trong sinh hoạt khác không thải ra từ các phòng điều trị cách ly.

+ Các chai nhựa, dây truyền, bơm tiêm (không bao gồm đầu sắc nhọn) không chứa yếu tố lây nhiễm.

+ Chất thải là vật liệu kim loại: Các chai, lon nước uống giải khát và các vật liệu kim loại khác không thải ra từ các phòng điều trị cách ly.

+ Chất thải là vật liệu thủy tinh: Các chai, lọ thủy tinh thải bỏ đã chứa đựng các loại thuốc, hóa chất chứa đựng các loại thuốc, hóa chất không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất.

Chất thải thông thường phát sinh hàng ngày từ Trung tâm chủ yếu từ hoạt động của cán bộ y bác sỹ và 550 người đến khám bệnh. Theo số liệu của “Việt Nam Environment monitor 2004 - Solid waste” lượng rác thải bình quân theo đầu người là 0,1 - 0,3 kg/ngày. Theo điều kiện tính chất sinh hoạt dự án thì trung bình 1 ngày/người thải ra khoảng 0,2kg. Vậy khối lượng rác thải phát sinh toàn trung tâm khoảng 154,6 kg/ngày.

* Bình chứa áp suất

Bao gồm bình đựng Oxy, CO2, bình ga... Các bình này dễ gây cháy, nổ khi thiêu đốt.

* Chất thải rắn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải

- Chất thải rắn từ song chắn rác của HTXL nước thải

Lượng rác thải phát sinh từ hệ thống song chắn rác không nhiều do nước thải từ các khoa phòng đã được tách rác trước khi chảy về HTXLNT chung. Do đó, khối lượng rác thải phát sinh từ hệ thống song chắn rác không đáng kể.

- Bùn thải từ bể chứa bùn:

Bùn thải phát sinh từ HTXLNT khối lượng nhỏ (0,56m3/ng.đ) chủ yếu từ hố thu gom, bể điều hòa, ngăn lắng. Bùn thải được tách nước, giảm độ ẩm tại bể chứa bùn sau đó thu gom và hợp đồng với Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới để xử lý đúng quy định.

c. Mức độ tác động:

- CTR phát sinh trong quá trình sinh hoạt của CBCNV, bệnh nhân tác động trực tiếp đến môi trường như: Mùi hôi, khí độc, tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn, các loài động vật gặm nhấm (chuột, bọ...) sinh sôi và phát triển. Đặc trưng của chất thải rắn của Trung tâm là chứa các vật phẩm y tế mang các vi khuẩn, vi trùng gây bệnh. Các tác nhân gây bệnh này có thể xâm nhập vào cơ thể con người qua vết trầy xước trên da, qua các niêm mạc, qua đường hô hấp, đường tiêu hoá.

- CTR y tế có khả năng lan truyền bệnh tật do ruồi, muỗi, côn trùng và phát tán các bệnh như: Thương hàn, tả lỵ, sốt xuất huyết, sốt rét, sốt phát ban, viêm gan A và các bệnh truyền nhiễm khác. Đặc biệt, đối với một số chất thải như: CTR nguy hại, bệnh phẩm, các lọ đựng hóa chất gây độc tế bào, các lọ hóa chất nguy hại hết hạn... nếu không có biện pháp xử lý riêng khi thải vào môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước. Khi tiếp xúc trực tiếp qua da hoặc qua đường hô hấp chúng có thể gây đột biến gen, ung thư và các bệnh nguy hiểm khác có tính di truyền đối với con người và động thực vật xung quanh.

Ngoài ra, việc vận chuyển các loại CTR từ các phòng, khoa của Trung tâm đến nơi tập trung cũng là điều rất đáng quan tâm. Việc vận chuyển chất thải từ các tầng trên xuống dưới đất bằng các phương tiện vận chuyển thủ công và sử dụng cầu thang bộ làm tuyến đường vận chuyển chính thì dễ gây cản trở lưu thông trong Trung tâm, gây cảm giác khó chịu cho những người sử dụng cầu thang bộ và sự va chạm giữa người đi bộ với dụng cụ vận chuyển chất thải khi đó cũng có thể xảy ra. Tùy theo mức độ va chạm mà có thể dẫn đến tình trạng đổ vỡ hoặc rơi rớt chất thải rắn dọc theo cầu thang, làm mất mỹ quan của Trung tâm. Một điểm cần lưu ý nữa là các bệnh phẩm thường đi kèm với nước, máu và các loại dịch chiết khác trong cơ thể nên nếu không được vận chuyển bằng các thiết bị chứa kín cũng dễ đưa đến vấn đề rò rỉ nước bẩn dọc theo đường vận chuyển.

Đối với các thùng rác bố trí dọc theo các hành lang, góc nhà và đường nội bộ, sân bãi trong Trung tâm, khả năng tác động đến môi trường vẫn có thể xảy ra nếu như các thùng rác này không được che đậy kỹ lưỡng, không được bố trí ở những nơi thích hợp thì có thể dẫn đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước do nước mưa hòa tan các chất độc hại và vi trùng khi rơi vào các thùng rác và chảy ngang qua đó.

Khu tập trung chất thải của Trung tâm nếu không tổ chức có khoa học cũng sẽ gây ra nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường như bốc mùi hôi và là nguồn lây lan các dịch bệnh. Nước và các dịch chiết tách ra từ chất thải rắn tại khu vực này thường có mức độ ô nhiễm lớn nên nếu không tổ chức thông thoát tốt (đưa đến khu vực xử lý nước thải) và vệ sinh dội rửa thường xuyên nền nhà khu tiếp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh.

2.2.1.3. Tác động do tia bức xạ

Rò rỉ bức xạ ở khu vực khoa X-Quang là khả năng ô nhiễm tiềm tàng, có tính chất tích lũy. Mức tác động của tia bức xạ lên con người được tính bằng đơn vị mSilvert (ký hiệu mSv), hay pico Curie (ký hiệu (pCi). Theo Ủy Ban An toàn Bức xạ Quốc tế, liều lượng giới hạn cho phép được tiếp nhiễm các loại bức xạ trong một năm là 1mSv điều đó có nghĩa là trong vòng một năm, mỗi người dân bình thường không nên nhận một liều lượng bức xạ nhân tạo quá 1mSv.

Các cán bộ y tế thường xuyên tiếp xúc với các bức xạ ion này có thể có các biểu hiện ảnh hưởng như vô sinh, suy giảm bạch cầu, sùi tay, sinh con dị dạng hoặc quái thai, có thể dẫn đến ung thư hoặc nhẹ hơn có thể dẫn đến mẫn cảm dị ứng.

2.1.4. Tác động do tiếng ồn

a) Nguồn phát sinh:

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các hoạt động của Trung tâm:

+ Hoạt động của máy phát điện trong trường hợp mất điện;

+ Hoạt động của các phương tiện lưu thông được phép lưu hành trong Trung tâm ở các khu vực quy định (xe cứu thương, xe chở hàng hóa vào kho...);

+ Tiếng ồn phát sinh từ khu vực tiếp đón, khu vực khám bệnh nhân;

+ Hoạt động của các máy móc thiết bị phục vụ cho các công trình phụ trợ (các loại máy bơm, máy thổi khí phục vụ cho hệ thống xử lý nước thải...).

b) Mức độ tác động:

Các nguồn gây ồn kể trên, ngoại trừ nguồn phát sinh từ máy phát điện dự phòng và máy thổi khí, thì các máy móc thiết bị khác đều có mức độ ồn rất thấp và thực tế không gây ảnh hưởng đáng kể đến môi trường trong Trung tâm cũng như môi trường xung quanh.

2.1.6. Tác động đến kinh tế - xã hội

Các tác động của Dự án khi đi vào hoạt động đến các khía cạnh kinh tế - xã hội được đánh giá trên hai mặt:

* Mặt tích cực:

Trong quá trình Bệnh viện hoạt động đem lại các tác động tích cực như sau:

- Góp phần giải quyết tình trạng quá tải của các Bệnh viện tuyến tỉnh.

- Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân tỉnh Quảng Bình và các địa phương lân cận.

- Đóng góp ngân sách cho nhà nước thông qua các khoản thuế.

Bên cạnh các tác động tích cực, hoạt động của Bệnh viện còn gây ra một số tác động tiêu cực như sau:

- Việc tập trung một số lượng người dân tới khám chữa bệnh làm gia tăng lượng người trong Bệnh viện nói chung và khu vực phường Bắc Lý nói riêng, có khả năng gây ra nhiều vấn đề phức tạp trong việc ổn định trật tự an ninh tại khu vực. Dễ xảy ra các tệ nạn như trộm cắp.

- Đời sống của người dân xung quanh khu vực được nâng cao, kinh tế phát triển do phát triển một số ngành dịch vụ như ăn uống, hiệu thuốc, dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân mở ra. Tuy nhiên kéo theo dịch vụ sẽ có tác động tiêu cục đến trật tự giao thông và an ninh khu vực, gia tăng nước thải, CTR và tác động môi trường không khí.

- Tăng áp lực lên hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước và cấp điện của khu vực nếu hệ thống này chưa được thiết kế đồng bộ.

2.1.7. Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động

Một số sự cố có thể xảy ra trong khu vực dự án trong quá trình hoạt động được dự báo như sau:

• Sự cố an toàn giao thông

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ gia tăng mật độ giao thông khu vực, sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên các tuyến đường đặt biệt là giao thông khu vực gần dự án. Dưới đây là những tác động có thể xảy ra:

- Ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của các tuyến đường: gia tăng số lượng phương tiện giao thông gây ra nạn kẹt xe, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường bộ.

- Ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của đường giao thông do các xe tải có tải trọng lớn làm ảnh hưởng đến chất lượng của các tuyến đường giao thông.

- Gia tăng khả năng tai nạn giao thông từ đó làm thiệt hại về sức khỏe và tài sản của người dân.

• Sự cố cháy nổ:

Đặc điểm hoạt động của Bệnh viện là đòi hỏi phải sử dụng và dự trữ một số chất khí như: bình đựng oxy, bình khí y tế như: bình khí dung, cồn, ete. Các loại khí, đều rất dễ gây ra cháy, nổ. Ngoài ra, Bệnh viện còn dự trữ một số lượng tương đối lớn các vật dụng dễ cháy khác như chăn màn, nệm, bông băng,..., các loại bao bì giấy, gỗ, rác thải cũng là những chất dễ cháy. Bản chất của quá trình gây cháy nổ có thể được chia ra thành 4 nhóm chính:

- Nhóm 1: lửa cháy do những vật liệu rắn dễ cháy bị bắt lửa như: chăn màn, nệm, bông, băng, giấy, gỗ, rác thải,…;

- Nhóm 2: lửa cháy do các chất khí, hoá chất và nhiên liệu lỏng dễ cháy như: xăng, dầu, khí oxy, cồn, ête, khí ga, khí y tế;

- Nhóm 3: lửa cháy do các thiết bị điện;

- Nhóm 4: cháy nổ do sét đánh.

Các nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ có thể là:

- Vận chuyển nguyên vật liệu và các chất dễ cháy như xăng, dầu, cồn, ête qua những nơi có nguồn phát sinh nhiệt hay qua gần những tia lửa;

- Các bình chứa, thiết bị sử dụng oxy hoặc đường ống dẫn không đảm bảo thông số kỹ thuật bị rò rỉ,…;

- Dự trữ các loại hóa chất, nhiên liệu tại kho chứa hóa chất không đúng quy định;150

- Vứt bừa tàn thuốc hay những nguồn lửa khác vào khu vực chứa bình ôxy, chăn màn, bông băng,…;

- Tồn trữ các loại rác thải, bao bì giấy, nilon trong khu vực có lửa hay nhiệt độ cao;

- Sự cố về các thiết bị điện;

- Sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ,…

Hậu quả do sự cố cháy nổ xảy ra nghiêm trọng và nặng nề. Bệnh nhân chủ yếu là những người có khả năng di chuyển hạn chế, khó khăn trong quá trình thoát nạn. Khói lửa cũng nguy hiểm đối với bệnh nhân nặng, bị tim, các bệnh về hệ hô hấp, thể lực kém và đặc biệt là trẻ sơ sinh vì sức đề kháng thấp, khả năng chịu đựng trong môi trường độc hại kém. Cháy nổ gây bỏng nặng, chấn thương cơ học, nghiêm trọng hơn gậy đổ sập công trình, thiệt hại lớn về người và tài sản như phá hủy nhà cửa, trang thiết bị y tế,…

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

- Không gian tác động: toàn bộ bệnh viện và khu vực xung quanh.

- Thời gian tác động: thời điểm xảy ra cháy nổ và lâu dài.

Sự cố tai nạn lao động

Trong quá trình hoạt động của Bệnh viện, hoạt động khi điều khiển các thiết bị, máy móc phục vụ khám chữa bệnh, điều trị bệnh dễ xảy ra tai nạn lao động có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:

- Thiết bị, máy móc không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Cán bộ Bệnh viện vận hành thiết bị máy móc sai quy định;

- Không sử dụng trang bị bảo hộ lao động đúng cách, thiếu thận trọng trong các thao tác như: mổ, tiêm, lấy máu,...

- Xử lý không an toàn đối với các chất lây nhiễm. Trong quá trình phân loại, thu gom, xử lý chất thải lây nhiễm không sử dụng các phương tiện bảo hộ. Hậu quả của sự cố này có thể gây nguy cơ lây nhiễm bệnh từ bệnh nhân cho y, bác sĩ đặc biệt là các bệnh dễ truyền nhiễm, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của CBCNV làm việc trong Bệnh viện và có thể dẫn đến tử vong. Trong thời gian mang mầm bệnh có thể lây lan sang người khác và mức độ ảnh hưởng sẽ lan rộng ra cộng đồng và nảy sinh các vấn đề xã hội nghiêm trọng.

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

- Không gian tác động: toàn bộ bệnh viện.

- Thời gian tác động: hoạt động của Bệnh viện.

Sự cố hệ thống xử lý nước thải

Trong quá trình vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại thì hệ thống xử lý nước thải có thể gặp sự cố từ các nguyên nhân sau:

* Trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Sau khi thực hiện thi công hệ thống xử lý nước thải mới cần tiến hành vận hành thử nghiệm để đảm bảo quá trình vận hành đúng theo thiết kế và đảm bảo nước thải xử lý đúng theo quy chuẩn hiện hành. Hoạt động vận hành thử nghiệm sẽ có các sự cố có thể xảy ra như:

- Hệ thống xử lý nước thải chưa thi công đúng theo thiết kế đã được phê duyệt. Kích thước các bể lưu chứa không đúng dẫn đến thời gian lưu chứa không đủ để đảm bảo hiệu quả xử lý.

- Các bơm nước, sục khí hoạt động không đúng theo công suất thiết kế gây tắc nghẽn hệ thống dẫn đến nước thải đầu ra không đạt Quy chuẩn hiện hành.

* Trong quá trình vận hành

- Do quá trình vận hành hệ thống xử lý không theo đúng quy định sử dụng;

- Do quá trình thi công không theo đúng thiết kế ban đầu;

- Do hỏng hóc các thiết bị của hệ thống;

- Vượt quá công suất xử lý nước thải...;

- Hệ thống các đường ống thoát nước có thể bị tắc nghẽn, rò rĩ do hoạt động lâu ngày gây ách tắc lưu thông.

Nếu không có biện pháp xử lý và khắc phục kịp thời sẽ có khả năng xảy ra các sự cố sau:

- Không xử lý nước thải của Trung tâm đạt quy chuẩn xả thải.

- Gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường khu vực, sinh hoạt hàng ngày của CBCNV, hoạt động khám bệnh và nhân dân xung quanh khu vực Trung tâm.

Sự cố thiên tai như bão lũ, dông sét...

Mưa bão dẫn đến hiện tượng ngập lụt trong khu vực, gây ra các tác động: hư hỏng máy móc thiết bị, phát sinh dịch bệnh.

- Sự cố bão lũ mạnh có thể gây đổ, nứt các khối nhà dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người và của, ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

- Sự cố sét: Sự cố sét có thể xảy ra ở khu vực Dự án gây ảnh hưởng đến hệ thống và các trang thiết bị điện, điện tử trong hệ thống, ngoài ra có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân trong cán bộ nhân viên.

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

- Không gian tác động: toàn bộ bệnh viện.

- Thời gian tác động: hoạt động của Bệnh viện.

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện:

Để giảm thiểu những tác động tiêu cực trong giai đoạn này như đã dự báo ở trên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp cơ bản sau:

2.2.1. Công trình xử lý bụi, khí thải

* Khí thải phát sinh từ phương tiện đi lại của CBCNV Trung tâm và người đến khám bệnh

- Hệ thống đường giao thông nội bộ Trung tâm được bê tông hóa hoàn toàn, cây xanh được trồng dọc các tuyến đường nội bộ nhằm tạo cảnh quan khu vực đồng thời ngăn cản, hạn chế khí thải, bụi thải phát tán và cải thiện môi trường không khí xung quanh.

- Bãi đỗ xe được bố trí ngay cổng ra vào, nghiêm cấm toàn bộ phương tiện giao thông đi lại trong khuôn viên của Bệnh viện. Trong khuôn viên chỉ có hoạt động của xe điện chở bệnh nhân và xe chuyên dụng như cứu thương, chở nguyên vật liệu, thuốc,... Hạn chế tối đa bụi và khí thải phát sinh.

- Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh hành lang, sân đường nội bộ trong Bệnh viện.

- Thường xuyên kiểm tra và định kỳ bảo dưỡng các xe của Trung tâm. Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ.

- Kiểm soát vận tốc và khoảng cách giữa các xe ra vào trong khu vực Bệnh viện, tốc độ tối đa khi đi vào khu vực Bệnh viện là 5-10km/h.

* Biện pháp giảm thiểu khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng

- Chỉ hoạt động khi xảy ra sự cố mất điện.

- Sử dụng nhiên liệu đúng tiêu chuẩn quy định loại máy và có hàm lượng lưu huỳnh thấp.

- Máy phát điện được đặt ở khu vực bên ngoài, trong nhà để máy phát điện, riêng biệt các khối nhà chức năng.

- Khu vực để máy phát điện thông thoát và có cửa sổ thông gió.

* Biện pháp giảm thiểu mùi do các loại hóa chất bay hơi, nhà vệ sinh

- Hơi hóa chất, dung môi bay hơi, chất tẩy rửa, chất khử trùng,...phát sinh từ các khu vực phòng khám, điều trị, phòng xét nghiệm,…được kiểm soát ở mức cho phép bằng cách trang bị hệ thống quạt và hệ thống thông gió hoạt động liên tục đảm bảo lưu thông và trao đổi khí với bên ngoài.

- Khu vực vệ sinh thiết kế hệ thống gió thải. Tất cả các khu vệ sinh được sử dụng hệ thống hút gió thải cơ học.

- Bố trí bộ phận nhân viên phục vụ công tác vệ sinh Bệnh viện, lau, rửa thường xuyên những nơi phát sinh mùi hôi như: nhà vệ sinh, sàn nhà, khu vực phòng khám, chữa bệnh, khu vực phòng thu rác, phòng chứa đồ bẩn, kho chứa hóa chất thường xuyên được dọn dẹp,...

* Khí thải từ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải

- Hệ thống thu gom nước thải kín, đúng quy định do đó nước thải thoát nhanh, không gây phân hủy chất hữu cơ trong thời gian lưu trữ trong cống thoát.

- Hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm được vận hành thường xuyên.

- Hệ thống cống thoát nước mưa được xây dựng là hệ thống cống kín.

- Tại các miệng cống thoát nước mưa có song chắn chất thải rắn nhằm tránh tình trạng chất thải rắn làm bít miệng cống và làm tắc đường ống.

* Khí thải, mùi hôi từ khu vực lữu giữ rác thải

- Thời gian lưu giữ rác thải phải tuân thủ theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT cụ thể:

- Thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm không quá 2 ngày.

- Thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm trong tủ bảo quản lạnh dưới 80C thời gian lưu giữ tối đa là 7 ngày.

- Rác thải Trung tâm được thu gom và phân loại tại nguồn, rác thải được bọc kín trong bao trước khi đưa đến khu tập kết chất thải tập trung do đó hạn chế được mùi hôi.

- Thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh, phun tiệt trùng sàn nhà.

* Mùi hôi thức ăn tại khu vực nhà bếp

- Thường xuyên lau chùi, vệ sinh sạch sẽ khu vực bếp, thức ăn thừa phải được đựng trong các thùng chứa có nắp đậy và hợp đồng thu mua hàng ngày với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn; lắp đặt các máy hút mùi trong khu vực nhà bếp để hạn chế mùi hôi phát tán ra môi trường xung quanh.

* Mùi hôi từ khu vực nuôi động vật thí nghiệm

- Khu vực nuôi đảm bảo thông thoáng, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

- Các cá nhân, phương tiện ra vào khu vực nuôi được xử lý vô trùng để đảm bảo không mang theo nguồn bệnh nguy hại đến động vật nuôi.

- Các lồng nuôi được vệ sinh mỗi sáng. Thức ăn cho chuột là thức ăn tinh. Việc chăm sóc cho chuột ở đây khép kín từ khâu sản xuất thức ăn, cho ăn hàng ngày, cho chuột sinh sản và sau đó là thí nghiệm nên đảm bảo khu vực nuôi không phát sinh mùi hôi.

2.2.2. Công trình xử lý nước thải

Hệ thống thoát nước tốt và hợp lý có ý nghĩa rất quan trọng để hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt.

a. Xử lý nước thải sinh hoạt

Nước thải phát từ các hoạt động của Trung tâm theo tính toán với khối lượng lớn nhất là  52,46 m3/ngày.đêm được thu gom và xử lý như sau:

- Đối với nước thải xám: Nước thải từ hoạt động vệ sinh tay chân được đấu nối vào các tuyến ống D90-D110 về hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm.

- Đối với nước thải đen: Được thu gom từ nhà vệ sinh của Trung tâm theo các tuyến ống D110-D140 dẫn vào bể tự hoại 3 ngăn sau đó thu gom vào hệ thống xử lý nước thải chung của Trung tâm để tiếp tục xử lý.

- Nước thải giặt là: Được thu gom từ khu vực giặt là của Trung tâm, qua bể trung hòa sau đó đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải chung của Trung tâm.

- Nước thải từ khu vực nhà ăn: Được gom từ khu vực nhà ăn qua bể tách dầu mỡ trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải chung của Trung tâm.

- Đối với nước thải từ phòng xét nghiệm:

+ Các hóa chất và các chất sau khi được phân tích trong máy sẽ được xả xuống can đựng dung tích 20l đã bỏ sẵn hóa chất Cloramin B hàm lượng 1%. Sau khi can đựng đầy sẽ tiến hành đổ vào bồn Inox để xuống 2 bể lắng để tiếp tục xử lý bằng Cloramin B trước khi vào hệ thống xử lý nước thải chung của Trung tâm.

+ Với các lọ đựng mẫu sau khi phân tích được sục rửa tại bồn Inox, nước thải được chảy xuống 2 bể lắng (kích thước mổi bể 1,7m3 (D= 1,2m, H =1,5m)), tiếp tục xử lý bằng Cloramin B trước khi thoát ra hệ thống thu gom nước thải của Bệnh viện. Nước thải sau khi xử lý bằng Cloramin B sẽ loại bỏ các thành phần vi khuẩn và vi nấm độc hại, đồng thời sau khi qua 2 bể lắng sẽ loại bỏ một phần các cặn lơ lững trước khi vào hệ thống xử lý nước thải chung của Trung tâm.

- Nước thải phát sinh từ các hoạt động khám bệnh của Trung tâm được thu gom từ các khoa phòng, đấu nối trực tiếp vào hệ thống xử lý nước thải chung của Trung tâm.

Toàn bộ nước thải của Trung tâm được xử lý bằng công nghệ AAO với công suất 60 m3/ngày.đêm.

Dự kiến thông số nước thải đầu vào của hệ thống như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị | QCVN 28:2010/BTNMT (Cmax) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NTĐV |  |
| 1 | pH | - | 7,45 | 6,5 - 8,5 |
| 2 | TSS | mg/l | 211 | 120 |
| 3 | BOD5 | mg/l | 198 | 60 |
| 4 | COD | mg/l | 309 | 120 |
| 5 | H2S | mg/l | 7,55 | 4,8 |
| 6 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 22 | 12 |
| 7 | Nitrat (tính theo N) | mg/l | 41,5 | 60 |
| 8 | Photphát (tính theo P) | mg/l | 15,1 | 12 |
| 9 | Coliform | MPN/100ml | 20.000 | 6.000 |

Từ đây, chúng tôi đưa ra được sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm như sau:

BỂ PHÒNG CHỐNG SỰ CỐ

BỂ KỴ KHÍ

Hình 2.2: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm

* Thuyết minh sơ đồ công nghệ:

| Bể gom | Nước thải từ toàn khu nhà được đưa về bể gom ở khu xử lý tập trung. Có bố trí ống đấu nối qua Bể sự cố để đề phòng sự cố hệ thống xử lý nước thải bị hỏng có thể dẫn qua bể sự cố để chứa tạm thời. |
| --- | --- |

| Rọ chắn rác | Rọ chắn rác được thiết kế để đảm bảo rác có kích cỡ trên 2cm không lọt được vào bể điều hoà, từ đó đảm bảo độ bền cho thiết bị trong bể |  |
| --- | --- | --- |
| Bể kỵ khí | Chức năng của bể kỵ khí: xử lý sơ bộ, tách các chất lơ lửng SS ra khỏi dòng nước thải. Xử lý một phần COD, BOD để tạo điều kiện tối ưu cho quá trình thiếu – hiếu khí tiếp theo. Do nước thải của Trung tâm đã qua xử lý kỵ khí ở hầm tự hoại nên khí phát sinh ở bể này không nhiều, thiết kế sẽ bố trí ống thông hơi để thoát khí. Bể lắng lamen tại bể kỵ khí để đảm bảo dòng nước chảy bên trong bể được lâu hơn để tăng cường quá trình lắng. Phần bùn từ quá trình lắng ở đây không nhiều nên sẽ thực hiện bơm hút định kỳ bằng thiết bị hút hầm cầu. |  |
| Bể điều hòa | Kết hợp giữa trung hòa pH, tải lượng ô nhiễm thích hợp với điều hòa lưu lượng. Bể được bố trí 2 bơm chìm cùng phao bơm để điều khiển hoạt động tự động. Bể được bố trí hệ thống sục khí thô nhằm đảo trộn nước thải, đảm bảo tải lượng ô nhiễm trong nước tại mỗi thời gian là đều nhau. |  |
| Bể thiếu khí | Trong môi trường thiếu ôxy các loại vi khuẩn khử nitrit và nitrat Denitrificans (dạng kị khí tuỳ tiện) sẽ tách ôxy của nitrat (NO3-) và nitrit (NO2-) để ôxy hoá chất hữu cơ. Nitơ phân tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước. Để tạo môi trường thiếu khí, Bể được bố trí 02 máy khuấy chìm. |  |
| Bể hiếu khí | Giảm hiệu quả COD, BOD, đồng thời hiệu quả trong việc xử lý NH4+ trong nước thải nhờ vi khuẩn ưa oxy. Để tăng khả năng xử lý nước thải, bể được cung cấp đệm MBBR để tạo giá thể bám dính cho vi sinh vật hiếu khí, tăng hiệu quả xử lý và cung cấp thêm quá trình thiếu khí cho bể. |  |
| Bể lắng Lamela | Đối với hệ thống MBBR, các vi sinh vật thường không tạo thành các bông bùn như trong quy trình bùn hoạt tính. Vì vậy việc lắng bùn sẽ khó khăn hơn. Để khắc phục thực trạng đó, công nghệ tấm lắng nghiêng Lamela sẽ tạo thế năng tương đối cao, từ đó giúp quá trình lắng của bùn đạt hiệu quả tốt. Nước thải từ quá trình lắng sẽ được chảy qua máng răng cưa, còn bùn sẽ được tuần hoàn lại bể thiếu khí. Phần bùn dư sẽ được đưa lại về chứa bùn để giảm thể tích bùn. |  |
| Bể lọc nổi | Quá trình lọc nổi là quá trình lọc ngược, nước từ lắng được đi từ dưới bể qua lớp vật liệu lọc nổi và chảy sang bể khử trùng. Dưới đáy bể lọc nổi bố trí hệ thống phân phối khí để tăng quá trình lọc và cung cấp không khí cho vi sinh vật sinh trưởng và phát triển. |  |

| Bể khử trùng | Giúp nước thải hoàn toàn đạt yêu cầu khi xử lý ngoài môi trường. Bể khử trùng được cung cấp Javen bởi hệ thống bơm và pha hoá chất khử trùng. Bể được bố trí 2 bơm, giúp bơm nước sau khí xử lý ra khỏi tầng hầm số 3 và kết nối với hệ thống thoát nước chung của khu vực. |
| --- | --- |

Bảng 2.17. Tổng hợp kích thước công trình

| TT | Hạng mục | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể gom | Vật liệu: BTCT Kích thước: 2,5x1,1x3m | Bộ | 01 |
| 2 | Bể kỵ khí | Vật liệu: BTCT Kích thước: 2,5x2x3m | Bộ | 01 |
| 3 | Bể điều hòa | Vật liệu: BTCT Kích thước: 3x2x3m | Bộ | 01 |
| 4 | Ngăn thiếu khí | Vật liệu: Composite Kích thước: D= 2m, L = 2m | module | 01 |
| 5 | Ngăn hiếu khí | Vật liệu: Composite Kích thước: D= 2m, L = 3m | module | 01 |
| 6 | Ngăn lắng lamen | Vật liệu: Composite Kích thước: D= 2m, L = 1,2m | module | 01 |
| 7 | Ngăn lọc nổi | Vật liệu: Composite Kích thước: D= 2m, L = 1,2m | module | 01 |
| 8 | Bể khử trùng | Vật liệu: BTCT Kích thước: 1,8x0,8x2m | Bộ | 01 |
| 9 | Bể chứa bùn | Vật liệu: BTCT Kích thước: 1,5x1,5x2m | Bộ | 01 |
| 10 | Bể sự cố | Vật liệu: BTCT Kích thước: 5x3x3m | Bộ | 01 |

* Sự phù hợp của công nghệ xử lý nước thải:

Sử dụng thiết bị hợp khối theo công nghệ AAO là phương án tối ưu cho XLNT, do hệ thống này có hiệu quả xử lý cao nhất, chiếm diện tích không lớn và không ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực do thiết bị đặt chìm. Chi phí xử lý nước thải tương đối thấp, thiết bị có khả năng tự động hóa cao nên yêu cầu ít nhân công vận hành (1-2 người). Các yêu cầu vận hành và bảo dưỡng các sơ đồ xử lý nước thải này không phức tạp, phù hợp với khả năng của Trung tâm. Thiết bị hợp khối này có những ưu điểm như sau:

- Thiết bị xử lý chất thải lỏng y tế hiện đại với những đặc tính ưu việt về kết cấu, thi công, an toàn. Có khả năng chịu kiềm và axit tốt, không ăn mòn.

- Hệ thống tiệt trùng bằng hóa chất có thể loại bỏ được hầu hết vi khuẩn gây bệnh có trong nước thải. Hóa chất ở dạng viên nén đã được tính toán nồng độ và liều lượng nên rất tiện lợi.

- Thời gian lắp ráp ngắn, lắp ráp xong có thể sử dụng ngay, không cần thời gian dài để điều chỉnh và vận hành thử.

- Yêu cầu về không gian nhỏ hơn các thiết bị xử lý chất thải lỏng y tế truyền thống.

- Không gây mùi do lắp đặt chìm và kín

- Khi mất điện trở thành quá trình yếm khí nhiều bậc và khử trùng

- Chi phí vận hành và bảo trì thấp, hiệu quả xử lý ổn định.

- Độ bền thiết bị lớn, hoạt động ổn định từ 10 đến 15 năm, có thể tái sử dụng khi Trung tâm di dời hoặc nâng cấp.

- Mặc dù có chi phí đầu tư xây dựng cao nhưng các yêu cầu chính đối với hệ thống xử lý nước thải Trung tâm đều đáp ứng được. Đặc biệt do lắp đặt toàn khối, bể có thể thi công nhanh, phù hợp trong điều kiện địa phương

Như vậy, phương án xử lý nước thải trong thiết bị sẵn có hợp khối AAO là phương án hợp lý nhất và có thể chọn để xử lý nước thải Trung tâm.

Do khu vực dự án chưa có hệ thống thu gom thoát nước thải nên nước thải của dự án sau khi xử lý cam kết đạt QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (Cột B) sẽ thoát về rãnh thoát nước mưa hiện có khu vực dự án.

b. Nước mưa chảy tràn

- Hệ thống thoát nước mưa trên mái sử dụng các phễu thu cùng rọ chắn rác và ống nhưa U.PVC đi theo trục đứng của nhà đảm bảo độ bền và thoát nước mưa được dễ dàng đấu nối với đường ống và cho chảy vào mương thoát nước mưa của Trung tâm.

- Nước mưa chảy tràn trên mái được thu gom theo ống nhựa PVC chảy xuống mương thoát nước bao quanh các khu khoa phòng, mương thoát nước kín. Trên mương có các hố ga lắng cặn. Nước mưa trên mái sau khi qua các hố ga lắng cặn sẽ được dẫn ra rãnh thoát nước dọc đường Phan Đình Phùng.

- Xây dựng sân, đường nội bộ được đổ bê tông và có hệ thống rảnh thu nước, hố ga. Nước mưa chảy tràn có mức độ ô nhiễm không đáng kể nên được dẫn vào hệ thống rãnh thoát nước, tách lọc rác (bằng hệ thống lưới chắn rác) và lắng cặn qua hệ thống các hố ga sau đó thoát ra hệ thống thu gom nước mưa chung của Trung tâm.

- Thường xuyên làm vệ sinh, nạo vét, khai thông các rãnh thoát nước không để nước ứ đọng, xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ. Vào mùa mưa, công nhân vệ sinh thường xuyên theo dõi hệ thống dẫn nước mưa, song chắn rác để vét bùn ứ đọng.

2.2.3. Công trình lưu trữ, xử lý chất thải rắn

* Thu gom

Hộ lý từ các khoa phòng hàng ngày chịu trách nhiệm thu gom chất thải y tế vào các thùng đựng chất thải đúng theo quy định về nhà lưu trữ rác thải tạm thời diện tích 80m2 nằm ở góc Đông Nam dự án.

- Chất thải lây nhiễm được thu gom vào túi màu vàng, buộc kín miệng.

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm được thu gom vào túi màu đen, buộc kín miệng.

- Chất thải y tế thông thường được thu gom vào túi màu xanh, buộc kín miệng.

- Chất thải tái chế được thu gom vào túi màu trắng, buộc kín miệng.

Bố trí thùng chuyên dụng có bánh xe đặt ở hành lang để thu gom và vận chuyển chất thải y tế hàng ngày.

Phương án thu gom chất thải rắn y tế sau khi trang bị hệ thống như sau:

Đối với các khoa phòng có lượng chất thải phát sinh ít, đặt 2 thùng chuyên dụng đầu hành lang. Hàng ngày, nhân viên hộ lý thu gom được phân công sẽ chịu trách nhiệm thu gom các chất thải y tế từ các khoa phòng xuống nơi tập kết. Khi để thùng chuyên dụng tại đầu các hành lang, nhân viên dễ dàng đưa các thùng thu gom đến các điểm phát sinh chất thải, sử dụng bàn đạp chân nhờ đó mà 2 tay của nhân viên được rảnh để thực hiện các thao tác cần thiết.

Đối với các khoa phòng có lượng chất thải y tế lây nhiễm lớn sẽ được trang bị thùng chuyên dụng đặt ngay trong khoa phòng thuận tiện cho công việc.

Đối với việc thu gom kim tiêm, trang bị các hộp màu vàng thu gom chuyên dụng dành cho mũi kim tiêm.

Để đảm bảo chất thải không phát tán trong khuôn viên, hành lang Trung tâm các thùng chuyên dụng đảm bảo các yếu tố sau:

- Được trang bị các túi có khả năng trùm ra ngoài;

- Có nắp đậy và bàn đạp chân mở nắp (tránh tình trạng dùng tay tiếp xúc trực tiếp với chất thải lây nhiễm);

- Các thùng đều được gắn biểu tượng loại chất thải lưu giữ theo quy định.

Vận chuyển:

Các thùng chuyên dụng đựng chất thải khi được chuyển đến địa điểm xử lý khử khuẩn, có xác nhận của người vận chuyển chất thải từ các khoa phòng đến địa điểm xử lý và người tiếp nhận tại địa điểm xử lý.

Vào khoảng thời gian cố định trong ngày (thông thường là 2 lần/ngày) các hộ lý thu gom sẽ sử dụng các thùng 120 lít đi thu gom chất thải y tế tại các khoa phòng.

* Lưu giữ chất thải rắn:

- Chất thải y tế tại các khoa phòng của Trung tâm sau khi được thu gom vào thùng 15 lít sẽ được tập trung vào xe thùng chứa chất thải 120 lít bố trí ở đường vành đai. Định kỳ 2 lần/ngày hộ lý vận chuyển đến buồng lưu giữ chất thải y tế nguy hại  tại thùng lưu giữ chất thải 240 lít.

- Trung tâm tuân thủ theo các quy định về lưu giữ chất thải y tế lây nhiễm như sau:

+ Chất thải lây nhiễm được quản lý bằng sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại theo hướng dẫn Phụ lục 8 của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT.

+ Các bệnh phẩm được bảo quản trong tủ bảo quản lạnh được trang bị trong kho chứa rác thải.

Đối với phòng lưu giữ chất thải:

+ Thường xuyên thực hiện việc tẩy uế, khử trùng khu vực phòng chứa rác bằng phun hóa chất khử trùng Cloramin B.

Quy cách nhà lưu trữ rác thải tạm thời:

- Mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ.

- Nền và sàn: Cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, không bị chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. Sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, chịu ăn mòn, không có khả năng phản ứng hoá học với chất thải; sàn có đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng chất thải cao nhất theo tính toán.

- Tường xây bằng gạch bao quanh, tường ốp gạch men cao 2,2m.

- Kết cấu cửa đảm bảo kín.

- Thoát nước thải: Có hệ thống thoát nước, rãnh thu nước thải về một hố ga thấp hơn sàn để bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi vệ sinh, chữa cháy hoặc có sự cố rò rỉ, đổ tràn.

- Thông khí, ánh sáng và cấp nước: Có 3 quạt thông gió và ánh sáng đầy đủ. Đảm bảo cung cấp đủ nước cho việc vệ sinh, làm sạch.

- Nhà lưu giữ chất thải rắn chia làm 3 buồng:

+ Buồng lưu giữ chất thải rắn nguy hại;

+ Buồng lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt thông thường;

+ Buồng lưu giữ chất thải rắn có thể tái chế.

- Có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, đổ tràn chất thải y tế nguy hại ở dạng lỏng.

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ.

Đường vào:

- Nơi lưu giữ bố trí tại địa điểm lưu thông dễ dàng cho người vận chuyển. Có đường để xe chuyên chở chất thải từ bên ngoài đến.

- Bố trí cán bộ quản lý kho chứa rác thải và có sổ giao nhận chất thải.

Các yêu cầu về thiết bị/dụng cụ tại khu vực lưu giữ:

- Hệ thống bảo vệ: Nhà lưu giữ chất thải có hàng rào bảo vệ, có cửa và có khóa. Không để súc vật, các loài gậm nhấm và người không có nhiệm vụ tự do xâm nhập.

- Dụng cụ lưu chứa: Được trang bị đầy đủ dụng cụ thu gom theo quy định, đảm bảo mọi chất thải luôn được chứa trong thùng. Tuyệt đối không để chất thải trực tiếp xuống sàn nhà.

- Thiết bị bảo quản lạnh: Nhà lưu giữ chất thải có bố trí thiết bị bảo quản lạnh trong trường hợp chưa xử lý kịp trong ngày.

- Dụng cụ PCCC: Có thiết bị PCCC (ít nhất gồm có bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa) theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về PCCC.

- Bộ sơ cứu vết thương: Hộp sơ cứu vết thương.

- Điều kiện vệ sinh: Được trang bị đầy đủ các thiết bị vệ sinh để rửa tay, bảo hộ lao động, có các vật dụng và hóa chất cần thiết để xử lý khử khuẩn chất thải, làm vệ sinh bề mặt và ngoại cảnh khu vực lưu giữ.

- Thiết bị liên lạc: Có thiết bị thông tin liên lạc.

- Có danh sách điện thoại của các cơ quan quản lý môi trường, công an, cấp cứu, cứu hỏa tại địa phương.

- Các biển hiệu cảnh báo, phòng ngừa: Có biển hiệu và biển báo nghiêm cấm người không có nhiệm vụ ra vào khu vực; Biển hiệu khu vực CTNH, khu vực chất thải thông thường.

- Bảng hướng dẫn rút gọn: Các bảng hướng dẫn rút gọn về quy trình vận hành an toàn, quy trình ứng phó sự cố, nội quy về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; có kích thước và ở vị trí đảm bảo thuận tiện quan sát đối với người vận hành, được in rõ ràng, dễ đọc.

* Các yêu cầu về vận hành tại khu vực lưu giữ:

- CTR nguy hại được lưu giữ ở buồng lưu giữ chất thải y tế nguy hại. CTR thông thường được lưu giữ ở buồng lưu giữ chất thải thông thường. Chất thải tái sử dụng, tái chế được lưu giữ ở buồng lưu giữ chất thải tái chế. Cả 3 buồng này được bố trí ở nhà lưu giữ chất thải rắn của Trung tâm.

- Thời gian lưu giữ:

Thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm trong Trung tâm không quá 48 giờ. Trường hợp lưu giữ chất thải trong thiết bị bảo quản lạnh dưới 80C thời gian lưu giữ tối đa là 7 ngày.

* Xử lý:

- Trung tâm sẽ Hợp đồng với Công ty CP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình để vận chuyển chất thải rắn thông thường đi xử lý đúng quy định.

- Trung tâm sẽ Hợp đồng với Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới để vận chuyển chất thải rắn y tế nguy hại đi xử lý đúng quy định.

2.2.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

a. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn

Trung tâm sẽ áp dụng các biện pháp nhằm giảm ô nhiễm tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động như sau:

- Máy phát điện dự phòng được bố trí nằm cách xa khu vực khám bệnh và bố trí trong nhà kín, cách xa các phân khu chức năng.

- Thường xuyên kiểm tra độ mòn chi tiết, thường kỳ bôi trơn dầu mỡ hoặc thay những chi tiết hư hỏng của máy móc thiết bị và định kỳ bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

- Cây xanh được trồng xung quanh khu vực Trung tâm, có khoảng cách ly an toàn đối với các nguồn gây ồn, rung động.

- Trung tâm đã bố trí khu vực bãi giữ xe cách xa khu vực khám để hạn chế những ảnh hưởng của tiếng ồn đến các phân khu chức năng trong Trung tâm.

- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 6 tháng/lần cho máy bơm tăng áp, tủ điện và các thiết bị của HTXLNT.

- Vận hành máy móc, thiết bị đúng kỹ thuật.

- Máy bơm chân không được gắn trên khung chống rung.

b. Thực hiện tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Quảng Bình, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, Chủ dự án sẽ thực thi các biện pháp chuyển giao cho đơn vị chức năng quản lý và yêu cầu đơn vị quản lý thực thi theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, Công văn số 1657/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện và Quyết định 3587/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; hoàn thành lắp đặt trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ điều khiển tự động.

- Thực hiện tự động hóa các tuyến chiếu sáng công cộng để giảm lượng ánh sáng theo khung thời gian đảm bảo giảm cường độ chiếu sáng khi không cần thiết.

2.2.2.5. Giảm thiểu bức xạ từ phòng chụp X-quang

- Các phòng chụp X-quang được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn 52TCN – CTYT 40:2005 – Tiêu chuẩn thiết kế khoa chuẩn đoán hình ảnh.

- Trung tâm sẽ trang bị tấm chắn chì cho phòng chụp X-quang nhằm ngăn chặn các bức xạ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên, y bác sỹ hoạt động. Đối với bác sỹ, nhân viên trực tiếp điều hành phòng chụp được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, có chế độ dinh dưỡng thích hợp và được định kỳ kiểm tra sức khỏe.

- Phòng chụp X-quang được thiết kế: tường với lớp chì dày 2mm, cửa phòng được bọc một lớp chì cao su dày 4mm và không có khoảng không nhằm tránh lọt tia X ra ngoài.

- Tuân thủ đúng thời gian chụp; số lần chụp và thông số chụp theo quy định.

- Thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn bức xạ theo quy định tại Thông tư số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT.

c. Giảm thiểu rủi ro, sự cố trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động

• An toàn lao động

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho CBCNV;

- Không cho người không có phận sự vào khu vực hệ thống xử lý rác thải, nước thải; đặc biệt là tại khu vực xây dựng hệ thống xử lý nước thải vì có thực hiện cải tạo các bể xử lý;

- Xây dựng và ban hành nội quy về an toàn và bảo hộ lao động đối với tất cả các hoạt động ở khu vực xử lý rác thải và các khu vực khác trong Trung tâm;

- Cán bộ, công nhân viên được tập huấn phổ biến các quy định về an toàn lao động và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn được đề ra;

- Các máy móc thiết bị có lý lịch kèm theo và được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật;

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động để phát hiện kịp thời các bệnh nghề nghiệp;

- Có chế độ bảo hiểm, bồi thường độc hại và khám sức khỏe định kỳ cho công nhân.

• Sự cố an toàn giao thông

- Lắp biển báo giảm tốc độ tại cổng ra, vào của Dự án, quy định tốc độ vào bệnh viện theo quy định 10 - 15km/h.

- Hướng dẫn phương tiện dừng đỗ đúng nơi quy định.

- Trong giờ cao điểm, phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ trong việc phân luồng giao thông tại tuyến đường lân cận dự án.

* Sự cố cháy nổ

- Trung tâm sẽ áp dụng các biện pháp an toàn sử dụng điện, không để xảy ra hiện tượng chập điện, phát tia lửa điện;

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ do nhà nước Việt Nam và cơ quan chức năng tại địa phương quy định;

- Trang bị bình chữa cháy cầm tay, bình chữa cháy được kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo khả năng dập tắt những đám cháy xảy ra tại từng khu vực;

- Nâng cao ý thức của công nhân viên về phòng chống cháy nổ để hạn chế thiệt hại về tài sản cho Trung tâm.

* Sự cố y tế

Khi có sự cố xảy ra, Trung tâm sẽ thực hiện báo cáo cũng như khắc phục sự cố theo quy định tại Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 về hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* Sự cố do thời tiết

- Sự cố do bão:

Khi có thông tin về bão sắp vào thì Trung tâm chủ động thành lập Đội ứng phó sự cố để thường xuyên nắm bắt thông tin sự cố nhằm kịp thời báo cho cán bộ nhân viên và bệnh nhân, người nhà được biết các biện pháp phòng chống bão trước khi bão vào.

- Sự cố ngập lụt:

Trong quá trình vận hành, ngoài trách nhiệm của đơn vị quản lý thì cán bộ nhân viên, bệnh nhân và người nhà cũng có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, không để rác thải, đất đá hay bất cứ vật cản nào gây tắc các điểm thu nước của hệ thống thoát nước.

* Sự cố trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải

- HTXL được vận hành thường xuyên và đảm bảo theo đúng quy trình.

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp.

- Giám sát kỹ thuật các công trình để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng thời cũng để phát hiện sự cố một cách sớm nhất.

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống để tránh hiện tượng tắc nghẽn, vận hành theo đúng quy trình. Đặc biệt khi gặp sự cố sẽ báo cáo với các đơn vị có liên quan để xử lý kịp thời.

* Đối với sự cố nứt hay thấm nước ở các bể xử lý:

+ Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu thiết kế và phải được cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường chứng nhận, chạy thử hệ thống trước khi nghiệm thu bàn giao.

+ Khi xảy ra sự cố nứt, vở sẽ dẫn nước thải về bể sự cố để kịp thời xử lý bằng các biện pháp như sử dụng vật liệu Facom (phụ gia chống thấm ngược) hoặt vật liệu Sika...

- Bên cạnh việc định kỳ quan trắc chất lượng nước thải thì cán bộ phụ trách thường xuyên giám sát, kịp thời phát hiện sự cố đối với hệ thống xử lý để xử lý kịp thời nhằm hạn chế tới mức tối đa nước thải chưa xử lý ra môi trường để hạn chế ô nhiễm môi trường.

- Trường hợp hệ thống XLNT chung gặp sự cố, thường xảy ra chủ yếu ở bể thiếu khí (Anoxic) hoặc bể hiếu khí MBBR. Khi xảy ra sự cố sẽ thực hiện khóa van nước thải đầu vào hệ thống xử lý và mở van ở ống nước thải dẫn ra bể sự cố để chứa tạm thời. Kịp thời sửa chữa trong thời gian ngắn nhất có thể để đảm bảo vận hành lại hệ thống.

+ Với mỗi loại bơm nước thải, máy khuấy sẽ dự phòng một bơm sự cố để trong trường hợp bơm bị hỏng thì sẽ nhanh chóng thay thế, sau đó sửa chữa kịp thời bơm bị hỏng để làm bơm dự phòng (trường hợp bơm không thể sửa chữa được thì thay thế bằng bơm mới để dự phòng).

+ Bể sự cố được bố trí ở khu vực phía Nam hệ thống xử lý nước thải (có bản vẽ kèm theo phần phụ lục).

+ Chủ dự án cam kết sẽ khắc phục sự cố trong vòng 1 ngày đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Để đảm bảo hoạt động bảo vệ môi trường được xuyên suốt và thống nhất trong suốt quá trình thực hiện dự án, chủ dự án thực hiện lập chương trình quản lý môi trường, trong đó thực hiện lập kế hoạch và chương trình hành động bảo vệ môi trường tại khu vực dự án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý môi trường địa phương trong việc thanh tra, kiểm tra, quan trắc và giám sát môi trường, phối hợp thẩm định, kiểm tra các công trình hạng mục, các hệ thống kỹ thuật xử lý môi trường, phòng chống sự cố nhằm đảm bảo các quy định tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam.

Nguồn kinh phí thực hiện cho chương trình quản lý môi trường được lấy trong nguồn kinh phí dự phòng của dự án.

- Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải; tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được tóm tắt trong bảng sau:

| TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Kinh phí VNĐ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải | Trước khi đi vào hoạt động | 700.000.000 |
| 2 | Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải |  | 300.000.000 |
| 3 | Chi phí giám sát môi trường |  | 18.000.000 |

-Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

Giám đốc trung tâm sẽ bố trí cán bộ kỹ thuật giám sát, quản lý trực tiếp việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của cán bộ, công nhân thi công và báo cáo trực tiếp lên Giám đốc.

Ngoài ra, các lao động khác là một thành viên có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động của dự án.

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:

Trong báo cáo ĐTM này, nhóm thực hiện đã kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau như khảo sát thực tế, tổng hợp phân tích số liệu và dựa trên kinh nghiệm thực tế từ các dự án khác. Các tác động có thể xảy ra đã được phân tích, đánh giá khá đầy đủ, rõ ràng với mức độ chính xác và tin cậy cao. Tuy nhiên, việc dự báo về nồng độ ô nhiễm của các chất, các nguồn chỉ là tương đối, vì số liệu thực tế sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau cả khách quan như thời tiết, chủng loại phương tiện, thiết bị,..., và cả chủ quan như vấn đề quản lý, thực hiện biện pháp giảm thiểu của nhà thầu thi công và Chủ đầu tư. Mặc dù vậy, các dự báo, đánh giá đảm bảo cung cấp đầy đủ dữ liệu làm cơ sở để đề ra đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động.

Mức độ tin cậy của mỗi phương pháp đánh giá như sau:

| TT | Phương pháp | Mức độ tin cậy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp làm việc nhóm | Nhóm gồm những kỹ sư môi trường, địa lý, cán bộ đo đạc có trình độ và kinh nghiệm. Nhiệm vụ được phân công rõ ràng tuỳ theo trình độ và kinh nghiệm của từng cá nhân. Trong quá trình thực hiện, nhóm thường xuyên trao đổi và góp ý xây dựng báo cáo. |
| 2 | Phương pháp thu thập thông tin | - Các tài liệu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nội dung có độ tin cậy cao và đã được công nhận rộng rãi. - Đảm bảo những người tham gia họp, tham khảo lấy ý kiến cộng đồng là những đối tượng nắm rõ nội dung Dự án và tình hình thực tế trên địa bàn triển khai Dự án |
| 3 | Phương pháp khảo sát | Với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình, nhóm ĐTM đã tiến hành khảo sát hiện trạng khu vực Dự án, khu vực lân cận có thể chịu tác động và có cái nhìn tổng quan về vị trí, đặc điểm địa chất, địa hình khu vực Dự án |
| 4 | Phương pháp tính toán | Phương pháp sử dụng các công thức lý thuyết và công thức thực nghiệm mang tính chính xác và thực tiễn cao. |
| 5 | Phương pháp đo đạc | Các chỉ số đảm bảo độ chính xác vì được đo bằng các thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao. Các vị trí lấy mẫu đảm bảo thể hiện đầy đủ đặc điểm môi trường khu vực. Người tham gia lấy mẫu có kinh nghiệm trong công tác thu thập và phân tích. |
| 6 | Phương pháp đánh giá nhanh, dự báo | Dựa vào trình độ và kinh nghiệm, nhiệm vụ được phân công rõ ràng, phương pháp này đưa ra các đánh giá và dự báo căn cứ vào điều kiện thực tế và các thông số môi trường thu thập được. Do vậy, tính chính xác của phương pháp phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của cán bộ thực hiện ĐTM. Đối với Báo cáo ĐTM của Dự án, các cán bộ tham gia thực hiện có kinh nghiệm triển khai nhiều báo cáo ĐTM khác đã được thẩm định nên tính chính xác được đảm bảo. |

Chương VII

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sau xử lý của hệ thống XLNT Trung tâm.

- Lưu lượng xả thải tối đa: 60 m3/ngày đêm.

- Dòng nước thải: Dòng nước thải sau xử lý được xả ra môi trường tiếp nhận.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn

| STT | Chất ô nhiễm | Giá trị giới hạn QCVN 28:2010/BTNMT – Cột A (với hệ số K = 1,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,5 – 8,5 |
| 2 | BOD5 (200C) | 36 |
| 3 | COD | 60 |
| 4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 60 |
| 5 | Sunfua (tính theo H2S) | 1,2 |
| 6 | Amoni (tính theo N) | 6 |
| 7 | Tổng nitơ | 36 |
| 8 | Phosphat (PO43-) (tính theo P) | 7,2 |
| 9 | Tổng dầu mỡ động vật | 12 |
| 10 | Coliform | 3.600 |

- Vị trí xả thải:

- Phương thức xả thải: Tự chảy.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Môi trường đất trong khuôn viên dự án.

Chương VII

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

| Công trình xử lý chất thải của Trung tâm | Thời gian bắt đầu (dự kiến) | Thời gian kết thúc (dự kiến) | Công suất dự kiến đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống xử lý nước thải | Ngay sau khi dự án đi vào hoạt động | 03 tháng sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm | 60 m3/ ngày đêm |

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:

- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải

| Lần lấy mẫu | Thời gian dự kiến lấy mẫu | Loại mẫu | Vị trí lấy mẫu |  | Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu vào | Đầu ra |  |
| Lần 1 | 19/7/2023 | Mẫu tổ hợp | x | x | Trong vòng 7 ngày sau khi đưa mẫu về PTN |
| Lần 2 | 4/8/2023 | Mẫu tổ hợp | x | x | Trong vòng 7 ngày sau khi đưa mẫu về PTN |
| Lần 3 | 19/8/2023 | Mẫu tổ hợp | x | x | Trong vòng 7 ngày sau khi đưa mẫu về PTN |
| Lần 4 | 4/9/2023 | Mẫu tổ hợp | x | x | Trong vòng 7 ngày sau khi đưa mẫu về PTN |
| Lần 5 | 19/9/2023 | Mẫu tổ hợp | x | x | Trong vòng 7 ngày sau khi đưa mẫu về PTN |
| Lần 6 | 20/9/2023 | Mẫu đơn | x | x | Trong vòng 7 ngày sau khi đưa mẫu về PTN |
| Lần 7 | 21/9/2023 | Mẫu đơn |  | x | Trong vòng 7 ngày sau khi đưa mẫu về PTN |
| Lần 8 | 22/9/2023 | Mẫu đơn |  | x | Trong vòng 7 ngày sau khi đưa mẫu về PTN |
| Lần 9 | 23/9/2023 | Mẫu đơn |  | x | Trong vòng 7 ngày sau khi đưa mẫu về PTN |
| Lần 10 | 24/9/2023 | Mẫu đơn |  | x | Trong vòng 7 ngày sau khi đưa mẫu về PTN |
| Lần 11 | 25/9/2023 | Mẫu đơn |  | x | Trong vòng 7 ngày sau khi đưa mẫu về PTN |
| Lần 12 | 26/9/2023 | Mẫu đơn |  | x | Trong vòng 7 ngày sau khi đưa mẫu về PTN |

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

* Quan trắc nước thải

- Chỉ tiêu giám sát: pH; BOD5 (200C); COD; Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); Sunfua (tính theo H2S); Amoni (tính theo N); Tổng nitơ; Phosphat (PO43-) (tính theo P); Tổng dầu mỡ động vật; Coliform.

- Vị trí lấy mẫu phân tích:

+ NT1: Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm;

+ NT1: Nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải y tế - Cột A.

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.

Chủ dự án sẽ hợp đồng với Đơn vị có đủ năng lực và chuyên môn về môi trường để tiến hành giám sát môi trường tại dự án theo quy định. Kinh phí giám sát được thực hiện theo các quy định của nhà nước về môi trường.

Chương VIII

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Chủ đầu tư cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

- Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường.