MỤC LỤC

Chương 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	4

4.1. Tên chủ dự án đầu tư	4

4.2. Tên dự án đầu tư	4

4.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư	5

4.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư	6

Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	8

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	8

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường	8

Chương III. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	9

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật	9

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án	13

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án 	13

Chương IV. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	16

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư	16

4.1.1. Đánh giá, dự báo tác động	16

4.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	38

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành	44

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động	44

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	58

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	74

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo	75

Chương VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	77

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư	77

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật môi trường	77

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm	77

Chương VII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	78

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| KKT | : | Khu kinh tế |
| --- | --- | --- |
| MT | : | Môi trường |
| QT | : | Quan trắc |
| PTMT | : | Phân tích môi trường |
| TNMT | : | Tài nguyên môi trường |
| HC | : | Hydrocacbon |
| BOD5 | : | Nhu cầu oxy sinh hoá đo ở 200C - đo trong 5 ngày |
| CBCNV | : | Cán bộ công nhân viên. |
| COD | : | Nhu cầu oxy hóa học. |
| DO | : | Ôxy hòa tan |
| DSGĐTE | : | Dân số gia đình trẻ em |
| ĐTM | : | Đánh giá tác động môi trường. |
| MPN | : | Số lớn nhất có thể đếm được (phương pháp xác định vi sinh) |
| GHCP | : | Giới hạn cho phép |
| PCCC | : | Phòng cháy chữa cháy |
| TCVN | : | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| QCVN | : | Quy chuẩn Việt Nam |
| UBND | : | Ủy Ban Nhân Dân |
| UBMTTQ | : | Ủy ban mặt trận tổ quốc |
| KTXH | : | Kinh tế xã hội |
| WHO | : | Tổ chức Y tế Thế giới |
| VOC | : | Chất hữu cơ bay hơi |
| HC | : | Hydrocacbon |

Chương I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quảng Trạch

- Địa chỉ văn phòng: TDP Thùy Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Đoàn Việt Dũng          Chức vụ: Giám đốc.

- Điện thoại: 0232.3512.148

- Giấy chứng nhận kinh doanh số 3101057752 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp lần đầu ngày 31/10/2018.

1.2. Tên dự án đầu tư: Khu nhà ở thương mại tại trung tâm hành chính huyện lỵ mới Quảng Trạch

1.2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:

Khu vực dự án thuộc xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và có ranh giới được xác định như sau:

+ Phía Bắc giáp đường quy hoạch rộng 25m;

+ Phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 25m;

+ Phía Đông giáp đất quy hoạch công viên cây xanh ký hiệu CX1 và đất dự trữ ký hiệu DT10;

+ Phía Tây giáp đường quy hoạch rộng 25m..

Hình 1.1. Vị trí dự án

1.2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng Quảng Bình.

1.2.3. Quy mô của dự án đầu tư:

Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt, phạm vi sử dụng đất 16,5ha. Bao gồm các hạng mục: đường giao thông, san nền, cấp điện, cấp nước, thoát nước, điện chiếu sáng; hoàn thiện hệ thống cây xanh, vỉa hè và các hạng mục hạ tầng thiết yếu khác trong phạm vi dự án;

- Xây dựng nhà ở thương mại với tổng diện tích sàn khoảng 111.000m2.

- Quy mô dân số: 1.100 người.

- Tổng mức đầu tư: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).

- Nhóm dự án (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự án nhóm B (Dự án thuộc lĩnh vực xây dựng khu nhà ở thương mại có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng).

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:

a. Công nghệ sản xuất, vận hành

Xây dựng khu nhà ở và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị cho trung tâm huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch. Hình thành khu dân cư thuộc về sự quản lý hành chính của xã Quảng Phương, các hạng mục hạ tầng khác sẽ được chuyển giao cho đơn vị liên quan quản lý.

b. Sản phẩm của dự án đầu tư:

- Đất xây dựng nhà ở thương mại;

- Đất rãnh R3;

- Đất xây dựng nhà văn hóa;

- Đất xây dựng trường mầm non;

- Đất cây xanh mặt nước;

- Đất giao thông.

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:

# Dự kiến nguồn cung cấp nguyên vật liệu xây dựng dự án gồm:

- Đất đắp lấy tại mỏ đất xã Quảng Thạch cự ly vận chuyển trung bình 30km;

- Cát đắp bù lấy tại 	Quảng Xuân cự ly vận chuyển trung bình 9km

- Cát xây dựng lấy tại mỏ cát xã Tiến Hóa, cự ly vận chuyển 26km;

- Phần đất hữu cơ không tận dụng được sẽ vận chuyển đến đổ ở khu vực vùng trũng xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, cự ly 15,8km;

- Cát dư thừa từ quá trình đào đắp được vận chuyển tập kết tại khu vực tập kết cát dư thừa tại bãi đất trống phía nam trục đường N2 tại bản đồ quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 cự ly 1,5km.

- Vật liệu xây dựng cơ bản: sắt thép, xi măng lấy tại Huyện Quảng Trạch, cự ly vận chuyển khoảng 2km;

- Đá dăm, đá hộc lấy ở mỏ đá Tiến Hóa, cự ly vận chuyển 24 km;

- Ống cống BTCT được mua tại Ba Đồn. Cự ly vận chuyển về công trình khoảng 5 km;

- Nhựa đường lấy ở Công ty 483 ở Quảng Thuận, cự ly vận chuyển khoảng 10km.

- Nguồn cung cấp điện: Khu vực thực hiện dự án được cấp điện từ xuất tuyến 471 trạm 110kV Quảng Trạch.

- Nguồn cung cấp nước: Trong giai đoạn thi công, tận dụng các khe, kênh nước hiện có gần khu vực dự án để làm nơi lưu chứa nước phục vụ cho hoạt động thi công dự án. Nước phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của công nhân được mua từ các hộ dân lân cận phía Tây dự án (nước ngầm), vì khu vực này chưa đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt.

Hoạt động thi công sử dụng nước tại hồ Bàu Sen, hoạt động này sẽ lấy đi một phần nước của hồ. Tuy nhiên, khối lượng này là không đáng kể, ước tính khoảng 5m3/ngày (0,00017m3/s). Theo Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước thì với dự án khai thác nước mặt cho sản xuất sử dụng dưới 0,1m3/s sẽ không cần làm thủ tục đăng ký và xin phép với các cơ quan chức năng. Do đó, với khối lượng sử dụng như trên thì dự án không cần phải làm thủ tục xin cấp phép khai thác nước mặt.

Nguyên vật liệu cung cấp cho dự án được vận chuyển từ các khu vực khác nhau về sau đó theo Quốc lộ 1A, và các tuyến đường nhựa trong khu vực trung tâm huyện lỵ (các tuyến đường này đã được bê tông nhựa với trọng tải 15 tấn) vào khu vực dự án.

* Khối lượng nguyên vật liệu phụ vụ thi công các hạng mục của dự án Cụ thể:

Bảng 1.1.Tổng hợp khối lượng thi công các hạng mục của dự án

| TT | Chủng loại | Khối lượng (m3) | Khối lượng (tấn) | Chiều dài vận chuyển (Km) | Xe sử dụng vận chuyển | Tổng chiều dài vận chuyển (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đắp | 19.683,02 | 27.556 | 16 | 10 tấn | 440.899 |
| 2 | Khối lượng bóc hữu cơ vận chuyển đi đổ thải | 7.383,11 | 10.336 | 15,8 |  | 163.314 |
| 3 | Khối lượng cát dư thừa vận chuyển đến bãi trữ | 114.627,41 | 160.478 | 1,5 |  | 240.717 |
| 4 | Đá dăm | 27.540 | 44.064 | 24 |  | 105.754 |
| 5 | Cát xây dựng | 9.477 | 13.268 | 26 |  | 34.497 |
| 6 | Xi măng, sắt, thép | - | 2.340 | 3 |  | 702 |
| 7 | Ống cống BTCT | - | 5.505 | 5 |  | 2.753 |
| 8 | Nhựa đường | 208.178 | 487.135 | 10 |  | 487.135 |
| Tổng |  |  | 785.858 |  |  | 1.283.508 |

(Nguồn: Báo cáo đầu tư xây dựng dự án)

Ghi chú:

1m3 đất cát ≈ 1,4 tấn

1m3 đá dăm  ≈ 1,6 tấn

1m3 bê tông nhựa  ≈ 2,35 tấn

1m ống cống BTLT D600  ≈ 0,162 tấn

1m ống cống BTLT D800  ≈ 0,194 tấn

1m ống cống BTLT D1000  ≈ 0,512 tấn

1m ống cống BTLT D1200 ≈ 0,785 tấn

(Quy định tại công văn số của Bộ xây dựng về công bố Định mức vật tư trong xây dựng).

Chương II

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:

Huyện Quảng Trạch mới sau khi thành lập, số đơn vị hành chính còn lại 18 xã và chưa có thị trấn, vì vậy nhu cầu quy hoạch một trung tâm huyện lỵ mới để đáp ứng được các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và quản lý hành chính là cần thiết và cấp bách. Theo quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 04/09/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt địa điểm xây dựng thị trấn huyện lỵ mới, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, địa điểm được lựa chọn thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch là khu vực quanh hồ Bàu Sen có tổng diện tích tự nhiên khoảng 850 ha, theo địa điểm lựa chọn là tách một phần phía Đông xã Quảng Phương (700 ha) và một phần phía Bắc xã Quảng Long (150 ha); Ranh giới gồm phía Bắc giáp Quảng Hưng, Quảng Lưu, phía Nam giáp đường vành đai dự kiến nối từ Quốc lộ 12A và Quốc lộ 1A qua cầu Quảng Hải, phía Đông giáp xã Quảng Xuân, phía Tây giáp tuyến đường dây tải điện 500KV qua xã Quảng Phương; Có quy mô dân số vào năm 2030 là 25.000 - 30.000 người, tương ứng với đất đô thị 500 - 800 ha và trong đó lấy 4.000 dân ở xã Quảng Phương làm dân số gốc, khu trung tâm hành chính của huyện mới sẽ là khu vực quanh hồ Bàu Sen.

Quảng Phương là một xã thuộc huyện Quảng Trạch có diện tích 20,2km2, dân số trên 7.408 người, mật độ dân số bình quân khoảng 367 người/km2. Trong những năm qua Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Cơ sở hạ tầng đã được chú trọng đầu tư như: hệ thống giao thông nông thôn, tuyến cấp nước sinh hoạt trên toàn địa bàn xã...

Nhìn chung đời sống người dân ngày một ổn định, ngày một đi lên. Đi kèm với đó nhu cầu về đất ở của người dân trên địa bàn xã đang ngày một tăng cao, do đó lãnh đạo xã đã có chủ trương để tiến hành lập quy hoạch phát triển một khu ở có đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Một mặt là nhằm giải quyết nhu cầu về đất ở, mặt khác là hướng tới sự phát triển bền vững về dân sinh cũng như môi trường.

Ngày 05 tháng 3 năm 2018 UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Theo đó khu vực lập điều chỉnh quy hoạch được đề xuất mở rộng về phía Tây thuộc địa giới hành chính của xã Quảng Phương. Đây là khu vực được định hướng là không gian phát triển đô thị cho thị trấn huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch trong tương lai.

Do đó việc lập Dự án là phù hợp với quy hoạch và định hướng chung của huyện Quảng Trạch.

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

Chương III

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

a. Dữ liệu về hiện trạng môi trường

## Hiện khu vực thực hiện dự án chưa có các dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật.

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án:

Toàn bộ nước thải của khu vực dự án được thu gom về và chờ đấu nối theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt. Trước mắt hệ thống thu gom nước thải của huyện chưa được đầu tư nên giải pháp tạm thời là các hộ dân xử lý nước thải sinh hoạt của mình sau đó cho tự thấm vào đất.

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án:

a. Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn

Kết quả phân tích một số chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí thể hiện ở bảng sau:

- Lần đo 1: 17/02/2021.

Bảng 3.1. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn

| TT | Chỉ tiêu đo | ĐVT | Kết quả đo |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 23,8 | 23,9 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | - |
| 2 | Bụi lơ lửng* | mg/m3 | 0,113 | 0,106 | 0,117 | 0,096 | 0,122 | 0,3 |
| 3 | SO2 | mg/m3 | 0,073 | 0,071 | 0,067 | 0,064 | 0,063 | 0,35 |
| 4 | NO2 | mg/m3 | 0,035 | 0,038 | 0,033 | 0,039 | 0,049 | 0,2 |
| 5 | Tiếng ồn | dBA | 58,7 | 61,2 | 60,3 | 62,9 | 61,1 | 70(1) |

(Nguồn Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)

- Lần đo 2: 18/02/2021.

Bảng 3.2. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn

| TT | Chỉ tiêu đo | ĐVT | Kết quả đo |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 24,9 | 25,0 | 25,1 | 25,2 | 25,3 | - |
| 2 | Bụi lơ lửng* | mg/m3 | 0,113 | 0,101 | 0,120 | 0,092 | 0,125 | 0,3 |
| 3 | SO2 | mg/m3 | 0,067 | 0,06 | 0,062 | 0,063 | 0,065 | 0,35 |
| 4 | NO2 | mg/m3 | 0,033 | 0,041 | 0,035 | 0,040 | 0,048 | 0,2 |
| 5 | Tiếng ồn | dBA | 59,3 | 61,7 | 60,5 | 62,4 | 61,4 | 70(1) |

(Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)

- Lần đo 3: 21/02/2021.

Bảng 3.3. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn

| TT | Chỉ tiêu đo | ĐVT | Kết quả đo |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,3 | 14,5 | - |
| 2 | Bụi lơ lửng* | mg/m3 | 0,118 | 0,098 | 0,118 | 0,088 | 0,120 | 0,3 |
| 3 | SO2 | mg/m3 | 0,068 | 0,067 | 0,068 | 0,062 | 0,063 | 0,35 |
| 4 | NO2 | mg/m3 | 0,032 | 0,037 | 0,033 | 0,041 | 0,046 | 0,2 |
| 5 | Tiếng ồn | dBA | 59,6 | 61,9 | 60,2 | 62,7 | 61,5 | 70(1) |

(Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)

Ghi chú:

Dấu "-": Không quy định;

- Thời gian đo:  Từ 7h30 - 14h00; hướng gió Tây Nam.

- Vị trí đo:

+ K1: Tại ranh giới phía Bắc dự án;

+ K2: Tại ranh giới phía Đông dự án;

+ K3: Tại ranh giới phía Tây dự án;

+ K4: Tại ranh giới phía Nam dự án;

+ K5: Tại trung tâm dự án.

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 05: 2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình 1giờ).

+ (1) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Từ kết quả đo được ở bảng trên, so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (TB 1 giờ) và QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn cho thấy, hàm lượng bụi, các khí như NO2, SO2 và tiếng ồn tại các vị trí đo đều rất thấp, môi trường không khí ở đây chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

b. Chất lượng môi trường nước mặt

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt gần khu vực dự án được thể hiện ở Bảng sau:

Bảng 3.4. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt đoạn gần dự án

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm |  |  | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 |  |
| 1 | pH | - | 6,79 | 6,84 | 6,61 | 5,5 – 9 |
| 2 | DO | mg/l | 6,31 | 6,47 | 6,52 | ≥ 4 |
| 3 | TSS | mg/l | 23 | 21 | 27 | 50 |
| 4 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 437 | 419 | 425 | - |
| 5 | Chì | mg/l | 0,005 | 0,007 | 0,01 | 0,05 |
| 6 | Sắt | mg/l | <0,6 | <0,6 | <0,6 | 1,5 |
| 7 | Amoni | mg/l | 0,116 | 0,119 | 0,111 | 0,9 |
| 8 | Kẽm | mg/l | 0,24 | 0,21 | 0,27 | 1,5 |

(Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)

Ghi chú:

- Lần đo 1: 17/02/2021.

- Lần đo 2: 18/02/2021.

- Lần đo 3: 21/02/2021.

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu nước hồ Bàu Sen phía Tây Nam dự án.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Cột B1 – Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2.

Qua kết quả phân tích ở bảng trên, so sánh với Quy chuẩn cho thấy, tất cả các chỉ tiêu phân tích đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

Chương IV

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động:

### 4.1.1.1. Tác động đến kinh tế - xã hội do hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Khu đất được giao để lập dự án có nguồn gốc chủ yếu là đất cát thuộc đất trồng cây hàng năm. Hiện trạng khu vực lập dự án là bãi cát trắng với thảm thực vật chủ yếu là bụi cây nhỏ, cỏ rác, trong khu vực lập dự án chưa có các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Chủ dự án đang thực hiện thống kê đền bù với đơn vị sở hữu đất và tài sản trên đất. Tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng đều đã có nhà ở ổn định ở các khu vực khác và hoạt động sản xuất nông nghiệp trên khu đất Dự án không phải là nguồn thu nhập chính của các hộ này nên việc thu hồi đất đất không ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Tuy nhiên, hoạt động đền bù nếu không thực hiện tốt thì có thể gây ra các mâu thuẫn xã hội, chủ yếu liên quan đến tiến độ thực hiện đền bù.

Dự án chiếm dụng một diện tích đất khá lớn chủ yếu là đất trồng cây hàng năm như đã mô tả ở chương I. Do hiện trạng trên khu vực không có cây trồng, chủ yếu là cây bụi và bãi cát nên tác động của công tác đền bù giải phóng mặt bằng là không đáng kể.

Như vậy, việc tổ chức bồi thường GPMB phải được tính toán và phối hợp thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm túc, khoa học giữa các cấp, các ngành và chính quyền địa phương để hạn chế những tác động xấu có thể xảy ra khi triển khai thực hiện dự án.

* Tác động về mục đích sử dụng đất:

Khi dự án triển khai sẽ chiếm dụng một diện tích lớn chủ yếu là trồng cây hàng năm…do đó làm thay đổi hoàn toàn mục đích sử dụng đất của khu vực.

Mặt khác, diện tích đất dự kiến thu hồi phục vụ dự án chủ yếu có giá trị kinh tế không lớn và thường bị rủi ro trong quá trình sản xuất.

Tóm lại, việc thay đổi mục đích sử dụng đất của khu vực là hoàn toàn hợp lý. Khi dự án hình thành và đi vào hoạt động, giá trị sử dụng đất không những có giá trị cao về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa rất quan trọng về mặt kinh tế - xã hội.

4.1.1.2. Tác động đến môi trường không khí

a. Nguồn gây tác động đến môi trường không khí

Quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí khu vực chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau:

- Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công và vận chuyển đất bóc bề mặt đến bãi thải:

- Khí thải do quá trình vận chuyển vật liệu cung cấp cho dự án và vận chuyển đất bóc bề mặt đến bãi thải.

- Bụi do bùn, đất bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường:

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình san lấp mặt bằng và làm đường giao thông;

- Khí thải trên công trường xây dựng;

- Khí thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân;

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình rải đá dăm, đổ nhựa các tuyến đường:

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án (cấp, thoát nước thải, điện chiếu sáng…)

b. Tải lượng ô nhiễm:

* Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công và vận chuyển cát phong hóa bề mặt đến bãi thải và cát dư thừa đến bãi dự trữ:

# Quá trình vận chuyển các dạng nguyên, vật liệu phục vụ cho thi công các hạng mục công trình của dự án sẽ gây ô nhiễm bụi trên bề mặt các tuyến đường vận chuyển từ các mỏ khai thác (đất, cát, đá dăm), đại lý cung cấp nguyên liệu (sắt, thép, xi măng),... đến khu vực thi công dự án, bên cạnh đó quá trình vận chuyển đất đá dư thừa từ quá trình bóc bỏ lớp bề mặt làm phát sinh bụi trên các tuyến đường vận chuyển. Tải lượng bụi phát sinh nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng phương tiện tham gia vận chuyển, chiều dài tuyến đường vận chuyển, khối lượng cần vận chuyển, chất lượng nền đường, thời tiết,... và phụ thuộc vào dạng nguyên vật liệu cần vận chuyển.

Tùy theo điều kiện chất lượng đường, phương tiện  vận chuyển mà bụi phát sinh nhiều hay ít. Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính theo công thức sau:

E2 = 1,7 x k x x x 0,7 x 0,5 [(365-p)/365]      (3.1)

Trong đó:

E2: Hệ số phát thải bụi (kg/lượt xe.km)

k: Hệ số liên quan kích thước bụi (chọn k=0,8 cho bụi có kích thước <30μm)

s: Hệ số liên quan đến mặt đường, chọn hệ số trung bình đường đô thị s=5,7 (do hầu hết các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu từ nơi cung cấp đến chân dự án đa số đều đã được nhựa hóa).

S: Tốc độ trung bình của xe (chọn S = 35km/h)

W: Tải trọng xe (chọn W = 15 tấn)

w: Số bánh xe (chọn w = 10 bánh)

p: Số ngày mưa trung bình trong năm (Tại Ba Đồn, chọn p=141)

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu là 1,5 kg/km/lượt xe.

Nồng độ các chất ô nhiễm tại khoảng cách x theo hướng gió (vuông góc với nguồn đường) và có độ cao z do bụi cuốn trên đường phát thải vào môi trường được xác định theo mô hình của Sutton như sau:

C(x,z) = (3.2)

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, mg/m3;

E: Tải lượng nguồn thải, mg/m.s;

δz: Hệ số khuếch tán theo phương z. Trong trường hợp nguồn đường giao thông với độ ổn định khí quyển loại B, δz = 0,53x0,73; m.

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (m), tính theo chiều gió

u: Tốc độ trung bình của khu vực, m/s (chọn u=2,9 m/s).

z: Độ cao của điểm tính toán, m.

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), chọn h=0m;

Dựa vào Bảng 1.10 và kết quả tính toán tổng tải lượng bụi phát sinh trên 1 km tuyến đường vận chuyển được trình bày ở bảng sau:

### Bảng 4.1: Tổng chiều dài quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu

| TT | Nguyên vật liệu | Khối lượng (tấn) | Số xe vận chuyển (xe 10 tấn) |  | Tổng chiều dài tuyến đường vận chuyển (km) | Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe) | Tải lượng (kg/km) | Tải lượng (mg/m.s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đắp | 27.556 |  | 2.756 | 544.096 |  |  |  |
| 2 | Khối lượng bóc hữu cơ vận chuyển đi đổ thải | 10.336 |  | 1..034 | 69.590 |  |  |  |
| 3 | Khối lượng cát dư thừa vận chuyển đến bãi trữ | 160.478 |  | 16.048 | 38.982 |  |  |  |
| 4 | Đá dăm | 44.064 |  | 4.406 | 105.754 |  |  |  |
| 5 | Cát xây dựng | 13.268 |  | 1.327 | 34.497 |  |  |  |
| 6 | Xi măng, sắt, thép | 2.340 |  | 234 | 702 |  |  |  |
| 7 | Ống cống BTCT | 5.505 |  | 551 | 2.753 |  |  |  |
| 8 | Bê tông nhựa | 487.135 | 48.714 |  | 487.135 |  |  |  |
|  | Tổng |  | 96.857 |  | 1.283.508 | 1,5 | 145.285,5 | 18,01 |

Ghi chú:

- Thời gian vận chuyển 280 ngày, ngày vận chuyển 8h.

Thay số vào công thức (3.2) ta có kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm ứng với các khoảng cách x và độ cao z được trình bày ở bảng sau:

### Bảng 4.2: Nồng độ (mg/m3) bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu

| Độ cao tính toán (m) | Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 |
| δz | 1,425 | 1,932 | 2,927 | 3,823 |
| z = 2 | 0,278 | 0,243 | 0,201 | 0,153 |

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, càng cách xa nguồn thải nồng độ bụi trong không khí cách nguồn thải (luồng xe chạy) về cuối hướng gió càng giảm dần do sự khuyếch tán của gió.

So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3) cho thấynồng độ bụi trong không khí nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Thực tế, đa số bụi phát sinh ở đây là bụi kích thước lớn (> 10 μm) nên thường lắng nhanh sau khi phát sinh và lưu lượng xe vận chuyển không tập trung liên tục.

Tuy nhiên, nếu các phương tiện tham gia vận chuyển tập trung, không sử dụng bạt phủ thùng xe, vận chuyển vào thời điểm khu vực khô nóng, nhiều gió thì nồng độ bụi phát sinh thực tế sẽ tăng lên nhiều so với nồng độ tính toán ở bảng trên. Do hoạt động đào đắp thi công các tuyến đường nội vùng diễn ra vào mùa khô, là thời điểm có gió Tây Nam hoạt động nên lượng bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển đất sẽ càng lớn nếu đơn vị thi công không có biện pháp giảm thiểu hợp lý thì lượng bụi này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lưu thông trên tuyến đường, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của các khu dân cư sinh sống hai bên tuyến đường vận chuyển. Đối với quá trình vận chuyển các dạng vật liệu khác nồng độ bụi phát sinh trên các tuyến đường sẽ ít gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và con người. Tuy nhiên, khi vận chuyển tập trung, trong điều kiện thời tiết khô nóng, nhiều gió nếu không có các biện pháp giảm thiểu bụi sẽ ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và người dân sống ven tuyến đường vận chuyển, đặc biệt đoạn qua khu dân cư xã Quảng Phương.

Do đó, đại diện Chủ đầu tư sẽ xây dựng kế hoạch và phương thức vận chuyển hợp lý, phân luồng điều tiết các phương tiện vận chuyển tránh vận chuyển tập trung vào một thời điểm, che phủ thùng xe và thực hiện phun ẩm trên tuyến đường trước khi vận chuyển nguyên vật liệu để hạn chế sự tác động của nguồn thải này đến người dân sống hai bên tuyến đường và các đối tượng tham gia giao thông trên các tuyến đường này.

# * Bụi phát sinh tại bãi tập kết vật liệu thi công

Bụi cũng phát sinh tại các vị trí tập kết nguyên, vật liệu. Tuy nhiên, với đá dăm, đất đắp, cát nền sẽ vận chuyển và đổ trực tiếp tại vị trí thi công nên không tập trung ở bãi chứa vật liệu. Tại bãi chứa vật liệu chỉ tập kết cát xây dựng, xi măng, sắt thép, gạch,… Trong đó, xi măng được chứa trong các bao kín, gạch đá, sắt thép có tính nguyên khối nên bụi phát sinh tại vị trí này không lớn.

| TT | Loại nguyên vật liệu | Nguồn (Nơi cung cấp) | Khối lượng (tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cát xây dựng | Tiến Hóa, Tuyên Hoá | 13.268 |
| 2 | Xi măng , Sắt thép | Các đại lý huyện Quảng Trạch | 2.340 |
| Tổng |  |  | 15.608 |

Nếu tính cứ 1 tấn vật liệu bốc dỡ, tập kết phát sinh trung bình khoảng 0,134 kg bụi thì tổng lượng bụi phát sinh trong quá 2.091,47kg bụi/thời gian thi công= 2,9 kg/ngày = 0,1g/s. (Thời gian thi công các hạng mục 24 tháng)

* Tính nồng độ bụi phát sinh

Bụi sinh ra trong quá trình bốc dở nguyên vật liệu phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi.

Khối không khí tại khu vực bốc dỡ được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại khu vực dự án là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C =

Trong đó:	C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích:

Es = Mbụi/(L  W)	(mg/m2.s)

Mbụi - tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 0,1/s = 100mg/s.

U: Tốc độ gió lớn nhất thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,9 m/s;

H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 5 m;

L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2001, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3, NXB KH&KT, Hà Nội).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.3.  Nồng độ bụi phát tán trong không khí do

hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu

| L (m) | W (m) | Nồng độ C (mg/m3) | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 0,0580 | 0,3 |
| 15 | 15 | 0,0268 |  |
| 30 | 30 | 0,0070 |  |
| 50 | 50 | 0,0025 |  |
| 70 | 70 | 0,0013 |  |
| 100 | 100 | 0,0006 |  |

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

Ngoài tính toán liên quan đến khối lượng và diện tích thi công như trên, nồng độ bụi còn phụ thuộc vào phương pháp bốc dỡ và đặc điểm thời tiết cụ thể tại từng thời điểm.

Theo kết quả đã tính toán ở trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ và trong phạm vi 100m nằm trong phạm vi QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3).

Theo phương án bố trí bãi tập kết nguyên vật liệu như đã trình bày ở chương 1 thì khu vực bãi tập kết cách xa các khu dân cư (200 m) nên bụi ở đây chỉ ảnh hưởng đến người lao động trên công trường. Khối lượng nguyên vật liệu sử dụng cho Dự án lớn nhất là đất và cát đắp nền sẽ được san đắp trực tiếp, tương tự khối lượng lớn đá dăm cũng sẽ được rải trực tiếp, do đó, nguyên vật liệu tập kết ở bãi chủ yếu là các loại nguyên vật liệu có tính chất khối hoặc được bao gói như ống bê tông, thiết bị điện, xi măng, gạch,… Khu vực bãi nguyên vật liệu đặt gần tuyến đường công vụ nên thuận lợi cho quá trình tập kết vật liệu phục vụ quá trình thi công dự án.

* Đối với khí thải do quá trình vận chuyển vật liệu cung cấp cho dự án và vận chuyển đất bóc bề mặt đến bãi thải:

# Nguồn thải này phụ thuộc vào kế hoạch tổ chức vận chuyển; khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển; loại phương tiện được sử dụng; tình trạng vận hành của thiết bị, chất lượng mặt đường, chiều dài tuyến đường vận chuyển,... Nguyên vật liệu sẽ được vận chuyển bằng ô tô với tải trọng trung bình 15 tấn, sử dụng nguyên liệu dầu Diezel, hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diezel là 0,5%.

# Khối lượng các nguyên vật liệu cần vận chuyển, đất đá đào nền dư và đất đổ thải được tính theo Bảng 1.7. Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu Diezel có công suất 3,5 - 16,0 tấn, quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu trên từng cung đường cụ thể và với quy mô, khối lượng công việc như trên thì tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển được thể hiện trong bảng Tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ hoạt động vận tải trên các tuyến đường vận chuyển dưới đây.

| STT | Chất ô nhiễm | (*)Tải lượng (kg)/1.000km | Tổng chiều dài (1.000km) | Tổng tải lượng (kg/thời gian thi công) | Tổng tải lượng (kg/ca làm việc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đất đắp nền và đường |  |  |  |  |  |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 544 | 489,60 | 1,75 |
| 2 | SO2 | 4,15S | 544 | 11,29 | 0,04 |
| 3 | NOx | 14,4 | 544 | 7833,60 | 27,98 |
| 4 | CO | 2,9 | 544 | 1577,60 | 5,63 |
| 5 | THC | 0,8 | 544 | 435,20 | 1,55 |
| Cát phong hóa bề mặt vận chuyển đến bãi thải |  |  |  |  |  |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 69,6 | 62,64 | 0,224 |
| 2 | SO2 | 4,15S | 69,6 | 1,44 | 0,005 |
| 3 | NOx | 14,4 | 69,6 | 1002,24 | 3,579 |
| 4 | CO | 2,9 | 69,6 | 201,84 | 0,721 |
| 5 | THC | 0,8 | 69,6 | 55,68 | 0,199 |
| Cát dư thừa vận chuyển đến bãi trữ |  |  |  |  |  |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 39 | 35,10 | 0,125 |
| 2 | SO2 | 4,15S | 39 | 0,81 | 0,003 |
| 3 | NOx | 14,4 | 39 | 561,60 | 2,006 |
| 4 | CO | 2,9 | 39 | 113,10 | 0,404 |
| 5 | THC | 0,8 | 39 | 31,20 | 0,111 |
| Cát xây dựng |  |  |  |  |  |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 34,5 | 31,05 | 0,111 |
| 2 | SO2 | 4,15S | 34,5 | 0,72 | 0,003 |
| 3 | NOx | 14,4 | 34,5 | 496,80 | 1,774 |
| 4 | CO | 2,9 | 34,5 | 100,05 | 0,357 |
| 5 | THC | 0,8 | 34,5 | 27,60 | 0,099 |
| Đá dăm |  |  |  |  |  |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 105,7 | 95,13 | 0,340 |
| 2 | SO2 | 4,15S | 105,7 | 2,19 | 0,008 |
| 3 | NOx | 14,4 | 105,7 | 1522,08 | 5,436 |
| 4 | CO | 2,9 | 105,7 | 306,53 | 1,095 |
| 5 | THC | 0,8 | 105,7 | 84,56 | 0,302 |
| Xi măng, sắt thép |  |  |  |  |  |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 0,23 | 0,21 | 0,00074 |
| 2 | SO2 | 4,15S | 0,23 | 0,00 | 0,00002 |
| 3 | NOx | 14,4 | 0,23 | 3,31 | 0,01183 |
| 4 | CO | 2,9 | 0,23 | 0,67 | 0,00238 |
| 5 | THC | 0,8 | 0,23 | 0,18 | 0,00066 |
| Ống cống BTCT |  |  |  |  |  |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 2,7 | 2,43 | 0,0087 |
| 2 | SO2 | 4,15S | 2,7 | 0,06 | 0,0002 |
| 3 | NOx | 14,4 | 2,7 | 38,88 | 0,1389 |
| 4 | CO | 2,9 | 2,7 | 7,83 | 0,0280 |
| 5 | THC | 0,8 | 2,7 | 2,16 | 0,0077 |

(Nguồn: (*)Assessment of sources of air, water and land pollution - WHO 1993)

Ghi chú:

+ Thời gian thi công là 12 tháng, ngày làm việc 01 ca (280 ngày)

+ S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diesel là 0,5%

Như vậy, nồng độ các chất ô nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ phát sinh dọc theo tuyến đường vận chuyển vượt giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT, ngoài ra nồng độ sẽ tăng lên so với môi trường nền, đặc biệt là khi có sự tập trung của nhiều phương tiện tham gia vận chuyển cùng lúc. Tuy nhiên, do nguồn cung cấp nguyên, vật liệu được cung ứng từ các mỏ tại các địa điểm khác nhau nên các phương tiện không tập trung trên cùng một tuyến đường và với phương thức thi công được tiến hành theo hình thức cuốn chiếu, không thi công cùng lúc trên toàn bộ khu vực dự án nên lưu lượng phương tiện vận chuyển tại một thời điểm không nhiều. Ngoài ra việc vận chuyển lượng cát bóc phong hóa về vị trí bãi thải và cát dư thừa về bãi dự trữ sẽ đi qua các cụm dân cư do đó bụi phát sinh trong qúa trình vận chuyển đất đổ thải sẽ ảnh hưởng đến các cụm dân cư dọc hai bên tuyến đường vận chuyển. Vì vậy, trong quá trình thực hiện chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu các tác động này.

* Ô nhiễm bụi do bùn, đất bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường:

Do khối lượng đất cần đắp để san nền và làm các tuyến đường của dự án là rất lớn nên đòi hỏi số lượng xe vận chuyển ra vào khu vực dự án nhiều.Với đặc điểm đất san đắp thường dễ bám dính vào lốp xe, đặc biệt là vào lúc thời tiết khu vực có mưa. Lượng bùn, đất bám vào bánh xe vào mùa khô, đặc biệt là những ngày nắng, nhiều gió sẽ gây bụi cuốn trên tuyến đường. Còn vào thời điểm khu vực có mưa, lượng bùn đất bám vào lốp xe nhiều, khi xe chạy ra các tuyến đường gây mất mỹ quan các tuyến đường và lượng bùn bám này sẽ làm cho đường trơn hơn nên dễ mất an toàn giao thông đặc biệt là đối với xe đạp, xe máy..

Vì vậy, chủ đầu tư sẽ đặc biệt quan tâm đến các biện pháp vệ sinh làm giảm thiểu ô nhiễm bụi trong quá trình vận chuyển nguyên liệu vào mùa khô và yêu cầu đơn vị trúng thầu thi công cam kết áp dụng các biện pháp giảm thiểu để giảm thiểu tác động đến môi trường không khí khu vực và sức khỏe công nhân tham gia thi công cũng như người dân sống gần khu vực dự án.

* Ô nhiễm bụi trong hoạt động đào nền đất và đắp bù đất cấp phối san nền và thi công các tuyến đường:

Quá trình thi công san nền và các tuyến đường nội vùng dự án bao gồm đào nền, bóc phong hóa, đào cát dư thừa và đắp đất cấp phối. Tải lượng bụi phát sinh trên bề mặt công trường phát sinh nhiều hay ít phụ thuộc vào các yếu tố như: phương pháp thi công, điều kiện thời tiết, độ ẩm của đất, tần suất và khối lượng thi công trong ngày,.... và việc tuân thủ biện pháp phun ẩm trên bề mặt của đơn vị thi công.

Mức độ khuếch tán bụi trong quá trình này phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, khối lượng đất bóc phong hóa, đất  đào nền, đất cấp phối san đắp cũng như phương pháp thi công. Lượng bụi phát sinh được tính toán dựa trên hệ số ô nhiễm và khối lượng đất đất đào và san đắp,...

Khối lượng đào đắp chủ yếu là đào cát và đắp đất cấp phối san nền và làm đường giao thông nội vùng, cụ thể được trình bày trong bảng sau:

### Bảng 4.4: Tổng hợp khối lượng đất đào, đắp san nền và các tuyến  đường

| TT | Hạng mục | Tổng khối lượng đào, đắp (tấn) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đắp nền | 27.556 |
| 2 | Đào cát phong hóa | 10.336 |
| 3 | Đào cát dư thừa | 160.478 |
|  | Tổng | 198.320 |

(Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư)

Từ bảng trên cho thấy, khối lượng đất cần đào và đắp tạo mặt bằng để thi công  san nền và các tuyến đường nội vùng của dự án khoảng 643.986 tấn . Theo số liệu đánh giá của Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng về xác định hệ số ô nhiễm thì khi tiến hành đắp 01 tấn đất, cát thì lượng bụi phát sinh trung bình là 0,134 kg/tấn (hệ số ô nhiễm bụi). Như vậy, tải lượng bụi phát sinh trong quá trình thi công các tuyến đường được thể hiện ở trong bảng sau:

### Bảng 4.5. Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động đắp tại khu vực thi công

| Khối lượng (tấn) | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) | KL. bụi phát sinh (kg) | Tải lượng bụi (kg/ngày) | Tải lượng bụi (kg/h) | Tải lượng bụi (g/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198.320 | 0,134 | 86.294,1 | 308,2 | 38,5 | 10,7 |

Ghi chú: Thời gian thi công đào đắp là 12 tháng (tính ngày làm việc 8h).

Từ kết quả tính toán ở bảng 3.5 cho thấy, tải lượng bụi phát sinh trong thời gian thi công san nền và thi công các tuyến đường (trong trường hợp không thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu) là tương đối lớn (10,7g/s).

* Tính nồng độ bụi phát sinh

Bụi sinh ra trong quá trình đào đắp, san ủi phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi.

Khối không khí tại khu vực san lấp được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại công trường vào thời điểm chưa thi công là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C =

Trong đó:	C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích:

Es = Mbụi/(L  W)	(mg/m2.s)

Mbụi - tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 10,7g/s = 10.700 mg/s.

U: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,5 m/s;

H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 5 m;

L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2001, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3, NXB KH&KT, Hà Nội).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.6.  Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào, đắp đất

| L (m) | W (m) | Nồng độ C (mg/m3) | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 67,3620 | 0,3 |
| 10 | 10 | 18,9347 |  |
| 30 | 30 | 2,2814 |  |
| 80 | 80 | 0,3292 |  |
| 85 | 85 | 0,2919 |  |
| 100 | 100 | 0,2113 |  |

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

Ngoài tính toán liên quan đến khối lượng và diện tích thi công như trên, nồng độ bụi còn phụ thuộc vào biện pháp thi công, thời gian thi công, tính chất của đất và đặc điểm thời tiết cụ thể tại từng thời điểm.

Theo kết quả đã tính toán tại Bảng 3.6 cho thấy  nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ và trong phạm vi 100m  khoảng 0,2 -67,36 mg/m3. Trong vòng phạm vi bán kính 80m nồng độ bụi khoảng 0,33 mg/m3 vượt ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3) ; ngoài phạm vi bán kính 85 m thì nồng độ bụi nhỏ hơn 0,3 mg/m3.

Như vậy, đối tượng có thể bị ảnh hưởng bởi bụi trên công trường là công nhân tham gia thi công trên công trường, người dân lưu thông trên tuyến đường phía Bắc và phía Tây dự án đặc biệt là vào mùa hè khi có gió Tây Nam hoạt động mạnh sẽ cuốn theo bụi. Với khu dân cư gần nhất ở phía Tây tuyến đường phía Tây dư án do cách xa tuyến đường nên mức độ tác động là không đáng kể.

* Bụi phát sinh từ khu vực đổ thải, đổ cát dư thừa:

- Đối với bụi tại khu vực đổ đất hữu cơ, cát bóc dự thừa: Khối lượng đất hữu cơ đổ thải khoảng 7.383,11m3 (10.336tấn), được vận chuyển đổ thải tại khu vực Bãi thải tại xã Quảng Tiến cách chân công trình 15,8km đã được chính quyền cho phép (Có biên bản kèm theo phần phụ lục) và cát dư thừa là 114.627,41m3 (160.478 tấn)  được vận chuyển tập kết tại Bãi tập kết cát của các công trình trên địa bàn Trung tâm huyện lỵ có vị trí tại bãi đất trống phía Nam trục đường N2 tại bản đồ quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch.

Thời gian đổ thải dự kiến là 12 tháng, tương đương 300 ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ.

# Theo tài liệu của Viện khoa học công nghệ xây dựng - Bộ xây dựng về xác định hệ số ô nhiễm do hoạt động đào, đắp 01 tấn cát thì lượng bụi phát sinh trung bình là 0,134 kg/tấn (hệ số ô nhiễm bụi). Như vậy, tải lượng bụi phát sinh trong hoạt động đổ thải của Dự án là:

| # Hoạt động | # Khối lượng (tấn) | # Tải lượng (g/s) |
| --- | --- | --- |
| # Đổ thải cát phong hóa | # 10.336 | # 0,68 |
| # Đổ thải cát hữu cơ dư thừa | # 160.478 | # 4,03 |

* Tính nồng độ bụi phát sinh

Bụi sinh ra trong quá trình đổ thải, san ủi phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi.

Khối không khí tại khu vực đổ thải được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại công trường vào thời điểm chưa thi công là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C =

Trong đó:	C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích:

Es = Mbụi/(L  W)	(mg/m2.s)

Mbụi - tải lượng bụi (mg/s), .

U: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,5 m/s;

H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 5 m;

L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đổ thải

| L (m) | W (m) | Nồng độ C (mg/m3) |  | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khu vực đổ thải tại xã Quảng Tiến | Khu vực đổ cát dư thừa |  |
| 10 | 10 | 2,1235 | 8,6710 | 0,3 |
| 15 | 15 | 0,9825 | 4,0119 |  |
| 25 | 25 | 0,3654 | 1,4921 |  |
| 30 | 30 | 0,2559 | 1,0448 |  |
| 50 | 50 | 0,0936 | 0,3824 |  |
| 60 | 60 | 0,0773 | 0,2657 |  |
| 100 | 100 | 0,0237 | 0,0966 |  |

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

Ngoài tính toán liên quan đến khối lượng và diện tích thi công như trên, nồng độ bụi còn phụ thuộc vào biện pháp thi công, thời gian thi công, tính chất của đất và đặc điểm thời tiết cụ thể tại từng thời điểm.

Theo kết quả đã tính toán ở trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ và trong phạm vi 100m khoảng 0,02 -8,6 mg/m3, tuy nhiên, đặc tính bụi ở đây chủ yếu là các hạt có kích thước lớn nên sẽ nhanh chóng lắng tại điểm phát sinh, do đó, tại khu vực đổ thải tại xã Quảng Tiến trong vòng bán kính 25 m và ngoài phạm vi khu vực san gạt  nồng độ bụi khoảng 0,36 mg/m3; ngoài phạm vi bán kính 30 m thì nồng độ bụi nhỏ hơn 0,3 mg/m3. So sánh với quy định trong QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3) cho thấy nồng độ bụi phát sinh trong khu vực có hoạt động san gạt đổ thải và gần đó theo hướng gió thì nồng độ bụi sẽ vượt quy định, ngoài phạm vi 30m thì nồng độ bụi nằm trong quy định.  Tại khu vực dọc đổ cát dư thừa trong vòng bán kính 50 m và ngoài phạm vi khu vực san gạt  nồng độ bụi khoảng 0,38 mg/m3; ngoài phạm vi bán kính 60 m thì nồng độ bụi nhỏ hơn 0,3 mg/m3.

Khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi bụi trên công trường là công nhân tham gia thi công trên công trường, người dân làm việc tại các diện tích rừng tiếp giáp xung quanh khu vực đổ thải. Do đó cần có phương án để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực này.

Tại khu vực đổ cát dư thừa cách khu dân cư khoảng 100m về phía Tây. Do đó, bụi phát sinh chỉ ảnh hưởng đến công nhân tham gia thi công trên công trường.

* Đối với ô nhiễm do khí thải trên công trường xây dựng:

Theo Bảng 1.11 và căn cứ Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công, với 1 ca máy khoảng 8 giờ/ngày, ước tính được lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của máy móc và thiết bị sử dụng trong quá trình thi công tại Bảng dưới đây:

### Bảng 4.7. Lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của các máy thi công

| TT | Loại máy thi công | Số lượng (chiếc) | Dầu DO tiêu thụ ngày/thiết bị (lít) (*) | Tổng lượng dầu DO tiêu thụ ngày (lít) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi (05 máy) | 5 | 46 | 230 |
| 2 | Máy đào (05 máy) | 5 | 65 | 325 |
| 3 | Máy đầm (06 máy) | 6 | 34 | 204 |
| 4 | Máy lu (03 máy) | 3 | 26 | 78 |
| 5 | Máy rải nhựa đường (02 máy) | 2 | 63 | 126 |
| 6 | Máy rải đá (01 máy) | 1 | 30 | 30 |
| 7 | Xe cẩu (01 xe) | 1 | 25 | 25 |
| 8 | Ô tô tưới nước (02 xe) | 2 | 23 | 46 |
|  | Tổng cộng |  |  | 1.064 |

Ghi chú:

- Máy bơm nước và máy trộn bê tông chạy điện.

- (*) Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 04 năm 2005 về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công.

- Các phương tiện trên là những phương tiện tiêu thụ  dầu lớn.

Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, Hệ số phát thải (EFi) của thiết bị và máy loại động cơ diesel cố định dựa trên cơ sở lượng nhiêu liệu tiêu thụ như sau:

### Bảng 4.8. Hệ số phát thải của máy tham thi công sử dụng dầu diesel

Đơn vị: kg/lít

| TT | Khí thải Thiết bị | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi | 0,00327 | 0,00374 | 0,031 | 0,0102 | 0,00228 |
| 2 | Máy đào | 0,00177 | 0,00374 | 0,0343 | 0,0147 | 0,00158 |
| 3 | Máy lu | 0,0029 | 0,00373 | 0,0485 | 0,0226 | 0,0036 |
| 4 | Máy rãi nhựa | 0,00356 | 0,00420 | 0,0395 | 0,0231 | 0,00213 |

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới)

Ghi chú: Máy bơm nước và máy trộn bê tông sử dụng điện từ máy phát điện nên ở đây không có hệ số phát thải cho hai máy này.

Trên cơ sở khối lượng nhiên liệu tiêu thụ như ở Bảng 3.7 và hệ số phát thải như ở Bảng 3.8, tải lượng của các khí thải do hoạt động của máy thi công sinh ra trên khu vực công trường theo Bảng sau:

### Bảng 4.9 Tải lượng khí thải trên mỗi khu vực thi công

| TT | Thiết bị | Tải lượng khí thải (kg/ngày) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| 1 | Máy ủi | 0,28841 | 0,32987 | 2,73420 | 0,89964 | 0,20110 |
| 2 | Máy xúc | 0,20582 | 0,43489 | 3,98840 | 1,70932 | 0,18372 |
| 3 | Xe lu | 0,11693 | 0,15039 | 1,95552 | 0,91123 | 0,14515 |
| 4 | Máy rãi nhựa | 0,26531 | 0,51260 | 4,68520 | 2,46640 | 0,28647 |
| Tổng cộng (kg/ngày) |  | 0,8765 | 1,4278 | 13,363 | 5,9866 | 0,8164 |
| Tổng cộng (mg/s) |  | 30,433 | 49,575 | 464 | 207,87 | 28,349 |

Giả sử các máy cùng hoạt động vào một thời điểm và đủ gần để xem tổng hợp nguồn thải từ tất cả các máy là một điểm. Khi đó, nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường được xác định theo công thức Gauss như sau:

C(x, y, z) = {E/(2πUσyσz)} exp (-y2/2σy2)[exp {- (Z - H)2/2σz2)}+ exp{-(Z + H)2/2σz2)}]   (3.3)

Trong đó:

C (x, y, z): nồng độ (CO, NOx, TSP, SO2, VOCs) tại vị trí (x, y, z) (mg/m3).

E: Tải lượng phát thải (CO, NOx, TSP, SO2, VOCs) (mg/s).

U: tốc độ gió trung bình 2,9 (m/s).

H: chiều cao của nguồn phát (m), tính ở độ cao 2 m.

x: khoảng cách theo hướng gió thổi dọc theo hướng gió (km).

y: khoảng cách ngang tại góc vuông với trục x. Giả thiết tính nồng độ chỉ phát tán theo hướng gió hay tính cho một lớp khí thì khi đó y=0.

z: chiều cao điểm tính (m). Khi xác định nồng độ chất ô nhiễm gần mặt đất (phạm vi con người sinh sống và hệ sinh thái tồn tại) thì z=0.

σy, σz: hệ số khuyếch tán rộng theo chiều (y) và chiều thẳng đứng (z) (m).

Với x ≤ 1 km σz = 106,6 x1,149 + 3,3

σy = 156*x0,894: với cấp độ khí quyển ở mức không ổn định vừa (mức B)

Trên cơ sở công thức (3.3), thay giá trị các thông số đã có và từng thông số khoảng cách x ta có bảng kết quả tính toán nồng độcác chất ô nhiễm do máy thi công tại công trường như sau:

### Bảng 4.10. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại công trường

Đơn vị: mg/m3

| Chỉ tiêu | Khoảng cách (m) |  |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
| TSP | 3,58 | 0,81 | 0,42 | 0,28 | 0,20 | 0,15 | ≤ 0,3 |
| SO2 | 4,76 | 1,09 | 0,55 | 0,36 | 0,26 | 0,20 | ≤ 0,35 |
| NOx | 48,51 | 11,06 | 5,62 | 3,69 | 2,67 | 0,03 | ≤ 0,2 |
| CO | 16,21 | 3,70 | 1,88 | 1,23 | 0,89 | 0,69 | ≤ 30 |
| VOCS | 3,40 | 0,77 | 0,40 | 0,25 | 0,19 | 0,14 | - |

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, ở khoảng cách 1 m từ nguồn thải, nồng độ một số khí ô nhiễm vượt quy định trong quy chuẩn nhiều lần; ở khoảng cách trên 15 m, nồng độ TSP, SO2 và CO đạt quy chuẩn; ở khoảng cách trên 25 m, nồng độ các khí đạt quy định theo quy chuẩn, trừ VOCS không có quy định chung (chỉ có quy định riêng cho nhiều chất thuộc VOCS ở QCVN 06:2009/BTNMT). Tuy nhiên, kết quả tính toán ở trên trong điều kiện giả thiết tất cả các máy đều hoạt động cùng một lúc và đủ gần để có sự cộng hưởng. Thực tế, các máy hoạt động riêng rẻ và không đồng thời nên nồng độ trung bình chung trong khu vực sẽ nhỏ hơn kết quả tính toán ở Bảng trên.

Như vậy, các khí ô nhiễm trong khói thải máy thi công chỉ gây tác động nhẹ đối với sức khỏe của công nhân vận hành máy và công nhân ở gần trong phạm vi dưới 25m.

* Khí thải, mùi hôi phát sinh từ khu vực lán trại:

Hoạt động sinh hoạt của công nhân phát sinh chất thải bao gồm: rác thải, nước thải và chất thải vệ sinh. Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý sẽ gây mùi hôi, là mùi từ chất thải vệ sinh, là mùi do sự phát sinh khí từ quá trình phân hủy các chất hữu cơ, đây sẽ là môi trường thích hợp cho sự phát triển của các sinh vật gây bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân, mất mỹ quan khu vực. Do đó, nếu khu vực lán trại, khu nhà vệ sinh không được bố trí thích hợp, chất thải vệ sinh, sinh hoạt không được thu gom và xử lý tốt thì ngoài tác động gây mùi hôi ở khu vực lán trại thì còn có khả năng gây tác động đến môi trường không khí khu vực dự án.

*  Mùi hôi của cát phong hóa và bụi phát sinh tại khu vực đổ đất thải

Với đặc tính khối lượng phong hóa chủ yếu là cát nên tác động mùi hôi tại khu vực đổ đất không đáng kể.

*  Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công tuyến đường:

Trong quá trình rải đá dăm, đặc biệt là đá base thi công các tuyến đường sẽ làm phát sinh bụi. Theo kết quả đã tính toán tại Bảng 3.6 ở mục trên cho thấy  nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ và trong phạm vi 100m  khoảng 0,2 -67,36 mg/m3. Tuy nhiên, do đặc tính bụi xây dựng từ đất san nền chủ yếu là các hạt có kích thước lớn nên sẽ nhanh chóng lắng nhanh trong phạm vi hẹp. Trong vòng phạm vi bán kính 80m nồng độ bụi khoảng 0,33 mg/m3 vượt ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3) ; ngoài phạm vi bán kính 85 m thì nồng độ bụi nhỏ hơn 0,3 mg/m3.

Quá trình hoàn thiện mặt đường sẽ có 48.990 m2 mặt đường cần phải tưới nhựa đường. Nhựa đường từ điểm cung ứng được vận chuyển bằng các xe bồn về Dự án để tưới trực tiếp lên mặt các tuyến đường chứ không cần phải nấu lại nhựa đường nữa. Mặt khác, lượng bê tông nhựa được rải không thường xuyên, chỉ khi nào thi công xong lớp móng cấp phối đá dăm và chiều dài tuyến đường thi công ngắn (4.467,23 m) nên thời gian tưới nhựa đường ngắn. Do đó, các loại khí thải, mùi hôi phát sinh trong công đoạn này là nhỏ, chỉ gây tác động trong phạm vi hẹp và đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp chủ yếu là cán bộ công nhân trực tiếp tham gia rải nhựa đường.

* Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật  dự án (cấp, thoát nước thải, điện chiếu sáng…)

Trong quá trình xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án sẽ làm phát sinh lượng bụi nhất định. Tải lượng nguồn thải này khó tính toán được, phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục cần thi công, thời tiết khu vực,... Bụi chủ yếu phát sinh nhiều tại các vị trí đào hố móng, đào thi công hệ thống cống thu gom nước, tập kết nguyên vật liệu. Khi thời tiết khô hanh và có gió thì tải lượng bụi phát tán càng nhiều. Tuy nhiên, do khối lượng công việc không lớn, khối lượng thi công hạ tầng kỹ thuật theo từng khu vực, thi công theo hình thức cuốn chiếu phạm vị và mức độ ảnh hưởng của ngồn phát sinh này không đáng kể. Chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao động tại khu vực thi công.

4.1.1.2. Tác động đến môi trường do nước thải

a. Nguồn gây tác động:

### Trong quá trình thi công dự án phát sinh các loại nước thải sau:

- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên công trường.

- Nước thải do hoạt động xây dựng thải ra (nước trộn bê tông, nước vệ sinh thiết bị xây dựng,...);

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bề mặt như bụi đất đá, dầu mỡ trên công trường, tại bãi thải;

b. Tải lượng ô nhiễm:

* Đối với nước thải sinh hoạt:

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 40 công nhân lao động  làm việc trên công trường. Hoạt động sinh hoạt và vệ sinh cá nhân của số cán bộ, công nhân này làm phát sinh một lượng nước thải tại khu nhà ở của công nhân. Theo TCVN 33-2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế thì đối với điểm dân cư nông thôn, tiêu chuẩn cấp nước là 100 lít/người/ng.đ. Như vậy, với số lượng công nhân như trên thì tổng lượng nước cần sử dụng là khoảng 4.000 lít/ngày.

Theo các kết quả nghiên cứu cho thấy, lượng nước thải sinh hoạt do mỗi người thải ra chiếm một tỷ lệ khoảng 80% tổng lượng nước sử dụng. Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt của công nhân trung bình một ngày khoảng 3,2 m3/ngày.

Trong đó:

+ Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 2,56 m3/ngày;

+ Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 0,64 m3/ngày.

- Nước thải xám: Phát sinh chủ yếu từ các hoạt động như: tắm giặt, vệ sinh chân tay, nước thải từ ăn uống,… Đặc điểm của nước thải xám là thường chứa các chất tẩy rửa, coliform, chất rắn lơ lững, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh,...

Lượng nước thải này chỉ phát sinh cục bộ tại nơi ở của cán bộ, công nhân. Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà được thải bỏ trực tiếp ra môi trường sẽ làm ô nhiễm đất cát khu vực và phát sinh ruồi, muỗi gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, công nhân làm việc tại công trường. Do đó, đơn vị thi công sẽ có trách nhiệm thu gom và xử lý triệt để nguồn thải này nhằm hạn chế các tác động xấu đến môi trường và sức khỏe con người (cán bộ, công nhân).

- Nước thải đen: Loại nước thải này phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau:

# Bảng 4.11: Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra

| Chất ô nhiễm | Tải lượng theo WHO (g/người/ngày) | Tải lượng ước tính cho 40 công nhân (g/ngày) |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | 45 - 54 | 1.800 - 2.160 |
| COD | 72 - 103 | 2.880 - 4.080 |
| Chất rắn lơ lửng | 70 - 145 | 2.800 - 5.800 |
| Dầu mỡ | 10 - 30 | 400 - 1.200 |
| Tổng nitơ | 6 - 12 | 240 - 480 |
| Amoni | 2,4 - 4,8 | 96 - 192 |
| Tổng phôtpho | 0,6 - 4,5 | 32 - 160 |
| Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml | 106 - 109 MPN/100ml |

Từ hệ số tải lượng, số lao động và lưu lượng nước thải ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt theo công thức sau:

C = C0xN/Q

Trong đó: 	C là nồng độ chất ô nhiễm (mg/l)

C0: Tải lượng ô nhiễm (g/người/ngày đêm)

N: số công nhân (người)

Q: Lưu lượng nước thải (m3/ngày đêm)

Bảng 4.12. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| Chất ô nhiễm | Nồng độ ô nhiễm (mg/l) | QCVN 14:2008/BTNMT Cột B (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | 2.250–2.700 | ≤ 50 |
| COD | 3.600–5.100 | - |
| Chất rắn lơ lửng | 3.500–7.250 | ≤ 100 |
| Dầu mỡ | 5.00–1.500 | ≤ 20 |
| Tổng nitơ | 3.00–6.00 | ≤ 50 |
| Amoni | 120 - 240 | ≤ 10 |
| Tổng phôtpho | 40 - 200 | ≤ 10 |
| Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml | ≤ 5.000 |

Như vậy, khi so sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý với QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, thì các chất ô nhiễm có trong thành phần nước thải đen có hàm lượng vượt nhiều lần giới hạn cho phép. Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường thì nguồn thải này sẽ gây ô nhiễm đất, có thể gây ô nhiễm nước ngầm khu vực và khi thời tiết khu vực có mưa nguồn thải này theo nước mưa chảy tràn thoát về khu vực tiếp nhận làm nhiễm bẩn nguồn tiếp nhận này. Bên cạnh đó, nguồn thải này còn làm phát tán vi khuẩn gây bệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân cũng như cộng đồng dân cư, gây mất mỹ quan khu vực. Vì vậy trong quá trình thi công chủ đầu tư sẽ có biệp pháp thu gom giảm thiểu hợp lý nhằm hạn chế tác động của nguồn thải này đến môi trường.

* Đối với nước thải xây dựng:

Nguồn thải này chủ yếu là nước thải từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công, bảo dưỡng công trình. Tải lượng nguồn thải rất khó tính toán vì nó phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục thi công trong ngày, cách thức sử dụng nước của công nhân. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là xi măng, đất, cát,… Nếu ý thức tiết kiệm nước của công nhân thi công càng cao thì tải lượng của nguồn thải này sẽ càng thấp và ít có khả năng gây ảnh hưởng đến các thành phần môi trường của khu vực.

* Đối với nước mưa chảy tràn:

* Tại khu vực dự án:

Tải lượng nguồn thải này phụ thuộc vào điều kiện thời tiết có mưa hay không và diện tích khu vực thi công. Theo số liệu của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Bình từ 1956 đến 2017 thì năm 2016 là năm có lượng mưa lớn nhất. Lượng mưa lớn nhất trong ngày là 537 mm, ngày xuất hiện 5/10/2010 tại trạm khí tượng thủy Ba Đồn.

Theo Trần Đức Hạ - Quản lý môi trường nước, NXB khoa học kỹ thuật, 2006, lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định theo công thức thực nghiệm sau:

# Q = 2,78 x 10-7 x  x F x h (m3/s)

Trong đó:   2,78 x 10-7: Hệ số quy đổi đơn vị.

- Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc;

h - Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán, chọn lượng mưa lớn nhất tới nay tại Ba Đồn là 537mm (22,375mm/h) vào ngày 05 tháng 10 năm 2010 Trung tâm khí tượng thủy văn Quảng Bình;

F - Diện tích khu vực khu đất F = 165.000m2;

Bảng 4.13. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

| TT | Loại mặt phủ | Hệ số () |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mái nhà, đường bê tông | 0,80 - 0,90 |
| 2 | Đường nhựa | 0,60 - 0,70 |
| 3 | Đường lát đá hộc | 0,45 - 0,50 |
| 4 | Đường rải sỏi | 0,30 - 0,35 |
| 5 | Mặt đất san | 0,20 - 0,30 |
| 6 | Bãi cỏ | 0,10 - 0,15 |

(Nguồn: TCXDVN 51:2006)

Căn cứ vào đặc điểm bề mặt khu vực dự án giai đoạn san lấp mặt bằng và xây dựng là mặt đất san, chọn hệ số  = 0,3.

Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án vào khoảng  0,43 (m3/s).

Qua tính toán ở trên cho thấy lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện tích khu vực xây dựng dự án phát sinh trong ngày có lượng mưa lớn nhất là rất lớn. Khi đó nước mưa chảy tràn sẽ cuốn lớp đất bề mặt và các phế thải vật liệu xây dựng như nước thải xi măng, dầu mỡ, đất, cát,... ra môi trường tiếp nhận.

Đặc biệt, trong giai đoạn đào đất, đổ đất thi công các tuyến đường gặp thời tiết khu vực mưa lớn thì nước mưa chảy tràn sẽ dễ cuốn trôi hàm lượng lớn đất, đá vừa mới đào đắp sẽ gây bồi lấp hồ Bàu Sen. Do đó, trong quá trình thực hiện chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp thu gom rác thải hằng ngày và tạo mương thoát nước tạm thời trên bề mặt khu vực dự án dẫn về các hố lắng tạm thời trước khi cho thoát ra môi trường tiếp nhận nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tác động của nguồn nước mưa chảy tràn đến môi trường xung quanh.

Đánh giá mức độ tác động:

(i). Đối với nước thải sinh hoạt:

Đặc trưng của nguồn thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ và vi khuẩn. Nếu không được thu gom và xử lý nguồn thải này sẽ gây mùi hôi thối khó chịu, gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm khu vực và khi thời tiết khu vực có mưa nguồn thải này có thể bị cuốn theo nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm môi trường khu vực.

(ii). Đối với nước thải xây dựng:

Như đã phân tích ở trên tải lượng nguồn thải này là không lớn, ít có khả năng tạo thành dòng chảy bề mặt và không chứa các chất độc hại nên tác động từ nguồn thải này là không đáng kể.

(iii). Đối với nước mưa chảy tràn:

Nước mưa chảy tràn cuốn trôi các chất bẩn bề mặt gây ô nhiễm khu vực, có thể gây xói lở, trôi bùn đất gây bồi lắng các khe suối xung quanh khu vực dự án. Các loại chất thải như xi măng, dầu mỡ, đất, cát... khi gặp nước mưa sẽ bị cuốn trôi và tác động xấu đến chất lượng nước mặt. Đây là tác động xấu bất khả kháng và có tác động đáng kể đến môi trường nếu không có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý hợp lý ngay từ khi phát sinh nguồn thải. Đặc biệt do khối lượng đất đào hữu cơ, đào nền đường, đất cần để san đắp thi công các tuyến đường là rất lớn; nếu quá trình đào đất, cát nền đường, san đắp các tuyến đường tiến hành vào các ngày thời tiết có mưa, khối lượng đất nói trên không được vận chuyển đi xử lý hợp lý mà tập trung thành đống trên công trường, đất đắp đường không được lu lèn, nén chặt thì chúng sẽ bị nước mưa chảy tràn cuốn theo gây bồi lấp các khu vực xung quanh..

4.1.1.3. Tác động đến môi trường do chất thải rắn

a. Nguồn gốc phát sinh: Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục dự án chủ yếu từ:

- Rác thải sinh hoạt của công nhân trên công trường;

- Rác thải trong quá trình xây dựng;

- Lượng đất phong hóa bóc lớp bề mặt;

- Rác thải trong quá trình thi công hệ thống điện chiếu sáng;

- Chất thải nguy hại.

b. Tải lượng ô nhiễm và mức độ tác động

## * Đối với rác thải sinh hoạt của công nhân:

Thành phần chủ yếu của nguồn thải này gồm giấy loại, bao bì, thức ăn thừa, các vật dụng sinh hoạt loại thải,... Theo số liệu thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đối với các nước đang phát triển trung bình mỗi người mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 0,1 - 0,3 kg rác thải. Với quy mô của dự án thì lượng rác thải trung bình trên đầu người khu vực dự án khoảng 0,3 kg/ngày. Với số lượng công nhân thi công khoảng 40 người thì tổng lượng thải trung bình trong một ngày ước tính khoảng 12 kg/ngày. Tuy nhiên, khu vực lán trại sẽ được bố trí gần đường giao thông nên dễ áp dụng các biện pháp thu gom và xử lý thích hợp.

* Đối với rác thải trong quá trình xây dựng:

Chất thải phát sinh từ các hoạt động xây dựng gồm: bao bì đựng vật liệu xây dựng, các loại vật liệu xây dựng dư thừa như cát, đá, xi măng, bê tông,... Tải lượng các nguồn thải này phụ thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay nghề của công nhân và biện pháp thu gom, tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào các mục đích khác. Ước tính lượng chất thải rắn phát sinh trên công trường khoảng 3-5kg/ngày.

Khối lượng nguồn thải phát sinh tương đối ít , tuy nhiên nếu không được quản lý tốt thì từ nguồn thải này sẽ làm phát sinh bụi khi trời khô, làm trượt lở và bồi lấp các mương thoát nước khi trời mưa, và đặc biệt là do khu vực thi công nằm gần dân cư nên chất thải nếu không được thu gom và quản lý tốt sẽ làm mất mỹ quan khu vực, ảnh hưởng đến hoạt động của người dân.

Nguồn thải này nếu không được thu gom sẽ chiếm dụng diện tích đất, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Khi có nước mưa chảy tràn, chất thải dễ bị cuốn trôi gây bồi lắng các điểm tiếp nhận

* Chất thải rắn từ hoạt động phát quang

Quá trình phát quang thảm thực vật này sẽ làm phát sinh một lượng chất thải rắn với thành phần chủ yếu là cây bụi và cây cỏ và cây phi lao với mật độ thấp,.... với khối lượng ước tính khoảng 10m3. Nguồn thải này nếu không được thu gom sẽ gây nguy cơ cháy rừng với khu vực lân cận, chiếm dụng diện tích gây mất mỹ quan khu vực dự án.

* Lượng cát phong hóa bề mặt bị bóc bỏ và cát hữu cơ dư thừa:

Theo hồ sơ dự án thì lượng đất bóc phong hóa đổ bỏ khoảng 7.383,11m3 và lượng cát dư thừa cần vận chuyển đi tập kết khoảng 114.627,41m3 . Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý thích hợp mà tạo thành các đống đất lớn sẽ làm chiếm dụng đất, dễ gây rửa trôi khi thời tiết khu vực có mưa gây bồi lấp vùng thấp trũng xung quanh.

* Rác thải trong quá trình thi công hệ thống điện chiếu sáng:

Thành phần chủ yếu của nguồn thải này chủ yếu là những đoạn dây điện thừa, dây cáp, vỏ bọc ngoài, bao bì carton,... Khối lượng này rất nhỏ và dễ thu gom nên ảnh hưởng không đáng kể.

* Chất thải nguy hại

Các loại chất thải nguy hại có khả năng phát sinh trong giai đoạn xây dựng dự án chủ yếu là các loại chất thải nhiễm dầu mỡ, sơn...

- Dầu mỡ thay định kỳ từ các xe, máy có tải lượng thải phụ thuộc các yếu tố: số lượng phương tiện vận chuyển và máy thi công trên công trường, lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển thi công cơ giới, chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng cũng như quá trình vận hành máy móc, thiết bị trong một khoảng thời gian nhất định cần phải thay dầu máy. Trung bình lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới là 7 lít/lần thay. Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị trung bình khoảng 3 tháng thay một lần. Theo ước tính, số lượng phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới sử dụng dầu trên công trường là 9 phương tiện. Vì vậy, lượng dầu mỡ thải phát sinh ước tính phát sinh trong một lần thay khoảng 63 lít (lượng thải này không tính đến các phương tiện vận tải nguyên vật liệu phục vụ cho thi công).

Nguồn thải này không lớn nhưng có mức độ gây ô nhiễm cao, khó phân hủy, nếu không được thu gom triệt để sẽ gây ô nhiễm đến môi trường khu vực. Đặc biệt là khi thời tiết khu vực có mưa, nguồn thải này sẽ thấm vào đất cát và bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm đất cát, mất mỹ quan khu vực.

- Đối với giẻ lau, bao bì dính dầu mỡ:

Lượng giẻ này chỉ được sử dụng khi bảo dưỡng máy móc, thiết bị, tiếp nhiên liệu,… Tải lượng nguồn này là không lớn (khoảng 5kg/tháng), tuy nhiên nếu không được thu gom và xử lý mà vứt bỏ bừa bãi trên bề mặt sẽ làm mất mỹ quan khu vực, gây ô nhiễm đất. Khi có mưa chúng sẽ bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn, dầu mỡ bám dính trên giẻ lau sẽ bao phủ lên bề mặt nước, ngăn cản quá trình hô hấp của sinh vật, gây ảnh hưởng xấu đến chất môi trường xung quanh..

Tuy nhiên, dự kiến các hoạt động này được thực hiện trực tiếp tại các dịch vụ sửa chữa, thay dầu máy trên địa bàn khu vực mà không thực hiện tại khu vực thi công (trừ trường hợp hư hỏng đột xuất) nên chất thải nguy hại gồm xăng, dầu thải, giẻ lau dầu mỡ,… ít phát sinh trong quá trình thi công xây dựng Dự án.

4.1.1.4. Tác động do tiếng ồn, độ rung

a. Nguồn phát sinh:

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện, máy móc, thiết bị để thi công các hạng mục phụ trợ của khu mỏ, nâng cấp tuyến đường vận chuyển và phương tiện vận tải.

# Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình thi công phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, cũng như hướng và khoảng cách tới đối tượng tiếp nhận. Trong đó, mức áp âm đối với các loại máy, thiết bị khi vận tải và xây dựng điển hình như sau:

# Bảng 3.14. Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng

| # Phương tiện | # Mức ồn phổ biến(dBA) | # Mức ồn lớn nhất(dBA) |
| --- | --- | --- |
| # Ô tô có trọng tải < 3,5t | # 85 - 90 | # 103 |
| # Ô tô có trọng tải > 3,5t | # 90 - 95 | # 105 |
| # Máy đầm rung | # 70 - 80 | # 85 - 90 |
| # Máy đào/xúc | # 70 - 80 | # 85 - 90 |

# (Nguồn: Trung tâm công nghệ và xử lý Môi trường - Bộ tư lệnh hóa học)

# b. Dự báo:

Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, vị trí các điểm cung cấp nguyên vật liệu, cũng như hướng và khoảng cách tới đối tượng tiếp nhận.

+ Trong môi trường lao động:

# Từ kết quả ở bảng trên dự báo độ ồn trên khu vực thi công Dự án khoảng 70 - 95 dBA, cực đại có thể lên đến 105 dBA khi các phương tiện vận tải và thiết bị thi công cơ giới hoạt động cùng một lúc.

Tiếng ồn đo được trong môi trường lao động được đánh giá theo QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. Tiếng ồn chung tối đa cho phép trong suốt ca lao động 8h không được vượt quá 85 dBA, mức cực đại không được vượt quá 115 dBA. Nếu tổng thời gian tiếp xúc trong ngày không quá:

- h	mức áp âm cho phép là 	90 dBA;

2h 	mức áp âm cho phép là 	95 dBA;

- h	mức áp âm cho phép là 	100 dBA;

0,5 h 	mức áp âm cho phép là 	105 dBA;

15 phút  mức áp âm cho phép là 110 dBA.

Thời gian làm việc còn lại trong ngày chỉ được tiếp xúc với tiếng ồn dưới 80 dBA.

Như vậy, mức ồn sẽ vượt QCVN 24/2016/BYT ở các vị trí đặt máy thi công và phương tiện vận chuyển hoạt động; ở các vị trí cách xa khác, mức ồn dưới tiêu chuẩn, đảm bảo không tác động lớn đến sức khỏe công nhân làm việc tại đây.

+ Tiếng ồn trong khu vực công cộng và dân cư:

Trong quá trình thi công các hạng mục Dự án dự kiến vận chuyển cát sạn, nguyên vật liệu xây dựng... đi qua khu vực có dân cư sinh sống. Dự báo mức ồn tại các khu dân cư ven đường nói trên sẽ vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Bảng 3.15. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn

| TT | Khu vực | Từ 6 giờ đến 21 giờ | Từ 21 giờ đến 6 giờ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực đặc biệt | 55 | 45 |
| 2 | Khu vực thông thường | 70 | 55 |

Tuy nhiên, các tác động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, tính chất không liên tục, không gian rộng nên mức độ tác động có thể xem là không đáng kể. Các tác động của tiếng ồn sẽ chấm dứt khi phương tiện vận chuyển đi qua.

c. Đánh giá mức độ tác động:

Tiếng ồn lớn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Các tác động của tiếng ồn có thể là:

- Công nhân làm việc ở những nơi có độ ồn lớn, kéo dài có thể mắc các chứng bệnh như: sần da, đau đầu, giảm thính giác, ảnh hưởng đến hệ thần kinh…;

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho dự án sẽ gây ảnh hưởng đến cư dân sống hai bên tuyến đường như: gây cảm giác khó chịu, đau đầu, mất ngủ, giảm hiệu quả làm việc…

d.Tác động do độ rung:

Các tác động do rung động trong quá trình xây dựng chủ yếu là sự hoạt động của các loại máy móc xây dựng như: máy đầm rung, ô tô vận tải,...

Bảng 3.16. Mức rung của các loại máy xây dựng

| TT | Thiết bị thi công | Mức rung tham khảo, dB (mức rung theo phương thẳng đứng z) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nguồn rung cách 10m | Nguồn rung cách 30m |
| 1 | Máy đào/máy xúc | 80 | 71 |
| 2 | Phương tiện vận tải hạng nặng | 74 | 64 |
| 3 | Máy đầm | 63 | 55 |

( Nguồn: Trung tâm KHCN và Bảo vệ Môi trường GTVT)

Các số liệu trong Bảng 15 cho thấy mức rung của các loại máy móc và thiết bị xây dựng nằm trong khoảng từ 63 - 82 dB đối với vị trí cách xa 10m so với nguồn rung động. Đối với điểm tiếp nhận cách xa 30m thì mức rung do hầu hết các phương tiện, máy móc thi công nhỏ hơn 75 dB (nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn  QCVN 27 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

Không chỉ các hoạt động xây dựng mà các loại phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án cũng gây ra độ rung đáng kể trên dọc tuyến đường vận chuyển. Theo số liệu quan trắc mức rung hiện nay tại nhiều khu vực dọc theo tuyến đường đều nằm trong quy chuẩn qui định của Việt Nam đối với khu dân cư.

* Đánh giá mức độ tác động:

Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công gây độ rung lớn có thể gây sụt lún, sạt lỡ đất khu vực ảnh hưởng đến chất lượng thi công các hạng mục công trình.

4.1.1.5. Tác động đến hoạt động giao thông

Sự xuất hiện các phương tiện vận tải phục vụ thi công Dự án sẽ làm tăng mật độ xe lưu thông trên đường, cùng với đó là bụi phát sinh từ thùng xe, bụi cuốn nền đường sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên các tuyến đường vận chuyển. Ngoài ra, nếu phương tiện chở quá tải, quá trọng cũng có thể gây ra hư hỏng nền đường. Trong đó, đoạn đường và nút giao từ tuyến đường nối khu vực Dự án ra tuyến đường phía Tây dự án và Quốc lộ 1A sẽ là đoạn tuyến có nguy cơ ùn tắc giao thông nhất. Thực tế, tác động đến hoạt động giao thông phụ thuộc nhiều nhất vào kế hoạch vận chuyển của nhà thầu thi công. Do đó, Chủ dự án sẽ chú trọng giám sát kế hoạch vận chuyển của nhà thầu thi công trong suốt quá trình xây dựng.

## 4.1.1.6. Tác động đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên

Như đã biết, hiện trạng khu vực dự án chủ yếu là cát và các cây cỏ dại có kích thước nhỏ nên nên tác động của dự án đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên là không đáng kể. Tương tự, hệ sinh thái lân cận khu vực Dự án cũng chịu tác động không đáng kể bởi hoạt động thi công.

Ở đây, tác động đến hệ sinh thái đáng chú ý nhất là trường hợp quản lý không tốt dầu thải, để dầu thải xâm nhập vào khu đất xung quanh, mương nước và nhất là khu vực  còn lại xung quanh khu vưc dự án thì sẽ gây ô nhiễm lan rộng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái trên quy mô rộng lớn.

Đồng thời, hoạt động của dự án cũng như các dự án lân cận trong khu vực sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng thẩm thấu (vì khu vực dự án là vùng đất cát có khả năng thấm cao) gây nguy cơ ngập úng cục bộ nếu có mưa lớn và làm giảm lượng nước mưa thấm vào đất nếu không có biện pháp, giải pháp phù hợp.

Hiện trạng khu vực phía Bắc dự án đã có hệ thống cấp nước, tuy nhiên hiện tại người dân chưa đầu tư xây dựng nhà ở tại khu vực này. Người dân sử dụng nước ngầm cách khu vực dự án khoảng 200m, hiện trạng mực nước ngầm cách mặt đất trung bình khoảng 4-5m. Do đó, hoạt động của dự án làm ảnh hưởng không đáng kể đến trữ lượng nước ngầm khu vực xung quanh dự án.

Nhìn chung, tác động đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên của Dự án tùy thuộc vào vấn đề quản lý, xử lý các nguồn chất thải phát sinh của từng nhà thầu thi công.

## 4.1.1.7. Tác động đến kinh tế - xã hội khu vực

a. Các tác động tiêu cực

- Các tác động ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường trong quá trình xây dựng như đã phân tích ở trên sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, đời sống của công nhân xây dựng cũng như dân cư sống ở lân cận, người dân trên tuyến đường vận chuyển, làm tăng chi phí xã hội cho việc khám chữa bệnh, đồng thời làm giảm năng suất lao động của chính nhà thầu xây dựng;

- Ảnh hưởng đến giao thông: Sự xuất hiện của các xe tải trọng lớn vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ Dự án gây cản trở giao thông, hư hỏng các tuyến đường vận chuyển.

- Việc công nhân nghỉ lại tại lán trại ở khu vực Dự án nếu không có các biện pháp tuyên truyền, quản lý thì có thể dễ gây ra các tệ nạn xã hội như trộm cắp, đánh nhau, rượu bia, mâu thuẫn với người dân khu vực, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, đây là các tác động chủ quan của con người nên có thể được loại bỏ bằng các biện pháp quản lý và giáo dục.

b. Tác động tích cực

- Tạo việc làm cho một bộ phận lao động trong quá trình xây dựng Dự án;

- Góp phần thúc đẩy các ngành dịch vụ, vận chuyển, cung ứng vật tư, cung ứng lương thực,... trên địa bàn huyện Quảng Trạch và huyện Quảng Trạch phát triển.

4.1.1.8. Các sự cố, rủi ro trong giai đoạn xây dựng

Hoạt động xây dựng nói chung chứa đựng nhiều yếu tố tiềm tàng về tai nạn lao động và các sự cố an toàn khác tuỳ thuộc vào ý thức lao động của công nhân cũng như điều kiện ngoại cảnh.

- Sự cố bom mìn còn sót lại sau chiến tranh: Trong chiến tranh chống Mỹ, không ít bom đạn đã đổ xuống tỉnh Quảng Bình, trong đó có khu vực Dự án. Do vậy, hoạt động rà phá bom mìn còn sót lại từ chiến tranh trong giai đoạn chuẩn bị triển khai Dự án có khả năng gây mất an toàn cho người thực hiện nhiệm vụ rà phá và người dân nếu không có biện pháp cảnh báo.

Tác động này có thể được giảm thiểu nếu thuê đơn vị thuộc lực lượng công binh chuyên rà phá bom mìn. Lực lượng này vừa có kinh nghiệm, lại được trang bị tốt, công nghệ rà phá tiên tiến và tính kỷ luật cao.

- Sự cố giao thông: Trong quá trình xây dựng, khi có sự tham gia của nhiều phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công sẽ làm tăng lưu lượng phương tiện qua lại khu vực gây nguy cơ về sự cố mất an toàn giao thông, đặc biệt tại đường phía Bắc và phía Tây dự án vì đoạn đường này tập trung nhiều phương tiện giao thông lưu hành. Đồng thời, việc vận chuyển nguyên vật liệu từ khu vực khác đến công trình có nguy cơ làm ảnh hưởng đến các công trình giao thông hiện có, làm hư hại hệ thống giao thông, gây ảnh hưởng đến hoạt đông giao thông của người dân và các dự án khác trong khu vực.

- Sự cố tai nạn lao động: Tai nạn lao động có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong quá trình thi công xây dựng Dự án. Nguyên nhân có thể là do bất cẩn trong các thao tác khi làm việc, các thiết bị bảo hộ lao động không được trang cấp đầy đủ, do trạng thái tinh thần mệt mỏi, choáng hoặc không tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

- Sự cố cháy nổ: Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp cung cấp nhiên liệu, khí đốt hoặc do quá trình sử dụng điện của cán bộ công nhân viên làm việc trên công trường, các thiết bị điện lắp đặt không đúng kỹ thuật.

- Sự cố sạt lở đất

Sự cố sạt lở đất có thể xảy ra và gây tác động môi trường đáng kể ở khu vực biên giới khu vực Dự án, sự cố dễ xảy ra trong những ngày mưa lớn, do bất cẩn của lái xe khi tính toán không đúng khi đổ đất, do không thực hiện các biện pháp ổn định nền đất,… Tuy nhiên, địa hình khu vực này tương đối bằng phẳng nên nguy cơ sạt lỡ tương đối thấp.

- Sự cố do thiên tai

Khi Dự án chưa hoàn thành, kết cấu công trình chưa chắc chắn, bền vững nên bão lũ, gió, lốc, mưa lớn xảy ra có thể phá vỡ kết cấu công trình, gây ngập lụt khu vực Dự án vào mùa mưa. Vì vậy, việc tính toán thời gian trong thi công từng hạng mục cụ thể là rất cần thiết để hạn chế các tác động do thời tiết gây ra.

Ngoài ra, khu vực Dự án dễ xảy ra sự cố sét đánh khi trời có dông sét. Sự cố sét đánh nếu xảy ra ngoài việc làm hư hỏng máy móc thi công thì còn có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người lao động.

Các sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nên chủ Dự án sẽ bảo đảm áp dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực này.

4.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

4.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí

* Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công và vận chuyển đất bóc bề mặt đến bãi thải:

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn, bụi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường sống của dân cư trên tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành;

- Xe chở vật liệu xây dựng sẽ không chở quá tải trọng cho phép (tải trọng cho phép của tuyến đường phía Bắc và phía Tây dự án là 15 tấn) và tuân thủ biển báo tốc độ;

- Yêu cầu lái xe phải tuân thủ quy định về biển báo, tốc độ trên tuyến đường vận chuyển;

- Hạn chế tập kết nguyên vật liệu vào thời điểm khu vực có mưa để hạn chế được lượng bùn bám dính bánh xe ra đường liên xã;

- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, thiết bị để hạn chế rơi vãi nguyên vật liệu ra môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung xe vận chuyển, chở quá tải trọng trên tuyến đường phía Bắc và phía Tây dự án để hạn chế đất rơi vãi gây bụi khi trời khô.

- Bố trí xe chở nước để tưới nước phun ẩm đoạn đường phía Bắc và phía Tây dự án  đoạn qua dự án và đoạn qua khu dân cư xã Quảng Phương trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án. Tần suất phun ẩm bình quân 2 – 4 lần/ngày, tăng tần suất lên 6 – 8 lần/ngày vào những ngày nắng nóng khô hanh, nhiều gió.

- Qúa trình thi công sẽ tiến hành rãi đá dăm đoạn đường nối từ khu vực dự án ra tuyến đường liên thôn, xã ở phía Tây dự án.

- Bố trí trạm xịt rữa xe tại đoạn nối từ khu vực dự án ra đường liên thôn, xã để xịt rửa bánh xe vận chuyển ra vào dự án.

- Nếu để xảy ra sự cố hư hỏng đoạn đường nào do quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án gây ra thì chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công tiến hành sửa chữa, khắc phục kịp thời để đảm bảo việc giao thông đi lại. Đặc biệt là tuyến đường phía Tây và phía Bắc dự án để đảm bảo hoạt động đi lại của người dân trong vùng này.

- Trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công, sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn và nguyên vật liệu rơi vãi. Đồng thời hạn chế tốc độ xe tối đa khi lưu thông trên đường nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế bụi.

- Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn, vệ sinh đất rơi vãi do xe vận chuyển gây ra, đặc biệt tại các nút giao cắt trên tuyến đường vận chuyển qua khu dân cư.

- Phương tiện vận chuyển đất đi đổ thải phải đảm bảo trong quá trình vận chuyển hạn chế tối đa hiện tượng rơi vãi đất đá bằng cách không chở quá đầy thùng, di chuyển với tốc độ chậm, đối với đất bùn thì thùng xe phải kín đảm bảo bùn đất không bị chảy ra ngoài.

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển hiện đại và thực hiện chế độ bảo dưỡng định kỳ nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời giảm lượng khí thải phát sinh.

- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, thiết bị để trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu hạn chế rơi vãi ra môi trường.

#### * Đối với nguồn ô nhiễm do bụi đất, đá phát tán trên công trường:

- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp đất làm các tuyến đường, san nền theo hình thức cuốn chiếu, bắt đầu từ Tây sang Đông, từ Nam xuống Bắc khu đất để hạn chế khối lượng lớn đất đào đắp, san gạt vào cùng một thời điểm nhằm hạn chế lượng bụi phát tán trên diện tích rộng.

- Đất đá nền bóc bỏ sẽ vận chuyển về bãi.  Khi đổ đất đá vào khu vực nào sẽ tiến hành san gạt tạo mặt bằng nhằm đảm bảo cảnh quan và hạn chế bụi phát sinh vào mùa khô cũng như hạn chế bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi vào mùa mưa.

- Quá trình đổ đất san đắp thi công các tuyến đường đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, san gạt, lu để tiến hành san gạt và lu chặt đến đó nhằm hạn chế bụi cuốn trên bề mặt công trường;

- Tại các khu vực có khả năng phát tán bụi lớn trên công trường (vị trí tập kết cát, đá dăm, các vị trí thực hiện đào đắp, trên các đoạn đường vận chuyển nguyên vật liệu trong vùng dự án) hạn chế bụi cuốn bằng biện pháp phun nước làm ẩm vào những ngày không có mưa nhưng nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, tần suất phun ẩm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết cụ thể, tăng tần suất phun ẩm lên (4 lần/ ngày) vào các thời điểm hanh khô, nắng, gió lớn, đặc biệt là vào thời kỳ gió Tây Nam hoạt động mạnh. Đồng thời vào những ngày thời tiết khu vực khô nóng, gió Tây Nam hoạt động mạnh sẽ hạn chế phương tiện ra vào khu vực nhằm hạn chế bụi cuốn ảnh hưởng đến công nhân thi công trên công trường, người tham gia giao thông đoạn qua khu vực;

- Che chắn tạm thời các bãi chứa nguyên vật liệu trong quá trình thi công để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh;

- Sử dụng tôn sóng cao 2m hoặc lưới đen che chắn xung quanh dự án, đặc biệt các khu vực ở phía Bắc và phía Tây của dự án.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trên công trường như: khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mũ nón, áo quần bảo hộ,...

- Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn trên đoạn đường liên thôn đoạn qua khu vực dự án và đoạn qua khu dân cư xã Quảng Phương.

* Đối với bụi phát sinh trong quá trình rải đá dăm thi công các tuyến đường và láng nhựa

Như đã phân tích, đánh giá ở trên để giảm thiểu bụi phát sinh do quá trình rải đá dăm, đại diện chủ đầu tư sẽ thực hiện một số biện pháp như sau:

+ Quá trình đổ đá dăm làm đường đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, san gạt, lu để tiến hành san gạt và lu chặt đến đó nhằm hạn chế bụi cuốn trên bề mặt đường;

+ Bố trí xe tưới nước để phun ẩm bề mặt đường với tần suất tùy thuộc vào điều kiện thời tiết cụ thể nhằm hạn chế bụi phát tán. Ngày thường phun ẩm 2 lần/ngày, khi thời tiết khô nóng có gió Tây Nam hoạt động mạnh tiến hành phun ẩm với tần suất 4 lần/ngày (6h;11h; 13h;17h).

+ Thực hiện thi công tuyến theo hình thức cuốn chiếu, thi công theo từng phân đoạn để hạn chế bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động rải đá dăm, rải nhựa đường.

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ

Đây là dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên tục và phân bố trên mặt thoáng rộng nên khả năng gây ô nhiễm đến chất lượng môi trường không khí khu vực là không đáng kể. Một số biện pháp có thể thực hiện, bao gồm:

- Lựa chọn những nhà thầu thi công có phương tiện vận tải được cơ quan đăng kiểm cấp phép (đây là một tiêu chí trong đấu thầu thi công);

- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ;

- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy bị hỏng hóc để hạn chế thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, tức là hạn chế lượng khí thải phát sinh;

- Lựa chọn các mỏ cung cấp nguyên, vật liệu gần nhất (đã được cấp phép về môi trường).

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải, mùi hôi từ các khu vực lán trại

- Xây dựng nội quy sinh hoạt, yêu cầu mọi người tuân thủ các biện pháp giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định;

- Bố trí thùng rác loại 20 lít tại khu vực sinh hoạt của công nhân để thu gom rác thải hằng ngày.

- Sữ dụng nhà vệ sinh lưu động tại lán trại để thu gom nước thải sinh hoạt của công nhân, sau khi hoàn thành công trình sẽ hoàn trả lại mặt bằng cho khu vực;

- Nghiêm cấm công nhân tham gia thi công không được phóng uế trên công trường để tránh gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

* Đối với khu dân cư thôn xã Quảng Phương về phía Tây, ngoài những biện pháp giảm thiểu nêu trên sẽ thực hiện thêm một số biện pháp sau:

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung xe vận chuyển, thiết bị thi công cùng một lúc;

- Tưới nước phun ẩm trên các tuyến đường đoạn qua  khu dân cư này, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết cụ thể của từng ngày để xác định tuần suất phun ẩm nhằm đảm bảo không để bụi cuốn ảnh hưởng đến người dân(bằng vòi phun và xe tưới nước). Ngày thường phun ẩm 2 lần/ngày, khi thời tiết khô nóng có gió Tây Nam hoạt động mạnh tiến hành phun ẩm với tần suất 6 - 8 lần/ngày.

* Mùi hôi do quá trình phân hủy các chất trong đất bùn hữu cơ và bụi tại khu vực đổ bỏ, bụi trong quá trình vận chuyển đất hữu cơ/đất bùn:

- Chủ đầu tư làm việc với UBND xã Tiến để bố trí vị trí đổ đất hữu cơ tại khu vực bãi thải (có biên bản kèm theo) . Đây là khu đất cách xa khu dân cư, cách xa khu vực sản xuất của người dân, do đó, giúp tránh được tác động đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân;

- Đối với lượng đất hữu cơ bị bóc bỏ sẽ được vận chuyển đến vị trí bãi thải ngay mà không được thải bỏ ra khu vực xung quanh khu vực Dự án để tránh làm phát sinh mùi hôi, bụi khi đất khô và chiếm dụng diện tích;

- Tại khu vực đổ bỏ thì sẽ tiến hành san gạt ngay sau khi đổ để tránh sự chất đống gây bụi khi đất khô và khu vực có gió.

4.1.2.2. Giảm thiểu tác động do nước thải

* Biện pháp giảm thiểu đối với nước thải sinh hoạt

- Tại khu vực lán trại trên công trường sử dụng nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại, sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng Chủ Dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh lưu động.

Thiết kế nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Chiều dài: 0,95 m

+ Chiều rộng: 1,3 m

+ Chiều cao: 2,5 m

+ Dung tích bể nước sạch: 400 lít

+ Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít

+ Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công tắc.

+ Vật liệu chế tạo bằng composite nên không bị han rỉ hay lão hóa, không bay màu.

Hình 3.1: Hình ảnh minh họa nhà vệ sinh di động

Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: buồng và hầm nhà vệ sinh.

+ Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước.

+ Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1) phân và cặn được xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2) và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 4) và dẫn ra ngoài bằng hệ thống ống (vật liệu lọc ở đây ta dùng than hoạt tính, đá sỏi). Chủ dự án cam kết xử lý nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thoát ra môi trường. Sau quá trình đảm bảo các các chất thải lúc đầu không gây ô nhiễm môi trường thì sẽ được định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút và vận chuyển xử lý đúng theo quy định.

- Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng 3 tháng/ lần tiến hành hút các chất thải ở nhà vệ sinh lưu động đưa đi xử lý. Tránh tình trạng để quá đầy tràn ra ngoài gây ô nhiểm môi trường.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV, không phóng uế bừa bãi trên khu vực Công trình và các khu vực lân cận.

# * Biện pháp giảm thiểu đối với nước thải xây dựng

# - Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ô nhiễm môi trường.

# - Đối với nước làm sạch dụng cụ, tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng.

# * Biện pháp giảm thiểu đối với nước mưa chảy tràn

- Áp dụng phương thức thi công đào, đắp thi công các tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu bắt đầu từ Tây sang Đông và từ Nam lên Bắc. Việc thi công theo phương thức như trên sẽ hạn chế khối lượng đất đá bở rời do đào nền thi công đường, đồng thời hạn chế khối lượng đất vận chuyển về đắp đường vào cùng một thời điểm nên hạn chế đất, đá bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi vào một thời điểm. Tạo 3 rãnh có kích thước rộng 2m, sâu 1m, dài 1.300m, khoảng 40m bố trí 01 hố ga để lắng cặn, kích thước hố ga (1x1x1)m, tổng cộng có 33 hố ga, cuối hệ thống thoát nước bố trí hố ga lắng cặn (rộng 3m, dài 3m, sâu 2m) trước khi thoát về rãnh thoát nước phía Nam dự án (rộng 3m, dài 460m) rồi thoát theo hướng địa hình về khe nước hiện trạng cách khu vực dự án 200m. Đồng thời, ưu tiên thi công hệ thống thoát nước mưa. Đặc biệt là tuyến kênh thoát nước phía Nam dự án (tuyến kênh tạm)  để đảm bảo khả năng thoát nước cho khu vực dự án, không gây hiện tượng ngập úng ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng của dự án.

- Rãnh thoát nước phía Nam dự án là tuyến kênh theo quy hoạch để tiêu thoát nước khu vực dự án và lân cận về khu vực phía Tây và thoát theo các tuyến kênh tiêu nước của hồ Bàu Sen để thoát ra sông Gianh. Tuy nhiên, trước mắt các tuyến kênh khu vực phía Tây dự án chưa được đầu tư nên chủ dự án và đơn vị thi công sẽ tạo tuyến kênh tạm rộng 3m, dài 460m  để tiêu thoát nước cho khu vực dự án về khu vực khe nước hiện trạng cách dự án 200m về phía Đông. (khu vực khe nước này cũng đã có quy hoạch xây dựng hồ điều hòa để tiêu thoát nước cho hồ Bàu Sen và kết nối với các tuyến kênh phía Nam dự án đấu nối vào tuyến kênh phía Tây khu vực dự án để thoát ra sông Gianh.

Các rãnh thoát nước như mô tả trên đảm bảo lắng lọc nước mưa chảy tràn khu vực thi công dự án trước khi thoát ra rãnh thoát nước phía Nam dự án (rộng 3m, dài 460m) để thoát về khe nước cách dự án 200m về phía Đông. Đồng thời, khu vực dự án chủ yếu là đất cát nên khả năng tự thấm tốt, chỉ vào những ngày có mưa lớn thì nước mưa mới tạo thành dòng để thoát theo rãnh thoát nước mưa chảy về nguồn tiếp nhận.

- Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đào đắp nền đường trong mùa khô nhằm hạn chế tác động của nước mưa chảy tràn rửa trôi đất đá ra vùng thấp trũng xung quanh, đặc biệt là bồi lấp các tuyến đường liên xã đoạn qua khu vực.

- Thu dọn nạo vét các mương thoát nước trong quá trình thi công.

- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng;

- Thu gom dầu mỡ bôi trơn tại các bãi đổ xe, các địa điểm đặt thiết bị thi công để tái sử dụng hoặc bán tận dụng, tránh không để chảy tràn hoặc thải tự do ra công trường.

- Ưu tiên thi công các tuyến đường và hệ thống thoát nước mưa trên các tuyến đường trước khi đi vào san nền để thu gom nước mưa chảy tràn của dự án.

## 4.1.2.3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn

#### * Biện pháp giảm thiểu đối với rác thải sinh hoạt:

# Chất thải sinh hoạt của công nhân có khối lượng không đáng kể. Tuy nhiên để đảm bảo vệ sinh môi trường, Đại diện chủ đầu tư sẽ 05 bố trí thùng rác cơ động 10l có nắp đậy tại khu vực có đông người làm việc, khu vực lán trại của công nhân để thu gom và hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch để vận chuyển trong ngày đến bãi rác chung để xử lý.

## * Giảm thiểu chất thải rắn trong quá trình phát quang, các biện pháp giảm thiểu như sau:

+ Phần thân gỗ,  ngọn, cành và góc cho các hộ gia đình trong khu vực về làm chất đốt;

+ Phần lá và cành nhỏ được vận chuyển và ủ tại khu vực dự kiến trồng cây xanh để tăng chất dinh dưỡng cho đất.

#### * Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải xây dựng:

#### Phần lớn chất thải sản xuất đều được tái sử dụng vào các mục đích khác nhau như:

+ Đối với các dạng sắt thép loại, vỏ bao xi măng,... được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua tái chế;

+ Các loại không tận dụng được như bao bì rách nát có thể thu gom và xử lý chung theo phương thức xử lý rác thải sinh hoạt;

+ Chất thải xây dựng được thu gom, dọn dẹp hoàn toàn sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của dự án để trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực, tránh vứt bừa bãi, lãng phí, gây mất mỹ quan;

+ Đối với chất thải là đất đá rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển qua khu vực dân cư (dân cư xã Quảng Phương): Chủ đầu tư phối hợp đơn vị thi công cắt cử người dọn vệ sinh trên đoạn đường liên thôn, đặc biệt đoạn qua khu dân cư xã Quảng Phương;

+ Tuyệt đối không để chất thải rắn bên ngoài khu vực dự án, vừa chiếm dụng đất, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan khu vực.

+ Đối với các nguyên vật liệu dư thừa như đất, cát, xi măng,…: Thu dọn toàn bộ nguyên vật liệu dư thừa trả lại mặt bằng sạch cho Dự án. Thực tế, nguyên vật liệu dư thừa liên quan đến vấn đề kinh tế của nhà thầu thi công nên thông thường nhà thầu thi công sẽ tính toán kỹ để không xảy ra tình trạng dư thừa, trường hợp dư thừa thì sẽ chủ động tận dụng cho hoạt động xây dựng của dự án khác;

* Biện pháp giảm thiểu đối với lượng đất phong hóa, cát dư thừa, đất đào thi công san nền và các tuyến đường:

+ Khu vực dự án chủ yếu là cát nên khối lượng cát phong hóa sẽ được cào và bốc trực tiếp lên ô tô để vận chuyển đi đổ thải tại khu vực vùng trũng thôn Văn Hà thuộc xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, cự ly 15,8km; Với cát dư thừa được bốc lên xe và vận chuyển về bãi tập kết cát thuộc đã được UBND huyện Quảng Trạch chấp thuận tại văn bản số 724/UBND-CTCC ngày 29/7/2019 về việc tập kết cát của các công trình trên địa bàn trung tâm huyện lỵ. Hoạt động tập kết cát phải có sự phối hợp chặt chẽ giưa Phòng TNMT huyện, Ban Quản lý các công trình công cộng huyện và đơn vị thi công.

+ Áp dụng phương pháp thi công, san lấp tạo mặt bằng theo từng lô  để giảm tải lượng đất hữu cơ cần bóc bỏ. Sử dụng phương pháp này sẽ đảm bảo được dung tích chứa của các lô bố trí đất hữu cơ. Tuyến đường hiện trạng ở giữa khu đất dự án sẽ được giữ lại trong giai đoạn thi công để làm tuyến đường công vụ vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án và sẽ tiến hành tháo dỡ để san lấp sau cùng khi đã san lấp toàn bộ dự án.

+ Không được đổ đất đào hữu cơ bừa bãi trên bề mặt khu vực thi công để hạn chế các tác động do bụi khi thời tiết khu vực khô hanh, có gió hoặc bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn khi thời tiết có mưa;

- Với khu vực đổ thải đất phong hóa: Bãi thải  tại khu vực vùng trũng thuộc thôn Văn Hà, xã Quảng Tiến với diện tích khoảng 3,5ha là đất trồng rừng sản xuất thuộc quản lý của UBND xã Quảng Tiến (hiện trạng do địa hình thấp trũng nên không thuận lợi cho việc trồng rừng), cao độ thấp hơn khu vực xung quanh khoảng 1m, sức chứa bãi thải ước tính khoảng 35.000 m3, vậy với khối lượng đổ thải của dự án là 31.460m3 thì bãi thãi đáp ứng sức chứa cho khối lượng nêu trên. Tiếp giáp xung quanh khu vực hiện trạng là đất rừng sản xuất của các hộ dân. Khu vực các khu dân cư gần nhất khoảng 350m. Tuyến đường tiếp giáp phía Nam bãi thải là đường đất cấp phối bề rộng nền đường 5m, đấu nối ra tuyến tỉnh lộ 22(đường bê tông nhựa, bề rộng nền đường 12m). Hướng thoát nước mưa chính của khu vực đổ thải theo hướng về phía Tây  rồi thoát theo hướng địa hình về vùng thấp phía Tây dự án. Khu vực có địa hình thấp hơn so với xung quanh nên việc san lấp đất phong hóa sẽ không làm ảnh hưởng đến việc thoát nước hiện trạng của khu vực. Việc lấp đất phong hóa tại khu vực góp phần tôn cao nền hiện trạng, thuận lợi cho quá trình trồng cây sau này của khu vực đổ thải.

* Biện pháp giảm thiểu đối với rác thải từ quá trình thi công đường dây điện, trạm biến áp:

Sẽ thu gom và bán cho đơn vị thu mua đối với các loại như bao bì, những đoạn dây điện bị thừa..., còn những loại không tận dụng được thì thu gom và xử lý như rác thải sinh hoạt.

## * Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu do chất thải nguy hại:

Như đã đánh giá ở trên, lượng chất thải nguy hại chủ yếu là dầu thải, giẻ lau dính dầu từ quá trình bảo dưỡng thay dầu máy phát sinh ở khu vực công trường đối với máy thi công và ở các gara sửa chữa đối với phương tiện vận chuyển. Biện pháp xử lý ở từng khu vực như sau:

+ Ở khu vực công trường thi công: Thu gom dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu vào các thùng phuy kín có dán nhãn chất thải nguy hại, lưu trữ ở khu vực lán trại có mái che và đăng ký chủ nguồn thải theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý chất thải nguy hại quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại. Định kỳ 6 tháng, Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển các thùng chất thải nguy hại đi xử lý theo đúng các quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

+ Chủ dự án cam kết chỉ sửa chữa xe tại các cơ sở gara đã đăng ký chủ nguồn thải nguy hại và thực hiện lưu giữ, xử lý CTNH theo đúng quy định trong Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Bố trí khu vực chứa chất thải nguy hại trên công trường có diện tích tối thiểu 10m2. Vị trí bố trí 02 thùng đựng chất thải tại 02 khu vực lán trại của dự án.

+ Kiểm tra, nhắc nhở công nhân thu gom chất thải nguy hại đúng nơi quy định;

Tuy nhiên, khi có sự cố hỏng hóc máy móc, thiết bị và phương tiện thi công mà cần sửa chữa tại công trường phải bố trí vật lót đáy (bạt hoặc tôn) để không cho dầu mỡ rơi vãi xuống nền đất và thu gom vào thùng chứa có nắp đậy rồi hợp đồng với các đơn vị có chức năng đưa đi xử lý theo quy định về xử lý chất thải nguy hại.

+ Cam kết thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4.1.2.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

* Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội

- Chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý chặt công nhân nhằm không để xảy ra mâu thuẫn với người dân địa phương cũng như ngăn chặn các tệ nạn xã hội như trộm cắp, rượu bia...

- Hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phúc lợi nhằm tránh gây xung đột giữa chủ dự án với người dân và chính quyền địa phương.

## * Biện pháp giảm thiểu tác động trong công tác giải phóng mặt bằng.

- Tổ chức các cuộc họp phổ biến, tham vấn ý kiến cộng đồng về dự án, nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân về dự án, về sự cần thiết, những lợi ích của dự án, về tính hợp lý của việc bồi thường giải phóng mặt bằng,...

- Công tác bồi thường GPMB được thực hiện theo các quy định của UBND tỉnh Quảng Bình và các quy định của nhà nước tại thời điểm áp giá bồi thường.

- Chính sách cụ thể về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ của dự án trên cơ sở xác định, tính toán giá trị đất và tài sản trên đất theo khung giá quy định hiện hành của nhà nước tại thời điểm định giá bồi thường;

- Thông báo công khai phương án bồi thường để người dân biết trước khi tiến hành công tác bồi thường và niêm yết danh sách về số người và kinh phí bồi thường tại trụ sở UBND xã;

Chỉ khi nào công tác thu hồi và bồi thường được tiến hành xong và có biên bản ký nhận giữa chủ đầu tư, người được bồi thường và chính quyền địa phương đồng thời hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật thì chủ đầu tư mới được tiến hành GPMB để thi công các hạng mục dự án.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chủ yếu là:

+ Bồi thường hỗ trợ về đất.

+ Hỗ trợ đất công ít của xã.

+  Bồi thường tài sản trên đất.

+ Hổ trợ ổn định đời sống cho trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp.

+ Hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp.

* Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động đến sức khỏe công nhân khai thác, đời sống hàng ngày của người dân, Chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp giảm thiểu sau:

- Sử dụng các máy móc, phương tiện đã được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm bảo tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép;

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về cân bằng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị khai thác và vận chuyển sinh ra;

- Bố trí lịch khai thác hợp lý cho các đơn vị, tổ, nhóm công nhân khai thác, nhất là ở các vị trí gây ồn lớn nhằm hạn chế các tác động đến sức khỏe người công nhân;

- Công nhân làm việc ở những vị trí có độ ồn lớn sẽ trang bị mũ hoặc nút tai chống ồn nhằm đảm bảo cho công nhân làm việc;

- Không tập trung phương tiện vận chuyển vào cùng một thời gian, nhất là thời gian nhạy cảm (từ 21h đến 6h sáng hôm sau) để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến môi trường sống của cư dân hai bên tuyến đường vận chuyển;

- Đối với các xe vận chuyển: Yêu cầu các lái xe phải chạy đúng tốc độ quy định khi chở đất, đá cát kết đi tiêu thụ nhất là tại đoạn giao giữa Quốc lộ 1A và đường phía Bắc và phía Tây dự án , giảm tốc độ khi đi qua các khu vực tập trung đông dân cư và không sử dụng còi hơi khi đi qua các khu vực này.

### * Giảm thiểu tác động đến hoạt động giao thông

Để giảm thiểu tác động đến hoạt động giao thông, các biện pháp sau sẽ được thực hiện:

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý để tránh tập trung quá đông phương tiện vận chuyển vào một thời điểm và tránh vận chuyển qua khu dân cư vào giờ cao điểm (khoảng từ 7 - 8h và 17 – 18h);

- Thu dọn đất, đá hay các nguyên vật liệu rơi vãi từ hoạt động vận chuyển của Dự án để tránh gây ra các chướng ngại vật hay bụi ảnh hưởng đến hoạt động giao thông;

- Giáo dục lái xe chấp hành quy định an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển, không uống rượu, chạy quá tốc độ, chở quá trọng tải, lấn đường,...

- Cam kết kịp thời phối hợp với đơn vị thi công và cơ quan quản lý tuyến đường để sửa chữa trong trường hợp hoạt động vận chuyển của Dự án gây hư hỏng nền đường.

### * Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái

Việc thực hiện quản lý, xử lý tốt các nguồn chất thải phát sinh và tác động của nước mưa chảy tràn như đã trình bày ở các mục trên sẽ giúp tránh hay hạn chế tác động của các nguồn thải này đến hệ sinh thái ở lân cận khu vực Dự án cũng như hệ sinh thái lân cận khu vực đổ đất hữu cơ thải.

Để giảm thiểu tác động đến khả năng  thẩm thấu nước mưa vào đất của khu vực dự án. Trong quá trình thiết kế bản vẽ thi công, Chủ dự án sẽ xem xét đề xuất phương án thiết kế các vỉa hè thấm nước, thoát nước bền vững (sử dụng phương án đệm sỏi sạn trên lớp đất, có giải pháp thu và thoát một phần nước mưa mặt đường qua lớp sỏi sạn rồi thấm xuống đất, phía trên đó mới láng vữa và lát gạch).

* Hạn chế các tác động tiêu cực về mặt xã hội

Các tác động tiêu cực về mặt xã hội có thể được giảm thiểu thông qua các biện pháp sau:

- Tổ chức các cuộc họp phổ biến, tham vấn ý kiến cộng đồng về Dự án, nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân về Dự án, sự cần thiết và lợi ích của Dự án,...;

- Niêm yết công khai Báo cáo đánh giá tác động đã được phê duyệt của Dự án ở trụ sở UBND xã Quảng Phương để người dân được biết và tham gia giám sát hoạt động của Dự án;

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để được thông báo và kết hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, xung đột trong quá trình thực hiện Dự án;

- Chấp hành đúng các luật và quy định của Nhà nước trong việc thuê nhân công lao động nghiệp vụ và lao động phổ thông;

- Trong quá trình hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho việc thi công xây dựng Dự án, nếu đoạn đường nào bị hư hỏng, đất đá rơi vãi do Dự án gây nên thì chủ Dự án sẽ tiến hành khắc phục đảm bảo không cản trởhoạt động giao thông;

- Chủ dự án phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tiếng ồn và bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển;

- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức, tinh thần kỷ luật, tinh thần đấu tranh chống các tệ nạn xã hội cho công nhân; phối hợp với chính quyền địa phương, công an để hạn chế, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, đồng thời tiến hành đăng ký tạm trú, tạm vắng với chính quyền địa phương cho công nhân từ địa phương khác đến ăn ở tập trung tại lán trại để dễ quản lý;

- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tác động như đã trình bày để bảo vệ các khu vực sản xuất, hoạt động kinh doanh của người dân;

* Biện pháp giảm thiểu các sự cố trong quá tình xây dựng dự án

(1) Sự cố bom mìn và cháy nổ

- Trước khi thi công phải thực hiện việc ra phá bom mìn trên toàn bộ diện tích dự án cũng như khu vực tập kết vật liệu, lán trại và bãi thải.

- Việc rà phá bom mìn phải được thực hiện kỹ lưỡng, tránh tình trạng bom mìn nằm sâu trong lòng đất gây nguy hiểm cho công tác đào đất sau này.

- Bom mìn khi phát hiện cần phải xử lý theo quy định, không tự ý xử lý khi không được sự cho phép của cơ quan chức năng..

(2) Tai nạn lao động

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí các thiết bị, máy móc thi công, hệ thống điện...) để phòng ngừa tai nạn.

- Các công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị được đào tạo thực hành theo nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật.

- Các công nhân trong quá trình thi công có đầy đủ các thiết bị an toàn, dụng cụ cứu trợ và quần áo bảo hộ lao động cần thiết cho công trình: kính bảo hộ và các trang thiết bị bảo vệ tai, dây da và đai, thiết bị cấp cứu, cứu hoả, thiết bị sơ cứu, dây buộc, mũ cứng,….

- Khi tiếng ồn nơi làm việc > 85dBA, bắt buộc công nhân sẽ sử dụng dụng cụ bảo vệ tai.

- Thu gom chất thải rắn chất thải xây dựng và sinh hoạt; thu gom xử lý nước thải theo đúng quy định.

# (3). Sự cố tai nạn giao thông

Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Bố trí các xe vận chuyển đất ra vào khu vực khai thác với mật độ hợp lý, không tập trung quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông;

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông;

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc khai thác đã được đăng kiểm theo quy định nhằm hạn chế sự cố hỏng các chi tiết máy móc gây tai nạn giao thông.

(4) Sự cố cháy nổ

- Tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong việc sử dụng lửa tại những nơi dễ cháy nổ.

- Tuyên truyền cho toàn bộ công nhân làm việc chấp hành mọi nội quy về cháy nổ trong xây dựng cũng như trong sinh hoạt.

- Trong xây dựng, phải sử dụng các bình chứa nhiên liệu như bình ga, bình nén khí đạt tiêu chuẩn, các máy móc thiết bị trong thi công sử dụng đúng công suất.

- Trong lán trại, hệ thống dây điện cần phải bố trí thích hợp, chất lượng tốt tránh tình trạng chập nổ do quá tải.

- Nên sử dụng các loại vật liệu khó cháy làm lán trại như sắt thép, tôn, vệ sinh bếp nấu sạch sẽ, sử dụng nhiên liệu để nấu nướng an toàn.

- Lắp đặt các cầu giao ngắt điện, khóa ga và các bình chữa cháy trong lán trại

- Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cho dự án khi đi vào khai thác.

(5) Sự cố thiên tai

Thiết kế của Dự án đã tính đến cos ngập lụt lớn nhất của khu vực. Tuy nhiên, với sự biến đổi thất thường của thời tiết hoặc sự bất hợp lý trong thi công có thể gây ngập lụt cục bộ làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Do đó, một số biện pháp sau sẽ giúp giảm thiểu tác động do thời tiết:

- Đẩy nhanh tiến độ san nền trước mùa mưa;

- Tránh sự trượt lở đất lấp các mương thoát nước mưa tạm bằng việc không tập kết hay đổ đống nguyên vật liệu xây dựng gần các mương này; thực hiện nạo vét ngay nếu để xảy ra tình trạng đất, cát hay vật liệu xây dựng khác xâm nhập mương;

- Ưu tiên thi công đường bao quanh và mương thoát nước chạy dọc các trục đường để đảm bảo thu và thoát nước cho khu vực đồng thời hạn chế sự cuốn trôi đất và nguyên vật liệu thi công từ khu đất Dự án gây bồi lấp khu vực phía Nam dự án;

- Xây dựng phương án di chuyển thiết bị, máy móc thi công và nguyên vật liệu xây dựng khi có sự bất thường về thời tiết gây ngập lụt khu vực ngoài khả năng tính toán của Dự án;

- Không tiến hành thi công và thông báo để chuyển lao động ra khỏi khu vực công trường trong những ngày dông sét;

- Lắp đặt cột thu sét tạm ở khu vực lán trại.

(6). Đối với sự cố sạt lở đất

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

- Không thi công san gạt nền vào những ngày mưa;

- Thi công san gạt nền đến đâu thì lu lèn chặt đến đó; tạo mái taluy ở các vị trí ranh giới khu đất Dự án;

- Thường xuyên giám sát các lái xe đổ đất, cát thực hiện đổ đúng vị trí;

- Ưu tiên thi công hệ thống thoát nước tại các khu vực đã san nền để đảm bảo khả năng thoát nước hết cho khu vực khi có mưa;

- Nạo vét mương thoát, cống thoát nếu để chất thải xây dựng xâm nhập ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của khu vực.

## 4.1.1.5.. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tại bãi thải và bãi tập kết cát dư thừa.

Trong quá trình đổ thải để giảm thiểu các tác động tiêu cực tại bãi thải, đại diện chủ đầu tư sẽ thực hiện một số biện pháp sau:

- Đất được vận chuyển đến đổ trong khu vực bãi thải, không đổ tràn ra ngoài khu vực bãi thải. Nếu khi đổ đất tràn ra ngoài khu vực bãi thải sẽ bố trí công nhân đến thu gom đất ngoài khu vực đưa đến đổ trong khu vực bãi thải;

- Bố trí người thu dọn lượng cát phong hóa rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển. Đặc biệt là tuyến đường ra vào  bãi thải.

- Tưới nước phun ẩm trên các tuyến đường đoạn qua  khu dân cư. Ngày thường phun ẩm 2 lần/ngày, khi thời tiết khô nóng có gió Tây Nam hoạt động mạnh tiến hành phun ẩm với tần suất 4 lần/ngày (6h;11h – 13h;17h)

- Quá trình đổ đất đến đâu sẽ tiến hành san gạt tạo mặt bằng cho khu vực bãi thải đến đó.

- Vào những ngày nắng nóng, khô hanh có gió Tây Nam hoạt động Chủ đầu tư sẽ tiến hành phun ẩm tại 2 bãi thải này nhằm hạn chế bụi cuốn ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Ngày thường sẽ phun ẩm 2 lần/ ngày, khi thời tiết khô nóng có gió Tây Nam hoạt động sẽ tiến hành phun ẩm 4 lần/ngày (6h,11h – 13h,17h).

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động:

4.2.1.1. Tác động đến môi trường không khí

a. Nguồn gây ô nhiễm

Nguồn gây ô nhiễm không khí trong các giai đoạn này chủ yếu là:

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng nhà cửa của các hộ dân;

- Bụi cuốn trên các tuyến đường nội bộ;

- Khí thải động cơ phát sinh từ các phương tiện giao thông như: xe máy, ôtô con, xe tải... Đây là nguồn gây ô nhiễm chủ yếu cho dự án;

- Khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, các khu vệ sinh,...

b. Tải lượng, dự báo và mức độ tác động

* Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng nhà cửa của các hộ dân:

Khi dự án đi vào hoạt động thì các hộ dân sẽ tiến hành xây dựng nhà cửa, các công trình phụ trợ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Các hoạt động như: vận chuyển nguyên vật liệu (sắt thép, xi măng, cát,...), thi công xây dựng sẽ làm phát sinh bụi, khí thải,... gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực. Tuy nhiên, do các hoạt động xây dựng được tiến hành không thường xuyên mà theo thời gian và nhu cầu của người dân. Đồng thời, quy mô xây dựng nhà cửa không lớn nên mức độ phát sinh tải lượng bụi, khí thải vào từng thời điểm là không nhiều. Do đó, mức độ tác động đến môi trường không khí của khu vực do hoạt động xây dựng trên khuôn viên dự án là không lớn, có thể khắc phục bằng các biện pháp giảm thiểu thích hợp kết hợp với sự quản lý của chính quyền địa phương trong hoạt động xây dựng.

* Đối với bụi cuốn trên các tuyến đường nội bộ:

Các tuyến nội bộ mặt đường được làm bằng đá dăm cấp phối, hai bên vỉa hè lắt gạch, trồng cây xanh nên tải lượng bụi phát sinh do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhà cửa, công trình sẽ giảm đi rất nhiều, dự báo nồng độ bụi sẽ nằm giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.

* Đối với khí thải động cơ:

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường bộ” do Viện KH&CN môi trường thực hiện cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03 l/km, cho các loại ôtô chạy xăng là 0,15 l/km, các loại ôtô chạy bằng dầu là 0,3 l/km.

Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông bao gồm: COx, NOx, SOx, CxHy, Aldehyd... Hệ số ô nhiễm do các xe chạy xăng tạo ra được trình bày trong bảng sau:

### Bảng 3.17: Hệ số ô nhiễm của xe chạy xăng

| TT | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (kg/1.000 lít xăng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO | 291 |
| 2 | CxHy | 33,2 |
| 3 | NOx | 11,3 |
| 4 | SO2 | 0,9 |

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993.

Dựa trên thuyết minh dự án ta có thể sơ bộ tính được lượng phương tiện giao thông lưu thông trong khu vực dự án khoảng 200 lượt xe ôtô chạy xăng/ngày, 50 ô tô chạy dầu/ngày và 1.000 lượt xe gắn máy/ngày.

Tính toán áp dụng với quãng đường 2,665km (theo quy hoạch chi tiết dự án), thì chúng tôi tính được lượng nhiên liệu tiêu thụ khoảng 160 lít xăng/ngày, tải lượng chất ô nhiễm phát sinh trong ngày được tính toán như sau:

### Bảng 3.18: Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông

| TT | Chất ô nhiễm | Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) | Tải lượng ô nhiễm (mg/s) | Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải(mg/m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO | 72,75 | 842,01 | 0,25 |
| 2 | CxHy | 8,30 | 96,06 | 0,03 |
| 3 | NOx | 2,98 | 34,43 | 0,01 |
| 4 | SO2 | 0,23 | 2,66 | 0,001 |

Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn phát thải liên tục có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton được cải biên trên cơ sở mô hình tính toán khuyếch tán ô nhiễm của Gauss như sau:

Trong đó:

- C: Nồng độ các chất ô nhiễm, mg/m³.

- E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải, mg/m/s.

- z: Độ cao của điểm tính toán: 1m.

- Sz: Hệ số khuyếch tán theo phương z theo chiều gió.

, X là khoảng cách của các điểm tính theo chiều gió so với nguồn thải.

- U: Tốc độ gió trung bình của khu vực, U = 2,9 m/s.

- h: Độ cao so với mặt đất, m.

Từ đó tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí tại các khoảng cách nguồn thải 5m, 10m, 20m xuôi theo chiều gió. Cụ thể nồng độ các chất SO2, NOx, CO, CxHy, Andehyd trong không khí tại các khoảng cách 5m, 10m, 20m xuôi theo chiều gió

### Bảng 3.19: Nồng độ các chất ô nhiễm tại các khoảng cách khác nhau

| Thông số ô nhiễm | E mg/m/s | z (m) | h (m) | U (m) | C (mg/m³) (Mùa hè) |  |  | QCVN 05/2013 (mg/m3) Trung bình 1h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 5m | 10m | 20m |  |
| CO | 0,25 | 1 | 0,5 | 2,4 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 30 |
| CxHy | 0,03 | 1 | 0,5 | 2,4 | 0,008 | 0,003 | 0,002 | - |
| NOx | 0,01 | 1 | 0,5 | 2,4 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,2 |
| SO2 | 0,001 | 1 | 0,5 | 2,4 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,35 |
| Aldehyd | 0,0003 | 1 | 0,5 | 2,4 | 0,0001 | 0,00005 | 0,00002 | - |

Theo bảng tính toán ở trên cho thấy ở khoảng cách 5m, 10m, 20m so với nguồn thải thì nồng độ các chất ô nhiễm như SO2, NOx, CO đều dưới tiêu chuẩn cho phép (áp dụng mức trung bình 1h) theo QCVN 05:2013/BTNMT. Cho nênảnh hưởng của các chất ô nhiễm này theo các hướng gió trong khu vực dự án là  rất nhỏ và không đáng kể.

* Đối với khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác

Các chất khí thải, mùi hôi phát sinh từ các khu vực vệ sinh dự báo là không đáng kể, do các cống thoát nước mưa và nước thải được bố trí ngầm, các khu nhà WC được vệ sinh thường xuyên trong ngày nên khả năng ảnh hưởng của mùi hôi, khí thải từ các nguồn này đến môi trường trong khu vực là không lớn.

Đối với các khu vực đặt thùng rác: do rác thải được thu gom trong ngày và theo giờ cố định nên mùi hôi do rác thải gây ra tại các khu vực này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, ở không gian hẹp và không gây tác động đáng kể đến môi trường chung của khu vực.

4.2.1.2. Tác động đến môi trường nước

a. Nguồn phát sinh:

Khi dự án đi vào hoạt động chủ yếu có các loại nước thải sau đây:

- Nước mưa chảy tràn.

- Nước thải sinh hoạt.

- Nước cho các công trình công cộng, tưới cây, tưới đường.

b. Tải lượng và mức độ tác động:

* Đối với nước mưa chảy tràn:

Theo số liệu của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Bình từ 1956 đến 2017 thì năm 2016 là năm có lượng mưa lớn nhất. Lượng mưa lớn nhất trong ngày là 537 mm, ngày xuất hiện 5/10/2010 tại trạm khí tượng thủy Ba Đồn. Theo Trần Đức Hạ - Quản lý môi trường nước, NXB khoa học kỹ thuật, 2006, lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định theo công thức thực nghiệm sau:

# Q = 2,78 x 10-7 x  x F x h (m3/s)

Trong đó:   2,78 x 10-7: Hệ số quy đổi đơn vị.

- Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc;

h - Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán, chọn lượng mưa lớn nhất tới nay tại Ba Đồn là 537mm (22,357mm/h) vào ngày 05 tháng 10 năm 2010 Trung tâm khí tượng thủy văn Quảng Bình;

F - Diện tích khu vực khu đất F = 165.000m2;

Bảng 3.9. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

| TT | Loại mặt phủ | Hệ số () |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mái nhà, đường bê tông | 0,80 - 0,90 |
| 2 | Đường nhựa | 0,60 - 0,70 |
| 3 | Đường lát đá hộc | 0,45 - 0,50 |
| 4 | Đường rải sỏi | 0,30 - 0,35 |
| 5 | Mặt đất san | 0,20 - 0,30 |
| 6 | Bãi cỏ | 0,10 - 0,15 |

(Nguồn: TCXDVN 51:2006)

Căn cứ vào đặc điểm bề mặt khu vực dự án giai đoạn san lấp mặt bằng và xây dựng là mặt đất san, chọn hệ số  = 0,8.

Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án vào khoảng 1,15 (m3/s).

Qua tính toán ở trên cho thấy lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện tích khu vực dự án phát sinh trong ngày có lượng mưa lớn nhất là rất lớn. Khi đó nước mưa chảy tràn sẽ cuốn lớp đất bề mặt và các phế thải vật liệu xây dựng như nước thải xi măng, dầu mỡ, đất, cát,... ra môi trường tiếp nhận.

* Đối với nước thải sinh hoạt, nước cho công trình công cộng, tưới cây, tưới đường:

Khi dự án được xây dựng hạ tầng hoàn thiện và đi vào hoạt động, quy mô dân số khoảng 2.500 người. Theo Theo TCVN 33-2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế thì đối với đô thị loại II, III là 150 lít/người.ng.đ thì tổng lượng nước cấp sinh hoạt cho toàn khu vực khoảng:

Q sh  = 2.500 người x 0,15m3/người.ng.đ* =375m3/ngày đêm

Ngoài ra, dự án có các lô đất thương mại dịch vụ, theo TCXD 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế, nguồn nước cấp cho khu công cộng dịch vụ được tính bằng 10% nguồn nước cấp cho sinh hoạt:

Qtm = Q sh x10% = 38 m3/ngđ

Vậy tổng lượng nước cấp cho hoạt động của khu vực dự án là:

Qt = Q sh + Q tm = 375 + 38 = 413 m3/ngđ

Nước thải sinh hoạt chiếm khoảng 80% tổng lượng nước cấp khoảng: 330,4m3. Trong đó, nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 264,32m3 và nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 66,08m3.

Đặc trưng của nguồn thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ dễ phân hủy và vi khuẩn gây bệnh. Do chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy như phế thải thực phẩm, chất thải con người nên nguồn thải này có giá trị BOD5, hàm lượng chất rắn lơ lững, tổng lượng nitơ (N), phôtpho (P), Coliform... cao. Nếu không được tập trung và xử lý, nước thải sinh hoạt sẽ làm ô nhiễm đất. Đối với nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý, theo dự báo nồng độ các chất ô nhiễm có thể vượt giới hạn cho phép nhiều lần theo QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Trong giai đoạn này, hệ thống thu gom thoát nước thải chung của dự án đã được đầu tư xây dựng nhưng hệ thống thu gom nước thải của huyện chưa được đầu tư để thu gom nước thải của dự án. Nên nước thải phát sinh từ sinh hoạt của dân cư (nước thải đen, nước thải xám) nếu không được thu gom, xử lý hợp lý mà cho thoát ra môi trường khu vực, hoặc thoát ra hệ thống thoát nước mưa thì sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, gây mùi hôi. Do vậy, để đảm bảo vệ sinh môi trường, đại diện chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền người dân cần xây dựng bể tự hoại để xử lý nước thải đen, hầm lắng để thu gom xử lý nước thải xám và nước thải sau xử lý tạm thời cho tự thấm vào đất, không đấu nối ra hệ thống thoát nước mưa và nước thải của khu vực. Khi nào hệ thống thoát nước thải của huyện Quảng Trạch được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và vận hành sẽ tổ chức đấu nối cho các hộ dân.

Mặt khác, nước thải sinh hoạt nếu không được thu gom và xử lý cũng có thể xâm nhập vào nguồn nước ngầm gây ảnh hướng xấu đến chất lượng nước ngầm do cơ chế thấm qua đất cát.

4.2.1.3. Tác động của các chất thải rắn

Nhìn chung chất thải rắn phát sinh trong khu vực chủ yếu là các dạng chất thải sinh hoạt dễ xử lý.

Rác thải sinh hoạt phát sinh từ các khu nhà dân cư ở với thành phần chủ yếu là rác thải hữu cơ như giấy loại, rau, hoa quả hư hỏng, thực phẩm dư thừa,…chiếm khoảng 80%. Rác thải khó phân huỷ gồm các dụng cụ gia dụng hư hỏng loại thải như: đồ nhựa, mảnh kim loại, thuỷ tinh, sành sứ, vỏ lon, bao nilon,… chiếm khoảng 20%.

Theo số liệu thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đối với các nước đang phát triển trung bình mỗi người mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 0,1 - 0,3 kg rác thải. Với tổng dân số sinh sống trong khu vực dự án là 2.500 người thì tải lượng chất thải rắn là: 2.500người x 0,3 kg/người/ngày = 750 kg/ngày.

Lượng rác thải thải ra trong một ngày trên toàn bộ khu vực dự án là rất lớn, nếu không được thu gom và xử lý sẽ làm mất mỹ quan khu vực, ngoài ra các chất thải sinh hoạt bị tích tụ lâu ngày sẽ phân hủy sinh ra mùi hôi thối gây khó chịu, có thể chứa các chất độc hại ở thể khí hoặc lỏng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Chính vì vậy, khi dự án đi vào hoạt động, các hộ gia đình và các tổ chức sẽ phối hợp với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch để thu gom, vận chuyển rác thải đến bãi xử lý tập trung xử lý, tránh gây tồn đọng rác thải trong khu vực khuôn viên dự án.

- Đối với chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại từ hoạt động của các hộ dân chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang hỏng. Khối lượng CTNH trung bình ngày dự báo rất ít theo thực tế hoạt động của các hộ dân cư khác vì bóng huỳnh quang có tuổi thọ trung bình theo mức độ sử dụng trong gia đình ít nhất là 3 năm. Hơn nữa, xu thế sử dụng bóng đèn led đang ngày càng phổ biến, mà tuổi thọ bóng đèn led ít nhất là 5 năm với mức độ sử dụng trong gia đình.

4.2.1.4. Tác động do tiếng ồn và độ rung

a. Nguồn phát sinh:

Khi dự án đi vào hoạt động tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông vận tải, tiếng ồn phát sinh từ loa, đài, ti vi của các hộ gia đình. Ngoài ra còn có tiếng ồn do hoạt động xây dựng nhà ở của các hộ dân.

b. Mức độ tác động:

- Do dự án là khu dân cư nên các phương tiện giao thông ra vào chủ yếu là xe máy và ô tô loại 4 chỗ, 7 chỗ và các ô tô chở hàng loại nhỏ. Các xe ô tô được đăng kiểm định kỳ nên mức độ gây ồn là không đáng kể.

- Tiếng ồn phát sinh từ loa, đài, ti vi là nguồn ồn có thể chấp nhận tuỳ theo nhu cầu hưởng thụ của người dân.

- Tiếng ồn do hoạt động của các phương tiện vận chuyển NVL và máy móc, thiết bị thi công xây dựng nhà ở của người dân. Dự báo sẽ vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT. Tuy nhiên, tiếng ồn gây ra bởi các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị mang tính chất tức thời, diễn ra trong thời gian ngắn, quy mô các công trình xây dựng nhỏ nên mức độ ảnh hưởng đến người dânsinh sống tại dự án không đáng kể.

## 4.2.1.5. Tác động đến cơ sở hạ tầng

Việc triển khai xây dựng Dự án thì hạ tầng kỹ thuật khu vực sẽ được đầu tư xây dựng mới và đồng bộ bao gồm :

- Đầu tư xây dựng mới và hoàn thiện các hệ thống mạng lưới cung cấp điện, cấp thoát nước và thông tin liên lạc cho khu vực.

- Đầu tư xây dựng mới hệ thống giao thông nối liền các khu chức năng cũng như đấu nối vào các trục đường chính của khu vực tạo quy hoạch giao thông đồng bộ cho khu vực, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

- Xây dựng mới hệ thống cấp nước sinh hoạt phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân, cán bộ nhân viên khu vực dự án.

- Xây dựng mới hệ thống thoát nước mưa, nước thải cho các phân khu chức năng trong khu dân cư để dẫn về tuyến thu nước chính của khu vực.

Các công trình cơ sở hạ tầng như trên được tính toán thiết kế và bố trí hợp lý sẽ tạo nên cơ sở hạ tầng hoàn thiện đáp ứng tốt các nhu cầu sinh sống của người dân khu vực Dự án, cũng như đảm bảo kết nối với các khu vực lân cận.

### 4.2.1.6. Tác động đến kinh tế - xã hội

Các tác động của Dự án khi đi vào hoạt động đến các khía cạnh kinh tế - xã hội được đánh giá trên hai mặt:

* Mặt tiêu cực:

- Gia tăng dân số cơ học trong khu vực có khả năng gây ra các vấn đề phức tạp trong việc ổn định trật tự an ninh và văn hóa tại khu vực Dự án. Nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ phát sinh một số các hoạt động thiếu lành mạnh như trộm cắp tài sản,... Ngoài ra, nếu không được quản lý tốt thì các mâu thuẫn xã hội giữa những người dân rất dễ xảy ra.

- Vấn đề rác thải, nước thải nếu không được thu gom, xử lý hợp lý sẽ gây ô nhiễm môi trường khu vực dự án, làm mất mỹ quan khu vực dẫn đến hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường của dự án bị giảm sút.

* Mặt tích cực:

- Dự án đi vào hoạt động sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội khu vực xã Quảng Phương nói riêng và huyện Quảng Trạch nói chung, cụ thể như sau:

+ Tạo công ăn việc làm cho một bộ phận cộng đồng địa phương trong việc tham gia vận hành và quản lý các công trình liên quan.

+ Góp phần cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng cho khu vực.

+ Hình thành nên một khu đô thị mới có cơ sở hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu về đất ở cho người dân khu vực.

+ Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương từ việc bán đất, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại huyện Quảng Trạch.

- Tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ ăn theo Dự án như: dịch vụ thương mại phát triển.

- Dự án sẽ làm tăng giá trị sử dụng đất trên địa bàn, hình thành khu dân cư mới giải quyết được nhu cầu về nhà ở cho người dân khu vực.

### 4.2.1.7. Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án

Một số sự cố có thể xảy ra trong khu vực dự án trong quá trình hoạt động được dự báo như sau:

(1). Sự cố cháy nổ: sự cố cháy nổ có thể gây ra do chập điện, các vật dễ cháy tiếp xúc với ngọn lửa hoặc có thể xảy ra sự cố cháy nổ liên quan đến khí gas. Do các hộ gia đình có sử dụng khí gas để nấu nướng nên có khả năng xảy ra sự cố này.

(2). Sự cố chập điện có thể xảy ra nếu hệ thống điện được lắp đặt và vận hành không đúng kỹ thuật hoặc do sự bất cẩn của người sử dụng, khi sự cố này xảy ra có thể gây cháy các công trình, mức độ có thể ở phạm vi hẹp hoặc ở diện rộng hơn tùy thuộc vào tính chất từng công trình và khả năng ứng cứu sự cố.

### (3). Sự cố sụt lún, sạt lỡ, rạn nứt nền đường:

- Sự cố về sụt lún, rạn nứt nền đường: có thể xảy ra do quá trình thi công không đúng kỹ thuật, quá trình lu lèn đất, đá nền đường không đảm bảo độ chặt theo thiết kế.

- Bên cạnh đó, hoạt động tập kết nguyên vật liệu xây dựng các công trình kiến trúc thượng tầng sau này nếu sử dụng các phương tiện vận chuyển không đúng trọng tải cho phép trên các tuyến đường, hoặc các xe chạy quá trọng tải, tốc độ cho phép sẽ gây hư hỏng, sụt lún các tuyến đường nội vùng.

(4). Sự cố đối với đường ống thoát nước thải: Sự cố đối với đường ống thoát nước thải xảy ra khi đường ống đấu nối từ hố thu nước thải của dự án đến hố thu nước thải của toàn dự án bị tắc hoặc sự cố vỡ đường ống thoát nước thải. Khi sự cố này xảy ra thì khả năng thoát nước thải cho dự án sẽ tạm thời không còn, nước thải sẽ bị ứ động không thoát được, sẽ gây nên mùi hôi thối, nhiễm bẩn môi trường ở khu vực dự án, đặc biệt tại các khu vực có đường ống bị vỡ.

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện:

a. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải

Hệ thống thoát nước tốt và hợp lý có ý nghĩa rất quan trọng để hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt.

(1). Xử lý nước thải sinh hoạt:

Hiện tại, khu vực thực hiện dự án chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải chung cho khu vực nên xử lý nước thải sinh hoạt của các hộ dân chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Các hộ gia đình tự xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại, bể lắng lọc và hố thấm trong khuôn viên từng nhà.

- Giai đoạn 2: Khi khu vực có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của huyện Quảng Trạch sẽ thực hiện đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của dự án.

Nước thải đen

Bể tự hoại cải tiến 3 ngăn

Hố tự thấm

Nước thải xám

Bể lắng lọc 2 ngăn

Nước thải đen

Bể tự hoại cải tiến 3 ngăn

Hố tự thấm

Nước thải xám

Bể lắng lọc 2 ngăn

### Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt ở từng hộ gia đình

* Đối với nước thải đen: Nước thải từ các nhà vệ sinh sẽ theo ống dẫn chảy vào bể chứa (bể 1), tại đây diễn ra quá trình lắng và tách các tạp chất lơ lững, không tan có kích thước lớn. Nước thải đã được phân hủy một phần sẽ theo ống dẫn chảy qua bể lắng (bể 2), tại đây tiếp tục diễn ra quá trình phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện kỵ khí. Sau bể 2, nhờ hoạt động  của các vi sinh vật kỵ khí, các hợp chất hữu cơ gần như đã được phân hủy hoàn toàn. Bùn được sinh ra sau quá trình phân hủy chất hữu cơ sẽ lắng xuống đáy nhờ trọng lực, phần nước trên bề mặt tiếp tục chảy vào bể lọc (bể 3). Tại bể này, nước sẽ tiếp tục được phân hủy, lắng lọc các chất rắn lơ lững còn lại trong nước thải. Nước thải sau bể 3 sẽ theo ống dẫn dẫn ra hố tự thấm.

Bùn thải từ bể được định kỳ (2-3 năm) nạo hút/lần để tăng tính năng bể xử lý. Thể tích của bể tự hoại được tính như sau:

### Bảng 3.20. Công thức tính toán dung tích bể tự hoại

| STT | Diễn giải | Công thức | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wu : thể tích ướt của bể | Wu = Wt + Wv + Wn + Wb | m3 |
| 1.1 | Wt : dung tích tích luỹ bùn cặn đã phân huỷ | Wt = r x N x T/1000 | m3 |
|  | r: lượng cặn đã phân huỷ tích luỹ của 1 người trong 1 năm |  | 30 l/người/năm |
|  | T: khoảng thời gian giữa 2 lần hút cặn (năm) |  | 2 năm |
|  | N: số người bể phục vụ (dân số quy đổi) |  | người |
| 1.2 | Wv : dung tích phần váng nổi | W = (0.4-0.5) Wt | m3 |
| 1.3 | Wn: dung tích vùng tách cặn | Wn = Qxtn = N x q0 x tn/1000 | m3 |
|  | qo : tiêu chuẩn thải nước |  | 45 l/người.ngđ |
|  | tn : thời gian lưu nước tối thiểu |  | 5 ngày |
| 1.4 | Wb : Dung tích vùng phân huỷ cặn | Wb=0,5xNxtb/1000 | m3 |
|  | tb : thời gian cần thiết phân huỷ cặn với nhiệt độ nước thải ở 25oC |  | 40 ngày |
| II | Wk : thể tích phần thông thủy của bể | Wk = 0,3 x Wu | m3 |
|  | Tổng dung tích bể tự hoại W =Wu +Wk |  | m3 |

Từ các công thức tại bảng 3.20, tính được thể tích bể tự hoại như sau:

### Bảng 3.21. Thể tích các bể tự hoại

| Nguồn phát sinh | Wt (m3) | Wv (m3) | Wn (m3) | Wb (m3) | Wu (m3) | Wk (m3) | W (m3) | Làm tròn (m3) | Kích thước bể (DxRxH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nước thải sinh hoạt từ hộ gia đình (6 người) | 0,36 | 0,18 | 1,35 | 0,12 | 2,01 | 0,60 | 2,61 | 3 | 2x1x1,5 |

Hầm cầu tự hoại được xây bằng bê tông cốt thép chắn chắn, có xử lý chống thấm, chiều cao bảo vệ 0,2m.

* Đối với nước thải xám:

Trong giai đoạn này hệ thống thu gom nước thải chung của khu vực chưa được xây dựng và vận hành thì trước mắt, nước thải sinh hoạt (nước thải xám) từ các hộ dân được xử lý qua bể lắng lọc 2 ngăn. Nước thải xám được dẫn vào ngăn lắng (1) để lắng cặn một phần chất lơ lửng sau đó dẫn vào ngăn lọc (2) với cấu tạo 3 lớp: lớp dưới cùng là sỏi đá dày 10cm, lớp thứ 2 là than củi dày 10cm, lớp trên cùng là cát dày 10cm. Tại ngăn lọc sẽ lọc và giữ lại các chất ô nhiễm trong nước thải xám. Nước thải xám được xử lý từ bể lắng lọc sẽ dẫn vào hố tự thấm.

Lượng nước thải xám phát sinh từ hộ gia đình có 6 người là 0,6m3/ngày đêm. Chọn thời gian xử lý tại bể lắng lọc 2 ngăn là 4 ngày đêm. Thể tích tối thiểu của bể lắng lọc được xác định như sau:

Vbl = Qsh x t = 0,6 x 4 = 2,4 (m3)

Trong đó:

Vbl là thể tích tối thiểu của bể lắng lọc.

Qsh là lưu lượng nước thải xám trung bình ngày: 0,6 m3.

T là thời gian lưu giữ và xử lý nước thải xám trong bể lắng lọc: 4 ngày.

Nước thải xám và nước thải đen sau khi được xử lý dẫn về hố tự thấm (với kích thước 1mx1m, được xây quấn gạch 2 lớp). Hố tự thấm được xây bằng gạch, đáy là nền đất tự nhiên để nước thải thấm ra môi trường. Tuy nhiên hiện tại nền đất của dự án chủ yếu là đất nông nghiệp nên việc tự thấm sẽ không đảm bảo gây ứ động nước, vì vậy trong quá trình xây dựng nhà, chủ dự án và chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý dự án sẽ ra quy định và hướng dẫn người dân xây dựng khu nhà vệ sinh, bể tự hoại đảm bảo như sau: Trước khi xây dựng nhà vệ sinh, bể tự hoại, hố tự thấm các hộ dân sẽ tiến hành đào sâu khu vực xây dựng và đắp cát xung quanh rồi mới tiến hành xây dựng để tăng tính tự thấm, tránh gây ứ động ô nhiểm môi trường tiếp nhận.

- Trước mắt, vì khu vực dự án chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải nên tuyệt đối không được đấu nối nước thải chưa xử lý và sau xử lý ra hệ thống thoát nước thải của dự án (bố trí van khóa đường ống dẫn ra hệ thống thoát nước thải và dẫn nước thải về bể tự thấm) nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Về lâu dài, khi khu vực có hệ thống thu gom và xử lý nước thải thì nước thải từ các công trình được xử lý qua hệ thống bể tự hoại, thoát vào hệ thống thu gom nước thải HDPE D250 – D315 đi sau các lô đất và trên vĩa hè, bố trí các hố ga với khoảng cách khoảng 25-30m phía sau dãy công trình. Sau đó toàn bộ lượng nước thải sẽ được đấu nối và xả vào tuyến cống thoát nước thải D300 dẫn về trạm xử lý nước thải theo định hướng của đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch.

* Hệ thống thoát nước thải chung của dự án như sau:

- Kết cấu ống cống: Sử dụng loại ống nhựa HDPE có đường kính D250 và D315, áp lực thiết kế PN6. Tường, đáy và nắp đan hố ga làm bằng BTCT M200 đá 1x2.

- Các hố ga R3 được bố trí các ống nhựa uPVC D110 chờ sẵn để đấu nối thoát nước thải từ các công trình.

- Ống thoát nước thải dự án sử dụng ống nhựa HDPE. Độ sâu chôn cống tùy thuộc vào vị trí tuyến đảm bảo >0,3m với trường hợp trên vỉa hè và >0,5m với trường hợp dưới lòng đường.

- Tất cả các cống được vạch theo nguyên tắc hướng nước đi là ngắn nhất lợi dụng tối đa địa hình để thoát nước tự chảy về khu xử lý hiện có của khu đất.

- Xử lý giao cắt giữa các tuyến cống thoát nước mưa, thoát nước thải, các hệ thống kỹ thuật khác bằng các ga giao cắt.

- Ống thoát tự chảy: sử dụng ống HDPE D250; D315; uPVC D110 đảm bảo theo  tiêu chuẩn ISO 4427:2017.

- Các hố ga thăm thành và đáy ga đổ bê tông M250 đá 1x2cm dày 200mm lớp bê tông lót M100 đá 4x6cm, tấm đan dùng BTCT M200 đá 1x2cm, nắp ga thăm dùng nắp ga composite.

Hiện tại khu vực dự án chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trước mắt hệ thống thoát nước thải sinh hoạt từ các hộ dân sau khi tự xử lý sơ bộ tại mỗi gia đình sau đó mới tự thấm vào đất. Về lâu dài khi có hệ thống thoát nước thải chung của khu vực, các tuyến nước thải sẽ được đấu nối theo quy hoạch. (Ống thoát nước thải D250 – D315 đi sau các lô đất (sau R3) và  bố trí các hố ga với khoảng cách khoảng 25-30m để thu gom nước thải của các hộ dân đấu nối vào). Khi giao đất cho hộ gia đình Chủ dự án sẽ yêu cầu các hộ dân cam kết xử lý nước thải sinh hoạt của mỗi hộ gia đình đạt quy chuẩn cho phép trước khi tự thấm ra môi trường.

(2). Nước mưa chảy tràn:

Với nước mưa chảy tràn: hệ thống thoát nước mưa sẽ tận dụng các rảnh thoát nước địa hình gần khu vực dự án để thoát nước.

Cao độ san nền theo thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn thoát nước mưa, chống ngập lụt. Cao độ đường đồng mức thiết kế được khống chế bởi hệ thống cao độ các tuyến đường quy hoạch đã được phê duyệt. Độ dốc nền từ 0,003% đến 0,004%.

Hệ thống thoát nước đảm bảo thoát hết nước mưa chảy tràn, không gây ngập úng cho khu vực dự án và khu vực lân cận và với đặc điểm của một khu dân cư thì nước mưa chảy tràn là nguồn nước sạch nên có thể tự thoát ra môi trường sau khi đã lắng đất cát ở các hố ga mà không gây tác động xấu đến môi trường.

Toàn bộ nước mưa của khu vực dự án và nước mưa từ các khu vực lân cận thoát về phía dự án sẻ được thu gom về các cửa xả tập trung vào hồ điều hòa của dự án.

Thoát nước mưa của khu vực chủ yếu theo hướng Tây về phía Đông, thoát nước vào hồ Bàu Sen. Các tuyến thoát nước mưa được thiết kế theo sơ đồ mạng lưới vuông góc, đảm bảo thoát nhanh nhất về tuyến cống chính và khu vực cửa xả.

* Hệ thống thoát nước mưa: dọc theo vĩa hè các tuyến đường bố trí các hố ga bằng BTCT, đổ tại chổ với khoảng cách từ 35-:-45m/1 hố ga. Nước mưa dọc theo các tuyến đường được thu gom qua hệ thống giếng thu, hố ga đặt trên bó vỉa rồi chảy theo các tuyến cống buy BTCT D600–D1000; và thoát ra cửa xã được bố trí theo quy hoạch.

b) Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:

Khi dự án đi vào hoạt động, nguồn phát sinh ô nhiễm do bụi và khí thải không nhiều. Các nguồn này lại có tính chất phân tán và quy mô nhỏ nên biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí chủ yếu là biện pháp quản lý. Các biện pháp quản lý bao gồm:

* Đối với hoạt động sinh sống thông thường của khu dân cư:

- Khuyến khích các hộ dân sử dụng các thiết bị đun nấu bằng khí gas.

- Rác thải sinh hoạt tại các khu nhà được thu gom vào thùng đựng rác và được đơn vị thu gom rác vận chuyển định kỳ đi xử lý.

- Khuyến khích người dân trồng thêm cây xanh tại các hộ gia đình để tạo môi trường trong lành; thu gom và xử lý triệt để lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày trên đường giao thông nội bộ tại nơi khu vực mình sinh sống nhằm đảm bảo mỹ quan.

- Đối với cống rãnh, mương thoát nước định kỳ chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các hộ dân sinh sống trong khu vực khởi thông, nạo vét bùn, chất thải rắn để phòng ngừa khả năng phân hủy hữu cơ,... làm phát sinh các khí thải có mùi hôi gây ô nhiễm môi trường kh vực. Bùn phát sinh sẽ được thu gom và hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải vận chuyển đi xử lý.

* Đối với hoạt động xây dựng nhà ở:

- Chủ nhà và nhà thầu thi công sẽ thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh trên các tuyến đường vận chuyển trong khu dân cư nếu làm rơi vãi nguyên vật liệu xây dựng.

- Đơn vị cấp phép xây dựng, chính quyền địa phương trực tiếp quản lý khu vực dự án nghiêm cấm các loại xe tải chuyên chở đất đá và các dạng vật liệu khác có khả năng phát tán bụi ra môi trường đi vào khu vực dự án mà không có bạt hoặc các thiết bị che chắn cẩn thận.

- Che đậy bãi tập kết nguyên vật liệu bằng bạt tránh gió cuốn gây bụi và thu dọn sạch sẽ khu vực ngay sau khi xây dựng xong.

- Đơn vị cấp phép xây dựng, chính quyền địa phương (đơn vị quản lý hành chính của dự án trong tương lai) sẽ yêu cầu các hộ dân tiến hành xây dựng nhà cửa trong vực dự án bắt buộc cam kết làm sạch vệ sinh thùng xe, phủ bạt đối với các xe chở nguyên vật liệu xây dựng nhằm hạn chế rơi vãi dọc các tuyến đường, không chở quá tải trọng cho phép. Đồng thời, các hộ dân và chủ đầu tư các công trình trên phải phun ẩm, căng bạt, làm vệ sinh hàng ngày đối với các công trình có thể phát sinh nhiều bụi gây ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh.

c) Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn

-  Rác thải sinh hoạt:

+ Chủ dự án sau này sẽ yêu cầu các hộ dân, các chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng công trình tại dự án đều phải cam kết thực hiện các nội quy của dự án về việc thu gom chất thải và đảm bảo vệ sinh khu vực, bố trí thùng đựng rác để thu gom lượng rác thải phát sinh trong ngày; Thực hiện phân loại rác tại nguồn, để rác đúng giờ thu gom để đảm bảo hoạt động thu gom được thực hiện triệt để, hạn chế lưu giữ lâu ngày gây mùi hôi ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

+ Mỗi gia đình sẽ bố trí 2 giỏ rác để phân loại rác theo 2 loại: rác dễ phân hủy và rác khó phân hủy. Rác thải sinh hoạt được thu gom và phân loại vào các giỏ rác tại gia đình, đến giờ thu gom (6 - 7 giờ sáng hoặc 5 - 6 giờ chiều, tùy theo quy định của tổ đội thu gom rác của thôn) các hộ gia đình đem giỏ rác để ở trước cửa nhà hay bên lề đường để tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân vệ sinh thu gom rác.

+ Các điểm tập kết rác sẽ được Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch xem xét và bố trí phù hợp khi dự án đi vào vận hành.

+ Ngoài ra mỗi hộ gia đình, các đơn vị khi đầu tư xây dựng trên khu đất dự án phải có trách nhiệm đóng lệ phí rác thải theo từng quý theo quy định của cơ quan chức năng;

+ Các hộ gia đình sinh sống hợp đồng với tổ đội thu gom của thôn để thu gom rác hằng ngày sau đó Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch vận chuyển đến bãi rác chung để xử lý theo quy định.

- Chất thải nguy hại: Khuyến cáo người dân phải có phương án lưu giữ CTNH như bóng đèn, pin (bằng thùng chứa có nắp đậy và dán nhãn CTNH) rồi vận chuyển đến các đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại.

### d. Các công trình biện pháp bảo vệ môi trường khách

### * Giảm thiểu tác động do tiếng ồn

- Tuyên truyền trong các buổi họp dân cư, yêu cầu các hộ dân sử dụng phương tiện giao thông có ý thức, không bóp còi bừa bãi khi lưu thông trong khu vực dự án.

- Lập biển cấm đối với một số loại xe quá khổ, xe chở các vật liệu có khả năng gây ô nhiễm bụi, khí thải và tiếng ồn lớn. Cấm sử dụng các thiết bị thi công gây ồn lớn, đặc biệt vào buổi trưa và buổi tối.

- Các tổ dân phố trong khu vực dự án họp và tuyên truyền cho người dân hạn chế kéo còi xe khi lưu thông.

### * Trồng cây xanh

- Bố trí công viên cây xanh tại những vị trí trong khuôn viên dự án như đã được phê duyệt để điều hòa vi khí hậu cho dự án, tạo cảnh quan và tạo môi trường trong lành, thoáng đãng cho khu vực.

- Chọn những loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nhằm tạo cảnh quan và môi trường, góp phần làm đẹp cho cảnh quan của dự án.

- Đơn vị quản lý xây dựng quản lý cấp phépcác công trình xây dựng đảm bảo theo đúng quy hoạch, mỹ quan chung.

- Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch sẽ thực hiện hoạt động thu gom, vệ sinh đường phố hàng ngày để đảm bảo mỹ quan khu vực.

### * Thực hiện tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Quảng Bình, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, thực thi theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện và Công văn số 1657/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, Chủ dự án sẽ thực thi các biện pháp như sau đối với hệ thống chiếu sáng công cộng mà Chủ dự án thực hiện đầu tư xây dựng để chuyển giao cho đơn vị chức năng quản lý:

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; hoàn thành lắp đặt trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ điều khiển tự động.

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng của Dự án. Đối với đường có lòng đường >9m sẽ bố trì đèn LED với công suất từ 120W trở lên (tương đương đèn Sodium 250W trở lên), còn đối với đường có lòng đường <=9m thì bố trí đèn LED có công suất từ 90W trở xuống.

- Thực hiện tự động hóa các tuyến chiếu sáng công cộng để giảm lượng ánh sáng theo khung thời gian đảm bảo giảm cường độ chiếu sáng khi không cần thiết.

* Giảm thiểu rủi ro, sự cố trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động

(1). Đảm bảo an toàn về cháy nổ, chập điện, phòng chống sét:

- Xây dựng các phân khu, các công trình theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

- Bố trí các họng nước cứu hỏa dọc các tuyến đường nội bộ của dự án theo đúng thiết kế nhằm ứng cứu kịp thời khi có sự cố chảy nổ xảy ra tại dự án.

- UBND xã Quảng Phương phối hợp với thôn phổ biến các kiến thức về an toàn cháy nổ, an toàn điện, an toàn giao thông cho dân cư của dự án.

- An toàn giao thông: Lắp đặt các biển báo tốc độ thích hợp (biển báo tốc độ, biển báo cấm đổ, cấm quay đầu xe,…) cho từng tuyến đường để hướng dẫn người tham gia giao thông trên các tuyến đường này.

## (2). Sự cố sụt lún, rạn nứt nền đường:

- Thi công các hạng mục dự án trên các trục đường phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng. Khi thi công xong từng hạng mục, đại diện chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra về chất lượng các hạng mục dự án này để có phương án xử lý trước khi đưa các trục đường vào sử dụng.

- Chính quyền địa phương sau này (là đơn vị quản lý hành chính của dự án) sẽ nghiêm cấm các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu quá trọng tải cho phép, yêu cầu chạy đúng tốc độ cho phép trên các tuyến đường nhằm hạn chế sự cố sụt lún, hư hỏng các tuyến đường nội vùng.

(3). Sự cố đối với đường ống thoát nước thải:

- Sự cố tắc đường ống dẫn nước thải: Chính quyền trực tiếp quản lý khu dân cư sẽ yêu cầu các hộ dân khi đi vào hoạt động không nên cho các loại chất thải rắn có kích thước lớn thoát vào hệ thống thoát nước thải và định kỳ nạo vét các hố ga để đảm bảo hệ thống thoát nước thải khu vực được hoạt động tốt. Đồng thời, khi sự cố này xảy ra các hộ gia đình có liên quan sẽ tiến hành khắc phục, sửa chữa đường ống bị tắc, trả lại tính năng thoát nước thải cho hệ thống.

- Đối với sự cố vỡ đường ống thoát nước thải: Để phòng chống sự cố này, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

+ Lắp đặt, vận hành hệ thống nước thải theo đúng thiết kế đã phê duyệt, lựa chọn vật liệu làm đường ống thoát nước thải có độ bền cao, chống chịu với thời tiết tốt để hạn chế rò rỉ, vỡ đường ống trong quá trình hoạt động.

+ Khi có sự cố vỡ đường ống xảy ra, ban quản lý dự án sau này sẽ huy động mọi nguồn lực tại chỗ, đồng thời báo cho cơ quan chức năng được biết để hỗ trợ xử lý sự cố.

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Tác động môi trường lớn nhất của dự án chủ yếu xảy ra trong giai đoạn xây dựng các hạng mục công trình. Các vấn đề về môi trường và các biện pháp giảm thiểu liên quan sẽ được quản lý và theo dõi chặt chẽ.

Trong giai đoạn thi công dự án, Chủ đầu tư sẽ thực thi các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã đề ra trong phần chương 4 của báo cáo đánh giá tác động môi trường này.

Trong giai đoạn hoạt động, UBND xã Quảng Phương (hoặc UBND xã ủy quyền lại cho thôn trực tiếp quản lý dự án) sẽ quản lý cộng đồng dân cư khu nhà ở thương mại, giám sát công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn của các hộ dân.

Dự toán kinh phí đồi với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường được tóm tắt như sau:

| TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Kinh phí (1.000VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trang bị bảo hộ lao động | Từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình của dự án | 10.000 |
| 2 | Nhà vệ sinh tạm |  | 3.000 |
| 3 | Thùng chứa rác thải sinh hoạt |  | 500 |
| 4 | Hệ thống biển báo |  | 1.500 |
| 5 | Hợp đồng thu gom rác thải với tổ thu gom rác huyện Quảng Trạch |  | 5.000 |
| 6 | Chi phí giám sát môi trường |  | 15.000 |
| 7 | Chi phí nhân lực quản lý môi trường |  | 10.000 |

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:

Trong báo cáo này, nhóm thực hiện đã kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau như khảo sát thực tế, tổng hợp phân tích số liệu và dựa trên các thống kê thực tế từ các dự án tương tự. Các tác động có thể xảy ra đã được phân tích, đánh giá dự báo khá đầy đủ, rõ ràng với mức độ chính xác và tin cậy cao. Tuy nhiên, việc dự báo về nồng độ ô nhiễm của các chất trong giai đoạn thi công xây dựng và công trình đi vào hoạt động chỉ là tương đối, vì số liệu thực tế sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau như thời tiết, khối lượng xây dựng phát sinh, khối lượng vận chuyển, khả năng quản lý,...

| TT | Phương pháp | Mức độ tin cậy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp làm việc nhóm | Nhóm gồm những kỹ sư, cử nhân môi trường, địa lý, cán bộ đo đạc có trình độ và kinh nghiệm. Nhiệm vụ được phân công rõ ràng tuỳ theo trình độ và kinh nghiệm của từng cá nhân phù hợp với thực tế. Trong quá trình thực hiện, nhóm thường xuyên trao đổi và góp ý xây dựng báo cáo. |
| 2 | Phương pháp thu thập thông tin | - Các tài liệu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, nội dung có độ tin cậy cao và đã được công nhận rộng rãi. - Đảm bảo điều kiện để cộng đồng dân cư, chính quyền, đoàn thể tại địa phương - nơi thực hiện dự án tham gia họp, lấy ý kiến góp ý cho Báo cáo. |
| 3 | Phương pháp khảo sát | Với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình, nhóm báo cáo đã tiến hành khảo sát hiện trạng khu vực công trình để có cái nhìn tổng quan về vị trí, đặc điểm địa chất, địa hình khu vực tương quan với bản vẽ, thuyết minh dự án. |
| 4 | Phương pháp tính toán | Phương pháp sử dụng các lập luận lý thuyết và công thức thực nghiệm mang tính chính xác và thực tiễn cao. |
| 5 | Phương pháp đo đạc | Các chỉ số môi trường được đo, phân tích đảm bảo độ chính xác vì được đo bằng các thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao. Các vị trí lấy mẫu đảm bảo thể hiện đầy đủ đặc điểm tính đại diện môi trường khu vực. Người tham gia lấy mẫu có kinh nghiệm trong công tác thu thập và phân tích. |
| 6 | Phương pháp đánh giá nhanh, dự báo | Dựa vào trình độ và kinh nghiệm, nhiệm vụ được phân công rõ ràng, phương pháp này đưa ra các đánh giá và dự báo căn cứ vào điều kiện thực tế và các thông số môi trường thu thập được. Do vậy tính chính xác của phương pháp phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của cán bộ thực hiện báo cáo. |

Chương VII

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Chủ đầu tư cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

- Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường.