# MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KỸ HIỆU VIẾT TẮT	4

DANH MỤC BẢNG BIỂU	5

DANH MỤC HÌNH VẼ	6

MỞ ĐẦU	7

1. Xuất xứ dự án	7

1.1. Thông tin chung về dự án	7

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt  phương án dự án	7

1.3. Sự phù hợp của dự án với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; Mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan	7

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM	7

2.1. Các văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn	7

2.2. Các văn bản pháp lỹ liên quan trực tiếp đến Dự án	9

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lập	9

3. Tổ chức thực hiện DTM	9

5. Tóm tắt nội dung chính của báo cáo DTM	11

5.2. Dự báo các tác động môi trường chính	13

5.3.1 Các tác động môi trường chính	13

5.3.2. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh từ dự án:	13

5.3.3. Các tác động môi trường khác:	14

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường Dự án	15

5.4.1. Về xử lý bụi và khí thải	15

5.4.2. Về thu gom và xử lý nước thải và nước mưa	15

5.4.3. Về thu gom và xử lý chất thải rắn	16

5.4.4. Về thu gom và xử lý chất thải nguy hại	16

5.4.5. Các biện pháp, công trình giảm thiểu tác động của rủi ro, sự cố	16

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Chủ dự án	17

5.5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án	17

5.5.2. Chương trình giám sát môi trường	18

CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN	20

1. Thông tin về dự án	20

1.1. Tên dự án	20

1.2. Chủ dự án	20

1.3. Vị trí địa lý của Dự án	20

1.4. Mục tiêu đầu tư	21

1.5. Quy mô của dự án	21

2. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án	21

2.1. Các hạng mục công trình chính	21

3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của Dự án; nguồn cung cấp điện nước và các sản phẩm của Dự án.	23

3.1. Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ Dự án	23

3.2. Nguồn cung cấp điện, nước, nhiên liệu	23

3.3. Danh mục máy thi công	24

4. Biện pháp tổ chức thi công	24

4.1. Trình tự thi công	24

4.2. Biện pháp tổ chức thi công	25

4.3. Xây dựng bãi tập kết vật liệu và bố trí lán trại cho công nhân	25

4.4. Vận chuyển nguyên vật liệu và bãi đổ vật liệu không thích hợp	25

5. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án	26

5.1. Tiến độ thực hiện Dự án	26

5.2. Tổng mức đầu tư của Dự án	26

5.3. Tổ chức quản lý thực hiện Dự án	27

CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN	28

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội	28

1.1. Đặc điểm địa hình và địa chất	28

1.2. Đặc điểm khí hậu	28

1.3. Đặc điểm thủy văn	32

1.4. Điều kiện kinh tế xã hội	32

2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện Dự án	34

2.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật	34

2.2. Hiện trạng thành phần môi trường không khí	35

2.2.2. Chất lượng môi trường nước	37

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓVỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG	41

1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn tiến hành cải tạo	41

1.1. Đánh giá, dự báo tác động	41

1.1.1. Đối với nguồn gây tác động liên quan đến chất thải	41

1.1.3. Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn thi công	57

1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường	58

1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động của hoạt động thi công	58

1.2.3. Biện pháp giảm thiểu rủi ro, sự cố trong giai đoạn thi công xây dựng công trình	62

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong Dự án đi vào vận hành	63

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động	63

2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động có liên quan đến chất thải	63

2.1.2. Đánh giá, dự báo các sự cố của dự án	63

2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường	64

2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải	64

2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố	64

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	64

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án	64

3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường	64

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo	65

CHƯƠNG 4. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	67

1. Chương trình quản lý môi trường của dự án	67

2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án	70

2.1. Giám sát chất lượng môi trường không khí	70

2.2. Giám sát chất lượng nước mặt	71

2.3. Giám sát thu gom chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại	71

2.4. Giám sát các vấn đề môi trường khác	71

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT	72

1. Kết luận	72

2. Kiến nghị	72

3. Cam kết của chủ dự án đầu tư	72

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO	74

# DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KỸ HIỆU VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| KHCN | Khoa học công nghệ |
| MT | Môi trường |
| QT | Quan trắc |
| PTMT | Phân tích môi trường |
| TNMT | Tài nguyên môi trường |
| BOD5 | Nhu cầu oxy sinh hoá đo ở 200C - đo trong 5 ngày |
| CBCNV | Cán bộ công nhân viên |
| COD | Nhu cầu oxy hóa học |
| DO | Ôxy hòa tan |
| SS | Hàm lượng chất rắn lơ lửng |
| ĐTM | Đánh giá tác động môi trường. |
| MPN | Số lớn nhất có thể đếm được (phương pháp xác định VS) |
| PCCC | Phòng cháy chữa cháy |
| TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| UBND | Ủy Ban Nhân Dân |
| UBMTTQ | Ủy ban mặt trận tổ quốc |
| KTXH | Kinh tế xã hội |
| WHO | Tổ chức Y tế Thế giới |
| VOC | Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi |
| HC | Hydrocacbon |

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Danh sách các thành viên tham gia lập Báo cáo ĐTM	9

Bảng 1.2. Các phương pháp áp dụng trong DTM	10

Bảng 1.3. Chương trình bảo vệ môi trường của dự án	17

Bảng 1 4. Dự kiến khối lượng các loại nguyên vật liệu phục vụ dự án	23

Bảng 1.5. Số lượng các máy thi công chính trong giai đoạn thi công	24

Bảng 1.6. Khối lượng và chiều dài vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng dự án	25

Bảng 1.7. Tiến độ thực hiện dự án	26

Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình tháng của khu vực dự án  (đơn vị: 0C).	28

Bảng 2.2. Lượng mưa tháng tại Trạm Bố Trạch (đơn vị: mm)	30

Bảng 2.3. Độ ẩm trung bình của khu vực Dự án     (đơn vị: %)	30

Bảng 2.4. Tốc độ gió trung bình tại khu vực dự án	31

Bảng 2.5. Trung bình nhiều năm số giờ nắng tháng của khu vực dự án	31

Bảng 2.6. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp vào các khu vực	31

Bảng 2.7. Chất lượng môi trường không khí tại khu vực Dự án quan trắc ngày 14/05/2022	35

Bảng 2.8. Chất lượng môi trường không khí tại khu vực Dự án quan trắc ngày 01/6/2022	35

Bảng 2.9. Chất lượng môi trường không khí tại khu vực Dự án quan trắc ngày 15/06/2022	36

Bảng 2.10. Chất lượng môi trường nước dưới đất tại khu vực Dự án quan trắc Ngày 14/5/2020	37

Bảng 2.11. Chất lượng môi trường nước dưới đất tại khu vực Dự án quan trắc Ngày 01/6/2020	37

Bảng 2.12. Chất lượng môi trường nước dưới đất tại khu vực Dự án quan trắc Ngày 15/6/2020	38

Bảng 2.13. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra	39

Bảng 3. 1.Tải lượng bụi phát sinh tại các bãi tập kết giai đoạn thi công	41

Bảng 3.2. Nồng độ (mg/m3) bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển vật tư, nguyên vật liệu	43

Bảng 3.3. Tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ hoạt động vận tải trên các tuyến đường vận chuyển	45

Bảng 3.4. Lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của các máy thi công	46

Bảng 3.5. Hệ số phát thải của máy thi công sử dụng dầu Diesel	46

Bảng 3.6. Tải lượng khí thải trên mỗi khu vực thi công	47

Bảng 3.7. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường	48

Bảng 3.8. Các chất ô nhiễm từ máy trộn bê tông	48

Bảng 3.9. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí	49

Bảng 3.10. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra	50

Bảng 3.11. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	51

Bảng 3.12. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công	51

Bảng 3.13. Giới hạn mức độ tiếng ồn của các thiết bị thi công	54

Bảng 3.14. Dự báo mức ồn khu vực xung quanh vị trí thi công	55

Bảng 3.15. Mức rung của một số loại máy móc, thiết bị thi công	56

Bảng 3.16. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	64

Bảng 4.1. Nội dung chương trình quản lý môi trường Dự án	67

# DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí khu vực Dự án	20

Hình 1.2. Sơ đồ tổ chức nhân sự thi công của Dự án	27

# MỞ ĐẦU

## 1. Xuất xứ dự án

### 1.1. Thông tin chung về dự án

Tên dự án: “Hệ thống thoát nước xã Thanh Trạch”.

Chủ dự án: UBND xã Thanh Trạch.

Thạch Trạch là một xã miền biển của huyện Bố Trạch. Diện tích tự nhiên của xã Thanh Trạch là 23,8 km², dân số 13.277 người, mật độ dân số 557,9 người/km2. Phía Đông giáp Biển Đông, phía Nam giáp các xã Hải Phú và Sơn Lộc, phía Đông Nam giáp với xã Hải Phú phía Tây và Tây Bắc giáp xã Bắc Trạch, phía Bắc giáp Sông Gianh.

Căn Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ - HĐND ngày 29/07/2022 của HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2020. Việc đầu tư thực hiện dự án sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện môi trường, góp phần nâng cấp đô thị Hoàn Lão thành đô thị loại IV. Hoàn thành các tiêu chí để xã Thanh Trạch trở thành phường vệ tinh quan trọng ở phía Bắc của thị xã Hoàn Lão trong tương lai, tạo tiền để để xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch.

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các Quy định của Nhà nước về Bảo vệ môi trường, UBND xã Thanh Trạch đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Tài nguyên và Môi Trường tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Hệ thống thoát nước xã Thanh Trạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững trong quá trình thực hiện Dự án.

### 1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt  phương án dự án

Dự án “Hệ thống thoát nước xã Thanh Trạch” được Hội đồng Nhân dân tỉnh huyện Bố Trạch phê duyệt chủ trương đầu tư.

### 1.3. Sự phù hợp của dự án với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; Mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan

Dự án “Hệ thống thoát nước xã Thanh Trạch” nhằm đảm bảo thoát nước, cải thiện môi trường, phát huy giá trị cảnh quan. Dự án được triển khai sẽ làm giảm ngập úng vào mùa mưa lũ, nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn xã.

Dự án phù hợp với Nghị quyết số 07/NQ - HĐND ngày 29/07/2022 của HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2020

## 2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

### 2.1. Các văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn

- Văn bản pháp luật liên quan đến môi trường:

- Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ- Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 /11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường quy định về quản lý chất thải nguy hại;

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng;

- Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường;

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng;

- Văn bản pháp luật liên quan khác:

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014;

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013;

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 06/08/2014 về thoát nước và xử lý nước thải;

- Các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

- QCVN 26:2010/BTNMT	- Quy	chuẩn	kỹ thuật quốc gia về	tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT	- Quy	chuẩn	kỹ thuật quốc gia về	độ rung;

- QCVN 05:2013/BTNMT	- Quy	chuẩn	kỹ thuật quốc gia về	chất lượng	môi trường không khí xung quanh;

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- QCVN 02/2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi .

### 2.2. Các văn bản pháp lỹ liên quan trực tiếp đến Dự án

- Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

- Nghị quyết số 07/NQ - HĐND ngày 29/07/2022 của HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2020.

(Các văn bản được đính kèm tại Phụ lục 1)

### 2.3. Các tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lập

- Hồ sơ thiết kế Lập báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án “Hệ thống thoát nước xã Thanh Trạch”.

## 3. Tổ chức thực hiện DTM

Chủ dự án: UBND xã Thanh Trạch thuê đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện báo cáo ĐTM Dự án: “Hệ thống thoát nước xã Thanh Trạch”.

- Chủ dự án: UBND xã Thanh Trạch.

- Người đại diện: Ông: Lưu Đức Huấn; Chức vụ: Chủ tịch xã

- Địa chỉ liên hệ: Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Đơn vị tư vấn và thực hiện lập báo cáo ĐTM: Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Tài nguyên và Môi Trường

- Người đại diện: Lê Thành Linh	- Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: 106 Lê Lợi, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 0944.051.559

- Những người tham gia thực hiện:

Bảng 1.1. Danh sách các thành viên tham gia lập Báo cáo ĐTM

| Họ và tên | Chức danh | Học hàm/ /học vị | Tham gia thực hiện | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành viên đơn vị đại diện chủ đầu tư |  |  |  |  |
|  |  |  | Chủ trì thực hiện |  |
| Thành viên đơn vị tư vấn lập báo cáo |  |  |  |  |
| Lê Thành Linh | Giám đốc | Cử nhân khoa học môi trường | Đồng chủ trì thực hiện, Trưởng nhóm ĐTM |  |
| Lê Thị Huyền Trang | Cán bộ | Cử nhân khoa học môi trường | Khảo sát, đo đạc, phân tích hiện trạng môi trường nền khu vực dự án |  |
| Đặng Thị Lệ Thu | Cán bộ | Cử nhân khoa học môi trường | Tổng hợp thông tin, số liệu, viết báo cáo. |  |
| Nguyễn Quốc Cường | Cán bộ | Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp | Phụ trách các vấn đề về kỹ thuật xây dựng |  |
| Nguyễn Thị Thu Sương | Kế toán | Đại học kế toán | Phụ trách phần tài chính |  |

4. Phương pháp DTM

Bảng 1.2. Các phương pháp áp dụng trong DTM

| TT | Phương pháp | Mục đích áp dụng | Nội dung áp dụng trong DTM |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường |  |  |  |
| 1 | Phương pháp lập bảng liệt kê | Phân tích quá trình thực hiện dự án, quá trình thi công, biện pháp thi công và phương tiện sử dụng... Phương pháp này được sử dụng để lập mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án và các tác động môi trường. | Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V |
| 2 | Phương pháp mô hình hóa | Phương pháp này là cách tiếp cận toán học mô phỏng diễn biến quá trình chuyển hóa, biến đổi (phân tán hoặc pha loãng) trong thực tế về thành phần và khối lượng của các chất ô nhiễm trong không gian và theo thời gian. Đây là một phương pháp có mức độ định lượng và độ tin cậy cao cho việc mô phỏng các quá trình vật lý, sinh học trong tự nhiên và dự báo tác động môi trường, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm. Báo cáo sử dụng mô hình Sutton để mô phỏng, tính toán và đánh giá dự báo mức độ và phạm vi ô nhiễm môi trường không khí khu vực thực hiện dự án. | Chương III |
| II. Các phương pháp khác |  |  |  |
| 1 | Phương pháp khảo sát | Quan sát, đánh giá hiện trường (kết hợp với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình). | Chương I |
| 2 | Phương pháp thu thập thông tin | Sưu tầm các nguồn tài liệu liên quan phục vụ quá trình ĐTM; thu thập các số liệu về điều kiện kinh tế - xã hội và khí tượng thủy văn khu vực; tham khảo các tài liệu ĐTM. | Mở đầu Chương I Chương II |
| 3 | Phương pháp đo đạc | Đo đạc các chỉ số môi trường bằng các thiết bị đo đạc có độ chính xác cao. | Chương II |
| 4 | Phương pháp so sánh | Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, khí thải và so sánh với các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường | Chương III |
| 5 | Phương pháp dự báo | Dựa trên số liệu nền, nội dung dự án để dự báo nguồn phát sinh, tải lượng, nồng độ và mức độ tác động do quá trình thực hiện công trình đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội. | Chương III |

## 5. Tóm tắt nội dung chính của báo cáo DTM

5.1. Thông tin về Dự án

a. Thông tin chung

Tên dự án: “Hệ thống thoát nước xã Thanh Trạch”.

- Chủ đầu tư: UBND xã Thanh Trạch

- Địa điểm thực hiện: xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Tiến độ thực hiện dự án: năm 2022-2024

- Nguồn vốn: Ngân sách huyện, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

b. Phạm vi, quy mô, công suất

Dự án Hệ thống thoát nước xã Thanh Trạch: nằm trên địa bàn xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Xây dựng và nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thoát nước bao gồm nạo vét và xây dựng mới các tuyến mương thoát nước B600-M200, Xây dựng các tuyến cống hộp và hố ga thu nước  bằng BTCT.

+ Nạo vét khoảng 1,0km mương đất và mương bê tông hiện có, lắp đặt tuyến đan hoàn thiện.

+ Xây dựng mới, bổ sung khoảng 0,5km mương bê tông, đảm bảo thoát nước theo các trục chính ra sông Gianh.

+ Thiết kế các tuyến cống hộp kích thước H400 – H1000 và hố ga thu nước mặt đường với tổng chiều dài tuyến khoảng 5km. Cống được cấu tạo 02 lớp thép tại các vị trí chịu tải trọng lòng đường.

+ Thực hiện các hạng mục khác.

c. Các hạng mục của dự án

Thiết kế tổng cộng 10 tuyến cống, mương thoát nước và các tuyến nhánh, tập trung vào các khu vực đang ngập úng, giải quyết những nút thắt, khơi thông các dòng chảy trên cơ sở phù hợp với các định hướng quy hoạch chung. Đào mới, nạo vét các tuyến mương, gia cố các cửa xả. Kết cấu hệ thống thoát nước bao gồm hệ thống mương đất, mương bê tông, tuyến cống hộp và hố ga thu nước bằng bê tông cốt thép. Quy mô dự án như sau:

- Đào mới và nạo vét 260,84m mương đất M2000.

- Nạo vét 642 m mương hở bê tông hiện có.

- Xây dựng mới 505,36m mương bê tông.

- Thiết kế các tuyến cống hộp và hố ga thu nước mặt đường với tổng chiều dài các tuyến cống là 4.387,36m. Hầu hết các tuyến cống đi trong khu vực dân cư hiện có. Công tác thi công hệ thống thoát nước đi đôi với việc phá dỡ và hoàn trả đường giao thông.

- Gia cố đoạn cống H800 và H1000 đối với tuyến số 2 bằng thép tấm, đóng cọc thép hình với tổng chiều dài 459m.

a. Về hướng tuyến:

- Tuyến cống thoát nước số 1: Bao gồm 52,11m mương bê tông B800 và 116,75m cống hộp H1000 để thu nước từ khu vực Đồng Miếu thoát về hệ thống thoát nước hiện có khu vực sân vận động Thanh Khê.

- Tuyến cống thoát nước số 2: Tập trung giải quyết thoát nước khu vực hành lang vùng ven phía Nam thôn Thanh Vinh. Tổ chức tuyến cống hộp H600 – H800 – H1000 trung chuyển qua đoạn mương M2000 đào mới và nạo vét, xả ra sông đào mới hiện có và được nhấn khai thác, phát huy giá trị cảnh quan và thoát nước trong định hướng quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và các dự án đang triển khai. Tổ chức các tuyến cống hộp 2A, 2B, 2C, 2D thu gom nước mặt từ khu dân cư, dọc theo các tuyến đường bê tông, đấu nối vào tuyến thoát nước số 2.

- Tuyến cống thoát nước số 3: Nạo vét, cải tạo, nâng cấp, xây mới một số đoạn để khai thác và phát huy năng lực thoát nước của tuyến mương hiện có. Đây là khu vực mương cũ, thấp trũng. Do vậy khi xây dựng hệ thống thoát nước sẽ cải tạo và xử lý được vấn đề ô nhiễm môi trường dọc theo tuyến mương như hiện nay.

- Tuyến cống thoát nước số 4: Xây dựng mới đoạn mương dài 97,50m, cải tạo và nạo vét 156m mương hiện có; gia cố cửa xả hiện có để thu nước từ khu vực trước cửa chùa Thanh Quang thoát ra cửa sông Gianh.

- Tuyến cống thoát nước số 5: Xây dựng tuyến cống chính và các tuyến nhánh H400-H600, thu nước từ khu dân cư thôn Thanh Khê, trung chuyển quađoạn cống H600 qua đường Quốc lộ cũ hiện có  rồi đấu nối với hệ thống thoát nước trong khu hạ tầng dự án Vĩnh Hưng.

- Tuyến cống thoát nước số 6: Xây dựng tuyến cống chính và tuyến nhánh 6A, thu nước từ khu dân cư thôn Thanh Xuân  rồi đấu nối với tuyến mương B1000 hiện có, thoát ra cửa song Gianh. Đây là khu vực thường xuyên ngập úng.

- Tuyến cống thoát nước số 7,8: Thiết lập các tuyến cống H600, dọc theo các trục đường bê tông hiện có tại khu vực thôn Thanh Xuân để đấu nối với hệ thống thoát nước trong khu hạ tầng dự án Vĩnh Hưng.

- Tuyến cống thoát nước số 9: Đây là tuyến hạ lưu, dự phòng đấu nối cho các tuyến nhánh. Tổ chức tuyến cống hộp H1000 đi dọc theo vỉa hè tuyến đường ven song để đấu nối với tuyến mương thoát nước chính hiện có.

- Tuyến cống thoát nước số 10: Giải quyết thoát nước cho khu vực dân cư thôn Tiền Phong, phạm vi lưu vực từ phía Tây Quốc lộ 1. Khơi thông, mở rộng dòng chảy hiện có, thoát ra mương tiêu tại khu vực ruộng lúa.

Chỉ giới các tuyến cống được xác định trên mặt cắt, phạm vi thi công khoảng 2m, tận dụng khoảng 1,0m mép lề đường đất, phá dỡ tiếp 1,0m bê tông long đường và hoàn trả 2m đường bê tông, đảm bảo mỹ quan và thoát nước hoàn chỉnh.

b. Về cao độ:

- Cao độ toàn bộ khu vực thiết kế, cao độ nắp đan lấy theo hệ cao độ quy hoạch và hiện trạng các tuyến đường, linh hoạt theo từng điều kiện cụ thể.

c. Kết cấu hệ thống thoát nước:

Với tính chất nằm trong khu dân cư đô thị, vấn đề thoát nước mặt cần đảm bảo sự làm việc lâu dài, thuận tiện cho việc kiểm tra, thau rửa cống thường xuyên và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường cao. Cống thoát nước sử dụng cống buy BTCT. Nước mưa dọc theo các tuyến đường được thu gom qua hệ thống hố ga và hố thu nằm ở mép lòng đường theo các tuyến cống.

Tại vị trí giao nhau, thay đổi tiết diện, vị trí đổi hướng, thu nước mặt, ở khoảng cách theo quy định được bố trí hố ga có kích thước 800x1200, 1200x1500, 1200x1200 khoảng cách giữa các hố ga từ 35-40m. Kết cấu hố ga bằng BTCT, cống thoát nước sử dụng loại có sức chịu tải trọng H30, cống hộp cấu tạo 2 lớp thép.

### 5.2. Dự báo các tác động môi trường chính

### 5.3.1 Các tác động môi trường chính

a. Trong giai đoạn thi công xây dựng:

Bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án.

b. Trong giai đoạn vận hành:

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của phương tiện giao thông.

### 5.3.2. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh từ dự án:

(1). Quy mô, tính chất của nước thải

a. Trong giai đoạn thi công:

+ Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động của cán bộ công nhân lao động của dự án, ước tính khoảng 2m3/ngày đêm. Thành phần chủ yếu: các hợp chất hữu cơ/vô cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh,...

+ Nước thải xây dựng: lượng nước thải này phát sinh không đáng kể, tùy thuộc vào ý thức sử dụng tiết kiệm nước của công nhân.

+ Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu vực có khả năng cuốn theo bụi, đất, cát và các chất lơ lửng vào nguồn nước mặt trong khu vực. Thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, đất, cát... Tải lượng nước mưa chảy tràn của khu vực trong ngày mưa lớn nhất là 2.809 (m3/ngđ).

b. Trong giai đoạn hoạt động:

Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu vực có khả năng cuốn theo bụi, đất, cát và các chất lơ lửng vào nguồn nước mặt trong khu vực. Thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, đất, cát. Tải lượng nước mưa chảy tràn của khu vực trong ngày mưa lớn nhất là 19.661 (m3/ngđ).

(2). Quy mô, tính chất của bụi, khí thải

a. Trong giai đoạn thi công:

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động đào đắp, tập kết nguyên vật liệu thi công, hoạt động thi công xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu, bụi do đất cát bám vào bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường; từ hoạt động của các động cơ sử dụng nhiên liệu. Thông số đặc trưng ô nhiễm: bụi, SO2, NOx, CO, VOC.

b. Trong giai đoạn vận hành

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông. Thông số đặc trưng cơ bản: bụi, SO2, NOx, CO, VOC.

(3). Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường

a. Trong giai đoạn xây dựng:

- Chất thải rắn sinh hoạt: ước tính 6kg/ngày. Thành phần chủ yếu: giấy loại, các loại lon nước, túi nilon, bao bì, hộp đựng thức ăn...

- Chất thải rắn thông thường khác: Chất thải xây dựng khoảng 2,5tấn/thời gian thi công.

b. Trong giai đoạn vận hành: hầu như không phát sinh

(4). Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại

a. Trong giai đoạn thi công:

Chủ yếu là giẽ lau nhiễm dầu mỡ tại công trường với khối lượng khoảng 63 - 120 lít /tổng thời gian thi công.

b. Trong giai đoạn vận hành:

Hầu như không phát sinh chất thải nguy hại.

### 5.3.3. Các tác động môi trường khác:

Tác động đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái tự nhiên và các loài được ưu tiên bảo vệ

Theo kết quả khảo sát, rừng phòng hộ trong phạm vi dự án gần như không còn các cây gỗ lớn, chỉ có các cây bụi, không có loài nào trong danh mục cần bảo vệ. Do đó, tác động của dự án đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái tự nhiên là không lớn nếu áp dụng đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải phát sinh.

### 5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường Dự án

### 5.4.1. Về xử lý bụi và khí thải

a. Trong giai đoạn thi công xây dựng

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn, bụi rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển, đồng thời, làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành;

- Bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên tuyến đường;

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung các phương tiện vận chuyển hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ do cộng hưởng.

b. Trong giai đoạn hoạt động

- Lắp đặt các loại biển báo để quy định tốc độ, trọng tải của các loại phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này;

- Thường xuyên bảo dưỡng tuyến đường để đảm bảo chất lượng tốt.

### 5.4.2. Về thu gom và xử lý nước thải và nước mưa

a. Trong giai đoạn xây dựng

(a.1). Đối với nước thải sinh hoạt

- Tại khu vực lán trại trên công trường sử dụng nhà vệ sinh di động để xử lý nước thải sinh hoạt. Với nước tắm rửa thì sẽ tiến hành đào một hố lắng ngay cạnh khu vực tắm rửa ở khu vực lán trại với kích thước là 4 m3 để lắng các chất cặn, các chất tẩy rửa và để nước tự thấm vào đất, không để chảy tràn ra các khu vực xung quanh. Kết thúc giai đoạn xây dựng thì hố lắng này sẽ được lấp đất lại.

(a.2). Đối với nước thải xây dựng

- Đào mương thoát nước tạm xung quanh khu vực trộn để thu gom và lắng nước thải phát sinh trong quá trình trộn vữa.

(a.3). Đối với nước mưa chảy tràn

- Che chắn các điểm tập kết vật liệu, máy móc, thiết bị thi công để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng;

- Thiết kế tổng cộng 10 tuyến cống, mương thoát nước và các tuyến nhánh, tập trung vào các khu vực đang ngập úng, giải quyết những nút thắt, khơi thông các dòng chảy trên cơ sở phù hợp với các định hướng quy hoạch chung. Đào mới, nạo vét các tuyến mương, gia cố các cửa xả. Kết cấu hệ thống thoát nước bao gồm hệ thống mương đất, mương bê tông, tuyến cống hộp và hố ga thu nước bằng bê tông cốt thép.

b. Trong giai đoạn hoạt động

- Thường xuyên vệ sinh, khơi thông rãnh thoát nước. Nước mưa sẽ chảy theo các rãnh thoát nước này và thoát theo địa hình khu vực về.

- Vệ sinh tuyến đường, không để nước mưa cuốn theo rác trên bề mặt xuống hệ thống rãnh thoát nước, cống thoát nước.

### 5.4.3. Về thu gom và xử lý chất thải rắn

a. Trong giai đoạn xây dựng

(a.1). Đối với rác thải sinh hoạt:

- Đối với thành phần hữu cơ: bố trí thùng rác thu gom và tự chôn lấp hợp vệ sinh trong phạm vi xung quanh dự án.

- Đối với thành phần không phân hủy được như: bao bì, túi ny lon.. .Bố trí thùng đựng rác loại 240 lít tại khu vực lán trại để thu gom rác thải. Định kỳ hàng tuần, đơn vị thi công chịu trách nhiệm thu gom và vận chuyển về tại các điểm tập kết rác trên địa bàn huyện Bố Trạch.

(a.2). Đối với chất thải xây dựng:

- Vận chuyển vật liệu không thích hợp đến đổ đúng bãi đổ được chính quyền địa phương đồng ý.

b. Trong giai đoạn hoạt động

- Tuyên truyền cho người dân phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác ra tuyến mương thoát nước gây mất mỹ quan.

### 5.4.4. Về thu gom và xử lý chất thải nguy hại

Trong giai đoạn xây dựng: Các chất thải nguy hại thu gom vào 01 thùng rác (thể tích 90 lít) có nắp đậy và dán dãn CTNH tại khu vực lán trại có mái che và liên hệ với đơn vị thu gom để vận chuyển CTNH đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 36:2015/BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý CTNH.

### 5.4.5. Các biện pháp, công trình giảm thiểu tác động của rủi ro, sự cố

a. Trong giai đoạn xây dựng

(1). Giảm thiểu sự cố sạt lở đất

Để tránh sự cố sạt lở đất, các biện pháp sau sẽ được thực hiện:

- Thi công theo hình thức cuốn chiếu và hoàn thiện toàn tuyến này rồi mới thi công tuyến kế tiếp;

- Ưu tiên thi công gia cố hệ thống thoát nước dọc đường để hạn chế nước mưa gây xói lở;

- Không tiến hành thi công vào những ngày trời mưa;

- Di chuyển máy móc, thiết bị thi công vào các vị trí an toàn ở những nơi có nền đất cứng, nền đá trong những ngày mưa.

(2) Giảm thiểu sự cố do thời tiết

- Tăng cường cảnh báo đối với công nhân trong việc đảm bảo an toàn cá nhân khi thi công dự án có các khe suối;

- Lựa chọn các điểm làm lán trại, tập kết nguyên vật liệu và phương tiện thi công ở khu đất cao hơn đỉnh lũ lớn nhất ghi nhận được trong khu vực.

- Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công phải thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để đưa ra phương án ứng phó kịp thời. Trước thời gian dự báo mưa bão, phải di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị về nơi an toàn, cảnh báo cho công nhân tham gia thi công. Đồng thời yêu cầu, trong thời tiết mưa bão, toàn bộ công nhân không được ở lại tại khu vực lán trại để đảm bảo an toàn.

(3) Mâu thuẫn xã hội giữa cán bộ, công nhân thi công dự án và người dân địa phương:

- Chủ đầu tư sẽ làm việc với đon vị thi công và chính quyền địa phưong, phối hợp chặt chẽ để tăng cường quản lý cán bộ, công nhân xây dựng cũng như người dân địa phưong nhằm hạn chế mâu thuẫn xã hội với người dân để không gây ảnh hưởng đến trật tự khu vực.

- Lập nội quy chi tiết, cụ thể trên công trường và phổ biến cho toàn thể các cán bộ công nhân tham gia thi công công trình (có bảng nội quy tại công trình), đảm bảo cán bộ công nhân làm việc tại công trường phải tuân thủ tuyệt đối nội quy đề ra.

b. Trong giai đoạn hoạt động

*  Sự cố hư hỏng tuyến mương

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống  các tuyến mương nước, tuyến cống hộp, hố ga... Đặc biệt là sau những ngày mưa to, bão lụt để kịp thời phát hiện những hư hỏng xảy ra để có biện pháp khắc phục.

- Kịp thời tu sửa những tuyến mương, tuyến cống bị hư hại do bão, lũ tránh tình trạng xuống cấp của các tuyến mương.

- Đề xuất kế hoạch sửa chữa, nạo vét các tuyến mương, tuyến cống định kỳ.

### 5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Chủ dự án

### 5.5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án

Bảng 1.3. Chương trình bảo vệ môi trường của dự án

| TT | Các hoạt động | Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Kinh phí thực hiện dự tính (đồng) | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Trách nhiệm tổ chức thực hiện | Trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giai đoạn thi công | Phát sinh khí thải, bụi, chất thải rắn, | Quản lý việc vận chuyển; Che chắn thùng xe, phun ẩm. | 2.000.000 | Trong quá trình thi công | Đơn vị thi công | Chủ dự án, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường |
|  |  | Nước mưa chảy tràn | Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, ngang, ngầm tràn, cầu tràn. |  |  |  |  |
|  |  | Tai nạn lao động | Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân | 2.000.000 |  |  |  |
|  |  | Nước thải, CTR sinh hoạt | Nhà vệ sinh lưu động Bố trí thùng rác trong khu vực lán trại | 20.000.000 |  |  |  |
|  |  | Phát sinh khí thải, bụi, tiếng ồn trong quá trình vận chuyển NVl | Quản lý việc vận chuyển; Che chắn thùng xe, phun ẩm. Bố trí điểm xịt rửa bánh xe | 2.000.000 |  |  |  |

### 5.5.2. Chương trình giám sát môi trường

a. Giám sát chất lượng môi trường không khí

- Chỉ tiêu giám sát: NO2 , SO2, CO, bụi, tiếng ồn.

- Vị trí giám sát:

- KK1: Mẫu không khí lấy tại điểm đầu tuyến đường dự án, có tọa độ: 17°19'29.70"N, 106°11'58.97"E.

- KK2 Mẫu không khí lấy tại nhà dân thuộc bản Nôồng cũ, có tọa độ 17°19'49.43"N; 106°11'25.96"E.

- KK3: Mẫu không khí lấy tại nhà dân thuộc bản Nôồng mới, có tọa độ 17°20'3.31"N; 106°11'14.74"E.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

- Quy chuẩn áp dụng:

+ QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

+ QCVN 05 : 2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 06 : 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

+ QCVN 26 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

b. Giám sát chất lượng nước mặt

- Các chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, Amoni (NH4+), Nitrat (NO3-), Coliform.

- Vị trí giám sát:

+ NM1: Nước mặt lấy tại khe nước ở Km0+720,58 của tuyến đường dự án có tọa độ 17°19'30.91"N; 106°11'37.68"E;

+ NM2: Nước mặt lấy tại khe nước ở Km 1+313,32 của tuyến đường dự án có tọa

độ 17°19'43.86"N; 106°11'28.14"E;

+ NM3: Nước mặt lấy tại khe nước đoạn chảy qua gần điểm cuối của tuyến đường

dự án có tọa độ 17°20'6.77"N; 106°11'12.41"E;

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT: 2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

c. Giám sát thu gom chất thải nguy hại

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án

+ Kiểm soát các nguồn phát sinh chất thải nguy hại.

- Nội dung giám sát: các biện pháp thu gom, xử lý, giảm thiểu các tác động của chất thải nguy hại.

- Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục.

d. Giám sát các vấn đề môi trường khác

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sạt lở, bồi lấp đất theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

- Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục.

# CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

## 1. Thông tin về dự án

### 1.1. Tên dự án

“Hệ thống thoát nước xã Thanh Trạch”.

### 1.2. Chủ dự án

- Chủ dự án: UBND xã Thanh Trạch

- Người đại diện: Ông: Lưu Đức Huấn; Chức vụ: Chủ tịch xã

- Địa chỉ liên hệ: Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Tiến độ thực hiện dự án: năm 2022-2024

- Nguồn vốn: Ngân sách huyện, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

### 1.3. Vị trí địa lý của Dự án

a. Vị trí địa lý

Dự án: Hệ thống thoát nước xã Thanh Trạch nằm trên địa bàn xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Dự kiến đầu  tư khu vực 1: Các thôn tiểu thủ công nghiệp: thôn Thanh Khê và thôn Thanh Vinh có chiểu dài khoảng 3km.

Dự kiến đầu tư khu vực 2: Các thôn ngư nghiệp: thôn Thanh Xuân, thôn Thanh Hải và thôn Thanh Gianh có chiều dài khoảng 3km.

Dự kiến đầu tư khu vực 3: Các thôn nông nghiệp: thôn Tiền Phong và thôn Quyết Thắng có chiều dài khoảng 4km.

Tổng chiều dài mương, cống dự kiến 10km

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí khu vực Dự án

b. Mối tương quan đối với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội.

* Hệ thống giao thông:

Hầu hết các tuyến cống đi trong khu vực dân cư hiện có do đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án.

* Hệ thống sông suối, biển:

Gần khu vực dự án có biển Thanh Trạch

* Các đối tượng kinh tế - xã hội khác:

Khu dân cư: Hầu hết các tuyến công đều đi qua khu dân cư hiện có nên các hoạt động đào nạo vét sẽ gây ảnh hưởng đên cuộc sống của người dân.

Ngoài ra, trong bán kính 1km từ khu vực thực hiện Dự án không có công trình di tích lịch sử, văn hóa, quân sự và các công trình xây dựng quan trọng của Nhà nước; không thuộc danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên được quy hoạch bảo vệ, không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học khác, hành lang đa dạng sinh học, khu vực có đa dạng sịnh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, hệ sinh thái rừng tự nhiên, hệ sinh thái san hô, cỏ biển, hệ sinh thái thủy sinh. Hệ sinh thái của khu vực không có loài nguy cấp, quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ.Mục tiêu và quy mô của Dự án.

### 1.4. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước xã Thanh Trạch nhằm đảm bảo thoát nước, cải thiện môi trường, phát huy giá trị cảnh quan. Dự án được triển khai sẽ làm giảm ngập úng vào mùa mưa lũ, nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn xã.

### 1.5. Quy mô của dự án

Thiết kế tổng cộng 10 tuyến cống, mương thoát nước và các tuyến nhánh, tập trung vào các khu vực đang ngập úng, giải quyết những nút thắt, khơi thông các dòng chảy trên cơ sở phù hợp với các định hướng quy hoạch chung. Đào mới, nạo vét các tuyến mương, gia cố các cửa xả. Kết cấu hệ thống thoát nước bao gồm hệ thống mương đất, mương bê tông, tuyến cống hộp và hố ga thu nước bằng bê tông cốt thép. Quy mô dự án như sau:

- Đào mới và nạo vét 260,84m mương đất M2000.

- Nạo vét 642 m mương hở bê tông hiện có.

- Xây dựng mới 505,36m mương bê tông.

- Thiết kế các tuyến cống hộp và hố ga thu nước mặt đường với tổng chiều dài các tuyến cống là 4.387,36m. Hầu hết các tuyến cống đi trong khu vực dân cư hiện có. Công tác thi công hệ thống thoát nước đi đôi với việc phá dỡ và hoàn trả đường giao thông.

- Gia cố đoạn cống H800 và H1000 đối với tuyến số 2 bằng thép tấm, đóng cọc thép hình với tổng chiều dài 459m.

## 2. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án

### 2.1. Các hạng mục công trình chính

a. Về hướng tuyến:

Tuyến cống thoát nước số 1: Bao gồm 52,11m mương bê tông B800 và 116,75m cống hộp H1000 để thu nước từ khu vực Đồng Miếu thoát về hệ thống thoát nước hiện có khu vực sân vận động Thanh Khê.

- Tuyến cống thoát nước số 2: Tập trung giải quyết thoát nước khu vực hành lang vùng ven phía Nam thôn Thanh Vinh. Tổ chức tuyến cống hộp H600 – H800 – H1000 trung chuyển qua đoạn mương M2000 đào mới và nạo vét, xả ra sông đào mới hiện có và được nhấn khai thác, phát huy giá trị cảnh quan và thoát nước trong định hướng quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và các dự án đang triển khai. Tổ chức các tuyến cống hộp 2A, 2B, 2C, 2D thu gom nước mặt từ khu dân cư, dọc theo các tuyến đường bê tông, đấu nối vào tuyến thoát nước số 2.

- Tuyến cống thoát nước số 3: Nạo vét, cải tạo, nâng cấp, xây mới một số đoạn để khai thác và phát huy năng lực thoát nước của tuyến mương hiện có. Đây là khu vực mương cũ, thấp trũng. Do vậy khi xây dựng hệ thống thoát nước sẽ cải tạo và xử lý được vấn đề ô nhiễm môi trường dọc theo tuyến mương như hiện nay.

- Tuyến cống thoát nước số 4: Xây dựng mới đoạn mương dài 97,50m, cải tạo và nạo vét 156m mương hiện có; gia cố cửa xả hiện có để thu nước từ khu vực trước cửa chùa Thanh Quang thoát ra cửa sông Gianh.

- Tuyến cống thoát nước số 5: Xây dựng tuyến cống chính và các tuyến nhánh H400-H600, thu nước từ khu dân cư thôn Thanh Khê, trung chuyển quađoạn cống H600 qua đường Quốc lộ cũ hiện có  rồi đấu nối với hệ thống thoát nước trong khu hạ tầng dự án Vĩnh Hưng.

- Tuyến cống thoát nước số 6: Xây dựng tuyến cống chính và tuyến nhánh 6A, thu nước từ khu dân cư thôn Thanh Xuân  rồi đấu nối với tuyến mương B1000 hiện có, thoát ra cửa song Gianh. Đây là khu vực thường xuyên ngập úng.

- Tuyến cống thoát nước số 7,8: Thiết lập các tuyến cống H600, dọc theo các trục đường bê tông hiện có tại khu vực thôn Thanh Xuân để đấu nối với hệ thống thoát nước trong khu hạ tầng dự án Vĩnh Hưng.

- Tuyến cống thoát nước số 9: Đây là tuyến hạ lưu, dự phòng đấu nối cho các tuyến nhánh. Tổ chức tuyến cống hộp H1000 đi dọc theo vỉa hè tuyến đường ven song để đấu nối với tuyến mương thoát nước chính hiện có.

- Tuyến cống thoát nước số 10: Giải quyết thoát nước cho khu vực dân cư thôn Tiền Phong, phạm vi lưu vực từ phía Tây Quốc lộ 1. Khơi thông, mở rộng dòng chảy hiện có, thoát ra mương tiêu tại khu vực ruộng lúa.

Chỉ giới các tuyến cống được xác định trên mặt cắt, phạm vi thi công khoảng 2m, tận dụng khoảng 1,0m mép lề đường đất, phá dỡ tiếp 1,0m bê tông long đường và hoàn trả 2m đường bê tông, đảm bảo mỹ quan và thoát nước hoàn chỉnh.

b. Về cao độ:

Cao độ toàn bộ khu vực thiết kế, cao độ nắp đan lấy theo hệ cao độ quy hoạch và hiện trạng các tuyến đường, linh hoạt theo từng điều kiện cụ thể.

c. Kết cấu hệ thống thoát nước:

Với tính chất nằm trong khu dân cư đô thị, vấn đề thoát nước mặt cần đảm bảo sự làm việc lâu dài, thuận tiện cho việc kiểm tra, thau rửa cống thường xuyên và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường cao. Cống thoát nước sử dụng cống buy BTCT. Nước mưa dọc theo các tuyến đường được thu gom qua hệ thống hố ga và hố thu nằm ở mép lòng đường theo các tuyến cống.

Tại vị trí giao nhau, thay đổi tiết diện, vị trí đổi hướng, thu nước mặt, ở khoảng cách theo quy định được bố trí hố ga có kích thước 800x1200, 1200x1500, 1200x1200 khoảng cách giữa các hố ga từ 35-40m. Kết cấu hố ga bằng BTCT, cống thoát nước sử dụng loại có sức chịu tải trọng H30, cống hộp cấu tạo 2 lớp thép.

## 3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của Dự án; nguồn cung cấp điện nước và các sản phẩm của Dự án.

### 3.1. Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ Dự án

Khối lượng một số nguyên vật liệu phục vụ quá trình thi công dự án như sau:

Bảng 1 4. Dự kiến khối lượng các loại nguyên vật liệu phục vụ dự án

| TT | Nguyên vật liệu | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m3) | (tấn) |
| 1 | Đá các loại | 9.043 | 14.468,8 |
| 2 | Cát | 910 | 1.274 |
| 3 | Xi măng |  | 706 |
| 4 | Thép |  | 51 |

( Theo Công văn số: 1784/BXD-VP của Bộ xây dựng về công bố Định mức vật tư trong xây dựng, tỷ trọng của đất là 1,4 tấn/m3, của đá dăm là 1,6 tấn/m3 và của đá nguyên khai là 2,75 tấn/m3).

Nguyên vật liệu xây dựng Dự án sẽ ưu tiên được lấy tại các khu mỏ đã được cấp phép như đất, đá, cát,... và các cửa hàng vật liệu gần với khu vực thi công nhất.

### 3.2. Nguồn cung cấp điện, nước, nhiên liệu

Dự án sẽ thi công theo hình thức cuốn chiếu, thi công hoàn thiện từng phân đoạn nhỏ để hạn chế máy móc, thiết bị tập trung, giảm thiểu lượng phát thải cùng một lúc. Vì vậy, công nhân sẽ tập trung khoảng 20 người tại một khu lán trại.

* Cấp điện: Việc thi công chủ yếu là thực hiện vào ban ngày, các phương tiện thiết bị thi công đều sử dụng dầu diezel nên không sử dụng điện. Cấp điện sử dụng cho sinh hoạt của công nhân bằng máy phát điện.

* Cấp nước:

+ Nước cấp phục vụ sinh hoạt: 2,0m3/ngày. Nước sinh hoạt được đơn vị cung cấp bằng các thùng nước uống 20 lít mua tại các đại lý trên địa bàn.

+ Nước xịt rửa bánh xe, phun ẩm: khoảng 10m3/ngày, lấy tại các khe suối gần khu vực dự án.

* Cung cấp nhiên liệu:

Nguồn cung cấp nhiên liệu xăng, dầu, mỡ bôi trơn... cho các thiết bị thi công sẽ được lấy từ các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Bố Trạch.

### 3.3. Danh mục máy thi công

Ngoài xe ô tô vận chuyển, các phương tiện, máy thi công chính có sử dụng dầu diesel trong gia đoạn thi công Dự án được tổng hợp trong Bảng sau:

Bảng 1.5. Số lượng các máy thi công chính trong giai đoạn thi công

| TT | Loại máy | Số lượng | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng 1 ca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích 1,6m3 | 3 | 113 | lít Điêzen |
| 2 | Máy ủi - công suất: 110CV | 2 | 59 | lít Điêzen |
| 3 | Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: 70kg | 2 | 38 | lít Điêzen |
| 4 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 16T | 2 | 38 | Kwh |
| 5 | Máy trộn bê tông - dung tích: 500L | 2 | 34 | lít Điêzen |
| 6 | Máy bơm 20CV | 4 | 5 | lít Điêzen |
| 7 | Máy phát điện | 3 | 13,5 | lít Điêzen |
| 8 | Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1kW | 3 | 5 | Kwh |

Ghi chú: (*) Định mức tiêu hao nhiên liệu của các máy thi công được lấy theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, với 1 ca máy khoảng 8 giờ/ngày.

Ngoài các phương tiện, máy sử dụng dầu diesel ở trên, hoạt động thi công của Dự án có sử dụng các phương tiện, máy chạy bằng điện như máy trộn bê tông, bơm nước, máy cắt, hàn, máy khoan, máy đầm tay,...

## 4. Biện pháp tổ chức thi công

### 4.1. Trình tự thi công

- Chuẩn bị: Bàn giao mặt bằng, dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị các bãi vận chuyển máy móc, thiết bị, lán trại và bãi tập kết vật liệu;

- Đo đạc, định vị các công trình;

- Thi công đào và nạo vét mương đất;

-Thi công nạo vét mương hở hiện có;

- Thi công xây dựng mới mương bê tông;

### 4.2. Biện pháp tổ chức thi công

a. Thi công hệ thống thoát nước

- Đường cống thoát nước mưa dùng cống hộp H400-H600-H800-H1000 sản xuất đảm bảo theo TCVN 9116:2012.

- Các hố ga và hố thu bằng bê tông cốt thép, đáy ga, thành ga đổ bê tông M250

Kết cấu hệ thống thoát nước bao gồm hệ thống mương đất, mương bê tông, tuyến cống hộp và hố ga thu nước bằng bê tông cốt thép.

- Các tuyến cống chảy vào, đổ ra và cao độ hố ga được khống chế đảm bảo thoát nước theo nguyên tắc tự chảy.

- Bố trí các hố ga BTCT, M250, khoảng cách giữa các hố ga từ 30-35m, đảm bảo khoảng 6-8 hộ đấu nối vào 1 hố ga để thu gom nước.

- Các cửa xả được gia cố bằng đá học xây.

### 4.3. Xây dựng bãi tập kết vật liệu và bố trí lán trại cho công nhân

Các vật liệu phục vụ xây dựng Dự án như đất, cát, đá,...sẽ được vận chuyển theo ca về bố trí gần vị trí thi công (tại chân công trình) để thuận tiện cho công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng vật liệu và thi công, xây dựng. Bãi chứa vật liệu phải được gia cố để không bị cày xới, xáo trộn do sự đi lại của các phương tiện vận chuyển, thi công và không để bị ngập nước. Các điểm này được xây dựng trên địa hình bằng phẳng, địa chất ổn định để đảm bảo an toàn, không xảy ra hiện tượng sạt lở. Bãi tập kết thiết bị, vật liệu xây dựng được đặt tại bãi đất trống, có diện tích khoảng 150m2. Theo kết quả khảo sát thực tế, do quá trình thi công theo hình thức cuốn chiếu từ đầu tuyến đến cuối tuyến nên bố trí điểm tập kết và lán trại như sau:

- Về điểm tập kết nguyên vật liệu: Có 2 điểm tập kết như sau:

+ Điểm tập kết ở khu vực đầu tuyến (có tọa độ 17°19'30.68"N; 106°11'58.12"E) phục vụ thi công đường trong khoảng Km0+00 đến Km1+00;

+ Điểm tập kết ở Km1+00 (có tọa độ 17°19'39.00"N; 106°11'31.01"E) phục vụ thi công tuyến đường trong khoảng từ Km1+00 đến điểm cuối;

+ Về vị trí lán trại: tương ứng có 3 lán trại ở gần 3 vị trí tập kết nguyên vật liệu để phục vụ cho hoạt động lưu trú và sinh hoạt của công nhân.

### 4.4. Vận chuyển nguyên vật liệu và bãi đổ vật liệu không thích hợp

a. Vận chuyển nguyên vật liệu:

Nguyên vật liệu xây dựng Dự án sẽ ưu tiên được lấy tại các khu mỏ đã được cấp phép như đất, đá, cát,... và các cửa hàng vật liệu gần với khu vực thi công nhất, ưu tiên sử dụng các tuyến đường vận chuyển đã được bê tông hoặc nhựa hóa nhằm hạn chế những tác động do quá trình vận chuyển gây ra.

Bảng 1.6. Khối lượng và chiều dài vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng dự án

| TT | Chủng loại (vị trí nguồn cung cấp) | Khối lượng (tấn) | Trọng tải xe vận chuyển (tấn) | Số lượt xe vận chuyển | Chiều dài tuyến đường vận chuyển (km) | Tổng chiều dài tuyến đường vận chuyển (Km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đá xây dựng (Mỏ đá Phúc Trạch) | 14.468,8 | 10 | 1.447 | 61,8 | 89.424,6 |
| 2 | Cát xây (Mỏ cát Hà Su) | 1.274 |  | 127 | 64,7 | 8.216,9 |
| 3 | Xi măng (đại lý ở thị trấn Hoàn Lão) | 706 |  | 71 | 82,3 | 5.543,3 |
| 4 | Thép (đại lý ở thị trấn Hoàn Lão) | 51 |  | 5 | 82,3 | 411,5 |
|  | Tổng | 16.499,8 |  | 1.650 |  | 103.896,3 |

(Nguồn: Tổng hợp từ Hồ sơ dự án)

- Đá xây dựng lấy ở mỏ đá Phúc Trạch; cự ly vận chuyển là 61,8km.

- Cát xây dựng lấy tại mỏ cát Hà Su; cự ly vận chuyển là 64,7km.

- Sắt, thép, xi măng tại các đại lý ở thị trấn Hoàn Lão; cự ly vận chuyển là 82,3km.

Tuyến đường vận chuyển chủ yếu là đường tỉnh lộ 562 và tỉnh lộ 20.

## 5. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án

### 5.1. Tiến độ thực hiện Dự án

Bảng 1.7. Tiến độ thực hiện dự án

| Chuẩn bị đầu tư | Quý I/2022 |
| --- | --- |
| Đền bù và giải phóng mặt bằng | Quý II/2022 |
| Xây dựng các hạng mục công trình của Dự án | Quý III/2022 – Quý IV/2023 |
| Vận hành, khai thác dự án | Quý I/2024 |

### 5.2. Tổng mức đầu tư của Dự án

Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án: 25.000.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn)

| STT | Hạng mục chi phí | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí GPMB | 250.000.000 |
| 2 | Chi phí xây dựng | 20.999.000.000 |
| 3 | Chi phí QLDA | 498.000.000 |
| 4 | Chi phí TVĐT XD | 1.875.000.000 |
| 5 | Chi phí khác | 780.000.000 |
| 6 | Chi phí dự phòng | 598.000.000 |
| 7 | Tổng mức đầu tư | 25.000.000.000 |

Nguồn vốn: Ngân sách huyện, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

### 5.3. Tổ chức quản lý thực hiện Dự án

Giai đoạn thi công sẽ do nhà thầu thi công được lựa chọn thực hiện. Chủ đầu tư thuê đơn vị có chức năng giám sát thi công. Việc tổ chức quản lý và thi công do đơn vị thi công thực hiện với cơ cấu tổ chức dự kiến như sau:

Giám đốc

Trực tiếp điều hành

Đội thi công số …

Đội thi công số 2

Đội thi công

Tổ khảo sát kỹ thuật thi công

Tổ kỹ thuật

Máy thi công

Chỉ huy trưởng

Công trường

Hình 1.2. Sơ đồ tổ chức nhân sự thi công của Dự án

Chế độ làm việc của Dự án là 01 ca/ngày; 8h/ca.

Toàn bộ công nhân viên ở lại nghĩ ngơi, ăn uống tại khu vực lán trại được dựng lên gần khu vực Dự án.

Toàn bộ lao động thường xuyên trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án khoảng 20 người.

# CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

## 1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

### 1.1. Đặc điểm địa hình và địa chất

a. Đặc điểm địa hình

Tuyến mương bám theo tuyến mương cũ hiện có. Địa hình tuyến mương đi qua khu vực  đồng ruộng và dân sinh hiện có.

b. Đặc điểm địa chất

Theo báo cáo khảo sát địa chất do công ty TNHH Xây dựng Trường Phước sau khi tiến hành bố trí 05 lỗ khoan thăm dò ở những vị trí có cấu tạo địa chất mang tính chất đặc trưng nhất. Kết quả đặc điểm địa chất khu vực dự án như sau:

+ Lớp số 1: Đất sét màu xám đen, trạng thái dẻo chảy (sét dạng bùn lẫn tạp chất hữu cơ)

Phạm vi phân bố: trên toàn khu vực khảo sát, bề dày trung bình 2m.

+ Lớp số 2: cát hạt mịn, màu xám vàng, chặt vừa

Phạm vi phân bố: trên toàn khu vực khảo sát, bề dày trung bình 2m.

+ Lớp số 3: Đất sét màu xám nâu, trạng thái dẻo mềm

Phạm vi phân bố: trên toàn khu vực khảo sát, bề dày trung bình 6m

### 1.2. Đặc điểm khí hậu

a. Đặc điểm khí hậu

Theo TS.Nguyễn Đức Lý, KS.Ngô Hải Dương, KS.Nguyễn Đại (Đồng chủ biên, Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình, NXB KHKT Hà Nội, 2013, và số liệu khí tượng thủy văn từ năm 2014-2018, đặc điểm khí hậu của khu vực Dự án mang những nét đặc trưng sau:

* Nhiệt độ:

Nhiệt độ bình quân hàng năm ở đồng bằng ven biển dao động từ 240C đến 250C, miền núi tùy theo độ cao mà giảm xuống dưới 240C và được chia thành 2 mùa rõ rệt:

- Mùa hè: ở Quảng Bình vào các tháng VI, VII là các tháng nóng nhất, nhiệt độ trung bình các tháng này từ 29,5 - 30,00C ở vùng đồng bằng ven biển, từ 29,0 - 29,50C ở vùng núi.

- Mùa đông: Nhiệt độ trung bình tháng giêng ở vùng đồng bằng ven biển khoảng 190C, ở miền núi là 180C. Nhiệt độ trung bình tối thấp vùng đồng bằng ven biển từ 16 - 170C. Khi có không khí lạnh tràn về với cường độ mạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 100C, thậm chí xuống dưới 50C.

Bình quân nhiệt độ các tháng như sau:

Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình tháng của khu vực dự án  (đơn vị: 0C).

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhiệt độ | 18,7 | 19,4 | 21,5 | 24,8 | 27,9 | 29,6 | 29,6 | 28,8 | 26,9 | 24,8 | 23,3 | 19,6 |

Nguồn:Báo cáo tổng hợp đề tài Khí tượng Thủy văn Quảng Bình

* Lượng mưa:

Tổng lượng mưa bình quân nhiều năm tại khu vực huyện Bố Trạch là 2.100 – 2.300 mm. Mùa mưa thường từ các tháng VIII đến tháng XII với tổng lượng mưa các tháng này là 1.708 mm; mùa khô từ tháng I đến tháng VII với tổng lượng mưa là 610,4 mm. Tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng IX và tháng X với lượng mưa trung bình nhiều năm là 662,2mm; tháng có lượng mưa thấp là tháng II với lượng mưa trung bình nhiều năm là 42,1mm.

Lượng bốc hơi khá cao, biến động từ 960mm đến 1.200 mm/năm. Lượng bốc hơi lớn nhất vào các tháng V,VI, VII vì thời gian này chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam khô nóng.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Bình, tại Quảng Bình, do ảnh hưởng của Elnino kéo dài từ cuối năm 2014 đến những tháng đầu năm 2017 nên từ tháng 1 đến tháng 5/2017 tổng lượng mưa thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, gây hạn hán, thiếu nước sản xuất nông nghiệp cho một số địa phương trên trong tỉnh, những tháng cuối năm hiện tượng Enso chuyển sang pha trung tính và Lanila nên tổng lượng mưa các tháng cuối năm tăng đột biến. Tổng lượng mưa năm 2017 đã vượt từ 40 - 60% so với TBNN.

Mưa lớn diện rộng: Trong năm 2020 Quảng Bình đã xảy ra 06 đợt mưa lớn diện rộng:

- Đợt thứ nhất: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 04 nên từ ngày 12 - 14/9 Quảng Bình đã có mưa to đến rất to tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 300 mm.

- Đợt thứ 2: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc rãnh áp thấp qua Nam Trung Bộ ( từ ngày 20 đến ngày 23/9). Tổng lượng mưa phổ biến đợt này từ 150 - 500 mm.

- Đợt thứ 3: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao và rìa tây nam cao lạnh lục địa tăng cường (từ ngày 13 đến ngày 15/10), Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đợt này phổ biến từ 600 – 1.000 mm. Do lượng mưa quá lớn tập trung trong ngày và đêm 14/10 nên đã gây ra 01 trận lũ đặc biệt lớn trên các sông tỉnh Quảng Bình.

- Đợt thứ 4: Từ ngày 30/10 đến 01/11. Do ảnh hưởng của KKL, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, Quảng Bình đã có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 300 - 500 mm có nơi đạt 800 - 900 mm (Bố Trạch).

- Đợt thứ 5: Ngày 24/11 do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, đã gây mưa to đến rất to trên lưu vực sông Kiến Giang, lượng mưa đó được phổ biến 150 - 200 mm.

- Đợt thứ 6: Trong các ngày 15 -16/12 do ảnh hưởng của KKL, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao ở khu vực phía nam tỉnh (lưu vực sông Kiến Giang) có mưa to đến rất to phổ biến 150 - 200 mm.

Từ tháng 4 - 6/2018 tổng lượng mưa lượng mưa tại Quảng Bình xấp xỉ và thấp hơn TBNN một ít. Cụ thể như sau:

- Tháng 1 có khoảng 15 - 20 ngày mưa. Tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN) và đạt từ 35 - 65 mm, có nơi lớn hơn.

- Tháng 2 có khoảng 13- 18 ngày mưa. Tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ và thấp hơn TBNN một ít, đạt từ 25- 45mm, có nơi lớn hơn.

- Tháng 3 có khoảng 10 - 15 ngày mưa. Tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ và cao hơn TBNN một ít, đạt từ 50 - 70 mm.

Từ tháng 4 - 6/2018 tổng lượng mưa lượng mưa tại Quảng Bình xấp xỉ và lớn hơn TBNN một ít. Cụ thể như sau:

- Tháng 4: Trên toàn tỉnh phổ biến lớn hơn TBNN một ít, đạt từ 100 - 120% so với TBNN.

- Tháng 5 - 6: Trên toàn tỉnh phổ biến xấp xỉ TBNN, đạt từ 90 - 110% so với TBNN.

Từ tháng 8 - 10/2018 tổng lượng mưa lượng mưa tại Quảng Bình thấp hơn TBNN một ít. Cụ thể như sau:

- Tháng 8: Thấp hơn TBNN, đạt từ 70 - 90% so với TBNN.

- Tháng 9, 10: Xấp xỉ TBNN, đạt từ 80 - 120% so với TBNN.

Thời kỳ này có khả năng xuất hiện khoảng 2 - 4 đợt mưa lớn trên diện rộng.

Bảng 2.2. Lượng mưa tháng tại Trạm Bố Trạch (đơn vị: mm)

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lượng mưa | 60,2 | 42,1 | 41,3 | 53,6 | 114,3 | 100,9 | 77,3 | 150,7 | 422,5 | 662,2 | 371,1 | 152,2 | 2248,4 |

Nguồn:Báo cáo tổng hợp đề tài Khí tượng Thủy văn Quảng Bình

Ngày có lượng mưa lớn nhất mới được ghi nhận ở tỉnh Quảng Bình là 792mm (ngày xuất hiện là 14/10/2016).

* Độ ẩm

Độ ẩm tương đối trung bình năm tại huyện Bố Trạch là 83%. Giai đoạn từ tháng XI đến tháng III năm sau có độ ẩm lớn trên 90% . Độ ẩm lớn nhất là tháng II.

Mùa khô có độ ẩm thấp hơn nhiều, chỉ còn ở mức 60 - 70%. Trong thời gian có gió phơn Tây Nam thổi mạnh, thời tiết khô, nóng, độ ẩm thấp, có ngày xuống dưới 30%, là điều kiện hết sức bất lợi cho cây trồng vật nuôi, môi trường.

Bảng 2.3. Độ ẩm trung bình của khu vực Dự án     (đơn vị: %)

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ ẩm | 88 | 90 | 89 | 87 | 80 | 72 | 70 | 75 | 84 | 86 | 86 | 83 |

Nguồn:Báo cáo tổng hợp đề tài Khí tượng Thủy văn Quảng Bình

* Chế độ gió:

Có 2 mùa gió chính là gió mùa đông (Đông Bắc) và gió mùa hè (gió Tây Nam).

- Gió mùa Đông: Kéo dài từ tháng XI đến tháng IV năm sau. Hướng gió thịnh hành là gió Tây Bắc với tần suất giao động trong khoảng 20 - 53%, xen giữa các đợt gió Bắc hoặc Tây nhưng với tần suất không đáng kể.

- Gió mùa Hè: Kéo dài từ tháng V đến tháng X với hướng gió thịnh hành là gió Tây Nam. Ngoài ra còn gió Đông và Đông Nam thổi xen kẽ từ biển vào. Nhìn chung gió Đông Nam có tốc độ thấp, trừ trường hợp giông bão, sức gió mạnh nhất có thể lên tới cấp V, VI.

Bảng 2.4. Tốc độ gió trung bình tại khu vực dự án

(đơn vị; m/s)

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IV | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trạm Bố Trạch | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 3,2 |

Nguồn:Báo cáo tổng hợp đề tài Khí tượng Thủy văn Quảng Bình

*  Nắng: Số giờ nắng trong năm khu vực dự án dao động từ 1.500 giờ đến 1.520 giờ, tháng có số giờ nắng ít nhất là tháng II với số giờ nắng khoảng 74,3 giờ, tháng có số giờ nắng nhiều nhất là tháng VII với số giờ nắng trên 237,1 giờ.

Bảng 2.5. Trung bình nhiều năm số giờ nắng tháng của khu vực dự án

(Đơn vị tính: h)

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số giờ | 99,5 | 74,3 | 104,2 | 167,6 | 231,7 | 221,2 | 237,1 | 197,8 | 167,3 | 138,9 | 99,8 | 81,8 |

* Bão và áp thấp nhiệt đới:

Tuy số lượng bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào ít hơn khu vực phía Bắc Trung bộ nhưng diễn biến của chúng rất phức tạp do địa hình cũng như các tháng có bão chính thức ở khu vực này thường xuất hiện những hệ thống thời tiết khác tác động kết hợp: như gió mùa Đông Bắc, đới gió Đông…

Bảng 2.6. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp vào các khu vực

| Đặc trưng | Phía bắc tỉnh | Quảng Bình | Phía Nam tỉnh | Tổng số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cơn | 139 | 27 | 131 | 297 |
| Tần suất | 46.8 | 9.1 | 44.1 | 100 |

Nguồn: Trung tâm dự báo Khí tượng - thuỷ văn Quảng Bình

Thông thường các cơn bão không nằm trong một phạm vi ảnh hưởng của một khu vực nhất định, một địa phương nhất định. Có những cơn bão ảnh hưởng cả mấy tỉnh, có những cơn đi dọc bờ biển, phạm vi ảnh hưởng của bão là rất rộng. Vì vậy, việc xác định cụ thể phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt đới đối với một địa phương nhất định, một khu vực cụ thể chỉ ở phạm vi tương đối.

Mùa bão khu vực Quảng Bình thường từ tháng VIII đến tháng X. Tần suất bão lớn nhất trong tháng IX: 41%, tháng VIII: 17%, tháng X: 26%. Tuy vậy đã có năm xuất hiện bão trong các tháng VI, VII. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây tần suất xuất hiện bão tại khu vực Quảng Bình là rất thấp, bão có xu hướng dịch chuyển ra các khu vực phía Bắc của nước ta.

### 1.3. Đặc điểm thủy văn

- Nguồn nước mặt: Khu vực dự kiến thực hiện Dự án là vùng ven biển, nên  trong khu vực thực hiện Dự án có sông Thanh Ba và sông Gianh chảy qua. Vị trí khu vực dự án cách sông Thanh Ba 850m về phía Tây Bắc và cách sông Gianh 600m về phía Bắc.

Theo kết quả điều tra, cao độ mực nước lũ hàng năm tại khu dự án có cao độ + 2.25m và bị ngập chủ yếu ở gần khu vực Nghĩa Trang Liệt Sỹ.

- Nguồn nước ngầm: Theo điều tra, khảo sát thực tế cho thấy nguồn nước ngầm tương đối phong phú. Chất lượng nguồn nước tương đối tốt, hiện đa số dân trong xã sử dụng nước ngầm phục vụ sinh hoạt bằng giếng đào, giếng khoan kết hợp với hệ thống lọc nước đảm bảo hợp vệ sinh.

### 1.4. Điều kiện kinh tế xã hội

Dự án được xây dựng trong địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 30km về phía Bắc. Các số liệu về điều kiện kinh tế, xã hội liên quan đến Dự án sẽ được xem xét trong phạm vi khu vực xã ThanhTrạch. Theo Báo cáo kinh tế xã hội năm 2019 của UBND xã Thanh Trạch thì tình hình kinh tế xã hội của xã có những đặc điểm sau:

a. Về phát triển kinh tế

Giá trị tổng sản phẩm xã hội năm 2019 đạt 169,9 tỷ đồng, so với năm 2018 (158,7 tỷ đồng) tăng 7,1%.

- Về trồng trọt: Diện tích gieo cấy vụ Đông – Xuân 153 ha năng suất 51 tạ/ha; sản lượng đạt 780,3 tấn Diện tích gieo cấy vụ Hè - Thu 96 ha năng suất 45 tạ/ha; sản lượng 432 tấn. Tổng sản lượng lương thực cả năm 1.212,3 tấn, đạt 97/KH, giảm 9% so với cùng kỳ.

- Về chăn nuôi: Tổng đàn Trâu, Bò 350/KH 447 con ( bò lai 18 con); đàn Lợn: 3.270/KH 4.200 con; đạt 78% kế hoạch năm; đàn gia cầm: 34000/KH 45.000 con; đạt 76% KH.

- Về nuôi trồng thủy sản: Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản toàn xã có 40/41,31 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 150 tấn. Tổng số tàu, thuyền toàn xã có 37 chiếc công suất trên 50CV và 64 chiếc có công suất dưới 50CV (trong đó có 13 chiếc không lắp máy). Sản lượng đánh bắt ước đạt 792 tấn. Tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt trong năm đạt 942 tấn, đạt 78,5

- Về lâm nghiệp: Công tác quản lý bảo vệ rừng được điạ phương quan tâm chú trọng, vào đầu năm UBND xã mỡ Hội nghị tổng kết công tác phát triển rừng năm 2018 và một số biện pháp phát triển, bảo vệ rừng năm 2019, phát động các chủ rừng ký cam kết bảo vệ, phát triển rừng, kết quả có 40 hộ tham gia ký cam kết.

Chỉ đạo các thôn, các chủ rừng thực hiện tốt công tác phát dọn thực bì, làm đường ranh cản lửa để phòng chóng cháy rừng; Tổ chức 04 đợt kiểm tra công tác bảo vệ, phát triển rừng và công tác PCCC rừng.

Huy động mọi lực lượng, phương tiện để chữa cháy 01 vụ cháy rừng tại thôn Quyết Thắng và 01 vụ cháy thực bì tại thôn Đá Nhảy.

Xử lý một đối tượng khai thác rừng khi chưa có sự cho phép của chính quyền địa phương với số tiền 5 triệu đồng. Xử phạt 01 chủ rừng tự ý đốt thực bì làm cháy 05 ha rừng.

Thực hiện dự án đường PCCC rừng ở thôn Tiền Phong và Quyết thắng, UBND xã, BQL 02 thôn kết hợp với đơn vị thi công dự án vận động các chủ rừng tự giác hiến cây, hiến đất để thực hiện dự án đúng tiến độ.

- Về tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ: Trong năm 2019, mặc dầu còn gặp nhiều khó khăn về thị trường, nhưng sản xuất tiểu thủ công nghiệp cơ bản đạt được những kết quả tích cực. Các ngành nghề truyền thống đã áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đưa các máy móc tinh vi, hiện đại vào sản xuất tăng năng suất lao động cao, đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại chổ. Ổn định kinh doanh, buôn bán tại chợ Thanh Hà, đã thay thế, sữa chữa lại hệ thống chữa cháy tại chợ để bà con yên tâm kịnh doanh, buôn bán;  kiểm tra, xử lý các hộ tiểu thương buôn bán các mặt hàng sai vị trí quy định. Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ - Du lịch trên địa bàn xã và ở bãi tắm Đá Nhảy ngày càng thu hút du khách đến tham quan, du lịch tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh tăng thu nhập, phát triển kinh tế.

Giá trị tiểu thủ công nghiệp, du lịch và dịch vụ ước thực hiện trên 110 tỷ đồng đạt 110% KH năm. Giá trị thu nhập từ con em làm ăn ở nước ngoài gửi về ước đạt trên 400 tỷ đồng.

b. Về văn hóa – xã hội:

- Về giáo dục: Công tác quản lý dạy và học thực hiện nhiêm túc, đổi mới, có hiệu quả; chất lượng mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sỡ. Quy mô trường lớp ngày càng khang trang. Chỉ đạo các trường tổ chức tổng kết năm học 2018-2019 và Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Đồng thời triển khai chỉ đạo các trường trong việc tổ chức thu nộp đầu năm học theo các công văn, chỉ thị của trên. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng lạm thu. Tổ chức tốt lễ phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2019.

- Về y tế, dân số, gia đình và trẻ em: Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi, đồng thời kiểm soát tốt các dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Thực hiện tốt các chương trình y tế và phòng chống lây nhiễm HIV. Giữ vững  xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020.

Đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch giao về tuyên truyền vận động các đối tượng thực hiện dịch vụ KHHGĐ năm 2019 với kết quả: Thực hiện tốt 06 biện pháp tránh thai có 678 ca/KH 534 ca đạt 127% vượt 13% so với cùng kỳ

Phối hợp với trạm y tế, trung tâm y tế huyện tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Tổ chức tuyên truyền, vận động cho chị em các biện pháp tránh thai, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ không sinh con thứ 3. Cấp phát các phương tiện tránh thai kịp thời cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chương trình mục tiêu Quốc gia.

Tổng số ca sinh trong 11 tháng của năm là 147 ca, trong đó: Nam 80 cháu, nữ 67 cháu, giảm 31 cháu so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh 119%,  giảm 11,4% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ sinh con thứ 3 là 16 ca, chiếm tỷ lệ 10.8%, giảm 0.9% so với cùng kỳ.

- Về văn hóa thể thao: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Mậu Tuất như:

Tổ chức đêm văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân gây quỹ vì gia đình chính sách và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 100.350.000đ.

Tổ chức giao hữu bóng đá mừng Đảng, mừng Xuân giữa đội bóng đá nam xã Thanh Trạch và đội bóng đá nam Thị trấn Hoàn Lão.

Tổ chức lễ thắp nến tri ân và viếng Nghĩa trang liệt sỹ, khu tượng niệm trong các ngày lễ, tết ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.

Tổ chức giải bóng đá Mini cấp tiểu học hè 2018 đạt chất lượng cao, tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh được nhân dân đồng tình ủng hộ, tổ chức giao hữu bóng chuyền giữa các đội Tiểu thủ công nghiệp và Ngư nghiệp nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Chỉ đạo tổ chức tốt Lễ hội cầu ngư Lăng ông và đua thuyền truyền thống vùng biển trên sông Gianh. Tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống huyện lần thứ II trên sông Son.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ tiếp tục triển khai có hiệu quả, chú trọng về chất lượng thôn văn hóa, gia đình văn hóa. Kết quả bình xét thôn văn hóa, gia đình văn hóa năm 2019 có 2.260 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 78.66 %; 6/8 thôn đề nghị lên UBND huyện thẩm định xét công nhận thôn văn hóa năm 2019.

- Về công tác vay vốn giải quyết việc làm: Phối hợp với Trung tâm đào tạo nghề huyện mở mới 02 lớp đào tạo nghề nấu ăn và điện dân dụng, chi trả 811.085.000 đồng về hỗ trợ việc làm, hỗ trợ người đi lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho các đối tượng thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Triển khai rà soát và xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Kết quả có 52 hộ nghèo, với 136 khẩu, chiếm tỷ lệ 1,75% tổng số hộ trên địa bàn xã, giảm 0,16% so với cùng kỳ năm 2018; Hộ cận nghèo có 41 hộ với 136 khẩu, chiếm tỷ lệ: 1,38% tổng số hộ trên địa bàn xã, giảm 0,43% so với cùng kỳ năm 2018. Hiện đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ đề nghị lên UBND huyện phê duyệt.

Tiếp nhận và cấp phát 33.516.000 đồng tiền hỗ trợ điện sáng cho các hộ nghèo. Triển khai dự án GCF đã xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng 04 nhà ở tránh trú bão cho 04 đối tượng thuộc hộ nghèo với tổng giá trị:  208.000.000 đ.

Hỗ trợ 10.900 kg gạo trong dịp tết Nguyên Đán và giáp hạt cho các đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo trong toàn xã.

## 2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện Dự án

### 2.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

a. Dữ liệu về hiện trạng môi trường

Hệ sinh thái khu đất dự án nói riêng và khu vực xung quanh nói chung mang đặc điểm hệ sinh thái vùng đồng bằng ven biển, có tính đa dạng sinh học thấp. Một số loài động, thực vật phổ biến ở khu vực là:

- Thưc vật: Qua khảo sát thực tế cho thấy, trên bề mặt địa hình khu vực Dự án phát triển chủ yếu là một số loài cây bụi như dây leo, cỏ dại…

- Động vật: Động vật trên cạn ở đây nghèo nàn, chủ yếu các loài chim nhỏ như chim sẻ, chim  sâu,…và các loài bò sát da trơn như tắc kè, thằn lằn, rắn. Ngoải ra, có một số loài vật nuôi như chó, lợn, gà của dân cư sống xung quanh khu vực Dự án.

Nhìn chung, số lượng và chủng loại các loài động thực vật trong khu vực rất nghèo nàn cả về thành phần và chủng loại. Trong đó không có các loài quý hiếm  nằm trong danh mục cần được bảo vệ. Vì vậy, quá trình triển khai thực hiện Dự án ít gây ảnh hưởng đến đặc trưng của hệ sinh thái vùng Dự án.

### 2.2. Hiện trạng thành phần môi trường không khí

Để đánh giá hiện trạng môi trường không khí khu vực thực hiện Dự án, Chủ dự án đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật đo lường thử nghiệm tiến hành lấy mẫu, phân tích tại khu vực Dự án qua 3 đợt khảo sát, các thông số của 3 đợt khảo sát được thể hiện như sau:

Kết quả đo một số chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự kiến triển khai Dự án được trình bày trong Bảng sau:

Bảng 2.7. Chất lượng môi trường không khí tại khu vực Dự án quan trắc ngày 14/05/2022

| TT | Chỉ tiêu đo | ĐVT | Kết quả đo |  |  |  | Giới hạn cho phép (TB giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 | K4 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 31,2 | 31,5 | 32,1 | 33,8 | - |
| 2 | CO | mg/m3 | 3,1 | 3 | <3 | <3 | ≤ 30 |
| 3 | SO2 | mg/m3 | 0,021 | 0,018 | 0,015 | 0,014 | ≤ 0,35 |
| 4 | NO2 | mg/m3 | 0,028 | 0,03 | 0,025 | <0,02 | ≤ 0,2 |
| 5 | Hàm lượng bụi | mg/m3 | 0,12 | 0,06 | 0,05 | <0,05 | ≤ 0,3 |
| 6 | Tiếng ồn | dBA | 68,1 | 66,7 | 64,1 | 64,4 | ≤ 70 (*) |
| 7 | Độ rung | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | ≤ 70(**) |

Bảng 2.8. Chất lượng môi trường không khí tại khu vực Dự án quan trắc ngày 01/6/2022

| TT | Chỉ tiêu đo | ĐVT | Kết quả đo |  |  |  | Giới hạn cho phép (TB giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 | K4 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 36,5 | 37,1 | 37,3 | 38,2 | - |
| 2 | CO | mg/m3 | <3 | 3 | <3 | <3 | ≤ 30 |
| 3 | SO2 | mg/m3 | 0,015 | 0,012 | <0,01 | <0,01 | ≤ 0,35 |
| 4 | NO2 | mg/m3 | 0,022 | 0,018 | 0,012 | <0,01 | ≤ 0,2 |
| 5 | Hàm lượng bụi | mg/m3 | 0,09 | 0,07 | <0,05 | <0,05 | ≤ 0,3 |
| 6 | Tiếng ồn | dBA | 67,6 | 67,2 | 62,6 | 63,5 | ≤ 70 (*) |
| 7 | Độ rung | dB | <60 | <60 | <60 | <60 | ≤ 70(**) |

Bảng 2.9. Chất lượng môi trường không khí tại khu vực Dự án quan trắc ngày 15/06/2022

| TT | Chỉ tiêu đo | ĐVT | Kết quả đo |  |  |  | Giới hạn cho phép (TB giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 | K4 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 35,4 | 36,6 | 37,8 | 37,5 | - |
| 2 | CO | mg/m3 | 3,5 | <3 | <3 | <3 | ≤ 30 |
| 3 | SO2 | mg/m3 | <0,017 | 0,015 | <0,01 | <0,01 | ≤ 0,35 |
| 4 | NO2 | mg/m3 | 0,031 | 0,014 | 0,015 | 0,012 | ≤ 0,2 |
| 5 | Hàm lượng bụi | mg/m3 | 0,13 | 0,08 | <0,05 | 0,07 | ≤ 0,3 |
| 6 | Tiếng ồn | dBA | 65,1 | 63,4 | 60,5 | 59,7 | ≤ 70 (*) |
| 7 | Độ rung | dB | <60 | <60 | <60 | <60 | ≤ 70(**) |

Ghi chú:

- Giá trị giới hạn:

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh;

+ (*): QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

+ (**): QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung

- Vị trí đo:

- Vị trí lấy mẫu:

K1: Tại vị trí khu vực trung tâm của dự án: 17°41'46.9"N 106°29'05.6"E

K2: Tại vị trí phía Đông của dự án: 17°12'10.8"N 106°42'09.1"E

K3: Tại vị trí khu dân cư xã Thanh Trạch cách khu vực dự án 50m về phía Bắc: 17°41'51.5"N 106°29'07.9"E.

K4: Tại vị trí khu dân cư xã Thanh Trạch cách khu vực dự án 100m về phía Tây Nam: 17°41'43.0"N 106°29'04.6"E

- Đối với chất lượng môi trường không khí: So sánh kết quả đo được ở các bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (TB 1 giờ) cho thấy tất cả các chỉ tiêu đo đều thấp hơn giới hạn cho phép.

- Đối với độ ồn: Từ kết quả đo được ở các bảng trên so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (khu vực thông thường từ (6h – 21h) cho thấy các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép.

### 2.2.2. Chất lượng môi trường nước

Bảng 2.10. Chất lượng môi trường nước dưới đất tại khu vực Dự án quan trắc Ngày 14/5/2020

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị tính | Kết quả | QCVN08MT:2015/BTNMT (Cột B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 6,7 | 5,5-8,5 |
| 2 | Độ cứng | mg/l | 245 | 500 |
| 3 | Clorua | mg/l | 14,18 | 250 |
| 4 | Đồng (Cu) | mg/l | <0,02 | 1 |
| 5 | Mangan | mg/l | <0,03 | 0,5 |
| 6 | NH3(Amoni) | mg/l | 0,08 | 1 |
| 7 | Sắt | mg/l | 0,21 | 5 |
| 8 | Asen | mg/l | <0,002 | 0,05 |
| 9 | Coliform | VK/1000ml | <1 | 3 |

Bảng 2.11. Chất lượng môi trường nước dưới đất tại khu vực Dự án quan trắc Ngày 01/6/2020

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị tính | Kết quả | QCVN08MT:2015/BTNMT (Cột B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 6,6 | 5,5-8,5 |
| 2 | Độ cứng | mg/l | 255 | 500 |
| 3 | Clorua | mg/l | 17,02 | 250 |
| 4 | Đồng (Cu) | mg/l | <0,02 | 1 |
| 5 | Mangan | mg/l | <0,03 | 0,5 |
| 6 | NH3(Amoni) | mg/l | 0,11 | 1 |
| 7 | Sắt | mg/l | 0,26 | 5 |
| 8 | Asen | mg/l | <0,002 | 0,05 |
| 9 | Coliform | VK/1000ml | <1 | 3 |

Bảng 2.12. Chất lượng môi trường nước dưới đất tại khu vực Dự án quan trắc Ngày 15/6/2020

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị tính | Kết quả | QCVN08MT:2015/BTNMT (Cột B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 6,0 | 5,5-8,5 |
| 2 | Độ cứng | mg/l | 280 | 500 |
| 3 | Clorua | mg/l | 19,05 | 250 |
| 4 | Đồng (Cu) | mg/l | <0,02 | 1 |
| 5 | Mangan | mg/l | <0,03 | 0,5 |
| 6 | NH3(Amoni) | mg/l | 0,06 | 1 |
| 7 | Sắt | mg/l | 0,19 | 5 |
| 8 | Asen | mg/l | <0,002 | 0,05 |
| 9 | Coliform | VK/1000ml | <1 | 3 |

Ghi chú:

- Vị trí : Vị trí lấy mẫu: N1 Giếng khoan tại khu vực dự án(17°41'46.7"N 106°29'04.6"E)

- Kết quả phân tích ở bảng trên so với Quy chuẩn Việt Nam QCVN 08 MT:2015/BTNMT  – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (Cột B1) cho thấy chỉ tiêu BOD và COD là vượt quy chuẩn còn các chỉ tiêu còn lại đều nằm trong giới hạn cho phép.

b. Tải lượng ô nhiễm:

(1). Đối với nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên công trường:

Để thi công dự án đòi hỏi phải huy động khoảng 20 cán bộ, công nhân làm việc trên công trường. Nếu tính trung bình một người sử dụng khoảng 150 lít/ng.đ thì tổng lượng nước cần sử dụng là khoảng 3m3/ngày đêm.

Theo các kết quả nghiên cứu cho thấy, lượng nước thải sinh hoạt do mỗi người thải ra chiếm một tỷ lệ khoảng 80% tổng lượng nước sử dụng. Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt của công nhân trên công trường trung bình một ngày khoảng 2,4 m3/ngày đêm.

Trong đó:

- Nước thải xám chiếm 80% tổng lượng nước thải, khoảng 1,92m3/n.đ. Nguồn nước thải này phát sinh chủ yếu từ các hoạt động tắm giặt, vệ sinh chân tay, nước thải từ khu nhà ăn,… Đặc điểm của nước thải xám là thường chứa các chất tẩy rửa, coliform, chất rắn lơ lửng, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh,...

Lượng nước thải này chỉ phát sinh cục bộ tại vị trí đặt khu lán trại ở của cán bộ, công nhân.

- Nước thải đen chiếm 20% tổng lượng nước thải, khoảng 0,48m3/n.đ. Loại nước thải này phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 2.13. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra

| Chất ô nhiễm | Tải lượng theo WHO (g/người/ngày) | Tải lượng ước tính cho 20 công nhân (g/ngày) | QCVN 14:2008/B0TNMT Cột B |
| --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 45 – 54 | 900 – 1080 | 50 |
| Chất rắn lơ lửng | 70 - 145 | 140 – 2900 | 100 |
| Dầu mỡ | 10 – 30 | 200 – 6.00 | 20 |
| Tổng nitơ | 6 – 12 | 120 - 240 | 50 |
| Amoni | 2,4 - 4,8 | 48 - 96 | 10 |
| Tổng phôtpho | 0,6 - 4,5 | 12 – 30 | 10 |
| Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml | 106 – 109 MPN/100ml | 5.000 |

Nhìn chung, nước thải sinh hoạt thải ra hàng ngày có khối lượng không lớn nhưng có độ nhiễm bẩn cao, đặc biệt là nước thải đen.

(2). Đối với rác thải sinh hoạt của công nhân trên công trường:

Thành phần chủ yếu của nguồn thải này gồm các phần rau củ quả loại bỏ, bao bì, túi nilon, thức ăn thừa, các vật dụng sinh hoạt loại thải,... Theo “Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2014” do Chi cục bảo vệ môi trường lập, lượng rác thải trung bình trên đầu người khu vực Thanh Trạch khoảng 0,6 kg/ngày đêm. Số công nhân thi công trên công trường khoảng 20 người, tổng lượng thải trung bình trong ước tính khoảng 12 kg/ngày đêm. Tuy nhiên, khu vực lán trại sẽ được bố trí gần đường giao thông nên rất thuận tiện cho đội công nhân vệ sinh môi trường của xã Thanh Trạch trong việc thu gom và vận chuyển đi xử lý xử lý hàng ngày.

# CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓVỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

## 1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn tiến hành cải tạo

### 1.1. Đánh giá, dự báo tác động

### 1.1.1. Đối với nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

(A) Tác động đến môi trường không khí

(1). Nguồn phát sinh:

Quá trình thi công xây dựng các hạng mục sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí khu vực chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau:

- Bụi phát sinh trong quá trình đào, đắp;

- Bụi phát sinh tại khu vực tập kết vật liệu thi công (đá dăm, xi măng...);

- Bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng;

- Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu không thích hợp đi đổ bỏ;

- Bụi do bùn, đất, cát bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường;

- Khí thải động cơ từ các phương tiện vận tải, thiết bị thi công;

(2). Tải lượng ô nhiễm

* Ô nhiễm bụi trong quá trình đào nền đất, cát

Tải lượng bụi phát sinh trên bề mặt công trường phát sinh nhiều hay ít phụ thuộc vào các yếu tố như: phương pháp thi công, điều kiện thời tiết, độ ẩm của đất, đá, tần suất và khối lượng thi công trong ngày,	 và việc tuân thủ biện pháp phun ẩm trên bề mặt của đơn vị thi công.

Mức độ khuếch tán bụi trong quá trình này phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, khối lượng đào đắp nền cũng như phương pháp thi công. Lượng bụi phát sinh được tính toán dựa trên hệ số ô nhiễm và khối lượng đất, đá đào, đắp. Nhìn chung, tác động của bụi đối với môi trường xung quanh không đáng kể, bụi chỉ gây ảnh hưởng nhỏ đến sức khỏe của lao động trực tiếp trên công trường.

* Bụi phát sinh tại bãi tập kết nguyên liệu vật liệu thi công:

Nguyên, vật liệu thi công xây dựng bao gồm: cát, đá, xi măng, sắt thép,... Theo số liệu thống kê của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US.EPA) thì hệ số bụi phát sinh trong quá trình tập kết 01 tấn đất cát, đá khoảng 0,0042kg/tấn. Đối với xi măng, sắt thép, (do xi măng thì có bao kín), hệ số bụi phát sinh nhỏ hơn, ước tính khoảng 0,003kg bụi/tấn. Vậy, tải lượng bụi phát sinh như sau:

Bảng 3. 1.Tải lượng bụi phát sinh tại các bãi tập kết giai đoạn thi công

| TT | Vật liệu | Khối lượng (tấn) | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) | KL. bụi phát sinh (kg) | Tải lượng bụi (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đá các loại | 14.468,8 | 0,0042 | 60,77 | 0,20 |
| 2 | Cát xây dựng | 1.274 | 0,0042 | 5,35 | 0,018 |
| 3 | Thép | 51 | 0,003 | 0,153 | 0,00051 |
| 4 | Xi măng | 706 | 0,003 | 2,12 | 0,007 |

Ghi chú: Thời gian thi công 300 ngày

Theo tính toán ở trên dự báo nồng độ bụi phát sinh tại bãi tập kết nằm trong giới hạn cho phép quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là < 0,3 mg/m3). Đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi bụi từ khu vực bãi tập kết là công nhân trực tiếp thi công.

* Ô nhiễm bụi do bùn, đất cát bám theo bánh xe từ khu vực thi công:

Do khối lượng đất cần đắp để san lấp và thi công các đoạn đường của dự án lớn nên đòi hỏi số lượng xe vận chuyển ra vào khu vực dự án nhiều. Với đặc điểm đất san đắp thường dễ bám dính vào lốp xe. Lượng bùn, đất bám vào bánh xe vào mùa khô, đặc biệt là những ngày nắng, nhiều gió sẽ gây bụi cuốn trên tuyến đường, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông trên các tuyến đường vận chuyển (đặc biệt là các tuyến đường nối với các đoạn đường thi công).

Vào thời điểm khu vực có mưa, lượng bùn đất bám vào lốp xe nhiều. Khi xe chạy ra các tuyến đường vận chuyển (đặc biệt là các tuyến đường Quốc 1A), lượng bùn đất này bám vào mặt đường gây mất mỹ quan các tuyến đường và sẽ làm cho đường trơn hơn nên dễ mất an toàn giao thông. Vì vậy, đại diện chủ đầu tư sẽ đặc biệt quan tâm đến các biện pháp vệ sinh làm giảm thiểu ô nhiễm bụi trong quá trình vận chuyển nguyên liệu vào mùa khô và yêu cầu đơn vị trúng thầu thi công cam kết áp dụng các biện pháp giảm thiểu để giảm thiểu tác động đến môi trường không khí khu vực và sức khỏe công nhân tham gia thi công cũng như người dân sống gần các khu vực này.

*  Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu về Dự án

Quá trình vận chuyển các dạng nguyên, vật liệu phục vụ cho thi công các hạng mục của Dự án sẽ gây ô nhiễm bụi trên bề mặt các tuyến đường vận chuyển từ các mỏ khai thác (đất, cát, đá), đại lý trên địa bàn (xi măng, thép,..),... đến khu vực thi công. Bên cạnh đó, quá trình vận chuyển đất, đá đi đổ bỏ, cũng sẽ làm phát sinh bụi trên các tuyến đường vận chuyển. Tải lượng bụi phát sinh nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng phương tiện tham gia vận chuyển, chiều dài tuyến đường vận chuyển, khối lượng cần vận chuyển, chất lượng nền đường, thời tiết,... và phụ thuộc vào dạng nguyên vật liệu cần vận chuyển. Nguyên vật liệu sẽ được vận chuyển bằng ô tô với tải trọng trung bình 10 tấn.

Tùy theo điều kiện chất lượng đường, phương tiện vận chuyển mà bụi phát sinh nhiều hay ít. Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính theo công thức sau:

E2 = 1,7 x k x x x 0,7 x 0,5 [(365-p)/365]   (3.3)

Trong đó:

E2: Hệ số phát thải bụi (kg/lượt xe.km)

k: Hệ số liên quan kích thước bụi (chọn k=0,2 cho bụi có kích thước <30ụm)

s: Hệ số liên quan đến mặt đường, chọn hệ số đường đô thị s=5,7

S: Tốc độ trung bình của xe (chọn S = 35km/h)

W: Tải trọng xe (chọn W = 10 tấn)

w: Số bánh xe (chọn w = 10 bánh)

p: Số ngày mưa trung bình trong năm (chọn p=143)

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu là E2 = 1kg/km/lượt xe.

Nồng độ các chất ô nhiễm tại khoảng cách x theo hướng gió (vuông góc với nguồn đường) và có độ cao z do bụi cuốn trên đường phát thải vào môi trường được xác định theo mô hình của Sutton như sau:

Cx,y=0,8.E{exp-z+h22σz2+exp-z-h22σz2}σ2.u

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, mg/m3;

E: Tải lượng nguồn thải, mg/m.s;

σz: Hệ số khuếch tán theo phương z. Trong trường hợp nguồn đường giao thông với độ ổn định khí quyển loại B, ỗz = 0,53x0,73; m.

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (m), tính theo chiều gió

u: Tốc độ gió của khu vực, m/s (chọn u=2,9 m/s).

z: Độ cao của điểm tính toán, z=2m.

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), chọn h=0m;

Khối lượng nguyên vật liệu sử dụng là 16.499,8tấn. Với tải trọng mỗi xe khoảng 10 tấn, số lượt xe chuyên chở nguyên vật liệu là 1.650lượt xe. Với hệ số phát sinh bụi 1 kg/km/lượt xe, tổng tải lượng bụi phát sinh trên 1km tuyến đường vận chuyển trong toàn bộ dự án là khoảng 1.650 kg/km.

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.2. Nồng độ (mg/m3) bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển vật tư, nguyên vật liệu

z= 1 m

| Thời gian (Ngày) | E (mg/m.s) | Nồng độ bụi(mg/m3) ở khoảng cách x |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 m | 3 m | 5 m | 10 m | 30 m | 50 m | 100 m |
| σz |  | 0,530 | 1,182 | 1,716 | 2,846 | 6,347 | 9,216 | 15,285 |
| 90 | 4,8254 | 0,0001 | 0,08 | 0,21 | 0,29 | 0,26 | 0,19 | 0,13 |
| 120 | 2,8953 | 0,0001 | 0,07 | 0,15 | 0,22 | 0,20 | 0,14 | 0,09 |
| 150 | 2,0680 | 0,0001 | 0,04 | 0,12 | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,05 |
| 180 | 1,6085 | 0,0001 | 0,03 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
| 210 | 0,8376 | 0,0001 | 0,02 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |

z =2 m

| Thời gian (Ngày) | E (mg/m.s) | Nồng độ bụi (mg/m3) ở khoảng cách x |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 m | 3 m | 5 m | 10 m | 30 m | 50 m | 100 m |
| σz |  | 0,530 | 1,182 | 1,716 | 2,846 | 6,347 | 9,216 | 15,285 |
| 90 | 4,8254 | 0,0022 | 0,25 | 0,37 | 0,35 | 0,22 | 0,18 | 0,12 |
| 120 | 2,8953 | 0,001 | 0,19 | 0,27 | 0,25 | 0,14 | 0,10 | 0,06 |
| 150 | 2,0680 | 0,001 | 0,102 | 0,150 | 0,139 | 0,076 | 0,054 | 0,033 |
| 180 | 1,6085 | 0,001 | 0,077 | 0,112 | 0,104 | 0,057 | 0,040 | 0,025 |
| 210 | 0,8376 | 0,000 | 0,061 | 0,090 | 0,083 | 0,046 | 0,032 | 0,020 |

Kết quả tính toán cho thấy:

+ Ở độ cao z = 1m: nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển NVL đều thấp hơn so với quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT (0,3mg/m3).

+ Ở độ cao z = 2m: nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển NVL hầu hết đều thấp hơn so với quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT (0,3mg/m3). Ngoại trừ, ở khoảng cách 5-10m tương ứng với thời gian vận chuyển là 90 ngày thì nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển NVL cao hơn so với quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT.

Nồng độ bụi phụ thuộc vào thời gian vận chuyển, thời gian vận chuyển càng dài thì nồng độ bụi càng giảm. Vì vậy, chủ đầu tư và nhà thầu cần phải xem xét và điều chỉnh lưu lượng xe phù hợp cũng như có các biện pháp giảm thiểu bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu.

* Khí thải trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu

Nguồn thải này phụ thuộc vào kế hoạch tổ chức vận chuyển; khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển; loại phương tiện được sử dụng; tình trạng vận hành của thiết bị, chất lượng mặt đường, chiều dài tuyến đường vận chuyển,... Nguyên vật liệu sẽ được vận  chuyển bằng ô tô với tải trọng trung bình 10 tấn, sử dụng nguyên liệu dầu Diezel, hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diezel là 0,5%.

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu Diezel có công suất 3,5 - 16,0 tấn, quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu trên từng cung đường cụ thể và quy mô, khối lượng vận chuyển của Dự án, tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển được thể hiện trong Bảng sau:

Bảng 3.3. Tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ hoạt động vận tải trên các tuyến đường vận chuyển

| STT | Chất ô nhiễm | (*)Tải lượng (kg)/1.000km | Tổng chiều dài (1.000km) | Tổng tải lượng (kg/thời gian vận chuyển) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đá các loại |  |  |  |  |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 89,42 | 80,48 |
| 2 | SO2 | 4,15S |  | 185,55 |
| 3 | NOx | 14,4 |  | 1287,65 |
| 4 | CO | 2,9 |  | 259,32 |
| 5 | THC | 0,8 |  | 71,54 |
| Sắt, thép |  |  |  |  |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 0,41 | 0,37 |
| 2 | SO2 | 4,15S |  | 0,85 |
| 3 | NOx | 14,4 |  | 5,9 |
| 4 | CO | 2,9 |  | 1,19 |
| 5 | THC | 0,8 |  | 0,33 |
| Cát xây |  |  |  |  |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 8,2 | 7,38 |
| 2 | SO2 | 4,15S |  | 17,02 |
| 3 | NOx | 14,4 |  | 118,08 |
| 4 | CO | 2,9 |  | 23,78 |
| 5 | THC | 0,8 |  | 6,56 |
| Xi măng |  |  |  |  |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 5,8 | 5,22 |
| 2 | SO2 | 4,15S |  | 12,04 |
| 3 | NOx | 14,4 |  | 83,52 |
| 4 | CO | 2,9 |  | 16,82 |
| 5 | THC | 0,8 |  | 4,64 |

(Nguồn: (*)Assessment of sources of air, water and land pollution - WHO 1993)

Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diesel là 0,5%

Như vậy, nồng độ các chất ô nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ phát sinh vào môi trường không khí dọc theo các tuyến đường vận chuyển sẽ tăng lên so với môi trường nền, đặc biệt là khi có sự tập trung của nhiều phương tiện tham gia vận chuyển cùng lúc. Tuy nhiên, do nguồn cung cấp nguyên, vật liệu được cung ứng từ các mỏ tại các địa điểm khác nhau nên các phương tiện không tập trung trên cùng một tuyến đường và các phương tiện vận chuyển sẽ được bố trí lịch để không tập trung cùng lúc tại khu vực Dự án nên lưu lượng phương tiện vận chuyển tại một thời điểm không nhiều, dự báo nồng độ các chất ô nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ phát sinh dọc theo hai bên lề đường của tuyến đường vận chuyển vẫn có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT. Khí thải phát sinh do phương tiện vận chuyển của Dự án không gây tác động đáng kể đến môi trường và sức khỏe người dân.

* Khí thải động cơ của phương tiện, máy móc thi công:

>Đối với động cơ sử dụng dầu Diesel

Theo Mục 1.4 và căn cứ Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công, với 1 ca máy khoảng 8 giờ/ngày, ước tính được lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của máy móc và thiết bị sử dụng trong quá trình thi công tại Bảng dưới đây:

Bảng 3.4. Lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của các máy thi công

| TT | Loại máy | Số lượng | Dầu DO tiêu thụ ngày/thiết bị (lít) (*) | Tổng lượng dầu DO tiêu thụ ngày (lít) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 10,0 T | 2 | 25 | 50 |
| 2 | Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 25,0 T | 2 | 33 | 66 |
| 3 | Máy đầm | 4 | 10 | 40 |
| 4 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích1,6m3 | 3 | 113 | 339 |
| 5 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 16T | 2 | 38 | 76 |
| 6 | Máy ủi - công suất: 140CV | 3 | 59 | 177 |
| 7 | Máy phát điện | 3 | 13,5 | 40,5 |

Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, Hệ số phát thải (EFi) của thiết bị và máy loại động cơ diesel cố định dựa trên cơ sở lượng nhiêu liệu tiêu thụ như sau:

Bảng 3.5. Hệ số phát thải của máy thi công sử dụng dầu Diesel

Đơn vị: kg/lít

| TT | Khí thải Thiết bị | TSP | SO2 | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi | 0,00327 | 0,00374 | 0,031 | 0,0102 |
| 2 | Máy xúc | 0,00177 | 0,00374 | 0,0343 | 0,0147 |
| 3 | Xe lu | 0,0029 | 0,00373 | 0,0485 | 0,0226 |
| 4 | Máy phát điện | 0,00084 | 0,00012 | 0,01138 | 0,00259 |
| 5 | Cần cẩu | 0,00361 | 0,00373 | 0,0441 | 0,0184 |

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới)

Ghi chú:

- S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diesel, S = 0,5%.

Trên cơ sở khối lượng nhiên liệu tiêu thụ và hệ số phát thải, ước tính tải lượng của các khí thải do hoạt động của máy thi công sinh ra trên mỗi khu vực công trường theo Bảng sau:

Bảng 3.6. Tải lượng khí thải trên mỗi khu vực thi công

| TT | Thiết bị | Tải lượng khí thải (kg/ngày) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| 1 | Máy đào | 2,4476 | 2,5289 | 29,8998 | 12,4752 | 2,7391 |
| 2 | Máy ủi | 0,5788 | 0,6549 | 5,4870 | 1,8054 | 0,4036 |
| 3 | Máy lu | 0,2340 | 0,3120 | 2,7300 | 2,0280 | 0,4368 |
| 4 | Máy đầm | 0,4408 | 0,5670 | 7,3720 | 3,4352 | 0,5472 |
| 5 | Cần cẩu bánh hơi | 0,2372 | 0,5012 | 4,5962 | 1,9698 | 0,2117 |
| 6 | Cần cẩu bánh xích | 0,1368 | 0,2686 | 2,7720 | 0,9072 | 0,1152 |
| 7 | Máy phát điện | 0,0340 | 0,0049 | 0,4609 | 0,1049 | 0,0381 |
| Tổng cộng (kg/ngày) |  | 4.1092 | 4,8374 | 53,3179 | 22,7257 | 4,4917 |
| Tổng cộng (mg/s) |  | 142,7 | 168,0 | 1851,3 | 789,1 | 156,0 |

Giả sử các máy cùng hoạt động vào một thời điểm và đủ gần để xem tổng hợp nguồn thải từ tất cả các máy là một điểm. Khi đó, nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường được xác định theo công thức Gauss như sau:

C(x, y, z) = {E/(2nUơy ơz)} exp (-y2/2ơy2)[exp {- (Z - H)2/2ơz2)}+ exp{-(Z + H)2/2ơz2)}] (CT.3.1)

Trong đó:

C (x, y, z): nồng độ (CO, NOx, TSP, SO2, VOCs) tại vị trí (x, y, z) (mg/m3).

E: Tải lượng phát thải (CO, NOx, TSP, SO2, VOCs) (mg/s) (Bảng 3.18).

U: tốc độ gió trung bình 2,9 (m/s).

V: chiều cao của nguồn phát (m), tính ở độ cao 2 m.

x: khoảng cách theo hướng gió thổi dọc theo hướng gió (km).

y: khoảng cách ngang tại góc vuông với trục x. Giả thiết tính nồng độ chỉ phát tán theo hướng gió hay tính cho một lớp khí thì khi đó y=0.

z: chiều cao điểm tính (m). Khi xác định nồng độ chất ô nhiễm gần mặt đất (phạm vi con người sinh sống và hệ sinh thái tồn tại) thì z=0.

ơy, ơz: hệ số khuyếch tán rộng theo chiều (y) và chiều thẳng đứng (z) (m).

Với x < 1 km ơz = 106,6 x1,149 + 3,3

ơy = 156*x0,894: với cấp độ khí quyển ở mức không ổn định vừa (mức B)

Trên cơ sở công thức (CT.3.1), thay giá trị các thông số đã có và từng thông số khoảng cách x ta có Bảng kết quả tính toán nồng độ như sau:

Bảng 3.7. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường

| Chỉ tiêu | Khoảng cách (m) |  |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
| TSP | 0,045 | 0,014 | 0,007 | 0,006 | 0,0012 | 0,045 | 0,3 |
| SO2 | 0,066 | 0,021 | 0,006 | 0,004 | 0,0008 | 0,066 | 0,35 |
| NOx | 0,53 | 0,12 | 0,06 | 0,027 | 0,004 | 0,53 | 0,2 (NO2) |
| CO | 0,86 | 0,54 | 0,23 | 0,013 | 0,002 | 0,86 | 30 |

So sánh kết quả tính toán ở bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn về chất lượng môi trường không khí xung quanh. Ngoại trừ, chỉ tiêu NOx tại khoảng cách 1m vượt tiêu chuẩn.

Kết quả tính toán ở trên trong điều kiện giả thiết tất cả các máy đều hoạt động cùng một lúc và đủ gần để có sự cộng hưởng. Thực tế, các máy hoạt động riêng rẻ, cách xa nhau và không đồng thời nên nồng độ trung bình chung trong khu vực sẽ nhỏ hơn kết quả tính toán ở Bảng trên.

Như vậy, các khí ô nhiễm trong khói thải máy thi công chủ yếu gây tác động nhẹ đối với sức khỏe của lao động vận hành máy và lao động ở gần, gây tác động không đáng kể đến chất lượng môi trường xung quanh.

> Đối với máy móc sử dụng điện

Trong quá trình thi công còn sử dụng các loại máy móc chạy bằng điện. Trong đó có máy trộn bê tông. Dựa vào công suất của máy trộn bê tông 7 kW và theo số liệu tính toán của Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US.EPA: AP-42) về xác định hệ số phát thải các chất ô nhiễm thì hàm lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ máy trộn bê tông được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3.8. Các chất ô nhiễm từ máy trộn bê tông

| Chất ô nhiễm | Hệ số phát thải (*) g/kWh | Công suất kW | Tải lượng g/h | Tải lượng mg/m2.s (**) | Nồng độ mg/m3(***) | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 4,06 | 7 | 28,42 | 0,00001 | 3,49 | < 30 |
| NOx | 1,88 | 7 | 13,16 | 0,000004 | 0,07 | < 0,2 |
| SO2 | 1,25 | 7 | 8,75 | 0,000003 | 0,12 | < 0,35 |

Nguồn: (*) Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ

Ghi chú: (***) tính theo công thức C = C0 + M*l/u*H (mg/m3);

Với M: Tải lượng (mg/m2.s): được tính ở cột (**); l = 30m; u = 2,9 (m/s); H = 5m C0CO = 3mg/m3, C0NOx = 0,061mg/m3, C0SO2 = 0,088mg/m3.

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, nồng độ trung bình của CO, SO2, NOx, ... trong không khí khu vực Dự án ở độ cao hòa trộn 5m thấp hơn so với giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Như vậy, hoạt động của máy trộn bê tông sẽ ít ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và công nhân làm việc tại công trường.

* Tác động đến môi trường và sức khỏe con người của khí thải:

Tác động cụ thể của các chất gây ô nhiễm không khí thể hiện qua bảng sau:

Bảng 3.9. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí

| TT | Thông số | Tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | - Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thư phổi; - Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hoá. |
| 2 | Khí axit (SOx, NOx) | - Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu; - SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu; - Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới phát triển thảm thực vật và cây trồng; Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông và các công trình nhà cửa. |
| 3 | Oxit cacbon (CO) | Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế bào do CO kết hợp với hemoglobin thành cacboxy-hemoglobin. |
| 4 | Khí cacbonic (CO2) | - Gây rối loạn hô hấp phổi; - Gây hiệu ứng nhà kính; - Tác hại đến hệ sinh thái. |
| 5 | Hydro cacbon | Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn giác quan có khi gây tử vong. |
| 6 | Các khí gây mùi (NH3,H2S) | - Gây ngộ độc cho con người như: choáng váng, ngất, nôn, mửa, đau đầu, khó chịu, cáu gắt,... và có khi gây tử vong; - Gây tác hại đến động vật, cây xanh, các công trình xây dựng và văn hoá, ăn mòn sắt thép,. |

Với quy mô của Dự án, tác động lớn nhất mà khí thải có thể gây ra cho công nhân làm việc trực tiếp là các biểu hiện bệnh cấp tính và tự khỏi sau khi được nghỉ ngơi; với môi trường thì trừ ở vị trí xung quanh khu vực máy hoạt động, nồng độ khí thải ở toàn bộ khu vực Dự án dự báo hầu hết đạt quy chuẩn cho phép. Nhìn chung, tác động tiêu cực do khí thải trong giai đoạn thi công của Dự án là không lớn so với khả năng tiếp nhận của môi trường khu vực.

(A.2). Ảnh hưởng của nước thải và nước mưa chảy tràn

(1). Nguồn gốc phát sinh:

Trong quá trình thi công tuyến đường thì phát sinh các loại nước thải sau:

- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên công trường.

- Nước thải do hoạt động xây dựng thải ra (nước trộn bê tông, nước vệ sinh thiết bị xây dựng,...);

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bề mặt như bụi đất đá, dầu mỡ trên công trường;

(2). Tải lượng ô nhiễm:

(i). Đối với nước thải sinh hoạt:

Số lượng cán bộ, công nhân làm việc trên công trường và sinh hoạt tại một khu lán trại khoảng 20 người. Hoạt động sinh hoạt và vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân sẽ làm phát sinh một lượng nước thải tại lán trại. Theo TCVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế, tại khu vực thi công Công trình một người sử dụng khoảng 100 lít/ng.đ thì tổng lượng nước cần sử dụng là khoảng 2.000 lít/ngày.

Lượng nước thải sinh hoạt do mỗi người thải ra chiếm 100% tổng lượng nước sử dụng. Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt của công nhân trên công trường trung bình một ngày khoảng 2,0 m3/ngày.

Trong đó:

+ Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 1,6 m3/ngày;

+ Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 0,4 m3/ngày.

+ Nước thải xám: Phát sinh chủ yếu từ các hoạt động như: tắm giặt, vệ sinh chân tay, nước thải từ ăn uống,... Đặc điểm của nước thải xám là thường chứa các chất tẩy rửa, coliform, chất rắn lơ lững, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh,...

+ Nước thải đen: Loại nước thải này phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.10. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra

| Chất ô nhiễm | Tải lượng theo WHO (g/người/ngày) | Tải lượng ước tính cho 20 công nhân (g/ngày) |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | 45 - 54 | 900-1080 |
| Chất rắn lơ lửng | 70 - 145 | 140 - 2890 |
| Dầu mỡ | 10 - 30 | 200 - 600 |
| Tổng nitơ | 6 - 12 | 120 - 240 |
| Amoni | 2,4 - 4,8 | 48 - 56 |
| Tổng phôtpho | 0,6 - 4,5 | 16 - 80 |
| Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml | 106 - 109 MPN/100ml |

(*) Nguồn: WHO

Từ hệ số tải lượng, số lao động và lưu lượng nước thải ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt theo công thức sau:

C = C0xN/Q (3.5)

Trong đó:	C là nồng độ chất ô nhiễm (mg/l)

C0: Tải lượng ô nhiễm (g/người/ngày đêm)

N: số công nhân (người)

Q: Lưu lượng nước thải (m3/ngày đêm)

Bảng 3.11. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| Chất ô nhiễm | Nồng độ ô nhiễm (mg/l) | QCVN 14-MT:2015/BTNMT Cột B (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | 562,5-675 | < 50 |
| COD | 875-1812 | - |
| Chất rắn lơ lửng | 125-375 | < 100 |
| Dầu mỡ | 75-150 | < 20 |
| Tổng nitơ | 30-60 | < 50 |
| Amoni | 10-50 | < 10 |
| Tổng phôtpho | 562,5-675 | < 10 |
| Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml | < 5.000 |

Như vậy, khi so sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý với QCVN 14-MT:2015/BTNMT, cột B, thì các chất ô nhiễm có trong thành phần nước thải đen có hàm lượng vượt nhiều lần giới hạn cho phép. Từ kết quả ở bảng trên cho thấy, các chất ô nhiễm có trong thành phần nước thải đen có mức độ gây ô nhiễm cao. Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường thì nguồn thải này có thể gây ô nhiễm nước ngầm khu vực và khi thời tiết khu vực có mưa nguồn thải này theo nước mưa chảy tràn ra các khe suối đoạn chảy qua khu vực Dự án... ảnh hưởng chất lượng nguồn nước tiếp nhận. Bên cạnh đó, nguồn thải này còn làm phát tán vi khuẩn gây bệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân cũng như cộng đồng dân cư, gây mất mỹ quan khu vực.

(ii). Đối với nước thải xây dựng:

Nguồn thải này chủ yếu là nước thải từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công, bảo dưỡng. Tải lượng nguồn thải rất khó tính toán vì nó phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục thi công trong ngày, cách thức sử dụng nước của công nhân. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là xi măng, đất, đá,. Nếu ý thức tiết kiệm nước của công nhân thi công càng cao thì tải lượng của nguồn thải này sẽ càng thấp và ít có khả năng gây ảnh hưởng đến các thành phần môi trường của khu vực.

Bảng 3.12. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Nước thải thi công | QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | mg/l | 6,99 | 5,5-9 |
| 2 | TSS | mg/l | 663 | 100 |
| 3 | COD | mg/l | 69,0 | 100 |
| 4 | BOD5 | mg/l | 49,26 | 50 |
| 5 | NH4+ | mg/l | 9,6 | 10 |
| 6 | Fe | mg/l | 0,72 | 5 |
| 7 | Zn | mg/l | 0,004 | 3 |
| 8 | Pb | mg/l | 0,05 | 0,5 |
| 9 | Dầu mỡ | mg/l | 0,02 | 5 |
| 10 | Coliform | MNP/100ml | 35.102 | 5000 |

Nguồn: Số liệu quan trắc của Trạm quan trắc và Phân tích môi trường quốc gia CEM

Tham khảo kết quả phân tích ở bảng trên cho thấy đa số chỉ tiêu chất lượng nước thải trong quá trình thi công nằm trong giới hạn cho phép của nước thải QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B). Riêng chỉ tiêu chất rắn lơ lửng lớn hơn giới hạn cho phép 6,6 lần. Do đó, nếu chủ dự án không có biện pháp thu gom và xử lý, lượng nước thải này sẽ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm và môi trường đất tại khu vực thực hiện thi công công trình đặc biệt là gây ô nhiễm khe suối đoạn chảy qua tuyến đường dự án.

(iii). Đối với nước mưa chảy tràn:

* Tại khu vực thi công:

Nguồn thải này có tải lượng phụ thuộc vào lượng mưa của khu vực, do đó thay đổi theo mùa, theo ngày và diện tích khu vực thực hiện Dự án. Thành phần các chất ô nhiễm trong nguồn thải phụ thuộc vào tính chất bề mặt công trường.

Lượng mưa xối tràn của ngày mưa lớn nhất trong khu vực dự án được tính theo công thức sau:

Q = T*F*q = 0,1*15.000*0,747= 1.120 (m3/ng.đ)

T: Hệ số dòng chảy bề mặt phụ thuộc vào tính chất bề mặt. Do bề mặt tại khu vực lân cận dự án là mặt đất nên chọn T=0,1. (Theo TCXDVN 51:2006, hệ số dòng chảy đối với mặt đất cỏ là 0,1 - 0,15).

F: Diện tích đất khu vực lân cận. Ước tính F= 15.000m2.

q: Cường độ mưa: 747,0mm/ngày.đêm. Lượng mưa ngày lớn nhất ứng với thời gian xuất hiện tại trạm thủy văn Đồng Hới là 747 mm.

Trong quá trình xây dựng, ngoài tác động cuốn theo đất, đá gây tác động đến môi trường xung quanh, thì nước mưa chảy tràn có thể cuốn theo các chất bẩn, các nguyên vật liệu xây dựng khác như xi măng, bụi đá..., hay các chất thải nguy hại là dầu máy,... xâm nhập vào các nguồn nước khe suối đoạn chảy qua khu vực Dự án. Nhìn chung, mức độ tác động của nước mưa chảy tràn tùy thuộc nhiều vào vấn đề vệ sinh, quản lý các nguồn nguyên vật liệu, quản lý các nguồn thải trên công trường và các biện pháp thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn của nhà thầu thi công.

Ngoài tác động liên quan đến chất thải thì việc một diện tích đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất bị phát quang ở khu vực Dự án cũng sẽ làm giảm khả năng giữ nước và liên kết của đất, cùng với đó là các hoạt động san gạt, đào đất cũng khiến cho đất, đá bở rời, giảm sự liên kết, do đó, vào những ngày mưa, ở khu vực tuyến đường Dự án, lượng nước mưa chảy tràn lớn có thể cuốn theo đất, đá bở rời xâm nhập và gây bồi lắng ở các khu vực lân cận. Vì vậy, trong quá trình thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu hạn chế đến mức thấp nhất các tác động của nguồn nước mưa chảy tràn đến môi trường.

(A.3). Ảnh hưởng của chất thải rắn

Trong giai đoạn thi công, chất thải rắn bao gồm:

(1) Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân.

(2) Chất thải rắn xây dựng: đất, đá thải bỏ

(3) Chất thải nguy hại

(ii). Chất thải rắn sinh hoạt

Thành phần chủ yếu của nguồn thải này gồm: giấy loại, bao bì đựng thức ăn, các vật dụng sinh hoạt loại thải,... đây là nguồn thải dễ thu gom và xử lý. Theo đặc điểm sinh hoạt thông thường của cán bộ, công nhân xây dựng, ước tính hệ số phát sinh chất thải là 0,3kg/người.ngày thì với số lượng cán bộ, công nhân tham gia dự án khoảng 20 người, tổng lượng rác thải sinh hoạt khoảng:

0,3 kg/người.ngày x 20 người = 6 kg/ngày

Lượng chất thải này nếu không thu gom và xử lý tốt thì sẽ gây mất mỹ quan khu vực, nhất là các bao gói trọng lượng nhẹ có thể theo gió phát tán ra các khu vực xung quanh, các chất hữu cơ phân hủy gây mùi, hay xâm nhập vào khe suối đoạn chảy qua tuyến đường dự án, gây ô nhiễm nguồn nước ở đây.

(ii). Chất thải xây dựng

Thành phần chính gồm bao bì đựng vật liệu xây dựng, các loại vật liệu xây dựng dư thừa như cát, đá, xi măng, mẫu vụn sắt thép,... Căn cứ vào số liệu thu gom thực tế tại một số dự án, cho thấy hệ số phát sinh chất thải rắn là 0,0005 kg chất thải rắn/kg nguyên vật liệu. Với khối lượng NVL là 16.499,8tấn, ước tính lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh là 8,3 tấn/thời gian thi công. Lượng chất thải rắn này còn phụ thuộc vào tay nghề của công nhân thi công dự án và biện pháp thi công, sử dụng các phế liệu này vào mục đích khác. Lượng rác thải này nếu không được thu gom và xử lý thích hợp sẽ chiếm dụng diện tích xây dựng và có thể xâm nhập vào nguồn nước mặt gây ô nhiễm.

> Vật liệu không thích hợp:

Để thi công tuyến mương, tổng khối lượng đất và đá phải đổ bỏ: 134.292,3m3 (trong đó, lượng đất đổ thải là 399,11m3; lượng đá đổ thải là 33.893,19m3). Như vậy, tải lượng nguồn thải này là tương đối lớn, nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý thích hợp mà tạo thành các đống lớn sẽ làm chiếm dụng đất, đổ bỏ bừa bãi dễ gây rữa trôi khi thời tiết khu vực có mưa gây bồi lấp khu vực thi công và khi thời tiết hanh khô, có gió sẽ phát sinh bụi ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công trên tuyến đường. Nước mưa chảy tràn cuốn trôi đất, đá gây ô nhiễm nước mặt.

Tuy nhiên, lượng đất, đá thải loại sẽ được vận chuyển đi đổ thải tại vị trí theo đúng quy định đảo bảo không tập kết thành đống ở khu vực công trường.

(iii). Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại chủ yếu là dầu mỡ thải và giẻ lau dính dầu mỡ thải ra trong quá trình bảo dưỡng máy móc, phương tiện thi công. Đối với phương tiện vận chuyển, hoạt động bảo dưỡng, thay dầu mỡ thường được tiến hành tại các gara ô tô nằm trên địa bàn huyện Bố Trạch. Do đó, chất thải nguy hại phát sinh trên công trường đến từ hoạt động bão dưỡng máy thi công, chủ yếu là máy ủi, máy xúc với số lượng phương tiện sử dụng thường xuyên trên mỗi hạng mục là khoảng 9 chiếc. Lượng dầu bôi trơn sau mỗi lần thay trung bình 7lít/phương tiện với định kỳ 3-6 tháng/lần. Như vậy, tổng lượng dầu mỡ thải trong thời gian thi công ở mỗi công trình là khoảng 63 - 120 lít.

Các loại chất thải nguy hại có chứa các chất có độc tính cao chỉ ở nồng độ nhỏ nên nếu để bừa bãi trên công trường thì sự rò rỉ các chất độc sẽ gây nhiễm độc đất khu vực chứa làm đất bạc màu hoặc bị nước mưa chảy tràn cuốn theo làm ô nhiễm môi trường xung quanh Dự án đặc biệt là các khe suối đoạn chảy qua khu vực dự án.

* Bụi phát sinh tại khu vực đổ bỏ đất, đá:

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US.EPA) thì hệ số bụi phát sinh trong quá trình đổ thải 01 tấn đất, đá khoảng 0,0042kg/tấn. Tổng khối lượng đất và đá phải đổ bỏ: 54.787,85 tấn thì lượng bụi phát sinh là 230kg. Khi đó tải lượng bụi 0,8kg/ngày (tương ứng với thời gian thi công 300 ngày). Sau khi kết thúc hoạt động đổ thải thì nồng độ bụi phụ thuộc vào hai yếu tố chính là điều kiện thời tiết và hiện trạng bãi đổ. Trong đó, hiện trạng bãi đổ có thể chủ động được bằng cách san gạt bằng sau khi đổ sẽ có tác dụng giảm thiểu nồng độ bụi. Hơn nữa, khu vực đổ bỏ dự kiến nằm cách xa khu dân cư nên bụi sẽ không gây tác động đến các đối tượng nhạy cảm này.

(B). Đối với nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

(B1). Tác động do tiếng ồn và độ rung

Tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu do hoạt động của phương tiện vận tải và phương tiện thi công cơ giới gây ra, đặc biệt là các thiết bị ủi, xúc, trộn bê tông,...tại khu vực công trường và trên tuyến đường vận chuyển.

* Mức ồn tại khu vực công trường và khu vực lân cận

Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, vị trí các điểm cung cấp nguyên vật liệu, cũng như hướng và khoảng cách đến đối tượng tiếp nhận. Mức áp âm đối với các loại máy, thiết bị xây dựng như sau:

Bảng 3.13. Giới hạn mức độ tiếng ồn của các thiết bị thi công

| TT | Phương tiện | Mức ồn ở vị trí cách nguồn ồn 15m (dBA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xe tải | 75 |
| 2 | Xe lu | 93 |
| 3 | Máy ủi | 93 |
| 4 | Máy trộn bê tông | 75 |
| 5 | Máy đầm, rung | 80 |

Nguồn: Tổng cục Dịch vụ - Mỹ

Theo Bảng trên thì mức ồn gây ra bởi các thiết bị này ở khoảng cách 15m từ vị trí vận hành dao động trong khoảng từ 75 - 93 dBA (lấy giá trị lớn nhất là 93 dBA để tính toán mức độ lan truyền của sóng âm).

Quá trình lan truyền của âm thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trưng của sóng âm (tần số và bước sóng). Trong trường hợp nếu âm thanh được tạo ra từ một điểm thì một hệ thống sóng âm dạng cầu sẽ lan truyền ra khu vực xung quanh với tốc độ là 363 m/s cho âm thanh đầu tiên sinh ra (U.S Department of Transportation, 1972). Quá trình lan truyền của sóng âm trong không khí sẽ làm cho cường độ âm thanh giảm đi do tổn thất năng lượng trong quá trình lan truyền. Trên thực tế lan truyền âm thanh từ nguồn điểm sẽ được biểu diễn bằng công thức sau:

Mức ồn vị trí 1 - Mức ồn vị trí 2 = 20 log (r2/r1)

Trong đó: r1 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 1 (m).

r2 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 2 (m).

Từ công thức trên cho thấy, mỗi khi tăng khoảng cách lên gấp đôi thì mức âm thanh sẽ giảm đi 6 dBA. Như vậy, khi các phương tiện, máy móc hoạt động thì mức ồn trong khu vực sẽ tăng lên và mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách tính từ vị trí đặt máy và được trình bày ở Bảng sau:

Bảng 3.14. Dự báo mức ồn khu vực xung quanh vị trí thi công

| Khoảng cách từ nguồn gây ồn | Đơn vị (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| Mức ồn (dBA) | 93 | 87 | 81 | 75 | 69 |

- Mức ồn trên công trường: Trên công trường thi công, tại các vị trí cách nguồn phát sinh tiếng ồn < 30m, mức áp âm do một số máy móc, thiết bị thi công gây ra sẽ vượt giới hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, trong trường hợp làm việc quá 8 giờ/ngày (quy định không được vượt quá 85 dBA). Còn các khu vực thi công khác cách nguồn ồn > 30m thì mức áp âm sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT.

+ Đối với đối tượng dân cư: khoảng 800m đoạn cuối tuyến đường dự án có đi qua 2 bản Nôồng cũ và bản Nôồng mới. Theo tính toán ở Bảng trên, ở vị trí này, độ ồn gây ra tối đa lớn hơn 70 dBA, vượt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT (mức ồn cho phép đối với khu vực thông thường từ 6 giờ đến 21 giờ là nhỏ hơn hoặc bằng 70 dBA). Tuy nhiên, thực tế hoạt động của các phương tiện, máy móc thi công chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, không liên tục, mặt khác, dự án áp dụng phương thức thi công theo từng phân khu chức năng nên các tác động này chỉ mang tính cục bộ, tức thời và có thể hạn chế bằng các biện pháp quản lý và vận hành thi công.

* Mức ồn trên các tuyến đường vận chuyển do phương tiện vận chuyển gây ra

Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra trên các tuyến đường vận chuyển khoảng 65 - 75dBA, tối đa có thể đạt 80dBA khi có xe vận chuyển đi qua, vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, khi có sự tham gia của nhiều phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công.

Độ ồn trên tuyến đường vận chuyển sẽ tác động đến người tham gia giao thông. Tuy nhiên, các tác động này không liên tục và mức độ tác động có thể được giảm thiểu thông qua việc bố trí lịch vận chuyển hợp lý và các biện pháp quản lý lái xe của nhà thầu thi công.

* Độ rung tại khu vực công trường

Độ rung sinh ra trong quá trình thi công chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện, máy móc, thiết bị tham gia thi công. Mức rung của một số máy móc, thiết bị sử dụng trong thi công được trình bày trong Bảng sau:

Bảng 3.15. Mức rung của một số loại máy móc, thiết bị thi công

| TT | Thiết bị thi công | Mức rung tham khảo, dB (mức rung theo phương thẳng đứng z) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nguồn rung cách 10m | Nguồn rung cách 30m |
| 1 | Máy đào/máy xúc | 80 | 71 |
| 2 | Xe ủi đất | 79 | 69 |
| 3 | Phương tiện vận tải hạng nặng | 74 | 64 |
| 4 | Máy đầm | 63 | 55 |

Từ kết quả ở Bảng trên cho thấy, mức rung động sinh ra từ các máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải ở vị trí cách xa 10m so với nguồn rung ở vào khoảng từ 74 - 83 dB, còn mức rung sinh ra từ khoảng cách từ 30 m trở lên đều có giá trị nhỏ hơn 75dB và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (giới hạn tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng < 75dB - Áp dụng đối với khu vực thông thường từ 6h - 21h).

1. Gia tăng lưu lượng phương tiện vận chuyển

Với khối lượng nguyên, vật liệu phục vụ cho quá trình thi công Dự án là khá lớn nên sẽ tập trung một lượng lớn các phương tiện tham gia vận chuyển, cung ứng nguyên vật liệu. Tuyến đường chính mà các phương tiện lưu thông chủ yếu là đường tỉnh lộ 562 và tỉnh lộ 20. Việc gia tăng mức độ và lưu lượng phương tiện vận chuyển, cung ứng nguyên vật liệu nhất là các xe có tải trọng lớn sẽ gây ùn tắc giao thông, gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của người dân cũng như nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao.

2. Tác động đến hệ sinh thái

Một số tác động đến hệ sinh thái xảy ra trong suốt quá trình thi công xây dựng Dự án như sau:

- Hệ sinh thái thủy sinh: Hoạt động thi công xây dựng của Dự án có thể làm đất đá, vật liệu xây dựng và các loại chất thải xâm nhập gây ô nhiễm nguồn nước các khe suối đoạn chảy qua khu vực dự án, qua đó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật. Tuy nhiên, với tính chất dòng chảy động thì sông có thể tự làm sạch đối với các chất rắn thông thường.

- Hệ động vật trên cạn: theo như đánh giá ở trên, hệ động vật khu vực Dự án không có các loài thú lớn, không có các loài quý hiếm nằm trong sách Đỏ Việt Nam và theo ghi nhận của người dân địa phương thì ở khu vực không có sự xuất hiện của các loài thú lớn, không thấy có sự xuất hiện lâu dài hay tức thời của các đàn thú trong những năm gần đây, do đó, khu vực này có thể nói không phải là hành lang di chuyển của hệ động vật vì hoạt động di cư, di chuyển của các loài động vật thường được diễn ra theo mùa với chu kỳ năm. Do đó, hoạt động xây dựng với sự xuất hiện thường xuyên của con người, hoạt động của máy móc sẽ không gây tác động đến hoạt động di cư của các loài động vật, chỉ gây tác động không đáng kể đến các loài động vật nhỏ (các loài bò sát, sâu bọ, chim nhỏ,...) qua việc tạm thời đẩy chúng ra hơn khu vực Dự án trong thời gian thi công để tránh tiếng ồn.

- Đối với hệ thực vật: Chiều dài tuyến đường Dự án tiếp giáp với đất rừng phòng hộ, và rừng sản xuất. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát, rừng phòng hộ trong phạm vi dự án và khu vực lân cận gần như không còn các cây gỗ lớn, chỉ có các cây bụi, không có loài nào trong danh mục cần bảo vệ. Rừng sản xuất chủ yếu là cây keo và cao su. Xen giữa các loài cây gỗ cao là cây bụi rậm rạp, cây dây leo, chuối rừng. Như vậy, thành phần động thực vật là những loài phổ biến phân bố tại nhiều nơi trong Tỉnh. Không bắt gặp loài có ý nghĩa bảo tồn.

Do đó, tác động do các nguồn thải, tiếng ồn, chấn động trong hoạt động thi công đến sự sinh trưởng và phát triển của hệ thực vật khu vực Dự án là không đáng kể bởi mức độ tác động nhỏ và thời gian thi công ngắn.

3. Tác động đến kinh tế - xã hội

* Tác động tiêu cực:

- Các tác động tiêu cực như đã nêu trên bao gồm: ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước thải, chất thải rắn sẽ gây tác động tiêu cực đến đời sống của người dân, sức khoẻ của công nhân lao động.

- Khả năng lây nhiễm bệnh tật trên công trường và khu vực lán trại cho công nhân ở do các chất thải sinh hoạt (nước thải, chất thải rắn) có chứa nhiều thành phần hữu cơ dễ phân huỷ, các vi sinh vật gây bệnh. Đây là nguyên nhân gây ra các bệnh như: tả lỵ, thương hàn,... ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân và dân cư sống xung quanh.

* Tác động tích cực:

Đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước xã Thanh Trạch nhằm đảm bảo thoát nước, cải thiện môi trường, phát huy giá trị cảnh quan. Dự án được triển khai sẽ làm giảm ngập úng vào mùa mưa lũ, nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn xã.

### 1.1.3. Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn thi công

* Mất an toàn lao động:

Việc vận hành các máy móc, thiết bị thi công nếu không tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật vận hành, thi công và kiểm tra mức độ an toàn trước khi thi công sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người vận hành máy, công nhân thi công tại khu vực thực hiện công trình, gây hư hại máy móc, thiết bị dẫn đến làm chậm tiến độ thi công. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng gây nên sự cố trong lao động chính là thiếu bảo hộ lao động cho CBCNV làm việc.

* An toàn giao thông:

Hoạt động của các phương tiện tham gia vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ thi công xây dựng tuyến đường sẽ làm gia tăng lưu lượng các phương tiện trên các tuyến đường, làm mất an toàn giao thông nếu lái xe không tuân thủ các biển báo, tốc độ,…

Các phương tiện khi chở vượt quá thùng xe theo quy định, không phủ bạt sẽ làm rơi đất, đá, cát, dọc theo tuyến đường vận chuyển sẽ dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông, gây tai nạn cho các phương tiện đang lưu thông. Do đó, chủ đầu tư sẽ kết hợp với đơn vị thi công lưu ý đến vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng hợp lý, tránh gây ách tắc trên tuyến đường này trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ quá trình xây dựng tuyến đường.

* Sự cố thời tiết

Khi công trình chưa hoàn thành, kết cấu công trình chưa chắc chắn, bền vững nên nếu bão lũ, gió, lốc, mưa lớn xảy ra có thể phá vỡ kết cấu công trình. Hơn nữa, do tác động của biến đổi khí hậu, tình hình lụt bão hàng nằm diễn biến phức tạp. Trong điều kiện thời tiết bất lợi có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động thi công cũng như an toàn cho công nhân thi công dự án. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công trong quá trình xây dựng, đảm bảo không tiến hành thi công các hạng mục công trình trong điều kiện mưa bão.

* Mâu thuẩn xã hội giữa cán bộ, công nhân thi công dự án và người dân địa phương:

Việc tập trung một lượng lớn cán bộ, công nhân tham gia thi công các hạng mục công trình (20 người) sẽ làm tăng nguy cơ xung đột với người dân địa phương. Sự khác nhau về phong tục, tập quán, văn hóa.. .sẽ dẫn đến các xung đột xã hội. Khi xung đột xảy ra có thể gây nên thương tích gây ra những tổn thương về tâm lý, ảnh hưởng đến quá trình thi công và cuộc sống của những người dân địa phương.

### 1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

### 1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động của hoạt động thi công

(A). Đối với nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

(A.1). Giảm thiểu các tác dộng đến môi trường không khí

- Giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình thi công

- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu tiến hành san gạt, vận chuyển nguyên vật liệu về khu vực công trình đến đó.

- Che chắn các bãi tập kết nguyên vật liệu (xi măng, sắt thép, đá dăm...) chưa dùng đến bằng bạt hoặc tôn để tránh, hạn chế bụi cuốn khi có gió;

- Trong quá trình thi công, khối lượng vật liệu không thích hợp phát sinh tới đâu sẽ vận chuyển đi đổ bỏ đến đó. Không đổ thải bừa bãi, vun thành đống cao hai bên tuyến đường để hạn chế bụi cuốn khi có gió hay nước mưa chảy tràn cuốn trôi bồi lấp đoạn đường đang thi công.

- Quá trình đổ đất san đắp thi công tuyến đường đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, san gạt, lu để tiến hành san gạt và lu chặt đến đó nhằm hạn chế bụi cuốn trên bề mặt công trường;

- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn và vệ sinh bề mặt khu vực thi công (tại bãi chứa nguyên vật liệu) sau mỗi ngày làm việc để thu gom lượng đất, đá, vật liệu dư thừa rơi vãi trên bề mặt nhằm hạn chế bụi cuốn khi thời tiết có gió hoặc bị cuốn trôi khi thời tiết khu vực có mưa;

- Trang bị cho công nhân các trang thiết bị lao động như kính mắt, khẩu trang, găng tay,... để đảm bảo sức khoẻ lao động;

- Không vận chuyển nguyên vật liệu tập trung cùng một lúc, thi công đến đâu tiến hành vận chuyển nguyên vật liệu về khu vực Dự án đến đó để hạn chế bụi phát tán ra môi trường và giảm lưu lượng xe vận chuyển tập trung.

- Đối với bụi phát sinh tại bãi tập kết nguyên vật liệu:

- Tại các khu vực có khả năng phát tán bụi lớn trên công trường (vị trí tập kết cát, đá dăm) hạn chế bụi cuốn bằng biện pháp phun nước làm ẩm vào những ngày không có mưa nhưng nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, tần suất phun ẩm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết cụ thể, tăng tần suất phun ẩm lên 4 lần/ngày vào các thời điểm hanh khô, nắng, gió lớn.

- Che chắn tạm thời các bãi chứa nguyên vật liệu trong quá trình thi công để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh;

- Bố trí công nhân thường xuyên vệ sinh khu vực bãi tập kết nguyên vật liệu sau mỗi ngày làm việc.

- Giảm thiểu bụi trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:

- Sử dụng bạt che phủ kín thùng xe, làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành; xe chạy đúng tốc độ quy định; không chở quá trọng tải cho phép để hạn chế lượng bụi phát sinh;

- Tiến hành phun nước chống bụi thường xuyên trên tuyến đường vận chuyển NVL nhất là đoạn đường Quốc lộ 1A (đoạn chạy qua khu vực tuyến đường dự án) với tần suất 2 lần/ngày, tăng tần suất vào mùa khô, tần suất 4 lần/ngày.

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển đã được đăng kiểm để giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm lượng khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển;

- Xe chở vật liệu xây dựng sẽ không chở quá tải trọng cho phép và tuân thủ tốc độ quy định;

- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật liệu vào thời điểm khu vực có mưa để hạn chế được lượng bùn bám dính bánh xe ra các đường vận chuyển;

- Giảm thiểu bụi do bùn đất bám vào bánh xe

Bố trí điểm xịt rửa bánh xe trước khi ra khỏi phạm vi thi công. Qua khảo sát, tiến hành bố trí điểm xịt rửa bánh xe gần điểm đầu của tuyến đường có tọa độ 17°19'30.68"N; 106°11'58.12"E. Tại điểm xịt rửa bố trí hố lắng tạm thể tích 2m3 (dài 2m, rộng 1m, sâu 1m) để lắng cặn trong nước xịt rửa xe.

- Giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ

Đây là dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên tục và phân bố trên mặt thoáng rộng nên khả năng gây ô nhiễm đến chất lượng môi trường không khí khu vực là không đáng kể. Một số biện pháp có thể thực hiện, bao gồm:

- Lựa chọn những nhà thầu thi công có phương tiện vận tải được cơ quan đăng kiểm cấp phép;

- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định (đặc biệt là khi thi công tuyến đường đi qua nhà dân thuộc bản Nôồng cũ và bản Nôồng mới) để hạn chế ô nhiễm cục bộ;

- Thường xuyên bảo dưỡng để hạn chế thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, tức là hạn chế lượng khí thải phát sinh;

- Lựa chọn các mỏ cung cấp nguyên, vật liệu gần nhất như đã trình bày (đã được cấp phép về môi trường).

(A.2). Giảm thiểu tác động tiêu cực do nước thải và nước mưa chảy tràn

Đối với nước thải sinh hoạt:

- Tại lán trại sinh hoạt của công nhân tiến hành lắp đặt nhà vệ sinh lưu động để thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh. Thiết kế nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Kích thước: 298x310x190

- Dung tích bể nước sạch: 780 lít

- Dung tích bể chứa chất thải: 1.000 lít

- Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công tắc.

- Vật liệu chế tạo bằng composite nên không bị han rỉ hay lão hóa.

Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau:

- Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: buồng và hầm nhà vệ sinh.

- Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước.

- Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại đây các chất thải được xử lý vi sinh và kỵ khí. Sau quá trình đảm bảo các các chất thải lúc đầu không gây ô nhiễm môi trường thì sẽ được thuê đơn vị đầy đủ chức năng đến đưa đi xử lý.

- Sau khi kết thúc hoạt động thi công, đơn vị thi công chịu trách nhiệm tháo dỡ và vận chuyển đi để hoàn trả lại mặt bằng cho khu vực;

- Yêu cầu cán bộ, công nhân lưu trú lại tại khu lán trại thường xuyên giữ vệ sinh chung, đặc biệt là khu nhà vệ sinh, không phóng uế bừa bãi trên khu vực Dự án và khu vực lân cận để hạn chế sự lan truyền các chất ô nhiễm và vi sinh vật gây bệnh ra môi trường xung quanh.

Đối với nước mưa chảy tràn

- Trong quá trình thi công, khối lượng vật liệu không thích hợp phát sinh tới đâu sẽ vận chuyển đi san lấp tại các bãi đổ.

- Hạn chế các hoạt động đào đắp, thi công vào những ngày mưa lớn.

- Che chắn các điểm tập kết vật liệu máy móc, thiết bị thi công để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng;

- Quá trình thi công nền đường sẽ tạo độ dốc i = 2% về hai bên, để thoát nước mưa về các rãnh thoát nước mưa dọc tuyến đường nhằm thu gom nước mưa không chảy tràn ra xung quanh các khu vực khác.

(A.3). Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn

Đối với rác thải sinh hoạt:

- Đối với thành phần không phân hủy được như: bao bì, túi ny lon.. .Bố trí thùng đựng rác loại 240 lít tại khu vực lán trại để thu gom rác thải. Định kỳ hàng tuần, đơn vị thi công chịu trách nhiệm thu gom và vận chuyển về tại các điểm tập kết rác trên địa bàn huyện Bố Trạch.

d. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải nguy hại

- Không thực hiện việc sửa chữa, thay dầu máy.của máy móc, thiết bị trên khu vực thi công Dự án.

- Bố trí thùng chứa CTNH thể tích 90 lít có nắp đậy tại khu vực lán trại của Dự án. Sau đó, hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý theo quy định về xử lý chất thải nguy hại.

- Chủ dự án cam kết thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(B). Đối với nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

(B.1). Giảm thiểu các tác động do tiếng ồn, độ rung

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị, bảo đảm các yêu cầu về cân bằng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn và rung do thiết bị thi công tạo ra.

- Công nhân làm việc ở gần nguồn gây tiếng ồn lớn, kéo dài cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý và sử dụng các phương tiện bảo hiểm thích hợp như dùng mũ giảm âm, hoặc nút tai chống ồn.

(B.2). Giảm thiểu tác động do gia tăng lưu lượng phương tiện tải

- Bố trí các xe vận chuyển nguyên vật liệu vào khu vực xây dựng công trình với mật độ hợp lý, tránh vận chuyển tập trung cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông;

- Chỉ sử dụng các xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng đã được đăng kiểm định kỳ bởi cơ quan chức năng nhằm đảm bảo an toàn, tránh xảy ra các sự cố do lỗi kỹ thuật;

- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng không được chở quá trọng tải cho phép trên các tuyến đường vận chuyển nhằm đảm bảo tránh xảy ra các sự cố như lật xe, nổ lốp,... gây mất an toàn cho các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường này.

(B.3). Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội

Các tác động đến sức khoẻ của cán bộ, công nhân thi công Dự án, đến người dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển, cũng như các tác động xã hội tiêu cực trong quá trình thi công là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, các tác động tiêu cực đó có thể được giảm thiểu thông qua ý thức, tinh thần trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị liên quan. Một số biện pháp giảm thiểu đề xuất như sau:

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân: Chủ đầu tư sẽ làm việc với đơn vị thi công và chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ để tăng cường quản lý cán bộ, công nhân xây dựng cũng như người dân địa phương nhằm hạn chế mâu thuẫn xã hội với người dân để không gây ảnh hưởng đến trật tự khu vực.

- Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động, áo, giày, mũ, găng tay,... đầy đủ cho cán bộ, công nhân thi công trên công trường phù hợp với tính chất công việc. Đặc biệt đối với công nhân làm việc ở những nơi ồn, bụi cần trang bị các nút tai, khẩu trang, kính,.;

- Lập nội quy chi tiết, cụ thể trên công trường và phổ biến cho toàn thể các cán bộ công nhân tham gia thi công công trình (có bảng nội quy tại công trình), đảm bảo cán bộ công nhân làm việc tại công trường phải tuân thủ tuyệt đối nội quy đề ra.

### 1.2.3. Biện pháp giảm thiểu rủi ro, sự cố trong giai đoạn thi công xây dựng công trình

* Đảm bảo an toàn lao động:

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng được quy định tại TCVN 5308 - 91 và Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ Xây dựng từ khâu thiết kế đến khâu thi công, cũng như các điều kiện về an toàn trong thi công;

- Niêm yết nội quy an toàn xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường trên công trường, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của cán bộ công nhân viên.

- Không tập trung nhiều máy móc hoạt động cùng lúc gần các công trình xây dựng kiên cố đã có trước, để hạn chế các khả năng ảnh hưởng bởi rung động và chấn động, gây rạn nứt các công trình lân cận khu vực thi công.

- Cán bộ, công nhân sẽ được phổ biến kỹ thuật về nội quy an toàn lao động, vận hành thiết bị, các phương tiện máy móc thường xuyên phải được kiểm tra về độ an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

- Khu vực đang thi công hoặc nguy hiểm do quá trình thi công gây ra phải có bảng chỉ dẫn, biển báo rõ ràng theo đúng quy định về an toàn thi công xây dựng.

- Tổ chức giám sát thường xuyên các hoạt động sản xuất của công nhân, nếu xảy ra sự cố tai nạn lao động thì xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp dụng các biện pháp khắc phục nhanh chóng nhằm tránh trường hợp lặp lại các tai nạn tương tự;

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị bảo vệ cho công nhân;

* Đảm bảo an toàn giao thông:

- Bố trí các xe vận chuyển nguyên vật liệu vào khu vực xây dựng công trình với mật độ hợp lý, tránh vận chuyển tập trung cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông.

- Giáo dục ý thức chấp hành Luật an toàn giao thông cho tất cả lái xe, yêu cầu lái xe chạy đúng tốc độ và hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn, hạn chế các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

* Giảm thiểu sự cố do thời tiết

Như ở nội dung đánh giá, sự cố thời tiết đáng quan tâm trong quá trình thi công là mưa to và lũ lụt gây sạt lở, hư hỏng các kết cấu chưa hoàn thiện. Do đó, ngoài các biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn, một số biện pháp giảm thiểu sau sẽ được lưu ý để thực hiện:

- Tăng cường cảnh báo đối với công nhân trong việc đảm bảo an toàn cá nhân khi hoạt động ở gần khe suối;

- Lựa chọn các điểm làm lán trại, tập kết nguyên vật liệu và phương tiện thi công ở khu đất cao hơn đỉnh lũ lớn nhất ghi nhận được trong khu vực.

- Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công phải thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để đưa ra phương án ứng phó kịp thời. Trước thời gian dự báo mưa bão, phải di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị về nơi an toàn, cảnh báo cho công nhân tham gia thi công. Đồng thời yêu cầu, trong thời tiết mưa bão, toàn bộ công nhân không được ở lại tại khu vực lán trại để đảm bảo an toàn.

* Mâu thuẩn xã hội giữa cán bộ, công nhân thi công dự án và người dân địa phương:

- Chủ đầu tư sẽ làm việc với đơn vị thi công và chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ để tăng cường quản lý cán bộ, công nhân xây dựng cũng như người dân địa phương nhằm hạn chế mâu thuẫn xã hội với người dân để không gây ảnh hưởng đến trật tự khu vực.

- Lập nội quy chi tiết, cụ thể trên công trường và phổ biến cho toàn thể các cán bộ công nhân tham gia thi công công trình (có bảng nội quy tại công trình), đảm bảo cán bộ công nhân làm việc tại công trường phải tuân thủ tuyệt đối nội quy đề ra.

## 2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong Dự án đi vào vận hành

### 2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

### 2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động có liên quan đến chất thải

a. Chất thải rắn

* Nguồn gốc phát sinh:

- Các loại cành cây, lá cây, túi nilon…

- Bùn, cát nạo vét định kỳ.

### 2.1.2. Đánh giá, dự báo các sự cố của dự án

a. Sự cố sụt lún, sạt lở bờ mương

Trong quá trình vận hành, có thể xảy ra sự cố sạt lở tuyến kênh do mưa lớn, bờ kênh không được gia cố đảm bảo. Sạt lở kênh gây ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước xung quanh.

b. Sự cố đuối nước

Tuyến kênh mương có nguy cơ xảy ra sự cố đuối nước nếu bị rơi xuống kênh có thể gây nguy hiển đến tính mang.

### 2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

### 2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải

a. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn

- Các loại chất thải rắn như cành, lá cây, túi nilon…sẽ được thu gom tách riêng.và xử lý.

- Bùn, cát nạo vét sẽ được người dân tận dụng để trông cây.

### 2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố

a. Biện pháp phòng ngừa sự cố sạt lở mương

- Mùa mưa bão, thường xuyên kiểm tra dọc tuyến kênh, nêu phát hiện sự cố thì phải thực hiện các biện pháp gia cố bờ, nạo vét lòng kênh đảm bảo tiêu thoát nước.

b. Biện pháp phòng ngừa sự cố đuối nước

- Đặt các biển báo cảnh báo độ sâu của kênh mương.

## 3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

### 3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công của Dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.16. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Kinh phí (i.ooovnĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trang bị bảo hộ lao động | Trong suốt giai đoạn thi công của Dự án | 9.000 |
| 2 | Nhà vệ sinh tạm |  | 9.000 |
| 3 | Thùng chứa rác thải sinh hoạt |  | 1.500 |
| 4 | Hệ thống biển báo |  | 500 |
| 6 | Chi phí giám sát môi trường |  | 15.000 |
| 7 | Xử lý chất thải nguy hại |  | 20.000 |
| 8 | Chi phí nhân lực quản lý môi trường |  | 10.000 |

### 3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

(a) Trong giai đoạn thi công xây dựng:

Chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công để lập Đội quản lý môi trường của Dự án và bố trí nhân lực quản lý thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Giám sát thi công của Chủ đầu tư thuê cũng đồng thời thực hiện giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án.

Ngoài ra, các cán bộ, công nhân tham gia thi công Dự án đều là các thành viên quan trọng, ngoài thực hiện công việc chính là thi công xây dựng thì cũng phải tham gia vào công tác bảo vệ môi trường theo ý thức tự nguyện và theo sự điều động khi cần của Đội quản lý môi trường.

(b) Trong giai đoạn hoạt động:

Trong giai đoạn hoạt động, người dân sống xung quanh Dự án và các tổ chức chính quyền của xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch có trách nhiệm giám sát chất lượng các tuyến đường, cùng hệ thống các biển báo, thiết bị an toàn trên tuyến.

## 4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Trong báo cáo ĐTM này, nhóm thực hiện đã kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau như khảo sát thực tế, tổng hợp phân tích số liệu và dựa trên kinh nghiệm thực tế từ các dự án khác. Các tác động có thể xảy ra đã được phân tích, đánh giá khá đầy đủ, rõ ràng với mức độ chính xác và tin cậy cao. Tuy nhiên, việc dự báo về nồng độ ô nhiễm của các chất trong quá trình thực hiện Dự án chỉ là tương đối, vì số liệu thực tế sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau cả khách quan như thời tiết, chủng loại phương tiện, thiết bị,...và cả chủ quan như vấn đề quản lý, thực hiện biện pháp giảm thiểu của nhà thầu thi công và Chủ đầu tư. Nhìn chung, các đánh giá đảm bảo cung cấp các thông tin dự báo đúng đắn, đủ làm cơ sở cho việc nhận thức các nguy cơ gây tác động tiêu cực đến môi trường do hoạt động của Dự án cho Chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như làm cơ sở cho việc đề ra các biện pháp quản lý, xử lý nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động tiêu cực.

| TT | Phương pháp | Mức độ tin cậy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp làm việc nhóm | Nhóm gồm những thạc sỹ quản lý môi trường, kỹ sư môi trường, địa lý, cán bộ đo đạc có trình độ và kinh nghiệm. Nhiệm vụ được phân công rõ ràng tuỳ theo trình độ và kinh nghiệm của từng cá nhân. Trong quá trình thực hiện, nhóm thường xuyên trao đổi và góp ý xây dựng báo cáo. |
| 2 | Phương pháp thu thập thông tin | - Các tài liệu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nội dung có độ tin cậy cao và đã được công nhận rộng rãi. - Đảm bảo những người tham gia họp, tham khảo lấy ý kiến cộng đồng là những đối tượng nắm rõ nội dung Dự án và tình hình thực tế trên địa bàn triển khai Dự án |
| 3 | Phương pháp khảo sát | Với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình, nhóm ĐTM đã tiến hành khảo sát hiện trạng khu vực Dự án, khu vực lân cận có thể chịu tác động và có cái nhìn tổng quan về vị trí, đặc điểm địa chất, địa hình khu vực Dự án |
| 4 | Phương pháp tính toán | Phương pháp sử dụng các công thức lý thuyết và công thức thực nghiệm mang tính chính xác và thực tiễn cao. |
| 5 | Phương pháp đo đạc | Các chỉ số đảm bảo độ chính xác vì được đo bằng các thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao. Các vị trí lấy mẫu đảm bảo thể hiện đầy đủ đặc điểm môi trường khu vực. Người tham gia lấy mẫu có kinh nghiệm trong công tác thu thập và phân tích. |
| 6 | Phương pháp đánh giá nhanh, dự báo | Dựa vào trình độ và kinh nghiệm, nhiệm vụ được phân công rõ ràng, phương pháp này đưa ra các đánh giá và dự báo căn cứ vào điều kiện thực tế và các thông số môi trường thu thập được. |

# CHƯƠNG 4. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

## 1. Chương trình quản lý môi trường của dự án

Căn cứ quy mô, phạm vi và đặc điểm hoạt động của Dự án, cũng như quá trình phân tích, dự báo và đánh giá các tác động môi trường xảy ra bởi các hoạt động của Dự án, chương trình quản lý môi trường được đề ra cho Dự án trong suốt quá trình từ giai đoạn hoạt động đến giai đoạn vận hành. Chương trình được trình bảy ở Bảng sau:

Bảng 4.1. Nội dung chương trình quản lý môi trường Dự án

| Giai đoạn hoạt động của dự án | Các hoạt động của dự án | Các tác động môi trường | Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Trách nhiệm tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đền bù cho đất và tài sản trên đất Dự án | Các tác động về mặt đời sống, xã hội | Thực hiện đo đạc, áp giá và quy trình đền bù theo đúng quy định của Nhà nước | Trước khi tiến hành thi công | Nhà thầu thi công |
|  | Phát quang giải phóng mặt bằng | Tác động đến môi trường do bụi, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn và các nguy cơ cháy rừng, tai nạn lao động. | - Thu dọn hết xác thực vật phát quang. - Có phương án phòng chống cháy rừng. - Phân khu phát quang cho các tổ đội và thực hiện công việc theo đúng các trình tự an toàn. | Trước khi tiến hành thi công |  |
| Thi công xây dựng | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu | - Tác động đến môi trường không khí bởi bụi và khí từ các phương tiện vận chuyển - Ảnh hưởng đến giao thông, sự cố tai nạn giao thông. - Tác động đến hệ sinh thái | - Thu dọn nền đường có đất đá rơi vãi. - Phương tiện vận chuyển được đăng kiểm an toàn kỹ thuật môi trường. - Che phủ bạt thùng xe. - Tuyên truyền, giáo dục ý thức an toàn giao thông cho các lái xe. - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sinh thái của rừng cho các lái xe, nghiêm cấm các hoạt động phá rừng. - Phối hợp với kiểm lâm giám sát hoạt động vận chuyển. | Trong suốt thời gian thi công xây dựng | Nhà thầu thi công |
|  | Hoạt động thi công | - Tác động đến môi trường không khí do bụi và khí thải phương tiện thi công | - Thực hiện vệ sinh môi trường, che chắn nguyên vật liệu. - Thường xuyên duy tu, bão dưỡng thiết bị thi công | Trong suốt thời gian thi công nạo vét | Nhà thầu thi công |
|  |  | - Nước thải xây dựng | - Quản lý, sử dụng tiết kiệm để hạn chế phát thải ra môi trường. |  |  |
|  |  | - Chất thải rắn xây dựng | - Tận dụng tất cả các phế liệu xây dựng vào các mục đích khác nhau. |  |  |
|  |  | - Các tác động do chất thải nguy hại | Bão dưỡng, thay dầu cho phương tiện vận chuyển tại các cơ sở sửa chữa có đăng ký chủ nguồn thải nguy hại; hợp đồng với đơn vị chức năng trong vận chuyển và xử lý. |  |  |
|  |  | - Các sự cố môi trường | - Thực hiện tốt việc quản lý cán bộ, công nhân thi công. - Giáo dục, tuyên truyền ý thức chấp hành quy tắc an toàn trong lao động. - Phối hợp và chuẩn bị các phương án ứng cứu sự cố an toàn giao thông, cháy rừng. Tăng cường quản lý sử dụng lửa của cán bộ, công nhân thi công. |  |  |
|  |  | - Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội | - Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chấp hành đúng quy định an toàn giao thông để tránh sự cố tai nạn giao thông. - Tăng cường quản lý cán bộ, công nhân thi công để tránh va chạm với người dân địa phương. - Giáo dục ý thức bảo vệ rừng, không phá rừng cho cán bộ, công nhân |  |  |
|  |  | - Chất thải rắn xây dựng | - Tận dụng tất cả các phế liệu xây dựng vào các mục đích khác nhau. |  |  |
| Giai đoạn hoạt động | Hoạt động tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự và đi lại của người dân | - Phát sinh các chất thải và nguồn không liên quan đến chất thải không đáng kể | - Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ tuyến đường cho người dân. |  |  |
|  |  | - Các sự cố trong suốt giai đoạn hoạt động | - Thường xuyên giám sát, kiểm tra chất lượng đường và các biển báo, công trình an toàn khác trên tuyến |  |  |

## 2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án

Công tác giám sát môi trường thực hiện nhằm đảm bảo các biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất ở trên được thực hiện một cách đầy đủ và có hiệu quả nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi do Dự án mang lại. Dự án tiến hành giám sát trong giai đoạn thi công tuyến đường dự án.

### 2.1. Giám sát chất lượng môi trường không khí

+ Chỉ tiêu giám sát: NO2 , SO2, CO, bụi, tiếng ồn.

+ Vị trí giám sát:

+ KK1: Mẫu không khí lấy tại điểm đầu tuyến đường dự án, có tọa độ: 17°19'29.70"N, 106°11'58.97"E.

+ KK2 Mẫu không khí lấy tại nhà dân thuộc bản Nôồng cũ, có tọa độ 17°19'49.43"N; 106°11'25.96"E.

+ KK3: Mẫu không khí lấy tại nhà dân thuộc bản Nôồng mới, có tọa độ 17°20'3.31"N; 106°11'14.74"E..

+ Tần suất giám sát: 6 tháng/lần hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

+ Quy chuẩn áp dụng:

+ QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

+ QCVN 05 : 2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 06 : 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

+ QCVN 26 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

### 2.2. Giám sát chất lượng nước mặt

- Các chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, Amoni (NH4+), Nitrat (NO3-), Coliform.

- Vị trí giám sát:

- NM1: Nước mặt lấy tại khe nước ở Km0+720,58 của tuyến đường dự án có tọa

độ 17°19'30.91"N; 106°11'37.68"E;

- NM2: Nước mặt lấy tại khe nước ở Km 1+313,32 của tuyến đường dự án có tọa

độ 17°19'43.86"N; 106°11'28.14"E;

- NM3: Nước mặt lấy tại khe nước đoạn chảy qua gần điểm cuối của tuyến đường

dự án có tọa độ 17°20'6.77"N; 106°11'12.41"E;

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT: 2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

### 2.3. Giám sát thu gom chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án

- Kiểm soát các nguồn phát sinh chất thải nguy hại.

- Nội dung giám sát: các biện pháp thu gom, xử lý, giảm thiểu các tác động của chất thải nguy hại.

- Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục.

### 2.4. Giám sát các vấn đề môi trường khác

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sạt lở, bồi lấp đất theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

- Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục.

# KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

## 1. Kết luận

Một số kết luận mà nhóm thực hiện ĐTM rút ra sau khi hoàn thiện Báo cáo ĐTM của dự án như sau:

(1) Những tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội trong quá trình thực hiện dự án là không thể tránh khỏi. Trong báo cáo ĐTM này, chúng tôi đã thực hiện dự báo, phân tích và đánh giá đầy đủ tất cả những tác động có thể xảy ra. Do tính chất phức tạp của nguồn thải cũng như các yếu tố ảnh hưởng mà tải lượng và tính chất ô nhiễm của một số tác nhân gây ô nhiễm có thể có sự sai lệch trong thực tế hoạt động. Tuy nhiên, các sai lệch đó không ảnh hưởng đến việc đề xuất các biện pháp giảm thiểu;

(2) Trên cơ sở những đánh giá tác động môi trường, chúng tôi đã đề ra các biện pháp giảm thiểu đối với từng yếu tố gây tác động tiêu cực đến môi trường. Các biện pháp được đưa ra có tính khả thi cao và có thể thực hiện được trong điều kiện của Chủ dự án;

(3) Để thực hiện các biện pháp giảm thiểu, chúng tôi đưa ra đồng thời các biện pháp quản lý cũng như các biện pháp kỹ thuật trên cơ sở phối hợp thực hiện giữa các đơn vị, cá nhân liên quan;

(4) Nhìn chung, các tác động tiêu cực có thể xảy ra do hoạt động của dự án là không tránh khỏi, tuy nhiên, các tác động có thể được phòng tránh, giảm thiểu thông qua các biện pháp đã được trình bày trong Báo cáo ĐTM. Trong khi đó đầu tư Dự án: “Hệ thống thoát nước xã Thanh Trạch” nhằm đảm bảo thoát nước, làm giảm hiện tượng ngập úng vào mùa mưa lũ, nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn xã... Do đó, việc thực hiện dự án là rất cần thiết.

## 2. Kiến nghị

Chủ dự án kiến nghị chính quyền, công an xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch phối hợp cùng Chủ dự án tham gia giám sát trong quá trình cải tạo tận thu đất của dự án để đảm bảo các biện pháp bảo vệ môi trường như đề xuất trong Báo cáo ĐTM được thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt và giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động đến môi trường, xã hội và hệ sinh thái.

## 3. Cam kết của chủ dự án đầu tư

Chủ dự án cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai đoạn của dự án, gồm:

- Cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của dự án.

- Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án.

- Cam kết sửa chữa, hoàn trả những hư hỏng hạ tầng khu vực được xác định là do hoạt động của dự án gây ra.

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và phòng chống, ứng cứu sự cố.

- Cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn khu vực dự án nói riêng và trên địa bàn Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch nói chung.

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống sự cố cháy rừng.

- Cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong phòng chống sự cố cháy rừng.

- Cam kết niêm yết bản Báo cáo ĐTM của dự án trước trụ sở UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch để toàn thể nhân dân có thể giám sát.

- Cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo; Chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

# CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ KHCN & MT, Trung tâm KHTN & CNQG. Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chung các dự án phát triển. Hà Nội, 2000.

2. Lê Thạc Cán và tập thể tác giả, Đánh giá tác động môi trường - Phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 7-2009.

3. Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - tập 1, 2, 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2001.

4. Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KH&KT, Hà Nội, 2003.

5. Hoàng Huệ, Xử lý nước thải, NXB Xây dựng, Hà Nội, 1996.

6. Trần Hiếu Nhuệ, Quản lý chất thải rắn, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2001.

7. Niên giám thống kê thành phố Đồng Hới qua các năm 2015 - 2018.

8. Các tài liệu do Chủ dự án tạo lập.

9. World Health Organization, Assessment of sources of air, water and land pollution, Geneva (1993).