MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	2

I. Vị trí thực hiện dự án đầu tư	3

II. Tác động môi trường của dự án đầu tư	7

a. Tác động môi trường chính trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án	7

b. Tác động môi trường chính trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động	10

III. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường	12

a. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án	12

b. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động	16

IV. Chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường	18

a. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án	18

b. Chương trình giám sát môi trường	22

### MỞ ĐẦU

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương quy hoạch phát triển đô thị của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình, đồ án Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035 được UBND tỉnh Quảng Bình đã được phê duyệt tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 14/10/2016.

Sau năm năm thực hiện quy hoạch, huyện Bố Trạch đã có nhiều bước phát triển mới về kinh tế xã hội, có sự tăng trưởng, bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới khang trang. Nhiều chỉ tiêu quy hoạch đã đạt được và vượt mục tiêu đặt ra.

Khu vực thực hiện Dự án “Hạ tầng kỹ thuật nối thôn 1, thôn 9 xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” thuộc xã Bắc Trạch là một xã thuần nông, người dân ở đây từ bao đời nay chủ yếu sống bằng nghề nông, nhưng do xu thế phát triển và nhu cầu đời sống một số gia đình cũng đã chuyển đổi ngành nghề và có cuộc sống ổn định và khá giả, bộ mặt nông thôn nơi đây ngày một tươi mới và khang trang hơn. Việc đầu tư Hạ tầng kỹ thuật nối thôn 1, thôn 9 xã Bắc Trạch sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho bà con người dân trên địa bàn xã di chuyển, sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Cụ thể hóa các định hướng chiến lược phát triển toàn diện của xã nhằm khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, tổ chức tốt môi sinh và bảo vệ môi trường tự nhiên, mục tiêu làm cho mỗi khu dân cư là một hạt nhân phát triển bền vững. Góp phần chỉnh trang hệ thống hạ tầng giao thông,  thủy lợi trên địa bàn xã, phục vụ nhu cầu thiết yếu về đi lại và sản xuất nông nghiệp của người dân. Qua đó đáp ứng nhu cầu phát triển chung của xã  Bắc Trạch và huyện Bố Trạch. Do vậy thì việc quy hoạch chi tiết để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là hết sức cần thiết.

Thực hiện luật Bảo vệ Môi trường và các Quy định của Nhà nước về Bảo vệ môi trường, Nhà đầu tư tiến hành lập Báo cáo sơ bộ đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Hạ tầng kỹ thuật nối thôn 1, thôn 9 xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững trong quá trình thực hiện Dự án.

## I. Vị trí thực hiện dự án đầu tư

Dự án “Hạ tầng kỹ thuật nối thôn 1, thôn 9, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch” có có quy mô chiều dài toàn tuyến khoảng 1,4km, điểm bắt đầu tại thôn 1 xã Bắc Trạch, và điểm kết thúc tại thôn 9 xã Bắc Trạch.

Hồ đập Đồng Ran

Hình 1.1. Vị trí tuyến 1 và tuyến 2

Hình 1.2. Vị trí tuyến 3

* Mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội

Hệ thống giao thông:

Trong phạm vi thiết kế dự án chỉ có 1 phần đường giao thông bê tông hiện hữu có thể sử dụng được, các khu vực còn lại chưa có đường giao thông, kết nối với 2 tuyến đường của dự án là các đường giao thông nông thôn hiện hữu của xã Bắc Trạch.

Hệ thống cấp nước:

Khu vực quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước sinh hoạt.

Hệ thống cấp điện:

Trong khu vực dự án chưa có hệ thống cấp điện.

Hệ thống sông suối, thủy lợi:

- Trong khu vực thực hiện dự án có sông Đồng Ran và sông Thanh Ba.

- Cách khu vực thực hiện tuyến 3 của dự án 300m về phía Nam là hồ Đồng Ren sử dụng với mục đích thủy lợi.

- Cách khu vực thực hiện dự án lần lượt 1,4km và 3,7km về phía Đông Bắc là sông Gianh và biển Đông thuộc địa phận xã Bắc Trạch.

Hiện trạng thoát nước và vệ sinh môi trường tại khu vực dự án:

Khu vực dự án chưa có hệ thống thoát nước thải, toàn bộ nước thải sinh hoạt và nước mưa được thoát tự nhiên, chảy tràn trên mặt đất về chỗ trũng hoặc thấm xuống đất..

Thu gom chất thải sinh hoạt:

Khu vực hiện tại đã có đội vệ sinh môi trường của xã Bắc Trạch thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn khu vực.

Các đối tượng kinh tế - xã hội trong khu vực:

-  Dự án nằm gần khu vực dân cư ở phía Bắc và phía Tây Dự án, với mật độ dân cư tương đối đông đúc.

- Cách khu vực dự án 300m về phía Nam có hồ đập Đồng Ran.

Các đối tượng xung quanh có khả năng bị tác động bởi dự án:

- Dân cư sinh sống và di chuyển dọc khu vực dự án.

- Người dân canh tác nông nghiệp, thủy sản xung quanh dự án.

* Hiện trạng quản lý và hiện trạng sử dụng đất

Hiện trạng sử dụng đất

Dự án được thực hiện trên diện tích đất khoảng 4,65ha chủ yếu là đất trồng lúa nước, đất trông cây hằng năm, đất giao thông, đất thủy lợi của người dân và UBND xã Bắc Trạch quản lý và sử dụng.

* Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Đầu tư xây dựng công trình gồm hai tuyến đường có quy mô như sau:

Tuyến 1:

Điểm đầu giao với đường bê tông xi măng thuộc thôn 1. Điểm cuối giao với đường BTXM thuộc thôn 9. Chiều dài tuyến khoảng L = 677,3m. Các hạng mục và quy mô đầu tư xây dựng như sau:

- Phần tuyến đường:

- Đoạn từ Km0+00 đến Km0+677,3: đường giao thông nông thôn loại B (theo TCVN 10380 - 2014).

+ Bề rộng nền đường B = 5,0m

+ Bề rộng mặt đường B = 3,5m

+ Bề rộng lề đường không gia cố B = 2x0,75

- Phần cống lớn:

Trên tuyến xây dựng một cống lớn tại lý trình Km0+753,77.

+ Tần suất thiết kế H = 4%

+ Khẩu độ thoát nước cống:  Bố trí 12 cửa cống hộp 3x3m

- Một số các hạng mục khác:

+ Cống ngang đường: Tần suất thiết kế H=4%, kết cấu bằng bê tông cốt thép.

+ Mương thủy lợi: Dọc tuyến, một số đoạn đầu tư xây dựng mương thủy lợi. Kết cấu bằng bê tông cốt thép.

+ Hệ thống an toàn giao thông: Tuân thủ QCVN 41:2019

- *Tuyến 2:

Điểm đầu giao với đường bê tông xi măng 3,0m thuộc thôn 9. Điểm cuối giao với tuyến 1. Chiều dài tuyến khoảng L = 435m. Các hạng mục và quy mô đầu tư xây dựng như sau:

- Phần tuyến đường:

- Xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B (theo TCVN 10380 - 2014).

+ Bề rộng nền đường B = 5,0m

+ Bề rộng mặt đường B = 3,5m

+ Bề rộng lề đường gia cố + không gia cố B = 2x0,75

- Phần cống:

Trên tuyến xây dựng một cống lớn tại lý trình Km0+316.9

+ Tần suất thiết kế H = 4%

+ Khẩu độ thoát nước cống: Bố trí 6 cửa cống hộp 3x3m.

- Một số các hạng mục khác:

+ Hệ thống an toàn giao thông: Tuân thủ QCVN 41:2019

Tuyến 3:

Điểm đầu giao với đường bê tông xi măng đi vào đập Đồng Ran thuộc thôn 9. Điểm cuối giao với đường BTXM thuộc thôn 9. Chiều dài tuyến khoảng L = 245m. Các hạng mục và quy mô đầu tư xây dựng như sau:

- Phần tuyến đường:

- Xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B (theo TCVN 10380 - 2014).

+ Bề rộng nền đường B = 5,0m

+ Bề rộng mặt đường B = 3,5m

+ Bề rộng lề đường gia cố + không gia cố B = 2x0,75

- Phần cống lớn:

Trên tuyến xây dựng một cống lớn tại lý trình Km0+150,21.

+ Tần suất thiết kế H = 4%

+ Khẩu độ thoát nước cống: Bố trí 12 cửa cống hộp 3x3m

- Một số các hạng mục khác:

+ Mương thủy lợi: Đầu tư xây dựng mương thủy lợi chạy dọc tuyến. Kết cấu bằng bê tông cốt thép.

+ Hệ thống an toàn giao thông: Tuân thủ QCVN 41:2019.

## II. Tác động môi trường của dự án đầu tư

### a. Tác động môi trường chính trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án

* Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng

- Tác động đến mục đích sử dụng đất:

Dự án được thực hiện trên diện tích đất khoảng 4,65ha chủ yếu là đất trồng lúa nước, đất trông cây hằng năm, đất giao thông, đất thủy lợi của người dân và UBND xã Bắc Trạch quản lý và sử dụng.

- Tác động đời sống kinh tế - xã hội:

Diện tích đất được thu hồi để thực hiện làm dự án chủ yếu là đất trồng lúa nước, đất trồng cây hằng năm khác, đất thủy lợi sản xuất, gần 4,65ha. Do đó, việc thu hồi đất thực hiện dự án phần nào ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống và canh tác của người dân. Ngoài ra việc bồi thường không thỏa đáng có thể dẫn tới việc khiếu kiện làm chậm tiến độ của dự án. Vì vậy, trong quá trình thực hiện chủ dự án phải có chính sách bồi thường, hỗ trợ hợp lý theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo không có mâu thuẩn xảy ra, tránh gây chậm tiến độ dự án.

- Tác động về chuyển đổi mục đích sử dụng đất:

Khu đất được thu để lập dự án chủ yếu là trồng lúa nước, đất trồng cây hằng năm khác, đất thủy lợi sản xuất. Do đó, việc chuyển việc chuyển đổi diện tích các loại đất giá trị kinh tế thấp sang đất ở có giá trị kinh tế cao sẽ góp phần tạo nên hạ tầng hợp lý về sử dụng đất, hiện đại, đẹp về không gian kiến trúc cảnh quan, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Ngoài ra dự án còn mang lại các khoản thu thuế cho địa phương, tạo công ăn việc làm cho người dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội tiến tới xây dựng một môi trường sống văn minh, hiện đại, bền vững cho người dân địa phương nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

- Tác động đến hệ sinh thái:

Tổng diện tích khu vực dự án gần 4,65ha. Vì vậy, việc triển khai xây dựng dự án sẽ thu hẹp không gian sống cho các loài động vật trong khu vực. Tuy nhiên, như đánh giá ban đầu, khu vực dự án có hệ động thực vật tương đối đơn giản nên tác động đến hệ sinh thái tương đối nhỏ.

* Đánh giá tác động trong các hoạt động triển khai xây dựng dự án

1) Tác động đến môi trường không khí:

Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục Dự án sẽ làm phát sinh các tác nhân gây ô nhiễm đến chất lượng môi trường không khí khu vực. Các tác nhân chính bao gồm:

- Bụi phát sinh từ quá trình san nền, làm đường giao thông…;

- Bụi phát sinh từ hoạt động xây dựng các hạng mục Dự án;

- Bụi phát sinh tại khu vực tập kết vật liệu xây dựng;

- Bụi do bùn, đất, cát bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường;

- Bụi cuốn trên các tuyến đường từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu;

- Khí thải động cơ của phương tiện vận tải và máy móc thi công cơ giới;

- Khí thải, mùi hôi từ khu vực nhà ở tạm của công nhân.

- Đối với bụi và khí thải phát sinh tại khu vực dự án: Vào thời điểm nắng, gió nếu không áp dụng biện pháp giảm thiểu thì bụi sẽ tác động trực tiếp đến công nhân làm việc trực tiếp tại dự án và các hộ gia đình sinh sống xung quanh khu vực dự án.

- Đối với bụi, khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển: Đối tượng chịu tác động chính người dân tham gia giao thông và các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường Quốc lộ 1A và các tuyến đường nội thôn nhất là vào những ngày hanh khô có gió.

  - Đối với bụi phát sinh tại khu vực bãi thải: Vào thời điểm nắng, gió nếu không áp dụng biện pháp giảm thiểu thì bụi sẽ tác động trực tiếp đến công nhân làm việc trực tiếp tại dự án và các hộ gia đình sinh sống xung quanh khu vực bãi thải.

2) Tác động từ nước thải và nước mưa chảy tràn:

Trong quá trình thi công dự án phát sinh các loại nước thải sau:

- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên công trường;

- Nước thải do hoạt động xây dựng thải ra (nước trộn bê tông, nước vệ sinh thiết bị xây dựng,...);

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bề mặt như bụi đất đá, dầu mỡ trên công trường;

Các nguồn thải này còn làm phát tán vi khuẩn gây bệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân cũng như cộng đồng dân cư, gây mất mỹ quan khu vực. Vì vậy, trong quá trình thi công chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công có biệp pháp thu gom giảm thiểu hợp lý nhằm hạn chế tác động của nguồn thải này đến môi trường.

- Nước thải sinh hoạt:

Dự kiến số lượng cán bộ, nhân viên làm việc tại khu vực dự án giai đoạn xây dựng là 20 người. Quá trình sinh hoạt này sẽ làm phát sinh nước thải sinh hoạt, với chỉ tiêu cấp nước của dự án là 60 lít/người/ng.đ (Theo TCXDVN 33:2006) và lượng nước thải phát sinh chiếm khoảng 80% lượng nước cấp. Vậy lượng nước thải phát sinh là: 20 người × 60 (lít/người/ng.đ) × 80% = 2.400 L/ng.đ = 2,4 m3/ng.đ.

- Nước mưa chảy tràn:

Tải lượng nguồn thải này phụ thuộc vào điều kiện thời tiết có mưa hay không và diện tích khu vực thi công. Theo số liệu của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Bình từ 1956 đến 2020 thì năm 2016 thì lượng mưa lớn nhất trong ngày là 792mm/ngày (= 0,792m/ngày). Với diện tích khu vực thực hiện dự án là 46.500m2, lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực tính được là 36.828m3/ngày đêm.

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án sẽ cuốn theo lớp đất bề mặt và các phế thải vật liệu xây dựng như nước thải xi măng, dầu mỡ, đất, cát,... gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường tiếp nhận đặc biệt có thể chảy tràn qua khu vực diện tích lúa nước tiếp giáp với khu vực Dự án.

- Đối với nước thải xây dựng: thường có nồng độ chất lơ lửng cao và có thể bị nhiễm các tạp chất như rác thải, vật liệu san nền và các chất thải khác trên mặt đất. Lưu lượng nguồn thải này là không lớn, không liên tục và phụ thuộc vào ý thức tiết kiệm nước của lao động.

3) Tác động đến môi trường do chất thải rắn:

Trong quá trình thi công dự án phát sinh các loại chất thải sau:

- Đất bóc hữu cơ từ quá trình san nền mặt bằng

- Chất thải rắn từ quá trình xây dựng lán trại.

- Chất thải rắn từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu.

- Chất thải rắn xây dựng: phát sinh từ hoạt động xây dựng: vữa, xi măng, các vụn nguyên vật liệu,

- Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân tại khu vực công trường.

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt của công nhân:

Thành phần chủ yếu của nguồn thải này gồm giấy loại, bao bì, thức ăn thừa, các vật dụng sinh hoạt loại thải,... Theo số liệu thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đối với các nước đang phát triển trung bình mỗi người mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 0,1 - 0,3kg rác thải. Với quy mô của dự án thì lượng rác thải trung bình trên đầu người khu vực dự án khoảng 0,3 kg/ngày. Với số lượng công nhân thi công khoảng 20 người thì tổng lượng thải trung bình trong một ngày ước tính khoảng 6 kg/ngày.

- Chất thải rắn sinh hoạt: lượng chất thải này nếu không thu gom và xử lý tốt thì sẽ gây mất mỹ quan khu vực, nhất là các bao gói trọng lượng nhẹ có thể theo gió phát tán ra các khu vực xung quanh, các chất hữu cơ phân hủy gây mùi, hay xâm nhập vào nguồn nước mặt, gây ô nhiễm nguồn nước ở đây đặc biệt là diện tích lúa nước tiếp giáp với khu vực Dự án.

- Đối với chất thải rắn trong quá trình xây dựng:

Chất thải phát sinh từ các hoạt động xây dựng gồm: bao bì đựng vật liệu xây dựng, các loại vật liệu xây dựng dư thừa như cát, đá, xi măng, bê tông,... Tải lượng các nguồn thải này phụ thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay nghề của công nhân và biện pháp thu gom, tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào các mục đích khác. Ước tính lượng chất thải rắn phát sinh trên công trường khoảng 
3-5 kg/ngày.

- Chất thải rắn xây dựng: thực tế, các loại chất thải rắn xây dựng đa phần có thể được thu gom, tái sử dụng vào mục đích khác (vỏ bao xi măng, sắt thép vụn có thể bán cho các điểm thu mua phế liệu,..) nên khối lượng thải không đáng kể.

4) Tác động do chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại phát sinh tại công trường rất đa dạng, tuy nhiên khối lượng phát sinh không quá lớn. Nguồn chất thải này chứa đựng nhiều chất nguy hại và tiềm năng gây ô nhiễm môi trường lớn. Hoạt động thi công phát sinh chất thải nguy hại chủ yếu từ 2 công đoạn sau:

- Các hóa chất xây dựng như: sơn, chất chống thấm, dầu mỡ… với khối lượng khoảng 4 - 6 kg/ngày.

- Dầu mỡ thải có thể phát sinh từ quá trình bảo dưỡng, sửa chửa các phương tiện vẫn chuyển trong khu vực dự án.

5) Tiếng ồn, độ rung:

Tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu do hoạt động của phương tiện vận tải và phương tiện thi công cơ giới gây ra, đặc biệt là các thiết bị ủi, xúc, trộn bê tông, hoạt động khoan cọc nhồi (đào móng)...tại khu vực công trường và trên tuyến đường vận chuyển.

- Đối với tiếng ồn: đối tượng chịu tác động của tiếng ồn là công nhân trực tiếp lao động trên công trường (đây là đối tượng chịu tác động chính).

### b. Tác động môi trường chính trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động

1) Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí:

- Bụi, khí thải do hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào dự án.

  - Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ có phát sinh khí thải từ các phương tiện giao thông ra vào, thành phần khí thải động cơ bao gồm: CO, CO2, NOx, SO2,... Tải lượng nguồn thải này khó tính toán, phụ thuộc vào lưu lượng các phương tiện lưu thông, điều kiện thời tiết,... Trên thực tế khi dự án đi vào hoạt động sẽ có mật độ phương tiện ra vào khá lớn, dự báo nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong môi trường không khí khu vực Dự án và khu vực lân cận vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT. Do khu vực Dự án có mặt thoáng rộng, diện tích đồng ruộng xung quanh khá lớn, nên các chất ô nhiễm dễ khuyếch tán và pha loãng vào môi trường không khí.

2) Nguồn gây ô nhiễm do nước thải:

Khi dự án đi vào hoạt động chủ yếu có các loại nước thải sau đây:

- Nước mưa chảy tràn.

- Đối với nước mưa chảy tràn:

Lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực tính được là 36.828m3/ngày đêm.

3) Tiếng ồn, độ rung:

Khi dự án đi vào hoạt động tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông. Cụ thể:

- Do dự án là hạ tầng kỹ thuật có diện tích chủ yếu là đường giao thông nên các phương tiện giao thông lưu thông trên đường là khá lớn, đối tượng bị ảnh hưởng chủ yếu là người dân sống dọc tuyến đường. Tuy nhiên phần diện tích đường giao thông chủ yếu đi qua vùng ruộng lúa nên tiếng ồn dễ khuếch tán và pha loãng, triệt tiêu vào môi trường.

## III. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường

### a. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án

1) Biện pháp giảm thiểu tác động của công tác giải phóng mặt bằng

+ Đề nghị UBND huyện Bố Trạch, UBND xã Bắc Trạch ban hành sớm thông báo thu hồi đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ để hạn chế những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện GPMB;

+ Tổ chức các cuộc họp phổ biến, thông báo cho cộng đồng dân cư về nội dung dự án, nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân về dự án, về sự cần thiết, những lợi ích của dự án, về tính hợp lý của việc bồi thường, GPMB;

+ Trên cơ sở thống kê, đánh giá, phân lập và thỏa thuận phương án bồi thường, hỗ trợ. Chủ đầu tư sẽ thực hiện phương án bồi thường theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền sau khi thực hiện xong công tác kiểm kê khối lượng GPMB và các quy định khác có liên quan.

2) Đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động của bụi và khí thải

- Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công và vận chuyển đất thải đi đổ bỏ:

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn, bụi rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành;

- Bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên tuyến đường với tần suất trung bình 
2-3 lần/ngày và tăng lên khoảng 3 - 4 lần/ngày nếu thời tiết có nắng, khô nóng và có gió mạnh;

- Quá trình vận chuyển đất hữu cơ đi đổ, đại diện chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung xe vận chuyển, chở quá tải trọng trên các tuyến đường giao thông nông thôn.

- Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình đào đắp:

- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp đất làm các tuyến đường, san nền theo hình thức cuốn chiếu, san gạt đến đâu thì lu lèn chặt đến đó để hạn chế khối lượng lớn đất đào đắp, san gạt vào cùng một thời điểm nhằm hạn chế lượng bụi phát tán trên diện tích rộng;

- Tại các khu vực có khả năng phát tán bụi lớn trên công trường (vị trí tập kết cát, đá dăm…) hạn chế bụi cuốn bằng biện pháp phun nước làm ẩm vào những ngày không có mưa nhưng nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, tần suất phun ẩm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết cụ thể, tăng tần suất phun ẩm lên 4 lần/ ngày vào các thời điểm hanh khô, nắng, gió lớn, đặc biệt là vào thời kỳ gió Tây Nam hoạt động mạnh;

- Thu dọn vệ sinh hàng ngày trên công trường, che phủ các khu vực để nguyên vật liệu xây dựng nhằm hạn chế khả năng bụi phát tán do gió.

- Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi phát sinh từ bãi tập kết vật liệu xây dựng

- Bãi tập kết vật liệu xây dựng sẽ được bố trí xa khu dân cư, vật tư rời tập kết tại công trình được che chắn cẩn thận bằng cách phủ bạt;

- Có kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào cùng một thời điểm;

- Bố trí nhân viên quét dọn sạch sẽ các khu vực thi công xây dựng sau khi kết thúc ngày làm việc.

- Giảm thiểu bụi tại bãi chứa đất bề mặt:

- Che chắn tạm bãi đất bóc bề mặt bằng bạt hoặc tôn để tránh, hạn chế bụi cuốn khi có gió;

- Tiến hành phun ẩm, lu lèn đất ngay sau khi đổ đất bề mặt về bãi chứa trong trong quá trình tận thu để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh;

- Thi công đúng thời gian quy định theo thiết kế của Dự án.

- Giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ:

- Chủ dự án sẽ lựa chọn nhà thầu thi công đủ năng lực với các phương tiện thi công hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn phát thải theo quy định của hiện hành của Nhà nước về môi trường.

- Giảm thiểu ô nhiễm khí thải, mùi hôi từ khu vực lưu trú của cán bộ, công nhân:

- Xây dựng nội quy sinh hoạt, yêu cầu mọi người tuân thủ các biện pháp giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định;

- Bố trí thùng rác loại 20 lít tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hằng ngày. Hợp đồng với đội thu gom của thị trấn Hoàn Lão để thu gom và vận chuyển đi xử lý;

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, rung:

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển đúng trọng tải, không vận chuyển tập trung để hạn chế cộng hưởng âm;

- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý, không được sử dụng còi hơi khi đi qua khu dân cư;

- Giáo dục lái xe chấp hành quy tắc an toàn giao thông, giảm tốc độ và không kéo còi khi không cần thiết ở các đoạn tuyến đi qua khu dân cư tập trung.

- Tiếng ồn, độ rung do các máy móc trên công trường:

- Đơn vị thi công sẽ lên kế hoạch thi công chi tiết, có phương án tổ chức nhằm hạn chế số lượng máy móc thiết bị hoạt động đồng thời gây tiếng ồn đến khu vực lân cận;

- Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa thao tác và rút ngắn thời gian thi công đến mức tối đa.

3) Biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải

- Đối với nước thải sinh hoạt:

- Tại khu vực lán trại trên công trường sử dụng nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại, sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng Chủ Dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng để tiến hành tháo dỡ và vận chuyển đi xử lý đúng theo quy định.

- Với nước tắm rửa thì sẽ tiến hành đào một hố lắng ngay cạnh khu vực tắm rửa ở khu vực lán trại với kích thước là 4 m3 để lắng các chất cặn, các chất tẩy rửa và để nước tự thấm vào đất, không để chảy tràn ra các khu vực xung quanh. Kết thúc giai đoạn xây dựng thì hố lắng này sẽ được lấp đất lại;

- Với nước thải chế biến thức ăn, rửa chén bát: Đào một hố lắng 2 ngăn có thể tích mỗi ngăn khoảng 3m3 gần khu vực nhà bếp để lắng và tự thấm nguồn nước thải này. Khối lượng nguồn thải này rất nhỏ so với khả năng tiếp nhận của môi trường nên có thể cho tự thấm ở các hố lắng; sau khi kết thúc hoạt động thi công thì hố này sẽ được lấp lại;

Nhìn chung, với khả năng tiếp nhận của môi trường khu vực thì tải lượng nước thải này không lớn nên tác động hoàn toàn có thể kiểm soát khi thực hiện các biện pháp nêu trên. Chủ Dự án cam kết thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo đạt QCVN14:2008/BTNMT trước khi thải ra môi trường, không để nước thải sinh hoạt chảy tràn ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống xung quanh Dự án.

- Đối với nước thải xây dựng:

- Sử dụng vòi tia để phun nước bảo dưỡng các hạng mục công trình, lượng nước tưới vừa đủ không để chảy tràn làm cuốn trôi các chất gây đục làm ô nhiễm đất khu vực;

- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ô nhiễm môi trường;

- Bố trí thùng phi tại công trường thi công để rửa, vệ sinh dụng cụ;

- Đối với nước rửa xịt bánh xe: Xây dựng hố lắng kích thước Rộng x Dài x Sâu = 1,1m x 1,1m x 1,2m ở mỗi khu vực xịt rửa bánh xe để lắng đất, cát của nước xịt rửa trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước mặt của khu vực.

- Đối với nước mưa chảy tràn:

- Áp dụng phương thức thi công san nền, thi công các tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu để hạn chế đất, cát bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi vào một thời điểm, tạo điều kiện cho nước mưa chảy tràn được thu gom, lắng cặn theo hệ thống thoát nước mưa của Dự án;

- Các điểm tập kết vật liệu như xi măng, sắt thép, nhà chứa máy móc, thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng;

- Thu gom dầu mỡ bôi trơn tại các bãi đổ xe, các địa điểm đặt thiết bị thi công để tái sử dụng hoặc thu gom xử lý cùng chất thải nguy hại;

4) Biện pháp đề xuất giảm thiểu rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng và chất thải nguy hại

- Biện pháp giảm thiểu đối với rác thải sinh hoạt:

- Tiến hành thu gom chất thải rắn sinh hoạt: để thu gom sẽ bố trí các thùng rác ở khu vực lán trại. Sau đó, tiến hành hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý hợp vệ sinh với tần suất 1 lần/tuần;

- Xây dựng nội quy sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định, phổ biến và yêu cầu mọi lao động tuân thủ tại khu vực lán trại.

- Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải xây dựng:

- Phần lớn chất thải trong quá trình xây dựng đều được tái sử dụng vào các mục đích khác nhau như: đất, đá, cát,…sử dụng cho việc đắp nền; sắt, thép, bao bì,…thu gom và bán lại cho các đơn vị thu mua phế liệu. Các loại không tận dụng được như bao bì,…được thu gom và xử lý như chất thải sinh hoạt thông thường;

- Chất thải xây dựng sẽ được thu gom, dọn dẹp sau khi thi công mỗi hạng mục của dự án để hoàn trả mặt bằng khu vực, tránh vứt rác bừa bãi.

- Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại:

+ Tiến hành thay dầu mỡ tại các cơ sở sửa xe, gara trên địa bàn xã Bắc Trạch.

+ Đối với lượng dầu mỡ, giẻ lau phát sinh tại công trường, chủ dự án sẽ bố trí công nhân thu gom giẻ lau, bóng đèn hỏng... vào thùng rác (thể tích 90 lít) có nắp đậy, dán nhãn CTNH tại khu vực công trường và định kỳ 6 tháng hợp đồng với đơn vị thu gom để vận chuyển CTNH đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 36:2015/BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý CTNH.

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

- Sử dụng các máy móc, phương tiện đã được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm bảo tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép;

- Bố trí lịch khai thác hợp lý cho các đơn vị, tổ, nhóm công nhân khai thác, nhất là ở các vị trí gây ồn lớn nhằm hạn chế các tác động đến sức khỏe người công nhân;

- Công nhân làm việc ở những vị trí có độ ồn lớn sẽ trang bị mũ hoặc nút tai chống ồn nhằm đảm bảo cho công nhân làm việc.

### b. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động

1) Biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường không khí:

Khi dự án đi vào hoạt động, nguồn phát sinh ô nhiễm do bụi và khí thải không nhiều. Các nguồn này lại có tính chất phân tán và quy mô nhỏ nên biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí chủ yếu là biện pháp quản lý.

- Bụi và khí thải từ các phương tham gia giao thông:

- Thường xuyên làm vệ sinh, thu gom rác, phun nước đường đi... để giảm lượng bụi do các phương tiện giao thông vận tải, xe cộ tham gia giao thông.

2) Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn:

- Nước mưa chảy tràn theo độ dốc ngang tuyến đi vào mương đất chạy dọc theo tuyến đường rồi tự thấm vào lòng đất.

- Thường xuyên tổ chức vệ sinh khai thông mương nước, không để rác thải và bùn đất ứ đọng làm cản trở dòng chảy.

3) Biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn:

- Chất thải rắn chủ yếu trong quá trình hoạt động xuất phát từ các phương tiện khi tham gia giao thông bao gồm bụi đất dính bánh xe và một phần nhỏ rác thải sinh hoạt từ những người dân tham gia giao thông.

- Chủ dự án thành lập nhóm thường xuyên thu gom các chất thải rắn, tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông

4) Giảm thiểu tác động do tiếng ồn:

- Bố trí trồng cây xanh ở những vị trí đất trống để giảm thiểu tiếng ồn phát tán ra môi trường xung quanh.

## IV. Chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

### a. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án

Căn cứ quy mô, phạm vi và đặc điểm hoạt động của Dự án, cũng như quá trình phân tích, dự báo và đánh giá các tác động môi trường xảy ra bởi các hoạt động của Dự án, chương trình quản lý môi trường được đề ra cho Dự án trong suốt quá trình từ giai đoạn thi công đến giai đoạn hoạt động. Chương trình được trình bày ở bảng sau:

Bảng 1. Chương trình quản lý môi trường

| Giai đoạn của dự án | Các hoạt động của dự án | Các tác động môi trường | Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp BVMT (Đồng) | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Trách nhiệm tổ chức thực hiện | Trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thi công xây dựng | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu | - Tác động đến môi trường không khí bởi tiếng ồn, bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển - Ảnh hưởng đến giao thông, sự cố tai nạn giao thông. | - Thu dọn nền đường có đất đá rơi vãi. - Phương tiện vận chuyển được đăng kiểm an toàn kỹ thuật môi trường. - Che phủ bạt thùng xe. - Tuyên truyền, giáo dục ý thức an toàn giao thông cho các lái xe. | 10 triệu | Trong suốt thời gian thi công xây dựng | Nhà thầu thi công | Đơn vị tư vấn giám sát Chủ dự án thuê |
|  | Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án | - Tác động đến môi trường không khí do tiếng ồn bụi và khí thải phương tiện thi công | - Thực hiện vệ sinh môi trường, che chắn nguyên vật liệu. - Thường xuyên duy tu, bão dưỡng thiết bị thi công nhằm tăng hiệu suất, giảm phát thải. | - Chi phí giám sát môi trường: 15 triệu/đợt. - Hợp đồng xử lý rác: 5 triệu - Trang bị bảo hộ lao động: 10 triệu; - Hệ thống biển báo: 1,5 triệu; - Thùng rác: 0,5 triệu; - Nhà vệ sinh di động: 3 triệu; - Chi phí nhân lực quản lý môi trường: 10 triệu. | Trong suốt thời gian thi công xây dựng | Nhà thầu thi công | Đơn vị tư vấn giám sát Chủ dự án thuê |
|  |  | - Chất thải rắn ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan | - Tận dụng tất cả các phế liệu xây dựng vào các mục đích khác nhau; - Hợp đồng xử lý rác thải. - Lựa chọn vị trí đổ bỏ đất hữu cơ dư hợp lý; - Quản lý không để chất thải xâm nhập khu vực xung quanh. |  |  |  |  |
|  |  | - Các tác động do chất thải nguy hại | Bão dưỡng, thay dầu cho phương tiện vận chuyển tại các cơ sở sửa chữa có đăng ký chủ nguồn thải nguy hại; - Thu gom dầu mỡ thải và giẻ lau dính dầu mỡ ở công trường vào thùng phuy kín và hợp đồng với đơn vị chức năng trong vận chuyển và xử lý. |  |  |  |  |
|  |  | - Các sự cố môi trường | - Thực hiện tốt việc quản lý cán bộ, công nhân thi công. - Giáo dục, tuyên truyền ý thức chấp hành quy tắc an toàn trong lao động. - Phối hợp và chuẩn bị các phương án ứng cứu sự cố an toàn giao thông, cháy nổ. - Quản lý không để các nguồn thải xâm nhập khu vực ngoài phạm vi dự án. - Không tiến hành thi công vào ngày mưa lớn. |  |  |  |  |
|  |  | - Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội | - Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chấp hành đúng quy định an toàn giao thông. - Tăng cường quản lý cán bộ, công nhân thi công để tránh va chạm với người dân địa phương. - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho lao động. |  |  |  |  |
|  | Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân | - Phát sinh nước thải; - Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh. | - Lắp đặt nhà vệ sinh di động trên công trường; - Hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt |  |  |  |  |

### b. Chương trình giám sát môi trường

* Giám sát chất thải trong giai đoạn xây dựng

- Giám sát khí thải

- Vị trí giám sát: 03 điểm. Tọa độ giám sát:

+ K1: Tại khu vực tuyến 1, có tọa độ địa lý: 17°35'17.02"N 106°31'50.88"E.

+ K2: Tại khu vực tuyến 2 có tọa độ địa lý: 17°35'27.55"N 106°31'54.13"E.

+ K3: Tại khu vực tuyến 3 có tọa độ địa lý: 17°35'32.23"N 106°32'0.60"E.

- Thông số giám sát: Bụi, CO, SO2, NO2, tiếng ồn, độ rung.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong suốt quá trình thi công, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn áp dụng, bao gồm: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

- Giám sát chất lượng nước mặt

- Vị trí giám sát: 02 điểm.

+ NM1: Tại đoạn sông Thanh Ba có tuyến đường số 1 và 2 của dự án đi qua, có tọa độ địa lý 17°35'26.48"N 106°31'44.26"E.

+NM2: Tại đoạn sông Đồng Ran có tuyến đường số 3 của dự án đi qua, có tọa độ địa lý 17°35'26.48"N 106°31'44.26"E.

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, NH3, NO3-, Coliform.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong suốt quá trình thi công, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

- Giám sát công tác thực hiện các biện pháp bảo đảm sức khoẻ an toàn trong xây dựng và các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố.

* Giám sát trong giai đoạn hoạt động

Chủ đầu tư không thực hiện giám sát trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động.