MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	3

MỞ ĐẦU	4

Chương 1 THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN	24

1.1. Thông tin về dự án	24

1.1.1. Tên dự án	24

1.1.2. Khoảng cách từ Dự án tới khu dân cư và các đối tượng nhạy cảm về môi trường xung quanh	24

1.1.3. Mục tiêu và quy mô của Dự án	25

1.2. Thiết kế chi tiết	26

1.2.1. Hạng mục Nhà khách – dịch vụ lưu trú ngắn ngày	26

1.2.2. Hạng mục Nhà văn phòng – trưng bày sản phẩm	28

1.2.3. Hạng mục nhà kho (kho chứa sản phẩm gạch men)	28

1.2.4. Hệ thống cấp thoát nước	29

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của Dự án; nguồn cung cấp điện nước và các sản phẩm của Dự án	36

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành	37

1.5. Biện pháp tổ chức thi công	37

1.5.1. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng	37

1.5.2. Mặt bằng thi công, tập kết thiết bị, vật tư thi công	37

1.5.3. Công tác thi công phần hạ tầng kỹ thuật	37

1.5.4. Công tác thi công phần công trình	38

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án	38

1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án	38

1.6.2. Tổng mức đầu tư của Dự án	38

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án	38

CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI  VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN	40

2.1. Điều kiện tự nhiện, kinh tế - xã hội	40

2.1.1. Đặc điểm địa hình và địa chất	40

2.1.2. Đặc điểm khí hậu	41

2.1.3. Đặc điểm thủy văn	44

2.1.4 Điều kiện kinh tế xã hội	44

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện Dự án	46

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường	46

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học	47

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện Dự án	47

2.3.1. Các đối tượng bị tác động bởi Dự án	47

2.3.2. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện Dự án	49

2.4. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện Dự án	49

CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ  ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG,  ỨNG PHÓ VỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG	50

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng	50

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động	50

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường	65

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong Dự án đi vào vận hành	72

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động	72

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường	78

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	86

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo	89

CHƯƠNG 4 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	92

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án	92

4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ Dự án	97

4.2.1. Giám sát trong giai đoạn thi công xây dựng	97

4.2.2. Giám sát trong quá trình hoạt động	97

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT	99

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO	101

# DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| KHCN | Khoa học công nghệ |
| MT | Môi trường |
| QT | Quan trắc |
| PTMT | Phân tích môi trường |
| TNMT | Tài nguyên môi trường |
| BOD5 | Nhu cầu oxy sinh hoá đo ở 200C - đo trong 5 ngày |
| CBCNV | Cán bộ công nhân viên |
| COD | Nhu cầu oxy hóa học |
| DO | Ôxy hòa tan |
| SS | Hàm lượng chất rắn lơ lửng |
| ĐTM | Đánh giá tác động môi trường. |
| MPN | Số lớn nhất có thể đếm được (phương pháp xác định VS) |
| PCCC | Phòng cháy chữa cháy |
| TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| UBND | Ủy Ban Nhân Dân |
| UBMTTQ | Ủy ban mặt trận tổ quốc |
| KTXH | Kinh tế xã hội |
| WHO | Tổ chức Y tế Thế giới |
| VOC | Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi |
| HC | Hydrocacbon |

# MỞ ĐẦU

## 1. Xuất xứ của Dự án

### Thông tin chung về Dự án

Thị xã Ba Đồn nằm bên sông Gianh, có quốc lộ 1A, đường sắt thống nhất đi qua, cách thành phố Đồng Hới 40km về phía Bắc và cách đèo Ngang 25km về phía Nam, có vị trí địa lý: Phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp huyện Tuyên Hóa, Phía Nam giáp huyện Bố Trạch, phía Bắc giáp huyện Quảng Trạch. Thị xã Ba Đồn có diện tích 162,30 km2, dân số năm 2019 là 106.413 người, mật độ dân số đạt 656 người/km2. Đây cũng là địa phương có dự án đường cao tốc Hà Tĩnh - Quảng Bình đi qua đang được xây dựng. Thị xã Ba Đồn được thành lập theo Nghị quyết 128 của Chính Phủ, sau khi chia tách địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã, thị xã có 6 phường, 10 xã với hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, nhiều tiêu chí đạt thấp so với chuẩn đô thị. Đứng trước khó khăn này, tập thể lãnh đạo thị xã đã quyết liệt triển khai công tác chỉnh trang đô thị, tôn tạo và xây dựng mới cơ sở hạ tầng nên đã tạo cho thị xã Ba Đồn một diện mạo mới, sức sống mới góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. Từ nội lực và những ưu tiên về cơ chế, chính sách để phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị của tỉnh, cùng sự đồng thuận, vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, công tác xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn Ba Đồn đang được đẩy mạnh. Nhiều công trình, hạng mục phát triển kinh tế-xã hội và phục vụ dân sinh đã được xây dựng hoàn thành, tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị và thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất cho người dân. Diện mạo của thị xã thay đổi rất lớn, từ hệ thống điện chiếu sáng, đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, công viên, các thiết chế văn hóa và các công trình thương mại dịch vụ, công cộng đều được đầu tư nên bây giờ nhìn quang cảnh thị xã trở nên sầm uất.

Nhằm tạo ra một khu dịch vụ tổng hợp với diện tích khoảng 3.000 m2 tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, việc đầu tư xây dựng Khu dịch vụ tổng hợp Tiến Đạt sẽ đáp ứng nhu cầu kho bãi tập kết các sản phẩm của công ty đang kinh doanh như gạch men, ngói, đá ốp lát, vật liệu xây dựng,... hình thành địa điểm để giới thiệu sản phẩm phục vụ cho kinh doanh, góp phần cung cấp vật liêu xây dựng của nhân dân trên địa bàn và khu vực lân cận, bên cạnh đó, hạng mục nhà khách (dịch vụ lưu trú ngắn ngày) sẽ cung cấp dịch vụ lưu trú góp phần đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khách đến với thị xã Ba Đồn. Chính vì vậy UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Khu dịch vụ tổng hợp Tiến Đạt tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn và Quyết định số 480/ QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dịch vụ tổng hợp Tiến Đạt, tỉ lệ 1/500.

- Căn cứ theo số thứ tự thứ 6, nhóm II, cột 2, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường thì dự án “Khu dịch vụ tổng hợp Tiến Đạt” thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Bình. Nội dung và trình tự các bước thực hiện ĐTM theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

### 1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với dự án phải có quyết định chủ trương đầu tư), báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Chủ trương đầu tư và Quy hoạch chi tiết Dự án: UBND tỉnh Quảng Bình.

### 1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan

Việc thực hiện Dự án phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 tại Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

## 2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

Dự án “Khu dịch vụ tổng hợp Tiến Đạt” thuộc số thứ tự thứ 6, nhóm II, cột 2, phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường

Ngoài ra, một số căn cứ pháp lý và kỹ thuật khác của việc lập báo cáo ĐTM như sau:

### 2.1. Các văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn

a) Văn bản pháp luật liên quan đến môi trường:

- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022;

- Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích;

-  Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014;

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 15/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019;

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/06/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014;

- Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001 và có hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2001;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2014;

- Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2009;

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 01/05/2014;

- Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải;

- Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

b) Các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 06:2009/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

- QCVN 07:2009/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

- QCVN 07:2016/BXD -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

- QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển;

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

- TCVN 7957:2008 - Tiêu chuẩnViệt Nam về Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;

### 2.2. Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến Dự án

- Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy hoạch chung thị xã Ba đồn, tỉnh Quảng Bình tỷ lệ 1/10000.

- Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/2000.

- Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình Chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư Dự án.

- Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 08/2/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch dịch vụ tổng hợp Tiến Đạt, tỷ lệ 1/500.

- Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch dịch vụ tổng hợp Tiến Đạt, tỷ lệ 1/500.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp 3100321669, đăng ký lần đầu ngày 19/9/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 22/5/2017.

### 2.3. Các tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lập

- Thuyết minh Quy hoạch chi tiết của Dự án.

- Các bản vẽ thiết kế liên quan đến Dự án.

Ngoài ra, Dự án sử dụng các nguồn tài liệu, dữ liệu khác phục vụ lập báo cáo ĐTM gồm:

+ Số liệu quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.

+ Niên giám thống kê thị xã Ba Đồn năm 2022.

+ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình, TS.Nguyễn Đức Lý, KS.Ngô Hải Dương, KS.Nguyễn Đại (Đồng chủ biên), 2013. Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình, NXB KHKT Hà Nội, 2013.

+ Một số báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư tương tự đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để tham khảo.

## 3. Tổ chức thực hiện ĐTM

Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu dịch vụ tổng hợp Tiến Đạt” do Công ty TNHH Trần Tiến Đạt làm chủ đầu tư với đơn vị tư vấn là Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Chủ đầu tư:

- Tên Chủ dự án: Công ty TNHH Trần Tiến Đạt

- Địa chỉ: TDP Cầu, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

- Người đại diện: ông Trần Vĩ Đông            Chức vụ: Giám đốc.

- Điện thoại: 0912414121

- Mã số doanh nghiệp: 3100321669

Đơn vị tư vấn và Quan trắc môi trường:

- Cơ quan tư vấn và thực hiện lập báo cáo ĐTM: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.

- Người đại diện: Ông Lê Anh Tuấn;         Chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ: 64 Thanh Niên, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: (0232) 3.844.792;		Fax: (0232) 3.844.792.

Những thành viên chính thực hiện lập báo cáo ĐTM của Dự án được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 0. 1. Danh sách các thành viên tham gia lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

| Họ và tên | Chức danh | Học hàm/học vị | Tham gia thực hiện | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành viên đơn vị đại diện chủ đầu tư |  |  |  |  |  |
| Trần Vĩ Đông | Giám đốc |  | Chủ trì thực hiện |  |
| Thành viên đơn vị tư vấn lập báo cáo |  |  |  |  |  |
| Lê Anh Tuấn | Giám đốc Trung tâm QTTN&MT | Thạc sỹ Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Đồng chủ trì thực hiện |  |
| Hoàng Minh Đức | Trưởng phòng Tư vấn dịch vụ | Kỹ sư Công nghệ môi trường | Phụ trách kỹ thuật về công nghệ xử lý nước thải của Dự án |  |
| Đinh Xuân Trường | Trưởng phòng Quan trắc môi trường | Kỹ sư công nghệ hóa thực phẩm | Phụ trách khảo sát, đo đạc, phân tích hiện trạng môi trường nền khu vực Dự án |  |
| Nguyễn Như Sáng | Trưởng phòng Thí nghiệm | Kỹ sư công nghệ môi trường | Phụ trách phân tích chất lượng nước tại khu vực thực hiện Dự án |  |
| Trần Thị Thùy Linh | Cán bộ bộ phận Tư vấn dịch vụ và môi trường | Thạc sỹ QLTN&MT | Tổng hợp thông tin, số liệu, viết báo cáo |  |
| Nguyễn Thị Thuý Nga | Cán bộ bộ phận Tư vấn dịch vụ và môi trường | Cử nhân QLTN&MT | Tổng hợp thông tin, số liệu, viết báo cáo |  |

Sau khi ký hợp đồng tư vấn, quá trình thực hiện báo cáo ĐTM được tóm tắt như sau:

- Chủ dự án chuyển giao cho đơn vị tư vấn toàn bộ hồ sơ liên quan đến Dự án, bao gồm Hồ sơ đề xuất, các bản vẽ và các văn bản pháp luật liên quan.

- Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu được cung cấp, đơn vị tư vấn lập đề cương nhiệm vụ cụ thể cho việc thực hiện Báo cáo và thu thập thông tin, dữ liệu về điều kiện khí tượng thủy văn, địa chất, địa hình, kinh tế - xã hội thông qua các tài liệu đã có ở các cơ quan, ban ngành liên quan.

- Sau khi hoàn thiện đề cương, đơn vị tư vấn phối hợp với Chủ dự án để đi khảo sát hiện trường khu vực thực hiện Dự án kết hợp đo đạc, lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường.

- Trên cơ sở thông tin liên quan đã thu thập được, kết hợp với thực tế hiện trường khu vực Dự án và nội dung của Dự án, đơn vị tư vấn tiến hành lập báo cáo ĐTM theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Báo cáo được lập này vẫn còn thiếu nội dung Chương tham vấn ý kiến cộng đồng.

- Nội dung báo cáo trên sẽ làm cơ sở để gửi lấy ý kiến tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp và các cơ quan liên quan thông qua các 03 hình thức tham vấn: qua đăng tải trên trang thông tin điện tử, tổ chức họp lấy ý kiến và bằng văn bản.

- Từ ý kiến thu được qua tham vấn, Chủ dự án cùng đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo ĐTM trình nộp thẩm định.

- Báo cáo ĐTM sẽ được hoàn thiện một lần nữa theo kết luận của hội đồng thẩm định trước khi trình phê duyệt.

## 4. Phương pháp  ĐTM

Bảng 0.2. Các phương pháp áp dụng trong ĐTM

| TT | Phương pháp | Mục đích áp dụng | Nội dung áp dụng trong ĐTM |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường |  |  |  |
| 1 | Phương pháp lập bảng liệt kê | Phân tích quá trình thực hiện dự án, quá trình thi công, biện pháp thi công và phương tiện sử dụng... Phương pháp này được sử dụng để lập mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án và các tác động môi trường. | Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V |
| 2 | Phương pháp mô hình hóa | Phương pháp này là cách tiếp cận toán học mô phỏng diễn biến quá trình chuyển hóa, biến đổi (phân tán hoặc pha loãng) trong thực tế về thành phần và khối lượng của các chất ô nhiễm trong không gian và theo thời gian. Đây là một phương pháp có mức độ định lượng và độ tin cậy cao cho việc mô phỏng các quá trình vật lý, sinh học trong tự nhiên và dự báo tác động môi trường, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm. Báo cáo sử dụng mô hình Sutton để mô phỏng, tính toán và đánh giá dự báo mức độ và phạm vi ô nhiễm môi trường không khí khu vực thực hiện dự án. | Chương III |
| II. Các phương pháp khác |  |  |  |
| 1 | Phương pháp khảo sát | Quan sát, đánh giá hiện trường (kết hợp với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình). | Chương I |
| 2 | Phương pháp thu thập thông tin | Sưu tầm các nguồn tài liệu liên quan phục vụ quá trình ĐTM; thu thập các số liệu về điều kiện kinh tế - xã hội và khí tượng thủy văn khu vực; tham khảo các tài liệu ĐTM. | Mở đầu Chương I Chương II |
| 3 | Phương pháp đo đạc | Đo đạc các chỉ số môi trường bằng các thiết bị đo đạc có độ chính xác cao. | Chương II |
| 4 | Phương pháp so sánh | Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, khí thải và so sánh với các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường | Chương III |
| 5 | Phương pháp dự báo | Dựa trên số liệu nền, nội dung dự án để dự báo nguồn phát sinh, tải lượng, nồng độ và mức độ tác động do quá trình thực hiện công trình đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội. | Chương III |

## 5. Tóm tắt nội dung chính của báo cáo ĐTM

### 5.1 Thông tin về Dự án

- Tên Dự án: Khu dịch vụ tổng hợp Tiến Đạt.

- Địa điểm thực hiện: phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

- Chủ dự án: Công ty TNHH Trần Tiến Đạt.

- Quy mô: Dự án thực hiện trên khu đất có diện tích 3.090,52 m2 với mục tiêu hình thành Khu dịch vụ tổng hợp bao gồm nhà kho, nhà văn phòng - trưng bày sản phẩm và nhà khách. Nhà đầu tư sẽ thực hiện xây dựng đồng bộ toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và các công trình theo ranh giới quy hoạch được phê duyệt để khai thác kinh doanh, vận hành Dự án.

Diện tích cụ thể các hạng mục công trình của Dự án như sau:

| Stt | Hạng mục | Diện tích( m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà khách | Tổng diện tích sàn: 1.280,88 |
|  | - Tầng 1 | 321,3 m2 |
|  | - Tầng 2 | 310,8 |
|  | - Tầng 3 | 310,8 |
|  | - Tầng 4 | 310,8 |
|  | - Tầng tum | 27,18 |
|  | -Khu vự đậu ô tô | 180 |
|  | -Nhà để xe máy | 85 |
| 2 | Nhà văn phòng- Tưng bày sản phẩm | 102 |
| 3 | Nhà kho | 800 |
| 4 | Cây xanh, đường nội bộ | 1602,22 |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH | 3.090,52 |

### 5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của Dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

a. Giai đoạn thi công xây dựng

| STT | Hoạt động | Các tác động phát sinh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguồn tác động liên quan đến chất thải |  |
| 1.1 | Đào đắp, san lấp tạo mặt bằng xây dựng | - Bụi và khí thải (bụi đất khuếch tán, bụi khói, CO, NOx, SO2…). - Tiếng ồn, rung. |
| 1.2 | Các hạng mục cơ sở hạ tầng như hệ thống cấp nước, thoát nước mặt, hệ thống thu gom nước thải, đường giao thông, đường điện... | - Ô nhiễm môi trường không khí từ việc vận chuyển máy móc, phương tiện phục vụ thi công xây dựng. - Ô nhiễm nhiệt từ quá trình thi công có gia nhiệt như cắt, hàn… - Ô nhiễm môi trường đất, nước và mất mỹ quan do các loại chất thải rắn (đất, đá, gỗ, cặn…). |
| 1.3 | Sinh hoạt của công nhân tại công trường | - Nước thải sinh hoạt (chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, cặn lơ lửng, N, P và vi sinh vật gây hại). - Chất thải rắn sinh hoạt (thức ăn thừa, giấy vụn, bao bì, các vật dụng bằng nhựa, thủy tinh, kim loại…). - Chất thải nguy hại: (Chất thải có chứa dầu, Giẻ lau, găng tay dính dầu, Bóng đèn huỳnh quang thải có chứa thuỷ ngân, Dầu nhiên liệu thải...) |
| 2 | Nguồn tác động không liên quan đến chất thải |  |
| 2.1 | Nước mưa chảy tràn | - Tiêu thoát nước trong khu vực. |
| 2.2 | Hoạt động vận chuyển | - Ảnh hưởng đến chất lượng đường sá, an toàn giao thông trong khu vực. - Tai nạn giao thông. |
| 2.3 | Lưu trú của công nhân | - Ảnh hưởng đến an ninh trật tự. - Mâu thuẫn xã hội - Gia tăng nhu cầu nhà ở và dịch vụ khác - Gia tăng tệ nạn xã hội |
| 2.4 | Hoạt động thi công xây dựng công trình | - Tai nạn lao động. - Môi trường cảnh quan khu vực. |

b. Giai đoạn hoạt động

| STT | Hoạt động | Các tác động phát sinh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguồn tác động liên quan đến chất thải |  |
| 1.1 | Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào Khu dịch vụ tổng hợp Tiến Đạt (Khu dịch vụ) | Bụi, khí thải (CO, SO2, NO2 và HC). |
| 1.2 | Hoạt động sinh hoạt của khách đến giao dịch, nhân viên, khách đến lưu trú, ăn uống,... | Nước thải và chất thải rắn. |
| 1.3 | Nước mưa chảy tràn | Cuốn theo chất bẩn trên bề mặt Dự án. |
| 1.4 | Hoạt động thu gom và xử lý nước thải | Mùi hôi và các sự cố chất lượng liên quan đến nước thải |
| 2 | Nguồn tác động không liên quan đến chất thải |  |
| 2.1 | Nước mưa chảy tràn | - Tiêu thoát nước trong khu vực. |
| 2.2 | Hoạt động vận chuyển của Dự án | - Ảnh hưởng đến chất lượng đường giao thông, an toàn giao thông trong khu vực. - Tai nạn giao thông. |
| 2.3 | Hoạt động lưu trú | - Ảnh hưởng đến an ninh trật tự. - Mâu thuẫn xã hội - Gia tăng tệ nạn xã hội |

### 5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của Dự án

a. Giai đoạn xây dựng

a1. Nước thải

*) Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân xây dựng: Khối lượng tối đa cho 25 lao động khoảng 2 m3/ngày.

Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt:

| Chất ô nhiễm | Tải lượng theo WHO (g/người/ngày) | Tải lượng ước tính cho 25 người (g/ngày) |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | 45 - 54 | 1.125 - 1.350 |
| COD | 72 - 103 | 1.800 - 2.575 |
| Chất rắn lơ lửng | 70 - 145 | 2.625 - 5.437,5 |
| Dầu mỡ | 10 - 30 | 250 - 750 |
| Tổng nitơ | 6 - 12 | 150 - 300 |
| Amoni | 2,4 - 4,8 | 60 - 120 |
| Tổng phôtpho | 0,6 - 4,5 | 15 – 112,5 |
| Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml | 106 - 109 MPN/100ml |

Nguồn: Assessment of sources of air, water and land pollution - WHO 1993

*) Nước thải thi công: Khối lượng tuỳ thuộc vào ý thức tiết kiệm, tái sử dụng nước của đơn vị thi công. Thành phần chính của nước thải chủ yếu là đất, cát, xi măng.

*) Nước mưa chảy tràn: Khối lượng tuỳ thuộc vào lượng mưa và khả năng thấm nước của khu vực, ước tính cho ngày mưa lớn nhất đo được cho đến nay ở Quảng Bình trên toàn khu vực Dự án là 2.308,62 m3/ngày.đêm. Thành phần nước mưa chảy tràn chủ yếu chứa đất, cát, xi măng với nồng độ tuỳ thuộc vào vấn đề quản lý vật liệu xây dựng và vệ sinh công trường.

a2. Khí thải, bụi

*) Bụi từ hoạt động đào phong hoá: thành phần chủ yếu là ẩm, nguyên khối nên lượng bụi phát sinh không đáng kể.

*) Bụi phát sinh do quá trình đắp đất, san nền, vận chuyển trong phạm vi công trường: Tải lượng bụi phát sinh trung bình trong hoạt động san đắp của Dự án khoảng 4,47 - 4,67 g/s.

*) Bụi phát sinh tại bãi tập kết vật liệu: Tải lượng bụi phát sinh trung bình khoảng 18,1 g/s.

*) Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu về Dự án: Nồng độ (mg/m3) bụi trong không khí trên các tuyến đường nhựa:

| Độ cao tính toán (m) | Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 |
| z = 2 | 0,49 | 0,45 | 0,38 | 0,30 | 0,28 | 0,25 |

Nồng độ (mg/m3) bụi trong không khí trên các tuyến đường đất :

| Độ cao tính toán (m) | Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 80 | 120 | 140 | 170 | 200 |
| z = 2 | 0,58 | 0,48 | 0,43 | 0,30 | 0,28 | 0,26 |

*) Bụi phát sinh từ quá trình thi công các công trình Dự án: Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại các khu vực công trường (đơn vị: mg/m3):

| Chỉ tiêu | Khoảng cách (m) |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| CO | 2,11x10-3 | 5,20 x10-4 | 2,28 x10-4 | 1,27 x10-4 | 8,07 x10-5 | ≤ 30 |
| SO2 | 7,55 x10-7 | 1,86 x10-7 | 8,15 x10-8 | 4,54 x10-8 | 2,88 x10-8 | ≤ 0,35 |
| NOx | 4,15 x10-3 | 1,02 x10-3 | 4,48 x10-4 | 2,50 x10-4 | 1,58 x10-4 | ≤ 0,2 |
| VOCS | 1,96 x10-4 | 3,52 x10-5 | 2,12 x10-5 | 1,18 x10-5 | 7,49 x10-6 | - |
| TSP | 3,25 x10-4 | 2,53 x10-5 | 3,51 x10-5 | 1,95 x10-5 | 1,24 x10-5 | ≤ 0,3 |

*) Khí thải trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:

Nống độ khí thải ở các khoảng cách khác nhau trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công (đơn vị: mg/m3):

| Chỉ tiêu | Khoảng cách x (m) |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Bụi khói | 8,92x10-6 | 2,19 x10-6 | 9,63 x10-7 | ≤ 0,3 |
| SO2 | 2,06 x10-8 | 5,06 x10-9 | 2,22 x10-9 | ≤ 0,35 |
| NOx | 1,43 x10-4 | 3,51 x10-5 | 1,54 x10-5 | ≤ 0,2 |
| CO | 2,87 x10-5 | 1,06 x10-5 | 3,10 x10-6 | ≤ 30 |
| VOCs | 7,93 x10-6 | 6,48 x10-7 | 8,56 x10-7 | - |

*) Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển đất phong hoá đi đổ ở bãi thải chứa đất phong hoá.

*) Bụi do gió cuốn khi vận chuyển nguyên vật liệu ở thùng xe hat đất, cát dính bám ở xe: Bụi do gió cuốn hay rung động tác động lên nguyên vật liệu vận chuyển ở thùng xe hay đất, cát dính bám ở xe: Tải lượng và nồng độ nguồn bụi này phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng vệ sinh, các biện pháp che chắn thùng xe và tốc độ của các xe vận chuyển, do đó, phụ thuộc nhiều vào các biện pháp quản lý của nhà thầu thi công.

a.3. Chất thải rắn

*) Chất thải rắn từ hoạt động thi công: gồm: đất đá, cốt pha gỗ, vật liệu xây dựng, xi măng, gạch vỡ, bao bì đựng vật liệu xây dựng, đầu thừa sắt, thép,...

*) Chất thải rắn sinh hoạt: bao gồm: các chất thải hữu cơ (thức ăn, rau quả thừa…), các chất thải vô cơ (giấy vụn, carton, vỏ đồ hộp, bao bì, chai lọ...).

a.4. Chất thải nguy hại

Dự báo thành phần CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng được thể hiện trong bảng sau:

| TT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại |  |  |  | Mã CTNH |  | Dự báo khối lượng(kg/tháng) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rắn | Lỏng | Bùn |  |  |  |  |  |
| 1 | Chất thải có chứa dầu | x | x | - | 19 07 01 |  | 1 |  |  |
| 2 | Giẻ lau, găng tay dính dầu | x | - | - | 18 02 01 |  | 0,5 |  |  |
| 3 | Dầu nhiên liệu thải | x | - | - | 17 06 01 |  | 0,6 |  |  |
| 4 | Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại hữu cơ | x | - | - | 19 12 02 |  | 0,2 |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |

a.5. Tiếng ồn, độ rung

Tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu do hoạt động của phương tiện vận tải và phương tiện thi công cơ giới gây ra, đặc biệt là các thiết bị ủi, xúc, trộn bê tông,...tại khu vực công trường và trên tuyến đường vận chuyển.

*) Tiếng ồn từ khu vực công trường: Dự báo mức ồn khu vực xung quanh vị trí thi công như sau:

| Khoảng cách từ nguồn gây ồn | Đơn vị (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| Mức ồn (dBA) | 96 | 90 | 84 | 78 | 72 |

*) Tiếng ồn do phương tiện vận chuyển:

Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra trên các tuyến đường vận chuyển khoảng 65 - 75dBA, tối đa có thể đạt 80dBA khi có xe vận chuyển đi qua, vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, khi có sự tham gia của nhiều phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công.

*) Độ rung: Độ rung của một số thiết bị thi công gây ra như sau:

| TT | Loại thiết bị | Mức rung cách máy 10 m, dB | Mức rung cách máy 30m, dB | Mức rung cách máy 60m, dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đầm nén (xe lu) | 82 | 72 | 62 |
| 2 | Máy xúc gầu trước | 77 | 67 | 57 |
| 3 | Xe tải | 74 | 64 | 54 |
| 4 | Máy khoan (thi công cọc nhồi) | 80 | 70 | 60 |

Mức rung sinh ra từ khoảng cách 30m và 60m đều có giá trị nhỏ hơn 75dB và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (giới hạn tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng ≤ 75dB - Áp dụng đối với khu vực thông thường từ 6h - 21h).

a.6. Tác động đến kinh tế - xã hội

*) Tác động tiêu cực:

- An ninh, trật tự;

- An toàn giao thông;

- Sinh kế của người dân.

- Tác động đến cảnh quan.

*) Tác động tích cực:

- Tạo công ăn việc làm cho người dân;

- Góp phần phát triển một số ngành nghề cung ứng cho hoạt động thi công.

a.7. Các sự cố môi trường

- Sự cố cháy nổ;

- Sự cố tai nạn lao động;

- Sự cố tai nạn giao thông;

- Sự cố bom mìn;

- Sự cố do thiên tai.

b. Giai đoạn hoạt động

b1. Nước thải

*) Nước mưa chảy tràn: Khi đi vào hoạt động thì với tính chất là một Khu văn phòng, nhà trưng bày sản phẩm, nhà khách cần phải đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường nên nước mưa chảy tràn là nguồn nước sạch, có thể được chảy tràn ra môi trường.

*) Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của khách giao dịch, người lao động và khách lưuu trú.

*) Nước tưới cây: Khối lượng nhỏ và chỉ sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn tưới cây và tự thấm không gây ô nhiễm môi trường.

*) Nước cứu hoả: Chỉ phát sinh khi có sự cố cháy và khối lượng phát sinh tuỳ quy mô của sự cố.

b2. Chất thải rắn

*) Chất thải từ khách giao dịch, khách lưu trú và người lao động.

Thành phần của 2 nguồn thải này bao gồm các chất vô cơ (bao ni lông, nhựa) và chất hữu cơ (thức ăn dư thừa).

*) Bùn thải từ các hệ thống xử lý nước thải.

b.3. Chất thải nguy hại

Bao gồm: các bao bì, chai lọ đựng hóa chất, đồ dùng điện tử hư hỏng, đèn neon hỏng, pin hết hạn sử dụng,…; phát sinh từ quá trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc kỹ thuật: giẻ lau dính dầu mỡ, can, thùng đựng dầu nhớt,...

b.4. Tác động đến cảnh quan

Tạo nên cơ sở hạ tầng các hạng mục công trình hoàn thiện phục vụ mục đích kinh doanh mà không làm phá vỡ cảnh quan chung của khu vực, đảm bảo kết nối với các khu vực lân cận.

b5. Tác động đến kinh tế - xã hội

Tác động bao gồm cả tiêu cực và tích cực, trong đó mặt tiêu cực có thể giảm thiểu, kiểm soát được thông qua các biện pháp quản lý của Chủ đầu tư.

b.6. Sự cố môi trường

*) Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải.

*) Sự cố cháy nổ.

*) Sự cố chập điện.

*) Sự cố lây lan dịch bệnh.

### 5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án

a. Giai đoạn xây dựng

a.1. Đối với nước thải, nước mưa chảy tràn

- Sử dụng nhà vệ sinh lưu động để xử lý nước thải sinh hoạt của người lao động tham gia xây dựng Dự án.

- Nước thải từ khu rửa, trộn vật liệu được dẫn vào hệ thống thu gom tạm, sau đó theo rãnh thoát ra môi trường ngoài tương ứng với từng khu vực xây dựng:

Kích thước hố lắng: 1,5 × 1,5 × 1,2 m, dung tích lắng V = 2,7 m3

- Ưu tiên thi công trước hệ thống thoát nước mưa của Dự án để đảm bảo khả năng thoát nước trong cả giai đoạn thi công và hoạt động.

a2. Đối với bụi và khí thải

- Đối với lượng đất phong hóa bị bóc bỏ sẽ được vận chuyển đến bãi thải  ngay mà không được thải bỏ ra khu vực xung quanh khu vực Dự án.

- Lắp đặt hàng rào bằng tôn cao 2,5m - 3m xung quanh khu vực công trường thi công.

- Thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp cận, đảm bảo vệ sinh.

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong quá trình thi công đảm bảo các phương tiện, thiết bị luôn hoạt động tốt để giảm thiểu tối đa lượng khí thải phát sinh.

- Xe, phương tiện, máy móc, thiết bị thi công có đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật môi trường do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.

a3. Đối với chất thải rắn

- Thu gom bằng các thùng chứa rác có nắp dung tích 120 lít đặt tại khu vực lán trại và thùng 20 lít tại khu vực thi công, có bánh xe thuận lợi cho di chuyển.

a.4. Đối với chất thải nguy hại

Bố trí các thùng đựng chất thải nguy hại (có nắp đậy và dán nhãn CTNH) và đặt ở khu vực lán trại để thu gom chất thải nguy hại. Sau đó hợp đồng với đơn vị đủ năng lực để vận chuyển xử lý đúng quy định với tần suất 06 tháng/lần  theo đúng các quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNTM ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

a.5. Đối với tiếng ồn, độ rung

- Bố trí thời gian vận chuyển, thi công và thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân.

- Xe, phương tiện, máy móc, thiết bị thi công có đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật môi trường do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.

a6. Đối với kinh tế - xã hội

- Bố trí nhân sự phối hợp với cảnh sát giao thông khu vực để hướng dẫn phân luồng tại khu vực thi công trong suốt thời gian thi công.

- Bố trí lịch vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý, hạn chế tần suất, mật độ phương tiện vận tải trong giờ cao điểm.

- Tiến hành sửa chữa, hoàn trả mặt đường nếu quá trình thi công dự án gây hư hại hệ thống giao thông khu vực.

- Thực hiện quản lý tốt hoạt động sinh hoạt, lưu trú của người lao động.

a7. Phòng ngừa, ứng phó sự cố

*) Sự cố cháy nổ

- Quản lý việc sử dụng lửa của cán bộ, công nhân thi công;

- Hệ thống điện cần đảm bảo an toàn khi đưa vào sử dụng và phải được kiểm tra thường xuyên;

- Thiết lập cơ chế phối hợp, thông tin với chính quyền địa phương và cảnh sát PCCC để có các biện pháp xử lý sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

*) Biện pháp sự cố tai nạn lao động

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác an toàn lao động, tuân thủ theo quy định về sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, bảo quản các thiết bị điện;

- Lắp đặt biển cảnh báo tại những vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn;

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân.

*) Biện pháp sự cố tai nạn giao thông

- Các xe vận chuyển không chở quá tải trọng.

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý;

- Đảm bảo các xe phục vụ Dự án có đăng kiểm do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.

- Người lái và điều khiển ô tô, máy thi công phải qua đào tạo có giấy phép lái xe và chứng chỉ quy định.

-Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các xe vận chuyển.

*) Sự cố bom mìn

- Công tác khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ được thực hiện theo đúng theo trình tự của Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác ra phá bom mìn, vật nổ.

- Kinh phí cho công tác rà phá bom mìn tuân thủ theo Quyết định số 325/QĐ-BQP ngày 07/02/2014 của Bộ Quốc phòng.

*) Sự cố thiên tai

- Đẩy nhanh tiến độ san nền trước mùa mưa;

- Không tiến hành thi công và thông báo để chuyển lao động ra khỏi khu vực công trường trong những ngày dông sét;

- Lắp đặt cột thu sét tạm ở khu vực lán trại.

b. Giai đoạn hoạt động

b1. Đối với nước mưa chảy tràn và nước thải

*) Đối với nước mưa chảy tràn:

Trên cơ sở mạng lưới giao thông và địa hình tự nhiên, thiết lập các tuyến thoát nước mưa dọc theo vỉa hè các tuyến đường. Toàn bộ nước mưa chảy tràn của Dự án được thu gom và thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Tại các cửa xả bố trí hệ thống bể lắng lọc trước khi xả ra bên ngoài.

*) Đối với nước thải sinh hoạt, nước thải giặt là và nhà bếp:

Do khu vực Dự án chưa có hệ thống thu gom nước thải chung nên bên cạnh xử lý sơ bộ nước thải tại nguồn, Dự án sẽ đầu tư hệ thống xử lý chung để xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của toàn bộ khu vực Dự án đảm bảo quy chuẩn theo quy định trước khi thoát ra môi trường. Khi đó, sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chung của Khu dịch vụ như sau:

Định kỳ hút cặn

Nước thải xám

Nước thải đen

Bể tự hoại

HỆ THỐNG XLNT

Xả vào hệ thống thoát nước mưa hoặc sử dụng rửa đường, tưới cây trong khuôn viên Dự án

Nước giặt là

Tuỳ vào đặc tính, nước thải ở mỗi khu vực của Dự án sẽ được xử lý sơ bộ trước khi vào Hệ thống xử lý chung.

Quy trình xử lý trong Hệ thống xử lý nước thải chung như sau:

Bể điều hoà

BỂ XLNT

Ngăn Anoxic

Bùn  hoàn

Tuần hoàn Nitrat

Máy thổi
khí

HC khử trùng

Nước sau xử lý đạt cột A, QCVN14:2008/BTNMT

Ngăn lắng sinh học

Ngăn Oxic 2

Ngăn Oxic 1

Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A) có thể được thải ra môi trường bên ngoài.

b2. Đối với chất thải rắn

- Tại mỗi phòng nghỉ của khu nhà khách bố trí một thùng chứa rác nhỏ loại 5 lít có nắp đậy kín bằng nhựa.

- Đặt các thùng thu gom rác có thể tích 20 lít tại các khu vực chức năng (tại các góc sân, khu vực văn phòng - trưng bày, khu vực nhà kho,…).

- Đối với rác thải tái chế như vỏ lon bia, nước ngọt, chai lọ và các vật dụng sinh hoạt khác loại thải: thu gom và bán cho các đơn vị thu mua đồ tái chế.

- Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: đa số bùn được tuần hoàn tái sử dụng cho hệ thống, đối với lượng bùn dư không tuần hoàn, Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đưa đi xử lý theo đúng quy định, không thải ra môi trường.

- Công việc thu gom rác được quy định vào một thời gian nhất định trong ngày.

b3. Đối với chất thải nguy hại

Thu gom và lưu giữ trong thùng chứa có nắp đậy (dung tích 100 lít) đặt tại khu vực nhà kho và có dán nhãn cảnh báo nguy hiểm để phân biệt với thùng rác thông thường. Chủ dự án sẽ định kỳ báo cáo với cơ quan chức năng và thuê đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại đưa đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

b4. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

*) Đối với sự cố với hệ thống xử lý nước thải: Bố trí nhân viên vận hành máy cùng phối hợp với các đơn vị chuyên môn thường xuyên kiểm tra và định kỳ giám sát sự vận hành của hệ thống xử lý cùng chất lượng nước thải sau xử lý để kịp thời có các biện pháp khắc phục kịp thời.

*) Sự cố cháy nổ: thực hiện đúng, đầy đủ theo nội dung phương án PCCC được Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN phê duyệt.

*) Sự cố dịch bệnh: thực hiện theo đúng quy định phòng ngừa, ứng phó sự cố dịch bệnh của địa phương.

*) Sự cố sét: lắp đặt theo tiêu chuẩn TCXD 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống, đảm bảo che phủ toàn bộ các nhà, thiết bị.

### 5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Dự án

### 5.5.1. Giám sát trong giai đoạn thi công xây dựng

a.Giám sát môi trường không khí

- Chỉ tiêu giám sát: Nhiệt độ, NO2, SO2, CO, Bụi lơ lửng (TSP).

- Vị trí giám sát: Tại trung tâm khu vực Dự án và ranh giới các phía của Dự án.

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường không khí.

b. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt tại khu vực lán trại

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, Tổng chất hòa tan, Amoni, NO3-; Dầu mỡ; Tổng Coliform

- Vị trí giám sát: trước và sau của bể thu gom nước thải sinh hoạt khu lán trại.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần trong quá trình thi công, quan trắc liên tục, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B.

b. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt tại khu vực lán trại

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, Tổng chất hòa tan, Amoni, NO3-; Dầu mỡ; Tổng Coliform

- Vị trí giám sát: trước và sau của bể thu gom nước thải sinh hoạt khu lán trại.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần trong quá trình thi công, quan trắc liên tục, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B.

### 5.5.2. Giám sát trong quá trình hoạt động

a. Giám sát chất lượng nước thải:

- Chỉ tiêu giám sát: pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni, Oxy hoà tan.

- Vị trí giám sát: Tại vị trí đầu ra của hệ thống xử lý nước thải của Dự án.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

b. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án.

- Nội dung giám sát: khối lượng CTR phát sinh, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

c. Giám sát công tác ứng phó với sự cố khẩn cấp:

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố theo đúng các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực Dự án.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

# Chương 1
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

## 1.1. Thông tin về dự án

### 1.1.1. Tên dự án

- Tên Dự án: “Khu dịch vụ tổng hợp Tiến Đạt”.

- Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Trần Tiến Đạt

- Địa chỉ: TDP Cầu, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

1.1.2. Vị trí địa lý của Dự án

Dự án có diện tích 3.090,52 m2 thuộc phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình có phạm vi ranh giới như sau:

- Phía Đông	: Giáp ruộng lúa;

- Phía Bắc	: Giáp đường giao thông;

- Phía Tây	: Giáp đường giao thông;

- Phía Nam 	: Giáp ruộng lúa.

Hình 1.1. Vị trí thực hiện Dự án

### 1.1.2. Khoảng cách từ Dự án tới khu dân cư và các đối tượng nhạy cảm về môi trường xung quanh

* Các đối tượng tự nhiên

Khu vực lập Dự án hiện trạng chủ yếu là đất ruộng lúa một vụ của người dân Phường Quảng Thuận.

Thảm thực vật chủ yếu là các cây bụi, cỏ dại.

Khu vực tiếp giáp với diện tích đất trồng lúa ở phía Đông và phía Nam.

*Các đối tượng kinh tế - xã hội

Đường giao thông: Phía Bắc tiếp giáp đường quy hoạch 23 m, kết nối ra đường Quốc lộ 1A. Đây là điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển của Dự án.

Khu dân cư: Khu vực Dự án cách khu dân cư gần nhất khoảng 35 m về phía Đông; cách trường mầm non Quảng Thuận khoảng 176 m về phía Đông Bắc.

Công trình văn hóa, lịch sử và tôn giáo: Trong ranh giới khu vực thực hiện Dự án và ở lân cận hiện không có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng cấp quốc gia.

* Hiện trạng hạ tầng - kỹ thuật địa phương:

Hiện trạng cấp nước: Khu vực Dự án đã có hệ thống cấp nước chung của thị xã Ba Đồn. Dự án sẽ sử dụng nguồn nước này cho hoạt động xây dựng và vận hành của mình.

Hiện trạng cấp điện: Khu vực đã có hệ thống cấp điện.

Công trình thoát nước và vệ sinh môi trường: Khu vực Dự án chưa có hệ thống thu gom nước thải chung; nước mưa chảy tràn được thu gom theo các tuyến mương dọc theo các tuyến đường.

### 1.1.4. Mục tiêu và quy mô của Dự án

1.1.4.1. Mục tiêu dự án

Hình thành Khu dịch vụ tổng hợp bao gồm các hạng mục kinh doanh khu nhà khách, nhà kho và nhà trưng bày sản phẩm.

1.1.4.2. Quy mô của Dự án

- Quy mô: Dự án thực hiện trên khu đất có diện tích 3.090,52 m2 với mục tiêu hình thành Khu dịch vụ tổng hợp với các hạng mục nhà kho, nhà văn phòng – trưng bày sản phẩm và nhà khách. Nhà đầu tư sẽ thực hiện xây dựng đồng bộ toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và các công trình theo ranh giới quy hoạch được phê duyệt để khai thác kinh doanh, vận hành Dự án.

Bảng 1.1: Diện tích các hạng mục công trình của Dự án

| Stt | Hạng mục | Diện tích( m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà khách | Tổng diện tích sàn: 1.280,88 |
|  | - Tầng 1 | 321,3 m2 |
|  | - Tầng 2 | 310,8 |
|  | - Tầng 3 | 310,8 |
|  | - Tầng 4 | 310,8 |
|  | - Tầng tum | 27,18 |
|  | -Khu vự đậu ô tô | 180 |
|  | -Nhà để xe máy | 85 |
| 2 | Nhà văn phòng- Tưng bày sản phẩm | 102 |
| 3 | Nhà kho | 800 |
| 4 | Cây xanh, đường nội bộ | 1602,22 |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH | 3.090,52 |

1.1.4.3. Giải pháp quy hoạch kiến trúc

a) Ý tưởng kiến trúc

Hình khối kiến trúc hiện đại. Thủ pháp mặt đứng là sử dụng sự tương phản mạnh giữa các chi tiết kiến trúc và sự đặc rỗng nhằm tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt. Khối Nhà Khách mạnh mẽ vươn lên cao tuyến dọc kết hợp hài hòa với cảnh quan cây xanh

Với mặt đứng đặc biệt và dễ nhớ, giải pháp kiến trúc mong muốn công trình có thể trở thành một điểm nhấn mới cho khu vực.

Không gian cây xanh được bố trí đan xen tại phần ban công nhô ra của tòa nhà và trong các khu vực chức năng bên trong nhà.

Khoảng lùi và độ vươn ra của ban công, các bộ phận trang trí… đều tuân thủ theo quy định trong QCXDVN 01:2021/BXD.

Sự hòa trộn các đường nét kiến trúc chính của công trình, đó là những đường thẳng tự do, giống như cách mà tự nhiên và đang hình thành, những đường thẳng thanh gọn hiện đại, ngôn ngữ xoay vần tạo nên sự mềm mại, phóng khoáng tươi trẻ kết hợp với sự hài hòa về vật liệu, không gian và cây xanh. Đem lại cho công trình tính gần gủi và sự thân quen cho khách và dân cư trong khu vực.

Quá trình nghiên cứu phân tích đưa đến mục tiêu tạo ra những lợi thế song song cho công trình:

- Hướng ngoại là sự liên tục của không gian và vật liệu từ thấp đến cao, từ trái qua phải là những đường nét hài hòa bối cảnh, làm đẹp cho hình thái kiến trúc khu vực.

- Hướng nội là việc đặt cảm giác thoải mái thư giãn của người sử dụng lên hàng đầu.

b) Giải pháp thiết kế mặt bằng tổng thể

Tổng thể toàn khu công trình sẽ được bố trí 03 lối tiếp cận, lối tiếp cận chính sẽ từ lối vào từ sảnh đón khách sạn từ phía đường quy hoạch rộng 23 m, 01 lối vào xe Nhà Khách từ phía đường quy hoạch rộng 23 m tách biệt với lối vào nhà Kho, 01 lối vào Nhà điều hành và Nhà Kho từ phía đường quy hoạch rộng 23 m.

Cảnh quan xung quanh công trình được thiết kế tạo ra các khu vườn nhỏ, sử dụng các giống cây trồng đặt trưng của vùng như cây Lọc Vừng, cây Vú sữa, Tre cảnh,...

*Loại hình dự án: dự án đầu tư xây dựng mới, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Bình.

## 1.2. Thiết kế chi tiết

### 1.2.1. Hạng mục Nhà khách – dịch vụ lưu trú ngắn ngày

- Quy mô công trình: 4 tầng nổi, 01 tầng tum mái.

- Diện tích xây dựng: 321,3 m2

- Tổng diện tích sàn: 1.280,88 m2

- Tổng số phòng: 35 phòng lưu trú

- Chiều cao công trình: 17,78 m

- Cốt nề công trình cao 0.9 m so với cốt vỉa hè

- Khu vực để xe ô tô ngoài trời

- Khu vực để xe máy có mái che

- Khu kỹ thuật.

- Sân vườn cảnh quan.

Trong đó:

- Diện tích tầng 1: 321,3 m2 ( bao gồm cả sảnh đón)

Được bố trí:

- Sảnh đón,

- Lễ tân,

- Sảnh đợi,

- Thang máy

- 1 cầu thang bộ buồng kín trong nhà, 1 cầu thang thép thoát hiểm ngoài trời.

- Hành lang

- Phòng vệ sinh chung

- Phòng nhân viên

- Kho

- 05 phòng lưu trú( gồm 03 phòng đôi có diện tích mỗi phòng 26,7 m2, 02 phòng đơn có diện tích mỗi phòng 17,2 m2)

- Diện tích tầng 2: 310,8 m2

Được bố trí:

- Bố trí 10 phòng lưu trú( gồm 04 phòng đôi có diện tích mỗi phòng 26,7 m2, 02 phòng đơn có diện tích mỗi phòng 17,2 m2, 04 phòng đơn có diện tích mỗi phòng 24 m2)

- Thang máy

- 1 cầu thang bộ buồng kín trong nhà, 1 cầu thang thép thoát hiểm ngoài trời.

- Hành lang

- Khu vục phơi phụ

- Diện tích tầng 3: 310,8 m2

- Bố trí 10 phòng lưu trú( gồm 4 phòng đôi có diện tích mỗi phòng 26,7 m2, 2 phòng đơn có diện tích mỗi phòng 17,2 m2, 4 phòng đơn có diện tích mỗi phòng 24 m2)

- Thang máy

- 1 Cầu thang bộ buồng kín trong nhà, 1 cầu thang thép thoát hiểm ngoài trời.

- Hành lang

- Khu vục phơi phụ

- Diện tích tầng 4: 310,8 m2

- Bố trí 10 phòng lưu trú( gồm 4 phòng đôi có diện tích mỗi phòng 26,7 m2, 2 phòng đơn có diện tích mỗi phòng 17,2 m2, 4 phòng đơn có diện tích mỗi phòng 24 m2)

- Thang máy

- 1 cầu thang bộ buồng kín trong nhà, 1 cầu thang thép thoát hiểm ngoài trời.

- Hành lang

- Khu vục phơi phụ

- Diện tính tầng Tum mái: 27,18 m2

- Được bố trí kỹ thuật cho thang máy.

- Khu vục để xe

- Khu vực để xe ô tô ngoài trời

- Khu vực để xe máy có mái che

- Công trình phụ trợ khác

- Khu kỹ thuật.

- Sân vườn cảnh quan.

- Tầng tum: được bố trí kỹ thuật cho thang máy.

- Tầng mái được thiết kế mái bằng và lát gạch chống nóng, chống thấm cho công trình.

- Về bãi đậu xe thiết kế tính toán theo QCVN 01:2021/BXD, 4 phòng/ 1 chỗ và 25m2/ chỗ đối với khách sạn, 200 m2/ 1 chỗ đối với công trình dịch vụ. Dự án có tổng chỗ đậu xe cần 10 chỗ với diện tích bố trí cần là 225 m2, diện tích đã đáp ứng quy định về đậu đỗ xe ô tô.

### 1.2.2. Hạng mục Nhà văn phòng – trưng bày sản phẩm

Công trình 1 tầng, có diện tích xây dựng (6mx17m) 102 m2

- Công trình được xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ của đường quy hoạch rộng 23,0 m là 9 m.

- Kết cấu chính móng đơn BTCT, khung cột, kèo bằng thép, mái lợp ngói, xây tường bao che kết hợp vách cửa kính, cửa đi, cửa sổ bằng kính khung nhôm.

- Có chiều cao 4,8 m.

- Bố trí sảnh tiếp đón có cây xanh, khu vực sảnh là không gian thoáng tạo sự kết nối giữa bên trong và ngoài nhà, cos nền cao hơn sân 0,45 m.

- Bên trong, phía trước bố trí không gian trưng bày sản phẩm gạch men, không gian đợi, phía sau bố trí văn phòng làm việc, hành lang, vệ sinh, lối ra nhà để xe. Cả ba không gian này bố trí liên thông tạo thành một không gian lớn, tạo cảm giác thoải mái khi bước vào và có thể kết hợp để trưng bày, quảng bá sản phẩm.

### 1.2.3. Hạng mục nhà kho (kho chứa sản phẩm gạch men)

Nhà kho 1 Tầng, có diện tích xây dựng (20x40m) 800 m2.

- Kết cấu chính móng đơn BTCT, khung cột, kèo bằng thép, xây tường bao che cao 2 m kết hợp vách tôn, mái lợp tôn, cửa xuất nhập hàng nhôm cuốn, cửa đi, cửa sổ bằng kính khung nhôm. Nhà xưởng là không gian lớn với khẩu độ cột 19,8 m, chiều cao thông thủy 8 m, gồm 8 bước cột giữa 5,64 m.

- Sảnh xuất nhập hàng gồm 1 cửa chính rộng 5,6m bố trí mặt trước lối vào kho, cos nền cao hơn sân 0.45 m đảm bảo cho xe container tiếp cận. Toàn bộ không gian xưởng để trống, có thể ngăn chia hoặc bố trí phân chia từng loại gạch men theo kích thước và mã sản phẩm gạch men.

- Mái có nóc gió, tôn lấy sáng, kết hợp cửa đi, cửa sổ tạo thông thoáng, chiếu sáng cho không gian bên trong xưởng.Khu vực sảnh xuất nhập hàng bố trí mái sảnh treo rộng 3m.

- Giao thông chính là khu vực sảnh xuất nhập hàng, kết nối với sân bãi, tiếp cận xe container, xe tải.

### 1.2.4. Hệ thống cấp thoát nước

### 1.2.4.1. Tiêu chuẩn thiết kế

-	TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.

-	TCVN 4474:1987 Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.

-	TCVN 7957:2008 Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế

-	TCXDVN 33:2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.

-	QCVN14-2008 Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải sinh hoạt

-	Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế (TCXDVN. 323-2004) .

-	Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam tập VI Tiêu chuẩn thiết kế.

### 1.2.4.2. Phần cấp nước

#### Nhu cầu sử dụng nước:

Nhu cầu sử dụng nước cho công trình

+ Nước cấp cho phòng khách sạn, nhân viên, quản lý phòng.

+ Nước cấp cho tưới cây và nhu cầu dự phòng khác

#### Phương án cấp nước

#### * Nguồn nước

Nguồn nước cấp cho công trình được lấy từ ống cấp nước thị xã trên tuyến đường quy hoạch hiện trạng. Chi tiết đấu nối lắp đặt đồng hồ cấp nước sẽ được chủ đầu tư làm việc với đơn vị chủ quản.

#### * Cấp nước sinh hoạt

Nguồn nước cấp cho công trình sau đồng hồ được dự trữ vào bể nước ngầm sinh hoạt sau đó cho bơm đưa nước lên các bồn nước inox đặt trên mái. Nước sạch từ bồn mái sẽ được cấp đến các thiết bị dùng nước ở tất cả các tầng trong công trình.

-  Hình thức cấp nước sinh hoạt cho công trình gồm: Nước mái cấp cho sinh hoạt bao gồm nước cấp cho các khu WC, các vòi rửa và tưới cây.

Vật liệu ống cấp nước sử dụng ống nhiệt PP-R PN10.

- Mỗi khu vệ sinh đặt 1 van khóa thuận tiện cho việc sửa chữa cho từng phòng.

- Đường ống sau khi lắp đặt xong đều phải được thử áp lực và khử trùng trước khi sử dụng. Điều này đảm bảo yêu cầu lắp đặt và yêu cầu vệ sinh.

Sơ đồ hệ thống cấp nước:

#### * Cấp nước nóng

- Cấp nước nóng cho công trình dùng bình nước nóng cục bộ ở từng phòng.

- Toàn bộ ống dùng ống PPR-PN20 dùng cho nước nóng.

### 1.2.4.3. Phần thoát nước

#### a. Thoát nước cho công trình gồm

- Thoát nước bẩn sinh hoạt .

- Thoát nước mưa, bồn cây, rãnh thoát nước.

#### b. Giải pháp thiết kế

Hệ thống thoát nước cho công trình tư vấn đề xuất là hệ thống thoát nước riêng: Nước thải bẩn ( xí, tiểu....) được xử lý qua bể tự hoại sau đó tự chảy về hệ thống xử lý chung của Dự án. Nước thải rửa (lavabo, phễu thoát, bồn tắm...) cho chảy về hố ga rồi về hệ thống xử lý nước thải chung. Sau khi được xử lý đạt quy chuẩn ở hệ thống xử lý nước thải chung thì nước thải sẽ được thoát ra hệ thống thoát nước mưa của khu vực.

Nước mưa mái cho thoát riêng ra hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà sau đó thoát ra hệ thống thoát nước mưa của khu vực.

Hệ thống thông hơi từ bể tự hoại và hệ thống thông hơi nhánh tầng cho chạy trong hộp kỹ thuật thông thăng lên trên tầng mái. Các ống đứng này cao vượt mái 700mm.

Đối với nước thoát xí, tiểu... ( thoát bẩn)

Đối với nước thoát từ tắm rửa

Hệ thống thoát nước mưa trên mái và ban công, chậu cây

#### Thoát nước bẩn sinh hoạt

Hệ thống thoát nước bẩn sinh hoạt bao gồm:

Nước bẩn ở các khu vệ sinh được tách ra 2 hệ thống riêng biệt :

+  Một hệ thống thu gom nước xí ở tất cả các tầng trong toà nhà dẫn về các ống đứng đặt trong các hộp kỹ thuật, cho thoát ra bể tự hoại. Nước thải đó được xử lý qua bể rồi vào hố ga nước thải dẫn ra hệ thống sử lý nước thải sau đó dẫn ra hố ga ngoài nhà thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực.

+  Một hệ thống thu gom nước rửa ở tất cả các tầng trong toà nhà dồn về các ống đứng đặt trong các hộp kỹ thuật sau đó vào hố ga nước thải dẫn ra hệ thống xử lý nước thải sau đó dẫn ra hố ga ngoài nhà thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực.

#### Thoát nước mưa

Nước mưa mái và nước mưa ban công, chậu cây được thu gom qua các phễu thu thoát về các ống đứng (bằng hệ thống đường ống riêng) dẫn ra hệ thống thoát nước khu vực.

### 1.2.4.4. Tính toán hệ thống cấp, thoát nước

#### a. Phần cấp nước

Lưu lượng nước cần thiết cấp cho toà nhà trong ngày dùng nước lớn nhất.

QMAX   = QSHMAX

Trong đó:

* QSHMAX - Lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt trong ngày dùng nước nhiều nhất được xác định theo công thức:

QSH MAX   = k. QSHTB (m3/ng.đêm)

Với các thông số kỹ thuật lấy theo tiêu chuẩn quy phạm thiết kế cấp nước hiện hành:

+ k - Hệ số điều hoà ngày ( chọn k=1,2 )

+ QSHTB - Lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt trung bình trong một ngày (m3/ng.đêm), được tính toán theo công thức sau :

QSHTB = ∑qi x ni  (m3/ng.đêm)

q i - Tiêu chuẩn dùng nước cho một đối tượng dung nước cùng loại.

ni - Số người dùng nước cùng loại

+ Lưu lượng nước lạnh và nước nóng cấp cho toàn nhà:

                - Bảng 1.2: Bảng tính toán nhu cầu dùng nước

| STT | Đối tượng dùng nước | Số lượng | Tiêu chuẩn | (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu khách sạn | 100(người) | 250 l/ng/ngđ | 25 |
| 2 | Quản lý phòng, | 2(người) | 100 l/ng/ngd | 0,2 |
| 3 | Nhân viên | 6(người) | 10-15 l/ng/ngd | 0,6 |
| Cộng |  |  |  | 25.8 |
| 4 | Nước tưới cây, rửa |  | 15% | 3.00 |
| 4 | Tổng |  |  | 28.8 |

Tính toán dung tích bể nước ngầm:

QBN   = k. QSHTB  (m3/ng.đêm)

= 1,15 x 28.8  = 33.12(m3/ng.đêm)

Chọn k =1,15 hệ số dự trữ nước bể chứa nước ngầm

Vậy chọn bể chứa với dung tích nước là 36m3

Tính toán dung tích bể nước mái

Vkét = k (Wkét + Wcc 10 phút)

Trong đó:

K: Hệ số dự trữ két nước mái. k = 1,1-1.2 chọn k = 1,1

Tạm tính:

Wcc 5 phút = 3 m3

Wkét: Dung tích điều hoà của két nước mái được tính theo công thức:

Wkét = Qsh/n

Với :

Qsh: Lưu lượng nước sinh hoạt  (m3/h)

n: Số lần mở máy bơm nhiều nhất trong ngày (n =5)

Dung tích bể chứa nước mái

Vkét = k (Wkét + Wcc 5 phút)   = 1.1x (28.8/ 5 + 3)= 8,76 m3 ~10m3

Chọn 2 bồn inox 5,0 m3, tổng dung tích 10 m3.

* Tính toán lưu lượng, cột áp máy bơm cấp nước sinh hoạt

Lưu lượng bơm cấp nước lên bể mái được tính theo dung tích bể nước mái, bơm cấp nước cho đầy bể trong khoảng thời gian 1h.

* Tính toán máy bơm cấp nước

Q  = V/két=10/2=5m3/h =>

Chọn đường kính ống đẩy của bơm là D40 và đường kính ống hút của bơm là D50.

áp lực làm việc của máy bơm được tính theo công thức:

H =  hhh + hb + hdd + hcb + htd

= 14 + 4 + 5 + 1 + 4 +2.9 =30.9

Trong đó:

hhh: Chiều cao hình học

hb: tổn thất áp lực qua máy bơm.

hdd : tổn thất áp lực dọc đường trên trường ống hút và ống đẩy của bơm (m).

hcb : tổn thất cục bộ trên đường ống đẩy và ống hút của bơm (m), bằng 30% hdd

htd. : áp lực tự do tại đầu ra của ống đẩy (m),

Chọn bơm cấp nước lên bể nước mái có các thông số:

Q = 10 m3/h

H = 35 m

Bơm cấp nước sử dụng bơm ly tâm trục đứng, đa tầng cánh.

* Tính toán lưu lượng, cột áp máy bơm tăng áp tự động

Tính toán đồng hồ đo nước cấp vào bể nước ngầm

Lưu lượng nước cần thiết cấp trong 1 ngày đêm là 85m3/ngđ. Tạm tính thời gian cấp nước trong ngày là 3 giờ.  Lưu lượng qua đồng hồ 1 giờ là 30 m3/h. Chọn đồng hồ loại cánh quat có đường kính DN40.

Chọn tuyến ống cấp nước vào bể chứa bằng đường kính đồng hồ đo nước.

Tính toán thủy lực ống cấp nước

Lưu lượng tính toán ống đứng cấp nước tính theo công thức:

=  (l/s)

Trong đó

ỏ : hệ số phụ tùng chức năng của mỗi loại nhà lấy theo bảng 11 TCVN 4513:1988. Đối với khách sạn lấy  = 2,5

N : tổng số đương lượng của các dụng cụ vệ sinh đoạn ống

#### Phần thoát nước

* Lưu lượng nước thải sinh hoạt trong nhà được xác định theo công thức sau:

Qth = qc + qdcmax ( l/s).

Trong đó:

qc:  Lưu lượng tính toán cấp nước bên trong nhà (l/s) xác định theo tiêu chuẩn cấp nước bên trong.

qdcmax : Lưu lượng thải lớn nhất trên tuyến ống vệ sinh.

Vận tốc dòng chảy trong ống thoát nước vệ sinh tối thiểu là 0.7m/s để tự làm sạch ống.

* Tính toán dung tích bể tự hoại:

Công thức tính toán:

- Wbth = Wn + Wc

Trong đó:

Wn: thể tích nước của bể ( lấy bằng lưu lượng nước thải )

Wc: thể tích cặn của bể

Thể tích cặn:

Wc = [a.T ( 100 – W1 ) . b.c ] N / [ (100 - W2 ). 1000 ]

a = 0,8 l/người.ng: lượng cặn trung bình của một người thải ra một ngày

T = 200 ngày: thời gian giữa hai lần lấy cặn

b = 0,7: hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%).

c = 1,2: hệ số kể đến việc để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn để giữ lại vi sinh vật, giúp cho quá trình lên men cặn được nhanh chóng

N = số người mà bể phục vụ

W1, W2 : độ ẩm cặn tươi vào bể và của cặn khi lên men, tương ứng là: 95% và 90%

Bể tự hoại : Lưu lượng nước thải : Do nước thải rửa không đưa vào bể tự hoại do đó lưu lượng nước không đáng kể.

Thể tích cặn : Chọn số người bể phục vụ là 70 người.=>Wb= 11,59m3

Sử dụng bể tự hoại dung tích 12m3 cho công trình. Chi tiết xem bản vẽ.

Hệ thống thoát nước mưa

Mô tả hệ thống thoát nước

Nguồn thoát: Nước mưa từ mái, ban công, và nước mặt của công trình  sau khi được thu gom vào các hố ga thoát nước mưa sẽ được thoát vào hệ thống thoát nước mưa bên ngoài công trình.

Tính toán ống thoát nước mưa

Trong đó:

Q. Lưu lượng nước  mưa (l/s)

F. Diện tích thu nước (m2)

q5. Cường độ mưa (Quảng Bình 496 l/s.ha)

k. hệ số (k=2)

Số lượng ống đứng thu nước mưa

Trong đó

Nôđ - Số lượng ông đứng

Q - lưu lượng tính toán nước mưa trên mái

Qôđ - lưu lượng tính toán 4 ống đứng

Chọn ống đứng D60 thoát nước mái, thoát nước ban công, sân vườn.

-	Thoát nước mưa trên mái xuống bằng ống PVC D60  dẫn về ống PVC D114 kết nối hố ga thu nước thải sinh hoạt, hố ga thu nước mưa đầu ram dốc sau đó dẫn ra cống TP.

-	Thoát nước mưa ram dốc tầng hầm thu vào hố ga bơm chìm có cửa thu nước mặt và bơm ra cống thoát nước mưa thành phố.

-	Toàn bộ nước mưa theo hệ thống mương bê tông cốt thép ra cống thoát thành phố.

-	Lưu lượng nước mưa thoát ra là 37.6lít/giây (lưu vực thoát là 379m2)

-	Tính cho cơn mưa lớn nhất với cường độ mưa là 496 mm/h.

-	Sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước, xem bãn vẽ.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu cho hệ thống thoát nước

-	Nước xả từ xí ,tiểu, Bide  thoát theo các tuyến ống riêng dẫn vào bể tự hoại.

-	Nước thải Lavabo, thoát sàn theo tuyến riêng thoát đến khu xử lý nước thải.

-	Toàn bộ hệ thống thoát nước được cố định với kết cấu nhà bằng thanh treo, khung đỡ hay giá đỡ trong hộp kỹ thuật.

-	Các tuyến nhánh đặt với độ dốc 1%-2% theo hướng thoát nước.

-	Thiết kế ống nhánh thoát nước cho chậu xí ống D114, độ dốc 2% về phía ống  thoát đứng.

-	Thiết kế ống nhánh thoát nước cho chậu rửa dùng ống D60 độ dốc 1% về phía ống đứng.

-	Đường kính ống thoát lavabo D49.

-	Ống đứng thoát lavabo và thu sàn dùng ống  D.

-	Thoát nước mưa có hệ thống ống đứng D60 theo các hộp kỹ thuật kết nối với các ống thu nước của các bồn cây sau đó kết nối với nhau bằng ống ngang D140 về hố ga ngăn mùi trước khi thoát ra hệ thống thoát nước mưa khu vực.

-	Hệ thống thoát nước phải đảm bảo hoạt động không bị tắc nghẽn, gây ứ đọng cho công trình và khu vực.

-	Nước thải và các chất thải khác phải được thông thoát đảm bảo không rũ rỉ ảnh hưởng đến hệ thống cấp nước và các bề mặt xung quanh.

-	Đảm bảo độ dốc tối thiểu của đường ống thoát nước theo tiêu chuẩn quy định.

-	Đảm bảo hệ thống thoát hơi tốt cho ống đứng và thiết bị.

### 1.2.4.5. Tính toán hệ thống cấp, thoát nước

Ống cấp nước trong nhà dùng ống nhựa chất lượng cao dành cho nhà cao tầng, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại châu Âu kể cả phụ tùng tê, cút, côn...( Đối với ống nước lạnh phải đảm báo tiêu chuẩn PN 16/SDR9) .Hệ thống ống và phụ kiện cấp nước lạnh và nước nóng sử dụng đồng bộ hàn nhiệt PPR- VESBO với đường kính ống thay đổi từ  20 đến  90. Riêng phần ống trong trạm bơm cấp nước sinh hoạt sử dụng ống thép mạ kẽm 2 mặt kể cả phụ kiện tê, cút, côn...

Toàn bộ ống thoát nước trong nhà sử dụng ống nhựa chất lượng cao uPVC kể cả phụ tùng tê, cút, côn... được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002).  ( Hệ thống ống và phụ kiện thoát nước sử dụng đồng bộ uPVC Đệ Nhất , Bình minh,.... hoặc tương đương)

Toàn bộ van khoá các loại và van 1 chiều sử dụng van đồng nối ren của các nước Châu Âu ( BERMAD; DANFOS... hoặc tương đương).

Van giảm áp thuỷ lực sử dụng của  BERMAD; DANFOS.. hoặc tương đương

Máy bơm cấp nước sử dụng của các nước Châu Âu ( IDEAL; GRUNDFOS... hoặc tương đương).

## 1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của Dự án; nguồn cung cấp điện nước và các sản phẩm của Dự án

a. Trong giai đoạn thi công xây dựng

Nguyên vật liệu xây dựng được vận chuyển chủ yếu từ các điểm cung cấp đi theo các trục đường chính là QL1A vào đường quy hoạch 23 m đến khu vực Dự án. Dự kiến các nguồn cung cấp nguyên, vật liệu sử dụng trong giai đoạn thi công xây dựng như sau:

Bảng 1.3. Tổng hợp nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ thi công, xây dựng Dự án

| TT | Vật liệu | Quãng đường vận chuyển trung bình (km) | Nguồn cung cấp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng, sắt thép | 4 | Địa bàn thị xã Ba Đồn |
| 2 | Đất đắp | 16 | Xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch |
| 3 | Cát xây dựng | 27 | Cát ở Chánh Hoà |
| 4 | Bê tông thương phẩm | 7 | Nhà máy bê tông thương phẩm ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch |
| 5 | Đá hộc, đá dăm | 24 | Mỏ đá huyện Tuyên Hoá |
| 6 | Vật liệu khác | 4 | Địa bàn thị xã Ba Đồn |

* Nguồn cấp điện: Dự án sẽ thực hiện thủ tục xin cấp phép và đầu tư đấu nối nguồn điện gần khu vực Dự án để phục vụ hoạt động thi công xây dựng cũng như hoạt động của Dự án sau này.

* Nguồn nước: Chủ dự án sẽ xin cấp phép đấu nối nguồn nước cấp với đơn vị chủ quản và đầu tư hệ thống cấp nước trong khuôn viên Dự án.

b. Trong giai đoạn hoạt động

* Nguồn cấp điện: Dự án sẽ thực hiện thủ tục xin cấp phép và đầu tư đấu nối nguồn điện gần khu vực Dự án để phục vụ hoạt động thi công xây dựng cũng như hoạt động của Dự án sau này.

* Nguồn nước: : Chủ dự án sẽ xin cấp phép đấu nối nguồn nước cấp với đơn vị chủ quản và đầu tư hệ thống cấp nước trong khuôn viên Dự án

* Các nguồn vật tư, trang thiết bị khác (như sản phẩm vệ sinh, trang hoàng,...): Từ các nhà cung cấp lớn, có uy tín.

## 1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành

Tiếp nhận khách lưu trú, khách tham quan sản phẩm trưng bày và lưu chứa các sản phẩm gạch của Công ty.

## 1.5. Biện pháp tổ chức thi công

### 1.5.1. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Phạm vi giải phóng mặt bằng: 4.021,78 m2, trong đó, đất thuộc phạm vi Dự án là 3.090,52 m2, đất giao thông ngoài phạm vi là 931,26 m2.

### 1.5.2. Mặt bằng thi công, tập kết thiết bị, vật tư thi công

- Chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ tiến hành bốc đất mặt và đắp mới đất nền để tạo mặt bằng thi công.

- Lán trại công nhân, nhà vệ sinh di động, nhà chỉ huy công trình và bãi tập kết nguyên vật liệu gồm: sắt, thép, gạch, cát, xi măng… Bãi tập kết chủ yếu để các loại vật liệu như sắt, thép, gạch...

- Bãi tập kết được bố trí ở trung tâm khu đất Dự án.

### 1.5.3. Công tác thi công phần hạ tầng kỹ thuật

- Máy ủi ủi tầng mặt kết hợp máy đào đào bóc lớp màu, ủi gom về phía Đông Nam Dự án, sau này tận dụng để san lấp, trồng cây xanh trong khuôn viên dự án.

- Thi công các trục đường nội bộ để tạo mặt bằng thi công các hạng mục công trình khác.

- Tiến hành đổ đất, san gạt nền, độ chặt đầm nén K ≥ 0,85. Cao độ san nền được khống chế tương đương với cao độ của các tuyến đường giao thông, hướng thấp dần ra tuyến đường quy hoạch 23 m ở phía Bắc.

Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp đất làm các tuyến đường, san nền theo hình thức cuốn chiếu để hạn chế khối lượng lớn đất đào đắp, san gạt vào cùng một thời điểm nhằm hạn chế lượng bụi phát tán trên diện tích rộng.

- Sau khi san gạt nền tạo mặt bằng thì tiến hành thi công hệ thống cấp, thoát nước và điện theo thiết kế.

### 1.5.4. Công tác thi công phần công trình

Trước khi thi công cọc đại trà kiểm tra sức chịu tải thực tế của khu đất để lựa chọn hình thức móng phù hợp.

* Công tác thi công kết cấu phần thân và hoàn thiện:

Công tác tổ chức thi công đảm bảo diễn ra liên tục và không bị chồng chéo. Quá trình thi công các hạng mục nhà thầu sẽ tiến hành thi công hệ giáo hoàn thiện mặt ngoài, mặt ngoài hệ giáo có căng lưới chống bụi 2 lớp đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường. Trên hệ giáo ngoài bố trí các sàn công tác và hệ lưới có giá đỡ chống vật rơi tại các khu vực thi công. Vật tư cốt pha, thiết bị giáo ngoài được tập kết theo từng đợt.

Các thiết bị thi công như máy hàn, máy trộn vữa được nhà thầu bố trí tại mặt bằng của tầng.

Vật liệu xây dựng và hoàn thiện chủ yếu được sản xuất trong nước hoặc nhập ngoại với chất lượng và tính thẩm mỹ cao. Tường ngoài, tường và trần sử dụng sơn nước sau khi đã đánh nhẵn. Đường ống cấp nước và dây điện, dây điện thoại, cáp truyền hình được chôn ngầm trong tường. Về thiết bị công trình có thang máy, máy bơm nước, máy phát điện dự phòng (chỉ dùng để chạy trong trường hợp có sự cố về điện lưới) và các thiết bị phòng cháy chữa cháy.

## 1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án

### 1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án

- Quý I-IV/2023: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công Dự án.

- Quý I/2024-Quý IV/2025: Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc trên đất.

Nhà đầu tư sẽ triển khai thực hiện tổng thể toàn Dự án, đan xen, song song với nhau nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng công trình tốt nhất, để đưa vào khai thác hiệu quả, phù hợp với tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng và nhu cầu thực tiễn.

### 1.6.2. Tổng mức đầu tư của Dự án

Tổng vốn đầu tư: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: mười lăm tỷ đồng)

Trong đó góp vốn của nhà đầu tư là 3 tỷ đồng (chiếm 20%) và vốn huy động 12 tỷ đồng (chiếm 80%).

### 1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án

*Trong giai đoạn xây dựng:

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư : UBND tỉnh Quảng Bình.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trần Tiến Đạt.

- Đơn vị thẩm định Thiết kế cơ sở: Sở Xây dựng.

- Đơn vị quản lý Dự án: Công ty TNHH Trần Tiến Đạt.

Khi Dự án xây dựng, chế độ làm việc của Dự án như sau: Số lao động xây dựng tối đa 25 người và số giờ làm việc 8h/ngày.

* Trong giai đoạn hoạt động

Chủ dự án sẽ thành lập một đơn vị chuyên môn để thực hiện vận hành toàn bộ Khu dịch vụ.

# CHƯƠNG 2
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 
VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

## 2.1. Điều kiện tự nhiện, kinh tế - xã hội

### 2.1.1. Đặc điểm địa hình và địa chất

a. Đặc điểm địa hình

Khu vực thực hiện Dự án có địa hình đồng bằng vùng ruộng lúa, cao độ từ +0,52m đến +1,28m. Địa hình khu vực Dự án chủ yếu thấp hơn so với các tuyến đường tiếp giáp. Vào mùa mưa khu vực Dự án và các ruộng lúa lân cận bị ngập nước, nhưng mức nước không vượt qua nền đường khu vực.

b. Đặc điểm địa chất

Kết quả khoan thăm dò khảo sát địa chất công trình do đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty TNHH Tư vấn và Thiết kế và Xây dựng Lifespace Việt Nam thực hiện cho thấy cấu trúc địa chất chung của toàn khu vực thực hiện Dự án như sau:

Lớp 1: Đất á sét màu xám vàng, xám đen lẫn rễ cây, mùn thực vật.

Lớp 2: Đất á sét màu xám vàng nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng. Lớp này nằm dưới lớp 1 trên lớp 3 và phân bố trên hầu hết dự án. Để nhận biết tính chất cơ lý của lớp (2) chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu đưa về phòng thí nghiệm và cho các tính chất cơ lý sau.

Đặc điểm các chỉ tiêu cơ lý lực học lớp (2)

| TT | Các tiêu chuẩn | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạt sét |  | % | 22,77 |
| 2 | Hạt bụi |  | % | 29,77 |
| 3 | Hạt cát |  | % | 45,58 |
| 4 | Hạt sỏi |  | % | 1,88 |
| 5 | Hạt cuội |  | % | 0,00 |
| 6 | Giới hạn chảy | WL | % | 34,04 |
| 7 | Giới hạn dẻo | WP | % | 20,48 |
| 8 | Chỉ số dẻo | IP |  | 13,56 |
| 9 | Độ sệt | B |  | 0,36 |
| 10 | Lượng ngậm nước tự nhiên | W | % | 25,41 |
| 11 | Dung trọng ướt | w | T/m3 | 1,97 |
| 12 | Dung trọng khô | k | T/m3 | 1,57 |
| 13 | Tỷ trọng |  | T/m3 | 2,69 |
| 14 | Độ lỗ rỗng | n | % | 41,60 |
| 15 | Hệ số rỗng tự nhiên | 0 | % | 0,712 |
| 16 | Độ bảo hoà | G | % | 95,94 |
| 17 | Lực dính | C | kG/cm2 | 0,200 |
| 18 | Góc ma sát trong | φ | độ | 16026’ |
| 19 | Hệ số nén lún | A1,00-2.00 |  | 0,023 |
| 20 | Modul biến dạng | E1.00-2.00 | kG/cm2 | 71,12 |

Lớp 3: Đất sét màu xám ghi, trạng thái dẻo chảy nằm dưới lớp 2 cho đến hết chiều sâu lỗ khoan và phân bố trên toàn bộ dự án. Để nhận biết tính chất cơ lý của lớp (3) chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu đưa về phòng thí nghiệm và cho các tính chất cơ lý sau.

Đặc điểm các chỉ tiêu cơ lý lực học lớp (3)

| TT | Các tiêu chuẩn | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạt sét |  | % | 37,33 |
| 2 | Hạt bụi |  | % | 31,11 |
| 3 | Hạt cát |  | % | 31,56 |
| 4 | Hạt sỏi |  | % | 0,00 |
| 5 | Hạt cuội |  | % | 0,00 |
| 6 | Giới hạn chảy | WL | % | 36,98 |
| 7 | Giới hạn dẻo | WP | % | 20,41 |
| 8 | Chỉ số dẻo | IP |  | 16,57 |
| 9 | Độ sệt | B |  | 0,81 |
| 10 | Lượng ngậm nước tự nhiên | W | % | 33,82 |
| 11 | Dung trọng ướt | w | T/m3 | 1,83 |
| 12 | Dung trọng khô | k | T/m3 | 1,37 |
| 13 | Tỷ trọng |  | T/m3 | 2,64 |
| 14 | Độ lỗ rỗng | n | % | 48,20 |
| 15 | Hệ số rỗng tự nhiên | 0 | % | 0,931 |
| 16 | Độ bảo hoà | G | % | 95,95 |
| 17 | Lực dính | C | kG/cm2 | 0,027 |
| 18 | Góc ma sát trong | φ | độ | 5021’ |
| 19 | Hệ số nén lún | A0,50-1.00 |  | 0,107 |
| 20 | Modul biến dạng | E0.50-1.00 | kG/cm2 | 17,10 |

### Như vậy, Khu vực xây dựng công trình là khu vực có địa chất tương đối ổn định, chủ yếu là đất trồng lúa, tầng đất không thích hợp dày trung bình 30cm ở trên;

### 2.1.2. Đặc điểm khí hậu

Theo “Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình” do TS. Nguyễn Đức Lý, KS. Ngô Hải Dương, KS. Nguyễn Đại (Đồng chủ biên), nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, năm 2013, và số liệu cập nhật mới nhất từ năm 2016 - 2022 thì khí hậu của khu vực cửa Dự án có những đặc điểm chính như sau:

* Nhiệt độ:

Nhiệt độ bình quân hàng năm ở đồng bằng ven biển dao động từ 240C đến 250C, miền núi tùy theo độ cao mà giảm xuống dưới 240C và được chia thành 2 mùa rõ rệt:

- Mùa hè: ở Quảng Bình vào các tháng VI, VII là các tháng nóng nhất, nhiệt độ trung bình các tháng này từ 29,5 - 30,00C ở vùng đồng bằng ven biển, từ 29,0 - 29,50C ở vùng núi.

- Mùa đông: Nhiệt độ trung bình tháng giêng ở vùng đồng bằng ven biển khoảng 190C, ở miền núi là 180C. Nhiệt độ trung bình tối thấp vùng đồng bằng ven biển từ 16 - 170C. Khi có không khí lạnh tràn về với cường độ mạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 100C, thậm chí xuống dưới 50C.

- Bình quân nhiệt độ các tháng như sau:

Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình tháng (Trạm đo Ba Đồn)

(Đơn vị tính: 0C)

| Tháng | I | I | II | V | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhiệt độ | 8,7 | 9,4 | 1,5 | 4,8 | 7,9 | 9,6 | 9,6 | 28,8 | 26,9 | 24,8 | 23,3 | 19,6 |

Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình

* Lượng mưa:

Tổng lượng mưa bình quân nhiều năm tại khu vực dự án là 2.590,4 mm. Mùa mưa thường tập trung trong các tháng IX, X, XI với tổng lượng mưa chiếm 61,7% tổng lượng mưa cả năm, các tháng có lượng mưa thấp là tháng I, II, III, IV.

Bảng 2.2. Lượng mưa trung bình trong các tháng (Trạm đo Ba Đồn)

ĐVT: mm

| Tháng | I | I | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lượng mưa | 57.8 | 42.8 | 43.2 | 50.9 | 107.7 | 86.7 | 71.9 | 162.6 | 448.2 | 646.8 | 333.2 | 121.8 |

Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình

Ngày có lượng mưa lớn nhất mới được ghi nhận ở tỉnh Quảng Bình là 747 mm (ngày xuất hiện là 14/10/2016).

* Độ ẩm:

- Độ ẩm trung bình hằng năm khoảng 70% - 90%. Mùa ẩm ướt kéo dài từ tháng IX đến tháng IV năm sau, có độ ẩm trung bình từ 80% - 90%. Tháng ẩm nhất là các tháng cuối mùa đông.

- Thời kỳ khô nhất là các tháng giữa mùa hạ, tháng VII có độ ẩm trung bình từ 70 - 79%. Chênh lệch độ ẩm trung bình tháng ẩm nhất và tháng khô nhất đạt tới 19 - 20%.

Bảng 2.3. Độ ẩm tương đối trung bình tháng (Trạm đo Ba Đồn)

ĐVT: %

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ ẩm | 88 | 90 | 89 | 87 | 80 | 72 | 70 | 75 | 84 | 87 | 86 | 86 |

Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình

* Gió:

Có 2 mùa gió chính là gió mùa đông (Đông Bắc) và gió mùa hè (gió Tây Nam).

- Gió mùa Đông: Kéo dài từ tháng XI đến tháng IV năm sau. Hướng gió thịnh hành là gió Tây Bắc với tần suất giao động trong khoảng 20 - 53%, xen giữa các đợt gió Bắc hoặc Tây nhưng với tần suất không đáng kể.

- Gió mùa Hè: Kéo dài từ tháng V đến tháng X với hướng gió thịnh hành là gió Tây Nam. Ngoài ra còn gió Đông và Đông Nam thổi xen kẽ từ biển vào. Nhìn chung gió Đông Nam có tốc độ thấp, trừ trường hợp giông bão, sức gió mạnh nhất có thể lên tới cấp V, VI.

Bảng 2.4.(a). Tốc độ gió trung bình tháng tại Trạm đo Ba Đồn

(đơn vị: m/s)

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vận tốc | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 3,2 |

Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình

Tần suất (%) xuất hiện các hướng gió chính ở khu vực Dự án như sau:

Bảng 2.4.(b). Tần suất xuất hiện hướng gió chính tại Trạm đo Ba Đồn

| Tháng | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Lặng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 6.4 | 11.0 | 6.4 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 19.4 | 25.7 | 28.5 |
| II | 3.8 | 13.2 | 7.6 | 4.8 | 0.4 | 0.6 | 23.2 | 17.5 | 28.8 |
| III | 5.7 | 13.6 | 12.3 | 5.4 | 0.1 | 1.1 | 7.3 | 12.3 | 42.1 |
| IV | 1.8 | 14.0 | 13.7 | 5.4 | 0.9 | 2.0 | 6.8 | 8.1 | 47.2 |
| V | 0.9 | 4.6 | 11.9 | 9.5 | 2.6 | 13.5 | 8.9 | 8.0 | 40.0 |
| VI | 0.8 | 2.8 | 6.3 | 5.9 | 4.8 | 21.5 | 14.1 | 1.9 | 42.0 |
| VII | 0.5 | 3.4 | 3.1 | 5.1 | 2.6 | 22.8 | 13.9 | 1.8 | 46.8 |
| VIII | 0.5 | 4.7 | 3.5 | 1.7 | 3.7 | 25.6 | 17.5 | 3.7 | 39.1 |
| IX | 3.7 | 12.7 | 8.6 | 1.6 | 2.3 | 7.8 | 19.8 | 8.5 | 35.0 |
| X | 6.2 | 17.9 | 6.0 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 28.5 | 10.0 | 27.4 |
| XI | 6.6 | 13.4 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 29.1 | 27.3 | 19.4 |
| XII | 7.6 | 12.9 | 4.5 | 2.8 | 0.2 | 0.7 | 20.3 | 22.8 | 28.2 |

* Nắng:

Số giờ nắng trong năm khu vực miền núi dao động từ 1.500 giờ đến 1.520 giờ, tháng có số giờ nắng ít nhất là tháng II với số giờ nắng khoảng 74,3 giờ, tháng có số giờ nắng nhiều nhất là tháng VII với số giờ nắng trên 237,1 giờ.

* Nắng:

Số giờ nắng trong năm dao động từ 1800 giờ đến 1820 giờ, tháng có số giờ nắng ít nhất là tháng II với số giờ nắng khoảng 74,3 giờ, tháng có số giờ nắng nhiều nhất là tháng V - VII với số giờ nắng trên 237,1 giờ.

* Bão: Tỉnh Quảng bình, nhất là khu vực ven biển là một trong những nơi hàng năm chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão, thuộc vào loại nhất nước ta.

Theo số liệu thống kê, tính trung bình mỗi năm ở Quảng bình có từ 1-2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào  biển của tỉnh. Bão có thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng VI đến tháng X, trong đó nhiều nhất vào 3 tháng (VIII-X) với khoảng 0,3-0,7 cơn/năm.

### 2.1.3. Đặc điểm thủy văn

Khu vực Dự án cách sông Gianh khoảng 470 m về phía Đông. Sông Gianh là một sông lớn với chiều dài khoảng 158 km và lưu lượng nước trung bình năm là 346,4 m3/s. Lượng nước vào mùa lũ (khoảng từ tháng 9 đến tháng 11) chiếm khoảng 60 – 80% lượng dòng chảy hàng năm.

Khu vực vùng cửa sông Gianh thuộc chế độ nhật triều không đều với biên độ nhỏ và ảnh hưởng của bán nhật triều là quan trọng.

Biên độ dao động mực nước trong năm tại trạm đo Ba Đồn như sau:

- Biên độ dao động cao nhất: 	0,96 m;

- Biên độ dao động thấp nhất: 	0,374 m;

- Biên độ dao động trung bình: 	0,667 m.

Vào mùa mưa khu vực Dự án và các ruộng lúa lân cận bị ngập nước, nhưng mức nước không vượt qua nền đường khu vực.

### 2.1.4 Điều kiện kinh tế xã hội

2.1.4.1. Cơ sở hạ tầng:

a. Hệ thống giao thông:

Khu vực Dự án có điều kiện giao thông khá thuận lợi, trong đó có tuyến đường quy hoạch 23 m tiếp giáp ở phía Bắc khu đất Dự án kết nối với đường Quốc lộ 1A. Từ tuyến đường này có thể dễ dàng kết nối với trung tâm thị xã Ba Đồn.

b. Cấp thoát nước:

- Cấp nước: Khu vực Dự án đã có hệ thống cấp nước của thị xã Ba Đồn.

- Thoát nước: Nước mưa ở khu vực chủ yếu thoát theo các mương thoát dọc các tuyến đường ra các vùng thấp và chảy ra sông Gianh.

c. Cấp điện:

Khu vực đã được phủ hệ thống lưới điện quốc gia.

d. Vệ sinh môi trường

- Khu vực chưa có hệ thống thu gom nước thải chung; nước mưa thoát theo các mương thoát dọc các tuyến đường ra các vùng thấp và chảy ra sông Gianh.

- Rác thải khu vực được thu gom, đựng vào thùng chứa rác và hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng thị xã Ba Đồn để thu gom và vận chuyển đi xử lý.

2.1.4.2. Điều kiện về phát triển kinh tế - xã hội

Phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn có diện tích tự nhiên 7,74 km2, dân số 7.286 người, được chia thành 5 tổ dân phố. Người dân trong xã chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng trọt, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản, phần còn lại là kinh doanh, dịch vụ.

a. Về phát triển kinh tế:

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch: hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có mức tăng trưởng khá, các cơ sở kinh doanh tiếp tục sản xuất có hiệu quả.

- Nông nghiệp: vùng canh tác trồng trọt rau màu của toàn xã là 25ha, sản lượng hoa màu năm 2016 toàn xã là 430/500 tấn, đạt 86% kế hoạch năm.

Chăn nuôi được chú trọng phát triển, đàn gia súc gia cầm, UBND phường đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

- Nuôi trồng thuỷ sản: diện tích nuôi trồng được duy trì và phát triển với năng suất ngày các cao..

b. Về văn hoá - xã hội:

- Văn hóa, thông tin, thể thao: các hoạt động văn hóa, thông tin, phát thanh, thể thao đã tập trung vào phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì.

- Về giáo dục: xã đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng xã hội học tập, cụ thể là tập trung thực hiện mô hình cộng đồng học tập cấp phường. Phường đã hoàn thành phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, phổ cập giáo dục THCS.

- Về y tế, dân số, gia đình và trẻ em: đẩy mạnh công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác dân số gia đình trẻ em được duy trì và hoạt động có hiệu quả.

- Về an ninh trật tự: Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn; Củng cố, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của công an xã, tổ chức các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, đẩy mạnh các biện pháp ma túy và các tệ nạn xã hội khác nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường ổn định.

* Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án với đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực

Khu vực Dự án hiện tại chủ yếu là đất ruộng lúa đã được quy hoạch đất thương mại dịch vụ. Với xu hướng phát triển của thị xã Ba Đồn, cùng với việc năng suất cây trồng ở khu vực thấp, việc thực hiện Dự án sẽ làm gia tăng giá trị sử dụng đất, giá trị kinh tế của khu đất lên rất nhiều lần.

Khu đất Dự án giáp tuyến đường quy hoạch 23 m kết nối ra đường Quốc lộ 1A và trung tâm thị xã Ba Đồn sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng phục vụ thi công Dự án cũng như hoạt động giao thông phục vụ hoạt động kinh doanh khi Dự án đi vào hoạt động.

Ngoài ra, các hạng mục đầu tư về cơ sở hạ tầng kỹ thuật của khu vực như đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện đã cơ bản được hoàn thiện nên thuận tiện cho việc đấu nối hệ thống cấp thoát nước, cấp điện để phục vụ hoạt động của Dự án.

- Xét về khía cạnh cơ sở hạ tầng: Khu vực Dự án dễ dàng kết nối với cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối với trung tâm thị xã Ba Đồn; Có những điều kiện thuận lợi cho việc kết nối hệ thống cấp điện, cấp nước cho khu vực Dự án; nằm trong địa bàn phường đang có nhiều Dự án quy hoạch phát triển đô thị mới của thị xã.

- Trên khu vực thực hiện Dự án không có công trình di tích lịch sử, văn hóa, quân sự và các công trình xây dựng quan trọng của Nhà nước; không thuộc danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên được quy hoạch bảo vệ.

Như vậy, địa điểm xây dựng Dự án tại xã phường Quảng Thuận là phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực phường nói riêng và thị xã Ba Đồn nói chung.

## 2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện Dự án

### 2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường

Để đánh giá hiện trạng môi trường nền khu vực Dự án, đồng thời làm căn cứ đánh giá tác động do việc thực hiện Dự án đến môi trường, Chủ dự án đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành đo một số chỉ tiêu chất lượng không khí:

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị tính | Kết quả |  | QCVN 05:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 |  |
| 1 | Nhiệt độ | - | 28 | 28 | - |
| 2 | CO | mg/l | <3.000 | <3.000 | 30.000 |
| 3 | NO2 | mg/l | 35,4 | 36,2 | 200 |
| 4 | SO2 | mg/l | 57,2 | 29,8 | 350 |
| 5 | Hàm lượng bụi | mg/l | 81 | 87 | 300 |

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu:

+ K1: Tại khu vực Dự án. Tọa độ: 17°43'53.09"N 106°26'26.28"E

+ K2: Tại ngã ba quốc lộ 1A giao với đường giao thông vào dự án. Tọa độ: 17°43'53.55"N; 106°26'22.26"E

So sánh với QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí cho thấy, tất cả các chỉ tiêu phân tích đều có giá trị thấp hơn quy chuẩn cho phép.

### 2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học

Theo báo cáo đa dạng sinh học tỉnh Quảng Bình năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, khu vực thực hiện Dự án không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học khác, hành lang đa dạng sinh học, khu vực có đa dạng sịnh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, hệ sinh thái rừng tự nhiên, hệ sinh thái san hô, cỏ biển, hệ sinh thái thủy sinh. Hệ sinh thái của khu vực không có loài nguy cấp, quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ.

a. Hệ sinh thái trên cạn:

Khu vực thực hiện Dự án là vùng đất đồng bằng trồng lúa miền Trung với những đặc điểm sau:

- Thực vật: Qua khảo sát thực tế tại khu vực cho thấy, thực vật chủ yếu là cây lúa được trồng theo mùa vụ ở các khu đất trồng lúa nước. Khu đất Dự án đã được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ nên đang được bỏ hoang, chỉ có các loài cỏ dại, cây bụi.

- Động vật: Qua khảo sát cho thấy, động vật ở khu vực chủ yếu là một số loài như: chuột, rắn, chim, kỳ nhông và một số loài bò sát khác.

## 2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện Dự án

### 2.3.1. Các đối tượng bị tác động bởi Dự án

a. Trong giai đoạn xây dựng Dự án

Các đối tượng với quy mô bị tác động bởi những hoạt động trong quá trình xây dựng Dự án được thể hiện ở bảng sau:

| TT | Nguồn tác động | Quy mô, tính chất |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi, khí thải | -Bụi, khí thải phát sinh tại công trường: Bụi phát tán trong phạm vi hẹp, chỉ tác động đến cán bộ công nhân tại công trường và người tham gia giao thông trên đoạn đường tiếp giáp ở phía Bắc và sẽ chấm dứt khi kết thúc xây dựng -Bụi cuốn trên tuyến đường: chủ yếu ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên tuyến đường vận chuyển, bụi chỉ phát sinh khi có xe vận chuyển đi qua và chấm dứt khi kết thúc hoạt động xây dựng. - Tác động trực tiếp đến công nhân thi công trên Dự án, lái xe và người tham gia giao thông. |
| 2 | Nước thải sinh hoạt của CBCN | - Phát sinh hàng ngày - Tác động đến môi trường đất, nước ngầm khu vực xung quanh điểm xả thải và sẽ chấm dứt khi kết thúc hoạt động xây dựng. |
| 3 | Nước mưa chảy tràn, ngập lũ | - Phát sinh khi thời tiết có mưa - Cuốn trôi đất cát, chất bẩn bề mặt, ảnh hưởng đến nguồn nước tiếp nhận |
| 4 | Chất thải rắn | - Phát sinh hàng ngày - Tác động đến môi trường đất, nước dưới đất khu vực xung quanh điểm để chất thải rắn và sẽ chấm dứt khi kết thúc hoạt động xây dựng |
| 5 | Chất thải nguy hại | - Phát sinh hàng ngày - Tác động đến môi trường đất, nước dưới đất khu vực xung quanh điểm để chất thải nguy hại. |
| 6 | Thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất | Làm mất diện tích đất trồng lúa. |

b. Trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động

Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn này được trình bày như sau:

| TT | Chất thải phát sinh | Quy mô, tính chất |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi, khí thải | Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông, máy phát điện,... gây tác động không đáng kể |
| 2 | Nước thải sinh hoạt từ khách lưu trú, giao dịch và CBCNV,... | - Phát sinh hàng ngày, gây mùi hôi và ô nhiễm môi trường tiếp nhận nếu không được xử lý đạt quy chuẩn hay thu gom hiệu quả. |
| 3 | Nước mưa chảy tràn | - Phát sinh khi thời tiết có mưa - Cuốn trôi đất cát, chất bẩn bề mặt, ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận |
| 4 | Chất thải rắn | - Chất thải rắn phát sinh hàng ngày và nếu không được thu gom hàng ngày sẽ làm mất mỹ quan và ô nhiễm khu vực Dự án. |
| 5 | Chất thải nguy hại | - Phát sinh hàng ngày - Nếu không được thu gom, quản lý tốt có thể gây ô nhiễm môi trường đáng kể. |

### 2.3.2. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện Dự án

Trong bán kính 400 m từ khu vực thực hiện Dự án hiện tại không có các công trình kiến trúc, không có các di tích lịch sử, không có các loài động thực vật quý hiếm cần được bảo vệ; trong vòng bán kính này cũng không có vùng sinh thái nhạy cảm nào. Khu vực Dự án không có các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

## 2.4. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện Dự án

Khi Dự án được triển khai sẽ góp phần phát triển hoạt động kinh doanh, dịch vụ ở địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển của thị xã Ba Đồn, tăng thu nhập cho người dân khu vực và đóng góp một nguồn kinh phí cho địa phương thông qua các loại thuế, phí.

Mặt khác, khi Dự án triển khai sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho một bộ phận lao động địa phương, cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân khu vực.

Trên khu vực thực hiện Dự án không có công trình di tích lịch sử, văn hóa, quân sự và các công trình xây dựng quan trọng của Nhà nước; không thuộc danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên được quy hoạch bảo vệ.

Như vậy, địa điểm xây dựng Dự án là phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực phường Quảng Thuận nói riêng và thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình nói chung.

# CHƯƠNG 3
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ 
ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 
ỨNG PHÓ VỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

## 3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng

### 3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động

Giai đoạn thi công xây dựng Dự án sẽ thực hiện các công việc sau:

+ Bồi thường, giải phóng mặt bằng;

+ Đào đắp, san lấp mặt bằng;

+ Thi công xây dựng nền đường trong khu vực Dự án;

+ Thi công xây dựng hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, nước thải;

+ Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống điện; thông tin liên lạc, hệ thống chiếu sáng, hệ thống PCCC,…

+ Thi công, xây dựng các hạng mục công trình chức năng theo thiết kế.

Nguồn tác động trong giai đoạn thi công:

Bảng 3.1 Các nguồn tác động phát sinh trong giai đoạn thi công

| STT | Hoạt động | Các tác động phát sinh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguồn tác động liên quan đến chất thải |  |
| 1.1 | Giải phóng mặt bằng: bốc lớp đất mặt | - Bụi và khí thải - Tiếng ồn |
| 1.2 | San lấp tạo mặt bằng xây dựng | - Bụi và khí thải (bụi đất khuếch tán, bụi khói, CO, NOx, SO2…). - Tiếng ồn, rung. |
| 1.3 | Thi công các hạng mục cơ sở hạ tầng như hệ thống cấp nước, thoát nước mặt, hệ thống thu gom nước thải, nền đường, đường điện... | - Ô nhiễm môi trường không khí từ việc vận chuyển máy móc, phương tiện phục vụ thi công xây dựng. - Ô nhiễm nhiệt từ quá trình thi công có gia nhiệt như cắt, hàn… - Ô nhiễm môi trường đất, nước và mất mỹ quan do các loại chất thải rắn (đất, đá, gỗ, cặn…). |
| 1.4 | Sinh hoạt của công nhân tại công trường | - Nước thải sinh hoạt (chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, cặn lơ lửng, N, P và vi sinh vật gây hại). - Chất thải rắn sinh hoạt (thức ăn thừa, giấy vụn, bao bì, các vật dụng bằng nhựa, thủy tinh, kim loại…). - Chất thải nguy hại: (Chất thải có chứa dầu, Giẻ lau, găng tay dính dầu, Bóng đèn huỳnh quang thải có chứa thuỷ ngân, Dầu nhiên liệu thải...) |
| 2 | Nguồn tác động không liên quan đến chất thải |  |
| 2.1 | Thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất | - Ảnh hưởng đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học trong khu vực |
| 2.2 | Nước mưa chảy tràn | - Cuốn trôi đất và chất thải rắn xây dựng rơi vãi khi chảy trên mặt bằng. - Tiêu thoát nước trong khu vực. |
| 2.3 | Hoạt động vận chuyển | - Ảnh hưởng đến chất lượng đường giao thông, an toàn giao thông trên các tuyến đường vận chuyển. - Tai nạn giao thông. |
| 2.4 | Hoạt động của công nhân | - Ảnh hưởng đến an ninh trật tự. - Mâu thuẫn xã hội - Gia tăng tệ nạn xã hội |
| 2.5 | Hoạt động thi công xây dựng công trình | - Tai nạn lao động. |

3.1.1.1. Các tác động có liên quan đến chất thải

a. Tác động đến môi trường không khí

* Bụi từ hoạt động đào phong hóa:

Trước khi thực hiện thi công các hạng mục công trình của Dự án, yêu cầu phải bóc bỏ lớp màu bề mặt, chủ yếu là đất bùn hữu cơ trên toàn bộ khu vực Dự án, sau đó sẽ tiến hành đắp cát, đắp đất biên hòa và thi công các hạng mục công trình của Dự án.

Với đặc điểm lớp đất mặt của khu vực Dự án là đất bùn, có tính kết dính và độ ẩm cao nên hoạt động đào ít phát sinh bụi. Lượng đất bùn này được tập kết về phía Đông Nam của dự án sau này tận dụng để san lấp trồng cây xanh trong dự án.

* Bụi phát sinh do quá trình đắp đất, san nền và vận chuyển trong phạm vi công trường:

Bụi sinh ra trong quá trình đào đắp, san ủi phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi.

Khối không khí tại khu vực san lấp được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại công trường vào thời điểm chưa thi công là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C =                                                                   (3.1)

Trong đó:	C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích:

Es = Mbụi/(L  W)	(mg/m2.s)

Mbụi - tải lượng bụi (mg/s)

U: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,9 m/s;

H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 5 m;

L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.2 Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đắp đất, san nền

| TT | L (m) | W (m) | Nồng độ C (mg/m3) | QCVN 05:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mbụi 1 | 10 | 10 | 7,962 | 0,3 |
|  | 15 | 15 | 3,684 |  |
|  | 20 | 20 | 2,115 |  |
|  | 50 | 50 | 0,351 |  |
|  | 70 | 70 | 0,180 |  |
|  | 100 | 100 | 0,089 |  |
| Mbụi 2 | 10 | 10 | 8,263 | 0,3 |
|  | 15 | 15 | 3,823 |  |
|  | 20 | 20 | 2,195 |  |
|  | 50 | 50 | 0,364 |  |
|  | 70 | 70 | 0,187 |  |
|  | 100 | 100 | 0,092 |  |
| Mbụi 3 | 10 | 10 | 8,033 | 0,3 |
|  | 15 | 15 | 3,717 |  |
|  | 20 | 20 | 2,134 |  |
|  | 50 | 50 | 0,354 |  |
|  | 70 | 70 | 0,182 |  |
|  | 100 | 100 | 0,090 |  |
| Mbụi 4 | 10 | 10 | 7,980 | 0,3 |
|  | 15 | 15 | 3,692 |  |
|  | 20 | 20 | 2,120 |  |
|  | 50 | 50 | 0,352 |  |
|  | 70 | 70 | 0,181 |  |
|  | 100 | 100 | 0,089 |  |
| Mbụi 5 | 10 | 10 | 7,909 | 0,3 |
|  | 15 | 15 | 3,660 |  |
|  | 20 | 20 | 2,101 |  |
|  | 50 | 50 | 0,349 |  |
|  | 70 | 70 | 0,179 |  |
|  | 100 | 100 | 0,088 |  |
| Mbụi 6 | 10 | 10 | 8,122 | 0,3 |
|  | 15 | 15 | 3,758 |  |
|  | 20 | 20 | 2,157 |  |
|  | 50 | 50 | 0,358 |  |
|  | 70 | 70 | 0,184 |  |
|  | 100 | 100 | 0,091 |  |
| Mbụi 7 | 10 | 10 | 7,998 | 0,3 |
|  | 15 | 15 | 3,700 |  |
|  | 20 | 20 | 2,124 |  |
|  | 50 | 50 | 0,353 |  |
|  | 70 | 70 | 0,181 |  |
|  | 100 | 100 | 0,089 |  |
| Mbụi 8 | 10 | 10 | 7,962 | 0,3 |
|  | 15 | 15 | 3,684 |  |
|  | 20 | 20 | 2,115 |  |
|  | 50 | 50 | 0,351 |  |
|  | 70 | 70 | 0,180 |  |
|  | 100 | 100 | 0,089 |  |

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

Ngoài tính toán liên quan đến khối lượng và diện tích thi công như trên, nồng độ bụi còn phụ thuộc vào biện pháp thi công, thời gian thi công, tính chất của đất và đặc điểm thời tiết cụ thể tại từng thời điểm.

Theo kết quả đã tính toán ở trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ và trong phạm vi 100m khoảng 0,088 - 8,263 mg/m3, tuy nhiên, đặc tính bụi ở đây chủ yếu là các hạt có kích thước lớn nên sẽ nhanh chóng lắng tại điểm phát sinh, do đó, dưới bán kính 70 m và ngoài phạm vi khu vực san gạt  nồng độ bụi khoảng 0,179 - 0,187 mg/m3; ngoài phạm vi bán kính 70 m thì nồng độ bụi nhỏ hơn 0,3 mg/m3. So sánh với quy định trong QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3) cho thấy nồng độ bụi phát sinh trong khu vực có hoạt động đào đắp và gần đó theo hướng gió thì nồng độ bụi sẽ vượt quy định, ngoài phạm vi 70m thì nồng độ bụi nằm trong quy định.

Đối tượng có thể bị ảnh hưởng bởi bụi trên công trường là công nhân tham gia thi công trên công trường, người dân lưu thông trên tuyến đường giao thông tiếp giáp khu vực Dự án. Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, do bụi có kích thước lớn nên sẽ nhanh chóng lắng xuống sau khi kết thúc hoạt động san lấp nên tác động chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nên mức độ ảnh hưởng nếu thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu là không đáng kể và chủ yếu tác động trực tiếp đến công nhân tham gia thi công trên công trường.

# * Bụi phát sinh tại bãi tập kết vật liệu thi công:

Bụi cũng phát sinh tại các vị trí tập kết nguyên, vật liệu. Tuy nhiên, với đá dăm, đất đắp, cát nền sẽ vận chuyển và đổ trực tiếp tại vị trí thi công nên không tập trung ở bãi chứa vật liệu. Tại bãi chứa vật liệu chỉ tập kết cát xây dựng, xi măng, sắt thép, gạch,… Trong đó, xi măng được chứa trong các bao kín, gạch đá, sắt thép có tính nguyên khối nên bụi phát sinh tại vị trí này không lớn.

Khối lượng nguyên vật liệu sử dụng cho Dự án lớn nhất là đất và cát đắp nền sẽ được san đắp trực tiếp, tương tự khối lượng lớn đá dăm cũng sẽ được rải trực tiếp, do đó, nguyên vật liệu tập kết ở bãi chủ yếu là các loại nguyên vật liệu có tính chất khối hoặc được bao gói như ống bê tông, thiết bị điện, xi măng, gạch,… nên sẽ không làm phát sinh bụi đáng kể. Khu vực bãi nguyên vật liệu đặt gần tuyến đường công vụ, đường vận chuyển nguyên vật liệu nên thuận lợi cho quá trình tập kết vật liệu phục vụ quá trình thi công Dự án.

* Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu về Dự án:

# Quá trình vận chuyển các dạng nguyên, vật liệu phục vụ cho thi công các hạng mục giai đoạn xây dựng của Dự án sẽ gây ô nhiễm bụi trên bề mặt các tuyến đường vận chuyển từ các mỏ khai thác (đất, cát, đá dăm), các điểm bán vật liệu ở thị xã Ba Đồn,... đến khu vực thi công Dự án. Tải lượng bụi phát sinh nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng phương tiện tham gia vận chuyển, chiều dài tuyến đường vận chuyển, khối lượng cần vận chuyển, chất lượng nền đường, thời tiết,... và phụ thuộc vào dạng nguyên vật liệu cần vận chuyển. Nguyên vật liệu sẽ được vận chuyển bằng ô tô với tải trọng trung bình 10 - 15 tấn.

Tùy theo điều kiện chất lượng đường, phương tiện  vận chuyển mà bụi phát sinh nhiều hay ít. Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính theo công thức sau:

E2 = 1,7 x k x x x 0,7 x 0,5 [(365-p)/365]      (3.2)

Trong đó:

E2: Hệ số phát thải bụi (kg/lượt xe.km)

k: Hệ số liên quan kích thước bụi (chọn k=0,2 cho bụi có kích thước <30μm)

s: Hệ số liên quan đến mặt đường, chọn hệ số trung bình đường nhựa s=5,7, đường đất s = 30.

S: Tốc độ trung bình của xe (chọn S = 35km/h)

W: Tải trọng xe (chọn W = 25 tấn)

w: Số bánh xe (chọn w = 10 bánh)

p: Số ngày mưa trung bình trong năm (Tại Ba Đồn, chọn p=143)

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu trên đường nhựa là E2 = 0,21 kg/km/lượt xe = 2,06 mg/m.s và đường đất là E2 = 1,15 kg/km/lượt xe = 11,22 mg/m.s.

Nồng độ các chất ô nhiễm tại khoảng cách x theo hướng gió (vuông góc với nguồn đường) và có độ cao z do bụi cuốn trên đường phát thải vào môi trường được xác định theo mô hình của Sutton như sau:

C(x,z) =           (3.3)

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, mg/m3;

E: Tải lượng nguồn thải, mg/m.s;

δz: Hệ số khuếch tán theo phương z. Trong trường hợp nguồn đường giao thông với độ ổn định khí quyển loại B, δz = 0,53x0,73; m.

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (m), tính theo chiều gió

u: Tốc độ gió của khu vực, m/s (chọn u=2,9 m/s).

z: Độ cao của điểm tính toán, m.

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), chọn h=0m;

Thay số vào công thức (3.3) ta có kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm ứng với các khoảng cách x và độ cao z được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.3  Nồng độ (mg/m3) bụi trong không khí trên các tuyến đường nhựa

| Độ cao tính toán (m) | Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 |
| z = 2 | 0,49 | 0,45 | 0,38 | 0,30 | 0,28 | 0,25 |

Bảng 3.4.  Nồng độ (mg/m3) bụi trong không khí trên các tuyến đường đất

| Độ cao tính toán (m) | Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 80 | 120 | 140 | 170 | 200 |
| z = 2 | 0,58 | 0,48 | 0,43 | 0,30 | 0,28 | 0,26 |

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, càng cách xa nguồn thải nồng độ bụi trong không khí cách nguồn thải (luồng xe chạy) về cuối hướng gió càng giảm dần do sự khuyếch tán của gió.

So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lửng cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3) cho thấy:

Trong phạm vi tính toán > 22m đối với đường nhựa và > 140m đối với đường đất so với luồng xe chạy về cuối hướng gió nồng độ bụi trong không khí nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Thực tế, đa số bụi phát sinh ở đây là bụi kích thước lớn (> 10 μm) nên thường lắng nhanh sau khi phát sinh và lưu lượng xe vận chuyển không tập trung liên tục.

Các tác động này chỉ mang tính tạm thời, không liên tục mà phân bố trên toàn tuyến và sẽ chấm dứt sau khi hoàn tất xây dựng. Đối tượng chịu ảnh hưởng chủ yếu là người tham gia giao thông và người dân sinh sống ven tuyến đường vận chuyển. Tuyến đường vận chuyển chính là đường Quốc lộ 1A và tuyến đường quy hoạch 23 m ở phía Bắc Dự án.

* Bụi phát sinh từ quá trình thi công các công trình của Dự án

Tải lượng nguồn thải này khó ước tính được vì phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục cần xây dựng, thời tiết. Bụi phát sinh lớn nhất là quá trình sơn nhà, xả bột tít trong quá trình hoàn thiện các công trình.

Phạm vi và mức độ ảnh hưởng của nguồn phát sinh này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ, công nhân làm việc tại công trường mà còn có thể ảnh hưởng người tham gia giao thông trên tuyến đường quy hoạch 23 m đoạn đi qua khu vực Dự án (đối với các công trình xây dựng gần với tuyến đường).

* Khí thải từ hoạt động của máy trên công trường

Khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các máy móc động cơ, các phương tiện thi công cơ giới.

Hoạt động thi công xây dựng của Dự án sẽ sử dụng nhiều phương tiện thi công. Trong 1 ca làm việc, ước tính có thể sẽ sử dụng đến 393lít (338kg) dầu diesel để các phương tiện thi công hoạt động. Khí thải phát sinh từ các máy móc, thiết bị thi công như sau:

Bảng 3.5.  Phát thải khí thải của các máy thi công

| TT | Loại khí thải | (*) Hệ số phát thải (kg/tấn) | Tổng tải lượng (kg/ca) | Tổng tải lượng (mg/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO | 28 | 9,464 | 328,61 |
| 2 | SO2 | 20*S | 0,00338 | 0,12 |
| 3 | NOx | 55 | 18,59 | 645,49 |
| 4 | VOCs | 2,6 | 0,8788 | 30,51 |
| 5 | TSP | 4,3 | 1,4534 | 50,47 |

Nguồn: Economopoulos, 1993 (WHO)

Giả sử các máy cùng hoạt động vào một thời điểm và đủ gần để xem tổng hợp nguồn thải từ tất cả các máy là một điểm. Khi đó, nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường được xác định theo công thức Gauss như sau:

C(x) = [E/(π*u*σy*σz)]*[exp(-H2/(2*σz2))]    (3.4)

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí gần mặt đất, mg/m3;

E: Tải lượng nguồn thải (g/s) (giá trị E ở Bảng 3.5);

σy, σz : Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương y và z (m).

σy = 156*x0,894

Với x ≤ 1km: σz = 106,6*x1,149 + 3,3

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (km), tính theo chiều gió.

u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u=2,9 m/s).

h: Độ cao của điểm xả ống khói so với mặt đất xung quanh (m), chọn h=1m;

Trên cơ sở công thức (3.4), thay giá trị các thông số đã có và từng thông số khoảng cách x ta có Bảng kết quả tính toán nồng độ như sau:

Bảng 3.6.  Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường

Đơn vị: mg/m3

| Chỉ tiêu | Khoảng cách (m) |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| CO | 2,11x10-3 | 5,20 x10-4 | 2,28 x10-4 | 1,27 x10-4 | 8,07 x10-5 | ≤ 30 |
| SO2 | 7,55 x10-7 | 1,86 x10-7 | 8,15 x10-8 | 4,54 x10-8 | 2,88 x10-8 | ≤ 0,35 |
| NOx | 4,15 x10-3 | 1,02 x10-3 | 4,48 x10-4 | 2,50 x10-4 | 1,58 x10-4 | ≤ 0,2 |
| VOCS | 1,96 x10-4 | 3,52 x10-5 | 2,12 x10-5 | 1,18 x10-5 | 7,49 x10-6 | - |
| TSP | 3,25 x10-4 | 2,53 x10-5 | 3,51 x10-5 | 1,95 x10-5 | 1,24 x10-5 | ≤ 0,3 |

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, ở khoảng cách 1 m từ nguồn thải nồng độ các khí đạt quy định theo quy chuẩn, trừ VOCS không có quy định chung (chỉ có quy định riêng cho nhiều chất thuộc VOCS ở QCVN 06:2009/BTNMT).

Như vậy, các khí ô nhiễm trong khói thải máy thi công chủ yếu gây tác động nhẹ đối với sức khỏe của công nhân vận hành máy, gây tác động không đáng kể đến chất lượng môi trường xung quanh.

*Khí thải trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:

# Nguồn thải này phụ thuộc vào kế hoạch tổ chức vận chuyển; khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển; loại phương tiện được sử dụng; tình trạng vận hành của thiết bị, chất lượng mặt đường, chiều dài tuyến đường vận chuyển,... Nguyên vật liệu sẽ được vận chuyển bằng ô tô với tải trọng trung bình 10 tấn, sử dụng nguyên liệu dầu Diezel, hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diezel là 0,5%.

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu Diezel có công suất 3,5 - 16,0 tấn, thì tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.7.  Tải lượng các chất ô nhiễm  sinh ra từ hoạt động vận tải 
trên các tuyến đường vận chuyển

| STT | Chất ô nhiễm | (*)Tải lượng (kg)/1.000km | Tổng tải lượng (kg/ca làm việc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 3,96 |
| 2 | SO2 | 4,15S | 0,01 |
| 3 | NOx | 14,4 | 63,34 |
| 4 | CO | 2,9 | 12,76 |
| 5 | THC | 0,8 | 3,52 |

Nguồn: (*) Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất - WHO 1993

Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diesel là 0,05%.

Nồng độ các chất ô nhiễm được xác định theo công thức (3.4). Từ đó tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí tại các khoảng cách nguồn thải xuôi theo chiều gió. Kết quả tính toán được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3.8.  Nồng độ khí thải ở các khoảng cách khác nhau trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công

Đơn vị: mg/m3

| Chỉ tiêu | Khoảng cách x (m) |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Bụi khói | 8,92x10-6 | 2,19 x10-6 | 9,63 x10-7 | ≤ 0,3 |
| SO2 | 2,06 x10-8 | 5,06 x10-9 | 2,22 x10-9 | ≤ 0,35 |
| NOx | 1,43 x10-4 | 3,51 x10-5 | 1,54 x10-5 | ≤ 0,2 |
| CO | 2,87 x10-5 | 1,06 x10-5 | 3,10 x10-6 | ≤ 30 |
| VOCs | 7,93 x10-6 | 6,48 x10-7 | 8,56 x10-7 | - |

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, bắt đầu ở khoảng cách 1 m từ nguồn thải, nồng độ các khí thải từ ống khói của phương tiện vận chuyển nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn (riêng VOCS không có quy định ở QCVN 05:2013/BTNMT và ở QCVN 06:2009/BTNMT, chỉ có quy định cho từng chất hữu cơ dễ bay hơi riêng ở QCVN 06:2009/BTNMT). Bên cạnh đó, nguồn cung cấp nguyên, vật liệu được cung ứng từ các mỏ, các điểm cung ứng tại các địa điểm khác nhau nên các phương tiện không tập trung trên cùng một tuyến đường và với phương thức thi công được tiến hành theo hình thức cuốn chiếu, không thi công cùng lúc trên toàn bộ khu vực Dự án nên ảnh hưởng do khí thải từ nguồn này không đáng kể.

* Bụi do gió cuốn khi vận chuyển nguyên vật liệu ở thùng xe hay đất, cát dính bám ở xe:

Tải lượng và nồng độ nguồn bụi này phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng vệ sinh, các biện pháp che chắn thùng xe và tốc độ của các xe vận chuyển, do đó, phụ thuộc nhiều vào các biện pháp quản lý của nhà thầu thi công. Nếu thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, che phủ thùng xe vận chuyển thì nồng độ bụi này phát sinh không đáng kể hoặc không có.

Bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển do bụi cuốn nền đường hay bụi do rung lắc thùng xe nếu phát sinh nồng độ lớn thì ngoài việc ảnh hưởng đến đời sống người dân hai bên đường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân ở đây cũng như người lưu thông trên đường thì còn có thể trở thành nguyên nhân gián tiếp gây sự cố tai nạn giao thông do làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến thị giác người tham gia giao thông.

b Tác động đến môi trường nước

Trong quá trình thi công xây dựng công trình Dự án, các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước bao gồm:

- Nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại công trường, chủ yếu chứa cặn bã, các chất hữu cơ bị phân huỷ, các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật.

- Nước thải thi công phát sinh từ quá trình thi công, đào móng công trình, nước rửa bánh xe,...

- Nước mưa chảy tràn kéo theo cặn bẩn vào nguồn tiếp nhận. Thành phần nước mưa chảy tràn chủ yếu là TSS và dầu mỡ.

* Nước thải sinh hoạt:

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ việc tắm rửa, vệ sinh, ăn uống hằng ngày của cán bộ quản lý và công nhân tại công trường. Tổng số công nhân xây dựng tối đa là 25 người/ngày, trong trường hợp toàn bộ công nhân lưu trú tại khu vực Dự án thì lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính như sau:

25 người × 100 lít/người/ngày × 0,8/1000 =  2.000 l/ngày ⁓ 2 m3/ngày

Trong đó:

- 100 lít/người/ngày: định mức nhu cầu sử dụng nước;

- Lượng nước thải ước tính bằng 80% nhu cầu nước cấp.

Tuy nhiên, dự kiến lao động chủ yếu là người địa phương, không lưu trú tại khu vực Dự án, chỉ có một ít lao động bảo vệ ở lán trại trong khu vực công trường, nên khối lượng nước thải phát sinh trực tiếp trên công trường rất nhỏ.

Thành phần nước thải sinh hoạt chứa lượng lớn chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, cặn lơ lửng và vi sinh vật gây bệnh. Nguồn thải phát sinh khối lượng ít nhưng nếu không được thu gom, xử lý tốt có thể gây mùi hôi và là môi trường cho sinh vật gây bệnh phát triển, gây ảnh hưởng chủ yếu trong khu vực Dự án.

* Đối với nước mưa chảy tràn

Tải lượng nguồn thải này phụ thuộc vào điều kiện thời tiết có mưa hay không và diện tích khu vực thi công. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình từ năm 1956 đến nay thì lượng mưa lớn nhất trong ngày của tỉnh Quảng Bình là 747 mm (ngày xuất hiện là 14/10/2016).

Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định theo công thức thực nghiệm sau:

Q =  x F x h (m3/s)

Trong đó:

- Hệ số dòng chảy, do khu vực có nền đất bùn ít thấm nước nên chọn hệ số bằng 1;

h - Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán, chọn lượng mưa lớn nhất tới nay tại Quảng Bình là 747 mm vào ngày 14 tháng 10 năm 2016 Trung tâm khí tượng thủy văn Quảng Bình;

F - Diện tích khu vực khu đất F = 3.090,52 m2;

Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án vào khoảng  2.308,62 m3/ngày.đêm.

Nước mưa chảy tràn nếu không được thu gom sẽ chảy tràn qua các khu đất ruộng lúa ở lân cận, và nếu không quản lý tốt các nguồn vật liệu, các nguồn thải thì nước mưa chảy tràn có thể cuốn theo các thành phần ô nhiễm nguy hại hơn, đáng chú ý là các nguồn dầu mỡ, làm tăng tính ô nhiễm của của nước mưa chảy tràn, gây tác động đến các điểm tiếp nhận, làm bồi lấp, gây đục nước, và nguy hiểm hơn là các chất dầu mỡ có khả năng gây ô nhiễm lan rộng ra các vùng đất trồng lúa xung quanh.

* Nước thải thi công từ hoạt động vệ sinh dụng cụ:

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án có phát sinh nước thải thi công từ các công đoạn: rửa vật liệu xây dựng, trộn bê tông, trộn vữa, đào móng xây dựng công trình ...

Tuy nhiên nguyên vật liệu cát, xi, sỏi, đá được lựa chọn để thi công xây dựng là các nguyên vật liệu sạch, không cần tiến hành rửa. Dự án sử dụng bê tông thương phẩm là chính, quá trình trộn bê tông, trộn vữa chỉ tiến hành trong việc xây dựng các công trình nhỏ lẻ, nước thấm vào nguyên vật liệu và dần bay hơi theo thời gian. Do vậy, mà nước thải thi công phát sinh từ quá trình rửa nguyên nhiên vật liệu, trộn bê tông, trộn vữa là nhỏ.

c. Chất thải rắn

* Chất thải rắn trong quá trình giải phóng mặt bằng:

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, sẽ tiến hành bốc lớp đất hữu cơ bề mặt là đất bùn trên toàn bộ diện tích Dự án với khối lượng ước tính khoảng 927,2 m3 (bốc lớp đất mặt có độ sâu trung bình 0,3m). Nếu lượng đất này không được thu gom, xử lý triệt để sẽ chiếm chỗ, gây mất cảnh quan khu vực và có khả năng gây ra nguy cơ sụt lún, sạt lở các công trình sau này. Vì vậy, Chủ Dự án sẽ có biện pháp xử lý chất thải này để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

* Chất thải rắn (CTR) trong quá trình thi công:

Khối lượng CTR sinh ra trong khi thi công xây lắp các hạng mục của Dự án gồm: đất đá, cốt pha gỗ, vật liệu xây dựng, xi măng, gạch vỡ, bao bì đựng vật liệu xây dựng, đầu thừa sắt, thép,... Tải lượng các nguồn rác thải này khó định lượng, tải lượng tuỳ thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay nghề của công nhân và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào các mục đích khác. Các CTR này không bị thối rữa, không phát sinh mùi và một số loại có thể tận dụng bán cho đơn vị thu mua (bao bì đựng vật liệu xây dựng, đầu thừa sắt, thép,…), còn lại một phần đất đá, gạch, vật liệu xây dựng được tận dụng san lấp cùng với quá trình san ủi mặt bằng, điều này sẽ hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của loại chất thải này đến môi trường khu vực.

Nếu nguồn thải này không có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý tốt sẽ gây ảnh hưởng hoạt động của toàn khu vực Dự án, đồng thời ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực và gây cản trở giao thông trong khu vực Dự án.

* Chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần bao gồm: các chất thải hữu cơ (thức ăn, rau quả thừa…), các chất thải vô cơ (giấy vụn, carton, vỏ đồ hộp, bao bì, chai lọ...).

Theo QCXDVN 01:2008/BXD, định mức chất thải rắn phát sinh là 0,2kg/người/ngày. Với thời gian làm việc là 8h/ngày và số lượng công nhân lớn nhất vào một thời điểm là 25 người thì khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh là:

0,2 kg/người/ngày × 25 người = 5 kg/ngày

Chất thải rắn sinh hoạt nếu không được thu gom và xử lý kịp thời sẽ làm phát sinh mùi hôi thối khó chịu. Đồng thời, đây là môi trường thuận lợi cho các loài sinh vật gây hại phát triển như ruồi, muỗi, côn trùng và các vi sinh vật gây bệnh, có thể lây truyền dịch bệnh cho công nhân, đặc biệt vào mùa hè, khi các loại dịch bệnh có điều kiện bùng phát mạnh.

d. Chất thải nguy hại

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục của Dự án, sẽ phát sinh một lượng CTNH chủ yếu từ quá trình bảo dưỡng các máy móc, thiết bị thi công.Căn cứ vào hạng mục đầu tư, dựa vào kinh nghiệm khảo sát thực tế đối với quá trình thi công xây dựng một số Dự án tương tự. Dự báo thành phần CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.9.  Thành phần CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng

| TT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại |  |  |  | Mã CTNH |  | Dự báo khối lượng(kg/tháng) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rắn | Lỏng | Bùn |  |  |  |  |  |
| 1 | Chất thải có chứa dầu | x | x | - | 19 07 01 |  | 1 |  |  |
| 2 | Giẻ lau, găng tay dính dầu | x | - | - | 18 02 01 |  | 0,5 |  |  |
| 3 | Dầu nhiên liệu thải | x | - | - | 17 06 01 |  | 0,6 |  |  |
| 4 | Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại hữu cơ | x | - | - | 19 12 02 |  | 0,2 |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |

Tác động CTNH:

- Môi trường không khí: Phát tán mùi dầu, hơi dung môi gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng tới sức khỏe các cán bộ, công nhân thi công tại công trường.

- Môi trường nước: Các chất thải không được thu gom, sẽ bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm nguồn nước mặt,

- Môi trường đất: Lượng dầu, mỡ thải không được thu gom sẽ tích lũy trong đất, gây ô nhiễm đất khu vực, tác động tiêu cực tới sự phát triển và đa dạng sinh thái của hệ sinh thái trong đất.

Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định về quản lý chất thải nguy hại thì đây là các chất thải nguy hại, có tính độc và dễ cháy. Dầu mỡ là các hợp chất hydrocacbon khó phân hủy sinh học và có chứa các chất phụ gia độc hại. Do vậy, tuy phát sinh với lưu lượng thấp nhưng nếu xả thải trực tiếp ra môi trường đất sẽ gây ra tác động tích lũy ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất và có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm tại vị trí xả thải (cụ thể là tại vị trí tập kết, bảo trì máy móc trên công trường).

3.1.2.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải

a. Tác động thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất

Dự án sẽ thực hiện chuyển đổi diện tích đất lúa sang đất thương mại dịch vụ, qua đó sẽ làm mất đi diện tích đất lúa. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này phù hợp với quy hoạch phát triển của thị xã Ba Đồn, hơn nữa, diện tích chuyển đổi nhỏ, ở khu vực năng suất lúa thấp nên việc chuyển đổi không gây tác động tiêu cực đáng kể, ngược lại, sẽ làm gia tăng giá trị sử dụng đất của khu vực.

b. Tiếng ồn, độ rung

Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công phụ thuộc vào thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, vị trí các điểm cung cấp nguyên vật liệu, cũng như hướng và khoảng cách đến đối tượng tiếp nhận. Mức áp âm đối với một số loại máy, thiết bị xây dựng như sau:

Bảng 3.10. Giới hạn mức độ tiếng ồn của các thiết bị thi công

| TT | Loại thiết bị | Mức độ tiếng ồn ở khoảng cách 15 m, dBA | Yêu cầu của Tổng cục Dịch vụ (Mỹ),dBA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe lu | 72 – 88 | < 75 |
| 2 | Máy xúc | 72 – 96 | < 75 |
| 3 | Xe tải | 70 – 96 | < 75 |
| 4 | Máy trộn bê tông | 71 – 90 | < 75 |
| 5 | Máy ủi | 70 – 96 | < 75 |

Nguồn: Tổng cục Dịch vụ - Mỹ

Theo trên thì mức ồn gây ra bởi các thiết bị này ở khoảng cách 15m từ vị trí vận hành dao động trong khoảng từ 70 - 96 dBA (lấy giá trị lớn nhất là 96 dBA để tính toán mức độ lan truyền của sóng âm).

Quá trình lan truyền của âm thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trưng của sóng âm (tần số và bước sóng). Trong trường hợp nếu âm thanh được tạo ra từ một điểm thì một hệ thống sóng âm dạng cầu sẽ lan truyền ra khu vực xung quanh với tốc độ là 363 m/s cho âm thanh đầu tiên sinh ra (U.S Department of Transportation, 1972). Quá trình lan truyền của sóng âm trong không khí sẽ làm cho cường độ âm thanh giảm đi do tổn thất năng lượng trong quá trình lan truyền. Trên thực tế lan truyền âm thanh từ nguồn điểm sẽ được xác định bằng công thức sau:

Mức ồn vị trí 1 - Mức ồn vị trí 2 = 20 log (r2/r1)

Trong đó:  	r1 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 1 (m).

r2 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 2 (m).

Từ công thức trên cho thấy, mỗi khi tăng khoảng cách lên gấp đôi thì mức âm thanh sẽ giảm đi 6 dBA. Như vậy, khi các phương tiện, máy móc hoạt động thì mức ồn trong khu vực sẽ tăng lên và mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách tính từ vị trí đặt máy và được trình bày ở sau:

Bảng 3.11. Dự báo mức ồn khu vực xung quanh vị trí thi công

| Khoảng cách từ nguồn gây ồn | Đơn vị (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| Mức ồn (dBA) | 96 | 90 | 84 | 78 | 72 |

- Mức ồn trên công trường: Trên công trường thi công, tại các vị trí cách nguồn phát sinh tiếng ồn < 60m, mức áp âm do một số máy móc, thiết bị thi công gây ra sẽ vượt giới hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, trong trường hợp làm việc quá 8 giờ/ngày (quy định không được vượt quá 85 dBA). Còn các khu vực thi công khác cách nguồn ồn ≥ 60m thì mức áp âm sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT.

Nhìn chung, ở quy mô xây dựng nhỏ và vị trí của Dự án, tiếng ồn thi công ít gây tác động đến môi trường sống của người dân.

* Mức ồn trên các tuyến đường vận chuyển do phương tiện vận chuyển gây ra:

Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra trên các tuyến đường vận chuyển khoảng 65 - 75dBA, tối đa có thể đạt 80dBA khi có xe vận chuyển đi qua, vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, khi có sự tham gia của nhiều phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công.

Độ ồn trên tuyến đường vận chuyển sẽ tác động đến người tham gia giao thông và dân cư sống hai bên tuyến đường vận chuyển. Các tác động từ tiếng ồn khi vận chuyển là không liên tục và mức độ tác động có thể được giảm thiểu thông qua việc bố trí lịch vận chuyển hợp lý và các biện pháp quản lý lái xe của nhà thầu thi công.

* Độ rung tại khu vực công trường và trên tuyến đường vận chuyển:

Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của độ rung trong thi công phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, khoảng cách đến đối tượng tiếp nhận, chất lượng nền đường. Mức rung đối với các loại máy, thiết bị xây dựng như sau:

Bảng 3.12. Mức rung của các thiết bị thi công

| TT | Loại thiết bị | Mức rung cách máy 10 m, dB | Mức rung cách máy 30m, dB | Mức rung cách máy 60m, dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đầm nén (xe lu) | 82 | 72 | 62 |
| 2 | Máy xúc gầu trước | 77 | 67 | 57 |
| 3 | Xe tải | 74 | 64 | 54 |
| 4 | Máy khoan (thi công cọc nhồi) | 80 | 70 | 60 |

Nguồn: Viện KH&CN môi trường - Bộ GTVT

Từ kết quả ở bảng trên cho thấy, mức rung động sinh ra từ các máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải ở vị trí cách xa 10m so với nguồn rung ở vào khoảng từ 76 -  82 dB, còn mức rung sinh ra từ khoảng cách 30m và 60m đều có giá trị nhỏ hơn 75dB và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (giới hạn tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng ≤ 75dB - Áp dụng đối với khu vực thông thường từ 6h - 21h).

Khu vực Dự án cách xa các khu vực có công trình xây dựng khác nên độ rung không gây tác động đến các công trình bên ngoài khu vực Dự án.

c. Tác động đến kinh tế - xã hội khu vực

Quá trình thi công Dự án sẽ có những tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội khu vực như sau:

- Hoạt động xây dựng cùng sự tập trung của người lao động nếu không được quản lý tốt có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

- Hoạt động vận chuyển của dự án với các xe có trọng tải lớn trên đường có thể làm hư hỏng đường giao thông hiện hữu, đồng thời gây cản trở việc đi lại của người dân và tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Bên cạnh các tác động tiêu cực đó, việc thi công Dự án cũng mang lại một số lợi ích từ việc cung ứng dịch vụ như các dịch vụ ăn uống giải khát, dịch vụ vận chuyển,…, góp phần hỗ trợ vào nguồn thu nhập của nhân dân trong vùng.

d. Tác động đến cảnh quan xung quanh khu vực Dự án

Đối với cảnh quan, sau khi Dự án hoàn thành thì cảnh quan khu vực Dự án và xung quanh sẽ được đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo khu vực theo hướng tích cực hơn do cơ sở hạ tầng thiết kế và xây dựng đồng bộ, khang trang.

Ở đây, tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái đáng chú ý nhất là trường hợp quản lý không tốt dầu thải, để dầu thải xâm nhập ra môi trường, nhất là khi có mưa thì sẽ gây ô nhiễm lan rộng, ảnh hưởng đến đất ruộng lúa của khu vực.

Nhìn chung, tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái và môi trường tự nhiên của Dự án tùy thuộc nhiều vào vấn đề quản lý, xử lý các nguồn chất thải phát sinh của nhà thầu thi công.

3.1.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động gây nên bởi sự cố, rủi ro của Dự án trong giai đoạn xây dựng

          - Sự cố cháy nổ

Trong giai đoạn thi công, sự cố cháy nổ có thể xảy ra xuất phát từ các hoạt động phục vụ thi công như:

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố chập, cháy nổ...

- Do hút thuốc không đúng nơi quy định hoặc vứt bỏ tàn thuốc bừa bãi.

- Ngoài ra, vấn đề cháy nổ tại công trường còn có thể do lượng bom mìn tồn dư sau chiến tranh gây ra.

Khi sự cố xảy ra, tùy trường hợp, có thể gây ảnh hưởng lớn đến con người, thường gây ra thương tích lâu dài, nếu nặng có thể dẫn đến thiệt mạng. Bên cạnh đó, cháy nổ còn gây thiệt hại về tài sản cũng như gây tác động đến môi trường xung quanh.

          - Sự cố tai nạn lao động

Trong quá trình thi công xây dựng có thể xảy ra tai nạn lao động do các nguyên nhân sau:

- Do các phương tiện, máy móc sử dụng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Do bất cẩn trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị.

- Do sự cố hư hỏng máy móc trong quá trình vận hành.

- Do thiếu trang bị bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân hoặc thiếu ý thức tuân thủ nội quy an toàn lao động của công nhân viên.

- Quá trình thi công, xây dựng các công trình cũng có thể xảy ra tai nạn lao động do sự bất cẩn của công nhân, rủi ro do vận hành máy móc, thiết bị thi công… gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của công nhân.

Tai nạn lao động xảy ra gây tổn hại về sức khoẻ con người ở các mức độ khác nhau hoặc có thể gây tử vong tùy trường hợp, đồng thời còn gây thiệt hại về kinh tế cho chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công.

          - Sự cố tai nạn giao thông

Trong quá trình thi công Dự án cần vận chuyển đất mặt đi đổ bỏ, đất san nền và vật liệu xây dựng từ nơi khác về công trình, do vậy lượng phương tiện ra vào công trường vào các ngày cao điểm theo ước tính là tương đối cao, đặc biệt tập trung nhiều tại khu vực lân cận cổng chính dẫn vào công trường thi công, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu không có biện pháp quán triệt lái xe cũng như các biện pháp điều tiết hợp lý.

          - Sự cố bom mìn tồn lưu

Trong khu vực Dự án có khả năng còn tồn lưu các loại bom, mìn còn sót lại từ thời chiến tranh ở tầng đất bên dưới.

Khi không tiến hành rà phá bom mìn tồn lưu trong lòng đất một cách triệt để có thể trở thành nguy cơ gây thiệt hại đến tính mạng công nhân lao động trên công trường hoặc gây thiệt hại lớn về tài sản do nổ bom mìn đặc biệt trong giai đoạn thi công có triển khai các hoạt động thi công đào đất.

Do vậy nhằm giảm thiểu tác động do bom mìn tồn lưu trong lòng đất, rà phá bom mìn là một hạng mục công việc được triển khai trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng thi công dự án.

5. Sự cố do thiên tai

Khi Dự án chưa hoàn thành, kết cấu công trình chưa chắc chắn, bền vững nên bão lũ, gió, lốc, mưa lớn xảy ra có thể phá vỡ kết cấu công trình vào mùa mưa. Vì vậy, việc tính toán thời gian trong thi công từng hạng mục cụ thể là rất cần thiết để hạn chế các tác động do thời tiết gây ra.

Ngoài ra, khu vực Dự án dễ xảy ra sự cố sét đánh khi trời có dông sét. Sự cố sét đánh nếu xảy ra ngoài việc làm hư hỏng máy móc thi công thì còn có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người lao động.

### 3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

3.2.2.1. Giảm thiểu các tác động có liên quan đến chất thải

a. Đối với bụi và khí thải

Bên cạnh việc trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ như kính bảo hộ mắt, găng tay, mũ, áo quần bảo hộ lao động,...Các biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải khác sẽ được thực hiện bao gồm:

* Bụi từ hoạt động đào đất mặt

- Đối với lượng đất bùn bề mặt bị bóc bỏ sẽ được vận chuyển đến bãi thải ngay mà không được thải bỏ ra khu vực xung quanh khu vực Dự án để tránh làm phát sinh bụi khi đất khô và chiếm dụng diện tích;

- Tại khu vực tập kết cát đất thải thì sẽ tiến hành san gạt ngay sau khi đổ để tránh sự chất đống gây bụi khi khu vực có gió.

* Bụi từ san nền, vận chuyển trong phạm vi công trường

- Lắp đặt hàng rào bằng tôn cao 2,5m - 3m xung quanh khu vực công trường thi công.

- Làm ẩm các tuyến đường giao thông nội vùng khu vực Dự án. Giải pháp là phun nước tối thiểu 02 lần mỗi ngày; sử dụng vòi phun tiêu chuẩn để bề mặt tưới được làm ẩm đều và tránh tạo ra tình trạng lầy lội. Phun nước nhiều lần thay vì mỗi lần với khối lượng lớn.

- Thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp cận, đảm bảo vệ sinh;

* Bụi tại bãi tập kết vật liệu thi công

- Dự án chỉ tập kết một số loại vật liệu chính như sắt thép, xi măng xây dựng, chiều cao tập kết các nguyên vật liệu không quá 3m. Các loại vật liệu còn lại như đất đắp, cát, bê tông nhựa nóng, đá hộc đá dăm thì vận chuyển đến đâu san lấp đến đó mà ít lưu trữ tại bãi tập kết; tiến hành phun ẩm tại bãi tập kết và xây dựng phương án tập kết làm nhiều đợt tại nhiều vị trí liên quan đến nhiều điểm thi công.

- Hạn chế tập kết nguyên vật liệu vào thời điểm khu vực có mưa để hạn chế được lượng bùn bám dính bánh xe ra đường;

- Ngăn ngừa phát tán bụi tại các bãi chứa tạm xi măng bằng hệ thống bạt phủ.

* Bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công và vận chuyển đi đổ thải

- Sử dụng nhiên liệu đúng chất lượng quy định của máy móc, nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp.

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong quá trình thi công đảm bảo các phương tiện, thiết bị luôn hoạt động tốt để giảm thiểu tối đa lượng khí thải phát sinh.

- Yêu cầu xe, phương tiện, máy móc, thiết bị thi công có đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật môi trường do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp, người điều khiển phải có Giấy phép lái xe, chứng chỉ đào tạo quy định. Thực hiện các biện pháp an toàn giao thông khi cho xe lưu thông trên đường.

- Đảm bảo di chuyển đúng tốc độ vận chuyển khi tham gia giao thông.

- Bố trí lịch thi công phù hợp, không bố trí thi công tập trung tại một vị trí để hạn chế thải ra môi trường lượng khí thải quá lớn trong cùng một lúc.

- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, thiết bị, đảm bảo che chắn thùng xe, vệ sinh xe thường xuyên để hạn chế rơi vãi nguyên vật liệu ra môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Hạn chế tốc độ khi vận chuyển đi vào các khu dân cư. Phối hợp chặt chẽ và thông báo tới chính quyền địa phương lịch thi công, vận chuyển tại khu vực Dự án để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực.

- Đối với bụi do gió cuốn, đất dính bám bánh xe vận chuyển:

+ Chủ dự án sẽ bố trí điểm xịt rửa để giảm thiểu nguy cơ bụi dính bám thùng xe, bánh xe vận chuyển gây bụi cuốn dọc đường vận chuyển.

+ Xe vận chuyển nguyên vật liệu không chở quá tải, nắp ben đóng kín, và chạy đúng tốc độ quy định để tránh rơi vãi vật liệu làm phát tán bụi ra môi trường.

+ Thực hiện phun nước làm ẩm tuyến đường vận chuyển từ khu vực Dự án ra đường Quốc lộ 1A.

+ Yêu cầu lái xe phải tuân thủ quy định về biển báo, tốc độ trên tuyến đường vận chuyển;

+ Tiến hành thu dọn ngay nếu để nguyên vật liệu rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển.

b. Đối với nước thải và nước mưa chảy tràn

* Nước thải sinh hoạt:

- Nước thải sinh hoạt của công nhân sẽ được xử lý ở nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực thi công. Tại đây các chất thải được xử lý vi sinh và kỵ khí. Sau quá trình đảm bảo các các chất thải lúc đầu không gây ô nhiễm môi trường thì sẽ được mang đi xử lý tiếp (làm phân bón cho cây trồng).

- Yêu cầu cán bộ, công nhân lưu trú lại tại khu lán trại thường xuyên giữ vệ sinh chung, đặc biệt là khu nhà vệ sinh để hạn chế sự lan truyền các chất ô nhiễm và vi sinh vật gây bệnh ra môi trường xung quanh;

- Hạn chế lượng nước thải sinh hoạt bằng việc tăng cường tuyển dụng công nhân trong địa phương, có điều kiện tự túc ăn ở, đi lại trong giai đoạn thi công. Đối với người lao động từ địa phương khác đến thì phối hợp với nhà thầu thi công để thuê nhà.

- Sau khi hoàn thành Dự án, Chủ Dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh lưu động. Trước khi tháo dỡ, nhà thầu thuê đơn vị chức năng đến hút bể phốt đi xử lý theo quy định, không để nước thải xả trực tiếp ra môi trường xung quanh.

-Tùy theo tình hình thực tế khu vực Dự án, Chủ dự án sẽ bố trí lắp đặt các nhà vệ sinh di động phục vụ cho quá trình sinh hoạt của công nhân thi công. Nhà vệ sinh sẽ được luân chuyển tại các vị trí trong khu vực Dự án để thuận tiện cho quá trình sinh hoạt của CBCNV trong giai đoạn thi công.

-Thông số nhà vệ sinh di động: Nhà vệ sinh di động vật liệu chế tạo bằng composite không han rỉ, lão hóa.

| - Kích thước: 900 x 2300 x 2420 (mm) (Rộng x Cao x Sâu), khoảng: 5m3. - Vật liệu: Modul nguyên khối, vật liệu Composite. - Gọn nhẹ, dễ vận chuyển, lắp đặt. - Dễ dàng lắp ghép với nhau thành nhà đôi, thành dãy. - Nội thất đầy đủ: Bồn cầu, gương soi, lavabo, vòi rửa. - Quạt thông gió và đèn tiết kiệm điện. - Bồn tiểu nam (tùy chọn), bồn cầu (bệt, xổm tùy chọn). - Nguyên khối đồng bộ có bể chứa chất thải và bồn nước dữ trữ. - Bể chứa chất thải: 1.600lít. Bể dự trữ nước: 1.000lít. | Hình 3. 2. Hình ảnh minh hoạ nhà vệ sinh lưu động |
| --- | --- |

Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: buồng và hầm nhà vệ sinh.

+ Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước.

+ Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1) phân và cặn được xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2) và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 4) và dẫn ra ngoài bằng hệ thống ống (vật liệu lọc ở đây ta dùng than hoạt tính, đá sỏi). Chủ dự án cam kết xử lý nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thoát ra môi trường. Tuy nhiên, thực tế thì sau quá trình nguồn thải sẽ được định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút và vận chuyển xử lý đúng theo quy định với tần suất 3-4 lần/tuần chứ không thải ra môi trường tại khu vực Dự án.

* Đối với nước mưa chảy tràn:

- Ưu tiên thi công trước hệ thống thoát nước mưa của Dự án để đảm bảo khả năng thoát nước trong cả giai đoạn thi công và hoạt động. Nước mưa sẽ được lắng cặn tại các hố ga dọc tuyến thoát thuộc Dự án, sau đó thoát ra bên ngoài.

- Bên cạnh các hố ga theo thiết kế, thì sẽ đào một hố lắng cạn ở điểm thu nước cuối cùng trước khi thoát ra môi trường. Kích thước hố lắng: 1,5 × 1,5 × 1,2 m, dung tích lắng V = 2,7 m3, thời gian lắng khoảng 24h - 48h.

- Quy trình xử lý: Nước mưa chảy tràn hệ thống các rãnh thoát nước hố lắng  môi trường.

- Thu gom dầu mỡ bôi trơn tại các bãi đổ xe, các địa điểm đặt thiết bị thi công, tránh không để chảy tràn hoặc thải tự do ra công trường.

- Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành san đắp mặt bằng trong mùa khô nhằm hạn chế tác động của nước mưa chảy tràn rửa trôi đất cát ra khu vực xung quanh.

- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công, thùng đựng dầu mỡ thải sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng.

* Đối với nước thải thi công:

- Giám sát các công đoạn trộn nguyên vật liệu để đảm bảo không sử dụng nước quá mức gây chảy tràn ra môi trường.

- Nước rửa trang thiết bị, dụng cụ được thu gom vào thùng chứa để tận dụng cho công tác bảo dưỡng công trình.

- Hạn chế thi công vào ngày có mưa to, bão lũ.

- Dọn sạch mặt bằng thi công vào cuối ngày làm việc.

c. Đối với chất thải rắn

* Biện pháp giảm thiểu chất thải sinh hoạt

- Các loại chất thải như: Lon, đồ hộp, túi ni lông… được thu gom riêng, sau đó sẽ được tận dụng bán cho cơ sở thu mua tái chế.

- Tại mỗi vị trí thi công bố trí 01 thùng rác 20 lít để thu gom rác thải của công nhân, sau mỗi ca thi công sẽ tiến hành vận chuyển về lán trại để tập kết tạm tại thùng rác 120 lít, có bánh xe thuận lợi cho di chuyển. Sau đó sẽ tiến hành hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng thị xã Ba Đồn (BQL CTCC Ba Đồn) để vận chuyển xử lý đúng quy định các loại chất thải không tái sử dụng được với tần suất 3-4 lần/tuần.

- Lập nội quy về trật tự, vệ sinh công trường cho công nhân để tăng cường ý thức giữ gìn vệ sinh công trường.

* Đối với chất thải xây dựng:

Phần lớn chất thải trong quá trình thi công đều được tái sử dụng vào các mục đích khác nhau như: thu gom bán cho các đơn vị thu mua tái chế (sắt thép loại, vỏ bao xi măng, thùng cát tông...), sử dụng vào việc đắp sân nền, đường (đối với gạch, đất, đá, vữa,...); Các loại chất thải không tận dụng được thì thu gom và xử lý theo phương thức như đối với rác thải sinh hoạt; Chất thải xây dựng được thu gom, dọn dẹp hoàn toàn sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của Dự án để trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực, tránh vứt bừa bãi, lãng phí, gây mất mỹ quan.

* Đối với đất bề mặt

Lượng đất bóc bề mặt sẽ được đưa về phía Đông Nam của Dự án để tận dụng để trồng cây xanh trong khuôn viên dự án.

d. Đối với CTNH

- Bố trí các thùng đựng chất thải nguy hại (có nắp đậy và dán nhãn CTNH) và đặt ở khu vực lán trại để thu gom chất thải nguy hại. Sau đó hợp đồng với đơn vị đủ năng lực để vận chuyển xử lý đúng quy định với tần suất 06 tháng/lần  theo đúng các quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

- Phân loại chất thải theo đúng quy định về quản lý CTNH.

- Ở khu vực công trường thi công: Thu gom dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu vào các thùng phuy kín có dán nhãn chất thải nguy hại, lưu trữ ở khu vực lán trại có mái che và đăng ký chủ nguồn thải theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý chất thải nguy hại quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chủ dự án cam kết chỉ sửa chữa xe tại các cơ sở gara đã đăng ký chủ nguồn thải nguy hại và thực hiện lưu giữ, xử lý CTNH theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3.1.2.2. Giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải

* Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn:

+ Bố trí thời gian làm việc hợp lý, hạn chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm, các xe vận chuyển không được chạy quá tốc độ cho phép. Ngoài ra các máy móc có tiếng ồn lớn sẽ không vận hành vào đêm khuya.

+ Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc, xe đồng thời không sử dụng các loại xe, máy móc không đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường.

+ Kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi công để bố trí lịch thi công cho phù hợp và đạt mức độ ồn cho phép.

+ Đối với các thiết bị gây ồn: sẽ được thiết kế giảm độ ồn cho máy khi vận hành. Định kỳ bảo dưỡng các thiết bị, thay thế các linh kiện xuống cấp.

+ Hạn chế hoạt động đồng thời của các thiết bị có độ ồn cao.

+ Trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn cao như sử dụng chụp tai chống ồn và nút tai chống ồn.

- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do rung động:

+ Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc phục như: Kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc,…

+ Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,…), sử dụng các dụng cụ cá nhân chống rung,…

* Biện pháp giảm thiểu do tác động đến giao thông khu vực và các công trình xung quanh Dự án

- Xây dựng phương án thi công, phân tuyến, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông công cộng trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trước khi triển khai thi công.

- Dựng hàng rào trong phạm vi không gian và thời gian cho phép; lắp đặt biển cảnh báo, biển chỉ dẫn phân luồng giao thông và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng khu vực về hoạt động thi công của Dự án để người tham gia giao thông được biết.

- Bố trí nhân sự phối hợp với cảnh sát giao thông khu vực để hướng dẫn phân luồng tại khu vực thi công trong suốt thời gian thi công.

- Bố trí lịch vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý, hạn chế tần suất, mật độ phương tiện vận tải trong giờ cao điểm. Hạn chế các phương tiện tập trung cùng một thời điểm.Quy định tốc độ xe ra vào khu vực công trường 20km/h.

- Tiến hành sửa chữa, hoàn trả mặt đường nếu quá trình thi công Dự án gây hư hại hệ thống giao thông khu vực.

* Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế - xã hội

- Điều tra khảo sát thực tế về khu vực Dự án để xây dựng các giải pháp khả thi, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, có phương án thi công thích hợp, hạn chế tối đa tác động tiêu cực xã hội;

- Khai báo tạm trú cho công nhân từ nơi khác đến với chính quyền sở tại.

- Quan tâm đến ý kiến cộng đồng về kế hoạch thực hiện Dự án cũng như thông báo cho chính quyền và người dân địa phương kế hoạch triển khai Dự án.

- Ưu tiên sử dụng công nhân lao động địa phương trong khâu không yêu cầu kỹ thuật.

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để được thông báo và kết hợp giải quyết các vấn đề phát sinh xung đột trong quá trình thực hiện Dự án.

- Có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với công nhân khi vướng vào các tệ nạn xã hội, phạm pháp.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực sinh hoạt của công nhân (thu gom rác thải hàng ngày,…). Kịp thời ngăn ngừa khi phát hiện các bệnh dịch truyền nhiễm.

* Giảm thiểu tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái, môi trường tự nhiên và ruộng lúa khu vực

Việc thực hiện quản lý, xử lý tốt các nguồn chất thải phát sinh và tác động của nước mưa chảy tràn như đã trình bày ở các mục trên sẽ giúp tránh hay hạn chế tác động của các nguồn thải này đến hệ sinh thái ở lân cận khu vực Dự án cũng như hệ sinh thái lân cận khu vực đổ đất thải.

3.2.2.4. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố trong giai đoạn thi công xây dựng

1. Sự cố cháy nổ

- Quản lý việc sử dụng lửa của cán bộ, công nhân thi công;

- Hệ thống điện cần đảm bảo an toàn khi đưa vào sử dụng và phải được kiểm tra thường xuyên;

- Chủ Công trình cùng với đơn vị thi công sẽ thiết lập cơ chế phối hợp, thông tin với chính quyền địa phương và cảnh sát PCCC để có các biện pháp xử lý sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

- Chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn không gây sự cố cháy rừng, đặc biệt trong mùa hè; không xử lý thảm thực bì và chất thải rắn khác bằng phương pháp đốt tại chỗ.

2. Đối với sự cố tai nạn lao động

- Phổ biến và thực hiện nghiêm túc các quy định về nội quy an toàn lao động cho công nhân về thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác an toàn lao động, tuân thủ theo quy định về sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, bảo quản các thiết bị điện;

- Lắp đặt biển cảnh báo tại những vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động; khu vực xe ra vào công trường;

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân.

- Có cán bộ thường xuyên kiểm tra an toàn lao động.

* Đảm bảo an toàn trong quá trình thi công trên cao

- Đối với việc đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cán bộ, công nhân khi thi công trên cao, chủ Dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, việc lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo thi công trên cao sẽ được công nhân có kinh nghiệm thực hiện.

+ Bố trí lưới an toàn, lưới chống rơi và các phụ kiện giăng lưới an toàn khi thi công, tháo lắp giàn giáo công trình để tránh việc rơi vãi các thiết bị, dụng cụ,… khi thi công trên cao, ảnh hưởng đến an toàn của người đi đường.

+ Sử dụng giàn giáo đúng theo thiết kế, thuyết minh đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt. Các chi tiết như mâm cặp, giá đỡ, thanh neo,… theo đúng quy định, không sử dụng thanh đà làm sàn thao tác.

+ Không đổ vật liệu thừa, thải từ trên cao xuống khi bên dưới chưa rào chắn, chưa đặt biển báo và chưa có người cảnh giới. Các vật liệu, dụng cụ trên mái đều có biện pháp chống lăn, trượt theo mái dốc, kể cả trường hợp do tác động của gió.

+ Trong quá trình cẩu lắp, không để người đứng, bám trên kết cấu, cấu kiện. Đồng thời không để cho các kết cấu, cấu kiện đi qua phía trên đầu người. Sau khi buộc móc, sẽ nâng tải lên đến độ cao 20 cm rồi dừng lại kiểm tra mức độ cân bằng và ổn định của tải.

* Giảm thiểu sự cố sụt lún, nghiêng công trình

- Chủ dự án cùng với đơn vị giám sát thi công được thuê sẽ tăng cường giám sát đơn vị thi công để đảm bảo việc thi công được thực hiện theo đúng thiết kế.

- Trường hợp trong quá trình thi công có ghi nhận sự cố thì tạm dừng toàn bộ công tác thi công, phối hợp với các cơ quan chức năng và chuyên môn để đánh giá nguyên nhân sự cố để xử lý khắc phục.

3. Đối với sự cố tai nạn giao thông

- Lắp đèn, biển báo nguy hiểm; biển báo giảm tốc độ, biển chỉ dẫn tại khu vực thi công và lân cận.

- Các xe vận chuyển không chở quá tải trọng.

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý để tránh tập trung quá đông phương tiện vận chuyển vào một thời điểm và tránh vận chuyển qua khu dân cư vào giờ cao điểm (khoảng từ 7h00 - 8h00, 11h00 – 13h00 và 17h00 – 18h00);

- Đảm bảo các xe phục vụ Dự án có đăng kiểm do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.

- Người lái và điều khiển ô tô, máy thi công phải qua đào tạo có giấy phép lái xe và chứng chỉ quy định.

-Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các xe vận chuyển.

4. Sự cố bom mìn

Do trong thời kì chiến tranh, khu vực Dự án có thể còn tồn dư bom, mìn sâu dưới mặt đất. Vì vậy, để tránh những thiệt hại về người và của do nổ bom, mìn Chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chuyên môn về công tác khảo sát rà phá bom, mìn theo các quy định của Nhà nước được thực hiện.

Công tác khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ được thực hiện theo đúng theo trình tự của Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác ra phá bom mìn, vật nổ.

Kinh phí cho công tác rà phá bom mìn tuân thủ theo Quyết định số 325/QĐ-BQP ngày 07/02/2014 của Bộ Quốc phòng.

5. Sự cố thiên tai

- Đẩy nhanh tiến độ san nền trước mùa mưa;

- Xây dựng phương án di chuyển thiết bị, máy móc thi công và nguyên vật liệu xây dựng khi có sự bất thường về thời tiết gây ngập lụt khu vực ngoài khả năng tính toán của Dự án;

- Không tiến hành thi công và thông báo để chuyển lao động ra khỏi khu vực công trường trong những ngày dông sét;

- Lắp đặt cột thu sét tạm ở khu vực lán trại.

## 3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong Dự án đi vào vận hành

### 3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải

a. Tác động do bụi, khí thải

Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động bao gồm:

- Bụi cuốn trên các tuyến đường nội bộ;

- Khí thải động cơ phát sinh từ các phương tiện giao thông như: xe máy, ôtô con, xe tải ra vào khu vực Dự án;

- Khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, các khu vệ sinh,...

* Đối với bụi cuốn trên các tuyến đường nội bộ:

Bụi cuốn do các phương tiện giao thông vào ra Dự án: tất cả các loại xe được  đỗ đúng nơi quy định và sân đường nội bộ đều được nhựa hóa nên bụi cuốn do các phương tiện giao thông được dự báo là không đáng kể, nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

* Đối với khí thải động cơ

Hoạt động của các phương tiện vận chuyển khách lưu trú, khách đến giao dịch, phương tiện giao thông cá nhân sẽ làm phát sinh các khí thải từ động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu xăng, dầu. Nồng độ các khí thải phát sinh tuỳ thuộc vào lưu lượng phương tiện ra vào ở các thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, Dự án thiết kế bố trí khu vực đổ xe tách biệt với các khu vực chức năng khác nhau và ở các khu vực thông thoáng, có cây xanh ngăn cách nên nồng độ nhanh chóng pha loãng, ít khả năng gây ô nhiễm cục bộ. Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm như SO2, NOx, CO trong môi trường ở toàn bộ khu vực Dự án đều dưới tiêu chuẩn cho phép (áp dụng mức trung bình 1h) theo QCVN 05:2013/BTNMT và ảnh hưởng của các chất ô nhiễm này theo các hướng gió trong khu vực Dự án là rất nhỏ và không đáng kể.

* Đối với khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác

Nếu chất thải rắn được tích tụ lâu ngày sẽ sinh ra khí thải gây ô nhiễm không khí xuất phát từ việc lên men, phân hủy  của rác hữu cơ, gây hôi thối, ảnh hưởng tới môi trường. Tuy nhiên, do rác thải được thu gom trong các thùng chứa hợp vệ sinh và chuyển đi trong ngày nên mùi hôi do rác thải gây ra tại các khu vực này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, ở không gian hẹp và không gây tác động đáng kể đến môi trường chung của khu vực.

b. Ô nhiễm do nước thải và các nguồn nước khác

Khi Dự án đi vào hoạt động chủ yếu có các loại nước thải sau đây:

- Nước mưa chảy tràn.

- Nước thải sinh hoạt.

- Nước cho các công trình công cộng, tưới cây, tưới đường.

* Đối với nước mưa chảy tràn:

Tải lượng nước mưa tại các khu vực khác nhau của Khu dịch vụ tổng hợp sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào hạng mục công trình trên đó; ở các khu vực cây xanh thì ít khả năng phát sinh dòng chảy do nước mưa có thể được lưu giữ, thấm tại chổ tại các khu vực này; dòng chảy chỉ xuất hiện ở các khối nhà, sân nền, đường. Tuy nhiên, với đặc điểm là một khu kinh doanh dịch vụ, môi trường vệ sinh cần được duy trì sạch đẹp thường xuyên nên nước mưa chảy tràn ở Khu dịch vụ là nguồn nước sạch, không gây tác động xấu đến môi trường.

* Đối với nước thải sinh hoạt:

Theo nội dung ở Mục 1.2.4.4, Chương 1, lượng nước chiếm 80% lượng nước cấp, khi đó, tổng khối lượng nước thải phát sinh vào những ngày cao điểm của Khu dịch vụ là 20,64 m3. Đặc điểm ô nhiễm do loại nước thải sinh hoạt gây ra là chứa hàm lượng hữu cơ (BOD,COD), hàm lượng các chất dinh dưỡng (Nitơ, photpho), hàm lượng chất rắn cao và chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh. Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý tốt thì đây là một trong những nguồn phát sinh mùi hôi và gây ô nhiễm đến môi trường khu vực.

Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển, tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.13.  Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt

| Chất ô nhiễm | Tải lượng theo WHO (g/người/ngày) |
| --- | --- |
| BOD5 | 45 – 54 |
| COD | 72 - 103 |
| Chất rắn lơ lửng | 70 - 145 |
| Dầu mỡ | 10 – 30 |
| Tổng nitơ | 6 – 12 |
| Amoni | 2,4 - 4,8 |
| Tổng phôtpho | 0,6 - 4,5 |
| Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml |

Nguồn: Assessment of sources of air, water and land pollution - WHO 1993

c. Nước tưới cây:

Thành phần ô nhiễm của nguồn thải phát sinh từ quá trình này chủ yếu là đất, cát và có thể dễ dàng lắng ở các mương thoát, hố ga trước khi thải ra môi trường nên tác động tiêu cực không đáng kể đến môi trường. Nước sử dụng cho tưới cây là nước thải đã xử lý đạt Quy chuẩn cho phép và chủ yếu thấm qua các lớp đất, không gây dòng chảy bề mặt.

c. Nguồn gây ô nhiễm do chất thải rắn

* Chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động của khách lưu trú và nhân viên Khu dịch vụ

Qua khảo sát các khách sạn, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung thì lượng rác thải trung bình trên đầu người khoảng 0,67 kg/ngày. Với tính toán tối đa lượng khách ở khu nhà khách 100 người ngày (rác thải sinh hoạt của Khu dịch vụ chủ yếu phát sinh từ nguồn khách này) thì lượng rác thải sinh hoạt phát sinh lớn nhất khoảng 67 kg/ngày. Thành phần của nguồn thải này bao gồm các chất vô cơ (bao ni lông, nhựa) và chất hữu cơ (thức ăn dư thừa).

Một số tác động tiêu cực chính ở đây nếu chất thải không được quản lý tốt là làm mất mỹ quan khu vực Dự án và ở lân cận, sự phân hủy các thành phần hữu cơ gây mùi hôi thối và là môi trường cho các sinh vật gây bệnh trung gian như ruồi, chuột,... phát triển, chất thải có thể bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi gây tắc nghẽn hệ thống cống thoát nước chung của khu vực.

Tuy nhiên, với tính chất là một khu nhà khách, khu trưng bày sản phẩm thì công tác quản lý, thu gom chất thải rắn sẽ được thực hiện thường xuyên, lâu dài nên khả năng gây ô nhiễm môi trường khi Dự án đi vào hoạt động là ít có khả năng xảy ra.

Bảng 3.14. Thành phần đặc trưng của rác thải sinh hoạt

| Thành phần |  | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Chất thải từ các phòng khách sạn, hội nghị |  |  |
| Chất thải có thể phân hủy sinh học | Rác hoa quả | Vỏ, hạt các loại hoa quả |
|  | Thức ăn thừa | Bánh mì, cơm, thịt, rau... |
| Chất thải có thể tái sinh, tái sử dụng | Kim loại | Vỏ lon bia, nước ngọt |
|  | Thủy tinh | Chai bia, nước ngọt |
|  | Nhựa có thể tái sinh | Chai, túi dẻo trong |
|  | Giấy có thể tái sinh | Khăn giấy, bao bì giấy, giấy in, báo... |
| Chất thải tổng hợp | Giấy không thể tái sinh | Khăn giấy ăn, giấy nhà vệ sinh |
|  | Nhựa không thể tái sinh | Túi nhựa chết |
|  | Khác | Mảnh gỗ, cao su, vải quần áo... |
| Rác vườn cây |  |  |
| Chất thải có thể phân hủy sinh học | Lá cây | Lá, cành cây nhỏ từ hệ thống cây xanh trong khuôn viên khách sạn |
|  | Cỏ xén | - |
| Tổng hợp | Khác | Mảnh gỗ, cát, bụi |

Thực tế, trong tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ khu lưu trú thì có khoảng 50 - 70% là chất thải hữu cơ nên thuận tiện cho việc xử lý.

* Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải:

Theo Công nghệ xử lý nước thải đô thị, Andre LAMOUCHE, Nhà xuất bản xây dựng, 2006, lượng bùn dư từ bể lắng khoảng 6kg/m3/năm. Như vậy, khối lượng bùn từ hệ thống xử lý phụ thuộc vào lượng nước thải cần xử lý, do đó, thay đổi tuỳ thuộc lưu lượng khách và người lao động vào từng thời điểm cụ thể.

Lượng bùn này nếu không được xử lý mà thải bừa bãi ra môi trường, sẽ gây ô nhiễm môi trường tiếp nhận và làm mất mỹ quan khu vực.

d. Nguồn gây ô nhiễm do chất thải nguy hại

Các chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của Dự án bao gồm: các bao bì, chai lọ đựng hóa chất, đồ dùng điện tử hư hỏng, đèn neon hỏng, pin hết hạn sử dụng,…; phát sinh từ quá trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc kỹ thuật: giẻ lau dính dầu mỡ, can, thùng đựng dầu nhớt,... Tải lượng nguồn này không lớn, tuy nhiên, nếu không có biện pháp xử lý mà vứt bỏ bừa bãi sẽ làm mất mỹ quan khu vực, gây ô nhiễm đáng kể môi trường khu vực, nhất là khi các chất thải nguy hại này xâm nhập theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường.

3.2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động không liên quan đến chất thải

a. Tác động do tiếng ồn

Trong giai đoạn này, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông ra vào Dự án,... Tiếng ồn còn phát sinh từ máy điều hòa, quạt, loa đài, và hoạt động của khách lưu trú, khách đến giao dịch,...

Các phương tiện giao thông chủ yếu ra vào khu vực dự án là xe ô tô chở khách từ 12 - 30 chỗ, xe con, xe máy... Mức áp âm trung bình của các loại này được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.15.  Mức áp âm từ các phương tiện giao thông

ĐVT: dBA

| Phương tiện | Mức ồn phổ biến (*) | Mức ồn lớn nhất (**) | Quy chế bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch |
| --- | --- | --- | --- |
| Xe máy dưới 125cm3 | 70 – 80 | 85 | 80 |
| Xe máy trên 125 cm3 | 75 – 85 | 90 | 85 |
| Xe khách dưới 12 chổ | 70 – 80 | 85 | 80 |
| Xe khách trên 12 chổ | 75 – 85 | 90 | 85 |
| Ô tô trọng tải < 3,5 tấn | 85-90 | 103 | KQĐ |
| Ô tô trọng tải > 3,5 tấn | 90 – 95 | 105 | KQĐ |

Nguồn (*, **): Viện Khoa học Công nghệ và GTVT

Đối với các loại xe có tình trạng kỹ thuật tốt, mức áp âm sẽ đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép theo Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch – Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ở những điểm đổ xe vào ngày cao điểm, dự báo mức áp âm sẽ cao hơn so với mức cực đại trong bảng trên do có sự cộng hưởng âm thanh từ các phương tiện. Nhìn chung, với đặc điểm Dự án có khu vực đỗ xe được bố trí hợp lý sẽ giúp giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến hoạt động nghỉ dưỡng của khách lưu trú.

b. Tác động đến cơ sở hạ tầng, cảnh quan

Việc triển khai xây dựng Dự án với các công trình cơ sở hạ tầng được tính toán thiết kế và bố trí hợp lý sẽ tạo nên cơ sở hạ tầng hoàn thiện đáp ứng tốt các nhu cầu vận chuyển liên quan đến Dự án cũng như đảm bảo kết nối với các khu vực lân cận.

- Khu vực Dự án có thiết kế hài hoà, đồng bộ với các khu vực lân cận, mật độ cây xanh, cảnh quan lớn góp phần tạo nên một điểm nhấn kiến thúc của khu vực Dự án.

c. Tác động đến kinh tế - xã hội

Các tác động của Dự án khi đi vào hoạt động đến các khía cạnh kinh tế - xã hội được đánh giá trên hai mặt:

* Mặt tiêu cực:

- Nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ phát sinh một số tệ nạn xã hội từ các hoạt động lưu trú, từ sự tập trung, sự tăng đột biến số lượng người ở khu vực Dự án. Ngoài ra, nếu không được quản lý tốt thì các mâu thuẫn xã hội giữa những người dân với khách lưu trú, khách đến giao dịch, với cán bộ nhân viên Dự án cũng dễ xảy ra.

- Vấn đề rác thải, nước thải nếu không được thu gom, xử lý hợp lý sẽ gây ô nhiễm môi trường khu vực Dự án, làm mất mỹ quan khu vực dẫn đến hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường của Dự án bị giảm sút.

* Mặt tích cực:

- Dự án đi vào hoạt động sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội khu vực phường Quảng Thuận nói riêng và thị xã Ba Đồn nói chung, cụ thể như sau:

+ Tạo công ăn việc làm cho một bộ phận cộng đồng địa phương trong việc tham gia vận hành và quản lý các công trình liên quan.

+ Góp phần cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng cho khu vực.

+ Bổ sung vào quỹ phòng lưu trú cho khách đến với thị xã Ba Đồn cho các mục đích du lịch và giao thương.

- Tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, thúc đẩy các ngành nghề hỗ trợ phát triển.

- Dự án sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, làm tăng giá trị sử dụng đất trên địa bàn.

Nói tóm lại, Dự án được hình thành là hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch sử dụng đất của thị xã Ba Đồn; các tác động tiêu cực về kinh tế - xã hội có thể được kiểm soát hoặc giảm thiểu thông qua các biện pháp quản lý, trong khi tác động tích cực của Dự án đem lại rất lớn.

3.2.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động gây nên bởi sự cố, rủi ro của Dự án trong giai đoạn hoạt động

a. Sự cố môi trường đối với nước thải của Dự án

* Sự cố đối với đường ống thu gom nước thải:

Sự cố đối với đường ống thoát nước thải xảy ra khi đường ống thu gom nước thải của Dự án bị tắc hoặc sự cố vỡ đường ống thoát nước thải. Khi sự cố này xảy ra thì khả năng thoát nước thải cho Dự án sẽ tạm thời không còn, nước thải sẽ bị ứ động không thoát được, sẽ gây nên mùi hôi thối, nhiễm bẩn môi trường ở khu vực Dự án, đặc biệt tại các khu vực có đường ống bị vỡ, hư hỏng.

* Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT):

Nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải của Dự án là điều không thể tránh khỏi. Một số sự cố có thể xảy ra đối với HTXLNT của Dự án như:

- Mùi hôi thối nồng nặc: Có thể là do mùi hôi của bùn bị đọng lại quá lâu trong các rãnh, phễu… hoặc bùn lưu quá lâu trong các bể xử lý.

- Sự cố hư hỏng máy bơm, máy sục khí: Có thể là do nguồn điện cung cấp không ổn định, cánh bơm bị chèn chướng ngại vật, đất cát… Máy sục khí bị hỏng, lượng oxy cung cấp không đủ cho vi sinh vật hoạt động.

- Sự cố rò rỉ nước thải tại các bể xử lý: Do trong quá trình thi công chưa đảm bảo nên gây rò rỉ nước thải tại các bể xử lý, hoặc hư hỏng tại các mối nối đường ống đến bể… Quá trình hoạt động lâu dài cũng có thể gây xuống cấp công trình nếu không có biện pháp duy tu, bảo dưỡng định kỳ.

- Sự cố bùn vi sinh: Bùn vi sinh là sản phẩm được hình thành trong quá trình lắng cặn. Vì thế, các sự cố đối với bùn vi sinh là không thể tránh khỏi. Bùn khi gặp sự cố sẽ chuyển màu nâu hoặc vàng… do vi sinh vật chết nhiều.

b. Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường khác

Một số sự cố có thể xảy ra trong khu vực Dự án trong quá trình hoạt động được dự báo như sau:

* Sự cố cháy nổ: sự cố cháy nổ có thể gây ra do chập điện, các vật dễ cháy tiếp xúc với ngọn lửa hoặc do việc sử dụng lửa bất cẩn của cán bộ nhân viên Khu dịch vụ và của khách.

* Sự cố chập điện: có thể xảy ra nếu hệ thống điện được lắp đặt và vận hành không đúng kỹ thuật hoặc do sự bất cẩn của người sử dụng, khi sự cố này xảy ra có thể gây cháy các công trình, mức độ có thể ở phạm vi hẹp hoặc ở diện rộng hơn tùy thuộc vào tính chất từng công trình và khả năng ứng cứu sự cố.

* Sự cố lây lan dịch bệnh:

Đặc điểm của Dự án là có thể tập trung đông khách lưu trú, khách tham quan đến từ nhiều vùng khác nhau nên có thể có người sẽ mang trong mình các loại dịch bệnh như bệnh tả, cúm, Covid - 19 và các bệnh có khả năng lây lan khác. Nếu vấn đề phòng chống, kiểm soát và xử lý dịch bệnh không tốt sẽ làm cho dịch bệnh lây lan trong Dự án cũng như vùng lân cận.

* Sự cố gió bão, áp thấp nhiệt đới

Khi xảy ra các sự cố gió lớn, áp thấp nhiệt đới hoặc bão nếu đổ bộ vào khu vực Dự án có thể gây tốc mái, đổ gãy cây xanh trong phạm vi Dự án,... Sự cố nếu xảy ra ngoài việc gây thiệt hại cơ sở vật chất của Dự án, ảnh hưởng đến chất lượng Dự án còn có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của người dân và khách lưu trú.

* Sự cố sét

Nếu Dự án không có hệ thống phòng chống sét, hoặc hệ thống bị sự cố thì khi có sét đánh xảy ra có thể gây cháy các thiết bị, hạng mục công trình trong khuôn viên Dự án, nghiêm trọng có thể gây thiệt hại đến tính mạng của người kinh doanh và khách lưu trú của Dự án.

### 3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

3.2.2.1. Giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải

a. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí

Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí khi đi vào hoạt động Khu dịch vụ bao gồm:

- Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường đối với người người lao động của Khu dịch vụ, khách lưu trú, các đơn vị vận chuyển hành khách, không để đất, cát rơi vãi lòng lề đường, các phương tiện cá nhân để đúng nơi quy định, đăng kiểm định kỳ theo đúng quy định;

- Trồng và chăm sóc đảm bảo hệ thống cây xanh theo đúng thiết kể để đảm bảo vi khí hậu ở khu vực Dự án.

- Trang bị thùng rác phân loại, có nắp đậy tại các khu vực chức năng, dọc các tuyến đường và rác được thu gom trong ngày;

- Thống nhất giờ thu gom rác với BQL CTCC Ba Đồn, tránh thời gian hoạt động cao điểm ngoài trời của khách lưu trú và giờ giao dịch cao điểm nhằm hạn chế tối đa mùi hôi;

- Đội kỹ thuật, vệ sinh môi trường của Dự án thường xuyên giám sát để kịp thời xử lý trường hợp phát hiện sự cố mùi hôi từ hệ thống cống thoát nước trong khu vực Dự án.

b. Giảm thiểu tác động do nước thải và các nguồn nước khác

b1. Đối với nước thải

Toàn bộ HTXLNT của Dự án như sau:

Nước thải phát sinh từ các nhu cầu dịch vụ của Dự án là một trong những nguồn ô nhiễm chính gây tác động đến các thành phần môi trường. Vì vậy, việc thiết lập các biện pháp quản lý và kỹ thuật để xử lý triệt để nguồn gây ô nhiễm này là mục tiêu quan trọng nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Dự án.

Theo tính chất, đặc tính, khối lượng của từng loại nước thải, quy mô của Dự án, Chủ đầu tư sẽ lựa chọn hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho Khu dịch vụ như sau:

Định kỳ hút cặn

Nước thải xám

Nước thải đen

Bể tự hoại

HỆ THỐNG XLNT

Xả vào hệ thống thoát nước mưa khu vực, tưới cây, rửa đường

Nước giặt là

Hình 3.3. Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý nước thải

“Hệ thống xử lý nước thải  (HTXLNT)” ở sơ đồ trên là một thiết bị hợp khối cục bộ hoặc tổ hợp các bể liền nhau. Ngoài ra, tuỳ thuộc vào các loại nước thải phát sinh ở từng khu vực mà từ sơ đồ hệ thống xử lý tổng thể ở trên. Ngoài HTXLNT, thì tuỳ thuộc loại nước thải mà có thể có hoặc không có các bể xử lý sơ bộ trước khi vào HTXLNT chung.

Quy trình xử lý ở HTXLNT chung như sau:

BỂ XLNT

Ngăn Anoxic

Bùn  hoàn

Tuần hoàn Nitrat

Máy thổi
khí

HC khử trùng

Nước sau xử lý đạt cột A, QCVN14:2008/BTNMT

Ngăn lắng sinh học

Ngăn Oxic 2

Ngăn Oxic 1

Bể điều hoà

Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A) sẽ được thu gom và thoát vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực.

* Thuyết minh tổng quan sơ đồ thu gom nước thải của Dự án:

- Đối với nước thải đen từ các phòng vệ sinh: được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ. Tại đây nước thải sẽ được xử lý nhờ quá trình phân hủy sinh học bởi các vi sinh vật kỵ khí, ngoài ra, thường xuyên bổ sung các chế phẩm sinh học lên men để tăng hiệu quả xử lý. Sau thời gian lưu và xử lý sơ bộ tại hầm tự hoại, nước thải sẽ được chuyển tiếp theo hệ thống ống dẫn để tiếp tục xử lý tại các công đoạn tiếp theo của hệ thống xử lý cục bộ. Lượng cặn sẽ được hút định kỳ khi bể đầy (thuê đơn vị có đủ chức năng để hút và đưa đi xử lý).

Bể tự hoại được bố trí dưới nền nhà vệ sinh ở các khu vực, khu nhà chức năng.

Theo Xử lý nước thải đô thị, Trần Đức Hạ, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, trang 110, hiệu suất của bể tự hoại là 40-60%, chọn hiệu suất là 50%. Như vậy nồng độ chất thải sau khi xử lý tại bể tự hoại là:

Bảng 3.16.  Nồng độ chất thải sau xử lý

| Chất ô nhiễm | Nồng độ chất thải đầu vào (mg/l) | Nồng độ chất thải sau xử lý (mg/l) | QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) |
| --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 305 - 366 | 152 - 183 | 50 |
| COD | 488 – 697 | 244 - 349 | - |
| Chất rắn lơ lửng | 474 – 982 | 237 - 491 | 100 |
| Dầu mỡ | 68 – 203 | 34 - 102 | 20 |
| Tổng nitơ | 41 – 81 | 20 - 41 | - |
| Amoni | 16 – 33 | 8 - 17 | 10 |
| Tổng phôtpho | 4 - 30 | 2 – 15 | - |
| Tổng Coliform | 260.417 - 260.416.667 MPN/100ml | 130.208 - 130.208.333 MPN/100ml | 5.000 |

Nước thải sau khi xử lý sơ bộ sẽ chảy về bể điều hòa chung. Tại đây có đặt song chắn rác nhằm loại bỏ rác có kích thước lớn (d>5mm) ảnh hưởng đến hoạt động của máy bơm và hiệu suất xử lý của các công trình phía sau. Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tránh hiện tượng quá tải vào các giờ cao điểm, do đó giúp hệ thống xử lý làm việc ổn định đồng thời giảm kích thước các công trình đơn vị tiếp sau. Trong bể điều hòa có bố trí hệ thống thổi khí. Tác dụng của hệ thống này là xáo trộn nước thải đồng thời cung cấp oxy nhằm giảm một phần BOD và hạn chế mùi hôi phát sinh.

Từ bể điều hòa nước thải nước thải tiếp tục được bơm theo lưu lượng giờ làm việc vào HTXLNT chung để lần lượt xử lý qua các ngăn/bể như quy trình đã trình bày ở trên.

* Công nghệ xử lý tại các ngăn/bể:

+ Ngăn Anoxic: Sử dụng giá thể cố định có kích thước nhỏ, phân hủy cặn tinh, xử lý BOD, Nito, Photpho;

Nước thải có chứa hợp chất nitơ và photpho và đây là những hợp chất cần phải được loại bỏ ra khỏi nước thải. Trong ngăn thiếu khí Anoxic, hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển xử lý N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau:

Hai chủng vi khuẩn chủ yếu tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và Nitrobacter. Trong môi trường thiếu oxy, các chủng vi khuẩn này sẽ khử Nitrat (NO3–) và Nitrit (NO2–) theo chuỗi chuyển hóa:

NO3– → NO2– → N2O → N2↑

Khí nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài, do đó thành phần nitơ trong nước thải đã được xử lý Quá trình Photphorit hóa:

Chủng vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu khí.

Để quá trình Nitrat hóa và Photphoril hóa diễn ra thuận lợi, bể Anoxic bố trí máy khuấy chìm với tốc độ khuấy phù hợp. Máy khuấy có chức năng khuấy trộn dòng nước tạo ra môi trường thiếu oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển.

Để tăng hiệu quả xử lý và làm nơi trú ngụ cho hệ vi sinh vật thiếu khí, bể Anoxic được lắp đặt thêm hệ thống đệm sinh học chế tạo từ nhựa PVC, với bề mặt hoạt động 230 ÷ 250 m2/m3. Vi sinh vật thiếu khí bám dính vào bề mặt vật liệu đệm sinh học để sinh trưởng và phát triển.

+ Ngăn Oxic 1 &2: Sử dụng giá thể MBBR, xử lý BOD, Amoni, Photpho;

Giảm hiệu quả COD, BOD, đồng thời hiệu quả trong việc xử lý NH4+ trong nước thải nhờ vi khuẩn ưa oxy.

Để tăng khả năng xử lý nước thải, bể được cung cấp đệm MBBR để tạo giá thể bám dính cho vi sinh vật hiếu khí, tăng hiệu quả xử lý và cung cấp thêm quá trình thiếu khí cho bể.

+ Ngăn Lắng: Sử dụng tấm lắng lamen để tăng hiệu suất lắng, kết hợp khử trùng bằng viên nén Clo.

Đối với giá thể MBBR, các vi sinh vật thường không tạo thành các bông bùn như trong quy trình bùn hoạt tính. Vì vậy việc lắng bùn sẽ khó khăn hơn.

Để khắc phục thực trạng đó, công nghệ tấm lắng nghiêng Lamela sẽ tạo thế năng tương đối cao, từ đó giúp quá trình lắng của bùn đạt hiệu quả tốt.

Nước thải từ quá trình lắng sẽ được chảy qua máng răng cưa, còn bùn sẽ được tuần hoàn lại 2 ngăn thiếu khí.

Tại ngăn lắng kết hợp phương pháp khử trùng bằng viên nén Clo để khử trùng nước thải, đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi thải ra  môi trường.

b2. Thu gom và thoát nước mưa chảy tràn:

Hệ thống thoát nước mưa của Dự án được tính toán và thiết kế như trình bày ở Mục 1.2.4.4, b). Nước mưa của toàn bộ khu vực Dự án được thu gom và thoát ra bên ngoài của hệ thống thu gom của tuyến đường quy hoạch 23 m ở gốc phía Tây Bắc khu đất Dự án.

* Các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải

- Đối với sự cố nứt hay thấm nước ở các bể xử lý: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu thiết kế và phải được cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường chứng nhận, chạy thử hệ thống trước khi nghiệm thu bàn giao.

- Bên cạnh việc định kỳ quan trắc chất lượng nước thải thì cán bộ phụ trách thường xuyên giám sát, kịp thời phát hiện sự cố đối với hệ thống xử lý để xử lý kịp thời nhằm hạn chế tới mức tối đa nước thải chưa xử lý ra môi trường để hạn chế ô nhiễm môi trường.

- Đối với sự cố hư hỏng thiết bị của hệ thống XLNT: Dự án sẽ mua dự phòng các thiết bị để khi thiết bị không hoạt động hay hư hỏng sẽ kịp thời thay thế để đảm bảo khả năng xử lý của hệ thống XLNT của Dự án và báo ngay với bên cung cấp hệ thống XLNT để xử lý kịp thời, đồng thời kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thường xuyên trước khi trở lại hoạt động.

c. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn

Tính chất của một Khu dịch vụ có hoạt động nhà khách lưu trú yêu cầu phải được vệ sinh, quét dọn sạch sẽ hàng ngày, không để rác thải làm mất mỹ quan. Theo điều 75 của Luật Môi trường năm 2020 quy định về phân loại, lưu trữ, chuyển giao chất thải rắn, bên cạnh việc đảm bảo vệ sinh khuôn viên Dự án, chủ Dự án cũng chú trọng đến việc đảm bảo vệ sinh chung cho toàn khu vực xung quanh với các biện pháp cụ thể như sau:

- Tại mỗi phòng nghỉ bố trí một thùng chứa rác nhỏ loại 5 lít có nắp đậy kín bằng nhựa để chứa rác thải sinh hoạt và một thùng chứa rác nhỏ loại 2 lít có nắp đậy kín bằng nhựa để đựng chất thải nguy hại (pin, điện thoại hỏng, bóng đèn hỏng,…), 2 thùng rác được dán nhãn để phân biệt giữa rác thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. Rác thải sẽ được tập kết tại khu đất hạ tầng kỹ thuật theo giờ cố định hàng ngày.

- Đặt các thùng thu gom rác có thể tích 20 lít tại các khu vực chức năng (tại các góc sân, nhà kho, khu vực phòng chờ, nhà trưng bày,…). Số lượng và thiết kế của các thùng rác vừa đảm bảo chứa đựng hết lượng rác phát sinh trong ngày vừa đảm bảo tính thẩm mỹ của mỗi khu vực. Sau đó sẽ được thu gom và lưu giữ trong thùng chứa có nắp đậy (dung tích 100 lít) đặt tại khu vực tập kết và có dán nhãn Chất thải sinh hoạt để phân biệt với thùng rác chứa chất thải nguy hại.

- Đối với rác thải tái chế như vỏ lon bia, nước ngọt, chai lọ và các vật dụng sinh hoạt khác loại thải: thu gom và bán cho các đơn vị thu mua đồ tái chế.

- Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, cống thoát nước: đa số bùn được tuần hoàn tái sử dụng cho hệ thống, đối với lượng bùn dư không tuần hoàn và ở cống thoát nước, chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đưa đi xử lý theo đúng quy định, không thải ra môi trường.

- Công việc thu gom rác được quy định vào một thời gian nhất định trong ngày, tránh thời gian sinh hoạt của khách lưu trú, sử dụng dịch vụ của đơn vị. Rác sau khi thu gom được buộc kín để tránh phát sinh mùi và mất mỹ quan trong khi vận chuyển, đến thời gian thu gom rác thải, rác sẽ vận chuyển về khu vực tập kết để đơn vị chức năng đưa đi xử lý theo quy định.

- Chủ dự án sẽ hợp đồng với BQL CTCC Ba Đồn để thu gom và vận chuyển đi xử lý hàng ngày, tránh lượng rác tồn động, gây mùi hôi thối, mất mỹ quan khu vực,...

- Ngoài các biện pháp thu gom và xử lý ở trên, các biện pháp tiết kiệm nhằm giảm thiểu lượng rác thải cũng sẽ được thực hiện như: Giáo dục ý thức tiết kiệm cho cán bộ, nhân viên; tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường chung.

- Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức năng thu gom xử lý.

d. Chất thải nguy hại:

Chủ dự án sẽ thực hiện các lưu giữ và quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với một số biện pháp cụ thể sau:

- Tại mỗi phòng nghỉ bố trí một thùng chứa rác nhỏ loại 5 lít có nắp đậy kín bằng nhựa để chứa rác thải sinh hoạt và một thùng chứa rác nhỏ loại 2 lít có nắp đậy kín bằng nhựa để đựng chất thải nguy hại (pin, điện thoại hỏng, bóng đèn hỏng,…), 2 thùng rác được dán nhãn để phân biệt giữa rác thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. Rác thải sẽ được tập kết tại khu đất hạ tầng kỹ thuật theo giờ cố định hàng ngày.

- Thu gom và lưu giữ CTNH trong thùng chứa có nắp đậy (dung tích 100 lít) đặt tại khu vực tầng hầm hoặc nhà kho và có dán nhãn cảnh báo nguy hiểm để phân biệt với thùng rác thông thường.

- Ký hợp đồng chuyển giao xử lý CTNH với tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH phù hợp.

-  Sử dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH.

- Sau thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày chuyển giao CTNH, nếu không nhận được hai liên cuối cùng của chứng từ CTNH mà không có lý do hợp lý bằng văn bản từ phía tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH thì chủ nguồn thải CTNH báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

3.2.2.2. Giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải

a. Giảm thiểu tác động của tiếng ồn

Các biện pháp giảm thiểu

Để hạn chế các tác hại của tiếng ồn, một số biện pháp quản lý sau sẽ được thực hiện:

- Bố trí các biển báo, tuyên truyền ý thức giữ gìn an ninh, trật tự cho các lái xe, trong đó yêu cầu không bóp còi khi không cần thiết, không rú ga, tuân thủ tốc độ khi đi trong các tuyến đường nội bộ của Dự án;

- Quy định giờ giấc giới hạn đối với việc mở loa đài có sử dụng loa công suất lớn.

- Bố trí đội kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị trong toàn Dự án để đảm bảo hiệu suất hoạt động, hạn chế tiếng ồn.

b. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

- Bố trí và chăm sóc công viên cây xanh tại những vị trí trong khuôn viên Dự án như đã được phê duyệt để điều hòa vi khí hậu cho Dự án, tạo cảnh quan và tạo môi trường trong lành, thoáng đãng cho khu vực.

- Chọn những loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nhằm tạo cảnh quan và môi trường, góp phần làm đẹp cho cảnh quan của Dự án.

- Đơn vị quản lý xây dựng quản lý cấp phép các công trình xây dựng đảm bảo theo đúng quy hoạch, mỹ quan chung.

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; hoàn thành lắp đặt trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng chung sử dụng công nghệ điều khiển tự động.

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng của Dự án; với thiết bị chiếu sáng ngoài nhà trước mắt sử dụng bóng đèn LED-120W, hộp đèn có cấp độ bảo vệ IP65, độ chiếu sáng tiêu chuẩn 0,5-1 cd/m2 đúng quy định tại QCVN 7-7:2016 - Công trình chiếu sáng được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng, vừa tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu khí thải có tác động xấu đến môi trường.

3.2.2.3. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

1. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải và khí thải

* Đối với đường ống thu gom nước thải:

Thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo dưỡng, sục rửa đường ống thu gom nước thải để giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn và kịp thời sửa chữa, thay thế đường ống nếu phát hiện có hư hỏng trong quá trình thu gom.

Các hố ga thu gom nước thải có nắp che chắn, tách biệt hoàn toàn với nước mưa và không để nước mưa xâm nhập, gây ảnh hưởng đến công suất, hoạt động của HTXLNT.

* Đối với hệ thống xử lý nước thải:

- Biện pháp giảm thiểu mùi hôi:

+ Nếu lưu lượng nước thải quá thấp, thình thoảng phải vệ sinh bằng sục nước hoặc khí trong ống tự chảy.

+ Sử dụng chế phẩm vi sinh BFL 4600SO hoặc BFL 5700SO để tăng cường khả năng xử lý của vi sinh vật trong bể.

+ Trường hợp bùn lắng đọng trong các bể xử lý quá lâu: Chủ dự án sẽ hợp đồng  để định kỳ bơm bùn hồi lưu theo đúng quy trình vào mùa thấp điểm, kiểm tra các van xả bùn để kịp thời xử lý hư hỏng, tắc nghẽn.

- Biện pháp xử lý hư hỏng máy bơm, máy sục khí:

+ Nếu trong lúc bơm có âm thanh lạ cũng cần ngừng bơm ngay lập tức và tìm ra nguyên nhân để khắc phục sự cố.

+ Giảm lưu lượng cấp nước thải vào hoặc ngưng hẳn (nếu máy sục khí hỏng hẳn). Sau những thời kỳ dài không đủ oxy, sinh khối phải được sục khí mạnh mà không nạp nước thải mới. Sau đó, lưu lượng cấp nước thải có thể được tăng lên từng bước một.

+ Bố trí thêm 1 máy bơm, máy sục khí dự phòng để kịp thời thay thế, sửa chữa những máy đã hư hỏng mà vẫn đảm bảo hoạt động của HTXLNT.

- Biện pháp xử lý rò rỉ nước thải tại các bể xử lý:

Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động, duy tu bảo dưỡng bể, đường ống để kịp thời phát hiện, xử lý các hư hỏng không đáng có.

2. Phòng chống cháy nổ, chập điện

Để đảm bảo an toàn cho Dự án, Chủ đầu tư sẽ thực hiện đúng, đầy đủ theo nội dung phương án PCCC được Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN phê duyệt. Khi Dự án được đưa vào sử dụng cũng sẽ có các biện pháp hỗ trợ cho việc phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại người và của một khi có sự cố xảy ra. Một số các biện pháp này như sau:

Thiết bị phòng cháy và chữa cháy

Bể chứa nước cứu hỏa luôn đầy nước để sẵn sàng khi có chảy nổ. Đường ống dẫn đến các họng lấy nước cứu hỏa luôn ở trong tình trạng sẵn sàng làm việc. Cấp nước cứu hỏa bố trí dọc các đường giao thông trục chính, hệ cấp nước cứu hỏa bố trí dạng mạch vòng và cấp chung cùng với đường trục cấp chính cho toàn khu. Khoảng cách các trụ cứu hỏa được bố trí đảo bảo theo quy chuẩn.

Quy trình phòng chống và ứng cứu sự cố

- Thiết lập các hệ thống báo cháy tự động, đèn tín hiệu và thông tin tốt, các thiết bị và phương tiện phòng cháy hiệu quả.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

- Tổ chức huấn luyện công tác PCCC cho cán bộ, nhân viên để hạn chế triệt để thiệt hại khi có sự cố xảy ra.

- Ban hành và niêm yết các nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định. Nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định, nội quy an toàn phòng cháy và chữa cháy của cán bộ, nhân viên, khách hàng đến nghỉ dưỡng và sử dụng dịch vụ tại cơ sở.

- Tăng cường trực bảo vệ và tuần tra 24/24 giờ hàng ngày, đặc biệt là vào các ngày nghỉ lễ, tết và ban đêm.

- Hệ thống điện của cơ sở được đảm bảo an toàn tuyệt đối, có thiết kế hợp lý, có tính đến khả năng ngăn ngừa tạo ra cháy, nổ lan rộng. Yêu cầu đối tượng sử dụng phải kiểm tra ngắt hết điện trước khi đóng cửa. Lực lượng bảo vệ của Dự án có trách nhiệm kiểm tra lại.

- Tổ chức huấn luyện công tác PCCC cho cán bộ, nhân viên để hạn chế triệt để thiệt hại khi có sự cố xảy ra. Hàng năm, Ban Quản lý dự án sẽ phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN tỉnh Quảng Bình để tổ chức tập huấn các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

- Các loại nhiên liệu dễ cháy được lưu trữ trong các kho cách ly riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện.

- Quy định nhân viên không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa trong khu vực có thể gây cháy. Tất cả các hoạt động sửa chữa hàn cắt đều có giấy phép và được giám sát nghiêm ngặt.

3. Sự cố lây lan dịch bệnh:

- Khi trong vùng có xuất hiện các dịch bệnh có khả năng lây lan trong cộng đồng, Chủ dự án sẽ có thông báo cho khách lưu trú và giao dịch tại cơ sở được biết để có biện pháp phòng chống kịp thời;

- Hoặc khi phát hiện khách lưu trú và giao dịch tại cơ sở có các biểu hiện hoặc xuất hiện các bệnh lạ, có khả năng lây lan cho cộng đồng thì lập tức thông báo cho chính quyền và cơ quan chức năng tại địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời đồng thời tiến hành vệ sinh phòng ở, chăn ga và trong khu vực cơ sở đảm bảo an toàn vệ sinh giảm thiểu khả năng phát tán dịch bệnh.

- Luôn bố trí các hóa chất khử khuẩn tại nhiều nơi trong khu vực Dự án để du khách thuận tiện sử dụng, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19.

- Chủ dự án cam kết thực hiện quy trình đón khách theo đúng các điều kiện, quy định của tỉnh và của Bộ Y tế.

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ, phòng chống dịch bệnh của cán bộ nhân viên và khách du lịch.

4. Sự cố do sét:

- Hệ thống chống sét sẽ được lắp đặt theo tiêu chuẩn TCXD 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống, đảm bảo che phủ toàn bộ các nhà, thiết bị;

- Quá trình thi công, lắp đặt hệ thống chống sét cho công trình thực hiện theo đúng yêu cầu, kỹ thuật và thiết kế đã được phê duyệt.

5. Sự cố gió bão, áp thấp nhiệt đới

- Xây dựng các công trình theo đúng thiết kế đã được phê duyệt;

- Khi có áp thấp nhiệt đới hoặc bão sắp đổ bộ, Chủ dự án sẽ thông báo cho du khách và hướng dẫn du khách các biện pháp an toàn; đồng thời huy động người lao động thực hiện các công tác phòng chống gió bão như giằng néo cây xanh, cửa, thu gom các trang thiết bị có thể bị gió cuốn ngoài trời,…;

- Cắt tỉa cành cây lớn trước mùa mưa bão. Dùng dây gia cố các cây lớn trong khuôn viên để giảm thiểu khả năng bị gãy đổ dưới tác động của gió trong bão, áp thấp nhiệt đới.

## 3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án

Bảng 3.17. Dự kiến kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| TT | Nội dung công việc | Số lượng | Kế hoạch xây lắp |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn chuẩn bị, thi công |  |  |  |
| 1 | Trang bị bảo hộ lao động | Toàn bộ công nhân | Trước khi tiến hành thi công xây dựng và kết thúc khi hoàn thành thi công Dự án |
| 2 | Trang bị nhà vệ sinh di động | 5 nhà vệ sinh |  |
| 3 | Thùng chứa rác thải sinh hoạt, thùng chứa chất thải nguy hại | 6 thùng |  |
| 4 | Hệ thống biển báo | 1 Bộ |  |
| 1 | Hợp đồng xử lý rác thải | Hằng ngày | Từ khi tiến hành thi công đến khi kết thúc Dự án |
| 2 | Hợp đồng thu gom hút bể nhà vệ sinh di động | 3-4 tuần/lần (hoặc khi đầy) |  |
| 3 | Chi phí giám sát môi trường | Đợt |  |
| 4 | Chi phí nhân lực quản lý môi trường | 11 tháng |  |
| II | Giai đoạn hoạt động |  |  |  |
| 1 | Hệ thống thoát nước mưa | 01 hệ thống | Trước khi đi vào hoạt động |
| 2 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải | 01 hệ thống |  |
| 3 | Hệ thống PCCC | 01 hệ thống |  |
| 4 | Thu gom, xử lý CTR từ các hoạt động chăm sóc cây | Hàng ngày | Trong suốt thời gian hoạt động |
| 5 | Thu gom, xử lý CTR sinh hoạt | Hàng ngày |  |
| 6 | Thu gom, xử lý CTNH | Theo quy định hiện hành |  |
| 7 | Chi phí giám sát môi trường | 03 đợt/năm |  |

Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường.

- Trong giai đoạn thi công xây dựng:

Hình 3.5. Sơ đồ quản lý công trình bảo vệ môi trường giai đoạn thi công

- Trong giai đoạn vận hành: Tổ chức bộ máy quản lý như sau:

Giám đốc

Nhân viên quản lý hạ tầng

Nhân viên chăm sóc cây xanh

Nhân viên giám sát HTXLNT

Đội bảo vệ và PCCC

Tiếp nhận, điều phối, xử lý và khắc phục các sự cố liên quan đến các việc về môi trường, giao thông, an toàn công trình khác

Chăm sóc, bảo dưỡng, phát quang, dọn dẹp cây xanh.

Quản lý hệ thống thoát nước thải; vận hành trạm bơm nước sạch; bảo dưỡng, sửa chữa đường ống cấp nước, thu gom nước thải. Phát hiện, thông tin các sự cố trong quá trình kiểm tra, ghi nhận chỉ số nước, lấy mẫu nước thải…

Tuần tra, bảo vệ đảm bảo An toàn giao thông – PCCC. Can thiệp, giải quyết các sự việc về An toàn giao thông – PCCC. Thông tin các sự cố phát hiện trong quá trình kiểm tra, bảo vệ.

Hình 3.6. Sơ đồ tổ chức quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn vận hành

## 3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Báo cáo ĐTM của Dự án đã khái quát được tất cả các tác động có khả năng phát sinh trong quá trình thi công và vận hành Dự án, làm nổi bật được đâu là nguồn tác động chính, phạm vi và mức độ ảnh hưởng bởi đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội xung quanh khu vực triển khai Dự án.

*Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường

Phương pháp khảo sát hiện trường, lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm

- Phương pháp này được áp dụng nhằm khảo sát vị trí, hiện trạng và điều kiện cụ thể của Dự án cũng như tiến hành công tác đo đạc và lấy mẫu cần thiết.

- Tiến hành thực hiện: kết hợp với đơn vị có chức năng thực hiện để khảo sát, đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu hiện trạng môi trường tại Dự án và khu vực xung quanh.

Phương pháp lập bảng liệt kê

- Xác định các thành phần của Dự án ảnh hưởng đến môi trường.

- Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết.

- Phương pháp này trình bày cách tiếp cận rõ ràng, cung cấp tính hệ thống cho việc xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Phương pháp thống kê

Các tài liệu về địa hình, địa chất, khí tượng, thủy văn, kinh tế-xã hội khu vực thực hiện Dự án là các tài liệu đã được các tổ chức nhà nước phê duyệt, có thể sử dụng cho các báo khoa học trong nước.

Phương pháp đánh giá nhanh

- Dựa trên phương pháp đánh giá tác động môi trường của WHO (1993), UNEP (2013).

- Rất hữu ích trong công tác đánh giá tác động môi trường, nhất là trong trường hợp không xác định được các thông số cụ thể để tính toán.

Phương pháp so sánh

Kết quả phân tích chất lượng môi trường hay sau khi tính toán tải lượng, nồng độ của các dòng thải cần so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường liên quan hoặc tham khảo số liệu đo đạc thực tế trên công trường xây dựng để đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động khả thi có thể áp dụng trong quá trình thi công xây dựng và đi vào hoạt động ổn định của Dự án.

*Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp

Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp áp dụng trong báo cáo ĐTM được thể hiện tại bảng sau:

Bảng 3.18. Độ tin cậy của các phương pháp

| TT | Phương pháp | Mức độ tin cậy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp khảo sát hiện trường, lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm | Khá cao |
| 2 | Phương pháp lập bảng liệt kê | Khá cao |
| 3 | Phương pháp thống kê | Cao |
| 4 | Phương pháp đánh giá nhanh | Khá cao |
| 5 | Phương pháp so sánh | Cao |

*Đánh giá mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá

Độ tin cậy của các đánh giá được thể hiện tại bảng sau:

Bảng 3.19. Độ tin cậy của các đánh giá về tác động của Dự án

| TT | Các đánh giá tác động môi trường | Mức độ tin cậy | Nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- |
| I - Giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng |  |  |  |
| 1 | Tác động đến môi trường không khí | Trung bình | - Không có số liệu chi tiết về thời gian hoạt động của các thiết bị phục vụ thi công xây dựng. - Chủ yếu dựa vào tính toán lý thuyết và hệ số ô nhiễm của WHO, UNEP để thiết lập. |
| 2 | Tác động đến môi trường nước | Cao | - Dự đoán được các nguồn phát sinh nước thải gây ô nhiễm môi trường nước. - Có số liệu cụ thể tính toán nồng độ các chất gây ô nhiễm đến môi trường nước. |
| 3 | Tác động do CTR, CTNH | Cao | - Có số liệu cụ thể ước tính được lượng CTR, CTNH. |
| II - Giai đoạn hoạt động |  |  |  |
| 1 | Tác động đến môi trường không khí | Cao | - Có thể dự đoán được các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí. - Dựa vào tính toán lý thuyết và hệ số ô nhiễm của WHO, UNEP để thiết lập. - Tham khảo các số liệu đo đạc chất lượng môi trường tại 1 số dự án tương tự. |
| 2 | Tác động đến môi trường nước | Cao | - Từ quy mô hoạt động của dự án có thể ước tính được lượng nước thải, CTR phát sinh. - Tham khảo các số liệu đo đạc chất lượng môi trường tại 1 số dự án tương tự. - Dựa vào hệ số ô nhiễm của WHO và Tiêu chuẩn Việt Nam tính toán cụ thể nồng độ của các chất và các tác động có thể ảnh hưởng đến môi trường nước. |
| 3 | Tác động do CTR, CTNH | Cao |  |

Các đánh giá về các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng và hoạt động như tai nạn lao động, sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu, sự cố tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ,...là có căn cứ và cơ sở. Các đánh giá đã dự báo được ảnh hưởng trong trường hợp xấu nhất xảy ra. Độ tin cậy của phương pháp đánh giá này là khá cao.

# CHƯƠNG 4
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

## 4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án

Căn cứ quy mô, phạm vi và đặc điểm hoạt động của Dự án, cũng như quá trình phân tích, dự báo và đánh giá các tác động môi trường xảy ra bởi các hoạt động của Dự án, chương trình quản lý môi trường được đề ra cho Dự án trong suốt quá trình từ giai đoạn thi công đến giai đoạn vận hành. Chương trình được trình bảy ở Bảng sau:

Bảng 4.1. Nội dung chương trình quản lý môi trường Dự án

| Các giai đoạn của dự án | Các hoạt động | Các tác động môi trường | Các công trình, biện pháp BVMT | Thời gian thực hiện và hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bồi thường, giải phóng mặt bằng | Bồi thường, hỗ trợ | Thu hồi, chuyển đổi đất trồng lúa sang đất thương mại dịch vụ | - Bồi thường thiệt hại về đất, tài sản trên đất bằng tiền mặt. | Hoàn thành trước khi GPMB |
|  | Bốc lớp đất bề mặt | Phát sinh chất đất thải và gây bụi trong quá trình vận chuyển đổ bỏ | Thu gom và ký hợp đồng với đơn vị thu gom đổ thải đúng quy định | Hoàn thành trước khi thi công |
| Thi công xây dựng Dự án | Đào đắp, san nền | Ô nhiễm không khí do bụi, khí thải của phương tiện máy móc san ủi | Xung quanh khu vực thi công sẽ được che chắn bằng tường tạm (bằng tôn) Vệ sinh các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu trước khi ra khỏi khu vực dự án. Các xe vận chuyển đất san lấp được che kín không để rơi vãi vật liệu ra môi trường xung quanh. Áp dụng các biện pháp thi công hiện đại, cơ giới hóa, vận hành và tối ưu hoá các quá trình thi công. - Xe vận chuyển phải có giấy phép của cục đăng kiểm Việt Nam | Trong suốt thời gian thi công |
|  | Vận chuyển nguyên vật liệu | - Khí thải - Tiếng ồn | Sử dụng máy móc, phương tiện đảm bảo yêu cầu về môi trường. Vận hành máy móc đúng công suất. Thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo dưỡng máy móc, phương tiện. Không thi công vào giờ nghỉ ngơi. | Trong suốt quá trình thi công |
|  |  | - Bụi đất | Phun ẩm trên công trường và khu vực xung quanh theo đúng nội dung đã cam kết. Dùng bạt phủ kín thùng xe trong quá trình vận chuyển, không chở quá tải trọng cho phép. | Trong suốt quá trình thi công |
|  |  | Cản trở giao thông trong vùng | Lập kế hoạch vận chuyển hợp lý. | Trong suốt quá trình thi công |
|  | Hoạt động thi công các hạng mục công trình | - Bụi đất | - Tính toán hợp lý vật liệu xây dựng. - Đất đá, gạch vỡ tận dụng để san lấp. - Sắt thép vụn, bao bì xi măng, gỗ… được tái sử dụng hoặc bán phế liệu. - Các chất thải còn lại sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom. | Trong suốt giai đoạn thi công |
|  |  | -Bụi - Khí thải - Tiếng ồn | Sử dụng máy móc, phương tiện đảm bảo yêu cầu về môi trường. Vận hành máy móc đúng công suất. Thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo dưỡng máy móc, phương tiện. Không thi công vào giờ nghỉ ngơi. | Trong suốt giai đoạn thi công |
|  |  |  | - Tưới nước giữ ẩm trên đường vận chuyển tiếp giáp khu đất Dự án 02 lần/ngày. Tăng tần suất và lượng nước tưới tại cổng Dự án. - Dùng bạt phủ kín thùng xe trong quá trình vận chuyển, không chở quá tải trọng cho phép.. | Trong suốt giai đoạn thi công |
|  |  | - CTR, CTNH | Chủ đầu tư sẽ phối hợp đơn vị thi công bố trí các khu lưu chứa CTR, CTNH: khu vực cuối hướng gió, phía sau khu lán trại; phân chia thành 3 khu vực lưu chứa riêng biệt: CTR, CTR sinh hoạt, và CTNH. Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom. |  |
|  |  | - Cản trở giao thông trong vùng | - Lập kế hoạch vận chuyển hợp lý. - Bố trí người điều phối giao thông. | Trong suốt giai đoạn thi công |
|  |  | - CTR sinh hoạt | - Trang bị sọt rác tại lán trại để thu gom. - Phân loại để tận dụng tối đa chất thải có thể tái chế và tái sử dụng. - Các chất thải không thể tái chế sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom cùng với CTR xây dựng. | Trong suốt giai đoạn thi công |
|  |  | - Nước thải sinh hoạt | - Bố trí hệ thống nhà vệ sinh di dộng tại các khu vực thi công và lán trại | Trước khi tiến hành thi công |
|  |  | - An ninh trật tự khu vực | - Ưu tiên tuyển dụng lao động phổ thông tại địa phương. - Tuyên truyền, quản lý công nhân có lối sống lành mạnh, không gây mâu thuẫn với nhân dân trong vùng. | Trong suốt giai đoạn thi công |
| Giai đoạn đi vào hoạt động | Vận chuyển và lưu trú của người lao động, khách lưu trú, khách giao dịch | - Khí thải, tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông - Bụi, tiếng ồn phát sinh khi tiến hành xây dựng các công trình, bụi cuốn trên tuyến đường vận chuyển. - Khí, mùi hôi từ cống thoát nước, thùng rác, khu vệ sinh… - Tiếng ồn phát sinh từ loa đài, dàn nhạc… | - Thường xuyên quét dọn, tăng cường công tác vệ sinh chung để giảm thiểu bụi cuốn. - Trồng, bảo vệ cây xanh trong khuôn viên Dự án theo thiết kế | Trong suốt quá trình vận hành |
|  |  | Nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn | - Định kỳ nạo vét bùn lắng ở các hố ga, cống thoát... - Quản lý vận hành hệ thống thu gom và HTXLNT theo đúng thiết kế. | Trong suốt quá trình vận hành |
|  |  | Rác thải sinh hoạt | - Bố trí các thùng rác tại các khu chức năng, đường nội bộ. - Bố trí nhân viên quét dọn, thu gom chất thải rắn. - Hợp đồng với BQL CTCC Ba Đồn định kỳ đưa đi xử lý. | Trong suốt quá trình vận hành |
|  |  | Chất thải nguy hại | - Thu gom và và lưu giữ trong thùng chứa có nắp đậy đặt tại khu chức năng và có dán nhãn cảnh báo nguy hiểm để phân biệt với thùng rác thông thường. - Hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom và xử lý đúng quy định. | Trong suốt quá trình vận hành |
|  |  | An toàn giao thông và bảo dưỡng các tuyến đường | - Lắp đặt đầy đủ và quản lý các biển báo hiệu giao thông; - Kiểm tra, sửa chữa các hỏng hóc, sự cố của các hạng mục công trình trên tuyến. | Trong suốt quá trình vận hành |
|  |  | Các sự cố môi trường khác | - Đầu tư và đảm bảo hệ thống PCCC theo đúng quy định của giấy phép được cấp; - Đảm bảo công trình, thiết bị và nhân lực trong tình trạng hoạt động tốt, sẵn sàng để phòng ngừa và ứng phó các sự cố thiên tai. |  |

## 4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường

Công tác giám sát môi trường thực hiện nhằm đảm bảo các biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất ở trên được thực hiện một cách đầy đủ và có hiệu quả nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi do Dự án mang lại.

### 4.2.1. Giám sát trong giai đoạn thi công xây dựng

a.Giám sát môi trường không khí

- Chỉ tiêu giám sát: Nhiệt độ, NO2, SO2, CO, Bụi lơ lửng (TSP).

- Vị trí giám sát: Tại trung tâm khu vực Dự án và ranh giới các phía của Dự án.

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường không khí.

b. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt tại khu vực lán trại

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, Tổng chất hòa tan, Amoni, NO3-; Dầu mỡ; Tổng Coliform

- Vị trí giám sát: trước và sau của bể thu gom nước thải sinh hoạt khu lán trại.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần trong quá trình thi công, quan trắc liên tục, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B.

b. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt tại khu vực lán trại

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, Tổng chất hòa tan, Amoni, NO3-; Dầu mỡ; Tổng Coliform

- Vị trí giám sát: trước và sau của bể thu gom nước thải sinh hoạt khu lán trại.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần trong quá trình thi công, quan trắc liên tục, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B.

### 4.2.2. Giám sát trong quá trình hoạt động

a. Giám sát chất lượng nước thải:

- Chỉ tiêu giám sát: pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni, Oxy hoà tan.

- Vị trí giám sát: Tại vị trí đầu ra của hệ thống xử lý nước thải của Dự án.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

b. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án.

- Nội dung giám sát: khối lượng CTR phát sinh, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

c. Giám sát công tác ứng phó với sự cố khẩn cấp:

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố theo đúng các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực Dự án.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

# KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

## 1. Kết luận

Báo cáo đã cơ bản xác định đầy đủ các tác động đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội trong suốt quá trình triển khai Dự án, từ giai đoạn chuẩn bị, thi công đến khi dự án đi vào hoạt động. Qua việc phân tích các nguồn tác động có thể phát sinh từ Dự án, có thể kết luận như sau:

- Hoạt động thi công của Dự án sẽ làm phát sinh bụi đất, tiếng ồn, chất thải rắn… gây tác động đến chất lượng môi trường và đời sống người dân xung quanh khu dự án, đặc biệt là việc gia tăng lượng phương tiện vận chuyển trên các tuyến đường giao thông lân cận gây cản trở giao thông và tăng khả năng xảy ra tai nạn giao thông trong khu vực.

- Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ phát sinh khí thải, nước thải gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh nếu không được thu gom, quản lý và xử lý tốt. Ngoài ra, việc khách lưu trú, khách giao dịch tập trung đông có thể dẫn đến phát sinh các tệ nạn xã hội gây bất ổn về an ninh trật tự xã hội và tăng áp lực lên bộ máy quản lý Nhà nước tại địa phương, đồng thời việc gia tăng lượng phương tiện vận chuyển có tải trọng lớn trong khu vực sẽ làm giảm chất lượng nền đường, cản trở việc đi lại của người dân trong vùng và làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

- Bên cạnh các tác động tiêu cực như đã nêu trên, việc triển khai Dự án còn mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế - xã hội như giúp chuyển đổi cơ cấu kinh tế vùng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất thương mại dịch vụ có giá trị kinh tế cao, tạo cơ hội việc làm cho người dân tại khu vực, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Các tác động tiêu cực đến môi trường có thể được kiểm soát và khắc phục được bằng các biện pháp quản lý và kỹ thuật như đã đề xuất trong báo cáo ĐTM này. Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu đã nêu trong báo cáo, đồng thời ban hành quy chế quản lý riêng, trong đó quy định cụ thể các biện pháp áp dụng để nâng cao chất lượng môi trường khu vực thực hiện Dự án.

## 2. Kiến nghị

- Tất cả các dự án đầu tư xây dựng đều gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, yêu cầu đầu tư xây dựng dự án nói trên là cần thiết và mang một ý nghĩa quan trọng. Do vậy, để hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu như ở báo cáo ĐTM, một số kiến nghị như sau:

- - Kiến nghị sự giúp đỡ của chính quyền các cấp trong việc giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công và trong việc giải quyết tranh chấp xung đột giữa nhân dân địa phương với công nhân.

- - Thông qua việc đánh giá tác động môi trường, Dự án đề nghị các cơ quan quản lý môi trường phối hợp cùng Chủ dự án kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở công việc giám sát, kiểm soát các vấn đề môi trường sinh ra do hoạt động xây dựng của Dự án và khi Dự án đi vào hoạt động theo các biện pháp đã được đề xuất trong báo cáo ĐTM được phê duyệt.

- - Đại diện chủ đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường để Dự án sớm được triển khai, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội to lớn cho người dân địa phương nói riêng và thị xã Ba Đồn nói chung.

## 3. Cam kết của chủ dự án đầu tư

Công ty TNHH Trần Tiến Đạt xin cam kết:

- Các thông tin, số liệu cung cấp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường là hoàn toàn trung thực, đúng với nội dung dự án.

- Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam cũng như các Nghị định, Thông tư, Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường và các quy định, quy chế về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai Dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, các tổ chức, cá nhân bị chiếm dụng đất để thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá và thỏa thuận phương án bồi thường theo đúng quy định; chỉ được phép triển khai thực hiện Dự án sau khi hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Chủ dự án cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các phương án bảo vệ môi trường trong suốt quá trình hoạt động theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá trình tham vấn.

- Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công trình bảo vệ môi trường của Dự án được duy trì, vận hành hiệu quả và chương trình quan trắc, giám sát môi trường được thực hiện như cam kết đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Trong quá trình xây dựng Dự án phải đảm bảo các phương án bảo vệ môi trường, không làm ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. Đảm bảo an toàn giao thông, lao động trong suốt quá trình thi công Dự án.

# CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

- 1. Lê Thạc Cán và tập thể tác giả, Đánh giá tác động môi trường – Phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội (1993).

- Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - tập 1, 2, 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội (2001).

- Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KH&KT, Hà Nội (1997).

- Trần Đức Hạ, Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2002.

- GVC Đinh Đắc Hiến, GS.TS Trần Văn Địch, Kỹ thuật an toàn và môi trường, NXB KH&KT, Hà Nội (2005).

- PTS.Hoàng Huệ, Cấp thoát nước, NXB xây dựng Hà Nội (1993).

- PGS.Hoàng Huệ, Xử lý nước thải, NXB Xây dựng, Hà Nội (1996).

- Trần Hiếu Nhuệ, Quản lý chất thải rắn, NXB Xây dựng, Hà Nội (2001).

- Trần Hiếu Nhuệ, Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp, tập 1-2, NXB KH&KT, Hà Nội (1992).

- World Health Organization, Assessment of sources of air, water and land pollution, Geneva (1993).

- World Bank, Environment assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, environment, Washington D.C (8/1991).

- UNEP, Atmospheric Brown Clounds - Emission Inventory Manual (2013)

- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam, Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố môi trường nền các huyện ven biển phục vụ thành lập mạng lưới quan trắc định kỳ và thường xuyên tại hai trạm quan trắc địa lý - môi trường Đồng Hới (Quảng Bình) và Cồn Vành (Thái Bình), Tuyển tập Hội nghị Địa lý toàn Quốc lần thứ 8, Tp. Hồ Chí Minh (2014).