Báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường 

CHƯƠNG I  

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên chủ dự án đầu tư: 

Công ty Cổ phần Adventure Ocean
- Địa chỉ văn phòng: C10/68 ấp 5, đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: 
Ông: Võ Văn Kin; 

Chức vụ: Giám Đốc

- Điện thoại: 0934 107 679
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: 0315063814, đăng ký lần đầu ngày 22/5/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 31/12/2025 được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính Hồ Chí Minh cấp
- Mã số thuế: 0315063814. 

2. Tên dự án đầu tư: 

Khu nghỉ dưỡng Sea Flower Resort
2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:

Dự án có địa điểm tại lô đất DL-ND4A thuộc Khu kinh tế Hòn La, xã Phúc Trạch, tỉnh Quảng Trị với tổng diện tích sử dụng đất là 47.100m2. Ranh giới khu vực dự án như sau:

- Phía Đông giáp đất Khu công nghiệp. 

- Phía Tây giáp đất Khu công nghiệp. 

- Phía Nam đường nội vùng Khu công nghiệp. 

- Phía Bắc giáp đất Khu công nghiệp.

(Sơ đồ vị trí khu đất kèm theo phần phụ lục)

[image: image1.png]21,00

D40 Quiang Binh
©

%





Sơ đồ 1.1: Vị trí khu vực thực hiện dự án

* Hiện trạng đất đai khu vực dự án:

Khu vực thực hiện dự án có địa hình bằng phẳng. Hiện trạng  là khu vực đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp khác, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm... Theo kê kết quả chỉnh lý địa chính cụ thể như sau:
Bảng 1.1: Thống kê chi tiết cơ cấu hiện trạng sử dụng đất của dự án
	TT
	Hiện trạng đất
	Đơn vị
	Diện tích

	11
	Tổng diện tích đất hộ gia đình, cá nhân sử dụng thuộc phạm vi quy hoạch
	m2
	42.613,8

	
	Đất rừng sản xuất  (RSX)
	m2
	27.360,5

	
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC)
	m2
	935,5

	
	Đất nông nghiệp khác (NKH)
	m2
	7.399,5

	
	Đất nuôi trồng thủy sản (NTS)
	m2
	3.847,7

	
	Đất trồng cây hàng năm khác (BHK)
	m2
	3.070,6

	2
	Tổng diện tích đất tổ chức quản lý thuộc phạm vi quy hoạch
	m2
	4.486,2

	
	Đất trồng cây hàng năm khác (BHK)
	m2
	394,8

	
	Đất rừng sản xuất  (RSX)
	m2
	2.957,4

	
	Đất mặt nước ven biển có mục đích khác (MVK)
	m2
	265,3

	
	Đất giao thông (DGT)
	m2
	868,7

	
	Tổng diện tích liên quan đến quy hoạch
	m2
	47.100


Theo khảo sát thực tế cho thấy khu vực thực hiện dự án có địa hình bằng phẳng trên đất có 1 nhà 2 tầng, 3 nhà cấp 4 và 3 nhà vệ sinh hỏng, 1 nhà hỏng, 1 chuồng trại, 2 quán và 5 ao nhỏ. Phía Bắc dự án có trục đường ven biển với lộ giới 16m kết nối từ quốc lộ 1A đến lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua dự án. Bên cạnh đó, có một số tuyến đường nhựa, đường đất, đường bê tông trong phạm vi dự án và bên cạnh dự án. Hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án khá thuận lợi.
- Nước đã được Công ty Cổ phần Biwase Quảng Bình đầu tư đến chân hàng rào của dự án phía trục đường quy hoạch 16m.

- Điện đã có hệ thống lưới điện hạ thế 0,4kV đi dọc theo trục đường 16m trước phạm vi thực hiện dự án. Hệ thống cấp điện 22kV đã được đầu tư cách vị trí chân công trình gần nhất tại 2 khu vực gồm:

+ Khu tái định cư Quảng Phú vị trí gần nhất có ký hiệu số cột: 476HLA-151/8 cách khoảng 500m.

+ Quốc lộ 1 A tại vị trí gần nhất có ký hiệu số cột 478-476HLA-C148 cách khoảng 1km.
[image: image2.jpg]



Hình 1.1: Tuyến đường nhựa phía Bắc dự án
[image: image3.jpg]”





Hình 1.2: Tuyến đường nhựa trong khuôn viên dự án
[image: image4.jpg]



Hình 1.3: Hệ thống điện hiện có của khu vực dự án
2.2. Cơ quan thẩm định: 

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Bình (Tên gọi cũ).

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị.

- Cơ quan cấp giấy phép môi trường: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

2.3. Quy mô của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công:  

Căn cứ theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư số 980/QĐ-KKT ngày 26/06/2025 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình (Tên gọi cũ) thì tổng mức đầu tư 250.000.000.000 đồng.
 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)

Nguồn vốn: 

+ Vốn góp của nhà đầu tư: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng); chiếm 20% tổng vốn đầu tư.

+ Vốn huy động: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng); Tương đương 80% tổng vốn đầu tư.

2.4. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án: 

Thương mại và dịch vụ lưu trú.
2.5. Phân nhóm đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường:

Căn cứ theo điểm d, khoản 2, điều 24 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP dự án phải lập giấy phép môi trường (Do tổng lượng nước thải của dự án là 113,7m3/ngày).
Căn cứ vào mục II, Phụ lục V, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Dự án thuộc nhóm III.
Đồng thời, căn cứ điểm d, khoản 1 Điều 26 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì dự án thuộc đối tượng của UBND tỉnh cấp Giấy phép môi trường.

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 
Công suất phục vụ dự kiến cho dự án: 
- Khu khách sạn: 180 phòng ngủ, 2 phòng xông hơi, 2 phòng sủi nóng, 15 phòng massage, khu nhà hàng cafe, bar.
- Khu nhà hàng Âu, Á: 250 chỗ.
- Khu Spa: Nhà Jacuzzi, Nhà Beauty Salon, Spa ngoài trời, Nhà thiền, Nhà Sauna - Steam Bath, Nhà Bali Spa, Nhà Lobby Spa, Nhà Ayuveda, Nhà Spa Thái, Nhà tắm hoa, 
- Khu Villa riêng lẻ: 4 căn. 
- Khu phòng ngắm biển: 5 căn.

- Khu Villa nguyên thủ: 2 căn.
3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ của dự án đầu tư

a. Đối với dịch vụ kinh doanh phòng nghỉ gồm: 

+ Khu khách sạn: 180 phòng ngủ, 

+ Khu Villa riêng lẻ: 4 căn. 

+ Khu phòng ngắm biển: 5 căn.

+ Khu Villa nguyên thủ: 2 căn.

b. Đối với các hạng mục dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khu nghỉ dưỡng 

Bao gồm: Nhà Jacuzzi, Nhà Beauty Salon, Spa ngoài trời, Nhà thiền, Nhà Sauna - Steam Bath, Nhà Bali Spa, Nhà Lobby Spa, Nhà Ayurveda, Nhà Spa Thái, Nhà tắm hoa. Hoạt động của các hạng mục này được tổ chức theo mô hình dịch vụ nghỉ dưỡng - trị liệu, sử dụng công nghệ hiện đại kết hợp phương pháp chăm sóc truyền thống, cụ thể như sau:

- Nhà Jacuzzi
Sử dụng hệ thống bồn tắm thủy lực (Jacuzzi) với công nghệ sục khí và bơm tuần hoàn nước. Nước được lọc tuần hoàn qua hệ thống lọc cát, khử trùng bằng Clo/UV trước khi tái sử dụng. Nhiệt độ nước được kiểm soát tự động.

- Nhà Beauty Salon
Cung cấp dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (chăm sóc da, tóc, móng). Sử dụng các thiết bị điện chuyên dụng như máy chăm sóc da, máy sấy, máy hấp tóc. Hóa mỹ phẩm sử dụng có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn an toàn.

- Spa ngoài trời
Áp dụng các liệu pháp massage, trị liệu thư giãn trong không gian mở. Thiết bị sử dụng chủ yếu là giường massage, tinh dầu thiên nhiên, không phát sinh công nghệ phức tạp.

- Nhà thiền
Không sử dụng máy móc thiết bị công nghệ cao. Hoạt động chủ yếu là thiền, yoga, trị liệu tinh thần trong không gian yên tĩnh.

- Nhà Sauna - Steam Bath
Sauna khô: Sử dụng lò gia nhiệt điện làm nóng đá sauna. 

Steam bath: Sử dụng máy tạo hơi nước tự động.
Hệ thống có kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, đảm bảo an toàn vận hành. 

- Nhà Bali Spa, nhà Spa Thái, nhà Ayurveda
Áp dụng các phương pháp trị liệu truyền thống (massage, bấm huyệt, thảo dược). Sử dụng tinh dầu, thảo mộc thiên nhiên, không sử dụng thiết bị công nghiệp phức tạp.

- Nhà Lobby Spa
Cung cấp dịch vụ spa nhanh cho khách tại khu vực lễ tân. Thiết bị đơn giản như ghế massage, dụng cụ chăm sóc cá nhân.

- Nhà tắm hoa
Sử dụng bồn tắm kết hợp hoa tươi, thảo dược. Nước được cấp từ hệ thống nước sạch của khu nghỉ dưỡng, sau sử dụng được thu gom và xử lý theo hệ thống nước thải chung.

Đặc điểm các hoạt động này
- Không phát sinh khí thải công nghiệp đáng kể. 

- Nước thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động tắm, rửa, vệ sinh thiết bị, có chứa xà phòng, tinh dầu, mỹ phẩm. 

- Nước thải được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu nghỉ dưỡng. 

- Chất thải rắn chủ yếu là rác sinh hoạt, bao bì mỹ phẩm, được phân loại và thu gom theo quy định. 

- Tiếng ồn phát sinh không đáng kể, chủ yếu từ thiết bị điện nhỏ.

c. Đối với dịch vụ bể bơi: 

Dự án có bố trí: 2 hồ bơi villa nguyên thủ: khoảng 140m3; 2 hồ bơi villa nghỉ dưỡng: khoảng 150m3; 1 hồ bơi vô cực: khoảng 170m3.

Nguyên lý hoạt động hệ thống các hồ bơi
- Quy mô hệ thống: Các hồ bơi được vận hành theo nguyên lý tuần hoàn - lọc - khử trùng khép kín, đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn sử dụng.

- Nguyên lý hoạt động chung (áp dụng cho các hồ bơi villa)
Các hồ bơi villa (nguyên thủ và nghỉ dưỡng) sử dụng hệ thống tuần hoàn tiêu chuẩn. Nước trong hồ bơi được thu gom thông qua hệ thống họng hút đáy và skimmer hớt rác bề mặt, sau đó được dẫn về hệ thống bơm tuần hoàn bố trí tại phòng kỹ thuật. Bơm hoạt động theo chu kỳ thiết kế nhằm đảm bảo toàn bộ thể tích nước trong hồ được lưu thông liên tục. Nước tiếp tục được đưa qua bộ lọc cát áp lực để loại bỏ các chất rắn lơ lửng, cặn bẩn và tạp chất. Sau quá trình lọc, nước được châm hóa chất xử lý bao gồm Clo để khử trùng và các hóa chất điều chỉnh pH nhằm duy trì chất lượng nước đạt tiêu chuẩn; trong một số trường hợp có thể kết hợp thêm hệ thống khử trùng bằng tia UV hoặc Ozone để nâng cao hiệu quả xử lý. Cuối cùng, nước sạch sau xử lý được bơm cấp trở lại hồ thông qua các đầu trả nước, hoàn thiện chu trình tuần hoàn khép kín của hệ thống. Chu trình lặp lại liên tục, đảm bảo nước luôn đạt chất lượng vệ sinh.

- Nguyên lý hoạt động hồ bơi vô cực (170m³)
Hồ bơi vô cực vận hành theo một cơ chế đặc thù dựa trên hệ thống máng tràn và bể cân bằng nhằm tạo hiệu ứng nước tràn liên tục và đảm bảo chất lượng nước. Trước hết, nước trong hồ luôn được duy trì ở mức cao, khi vận hành sẽ tràn qua cạnh vô cực và được thu gom vào máng tràn xung quanh, sau đó dẫn về bể cân bằng. Tại đây, nước được điều tiết lưu lượng, bù đắp phần hao hụt và ổn định mực nước cho toàn hệ thống. Tiếp theo, nước từ bể cân bằng được bơm qua các công đoạn xử lý như lọc bằng bộ lọc cát áp lực và khử trùng bằng Clo, UV hoặc Ozone trước khi được tuần hoàn trở lại hồ. Quá trình này diễn ra liên tục nhằm duy trì hiệu ứng tràn vô cực và đảm bảo vệ sinh nước. Bên cạnh đó, hệ thống còn được vận hành kèm theo các hoạt động bảo trì định kỳ như xả đáy để loại bỏ cặn lắng, rửa ngược hệ lọc, bổ sung nước do bay hơi và thất thoát, cũng như kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng nước như pH, Clo dư và độ đục. Trong quá trình vận hành, nước thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động xả đáy và rửa lọc, chứa cặn lơ lửng, Clo dư và các chất hữu cơ, nhưng được thu gom và xử lý tập trung. Hồ bơi vô cực sử dụng công nghệ tuần hoàn khép kín giúp tiết kiệm nước, mức phát sinh chất thải ở mức thấp đến trung bình và dễ kiểm soát.
* Đánh giá việc lựa chọn công nghệ của dự án 
Nhìn chung, các công nghệ được lựa chọn đều có ưu điểm là tiết kiệm năng lượng, giảm phát sinh chất thải, dễ vận hành và bảo trì, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc kết hợp giữa công nghệ hiện đại và liệu pháp truyền thống không chỉ tạo sự khác biệt cho khu nghỉ dưỡng mà còn đảm bảo hiệu quả kinh tế lâu dài và phù hợp với xu hướng phát triển bền vững của ngành du lịch nghỉ dưỡng.

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư

Sản xuất của dự án là Khu nghỉ dưỡng Sea Flower Resort trên tổng diện tích 47.100m2. Với các hạng mục công trình:
- Khu khách sạn: 180 phòng ngủ, 2 phòng xông hơi, 2 phòng sủi nóng, 15 phòng massage, khu nhà hàng cafe, bar.

- Khu nhà hàng Âu, Á: 250 chỗ.

- Khu Spa: Nhà Jacuzzi, Nhà Beauty Salon, Spa ngoài trời, Nhà thiền, Nhà Sauna - Steam Bath, Nhà Bali Spa, Nhà Lobby Spa, Nhà Ayuveda, Nhà Spa Thái, Nhà tắm hoa, 
- Khu Villa riêng lẻ: 4 căn. 

- Khu phòng ngắm biển: 5 căn.

- Khu Villa nguyên thủ: 2 căn.
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

* Nhu cầu nguyên liệu

Bảng 1.2: Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu của khu nghỉ dưỡng
	TT
	Loại hóa chất
	Khối lượng sử dụng

(lít/ngày)
	Khối lượng sử dụng

(lít/năm)

	1
	Xà phòng rửa tay
	8
	2.920

	2
	Chất tẩy rửa (sàn, toilet, bếp)
	30
	10.950

	3
	Nước rửa kính
	1,5
	548

	4
	Tinh dầu sả/hương nhu/khử mùi
	0,8
	292

	5
	Hệ thống xử lý nước thải
	Clorine: 1 - 3mg/lit 
	-


Bottom of Form

                           Nguồn: Chủ cơ sở 

* Nhu cầu điện, nước phục vụ cho hoạt động sản xuất

- Nguồn điện:   
Nguồn điện phục vụ dự án Sea Flower Resort được cấp từ hệ thống lưới điện hạ thế 0,4 kV hiện hữu đi qua dự án hoặc lấy từ nguồn điện 22kV đã được đầu tư cách chân công trình khoảng 500m. Nguồn điện này ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt và dịch vụ cho toàn bộ khu nghỉ dưỡng.

- Nguồn cấp nước: 

Nguồn nước phục vụ cho dự án được cấp từ hệ thống cấp nước tập trung của Công ty Cổ phần Biwase Quảng Bình, tuyến ống chính đã được đầu tư đến chân hàng rào dự án. Đây là nguồn nước đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo QCVN 01:2009/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống, đáp ứng ổn định và lâu dài cho toàn bộ khu nghỉ dưỡng.

Áp dụng TCVN 4513 : 1988 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn dùng nước lớn nhất để tính nhu cầu sử dụng nước cấp cho CBCNV và thực tế sử dụng tại dự án ta tính được lượng nước sử dụng của dự án như sau:
Bảng 1.3: Nhu cầu sử dụng nước của khu nghỉ dưỡng
	TT
	Đối tượng sử dụng
	Định mức sử dụng

(lit/người)
	Quy mô tính toán
	Tổng khối lượng nước cấp

(m3/ngày)

	1
	Khu khách sạn (4 sao)
	
	
	

	
	Tầng hầm 
	
	
	

	
	Phòng xông hơi ướt (1 phòng) 
	30
	50
	1,5

	
	Phòng xông hơi khô (1 phòng) 
	25
	50
	1,25

	
	Phòng sủi nóng (2 phòng)
	50
	80
	4

	
	Phòng massage (11 phòng)
	30
	88
	2,64

	
	Phòng massage vip (4 phòng) 
	50
	32
	1,6

	
	Quầy ba 
	5
	30
	0,15

	
	Tầng 1 
	
	
	

	
	Nhà hàng
	15
	500
	7,5

	
	Cửa hàng
	100
	4
	0,4

	
	Khu sơ chế đồ ăn 
	1000
	-
	1

	
	Tầng 2 - 7
	
	
	

	
	Phòng đôi (159 phòng)
	200
	318
	63,6

	
	Phòng vip (21 phòng)
	300
	42
	12,6

	
	Phòng hội thảo tầng 7
	5
	70
	0,35

	
	Phòng hội trường tầng 7
	5
	300
	1,5

	
	Nhà hàng cafe + quầy ba tầng 7
	5
	100
	0,5

	2
	Nhà hàng
	15
	250
	3,75

	3
	Khu VIP Spa
	
	
	

	
	- Nhà Jacuzzi
	
	
	

	
	+ Hồ nóng  
	60
	20
	1,2

	
	+ Hồ lạnh
	40
	20
	0,8

	
	- Nhà Beauty Salon
	30
	5
	0,15

	
	- Spa ngoài trời
	250
	2
	0,5

	
	- Nhà thiền
	30
	50
	1,5

	
	- Nhà Sauna - Steam Bath
	
	
	

	
	+ Phòng xông hơi ướt (1 phòng)
	30
	10
	0,3

	
	+ Phòng xông hơi khô (1 phòng)
	25
	7
	0,175

	
	- Nhà Bali Spa (1 nhà)
	250
	10
	2,5

	
	- Nhà Lobby Spa (1 nhà)
	3
	20
	0,06

	
	- Nhà Ayuveda (1 nhà)
	200
	20
	4

	
	- Nhà Spa Thái (1 nhà)
	120
	10
	1,2

	
	- Nhà tắm hoa (1 nhà)
	300
	4
	1,2

	
	- Nhà Spa (2 nhà)
	120
	20
	2,4

	4
	Khu Villa riêng lẻ (4 căn) 
	200
	16
	3,2

	5
	Khu phòng ngắm biển (5 căn)
	200
	20
	4

	6
	Khu Villa nguyên thủ (2 căn)
	300
	2
	0,6

	7
	Ban quản trị tòa nhà
	100
	100
	10

	8
	Nước bổ sung cho 2 hồ bơi villa nguyên thủ 140m3
	10% x Vbể
	10% x 140m3
	14

	9
	Nước bổ sung cho 2 hồ bơi villa nghỉ dưỡng: khoảng 150m3
	10% x Vbể
	10% x 150m3
	15

	10
	Nước bổ sung cho 1 hồ bơi vô cực: khoảng 170m3
	10% x Vbể
	10% x 170m3
	15

	11
	Nhu cầu dùng nước cho giặt là
	3000
	-
	3

	12
	Nước khác (rửa đường, tưới cây…)
	3000
	-
	3

	
	Tổng cộng 
	
	
	186,13


Vậy, tổng lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của khu nghỉ dưỡng là 186,13 m3/ngày.đêm. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư

5.1. Các hạng mục công trình của dự án: 
Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 47.100m2 với quy mô các hạng mục công trình được đầu tư như sau:

Bảng 1.4: Tổng hợp các hạng mục của dự án

	TT
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)

	1
	Đất khu hội thảo, khách sạn
	3.830

	2
	Đất khu quản lý điều hành
	400

	3
	Đất khu nhà hàng đa năng
	1.575

	4
	Đất ở nguyên thủ, khách cao cấp
	1.200

	5
	Đất khu nghỉ dưỡng riêng lẻ
	3.895

	6
	Đất khu phòng ngắm biển
	1.000

	7
	Đất dịch vụ VIP Spa
	1.220

	8
	Đất hồ bơi 
	1.000

	9
	Đất hồ nước trẻ em
	3.000

	10
	Đất công trình phụ trợ
	2.400

	11
	Đất công viên cây xanh - TDTT
	17.780

	12
	Đất giao thông - kho bãi
	8.800

	13
	Đất bãi xe
	1.000

	
	Tổng cộng
	47.100


                              Nguồn: Bản vẽ tổng mặt bằng kèm phụ lục


5.2. Tiến độ dự án 

- Tháng 06/2026: Khởi công xây dựng, 

- Tháng 06/2028: Hoàn thành và đi vào hoạt động
CHƯƠNG II

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Dự án hoạt động phù hợp Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình (Tên gọi cũ) về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới (Tên gọi cũ) và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 

Phù hợp với Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 tháng 2024 của UBND tỉnh Quảng Bình (Tên gọi cũ) về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh các lô đất ký hiệu: DL-ND4; CC-TM-DV4; CC-TM-DV5; CX-NT và đường giao thông trong đồ án Quy hoạch phân khu Khu du lịch sinh thái biển phía Bắc Cầu Roòn tại xã Quảng Đông và Quảng Phú, tỷ lệ 1/2.000. 

Đồng thời, phù hợp với văn bản số 1385/KKT-QHXD ngày 6/11/2025 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị về việc chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng dự án “Khu nghỉ dưỡng Sea Flower Resort” 

Dự án triển khai phù hợp với quy định tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cơ sở có các giải pháp bảo vệ môi trường, bao gồm: nhóm giải pháp chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu lên môi trường, các sự cố môi trường; nhóm giải pháp chủ động phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; nhóm giải pháp tăng cường quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại phù hợp với mục tiêu chung của Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia.

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

Nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT (Cột B) với lưu lượng xả thải khoảng 113,7m³/ngày trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là biển Hòn La (Nguồn nước tiếp nhận không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) tại xã Phú Trạch. Hiện tại biển Hòn La khu vực dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền đánh giá công bố sức chịu tải môi trường vì vậy không có cơ sở để đánh giá sự phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận. Tuy nhiên căn cứ vào kết quả phân tích chất lượng nước mặt của vùng ven biển Hòn La khu vực dự án ở bảng 3.2 cho thấy các chỉ tiêu phân tích vẫn nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.
Vì vậy, dự báo khi xả nước thải của dự án ra vùng biển ven bờ của dự án (Không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) vẫn nằm trong khả năng chịu tải của môi trường và không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực cảng biển Hòn La cũng như cảnh quan của khu vực.

CHƯƠNG III

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN                  DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án

a. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án

Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án chủ yếu là môi trường đất, môi trường nước và môi trường không khí ở khu vực thực hiện dự án.

b. Chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án

- Môi trường đất khu vực dự án.
- Chất lượng nước biển Hòn La. 

- Chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án.

c. Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án

Khu vực thực hiện dự án không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học khác, hành lang đa dạng sinh học, khu vực có đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, hệ sinh thái rừng tự nhiên, hệ sinh thái san hô, cỏ biển, hệ sinh thái thủy sinh. Hệ sinh thái của khu vực không có loài nguy cấp, quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ.
Hệ sinh thái khu vực thực hiện dự án mang tính chất đặc trưng của hệ sinh thái vùng đồng bằng ven biển với những đặc điểm sau:
- Thực vật: Qua khảo sát thực tế tại khu vực cho thấy, thực vật ở đây chủ yếu là cây bụi nhỏ, cỏ dại và một vài cây phi lao, bạch đàn thưa thớt 4 - 5 năm tuổi.

- Động vật: Qua khảo sát cho thấy, động vật ở khu vực chủ yếu là một số loài như: Chuột, rắn, chim, tắc kè và một số loài bò sát khác. 

Số lượng và chủng loại các loài động, thực vật trong khu vực không có các loài động vật quý hiếm nằm trong danh mục cần được bảo vệ.

1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường bị tác động của dự án:

Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của dự án bao gồm:

- Hệ sinh thái khu vực cảng biển Hòn La khu vực dự án.

- Khu dân cư cách dự án khoảng 200m. Dân cư tập trung đông từ khoảng 300m.

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án:

Khu vực tiếp nhận nước thải là vùng biển Hòn La. Đây là khu vực vịnh tương đối kín, có điều kiện thủy động lực chịu ảnh hưởng của thủy triều và gió mùa, tạo khả năng trao đổi và khuếch tán nước ở mức trung bình.

Nước biển khu vực có độ mặn đặc trưng vùng ven bờ, chất lượng nhìn chung còn tương đối tốt nhưng đã chịu tác động cục bộ từ hoạt động cảng biển, công nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Hệ sinh thái biển gồm sinh vật phù du, cá và sinh vật đáy, có giá trị đối với khai thác và nuôi trồng thủy sản.

Môi trường biển có khả năng tiếp nhận và tự làm sạch nhất định thông qua quá trình pha loãng, phân tán và phân hủy sinh học. Tuy nhiên, khả năng này có giới hạn, do đó nước thải từ dự án phải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường nhằm tránh gây ảnh hưởng đến chất lượng nước và hệ sinh thái khu vực dự án.

 3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án:

Để đánh giá chất lượng môi trường khu vực thực hiện Dự án. Chủ dự án đã phối hợp với Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng tiến hành lấy mẫu, phân tích đánh giá và đo tại hiện trường một số chỉ tiêu chất lượng môi trường khu vực như sau:

3.1. Hiện trạng môi trường không khí

a. Hiện trạng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án
Kết quả đo chất lượng không khí khu vực thực hiện dự án được thể hiện ở bảng sau: 
Bảng 3.1: Chất lượng môi trường không khí, độ ồn

	STT/ No
	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters
	Đơn vị/ Unit
	Phương pháp

thử nghiệm/ 

Test method
	Kết quả 

thử nghiệm/Result
	QCVN

05:2023/

BTNMT

	1. 
	
	
	
	K1
	K2
	

	Ngày đo: 18/4/2026

	1
	Nhiệt độ
	ºC
	QCVN 46:2012/BTNMT
	31,7
	31,9
	-

	2
	Độ ẩm
	%
	QCVN 46:2012/BTNMT
	62
	60
	-

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	QCVN 46:2012/BTNMT
	2,3
	2,5
	-

	4
	Bụi lơ lửng (TSP)
	µg/Nm3
	TCVN 5067:1995
	113
	95
	300

	5
	CO
	µg/Nm3
	SOP.MH.KXQ-LAB-05
	3360
	2980
	30.000

	6
	SO2
	µg/Nm3
	TCVN 5971:1995
	70
	59
	350

	7
	NO2
	µg/Nm3
	TCVN 6137: 2009
	53
	41
	200

	8
	Tiếng ồn (*)
	dBA
	TCVN 7878-2:2018
	54,7
	53,2
	55

	Ngày đo: 19/4/2026

	1
	Nhiệt độ
	ºC
	QCVN 46:2012/BTNMT
	32,2
	32,4
	-

	2
	Độ ẩm
	%
	QCVN 46:2012/BTNMT
	65
	64
	-

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	QCVN 46:2012/BTNMT
	2,1
	2,2
	-

	4
	Bụi lơ lửng (TSP)
	µg/Nm3
	TCVN 5067:1995 
	109
	88
	300

	5
	CO
	µg/Nm3
	SOP.MH.KXQ-LAB-05
	3400
	2960
	30.000

	6
	SO2
	µg/Nm3
	TCVN 5971:1995
	67
	61
	350

	7
	NO2
	µg/Nm3
	TCVN 6137: 2009
	59
	44
	200

	8
	Tiếng ồn
	dBA
	TCVN 7878-2:2018
	54,3
	53,1
	55

	Ngày đo: 20/4/2026

	1
	Nhiệt độ
	ºC
	QCVN 46:2012/BTNMT
	31,5
	31,6
	-

	2
	Độ ẩm
	%
	QCVN 46:2012/BTNMT
	66
	63
	-

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	QCVN 46:2012/BTNMT
	1,9
	2,4
	-

	4
	Bụi lơ lửng (TSP)
	µg/Nm3
	TCVN 5067:1995
	106
	93
	300

	5
	CO
	µg/Nm3
	SOP.MH.KXQ-LAB-05
	3300
	2840
	30.000

	6
	SO2
	µg/Nm3
	TCVN 5971:1995
	65
	56
	350

	7
	NO2
	µg/Nm3
	TCVN 6137: 2009
	52
	39
	200

	8
	Tiếng ồn
	dBA
	TCVN 7878-2:2018
	54,5
	52,7
	55


 (Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)

Ghi chú: 

- Thời gian lấy mẫu: Ngày 18/4/2025; 19/4/2025; 20/4/2025.
- Vị trí đo mẫu: 
+ K1: Đường nhựa khu kinh tế Hòn La giáp dự án về phía Bắc. Tọa độ X: 1978791,81; Y: 548671,27

+ K2: Đường đất giáp dự án về phía Tây Nam. Tọa độ X: 1978622,55; Y: 548616,96.

Nhận xét: 

- Từ kết quả đo được, so sánh với QCVN 05 : 2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép. 

- Đối với độ ồn (*): Theo QCVN 26 : 2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn cho thấy các vị trí đo đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép. Như vậy, chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

3.2. Chất lượng nước biên ven bờ
a. Chất lượng nước biển khu vực thực hiện dự án
Kết quả đo chất lượng nước biển khu vực thực hiện dự án được thể hiện ở bảng sau
Bảng 3.2: Chất lượng nước biển khu vực thực hiện dự án

	TT/ No
	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters
	Đơn vị/ Unit
	Phương pháp 

thử nghiệm/ 

Test method
	Kết quả 

thử nghiệm/ Result
	QCVN                10:2023/BTNMT
(Vùng biển               ven bờ)

	2. 
	
	
	
	NB
	

	Ngày lấy mẫu 18/4/2026

	1
	pH
	-
	TCVN 6492:2011
	7,41
	6,5 – 8,5

	2
	DO
	mg/l
	TCVN 7325:2016
	6,47
	≥5

	3
	TSS
	mg/l
	SMEWW 2540.D: 2017    
	23
	50

	4
	Amoni 
(tính theo N)
	mg/l
	TCVN 6179-1:1996
	0,06
	0,1

	5
	Sắt (Fe)
	mg/l
	TCVN 6177:1996
	<0,21
	0,5

	6
	Phosphat
	mg/l
	TCVN 6202:2008
	0,07
	0,2

	Ngày lấy mẫu 19/4/2026

	1
	pH
	-
	TCVN 6492:2011
	7,55
	6,5 – 8,5

	2
	DO
	mg/l
	TCVN 7325:2016
	6,38
	≥5

	3
	TSS
	mg/l
	SMEWW 2540.D: 2017    
	20,5
	50

	4
	Amoni 
(tính theo N)
	mg/l
	TCVN 6179-1:1996
	0,07
	0,1

	5
	Sắt (Fe)
	mg/l
	TCVN 6177:1996
	<0,21
	0,5

	6
	Phosphat
	mg/l
	TCVN 6202:2008
	0,07
	0,2

	Ngày lấy mẫu 20/4/2026

	1
	pH
	-
	TCVN 6492:2011
	7,48
	6,5 – 8,5

	2
	DO
	mg/l
	TCVN 7325:2016
	6,52
	≥5

	3
	TSS
	mg/l
	SMEWW 2540.D: 2017    
	21
	50

	4
	Amoni 
(tính theo N)
	mg/l
	TCVN 6179-1:1996
	0,07
	0,1

	5
	Sắt (Fe)
	mg/l
	TCVN 6177:1996
	<0,021
	0,5

	6
	Phosphat
	mg/l
	TCVN 6202:2008
	0,06
	0,2


Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng 

Ghi chú: 

- Thời gian lấy mẫu: Ngày 18/4/2025; 19/4/2025; 20/4/2025.
- Vị trí lấy mẫu: Nước biển ven bờ phía Đông Dự án. 

Tọa độ X: 1978649,7; Y: 548895,4.

Nhận xét: Qua kết quả phân tích ở bảng trên, so sánh với QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. 
Chương IV

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,                      BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Đánh giá dự báo tác động môi trường
1.1. Đánh giá dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai, thi công xây dựng dự án đầu tư
1.1.1. Đánh giá tác động của nước thải
a. Nguồn phát sinh

Trong quá trình thi công dự án phát sinh các loại nước thải sau:

- Nước thải sinh hoạt;

- Nước thải xây dựng;

- Nước mưa chảy tràn. 
b. Dự báo tải lượng và mức độ tác động 

* Nước thải sinh hoạt:

Tải lượng nước thải phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng nước và số lượng công nhân xây dựng trên công trường. Trong một ngày 8h làm việc, theo thực tế sử dụng của các công trình có quy mô tương đương trên địa bàn, nhu cầu sử dụng nước của mỗi người là 30 - 50lit. Với số lượng công nhân làm việc thường xuyên tại công trường là 30 người, lượng nước cấp sinh hoạt tối đa khoảng 1.500 lít/ngày tương đương 1,5m3/ngày. 
Theo điểm a, khoản 1 điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải thì “Các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải được tính bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ”. 
Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt của công nhân trên công trường trung bình một ngày là 1,5m3/ngày.
Trong đó:

+ Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 1,2 m3/ngày.
+ Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 0,3 m3/ngày.
- Nước thải xám phát sinh chủ yếu từ các hoạt động như: Vệ sinh chân tay… Đặc điểm của nước thải xám thường chứa các chất rắn lơ lửng, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh... 

Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà được thải bỏ trực tiếp ra môi trường sẽ làm ô nhiễm cục bộ môi trường khu vực. 

- Nước thải đen phát sinh chủ yếu từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.1: Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra

	Chất ô nhiễm
	Tải lượng theo WHO

(g/ng​ười/ngày)
	Tải lượng ước tính cho

30 công nhân 
(g/ngày)

	BOD5
	45 - 54
	1.350 - 1.620

	COD
	72 - 103
	2.160 - 3.090

	Chất rắn lơ lửng (SS)
	70 - 145
	2.100 - 4.350

	Dầu mỡ
	10 - 30
	300 - 900

	Tổng Nitơ
	6 - 12
	180 - 360

	Amoni
	2,4 - 4,8
	72 - 144

	Tổng Phospho
	0,6 - 4,5
	18 - 135

	Tổng Coliform
	106 - 109 MPN/100ml
	106 - 109 MPN/100ml


Từ hệ số tải lượng, số lao động và lưu lượng nước thải ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt theo công thức sau:

C = C0xN/Q

Trong đó: 
C: Nồng độ chất ô nhiễm (mg/l)




C0: Tải lượng ô nhiễm (g/người/ngày.đêm)




N: Số công nhân (người)




Q: Lưu lượng nước thải (m3/ngày.đêm)

Bảng 4.2: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

	Chất ô nhiễm
	Nồng độ ô nhiễm

(mg/l)
	QCVN 14:2025/BTNMT (Cột B) (mg/l)

	BOD5
	562,5 - 675
	≤ 40

	COD
	900 - 1.287
	≤ 590

	Chất rắn lơ lửng
	875 - 1.812
	≤ 60

	Dầu mỡ
	125 - 315
	≤ 15

	Tổng nitơ
	656,2 - 1.312
	≤ 30

	Amoni
	30 - 60
	≤ 8

	Tổng phôtpho
	7,5 - 56
	≤ 2,5

	Tổng Coliform
	106 - 109 MPN/100ml
	≤ 5.000


Như vậy, theo bảng trên ta thấy khi so sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi chưa qua xử lý với QCVN 14:2025/BTNMT (Cột B), thì các chất ô nhiễm có trong thành phần nước thải có hàm lượng vượt nhiều lần so với giới hạn cho phép. Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường thì sẽ gây ô nhiễm cục bộ môi trường khu vực, làm phát tán vi khuẩn gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân cũng như cộng đồng dân cư và làm mất mỹ quan khu vực.  

* Nước thải xây dựng

Nguồn thải này chủ yếu là nước thải từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công, bảo dưỡng công trình. Tải lượng nguồn thải rất khó tính toán vì nó phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục thi công trong ngày, cách thức sử dụng nước của công nhân. Ngoài ra, trong điều kiện thời tiết gió lớn, nắng nóng làm tăng khả năng phát tán bụi, chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công tiến hành phun ẩm các tuyến đường, bãi tập kết vật liệu khoảng 2 lần/ngày, 1m3/lần. Như vậy, tổng lượng nước phát sinh từ quá trình phun ẩm tuyến đường khoảng 2m3/ngày.

Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là xi măng, đất, cát… Hiện nay, hầu hết các công trình thường sử dụng bê tông tươi, quá trình trộn bê tông được thực hiện trong máy trộn và vật liệu đúc sẵn vận chuyển tới nên khả năng phát sinh nước thải từ quá trình trộn bê tông được giảm bớt. Đồng thời, nếu ý thức tiết kiệm nước của công nhân thi công càng cao thì tải lượng của nguồn thải này sẽ càng thấp và ít có khả năng gây ảnh hưởng đến các thành phần môi trường của khu vực.

* Nước mưa chảy tràn

Trích dẫn tài liệu “Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản của tác giả Lê Văn Nãi - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật”. Tổng lượng nước mưa tràn qua khu vực thực hiện dự án được tính toán theo công thức sau:
Qmax = 0,278 *(*I*A (*)
Trong đó:  

+ 0,278: Hệ số quy đổi đơn vị;

+ Qmax: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn, m3/s;

+ (: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt; chọn K= 0,3

Bảng 4.3: Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

	TT
	Loại mặt phủ
	Hệ số (()

	1
	Mái nhà, đường bê tông
	0,80 - 0,90

	2
	Đường nhựa
	0,60 - 0,70

	3
	Đường lát đá hộc
	0,45 - 0,50

	4
	Đường rải sỏi
	0,30 - 0,35

	5
	Mặt đất san
	0,20 - 0,30

	6
	Bãi cỏ
	0,10 - 0,15


                                                                   (Nguồn: TCXDVN 51:2006)

+ I: Lượng mưa lớn nhất của khu vực là 537mm/ngày (Tại trạm thủy văn Ba Đồn, xuất hiện ngày 5/10/2010).
+ A: Diện tích đất khu vực dự án S = 47.100m2.

Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án như sau: 

Qmax = 0,278 x 0,3 x 0,537 x 47.100 = 2.109,4 m3/ngày = 0,02m3/s

Theo số liệu tính toán ở trên cho thấy lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ khu vực dự án là 0,02m3/s. Nước mưa chảy tràn sẽ cuốn lớp chất bẩn bề mặt, dầu mỡ, đất, cát... đi theo các tuyến thoát nước mưa của khu vực ra môi trường ngoài.
Nước mưa sẽ tạo thành các dòng chảy bề mặt làm cuốn trôi các chất bẩn, đất cát, trên bề mặt gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước dưới đất và gây bồi lấp đất về phía có địa hình thấp hơn xung quanh gây tù, ứ động nước, rác ở hố trũng tạo điều kiện sinh vật, vi khuẩn phát sinh, phát triển như muỗi, bọ quặng. Nước mưa chảy tràn mang theo bùn đất làm tăng độ đục, hàm lượng cặn lơ lửng đối với cống thoát nước của khu vực và mang theo các chất bẩn đến môi trường tiếp nhận.

c. Đánh giá tác động

- Nước thải sinh hoạt của CBCNV thải ra khi thi công dự án khi chưa qua xử lý sẽ chứa một lượng đáng kể nitơ (N) và phốt pho (P) và chất rắn lơ lửng... Khi hàm lượng N và P trong nước quá lớn, dư thừa so với nhu cầu sẽ dẫn đến làm suy giảm chất lượng nước ngầm khu vực. Do đó, nước thải sinh ra từ các hoạt động của dự án sẽ được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 


- Nước thải xây dựng: Tác động của nguồn thải này là không đáng kể do tải lượng của nguồn thải này là không lớn, ít có khả năng tạo thành dòng chảy bề mặt.

- Nước mưa chảy tràn cuốn trôi bùn đất trên công trường thi công, nguồn nước này có hàm lượng lớn đất, cát sẽ làm gia tăng độ đục và hàm lượng chất rắn lơ lửng ảnh hưởng cục bộ những vùng thấp và chất lượng nước ngầm khu vực thực hiện dự án.

Ngoài ra, nước mưa chảy tràn có thể mang theo bùn đất, xi măng, cát, sỏi, dầu mỡ… làm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt và gây xói lở, bồi lắng khu vực. Đây là nguồn tác động xấu bất khả kháng. Nhưng có thể thực hiện các biện pháp giảm nhẹ tác động thông qua việc bố trí thời gian thi công thích hợp, tạo điều kiện thoát nước mưa hợp lý nhằm hạn chế tối đa khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

1.1.2. Đánh giá tác động môi trường không khí

a. Nguồn phát sinh

- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất, cát đào, đắp;

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục dự án;

- Bụi do xe vận chuyển ra vào công trường mang theo bùn đất;

- Khí thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên.

b. Tải lượng, dự báo và mức độ tác động 

* Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển đất, cát đào, đắp
Bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của các xe vận chuyển bao gồm: Bụi lôi cuốn từ mặt đất do xe vận chuyển và bụi do xe làm rơi vãi trên đường.

+ Hệ số phát thải

Tùy theo điều kiện chất lượng đường, phương tiện vận chuyển mà bụi phát sinh nhiều hay ít. Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp được tính theo công thức sau:

E = 1,7 x k x 
[image: image5.wmf]12

s

  x 
[image: image6.wmf]48

S

x (
[image: image7.wmf]7

,

2

W

)0,7 x (
[image: image8.wmf]4

w

)0,5 [(365-p)/365]     (3.1)

Trong đó: 

E: Hệ số phát thải bụi (kg/lượt xe.km);

k: Hệ số liên quan kích thước bụi (Chọn k=0,8 cho bụi có kích thước <30(m);

s: Hệ số liên quan đến mặt đường (Chọn hệ số trung bình đường đô thị s=5,7);

S: Tốc độ trung bình của xe (Chọn S=40km/h);

W: Tải trọng xe, chọn W=10 tấn;

w: Số bánh xe, chọn w=6 bánh;

p: Số ngày mưa trung bình trong năm (Tại Phúc Trạch chọn p = 141).

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển đất, cát đào, đắp là: 1,012 kg/km/lượt xe.

+ Tính toán khuếch tán

Để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta thường dùng phương pháp mô hình hóa và một trong những mô hình thường áp dụng là mô hình Sutton. Thông thường có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường không khí xung quanh như: Các yếu tố về khí tượng (Khí quyển, hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, lượng mưa...), yếu tố về địa hình (Khu vực gò đất, đồi núi hay khu vực bằng phẳng...), các công trình xây dựng trong khu vực (Độ cao của các công trình...). 

Để đơn giản hóa, ta xét nguồn phát sinh chất ô nhiễm từ các phương tiện giao thông (nguồn đường) là nguồn thải liên tục, ở độ cao gần mặt đất và hướng gió thổi theo phương vuông góc với nguồn đường. Khi đó, để xác định nồng độ chất ô nhiễm tại khoảng cách x theo hướng gió (vuông góc với nguồn đường) và có độ cao z, ta sử dụng công thức mô hình của Sutton: 

                   C(x,z) = 
[image: image9.wmf]22

22

()()

0,8.{exp[]exp[]}

22

.

zz

z

zhzh

E

u

ss

s

-+--

+

       (3.2)

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, mg/m3.

E: Tải lượng nguồn thải, mg/m.s.


[image: image10.wmf]z

d

: Hệ số khuếch tán theo phương z, là hàm số của khoảng cách x theo phương gió thổi, 
[image: image11.wmf]z

d

= cxd + f. Trong trường hợp nguồn đường giao thông với độ ổn định khí quyển loại B, 
[image: image12.wmf]z

d

 có thể được xác định theo công thức đơn giản của Sade (1968):    


[image: image13.wmf]z

d

 = 0,53 x0,73, m.
x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (m), tính theo chiều gió. 

u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u = 3,5m/s).

z: Độ cao của điểm tính toán, m.

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), chọn h = 0m.

Trên tuyến đường vận chuyển: Hoạt động vận chuyển đất, cát đào, đắp sẽ làm tăng số lượng xe lưu thông trên các tuyến đường. Hoạt động của các phương tiện vận chuyển phát sinh một lượng lớn bụi do phát sinh từ mặt đất do hoạt động của các phương tiện lôi cuốn bụi và phát tán vào môi trường. 

Với khối lượng đất, cát đào, đắp của dự án như sau:

Bảng 4.4: Khối lượng vận chuyển đất cát, đào, đắp của dự án

	TT
	Hạng mục
	Khối lượng

	
	
	(m3)
	(tấn)

	1
	Cát đắp
	14.130
	19.782

	2
	Đất đào
	9.258
	11.109,6


                                                    Nguồn: Tổng hợp từ dự toán công trình

Kết quả tính toán tổng tải lượng bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 4.5: Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển đất, cát đào, đắp

	TT
	Hạng mục
	Khối lượng

(tấn)
	Số

chuyến xe

(chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	1
	Cát đắp (60 ngày)
	19.782
	1.978
	1,012
	2.001,74

	2
	Đất đào (30 ngày)
	11.109,6
	1.111
	1,012
	1.124,33


Thời gian vận chuyển đất, cát đào, đắp như đã trình bày ở bảng trên và vận tốc vận chuyển của xe là 40km/h.

Để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta sử dụng mô hình Sutton (như trình bày ở trên).

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:

Bảng 4.6: Nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển

đất cát đào, đắp

	Hạng mục
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	
	1
	2
	3
	5
	10
	30
	50

	
[image: image14.wmf]z

d


	0,53
	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	6,35
	9,22

	Cát đắp
	z = 1
	1,16
	0,20
	0,37
	0,37
	0,30
	0,20
	0,10
	0,07

	
	z = 2
	
	0,00
	0,05
	0,12
	0,18
	0,17
	0,09
	0,07

	Đất đắp
	z = 1
	1,30
	0,22
	0,41
	0,41
	0,34
	0,23
	0,11
	0,07

	
	z = 2
	
	0,001
	0,06
	0,14
	0,21
	0,19
	0,10
	0,07


Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất, cát đào, đắp phần lớn thấp hơn so với QCVN 05:2023/BTNMT (0,3mg/m3) ở khoảng cách 10m kể từ dự án. 

Khí thải sinh ra từ các phương tiện vận chuyển đất, cát đào, đắp.
Khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển đất, cát đào, đắp chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, CO2... Hệ số ô nhiễm khí thải từ các động cơ sử dụng xăng, dầu được trình bày tại bảng sau:

Bảng 4.7: Hệ số ô nhiễm khí thải của các động cơ

	Loại động cơ
	Đơn vị
	TSP
	SO2
	NOX
	CO

	Động cơ xăng
	Kg/1000km
	0,4
	4,5
	4,5
	70,0

	
	Kg/ tấn nhiên liệu
	3,5
	20,0
	20,0
	300,0

	
	Kg/1000 lít nhiên liệu
	2,7
	15,6
	15,6
	233,3

	Động cơ dầu
	Kg/1000km
	0,9
	4,3
	11,8
	60,0

	
	Kg/tấn nhiên liệu
	4,3
	20,0
	55,0
	28,0

	
	Kg/1000 lít nhiên liệu
	3,7
	17,4
	47,9
	24,4


[Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land pollution, WHO 1993]

Phương tiện vận chuyển đất cát đào, đắp của dự án sử dụng nguyên liệu chủ yếu là dầu DO nên khi tính toán tải lượng ô nhiễm (E) sẽ lựa chọn hệ số ô nhiễm tương ứng (TSP: 0,9 kg/1000km, SO2: 4,3 kg/1000km, NOX: 11,8 kg/1000km, CO: 60kg/1000km). 

Với thời gian vận chuyển cát đắp là 60 ngày, mỗi ngày làm việc 8h, tổng tải lượng bụi phát sinh trên 1km đối với loại khí thải TSP là 0,9kg/1000km = 900 kg/km. Ta tính được:

+ Tải lượng khí thải từ hoạt động vận chuyển đất đào:

E = 900 * 106/(103 * (60 * 8 * 60 * 60)) = 0,000001 mg/m.s

Tính tương tự, ta có kết quả tải lượng E đối với các khí SO2, NOX, CO như ở cột (*)

Mặt khác, áp dụng công thức (3.2) kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:

Bảng 4.8: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển đất, cát đào, đắp

	Chất ô nhiễm
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)

(*)
	Nồng độ các chất ô nhiễm ở khoảng cách.(mg/m3)

	
	
	
	1
	2
	3
	5
	10
	30
	50

	
[image: image15.wmf]z

d


	0,53
	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	6,35
	9,22

	Cát đắp
	TSP
	z = 1
	0,000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,00000004
	0,00000003

	
	
	z = 2
	
	0,0000000004
	0,00000002
	0,00000005
	0,00000007
	0,00000007
	0,00000004
	0,00000003

	
	SO2
	z = 1
	0,000005
	0,0000007
	0,000001
	0,000001
	0,0000011
	0,0000008
	0,0000004
	0,0000002

	
	
	z = 2
	
	0,000000003
	0,0000002
	0,0000005
	0,0000007
	0,0000006
	0,0000003
	0,0000002

	
	NOX
	z = 1
	0,00001
	0,000002
	0,000004
	0,000004
	0,000003
	0,000002
	0,000001
	0,000001

	
	
	z = 2
	
	0,00000001
	0,000001
	0,000001
	0,000002
	0,000002
	0,000001
	0,000001

	
	CO
	z = 1
	0,00007
	0,00001
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00001
	0,000005
	0,000003

	
	
	z = 2
	
	0,00000005
	0,000003
	0,000006
	0,000009
	0,000009
	0,000005
	0,000003

	Đất đào 
	TSP
	z = 1
	0,000002
	0,0000003
	0,000001
	0,000001
	0,0000005
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	
	
	z = 2
	
	0,000000001
	0,0000001
	0,0000002
	0,0000003
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	
	SO2
	z = 1
	0,00001
	0,000001
	0,000003
	0,000003
	0,000002
	0,000002
	0,0000007
	0,0000005

	
	
	z = 2
	
	0,000000007
	0,0000004
	0,0000009
	0,0000013
	0,0000012
	0,0000007
	0,0000005

	
	NOX
	z = 1
	0,00003
	0,000004
	0,000007
	0,000007
	0,000006
	0,000004
	0,000002
	0,000001

	
	
	z = 2
	
	0,00000002
	0,000001
	0,000003
	0,000004
	0,000003
	0,000002
	0,000001

	
	CO
	z = 1
	0,0001
	0,00002
	0,00004
	0,00004
	0,00003
	0,00002
	0,000010
	0,000007

	
	
	z = 2
	
	0,0000001
	0,000005
	0,00001
	0,00002
	0,00002
	0,00001
	0,000007


Theo QCVN 05 : 2023/BTNMT thì giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh là: TSP: 0,3mg/m3; SO2: 0,35mg/m3; NOX: 0,2mg/m3; CO: 30mg/m3. Với kết quả tính toán cho thấy, nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình đất đào, đắp của dự án thấp hơn so với QCVN 05 : 2023/BTNMT.

* Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng

Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu của dự án chủ yếu trên các tuyến đường nhựa phía Bắc dự án, đường đất phía Tây dự án, các đường nhánh từ khu mỏ.
Bụi phát sinh do bụi lôi cuốn từ mặt đất do xe vận chuyển và bụi do xe làm rơi vãi trên đường.

Với tổng khối lượng nguyên vật liệu của dự án là 17.879 tấn, không tính khối lượng đất đào) và khoảng thời gian vận chuyển nguyên vật liệu của dự án khoảng 3 tháng. 

Áp dụng công thức (3.1) ta có kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu là 1,012 kg/km/lượt xe.
Mặt khác, để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta thường dùng phương pháp mô hình hóa và một trong những mô hình thường áp dụng là mô hình Sutton (3.2).

Kết quả tính toán tổng tải lượng bụi phát sinh trên 1km tuyến đường vận chuyển được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 4.9: Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu

	Khối lượng

(tấn)
	Số chuyến xe (chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	17.879
	1.788
	1,012
	1.809,46


Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu như đã trình bày ở bảng trên và vận tốc vận chuyển của xe là 40km/h. 

Để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta sử dụng mô hình Sutton (3.2).

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:

Bảng 4.10: Nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường

vận chuyển nguyên vật liệu

	Độ cao

tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	1
	2
	3
	5
	10
	30
	50

	


[image: image16.wmf]z

d


	0,53
	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	6,35
	9,22

	z = 1
	1,05
	0,18
	0,33
	0,33
	0,27
	0,18
	0,09
	0,06

	z = 2
	
	0,001
	0,05
	0,11
	0,16
	0,15
	0,08
	0,06


Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu nằm trong giới hạn cho phép của QCVN                           05 : 2023/BTNMT (0,3 mg/m3) kể từ khoảng cách 5m kể từ điểm xuất phát.
Khí thải sinh ra từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu

Các chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, CO2... Tương tự cách tính như tính nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển cát đất đào, đắp ta tính được nồng độ trong không khí trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu ở bảng sau:

Bảng 4.11: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu

	Chất ô nhiễm
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ các chất ô nhiễm ở khoảng cách x(m)

	
	
	
	1
	2
	3
	5
	10
	30
	50

	
[image: image17.wmf]z

d


	0,53
	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	6,35
	9,22

	TSP
	z = 1
	0,000002
	0,0000003
	0,000001
	0,000001
	0,0000005
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	
	z = 2
	
	0,000000001
	0,0000001
	0,0000002
	0,0000003
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	SO2
	z = 1
	0,00001
	0,000001
	0,000003
	0,000003
	0,000002
	0,000002
	0,0000007
	0,0000005

	
	z = 2
	
	0,000000007
	0,0000004
	0,0000009
	0,0000013
	0,0000012
	0,0000007
	0,0000005

	NOX
	z = 1
	0,00003
	0,000004
	0,000007
	0,000007
	0,000006
	0,000004
	0,000002
	0,000001

	
	z = 2
	
	0,00000002
	0,000001
	0,000003
	0,000004
	0,000003
	0,000002
	0,000001

	CO
	z = 1
	0,0001
	0,00002
	0,00004
	0,00004
	0,00003
	0,00002
	0,000010
	0,000007

	
	z = 2
	
	0,0000001
	0,000005
	0,00001
	0,00002
	0,00002
	0,00001
	0,000007


Theo QCVN 05 : 2023/BTNMT thì giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh là: TSP: 0,3mg/m3; SO2: 0,35mg/m3; NOX: 0,2mg/m3; CO: 30mg/m3.

Với kết quả tính toán cho thấy, nồng độ khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu (đường nhựa phía Bắc dự án, đường Quốc lộ 1A, đường nhánh trong khu vực) thấp hơn so với QCVN 05 : 2023/BTNMT, các số liệu kết quả nồng độ khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển còn lại nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05 : 2023/BTNMT.

* Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục dự án

. Bụi phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục dự án

Quá trình thi công các hạng mục dự án gây ô nhiễm môi trường khu vực chủ yếu gồm các công đoạn đào đắp đất, thi công cống thoát nước và vận chuyển nguyên vật liệu... làm phát sinh nhiều bụi. Trong đó, bụi phát sinh nhiều nhất từ công đoạn, đào đắp đất để làm móng đường và khi có xe vận chuyển đi qua. Lượng bụi phát sinh từ các công đoạn trên tương đối nhiều và không thể tránh khỏi sẽ gây ảnh hưởng chủ yếu đến công nhân thi công trên công trường và một số hộ dân lân cận dự án. Tuy nhiên, khu vực dự án có mặt thoáng tương đối rộng nên bụi phát sinh từ quá trình thi công dự án nhanh chóng phát tán vào không khí. Hơn nữa, dự án được thi công cơ giới kết hợp thủ công, không tập trung một lúc nhiều phương tiện máy móc thi công. Do đó, nồng độ trung bình của bụi trong không khí dự báo ở mức thấp hơn so với giới hạn quy chuẩn cho phép QCVN                 05 : 2023/BTNMT (<0,3mg/m3).

. Khí thải trên công trường xây dựng 
Dựa vào định mức nhiên liệu được tính theo Quyết định 81/QĐ-SXD ngày 14/01/2025 của Sở xây dựng về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Tên gọi cũ). Lượng nhiên liệu tiêu thụ của các loại máy móc được thống kê trong bảng dưới đây:

Bảng 4.12: Lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của các máy thi công

	TT
	Loại máy thi công
	Số lượng (chiếc)
	Dầu DO tiêu thụ ngày/thiết bị (lít) (*)
	Tổng lượng dầu DO tiêu thụ ngày (lít)

	1
	Máy lu 8,5 tấn
	2
	24
	48

	2
	Máy ủi 110CV
	2
	46
	92

	3
	Ô tô 10 tấn
	3
	57
	171

	4
	Máy san 110CV
	2
	39
	78

	5
	Cần cẩu 10 tấn bánh xích
	1
	36
	36

	
	Tổng cộng
	
	
	425


Ghi chú: 

- Máy bơm nước và máy trộn bê tông chạy điện.

- (*): Quyết định 81/QĐ-SXD ngày 14/01/2025 của sở xây dựng về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Tên gọi cũ).

- Các phương tiện trên là những phương tiện tiêu thụ dầu lớn.

Bảng 4.13: Lượng nhiên liệu tiêu thụ của các loại máy móc
	TT
	Thiết bị
	Định mức

nhiên liệu

(lít/ca)
	Lượng

nhiên liệu

(kg/ca)
	Lượng

nhiên liệu

(kg/h)

	1
	Máy lu 8,5 tấn
	48
	40,80
	5,10

	2
	Máy ủi 110CV
	92
	78,20
	9,78

	3
	Ô tô 10 tấn
	171
	145,35
	18,17

	4
	Máy san 110CV
	78
	66,30
	8,29

	5
	Cần cẩu 10 tấn bánh xích
	36
	30,60
	3,83


                                            Ghi chú: 1 lít dầu diezel = 0,85kg; Ngày làm việc 8h

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới thiết lập, tính được tải lượng khí thải do các loại máy trên sinh ra như sau:

Bảng 4.14: Tải lượng khí thải sinh ra từ các loại máy móc

	TT
	Chỉ tiêu

Loại máy
	Bụi

(g/h)
	SO2
(g/h)
	NOx

(g/h)
	CO

(g/h)

	Hệ số ô nhiễm (g/kg nhiên liệu)
	0,369
	10,4S
	5,01
	1,14

	1
	Máy lu 8,5 tấn
	1,88
	2,65
	25,55
	5,81

	2
	Máy ủi 110CV
	3,61
	5,08
	48,97
	11,14

	3
	Ô tô 10 tấn
	6,70
	9,45
	91,03
	20,71

	4
	Máy san 110CV
	3,06
	4,31
	41,52
	9,45

	5
	Cần cẩu 10 tấn bánh xích
	1,41
	1,99
	19,16
	4,36


                           Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diezel (0,05)

Bảng 4.15: Nồng độ khí thải từ các loại máy móc

	Máy thi công
	Chất             ô nhiễm
	Tải lượng

(g/h)
	Tải lượng

(mg/h)
	Nồng độ

(mg/m3.h)
	QCVN 05:2023/BTNMT       (TB 1 giờ) (mg/m3)

	Máy lu 8,5 tấn
	Bụi
	1,88
	1881,9
	0,01
	≤ 0,30

	
	SO2
	2,65
	2652
	0,02
	≤ 0,35

	
	NOx
	25,55
	25551
	0,18
	≤ 0,2

	
	CO
	5,81
	5814
	0,04
	≤ 30

	Máy ủi 110CV
	Bụi
	3,61
	3606,975
	0,03
	≤ 0,30

	
	SO2
	5,08
	5083
	0,04
	≤ 0,35

	
	NOx
	48,97
	48972,75
	0,35
	≤ 0,2

	
	CO
	11,14
	11143,5
	0,08
	≤ 30

	Ô tô 10 tấn
	Bụi
	6,70
	6704,26875
	0,05
	≤ 0,30

	
	SO2
	9,45
	9447,75
	0,07
	≤ 0,35

	
	NOx
	91,03
	91025,4375
	0,64
	≤ 0,2

	
	CO
	20,71
	20712,375
	0,15
	≤ 30

	Máy san 110CV
	Bụi
	3,18
	3180
	0,02
	≤ 0,30

	
	SO2
	0,28
	280
	0,002
	≤ 0,35

	
	NOx
	2,66
	2660
	0,02
	≤ 0,2

	
	CO
	0,61
	610
	0,004
	≤ 30

	Cần cẩu 10 tấn bánh xích
	Bụi
	1,41
	1411,425
	0,01
	≤ 0,30

	
	SO2
	1,99
	1989
	0,01
	≤ 0,35

	
	NOx
	19,16
	19163,25
	0,14
	≤ 0,2

	
	CO
	4,36
	4360,5
	0,03
	≤ 30


- Nồng độ các chất ô nhiễm đang tính cho các máy móc không hoạt động đồng thời.

- Thể tích phạm vi ảnh hưởng được tính cho diện tích dự án là 47.100m2, chiều cao ảnh hưởng H = 3m. 

Theo kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm từ các loại máy móc thi công thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. Riêng một số thiết bị (Máy lu 8,5 tấn, máy ủi, ô tô 10 tấn, cần cẩu 10 tấn bánh xích) chỉ tiêu NOx vượt quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, đây là nồng độ phát thải tại nguồn, còn nồng độ khi đến các khu vực có hoạt động của con người nằm ngoài phạm vi khu vực sẽ được pha loãng nhanh chóng. Ngoài ra, các máy móc thi công không diễn ra đồng thời cùng một thời điểm mà phân tán theo từng giai đoạn nên nguồn tác động này ảnh hưởng đến môi trường không khí được hạn chế đáng kể.

* Bụi do xe vận chuyển ra vào công trường mang theo bùn đất

Trong quá trình vận chuyển, các bánh xe có thể mang theo bùn đất từ công trường thi công rải dọc tuyến đường ra vào khu vực dự án. 
Khi lượng bùn đất rơi vãi trên tuyến đường gặp thời tiết khô hanh sẽ gây ô nhiễm bụi, khi có mưa gây bùn lầy. Do đó, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế ô nhiễm môi trường đối với các tuyến đường trong khu vực. 

* Khí thải từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân tại khu vực lán trại

Trong suốt quá trình thi công, công nhân sẽ ở lại lán trại tại vị trí tập kết vật liệu để trông giữ vật liệu và máy móc thi công. Hoạt động sinh hoạt của các công nhân này như ăn uống, vệ sinh, thắp sáng... sẽ làm phát sinh khói thải và mùi hôi. Nhưng lượng công nhân này tương đối ít chỉ khoảng 1 người và qua xem xét thực tế đối với một số dự án đang thi công trên địa bàn cho thấy, mức độ tác động của nguồn thải này đối với môi trường khu vực là rất nhỏ.

c. Đánh giá phạm vi, mức độ và đối tượng chịu tác động

- Phạm vi và đối tượng chịu ảnh hưởng:

Đối với bụi và khí thải phát sinh do quá trình đào, đắp đất nền đường, mặt đường, lề đường, hệ thống thoát nước ngang, cống hộp và vận chuyển nguyên vật liệu thi công dự án... chủ yếu làm ảnh hưởng đến công nhân lao động (đây là đối tượng chịu tác động chính), người tham gia giao thông, các cơ sở lân cận dự án.
- Đánh giá tác động: 

+ Tác động đến sức khỏe công nhân: Công nhân trên công trường sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bụi. 

+ Bụi phát tán vào môi trường không khí sẽ phủ lên bề mặt lá, làm giảm khả năng quang hợp, giảm năng suất sinh học cũng như tốc độ sinh trưởng và phát triển của thực vật.
+ Tác động đến môi trường không khí: Môi trường không khí bị ảnh hưởng do hoạt động xây dựng dự án là khu vực thi công và hai bên tuyến đường vận chuyển. Tuy nhiên, với lượng thải không tập trung nên bụi và khói thải sẽ được pha loãng.

+ Tác động do xe vận chuyển ra vào công trường mang theo bùn đất.

Trong quá trình vận chuyển, các bánh xe có thể mang theo bùn đất từ công trường thi công rải dọc tuyến đường ra vào khu vực dự án. Khi lượng bùn đất rơi vãi trên tuyến đường gặp thời tiết khô hanh sẽ gây ô nhiễm bụi; Khi có mưa gây bùn lầy. Các tác động này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân tham gia lưu thông trên tuyến đường, đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển, đồng thời gây ô nhiễm môi trường trên tuyến đường vận chuyển ra vào dự án. Do đó, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế ô nhiễm môi trường.

1.1.3. Đánh giá tác động chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại

a. Nguồn phát sinh

Chất thải rắn phát sinh từ quá trình thi công các hạng mục dự án chủ yếu từ:

- Chất thải rắn của quá trình GPMB;

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trên công trường;

- Chất thải rắn xây dựng;

- Chất thải rắn nguy hại. 

b. Dự báo tải lượng và mức độ tác động

* Chất thải rắn của quá trình giải phóng mặt bằng

Khu vực triển khai dự án thấp hơn so với mặt đường của KCN trung bình khoảng 1m, trên khu đất thực hiện dự án chủ yếu là cây bụi, cỏ dại và một vài cây phi lao, bạch đàn 4 - 5 năm tuổi. Vì vậy, quá trình GPMB của dự án sẽ làm phát sinh một lượng CTR với khối lượng khoảng 2,36 tấn.

Khối lượng giải phóng mặt bằng của dự án không nhiều. Tuy nhiên, chủ dự án sẽ đưa ra phương án hợp lý nhằm hạn chế ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực cũng như chiếm dụng mặt bằng thi công của dự án. Hơn nửa, chất thải quá trình giải phóng mặt bằng không phải là chất thải độc hại nên tác động của bãi thải đến môi trường xung quanh khu vực là có thể chấp nhận được. 

Ngoài ra, quá trình triển khai dự án còn làm phát sinh một lượng bê tông phá bỏ từ việc phá dỡ 1 nhà 2 tầng, 3 nhà cấp 4 và 3 nhà vệ sinh hỏng, 1 nhà hỏng, 1 chuồng trại và 2 quán. Tuy nhiên, đây là các công trình trên đất của người dân nên sẽ do các hộ dân tiến hành phá dỡ, thu hồi và đã được sự đồng thuận, nhất trí của người dân. 

* Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trên công trường

Thành phần chủ yếu của nguồn thải này gồm bao bì, giấy loại, thức ăn thừa, các vật dụng sinh hoạt loại thải... Theo điều kiện và tính chất sinh hoạt tại công trường thì trung bình mỗi người thải ra khoảng 0,2kg/ngày. Với số lượng công nhân thi công dự án là 30 người thì lượng rác thải phát sinh của dự án là 6kg/ngày. Lượng rác thải này nếu không được thu gom triệt để sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực dự án.

* Chất thải rắn xây dựng

Quá trình thi công các hạng mục dự án làm phát sinh nguồn chất thải rắn chủ yếu gồm: Đất đá, gỗ, phần dư của sắt thép, dây buộc, bao bì... Tất cả các dạng chất thải này có tính tạm thời sẽ được thu gom và vận chuyển để xử lý theo quy định.

Mặt khác, khối lượng thi công cơ bản lượng vật liệu cần thiết để thi công dự án chiếm khoảng 4.540 tấn (không tính đến khối lượng đất cát, đào đắp). Với hệ số phát sinh chất thải rắn là 0,005 thì tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong thời gian xây dựng của dự án là: 22,7 tấn.

Lượng chất thải xây dựng phát sinh còn phụ thuộc vào khả năng tiết kiệm, tay nghề của công nhân thi công dự án và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu này vào các mục đích khác. 

* Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động xây dựng của dự án chủ yếu giẻ lau, găng tay dính dầu, dầu thải… với khối lượng phát sinh khoảng 1 - 2kg tháng. Ngoài ra, ở khu vực thi công cũng làm phát sinh một ít dầu máy rơi vãi, bóng đèn hỏng ở khu vực lán trại với khối lượng khoảng 1 - 2 kg/năm.

c. Đánh giá tác động

- Chất thải rắn GPMB

Quá trình tiền xây dựng của dự án làm phát sinh một lượng chất thải rắn từ quá trình phát quang cây cối, thảm thực vật (cây bụi, cỏ dại). Lượng chất thải rắn này nếu không được vận chuyển đi đổ thải đúng nơi quy định sẽ gây chiếm dụng mặt bằng thi công và làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Khi trời mưa có thể làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực dự án. Ngoài ra, quá trình triển khai dự án còn làm phát sinh một lượng bê tông phá bỏ từ 1 nhà 2 tầng, 3 nhà cấp 4 và 3 nhà vệ sinh hỏng, 1 nhà hỏng, 1 chuồng trại và 2 quán. Tuy nhiên, đây là các công trình trên đất của người dân nên sẽ do các hộ dân tiến hành phá dỡ, thu hồi và đã được sự đồng thuận, nhất trí của người dân.
- Chất thải rắn sinh hoạt:

Công nhân thi công tại công trường sẽ làm phát thải các chất ô nhiễm tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ra môi trường xung quanh nếu việc tổ chức quản lý không tốt có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công.

- Chất thải rắn xây dựng thi công dự án không phải là chất thải độc hại. Tuy nhiên, nếu không được quản lý, thu gom và xử lý phù hợp, chất thải rắn xây dựng sẽ bị phát tán ra môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. 

- Chất thải nguy hại:  

Dầu mỡ, dầu máy thay sẽ được thay thế tại các cơ sở dịch vụ sửa chữa mà không thải ra tại khu vực thi công. Tuy nhiên, trong quá trình thi công cũng sẽ phát sinh một ít dầu máy rơi vãi, bóng đèn hỏng ở khu vực lán trại... Vì vậy, nếu không có biện pháp thu gom phù hợp, lượng chất thải rắn nguy hại trên sẽ theo dòng nước mưa chảy tràn ngấm xuống đất, gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm tại khu vực thực hiện dự án.

1.1.4. Đánh giá tác động tiếng ồn, độ rung

a. Nguồn gây ô nhiễm

- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình thi công các hạng mục dự án chủ yếu do:

+ Hoạt động đào đắp, san gạt, đầm nén, phun bê tông với các loại phương tiện là: Máy ủi, máy xúc có gầu ngoạm, máy san gạt, máy đầm, xe lu, ô tô tưới nước...

+ Vận chuyển cát đào, đắp, vật liệu xây dựng với phương tiện như máy xúc có gàu ngoạm, xe tải... 

+ Thi công cống với các loại phương tiện như: Máy cần cẩu, bơm bê tông.

- Tiếng ồn còn phát sinh do các máy móc cũ không được bảo trì, bảo dưỡng (ốc vít lỏng, khô dầu mỡ...).

b. Thành phần, tải lượng và mức độ tác động 

* Tiếng ồn

Dự án sử dụng các máy móc thiết bị gây ồn chủ yếu là: Ô tô 10T, xe lu 8,5 tấn, máy ủi 110CV, cần cẩu 10 tấn bánh xích, máy trộn bê tông 250l, máy đầm cóc 50kg... Với các phương tiện máy móc sử dụng của dự án mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình thi công của dự án phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, vị trí các điểm cung cấp nguyên vật liệu cũng như hướng và khoảng cách tới đối tượng tiếp nhận. Mức áp âm đối với các loại máy, thiết bị thi công dự án như sau:

Bảng 4.16: Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng

	Phương tiện
	Mức ồn phổ biến (dBA)
	Mức ồn lớn nhất (dBA)

	Ô tô có trọng tải > 3,5t
	90 - 95
	105

	Máy cẩu
	75 - 80
	85

	Máy ủi
	85 - 90
	115

	Xe lu
	75 - 80
	80 - 85

	Máy xúc
	80 - 95
	100 - 120

	Máy trộn bê tông
	80 - 85
	100

	Máy đầm 
	70 - 80
	85 - 90


                                                              Nguồn: Báo cáo của WHO
Mức ồn trong các hoạt động thi công dự án được đánh giá cụ thể như sau:

Các hoạt động bóc đất, san lấp mặt bằng: 

Để san lấp mặt bằng, cần sử dụng một số máy móc thiết bị như máy xúc, máy ủi và ô tô tải... Các máy móc thiết bị này có thể tạo nên mức ồn 90dBA ở khoảng cách 15m. Nếu chúng cùng hoạt động thì mức ồn sẽ được cộng hưởng, ví dụ nếu 6 máy cùng làm việc có thể gây mức ồn 97 - 98dBA.

Hoạt động của xe trộn bê tông xây dựng: 

Mức ồn lớn nhất tại vị trí cách trạm trộn bê tông 15m là 90dBA trong điều kiện không có vật che chắn. Mức ồn tại khoảng cách xa gấp đôi giảm đi 6dBA so với mức ồn trước đó. Vì vậy, mức ồn tại vị trí cách trạm trộn bê tông 30m, 60m, 120m tương ứng sẽ là 84dBA, 78dBA và 72dBA. Trong trường hợp máy trộn bê tông cải tiến chỉ tạo nên mức ồn 75dBA tại vị trí cách xa 15m thì mức ồn ở khoảng cách 60m chỉ còn là 63dBA.

Trên các tuyến đường vận chuyển: 

Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra trên công trường tại các khu vực công cộng và khu dân cư là 70 - 75dBA, vượt quy chuẩn cho phép QCVN               26 : 2025/BTNMT khi có nhiều phương tiện, thiết bị và máy móc hoạt động cùng một lúc.

Tiêu chuẩn giới hạn mức ồn tối đa cho phép được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4.17: Giới hạn cho phép trong khu vực công cộng và dân cư

	Ngày

06h00 đến trước 18h00 

(dBA)
	Tối

18h00 đến trước 22h00 

(dBA)
	Đêm

22h00 đến trước 06h00 

(dBA)
	Ghi chú

	70
	65
	60
	- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động dân sinh có sử dụng thiết bị, máy móc, công cụ, dụng cụ phát ra tiếng ồn.

- Khu vực bị ảnh hưởng là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và các công trình công nghiệp.


* Rung động

Độ rung phát sinh do quá trình đào, xúc đất đá và hoạt động của các thiết bị thi công dự án. Các hoạt động tạo nên độ rung lớn trên công trường gồm có: 

+ Máy san ủi có thể tạo ra độ rung 79dBA ở khoảng cách 10m, 59dBA ở khoảng cách 60m.

+ Xe trộn bê tông có thể tạo ra độ rung 76dBA ở khoảng cách 10m, 56dBA ở khoảng cách 60m.

+ Máy bơm bê tông có thể tạo ra độ rung 68dBA ở khoảng cách 10m, 48dBA ở khoảng cách 60m.

+ Xe tải có thể tạo ra độ rung 74dBA ở khoảng cách 10m, 54dBA ở khoảng cách 60m.

+ Cần cẩu có thể tạo ra độ rung 77dBA ở khoảng cách 10m, 57dBA ở khoảng cách 60m. 

Theo QCVN 27 : 2025/BTNMT - Mức gia tốc rung cho phép trong hoạt động xây dựng từ 6h - 22h (khu vực B) là 65dBA. Như vậy, mức gia tốc rung do các phương tiện thiết bị thi công gây ra không đảm bảo giới hạn cho phép đối khu vực xung quanh trong khoảng 10m trở lại với các nhà dân rất gần khu vực dự án, nhưng ở khoảng cách 60m trở lên thì đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, khu dân cư và các công trình cách dự án cách xa >60m nên tác động hoạt động thi công dự án không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận.
c. Đối tượng bị tác động và đánh giá mức độ tác động

* Đối tượng bị tác động: 

- Công nhân trực tiếp thi công.

- Người dân đến vui chơi ở khu vực biển Hòn La.

* Đánh giá tác động

- Tác động do tiếng ồn:
Tiếng ồn phát sinh do phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và các loại máy móc, phương tiện trong quá trình thi công, làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của khu dân cư lân cận dự án. 

Các tác động của tiếng ồn có thể làm giảm độ nhạy của tai, giảm thính lực. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hoá. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương....

Nhìn chung, ô nhiễm tiếng ồn mang tính chất cục bộ, tác động trực tiếp đến công nhân thi công là chủ yếu. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động của tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết các bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người ở các dải tần khác nhau được thể hiện cụ thể qua bảng sau:

Bảng 4.18: Các tác hại của tiếng ồn có mức ồn cao đối với sức khoẻ con người

	Mức ồn (dBA)
	Tác động đến người nghe

	0
	Ngưỡng nghe thấy

	100
	Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim

	110
	Kích thích mạnh màng nhĩ

	120
	Ngưỡng chói tai

	130 ÷ 135
	Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp

	140
	Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên

	145
	Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn

	150
	Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ

	160
	Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm

	190
	Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm


+ Tác động do độ rung:

Quá trình thi công dự án làm phát sinh rung động do các thiết bị máy móc thi công... Các tác động này gây ảnh hưởng chủ yếu đến một số nhà dân gần dự án ... Tuy nhiên, rung động chỉ tác động mạnh trong phạm vi <10m, ngoài phạm vi 60m rung động hầu như không có ảnh hưởng. Hơn nữa, khu vực dự án thi công cơ giới kết hợp thủ công và sử dụng các máy móc, thiết bị ít có khả năng gây rung, dự án lân cận trong khu kinh tế Hòn La chưa được lấp đầy nên mức độ tác động của rung động có thể chấp nhận được. 

1.1.5. Các tác động khác
1.1.5.1. Tác động đến kinh tế - xã hội

* Tác động tiêu cực

Quá trình triển khai dự án có thể làm ảnh hưởng đến khu dân cư và các công trình hiện hữu khi triển khai dự án như sau:
- Ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân xây dựng và cộng đồng dân cư: Làm tăng chi phí xã hội cho việc khám chữa bệnh, đồng thời làm giảm năng suất lao động.

- Ảnh hưởng đến giao thông: Sự xuất hiện và tăng đột biến các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ dự án có thể gây cản trở giao thông, hư hại, xuống cấp các tuyến đường và làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như hoạt động của các phương tiện giao thông trong KCN.

- Ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng khu kinh tế Hòn La như hư hỏng các tuyến đường giao thông, tắc nghẽn hệ thống thu gom nước mưa…  
* Tác động tích cực:

Tạo việc làm cho một bộ phận lao động địa phương trong các công đoạn thuộc dự án như: Vận chuyển vật tư, thiết bị, đào, đắp đất đá... và tạo điều kiện để người dân địa phương phát triển một số hoạt động dịch vụ phục vụ cán bộ, công nhân thực hiện dự án.

1.1.5.2. Sự cố môi trường trong quá trình thi công xây dựng
* Sự cố tai nạn lao động

Sự cố tai nạn lao động thường hay xảy ra trong giai đoạn thi công xây dựng. Những sự cố này hầu như bắt nguồn từ các nguyên nhân sau: 

- Sự bất cẩn của công nhân trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị có thể dẫn đến các sự cố đáng tiếc xảy ra;

Ngoài ra, một yếu tố quan trọng gây nên sự cố trong lao động đó chính là thiếu trang bị bảo hộ lao động hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi công;

Khi sự cố này xảy ra có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân gặp sự cố, thậm chí còn nguy hại đến tính mạng. Do đó, chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công dưới sự giám sát của đơn vị tư vấn QLDA, tư vấn giám sát công trình có kế hoạch điều động máy móc, xe cộ, thiết bị kỹ thuật một cách hợp lý, bảo đảm nội quy an toàn lao động cho lực lượng công nhân làm việc trên công trường để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động. 

* Sự cố giao thông khu vực

• Mật độ giao thông và hư hại nền đường

Sự xuất hiện các phương tiện vận tải phục vụ thi công dự án sẽ làm tăng mật độ xe lưu thông trên đường, cùng với đó là bụi phát sinh từ thùng xe, bụi cuốn nền đường sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên các tuyến đường vận chuyển. Ngoài ra, nếu phương tiện chở quá tải, quá trọng cũng có thể gây ra hư hỏng các tuyến đường lân cận dự án như tuyến đường nhựa phía Bắc dự án.

Các tác động nêu trên phụ thuộc nhiều nhất vào kế hoạch vận chuyển của nhà thầu thi công. Do đó, chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát chú trọng giám sát kế hoạch vận chuyển của nhà thầu thi công trong suốt quá trình xây dựng.

• Sự cố tai nạn giao thông

Việc thi công dự án gắn liền với hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho dự án cũng tiềm ẩn việc xảy ra các sự cố tai nạn giao thông.

. Nguyên nhân chủ yếu là:

- Do sự gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường vào những giờ cao điểm.

- Do xe chở quá tải trọng quy định;

- Do các tài xế điều khiển xe chạy quá tốc độ;

- Do sự bất cẩn của tài xế.

Khi các sự cố trên xảy ra có thể gây thiệt hại về vật chất, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng của công nhân điều khiển phương tiện của dự án và có thể gây thiệt hại tới tài sản, sức khỏe, tính mạng của các đối tượng liên quan khác;

Nguyên nhân gây ra sự cố trên chủ yếu là do yếu tố chủ quan của con người nên có thể tránh được thông qua các biện pháp giáo dục và quản lý lái xe.

* Sự cố cháy nổ

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp cung cấp nhiên liệu, khí đốt hoặc do quá trình sử dụng điện của cán bộ công nhân viên làm việc trên công trường, các thiết bị điện lắp đặt không đúng kỹ thuật.

* Sự cố thời tiết tiêu cực, thiên tai, ngập lụt

Quá trình triển khai dự án khi có gió lớn, áp thấp nhiệt đới hoặc bão đổ bộ kèm theo mưa lớn dài ngày vào khu vực dự án trong quá trình thi công có thể gây hư hại các hạng mục công trình, gây sự cố ngập úng cục bộ khu vực dự án.

1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

1.2.1. Đánh giá tác động nước thải

a. Nguồn phát sinh

Khi khu nghỉ dưỡng đi vào hoạt động chủ yếu phát sinh các loại nước thải sau đây:

- Nước thải sinh hoạt của khu nghỉ dưỡng:
+ Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh. 

+ Nước thải sinh hoạt từ chậu rửa, thoát sàn. 

+ Nước thải khu vực giặt là. 

+ Nước thải khu vực nhà bếp.
- Nước thải bể bơi;
- Nước mưa chảy tràn.

b. Tải lượng và mức độ tác động

* Đối với nước thải sinh hoạt 

Theo Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nước của khu nghỉ dưỡng và căn cứ theo điểm a, khoản 1 điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải thì “Các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải được tính bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ”. Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải; Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải. Vậy lượng nước thải phát sinh của khu nghỉ dưỡng được tính toán ở bảng sau đây:
Bảng 4.19: Khối lượng nước thải phát sinh từ khu nghỉ dưỡng

	TT
	Đối tượng sử dụng
	Định mức 

sử dụng

(lit/người)
	Quy mô 

tính toán
	Tổng khối lượng

nước cấp

(m3/ngày)
	Tổng khối lượng

nước thải

(m3/ngày)
	Khối lượng

nước thải đen

(m3/ngày)
	Khối lượng

nước thải xám

(m3/ngày)

	1
	Khu khách sạn (4 sao)
	
	
	
	
	
	

	
	Tầng hầm 
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng xông hơi ướt (1 phòng) 
	30
	50
	1,5
	1,20
	0,24
	0,96

	
	Phòng xông hơi khô (1 phòng) 
	25
	50
	1,25
	1,00
	0,20
	0,80

	
	Phòng sủi nóng (2 phòng)
	50
	80
	4
	3,20
	0,64
	2,56

	
	Phòng massage (11 phòng)
	30
	88
	2,64
	2,11
	0,42
	1,69

	
	Phòng massage vip (4 phòng) 
	50
	32
	1,6
	1,28
	0,26
	1,02

	
	Quầy ba 
	5
	30
	0,15
	0,12
	0,02
	0,10

	
	Tầng 1 
	
	
	
	
	
	

	
	Nhà hàng
	15
	500
	7,5
	6,00
	1,20
	4,80

	
	Cửa hàng
	100
	4
	0,4
	0,32
	0,06
	0,26

	
	Khu sơ chế đồ ăn 
	1000
	-
	1
	0,80
	
	0,80


	
	Tầng 2 - 7
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng đôi (159 phòng)
	200
	318
	63,6
	50,88
	10,18
	40,70

	
	Phòng vip (21 phòng)
	300
	42
	12,6
	10,08
	2,02
	8,06

	
	Phòng hội thảo tầng 7
	5
	70
	0,35
	0,28
	0,06
	0,22

	
	Phòng hội trường tầng 7
	5
	300
	1,5
	1,20
	0,24
	0,96

	
	Nhà hàng café + quầy ba tầng 7
	5
	100
	0,5
	0,40
	0,08
	0,32

	2
	Nhà hàng
	15
	250
	3,75
	3,00
	0,60
	2,40

	3
	Khu VIP Spa
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhà Jacuzzi
	
	
	
	
	
	

	
	+ Hồ nóng 
	60
	20
	1,2
	0,96
	0,19
	0,77

	
	+ Hồ lạnh
	40
	20
	0,8
	0,64
	0,13
	0,51

	
	- Nhà Beauty Salon
	30
	5
	0,15
	0,12
	0,02
	0,10

	
	- Spa ngoài trời
	250
	2
	0,5
	0,40
	0,08
	0,32

	
	- Nhà thiền
	30
	50
	1,5
	1,20
	0,24
	0,96

	
	- Nhà Sauna - Steam Bath
	
	
	
	
	
	

	
	+ Phòng xông hơi ướt (1 phòng)
	30
	10
	0,3
	0,24
	0,05
	0,19

	
	+ Phòng xông hơi khô (1 phòng)
	25
	7
	0,175
	0,14
	0,03
	0,11

	
	- Nhà Bali Spa (1 nhà)
	250
	10
	2,5
	2,00
	0,40
	1,60

	
	- Nhà Lobby Spa (1 nhà)
	3
	20
	0,06
	0,05
	0,01
	0,04

	
	- Nhà Ayuveda (1 nhà)
	200
	20
	4
	3,20
	0,64
	2,56

	
	- Nhà Spa Thái (1 nhà)
	120
	10
	1,2
	0,96
	0,19
	0,77

	
	- Nhà tắm hoa (1 nhà)
	300
	4
	1,2
	0,96
	0,19
	0,77

	
	- Nhà Spa (2 nhà)
	120
	20
	2,4
	1,92
	0,38
	1,54

	4
	Khu Villa riêng lẻ (4 căn) 
	200
	16
	3,2
	2,56
	0,51
	2,05

	5
	Khu phòng ngắm biển (5 căn)
	200
	20
	4
	3,20
	0,64
	2,56

	6
	Khu Villa nguyên thủ (2 căn)
	300
	2
	0,6
	0,48
	0,10
	0,38

	7
	Ban quản trị tòa nhà
	100
	100
	10
	8,00
	1,60
	6,40

	8
	Nước bổ sung cho 2 hồ bơi villa nguyên thủ 140m3
	10% x Vbể
	10% x 140m3
	14
	-
	-
	-

	9
	Nước bổ sung cho 2 hồ bơi villa nghỉ dưỡng: khoảng 150m3
	10% x Vbể
	10% x 150m3
	15
	-
	-
	-

	10
	Nước bổ sung cho 1 hồ bơi vô cực: khoảng 170m3
	10% x Vbể
	10% x 170m3
	15
	-
	-
	-

	11
	Nhu cầu dùng nước cho giặt là
	3000
	-
	3
	2,40
	
	2,40

	12
	Nước khác (rửa đường, tưới cây…)
	3000
	-
	3
	2,40
	
	2,40

	
	Tổng cộng 
	
	
	186,13
	113,7
	21,62
	92,08


- Nước thải đen phát sinh chủ yếu từ hoạt động vệ sinh cá nhân của người dân. 

Để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt, chúng tôi dựa vào giáo trình xử lý nước thải đô thị - PGS.TS Trần Đức Hạ, hàm lượng chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt được trình bày tại bảng sau:

Bảng 4.20: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

	TT
	Chất ô nhiễm
	Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l)
	QCVN 14:2025/BTNMT

(Cột B)

	1
	Chất rắn lơ lửng
	100 - 350
	60

	2
	BOD5
	110 - 400
	40

	3
	Amoni 
	12 - 50
	8

	4
	Phốt phát
	8
	2,5

	5
	Coliforms
	106 - 109 MNP/100ml
	5.000


(Nguồn: Bảng 1.3 - Giáo trình xử lý nước thải đô thị - PGS.TS Trần Đức Hạ)
(Ghi chú: QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, Cột B quy định giá trị nồng độ của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt)

Đặc trưng của nguồn thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ dễ phân hủy và vi khuẩn gây bệnh. Do chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy như phế thải thực phẩm, chất thải con người nên nguồn thải này có giá trị BOD5, hàm lượng chất rắn lơ lửng, tổng lượng nitơ (N), phôtpho (P), Coliform... cao. Nếu không được tập trung và xử lý, nước thải sinh hoạt sẽ làm ô nhiễm đất, nguồn nước mặt khu vực. Đối với nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý, theo dự báo nồng độ các chất ô nhiễm có thể vượt giới hạn cho phép nhiều lần theo QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. Do đó, nước thải sinh hoạt nếu không được thu gom và xử lý có thể xâm nhập vào nguồn nước ngầm gây ảnh hướng xấu đến chất lượng nước ngầm do cơ chế thấm qua đất cát, chảy vào khu vực xung quanh gây ô nhiễm nguồn nước mặt và hệ sinh thái khu vực.

- Nước thải xám phát sinh chủ yếu từ các hoạt động như: Vệ sinh chân tay, tắm giặt của người dân… Đặc điểm của nước thải xám thường chứa các chất rắn lơ lửng, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh... Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà được thải bỏ trực tiếp ra môi trường sẽ làm ô nhiễm cục bộ môi trường khu vực. 

* Đối với nước thải bể bơi

Lượng nước cấp cho hồ bơi là 460m3. Tuy nhiên, nước hồ bơi sẽ được xử lý hàng ngày theo công nghệ lọc nước tuần hoàn và định kỳ 4 - 6 tháng mới thay nước (nước thay rửa toàn bể được lọc trước khi dẫn ra môi trường ngoài nên mức độ tác động đến môi trường xung quanh là không đáng kể.

* Đối với nước mưa chảy tràn

Tải lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết có mưa hay không và diện tích khu vực. Có thể ước tính tải lượng nước mưa chảy tràn như sau:

Áp dụng công thức (*). Ta tính được tổng lượng nước mưa tràn chảy vào khu vực thực hiện của khu nghỉ dưỡng như sau:
Qmax = 0,278 *(*I*A 

Trong đó:  

+ 0,278: Hệ số quy đổi đơn vị;

+ Qmax: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn, m3/s;

+ (: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất; K= 0,8 (theo Bảng 4.3)

+ I: Lượng mưa lớn nhất của khu vực là 537mm/ngày (Tại trạm thủy văn Ba Đồn, xuất hiện ngày 5/10/2010).
+ A: Diện tích đất khu vực dự án S = 47.100m2.

Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án như sau: 

Qmax = 0,278 x 0,8 x 0,537 x 47.100 = 5.625,1 m3/ngày = 0,007m3/s

Lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án vào khoảng 0,007m3/s. Nước mưa chảy tràn với thành phần chủ yếu là chất bẩn bề mặt, dầu mỡ, đất, cát... bị cuốn có thể gây ảnh hưởng đến mĩ quan và chất lượng nước biển Hòn La khu vực Dự án.

1.2.2. Đánh giá tác động môi trường không khí

a. Nguồn phát sinh 
Nguồn gây ô nhiễm không khí trong giai đoạn này chủ yếu là:

- Bụi, khí thải do hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào khu nghỉ dưỡng;

- Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng;

- Ô nhiễm khí thải từ hệ thống điều hòa;

- Mùi hôi phát sinh tại các thùng chứa rác, nhà vệ sinh, khu xử lý nước thải tập trung.

b. Tải lượng, dự báo và mức độ tác động

* Bụi, khí thải do hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào khu nghỉ dưỡng
Nồng độ của các nguồn thải này khó xác định do phụ thuộc vào số lượng phương tiện ra vào khu vui chơi, giải trí, điều kiện thời tiết, tình trạng hoạt động của phương tiện, nhất là vào mùa cao điểm (thường là mùa hè) là thời điểm tập trung đông khách du lịch đến dự án vui chơi và giải trí... 

Tuy nhiên, thiết kế của khu nghỉ dưỡng tạo nên không gian thoáng đãng bãi đổ xe được bố trí ở khu vực rộng thoáng đãng, phía Tây Bắc dự án. Dự báo nồng độ bụi và một số khí thải động cơ thấp hơn mức cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Nhìn chung, tác động do các chất gây ô nhiễm môi trường khí do hoạt động của các phương tiện vận chuyển gây ra đối với môi trường xung quanh và sức khoẻ con người không đáng kể.

* Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng

Để đảm bảo cho các phụ tải quan trọng, hệ thống điện chiếu sáng của khách sạn được hoạt động liên tục và không xảy ra sự cố khi mất điện. Dự án sẽ bố trí máy phát điện dự phòng để sử dụng khi mất điện và có sự cố.

Hệ thống máy phát mới 100% có hệ thống tiêu âm, xử lý khí thải theo tiêu chuẩn, máy phát điện có công suất 1.500kVA sử dụng nhiên liệu dầu diesel. Khi chạy máy phát điện, định mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương với công suất 1.500 KVA là 344 lít/giờ tương đương 292,4kg/giờ (hệ số chuyển đổi: 1 lít ≈ 0,85kg).

Theo Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường TP.HCM, lượng khí thải thực tế khi đốt dầu 1 kg dầu DO khoảng 22 - 25m3 (chọn lượng khí thải thực tế khi đốt dầu 1 kg dầu DO: 22m3).

Như vậy, lưu lượng khí thải thực tế sinh ra do đốt dầu DO khi vận hành máy phát điện dự phòng của dự án khoảng 6.432,8m3/h = 1,78m3/s.

Bảng 4.21: Hệ số ô nhiễm từ khí thải máy phát điện dự phòng

	Các chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm

(kg chất ô nhiễm/tấn dầu)

	Bụi
	0,71

	SO2
	20.S

	NOx
	9,62

	CO
	2,19


                 Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993.
Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO = 0,05%.

Dựa vào lượng nhiên liệu sử dụng, hệ số ô nhiễm và lưu lượng khí thải, ta tính được tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO vận hành máy phát điện dự phòng như sau: 
Bảng 4.22: Tải lượng và nồng độ của các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO do vận hành máy phát điện dự phòng
	Chất ô nhiễm
	Tải lượng

ô nhiễm (g/s)
	Nồng độ

(mg/Nm3)
	QCVN 19:2009/BTNMT

(Cột B)

	Bụi
	0,058
	32,58
	200

	SO2
	0,08
	44,94
	500

	NOX
	0,78
	438,20
	850

	CO
	0,18
	101,12
	1.000


Ghi chú: 

+ Tải lượng (g/s) = [Hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/tấn dầu) * Lượng dầu sử dụng (kg/giờ)] / 3.600 (giây).
+ Nồng độ (mg/Nm3) = Tải lượng (g/s) / lưu lượng (m3/s) * 1.000.
Nhận xét: So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải với quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT cho thấy các chỉ tiêu bụi, CO, NOX​, SO2 đều đạt quy chuẩn cho phép. Mặt khác, máy phát điện dự phòng chỉ hoạt động trong trường hợp bị mất điện. Tác động do khí thải từ máy phát điện dự phòng chỉ mang tính chất tạm thời trong thời gian ngắn cho nên tác động của nguồn thải này đến môi trường là có thể chấp nhận được.
* Ô nhiễm do khí thải của hệ thống điều hoà

Hệ thống điều hoà không khí sẽ đảm bảo tiện nghi khi làm việc, sinh hoạt và nhu cầu cuộc sống của CBCNV trong khu nghỉ dưỡng cũng như du khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi tại đây. Tuy nhiên, việc sử dụng hệ thống điều hoà cho dự án sẽ gây nên một số tác động tiêu cực tới môi trường như sau:
- Khí thải của dàn nóng máy điều hoà thải vào môi trường sẽ làm cho nhiệt độ không khí tăng cao, gây ô nhiễm nhiệt.

- Các loại máy điều hoà có khả năng gây rò rỉ chất tải lạnh (khí gas) sẽ gây ô nhiễm khí quyển và tác động tới tầng ôzôn.

* Đối với mùi hôi: 

Khi khu nghỉ dưỡng đi vào hoạt động, ô nhiễm mùi có thể xảy ra tại khu vực khu nghỉ dưỡng và khu vực xung quanh chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Từ khu vực vệ sinh các cống thoát nước;

- Do sự phân huỷ các chất hữu cơ có trong chất thải rắn phát sinh ở khu vực tập kết rác thải;

- Bể phốt bị hở, khi hút bể phốt;

- Ô nhiễm mùi nấu ăn từ khu vực nhà bếp.

Tuy nhiên, mùi hôi phát sinh từ các cống, khu vệ sinh dự báo là không đáng kể các cống thoát nước thải được bố trí ngầm và kín nên ít ảnh hưởng đến khu vực. Các thùng chứa rác, khu vực nhà vệ sinh được dọn vệ sinh và thu gom rác hàng ngày nên không phát sinh mùi hôi và khí thải. Mặt khác, khu nghỉ dưỡng được lắp đặt các máy móc thiết bị thông gió, hệ thống vệ sinh môi trường được vận hành tốt, thường xuyên nên tác động do mùi hôi được hạn chế đáng kể.

1.2.3. Đánh giá tác động chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ dự án với thành phần chủ yếu là chất thải hữu cơ như giấy loại, rau, hoa quả hư hỏng, thực phẩm dư thừa… chiếm khoảng 80%. Rác thải khó phân huỷ gồm các dụng cụ gia dụng hư hỏng loại thải như đồ nhựa, mảnh kim loại, thuỷ tinh, sành sứ, vỏ lon, bao nilon… chiếm khoảng 20%.

Theo thực tiễn áp dụng trong các báo cáo môi trường tại Việt Nam (tham khảo các quy chuẩn như QCVN 01:2021/BXD. Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ khu nghỉ dưỡng được tính toán dựa trên quy mô hoạt động và định mức phát sinh theo đầu người. Cụ thể, đối với khách lưu trú áp dụng định mức trung bình 1,2 - 1,5 kg/người/ngày; đối với khu nhà hàng, dịch vụ ăn uống khoảng 0,5 kg/khách/ngày; khu spa, dịch vụ khoảng 0,2 - 0,5 kg/người/ngày và đối với nhân viên khoảng 1 kg/người/ngày và căn cứ vào quy mô tính toán ở bảng 4.19.
Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của khu nghỉ dưỡng dự án  được thống kê ở bảng sau: 

Bảng 4.23: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của khu nghỉ dưỡng

	TT
	Tên chất thải
	Khối lượng (*)

	
	
	kg/ngày
	kg/năm

	I. Chất thải rắn sinh hoạt 

	1
	Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của 100 CBCNV
	100
	36,50

	2
	Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của 1718 khách hàng lưu trú
	859
	313,54

	3
	Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của 432 khách hàng ra vào hàng ngày
	648
	236,52

	
	Tổng cộng 
	1.607
	586,56


Vậy tổng lượng chất thải rắn phát sinh ngày lớn nhất của dự án là:                                   1.607 kg/ngày tương đương 586,56 tấn/năm.
Ngoài ra, chất thải rắn thông thường của khu nghỉ dưỡng còn phát sinh từ các nguồn sau:

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải ước tính phát sinh khoảng 1 - 1,3m³/ngày tương ứng khoảng 400 tấn/năm.
- Bùn thải từ bể tự hoại: Lượng bùn phát sinh từ hệ thống bể tự hoại của khu nghỉ dưỡng được tính toán dựa trên số lượng người sử dụng và định mức phát sinh bùn theo tiêu chuẩn hiện hành. Với tổng số khoảng 2.250 người (theo bảng 4.23), áp dụng hệ số phát sinh trung bình 0,05 m³/người/năm, lượng bùn phát sinh ước tính khoảng 113m³/năm. Lượng bùn này được lưu giữ trong các bể tự hoại và được hút định kỳ với tần suất khoảng 1-2 năm/lần, tương ứng khối lượng bùn phát sinh khoảng 50 - 60 m³/lần hút.

Các nguồn chất thải rắn phát sinh trên toàn bộ khu vực dự án là rất lớn, nếu không được thu gom và xử lý sẽ làm mất vệ sinh môi trường khu vực. Ngoài ra, các chất thải sinh hoạt bị tích tụ lâu ngày sẽ phân hủy sinh ra mùi hôi thối gây khó chịu. Đây là môi trường cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.  

* Chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát
Chất thải nguy hại từ hoạt động của dự án chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang, pin hỏng... Khối lượng CTNH trung bình ngày dự báo rất ít theo thực tế hoạt động của dự án vì bóng huỳnh quang có tuổi thọ trung bình theo mức độ sử dụng trong gia đình ít nhất là 3 năm. Hơn nữa, xu thế sử dụng bóng đèn led đang ngày càng phổ biến, mà tuổi thọ bóng đèn led khoảng 5 năm.

Ngoài ra, trong quá trình sinh sống và hoạt động của dự án, có thể phát sinh các sản phẩm có tính chất nguy hại như: Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại… Khối lượng này rất ít. Tuy nhiên, nếu không được thu gom và xử lý mà vứt bỏ bừa bãi sẽ làm mất mỹ quan khu vực, gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm, nước mặt khu vực dự án.

Ước tính khối lượng các loại chất thải nguy hại, có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của khu nghĩ dưỡng ở bảng sau:

Bảng 4.24: Các loại chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án

	TT
	Tên chất thải
	Mã chất
thải
	Khối lượng (kg/năm)
	Trạng thái tồn tại thông thường
	Ký hiệu phân loại

	Chất thải nguy hại

	1
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải.
	16 01 06
	7
	Rắn
	NH

	2
	Các loại dầu mỡ thải.
	16 01 08
	5
	Rắn/lỏng
	NH

	3
	Pin, ắc quy thải.
	16 01 12
	3
	Rắn
	NH

	4
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện có các linh kiện điện tử.
	16 01 13
	5
	Rắn
	NH

	Tổng cộng
	20
	
	

	Chất thải công nghiệp phải kiểm soát

	1
	Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại
	16 01 09
	5
	Rắn/lỏng
	KS

	2
	Chất tẩy rửa thải có các thành phần nguy hại.
	16 01 10
	2
	Lỏng
	KS

	3
	Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải.
	18 01 01
	3
	Rắn
	KS

	4
	Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải.
	18 01 03
	10
	Rắn
	KS

	5
	Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	18 02 01
	7
	Rắn
	KS

	Tổng cộng
	27
	 
	


1.2.4. Đánh giá tác động tiếng ồn, độ rung

a. Nguồn phát sinh:

Khi khu nghỉ dưỡng đi vào hoạt động tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau đây:

- Các phương tiện giao thông ra vào khu nghỉ dưỡng từ hoạt động của khách du lịch đến nghỉ dưỡng, các khu vực dịch vụ giải trí như nhà hàng, khu vui chơi giải trí, karaoke, cafe...

- Hoạt động của các thiết bị kỹ thuật trong khu nghỉ dưỡng như máy phát điện dự phòng, hệ thống điều hòa, quạt, loa đài…

b. Mức độ tác động:

* Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông ra vào khu nghỉ dưỡng, từ các khu vực dịch vụ giải trí 

Nguồn gây ồn chủ yếu là từ hoạt động của khách du lịch đến nghỉ dưỡng các khu vực dịch vụ giải trí như nhà hàng, khu vui chơi giải trí, karaoke, cafe... Các phương tiện giao thông chủ yếu là xe ô tô chở khách, xe con, xe máy và xe phục vụ hậu cần cho các khu chức năng. Mức áp âm trung bình của các loại này được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.25: Mức áp âm từ các phương tiện giao thông 

                                                                                                           (ĐVT: dBA)

	Phương tiện
	Mức ồn

 phổ biến (*) 
	Mức ồn 

lớn nhất 
(**)
	Quy chế bảo vệ môi trường trong lĩnh vực 
du lịch 

	Xe máy < 125cm3
	70 - 80
	85
	80

	Xe máy > 125cm3
	75 - 85
	90
	85

	Xe khách < 12 chổ
	70 - 80
	85
	80

	Xe khách > 12 chổ
	75 - 85
	90
	85

	Ô tô trọng tải < 3,5 tấn
	85 - 90
	103
	-

	Ô tô trọng tải > 3,5 tấn
	90 - 95
	105
	-


(*), (**): Nguồn: Viện Khoa học Công nghệ và GTVT

Ở những điểm đổ xe vào mùa du lịch (từ tháng 4 đến tháng 10) dự báo mức áp âm sẽ cao hơn so với mức cực đại trong bảng trên do có sự cộng hưởng âm thanh từ các phương tiện. Tuy nhiên, bãi đỗ xe của khách sạn được bố trí ở phía Tây Bắc dự án, không gian rộng, thoáng đảng cách xa các khu chức năng nên tiếng ồn được giảm thiểu đáng kể.

Ngoài ra, tiếng ồn phát sinh tại các khu vực giải trí, nhất là tại các phòng karaoke, nhà ăn, cafe. Tuy nhiên, với tính chất là khu nghỉ dưỡng nên tiếng ồn phát sinh ở các khu vực này ít tác động đến cán bộ công nhân viên lân cận dự án.
Với đối tượng là khách nghỉ dưỡng tham gia các dịch vụ giải trí, do thời gian tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày ngắn, mức ồn không đáng kể nên tác động xấu đến sức khoẻ là hầu như không có. Với đối tượng là nhân viên phục vụ tại các điểm giải trí, việc bố trí lịch làm việc hợp lý để hạn chế thời gian tiếp xúc với tiếng ồn sẽ có ý nghĩa giảm thiểu ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khoẻ. 

* Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các thiết bị kỹ thuật trong khu nghỉ dưỡng
Độ ồn có thể gây ra bởi các thiết bị đảm bảo cho khu nghỉ dưỡng hoạt động bình thường bao gồm:

- Hoạt động của máy phát điện dự phòng.

- Hoạt động làm mát hệ thống điều hoà.

- Hoạt động của quạt, loa đài.

Như trình bày độ ồn cực đại của máy phát điện là 82dBA cách nguồn 15m trong trường hợp không có vật cản.

Máy phát điện của khu nghỉ dưỡng đặt tại khu kỹ thuật riêng biệt. Máy phát điện chỉ được vận hành khi có sự cố. Nhân viên chỉ vào kiểm tra hoạt động của máy phát điện trong 2 - 3 phút và được trang bị bảo hộ lao động. Do đó, độ ồn của máy phát điện không ảnh hưởng lớn đến công nhân viên làm việc trong khu nghỉ dưỡng và khu vực xung quanh. 

Ngoài ra, hoạt động của khu nghỉ dưỡng còn gây ra rung động do các phương tiện ra vào khu nghỉ dưỡng và hoạt động của máy phát điện dự phòng. Tuy nhiên, các phương tiện này có tải trọng thấp nên độ rung gây ra cho các phương tiện giao thông không lớn.

1.2.5. Các sự cố môi trường
a. Nguyên nhân phát sinh:

Hoạt động xây dựng nói chung chứa đựng nhiều yếu tố tiềm tàng về tai nạn lao động và các sự cố mất an toàn khác, tùy thuộc vào ý thức lao động của công nhân cũng như điều kiện ngoại cảnh.

b. Đối tượng và quy mô tác động:

- Người lao động và dân cư xung quanh;

- Môi trường không khí, đất, nước;
- Tình hình kinh tế - xã hội;

- An toàn giao thông;

- Cơ sở vật chất.

* Sự cố tai nạn giao thông: Có thể xảy ra ở tuyến đường phía Bắc dự án. Nguyên nhân thường do sự bất cẩn của tài xế điều khiển phương tiện ra vào khu nghỉ dưỡng.


* Sự cố cháy nổ: 

- Có thể xảy ra do việc sử dụng lửa bất cẩn, do cháy, chập điện. Sự cố xảy ra có thể gây thiệt hại đến cơ sở vật chất của khu nghỉ dưỡng và du khách.

- Nếu các công trình không có hệ thống phòng chống sét hoặc hệ thống bị sự cố thì khi có sét đánh xảy ra có thể gây cháy các thiết bị, hạng mục công trình trong khuôn viên dự án, nghiêm trọng có thể gây thiệt hại đến tính mạng của nhân viên và khách du lịch.

* Sự cố gió bão, áp thấp nhiệt đới: 

Gió lớn, áp thấp nhiệt đới hoặc bão nếu đổ bộ vào khu vực dự án có thể gây tốc mái, vỡ kính... Nếu sự cố này xảy ra thì chủ yếu gây thiệt hại về cơ sở vật chất của khách sạn, ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của nhân viên cũng như khu vực xung quanh.

* Sự cố đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải: 

Hiện tượng rò rỉ của hệ thống đường ống thu gom và các bể xử lý nước thải (Bể thu gom, bể điều hòa, bể thiếu khí, bể hiếu khí) có thể xảy ra là do chất lượng đường ống không tốt, hệ thống các bể không được chống thấm tốt, quá trình thi công (nền móng, xây bể...) công trình chưa đảm bảo về kỹ thuật dẫn đến nứt thành bể gây rò rỉ nước thải. Nếu sự cố này xảy ra, nước thải rò rỉ sẽ phát sinh mùi, mất mỹ quan khu vực dự án. Thực tế, nếu quá trình xây dựng tuân thủ theo đúng thiết kế thì các sự cố này khó xảy ra.

Sự cố về máy móc (máy bơm tự động) có thể ảnh hưởng đến quá trình bơm nước thải ra hệ thống thu gom nước thải khu vực.


* Sự cố ngộ độc thực phẩm:

 Sự cố này có thể xảy ra khi du khách sử dụng phải thực phẩm được khu nghỉ dưỡng mua về không rõ nguồn gốc hay việc bảo quản, chế biến không hợp vệ sinh…
* Sự cố về hoạt động thang máy: 

Sự cố tắc nghẽn thang máy có thể xảy ra ở khu nghỉ dưỡng (đặc biệt là khu khách sạn) do mất điện đột ngột khi bộ chuyển đổi nguồn tự động không hoạt động, do sự cố kỹ thuật của thang máy và số lượng người sử dụng thang máy cùng lúc quá nhiều. Nếu sự cố xảy ra sẽ gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho nhân viên và du khách khi đang ở trong thang máy, nghiêm trọng hơn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con người.

* Sự cố tai nạn tại khu vực bể bơi:

- Bể bơi ở khu nghỉ dưỡng trong quá trình sử dụng có thể phát sinh sự cố rạn, nứt bể bơi do thiết kế không đúng tiêu chuẩn, quá tải hay xuống cấp. Nếu sự cố xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đến tài sản của khu nghỉ dưỡng và tính mạng của du khách và nhân viên phục vụ.

Khu vực bể bơi của khu nghỉ dưỡng tương đối rộng do đó các sự cố tai nạn trong quá trình vui chơi, bơi lội tại khu vực bể bơi có thể xảy ra đối với khách vui chơi, bơi lội, đặc biệt là đối với trẻ em. Các sự cố xảy ra tại khu vực này chủ yếu là do trượt ngã xuống bể bơi, sự cố chuột rút trong quá trình bơi lội, sự cố đuối nước... nếu các sự cố này xảy ra có thể ảnh hưởng đến tính mạng của khách du lịch. Chính vì vậy, để hạn chế các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế các sự cố tai nạn tại khu vực bể bơi.
* Sự cố lây lan dịch bệnh từ khách du lịch: 

Khu nghỉ dưỡng là nơi tập trung đông du khách nhất là vào mùa mùa hè. Hơn nữa, khách du lịch đến nghỉ dưỡng tại khu nghỉ dưỡng lại đến từ nhiều vùng miền khác nhau nên có thể có người sẽ mang trong mình các loại dịch bệnh như bệnh đau mắt đỏ, sốt rút vi rút, cúm... Các loại bệnh này đều dễ lây lan nếu không phòng chống, kiểm soát và xử lý tốt sẽ làm cho dịch bệnh lây lan trong khu nghỉ dưỡng cũng như khu dân cư lân cận.

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án

2.1.1. Đề xuất các công trình, biện pháp xử lý nước thải

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Bố trí 1 nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại. Nhà vệ sinh lưu động có thiết kế như sau: Rộng: 0,95m; Dài: 1,3m; Cao: 2,5m; Dung tích bể nước sạch: 400 lít. Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít. Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công tắc. Vật liệu chế tạo bằng composite.
Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau:

- Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: Buồng và hầm nhà vệ sinh. 

- Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước.

+ Chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1) và cặn được xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2) và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 4) và dẫn ra ngoài bằng hệ thống ống (Vật liệu lọc là than hoạt tính, đá, sỏi). Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT trước khi thoát ra môi trường ngoài.

- Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng 3 tháng/lần tiến hành hút các chất thải ở nhà vệ sinh lưu động đưa đi xử lý. Sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng sẽ tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh lưu động.

- Nước thải xám như vệ sinh tay chân, tắm giặt của công nhân được thu gom vào hố lắng 2 ngăn (kích thước mỗi ngăn 2mx1mx1m) để lắng cặn trước khi cho tự thấm xuống đất. Sau khi kết thúc giai đoạn thi công tiến hành lấp hố lắng, hoàn trả mặt bằng khu vực.
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV, không phóng uế bừa bãi trên khu vực công trình và các khu vực lân cận.

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đạt QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.
* Đối với nước thải xây dựng:
- Lót đáy khu vực trộn bê tông nếu có quá trình trộn vữa bê tông không sử dụng máy trộn.

- Sử dụng các loại máy trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế phát sinh nước thải gây ảnh hưởng môi trường.

- Bố trí hố lắng có lót bạt kích thước 1,5x1,5x1m để thu gom nước vệ sinh dụng cụ, nước sau khi lắng cặn được tái sử dụng trong quá trình xây dựng. Sau quá trình xây dựng tiến hành hoàn trả mặt bằng, lấp hố lắng.

- Đối với nước làm sạch dụng cụ sử dụng bể rửa để vệ sinh dụng cụ sau đó tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng.

- Bố trí hố lắng thể tích khoảng 2m3 ở khu vực xịt rửa bánh xe. Sau quá trình xây dựng tiến hành hoàn trả mặt bằng, lấp hố lắng.

- Xây dựng hệ thống thoát nước thi công phù hợp với quy hoạch chung của khu vực dự án, không tập trung vật tư gần các tuyến thoát nước, thường xuyên kiểm tra khơi thông các mương thoát nước, không để rác thải, cành cây… gây tắc nghẽn các tuyến thoát nước.

* Đối với nước mưa chảy tràn: 

- Hạn chế các hoạt động đào, đắp đất vào những ngày mưa lớn để hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn trôi bùn đất chảy tràn gây rữa trôi các chất ô nhiễm trên bề mặt gây ô nhiễm chất lượng môi trường khu vực thực hiện dự án.
- Chọn thời gian thi công vào mùa khô, hoàn thành trước mùa mưa lũ nhất là đối với hạng mục thi công cống.

- Tạo rãnh thoát nước mưa kết cấu bằng đất với kích thước sâu 0,2m; rộng 0,3m để thu gom và thoát nước mưa. Cuối hệ thống thoát nước bố trí hố lắng cặn (rộng 2m, dài 2m, sâu 1m) nhằm hạn chế nước mưa cuốn theo chất bẩn bề mặt, đất cát vào khu vực xung quanh dự án.

- Định kỳ khơi thông cống rãnh, tăng cường vệ sinh công trường, che phủ các bãi vật liệu, máy móc, khu vực để xe để tránh nước mưa xâm nhập cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân làm việc tại công trường.

- Thường xuyên nạo vét các rãnh, mương thoát nước trong thời gian thi công tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thoát nước của dự án.

- Che phủ các điểm chứa nguyên vật liệu, máy móc để tránh nước mưa chảy tràn cuốn theo dầu mỡ, đất đá, bụi xi măng... vào các điểm tiếp nhận.

2.1.2. Đề xuất các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 
Để giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí như đã đề cập ở phần đánh giá chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp sau:

- Với mật độ giao thông và lưu lượng xe tập trung nhiều nhất ở các tuyến đường vận chuyển tại thời điểm đi làm từ 6h30’- 8h sáng, 11 - 12h trưa và từ 5 - 6h giờ. Để giảm bụi, khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển đất san lấp chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau:
+ Sử dụng bạt che phủ thùng xe để giảm thiểu khả năng rơi vãi, đất cát thi công dự án gây ô nhiễm môi trường sống đối với các khu dân cư dọc tuyến đường vận chuyển và các nhà máy dọc 2 bên tuyến đường vận chuyển.

+ Bố trí công nhân vệ sinh đất cát rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển nhằm tránh làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực và phát tán bụi trong những ngày nắng nóng và nhiều gió.

+ Bố trí xe vận chuyển nguyên vật liệu tránh vào giờ cao điểm 6h30’ - 8h sáng, 11h - 12h trưa và từ 5 - 6h giờ chiều.
- Bụi phát sinh tại công trường, các đường công vụ dọc tuyến đường, các đoạn đường đi qua khu dân cư vào những ngày nắng sẽ có nồng độ bụi cao có thể hạn chế bằng biện pháp bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên các tuyến đường và tùy theo điều kiện thời tiết.

+ Đối với những ngày thời tiết ẩm ướt, ít nắng thì tiến hành phun ẩm khoảng 2 lần/ngày. 

+ Đối với những ngày thời tiết nắng to, khô hanh, nhiều gió để hạn chế bụi phát sinh tiến hành phun ẩm khoảng 4 lần/ngày.

- Bố trí bạt che phủ bãi tập kết nguyên vật liệu có khả năng phát tán bụi đặc biệt vào những ngày nắng nóng và nhiều gió.
- Lựa chọn các phương tiện cơ giới đồng bộ, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị máy móc.

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển có tải trọng 10 tấn để hạn chế hư hỏng cho đường giao thông khu vực và ít phát tán bụi, khí độc ra khu vực dự án.

- Các phương tiện cơ giới khi tham gia giao thông không chở quá trọng tải quy định.

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường sống của dân cư xung quanh và người tham gia giao thông trên các tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành.

- Xe chở vật liệu xây dựng hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm và tuân thủ biển báo tốc độ.

- Cường độ xe ra vào công trường được bố trí hợp lý tránh hiện tượng ùn tắc giao thông.

- Công nhân thi công trên công trường sử dụng bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, găng tay, giày, ủng...

- Vệ sinh khu vực công trường mỗi ngày. 

- Thường xuyên khơi thông mương thoát nước để tránh gây ra ứ động.
- Để giảm thiểu tác động do xe vận chuyển mang bùn đất từ công trường, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau:

+ Cử công nhân làm vệ sinh đất bám ở bánh xe rơi vãi tại các điểm ra vào công trường nhằm hạn chế bụi cuốn.

+ Thường xuyên quét dọn tuyến đường ra vào dự án nhằm hạn chế bụi phát sinh do đất bám vào bánh xe.

+ Sử dụng các xe phun nước để làm sạch tuyến đường ra vào dự án nhằm hạn chế bụi phát sinh do đất bám vào bánh xe.

- Công nhân thi công trên công trường được trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, găng tay, giày, ủng...

* Yêu cầu bảo vệ môi trường

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả của các công trình, giải pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành, cụ thể:

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

+ QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

2.1.3. Đề xuất các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải sinh hoạt, và chất thải nguy hại

Trong quá trình thi công chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ thực hiện quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/2/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
*  Giảm thiểu tác động của chất thải rắn GPMB

- Đối với phần thực vật phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng như cây bụi, cỏ dại, gốc rạ... sẽ phối hợp với đội vệ sinh môi trường khu vực vận chuyển đến bãi rác Quảng Tiến theo quy định.
- Các khu lăng mộ liên quan đến yếu tố tâm linh. Vì vậy, việc di dời các khu lăng mộ sẽ do các hộ gia đình thực hiện. 

- Các công trình trong phạm vi dự án gồm 1 nhà 2 tầng, 3 nhà cấp 4 và 3 nhà vệ sinh hỏng, 1 nhà hỏng, 1 chuồng trại và 2 quán. Tuy nhiên, đây là các công trình trên đất của người dân nên sẽ do các hộ dân tiến hành phá dỡ, thu hồi và đã được sự đồng thuận, nhất trí của người dân. 

* Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân có khối lượng nhỏ khoảng 4kg/ngày. Dự án sẽ bố trí 2 thùng chứa chất thải sinh hoạt bằng nhựa, màu xanh, dung tích 120 lít, có nắp đậy kín tại khu vực lán trại để thu gom chất thải hàng ngày. Đồng thời, hợp đồng với đội vệ sinh môi trường khu vực vận chuyển đến bãi thải Quảng Tiến để xử lý theo quy định.

* Giảm thiểu chất thải xây dựng: 

Chất thải trong quá trình xây dựng được phân loại, thu gom và xử lý như sau:

- Các loại chất thải không tận dụng được như bao bì rách nát được thu gom cùng với chất thải sinh hoạt và hợp đồng với đội vệ sinh môi trường khu vực để thu gom và vận chuyển đến bãi thải theo quy định;

- Các loại chất thải tái sử dụng được như sắt thép loại, vỏ bao xi măng... được thu gom bán phế liệu. 

- Các loại chất thải xây dựng như gạch, đá vụn, vữa thừa... được hợp đồng thu gom và vận chuyển về bãi rác theo quy định;

Chất thải xây dựng sẽ được thu gom, dọn dẹp sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của dự án để hoàn trả mặt bằng khu vực, tránh vứt rác bừa bãi, gây ảnh hưởng mỹ quan khu vực.

* Chất thải rắn nguy hại

- Dầu mỡ, dầu máy thay sẽ được thay thế tại các cơ sở dịch vụ sửa chữa tại các gara mà không thải ra tại khu vực thi công. 

- Bố trí 1 thùng nhựa loại 120 lít, có nắp đậy kín ở khu vực lán trại để thu gom chất thải nguy hại.
- Định kỳ 6 tháng/lần sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

- Đảm bảo vận hành an toàn thiết bị máy móc, không để rò rỉ dầu mỡ tại khu vực thi công.

2.1.4. Đề xuất các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, độ rung trong quá trình thi công làm ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân trên công trường, đời sống hàng ngày của người dân lân cận dự án, chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp giảm thiểu sau:

- Sử dụng các máy móc, phương tiện thi công đã được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm bảo tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép;

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về cân bằng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị thi công và vận chuyển sinh ra;

- Bố trí lịch thi công hợp lý cho các đơn vị, tổ, nhóm công nhân thi công, nhất là ở các vị trí gây ồn lớn nhằm hạn chế các tác động đến sức khỏe người công nhân;

- Công nhân làm việc ở những vị trí có độ ồn lớn sẽ trang bị mũ hoặc nút tai chống ồn nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân làm việc;

- Không tập trung phương tiện vận chuyển vào cùng một thời gian, nhất là thời gian nhạy cảm (từ 21h đến 6h sáng hôm sau) để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến môi trường sống của dân cư hai bên tuyến đường vận chuyển;

- Đối với các xe vận chuyển: Yêu cầu các lái xe phải chạy đúng tốc độ quy định khi vận chuyển nguyên vật liệu, giảm tốc độ khi đi qua các khu vực tập trung đông dân cư và không sử dụng còi hơi khi đi qua các khu vực này.

2.1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

2.1.5.1. Các biện pháp giảm thiểu các tác động kinh tế - xã hội
- Chấp hành đúng các luật và quy định của Nhà nước trong việc thuê nhân công lao động nghiệp vụ và lao động phổ thông;

- Tiến hành đo đạc, cắm mốc trước khi thi công và cam kết thực hiện đúng thiết kế, đúng phạm vi dự án cho phép để không xảy ra các tình trạng lấn chiếm đất gây ảnh hưởng đến người dân dẫn đến các mâu thuẫn không đáng có;

- Quản lý chặt công nhân nhằm không để xảy ra mâu thuẫn với người dân địa phương cũng như ngăn chặn các tệ nạn xã hội như trộm cắp, rượu bia...

- Kịp thời tu sửa tuyến đường của khu kinh tế nếu dự án làm rạn nứt, hư hỏng.

- Bố trí xe vận chuyển có tải trọng phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các tuyến đường giao thông trong khu kinh tế.
2.1.5.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình thi công xây dựng
* Sự cố tai nạn lao động

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí các thiết bị, máy móc thi công, hệ thống điện...) để phòng ngừa tai nạn.

- Công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị được đào tạo thực hành theo nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật.

- Công nhân trong quá trình thi công được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn, dụng cụ cứu trợ và quần áo bảo hộ lao động cần thiết cho công trình: Kính bảo hộ và các trang thiết bị bảo vệ tai, dây da và đai, thiết bị cấp cứu, cứu hoả, thiết bị sơ cứu, dây buộc, mũ cứng…

* Sự cố giao thông 

· Tai nạn giao thông 

Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

- Bố trí các xe vận chuyển đất, cát, vật liệu ra vào khu vực thi công với mật độ hợp lý, không tập trung quá nhiều cùng một lúc, để tránh gây ùn tắc và mất an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Yêu cầu công nhân lái xe chạy đúng tốc độ cho phép.

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc thi công đã được đăng kiểm theo quy định.

- Có chế tài xử phạt đối với các xe hợp đồng vận chuyển nếu xảy ra vi phạm trong quá trình thương thảo hợp đồng;

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông, không uống rượu, chở quá tải trọng, lấn đường...;

- Thường xuyên cử cán bộ kiểm tra các hạ tầng kỹ thuật giao thông, nhanh chóng khắc phục những điểm hư hỏng dẫn đến tai nạn giao thông.

· Hư hỏng tuyến đường

- Yêu cầu chở đúng tải trọng quy định của phương tiện; 

- Trong trường hợp gây ra sự cố hư hỏng, nhanh chóng đặt các biển báo hiệu, đèn cảnh báo cho người tham gia giao thông, báo cáo với cơ quan quản lý tuyến đường để thực hiện phân luồng giao thông, tiến hành công tác hoàn trả nền đường.

- Cam kết khắc phục, sửa chữa, hoàn trả nền đường theo hiện trạng ban đầu nếu để xảy ra các sự cố trên các tuyến đường vận chuyển.

* Sự cố cháy nổ

- Tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong việc sử dụng lửa tại những nơi dễ cháy nổ.

- Trong lán trại, hệ thống dây điện được bố trí thích hợp, chất lượng tốt tránh tình trạng chập nổ do quá tải.

- Lắp đặt các cầu giao ngắt điện, khóa ga và các bình chữa cháy trong lán trại.

- Tuyên truyền cho toàn bộ công nhân chấp hành nội quy về cháy nổ trong xây dựng cũng như trong sinh hoạt.

* Sự cố thiên tai, ngập lụt: 

- Đẩy nhanh tiến độ san nền trước mùa mưa;

- Tránh sự cố trượt lở đất lấp các mương thoát nước mưa tạm bằng việc không tập kết hay đổ đống nguyên vật liệu xây dựng gần các mương, cống thoát nước hiện có trong khu vực và thực hiện nạo vét thường xuyên để hạn chế ách tắc các cống, mương nước này.

- Xây dựng phương án di chuyển thiết bị, máy móc thi công và nguyên vật liệu xây dựng khi có sự bất thường về thời tiết như bão, mưa lớn gây ngập lụt khu vực.

- Không tiến hành thi công trong những ngày mưa lớn, gió bão, giông sét.

2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

2.2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp xử lý nước thải

Hệ thống thoát nước tốt và hợp lý có ý nghĩa rất quan trọng để hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt.

a. Xử lý nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt tại khu vực dự án sau khi đi vào hoạt động được thu gom và xử lý như sau:

* Xử lý nước thải cục bộ

- Nước thải từ nhà vệ sinh → Bể tự hoại 3 ngăn → Hệ thống xử lý nước thải tập trung.
- Nước sinh hoạt từ chậu rửa, thoát sàn → Hệ thống xử lý nước thải tập trung.
- Nước thải nhà bếp → Bể tách dầu mỡ → Hệ thống xử lý nước thải tập trung.
- Nước thải từ khu vực phòng giặt → Hệ thống xử lý nước thải tập trung

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Sơ đồ 4.1: Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt của dự án

Dự án sẽ xử lý các nguồn nước thải cục bộ trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung cụ thể như sau:

- Đối với nước thải đen: 

Nước thải đen được thu gom từ nhà vệ sinh của các công trình theo các tuyến ống dẫn vào bể tự hoại 4 ngăn (Bao gồm: Khách sạn 2 bể (60 m³/bể); Nhà hàng 1 bể 60m³, Spa 1 bể 40m³; Khu Villa riêng lẻ 4 bể (10m³/bể); Khu phòng ngắm biển 5 bể 10m³/bể; Khu Villa nguyên thủ 2 bể (10m³/bể)). Sau đó đấu nối vào hố ga ngoài công trình theo hệ thống thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải chung công suất 130 m³/ngày đêm của dự án để tiếp tục xử lý.
Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại như sau:


Nước thải từ các khu vệ sinh sẽ theo ống dẫn chảy vào ngăn chứa (ngăn 1), tại đây diễn ra quá trình lắng và tách các tạp chất lơ lửng, không tan có kích thước lớn. Nước thải đã được phân hủy một phần sẽ theo ống dẫn chảy qua ngăn lắng (ngăn 2), tại đây tiếp tục diễn ra quá trình phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện kỵ khí. Sau ngăn 2, nhờ hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí, các hợp chất hữu cơ gần như đã được phân hủy hoàn toàn. Bùn được sinh ra sau quá trình phân hủy chất hữu cơ sẽ lắng xuống đáy nhờ trọng lực, phần nước trên bề mặt tiếp tục chảy vào ngăn lọc (ngăn 3). Tại bể này, nước sẽ tiếp tục được phân hủy, lắng lọc các chất rắn lơ lửng còn lại trong nước thải. Nước thải sau ngăn 3 sẽ theo ống dẫn ra bể xử lý nước thải chung.


Bùn thải từ bể được định kỳ (2 - 3 năm) nạo hút/lần để tăng tính năng bể xử lý. 

[image: image19.png]- Ong din nuée vio Lép vit liu loc Ong din §ui.c a

\

Nghn chira vi
Ién men cin




Hình 4.1: Bản vẽ bể tự hoại

Dựa vào bảng ước tính hàm lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt và hiệu suất xử lý các chất bẩn của bể tự hoại cải tiến nêu trên, dự báo nồng độ chất ô nhiễm đầu vào, ra bể Bastaf như sau:

Bảng 4.26: Nồng độ ô nhiễm nước thải trước và sau xử lý bằng bể tự hoại

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Sau bể tự hoại 

cải tiến
	QCVN 14:2025/BTNMT

(Cột B)

	1
	pH
	-
	6 ÷ 8
	6 - 9

	2
	BOD5 
	mg/l
	200
	40

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng
	mg/l
	300
	60

	4
	Sunfua (Theo H2S)
	mg/l
	6
	0,5

	5
	Amoni tính theo N
	mg/l
	60
	8

	6
	Tổng Nitơ
	mg/l
	-
	30

	7
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	100
	15

	8
	Tổng các chất hoạt động bề mặt anion
	mg/l
	15
	5

	9
	Tổng Phốt pho
	mg/l
	12
	2,5

	10
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml
	109
	5.000


Qua đó, cho thấy sau khi qua bể tự hoại, nồng độ chất thải trong nước thải sinh hoạt giảm đi đáng kể nhưng vẫn chưa đạt quy chuẩn. Vì vậy, tiếp tục được dẫn vào HTXLNT tập trung của dự án để tiếp tục xử lý.  

- Nước thải từ hoạt động vệ sinh tay chân, vệ sinh sàn:

 Được thu bằng lavabo, hệ thống thu sàn của các công trình đấu nối vào các tuyến ống D90-D110 trong công trình về hố ga thoát nước thải ngoài công trình sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý.

- Nước thải giặt là: 

Được thu gom từ khu vực giặt là sau đó dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án. 
- Nước thải từ khu vực nhà bếp: 

Được gom từ khu vực nhà bếp qua bể tách dầu mỡ (Bao gồm: Khách sạn 1 bể 3m³; Nhà hàng 1 bể 3m³) trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án để tiếp tục xử lý.
 (Bản vẽ mặt bằng tổng thể thoát nước thải kèm theo phần phụ lục)

* Xử lý nước thải tập trung

Với tổng khối lượng nước thải cần xử lý của khu nghỉ dưỡng là 113,7m3/ngày (theo tính toán bảng 4.19). 
Dự án sẽ bố trí hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng công nghệ MBBR, công suất 130m3/ngày với diện tích 75m2.

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung công nghệ MBBR như sau: 


Sơ đồ 4.2: Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án

* Thuyết minh 

Hố ga nước thải

Nước thải đen của dự án sau khi qua bể tự hoại và nước thải xám được lắng sơ bộ ở các hố ga của mỗi công trình sau đó thông qua các song chắn rác (Rác thô được tập trung tại rọ thu rác và được định kỳ vệ sinh 1 tháng/lần) sẽ được tách mỡ trước khi dẫn về bể điều hòa của dự án.

Bể điều hòa

Từ bể điều hòa nước thải dẫn qua bể hòa trộn. Do nước thải thường có biên độ dao động rất lớn về lưu lượng giữa các giờ trong ngày, nên việc điều hòa lưu lượng là yêu cầu cần thiết. Điều hòa lưu lượng là phương pháp được áp dụng để khắc phục các vấn đề sinh ra do sự dao dộng của lưu lượng nhằm giúp cải thiện hiệu quả hoạt động, giảm kích thước và vốn đầu tư xây dựng các công trình tiếp theo.

Về thực tế nếu diện tích mặt bằng cho phép thì bể điều hòa có thể tích càng lớn thì mức độ an toàn của hệ thống càng cao. Trong bể điều hòa được bố trí thêm hệ thống sục khí nhằm tránh hiện tượng lắng đọng gây ra quá trình phân hủy kỵ khí chất bẩn sinh mùi hôi và giúp cho quá trình điều hòa nồng độ diễn ra tốt nhất. 

Quá trình tiếp nhận nước thải vào bể điều hòa có mục đích nhận và đồng  nhất nước thải đầu vào. 

Điều hòa chất lượng và lưu lượng nước thải nhờ có các dòng xáo trộn.

Duy trì dòng ổn định về chất lượng và nồng độ cho các công trình phía sau trong trường hợp lưu lượng nước thải vào thấp hoặc không có.

Bể Anoxic

Bể Anoxic được thiết kế nhằm tối ưu hóa quá trình loại bỏ các hợp chất hữu cơ, khử Nitơ (Denitrification) và Phốt phát (dephosphorization) còn lại trong nước thải. Nitơ tổng được loại bỏ bằng quá trình khử nitrat thành nitơ phân tử nhờ các vi khuẩn khử nitrat (nitrosonas và nitrobacter) trong điều kiện thiếu khí (rất ít oxy, nồng độ oxy <0,2mg/l). Tương tự, phospho tổng cũng được loại bỏ bằng quá trình phosphorit hóa  nhờ chủng vi khuẩn Acinetobacter trong điều kiện thiếu khí.

. Quá trình xử lý như sau:

Aerobic Process

NH4 + Oxidation NO2- + NO3-
Anaerobic Process

NO2-, NO3- Redution N2( escape to air

PO43- Microorganism (PO43-)salt ( sludge

Oxy hóa bằng vi sinh các hợp chất Hydrocacbon, Sunfua và Phốt pho (làm giảm BOD, COD, chuyển hóa H2S, P-T) và thực hiện quá trình Nitrat hóa Amoni (NH4). Sản phẩm của quá trình này sẽ là:

Hydrocacbon ( CO2 + H2O, làm giảm đáng kể COD, BOD.

NH4( NO3 khử N

H2S ( SO42-
P ( PO43- khử P

Khử nitơ tổng thông qua quá trình thiếu khí, ở đây NO3 được chuyển hóa thành N2 khi không có mặt Oxy. Đây là quá trình bắt buộc nhằm giảm được Nitơ trong nước thải.

Thiết bị khuấy trộn được lắp đặt dưới đáy bể này nhằm khuấy trộn dòng nước, tạo ra điều kiện tiếp xúc tốt nhất giữa nước thải và vi sinh thiếu khí, tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển tốt nhất. Bùn và nước thải chứa Nitrat (sinh khối) từ bể sinh sẽ được tuần hoàn về bể này để tăng khả năng xử lý và giúp cho bể hoạt động ổn định. Nước thải từ bể Anoxic sẽ tự chảy vào bể sinh học hiếu khí để giảm BOD.

Bể sinh học hiếu khí

Bể hiếu khí chuyển hóa các hợp chất hữu cơ thành metan và các sản phẩm hữu cơ khác. Bể hiếu khí được bố trí thêm giá thể sinh học MBBR nên được gọi là bể sinh học hiếu khí MBBR.

Công nghệ xử lý nước thải MBBR là quá trình xử lý sinh học hiệu quả thông qua sự kết hợp của quá trình bùn hoạt tính và màng sinh học.

Bể MBBR sẽ sử dụng nhựa (giá thể vi sinh di động MBBR) trong bể sục khí để tăng lượng vi sinh vật có sẵn để xử lý nước thải. Các vi sinh vật sẽ phân hủy hết các chất hữu cơ có trong nước thải. Tiếp đó, hệ thống thổi khí sẽ giúp khuấy trộn các giá thể trong bể nhằm đảm bảo các giá thể vi sinh được xáo trộn liên tục trong quá trình xử lý nước thải. Không khí được cấp vào từ dưới đáy bể. Các bóng khí sẽ theo các giá thể đi từ dưới lên trên, lần lượt len lõi vào giá thể. Bằng cách này, lượng oxy hòa tan trong nước thải có thể tăng lên 5 - 7 lần so với hệ thống khác và giảm chi phí vận hành. Vi sinh vật trong bể hiếu khí sẽ phân hủy chất ô nhiễm bằng hai quá trình xảy ra song song: Quá trình xử lý sinh học lơ lửng (nhờ hệ thống bùn hoạt tính) và quá trình xử lý sinh học bám dính (nhờ hệ thống giá thể sinh học).

Vi sinh vật phát triển sẽ bám vào bề mặt giá thể nhằm hỗ trợ quá trình phân giải các chất hữu cơ trong nước thải và giúp nước thải đạt chuẩn (QCVN). Những vi sinh vật bám trên giá thể có thể là các loại vi sinh: Vi sinh hiếu khí nằm trên bề mặt giá thể, ví sinh thiếu khí, vi sinh yếm khí.

Ngoài ra, công nghệ MBBR còn mang lại hiệu quả xử lý Nitơ cao hơn so với một số công nghệ cũ.

Bể lắng

Quá trình lắng của bể xảy ra khi nước thải được đưa từ bể sinh học MBBR vào, các hạt lơ lửng kích thước lớn, bông bùn sẽ tự động rơi vào ngăn chứa bùn phía dưới. Sau đó, nước thải tiếp tục di chuyển lên phía trên. Trong quá trình di chuyển bông bùn sẽ va chạm với nhau, bám vào nhau. Khi các bông cặn có khối lượng đủ lớn sẽ thắng được động lực của dòng nước thì sẽ rơi xuống vùng lắng.

Dưới vùng lắng đáy bể có bố trí máy bơm bùn để định kỳ bơm bùn dư về bể chứa bùn, bùn hoạt tính về bể Anoxic.

Nước sau khi qua bể lắng sẽ tràn vào máng thu và chảy về bể khử trùng.

Bể khử trùng

Bể khử trùng có nhiệm vụ tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh có trong nước thải. Dung dịch khử trùng là dung dịch Javel được bơm định lượng đưa vào bể. Javel là chất oxy hóa mạnh sẽ oxy hoá màng tế bào vi sinh gây bệnh và giết chết chúng. Thời gian tiếp xúc để loại bỏ vi sinh khoảng 30 - 60 phút.

Hố ga sau hệ thống xử lý nước thải: 

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung được dẫn qua hố ga kích thước 1m x 1m, có nắp đậy kín để kiểm soát chất lượng chất nước đã xử lý trước khi dẫn ra biển Hòn La.
Bể chứa bùn

Bùn từ bể lắng đưa về bể chứa bùn. Một phần được tuần hoàn về bể Anoxic và bể hiếu khí. Tại bể chứa bùn, bùn dư sẽ được lắng và nén dần xuống phía dưới, phần nước trong trên bề mặt bể được tuần hoàn về bể điều hòa để xử lý lại.

Phần bùn dư định kỳ được hút ra và mang đi xử lý.

* Phòng kỹ thuật

Phòng kỹ thuật được bố trí đảm bảo các yếu tố sau:

- Diện tích đủ rộng để chứa toàn bộ các thiết bị như máy thổi khí, hệ thống pha và châm hóa chất, tủ điện điều khiển, các đường ống công nghệ, cáp điện kết nối với thiết bị bên dưới bể, hệ thống khử mùi…

- Có bố trí hệ thống thông gió, chiếu sáng, che mưa nắng để bảo vệ thiết bị.

- Bố trí có lối đi lại và thao tác thuận tiện khi vận hành cũng như xử lý sự cố.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Vật liệu lọc; chế phẩm vi sinh, Clo
* Tính toán thiết kế các hạng mục công trình

Bảng 4.27: Thông số kỹ thuật của HTXLNT tập trung

	TT
	Hạng mục
	Kích thước
	Vật liệu

	1
	Bể gom
	1,225 x 1,725 x 4,2
	BTCT

	2
	Bể tách mỡ
	
	

	
	Ngăn 1
	1,0 x 1,225 x 4,2
	BTCT

	
	Ngăn 2
	1,0 x 1,225 x 4,2
	BTCT

	
	Ngăn 3
	1,025 x 1,225 x 4,2
	BTCT

	3
	Bể điều hòa
	3,4 x 5,25 x 4,2
	BTCT

	4
	Bể Anoxic
	2,7 x 4,75 x 4,2
	BTCT

	5
	Bể hiếu khí 1
	2,2 x 4,75 x 4,2
	BTCT

	6
	Bể hiếu khí 2
	2,2 x 4,75 x 4,2
	BTCT

	7
	Bể lắng
	3,025 x 3,025 x 4,2
	BTCT

	8
	Bể khử trùng
	1,325 x 1,725x 4,2
	BTCT

	9
	Bể chứa bùn
	1,7 x 1,725x 4,2
	BTCT

	10
	Nhà điều hành (5m2)
	
	BTCT


Công trình thoát nước thải đảm bảo đồng bộ, kết nối các công trình thoát nước và xử lý nước thải, bảo đảm công suất để thu gom và xử lý nước thải của khu vực.  
Khi khu vực dự án chưa có hệ thống thu gom nước thải tập trung: Nước thải được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án để xử lý đạt QCVN 14 : 2025/BTNMT (Cột B), sau đó được dẫn ra biển Hòn La.
Điểm xả thải: Đầu ra của HTXLNT có tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106’ múi chiếu 30 như sau: X(m): 1978527,96; Y(m): 548804,16.
Căn cứ vào điều kiện địa hình, lượng mưa sau khi san nền trên cơ sở cao độ của khu đất tương đương cao độ các dự án lân cận. Hướng thoát nước mặt được thiết kế từ Tây sang Đông tương ứng với độ nghiêng của cao độ san nền, phù hợp với độ nghiêng của địa hình, thoát ra.

- Hệ thống thoát nước mưa dự án đảm bảo thu gom toàn bộ nước mưa chảy tràn của khu vực dự án.

- Thường xuyên kiểm tra đảm bảo khả năng tiêu thoát nước mưa tại khu vực.

- Thi công hệ thống thu nước mặt đúng với các giải pháp thiết kế đề ra. 

(Mặt bằng thoát nước mưa dự án kèm phụ lục)
* Trong quá trình dân cư sinh sống

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đảm bảo khả năng tiêu thoát nước mưa tại khu vực. 

- Hướng dẫn, tuyên truyền người dân có ý thức chung về bảo vệ môi trường. Không xả rác bừa bãi dẫn đến tắc nghẽn hệ thống gây cản trở việc tiêu thoát nước vào mùa mưa.

- Yêu cầu nhà thầu thực hiện duy tu, bảo dưỡng theo đúng quy định của Nghị định 06/2021 NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng vào bảo trì công trình xây dựng.

2.2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 
- Các phương tiện vận chuyển khách du lịch phải tuân theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải, đảm bảo yêu cầu phát thải theo QCVN cho phép nhằm giảm thiểu khí thải, đồng thời định kỳ được bảo dưỡng để tăng hiệu suất hoạt động của động cơ, giảm mức tiêu hao nhiên liệu;

- Thường xuyên quét dọn vệ sinh khuôn viên khu nghỉ dưỡng nhất là ở các nhà hàng, nhà vệ sinh, thùng rác;

- Hệ thống thu gom nước thải đảm bảo kín để tránh sự phát tán mùi hôi;

- Bố trí hệ thống điều hòa đặt âm trong tường, đường dẫn nước thải hợp lý nhằm hạn chế mùi hôi, khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực xung quanh khu nghỉ dưỡng;

- Bố trí máy hút mùi ở khu vực nhà bếp hợp lý để hạn chế mùi hôi;

- Máy phát điện được đặt trong phòng kín, cách âm nhằm hạn chế tác động có hại đến môi trường trong và ngoài khu vực;
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV làm việc trong khu nghỉ dưỡng.
2.2.3. Đề xuất các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại

Dự án thực hiện phân loại chất thải rắn phát sinh tại nguồn như sau:

- Trang bị các thùng thu gom rác loại 30 lít tại hành lang các khối nhà và khu vực sân của khu nghỉ dưỡng (Khách sạn: 20 cái; spa: 20 cái; Khu Villa riêng lẻ: 8 cái; Khu phòng ngắm biển: 10 cái; Khu Villa nguyên thủ: 4 cái).

- Trang bị 2 thùng thu gom rác loại 30 lít để thu gom chất thải thực phẩm dư thừa của khu vực nhà ăn. 

- Trang bị 2 thùng thu gom rác loại 120 lít (01 thùng đựng chất thải không tái chế và 01 thùng đựng chất thải tái chế được) để thu gom chất thải sinh hoạt tại khu vực tập trung rác để lưu giữ trước khi vận chuyển đi xử lý theo quy định.
- Cấu tạo: Hình trụ, vật liệu nhựa HPDE có nắp đậy.

- Khu vực tập trung chất thải sinh hoạt có kết cấu như sau:

+ Bố trí ở phía Tây Bắc khu nghỉ dưỡng.
+ Diện tích khu vực lưu giữ: 12m2 (3m x 4m). 
+ Bố trí 2 thùng loại 120 lít có nắp đậy kín có bánh xe. 

Phương án xử lý:

- Đối với thức ăn thừa: Khu nghỉ dưỡng sẽ thu gom vào thùng 30 lit ở khu vực nhà bếp và cho các hộ gia đình lân cận làm thức ăn cho gia súc, gia cầm trong khu vực.

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt thông thường có khả năng tái chế sẽ được thu gom bán phế liệu.

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt thông thường không có khả năng tái chế khu nghỉ dưỡng hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom hàng ngày của khu nghỉ dưỡng.

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn đi xử lý theo đúng quy định. 

- Tuyên truyền cho nhân viên trong khu nghỉ dưỡng có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, tập trung chất thải rắn đúng nơi quy định, thực hiện tốt các chương trình vệ sinh cộng đồng.
- Chủ dự án sẽ thực hiện thu gom, phân loại chất thải rắn tại nguồn theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định liên quan.
* Chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát (CTCN PKS)

- Dự án thực hiện phân loại chất thải nguy hại, CTCN PKS tại nguồn, bố trí thùng chứa chất thải nguy hại, CTCN PKS riêng biệt có nắp đậy kín và thực hiện chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định liên quan.
- Cấu tạo thiết bị lưu chứa:

+ CTNH được thu gom vào 2 thùng loại 120 lít có nắp đậy kín, được dán nhãn theo quy định.
+ CTCN PKS được thu gom vào 1 thùng loại 120 lít có nắp đậy kín, được dán nhãn theo quy định.
+ Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại, CTCN PKS đảm bảo an toàn có nắp đậy kín, có biển, nhãn dán, dấu hiệu cảnh báo theo tiêu chuẩn.

+ Bao bì lưu giữ chất thải nguy hại, CTCN PKS (vỏ cứng hoặc vỏ mềm) đảm bảo lưu giữ an toàn không bị hư hỏng, rách vỡ.

- Khu vực lưu chứa được thiết kế với diện tích 12m2, có mái che lợp tôn kín để tránh gió, mưa, có biển cảnh báo và nền kho được bê tông hóa, có gờ chắn để ngăn nước mưa chảy tràn vào bên trong kho.

- Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại, CTCN PKS đi xử lý theo đúng quy định với tần suất tối thiểu 1 lần/năm.

- Nhà máy sẽ thực hiện phân loại chất thải nguy hại, CTCN PKS tại nguồn, không để lẫn chất thải nguy hại, CTCN PKS với các chất thải rắn khác.  

- Tăng cường nhắc nhở cán bộ của nhà máy thường xuyên vệ sinh, thu gom chất thải trong quá trình hoạt động, bảo dưỡng thiết bị, lưu tại khu vực kho chứa theo đúng quy định.

2.2.4. Đề xuất các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Để hạn chế sự ảnh hưởng của tiếng ồn và rung tại khu vực dự án, chủ dợ án áp dụng một số biện pháp sau: 

- Máy phát điện đặt cách biệt với các phòng trong khu vực khách sạn. Các máy giặt được đặt trên đế có tác dụng giảm độ rung, tiếng ồn;

- Bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị như máy phát điện, hệ thống điều hòa...
- Chú trọng công tác bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, máy móc, máy phát điện dự phòng nhằm hạn chế tiếng ồn, độ rung.

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các trang thiết bị, độ mòn chi tiết; đồng thời tiến hành bảo trì, bảo dưỡng hoặc thay các chi tiết hư hỏng kịp thời để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

- Trồng cây xanh theo quy hoạch để hạn chế tác động của tiếng ồn. 

- Có quy chế quản lý các hoạt động công cộng phát sinh tiếng ồn lớn: khống chế độ ồn, thời gian hoạt động. 

- Các phương tiện giao thông đi lại trong khu vực dự án phải hạn chế phát sinh tiếng ồn để tránh ảnh hưởng đến khu dân cư đô thị xung quanh.

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành. 

2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành

* Giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông
Bố trí nhân viên điều khiển phương tiện giao thông ra vào khu nghỉ dưỡng nhằm hạn chế các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra do tai nạn giao thông.

* Giảm thiểu sự cố cháy nổ

Nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ trong quá trình hoạt động của khu nghỉ dưỡng, dự án thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa theo quy định về phòng cháy chữa cháy. Công trình được thiết kế, xây dựng và vận hành tuân thủ QCVN 06:2022/BXD, bố trí hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy vách tường, bình chữa cháy xách tay và các trang thiết bị PCCC tại các khu vực có nguy cơ cao như bếp nhà hàng, khu kỹ thuật và trạm điện. Các khu vực này được tách biệt, thông thoáng, hạn chế nguồn nhiệt và vật liệu dễ cháy. Đồng thời, dự án thực hiện kiểm tra định kỳ hệ thống điện, thiết bị sử dụng gas, tổ chức huấn luyện và diễn tập PCCC cho nhân viên. Với các biện pháp trên, nguy cơ cháy nổ được kiểm soát và có khả năng ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố.
* Đối với sự cố bão, áp thấp nhiệt đới

- Khi có áp thấp nhiệt đới hoặc bão sắp đổ bộ bố trí nhân lực đóng kín toàn bộ hệ thống cửa sổ, cửa ra vào của khách sạn.

- Bố trí đủ nhân lực để theo dõi, kịp thời ứng cứu sự cố do bão, áp thấp nhiệt đới có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến khách sạn.

* Sự cố trong quá trình xử lý nước thải cục bộ

- Dự án sẽ quy định các nội quy làm việc tại khu vực xử lý nước thải; Tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho nhân viên vận hành; Nâng cao ý thức của nhân viên về công tác ứng phó với các sự cố.

- HTXLNT được vận hành thường xuyên và đảm bảo theo đúng quy trình. 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp.

- Giám sát kỹ thuật các công trình để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng thời cũng để phát hiện sự cố một cách sớm nhất.

- Lấy mẫu và phân tích định kỳ chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống để tránh hiện tượng tắc nghẽn, vận hành theo đúng quy trình. Đặc biệt khi gặp sự cố sẽ báo cáo với các đơn vị có liên quan để xử lý kịp thời.

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu thiết kế và phải được cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường chứng nhận, chạy thử hệ thống trước khi nghiệm thu bàn giao. 

- Bên cạnh việc định kỳ quan trắc chất lượng nước thải thì cán bộ phụ trách thường xuyên giám sát, kịp thời phát hiện sự cố đối với hệ thống xử lý để xử lý kịp thời nhằm hạn chế tới mức tối đa nước thải chưa xử lý ra môi trường để hạn chế ô nhiễm môi trường. 

+ Với mỗi loại bơm nước thải, máy khuấy sẽ dự phòng một bơm sự cố để trong trường hợp bơm bị hỏng thì sẽ nhanh chóng thay thế, sau đó sửa chữa kịp thời bơm bị hỏng để làm bơm dự phòng (trường hợp bơm không thể sửa chữa được thì thay thế bằng bơm mới để dự phòng).

* Để phòng chống sự cố ngộ độc thực phẩm
Chủ dự án mua các loại thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình bảo quản, không sử dụng các loại gia vị, hương vị bị cấm trong chế biến thức ăn, đảm bảo món ăn an toàn cho du khách và CBCNV phục vụ tại khách sạn, thuê các đầu bếp và nhân viên phục vụ đã được đào tạo.

* Đối với sự cố sử dụng thang máy

Trước khi đi vào sử dụng phải được thẩm định, cấp phép theo quy định. Có bảng hướng dẫn đặt trong thang máy cho người dùng biết cách sử dụng và thoát hiểm trong trường hợp có sự cố xảy ra. Không sử dụng quá tải trọng cho phép của thang máy. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ để kịp thời sửa chữa hư hỏng tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Trong khối cao tầng của khách sạn có bố trí thang bộ thoát hiểm.
* Đối với sự cố bể bơi

- Bể bơi được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo kết cấu móng bể bơi. Định kỳ kiểm tra sự rò rỉ, nếu phát hiện kịp thời phải xả nước ra khỏi bể để tiến hành xử lý.

Đồng thời, để hạn chế các sự cố đáng tiếc xảy ra tại khu vực bể bơi thì chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp như sau: 

- Ngay từ giai đoạn thi công chủ đầu tư sẽ lựa chọn các loại gạch và đá lát nền bể bơi có độ nhám cao nhằm hạn chế hiện tượng trượt ngã cho khách trong quá trình bơi lội, vui chơi tại khu vực này;

- Bố trí người giám sát khu vực bể bơi trong quá trình khu vực bể bơi có khách bơi lội nhằm phát hiện kịp thời các sự cố;

- Người giám sát khu vực bể bơi sẽ được tập huấn các thao tác kỹ thuật cơ bản để có thể kịp thời xử lý khi các sự cố xảy ra;

- Trong quá trình bơi lội đặc biệt có trẻ em tham gia phải có sự giám sát của người lớn, khu nghỉ dưỡng sẽ trang bị các loại áo phao khi khách có nhu cầu, đồng thời ban quản lý khu vực bể bơi sẽ yêu cầu mang áo phao trước khi cho trẻ em xuống hồ bơi.

* Đối với sự cố lây lan dịch bệnh từ khách du lịch
- Bố trí nhân viên thường trực để sẵn sàng cấp cứu khi có du khách bị bệnh; 

- Thực hiện công tác cách ly du khách bị bệnh (nhất là đối với các loại bệnh dễ lây lan) kịp thời, sau đó báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để được hỗ trợ phương án xử lý;

- Tiến hành vệ sinh phòng ở, chăn ra để hạn chế dịch bệnh phát tán rộng trong phạm vi khu nghỉ dưỡng cũng như khu vực lân cận.

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Tác động môi trường lớn nhất của dự án chủ yếu xảy ra trong giai đoạn xây dựng các hạng mục công trình. Các vấn đề về môi trường và các biện pháp giảm thiểu liên quan sẽ được quản lý và theo dõi chặt chẽ.

Trong giai đoạn thi công dự án, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã đề ra trong phần chương 4 của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này.

Trong giai đoạn hoạt động, dự án sẽ giám sát công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn của dự án.
Dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường được tóm tắt như sau:

Bảng 4.28: Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí (1.000 VNĐ)

	I
	
	Giai đoạn      thi công
	

	1
	Trang bị bảo hộ lao động
	
	10.000

	2
	Nhà vệ sinh lưu động
	
	5.000

	3
	Thùng chứa rác thải sinh hoạt
	
	500

	4
	Hệ thống biển báo
	
	1.500

	5
	Hợp đồng thu gom rác thải với đội vệ sinh môi trường khu vực
	
	5.000

	6
	Chi phí nhân lực quản lý môi trường
	
	10.000

	II
	
	Khi dự án đi vào hoạt động
	

	1
	Trang bị bảo hộ lao động
	
	30.000

	2
	Thùng chứa rác thải sinh hoạt
	
	1000

	3
	Hệ thống biển báo
	
	3.000

	4
	Hợp đồng thu gom rác thải với đội vệ sinh môi trường khu vực
	
	5.000

	5
	Chi phí nhân lực quản lý môi trường
	
	50.000


4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này, nhóm thực hiện đã kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau như khảo sát thực tế, tổng hợp phân tích số liệu và dựa trên kinh nghiệm thực tế từ các dự án khác. Các tác động có thể xảy ra đã được phân tích, đánh giá khá đầy đủ, rõ ràng với mức độ chính xác và tin cậy cao. Tuy nhiên, việc dự báo về nồng độ ô nhiễm của các chất, các nguồn chỉ là tương đối, vì số liệu thực tế sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau cả khách quan như thời tiết, chủng loại phương tiện, thiết bị... và cả chủ quan như vấn đề quản lý, thực hiện biện pháp giảm thiểu của nhà thầu thi công và chủ đầu tư. Mặc dù vậy, các dự báo, đánh giá đảm bảo cung cấp đầy đủ dữ liệu làm cơ sở để đề ra đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động.

Mức độ tin cậy của mỗi phương pháp đánh giá như sau:

Bảng 4.29: Mức độ tin cậy của mỗi phương pháp đánh giá

	TT
	Phương pháp
	Mức độ tin cậy

	1
	Phương pháp làm việc nhóm
	Nhóm gồm những kỹ sư môi trường, địa lý, cán bộ đo đạc có trình độ và kinh nghiệm. Nhiệm vụ được phân công rõ ràng tuỳ theo trình độ và kinh nghiệm của từng cá nhân. Trong quá trình thực hiện, nhóm thường xuyên trao đổi và góp ý xây dựng báo cáo. 

	2
	Phương pháp thu thập thông tin
	- Các tài liệu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nội dung có độ tin cậy cao và đã được công nhận rộng rãi.

- Đảm bảo những người tham gia họp, tham khảo lấy ý kiến cộng đồng là những đối tượng nắm rõ nội dung dự án và tình hình thực tế trên địa bàn triển khai dự án 

	3
	Phương pháp khảo sát
	Với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình, nhóm đã tiến hành khảo sát hiện trạng khu vực dự án, khu vực lân cận có thể chịu tác động và có cái nhìn tổng quan về vị trí, đặc điểm địa chất, địa hình khu vực dự án

	4
	Phương pháp 

tính toán
	Phương pháp sử dụng các công thức lý thuyết và công thức thực nghiệm mang tính chính xác và thực tiễn cao.

	5
	Phương pháp 

đo đạc
	Các chỉ số đảm bảo độ chính xác vì được đo bằng các thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao. Các vị trí lấy mẫu đảm bảo thể hiện đầy đủ đặc điểm môi trường khu vực. Người tham gia lấy mẫu có kinh nghiệm trong công tác thu thập và phân tích.

	6
	Phương pháp đánh giá nhanh, dự báo
	Dựa vào trình độ và kinh nghiệm, nhiệm vụ được phân công rõ ràng, phương pháp này đưa ra các đánh giá và dự báo căn cứ vào điều kiện thực tế và các thông số môi trường thu thập được. Do vậy, tính chính xác của phương pháp phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của cán bộ thực hiện Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Đối với Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án, các cán bộ tham gia thực hiện có kinh nghiệm triển khai nhiều Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường khác đã được thẩm định nên tính chính xác được đảm bảo. 


CHƯƠNG V
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nước thải sinh hoạt 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ khu vực vệ sinh chung. 

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt từ chậu rửa, thoát sàn.

+ Nguồn số 03: Nước thải từ khu vực giặt là.
+ Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ khu vực nhà bếp. 

1.2. Dòng nước thải đề nghị cấp phép xả thải: 

Cơ sở có 01 dòng nước thải là nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án.
1.3. Lưu lượng xả nước thải tối đa
- Dòng số 01 (Nguồn số 01, số 02, số 03 và số 04): 130 m3/ngày đêm với lưu lượng 5,42m³/giờ. 

1.4. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải
- Nguồn tiếp nhận nước thải

Nguồn số 01, 02, 03 và 04: Biển Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Tọa độ theo hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 1060; X(m) = 1978512,7; Y(m) = 548875,6).

- Vị trí điểm xả nước thải:
Dự án có 01 dòng nước thải tương ứng với 01 vị trí xả nước thải; tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106°, múi chiếu 3°) như sau: X(m): 1978527,96; Y(m): 548804,16.
+ Chế độ xả nước thải: Xả liên tục 24/24 giờ trong quá trình hoạt động.
+ Phương thức xả nước thải: Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT (Bảng 2, Cột B) theo đường ống uPVC D90 dẫn vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của dự án, sau đó dẫn ra biển Hòn La. Phương thức xả tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước là tự chảy, xả mặt.
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (Cột B).

Trong tương lai khi nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu kinh tế Hòn La được hình thành dự án sẽ đấu nối nước thải vào nhà máy xử lý nước thải tập trung này.
1.5. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

Dòng thải:

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, cụ thể như sau:

Bảng 5.1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải
	TT
	Chất ô nhiễm
	ĐVT
	Giá trị giới hạn cho phép
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Quan trắc tự động, liên tục

	1
	pH
	-
	5 - 9
	-
	Không áp dụng

	2
	BOD5 (200C)
	mg/l
	≤35
	
	

	3
	COD
	
	≤90
	
	

	4
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	≤60
	
	

	5
	Amoni (N-NH4+) tính theo N
	mg/l
	≤8,0
	
	

	6
	Tổng Nitơ (T-N)
	mg/l
	≤30
	
	

	7
	Tổng Phốt pho (T-P)
	mg/l
	≤2,5
	
	

	8
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml hoặc CFU/100ml
	≤5000
	
	

	9
	Sunfua (S2-)
	mg/l
	≤0,5
	
	

	10
	Dầu mỡ động thực vật
	mg/l
	≤15
	
	

	11
	Chất hoạt động bề mặt anion
	mg/l
	≤5,0
	
	

	12
	Clo
	mg/l
	-
	
	

	13
	Chloroform
	mg/l
	-
	
	


Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (Cột B).
Ghi chú: 

- Áp dụng QCVN 14:2025/BTNMT, Cột B.

Trong đó:

+ Áp dụng Cột B của QCVN 14:2025/BTNMT do nguồn tiếp nhận nước thải ở khu vực cơ sở không phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Cột B quy định giá trị giới hạn cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả nước thải ra nguồn nước tiếp nhận có mục đích quản lý, cải thiện chất lượng môi trường nước như Mức B Bảng 2, Bảng 3 QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. (Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp).

+ Áp dụng lưu lượng xả thải ≤ 2.000m3/ngày.
+ Áp dụng Bảng 2 Giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của dự án đầu tư, cơ sở.
CHƯƠNG VI

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư

Chủ dự án tự rà soát và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau:

1.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
Bảng 6.1: Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án
	Tên công trình
	Thời gian 

bắt đầu
	Thời gian 

kết thúc
	Hiệu quả dự kiến 

đạt được 

	Hệ thống xử lý nước thải                   sinh hoạt 
	1/2027


	3/2027
	Công suất dự kiến đạt được của hệ thống trong giai đoạn vận hành thử nghiệm khoảng 80% công suất thiết kế 


1.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

1.1.2.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý nước thải

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT. Việc quan trắc nước thải do chủ dự án đầu tư tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định công trình xử lý nước thải. (01 mẫu nước thải đầu vào và 03 mẫu nước thải đầu ra). 


a. Thời gian dự kiến lấy mẫu nước thải:


- Ngày 01/02/2027, vị trí lấy mẫu

+ Vị trí lấy mẫu đầu vào: Tại đầu vào của hệ thống xử lý nước thải. Tọa độ theo hệ VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến 1060: X(m): 1978525,6, Y(m): 548802,6.

+ Vị trí mẫu đầu ra: Tại đầu ra ra của hệ thống xử lý nước thải. Tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106’ múi chiếu 30 như sau: X(m): 1978527,96; Y(m): 548804,16. 

- Ngày 02/02/2027, vị trí lấy mẫu

+ Vị trí lấy mẫu đầu vào: Tại đầu vào của hệ thống xử lý nước thải. Tọa độ theo hệ VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến 1060: X(m): 1978525,6, Y(m): 548802,6.

+ Vị trí mẫu đầu ra: Tại đầu ra ra của hệ thống xử lý nước thải. Tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106’ múi chiếu 30 như sau: X(m): 1978527,96; Y(m): 548804,16. 

- Ngày 03/02/2027, vị trí lấy mẫu

+ Vị trí lấy mẫu đầu vào: Tại đầu vào của hệ thống xử lý nước thải. Tọa độ theo hệ VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến 1060: X(m): 1978525,6, Y(m): 548802,6.

+ Vị trí mẫu đầu ra: Tại đầu ra ra của hệ thống xử lý nước thải. Tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106’ múi chiếu 30 như sau: X(m): 1978527,96; Y(m): 548804,16. 

b. Kế hoạch lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải: 

- Lấy 1 mẫu đơn (Dự kiến ngày 01/2/2027) và 3 mẫu đơn (Dự kiến ngày 01/2/2027; 02/2/2027; 03/2/2027).
- Tần suất lấy mẫu: 1 ngày/lần. 
- Thời gian phân tích dự kiến: 10 ngày.

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng Nitơ, Tổng photpho, Tổng Coliforms, Sunfua, Dầu mỡ động thực vật, Chất hoạt động bề mặt anion, Clo, Chloroform.
- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (Cột B).

c. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch

- Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng.

- Địa chỉ: TDP 10, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị.

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật

2.1. Chương trình quan trắc định kỳ 

a. Nước thải

Căn cứ theo khoản 2, điều 97 của Nghị định số: 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ đã được sửa đổi tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ thì dự án không thuộc đối tượng phải làm quan trắc chất thải định kỳ.  

Tuy nhiên, Công ty sẽ phối hợp đơn vị có chức năng để thực hiện quan trắc nước thải để kiểm soát chất lượng nước thải trước khi xả ra môi trường như sau:

- Vị trí: Đầu ra của HTXLNT.
- Tần suất: 1 năm/lần khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của đơn vị chức năng.
- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng Nitơ, Tổng photpho, Tổng Coliforms, Sunfua, Dầu mỡ động thực vật, Chất hoạt động bề mặt anion.
- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (Cột B).

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

Căn cứ theo khoản 2, điều 97 của Nghị định số: 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ đã được sửa đổi tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ thì dự án không thuộc đối tượng phải làm quan trắc nước thải tự động, liên tục.

2.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm


Lấy từ kinh phí hoạt động của công ty.  
CHƯƠNG VII

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Chủ đầu tư cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

- Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.

- Cam kết áp dụng theo quy chuẩn nước thải và khí thải hiện hành.

- Thực hiện chế độ và thông tin báo cáo tại Thông tư 09/2026/TT-BNNMT ngày 09/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025.

- Cam kết hoàn thành và vận hành ổn định các công trình xử lý đạt quy chuẩn trước khi đưa dự án vào hoạt động; Công khai thông tin môi trường và phối hợp với chính quyền, cộng đồng trong giám sát và ứng phó sự cố môi trường.

- Thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường khác theo quy định.

MỤC LỤC
1CHƯƠNG I


1THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ


11. Tên chủ dự án đầu tư


12. Tên dự án đầu tư


63. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư


104. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư


145. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư


15CHƯƠNG II


15SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG


151. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường


152. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường


CHƯƠNG III: 17ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ


171. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật


182. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án


183. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án


22Chương IV


22ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


22CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


221. Đánh giá dự báo tác động môi trường


221.1. Đánh giá dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai, thi công xây dựng dự án đầu tư


221.1.1. Đánh giá tác động của nước thải


261.1.2. Đánh giá tác động môi trường không khí


381.1.3. Đánh giá tác động chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại


401.1.4. Đánh giá tác động tiếng ồn, độ rung


441.1.5. Các tác động khác


461.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành


461.2.1. Đánh giá tác động nước thải


511.2.2. Đánh giá tác động môi trường không khí


541.2.3. Đánh giá tác động chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại


561.2.4. Đánh giá tác động tiếng ồn, độ rung


581.2.5. Các sự cố môi trường


602. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường


602.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án


602.1.1. Đề xuất các công trình, biện pháp xử lý nước thải


622.1.2. Đề xuất các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải


642.1.3. Đề xuất các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải sinh hoạt, và chất thải nguy hại


652.1.4. Đề xuất các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung


662.1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác


682.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành


682.2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp xử lý nước thải


69


752.2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải


762.2.3. Đề xuất các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại


782.2.4. Đề xuất các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung


792.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành


813. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường


824. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo


84CHƯƠNG V


84NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG


841. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải


87CHƯƠNG VI


87KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN


871. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư


882. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật




[image: image20.png]



Vị trí dự án





Nước thải đen





Bể tự hoại 


3 ngăn





Nước thải xám





Hệ thống xử lý nước thải tập trung 





Biển Hòn La 





Xe hút bùn định kỳ





Bể chứa bùn





Nguồn tiếp nhận


QCVN14:2025/BTNMT(Cột B)





Máy thổi khí





Hố ga nước thải








Bể điều hoà








Tách rác








Bơm chìm








Bể Anoxic








Bể hiếu khí








Bể lắng








Bể khử trùng








Bơm chìm








Bơm bùn








Tuần hoàn bùn











13
Dự án: Khu nghỉ dưỡng Sea Flower Resort                                                                                               

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

