# MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	3

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ	4

1. Tên chủ cơ sở	4

2. Tên cơ sở	4

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở	5

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở	9

5. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở	12

CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	15

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	15

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường	17

Chương III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	18

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải	18

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	28

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường	31

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại	33

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung	35

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường	35

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	38

Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	40

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	40

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải	42

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung	43

Chương V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	44

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường	44

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải	44

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải	45

4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải	46

5. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải	46

6. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở	47

Chương VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	48

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải	48

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	48

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	48

2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật	49

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	49

2.2. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án.	49

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm	50

Chương VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ	51

PHỤ LỤC BÁO CÁO	52

# DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| STT | VIẾT TẮT | DIỄN GIẢI |
| --- | --- | --- |
| 1 | BTNMT | Bộ Tài nguyên Môi trường |
| 2 | BVMT | Bảo vệ môi trường |
| 3 | BYT | Bộ Y tế |
| 4 | CBCNV | Cán bộ công nhân viên |
| 5 | CCN | Cụm công nghiệp |
| 6 | CP | Chính phủ |
| 7 | CTNH | Chất thải nguy hại |
| 8 | CTR | Chất thải rắn |
| 9 | HTXLNT | Hệ thống xử lý nước thải |
| 10 | KHKT | Khoa học kỹ thuật |
| 11 | KT-XH | Kinh tế - xã hội |
| 12 | NĐ | Nghị định |
| 13 | PCCC | Phòng cháy chữa cháy |
| 14 | QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| 15 | TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| 16 | TCXDVN | Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam |
| 17 | UBND | Ủy ban nhân dân |

# CHƯƠNG I

# THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

# 1. Tên chủ cơ sở

- Tên chủ cơ sở: (Ông) Lê Hoàng Bảo Nguyên.

- Địa chỉ văn phòng: xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Ông) Lê Hoàng Bảo Nguyên

- Điện thoại: 0919419012

# 2. Tên cơ sở

- Tên cơ sở: Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp Hoàng Nguyên.

- Địa điểm cơ sở: xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

- Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết: Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị.

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự án có Tổng mức đầu tư xây dựng Dự án: 4.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng), sử dụng vốn tự có và vốn vay ngân hàng, thuộc đối tượng nhóm C theo khoản 3, điều 10 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14. Cơ sở có tiêu chí môi trường tương đương dự án nhóm II quy định tại mục số 01 phụ lục IV của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP.

- Các đối tượng tự nhiên, KT và các đối tượng khác xung quanh:

+ Các đối tượng sông suối, ao hồ: Trong khu vực Trang trại không có ao, hồ, sông, suối nào chảy qua. Phía Tây Nam của trang trại có 1 khe nước cạn, khe nước chỉ có nước vào mùa mưa và cạn vào mùa hè. Cách trang trại khoảng 300m về phía Tây có một khe nước với lưu lượng nước nhỏ chảy dọc theo ranh giới trang trại về phía Tây Nam.

+ Về các khu dân cư: Vị trí trang trại nằm ở khu vực rừng, xung quanh chủ yếu là rừng keo và cao su của người dân. Trang trại cách khu dân cư thôn Thanh Nam khoảng 480m về phía Đông Nam; Cách Khu dân cư thôn Mai Lộc khoảng 500m về phía Tây Nam.

+ Về các đối tượng khác: Trang trại cách Chợ Cùa khoảng 1,3km về phía Tây

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Chăn nuôi

- Phân nhóm dự án đầu tư: nhóm II quy định tại mục số 01 phụ lục IV của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP

# 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở

# 3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:

Trang trại có quy mô chuồng trại là 2.000 con lợn thương phẩm, với mỗi năm nuôi 2 lứa sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 4.000 con lợn thương phẩm.

# 3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở

Quy trình chăn nuôi của Dự án được mô tả trong sơ đồ tổng thể sau:

Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam

Cung cấp

Lợn con

Nước thải, CTR,

Mùi hôi, Tiếng ồn, lợn dịch

Quá trình nuôi

Lợn chết (nếu phát sinh dịch bệnh)

Lợn thương phẩm đạt chuẩn

Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam

Sơ đồ 1.1. Quy trình chăn nuôi của Trang trại

- Nhập lợn giống: Lợn giống được nhập từ Công ty với số lượng 2.000con/đợt nuôi. Lợn giống là lợn con sau cai sữa được tuyển theo phương pháp khoa học khoảng 18 – 30 ngày tuổi (có trọng lượng khoảng 5kg), khi đó lợn con được nhập về khu chuồng trại chăn nuôi theo quy trình đã định sẵn. Lợn được lựa chọn là những lợn khỏe mạnh, có chất lượng tốt. Để tránh dịch bệnh, Chủ dự án sẽ thường xuyên bổ sung hoặc thay thuốc sát trùng hàng ngày tại các hố sát trùng ở cổng ra vào và ở đầu mỗi chuồng; độ ngập hố sát trùng ≥ 15cm; nồng độ thuốc sát trùng đạt hiệu quả khử trùng. Thực hiện đúng quy định vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng (1 tuần/lần) và để trống chuồng sau mỗi đợt nuôi; khi chuyển đàn (7 ngày); khi có dịch (khử trùng: 1 ngày/lần; để trống chuồng 21 ngày).

Toàn bộ lợn giống sẽ được Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam cung cấp. Dự án chỉ tiến hành chăn nuôi và xuất lại cho khách hàng khi lợn đã đạt tiêu chuẩn.

- Qúa trình nuôi: Lợn con được chăm sóc, theo dõi dịch bệnh nghiêm ngặt.

+ Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y phải có chất lượng tốt và được cung cấp từ phía Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam – đây là Công ty đã thành công với nhiều mô hình nông nghiệp hiện đại, cung cấp cho thị trường các loại thực phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn, truy xuất được nguồn gốc. Điều quan trọng hơn là đã chuyển giao thành công các mô hình nuôi trồng tiến bộ cho người nông dân Việt Nam, qua đó giúp người chăn nuôi tiết giảm chi phí, nâng cao lợi nhuận và phát triển bền vững.

+ Phương thức, kỹ thuật chăm sóc được Công ty phổ biến và hướng dẫn cơ sở.

+ Thường xuyên vệ sinh chuồng trại tránh để phân lợn và nước tiểu bị ứ động trên nền chuồng gây mùi hôi. Tần suất vệ sinh chuồng 1 lần/ngày. Lượng nước sử dụng cho nước rửa chuồng, tắm lợn khoảng 20 lít/con/ngày. Toàn bộ nước thải được thu gom đưa về hầm biogas và HTXLNT của Trang trại.

- Xuất bán: Lợn sau khi chăm sóc, chăn nuôi từ 4-5 tháng, đạt đến khối lượng khoảng 90 - 100 kg/con được xuất chuồng bán cho Công ty Cổ phần Thái Việt (Đơn vị cung cấp lợn giống). Khi kết thúc đợt nuôi để không chuồng trại khoảng 1 tuần để vệ sinh sạch sẽ, sát trùng và chuẩn bị đợt nuôi tiếp theo.

- Tác động do lợn chết, dịch bệnh: Lượng chất thải loại này phát sinh không thường xuyên và phụ thuộc vào khả năng phòng ngừa, khống chế dịch bệnh. Nếu không có biện pháp dập tắt dịch bệnh hữu hiệu thì lượng lợn mắc bệnh cần đưa đi tiêu hủy có thể lên đến hàng tấn trong mỗi đợt dịch. Dịch bệnh từ nguồn chất thải này rất dễ lây lan trên diện rộng đến đàn gia súc lân cận khu vực và gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Khi đàn lợn bị dịch bệnh mà không tiêu huỷ kịp thời, xác lợn có thể bị phân hủy gây mùi và gây ô nhiễm nghiêm trọng đến nguồn nước và không khí khu vực, tạo điều kiện cho dịch bệnh phát tán, khó kiểm soát trên diện rộng

* Quy trình ủ phân, ép phân

Chế phẩm Vi sinh

Phối trộn

Ủ hoạt hoá tạo cơ chất hữu cơ

Phân lợn

Máy tách nước lấy phân

Phân bón hữu cơ

Đảo trộn

Kiểm tra chất lượng

Sơ đồ 1.2. Quy trình ủ phân, ép phân của Trang trại

+ Phân lợn sau khi qua máy ép phân: Phân lỏng được hút vào máy bằng máy bơm, máy tách phân sẽ tách nước ra khỏi phân, sau khi tách phân khô sẽ ra cửa riêng và nước trong phân sau khi tách sẽ theo đường ống riêng quay trở lại hố thu gom. Phân sau khi tách nước có độ ẩm 25%, sẵn sàng đưa về khu vực ủ phân để thực hiện phối trộn cùng với chế phẩm vi sinh. Nước thải khi qua máy ép phân sẽ được đưa về hầm biogas, xử lý cùng nước thải của Trang trại.

+ Phân lợn sau khi được tách phân sẽ được đưa về khu vực ủ phân, xung quanh được xây gạch bao quanh, mái lợp tôn để tránh nước mưa chảy tràn vào khu vực ủ phân.

+ Cách thức ủ phân: Trại áp dụng kỹ thuật ủ nổi thành các đống riêng biệt. Phân thải được ủ kết hợp với một trong các loại phân, sản phẩm vi sinh sau: Super lân 5%; phân vi sinh 2-3%, chế phẩm Vi sinh Compo-QTMIC (tỷ lệ 1-1,5 lít dung dịch nồng độ 1-5% tưới cho 1-2 tạ phân chuồng). Sau 40-50 ngày vụ hè hoặc 50-60 ngày vụ đông thì đống phân chuồng hoàn toàn hoai mục, phân tơi xốp nhẹ hơn trước từ 20 - 30%, không có mùi hôi thối, đem bón cho cây trồng rất tốt.

+ Phân sau khi đã hoai được đóng vào từng bao 25kg và lưu tại kho chứa để sử dụng bón cho cây dược liệu của Trang trại hoặc xuất bán nếu dư thừa.

Hiện nay công nghệ ép phân đang được các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh áp dụng. Phân được ép nước trở thành dạng rắn (bã) khô, dễ dàng được đóng gói, vận chuyển tới các khu vực khác nhau. Người dân có thể bán cho các nhà máy sản xuất phân hữu cơ gia tăng thu nhập hoặc sử dụng ủ hoai mục để làm phân bón cho cây trồng, làm thức ăn cho cá,…

* Quy trình xử lý khi có dịch bệnh

Khi phát hiện dịch bệnh, Chủ dự án sẽ áp dụng các quy trình như sau:

- Cách ly những con lợn có triệu chứng nhiễm bệnh để theo dõi: Thực hiện cách ly những con lợn có dấu hiệu bị bệnh tại khu vực chuồng cách ly riêng biệt đê theo dõi.

- Lập tức báo cho Chính quyền địa phương, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị (lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây bệnh và có biện pháp điều trị).

- Tiêm ngừa phòng bệnh: Thực hiện tiêm ngừa, phòng bệnh cho lợn tại khu vực chuồng nuôi.

- Tăng cường thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, bổ sung vitamin tăng sức đề kháng.

- Khi lợn chết hàng loạt, Trại sẽ báo ngay với Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị để có biện pháp hỗ trợ tiêu hủy hợp vệ sinh.

#### - Đối với lợn chết không do dịch bệnh (lợn chết thông thường) sẽ được chôn tiêu độc theo đúng quy định về Thú ý.

#### - Tăng cường công tác khử khuẩn chuồng trại: Sử dụng vôi bột có tính sát khuẩn mạnh để khử khuẩn chuồng trại.

#### - Biện pháp an toàn khi ra vào trại: Tại cổng Trang trại đã bố trí nhà sát trùng, buộc xe chở hàng phải sát trùng trước khi vào Trang trại. Chất sát trùng được sử dụng bằng cách phun toàn bộ xe. Đối với công nhân hoặc khách hàng vào Trang trại được sát trùng trước và sau khi vào Chuồng nuôi nhằm ngăn chặn việc phát sinh mầm bệnh. Thuốc sát trùng này sẽ được thay/bổ sung hằng ngày. Chất sát trùng được chủ dự án sử dụng là Apa clean thành phần bao gồm: glutaraldehyde, benzalkonium chloride và dung môi.

## 3.3. Sản phẩm của cơ sở

Lợn thịt: 2.000 con x 2 lứa/năm x 100kg/con = 400 tấn/năm.

## 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở

4.1. Về con giống: Cơ sở Chăn nuôi lợn thương phẩm theo hình thức tự cung tự cấp, trong đó lợn con, thức ăn, thuốc thú y sẽ do cơ sở chủ động Hợp đồng nhập từ các doanh nghiệp trong nước có uy tính lâu năm trên thị trường. Chủ Cơ sở đã xây dựng chuồng trại, trang bị các dụng cụ đựng thức ăn, vệ sinh chuồng trại theo đúng yêu cầu kỹ thuật chăn nuôi lợn công nghiệp.

4.2. Nhu cầu thức ăn chăn nuôi:

Trang trại sử dụng thức ăn công nghiệp dùng riêng cho từng giai đoạn phát triển của lợn thương phẩm (không sử dụng thức ăn pha trộn). Nguồn thức ăn được cung cấp bởi Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam.

Khối lượng thức ăn phục vụ cho chăn nuôi lợn được tổng hợp ở bảng sau.

Bảng 1.1. Nhu cầu thức ăn cho trang trại

| TT | Loại | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thức ăn công nghiệp nuôi lợn | Kg/ngày | 4.000 |
| Ghi chú: lượng thức ăn công nghiệp nuôi lợn được tính theo định mức trung bình 2kg/con/ngày. Với số lượng lợn là 2.000 con, khối lượng thức ăn sử dụng là 4.000kg/ngày. |  |  |  |

4.3. Nhu cầu thuốc thú y, vắc-xin

Chủng loại thuốc thú y, vắc-xin, hóa chất khử trùng sử dụng tuân theo các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực Thú y (Thông tư số 28/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục vắc - xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam). Về liều lượng sử dụng theo chỉ định của nhà sản xuất.

- Các vắc-xin sử dụng chủ yếu gồm: Dịch tả (Samonella), tụ huyết trùng, phó thương hàn, viêm phổi, chống còi, giả dại (Aujeszky), Dấu son, …

- Các hóa chất khử trùng, tiêu độc chuồng trại và các loại thuốc thú y chủ yếu gồm: vôi, Lavecide, Benkocid,  Chloramin...

- Thuốc tẩy ký sinh trùng: Ivermectin, Doramectin.

- Thuốc kháng sinh: Oxytetracycllin, Tetracycllin, Ampicycllin, …

Nguồn cung cấp: Đây là các loại hóa chất được cho phép sử dụng rộng rãi trên thị trường, do cơ sở hợp đồng với Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam cung cấp.

Bảng 1.2. Nhu cầu vắc-xin cho hoạt động chăn nuôi

| TT | Tên thuốc | Chỉ dẫn | Cách dùng và liều lượng | Thể tích/ khối lượng | Nhu cầu sử dụng/5tháng (ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vacxin trị bệnh |  |  |  |  |
| 1 | Vắc xin phòng Phó thương hàn lợn, dạng nước | Dùng cho lợn ≥20 ngày tuổi. Miễn dịch 6 tháng | Tiêm bắp, hoặc dưới da, 1 liều 1ml | Lọ nhựa: 10-15-20 liều, hộp 10 lọ | 2.000 |
| 2 | Vắc xin phòng Đóng dấu lợn, dạng nước | Dùng cho lợn ≥2 tháng tuổi, miễn dịch 7-9 tháng | Tiêm bắp, hoặc dưới da, Mỗi liều 2ml/con | Lọ nhựa: 20 liều | 4.000 |
| 3 | Vắc xin phòng Tụ dấu, dạng nước | Dùng cho lợn trên 2 tháng, miễn dịch 6 tháng | Tiêm bắp hoặc dưới da mỗi liều 2ml/con | Lọ nhựa: 45ml | 2.000 |
| II | Thuốc kháng sinh |  |  |  |  |
| 1 | Ampidexalone | Điều trị viêm ruột, tiêu chảy,.. | Tiêm bắp sâu, 1ml/10kg thể trọng cơ thể. | Loại chai thuỷ tinh hộp 10 lọ, lọ 10ml. | 2.000 |
| 2 | Belcomycine | Nhiễm trùng huyết do Ecoli, viêm khớp truyền nhiễm | Tiêm bắp, 1ml/20kg thể trọng cơ thể | Loại chai thuỷ tinh lọ 10ml | 2.000 |
| 3 | Ketopen 10% | Trị kháng viêm, giảm đau, hạ nhiệt | Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch. 3ml/100kg trong lượng cơ thể. Chỉ tiêm 1 lần | Loại chai thuỷ tinh lọ 10 ml. | 2.000 |
| Tổng |  |  |  |  | 14.000 |

Sát trùng chuồng trại bằng Chloramin dùng nồng độ 0,3 - 0,5% (3 - 5 g pha với 1 lít nước). Phun đều lên bề mặt chuồng trại. Cứ 250 lít dung dịch này phun cho 1.000 m2 diện tích chuồng. Diện tích chuồng trại của dự án là 2.667m2 cần 666 lít dung dịch, tương đương với lượng Chlơramin khoảng 1.919 - 3.198 g/đợt khử trùng.

4.4. Nhu cầu sử dụng điện

- Dự án sử dụng nguồn điện lưới được đấu nối từ hệ thống lưới điện quốc gia đấu nối vào Trạm biến áp khu vực trang trại.

- Điện chiếu sáng: Chiếu sáng tại trang trại loại đèn pha Halozen công suất 220V/250W. Nguồn điện chiếu sáng được lấy từ trạm biến áp. Chiếu sáng trong nhà dùng loại đèn Nêông công suất 220V/40W. Còn chiếu sáng toàn bộ khu vực trag trại dùng đèn thủy ngân cao áp 250W - 220V lắp trên cột thép côn liền cần mạ hoặc trên tường nhà, xưởng cao Hc= 10m.

4.5. Nhu cầu sử dụng nước

- Nhu cầu nước sinh hoạt: Định mức 100 lít/người/ngày, lượng nước cấp cho sinh hoạt được tính toán như sau: 5 người × 100 lít/người/ngày = 0,5 m3/ngày.

- Nước cấp cho hoạt động chăn nuôi: Định mức sử dụng nước hàng ngày cho lợn được tính toán theo theo TCVN 3772:1983 - Trại nuôi lợn yêu cầu thiết kế, nước cấp cho hoạt động chăn nuôi của Trang trại có định mức như sau:

# Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nước cho chăn nuôi lợn của Cơ sở

| TT | Giai đoạn nuôi | Nhu cầu dùng nước (lít/con/ngày) | Số lượng (con) | Khối lượng nước (m3/ngày.đêm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Lợn thương phẩm |  |  |  |
| 1 | Lợn cai sữa – 30 kg | 14 | 2.000 | 28 |
| 2 | Lợn từ 30 – 60kg | 16 |  | 32 |
| 3 | Lợn từ 60kg đến xuất chuồng | 20 |  | 40 |
| IV | Nước làm mát chuồng trại |  |  | 2 |
| V | Nước tưới cây |  |  | 2 |

Nhu cầu cấp nước cho lợn uống, tắm rửa trong 1 ngày chọn tính theo mức nhu cầu lớn nhất cho lợn là 40 +2 + 2 = 44 m3/ng.đ. Như vậy, tổng lượng nước sử dụng cho Trang trại trong giai đoạn vận hành là: 44 + 0,5 = 44,5m3/ng.đ. Trong đó, nhu cầu cấp nước cho Cơ sở cần cho hoạt động thường xuyên của Cơ sở là 40 m3/ng.đ và lượng nước không thường xuyên là 2m3/ng.đ (nước tưới cây chỉ sử dụng vào mùa khô, thời gian tưới vào buổi chiều với lượng nước sử dụng khoảng 2 m3/ngày, tận dụng nguồn nước thải sau xử lý để tưới).

- Nguồn cung cấp nước: Giếng khoan trong khuôn viên của trang trại.

# 5. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở

Tại thời điểm tháng 5/2017 cơ sở hoàn thiện việc xây dựng trang trại và đi vào hoạt động, theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, Cơ sở đã lập các thủ tục để xin UBND tỉnh phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết: Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 30/12/2016. Đến thời điểm hiện tại, cơ sở đã đi vào hoạt động với 100% công suất.

# Bảng 1.4. Quy mô các hạng mục công trình đã xây dựng

| STT | Hạng mục công trình | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Hạng mục chính | 2.667 | 14,71 |
| 1 | Nhà lợn thương phẩm (02 nhà) | 2.667 | 14,71 |
| II | Hạng mục phụ trợ | 1.418 | 7,82 |
| 1 | Nhà ở công nhân | 60 | 0,33 |
| 2 | Nhà sát trùng xe | 40 | 0,22 |
| 3 | Nhà sát trùng công nhân | 32 | 0,18 |
| 4 | Kho cám kết hợp thuốc thú y | 100 | 0,55 |
| 5 | Đường giao thông nội bộ | 1.519 | 8,38 |
| 6 | Bể nước | 30 | 0,17 |
| 7 | Nhà cách ly | 200 | 1,10 |
| 8 | Trạm biến áp | 4 | 0,02 |
| III | Hạng mục BVMT | 13.471 | 74,33 |
| 1 | Cây xanh | 8.920 | 49,22 |
| 2 | Nhà vệ sinh | 20 | 0,11 |
| 2 | Hố hủy xác (lợn bệnh, lợn chết) | 100 | 0,55 |
| 3 | Kho chứa CTR, CTNH | 60 | 0,33 |
| 4 | Khu vực ủ phân | 120 | 0,66 |
| 5 | Hệ thống xử lý phân - nước thải | 4.251 | 23,46 |
|  | TỔNG | 18.123 | 100,00 |

a. Các hạng mục công trình chính

Cơ sở gồm có 2 chuồng chăn nuôi với diện tích xây dựng là 2.667m2 . Nhà được xây dựng theo kết cấu: Móng đơm tường xây gạch nung, khung BTCT, kèo thép chịu lực, mái tồn lạnh dày 0,4mm, cách nhiệt. Nền vữa xi măng mác 200.

Công suất chăn nuôi của mỗi nhà là 1.000 con

b. Các hạng mục bảo vệ môi trường

*	Kho chứa CTR, CTNH

Đã bố trí 01 thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt loại 60L ở khu vực nhà ở của công nhân.

Trong khu vực nhà kho cám kết hợp thú y đã được xây dựng có bố trí tủ sắt để chứa các loại CTNH như: võ thuốc thú y, kim tiêm…

*	 Nhà ép phân

Đã xây dựng nhà ép phân với diện tích 6x3m được lợp mái tôn. Xung quanh vây lưới nhằm hạn chế mùi hôi phát sinh. Nhà ép phân được bố trí sát với hố gom đặt máy ép phân của trang trại.

* Hệ thống xử lý nước thải

Đã tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 50m3/ngày.đêm. Với các hạng mục cụ thể như sau:

- 01 hầm biogas với kích thước bề mặt: 24×2018×12×633 x 25; Đáy: 24 x 19m; Sâu: 5m được lót bạt chống thấm bằng bạt HDPE dày 1mm, phần phía trên cũng được phủ bằng lót bạt HDPE dày 1mm.

- Bể lắng với kích thước 7x2x2m được xây bằng gạch.

- Bãi lọc Wetland 1 với kích thước bề mặt: 15 x 6m; Đáy: 13 x 4m; Sâu: 1m.

- Bãi lọc Wetland 2 với kích thước bề mặt: 20 x 7,1m; Đáy: 18 x 5,1m; Sâu: 1,4m.

- Bãi lọc Wetland 3 với kích thước bề mặt: 20 x 7,1m; Đáy: 18 x 5,1m; Sâu: 1,4m.

- 01 hồ lọc sinh học với kích thước bề mặt: 19,6 x 20m; Đáy: 17,6 x 15m; Sâu: 1,8m được lót bạt HDPE dày 0,5mm.

* Cây xanh

Hiện tại cơ sở đã tiến hành trồng keo lai xung quanh khuôn viên của trang trại, với diện tích là 8.920m2 chiếm tỉ lệ trồng khoảng 49,22% diện tích đất.

(Bản vẽ mặt bằng tổng thể các hạng mục xây dựng đính kèm tại phụ lục)

- Hình thức quản lý cơ sở: Chủ cơ sở là Ông Lê Bảo Hoàng Nguyên trực tiếp quản lý Dự án.

- Thời gian thực hiện: Đến tháng 6/2063 (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất)

- Chế độ làm việc và bố trí nhân lực:

+ Thời gian làm việc 365 ngày/năm.

+ Số lượng CBCNV giai đoạn hoạt động trực tiếp là 5 người.

# CHƯƠNG II

# SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI

# CỦA MÔI TRƯỜNG

# 1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình thực hiện báo cáo đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở và đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 30/12/2016. Tuy nhiên, qua rà soát bổ sung thì Dự án Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp Hoàng Nguyên phù hợp với các quy hoạch, chiến lược phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt sau đây:

- Về quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia: Hiện nay, Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia đang được lập, đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 18/2/2020. Tuy nhiên, dự án này chỉ có tính chất xây dựng trang trại chăn nuôi ở vùng nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh nên sẽ không đưa vào quy hoạch môi trường cấp Quốc gia.

- Về quy hoạch tỉnh và phân vùng môi trường: Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

+ Phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng CNC, vùng nông nghiệp tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP, vùng chuyên canh quy mô lớn, tại các địa phương có điều kiện phù hợp với định hướng phát triển chung của toàn tỉnh. Phát triển các vùng trồng cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả, rau hoa, cây dược liệu tại các huyện Hướng Hoá, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Cam Lộ, Đakrông; vùng canh tác lúa tại các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh; vùng chăn nuôi tổng hợp, lợn, gia cầm, bò tại các xã vùng gò đồi, trung du các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và một số xã thuộc các huyện Cam Lộ, Đakrông và Hướng Hóa. Vùng nuôi trồng thuỷ sản tại các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, thành phố Đông Hà.

+ Phân vùng môi trường: Mục X, phương án bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu: Vị trí khu vực dự án thuộc vùng khác nằm ngoài vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải.

- Dự án phù hợp với các chủ trương, chính sách phát triển ngành chăn nuôi: Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026.

- Quyết định số 1520/QĐ-Ttg ngày 06/10/2020 về việc phê duyệt chiến lược phát triển phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, trong đó có nội dung:

+ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi. Đến năm 2030, sản xuất chăn nuôi nước ta thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trong khu vực.

+ Phát triển chăn nuôi lợn với các giống cao sản theo hướng trang trại công nghiệp, đồng thời mở rộng quy mô đàn lợn chăn nuôi theo hướng hữu cơ, truyền thống với các giống lợn bản địa, lợn lai giữa giống cao sản và giống bản địa. Tổng đàn lợn có mặt thường xuyên ở quy mô từ 29 đến 30 triệu con, trong đó đàn lợn nái từ 2,5 đến 2,8 triệu con; đàn lợn được nuôi trang trại, công nghiệp chiếm trên 70%.

- Cơ sở phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện Cam Lộ đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của UBND huyện Cam Lộ. Hiện tại, khu vực trang trại thuộc thửa đất số 157, tờ bản đồ số 16 thuộc thôn Mai Lộc 1, xã Cam Chính (cũ), huyện Cam Lộ (nay là xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) với diện tích 18.123m2 được cấp giấy CNQSD đất cho ông Lê Bảo Hoàng Nguyên và bà Phạm Thị Khánh Ly. Chủ dự án đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất nông nghiệp khác (diện tích chuyển đổi: 3.000m2) đề xây dựng các hạng mục công trình phù hợp với hoạt dộng xây dựng Trang trại.

- Cơ sở phù hợp với quy định khoảng cách an toàn môi trường theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Dự án đảm bảo khoảng cách đến cộng đồng dân cư (≥400m); Trường học, bệnh viện, chợ (≥500m) và khoảng cách đến các Trang trại chăn nuôi khác (≥50 m) theo Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi và Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT.

- Nội dung thay đổi so với Báo cáo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết: Hệ thống xử lý nước thải theo ĐTM đã phê duyệt được thay đổi, đầu tư và bổ sung xây dựng hệ thống xử lý nước thải, phù hợp điều kiện thực tế tại cơ sở. Hệ thống xử lý bao gồm: 01 hầm biogas, 01 bể lắng, 03 bãi lọc ngầm, 01 hồ sinh học.

# 2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường

- Đối chiếu với Khoản e, Điều 42, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 nêu rõ “Tại thời điểm cấp giấy phép môi trường, trường hợp Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì việc cấp giấy phép môi trường được thực hiện căn cứ vào khoản a,b,d và đ”.

- Vì vậy, khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải tại khu vực sản xuất của cơ sở chưa có cơ sở để đánh giá sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải môi trường tiếp nhận nước thải. Hiện nay, cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải, kết quả xử lý đạt cột B, 62-MT:2016/BTNMT (Kq=0,9; Kf=1,3) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi trước khi xả vào khe nước phía Tây Nam trang trại.

.

# Chương III

# KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ

# MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

# 1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

# 1.1. Thu gom, thoát nước mưa

Trong quá trình chăn nuôi, hệ thống thu gom nước thải và chất thải rắn được thu gom khép kín. Nên nước mưa chảy tràn trong cơ sở đường thoát bằng các rãnh đường đất chiều dài khoảng 624m, sau đó chảy ra khe nước phía Tây Nam của cơ sở. Nhằm giảm thiểu nước mưa chảy tràn cuốn trôi các chất thải rắn trên bề mặt xuống khe nước, chủ cơ sở đã thực hiện một số biện pháp sau:

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác, phế thải xâm nhập vào đường thoát nước.

- Nhà ủ phân và kho chứa CTR, CTNH có mái che.

- Không tập trung các loại chất thải đường thoát nước

- Hình thức thoát nước mưa: tự chảy theo hướng nghiêng của địa hình ra khe suối phía Tây Nam khu vực.

# 1.2. Thu gom, thoát nước thải

# 1.2.1. Công trình thu gom, thoát nước thải sinh hoạt

- Đối với nước thải sinh hoạt của 5 CBCNV phát sinh tại Nhà ở công nhân, với tải lượng là 0,5m3/ngày. đêm được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn kết cấu BTCT, sau đó chảy ra hố thấm.

- Công trình thoát nước thải: Nước thải sau khi xử lý ở bể tự hoại 3 ngăn, qua hố thấm vào đất trong khuôn viên Cơ sở thuộc địa phận thuộc xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Định kỳ cơ sở thuê đơn vị Môi trường đô thị hút và xử lý đúng quy định.

# 1.2.2. Thu gom, thoát nước thải chăn nuôi

- Các công trình thu gom nước thải chăn nuôi đã xây dựng: Nước thải chăn nuôi từ 02 dãy chuồng (dãy chuồng số 01: Phía Đông Bắc cơ sở và dãy chuồng số 02 phía Nam cơ sở) cơ sở đã xây dựng các rãnh thoát nước nằm dọc hai bên sườn mỗi nhà nuôi, kích thước (0,3 x 0,4)m trước khi chảy vào hố gom, xây gạch tô 2 mặt, có nắp đậy bằng bê tông, đoạn cuối tuyến của mỗi trại có bố trí 1 hố gas, sau đó theo ống nhựa HPDE D200 chảy xuống khu vực hố tách phân rồi dẫn xuống hồ biogas.

- Nước thải từ khu chuồng nuôi lợn thịt được thu gom (tự chảy) vào hố gom (0,7mx0,7mx1m), sau đó chảy qua hầm biogas bằng hình thức tự chảy.

- Nước thải từ hầm biogas được thu gom (tự chảy) qua bể lắng bằng ống nhựa HDPE D140. Nước thải được đưa về bể lắng để để lắng lượng cặn lại. Lượng cặn này sẽ được định kỳ thu gom qua khu vực chứa phân, phần nước sẽ được chảy qua bãi lọc ngầm. Hệ thống bãi lọc ngầm gồm 3 bãi nối tiếp nhau, giữa các bãi có bố trí hố gas với mục đích lắng các chất cặn ở trong nước, giảm thiểu cho việc tắc lọc. Trên các bãi lọc ngầm được trồng hệ sinh thái cây hoa chuối để xử lý chất thải. Nước thải sau khi qua các bãi lọc ngầm sẽ được chảy đến hò sinh học, Hồ sinh học được trồng các bè thủy sinh để tiếp tục xử lý nước thải trước khi nước được xả ra môi trường.

- Công trình thoát nước thải: Cuối hồ sinh học sẽ bố trí 01 ống nhựa PVC D140, dài 10m vượt qua bờ tường bao của hồ sinh học để dẫn thải ra khe nước tự nhiên tiếp giáp phía Tây Nam khu đất.

-  Điểm xả nước thải sau xử lý:

Vị trí xả thải sau khi qua hệ thống xử lý nằm ở góc phía Tây Nam khu đất, đây là điểm đầu của khe suối tự nhiên, nước thải sau khi hòa trộn với nguồn nước khe sẽ chảy theo hướng nghiêng địa hình.

Chủ dự án sẽ bố trí điểm xả thải đảm bảo dễ quan sát, dễ thao tác lấy mẫu.

(Bản vẽ mạng lưới thu gom, thoát nước thải nêu trên kèm theo ở phụ lục)

1.3. Xử lý nước thải

1.3.1. Xử lý nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt từ quá trình vệ sinh của 5 CBCNV với khối lượng 0,5m3/ngày được thu gom và xử lý bằng  bể tự hoại 3 ngăn kết cấu BTCT. Tính toán kích thước của bể tự hoại:

- Áp dụng phương thức tính toán thiết kế bể tự hoại của TS. Trần Đức Hạ - Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa - NXB KH&KT, Hà Nội 2002 để xây dựng bể phù hợp với lượng công nhân 5 người.

+ Thể tích phần lắng của bể tự hoại: W1 = a.N.T1/1.000 (m3);

+ Thể tích phần chứa và lên men phân hủy cặn: W2 = b.N.T2/1.000 (m3);

Tổng thể tích bể tự hoại (W, m3):		 W = W1 + W2.

Trong đó:

N - số người sử dụng (N=5);

a - tiêu chuẩn thải nước của một người trong một ngày (a = 100 L/người.ngày × 100% = 100 L/người.ngày);

b - tiêu chuẩn cặn lắng lại trong bể tự hoại của một người trong một ngày; giá trị của b phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn khỏi bể; nếu thời gian giữa hai lần hút cặn <1 năm thì b=0,1 L/người.ngày, nếu ≥1 năm thì b=0,08 L/người.ngày;

T1 - thời gian lưu của bể tự hoại, thường lấy 1÷3 ngày (chọn 2 ngày);

T2 - thời gian giữa hai lần hút bùn cặn lên men; ta tính cho thời gian 1 năm (T2 = 365 ngày);

Vậy thể tích toàn bộ bể tự hoại là: W = 2,2m3.

Hiện nay, cơ sở đã xây dựng bể tự hoại 3 ngăn nhằm thu gom và xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh với thể tích là 6m3. Đáp ứng nhu cầu hiện tại của Cơ sở cũng như khi có nhu cầu gia tăng số lượng CVCNV.

Nguyên lý hoạt động: Nước thải từ ngăn chứa 1 được dẫn qua ngăn thứ 2, tại đây quá trình phân hủy kị khí xảy ra phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải. Sau đó, nước thải được dẫn qua bể lắng cặn, tại ngăn này không có quá trình xáo trộn nên các chất rắn hữu cơ lắng xuống, phần không thể lắng được lọc trước khi qua bể lọc cát.

Nước thải sau xử lý sẽ được thấm qua đất. Vị trí xả thải ở khu vực nhà nghĩ ca của trang trại.

1.3.2. Xử lý nước thải chăn nuôi

Để xử lý hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi, đảm bảo kinh phí cho Chủ cơ sở. Cơ sở đã thiết kế hệ thống xử lý nước thải như sau:

- Đơn vị thiết kế và thi công: Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Ocean.

- Nguồn vật tư, thiết bị xây dựng hệ thống xử lý nước thải được Chủ trang trại mua ở trong và ngoài tỉnh.

- Chức năng: Xử lý nước thải chăn nuôi.

- Công suất: Hệ thống xử lý có công suất thiết kế 50m3/ngày đêm. Xử lý lượng nước thải chăn nuôi phát sinh khoảng 32m3/ngày đêm (lượng nước thải tính bằng 80% nước cấp, với lượng nước cấp là 40 m3/ngày đối với hoạt động chăn nuôi). Lưu lượng nước thải phát sinh theo TCVN 3772:1983 - Trại nuôi lợn yêu cầu thiết kế, nước cấp cho hoạt động chăn nuôi của Trang trại bao gồm nước cho lợn uống, nước làm mát và vệ sinh chuồng trại.

Hầm Biogas

Nước thải sinh hoạt

Nước thải chăn nuôi

Hố gom

Nước thải

Bùn cặn

Sinh khối

Biogas

Hồ sinh học

Nước thải sau xử lý đạt

QCVN 62:2016/BTNMT (cột B)

Nguồn tiếp nhận

Wetland 1

Wetland 2

Khu vực tập kết sinh khối

Wetland 3

- Quy trình xử lý nước thải chăn nuôi:

Tuần hoàn bùn

Bể lắng

Sơ đồ 3.1. Quy trình xử lý nước thải chăn nuôi tại Trang trại

Thuyết minh quy trình xử lý:

(1) Hố gom:

Hố gom (2 hố) có vai trò thu gom toàn bộ phân và nước thải, hố có kích thước (0,7mx0,7mx1m)/hố, xây gạch tô 2 mặt, có nắp đậy bằng BTCT. Tại hố gom bố trí máy bơm hút phân đưa về khu vực máy ép để tách phân với công suất 15m3/máy ép. Phần nước sau tách về hầm biogas. Tại vị trí ống thoát sang hầm biogas có lưới chắn ngăn không cho phân đi qua.

(2) Hầm biogas:

- Kích thước: Bề mặt: 33 x 25; Đáy: 24 x 19; sâu: 5m.

- Tại đây các vi sinh vật kị khí sẽ hoạt động nhằm tách bỏ phần cặn lắng cũng như phân hủy các chất rắn lơ lửng trước khi được dẫn sang hồ điều hòa kết hợp lắng. Hầm biogas hoạt động theo chu trình gồm 4 giai đoạn tích khí và xả khí, Quá trình phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện yếm khí làm giảm COD, BOD trong nước thải xảy ra 4 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: (Giai đoạn thủy phân) Phân mới nạp vào bắt đầu quá trình lên men vi sinh, Dưới tác dụng của các loại men khác nhau do nhiều loại vi sinh vật tiết ra (vi khẩn Closdium, bipiclobacterium, bacillus gram âm không sinh bào tử, staphy loccus), các chất hữu cơ phức tạp như cacbonhydrat, protein, lipit dễ dàng bị phân hủy thành các chất hữu có đơn giản, dễ bay hơi như etanol, các axit béo như axit axetic, axit butyric, axit propionic, axit lactic.... và các khí CO2, H2 và NH3. Quá trình này tương ứng khi phân tươi mới nạp vào, sự lên men kỵ khí được diễn ra nhanh chóng, các “túi khí” được tạo thành, như là chiếc phao, làm cho nguyên liệu nhẹ và nổi lên, thành váng ở lớp trên.

Giai đọan 2: (Giai đoạn Axit hóa) là giai đoạn lên men, hay giai đoạn đầu của quá trình bán phân hủy, nhờ các vi khuẩn Acetogenic bacteria (vi khuẩn tổng hợp axetat), chuyển hóa các cacbonhydrat và các sản phẩm của giai đoạn 1 như Albumozpepit, Glyxerin và các axit béo thành các axit có phân tử lượng thấp hơn, như C2H5COOH, C3H7COOH, CH3COOH, một ít H2 và CO2.... Quá trình này sản sinh các sản phẩm lên men tạo mùi khó chịu hôi thối như H2S, indol, scatol, pH của môi trường dịch phân hủy ở dưới 5.

Giai đoạn 3: (Giai đoạn Axetat hóa) Các vi khuẩn tạo Metan chưa thể sử dụng được các sản phẩm của các giai đoạn trước (1 và 2) để tạo thành Metan, nên phải phân giải tiếp tục để tạo thành các phân tử đơn giản nhỏ hơn nữa (trừ axit acetic), nhờ các vi khuẩn Axetat hóa, Sản phẩm của quá trình phân giải này gồm axit acetic, H2, CO2.

CH3CH2OH (ethanol) + H2O → CH3COO- + H+ + 2H2

CH3CH2COO- (propionic) + 3H2O → CH3COO- + HCO3- + H+ + 3H2

CH3(CH2)2COO- (butyric) + H2O → 2CH3COO- + H+ + 2H2

Giai đoạn này, nhờ các vi khuẩn Axetat hóa phân giải các sản phẩm của giai đoạn trước tạo nhiều sản phẩm H2, và nó được vi khuẩn Metan sử dụng cùng với CO2 để hình thành Metan (CH4), bắt đầu giai đoạn phân hủy. Lúc này các chất bã hữu cơ phân hủy mủn ra thành các phần tử nhỏ, lơ lửng trong dịch thải, pH của môi trường dịch bể phân hủy chuyển sang kiềm và tối ưu ở khoảng 6,8 – 7,8.

Giai đoạn 4: (giai đoạn metan hóa) Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình phân giải kỵ khí tạo thành hỗn hợp sản phẩm, trong đó khí CH4 chiếm thành phần lớn. Quá trình hình thành khí CH4 được đồng thời, bằng 3 con đường:

+ Nhờ vi khuẩn hydrogenotrophic methanogen sử dụng cơ chất là hydro và CO2:

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O

+ Nhờ vi khuẩn acetotrophic methanogen chuyển hóa axetat thành metan và CO2, Khoảng 70% lượng metan sinh ra bằng con đường này

CH3COOH → CO2 + CH4 4CO + 2H2O → CH4 + 3CO2

+ Nhờ vi khuẩn methylotrophic methanogen phân giải cơ chất chứa nhóm metyl:

CH3OH + H2 → CH4 + 2H2O 4(CH3)3-N + 6H2O → 9CH4 + 3CO2 + 4NH3

Trong các nghiên cứu, cho thấy rằng: trong 3 giai đoạn đầu (thủy phân, acid hóa và acetic hóa) thì: lượng COD hầu như không giảm, COD chỉ giảm trong giai đoạn metan hóa, giai đoạn cuối cùng của quá trình phân giải kỵ khí. Ngoài các sản phẩm chính tạo metan, còn có các sản phẩm NH3, H2S, C8H7N (indol), C9H9N (scatol) gây mùi thối.

- Định kỳ 01 năm/lần hệ thống biogas được nạo vét bằng bơm hút bùn, phần bùn đáy được đưa đến sân phơi bùn sau đó đóng bao để bón cho cây trồng hoặc bán cho các cơ sở hay hộ cá nhân có nhu cầu thu mua làm phân bón (lượng bùn được hút khoảng 80% nhằm duy trì liên tục hệ vi sinh vật trong hồ cũng như việc sản sinh khí sinh học). Hầm được xây dựng bằng đất tự nhiên đầm nén chặt, đắp taluy chống thấm bằng bạt HDPE, phần phía trên cũng được phủ bằng lớp HDPE.

- Thời gian lưu giữ nước thải tại Hầm Biogas tối thiểu 45 ngày trở lên.

- Định kỳ 01 năm một lần hệ thống biogas được nạo vét bằng bơm hút bùn và đưa đi xử lý.

- Khi phát hiện hầm biogas bị hỏng (xì, thủng), không sinh khí sẽ cho công nhân kiểm tra và vá ngay chỗ bị hỏng.

Sau khi xử lý bằng hầm biogas, nước thải tiếp tục được xử lý qua Hồ điều hòa kết hợp lắng.

Lượng Biogas phát sinh sẽ được tận dụng  làm chất đốt phục vụ sinh hoạt nấu ăn trong trang trại; lượng Biogas dư sẽ được đốt xả bỏ.

Nước thải từ hầm biogas chứa cặn lơ lửng, một phần chất hữu cơ chứa được phân hủy và các chất dinh dưỡng như N, P. sẽ được đưa sang bể lắng thông qua ống dẫn uPVC D200.

(3) Bể lắng:

- Kích thước bề mặt: 7 x 2m; Đáy: 7 x 2m; sâu 2m.

Các cặn lắng thoát ra khỏi hầm biogas sẽ được bể lắng cặn giữ lại nhờ tác dụng của quá trình lắng trọng lực. Bùn lắng ở bể lắng được tuần hoàn bùn về hố gom để thực hiện ép phân.

Nước thải sau khi qua bể lắng được tiếp tục xử lý bằng công nghệ sinh thái (wetland).

(4) Bãi lọc đất ướt (Wetland)

- Bãi lọc Wetland 1: Kích thước Bề mặt: 15 x 6m; Đáy: 13 x 4m; Sâu: 1m

- Bãi lọc Wetland 2: Kích thước Bề mặt: 20 x 7,1m; Đáy: 18 x 5,1m; Sâu: 1,4m

- Bãi lọc Wetland 3: Kích thước Bề mặt: 20 x 7,1m; Đáy: 18 x 5,1m; Sâu: 1,4m

Bãi lọc đất ướt được chia làm 3 đơn nguyên với tổng diện tích hữu ích là 394m2, nước thải được phân phối vào bãi lọc đất ướt bằng 2 hình thức: phân phối nước thải theo dòng chảy đứng và dòng chảy ngang

Tại các bãi lọc đất ướt. Phần lớn hợp chất hữu cơ còn lại trong nước thải được hệ vi sinh vật hiếu khí, tùy tiện, kỵ khí chuyển hóa chủ yếu thành CO2, H2S đồng thời giải phóng năng lượng. Trong quá trình vận hành; nước thải liên tục được hồi lưu từ wetland 3 về wetland 1 nhằm nâng cao hiệu suất chuyển hóa các chất ô nhiễm trong nước thải.

Bên cạnh đó, bãi lọc đất ướt còn tham gia vào quá trình chuyển hóa nito hữu cơ và NH4+ thành NO3-, N2... nhờ vi sinh vật và Thực vật kiểm soát ô nhiễm được trồng trên bãi lọc.

Trong quá trình vận hành bãi lọc đất ướt sẽ phát sinh lượng lớn sinh khối là cây già không còn khả năng tham gia quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng trong nước thải được cắt bỏ và đưa về bãi tập kết.

Nghiên cứu này đưa ra mô hình bãi lọc trồng cây chuối trên các lớp vật liệu lọc sỏi, đá để xử lý nước thải chăn nuôi heo sau Biogas. Kết quả thí nghiệm cho thấy, nước thải đầu ra đạt quy chuẩn cho phép, pH của nước thải luôn ổn định trong khoảng từ 6,9 đến 7,2 hiệu suất loại bỏ Tổng phopho lên đến 86%, các chỉ tiêu khác như TSS, COD, tổng Nitơ và Amoni đều giảm đáng kể, hiệu suất xử lý lần lượt là 78%, 74,6%, 67,1% và 74,2% sau 168h thí nghiệm. “Nguồn: Đánh giá khả năng ứng dụng của bãi lọc trồng cây nhân tạo để xử lý nước thải chăn nuôi heo sau Biogas – Khoa học Kỹ thuật thủy lợi và Môi trường. Bùi Thị Kim Anh, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hồng Chuyên, Bùi Quốc Lập”

(4) Hồ sinh học

- Kích thước bề mặt: 19,6 x 20m; Đáy: 17,6 x 15m, sâu 1,8m

Nước thải từ bãi lọc Weland 3 được dẫn sang hồ sinh học, tại đây diễn ra quá trình tự làm sạch nhờ các vi sinh vật và các thực vật kiểm soát ô nhiễm được bố trí trong các bè thả nổi trên mặt hồ. Phần chất hữu cơ và dinh dưỡng còn lại tiếp tục bị phân hủy tiếp tục ở cả 3 pha kỵ khí, thiếu khí và hiếu khí. Thời gian nước lưu là 18 ngày trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.

- Khi thực vật thủy sinh kém phát triển (chết, già cỗi, thưa dần) sẽ được trồng thay thế ngay, đảm bảo duy trì sự phát triển ổn định, các bè thực vật thủy sinh càng phủ đều và mật độ kín trên bề mặt hồ sinh học.

- Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng: Quá trình xử lý sẽ tiến hành kết hợp phun tiêu độc, khử trùng chế phẩm khử mùi EM định kỳ 02 lần/tuần.

- Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: Với thực tế tại cơ sở, kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau khi được xử lý qua các năm, hàm lượng các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng và các chất ô nhiễm khác đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 62-MT:2016/BTNMT (Cột B, Kq=0,9; Kf=1,3).

Bảng 3.1. Kích thước các hạng mục của Hệ thống xử lý nước thải

| TT | Hạng mục công trình | Thể tích (m3) | Thông số Dài x rộng x sâu(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hố gom (2 hố) | 0,49 | Bề mặt: 0,7 x 0,7 Đáy: 0,7 x 0,7 Sâu: 1 |
|  | Hầm Biogas | 3.157 | Bề mặt: 24×2018×12×633 x 25 Đáy: 24 x 19 Sâu: 5 |
|  | Bể lắng | 28 | Bề mặt: 7 x 2 Đáy: 7 x 2 Sâu: 2 |
|  | Bãi lọc Wetland 1 | 70 | Bề mặt: 15 x 6 Đáy: 13 x 4 Sâu: 1 |
|  | Bãi lọc Wetland 2 | 162 | Bề mặt: 20 x 7,1 Đáy: 18 x 5,1 Sâu: 1,4 |
|  | Bãi lọc Wetland 3 | 162 | Bề mặt: 20 x 7,1 Đáy: 18 x 5,1 Sâu: 1,4 |
|  | Hồ sinh học liên hoàn (5 hồ) | 587 | Bề mặt: 19,6 x 20 Đáy: 17,6 x 15 Sâu: 1,8 |

- Đánh giá hiệu suất xử lý từng công đoạn như sau:

Bảng 3.2. Hiệu suất xử lý nước thải qua từng công trình

| TT | Công trình đơn vị | Chỉ tiêu | Đơn vị | Trước xử lý | Hiệu suất | Sau xử lý | QCVN 62-MT:2016 /BTNMT, (cột B) (Kq=0,9,Kf=l,3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hầm Biogas | BOD5 | mg/1 | 610 | 50% | 305 | 117 |
|  |  | COD | mg/l | 941 | 55% | 423 | 351 |
|  |  | TSS | mg/1 | 2.686 | 76% | 645 | 175,5 |
|  |  | Tổng N | mg/1 | 231 | 10% | 208 | 175,5 |
|  |  | Coliform | mg/1 | 24.000 | 60% | 9.600 | 5.000 |
| 2 | Bể lắng | BOD5 | mg/1 | 305 | 17% | 253 | 117 |
|  |  | COD | mg/l | 423 | 20% | 339 | 351 |
|  |  | TSS | mg/l | 644 | 30% | 451 | 175,5 |
|  |  | Tổng N | mg/1 | 207,9 | 5% | 198 | 175,5 |
|  |  | Coliform | mg/l | 9.600 | 5% | 9120 | 5.000 |
| 3 | Bãi lọc Wetland 1 | BOD5 | mg/1 | 253 | 30% | 177 | 117 |
|  |  | COD | mg/l | 338 | 30% | 237 | 351 |
|  |  | TSS | mg/1 | 451 | 60% | 180 | 175,5 |
|  |  | Tổng N | mg/1 | 197 | 30% | 138 | 175,5 |
|  |  | Coliform | mg/1 | 9.120 | 20% | 7.296 | 5.000 |
| 4 | Bãi lọc Wetland 2 | BOD5 | mg/1 | 177 | 30% | 124 | 117 |
|  |  | COD | mg/l | 237 | 30% | 166 | 351 |
|  |  | TSS | mg/1 | 180 | 60% | 72 | 175,5 |
|  |  | Tổng N | mg/1 | 138 | 30% | 97 | 175,5 |
|  |  | Coliform | mg/1 | 7.296 | 20% | 5.836 | 5.000 |
| 5 | Bãi lọc Wetland 3 | BOD5 | mg/1 | 124 | 40% | 74 | 117 |
|  |  | COD | mg/l | 166 | 40% | 100 | 351 |
|  |  | TSS | mg/1 | 72 | 60% | 29 | 175,5 |
|  |  | Tổng N | mg/1 | 97 | 30% | 68 | 175,5 |
|  |  | Coliform | mg/1 | 5.836 | 20% | 4.668 | 5.000 |
| 6 | Hồ sinh học | BOD5 | mg/1 | 124 | 27% | 91 | 117 |
|  |  | COD | mg/1 | 165 | 15% | 141 | 351 |
|  |  | TSS | mg/l | 96 | 20% | 77 | 175,5 |
|  |  | Tổng N | mg/1 | 96 | 15% | 82 | 175,5 |
|  |  | Coliform | mg/1 | 4.668 | 20% | 3.735 | 5.000 |

Ghi chú: QCVN 62-MT:2016/BTNMT - QCKTQG về nước thải chăn nuôi.

- Cột B: Xả vào nguồn nước không cấp cho mục đích sinh hoạt;

- Kf = 1,3, với lưu lượng nguồn thải 5 ≤ F ≤ 50 m3/ngày đêm.

- Kq = 0,9 (Khi nguồn tiếp nhận nước thải không có số liệu về lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch, kênh, mương thì áp dụng giá trị hệ số Kq = 0,9).

Tham khảo:

- Hiệu suất xử lý hầm Biogas được tham khảo “Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas quy mô hộ gia đình ở Thừa Thiên Huế”, Nguyễn Thị Hồng, Phạm Khắc Liệu, Trường đại học Khoa học, Hại học Huế, 2012.

- Hiệu suất xử lý của các hồ sinh học được tham khảo tài liệu Thực trạng ô nhiễm môi trường và xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn trang trại tập trung của nhóm tác giả của Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương thuộc Viện chăn nuôi.

- Giáo trình Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp (GS.TS Trần Hiếu Nhuệ chủ biên, NXB Khoa học và Kỹ thuật).

- Hiệu suất xử lý của các hồ sinh học được tham khảo tài liệu Thực trạng ô nhiễm môi trường và xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn trang trại tập trung của nhóm tác giả của Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương thuộc Viện chăn nuôi

Để đánh giá hiệu suất xử lý nước thải của Hệ thống XLNT thì Trang trại đã phối hợp với Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng tiến hành lấy 01 mẫu nước thải sau hồ sinh học của hệ thống bao gồm:

Kết quả phân tích cụ thể như sau:

Bảng 3.2. Kết quả phân tích mẫu nước thải của trang trại

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | NT | QCVN 62-MT:2016/BTNMT (cột B, Kf=1,3, Kq=0,9) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 7,54 | 5,5-9 |
| 1 | TSS | mg/l | 93,5 | 175,5 |
| 2 | BOD5 | mg/l | 90,43 | 117 |
| 3 | COD | mg/l | 254,85 | 351 |
| 4 | Tổng Nitơ | mg/l | 71,03 | 175,5 |

Nhận xét: Kết quả phân tích trên cho thấy, các chỉ tiêu sau khi được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải của Trang trại đều nằm trong giới hạn của cột B - QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải chăn nuôi trước khi được bơm đi tưới cây hoặc xả ra môi trường vào mùa mưa.

# 2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

Cơ sở không có công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải mà chỉ áp dụng các biện pháp giảm thiểu, hạn chế tác động của mùi hôi đến CBCNV và môi trường xung quanh như sau:

* Khí thải từ hầm biogas:

Chủ cơ sở thực hiện biện pháp xử lý tại hầm biogas bằng cách thiết kế hầm biogas có che phủ với hệ thống thu hồi khí. Thành phần chính của Biogas là CH4 (60-70%) và CO2 (~30%) còn lại là các chất khác như hơi nước N2, O2, H2S, CO,… được thuỷ phân trong môi trường yếm khí, xúc tác nhờ nhiệt độ từ 20 - 40°C.

Theo nghiên cứu của Viện chăn nuôi thì hiện nay hầu hết các trang trại chăn nuôi lợn đều cho ăn bằng thức ăn có sẵn nên có thể tính theo lượng thức ăn tiêu thụ, cứ 1kg thức ăn vào sẽ thải ra 0,43 kg phân. Như vậy, lượng phân lợn thải ra (lúc tối đa) là: 4.000kg/ngày * 0,43 = 1.720 kg. Theo quy trình xử lý thì phân lợn khi đưa về hố gom được bơm lên máy ép phân, tỷ lệ vật chất khô và độ ẩm trong phân lợn sau khi qua máy ép phân còn lại khoảng 70%, lượng phân qua máy ép là 1.720 kg × 70% = 1.204 kg/ngày. Vì vậy, lượng phân còn lại đưa vào hầm biogas khoảng 1.720 kg/ngày – 1.204 kg/ngày = 516 kg/ngày.

Theo đề tài KHCN-T2016-04-19 do Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện và đăng tải trên Chuyên mục Khoa học Công nghệ, Tạp chí NN&PTNT - Kỳ 2 - Tháng 7/2019. Bình quân lượng khí CH4 tổng từ cả hoạt động quản lý phân và thoát nước thải sau biogas là 1,84 ± 1,99 kg CH4/con/năm, tương ứng 0,462 tấn CO2/con/năm. Như vậy, với quy mô 2.000 con/năm, sẽ phát sinh 3.680 – 3.980 kg CH4/con/năm, tương ứng 924 tấn CO2/năm.

Theo tính toán 1 kg phân lợn sản sinh 35-45 lít khí, lượng phân thải chảy thẳng vào hầm biogas 516 kg/ngày, như vậy lượng khí thải phát sinh tối đa là 23.220 lít/ngày = 23,22 m3/ngày = 0,96 m3/h. Phần lớn khí thải sẽ được tận dụng để đốt khò khử trùng chuồng trại và nấu ăn cho các công nhân trong trang trại. Trường hợp hầm biogas sinh khí quá lớn, sẽ tiến hành xả khí gas trong hầm chứa bằng cách xả ống dẫn gas đến mức an toàn (quá trình hoạt động của trang trại cho thấy lượng khí ga chỉ đủ để khò khử trùng và nấu ăn, chưa có trường hợp khí ga thừa). Hầm biogas được thiết kế kín hoàn toàn, phía trên được thiết kế lớp phủ bằng nhựa HDPE để tăng cường khả năng tận thu khí đồng thời tránh phát sinh mùi.

* Giảm thiểu ô nhiễm do mùi hôi từ phân và nước tiểu:

- Hệ thống chuồng trại được thiết kế thông thoáng, khoảng cách giữa các dãy chuồng tối thiểu 8m. Trong chuồng có bố trí hệ thống hút mùi bằng các quạt hút làm mát ở đầu hồi nhà nuôi để làm thông thoáng cho chuồng trại. Với thiết kế chuồng kín, khi quạt gió hoạt động sẽ hút không khí bên trong chuồng ra ngoài tạo ra áp xuất âm trong chuồng. Áp suất âm này sẽ hút không khí đi vào trong chuồng thông qua giàn mát. Lượng không khí hút qua quạt gió càng lớn áp suất âm càng tăng và sẽ hút không khí đi vào chuồng qua giàn mát càng nhiều. Do đó ta có thể điều khiển yếu tố nhiệt độ, độ ẩm trong chuồng nuôi bằng cách điều khiển tốc độ gió hay chính xác hơn là điều khiển công suất làm việc của quạt gió kết hợp với hoạt động của giàn mát ở đầu chuồng và hệ thống làm mát bên trong chuồng (phun sương). Hoạt động của quạt đẩy giúp hút khí thải, mùi bên trong chuồng đẩy ra bên ngoài.

- Mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý phân, nước thải được hạn chế bằng cách thiết kế hầm biogas có che phủ bằng bạt HDPE với hệ thống thu hồi khí.

- Đối với mùi hôi phát sinh từ kho chứa thức ăn gia súc được hạn chế bằng cách không lưu thức ăn gia súc quá lâu và thiết kế nhà kho đảm bảo thông thoáng, giảm khả năng phát sinh mùi tập trung, cục bộ. Kho thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, thức ăn gia súc được sắp xếp gọn gàng, duy trì điều kiện bảo quản tốt để hạn chế khả năng phát sinh mùi do thức ăn rơi vãi, bị ẩm mốc.

- Sử dụng chế phẩm EM để khử mùi hôi trong chuồng trại, giảm thiểu sự phát triển của ruồi bọ, cải thiện sức khỏe và giảm stress cho vật nuôi, góp phần tăng năng suất và khả năng sinh sản. Có nhiều cách sử dụng chế phẩm EM trong chăn nuôi hiện nay như cho vào thức ăn, nước uống của vật nuôi; phun xịt xung quanh chuồng trại. Liều dùng khi trộn vào thức ăn khoảng 3 - 5ml EM/1 kg thức ăn hoặc pha trực tiếp vào nước là 1 - 3ml EM/1 lít nước, dùng mỗi ngày. Để khử mùi hôi, sẽ dùng 20 - 30ml EM hòa vào 8 lít nước phun trực tiếp vào chuồng trại. Những khu vực như hệ thống xử lý nước thải sẽ đổ trực tiếp 1 lít chế phẩm EM vào hầm chứa có thể tích 5 - 7 m3. Định kỳ 1 - 2 tháng bổ sung một lần. Tần suất phun khoảng 5 ngày/lần. Một số loại chế phẩm EM đang dùng như: EM Pro-1 và EM Septic-1 có tác dụng khử mùi, ngăn ngừa phát triển vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt là khử H2S.

- Thực hiện vệ sinh chuồng trại thường xuyên, mương dẫn nước thải kín để đưa về hố gom, không để nước thải và phân ứ động dọc theo mương dẫn nhằm hạn chế sự phát triển của ruồi bọ và hạn chế khả năng phân hủy phát sinh mùi.

- Dọc theo ranh giới của trang trại được trồng cây xanh vừa tạo cảnh quan thoáng mát vừa có tác dụng hạn chế mùi hôi có thể phát tán ra môi trường xung quanh. Diện tích cây xanh được đảm bảo 20%.

- Xây dựng hệ thống phun và lưới tại phía sau quạt hút mỗi chuồng nuôi nhằm giảm thiểu mùi hôi trong chăn nuôi.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho các công nhân trực tiếp lao động.

* Giảm thiểu mùi hôi từ hoạt động vận chuyển lợn:

- Lợn trước khi xuất chuồng sẽ được tắm rửa sạch sẽ chờ khô ráo rồi mới đưa lên xe vận chuyển.

- Đối với xe vận chuyển phải được che chắn 2 bên thùng để hạn chế đến mức thấp nhất mùi phát tán theo gió.

- Dưới các thùng chở lợn sẽ được lắp đặt máng để hứng phân, nước tiểu hoặc rải các lớp đệm lót để ngấm nước tiểu (mùn cưa, cát), việc làm này sẽ hạn chế rất lớn việc nước tiểu chảy ra đường giao thông vừa gây mất mỹ quan vừa phát sinh mùi hôi.

# 3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

* Khối lượng CTR thông thường phát sinh:

- Công trình lưu giữ CTR sinh hoạt: lượng phát sinh khoảng 2,5kg/ngày, tiến hành nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định đồng thời tiến hành việc phân loại rác tại nguồn. Việc phân loại rác tại nguồn sẽ được tiến hành như sau:

+ Đối với CTR là các loại vỏ lon, chai nhựa… sẽ được thu gom để riêng và bán phế liệu;

+ Đối với CTR hữu cơ như vỏ hoa quả, thức ăn thừa… sẽ được phân loại và để vào hố ủ phân hữu cơ, sau khi đầy sẽ được chôn lấp.

+ Đối với CTR vô cơ như bao bì đựng thức ăn… sẽ được thu gom riêng biệt, đặt vào thùng đựng rác và hợp đồng với Tổ thu gom rác thôn Mai Lộc 1, xã Cam Lộ thu gom, xử lý với tần xuất 1 tuần/lần.

- Thu gom xử lý CTR sản xuất: bao bì thức ăn khoảng 216 bao bì thức ăn/ngày. Khối lượng khoảng 216 × 0,2 kg = 43,2 kg/ngày được thu gom bán phế liệu.

- CTR là phân thải:

+ Phân thải từ các chuồng nuôi thời điểm nhiều nhất khoảng 4.000kg/ngày (2.000 con x 2kg/con/ngày) được thu gom cùng với nước thải, sau đó được dẫn về hố thu gom, tại đây sử dụng máy ép phân để tách phân, sau đó phân sẽ được đóng bao và đưa đi bón cây.

+ Bùn nạo vét từ hầm biogas sẽ được nạo vét với tần suất khoảng 1 năm/lần. Lượng bùn này khi được hút lên sẽ được đưa đến khu vực máy tách phân, phần bùn thải được ép khô sau đó đóng bao.

- Đối với lợn chết thông thường: Trong quá trình chăn nuôi thực tế tại tang trại tỉ lệ lợn chết cho các bệnh thông thường khoảng 1% (chủ yếu là lợn con dưới 10kg), số lương lợn chết này sẽ được tiến hành đưa vào hầm huỷ xác lợn chết được bố trí tại khu vực phía Bắc của trại. Khi xử lý sẽ được rắc vôi và phun các loại hoá chất khử trùng để tránh ô nhiễm ra môi trường xung quanh.

* Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý CTR thông thường:

Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn được thực hiện như sau:

Bảng 3.2. Biện pháp xử lý CTR thông thường

| Loại chất thải |  | Tần suất thu gom | Biện pháp xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| CTR sinh hoạt |  | Hàng ngày | - Thu gom, phân loại, lưu trữ vào các thùng chứa có nắp đậy. - Đối với các loại rác thải có khả năng tái chế như vỏ lon, chai, các loại giấy,... sẽ được thu gom riêng để bán cho các đơn vị thu mua làm vật liệu tái chế. - Đối với các loại rác không tái chế được có khả năng gây mùi hôi như thức ăn thừa, trái cây, bao nilon sẽ thu gom và chứa đựng trong những thùng rác bằng nhựa loại 60L có nắp đậy. - Hợp đồng với Hợp tác xã Nông nghiệp Cam Chính thu gom 1 lần/tháng. |
| CTR sản xuất | Phân lợn | Hàng ngày | - Trang trại đã đầu tư máy ép phân để tách phân tại hố gom. - Phân lợn được thu gom về hố gom 1 của HTXLNT, sau đó sử dụng 01 máy ép phân (công suất: 15m3/h/máy ép) để ép phân lợn và đưa về khu vực ủ phân để lưu trữ. Phân lợn sau khi ủ được sử dụng để bón cho cây trồng tại Trang trại hoặc xuất bán nếu còn dư thừa. |
|  | Bao bì thức ăn | Hàng ngày | - Thu gom, phân loại, lưu trữ vào kho chứa có mái che. - Bán cho các cơ sở thu mua để tái sử dụng hoặc sử dụng để chứa phân lợn sau đó bán cho cho các cơ sở, hộ kinh doanh nông nghiệp. |
|  | Chất thải lợn sinh sản | Hàng ngày | - Cơ sở sẽ tiến hành thu gom xử lý chôn tiêu hủy bằng các hóa chất tiêu độc, khử trùng theo đúng quy định. |
|  | Bùn từ hệ thống biogas | 1 năm/lần | - Định kỳ nạo vét bùn hầm biogas. - Lượng bùn này khi được hút lên sẽ được đưa đến khu vực ủ phân. Sau đó dùng để bón cho cây trồng trong trang trại hoặc bán cho các cơ sở hoặc hộ kinh doanh nông nghiệp (trồng trọt). |
|  | Heo sau khi chết không do dịch bệnh |  | - Được đem đi xử lý ở hố hủy xác. Trước khi đem vào hố xử lý, nhân viên sẽ tiến hành rọc bụng heo giúp cho khi hủy xong hạn chế việc phình to và xì hơi gây mùi. - Sau đó, cho phủ một lớp mùn cưa khoảng 30 cm, cho xác heo vào rồi cho thêm một lớp mùn cưa khoảng 40-50 cm, đảm bảo độ ẩm khoảng 40-60 % và không có xác heo lộ ra ngoài. - Tiếp theo cho phun xịt vi sinh trên khắp bề mặt đã phủ mùn cưa và đậy kín bằng tấm đoan BT trên miệng hố, giúp cho quá trình phân hủy xác heo diễn ra nhanh hơn. - Sau thời gian ủ từ 4-6 tháng sản phẩm đã bị phân hủy sẽ được bón cho cây trồng trong trang trại. |

# 4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

* Khối lượng CTNH phát sinh:

Dự báo về khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành: CTNH phát sinh từ hoạt động của trang trại ước tính (dựa trên quy mô các trang trại tương tự) khoảng 5-7kg/tháng và tùy theo khả năng phòng chống dịch bệnh. Thành phần: Bóng đèn huỳnh quang, hộp mực in, dầu nhớt thải, thuốc thú y hết hạn sử dụng, kim tiêm, lợn chết do dịch bệnh...

# Bảng 3.3. Khối lượng CTNH phát sinh thường xuyên của Cơ sở

| TT | Tên chất thải | Mã CTNH | Trạng thái tồn tại | Số lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hộp mực in | 08 03 18 | Rắn | 2 |
| 2 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh | 16 01 06 | Rắn | 2 |
| 3 | Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn như kim tiêm, dụng cụ mỏ,...) từ thú y thải | 13 02 01 | Rắn/lỏng | 03-05 |
| 4 | Bao bì cứng thải (không chứa hóa chất nông nghiệp có gốc halogen hữu cơ như bao bì hóa chất độc hại, võ chai thuốc thú y...) | 14 01 06 | Rắn | 10-15 |
| 5 | Lợn chết (do dịch bệnh) | 14 02 01 | Rắn | Không thường xuyên, tùy theo khả năng phòng chống dịch bệnh |

* Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:

- Chất thải nguy hại: bóng đèn vỡ, dầu nhớt thải…lượng không đáng kể, bố trí thùng đựng chuyên dụng 120L, lưu kho. Sau khi đủ khối lượng sẽ liên hệ, tìm kiếm với các đơn vị trên địa bàn huyện Cam Lộ có phát sinh để hợp đồng thu gom và đưa đi xử lý.

- Đối với CTNH là thuốc thú y hết hạn sử dụng, kim tiêm, võ thuốc thú y… sẽ được thu gom vào thùng đựng chuyên dụng và được Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam định kỳ thu gom, đưa đi xử lý.

- Đối với CTNH là xác lợn bị dịch bệnh chết hàng loạt, CTNH là xác lợn bị dịch bệnh chết hàng loạt, Chủ cơ sở thực hiện các biện pháp theo hướng dẫn của Công văn số 5169/BNN-TY ngày 22/07/2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và thực hiện theo QCVN 01- 41:2011/BNNPTNT: Về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật, đồng thời phối hợp với các Cơ quan chức năng của địa phương để xử lý tiêu huỷ đúng quy định. Chủ cơ sở đã bố trí khu vực hủy xác với diện tích 100m2 khu vực phía Bắc của cơ sở, khoảng cách đến chuồng nuôi gần nhất 50m. Kích thước hố hủy xác tùy thuộc vào khối lượng lợn cần tiêu huỷ được cho xuống hố. Theo quy định tại QCVN 01 - 41: 2011/BNNPTNT, chiều rộng hố chôn không quá 03m để dễ thao tác, chiều dài có thể 9 – 12m, chiều sâu 1,2 – 1,5m. Hố được lót bạt PVC (một loại vải Cơ sở polyester filament và nhựa dán PVC dán hai mặt).

# 5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Cơ sở không có các hoạt động sản xuất gây tiếng ồn lớn, chỉ có hoạt động giao thông và tiếng ồn do lợn kêu. Chủ cơ sở áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau:

- Đối với tiếng ồn của phương tiện giao thông được áp dụng các biện pháp quản lý nội vi như:

+ Không sử dụng các phương tiện vận chuyển quá cũ, phải có giấy đăng kiểm của cơ quan quản lý.

+ Không nổ máy trong quá trình bốc dỡ hàng hóa, bốc chuyển lợn.

- Đối với tiếng ồn do lợn kêu được áp dụng biện pháp: Trang trại áp dụng công nghệ chăn nuôi theo hướng công nghiệp tập cho mỗi con lợn có chung một đồng hồ sinh học, quá trình ăn, ngủ luôn đúng giờ làm cho lợn không ở trong tình trạng đói nên chúng không kêu đòi ăn.

# 6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

* Sự cố cháy nổ:

- Thành lập đội PCCC tại chỗ, xây dựng nội quy về PCCC, trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC; Đưa ra các nội quy không được hút thuốc trong quá trình làm việc.

- Bố trí các vật liệu cứu hỏa, bao gồm bình CO2. Những vật liệu này được đặt tại các vị trí thích hợp nhất để tiện cho việc sử dụng. Các phương tiện phòng chống cháy luôn được kiểm tra thường xuyên và luôn ở trong tình trạng sẵn sàng.

- Đối với hầm biogas, lớp phủ của hầm biogas được làm bằng bạt HDPE dày 1mm (lớn hơn lớp lót đáy) chịu được áp lực rất tốt nhằm phòng ngừa khả năng nổ hầm biogas.

- Thiết kế hệ thống dẫn điện theo đúng quy định an toàn, thành lập tổ kiểm tra, bảo vệ hệ thống mạng lưới dẫn điện. Từ đó, sẽ giảm thiểu được sự cố cháy do chập điện, phóng điện xảy ra.

- Phối hợp với Công an PCCC để tổ chức tập huấn PCCC định kỳ hàng năm cho toàn bộ nhân viên trong trại.

- Khi sự cố cháy nổ xảy ra, Chủ cơ sở cần phải thông báo kịp thời cho toàn bộ CBCNV trong Trang trại biết, sử dụng các phương tiện chữa cháy đã được trang bị kịp thời dập tắt hoặc hạn chế đến mức thấp nhất đám cháy, liên lạc với phòng cảnh sát PCCC và y tế để ứng cứu tại chỗ và di dời công nhân ra khỏi vùng nguy hiểm.

* Sự cố tai nạn lao động, giao thông:

- Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ công nhân để có những phương án kịp thời ứng cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra.

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho CBCNV như khẩu trang, găng tay, mũ, giày... đồng thời giám sát, nhắc nhở công nhân phải mang theo bảo hộ lao động khi làm việc.

- Chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông đường bộ.

* Sự cố sạt lở, lũ quét:

- Trước khi có bão lũ xảy ra, cần thông báo kịp thời và có những phương án ứng cứu khi sự cố xảy ra.

- Chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, thiết bị để phối hợp với các ban ngành liên quan khác ứng phó, khắc phục trước và sau khi sự cố xảy ra.

- Khi có sự cố lũ quét, tiến hành sơ tán công nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, sử dụng các trang thiết bị và nhân lực tại chỗ để khống chế các sự cố có thể xảy ra đồng thời như cháy nổ. Thông báo cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Trị, các ban ngành liên quan để kịp thời ứng cứu, xử lý sự cố xảy ra.

* Dịch bệnh:

Chủ động trong khâu phòng ngừa dịch bệnh một cách nghiêm ngặt; Tiêm vắc-xin ngừa bệnh; Xây dựng hệ thống khử trùng ngay cổng vào, định kỳ phun tiêu độc khử trùng, rắc vôi,..quanh chuồng trại; bố trí khu cách ly lợn.

* Sự cố hệ thống xử lý nước thải:

- Chủ cơ sở đã thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Gia cố bờ các hồ chứa nước thải đảm bảo độ vững chắc, thường xuyên kiểm tra, theo dõi để xử lý kịp thời các dấu hiệu không an toàn đối với hệ thống xử lý. Báo cáo kịp thời đến các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý trong trường hợp có sự cố. Hiện nay, cơ sở đã xây dựng 01 hố gom, 01 hầm biogas, 01 bể lắng, 03 bãi lọc wedland, 01 hồ sinh học liên hoàn. Thời gian lưu nước 98 ngày tại hầm biogas, 1 ngày tại bể lắng, 18 ngày tại hồ sinh học. Do đó khi có sự cố hư hỏng ở một trong các hạng mục vẫn đảm bảo được công tác lưu trữ, xử lý và có đủ thời gian để Chủ cơ sở khắc phục sửa chữa các hư hỏng.

- Khi xảy ra sự cố, trang trại cần lưu giữ nước tại hồ sinh học, sau đó nhanh chóng khắc phục sự cố và bơm nước hoàn về hố gom để đưa vào xử lý.

- Tiến hành gia cố bờ đê bằng các đê bao để tránh việc tràn nước khi có mưa lớn.

- Tăng kích thước của các ống dẫn nước qua các hồ, đặc biệt là từ bể lắng qua bãi lọc weland để tăng khả năng dẫn nước giữa các hồ vào các thời điểm mưa lớn.

* Sự cố liên quan đến hầm biogas:

- Hệ thống thu khí biogas được kiểm tra thường xuyên nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời khả năng rò rỉ khí và các khả năng mất an toàn khác. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng, Chủ cơ sở không lắp đặt đường ống dẫn khí đi qua những nơi gần nguồn nhiệt, xa dụng cụ bắt lửa để tránh cháy nổ.

- Đối với sự cố vỡ hầm biogas, Chủ cơ sở áp dụng biện pháp sau: Các bờ taluy của hầm biogas được đắp dày, đầm nén kỹ, mặt đáy được lót bạt HDPE dày 0,5mm nhằm ngăn ngừa sự thẩm thấu nước thải vào mạch nước ngầm và giảm độ dính chặt của đất, qua đó sẽ phòng ngừa sự cố vỡ hầm biogas do hiện tượng sạt lỡ đất kéo theo. Khi có sự cố vỡ hầm biogas xảy ra Chủ cơ sở sẽ thông báo kịp thời với đơn vị xây dựng hệ thống xử lý nước thải để khắc phục sự cố, đối với phân và nước tiểu lợn sẽ được chứa ở hầm chứa phân (phía dưới nền chuồng) tránh việc xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

* Phòng ngừa sự cố mùi hôi:

Để phòng ngừa sự cố mùi hôi, chủ dự án thực hiện nghiêm các biện pháp sau:

- Sử dụng nguồn thức ăn có trộn chế phẩm men vi sinh để tăng cường tiêu hóa, hạn chế mùi từ phân.

- Xử lý phân bằng máy tách phân, phần còn lại đưa về hầm biogas, không để tồn đọng lâu ngày;

- Trồng cây xanh trong khuôn viên khu vực trang trại.

- Vệ sinh chuồng trại (tần suất 1lần /ngày), phun chế phẩm EM, phun thuốc sát trùng (với tần suất 5-7 ngày/lần).

- Thực hiện vệ sinh chuồng trại thường xuyên, thiết kế mương dẫn nước thải kín để đưa về hố gom, không để nước thải và phân ứ động dọc theo mương dẫn nhằm hạn chế sự phát triển của ruồi bọ và hạn chế khả năng phân hủy phát sinh mùi.

- Sử dụng chế phẩm khử mùi tại khu vực quạt hút của chuồng nuôi để giảm thiết tác động do mùi hôi ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

# 7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các nội dung thay đổi của Cơ sở so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết nhưng chưa đến mức phải thực hiện đánh giá tác động động môi trường như sau:

Bảng 3.4. Các nội dung thay đổi so với đề án BVMT được duyệt và các tác động môi trường từ việc thay đổi

| STT | Nội dung điều chỉnh | Theo đề án bảo vệ môi trường | Nội dung sau điều chỉnh | Các tác động môi trường từ việc thay đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên dự án | Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ái Vân – Quy mô 2.000 con lợn thịt | Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp Hoàng Nguyên | Do thay đổi chủ cơ sở (ông Lê Bảo Hoàng Nguyên mua lại của bà Nguyễn Thị Ái Vân) nên cơ sở thay đổi tên cho phù hợp. |
| 2 | Xử lý nước thải chăn nuôi | - Xây dựng hệ thống xử lý với tổ hợp hồ biogas kết hợp với hồ sinh học | - 01 hầm biogas, kích thước bề mặt: 33 x 25m, Đáy: 24 x 19m, sâu 5m (thể tích 3.157m3). Thời gian lưu nước thải: 98 ngày. Nước thải từ hầm biogas sẽ được chảy ra hệ thống bể lắng. - Hệ thống 03 bể lắng, kích thước bề mặt: 7x2m, sâu 2m (thể tích 28 m3). - Bãi lọc Wetland 01: kích thước bề mặt: 15 x 6m; Đáy: 13 x 4m; Sâu: 1m. - Bãi lọc Wetland 02: kích thước bề mặt: 20 x 7,1m; Đáy: 18 x 5,1m; Sâu: 1,4m. - Bãi lọc Wetland 03: kích thước bề mặt: 20 x 7,1m; Đáy: 18 x 5,1m; Sâu: 1,4m. Các lớp vật liệu lọc từ đáy lên gồm: Đá hộc dày 300 Đá 2x4 dày 300 Đá 1x2 dày 200 trồng cây hoa chuối. - Hồ sinh học: kích thước Bề mặt: 19,6 x 20; Đáy: 17,6 x 15, sâu 1,8m (thể tích 587 m3) | + Bổ sung 03 bãi lọc Wetland thay đổi công nghệ xử lý nước thải nhằm tăng hiệu quả xử lý cho hệ thống xử lý nước thải, nhằm đảm bảo nước thải đầu ra của dự án đạt cột B – QCVN 62-MT:2016/BTNMT (Cột B, Kq=0,9; Kf=1,3). |

Bãi lọc ngầm có khả năng khử chất lơ lửng với hiệu quả cao. Nồng độ chất lơ lửng trong nước sau xử lý trung bình nhỏ. Đối với hệ thống dòng chảy bề mặt có diện tích mặt nước tiếp xúc với không khí lớn, hiệu quả xử lý chất lơ lửng thường thấp hơn do khả năng phát triển của các loại rong, tảo. Bãi lọc loại này cần được thiết kế có độ sâu mực nước thấp, cấy trồng cây hoa chuối với mật độ lớn tại khu vực hồ giảm nồng độ chất thải trước khi xả nước ra nguồn tiếp nhận. Bãi lọc ngập nước có khả năng xử lý BOD5 cao, Trong tất cả các dạng bãi lọc đều có chu trình tuần hoàn cacbon riêng sản sinh lượng BOD5 thấp. Qua hệ thống bãi lọc ngầm thì vi sinh vật cũng giảm đi đáng kể.

Nhận xét: Như vậy, với công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi áp dụng tại Trang trại sẽ làm giảm thiểu hàm lượng các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, giảm các vi sinh vật gây bệnh và đảm bảo theo QCVN 62-MT:2016/BTNMT (Cột B, Kq=0,9; Kf=1,3) trước khi thải ra môi trường.

Đánh giá thực tế hiệu suất xử lý hệ thống xử lý nước thải sẽ được Chủ Dự án thực hiện ở giai đoạn vận hành thử nghiệm, có cán bộ công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi.

# Chương IV

# NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

# 1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

1.1. Nguồn phát sinh nước thải

- Nguồn số 01: Nước thải chăn nuôi phát sinh tại dãy chuồng số 01.

- Nguồn số 02: Nước thải chăn nuôi phát sinh tại dãy chuồng số 02.

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt tại nhà vệ sinh của công nhân.

1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả thải

1.2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải

- Dòng thải số 01 (tương ứng nguồn số 01 và 02): Nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi sau khi được xử lý được xả môi trường tiếp nhận là khe nước tự nhiên phía Tây Nam cơ sở,

- Dòng thải số 02 (tương ứng nguồn số 03): Nước thải sinh hoạt tại nhà vệ sinh của công nhân sau xử lý, qua hố thấm vào đất trong khuôn viên trang trại.

1.2.2. Vị trí xả thải

- Vị trí xả nước thải: Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp Hoàng Nguyên.

- Tọa độ vị trí xả nước thải:

+ Dòng nước thải số 01: Khe nước tự nhiên phía Tây Nam dự án: tọa độ X=1.852.651; Y=577.376.

+ Dòng nước thải số 02: Hố thấm sau cùng Bể tự hoại tại Nhà vệ sinh công nhân: X: 1.852.718m; Y:577.565m.

(Theo Hệ tọa độ VN2000, KTT 106015', múi chiếu 30)

1.2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất

- Dòng số 01: 32 m3/ngày đêm.

- Dòng số 02: 0,5 m3/ngày đêm.

1.2.3.1. Phương thức xả thải

- Dòng số 01: Nước thải sau xử lý tại bể khử trùng sẽ được xả ra khe nước phía Tây Nam trang trại bằng đường ống nhựa D140. Hình thức xả thải: Tự chảy.

- Dòng số 02: Nước thải sau khi xử lý tự thấm vào môi trường đất trong khuôn viên của Cơ sở, khu vực nhà vệ sinh. Hình thức xả thải: Tự thấm vào đất.

1.2.3.2. Chế độ xả thải: Xả liên tục trong ngày (24 giờ).

1.2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải, cụ thể như sau:

- Dòng thải số 01: Nước thải chăn nuôi sau xử lý của Trang trại đảm bảo QCVN 62-MT:2016/BTNMT-QCKTQG về nước thải chăn nuôi (Cột B, Kf=1,3, Kq=0,9). Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: cụ thể ở bảng sau:

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm nước thải chăn nuôi

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 5,5 - 9 | 06 tháng/lần | Không áp dụng |
| 2 | BOD5 | mg/l | 117 |  |  |
| 3 | COD | mg/l | 351 |  |  |
| 4 | TSS | mg/l | 175,5 |  |  |
| 5 | Tổng N | mg/l | 175,5 |  |  |
| 6 | Coliform | MPN/100ml | 5.000 |  |  |

Vị trí quan trắc: Nước tại sau khi xử lý qua hồ sinh học.

- Dòng thải số 02: Nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt Quy chuẩn cho phép trước khi xả thải theo QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B, K=1,2). Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải cụ thể ở bảng sau:

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Giá trị tối đa cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 5,5 - 9 | Không áp dụng | Không áp dụng |
| 2 | BOD5 (20 0C) | mg/l | 60 |  |  |
| 3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 120 |  |  |
| 4 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 1.200 |  |  |
| 5 | Sunfua (tính theo H2S) | mg/l | 4,8 |  |  |
| 6 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 12 |  |  |
| 7 | Nitrat (tính theo N) | mg/l | 60 |  |  |
| 8 | Dầu mỡ động, thực vật | mg/l | 24 |  |  |
| 9 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | 12 |  |  |
| 10 | Phosphat (tính theo P) | mg/l | 12 |  |  |
| 11 | Tổng Coliform | MPN/100 ml | 5.000 |  |  |

# 2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

2.1. Nguồn phát sinh

- Nguồn số 01: Mùi hôi phát sinh từ khu vực chuồng nuôi.

- Nguồn số 02: Mùi hôi từ khu vực hố gom và máy tách phân.

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải

2.2.1. Vị trí xả khí thải

- Dòng thải số 01: Mùi hôi phát sinh từ quạt thông gió khu vực chuồng nuôi.

- Dòng thải số 2: Mùi hôi từ khu vực hố gom và máy tách phân.

2.2.2. Lưu lượng xả khí lớn nhất

Do lượng mùi phát sinh từ chuồng trại, khu vực hố gom và máy tách phân là nguồn thải phát tán, không xác định được lưu lượng.

2.2.2.1. Phương thức xả khí thải: Xả thải liên tục 24/24h.

- Dòng thải số 1: Sau quạt thông gió của chuồng nuôi xả ra môi trường

- Dòng thải số 2: Khu vực hố gom và máy tách phân, phân tán theo nguồn diện.

2.2.2.2. Chất lượng xả ra môi trường

Dòng thải số 1, 2: Do lượng mùi phát sinh từ chuồng trại là nguồn thải phát tán, không xác định được lưu lượng nên quy chuẩn xả thải của trang trại là QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng không khí.

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong môi trường không khí

| ###### TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Giá trị tối đa cho phép (TB 1 giờ) | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | NH3 | µg/Nm3 | 200 | 06 tháng/lần | Không áp dụng |
| 2 | H2S | µg/Nm3 | 42 |  |  |
| 3 | CH3SH (mecaptan) | µg/Nm3 | 50 |  |  |

Vị trí quan trắc định kỳ: 02 vị trí tại khu vực cổng trại; khu vực phía sau quạt thông gió của chuồng nuôi.

# 3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

Tiếng ồn, độ rung chủ yếu phát sinh từ các phương tiện giao thông và từ tiếng kêu của lợn, máy phát điện. Tuy nhiên, nguồn phát sinh nhỏ và đã được áp dụng các biện pháp giảm thiểu như đề xuất tại chương III. Do đó, Dự án đầu tư không đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung.

# Chương V

# KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

# 1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường

Tại thời điểm tháng 5/2017 cơ sở hoàn thiện việc xây dựng trang trại và đi vào hoạt động, theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, Cơ sở đã lập các thủ tục để xin UBND tỉnh phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết: Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 30/12/2016. Đến thời điểm hiện tại, cơ sở đã đi vào hoạt động với 100% công suất. Hệ thống xử lý nước thải theo quyết định phê duyệt bao gồm hầm biogas và hồ sinh học. Tuy nhiên để nâng cao hiệu quả xử lý chất thải, chủ dự án đã cải tạo xây dựng bao gồm 01 hầm biogas, 01 bể lắng, 03 bãi lọc ngầm, 01 hồ sinh học liên hoàn.

# 2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải có lưu lượng xả thải tối đa 32m3/ngày.đêm. Để đánh giá chất lượng nước thải đầu ra khi qua hệ thống xử lý nước thải của Trang trại. Chủ dự án đã hợp đồng với Công ty TNHH Tài nguyên & Môi trường Minh Hoàng lấy mẫu đánh giá chất lượng nước thải đầu ra. Cho kết quả như sau:

- Vị trí quan trắc: Nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải.

- Thông số quan trắc: pH, TSS, BOD5, COD, Tổng N, Coliform.

- Quy chuẩn so sánh: Cột B của QCVN 62-MT:2016/BTNMT  (với nguồn tiếp nhận là Khe nước phía Tây Nam của Cơ sở; Kq=0,9; Kf=1,3).

Kết quả được tổng hợp như sau:

Bảng 5.1. Kết quả phân tích mẫu nước thải của trang trại

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả | QCVN 62-MT: 2016/BTNMT Cột B, Kq=0,9; Kf=1,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 7,54 | 5,5 – 9 |
| 2 | BOD5 | mg/l | 90,43 | 117 |
| 3 | COD | mg/l | 254,85 | 351 |
| 4 | TSS | mg/l | 93,5 | 175,5 |
| 5 | Tổng N | mg/l | 71,03 | 175,5 |
| Ghi chú - QCVN 62-MT:2016/BTNMT - QCKTQG về nước thải chăn nuôi Cột B: Xả vào nguồn nước không cấp cho mục đích sinh hoạt; - Kf = 1,3; Kq = 0,9; - (-): Không quy định. |  |  |  |  |

Qua bảng 5.1 cho thấy tất cả các chỉ tiêu quan trắc nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B của QCVN 62-MT:2016/BTNMT (với nguồn tiếp nhận là Khe nước phía Tây Nam của Cơ sở; Kq=0,9; Kf=1,3).

# 3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải

Chủ dự án đã phối hợp với đơn vi tư vấn thực hiện lấy mẫu tại các vị trí sau:

+ K1: Tại cổng vào khu vực Trang trại.

+ K2:  Tại phía sau cánh quạt chuồng nuôi

Kết quả được tổng hợp như sau:

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc không khí

| TT | Thông số |  | Đơn vị | Kết quả |  | QCVN 05: 2023/BTNMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | K1 | K2 |  |  |
|  | Bụi |  | mg/m3 | 0,133 | 0,129 | 0,3 |  |
|  | Tiếng ồn |  | dbA | 61,9 | 63,2 | 70(1) |  |
|  | H2S |  | mg/m3 | <0,012 | <0,012 | 0,042 |  |
|  | NH3 |  | mg/m3 | < 0,015 | <0,015 | 0,2 |  |
| Ghi chú: |  |  | - Quy chuẩn so sánh: + QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình 1h); + (1) QCVN 26:2010/BNTMT: Quy chuẩn Quốc gia về tiếng ồn, độ rung |  |  |  |  |

Nhận xét: Qua bảng 5.2 cho thấy các chỉ tiêu giám sát đều nằm trong giới hạn cho phép của các Quy chuẩn về chất lượng môi trường không khí xung quanh, điều đó chứng tỏ trang trại trong thời gian hoạt động thực hiện đầy đủ các biện pháp phun chế phẩm, khử mùi, giảm nồng độ ô nhiễm đến môi trường xung quanh.

# 4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải

# * Đối với CTR sinh hoạt

Thu gom, phân loại, lưu trữ 2,5 kg/ngày vào các thùng chứa có nắp đậy; Hợp đồng với Hợp tác xã nông nghiệp Cam Chính thu gom 1 lần/tháng.

# * Đối với CTR thông thường

- Phân lợn: Phân lợn được thu gom về hố gom 1 của HTXLNT, sau đó sử dụng 01 máy ép phân (công suất: 15m3/h/máy ép) để ép phân lợn và đưa về khu vực ủ phân để lưu trữ. Phân lợn sau khi ủ được sử dụng để bón cho cây trồng tại Trang trại

- Bao bì thức ăn: Bán cho các cơ sở thu mua để tái sử dụng hoặc sử dụng để chứa phân lợn sau đó bán cho cho các cơ sở, hộ kinh doanh nông nghiệp

- Bùn từ hệ thống biogas: Lượng bùn này khi được hút lên sẽ được đưa đến khu vực ủ phân. Sau đó dùng để bón cho cây trồng trong trang trại.

- Heo sau khi chết không do dịch bệnh: Được đem đi xử lý ở hố hủy xác.

* Đối với Chất thải nguy hại

Hoạt động của Cơ sở làm phát sinh các chất thải nguy hại gồm: Bóng đèn huỳnh quang, hộp mực in, thuốc thú y hết hạn sử dụng, kim tiêm,…được Chủ cơ sở thu gom vào 01 thùng rác 120L có nắp đậy. Cơ sở sẽ hợp đồng với đơn vị có năng lực định kỳ 1 lần/năm thu gom, đưa đi xử lý.

# 5. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải

# * Đối với CTR sinh hoạt

Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của 5 CBCNV chủ yếu là thực phẩm (vỏ rau, củ quả), thức ăn dư thừa, túi nilon, chai lọ, giấy lau với khối lượng phát sinh thực tế là 2,5 kg/ngày.

# * Đối với CTR thông thường

- Phân lợn: Lượng phân lợn thải ra (lúc tối đa) là: 4.000kg/ngày * 0,43 = 1.720 kg.

- Bao bì thức ăn: bao bì thức ăn khoảng 216 bao bì thức ăn/ngày. Khối lượng khoảng 216 × 0,2 kg = 43,2kg

- Bùn từ hệ thống biogas: Được nạo vét định kỳ 2 năm/lần. Lượng bùn thải phát sinh qua mỗi lần nạo vét khoảng 30 tấn/lần.

- Heo chết do dịch bệnh.

* Đối với Chất thải nguy hại

Hoạt động của Cơ sở làm phát sinh các chất thải nguy hại gồm: Bóng đèn huỳnh quang, hộp mực in, thuốc thú y hết hạn sử dụng, kim tiêm,…khoảng 24kg/năm và tùy theo khả năng phòng chống dịch bệnh.

# 6. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở

Ngày 09/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra cơ sở về việc thực hiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã yêu cầu cơ sở thực hiện bổ sung các nội dung sau:

- Bố trí thùng đựng chất thải thú y chuyên dụng; nạo vét mương gom nước thải, tu sửa các ống dẫn nước thải; tu sửa hầm biogas, nạo vét hồ sinh học, trồng và chăm sóc cây thủy sinh để tăng cường hiệu qua xử lý (bèo, lau sậy,…); đầu tư khu vực thu gom xử lý chất thải, bùn thải, tận dụng ủ làm phân bón.

- Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường; thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường

Hiện tại, Chủ cơ sở đã nghiêm túc đầu tư các hạng mục công trình xử lý chất thải, biện pháp bảo vệ môi trường để khắc phục các tồn tại.

# Chương VI

# KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

# 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

# 1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Đối với Cơ sở sẽ thực hiện vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi.

- Thời gian vận hành thử nghiệm: Tối đa trong vòng 03 tháng kể từ ngày Giấy phép môi trường được cấp. Chủ Cơ sở gửi thông báo tới Sở Tài nguyên và Môi trường trước 10 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. Thời gian vận hành thử nghiệm kéo dài 3 ngày liên tục.

- Công suất dự kiến đạt được: 100% công suất.

# 1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

- Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi công suất 50m3/ngày.đêm.

- Số lượng quan trắc: 02 vị trí.

- Vị trí quan trắc:

+ Vị trí lấy mẫu đầu vào: Nước thải tại hố gom, trước máy tách phân.

+ Vị trí mẫu đầu ra: Nước tại ống thoát nước của hồ sinh học ra phía Tây Nam cơ sở.

- Loại mẫu: Mẫu đơn.

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, COD, TSS, Tổng N, Coliform.

- Tần suất quan trắc: Thực hiện quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm các hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, cụ thể: Quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 03 ngày liên tiếp.

- Quy chuẩn so sánh: Cột B của QCVN 62-MT:2016/BTNMT  (Kq=0,9; Kf=1,3) Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi.

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện Kế hoạch: Đơn vị có năng lực được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép hành nghề dịch vụ quan trắc môi trường; đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư.

# 2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật

# 2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

- Quan trắc nước thải: Cơ sở có lưu lượng thải < 200 m3/ngày đêm nên không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ hoặc tự động liên tục theo quy định tại Phụ lục XXVIII, ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ.

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Cơ sở có lưu lượng thải < 50.000 m3/giờ nên không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ hoặc tự động liên tục theo quy định tại Phụ lục XXIX - Dự án, Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả bụi, khí thải công nghiệp ra môi trường phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ.

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

Dự án có tổng công suất thiết kế hệ thống xử lý nước thải là 50m3/ngày đêm nên không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

# 2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án.

* Quan trắc nước thải:

- Số lượng: 01 vị trí.

- Vị trí: Nước tại ống thoát nước sau hồ sinh học ra phía Tây Nam. Tọa độ X: 1.852.651m; Y: 577.376m

- Tần suất: 06 tháng/lần.

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, COD, TSS, Tổng N, Coliform.

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: Cột B của QCVN 62-MT:2016/BTNMT  (Kq=0,9; Kf=1,3).

* Quan trắc môi trường không khí vùng làm việc:

- Số lượng: 01 vị trí.

- Vị trí: Khu vực phía sau quạt thông gió của chuồng nuôi – Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp Hoàng Nguyên. Tọa độ X: 1.852.734 m; Y: 577.518m.

- Tần suất: 06 tháng/lần.

- Thông số giám sát: Bụi lơ lửng, H2S, NH3, tiếng ồn.

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:

+ QCVN 03:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

+ QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

+ QCVN 02:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

* Quan trắc môi trường không khí xung quanh:

- Số lượng: 01 vị trí.

- Vị trí: Tại khu vực cổng trại – Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp Hoàng Nguyên. Tọa độ X: 1.852.753; Y: 577.575.

- Tần suất: 06 tháng/lần.

- Thông số giám sát: Bụi lơ lửng, H2S, NH3, tiếng ồn.

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 26:2010/BTNMT QCKTQG về tiếng ồn.

* Quan trắc CTR, CTNH:

- Thông số quan trắc: Thành phần, khối lượng và bảo quản lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH.

- Vị trí quan trắc: Tại kho chứa CTR, CTNH của trang trại.

- Tần suất quan trắc: 02 lần/năm.

# 3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

Kinh phí quan trắc môi trường hàng năm của Cơ sở là 30.000.000 đồng.

# Chương VII

# CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình hoạt động, Chủ cơ sở cam kết thực hiện như sau:

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường.

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. Trong đó:

+ QCVN 05:2023/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT.

+ QCVN 02:2019/BYT (Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi nơi làm việc); QCVN 03:2019/BYT (Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc); QCVN 24:2016/BYT (Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn nơi làm việc); QCVN 26:2016/BYT (Quy định điều kiện vi khí hậu nơi làm việc).

+ QCVN 08:2023/BTNMT - QCKTQG về chất lượng nước mặt.

+ QCVN 09:2023/BTNMT - QCKTQG về chất lượng nước dưới đất.

+ QCVN 62-MT:2016/BTNMT - QCKTQG về nước thải chăn nuôi (cột B, Kq=0,9; Kf=1,3); QCVN 01-14:2010/BNNPTNT - QCKTQG điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học.

+ QCVN 14:2008/BTNMT - QCKTQG về nước thải sinh hoạt (cột B, K=1,2).

- Cam kết trong quá trình vận hành các công trình xử lý chất thải, nếu gặp phải các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải sẽ tiến hành ngừng các hoạt động xả thải và khắp phục các công trình. Chỉ xả nước thải ra môi trường tiếp nhận khi các thông số đảm bảo theo quy định của pháp luật.

# PHỤ LỤC BÁO CÁO

- Hình ảnh thi công các công trình xử lý chất thải, hệ thống xử lý nước thải.

- Giấy tờ về đất đai của cơ sở theo quy định của pháp luật;

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường;

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở;

- Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI CƠ SỞ

| Hầm biogas |  |  | Bể lắng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bãi lọc ngầm 01 |  |  | Bãi lọc ngầm 02 |  |
| Bãi lọc ngầm 03 |  |  | Hồ sinh học |  |
| Máy tách phân |  |  | Hệ thống bể lắng |  |
| Thùng chứa Chất thải nguy hại |  |  |  | Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra |  |