Báo cáo Đánh giá tác động môi trường


MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của công trình 

1.1. Thông tin chung về công trình
Phường Đồng Phú là một trong những phường trung tâm của thành phố Đồng Hới, có diện tích tự nhiên 379,02 ha; dân số hiện có 11.041 người, 2.357 hộ dân, phân bố ở 11 tổ dân phố. 

Phường Đồng Phú hiện nay đang là một trong những phường có tiềm năng phát triển kinh tế lớn tại thành phố Đồng Hới. Các ngành kinh tế chính của Phường là sản xuất, những ngành công nghiệp nặng và dịch vụ tiêu dùng trực tiếp với người dân trong khu vực. Theo quy hoạch phát triển đô thị đến năm 2030 của thành phố Đồng Hới, Phường Đồng Phú sẽ là một trong những khu vực phát triển nhất. Để tạo ra sự phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu của cư dân, tại Phường Đồng Phú sẽ tập trung vào các lĩnh vực khai thác và phát triển kinh tế, dịch vụ, vận tải và nơi ở. Cùng với sự phát triển vê kinh tế - xã hôi thì tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp. 

Công an phường Đồng Phú là lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội phường Đồng Phú nói riêng và thành phố Đồng Hới nói chung. Hiện nay, trụ sở làm việc công an phường Đồng Phú đã xuống cấp, không còn đảm bảo công năng sử dụng. Để đáp ứng tình hình thực tế hiện nay của phường, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác cho công an phường Đồng phú, việc xây dựng trụ sở mới công an phường Đồng Phú là vô cùng cần thiết.

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân phường Đồng Phú
1.3. Sự phù hợp của công trình với quy hoạch và các quy định của pháp luật

Công trình: “Trụ sở Công an phường Đồng Phú thuộc Công an thành phố Đồng Hới” thuộc phường Đồng Phú được xây dựng sẽ đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác, tăng cường sức chiến đấu cho các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường. Công trình thuộc công trình cấp III, công trình an ninh - quốc phòng. Quy mô công trình phù hợp với Nghị Quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 06/08/2021 của Hội đồng nhân dân phường Đồng Phú về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (phần ngân sách phường quản lý). Nghị Quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 06/08/2021 của Hội đồng nhân dân phường Đồng Phú về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2021 (các dự án An ninh - Quốc phòng).

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
2.1. Căn cứ pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn

2.1.1. Căn cứ pháp lý
Báo cáo đánh giá tác động môi trường công trình “Trụ sở Công an phường Đồng Phú thuộc Công an thành phố Đồng Hới” được thực hiện dựa trên những cơ sở pháp lý sau:

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 29/11/2013; 

- Luật Xây dựng 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;

- Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022;

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày ngày ngày 19/11/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý công trình đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 /11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 quy định một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;
 
- Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong báo cáo bao gồm:

- QCVN 14 : 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt;

- QCVN 02 : 2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt;

- QCVN 26 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- QCVN 05 : 2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 08-MT : 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
- QCVN 24 : 2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.
2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định liên quan đến công trình
- Nghị Quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 06/08/2021 của Hội đồng nhân dân phường Đồng Phú về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (phần ngân sách phường quản lý);

- Nghị Quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 06/08/2021 của Hội đồng nhân dân phường Đồng Phú về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2021 (các dự án An ninh - Quốc phòng);
- Quyết định số 1884 của UBND phường Đồng Phú ngày 20/12/2021 về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trụ sở Công an phường Đồng Phú thuộc Công An thành phố Đồng Hới; 

- Công văn số  số 477/TĐ-QLĐT ngày 06/12/2021 của Phòng quản lý đô thị - UBND thành phố Đồng Hới về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trụ sở Công an phường Đồng Phú thuộc Công An thành phố Đồng Hới.

- Thống kê kết quả chỉnh lý địa chính (Phục vụ thu hồi đất). 
2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ công trình tạo lập
- Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trụ sở Công an phường Đồng Phú thuộc Công An thành phố Đồng Hới.

- Hồ sơ bản vẽ thiết kế kinh tế kỹ thuật công trình: Trụ sở Công an phường Đồng Phú thuộc Công An thành phố Đồng Hới.
3. Tổ chức thực hiện báo cáo ĐTM 

Ủy ban nhân dân phường Đồng Phú (chủ đầu tư) và Công ty Cổ phần môi trường HPT (Đơn vị tư vấn) tổ chức thực hiện báo cáo ĐTM công trình: Trụ sở Công an phường Đồng Phú thuộc Công an thành phố Đồng Hới.
* Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Đồng Phú 

- Người đại diện: Bà Lê Thị Thu Cúc
- Chức vụ: Chủ tịch
- Địa chỉ liên hệ: 37 Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

- Điện thoại: 0232.3822988


* Đơn vị tư vấn và thực hiện lập báo cáo ĐTM:

Công ty Cổ phần môi trường HPT

- Người đại diện: Ông Nguyễn Trung Thành    - Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: 06 Chu Huy Mân, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 098.3005008
Những người tham gia thực hiện:

Bảng 1: Thành phần tham gia thực hiện báo cáo ĐTM

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Nội dung 

phụ trách
	Chữ ký

	I
	Thành viên cơ quan công trình
	

	1
	Bà: Lê Thị Thu Cúc
	Chủ tịch UBND
	Cung cấp các hồ sơ, thông tin liên quan đến công trình
	

	2
	Ông: Đặng Thanh Tân
	Cán bộ 

địa chính
	
	

	II
	Thành viên đơn vị tư vấn lập báo cáo
	

	1
	Nguyễn Trung Thành
	Giám đốc
	Chủ trì
	

	2
	Đặng Thị Tuyết Hạnh
	Thành viên
	Khảo sát, thu thập số liệu; tổng hợp thông tin, số liệu viết báo cáo
	

	3
	Trần Thị Thủy
	Thành viên
	
	

	4
	Trần Thi Kim Tuyết
	Thành viên
	Khảo sát, thu thập số liệu
	

	5
	Ngô Phi Triều
	Thành viên
	
	


4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM

Các phương pháp đánh giá tác động môi trường chủ yếu được sử dụng trong quá trình thực hiện báo cáo:
Bảng 2: Các phương pháp đánh giá tác động môi trường sử dụng trong

quá trình thực hiện báo cáo

	TT
	Các

phương pháp
	Mục đích áp dụng

	I. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường

	1
	Phương pháp 
lập bảng liệt kê
	Phân tích quá trình thực hiện công trình, quá trình thi công, biện pháp thi công và phương tiện sử dụng... Phương pháp này được sử dụng để lập mối quan hệ giữa các hoạt động của công trình và các tác động môi trường.

	II. Các phương pháp khác

	1
	Phương pháp 
khảo sát
	Quan sát, đánh giá hiện trường (kết hợp với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình).

	2
	Phương pháp 
thu thập thông tin
	Sưu tầm các nguồn tài liệu liên quan phục vụ quá trình ĐTM; thu thập các số liệu về điều kiện kinh tế - xã hội và khí tượng thủy văn khu vực; tham khảo các tài liệu ĐTM.

	3
	Phương pháp đo đạc
	Đo đạc các chỉ số môi trường bằng các thiết bị đo đạc có độ chính xác cao.

	4
	Phương pháp
 so sánh
	Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, khí thải và so sánh với các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn, QCMT Việt Nam.

	5
	Phương pháp dự báo
	Dựa trên số liệu nền, nội dung công trình để dự báo nguồn phát sinh, tải lượng, nồng độ và mức độ tác động do quá trình thực hiện công trình đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội.

	6
	Phương pháp tham vấn điện tử
	Tham vấn người dân được thực hiện thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. Phương pháp này được áp dụng ở Chương 5 của Báo cáo.


5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM

5.1. Thông tin chung về công trình
5.1.1. Thông tin chung

a. Tên công trình 

Trụ sở Công an phường Đồng Phú thuộc Công an thành phố Đồng Hới.
Địa điểm thực hiện: phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

b. Chủ đầu tư

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Đồng Phú 

- Người đại diện: Bà Lê Thị Thu Cúc
- Chức vụ: Chủ tịch
- Địa chỉ liên hệ: 37 Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

- Điện thoại: 0232.3822988


- Tiến độ thực hiện công trình: 2023 - 2024


c. Vị trí địa lý
Công trình “Trụ sở Công an phường Đồng Phú thuộc Công an thành phố Đồng Hới” thuộc địa phận phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Với các vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông giáp đường giao thông Trần Quý Cáp;

+ Phía Tây giáp khu thương mại dịch vụ;

+ Phía Nam giáp khu dân cư;

+ Phía Bắc giáp bãi đất trống (dự kiến làm đường quy hoạch rộng 15m).

Tổng diện tích công trình: 2.441,07m2.

5.1.2. Phạm vi quy mô, công suất

Xây dựng trụ sở làm việc mới 2 tầng, diện tích xây dựng 370m2, tổng diện tích sàn xây dựng 740m2. 

5.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của công trình
a. Giải pháp kiến trúc 
* Mặt bằng

Trụ sở Công an Phường được thiết kế cao 02 tầng, mặt bằng công trình có hình chữ U có tổng kích thước theo các trục 27,3m x18,9m; bước cột chính rộng 3,3m; 3,0 và 2,7; nhịp chính dài 5,7m; 5,1m; 4,8m. Chiều cao tính từ cos 0,0 đến đỉnh mái của công trình là 11,55m với chiều cao các tầng: tầng 1 cao 3,6m; tầng 2 cao 3,6m; phần mái cao 4,35m; cos 0,0 cao hơn mặt sân tự nhiên 0,45m.

Công năng sử dụng như sau: 

- Tầng 1:

+ Trưởng công an Phường, nghỉ trực, diện tích:


18m²


+ Phòng tiếp công dân, diện tích:




15,5m²

+ Phòng trực ban, diện tích:





15,5m²

+ Phòng kiểm soát camera an ninh, diện tích:


18m²
+ Phòng làm việc Cảnh sát hình sự, nghỉ trực, diện tích:

15m²
+ Phòng làm việc Cảnh sát trật tự, nghỉ trực, diện tích:

15m²
+ Phòng làm việc Cảnh sát khu vực, nghỉ trực, diện tích:

15m²
+ Phòng tạm giữ hành chính, diện tích:



13m²
+ phòng bếp, ăn, nghỉ trực, diện tích:




22m²
+ Các phòng vệ sinh, diện tích:





32m²
- Tầng 2:

+ Trưởng công an Phường, nghỉ trực, diện tích:


18m²
+ Phó Trưởng công an Phường 1, nghỉ trực, diện tích:

15m²

+ Phó Trưởng công an Phường 2, nghỉ trực, diện tích:

15m²

+ Phó Trưởng công an Phường 3, nghỉ trực, diện tích:

15m²

+ Phòng họp, giao ban, diện tích:




44m²
+ Phòng tiếp khách, truyền thống, diện tích:



22m²
+ Phòng hội ý lãnh đạo, diện tích:




13m²
+ Kho tổng hợp, diện tích:





18m²
+ Các phòng vệ sinh, diện tích:





21m²
* Mặt đứng

Công trình Trụ sở Công an phường được thiết kế với hình thức kiến trúc hiện đai, cập nhật xu hướng kiến trúc hiện nay là tầm nhìn cho tương lai. Về mặt cấu trúc, kiến trúc mặt đứng công trình gồm làm 3 phần chính: phần đế (chân móng công trình), phần thân (từ tầng 1 đến tầng 2) và mái. Điểm nhấn cho mặt đứng của công trình là khu vực sảnh chính, sảnh phụ ở tầng 1 và hệ vách kính lớn ở vị trí 2 bên mặt đúng chính, mặt đứng bên.

Công trình có chiều cao tầng 1: 3,6m; tầng 2: 4,1m tổng chiều cao công trình từ móng tới đỉnh mái: 12m. Trên mặt đứng, hệ thống mái tôn được lợp giấu phía dưới các tường đầu hồi chạy xung quanh nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ cho công trình, bảo vệ công trình giảm tác động của thời tiết xấu, phía dưới mái tôn là bản sàn bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Công trình sử dụng tông màu vàng nhạt làm chủ đạo, kết hợp hình khối cứng cáp, bố cục cân xứng qua trục trung tâm thể hiện sự bề thế, đăng đối và uy nghi, kiểu kiến trụ ở hành chính công quyền đại diện cho pháp luật.

b. Mức độ hoàn thiện:

- Toàn bộ mái công trình lợp tôn sóng vuông dày 0,42 ly, trên có ke chống bão; Xà gồ thép; tường thu hồi xây gạch với vữa xi măng mác 75 dày 150.

- Trần bê tông cốt thép đổ tại chỗ, đóng trần thạch cao khung xương nổi a 600x600.

- Các phòng làm việc lát gạch Ceramic kích thước 600x600 ốp gạch chân tường kích thước 120x600.

- Tường xây gạch không nung dày 220 mác M75 với vữa M75, trát vữa M75, dày 15. Tường mặt trong bả matit sơn hoàn thiện 3 nước. Tường mặt ngoài chống thấm Sika (hoặc tương đương), sơn hoàn thiện 3 nước theo chỉ định của bản ve mặt đứng. Các vị trí còn lại sơn màu vàng nhạt.

- Bản thang bằng bê tông cốt thép, bậc xây gạch không nung đặc với vữa M75, mặt bậc lát đá Granite tự nhiên màu đen vói vữa xi măng mác 75 dày 15.

- Cửa đi, cửa sổ và vách kính sử dụng cử nhôm Xingfa, kính dày 6,38 mm, 10,10 mm.

+ Trồng cỏ tự nhiên 90m² bao quanh công trình.

c. Giải pháp kết cấu:

* Phần móng

Móng của công trình là hệ thống băng đặt lên lớp đất số 1. Chiều sâu chôn móng là 1,2m. Móng dưới tường xây bằng gạch đặc M75, có hệ giằng BTCT đỡ khối xây tường gạch và chắn đất.

Bê tông móng mác M250, Rn = 110kg/cm²

Cốt thép móng:

+ Cốt thép D < 10mm dùng loại AI, Rs = 2250kg/cm²
+ Cốt thép D>= 10mm dùng lại AI, Rs = 2800kg/cm²

* Phần thân

Hệ kết cấu chịu lực công trình là hệ khung BTCT chịu lực. Bê tông cột, dầm, sàn, cầu thang dùng bê tông M250, Rn = 110kg/cm².

Cốt thép chịu lực:

+ Cốt thép D< 10mm dùng loại AI, Rs = 2250 kg/cm²

+ Cốt thép D >= 10 dùng loại AII, Rs = 2800 kg/cm²
Kích thước các ô sàn có chiều dày sàn: 100mm, 120mm.

d. Giải pháp cấp, thoát nước:

* Giải pháp cấp nước:

- Nguồn nước chính cấp nước cho công trình được lấy từ hệ thống cấp chung của thành phố

- Bể nước ngầm được thiết kế với dung tích 50m  đáp ứng được nhu cầu phòng cháy và dự trữ nước sinh hoạt.

- Nguyên lý làm việc: Nước từ bể nước bơm lên các bồn nước mái được điều khiển bằng rơle tự động rồi từ đó cấp về cho các khu wc qua hệ thống ống đứng, ống ngang cấp nước.

* Giải pháp thoát nước:

Hệ thống thoát nước của công trình được thiết kế 3 mạng độc lập gồm mạng thoát nước rửa, mạng thoát nước từ các xí - tiểu và mạng thoát nước mưa.

e. Giải pháp cấp điện:

* Nguồn cung cấp điện.

Nguồn điện cấp cho công trình lấy nguồn từ trạm biến áp chung của khu vực để cấp cho công trình.

* Lưới điện phân phối.

- Hệ thống điện từ tủ điện tổng tới các tử điện tầng đặt dưới chân cầu thang, các tầng dùng cáp đi ngầm trong tường của công trình

- Hệ thống cáp diện, dây điện từ tủ điện phân phối tầng tới các tử điện phòng, tử điện khu vực dùng cáp hoặc dây luồn trong ống nhựa SP chôn ngầm tường.

b. Các hoạt động của công trình
* Giai đoạn thi công xây dựng:

- Hoạt động giải phóng mặt bằng;
- Hoạt động vận chuyển đất đổ thải, nguyên vật liệu đến công trường;
- Hoạt động đào, đắp san nền;

- Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công;
- Hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công.
* Giai đoạn trụ sở đi vào sử dụng:
- Hoạt động làm việc, sinh hoạt của cán bộ nhân viên tại trụ sở;

5.1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Công trình chuyển đổi 2.250,5m2 đất chuyên trồng lúa nước 2 vụ là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo điểm đ, khoản 4, điều 28 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và mục 6, phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của công trình có khả năng tác động xấu đên môi trường
a. Giai đoạn thi công các hạng mục công trình:
	Các hạng mục và hoạt động 
	Tác động xấu 

	- Hoạt động giải phóng mặt bằng
	- Tác động đến kinh tế, xã hội

	- Hoạt động vận chuyển đất bóc phong hóa
	- Bụi, khí thải 

- Tiếng ồn

- Sự cố

	- Hoạt động thi công các hạng mục công trình (đào, đắp, xây dựng)
	- Bụi, khí thải 

- Chất thải rắn

- Tiếng ồn

- Sự cố

	- Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công và phương tiện vận tải
	- Bụi, khí thải 
- Chất thải nguy hại

	- Hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công.
	- Nước thải sinh hoạt

- Chất thải sinh hoạt


b. Giai đoạn trụ sở đi vào hoạt động
	Các hoạt động
	Tác động xấu 

	- Hoạt động làm việc, sinh hoạt của các cán bộ, nhân viên và người dân đến giao dịch.
- Hoạt động của các phương tiện giao thông.
	- Chất thải sinh hoạt, nước thải

-  Bụi, khí thải


5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của công trình
5.3.1. Giai đoạn thi công công trình
a. Nước thải
* Nguồn phát sinh: 
- Nước từ hồ hiện hữu trong khu vực dự án

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân;

- Nước thải xây dựng;

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bẩn bề mặt như bụi, đất đá, dầu mỡ trên công trường. 

* Quy mô, tính chất:

- Nước từ hồ hiện hữu trong khu vực dự án

Khu vực thi công công trình hiện có hồ nước nhỏ, để có mặt bằng thi công cần bơm cạn lượng nước này. Dung dích hồ khoảng 50m3.

- Đối với nước thải sinh hoạt: 
Công nhân làm việc thường xuyên là 10 người và lượng nước thải sinh hoạt tối đa ước tính khoảng 500 lít/ngày. Thành phần và tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng công trình được trình bày trong bảng sau: 

	Chất ô nhiễm
	Tải lượng theo WHO         (g/ng​ười/ngày)
	Tải lượng ước tính cho 

10 công nhân (g/ngày)

	BOD5
	45 - 54
	450 - 540

	COD
	72 - 103
	720 - 1.030

	Chất rắn lơ lửng
	70 - 145
	700 - 1.450

	Dầu mỡ
	10 - 30
	100 - 300

	Tổng nitơ
	6 - 12
	60 - 120

	Amoni
	2,4 - 4,8
	24 - 48

	Tổng phôtpho
	0,6 - 4,5
	6 - 45

	Tổng Coliform
	106 - 109 MPN/100ml
	106 - 109 MPN/100ml


- Đối với nước thải xây dựng:

Khối lượng tuỳ thuộc vào ý thức tiết kiệm, tái sử dụng nước của đơn vị thi công. Thành phần chính của nước thải chủ yếu là đất, cát, xi măng.

- Nước mưa chảy tràn:

Lượng nước mưa chảy tràn vào ngày mưa lớn nhất là 619,98 m3/ngày. Thành phần nước mưa chảy tràn chủ yếu chứa đất, cát,… 
b. Bụi, khí thải

* Nguồn phát sinh: 

- Bụi khuếch tán do hoạt động đào, đắp đất cát;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đắp;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình xây dựng các công trình;

* Quy mô, tính chất:

- Bụi khuếch tán do hoạt động đào, đắp đất, cát:

Lượng bụi khuếch tán do hoạt động đào, đắp của công trình thể hiện qua bảng sau:
	Khối lượng

(tấn)
	Hệ số ô nhiễm

(kg/tấn)
	Khối lượng bụi phát sinh (kg)
	Tải lượng bụi

(kg/ngày)
	Tải lượng bụi

(kg/h)
	Tải lượng bụi

(mg/s)

	4.555,85
	0,0123
	56,03
	3,73
	0,46
	152,78


Nồng độ bụi phát sinh do quá trình đào, đắp của công trình như sau:

	Chất ô nhiễm
	Nồng độ bụi

 (mg/m3)
	QCVN 05:2013/BTNMT

TB 1 giờ (mg/m3)

	Bụi lơ lửng
	0,32
	0,3


- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất, cát đắp:

Tổng tải lượng bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất, cát đắp được trình bày ở bảng sau: 

	Hạng mục
	Khối lượng (tấn)
	Số chuyến xe

(chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	Đất, cát đắp 
	2.605,82
	522
	0,764
	398,17


Kết quả tính toán nồng độ bụi được trình bày ở bảng sau:
	Hạng mục
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)

(*)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	
	1
	2
	3
	5
	10
	30
	50

	
[image: image1.wmf]z

d


	0,53
	0,88
	0,53
	0,88
	1,18
	1,72
	2,85

	Đất, cát đắp
	z = 1
	4,91
	0,93
	1,73
	1,72
	1,43
	0,96
	0,3
	0,24

	
	z = 2
	
	3,13
	0,71
	0,15
	0,005
	0
	0
	0


Khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển đất chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, CO2... Nồng độ khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất, cát đắp nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05 : 2013/BTNMT.
- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất, cát đắp:

Tổng tải lượng bụi phát sinh trên 1km tuyến đường vận chuyển được trình bày ở bảng sau: 

	Hạng mục
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	
	3
	5
	10
	30
	50

	
[image: image2.wmf]z

d


	1,18
	1,72
	2,85
	6,35
	9,22

	Đất bóc phong hóa 
	z = 1
	0,57
	0,32
	0,27
	0,21
	0,12
	0,04

	
	z = 2
	
	0,0175
	0,0005
	0
	0
	0

	
	z = 2
	
	0,0057
	0,0002
	0
	0
	0


Khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển đất chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, CO2... Nồng độ khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất ruộng lúa và đất không tận dụng được vẫn nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05 : 2013/BTNMT.

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng:
Tổng tải lượng bụi phát sinh trên 1km tuyến đường vận chuyển được trình bày ở bảng sau: 
	Hạng mục
	Khối lượng (tấn)
	Số 

chuyến xe

(chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	Xây dựng công trình
	1.892,32
	378
	0,764
	2288,79


Nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:
	Độ cao

tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	1
	2
	3
	5
	10
	30
	50

	
[image: image3.wmf]z

d


	0,53
	0,53
	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	6,35

	z = 1
	0,57
	0,11
	0,20
	0,20
	0,17
	0,11
	0,05
	0,04

	z = 2
	
	0,37
	0,08
	0,018
	0,0005
	0
	0
	0


Các chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, CO2... Nồng độ các chất ô nhiễm không khí phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT. 
- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục công trình:
Bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn thi công công trình khi sử dụng các loại máy móc có sửu dụng nhiên liệu là dầu Diezel. Nồng độ khí thải do các loại máy của động cơ như sau:
	Chất ô nhiễm
	Tải lượng

(g/h)
	Tải lượng

(mg/h)  
	Nồng độ

(mg/m3) 
	QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) (mg/m3)

	SO2
	24,44
	24.440
	0,014
	≤ 0,35

	NOx
	1.710,64
	1.710.640
	0,99
	≤ 0,2

	CO
	342,14
	342.140
	0,2
	≤ 30


* Bụi phát sinh tại bãi chứa, tập kết vật liệu thi công


Nguyên vật liệu thi công xây dựng các hạng mục công trình bao gồm: Cát, đá xây dựng, xi măng, sắt thép… Trong đó, xi măng, sắt thép được chứa trong các lán trại nên lượng bụi phát sinh tại các vị trí này không lớn. Lượng bụi phát sinh lớn nhất tại các bãi chứa đá và cát xây dựng, đặc biệt vào các ngày nắng nóng, gió Tây Nam phát triển mạnh. Dự báo nồng độ bụi tại các bãi tập kết vật liệu ở mức từ 0,1 - 0,3mg/m3 và có thể lên đến 0,3 - 0,5mg/m3 khi đỗ đá, cát xây dựng.

* Bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu thi công xây dựng

Với quy mô các hạng mục công trình xây dựng của công trình, ước tính tổng khối lượng nguyên vật liệu thi công các hạng mục của công trình là 1.892,32 tấn

Nếu ước tính cứ 1 tấn nguyên vật liệu bốc dỡ, tập kết phát sinh trung bình khoảng 0,134kg bụi thì tổng lượng bụi phát sinh trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình là: 76,93kg.

c. Chất thải rắn, chất thải nguy hại:
c1. Chất thải rắn sinh hoạt

* Nguồn phát sinh:
Chất thải sinh hoạt của công nhân trên công trường

* Quy mô:
Số lượng công nhân thi công khoảng 10 người thì tổng lượng thải trung bình ước tính khoảng 3 kg/ngày. Thành phần chính được thể hiện ở bảng sau:

	TT
	Thành phần chất thải ước tính
	Tỷ lệ (%)

	1
	Thực phẩm thừa, rác hữu cơ
	50,1

	2
	Giấy coton, gỗ…
	4,2

	3
	Ni lon, chất dẻo, cao su...
	5,5

	4
	Kim loại, vỏ hộp 
	2,5

	5
	Các loại chất thải khác
	37,7


c2. Chất thải rắn thông thường
*  Nguồn phát sinh:
- Chất thải rắn của quá trình chuẩn bị mặt bằng;

- Chất thải rắn của quá trình bóc đất phong hóa; 
- Chất thải rắn xây dựng.

* Quy mô, tính chất: 
- Chất thải rắn của quá trình chuẩn bị mặt bằng: Chủ yếu là thảm thực vật và một số cây cối khối lượng khoảng 1 - 2m3.

- Chất thải rắn của quá trình bóc đất phong hóa 523m3.

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình thi công xây dựng:

Thành phần chủ yếu gồm: Đất đá, phần dư của sắt thép, dây buộc, bao bì, kim loại... Tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong thời gian xây dựng cơ bản của công trình là 9,46tấn. Lượng chất thải xây dựng này còn phụ thuộc vào khả năng tiết kiệm, tay nghề của công nhân thi công công trình và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu này vào các mục đích khác. 

c3. Chất thải nguy hại

* Nguồn phát sinh:

- Chất thải rắn nguy hại từ các hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình.
* Quy mô, tính chất: 
Thành phần chính là dầu mỡ thải, giẻ lau nhiễm dầu thải từ hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị các phương tiện vận chuyển và thi công. Khi công trình triển khai các phương tiện máy móc thi công sẽ thay dầu nhớt tại các gara trong khu vực và các loại giẽ lau dính dầu mỡ không nhiều khoảng 1,5 kg/tháng.
d. Tiếng ồn và độ rung

* Nguồn phát sinh: 
- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình thi công công trình chủ yếu do:

+ Hoạt động đào đắp, san gạt với các loại phương tiện là: Máy ủi, máy xúc có gầu ngoạm, máy đầm
+ Vận chuyển đất đào, đắp, vật liệu xây dựng với phương tiện như máy xúc có gàu ngoạm, xe tải... 

- Tiếng ồn còn phát sinh do các máy móc cũ không được bảo trì, bảo dưỡng (ốc vít lỏng, khô dầu mỡ...).

* Quy chuẩn áp dụng:
- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

f. Sự cố và rủi ro
* Sự cố bom mìn: 

Nếu trước khi tiến hành xây dựng công trình khu đất này không được rà phá bom mìn thì một số tác động có thể xảy ra gồm:

- Gây tâm lý hoang mang cho cán bộ, công nhân trực tiếp làm việc trên công trường xây dựng thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của con người;

- Gây hư hại máy móc, thiết bị thi công và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của công trình;

* Sự cố tai nạn lao động: 

- Tai nạn lao động trong thi công có thể xảy ra do công nhân không tuân thủ đúng các nội quy an toàn lao động.

- Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ gây ra tai nạn lao động có thể tăng cao do đất trơn dẫn đến trượt té cho người lao động. 
- Các công cụ, máy móc phục vụ công trình gặp sự cố hỏng hóc.

- Các tai nạn lao động từ công tác tiếp cận với điện như thi công va chạm hoặc vướng vào hệ thống điện dẫn ngang qua khu vực công trình…
* Sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông: 

Hoạt động của công trình sẽ làm gia tăng mật độ phương tiện giao thông trong khu vực do vận chuyển nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ thi công. Ngoài ra, công nhân lái xe không chấp hành đúng luật an toàn giao thông hay trên tuyến đường vận chuyển của công trình nếu bố trí lưu lượng xe tải vận chuyển không hợp lý có thể gây ách tắc giao thông. 

Sự xuất hiện và tăng đột biến các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ công trình có thể gây hư hại, xuống cấp đường giao thông.

* Sự cố cháy nổ:
Sự cố cháy nổ có thể làm hư hại trang thiết bị và phương tiện phục vụ thi công, ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân.
* Sự cố thời tiết:

Vào các ngày mưa to, bão có thể ảnh hưởng đến thoát nước quá trình thi công.
5.3.2. Giai đoạn trụ sở đi vào hoạt động
a. Tác động đến môi trường không khí

* Nguồn gây ô nhiễm 

- Khí thải động cơ phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào trụ sở.
- Khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, các khu vệ sinh...

* Quy mô, tính chất:

- Khí thải động cơ phát sinh từ các phương tiện giao thông: 

Khi khu dân cư đi vào hoạt động, lưu lượng các phương tiện giao thông sẽ tăng lên. Ngoài các phương tiện như: xe máy, ô tô con,... Các chất ô nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ như: CO, CO2, NOx, SO2... trong không khí sẽ tăng lên so với môi trường nền. Tuy nhiên, mức ô nhiễm chung là không đáng kể, nồng độ các chất này dự báo vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.
- Khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, các khu vệ sinh… 
Các chất khí thải, mùi hôi phát sinh từ các khu vực này dự báo là không đáng kể và các cống thoát nước mưa và nước thải được bố trí ngầm, các khu nhà WC được vệ sinh thường xuyên trong ngày nên khả năng ảnh hưởng của mùi hôi, khí thải từ các nguồn này đến môi trường trong khu vực là không đáng kể.

b. Tác động đến môi trường nước:
* Nguồn phát sinh: 

- Nước thải sinh hoạt.


- Nước từ quá trình tưới cây, tưới đường…

- Nước mưa chảy tràn.

* Quy mô, tính chất:

- Đối với nước thải sinh hoạt: 

+ Khối lượng nước thải phát sinh: 0,48m3
+ Thành phần và tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng công trình được trình bày trong bảng sau: 

	Chỉ tiêu 

ô nhiễm
	Khối lượng

(g/người/ngày) (*)
	Khối lượng

(g/30 người/ngày) 
	Nồng độ
(mg/lit)

	BOD5
	55
	1.650
	356,74

	COD
	102
	3.060
	661,59

	Chất rắn lơ lửng              (SS)
	145
	4.350
	940,49

	Dầu mỡ ĐTV
	20
	600
	129,72

	Amoni
	4,8
	144
	31,13

	Tổng Phospho
	4
	120
	25,94

	Tổng Coliform
	109(MNP/100ml)
	30*109
	648*103(MNP/100ml)


- Nước mưa chảy tràn:

Lượng nước mưa chảy tràn vào ngày mưa lớn nhất là 1.458,78m3/ngày. Thành phần nước mưa chảy tràn chủ yếu chứa đất, cát,… 

c.  Tác động của các chất thải rắn:
* Nguồn phát sinh 

Chất thải rắn phát sinh trong khu dân cư chủ yếu là từ quá trình sinh hoạt, CTNH có phát sinh nhưng khối lượng không lớn.

* Quy mô, tính chất:

Rác thải sinh hoạt từ các nhà ở trong khu dân cư, khu dịch vụ với thành phần chủ yếu là rác thải hữu cơ như giấy loại, thùng catton, rau, hoa quả hư hỏng, thực phẩm dư thừa… chiếm khoảng 80%. Rác thải khó phân huỷ gồm các dụng cụ gia dụng hư hỏng loại thải như: đồ nhựa, mảnh kim loại, thủy tinh, sành sứ, vỏ lon… Khối lượng chất thải rắn ước tính khoảng 3kg/ngày.

* Các sự cố môi trường có thể xảy ra khi trụ sở đi vào hoạt động:

- Sự cố cháy nổ do chập điện.
5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của công trình
5.4.1. Giai đoạn thi công:
a. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Tại khu vực lán trại đơn vị thi công sẽ lắp đặt công trình vệ sinh di động.
- Nước thải xám không chứa các chất gây ô nhiễm đáng kể, nên có thể cho tự thấm vào đất.

* Đối với nước thải xây dựng:

- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất gây ô nhiễm môi trường; 

- Nước làm sạch dụng cụ xây dựng, được chứa trong các thùng phuy tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng;

- Giáo dục ý thức tiết kiệm nước trong hoạt động xây dựng của công nhân tham gia thi công.

* Đối với nước mưa chảy tràn: 

- Không thi công đào đắp vào những ngày mưa.
- Các điểm tập kết vật liệu như xi măng, sắt thép, nhà chứa máy móc, thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng.
b. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý bụi và khí thải

- Chủ đầu tư sẽ bố trí lưu lượng xe hợp lý và sử dụng bạt che phủ thùng xe để giảm thiểu khả năng rơi vãi đất đá gây ô nhiễm môi trường sống đối với các khu dân cư dọc tuyến đường vận chuyển. 

- Đối với đất rơi vãi sẽ cử công nhân vệ sinh hàng ngày tránh làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực và phát tán bụi trong những ngày nắng nóng và nhiều gió. 
- Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực chính xác để tránh chồng chéo trong quá trình thi công.

c. Các công trình và biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại

* Đối với chất thải sinh hoạt:

Đơn vị thi công, sẽ bố trí 3 thùng đựng rác 10 lít tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hàng ngày. Đồng thời, phối hợp với Công ty Cổ Phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thu gom vận chuyển để xử lý theo quy định.
* Đối với chất thải thông thường:

- Đất bóc phong hóa thi công sẽ vận chuyển đến bãi rác khu vực bãi đổ phế thải xây dựng khu Cỏ Cúp cũ, thôn 6, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới. Chủ đầu tư thỏa thuận với ban quản lý bãi rác để có sự đồng thuận giữa 2 bên (Có biên bản thỏa thuận đổ thải kèm theo). 

- Chất thải trong quá trình xây dựng được xử lý như sau:

+ Các loại chất thải tái sử dụng được như sắt thép loại, vỏ bao xi măng... thu gom bán phế liệu, các loại đá vụn, vữa... sử dụng vào việc làm sân đường;

+ Các loại chất thải không tận dụng được như bao bì rách nát được thu gom cùng với rác thải sinh hoạt và hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường và Phát  đô thị Quảng Bình thu gom vận chuyển đi xử lý;


* Đối với chất thải nguy hại:

Đối với giẻ lau nhiễm dầu mỡ và dầu mỡ loại thải: Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí tại khu vực thi công 01 thùng phi nhỏ và 1 thùng 20 lít có nắp đậy kín (bố trí tại khu lán trại để thiết bị máy móc thi công) để thu gom. Thực hiện việc thu gom, lưu giữ theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

d. Tiếng ồn và độ rung:
- Bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị thi công và vận chuyển sinh ra;

- Áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến nhằm giảm khả năng gây ồn rung do hoạt động thi công gây ra. 
- Hạn chế sử dụng nhiều máy móc và thiết bị có độ ồn cao vào cùng một thời điểm thi công nhằm tránh hạn chế sự cộng hưởng tiếng ồn, độ rung;

- Thiết bị máy móc xây dựng luôn được kiểm tra kỹ thuật và sẽ hoạt động trong tình trạng tốt nhất để đạt các tiêu chuẩn về phát sinh tiếng ồn và rung cho thiết bị xây dựng;

- Trước khi tiến hành thi công xây dựng chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân có liên quan lập biên bản thực trạng các công trình hai bên các tuyến để làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp (nếu có) về sau. 

f. Sự cố và rủi ro

* Sự cố bom mìn

- Phối hợp với các đơn vị có đủ năng lực tiến hành rà phá bom mìn trên toàn bộ phạm vi khu vực triển khai tuyến đường để kịp thời phát hiện, xử lý trước khi tiến hành thi công công trình nhằm đảm bảo tính an toàn khi triển khai.

* Đối với sự cố tai nạn lao động: 

- Lập ban an toàn lao động và bảo vệ môi trường tại công trường.
- Vào những ngày nắng nóng, điều kiện thời tiết xấu, bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân, đảm bảo sức khỏe và an toàn trong lao động.

- Quy định các nội quy làm việc tại công trường.
* Đối với sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông: 
+ Cắm biển báo tốc độ, phân luồng giao thông. 

+ Bố trí người phân luồng giao thông trên tuyến đường vận chuyển để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông;

+ Lập rào cản cách ly giữa khu vực có dân cư sinh sống;
+ Sử dụng xe vận chuyển nguyên vật liệu tải trọng ≤5 tấn để phù hợp với đường giao thông khu vực;

+ Tu sửa kịp thời các tuyến đường hư hỏng do xe vận chuyển của công trình gây ra trong khu vực.
* Đối với sự cố cháy nổ: 


- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công công trình;

- Giám sát thường xuyên khu vực cung ứng nhiên liệu.
- Bố trí các bình cứu hoả cầm tay ở những vị trí thích hợp.
* Đối với sự cố thời tiết:

Theo dõi diễn biến thời tiết của khu vực để có phương án thi công thích hợp cũng như biện pháp hạn chế ảnh hưởng do thời tiết (mưa bão). Tạo mương thoát nước hai bên tuyến đường nhằm thu gom toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn để không ảnh hưởng đến các hạng mục đang thi công. 

5.4.2. Giai đoạn trụ sở đi vào hoạt động
* Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí

- Thực hiện quy trình thu dọn rác thải hợp lý và thường xuyên trong từng ngày;

- Thiết kế và xây dựng hệ thống thoát nước hợp lý, khoa học, đảm bảo thu và thoát hết nước trên toàn bộ diện tích khuôn viên công trình, đặc biệt là các khu dân cư có thải nước thải. Cao độ của hệ thống thoát nước hợp lý, tránh ứ đọng cục bộ gây bốc mùi;

- Thường xuyên quét dọn, tăng cường công tác vệ sinh chung để giảm thiểu bụi cuốn, luôn luôn giữ sạch cảnh quan môi trường cho khuôn viên trụ sở.

* Giảm thiểu tác động đến môi trường nước

- Đối với nước thải sinh hoạt:

+ Xử lý cục bộ:
. Đối với nước thải đen: Nước thải đen được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn.  Nước thải sau bể tự hoại 3 ngăn sẽ  sẽ về hố thu và đấu nối với hệ thống thoát nước chung trên đường Trần Quý Cáp.  
. Đối với nước thải xám: 

Nước thải xám (từ hoạt động rửa tay chân, chế biến thức ăn…) dẫn về hố thu cùng nước thải đen được xử lý sau bể tự hoại để đấu nối với hệ thống thoát nước chung trên đường Trần Quý Cáp.

- Phương án thoát nước mưa cho công trình như sau:
- Hệ thống thoát nước mưa của khu vực theo nguyên tắc tự chảy. Thoát nước mưa của khu vực chủ yếu theo hướng Đông Nam ( Tây Bắc thông qua các ống D400 sau đó thoát nước đấu nối vào hệ thống thoát nước chung trên đường Trần Quý Cáp. 

* Giảm thiểu tác động của chất thải rắn

+ Bố trí một số thùng rác tại một số vị trí như sân vườn, phòng làm việc, khu vực bếp ăn. Thu gom tập kết rác vào thùng 120l;

+ Phối hợp với Công ty Cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình.

+ Tuyên truyền giáo dục người dân đến giao dịch ý thức giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi gây mất mỹ quan khu vực.


* Phòng ngừa sự cố, rủi ro:
- Phối hợp với Cảnh sát PCCC xây dựng phương án PCCC cho công trình, trang bị các thiết bị cứu hỏa, bố trí các họng nước hợp lý, thực hành các phương án PCCC cho trong từng khu chức năng. Trang bị, lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 3890:2009. Bố trí các trụ chữa cháy ngoài nhà trên các đường ống cấp nước chính với khoảng cách giữa các trụ chữa cháy ≤150m. Chủ đầu tư mời Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Quảng Bình, tổ chức nghiệm thu về PCCC trước khi đưa công trình vào hoạt động. 

- Phòng chống sét: Bố trí hệ thống chống sét tại công trình đảm bảo theo các quy định và tiêu chuẩn đã được nhà nước ban hành. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ công trình
5.5.1. Giai đoạn xây dựng công trình
* Giám sát chất lượng không khí, tiếng ồn

- Chỉ tiêu giám sát: NO, SO2, CO, bụi, tiếng ồn.

- Vị trí giám sát:

+ K’1: Tại vị tiếp giáp nhà dân về phía Nam


- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.


- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho giám sát: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

* Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường
- Thông số giám sát: khối lượng, vị trí. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, bãi đổ đất thải.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục trong quá trình thi công.

- Quy định áp dụng: Theo văn bản của chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan. 

* Giám sát các vấn đề môi trường khác

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Công trình.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

- Kinh phí giám sát môi trường được lấy từ chi phí dự phòng của công trình.


CHƯƠNG 1

THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH
1.1. Thông tin về công trình
1.1.1. Tên công trình 

“Trụ sở Công an phường Đồng Phú thuộc Công an thành phố Đồng Hới”
Địa điểm thực hiện: Tổ dân phố 3, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 
1.1.2. Chủ đầu tư
- Chủ đầu tư: UBND phường Đồng Phú
- Người đại diện: Bà Lê Thị Thu Cúc
- Chức vụ: Chủ tịch
- Địa chỉ liên hệ: 37 Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

- Điện thoại: 0232.3822988
- Tiến độ thực hiện công trình: 2023 - 2025



1.1.3. Vị trí địa lý

Công trình “Trụ sở Công an phường Đồng Phú thuộc Công an thành phố Đồng Hới” được xây dựng tại Tổ dân phố 3, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Với các phía tiếp giáp như sau:
+ Phía Đông giáp đường giao thông Trần Quý Cáp;

+ Phía Tây giáp khu thương mại dịch vụ;
+ Phía Nam giáp khu dân cư;

+ Phía Bắc giáp bãi đất trống (dự kiến làm đường quy hoạch rộng 15m).

Tổng diện tích công trình: 2.441,07m2.
[image: image4.png]JAY Chuyén 661 mién phi PDF sang ¥ X | JaY Chuyén

<« C & google.com/maps

Bep)
rBerk

i B
y . Cong Ty Jinhh) Thlel
g KeVo Qquuoc

' ;

5
3 NhalVanlhoallbEdg
33P6ng|Rhu

L

€

E ] .
[ o -
~ | BN
- 8 4
um - d
” - [ Jit 5y ® DominiciBarber'Shop;
d v 1 m A N Y L™ *
e 1 ' Ly -
Rira’xedchamisociz e ™, 4 L)
‘) 50 HIEU S@‘ z 3 Banhyrang Chell'iet o (i
3| |
f‘ . g | o) s
Pong Pha 1§ i 2 ‘E.l ‘.I : i ) ¥ /
® §- ™ : ‘ " Quan Bun) éo Do, HUE
Ngu\/ﬂaaT | ¥
Y » & QuanNem - Bun/@
TOP TIRA "C )= e Sl | Thit Nucng Ly Ly, Bh K
COF\FEE&TEA Plaset O o Valhanfiang |
. |
- | Al |
\/ (<] BN
’ 1® salonMinh Duc' ‘ ' = '
AL p ' Sy F
o i i T
; ‘! "= Savam’ -
[ljicc Rart f 5 i o]] 1 )
Clralt ng‘\éﬂ g oy o ecbs Ry At h

_
m  420AM
<Aoo




Hình 1: Vị trí khu vực triển khai công trình
1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của công trình
* Hiện trạng quản lý, sử dụng đất:
Khu vực triển khai công trình là đất trồng lúa thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình ông Trần Công Sáng thuộc tờ bản đồ số 51. Tổng diện tích thu hồi là 2.250,5m2. Hiện nay, khu đất này đã không trồng lúa nhiều mà hiện trạng một phần là hồ nước, một phần đất phế thải do người dân trong khu vực đổ lấp, địa hình không bằng phẳng.
* Hiện trạng về mặt nước:

Khu đất xây dựng công trình một phần là hồ nước. Độ sâu tại thời điểm khảo sát thực hiện ĐTM là khoàng 0,3 - 0,5m.
1.1.5. Khoảng cách từ công trình tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường

* Khoảng cách từ công trình tới khu dân cư:


Khu vực xây dựng công trình tiếp giáp với nhà dân về phía Nam. Phía Tây tiếp giáp Công ty Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng. Phía Đông giáp đường Trần Quý Cáp cách nhà dân 5,5m. Phía Bắc giáp bãi đất trống dự kiến làm đường quy hoạch 15m, cách nhà văn hóa Tổ dân phố 3 của phường Đồng Phú 15m. Như vậy, khu vực triển khai công trình ở giữa khu dân cư và khu vực sinh hoạt cộng đồng.
* Các yếu tố bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường nơi thực hiện công trình:
- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: 

Công trình chuyển đổi 2.250,5m2 đất trồng lúa nước là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo điểm đ, khoản 4, điều 28 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và mục 6, phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Yếu tố bị tác động:

Khu vực xây dựng công trình ở giữa khu dân cư, công ty và nơi sinh hoạt cộng đồng dân cư. Do đó, đối tượng có thể bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai công trình cũng như vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công… chủ yếu là người dân sinh sống gần khu vực triển khai công trình, hoạt động giao thông trong quá trình xây dựng
1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ của công trình
1.1.6.1. Mục tiêu của công trình
Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an phường Đồng Phú đáp ứng nhu cầu làm việc của Công an phường Đồng Phú, từ đó nâng cao hiệu quả công việc. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1.1.6.2. Quy mô công trình và giải pháp kiến trúc, kết cấu
a. Quy mô 
Xây dựng trụ sở làm việc mới 2 tầng, diện tích xây dựng 370m2, tổng diện tích sàn xây dựng 740m2. 
b. Giải pháp kiến trúc 
* Mặt bằng

Trụ sở Công an Phường được thiết kế cao 02 tầng, mặt bằng công trình có hình chữ U có tổng kích thước theo các trục 27,3m x18,9m; bước cột chính rộng 3,3m; 3,0 và 2,7; nhịp chính dài 5,7m; 5,1m; 4,8m. Chiều cao tính từ cos 0,0 đến đỉnh mái của công trình là 11,55m với chiều cao các tầng: tầng 1 cao 3,6m; tầng 2 cao 3,6m; phần mái cao 4,35m; cos 0,0 cao hơn mặt sân tự nhiên 0,45m.
Công năng sử dụng như sau: 

- Tầng 1:

+ Trưởng công an Phường, nghỉ trực, diện tích:


18m²


+ Phòng tiếp công dân, diện tích:




15,5m²

+ Phòng trực ban, diện tích:





15,5m²

+ Phòng kiểm soát camera an ninh, diện tích:


18m²
+ Phòng làm việc Cảnh sát hình sự, nghỉ trực, diện tích:

15m²
+ Phòng làm việc Cảnh sát trật tự, nghỉ trực, diện tích:

15m²
+ Phòng làm việc Cảnh sát khu vực, nghỉ trực, diện tích:

15m²
+ Phòng tạm giữ hành chính, diện tích:



13m²
+ phòng bếp, ăn, nghỉ trực, diện tích:




22m²
+ Các phòng vệ sinh, diện tích:





32m²
- Tầng 2:

+ Trưởng công an Phường, nghỉ trực, diện tích:


18m²
+ Phó Trưởng công an Phường 1, nghỉ trực, diện tích:

15m²

+ Phó Trưởng công an Phường 2, nghỉ trực, diện tích:

15m²

+ Phó Trưởng công an Phường 3, nghỉ trực, diện tích:

15m²

+ Phòng họp, giao ban, diện tích:




44m²
+ Phòng tiếp khách, truyền thống, diện tích:



22m²
+ Phòng hội ý lãnh đạo, diện tích:




13m²
+ Kho tổng hợp, diện tích:





18m²
+ Các phòng vệ sinh, diện tích:





21m²
* Mặt đứng

Công trình Trụ sở Công an phường được thiết kế với hình thức kiến trúc hiện đai, cập nhật xu hướng kiến trúc hiện nay là tầm nhìn cho tương lai. Về mặt cấu trúc, kiến trúc mặt đứng công trình gồm làm 3 phần chính: phần đế (chân móng công trình), phần thân (từ tầng 1 đến tầng 2) và mái. Điểm nhấn cho mặt đứng của công trình là khu vực sảnh chính, sảnh phụ ở tầng 1 và hệ vách kính lớn ở vị trí 2 bên mặt đúng chính, mặt đứng bên.

Công trình có chiều cao tầng 1: 3,6m; tầng 2: 4,1m tổng chiều cao công trình từ móng tới đỉnh mái: 12m. Trên mặt đứng, hệ thống mái tôn được lợp giấu phía dưới các tường đầu hồi chạy xung quanh nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ cho công trình, bảo vệ công trình giảm tác động của thời tiết xấu, phía dưới mái tôn là bản sàn bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Công trình sử dụng tông màu vàng nhạt làm chủ đạo, kết hợp hình khối cứng cáp, bố cục cân xứng qua trục trung tâm thể hiện sự bề thế, đăng đối và uy nghi, kiểu kiến trụ ở hành chính công quyền đại diện cho pháp luật.

c. Mức độ hoàn thiện:

- Toàn bộ mái công trình lợp tôn sóng vuông dày 0,42 ly, trên có ke chống bão; Xà gồ thép; tường thu hồi xây gạch với vữa xi măng mác 75 dày 150.

- Trần bê tông cốt thép đổ tại chỗ, đóng trần thạch cao khung xương nổi a 600x600.

- Các phòng làm việc lát gạch Ceramic kích thước 600x600 ốp gạch chân tường kích thước 120x600.

- Tường xây gạch không nung dày 220 mác M75 với vữa M75, trát vữa M75, dày 15. Tường mặt trong bả matit sơn hoàn thiện 3 nước. Tường mặt ngoài chống thấm Sika (hoặc tương đương), sơn hoàn thiện 3 nước theo chỉ định của bản ve mặt đứng. Các vị trí còn lại sơn màu vàng nhạt.

- Bản thang bằng bê tông cốt thép, bậc xây gạch không nung đặc với vữa M75, mặt bậc lát đá Granite tự nhiên màu đen vói vữa xi măng mác 75 dày 15.

- Cửa đi, cửa sổ và vách kính sử dụng cử nhôm Xingfa, kính dày 6,38 mm, 10,10 mm.

+ Trồng cỏ tự nhiên 90m² bao quanh công trình.

d. Giải pháp kết cấu:

* Phần móng

Móng của công trình là hệ thống băng đặt lên lớp đất số 1. Chiều sâu chôn móng là 1,2m. Móng dưới tường xây bằng gạch đặc M75, có hệ giằng BTCT đỡ khối xây tường gạch và chắn đất.

Bê tông móng mác M250, Rn = 110kg/cm²

Cốt thép móng:

+ Cốt thép D < 10mm dùng loại AI, Rs = 2250kg/cm²
+ Cốt thép D>= 10mm dùng lại AI, Rs = 2800kg/cm²

* Phần thân

Hệ kết cấu chịu lực công trình là hệ khung BTCT chịu lực. Bê tông cột, dầm, sàn, cầu thang dùng bê tông M250, Rn = 110kg/cm².

Cốt thép chịu lực:

+ Cốt thép D< 10mm dùng loại AI, Rs = 2250 kg/cm²

+ Cốt thép D >= 10 dùng loại AII, Rs = 2800 kg/cm²
Kích thước các ô sàn có chiều dày sàn: 100mm, 120mm.

e. Giải pháp cấp, thoát nước:

* Giải pháp cấp nước:

- Nguồn nước chính cấp nước cho công trình được lấy từ hệ thống cấp chung của thành phố

- Bể nước ngầm được thiết kế với dung tích 50m  đáp ứng được nhu cầu phòng cháy và dự trữ nước sinh hoạt.

- Nguyên lý làm việc: Nước từ bể nước bơm lên các bồn nước mái được điều khiển bằng rơle tự động rồi từ đó cấp về cho các khu wc qua hệ thống ống đứng, ống ngang cấp nước.

* Giải pháp thoát nước:

Hệ thống thoát nước của công trình được thiết kế 3 mạng độc lập gồm mạng thoát nước rửa, mạng thoát nước từ các xí - tiểu và mạng thoát nước mưa.

f. Giải pháp cấp điện:

* Nguồn cung cấp điện.

Nguồn điện cấp cho công trình lấy nguồn từ trạm biến áp chung của khu vực để cấp cho công trình.

* Lưới điện phân phối.

- Hệ thống điện từ tủ điện tổng tới các tử điện tầng đặt dưới chân cầu thang, các tầng dùng cáp đi ngầm trong tường của công trình

- Hệ thống cáp diện, dây điện từ tủ điện phân phối tầng tới các tử điện phòng, tử điện khu vực dùng cáp hoặc dây luồn trong ống nhựa chôn ngầm tường.
1.1.6.3. Cấp công trình: 
- Loại công trình: Công trình An ninh - Quốc phòng.

- Cấp công trình: cấp III.

1.2. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của công trình; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của công trình
1.2.1. Giai đoạn thi công

1.2.1.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của công trình

Tổng khối lượng các nguyên vật liệu phục vụ xây dựng công trình được trình bày trong bảng sau:

Bảng 1.1: Tổng hợp khối lượng các nguyên vật liệu sử dụng cho công trình
	TT
	Vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng
	Khối lượng (tấn)

	1
	Bê tông thương phẩm
	m3
	381,70
	839,74

	2
	Cát các loại
	m3
	92,58
	129,62

	3
	Xi măng
	kg
	25.700,41
	25,70

	4
	Thép các loại
	kg
	109.618,33
	109,62

	5
	Gạch
	viên
	31.196,67
	46,80

	6
	Bột bả cao cấp
	kg
	2.119,67
	12,72

	7
	Sơn các loại
	kg
	751,58
	4,51

	8
	Gạch Ceramic các loại
	m2
	645,26
	12,26

	9
	Gạch granite 800x800
	m2
	106,42
	2,45

	10
	Đá granit tự nhiên
	m2
	87,24
	4,36

	11
	Các loại vật liệu khác
	kg
	381,70
	704,55

	Tổng cộng
	
	
	1.892,32


                 Nguồn: Dự toán công trình

Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:

Các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu cụ thể:

- Cát mịn, cát vàng: được lấy tại bãi tập kết cát sạn xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh với tuyến đường vận chuyển như sau: Từ bãi tập kết cát sạn xã Lương Ninh(đường Quang Trung(đường Lý Thường Kiệt ( đường Trần Hưng Đạo ( khu vực công trình.

- Gạch được lấy tại Xí nghiệp gạch ngói 1-5 vận chuyển theo các tuyến đường sau: từ nhà máy gạch ( đường Nam Lý - Trung Trương (đường Hà Huy Tập (đường Tôn Đức Thắng(đường Trần Hưng Đạo ( khu vực công trình.

- Bê tông thương phẩm được mua tại nhà máy sản xuất bê tông Tiến Phát tại khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới vận chuyển theo các tuyến đường: từ nhà máy gạch ( đường khu công nghiệp ( đường Phan Đình Phùng (đường Hoàng Diệu (đường Trần Hưng Đạo ( khu vực công trình.

- Các nguyên liệu khác lấy tại thành phố Đồng Hới tuyến đường vận chuyển chủ yếu từ Lý Thường Kiệt(đường Trần Hưng Đạo ( khu vực công trình.

1.2.1.2. Nguồn cung cấp điện, nước 

a. Cấp điện 

Công trình sẽ sử dụng nguồn điện sẵn có trên đường Trần Quý Cáp để phục vụ thi công.  

b. Cấp nước sinh hoạt và thi công 

- Nước cấp sử dụng cho thi công công trình được lấy từ hệ thống cấp nước của Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình trên đường Trần Quý Cáp.
- Nước cấp cho giai đoạn thi công xây dựng: Lượng nước cấp cho khoảng 10 công nhân là: 0,5m3/ngày (50lít/người/ngày). Riêng công nhân ở lại khu vực lán trại là 0,1m3/ngày (100lít/người/ngày).
1.2.1. Giai đoạn hoạt động

- Nguyên, nhiên vật liệu khi công trình đi vào hoạt động:

+ Nguồn cấp nước: 

- Nước cấp sử dụng khi trụ sở đi vào hoạt động được lấy từ hệ thống cấp nước của Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình trên đường Trần Quý Cáp.

- Nhu cầu dùng nước: Dự kiến trụ sở có 10 cán bộ nhân viên và mỗi ngày có khoảng 20 người dân đến giao dịch. Nhu cầu dùng nước của mỗi cán bộ công nhân viên là 50l người/ngày, mỗi người dân đến giao dịch là 5l/người. Như vậy, tổng nhu cầu dùng nước sinh hoạt ngày lớn nhất của trụ sở là 600l tương đương 0,6m3.
+ Nguồn cấp điện: 

Công trình sẽ sử dụng nguồn điện sẵn có trên đường Trần Quý Cáp.  

1.3. Biện pháp thi công

1.3.1. Trình tự tổ chức thi công

* Công tác chuẩn bị:

+ Chuẩn bị mặt bằng công trình: Bơm cạn nước hồ, chặt phá bụi cây và gốc cây, chọn bãi tập kết vật liệu, nguồn nhân công, máy thi công, công tác dân vận, an ninh. 
+ Chuẩn bị về mặt tổ chức: Thiết lập bộ máy quản lý tổ chức thi công, phân bổ tổ đội thi công, xe máy thiết bị thi công.

+ Công tác chuẩn bị kho chứa: Vật liệu máy móc, cấu kiện đến hiện trường.

+ Chuẩn bị kế hoạch và phương án thi công: Thi công phần móng, thi công hệ thống thân, hệ thống cấp thoát nước, hoàn thiện công trình.

+ Công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự trên công trường...

* San nền:

- Diện tích san nền nền 1.653m2 khu vực xây dựng bằng lớp đất cát san nền K95.
* Xây dựng công trình

- Xây dựng phần móng

- Xây dựng phần thân

- Lắp đặt hệ thống điện nước

- Hoàn thiện công trình

- Xây dựng hệ thống thoát nước, sân đường, cổng, hàng rào...
1.3.2. Khu vực bãi tập kết vật liệu, lán trại và bãi thải

* Khu vực bãi tập kết vật liệu và lán trại: 

Chủ đầu tư dự kiến sẽ bố trí khu vực lán trại gần khu vực bãi tập kết vật liệu sau đó chở nguyên vật liệu đến thi công các hạng mục theo hình thức thi công tới đâu, chở nguyên vật liệu tới đó. Trước khi tiến hành thi công chủ đầu tư cam kết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để sử dụng vị trí tập kết trên hợp lý nhất sao cho không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân ở khu vực triển khai công trình. 
* Khu vực bãi thải: 

- Bãi đổ đất thải, đất không thích hợp: Khối lượng bóc phong hóa hữu cơ của dự án (3826 m3) được vận chuyển đến khu vực bãi đổ phế thải xây dựng khu vực Ba Trang, thôn 6, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới (bãi rác Cỏ Cúp cũ). Bãi đổ thải có diện tích tương đối rộng 5ha; xung quanh thực vật chủ yếu là cây bụi, bạch đàn; bãi đổ thải tiếp giáp với đường đất rộng 5m, cách khu vực triển khai dự án 13,5km đủ khả năng để tiếp nhận lượng chất thải từ quá trình bóc phong hóa của công trình. (Biên bản thoả thuận bãi đất đổ thải, đất không thích hợp được đính kèm ở phần phụ lục). 
1.4. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện công trình
1.4.1. Tiến độ thực hiện công trình
- Tiến độ thực hiện công trình: 2023 - 2025
1.4.2. Tổng mức đầu tư

* Tổng mức đầu tư: 7.500.000.000 đồng.  
(Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
Bảng 1.2: Tổng hợp kinh phí thực hiện công trình   

	TT
	Hạng mục
	Kinh phí 
(đồng)

	1
	Chi phí GPMB
	    1.000.000.000 

	2
	Chi phí xây dựng
	    5.387.712.000 

	3
	Chi phí thiết bị
	15.400.000

	4
	Chi phí quản lý dự án
	         169.265.000 

	5
	Chi phí Tư vấn ĐTXD
	581.280.000 

	6
	Chi phí khác
	         73.209.000 

	
	Chi phí dự phòng
	      273.134.000 

	Tổng cộng
	7.500.000.000


* Nguồn vốn đầu tư: 
- Nguồn vốn ngân sách phường.
1.4.3. Tổ chức quản lý và thực hiện công trình
- Chủ đầu tư: UBND phường Đồng Phú.
- Đơn vị tư vấn: Viện Quy hoạch Xây dựng Quảng Bình. 

- Hình thức quản lý công trình: Chủ đầu tư quản lý công trình thông qua Ban quản lý đầu tư xây dựng.
- Thực hiện công trình: Đấu thầu theo quy định hiện hành
1.5.  Khối lượng giải phóng mặt bằng

Quá trình thực hiện công trình sẽ chiếm dụng 2.250,5m2 đất chuyên trồng lúa nước của hộ gia đình ông Trần Công Quang.


CHƯƠNG 2

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH
2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất
2.1.1.1. Đặc điểm địa hình

Khu vực triển khai công trình có địa hình không bằng phẳng. Hiện tại, một phần là hồ nước có cos thấp hơn đường Trần Quý Cáp 0,7 - 1,0m. Phần còn lại cos tương đương.
2.1.1.2. Đặc điểm địa chất

Dựa vào kết quả thu thập được ở ngoài thực địa tại các hố đào và căn cứ vào kết quả thí nghiệm trong phòng, địa chất khu vực công trình phân thành 3 lớp đất theo thứ tự từ trên xuống như sau:

Lớp 1: Đất đắp nền đường: á sét - sét, màu xám vàng nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng đến nữa cứng, kết cấu chặt. Phạm vi phân bố gặp ở trục đường D01 - D02, lớp này có bề dày trung bình từ 0.80-1.0m.

Lớp 2: Đất á sét, màu xám đen, trạng thái dẻo mềm, kết cấu chặt vừa. Nguồn gốc: al. Trên bề mặt lớp này là lớp đất ruộng lúa hữu cơ, chiều dày trung bình 0.2m, nên bóc bỏ trong quá trình thi công.

Lớp 3: Đất sét - cát lẫn khoảng 20-25% sạn sỏi, màu xám trắng, đất ẩm, trạng thái dẻo mềm đến mềm rời, kết cấu chặt vừa. Sạn sỏi có độ mài mòn cạnh tốt, phân bố không đều. Tỷ lệ cát, sạn, sỏi tăng dần theo chiều sâu đáy hố, bề dày lớp chưa xác định được. Nguồn gốc: al, dl. 

2.1.2. Điều kiện về khí hậu, thuỷ văn
2.1.2.1. Khí hậu:  

Theo số liệu tại Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình, khí hậu của vùng này có những đặc điểm chính như sau:

* Nhiệt độ:

Chế độ nhiệt cũng được phân hóa theo 2 mùa: Mùa nóng và mùa lạnh. Thời tiết lạnh nhất trong năm vào các tháng 12, 1, 2 với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 17 - 21,30C. Thời tiết nóng nhất trong năm vào các tháng 6, 7, 8 với nhiệt độ trung bình trên 280C. Bình quân nhiệt độ các tháng như sau:
Bảng 2.1: Nhiệt độ trung bình tháng trong năm
                                                                                                                      ĐVT: 0C

	      Tháng

Năm 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Năm 2019
	19,7
	23,8
	28,4
	25,4
	29,8
	32,3
	31,0
	29,4
	27,0
	26,1
	22,9
	20,4

	Năm 2020
	21,6
	21,7
	24,5
	23,2
	29,6
	31,7
	30,8
	29,2
	29,0
	24,1
	22,7
	18,7

	Năm 2021
	19,4
	17,0
	20,8
	26,0
	28,4
	30,6
	30,1
	29,3
	27,8
	26,2
	23,3
	20,3


Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình
* Lượng mưa: 

Tần suất xuất hiện những trận mưa lớn tập trung vào tháng 9, tháng 10. Đồng thời, xói mòn và lũ lớn cũng thường xảy ra vào thời gian này. Thống kê lượng mưa trung bình các tháng như sau:

Bảng 2.2: Lượng mưa trung bình các tháng trong năm



               ĐVT: mm
	   Tháng

Năm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XI

	Năm 2019
	115,2
	41,6
	142,3
	48,8
	152,1
	82,8
	479,8
	136,3
	427,9
	533,7
	248,7
	137,6

	Năm 2020
	42,9
	24,1
	50,6
	91,4
	98,3
	40,8
	270,3
	50,1
	255,1
	165,7
	112,2
	276,3


	Năm 2021
	65,4
	16,0
	19,6
	75,7
	110,9
	121,9
	30,5
	151,2
	570,8
	1.291,8
	551,8
	130,9


Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình
Theo số liệu của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Bình thì Lượng mưa lớn nhất trong ngày là 747mm/ngày (tại trạm đo Đồng Hới, xuất hiện ngày 14/10/2016). 

* Độ ẩm:

Độ ẩm trung bình theo các tháng trong năm phân bố không đều. Tháng có độ ẩm cao nhất là tháng I, tháng có độ ẩm thấp nhất là tháng VI. Số liệu về độ ẩm trung bình của khu vực được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.3: Độ ẩm tương đối trung bình các tháng trong năm 

ĐVT: %
	     Tháng

Năm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Năm 2019
	92
	91
	90
	85
	77
	72
	80
	79
	84
	88
	89
	85

	Năm 2020
	89
	87
	87
	87
	73
	71
	80
	77
	84
	87
	89
	91

	Năm 2021
	91
	83
	89
	87
	82
	74
	74
	78
	85
	89
	90
	89


                                                  Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình
Qua bảng trên cho thấy tại khu vực có sự hình thành hai thời kỳ khô ẩm khác nhau trong năm. Thời kỳ ẩm kéo dài từ tháng IX năm trước đến tháng IV năm sau. Trong những tháng này độ ẩm tương đối đạt từ 85% đến 90%. Từ tháng V đến tháng VII là thời kỳ khô ráo. 

* Gió:

Có 2 mùa gió chính là gió mùa đông (Đông Bắc) và gió mùa hè (gió Tây Nam).

- Gió mùa Đông: Kéo dài từ tháng XI đến tháng I năm sau. Hướng gió thịnh hành là gió Đông Bắc với tần suất giao động trong khoảng 20 - 53%, xen giữa các đợt gió Bắc hoặc Tây Bắc nhưng với tần suất không đáng kể.

- Gió mùa Hè: Kéo dài từ tháng V đến tháng X với hướng gió thịnh hành là gió Tây Nam. Ngoài ra còn gió Đông và Đông Nam thổi xen kẽ từ biển vào. 

Bảng 2.4: Tốc độ gió trung bình các tháng trong năm

                                                                                                          Đơn vị: m/s
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Năm 2021
	3,3
	2,8
	2,5
	2,4
	2,6
	2,7
	3,0
	2,4
	2,5
	3,3
	3,5
	3,2


                                               Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình
* Nắng:

Số giờ nắng trong năm dao động từ 1.800 giờ đến 1.820 giờ, tháng có số giờ nắng ít nhất là tháng II với số giờ nắng khoảng 74,3 giờ, tháng có số giờ nắng nhiều nhất là tháng V - VII với số giờ nắng trên 237,1 giờ.

* Bão: Tỉnh Quảng Bình, nhất là khu vực ven biển là một trong những nơi hàng năm chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão, thuộc vào loại nhất nước ta. Theo số liệu thống kê, tính trung bình mỗi năm ở Quảng Bình có từ 1-2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào  biển của tỉnh. Bão có thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng VI đến tháng X, trong đó nhiều nhất vào 3 tháng (VIII-X) với khoảng 0,3-0,7 cơn/năm. 
Khu vực từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế: mùa bão từ tháng VIII đến tháng X. Tần suất bão lớn nhất trong tháng IX: 41%, tháng VIII: 17%, tháng X: 26%. Tuy vậy có năm đã xuất hiện bão trong các tháng VI, VII.

Bảng 2.5: Thống kê các cơn bão đổ bộ vào bờ biển Quảng Bình từ năm 2005 - 2020
	Vùng bờ biển
	Thời gian xuất hiện
	Tên cơn bão
	Cấp bão

	 Nghệ An - Quảng Bình  
	15/9/2005
	 Vicente (Số 6)  
	Cấp 9 (75 - 88 km/h)

	 Nghệ An - Quảng Bình  
	28/10/2005
	 Kaitak (Số 8)  
	Cấp 9 (75 - 88 km/h)

	 Nghệ An - Quảng Bình  
	27/09/2007
	 Lekima  
	Cấp 11 (103 -117 km/h)

	 Nghệ An - Quảng Bình  
	27/09/2008
	Mekkhala
	Cấp 9 (75 - 88 km/h)

	 Nghệ An - Quảng Bình  
	13/10/2008
	ATNĐ
	Cấp 7 (50 - 61 km/h)

	 Nghệ An - Quảng Bình  
	21/08/2010
	Mindulee
	Cấp 10 (89 - 102 km/h)

	Hà Tĩnh -Thừa Thiên Huế
	30/9/2013
	Wutip
	 Cấp 10-14 (102 - 149 km/h)

	Hà Tĩnh - Quảng Bình
	15/9/2017
	Doksuri (Số 10)
	Cấp 12 (118 - 133 km/h)

	Nghệ An - Quảng Bình
	30/8/2019
	Podul (số 4)
	Cấp 8 (62 - 74 km/h)

	Quảng Bình - Quảng Nam
	14/11/2020
	Vamco(số 13)
	Cấp 11(100 - 115km/giờ)


* Lũ lụt: 
Hàng năm các trận bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc đã gây nên những trận mưa lớn hình thành các đợt lũ lụt gây thiệt hại đáng kể. Theo thống kê chỉ trong 10 năm trở lại đây có 36 đợt lũ (bình quân 3,6 đợt/năm). Trong đó, các trận lũ lớn, lũ lịch sử xảy ra khi có bão lớn hoặc do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc. Đặc biệt trong các năm 2007 và 2010 đã xảy ra 3 đợt lũ đặc biệt lớn được gọi là lũ lịch sử và lũ chồng lên lũ.
Trong năm 2010, lượng mưa các tháng trong năm thấp hơn nhiều so với TBNN, riêng các tháng I, VII, VIII và tháng X lớn hơn TBNN, đặc biệt tháng X là tháng có lượng mưa lớn kỷ lục. Riêng lượng mưa tháng X trên lưu vực sông Gianh chiếm 55 - 59% lượng mưa cả năm, lưu vực sông Nhật Lệ và sông Dinh chiếm 45 - 53% lượng mưa cả năm. Cuối tháng IX, đầu tháng X năm 2010 do chịu ảnh hưởng của bão số 3, các sông trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện lũ lớn, lũ chồng lên lũ. Lượng mưa phổ biến từ 600 - 1.100mm. 

2.1.2.2. Điều kiện thủy văn
Lân cận khu vực thi công công trình không có sông suối. Khu vực xây dựng công trình nước mặt xuất hiện trên ruộng lúa với độ sâu 0,3 - 0,5m, không có dòng chay. Mực nước ngầm xuất hiện ở độ sâu 2m. 

2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
* Về lĩnh vực phát triển kinh tế: 

  UBND phường thực hiện tốt Nghị quyết HĐND phường năm 2021 đạt được những kết quả sau: 

   - Giá trị thương mại dịch vụ ước thực hiện 920 tỷ/969 tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ 2020.

- Giá trị tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 163 tỷ đồng/170 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ 2020.

- Giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 5,7 tỷ đồng/5,7 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch, giảm 0,3% so với cùng kỳ. 

- Thu ngân sách phường ước thực hiện 49 tỷ 777 triệu đồng, trong đó thu chuyển nguồn 28 tỷ 046 triệu đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên ước thực hiện 5 tỷ 326 triệu đồng; thu theo dự toán ước thực hiện 16 tỷ 405 triệu đồng, đạt 94% so với dự toán phường xây dựng, đạt 98% so với dự toán thành phố giao. Chi ngân sách thực hiện theo Luật Ngân sách và dự toán đã được HĐND phường thông qua, ước thực hiện là: 49 tỷ 535 đồng/47 tỷ 402 đồng, đạt 104,5%. 

* Về văn hóa xã hội:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn phường và tổ chức tốt Tháng Văn minh đô thị Đồng Hới; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. 
  -  Giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm, quy mô, mạng lưới trường lớp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của người học. Tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, chuẩn
bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2021 - 2022 đảm bảo các nội dung
phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công tác quản lý có nhiều đổi mới, hiệu quả; đội ngũ giáo viên thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn được chấn chỉnh và quản lý chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hoạt động của Hội khuyến học và Trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục được duy trì tốt.
-  Công tác y tế được chú trọng, đã triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế; chủ động trong công tác vệ sinh phòng dịch, khống chế hiệu quả các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát cao trong điều kiện thời tiết chuyển mùa liên quan đến đường hô hấp, đường ruột... Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại Trạm y tế được triển khai có hiệu quả, đạt kết quả tốt, khám tại trạm cho 4.100 lượt người; đảm bảo 100% tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi, bà mẹ mang thai được tiêm chủng đầy đủ và uống vitamin A định kỳ; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 4,17%. Công tác rà soát, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện kịp thời. Công tác dân số, gia đình và trẻ em được quan tâm chỉ đạo. 

* Về quốc phòng, an ninh: 

-  Công tác quốc phòng: Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh năm 2021 theo đúng kế hoạch. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với Công an phường, Ban bảo vệ dân phố làm tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn phường.

-  Công tác an ninh: Tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Triển khai các kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, các hoạt động văn hóa diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn, tập trung lực lượng đấu tranh có hiệu quả, với tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, tín dụng đen. Tập trung thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, chủ động đấu tranh, điều tra làm rõ các vụ án, nhằm đảm bảo an ninh trật tự góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
b. Điều kiện về cơ sở hạ tầng:

- Hiện trạng mạng lưới và các công trình giao thông:

Khu vực xây dựng công trình có tuyến đường Trần Quý Cáp rộng 5,5m kết nối với tuyến đường Trần Hưng Đạo, đồng thời về phía Bắc tiếp giáp tuyến đường quy hoạch rộng 15m.
- Hiện trạng cấp nước: trong khu vực hiện tại đã có hệ thống cấp nước sạch trên đường Trần Quý Cáp với tuyến ống D150. 
- Hiện trạng thoát nước: 

Khu vực dự án đã có hệ thống thoát nước chung
- Công tác thu gom và xử lý rác thải: Việc thu gom và xử lý rác thải của người dân trong khu vực do Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị phụ trách. Đây cũng là đơn vị công trình sẽ phối hợp để thu gom rác thải trong quá trình triển khai công trình.  
2.1.4. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện công trình
- Đối tượng bị tác động bởi công trình bao gồm:

Trong quá trình thi công công trình đối tượng bị tác động chủ yếu là môi trường không khí khu vực công trình và các đối tượng liên quan đến kinh tế - xã hội (dân cư lân cận công trình cũng như người dân tham gia giao thông trên các tuyến đường lân cận công trình). 

- Yếu tố nhạy cảm:

Công trình chuyển đổi 2.250,5m2 đất chuyên trồng lúa nước 2 vụ là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo điểm đ, khoản 4, điều 28 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và mục 6, phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2.2. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện công trình
2.2.1 Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường 
Để làm cơ sở đánh giá tác động của công trình lên môi trường khu vực trong quá trình triển khai, Công ty Cổ phần môi trường HPT đã phối hợp với Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu thực hiện đánh giá từng thành phần môi trường có khả năng chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của công trình với các phương pháp đo, đánh giá phù hợp với từng thông số môi trường, cụ thể như sau:

2.2.1.1. Môi trường không khí

Bằng phương pháp đo nhanh tại một số vị trí liên quan và phân tích trong phòng thí nghiệm, kết quả chất lượng không khí được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.6: Chất lượng môi trường không khí tại khu vực công trình

	Chỉ tiêu

phân tích
	ĐVT
	Kết quả
	QCVN 

05:2013/BTNMT
	QCVN

26:2010/BTNMT

	
	
	K1
	K2
	
	

	Nhiệt độ
	0 C
	34,1
	34,3
	-
	

	Độ ẩm
	%
	79,6
	79,1
	-
	

	Tốc độ gió
	m/s
	0,3-0,7
	0,2-0,6
	-
	

	Hướng gió
	-
	Tây Nam
	Tây Nam
	-
	

	Tiếng ồn
	dBA
	54,2
	55,1
	
	≤70

	Tổng bụi lơ lửng (TSP)
	mg/m3
	0,15
	0,21
	0,3
	

	SO2
	mg/m3
	0,081
	0,083
	≤0,35
	

	NO2
	mg/m3
	0,073
	0,071
	≤0,2
	

	CO
	mg/m3
	<6
	<6
	≤30
	


                                                Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu
Ghi chú: 

- Ngày đo mẫu: K1, K2 (21.6.2023) 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ K1: Tại vị tiếp giáp nhà dân phía Nam công trình. Tọa độ: (X=1932439,427; Y=565265,997).
+ K2: Tại vị tiếp giáp đất thương mại dịch vụ. Tọa độ: (X=1932487,234; Y=565212,789). 
Nhận xét:

- Từ kết quả đo được, so sánh với QCVN 05 : 2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép.

- Đối với độ ồn: Theo QCVN 26 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn cho thấy các vị trí đo đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép.

2.2.1.2. Chất lượng nước mặt

Nguồn nước mặt hiện diện lân cận khu vực công trình là hồ nước nơi thực hiện công trình. Chất lượng nước thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.7: Chất lượng nước mặt khu vực công trình

	TT
	Chỉ tiêu phân tích
	ĐVT
	Kết quả
	QCVN 08-MT : 2015/BTNMT 

(Cột B1)

	
	
	
	M1
	

	1
	pH
	-
	6,72
	5,5 - 9

	2
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	18
	50

	3
	Oxy hoà tan (DO)
	mg/l
	5,7
	≥ 4

	4
	Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5)
	mg/l
	10
	15

	5
	Nhu cầu oxy hoá học (COD)
	mg/l
	28
	30

	6
	Amoni (NH+4)
	mg/l
	0,21
	0,9

	7
	Photphat (PO43- -P)
	mg/l
	<0,09
	0,3

	8
	Nitrat (NO3- -N)
	mg/l
	0,15
	10

	9
	Coliform
	MPN/100ml
	3.400
	7.500


                                               Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu

- Ngày lấy mẫu: M (21.6.2023).

- Vị trí lấy mẫu: 

+ M: Nước mặt tại khu vực triển khai công trình. Tọa độ: (X=19324429,568; Y=565255,259).
Nhận xét: Kết quả phân tích ở bảng trên so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt Cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2 cho thấy đa số các chỉ tiêu chất lượng nước tại thời điểm lấy mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. 
2.2.2. Đa dạng sinh học khu vực thực hiện công trình
Qua khảo sát thực tế tại khu vực công trình ở phường Đồng Phú cho thấy hệ sinh thái khu vực như sau:

a. Hệ sinh thái trên cạntc "2.1.1.5. §Æc ®iÓm hÖ sinh th¸i khu vùc thùc hiÖn dù ¸n" \f C \l 1

tc "2.1.1.5. §Æc ®iÓm hÖ sinh th¸i khu vùc thùc hiÖn dù ¸n" \f C \l 1

tc "2.1.4. §Æc ®iÓm hÖ sinh th¸i ®éng thùc vËt" \f C \l 1

tc "2.1.4. §Æc ®iÓm hÖ sinh th¸i ®éng thùc vËt" \f C \l 1

Thảm thực vật ở đây chủ yếu là cây bụi cỏ dại.

Động vật trên cạn chủ yếu là các loại chim tắc kè, thằn lằn… Nhìn chung, hệ sinh thái của khu vực nghèo về thành phần và chủng loại, không có các loại quý hiếm nằm trong sách đỏ cần được bảo vệ. Vì vậy, việc xây dựng tuyến đường của dự án không ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực.


b. Hệ sinh thái dưới nước

Động vật dưới nước chủ yếu là cá, ốc... với thành phần loài kém đa dạng, số lượng không đáng kể. 
2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện công trình
+ Các đối tượng dễ bị tác động là các nhà dân lân cận công trình, khu vực sinh hoạt cộng đồng dân cư (nhà văn hóa tổ dân phố 3) tiếp giáp với công trình, người dân tham gia giao thông trong quá trình thi công công trình
+ Yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện công trình: ruộng lúa 2 vụ (công trình chiếm dụng 2.250,5m2).

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện công trình
Công trình “Trụ sở Công an phường Đồng Phú thuộc Công an thành phố Đồng Hới” nằm có vị trí  trung tâm phường Đồng Phú. Việc xây dựng công trình đã được thống nhất và biểu quyết tại nghị quyết của hội đồng nhân dân phường. Việc đầu tư xây dựng trụ sở Công an phường giúp các chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc gìn giữ an ninh trật tự xã hội. 

CHƯƠNG 3

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
 CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 
3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng
3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động 
Các hoạt động triển khai công trình có nguy cơ tác động xấu đến môi trường được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3.1: Các hạng mục công trình và các hoạt động của công trình
	Các hạng mục và hoạt động 
	Tác động xấu 

	- Hoạt động giải phóng mặt bằng
	- Kinh tế, xã hội

	- Hoạt động vận chuyển đất bóc phong hóa
	- Bụi, khí thải 

- Tiếng ồn

- Sự cố

	- Hoạt động thi công các hạng mục công trình (đào, đắp, lu lèn,...)
	- Bụi, khí thải 

- Chất thải rắn

- Tiếng ồn

- Sự cố

	- Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công và phương tiện vận tải
	- Bụi, khí thải 
- Chất thải nguy hại

	- Hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công 
	- Nước thải sinh hoạt

- Chất thải sinh hoạt


3.1.1.1. Tác động của quá trình giải phóng mặt bằng
Công trình được triển khai trên địa bàn phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới. Công trình sẽ chiếm dụng một số loại đất cụ thể như sau:
+ Đất trồng lúa nước: 2.250,5m2 của hộ gia đình ông Trần Công Quang.

Hiện tại, đất lúa ở đây không canh tác do nằm giữa khu vực dân cư, không có nước tưới tiêu. Do vậy, việc thu hồi đất hầu như không ảnh hưởng đến kinh tế của hộ gia đình cá nhân này. Tuy nhiên, việc thu hồi đất nhằm có vị trí để xây dựng trụ sở Công an phường để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội. 
3.1.1.2. Tác động trong giai đoạn thi công

1. Nguồn tác động liên quan chất thải

a. Tác động đến môi trường không khí
a1. Nguồn gây ô nhiễm

- Bụi khuếch tán do hoạt động đào, đắp đất cát;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất, cát đắp;

- Khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất bóc phong hóa;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình xây dựng công trình;

- Bụi phát sinh tại bãi chứa, tập kết vật liệu thi công;


- Bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu thi công xây dựng;

- Bụi phát sinh do xe vận chuyển mang bùn đất từ khu vực công trình;

a2. Thành phần, tải lượng các chất gây ô nhiễm

* Bụi phát sinh từ quá trình đào, đắp
Trong hoạt động đào, đắp đất các hạng mục công trình bụi phát sinh chủ yếu từ các hoạt động đào, đắp đất móng, đất phong hóa và đất bề mặt do dân tự đổ vào khu đất. Tải lượng bụi phát sinh trên bề mặt công trường nhiều hay ít phụ thuộc vào các yếu tố như: phương pháp thi công điều kiện thời tiết, độ ẩm của đất...
Mức độ khuếch tán bụi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, khối lượng đất đào đắp cũng như phương pháp thi công... lượng bụi phát sinh được tính dựa trên hệ số ô nhiễm, khối lượng đất cần đào đắp và nồng độ nền tại khu vực công trình.

Bảng 3.2: Tổng hợp khối lượng đất đào, đắp 

	Hạng mục
	Khối lượng (m3)
	Khối lượng (tấn)

	Đất bóc phong hóa
	523,5
	732,9

	Đất, cát đắp
	2.587,82
	3.822,95


Theo tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của Ngân hàng thế giới (Enviromental assessment sourcebook, volume II, sectoral guidlines, enviroment, World Bank, Washington D.C, 8/1991), hệ số ô nhiễm được xác định theo công thức: E = k × 0,0016 × (U/2,2)1,4/(m/2)1,3 (kg/tấn).

Trong đó:

E: hệ số ô nhiễm, kg/tấn.

k: Thành phần hạt bụi trong đất, k = 35%.

U: Tốc độ gió trung bình của khu vực (m/s), U = 2,7m/s.

m: Độ ẩm trung bình của vật liệu (%), M = 25%.

=> E = 0,35 × 0,0016 × (2,7/2,2)1,4/(0,25/2)1,3 = 0,0123(kg/tấn).

Bảng 3.3: Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp 

	Khối lượng

(tấn)
	Hệ số ô nhiễm

(kg/tấn)
	Khối lượng bụi phát sinh (kg)
	Tải lượng bụi

(kg/ngày)
	Tải lượng bụi

(kg/h)
	Tải lượng bụi

(mg/s)

	4.555,85
	0,0123
	56,03
	3,73
	0,46
	152,78


         Dự kiến thời gian đào đắp của công trình là 15 ngày (tính ngày làm việc 8h)  

Từ kết quả trên cho thấy, tải lượng bụi phát sinh trong thời gian thi công san nền GPMB là 152,78mg/s; với diện tích công trình là S = 2.000m2 cường độ phát thải đơn vị M = 0,0037mg/m2s.
Việc tính toán nồng độ bụi theo giáo trình “Ô nhiễm không khí và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm” của Trần Ngọc Chấn. 

Để xác định nồng độ bụi trong không khí dưới hướng gió của công trình, áp dụng mô hình “Hộp cố định”, với giả thiết như sau:

Tải lượng bụi phát sinh tại khu vực công trường là liên tục và không thay đổi theo thời gian. Với Q(mg) là tải lượng bụi phát sinh trong thời gian t(s) và Q/t là hằng số.

Gió thổi vuông góc với chiều rộng của khu vực phát thải, với tốc độ gió u(m/s) không thay đổi; chiều rộng của khu vực phát thải là b(m); l(m) là chiều dài của công trình. 

Độ rối của khí quyển gây nên sự hoà trộn hoàn toàn các chất ô nhiễm đến độ cao H(m) và không hoà trộn vượt ra ngoài hình hộp này. Nồng độ bụi đồng đều giữa các vị trí trong hình hộp chữ nhật có kích thước b, l, H không có sự khác biệt giữa phía đầu và cuối hướng gió.

Với những giả thiết như trên ta có phương trình cân trình chất ô nhiễm trong phạm vi hộp cố định khi hòa trộn đã hoàn toàn ổn định như sau:                        C0*u*b*H + M*b*l = C*u*b*H

C = C0 + M*l/(uH) (mg/m3); (3.1)

Bảng 3.4: Nồng độ bụi trong không khí từ hoạt động đào, đắp 

	Chất ô nhiễm
	Nồng độ bụi

 (mg/m3)
	QCVN 05:2013/BTNMT

TB 1 giờ (mg/m3)

	Bụi lơ lửng
	0,32
	0,3


Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ bụi khuếch tán trong không khí tại khu vực thi công vượt giới hạn cho phép của QCVN05:2013/BTNMT khi không có biện pháp giảm thiểu.

Bụi sinh ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại công trường, hoạt động khu dân cư phía các phía, người dân tham gia giao thông với nồng độ lớn có thể gây ra các bệnh liên quan đến đường hô hấp (ho, viêm phổi), đau mắt… Tuy nhiên, bụi, đất cát thuộc loại bụi có kích thước và tỷ trọng lớn nên khả năng phát tán không xa. Hàm lượng bụi sẽ giảm nhanh theo khoảng cách và với các biện pháp giảm thiểu được áp dụng trong quá trình san lấp thì hàm lượng bụi có thể ở mức 0,1 - 0,2 mg/m3, càng xa khu vực thi công thì hàm lượng bụi càng giảm. (Theo QCVN 05 : 2013/BTNMT nồng độ bụi cho phép trung bình giờ là 0,3 mg/m3).

* Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất, cát đắp

· Bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển đất, cát đắp:
Bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của các xe vận chuyển bao gồm: Bụi lôi cuốn từ mặt đất do xe vận chuyển và bụi do xe làm rơi vãi trên đường.

+ Hệ số phát thải

Tùy theo điều kiện chất lượng đường, phương tiện vận chuyển mà bụi phát sinh nhiều hay ít. Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển được tính theo công thức sau:

E = 1,7 x k x 
[image: image5.wmf]12

s

  x 
[image: image6.wmf]48

S

x (
[image: image7.wmf]7

,

2

W

)0,7 x (
[image: image8.wmf]4

w

)0,5 [(365-p)/365]     (3.2)
Trong đó: 

E: Hệ số phát thải bụi (kg/lượt xe.km)

k: Hệ số liên quan kích thước bụi (chọn k=0,8 cho bụi có kích thước <30(m)

s: Hệ số liên quan đến mặt đường (chọn hệ số trung bình đường đô thị s=5,7)

S: Tốc độ trung bình của xe (chọn S=40km/h)

W: Tải trọng xe, chọn W=5 tấn 

w: Số bánh xe, chọn w=6 bánh

p: Số ngày mưa trung bình trong năm (Tại trạm Đồng Hới chọn p=148).

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển đất đắp là:  0,764 kg/km/lượt xe.

+ Tính toán khuếch tán

Để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta thường dùng phương pháp mô hình hóa và một trong những mô hình thường áp dụng là mô hình Sutton. Thông thường có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường không khí xung quanh như: các yếu tố về khí tượng (Khí quyển, hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, lượng mưa...), yếu tố về địa hình (Khu vực gò đất, đồi núi hay khu vực bằng phẳng...), các công trình xây dựng trong khu vực (độ cao của các công trình...). 

Để đơn giản hóa, ta xét nguồn phát sinh chất ô nhiễm từ các phương tiện giao thông (nguồn đường) là nguồn thải liên tục, ở độ cao gần mặt đất và hướng gió thổi theo phương vuông góc với nguồn đường. Khi đó, để xác định nồng độ chất ô nhiễm tại khoảng cách x theo hướng gió (vuông góc với nguồn đường) và có độ cao z, ta sử dụng công thức mô hình của Sutton: 

                   C(x,z) = 
[image: image9.wmf]22

22

()()

0,8.{exp[]exp[]}

22

.

zz

z

zhzh

E

u

ss

s

-+--

+

       (3.3)
Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, mg/m3.

E: Tải lượng nguồn thải, mg/m.s.


[image: image10.wmf]z

d

: Hệ số khuếch tán theo phương z, là hàm số của khoảng cách x theo phương gió thổi, 
[image: image11.wmf]z

d

= cxd + f . Trong trường hợp nguồn đường giao thông với độ ổn định khí quyển loại B, 
[image: image12.wmf]z

d

 có thể được xác định theo công thức đơn giản của Sade (1968):    


[image: image13.wmf]z

d

 = 0,53 x0,73, m.
x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (m), tính theo chiều gió. 

u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u=2,7m/s).

z: Độ cao của điểm tính toán, m.

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), chọn h=0m.

Trên tuyến đường vận chuyển: Hoạt động vận chuyển đất đắp sẽ làm tăng số lượng xe lưu thông trên các tuyến đường. Hoạt động của các phương tiện vận chuyển phát sinh một lượng lớn bụi do phát sinh từ mặt đất do hoạt động của các phương tiện lôi cuốn bụi và phát tán vào môi trường. 
Kết quả tính toán tổng tải lượng bụi phát sinh trên 1km tuyến đường vận chuyển được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3.5: Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển đất, cát đắp
	Hạng mục
	Khối lượng (tấn)
	Số chuyến xe

(chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	Đất, cát đắp 
	2.605,82
	522
	0,764
	398,17


Thời gian vận chuyển đất đắp như đã trình bày ở bảng trên và vận tốc vận chuyển của xe là 40km/h.

Để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta sử dụng mô hình Sutton (như trình bày ở trên).

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:
Bảng 3.6: Nồng độ bụi trong không khí trên tuyến đường vận chuyển đất, cát đắp

	Hạng mục
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)

(*)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	
	1
	2
	3
	5
	10
	30
	50

	
[image: image14.wmf]z

d


	0,53
	0,88
	0,53
	0,88
	1,18
	1,72
	2,85

	Đất, cát đắp
	z = 1
	4,91
	0,93
	1,73
	1,72
	1,43
	0,96
	0,3
	0,24

	
	z = 2
	
	3,13
	0,71
	0,15
	0,005
	0
	0
	0


Với kết quả tính toán cho thấy, nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất đắp in đậm là vượt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT.

· Khí thải sinh ra từ các phương tiện vận chuyển đất, cát đắp
Khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển đất chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, TSP. Hệ số ô nhiễm khí thải từ các động cơ sử dụng xăng, dầu được trình bày tại bảng sau:


Bảng 3.7: Hệ số ô nhiễm khí thải của các động cơ
	Loại động cơ
	Đơn vị
	TSP
	SO2 
	NOX
	CO

	Động cơ xăng
	Kg/1000 km
	0,4
	4,5
	4,5
	70,0

	
	Kg/ tấn nhiên liệu
	3,5
	20,0
	20,0
	300,0

	
	Kg/1000 lít nhiên liệu
	2,7
	15,6
	15,6
	233,3

	Động cơ dầu
	Kg/1000 km
	0,9
	4,3
	11,8
	60,0

	
	Kg/tấn nhiên liệu
	4,3
	20,0
	55,0
	28,0

	
	Kg/1000 lít nhiên liệu
	3,7
	17,4
	47,9
	24,4


             Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land pollution, WHO 1993

Phương tiện vận chuyển đất, cát của công trình sử dụng nguyên liệu chủ yếu là dầu DO nên khi tính toán tải lượng ô nhiễm (E) sẽ lựa chọn hệ số ô nhiễm tương ứng (TSP : 0,9kg/1000km, SO2 : 4,3kg/1000km, NOX : 11,8kg/1000km, CO : 60kg/1000km). 

Mặt khác, áp dụng công thức (3.3) kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:
Bảng 3.8: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường

vận chuyển đất, cát đắp

	Chất ô nhiễm
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)

(*)
	Nồng độ các chất ô nhiễm ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	
	2
	5
	10
	30

	
[image: image15.wmf]z

d


	0,53
	0,88
	0,88
	1,72

	Đất, cát đắp 

	TSP
	z = 1
	0,000001
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000001
	0,0000001

	
	z = 2
	
	0,00000004
	0,00000012
	0,0000001
	0,0000001

	SO2
	z = 1
	0,000003
	0,0000012
	0,0000010
	0,0000006
	0,00000031

	
	z = 2
	
	0,00000017
	0,00000058
	0,0000005
	0,00000029

	NOX
	z = 1
	0,000009
	0,0000032
	0,0000027
	0,0000018
	0,00000084

	
	z = 2
	
	0,00000046
	0,00000159
	0,0000015
	0,00000081

	CO
	z = 1
	0,000046
	0,000016
	0,000013
	0,000009
	0,000004

	
	z = 2
	
	0,000002
	0,000008
	0,000008
	0,000004


Mặt khác, theo QCVN 05 : 2013/BTNMT thì giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh là: TSP: 0,3mg/m3; SO2: 0,35mg/m3; CO: 30mg/m3; NOX: 0,2mg/m3. Như vậy, với kết quả tính toán cho thấy, nồng độ khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất đắp nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT.
* Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất bóc phong hóa
· Bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển đất bóc phong hóa
Tương tự cách tính tải lượng và nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển đất đắp, ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển đất bóc phong hóa như sau:

Bảng 3.9: Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển 
đất bóc phong hóa
	Hạng mục
	Khối lượng (m3)
	Khối lượng (tấn)
	Số chuyến xe (chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	Đất bóc phong hóa
	523,5
	723,5
	147
	0,764
	111,98


Bảng 3.10: Nồng độ bụi trong không khí trên tuyến đường vận chuyển 

đất bóc phong hóa
	Hạng mục
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	
	3
	5
	10
	30
	50

	
[image: image16.wmf]z

d


	1,18
	1,72
	2,85
	6,35
	9,22

	Đất bóc phong hóa 
	z = 1
	0,57
	0,32
	0,27
	0,21
	0,12
	0,04

	
	z = 2
	
	0,0175
	0,0005
	0
	0
	0

	
	z = 2
	
	0,0057
	0,0002
	0
	0
	0


Như vậy, với kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, nồng độ bụi trong không khí trên tuyến đường vận chuyển đất bóc phong hóa hầu hết nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (≤0,3 mg/m3). 

Riêng đất bị rơi vãi hai bên tuyến công trình, dọc các tuyến đường vận chuyển đơn vị thi công sẽ bố trí công nhân thu dọn cẩn thận tránh làm mất mỹ quan khu vực, phát tán bụi đến khu dân cư trong điều kiện thời tiết khô hanh, nắng nóng và nhiều gió.

· Khí thải sinh ra từ các phương tiện vận chuyển đất bóc phong hóa
Các chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển đất tầng mặt ruộng và đất không tận dụng được chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, TSP. Tương tự cách tính nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển. Ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển đất tầng mặt ruộng và đất không tận dụng được như sau:

Bảng 3.11: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường

vận chuyển đất bóc phong hóa
	Chất ô nhiễm
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)

(*)
	Nồng độ các chất ô nhiễm ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	
	3
	5
	10
	30

	
[image: image17.wmf]z

d


	0,53
	0,88
	1,18
	1,72

	TSP
	z = 1
	0.000001
	0.0000004
	0.0000003
	0.0000002
	0.0000001

	
	z = 2
	
	0.0000001
	0.0000002
	0.0000002
	0.0000001

	SO2
	z = 1
	0.000005
	0.0000017
	0.0000015
	0.0000010
	0.0000005

	
	z = 2
	
	0.0000006
	0.0000009
	0.0000008
	0.0000004

	NOX
	z = 1
	0.000013
	0.0000048
	0.0000040
	0.0000027
	0.0000013

	
	z = 2
	
	0.0000016
	0.0000024
	0.0000022
	0.0000012

	CO
	z = 1
	0.000069
	0.000024
	0.000020
	0.000014
	0.000006

	
	z = 2
	
	0.000008
	0.000012
	0.000011
	0.000006

	
	z = 2
	
	0.000025
	0.000036
	0.000034
	0.000019


Theo QCVN 05 : 2013/BTNMT thì giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh là: TSP: 0,3mg/m3; SO2: 0,35mg/m3; CO: 30mg/m3; NOx: 0,2mg/m3. Với kết quả tính toán cho thấy, nồng độ khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất tầng mặt ruộng và đất không tận dụng được vẫn nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT.

* Bụi, khí thải trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu
· Bụi trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:

Bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của các xe vận chuyển bao gồm: Bụi lôi cuốn từ mặt đất do xe vận chuyển và bụi do xe làm rơi vãi trên đường.

Áp dụng công thức (3.2) ta có kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu là 0,764kg/km/lượt xe.
Mặt khác, để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta thường dùng phương pháp mô hình hóa và một trong những mô hình thường áp dụng là mô hình Sutton (3.3).

Kết quả tính toán tổng tải lượng bụi phát sinh trên 1km tuyến đường vận chuyển được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3.12: Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

	Hạng mục
	Khối lượng (tấn)
	Số 

chuyến xe

(chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	Xây dựng công trình
	1.892,32
	378
	0,764
	2288,79


Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu như đã trình bày ở bảng trên và vận tốc vận chuyển của xe là 40km/h.

Để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta sử dụng mô hình Sutton (3.3).

Kết quả tính toán nồng độ bụi được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.13: Nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển    nguyên vật liệu

	Độ cao

tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	1
	2
	3
	5
	10
	30
	50

	
[image: image18.wmf]z

d


	0,53
	0,53
	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	6,35

	z = 1
	0,57
	0,11
	0,20
	0,20
	0,17
	0,11
	0,05
	0,04

	z = 2
	
	0,37
	0,08
	0,018
	0,0005
	0
	0
	0


Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu các hạng mục của công trình hầu hết nằm trong giới hạn quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT (≤0,3mg/m3).
· Khí thải sinh ra từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu
Các chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, TSP. 

Tương tự cách tính nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển đất đắp. Ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu như sau:
Bảng 3.14: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường

vận chuyển nguyên vật liệu 

	Chất ô nhiễm
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ các chất ô nhiễm ở khoảng cách x(m)

	
	
	
	2
	5
	10
	30

	
[image: image19.wmf]z

d


	0,53
	0,88
	0,88
	1,72

	TSP
	z = 1
	0,000001
	0,00000018
	0,00000015
	0,0000001
	0,00000005

	
	z = 2
	
	0,00000003
	0,00000009
	0,00000008
	0,00000005

	SO2
	z = 1
	0,000002
	0,00000088
	0,00000073
	0,00000049
	0,00000023

	
	z = 2
	
	0,00000013
	0,00000044
	0,0000004
	0,00000022

	NOX
	z = 1
	0,000007
	0,0000024
	0,000002
	0,0000013
	0,00000063

	
	z = 2
	
	0,00000035
	0,0000012
	0,0000011
	0,00000061

	CO
	z = 1
	0,000035
	0,000012
	0,00001
	0,000007
	0,000003

	
	z = 2
	
	0,000002
	0,000006
	0,000006
	0,000003


Theo QCVN 05 : 2013/BTNMT thì giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh là: TSP: 0,3mg/m3; SO2: 0,35mg/m3; CO: 30mg/m3; NOx: 0,2mg/m3.
Với kết quả tính toán cho thấy, nồng độ khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT.

* Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình xây dựng các công trình 

· Khí thải từ các loại máy móc thi công trên công trường

Ngoài các phương tiện vận tải, hoạt động của động cơ tham gia thi công xây dựng các hạng mục công trình chủ yếu là máy đào,  máy ủi... (sử dụng nhiên liệu là dầu diezel) cũng làm phát sinh các chất khí gây ô nhiễm môi trường. Các tác nhân gây ô nhiễm trong không khí bao gồm: bụi, CO, SO2, NO2, hơi xăng dầu... Việc tính lượng khí thải dựa vào lượng nhiên liệu tiêu thụ của các loại máy thi công trong một ca làm việc. Lượng nhiên liệu tiêu thụ của các loại máy thi công được thống kê trong bảng dưới đây:

Bảng 3.15: Lượng nhiên liệu tiêu thụ của các động cơ

	TT
	Thiết bị thi công
	Định mức 

nhiên liệu

(lít/ca)
	Lượng 

nhiên liệu

(kg/ca)
	Lượng

 nhiên liệu

(kg/h)

	1
	Máy đào 1,25m3
	83
	70,55
	8,82


Ghi chú: 1 lít dầu diezel = 0,85 kg

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới thiết lập, tính được tải lượng khí thải do các loại máy trên sinh ra như sau:

Bảng 3.16: Tải lượng khí thải do các loại máy của các động cơ
	TT
	       Chỉ tiêu 

Loại máy                    
	SO2

(g/h)
	NOx

 (g/h)
	CO
 (g/h)

	Hệ số ô nhiễm (g/kg nhiên liệu)
	20S
	70
	14

	1
	Máy đào 1,25m3
	8,82
	617,31
	123,46

	
	Tổng cộng
	24,44
	1.710,64
	342,14


Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diezel (0,05%)

Bảng 3.17: Nồng độ khí thải do các loại máy của các động cơ
	Chất ô nhiễm
	Tải lượng

(g/h)
	Tải lượng

(mg/h)  
	Nồng độ

(mg/m3) 
	QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) (mg/m3)

	SO2
	24,44
	24.440
	0,014
	≤ 0,35

	NOx
	1.710,64
	1.710.640
	0,99
	≤ 0,2

	CO
	342,14
	342.140
	0,2
	≤ 30


Theo kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, nồng độ trung bình của SO2 và CO trong không khí khu vực công trình thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, riêng nồng độ trung bình 1 giờ của NOx (tính toán khi các máy móc thi công hoạt động đồng thời cùng một lúc) vượt giới hạn quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, đây là nồng độ phát thải tại nguồn, còn nồng độ khi đến các khu vực có hoạt động của con người nằm ngoài phạm vi khu vực công trình sẽ được pha loãng nhanh chóng nên mức độ tác động đối với môi trường xung quanh sẽ thấp hơn so với tính toán. Ngoài ra, các máy móc và loại hình thi công công trình không diễn ra đồng thời cùng một thời điểm mà phân tán theo từng giai đoạn nên ảnh hưởng của khí thải từ các thiết bị thi công và từ phương tiện vận tải đến môi trường chỉ mang tính cục bộ, nhất thời. Loại ô nhiễm này gây ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân đang trực tiếp thi công trên công trường. 
* Bụi phát sinh tại bãi chứa, tập kết vật liệu thi công


Nguyên vật liệu thi công xây dựng các hạng mục công trình bao gồm: Cát, đá xây dựng, xi măng, sắt thép… Trong đó, xi măng, sắt thép được chứa trong các lán trại nên lượng bụi phát sinh tại các vị trí này không lớn. Lượng bụi phát sinh lớn nhất tại các bãi chứa đá và cát xây dựng, đặc biệt vào các ngày nắng nóng, gió Tây Nam phát triển mạnh. Dự báo nồng độ bụi tại các bãi tập kết vật liệu ở mức từ 0,1 - 0,3mg/m3 và có thể lên đến 0,3 - 0,5mg/m3 khi đỗ đá, cát xây dựng.

* Bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu thi công xây dựng

Với quy mô các hạng mục công trình xây dựng của công trình, ước tính tổng khối lượng nguyên vật liệu thi công các hạng mục của công trình là 1.892,32 tấn
Trong các nguyên vật liệu sắt, thép, xi măng, đá xây dựng, cát... có một số loại ít phát sinh bụi trong quá trình bốc dỡ nhưng có khối lượng lớn như: Sắt, gạch xây dựng... Do đó, chúng tôi chỉ tính lượng bụi phát sinh chủ yếu do xi măng, đá xây dựng, cát như sau:

Nếu ước tính cứ 1 tấn nguyên vật liệu bốc dỡ, tập kết phát sinh trung bình khoảng 0,134kg bụi thì tổng lượng bụi phát sinh trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình là: 76,93kg.
Tuy nhiên, nguyên vật liệu sử dụng cho quá trình thi công không tập kết cùng một lúc mà được tập kết xuyên suốt quá trình thi công, do đó lượng bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu ảnh hưởng đến môi trường xung quanh được hạn chế.

* Bụi phát sinh do xe vận chuyển mang bùn đất từ khu vực công trình
Trong quá trình vận chuyển đất bóc phong hóa chuyển đất, cát san đắp mặt bằng cũng như quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công công trình thì các bánh xe có thể bị dính bùn đất. Các tuyến đường vận chuyển bị ảnh hưởng chủ yếu là: Đường Trần Quý Cáp và các tuyến đường trong khu vực. Do đó, trong quá trình vận chuyển, thi công san đắp mặt bằng các xe này sẽ có thêm một lượng bùn đất dính bám ở bánh xe. Lượng bùn đất rơi vãi trên tuyến đường khi trời nắng sẽ làm phát sinh lượng bụi khá lớn và khi trời mưa sẽ gây bùi lầy trơn trượt làm ô nhiễm môi trường khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến các trụ sở làm việc, hàng quán cũng như ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển, người tham gia giao thông trên các tuyến đường vận chuyển ra vào công trình. Do đó, chủ đầu tư và đơn vị thi công áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế ô nhiễm môi trường.

a3. Đánh giá mức độ tác động

- Phạm vi và đối tượng chịu ảnh hưởng:

+ Đối với bụi và khí thải phát sinh trên bề mặt công trường do quá trình đào, đắp, san lấp tạo mặt bằng; công tác thi công đường giao thông khu vực công trình chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân lao động (đây là đối tượng chịu tác động chính), người dân tham gia trên tuyến đường vận chuyển, khu vực ruộng lúa phía Tây Bắc công trình, các hộ dân phía Đông và phía Nam và hoạt động của công ty thương mại dịch vụ phía Tây. Ngoài ra, vào những ngày có gió Tây Nam khô nóng thổi mạnh thì bụi phát sinh trên công trường sẽ phát tán rộng hơn.

+ Trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp lượng bụi và khí thải phát sinh chủ yếu ảnh hưởng đến các trụ sở, cơ quan, trường học, nhà dân... và các tuyến đường lân cận khu vực dự án.
+ Bụi và khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên, vật liệu và xe vận chuyển mang bùn đất từ công trường chủ yếu gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và các hộ dân sinh sống dọc theo hai bên tuyến đường vận chuyển. Với quãng đường vận chuyển tương đối dài, nếu đơn vị thi công không áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải sẽ làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng không khí những nơi mà xe đi qua.

Ngoài ra, bụi còn gây ảnh hưởng đến thảm thực vật xung quanh khu vực công trình và dọc tuyến đường vận chuyển.
- Đánh giá tác động: 

+ Bụi phát tán vào môi trường không khí sẽ phủ lên bề mặt lá, làm giảm khả năng quang hợp, giảm năng suất sinh học cũng như tốc độ sinh trưởng và phát triển của thực vật.
+ Đối với cán bộ, công nhân và người dân thường xuyên tiếp xúc với môi trường không khí bị ô nhiễm bụi có thể mắc các bệnh về phổi, tuyến lệ... 

+ Đối với môi trường bị ô nhiễm các khí độc có trong khí thải động cơ có thể gây ra các tác động khác nhau lên sức khoẻ con người.
+ Trong quá trình nạo vét bùn đất hữu cơ nếu lượng bùn này được vận chuyển đến bãi thải ngay sau khi được nạo vét sẽ làm ảnh hưởng đến các tuyến đường vận chuyển (bùn chưa được tách nước rơi vãi ra các tuyến đường). Đặc biệt, khi gặp thời tiết khô hanh, nắng nóng nhiều gió lượng bùn rơi vãi sẽ tạo ra bụi. Chính vì vậy, đơn vị thi công và chủ đầu tư sẽ áp dụng biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động này.

+ Trong quá trình thi công, xây dựng các hạng mục của công trình đơn vị thi công không quản lý chặt chẽ để bùn đất rơi vãi xuống khu vực ruộng lúa phía phía Tây Bắc sẽ gây bồi lấp, tràn vào khu vực ruộng, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất của khu vực ruộng lúa. Do đó, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế bùn đất rơi vãi xuống khu vực ruộng lúa lân cận công trình.
+ Trong quá trình vận chuyển đất, cát san đắp mặt bằng các phương tiện vận chuyển có thể mang theo bụi làm gia tăng lượng bụi trong môi trường không khí. Đặc biệt, vào mùa khô khi có gió Tây Nam khô nóng lượng bụi phát sinh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ quan, trụ sở, trường học, nhà dân... Ngoài ra, trong quá trình vận chuyển các xe này sẽ có thêm một lượng bùn đất dính bám ở bánh xe. Khi lượng bùn đất rơi vãi trên tuyến đường khô đi sẽ làm phát sinh lượng bụi khá lớn và khi trời mưa sẽ gây bùn lầy trơn trượt làm ô nhiễm môi trường khu vực, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển, đồng thời gây ô nhiễm môi trường trên tuyến đường vận chuyển ra vào công trình. Do đó, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, các tác nhân gây ô nhiễm nói trên chỉ mang tính chất tạm thời, diễn ra trong phạm vi hẹp nên mức độ tác động là không đáng kể.
b. Tác động do nước thải
b1. Nguồn gốc phát sinh

- Nước từ hồ đang hiện hữu trong khu vực thực hiện công trình;

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân;

- Nước thải xây dựng;

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bẩn bề mặt như bụi, đất đá, dầu mỡ trên công trường. 

b2. Tải lượng ô nhiễm

* Nước từ hồ đang hiện hữu trong khu vực thực hiện công trình;

Khu vực thi công công trình hiện có hồ nước nhỏ, để có mặt bằng thi công cần bơm cạn lượng nước này. Dung dích hồ khoảng 50m3.
* Đối với nước thải sinh hoạt:
Tải lượng nước thải phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng nước và số lượng công nhân xây dựng trên công trường. Theo ước tính, trong một ngày 8h làm việc, nhu cầu sử dụng nước của mỗi người là 50lit. Vậy, với số lượng công nhân làm việc thường xuyên là 10 người, lượng nước thải sinh hoạt tối đa ước tính khoảng 500 lít/ngày.
Trong đó:

+ Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 400 lít/ngày;

+ Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 100 lít/ngày.

- Nước thải xám: Phát sinh chủ yếu từ các hoạt động như: Vệ sinh chân tay… Đặc điểm của nước thải xám thường chứa chất rắn lơ lửng nên mức độ tác động không đáng kể.

- Nước thải đen: Loại nước thải này phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng công trình được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.18: Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra

	Chất ô nhiễm
	Tải lượng theo WHO         (g/ng​ười/ngày)
	Tải lượng ước tính cho 

10 công nhân (g/ngày)

	BOD5
	45 - 54
	450 - 540

	COD
	72 - 103
	720 - 1.030

	Chất rắn lơ lửng
	70 - 145
	700 - 1.450

	Dầu mỡ
	10 - 30
	100 - 300

	Tổng nitơ
	6 - 12
	60 - 120

	Amoni
	2,4 - 4,8
	24 - 48

	Tổng phôtpho
	0,6 - 4,5
	6 - 45

	Tổng Coliform
	106 - 109 MPN/100ml
	106 - 109 MPN/100ml


Mật độ Coliform trong 100ml nước thải của một người thải ra nếu chưa qua xử lý là 106 - 109 (MPN/100ml).
Từ kết quả phân tích ở bảng trên cho thấy, các chất ô nhiễm có trong thành phần nước thải đen có mức độ gây ô nhiễm cao. Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường thì nguồn thải này sẽ gây ô nhiễm cục bộ môi trường khu vực, làm phát tán vi khuẩn gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân cũng như cộng đồng dân cư và mất mỹ quan khu vực.

* Nước thải xây dựng
Nguồn thải này chủ yếu là nước thải từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công... Tải lượng nguồn thải rất ít khoảng 0,5m3/ngày vì hầu hết nước sử dụng trong các công đoạn này đều ngấm vào vật liệu xây dựng và dần bay hơi theo thời gian, ngoài ra còn phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục thi công trong ngày, cách thức sử dụng nước của công nhân. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là xi măng, đất, cát... Nếu ý thức tiết kiệm nước của công nhân thi công càng cao thì tải lượng của nguồn thải này sẽ càng thấp và ít có khả năng gây ảnh hưởng đến các thành phần môi trường của khu vực. Lượng nước thải do vệ sinh các máy móc thiết bị trên công trường xây dựng nhìn chung không nhiều, không đáng lo ngại. Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải của quá trình thi công là đất, cát xây dựng thuộc loại ít độc hại.

* Nước mưa chảy tràn:

Nước mưa chảy tràn trong giai đoạn này chủ yếu chứa các chất lơ lửng, đất, đá... Tải lượng nguồn thải này phụ thuộc vào điều kiện thời tiết có mưa hay không và diện tích khu vực. Có thể ước tính tải lượng nước mưa chảy tràn như sau:

Theo số liệu của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Bình thì Lượng mưa lớn nhất trong ngày là 747mm/ngày (tại trạm đo Đồng Hới, xuất hiện năm 14/10/2016). 

Khu vực công trình với diện tích 2.441,07 m2 theo TCVN 7957:2008.

Q1 = 0,34 x 2.441,07m2 x (747/1.000) = 619,98 m3/ngày.
Ta thấy lượng nước mưa chảy tràn chảy vào khu vực công trình vào ngày mưa lớn nhất khá lớn, các chất bẩn trong nước mưa chảy tràn không cao chủ yếu là bụi đất, cát… rơi vãi trên mặt đường. Chủ công trình và đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp để hạn chế tác động do nước mưa chảy tràn đến khu vực xung quanh.

b3. Đánh giá tác động

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

Đặc trưng của nguồn thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ và vi khuẩn. Nếu không được thu gom và xử lý nguồn thải này sẽ gây mùi hôi khó chịu ảnh hưởng đến môi trường khu vực xung quanh.

Mặc dù lượng thải không lớn, song nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường khu vực. Chất thải sinh hoạt tích tụ lâu ngày sẽ phân huỷ sinh ra mùi hôi thối khó chịu và các chất độc hại thể khí hoặc lỏng, đây là môi trường thuận lợi để các loài sinh vật gây hại và các chủng vi sinh vật gây bệnh phát triển gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của công nhân trực tiếp thi công trong khu vực công trình. 
* Đối với nước thải xây dựng: 

Như đã phân tích ở trên tải lượng nguồn thải này không lớn, ít có khả năng tạo thành dòng chảy bề mặt và không chứa các chất độc hại nên tác động từ nguồn thải này là không đáng kể.

* Đối với nước mư​a chảy tràn: 
Nước mư​a chảy tràn cuốn trôi các chất bẩn bề mặt gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận (chủ yếu là ô nhiễm chất hữu cơ, gây đục...). Các loại chất thải như xi măng, dầu mỡ, đất, đá... khi gặp nước mư​a sẽ bị cuốn trôi và tác động xấu đến nguồn tiếp nhận.

c. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt

c1. Nguồn gốc phát sinh

Chất thải sinh hoạt của công nhân trên công trường.
c2. Tải lượng ô nhiễm

* Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trên công trường

Theo tài liệu đánh nhanh của WHO năm 1993, chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trên công trường bao gồm cả hữu cơ và vô cơ phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trên công trường với thành phần chính được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3.19: Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt

	TT
	Thành phần chất thải ước tính
	Tỷ lệ (%)

	1
	Thực phẩm thừa, rác hữu cơ
	50,1

	2
	Giấy coton, gỗ…
	4,2

	3
	Ni lon, chất dẻo, cao su...
	5,5

	4
	Kim loại, vỏ hộp 
	2,5

	5
	Các loại chất thải khác
	37,7




                              Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 1993
Mặt khác theo số liệu của “Vietnam Environment monitor 2004-Solid waste” lượng rác thải trung bình trên đầu người là 0,1 - 0,3 kg/ngày. Với điều kiện và tính chất sinh hoạt của công trình thì trung bình một ngày mỗi người thải ra khoảng 0,3kg. Số lượng công nhân thi công khoảng 10 người thì tổng lượng thải trung bình ước tính khoảng 3kg/ngày.

c3. Đánh giá tác động

Công nhân thi công tại công trường sẽ làm phát thải các chất ô nhiễm tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ra môi trường xung quanh nếu việc tổ chức quản lý không tốt có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công.

d. Tác động do chất thải rắn thông thường

d1. Nguồn gốc phát sinh:
- Chất thải rắn của quá trình chuẩn bị mặt bằng thi công;

- Chất thải rắn của quá trình bóc đất phong hóa; 
- Chất thải rắn xây dựng.

d2. Tải lượng ô nhiễm:
* Chất thải rắn của quá trình chuẩn bị mặt bằng thi công
Để có mặt bằng thi công, công tác chuẩn bị chủ yếu là phát quang bờ cỏ và chặt bỏ một số cây hàng năm. Các cây hàng năm sẽ cho nhân dân tận thu trước khi bắt đầu thi công. Do vậy, thảm thực vật và cây cối chặt bỏ khoảng 1 - 2 m3 bao gồm thân cây, rễ, lá, thảm cỏ.
* Chất thải rắn của quá trình bóc đất phong hóa 
Quá trình tiền xây dựng của công trình cũng làm phát sinh một lượng đất bóc phong hóa được là 523m3. Đối với lượng đất bóc phong hoá thì loại chất thải này không phải là chất thải độc hại nên tác động của bãi thải đến môi trường là có thể chấp nhận được. Tuy khối lượng không lớn nhưng nếu chủ đầu tư không phối hợp được với địa phương để bố trí bãi thải hợp lý sẽ làm ảnh hưởng đến mặt bằng thi công cũng như khi có mưa lớn cuốn trôi đất cát ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

* Chất thải rắn phát sinh từ quá trình thi công xây dựng

Quá trình thi công công trình làm phát sinh nguồn chất thải rắn chủ yếu gồm: Đất đá, phần dư của sắt thép, dây buộc, bao bì, kim loại... Tất cả các dạng chất thải này có tính tạm thời sẽ thu gom và vận chuyển để xử lý theo quy định.

Mặt khác, khối lượng thi công cơ bản lượng vật liệu cần thiết để thi công xây dựng công trình chiếm khoảng 1.892,32 tấn. Với hệ số phát sinh chất thải rắn là 0,005 (theo hệ số phát sinh chất thải rắn từ một số công trình đã xây dựng) thì tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong thời gian xây dựng cơ bản của công trình là tấn 1892,32 x 0,005 = 9,46 tấn. Lượng chất thải xây dựng này còn phụ thuộc vào khả năng tiết kiệm, tay nghề của công nhân thi công công trình và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu này vào các mục đích khác. 

Với khối lượng chất thải rắn nêu trên, đơn vị thi công và chủ công trình sẽ đưa ra các biện pháp xử lý và hướng dẫn cụ thể để giảm các tác động đến người lao động và môi trường xung quanh. 
d3. Đánh giá tác động

- Chất thải rắn chuẩn bị mặt bằng, bóc phong hóa:

Quá trình này làm phát sinh một lượng chất thải rắn từ quá trình phát quang cây cối, thảm thực vật, đất không tận dụng được. Lượng chất thải rắn và đất yếu này nếu không được vận chuyển đổ thải đúng nơi quy định sẽ gây chiếm dụng mặt bằng thi công và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Khi trời mưa có thể làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực công trình.

- Chất thải rắn xây dựng thi công công trình không phải là chất thải độc hại. Tuy nhiên, nếu không được quản lý, thu gom và xử lý phù hợp, chất thải rắn xây dựng sẽ bị phát tán ra môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Đồng thời, vào những ngày mưa chất thải rắn xây dựng có thể bị cuốn trôi vào các khu vực xung quanh ảnh hưởng quá trình canh tác của người dân. Tuy nhiên, tác động này chỉ mang tính tạm thời trong giai đoạn thi công, các loại rác thải đa phần có thể thu gom, tái sử dụng vào mục đích khác.

e. Tác động do chất thải nguy hại

e1. Nguồn gốc phát sinh:
- Chất thải rắn nguy hại từ các hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình.
e2. Tải lượng ô nhiễm

* Chất thải nguy hại

Thành phần chính là dầu mỡ thải, giẻ lau nhiễm dầu thải từ hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị các phương tiện vận chuyển và thi công trong khu vực công trình. Chất thải nguy hại có chứa nhiều hợp chất, dung môi hữu cơ có khả năng tồn tại lâu bền ngoài môi trường và có độc tính cao đối với sinh vật. Lượng dầu mỡ, giẻ lau nhiễm dầu mỡ thải phát sinh tại khu vực công trình tùy thuộc vào các yếu tố sau:
- Lượng dầu nhớt thải ra trong một lần thay nhớt/bảo dưỡng.

- Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc.

- Số lượng phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trên công trường.

Kết quả điều tra khảo sát dầu nhớt thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội theo đề tài Nghiên cứu tái chế dầu nhớt thải thành nhiên liệu lỏng do Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự thực hiện cho thấy:

- Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 7 lít/lần thay.

- Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc trung bình từ 3 - 6 tháng/lần và còn tùy thuộc vào cường độ hoạt động của các loại phương tiện.

- Đối với lượng giẻ lau nhiễm dầu mỡ thải, ước tính thải khoảng 1 - 2 kg/tuần.

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục của Công trình, sẽ phát sinh một lượng CTNH chủ yếu từ quá trình bảo dưỡng các máy móc, thiết bị thi công. Căn cứ vào hạng mục đầu tư, dựa vào kinh nghiệm khảo sát thực tế đối với quá trình thi công xây dựng một số Công trình tương tự. Dự báo thành phần CTNH phát sinh trong giai đoạn thi công được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.20: Dự báo thành phần CTNH phát sinh trong giai đoạn thi công 

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Mã CTNH
	Dự báo 

khối lượng

(kg/tháng)

	
	
	Rắn
	Lỏng
	Bùn
	
	

	1
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	x
	-
	-
	18 02 01
	0,5

	2
	Dầu nhiên liệu và dầu diesel thải
	-
	x
	-
	17 06 01
	1,0

	Tổng
	1,5


e3. Đánh giá tác động

Dầu mỡ, dầu máy thay sẽ được thay thế tại các cơ sở dịch vụ sửa chữa mà không thải ra tại khu vực thi công. Tuy nhiên, trong quá trình thi công cũng sẽ phát sinh một ít dầu diesel thải, giẻ lau bị nhiễm thành phần nguy hại... Vì vậy, nếu không có biện pháp thu gom phù hợp, lượng chất thải rắn nguy hại sẽ theo gây nên một số tác động như sau:

- Đối với môi trường không khí: Phát tán mùi dầu, hơi dung môi gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng tới sức khỏe các cán bộ, công nhân thi công tại công trường.

- Đối với môi trường nước: Các chất thải không được thu gom, sẽ bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm nguồn nước xung quanh.

- Đối với môi trường đất: Lượng dầu, mỡ thải không được thu gom sẽ tích lũy trong đất, gây ô nhiễm đất khu vực, tác động tiêu cực tới sự phát triển và đa dạng sinh thái của hệ sinh thái trong đất.

f. Các tác động môi trường tại bãi tập kết nguyên vật liệu xây dựng, lán trại công nhân
Công trình sẽ bố trí bãi tập kết nguyên vật liệu tạm tại khu vực thi công công trình. Với điểm tập kết này có thể làm phát sinh bụi, chất thải rắn và nước thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân trông giữ nguyên vật liệu ở khu vực lán trại (khoảng 1 người/lán trại) cụ thể như sau:
- Bụi phát sinh tại khu vực tập kết vật liệu thi công:

Nguyên vật liệu thi công xây dựng tuyến đường công trình bao gồm: Cát, đá hộc, đá dăm, xi măng, sắt, thép... Trong đó, xi măng, sắt thép... được cất giữ trong các lán trại nên lượng bụi phát sinh tại các vị trí này không lớn. Lượng bụi phát sinh lớn nhất tại các bãi chứa đá và cát xây dựng, đặc biệt vào các ngày nắng nóng, nhiều gió. Dự báo nồng độ bụi tại các bãi tập kết vật liệu ở mức trung bình từ      0,2 - 0,5mg/m3 và có thể lên đến 1 - 3mg/m3 khi đổ đá, cát xây dựng.

- Chất thải rắn phát sinh ở khu vực lán trại chủ yếu là công nhân trong giữ lán khoảng 1 người với tải lượng phát thải khoảng 0,3kg/ngày.

- Nước thải với khối lượng ước tính khoảng 0,1m3/ngày.

Tuy nhiên, lượng công nhân sinh hoạt tại khu vực này không nhiều, rác thải sinh hoạt được thu gom hàng ngày, công trình sử dụng nhà vệ di động nên các tác động do nước mưa chảy tràn có thể kiểm soát được.

h. Các tác động môi trường ở vị trí bãi thải 

Chất thải rắn phát sinh từ quá trình bóc đất phong hóa để thi công công trình tương đối nhiều. Vì vậy, nếu công trình không bố trí được bãi thải hợp lý để tập kết các chất thải từ quá trình GPMB nêu trên thì sẽ gây chiếm dụng mặt bằng thi công và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực thực hiện công trình. Do đó, chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương để bố trí bãi thải hợp lý. 
Bãi thải là bãi đất có cao độ thấp hơn khu vực xung quanh. Hơn nữa, bãi thải cách khu vực thực hiện công trình là 13,5km. Khu vực này cách xa khu dân cư, xung quanh chủ yếu là đất trống nên rất thuận tiện trong việc tập kết và vận chuyển đất không thích hợp cũng như không làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, sản xuất của dân cư lân cận khu vực bãi thải. Mặt khác, đất đổ thải không phải là chất thải độc hại, nên tác động của bãi thải đến môi trường và cảnh quan nhân sinh của khu vực là chấp nhận được. 

2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải

a. Tác động do tiếng ồn, độ rung
a1. Nguồn gây ô nhiễm

- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình thi công các hạng mục công trình chủ yếu do:

+ Hoạt động đào đắp, san gạt, đầm nén với các loại phương tiện là: Máy ủi, máy xúc có gầu ngoạm, máy đầm, máy trộn bê tông,...

+ Vận chuyển đất đào, đắp, vật liệu xây dựng với phương tiện như máy xúc có gàu ngoạm, xe tải... 

- Tiếng ồn còn phát sinh do các máy móc cũ không được bảo trì, bảo dưỡng (ốc vít lỏng, khô dầu mỡ...).

a2. Thành phần, tải lượng và mức độ tác động 

Quá trình thi công tuyến đường sử dụng một số máy móc thiết bị chủ yếu là: Ô tô 5T, máy trộn bê tông, máy đào 0,8m3, máy đầm dùi, máy đầm cóc... Số lượng các loại máy móc, thiết bị được thống kê như sau:

Bảng 3.21: Máy móc, thiết bị thi công

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Số lượng
	Xuất xứ

	1
	- Đầm cóc 

- Máy đầm dùi 1,5KW

- Máy ủi 110CV

- Máy trộn vữa bê tông 250L

- Máy đào 0,8m3
- Máy khoan 4,5KW
	Máy
	2

2
2

2

2

2
	Trung Quốc Việt Nam

Trung Quốc Việt Nam

Việt Nam

Trung Quốc

	2
	- Ô tô tự đổ ≤ 7T

- Ô tô tưới nước 5m3
	Xe
	3

1
	Trung Quốc


Với các phương tiện máy móc sử dụng thì mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình thi công tuyến đường phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, vị trí các điểm cung cấp nguyên vật liệu cũng như hướng và khoảng cách tới đối tượng tiếp nhận. Mức áp âm đối với các loại máy, thiết bị thi công công trình như sau:

Bảng 3.22: Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng

	Phương tiện
	Mức ồn phổ biến (dBA)
	Mức ồn lớn nhất (dBA)

	Ô tô có trọng tải > 3,5t
	90 - 95 
	105

	Máy ủi
	85 - 90
	115

	Máy xúc
	80 - 95
	100 - 120

	Máy trộn bê tông
	80 - 85
	100

	Máy đầm 
	70 - 80
	85 - 90


                                                              Nguồn: Báo cáo của WHO
Mức ồn trong các hoạt động thi được đánh giá cụ thể như sau:

- Các hoạt động bóc đất không thích hợp, san lấp mặt bằng: 

Để san lấp mặt bằng, công trình sử dụng một số máy móc thiết bị như máy xúc, máy ủi và ô tô tải,... Các máy móc thiết bị này có thể tạo nên mức ồn 90dBA ở khoảng cách 15m. Nếu chúng cùng hoạt động thì mức ồn sẽ được cộng hưởng, ví dụ nếu 6 máy cùng làm việc có thể gây mức ồn 97 - 98dBA.

- Trên các tuyến đường vận chuyển: 

Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra trên các tuyến đường tại các khu vực công cộng và khu dân cư là 70 - 75dBA, vượt quy chuẩn cho phép QCVN 26 : 2010/BTNMT khi có nhiều phương tiện, thiết bị và máy móc hoạt động cùng một lúc.

Tiêu chuẩn giới hạn mức ồn tối đa cho phép được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.23: Giới hạn cho phép trong khu vực công cộng và dân cư

	Khu vực
	Thời gian

	
	Từ 6h-21h (dBA)
	Từ 21h-6h (dBA)

	Khu vực đặc biệt 
	55
	45

	Khu vực thông thường
	70
	55


* Rung động

Độ rung phát sinh do quá trình đào, xúc đất và hoạt động của các thiết bị thi công các hạng mục công trình. Các hoạt động tạo nên độ rung lớn trên công trường gồm có: 

+ Máy ủi có thể tạo ra độ rung 79dBA ở khoảng cách 10m, 59dBA ở khoảng cách 60m.

+ Xe tải có thể tạo ra độ rung 74dBA ở khoảng cách 10m, 54dBA ở khoảng cách 60m.

Theo QCVN 27 : 2010/BTNMT - Mức gia tốc rung cho phép trong hoạt động xây dựng từ 6h - 21h là 75dBA. Như vậy, mức gia tốc rung do các phương tiện thiết bị thi công gây ra (do máy lu rung, máy san ủi, các phương tiện vận chuyển) không đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực xung quanh trong khoảng 10m trở lại với các nhà dân, trường học gần khu vực công trình, nhưng ở khoảng cách 60m trở lên thì đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, xung quanh khu vực công trình chủ yếu là ruộng lúa dân cư mật độ thấp. Nên các rung động phát sinh do hoạt động của hệ thống thiết bị trên công trường công trình chỉ tác động trong khu vực thi công, ảnh hưởng tới công nhân ở khoảng cách 10m từ nguồn phát sinh. Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công áp dụng các giải pháp kỹ thuật về xây dựng phù hợp để hạn chế tối đa tác động này.

a3. Đối tượng bị tác động và đánh giá mức độ tác động

* Đối tượng bị tác động: 

Đối tượng bị tác động chủ yếu trong quá trình thi công công trình chủ yếu là công nhân trực tiếp thi công, một số hộ dân ở phía Đông và phía Nam, các tuyến đường lân cận công trình.
* Đánh giá tác động

+ Tác động do tiếng ồn:
Tiếng ồn phát sinh do phương tiện vận chuyển đất đi thải bỏ, nguyên vật liệu xây dựng và các loại máy móc, phương tiện trong quá trình thi công, làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của các khu dân trong tổ dân phố 3 chủ yếu khu vực đầu tuyến và cuối tuyến. Theo tài liệu của (Canter - Environmental Impact Assessment, Mc Graw Hill, (1996)) thì khoảng cách tiếng ồn do các xe tải nặng tạo ra đạt tiêu chuẩn cho phép tối thiểu là 38m và có thể lên tới 121m. Như vậy, trong phạm vi này dọc theo các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, đất bóc phong hoá sẽ vượt quy chuẩn QCVN 26 : 2010/BTNMT. Như vậy, một số hộ dân dọc theo các tuyến đường sẽ chịu ảnh hưởng của tiếng ồn do các xe tải phục vụ công trình gây ra. Các nguồn gây ồn còn lại hầu như cố định tại khu vực công trình chỉ ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại công trường và các hộ dân lân cận công trình.
Các tác động của tiếng ồn có thể làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hoá. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương...

Tiếng ồn do các phương tiện nêu trên nói chung là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp nhằm hạn chế tối đa tác động của tiếng ồn.
Nhìn chung, ô nhiễm tiếng ồn mang tính chất cục bộ, tác động trực tiếp đến công nhân thi công là chủ yếu, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn nếu không có các biện pháp giảm thiểu sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ công nhân lao động. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động của tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết các bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người ở các dải tần khác nhau được thể hiện cụ thể qua bảng sau:

Bảng 3.24: Các tác hại của tiếng ồn có mức ồn cao đối với sức khoẻ con người

	Mức ồn (dBA)
	Tác động đến người nghe

	0
	Ngưỡng nghe thấy

	100
	Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim

	110
	Kích thích mạnh màng nhĩ

	120
	Ngưỡng chói tai

	130 ÷ 135
	Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp

	140
	Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên

	145
	Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn

	150
	Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ

	160
	Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm

	190
	Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm


+ Tác động do độ rung:

Quá trình thi công công trình làm phát sinh độ rung chủ yếu là do các thiết bị máy móc có mức rung lớn (máy lu rung, máy san ủi, các phương tiện vận chuyển) sinh ra trong quá trình làm việc hoặc do quá trình hoạt động giao thông của các loại xe tải trọng lớn... Các tác động này gây ảnh hưởng chủ yếu đến khu dân cư, trường học lân cận công trình và sức khỏe công nhân làm việc trực tiếp trên công trường. Tác động do độ rung từ các phương tiện máy móc thi công có thể gây rạn nứt các công trình lân cận công trình.
b. Tác động đến kinh tế - xã hội
* Các tác động tiêu cực:
- Ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân xây dựng và quá trình sinh hoạt cộng đồng dân cư trong quá trình thi công.

- Ảnh hưởng đến giao thông: Sự xuất hiện và tăng đột biến các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ công trình có thể gây cản trở việc đi lại của người dân đường đi qua thị trấn.

- Các hoạt động xây dựng, chuyên chở nguyên vật liệu thi công công trình sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt thường ngày của người dân và hoạt động của công ty tiếp giáp phía Tây.

- Hoạt động xây dựng các hạng mục công trình sẽ gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông do sử dụng nhiều phương tiện máy móc.

- Hoạt động vận chuyển đất đá, nguyên vật liệu có thể làm ảnh hưởng đến các tuyến đường hiện có của khu vực. Đặc biệt, đối với tuyến đường Trần Quý Cáp và các tuyến đường lân cận công trình.

- Việc tập trung một lượng lao động để thi công từ nơi khác đến sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương. Nếu chính quyền địa phương và đơn vị thi công không có sự kết hợp với nhau để quản lý số lượng công nhân này thì có thể xảy ra các tệ nạn xã hội, mâu thuẫn giữa người dân và lực lượng công nhân. Chính vì vậy, khi công trình triển khai chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và có biện pháp quản lý công nhân, không để xảy ra các vấn đề nêu trên.

* Tác động tích cực:

Tạo việc làm cho một bộ phận lao động địa phương trong các công đoạn thuộc công trình như: Vận chuyển vật tư, thiết bị, đào, đắp đất đá... và tạo điều kiện để người dân địa phương phát triển một số hoạt động dịch vụ phục vụ cán bộ, công nhân thực hiện công trình. 

3.1.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của công trình
a. Nguyên nhân phát sinh:

Hoạt động xây dựng nói chung chứa đựng nhiều yếu tố tiềm tàng về tai nạn lao động và các sự cố mất an toàn khác, tùy thuộc vào ý thức lao động của công nhân cũng như điều kiện ngoại cảnh.

b. Đối tượng và quy mô tác động:

- Người lao động và dân cư xung quanh;

- Môi trường không khí, đất, nước;
- Tình hình kinh tế - xã hội;

- An toàn giao thông;

- Cơ sở vật chất.
c. Dự báo tác động:
* Sự cố bom mìn: 

Do tàn dư của chiến tranh để lại nên hiện nay nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn một lượng lớn bom mìn sót lại trong lòng đất. Nếu trước khi tiến hành xây dựng công trình khu đất này không được rà phá bom mìn thì một số tác động có thể xảy ra gồm:

- Gây tâm lý hoang mang cho cán bộ, công nhân trực tiếp làm việc trên công trường xây dựng thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của con người;

- Gây hư hại máy móc, thiết bị thi công và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của công trình;

Vì vậy, trước khi tiến hành xây dựng các hạng mục công trình của công trình, Chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị có đủ chức năng và chuyên môn để tiến hành công tác rà phá bom mìn.

* Sự cố tai nạn lao động: 

- Tai nạn lao động trong thi công có thể xảy ra do công nhân không tuân thủ đúng các nội quy an toàn lao động. Các tai nạn có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng công nhân.

- Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ gây ra tai nạn lao động có thể tăng cao do đất trơn dẫn đến trượt té cho người lao động. Đất mềm, dễ lún sẽ gây ra các sự cố cho người và các máy móc, thiết bị thi công...

- Các công cụ, máy móc phục vụ công trình gặp sự cố hỏng hóc.

- Các tai nạn lao động từ công tác tiếp cận với điện như thi công va chạm hoặc vướng vào hệ thống điện dẫn ngang qua khu vực công trình…
* Sự cố tai nạn giao thông: 

Hoạt động của công trình sẽ làm gia tăng mật độ phương tiện giao thông trong khu vực do vận chuyển nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ cho tuyến đường. Việc gia tăng lượng phương tiện giao thông sẽ làm gia tăng tình trạng kẹt xe và tai nạn giao thông trên các tuyến đường lưu thông vào công trình. Ngoài ra, công nhân lái xe không chấp hành đúng luật an toàn giao thông hay trên tuyến đường vận chuyển của công trình nếu bố trí lưu lượng xe tải vận chuyển không hợp lý có thể gây ách tắc giao thông.
* Sự cố hư hỏng đường giao thông:
Sự xuất hiện và tăng đột biến các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ công trình, hoặc nếu xe vận chuyển vượt quá tải trọng của tuyến đường có thể gây hư hại, xuống cấp đường giao thông. Cụ thể: gây nên các hiện tượng rạn nứt, sụt lún, bong tróc mặt đường tạo nên các “ổ gà, ổ voi” trên các tuyến đường.
Vì vậy, trong quá trình thi công công trình, chủ đầu tư sẽ đưa ra các biện pháp giảm thiểu phù hợp nhằm hạn chế tai nạn giao thông cũng như hư hỏng các tuyến đường trong khu vực. 

* Sự cố cháy nổ:
Sự cố cháy nổ do công nhân làm việc bất cẩn như hút thuốc khi đang làm việc gần nơi dễ bắt lửa. Sự cố cháy nổ có thể làm hư hại trang thiết bị và phương tiện phục vụ thi công, ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân.
* Sự cố thời tiết:

Vào các ngày mưa to, bão có thể ảnh hưởng đến thoát nước quá trình thi công, đặc biệt là giai đoạn xây dựng cống qua đường do đó chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công cần áp dụng các biện pháp hoặc phương án thi công thích hợp nhằm không ảnh hưởng đến quá trình thi công (ngập úng) cũng như thiệt hại về tài sản.

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động từ quá trình GPMB

- Tổ chức các cuộc họp phổ biến, tham vấn ý kiến cộng đồng về công trình, nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân về công trình, về sự cần thiết, những lợi ích của công trình, về tính hợp lý của việc bồi thường giải phóng mặt bằng,...

- Công tác bồi thường GPMB được thực hiện theo các quy định của UBND tỉnh Quảng Bình và các quy định của nhà nước tại thời điểm áp giá bồi thường. 

- Chính sách cụ thể về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ của công trình trên cơ sở xác định, tính toán giá trị đất và tài sản trên đất theo khung giá quy định hiện hành của nhà nước tại thời điểm định giá bồi thường;

- Đối với các diện tích đất trồng lúa bị chiếm dụng chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất khác theo quy định của nhà nước.

- Thông báo công khai phương án bồi thường trước khi tiến hành công tác bồi thường và niêm yết kinh phí bồi thường tại trụ sở UBND phường;

- Chủ đầu tư thực hiện nộp tiền bảo vệ đất lúa theo Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của HĐND tỉnh quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đổi đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Chỉ khi nào công tác thu hồi, bồi thường được tiến hành xong và có biên bản ký nhận giữa chủ đầu tư, tổ chức được bồi thường và chính quyền địa phương đồng thời hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật thì chủ đầu tư mới được tiến hành GPMB để thi công các hạng mục công trình.

3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu trong quá trình thi công

1. Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động liên quan chất thải

a. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

Để giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí như đã đề cập ở phần đánh giá chủ công trình sẽ thực hiện một số biện pháp sau:

- Đất không tận dụng được có độ ẩm cao nên mức độ tác động do bụi từ quá trình vận chuyển là không đáng kể. Chủ đầu tư sẽ bố trí lưu lượng xe hợp lý và sử dụng bạt che phủ thùng xe để giảm thiểu khả năng rơi vãi và ảnh hưởng đến các hộ dân dọc tuyến đường vận chuyển. Riêng đối với đất rơi vãi sẽ cử công nhân vệ sinh hàng ngày tránh làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực và phát tán bụi trong những ngày nắng nóng và nhiều gió.

- Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực chính xác để tránh chồng chéo trong quá trình thi công.

- Đoạn thi công qua một số hộ dân, trường học sẽ sử dụng biện pháp phun ẩm vào ngày gió lớn để hạn chế bụi phát sinh ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống dọc và trường học lân cận công trình đang thi công. Đồng thời, tại một số vị trí thi công tiếp giáp nhà dân, trường học sẽ bố trí tôn chắn cao 2,0m để hạn chế bụi.
- Bụi phát sinh tại công trường, hạn chế bụi bằng biện pháp bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên các tùy theo điều kiện thời tiết như sau:

+ Đối với những ngày thời tiết ẩm ướt, ít nắng phun ẩm bình quân 2 lần/ngày. 

+ Đối với những ngày thời tiết nắng to, khô hanh, nhiều gió để hạn chế bụi phát sinh, phun ẩm bình quân 3 lần/ngày.

- Lựa chọn các phương tiện cơ giới đồng bộ, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị máy móc.

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển có tải trọng ≤5 tấn để hạn chế hư hỏng cho đường giao thông khu vực và ít phát tán bụi, khí độc ra khu vực công trình.

- Các phương tiện cơ giới khi tham gia giao thông không chở quá trọng tải quy định.

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường sống của dân cư xung quanh và người tham gia giao thông trên các tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành.

- Xe chở vật liệu xây dựng hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm (6h30-7h30 và 10h30-11h30; 13h00-14h00 và 16h00-17h30) và tuân thủ biển báo tốc độ.

- Cường độ xe ra vào khu vực thi công tuyến đường được bố trí hợp lý tránh hiện tượng ùn tắc giao thông.

- Công nhân thi công trên công trường sử dụng bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, găng tay, giày, ủng...

- Đưa ra tiến độ hợp lý về thời gian kế hoạch thực hiện cho từng giai đoạn.

- Vệ sinh khu vực công trường mỗi ngày. 

- Bố trí thùng rác ở khu vực lán trại để thu gom rác thải.

- Để giảm thiểu tác động do xe vận chuyển mang bùn đất từ công trường, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau:

+ Chủ công trình và đơn vị thi công sẽ quan sát xem đoạn nào lượng đất rơi vãi từ bánh xe nhiều thì cho công nhân đến làm vệ sinh ở đoạn đường đó nhằm hạn chế khả năng phát tán bụi vào môi trường khi thời tiết khô, cũng như gây bùn lầy khi có mưa. Thực tế ở các công trình đã được triển khai, lượng bùn đất bám vào bánh xe sẽ rơi vãi hết trong khoảng 100 - 200m đầu tuyến đường nên có thể quản lý được nguồn phát sinh chất thải này nhằm hạn chế ảnh hưởng đến mức thấp nhất tới môi trường xung quanh. 

+ Cử công nhân làm vệ sinh đất bám ở bánh xe rơi vãi tại các điểm ra vào công trường nhằm hạn chế bụi cuốn.

b. Giảm thiểu tác động do nước thải

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Ưu tiên thuê nhà dân cho công nhân lưu trú sinh hoạt để tận dụng các công trình nhà vệ sinh, xử lý nước thải của người dân để xử lý nước thải của công nhân.

- Đối với nước thải đen: Tại khu vực lán trại đơn vị thi công sẽ lắp đặt công trình vệ sinh di động. Nước thải sinh hoạt công nhân sau khi xử lý qua nhà vệ sinh di động đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra môi trường. Vị trí này sẽ được thỏa thuận với chính quyền địa phương để lắp đặt, đặt về cuối hướng gió để tránh ảnh hưởng của mùi hôi đến khu dân cư, trường học và khu lán trại. Công trình vệ sinh di động sau khi thi công xong công trình sẽ được đơn vị cho thuê nhà vệ sinh di động tháo dỡ, thu gom và xử lý chất thải để trả lại cảnh quan cho khu vực. 

Thiết kế nhà vệ sinh di động như sau:

+ Chiều dài: 0,95 m

+ Chiều rộng: 1,3 m

+ Chiều cao: 2,5 m

+ Dung tích bể nước sạch: 400 lít

+ Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít 

+ Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công tắc.

+ Vật liệu chế tạo bằng composite nên không bị han rỉ hay lão hóa.

Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: buồng và hầm nhà vệ sinh. 

+ Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước. 

+ Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại đây các chất thải được xử lý vi sinh và kỵ khí. Sau quá trình đảm bảo các các chất thải lúc đầu không gây ô nhiễm môi trường thì sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đưa đi xử lý.

- Đối với nước thải xám: Nước thải xám không chứa các chất gây ô nhiễm đáng kể, nước thải xám sau khi qua hố lắng (kích thước: 1m*0,7m*0,5m) sẽ cho tự thấm vào đất. Trong giai đoạn thi công, lượng nước thải này không nhiều nên khả năng tự làm sạch của môi trường có thể đáp ứng được.

Ngoài ra, giải pháp tuyển lao động tại địa phương cũng là một biện pháp giảm thiểu rất khả thi.

Với các biện pháp thu gom này sẽ đảm bảo thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt trong quá trình thi công, cũng như khi thời tiết có mưa bão.

* Đối với nước thải xây dựng:

- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất gây ô nhiễm môi trường; 

- Nước làm sạch dụng cụ xây dựng, được chứa trong các thùng phuy tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng;

- Giáo dục ý thức tiết kiệm nước trong hoạt động xây dựng của công nhân tham gia thi công.

- Vào ngày có mưa bão, thời tiết bất thường sẽ tạm dừng hoạt động thi công để đảm bảo chất lượng thi công công trình cũng như xử lý lượng nước thải xây dựng triệt để.

* Đối với nước mưa chảy tràn: 

Để giảm thiểu ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp và san lấp tạo mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu tiến hành san gạt, vận chuyển nguyên vật liệu về khu vực công trình đến đó.
- Trong quá trình thi công, khối lượng đất thải, đất không thích hợp phát sinh tới đâu sẽ vận chuyển về khu vực Cỏ Cúp. Không đổ thải bừa bãi, vun thành đống cao để hạn chế bụi cuốn khi có gió hay nước mưa chảy tràn cuốn trôi bồi lấp khu vực ruộng lúa. 

- Không thi công đào đắp vào những ngày mưa để tránh hiện tượng trôi rữa chất ô nhiễm trên bề mặt, ảnh hưởng đến môi trường nước và gây mất mỹ quan khu vực. Đồng thời, chọn thời gian thi công vào mùa khô, hoàn thành trước mùa mưa lũ.

- Các điểm tập kết vật liệu như xi măng, sắt thép, khu vực máy móc, thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng.
- Thu gom dầu mỡ bôi trơn tại các bãi đỗ xe, các địa điểm đặt thiết bị thi công không để chảy tràn hoặc thải tự do ra công trường.
- Toàn bộ nước mưa trên bề mặt được thu gom vào các hố thu đổ về hố thu gom nước chung phía Tây Bắc của công trình. 
c. Giảm thiểu tác động do chất thải sinh hoạt
Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân có khối lượng nhỏ khoảng 3kg/ngày. Đơn vị thi công, sẽ bố trí 3 thùng rác tại khu vực lán trại: 
- Bố trí 1 thùng nhựa màu trắng 15 lít để thu gom bán phế liệu đối với chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế như chai nhựa, lon bia.
- Bố trí 1 thùng màu xanh chứa có nắp đậy loại 15 lít để thu gom chất thải thực phẩm để phối hợp với các hộ gia đình lân cận cơ sở tận dụng làm thức ăn cho chăn nuôi.
- Bố trí 1 thùng rác màu xanh loại 15 lít có nắp đậy để thu gom chất thải rắn sinh hoạt khác như bao bì, vỏ hộp cơm… và phối hợp với đội vệ sinh môi trường khu vực thu gom vận chuyển để xử lý theo quy định.

d. Giảm thiểu tác động do chất thải thông thường

* Giảm thiểu tác động của chất thải rắn trong chuẩn bị mặt bằng thi công và quá trình bóc phong hóa
- Chất thải rắn trong quá trình chuẩn bị mặt bằng thi công, đất không thích hợp từ quá trình bóc phong hoá, xà bần sẽ được vận chuyển đến khu vực bãi đổ phế thải xây dựng khu Cỏ Cúp cũ, thôn 6, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới. Chủ đầu tư thỏa thuận với ban quản lý bãi rác để có sự đồng thuận giữa 2 bên (Có biên bản thỏa thuận đổ thải kèm theo). 

* Giảm thiểu chất thải trong quá trình thi công xây dựng:

Chất thải trong quá trình xây dựng được xử lý như sau:

- Các loại chất thải tái sử dụng được như thép loại, vỏ bao xi măng... thu gom bán phế liệu; các loại đá vụn, vữa... sử dụng vào việc đắp đất làm đường.

- Các loại chất thải không tận dụng được như bao bì rách nát được thu gom cùng với rác thải sinh hoạt và hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường và Phát  đô thị Quảng Bình thu gom vận chuyển đi xử lý.

Chất thải xây dựng sẽ được thu gom, dọn dẹp sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của công trình để hoàn trả mặt bằng khu vực, tránh vứt rác bừa bãi, gây lãng phí và ảnh hưởng mỹ quan khu vực.

e. Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại

- Các chất thải nguy hại như xăng, dầu thải, giẻ lau chùi dầu mỡ, không phát sinh tại khu vực thi công công trình mà chủ yếu phát sinh tại các dịch vụ sửa chữa, thay dầu máy trên địa bàn Thành phố Đồng Hới nên nguồn thải này được thu gom và xử lý theo phương thức xử lý chất thải nguy hại tại các cơ sở sửa chữa.

Tuy nhiên, khi có sự cố hỏng hóc máy móc, thiết bị và phương tiện thi công mà cần sửa chữa tại công trường phải bố trí vật lót đáy (bạt hoặc tôn) để không cho dầu mỡ rơi vãi xuống nền đất và thu gom vào thùng chứa có nắp đậy theo quy định về xử lý chất thải nguy hại. 

Các loại chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công chủ yếu là các loại chất thải nhiễm dầu mỡ, biện pháp thu gom và giảm thiểu như sau:

- Đối với giẻ lau nhiễm dầu mỡ và dầu mỡ loại thải: Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí tại khu vực thi công 01 thùng phi loại nhỏ và 1 thùng 20 lít có nắp đậy kín (bố trí tại khu lán trại để thiết bị máy móc thi công) để thu gom sẽ hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng về vận chuyển xử lý chất thải nguy hại để đưa đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

+ Thùng chứa CTNH có kết cấu cứng, chịu được va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng. Có biển dấu hiệu cảnh báo theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo.

+ Khu vực lưu giữ CTNH: Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH. Khu lưu giữ CTNH được bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. Trong trường hợp xảy ra rò rỉ, chảy tràn chủ Công trình sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí người, sử dụng giẻ lau, tấm thấm dầu để hút hết dầu thải và tập kết tại thùng đựng CTNH. 

Khu vực lưu giữ CTNH  đảm khoảng cách không dưới 10m với các thiết bị đốt hay dễ cháy nổ và sẽ được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy để phòng ngừa sự cố cháy nổ. 

- Phối hợp với các đơn vị có năng lực tại Đà Nẵng hoặc Hà Tĩnh để vận chuyển CTNH đi xử lý theo đúng quy định.

e. Giảm thiểu tác động tại bãi tập kết vật liệu xây dựng, lán trại công nhân

- Che chắn bãi tập kết vật liệu để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh.

- Bố trí lượng nguyên vật liệu tại khu vực thi công vừa đủ, theo từng đợt nhằm hạn chế phát sinh bụi tại điểm tập kết nhất là cát, đá, xi măng. 

- Thu gom nước thải, chất thải rắn tại khu vực lán trại của công nhân tránh làm phát tán bừa bãi gây ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan khu vực. 

g. Giảm thiểu tác động tại vị trí bãi thải

Để hạn chế ảnh hưởng tại vị trí bãi thải chủ công trình sẽ tiến hành san ủi, lu lèn đất không thích hợp được nhằm tránh rửa trôi đất ra môi trường xung quanh vào những ngày mưa lũ và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.

2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải

a. Giảm thiểu tác động tiếng ồn và độ rung

Để giảm mức ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động trong quá trình xây dựng đến khu vực xung quanh, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu xây dựng áp dụng các biện pháp sau:

- Yêu cầu lái xe điều khiển phương tiện đúng tốc độ quy định.

- Không thi công vào giờ nghỉ trưa (từ 11h30 - 13h), ban đêm (từ 22h đến 6h).

- Không sử dụng các máy móc thi công đã cũ, hệ thống giảm âm bị hỏng vì chúng sẽ gây ra ô nhiễm tiếng ồn rất lớn. 

- Dùng xe vận chuyển phù hợp với tải trọng của các tuyến đường vào dự án.

- Thường xuyên bảo dưỡng bộ phận giảm âm ở các thiết bị máy móc thi công để không làm ảnh hưởng đến hoạt động các công trình lân cận. 
- Công nhân thi công sẽ được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.

- Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình xây dựng, từ đó đặt ra lịch thi công cho phù hợp để đạt mức ồn tiêu chuẩn cho phép theo các tiêu chuẩn hiện hành. Đối với các thiết bị vận tải tuân theo TCVN 7881:2008 - Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

- Bên cạnh các biện pháp kỹ thuật, hoạt động của các phương tiện vận tải hạng nặng cũng cần được xem xét quản lý phù hợp.

b. Giảm thiểu các tác động đến kinh tế - xã hội

Các biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải như đã trình bày sẽ góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sức khoẻ và đời sống của công nhân, của những người bị ảnh hưởng, giảm thiểu các chi phí xã hội cho việc khám chữa bệnh, hạn chế các mâu thuẫn xã hội. Bên cạnh đó, dự án sẽ không bố trí điểm tập kết nguyên vật liệu, đổ xe vận chuyển trên tuyến đường Trần Quý Cáp và chỉ vận chuyển trong khoảng thời gian cho phép nhằm hạn chế ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực, người tham gia giao thông trên đường Trần Quý Cáp (đoạn qua khu vực dự án). Đồng thời, đơn vị thi công phối hợp với chính quyền, công an  để có các biện pháp quản lý công nhân trong thời gian thi công tại khu vực dự án để tránh những mâu thuẫn phát sinh giữa công nhân với người dân địa phương cũng như các tệ nạn xã hội có thể phát sinh.
Đối với cơ sở hạ tầng trên đường Trần Quý Cáp đoạn qua khu vực dự án: Khi vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án xảy ra tình trạng làm hư hỏng vỉa hè, nền đường và cơ sở hạ tầng trên đường Trần Quý Cáp Chủ đầu tư cam kết sẽ tiến hành khắc phục, sửa chữa hư hỏng kịp thời. 
3. Phương án hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc công trình
Sau khi kết thúc xây dựng công trình, đơn vị thi công sẽ thu dọn, vệ sinh sạch sẽ để hoàn trả lại mặt bằng cho khu vực như sau: 

- Thu dọn các chất thải xây dựng cũng như chất thải sinh hoạt của công nhân trên công trường ở khu vực lán trại, bãi tập kết vật liệu.

- Tiến hành tháo dỡ, thu dọn lán trại, thu dọn nhà vệ sinh di động trên khu vực dự án sau đó vận chuyển đổ thải đúng nơi quy định.

- San lấp các mương thoát nước và hệ thống hố gas tạm thời sử dụng trong quá trình thi công.

- Đổ đến đâu san gạt đất không tận dụng được từ quá trình bóc phong hóa đến đấy ở khu vực bãi thải để tránh làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường khu vực. 

4. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố giai đoạn thi công
* Sự cố bom mìn

- Phối hợp với các đơn vị có đủ năng lực tiến hành rà phá bom mìn trên toàn bộ phạm vi khu vực triển khai tuyến đường để kịp thời phát hiện, xử lý trước khi tiến hành thi công công trình nhằm đảm bảo tính an toàn khi triển khai.

Đồng thời, để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình rà phá bom mìn, cần thực hiện một số biện pháp sau:

+ Sử dụng các thiết bị chuyên dụng rà phá bom mìn hiện đại.

+ Thông báo cho chính quyền địa phương và người dân xung quanh về kế hoạch thực hiện rà phá bom mìn ít nhất một lần trước khi thực hiện.

+ Các loại vật liệu nổ, bom mìn phát hiện phải được quản lý chặt chẽ và báo cáo cho cơ quan chức năng quản lý, xử lý. 

* Đối với sự cố tai nạn lao động: 

- Lập ban an toàn lao động và bảo vệ môi trường tại công trường.
- Vào những ngày nắng nóng, điều kiện thời tiết xấu, bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân, đảm bảo sức khỏe và an toàn trong lao động.

- Quy định các nội quy làm việc tại công trường.
- Phổ biến biện pháp sơ cứu cho công nhân tại công trường khi bị tai nạn lao động.

* Đối với sự cố tai nạn giao thông: 
Để hạn chế hư hỏng các tuyến đường cũng như đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công để thực hiện các biện pháp sau: 

+ Cắm biển báo tốc độ, chỉ dẫn phân luồng giao thông và tạo lối đi cho người dân. 

+ Bố trí người điều tiết giao thông trên tuyến đường vận chuyển để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông;

+ Sử dụng xe vận chuyển nguyên vật liệu tải trọng ≤7 tấn để phù hợp với đường giao thông khu vực;

+ Tu sửa kịp thời các tuyến đường hư hỏng do xe vận chuyển của công trình gây ra trong khu vực nhằm hạn ảnh hưởng hoạt động đi lại cũng như sản xuất của người dân trong khu vực.

+ Chủ đầu tư và đơn vị thi công có nội quy quy định rõ về chế tài xử phạt đối với các xe hợp đồng vận chuyển nếu xảy ra vi phạm.

+ Trong trường hợp xảy ra sự cố tai nạn giao thông tại khu vực thi công, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ liên lạc với đơn vị y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.
* Đối với sự cố hư hỏng đường giao thông

+ Sử dụng xe vận chuyển nguyên vật liệu tải trọng ≤7 tấn để phù hợp với đường giao thông khu vực;

+ Tu sửa kịp thời các tuyến đường hư hỏng do xe vận chuyển của công trình gây ra trong khu vực nhằm hạn ảnh hưởng hoạt động đi lại cũng như sản xuất của người dân trong khu vực.

* Đối với sự cố cháy nổ: 


- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công công trình;

- Giám sát thường xuyên khu vực cung ứng nhiên liệu nhằm tránh hiện tượng rò rỉ, có thể phát sinh cháy nổ;

- Bố trí các bình cứu hoả cầm tay ở những vị trí thích hợp nhất để tiện sử dụng, các phương tiện chữa cháy sẽ luôn kiểm tra thường xuyên và đảm bảo trong tình trạng sẵn sàng.
* Đối với sự cố thời tiết:

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần theo dõi diễn biến thời tiết của khu vực để có phương án thi công thích hợp cũng như biện pháp hạn chế ảnh hưởng do thời tiết (mưa bão). Trong quá trình thi công chủ đầu tư sẽ tạo mương thoát nước nhằm thu gom toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn để không ảnh hưởng đến các hạng mục đang thi công. Đồng thời, không thi công vào các ngày mưa bão nhằm giảm thiểu các thiệt hại về tài sản của đơn vị.

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn trụ sở đi vào hoạt động
3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động 
3.2.1.1. Nguồn tác động liên quan chất thải
1. Tác động đến môi trường không khí

a. Nguồn gây ô nhiễm:

- Khí thải, bụi do hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào trụ sở;

- Ô nhiễm khí thải từ hệ thống điều hòa;

- Mùi hôi phát sinh tại các thùng chứa rác, nhà vệ sinh.

b. Đánh giá tác động và đối tượng chịu tác động:

- Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào trụ sở:

Nồng độ của các nguồn thải này khó xác định do phụ thuộc vào số lượng phương tiện ra vào trung tâm, điều kiện thời tiết, tình trạng hoạt động của phương tiện... Thiết kế của trụ sở rộng rãi cây xanh được trồng nhiều trong khu vực sân bãi của trung tâm nên khí thải một phần bị cây xanh hấp thụ, phần còn lại dễ dàng phát tán, pha loãng vào môi trường. Dự báo nồng độ bụi và một số khí thải động cơ thấp hơn mức cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Nhìn chung, tác động do các chất gây ô nhiễm môi trường khí do hoạt động của các phương tiện vận chuyển gây ra đối với môi trường xung quanh và sức khoẻ con người không đáng kể.

* Ô nhiễm do khí thải của hệ thống điều hoà:

Hệ thống điều hoà không khí sẽ đảm bảo làm việc, tiện nghi sinh hoạt và nhu cầu cuộc sống, tuy nhiên chúng sẽ gây tác động tiêu cực tới môi trường như sau:

- Khí thải của dàn nóng máy điều hoà thải vào môi trường sẽ làm cho nhiệt độ không khí tăng cao, gây ô nhiễm nhiệt.

- Các loại máy điều hoà có khả năng gây rò rỉ chất tải lạnh (khí gas) sẽ gây ô nhiễm khí quyển và tác động tới tầng ôzôn.

* Đối với mùi hôi: 

Trong giai đoạn hoạt động, ô nhiễm mùi có thể xảy ra tại khu vực trung tâm và khu vực xung quanh do các nguyên nhân sau:

- Từ các cống và khu vệ sinh;

- Do sự phân huỷ các chất hữu cơ có trong chất thải rắn chưa được thu gom vận chuyển kịp thời;

- Bể phốt bị hở, khi hút bể phốt;

- Ô nhiễm mùi nấu ăn từ khu vực nhà bếp;
Tuy nhiên, mùi hôi phát sinh từ các cống, khu vệ sinh dự báo là không đáng kể các cống thoát nước thải được bố trí ngầm và kín nên ít ảnh hưởng đến khu vực. Các thùng chứa rác, khu vực nhà vệ sinh được dọn vệ sinh và thu gom rác hàng ngày nên mùi hôi và khí thải rất hạn chế. 

2. Tác động do nước thải
a. Nguồn phát sinh:

Các nguồn nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của trụ sở:

- Nước mưa chảy tràn;

- Nước thải sinh hoạt do hoạt động vệ sinh ăn uống,…

- Nước rửa đường, tưới cây;

b. Thành phần và tải lượng:

* Nước mưa chảy tràn: 
Theo số liệu của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Bình thì Lượng mưa lớn nhất trong ngày là 747mm/ngày (tại trạm đo Đồng Hới, xuất hiện năm 14/10/2016). 

Khu vực công trình với diện tích 2.441,07 m2 theo TCVN 7957:2008.

Q1 = 0,8 x 2.441,07 x (747/1.000) = 1.458,78 m3/ngày.
Ta thấy lượng nước mưa chảy tràn chảy vào khu vực công trình vào ngày mưa lớn nhất khá lớn, các chất bẩn trong nước mưa chảy tràn không cao chủ yếu là bụi đất, cát… rơi vãi trên mặt đường. 

* Nước thải sinh hoạt:

Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các chiến sĩ công an tại trụ sở. Lượng nước thải sinh hoạt ước tính với số lượng CBCNV là 10 người và người dân đến giao dịch tại trụ sở trung bình ngày 20 người. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của trụ sở được tính bằng 80% lượng nước cấp khoảng 400l/ngày tương đương 0,48m3/ngày. Trong đó, nước thải đen chiếm 20% tổng lượng nước thải là: 0,096m3; nước thải xám chiếm 80% tổng lượng nước thải là: 0,384m3. Do đặc tính nước thải vệ sinh bao gồm các chất hữu cơ dễ phân huỷ, chất dinh dưỡng (N, P), vi sinh vật, chất hoạt động bề mặt và vi trùng
Theo tính toán thống kê của Tổ chức Y tế thế giới tại nhiều quốc gia đang phát triển, khối lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt do mỗi người đưa vào môi trường (nếu không qua xử lý) như sau: 

Bảng 3.25: Khối lượng, nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt

	Chỉ tiêu 

ô nhiễm
	Khối lượng

(g/người/ngày) (*)
	Khối lượng

(g/30 người/ngày) 
	Nồng độ
(mg/lit)

	BOD5
	55
	1.650
	356,74

	COD
	102
	3.060
	661,59

	Chất rắn lơ lửng              (SS)
	145
	4.350
	940,49

	Dầu mỡ
	20
	600
	129,72

	Amoni
	4,8
	144
	31,13

	Tổng Phospho
	4
	120
	25,94

	Tổng Coliform
	109(MNP/100ml)
	30*109
	648*103(MNP/100ml)


                                                        Nguồn: (*) Assessment of sources of air - WHO - 1993

* Nước rửa đường, tưới cây: 

Lượng nước sử dụng mỗi ngày cho việc tưới cây xanh thảm cỏ vào mùa khô khoảng 0,5m3. Thành phần ô nhiễm của nguồn thải phát sinh từ quá trình rửa đường chủ yếu là đất, cát và có thể dễ dàng lắng ở các mương thoát, hố ga trước khi thải ra môi trường nên tác động đến môi trường không đáng kể. Còn đối với nước tưới cây khối lượng nước thải phát sinh từ các hoạt động này tuỳ thuộc điều kiện thời tiết (t0, gió...) và kỹ thuật tưới. Nước tưới cây và rửa đường chủ yếu thấm qua các lớp đất, không gây dòng chảy bề mặt.

c. Đánh giá tác động:

-  Đối với nước mưa chảy tràn:

Nước mưa chảy tràn chỉ gây tác động đáng kể khi lưu lượng mưa nhiều, dòng chảy lớn, nếu bề mặt khu vực không được vệ sinh tốt, nước mưa sẽ cuốn theo rác và các chất bẩn bề mặt khác xuống các khu vực xung quanh làm mất mỹ quan khu vực.

-  Đối nước thải sinh hoạt:

Khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khi trụ sở đi hoạt động vào những ngày lớn nhất tuy không quá lớn. Nhưng nếu nguồn thải này không được thu gom xử lý sẽ gây ô nhiễm khu vực trung tâm cũng như ảnh hưởng môi trường xung quanh gây mất mỹ quan khu vực. 

- Đối với nước rửa đường, tưới cây, cứu hỏa…: 

+ Đối với nước cứu hỏa: Nguồn thải này chỉ được thải ra khi có sự cố về cháy, nổ. Nếu không được thu gom và xử lý thì nguồn thải này sẽ cuốn theo các chất bẩn như: dầu mỡ, tro, các vật dụng bị cháy... làm ô nhiễm môi trường khu vực.

+ Đối với nước tưới cây: Lượng nước không được cây hấp thụ hết sẽ tự thấm xuống đất mà không gây ô nhiễm môi trường.

3. Tác động do chất thải rắn
a. Nguồn phát sinh 

Chất thải rắn phát sinh trong trụ sở chủ yếu là từ quá trình sinh hoạt và người dân đến giao dịch.

b. Thành phần, tải lượng và mức độ tác động 

Rác thải sinh hoạt từ hoạt động của trụ sở với thành phần chủ yếu là rác thải hữu cơ như giấy loại, thùng catton, rau, hoa quả hư hỏng, thực phẩm dư thừa… chiếm khoảng 80%. Rác thải khó phân huỷ gồm các dụng cụ gia dụng hư hỏng loại thải như: đồ nhựa, mảnh kim loại, thủy tinh, sành sứ, vỏ lon… chiếm khoảng 20% (theo Giáo trình Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - PGS.TS. Nguyễn Văn Phước).

Theo số liệu điều tra, đối với khu vực đô thị trung bình một ngày một người thải ra khoảng 0,3kg rác thải sinh hoạt, tổng dân số sinh sống trong khu vực công trình là 10 người. Như vậy, khối lượng chất thải rắn ước tính khoảng 3 kg/ngày.

Lượng rác thải nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường khu vực. Ngoài ra, các chất thải sinh hoạt bị tích tụ lâu ngày sẽ phân hủy sinh ra mùi hôi thối gây khó chịu, có thể chứa các chất độc hại ở thể khí hoặc lỏng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Hơn nữa, những nơi chứa rác là môi trường thuận lợi cho các chủng vi sinh vật gây bệnh phát triển, khi có nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo các loại rác thải này gây ô nhiễm thủy vực tiếp nhận và làm lan truyền bệnh tật như các bệnh tả, lỵ, thương hàn.

Trong quá trình trụ sở đi vào hoạt động CTNH có phát sinh nhưng khối lượng không nhiều. Do đó, mức độ tác động đến môi trường xung quanh và hoạt động sinh hoạt của các hộ dân xung quanh không đáng kể.

3.2.3.2. Nguồn tác động không liên quan chất thải

1. Tiếng ồn, độ rung
a. Nguồn phát sinh:

Trong giai đoạn này, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông ra vào trụ sở.
Do hoạt động của các thiết bị kỹ thuật như máy hệ thống điều hòa...

b. Dự báo mức độ tác động:

* Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông ra vào trụ sở

- Các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án chủ yếu là xe ô tô con, xe máy. Mức áp âm trung bình của các loại này được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.26: Mức áp âm từ các phương tiện giao thông

	Phương tiện
	Mức ồn

phổ biến (*)

(dBA)
	Mức ồn

lớn nhất (**) (dBA)
	Quy chế bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch (dBA)

	Xe máy dưới 125cm3
	70 - 80
	85
	80

	Xe máy trên 125 cm3
	75 - 85
	90
	85

	Xe khách < 12 chỗ
	70 - 80
	85
	80


                                        (*), (**): Nguồn: Viện Khoa học Công nghệ và GTVT

Đối với các loại xe có tình trạng kỹ thuật tốt, mức áp âm sẽ đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Ở những điểm đỗ xe vào những dịp hội thảo hay tổ chức sự kiện dự báo mức áp âm sẽ cao hơn so với mức cực đại trong bảng trên do có sự cộng hưởng âm thanh từ các phương tiện. Tuy nhiên, tiếng ồn sẽ giảm nhanh theo khoảng cách, khi khoảng cách tăng gấp hai lần thì mức áp âm giảm 6dBA. Mặt khác, các loại phương tiện ra vào trung tâm chủ yếu là xe máy, ô tô và bãi đỗ xe được bố trí tại nhiều vị trí khác nhau nên các tác động của nguồn ồn đối với các khu vực sẽ được hạn chế. 

* Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các thiết bị kỹ thuật trong trụ sở:

- Đối với đối tượng ngoài phạm vi dự án: Với độ ồn phát sinh từ công trình như đã đánh giá ở trên và sự giảm dần mức ồn theo khoảng cách cùng với hệ thống tường rào, cây xanh bao quanh có tác dụng ngăn ồn. 

Ngoài ra, hoạt động của trụ sở còn gây ra rung động do các phương tiện ra vào. Tuy nhiên, các phương tiện này có tải trọng thấp, sân đường được bê tông hóa nên độ rung gây ra cho các phương tiện giao thông không lớn.

2. Tác động kinh tế - xã hội

Trụ sở đưa vào sử dụng sẽ có những tác động tích cực đến kinh tế - xã hội khu vực như sau:
- Có địa điểm cho người dân đến giao dịch rộng rãi.
- Tạo điều kiện làm việc cho các chiến sĩ thực hiện tốt hơn nữa vai trò của mình trong quá trình gìn giữ an ninh trật tự xã hội.

3.2.1.3. Các sự cố, rủi ro trong giai đoạn trụ sở đi vào hoạt động

Với chức năng là một trụ sở cơ quan Công an với quy mô nhỏ. Do vậy, các sự cố khi trụ sở đi vào hoạt động là rất ít. Chỉ có sự cố cháy nổ có thể xảy ra do chập điện...

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường khi trụ sở đi vào hoạt động
3.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động liên quan chất thải

1. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí
- Khí thải động cơ: Trên thực tế cho thấy lượng thải này xem như không đáng kể vì mật độ xe ra vào không thường xuyên. Mặt khác, đây là dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên tục và phân bố trên mặt thoáng rộng nên khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí không đáng kể.

- Các loại khí bốc mùi từ các thùng chứa rác, khu vệ sinh, cống rãnh, có thể áp dụng các biện pháp sau:
+ Thực hiện quy trình thu dọn rác thải hợp lý và thường xuyên trong từng ngày;

+ Thiết kế và xây dựng hệ thống thoát nước hợp lý, khoa học, đảm bảo thu và thoát hết nước trên toàn bộ diện tích khuôn viên công trình, đặc biệt là các khu dân cư có thải nước thải. Cao độ của hệ thống thoát nước hợp lý, tránh ứ đọng cục bộ gây bốc mùi;

- Thường xuyên quét dọn, tăng cường công tác vệ sinh chung để giảm thiểu bụi cuốn, luôn luôn giữ sạch cảnh quan môi trường cho khuôn viên trụ sở.

2. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước
a. Đối với nước thải sinh hoạt:

* Xử lý cục bộ:
+ Đối với nước thải đen: Nước thải đen được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn. 

Nguyên tắc: Nước thải từ nhà vệ sinh sẽ theo ống dẫn chảy vào bể ngăn chứa 1, có vai trò làm ngăn lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hoà lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải vào bể. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo chiều dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hoá, làm nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển của chúng. Cũng nhờ có các ngăn này, công trình trở thành một dãy bể phản ứng kỵ khí được bố trí nối tiếp, cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm). Quần thể vi sinh vật trong từng ngăn sẽ khác nhau và có điều kiện phát triển thuận lợi. Ở những ngăn đầu, các vi khuẩn tạo axit sẽ chiếm ưu thế, trong khi ở những ngăn sau, các vi khuẩn tạo mê tan sẽ là chủ yếu. Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí ngăn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. Nước thải sau bể tự hoại 3 ngăn sẽ về hố thu và đấu nối với hệ thống thoát nước chung trên đường Trần Quý Cáp. 
Dung tích bể tự hoại được khoảng 15m3. Thông thường, 1 năm sẽ hút bùn 1 lần để tăng tính năng xử lý của bể.  

+ Đối với nước thải xám: 

Nước thải xám (từ hoạt động rửa tay chân, chế biến thức ăn…) được thu gom và dẫn về hố thu cùng nước thải đen được xử lý sau bể tự hoại để đấu nối với hệ thống thoát nước chung trên đường Trần Quý Cáp.
(Biên bản thỏa thuận đấu nối đính kèm phần phụ lục)

b. Đối với nước mặt chảy tràn:

* Để đảm bảo thoát nước cho khu vực công trình về sau được tốt, trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, chủ công trình sẽ đảm bảo các tiêu chí sau đây:

- Hướng san nền nghiêng về phía lòng đường chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng chảy mặt.
- Mặt đường có độ dốc ngang tối thiểu là 2% để nước thải không ứ đọng trên bề mặt làm cản trở giao thông và gây mất mỹ quan.

- Hệ thống thoát nước mưa của khu vực theo nguyên tắc tự chảy. Thoát nước mưa của khu vực chủ yếu theo hướng Đông Nam ( Tây Bắc thông qua các ống D400 sau đó thoát nước đấu nối vào hệ thống thoát nước chung trên đường Trần Quý Cáp. 

c. Đối với nước tưới đường, tưới cây:

Nước tưới đường, tưới cây, PCCC… được dẫn vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực.

3. Giảm thiểu tác động của chất thải rắn
+ Bố trí một số thùng rác tại một số vị trí như sân vườn, phòng làm việc, khu vực bếp ăn. Thu gom tập kết rác vào thùng 120l;

+ Phối hợp với Công ty Cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình.

+ Tuyên truyền giáo dục người dân đến giao dịch ý thức giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi gây mất mỹ quan khu vực.

3.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động không liên quan chất thải
1. Giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung
- Tiếng ồn phát sinh từ xe máy, ô tô con… Sử dụng các phương tiện giao thông phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định tại Quyết định số 4134/2001/QĐ-BGTVT ngày 05/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Yêu cầu người dân đến tham gia giao dịch không bỏ xe đúng nơi quy định, xuống xe tắt máy trước khi vào trụ sở. 

3.2.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố khi trụ sở đi vào hoạt động
- Phối hợp với Cảnh sát PCCC xây dựng phương án PCCC cho công trình, trang bị các thiết bị cứu hỏa, bố trí các họng nước hợp lý, thực hành các phương án PCCC cho trong từng khu chức năng. Trang bị, lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 3890:2009. Bố trí các trụ chữa cháy ngoài nhà trên các đường ống cấp nước chính với khoảng cách giữa các trụ chữa cháy ≤150m. Chủ đầu tư mời Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Quảng Bình, tổ chức nghiệm thu về PCCC trước khi đưa công trình vào hoạt động. 

- Phòng chống sét: Bố trí hệ thống chống sét tại công trình đảm bảo theo các quy định và tiêu chuẩn đã được nhà nước ban hành. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Kinh phí các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và tổ chức, bộ máy quản lý và vận hành các công trình bảo vệ môi trường ở giai đoạn thi công công trình được triển khai thực hiện như sau:

	Các giai đoạn
	Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Kế hoạch thực hiện
	Kinh phí
	Bộ phận quản lý
	Tổ chức quản lý

	Thi công
	* Đối với môi trường không khí, tiếng ồn:

- Che chắn bãi tập kết nguyên vật liệu.

- Giữ gìn vệ sinh khu vực thi công.

- Bố trí người thu dọn bùn thải, đất bóc hữu cơ rơi vãi (nếu có);  

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe;

- Trang bị ủng chống nóng, găng tay, bịt mặt, quần áo bảo hộ.
	Trong quá trình thi công xây dựng
	10.000.000
	Chủ công trình và đơn vị thi công
	Chủ công trình và đơn vị

 thi công

	
	* Đối với môi trường nước:

- Sử dụng nhà vệ sinh di động để xử lý chất thải công nhân;
- Hạn chế thi công vào các ngày mưa bão, lũ lụt;

- Vệ sinh khu vực thi công hàng ngày;

- Bố trí các rãnh thoát nước tạm thời.
	Trong quá trình thi công xây dựng
	10.000.000
	Chủ công trình và đơn vị thi công
	Chủ công trình và đơn vị

 thi công

	
	* Đối với chất thải sinh hoạt:

- Bố trí các thùng đựng rác 15lít tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hàng ngày;

- Thu gom chất thải hàng ngày;

- Phối hợp với đội vệ sinh môi trường khu vực để thu gom rác thải sinh hoạt;

- Tháo dỡ các công trình tạm và hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc thi công.

* Đối với chất thải thông thường:

- Đất không thích hợp từ quá trình GPMB được vận chuyển đến bãi rác Cỏ Cúp.

- Loại CTR tái chế được thu gom bán cho các đơn vị thu mua phế liệu trên địa bàn.
- Các loại chất thải không tận dụng được thu gom cùng với rác thải sinh hoạt và phối hợp với đội vệ sinh môi trường khu vực để thu gom và vận chuyển đi xử lý.
* Đối với chất thải nguy hại:

- Thu gom, lưu trữ theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
	Trong quá trình thi công xây dựng
	15.000.000
	Chủ công trình và đơn vị thi công
	Chủ công trình và đơn vị

thi công

	
	* Đối với sự cố rủi ro:

- Cắm biển báo tốc độ, phân luồng giao thông;

- Bố trí người phân luồng giao thông trên tuyến đường vận chuyển để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông;

- Tu sửa kịp thời các tuyến đường hư hỏng do xe vận chuyển của công trình;

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về PCCC.

- Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh, an toàn lao động cho công nhân.

- Trang bị bảo hộ lao động.
	Trong quá trình thi công xây dựng
	10.000.000
	Chủ công trình và đơn vị thi công
	Chủ công trình và đơn vị

 thi công

	Hoạt động
	* Đối với môi trường không khí:

- Yêu cầu chủ các công trình/công trình phải áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải.

- Thường xuyên quét dọn, tăng cường công tác vệ sinh chung để giảm thiểu bụi cuốn, luôn luôn giữ sạch cảnh quan môi trường trong toàn khu vực dân cư.
	Trong quá trình 

hoạt động
	10.000000đ/năm
	Đơn vị 
tiếp quản
	Đơn vị tiếp quản

	
	* Đối với môi trường nước:

- Xử lý nước thải đen bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung trên đường Trần Quý Cáp;

- Nước mưa chảy tràn được thu gom vào các hố ga, tuyến cống D400 trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung trên đường Trần Quý Cáp.
	Trong quá trình 

hoạt động
	20.000.000đ/năm
	Đơn vị 
tiếp quản
	Đơn vị tiếp quản

	
	* Đối với chất thải rắn:

+ Bố trí thùng rác tại một số khu vực như văn phòng, bếp...;

+ Bố trí các thùng chứa rác (loại 120 lít) để thu gom rác trước khi hợp đồng với đơn vị thu gom... 

+ Tuyên truyền giáo dục người dân, ý thức giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi gây mất mỹ quan khu vực.
	Trong quá trình 

hoạt động
	10.000000đ/năm
	Đơn vị 
tiếp quản
	Đơn vị tiếp quản

	
	* Đối với sự cố rủi ro:

- Công trình được xây dựng kiên cố, vững chắc; 

- Bố trí hệ thống chống sét; 
- Bố trí các thiết bị chữa cháy, cấp nước chữa cháy.
	Trong quá trình 

hoạt động
	10.000000đ/năm
	Đơn vị 
tiếp quản
	Đơn vị tiếp quản


3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo
Trong quá trình thực hiện ĐTM, nhóm thực hiện đã kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau trên cơ sở thực tế của nhiều công trình đã thực hiện. Nội dung của báo cáo này đã chi tiết hoá tối đa các số liệu về tải lượng, nồng độ phát thải và các tác động. Tuy nhiên, tất cả các đánh giá không thể chính xác hoàn toàn do số liệu mang tính chất tính toán lý thuyết và dự báo. Việc thực hiện đánh giá tác động của công trình đến môi trường được thực hiện theo các trình tự sau:

- Xác định nguồn gốc phát sinh chất thải và định lượng nguồn gây tác động theo từng giai đoạn thực hiện của công trình.

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động.

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, thời gian và tính nhạy cảm của đối tượng bị tác động.

Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá là ở mức cao, các đánh giá đều có mức độ tin cậy tốt, đảm bảo các yếu tố cần thiết sử dụng cho đánh giá, gồm:

Các số liệu được cập nhật trong khoảng thời gian gần đây nhất. 

Các số liệu được cung cấp bởi các đơn vị có chuyên môn. 

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn để so sánh và đánh giá là những tiêu chuẩn, quy chuẩn mới nhất và đang có hiệu lực. 

Các số liệu được khảo sát thực tế tại các cơ sở hoạt động tương tự. 

Không khí, tiếng ồn: Dự báo về tải lượng các chất ô nhiễm không khí, tiếng ồn có độ tin cậy cao do dựa trên các nguồn tài liệu, dữ liệu được sử dụng phổ biến và rộng rãi trên thế giới cũng như trong nước. Mức độ ô nhiễm không khí, tiếng ồn phát sinh không liên tục mà dao động theo chế độ làm việc. 

Nước thải và chất thải rắn: Dự báo về lưu lượng nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn và khối lượng chất thải rắn có độ tin cậy cao do dựa trên nguồn tài liệu phổ biến và các công trình xây dựng tương tự trên địa bàn. 

Kinh tế - xã hội: Các dự báo tác động của công trình đối với điều kiện kinh tế, xã hội có độ tin cậy khá cao. Tác động kinh tế, xã hội phần lớn phụ thuộc vào chính sách kế hoạch quản lý của công trình cũng như các điều kiện ngoại cảnh khác. 

Rủi ro, sự cố: Độ tin cậy trong đánh giá rủi ro, sự cố môi trường liên quan chặt chẽ với việc đánh giá tần suất xảy ra sự cố. Đối với công trình, việc đánh giá tần suất xảy ra sự cố dựa trên quan sát thực tế hoạt động nhiều năm của các công trình tương tự trên địa bàn. Do đó, độ tin cậy của các đánh giá này khá cao.
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ công trình
Bảng 4.1: Chương trình quản lý môi trường

	Các giai đoạn của

công trình
	Các hoạt động của công trình
	Các tác động môi trường
	Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường
	Thời giai thực hiện và hoàn thành

	1
	2
	3
	4
	5

	Giai đoạn

thi công xây dựng công trình

	Tác động do bụi, khí thải
	- Bụi khuếch tán do hoạt động đào, đắp đất;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất, cát đắp;

- Khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất bóc phong hóa;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình xây dựng các công trình;

- Bụi phát sinh tại bãi chứa, tập kết vật liệu thi công;


- Bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu thi công xây dựng;

- Bụi phát sinh do xe vận chuyển mang bùn đất từ khu vực công trình;
	- Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực tránh chồng chéo trong quá trình thi công tuyến đường;

- Bố trí người thu dọn đất đá rơi vãi (nếu có) dọc tuyến đường vận chuyển tránh làm phát tán bụi trong những ngày nắng nóng và nhiều gió;

- Phun ẩm trong quá trình thi công; 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển có tải trọng theo quy định;

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe;

- Trang bị ủng chống nóng, găng tay, bịt mặt, quần áo bảo hộ.
	Thực hiện trong suốt

quá trình

xây dựng

	
	Tác động do tiếng ồn, độ rung
	- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình thi công các hạng mục công trình chủ yếu do:

+ Hoạt động đào đắp, san gạt, đầm nén với các loại phương tiện là: Máy ủi, máy xúc có gầu ngoạm, máy đầm, máy trộn bê tông,...

+ Vận chuyển đất đào, đắp, vật liệu xây dựng với phương tiện như máy xúc có gàu ngoạm, xe tải... 

- Tiếng ồn còn phát sinh do các máy móc cũ không được bảo trì, bảo dưỡng (ốc vít lỏng, khô dầu mỡ...).
	- Bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật;

- Áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến;

- Không sử dụng nhiều máy móc và thiết bị có độ ồn cao vào cùng một thời điểm thi công nhằm tránh hạn chế sự cộng hưởng tiếng ồn, độ rung;

- Thiết bị máy móc xây dựng luôn được kiểm tra kỹ thuật.
	Thực hiện trong suốt quá trình xây dựng

	
	Tác động do nước thải
	- Nước từ hồ hiện hữu

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân;

- Nước thải xây dựng;

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bẩn bề mặt như bụi, đất đá, dầu mỡ trên công trường. 
	- Bơm vào hệ thống thoát nước chung khu vực
- Không tiến hành đào, đắp đất vào những ngày mưa lớn.

- Thi công vào mùa khô, hoàn thành trước mùa mưa lũ nhất.

- Thu gom triệt để rác thải sinh hoạt trong khu vực, nghiêm cấm phóng uế bừa bãi.
	Thực hiện trong suốt quá trình xây dựng

	
	Tác động do chất

thải rắn
	- Chất thải rắn của quá trình chuẩn bị mặt bằng thi công;

- Chất thải rắn của quá trình bóc đất phong hóa và đất mặt ruộng; 
- Chất thải rắn xây dựng.

- Chất thải rắn nguy hại từ các hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình.

	- Đất không thích hợp quá trình GPMB được vận chuyển đến bãi thải.
- Bố trí 3 thùng đựng rác 10 lít tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hàng ngày.

- Chất thải trong quá trình xây dựng được phân loại tái sử dụng.

- Tháo dỡ các công trình tạm và hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc thi công.

- CTNH thu gom, lưu trữ theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.
	Thực hiện trong suốt quá trình xây dựng

	
	Sự cố môi trường
	- Sự cố bom mìn

- Sự cố tai nạn lao động

- Sự cố tai nạn giao thông

- Sự cố hư hỏng đường giao thông
- Sự cố cháy nổ

- Sự cố thời tiết


	- Phối hợp với các đơn vị có đủ năng lực tiến hành rà phá bom mìn trên toàn bộ phạm vi khu vực công trình;
- Bố trí công nhân phân luồng giao thông, xe chở đúng tải trọng quy định.

- Không thi công thời điểm mưa to, gió lớn.

- Trang bị bảo hộ lao động.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng cháy chữa cháy.
	Thực hiện trong quá trình GPMB và quá trình xây dựng

	Giai đoạn công trình đưa vào sử dụng
	Tác động do bụi, khí thải
	- Khí thải động cơ phát sinh từ các phương tiện giao thông như: Xe máy, ôtô...

- Bụi cuốn trên các tuyến đường nội bộ;

- Khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, các khu vệ sinh...
	- Thường xuyên quét dọn, tăng cường công tác vệ sinh chung để giảm thiểu bụi cuốn, luôn luôn giữ sạch cảnh quan môi trường trong toàn khu vực dân cư.
	Các cơ quan quản lý môi trường có chức năng và cộng đồng dân cư cùng tham gia

	
	Tác động do nước thải
	- Nước thải sinh hoạt.


- Nước tưới cây, tưới đường…

- Nước mưa chảy tràn.


	- Xử lý nước thải đen bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi đấu nối vào hố thu;

- Toàn bộ nước thải sinh hoạt được thu gom được đấu nối vào hệ thống thoát nước chung;

- Nước mưa chảy tràn được thu gom vào các hố ga, tuyến cống D400 trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung
	Các cơ quan quản lý môi trường có chức năng và cộng đồng dân cư cùng tham gia

	
	Tác động do chất

thải rắn
	Chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động

	+ Bố trí các thùng chứa rác tại các khu vực như phòng làm việc.
+ Bố trí thùng tập kết 120l trước khi hợp đồng với Công ty Môi trường và phát triển omđô thị Quảng Bình thu g
+ Tuyên truyền giáo dục người dân, ý thức giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi gây mất mỹ quan khu vực.
	Các cơ quan quản lý môi trường có chức năng và cộng đồng dân cư cùng tham gia

	
	Sự cố, rủi ro
	- Sự cố cháy nổ, chập điện, rạn nứt 

	* Đối với sự cố rủi ro:

- Bố trí hệ thống chống sét; 
- Lắp đặt các biển báo tốc độ thích hợp; 
- Bố trí các thiết bị chữa cháy tại chỗ.
	Các cơ quan quản lý môi trường có chức năng và cộng đồng dân cư cùng tham gia


4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ công trình  
4.2.1. Giai đoạn xây dựng:

* Giám sát chất lượng không khí, tiếng ồn

- Chỉ tiêu giám sát: NO, SO2, CO, bụi, tiếng ồn.

- Vị trí giám sát:

+ K’1: Tại vị tiếp giáp nhà dân về phía Nam

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.


- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho giám sát: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

* Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường
- Thông số giám sát: khối lượng, vị trí. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, bãi đổ đất thải.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục trong quá trình thi công.

- Quy định áp dụng: Theo văn bản của chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan. 

* Giám sát các vấn đề môi trường khác

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Công trình.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

- Kinh phí giám sát môi trường được lấy từ chi phí dự phòng của công trình.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kết luận

Trên cơ sở phân tích đánh giá tác động của công trình chúng tôi rút ra một số kiến luận sau:

- Công trình đáp ứng nhu cầu về đất ở để hình thành nên một KDC mới có không gian kiến trúc khang trang, hiện đại, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hoàn chỉnh, góp phần tạo ra một môi trường đô thị sạch đẹp;

- Công trình có một số tác động đến môi trường và xã hội ở khu vực mà nó đi qua, ở các khu vực lân cận và các tuyến đường vận chuyển. Các tác động bao gồm các tác động tạm thời (bụi, tiếng ồn,...) và vĩnh viễn mất đi (như mất đất lúa,… tại khu vực công trình); 

- Tác động vĩnh viễn là không thể tránh khỏi thì việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động như đã đề cập ở Báo cáo ĐTM có thể giúp tránh hoặc làm giảm nhẹ các tác động môi trường và xã hội;  

- Việc đầu tư xây dựng công trình là cần thiết, nhằm mục đích phục vụ tốt hơn các yêu cầu về phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của khu vực nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.  

2. Kiến nghị

Tất cả các công trình đầu tư xây dựng đều gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, yêu cầu đầu tư xây dựng công trình nói trên là cần thiết và mang một ý nghĩa quan trọng. Do vậy, để hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu như ở báo cáo ĐTM, một số kiến nghị bổ sung như sau:

- Kiến nghị các cơ quan ban ngành liên quan cùng phối hợp với chủ công trình trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, nhất là các biện pháp quản lý và tuyên truyền;

- Chủ đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường để công trình  sớm được triển khai, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội to lớn cho người dân địa phương nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

3. Cam kết

Chủ công trình cam kết:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam về môi trường;

- Các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn chuẩn bị và xây dựng mà chủ công trình đã nêu trong báo cáo;
- Đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai công trình;
- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Trong trường hợp mở rộng, bổ sung chủ công trình sẽ báo cáo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét các biện pháp cần thiết về môi trường trước khi thực hiện;
- Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm, phục hồi và tái tạo môi trường nếu xảy ra sự cố ô nhiễm do các hoạt động của công trình gây ra;
- Bồi thường và khắc phục các tuyến đường nếu bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình thi công công trình;
- Bồi thường cho người dân nếu để xảy ra sự cố rạn nứt công trình nhà cửa hai bên tuyến đường;
- Đảm bảo chất lượng công trình như tiêu chuẩn thiết kế.

- Thực hiện chế độ và thông tin báo cáo tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Cam kết thực hiện đúng tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình đúng như thiết kế.
CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

Báo cáo đánh giá tác động môi trường công trình được lập dựa trên những nguồn tài liệu, dữ liệu sau đây:

1. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình; Báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT - XH, Quốc phòng an ninh năm 2022”.
2. Hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường Công trình quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Cục Môi trường, tháng 12/1999;

3. Phương pháp đánh giá tác động môi trường - Trần Đông Phong, Công trình Danida, năm 2002;

4. Đánh giá tác động môi trường - phương pháp và ứng dụng - Lê Trình, Nhà xuất bản KH & KT, Hà Nội, năm 2000;

5. TS. Lê Đình Thành, kiến thức cơ bản về đánh giá tác động môi trường các công trình phát triển, Hà Nội 2/2000;

6. Tài liệu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US.EPA);

7. Môi trường không khí - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản KHKT, năm 2003.
8. Một số phương pháp phân tích môi trường - Lê Đức. Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội, năm 2004;

9. WHO - The World of Health Organization, 1990;

10. Metcalf and Eddy: ”Wastewater Engineering: Treatment and Reuse”, 4th ediction 2004, McRaw - Hill”.

11. Các hướng dẫn về kỹ thuật ĐTM của Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Chương trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) và Uỷ ban kinh tế văn hoá xã hội Châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP).

12. Hướng dẫn về quan trắc môi trường của hệ thống quan trắc môi trường toàn cầu (GEMS), 1987.

13. Một số Báo cáo ĐTM của các công trình đầu tư tương tự với công trình đã được hội đồng thẩm định và UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt.

14. Một số tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên và kinh tế, xã hội khu vực;

15. Các số liệu điều tra và đo đạc thực tế tại hiện trường khu vực thực hiện công trình.
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
1MỞ ĐẦU


11. Xuất xứ của công trình


11.1. Thông tin chung về công trình


11.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư..........................

11.3. Sự phù hợp của công trình với quy hoạch và các quy định của pháp luật


22. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)


22.1. Căn cứ pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn


42.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ công trình tạo lập


43. Tổ chức thực hiện báo cáo ĐTM


54. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM


65. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM


65.1. Thông tin chung về công trình


65.1.1. Thông tin chung


105.2. Hạng mục công trình và hoạt động của công trình có khả năng tác động xấu đên môi trường


105.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của công trình


105.3.1. Giai đoạn thi công công trình


165.3.2. Giai đoạn trụ sở đi vào hoạt động


185.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của công trình


185.4.1. Giai đoạn thi công:


205.4.2. Giai đoạn trụ sở đi vào hoạt động


225.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ công trình


225.5.1. Giai đoạn xây dựng công trình


CHƯƠNG 1
23
23THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH


231.1. Thông tin về công trình


231.1.1. Tên công trình


231.1.2. Chủ đầu tư


231.1.3. Vị trí địa lý


241.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của công trình


241.1.5. Khoảng cách từ công trình tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường


251.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ của công trình


251.1.6.1. Mục tiêu của công trình


251.1.6.2. Quy mô công trình và giải pháp kiến trúc, kết cấu


281.2. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của công trình; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của công trình


281.2.1. Giai đoạn thi công


281.2.1.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của công trình


291.2.1.2. Nguồn cung cấp điện, nước


301.3. Biện pháp thi công


301.3.1. Trình tự tổ chức thi công


301.3.2. Khu vực bãi tập kết vật liệu, lán trại và bãi thải


311.4. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện công trình


311.4.1. Tiến độ thực hiện công trình


311.4.2. Tổng mức đầu tư


311.5.  Khối lượng giải phóng mặt bằng


32CHƯƠNG 2


32ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG


32MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH


322.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội


322.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất


322.1.1.1. Đặc điểm địa hình


322.1.1.2. Đặc điểm địa chất


322.1.2. Điều kiện về khí hậu, thuỷ văn


352.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội


37b. Điều kiện về cơ sở hạ tầng:


372.1.4. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện công trình


382.2. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện công trình


382.2.1 Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường


402.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện công trình


402.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện công trình


41CHƯƠNG 3


41ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


41CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG


413.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng


413.1.1. Đánh giá, dự báo tác động


413.1.1.1. Tác động của quá trình giải phóng mặt bằng


423.1.1.2. Tác động trong giai đoạn thi công


421. Nguồn tác động liên quan chất thải


663.1.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của công trình


683.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường


683.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động từ quá trình GPMB


693.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu trong quá trình thi công


691. Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động liên quan chất thải


742. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải


753. Phương án hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc công trình


764. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố giai đoạn thi công


773.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn trụ sở đi vào hoạt động


773.2.1. Đánh giá, dự báo tác động


773.2.1.1. Nguồn tác động liên quan chất thải


771. Tác động đến môi trường không khí


782. Tác động do nước thải


803. Tác động do chất thải rắn


813.2.3.2. Nguồn tác động không liên quan chất thải


811. Tiếng ồn, độ rung


822. Tác động kinh tế - xã hội


823.2.1.3. Các sự cố, rủi ro trong giai đoạn trụ sở đi vào hoạt động


823.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường khi trụ sở đi vào hoạt động


823.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động liên quan chất thải


821. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí


822. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước


843. Giảm thiểu tác động của chất thải rắn


843.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động không liên quan chất thải


841. Giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung


843.2.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố khi trụ sở đi vào hoạt động


843.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường


883.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo


89CHƯƠNG 4


89CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG


894.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ công trình


934.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ công trình


934.2.1. Giai đoạn xây dựng:


94KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT


941. Kết luận


942. Kiến nghị


953. Cam kết


96CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO




DANH MỤC BẢNG
4Bảng 1: Thành phần tham gia thực hiện báo cáo ĐTM


5Bảng 2: Các phương pháp đánh giá tác động môi trường sử dụng trong


5quá trình thực hiện báo cáo


28Bảng 1.1: Tổng hợp khối lượng các nguyên vật liệu sử dụng cho công trình


31Bảng 1.2: Tổng hợp kinh phí thực hiện công trình


33Bảng 2.1: Nhiệt độ trung bình tháng trong năm


33Bảng 2.2: Lượng mưa trung bình các tháng trong năm


33Bảng 2.3: Độ ẩm tương đối trung bình các tháng trong năm


34Bảng 2.4: Tốc độ gió trung bình các tháng trong năm


34Bảng 2.5: Thống kê các cơn bão đổ bộ vào bờ biển Quảng Bình từ năm 2005 - 2020


38Bảng 2.6: Chất lượng môi trường không khí tại khu vực công trình


39Bảng 2.7: Chất lượng nước mặt khu vực công trình


41Bảng 3.1: Các hạng mục công trình và các hoạt động của công trình


42Bảng 3.2: Tổng hợp khối lượng đất đào, đắp


43Bảng 3.3: Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp


43Bảng 3.4: Nồng độ bụi trong không khí từ hoạt động đào, đắp


45Bảng 3.5: Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển đất, cát đắp


46Bảng 3.6: Nồng độ bụi trong không khí trên tuyến đường vận chuyển đất, cát đắp


46Bảng 3.7: Hệ số ô nhiễm khí thải của các động cơ


47Bảng 3.8: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường


47vận chuyển đất, cát đắp


47Bảng 3.9: Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển


47đất bóc phong hóa


47Bảng 3.10: Nồng độ bụi trong không khí trên tuyến đường vận chuyển


47đất bóc phong hóa


48Bảng 3.11: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường


48vận chuyển đất bóc phong hóa


49Bảng 3.12: Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu


49Bảng 3.13: Nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển    nguyên vật liệu


50Bảng 3.14: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường


50vận chuyển nguyên vật liệu


51Bảng 3.15: Lượng nhiên liệu tiêu thụ của các động cơ


51Bảng 3.16: Tải lượng khí thải do các loại máy của các động cơ


51Bảng 3.17: Nồng độ khí thải do các loại máy của các động cơ


55Bảng 3.18: Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra


57Bảng 3.19: Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt


60Bảng 3.20: Dự báo thành phần CTNH phát sinh trong giai đoạn thi công


62Bảng 3.21: Máy móc, thiết bị thi công


62Bảng 3.22: Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng


63Bảng 3.23: Giới hạn cho phép trong khu vực công cộng và dân cư


50Bảng 3.14: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường


50vận chuyển nguyên vật liệu


51Bảng 3.15: Lượng nhiên liệu tiêu thụ của các động cơ


51Bảng 3.16: Tải lượng khí thải do các loại máy của các động cơ


51Bảng 3.17: Nồng độ khí thải do các loại máy của các động cơ


55Bảng 3.18: Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra


57Bảng 3.19: Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt


60Bảng 3.20: Dự báo thành phần CTNH phát sinh trong giai đoạn thi công


62Bảng 3.21: Máy móc, thiết bị thi công


62Bảng 3.22: Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng


63Bảng 3.23: Giới hạn cho phép trong khu vực công cộng và dân cư


65Bảng 3.24: Các tác hại của tiếng ồn có mức ồn cao đối với sức khoẻ con người


79Bảng 3.25: Khối lượng, nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt


81Bảng 3.26: Mức áp âm từ các phương tiện giao thông


89Bảng 4.1: Chương trình quản lý môi trường



DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
	TT
	Kí hiệu
	Chú giải

	1
	BTNMT
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	2
	CP
	Chính phủ

	3
	ĐTM
	Đánh giá tác động môi trường

	4
	ĐVT
	Đơn vị tính

	5
	GPMB
	Giải phóng mặt bằng

	6
	KH - KT
	Khoa học và kỹ thuật

	7
	NĐ
	Nghị định

	8
	QCVN
	Quy chuẩn Việt Nam

	9
	QĐ
	Quyết định

	10
	TCVN
	Tiêu chuẩn Việt Nam

	11
	TSS
	Tổng chất rắn lơ lửng

	12
	TT
	Thông tư

	13
	UBND
	Ủy ban nhân dân

	14
	WHO
	Tổ chức Y tế Thế giới

	15
	XDCB
	Xây dựng cơ bản

	16
	HĐND
	Hội đồng nhân dân

	17
	TH/THCS
	Tiểu học/Trung học cơ sở

	18
	ANTT
	An ninh trật tự

	19
	BTXH
	Bảo trợ xã hội



[image: image20.png]



15
2
Dự án:“Trụ sở Công an phường Đồng Phú thuộc Công an thành phố Đồng Hới” 

_1625254191.unknown

_1625254195.unknown

_1625254197.unknown

_1625254199.unknown

_1625254201.unknown

_1625254202.unknown

_1625254200.unknown

_1625254198.unknown

_1625254196.unknown

_1625254193.unknown

_1625254194.unknown

_1625254192.unknown

_1625254189.unknown

_1625254190.unknown

_1625254188.unknown

