MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	4

DANH MỤC HÌNH	5

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	6

MỞ ĐẦU	7

1. Xuất xứ của Dự án	7

1.1. Thông tin chung về dự án	7

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư	7

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan	7

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM	9

2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật	9

2.1.1. Các văn bản pháp luật	9

2.1.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng	10

2.1.3. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về Dự án	11

2.2. Tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tự tạo lập	12

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường	12

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường	15

4.1. Các phương pháp ĐTM	15

4.2. Các phương pháp khác	15

5. Tóm tắt các nội dung chính của dự án	16

5.1. Thông tin về dự án	16

5.1.1. Thông tin chung	16

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất	16

5.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án	16

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường	17

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án	18

5.3.1. Các tác động môi trường chính	18

5.3.2. Nước thải, khí thải	18

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án	20

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải	20

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án	23

5.5.1. Giai đoạn xây dựng	23

5.5.2. Giai đoạn vận hành	23

CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN	25

1.1. Thông tin chung về dự án	25

1.1.1. Tên dự án	25

1.1.2. Chủ dự án	25

1.1.3. Vị trí địa lý	25

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án	25

1.1.5. Khoảng các từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường	26

1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án	27

1.2. Các hạng mục công trình của dự án	28

1.2.1. Các hạng mục công trình chính	29

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ	30

1.2.3. Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường	32

1.2.4. Các hoạt động của dự án	34

1.2.5. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường	34

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án	36

1.3.1. Nguyên, nhiên liệu	36

1.3.2. Nguồn cung cấp điện, nước	39

1.3.3. Sản phẩm của Dự án	39

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành	40

1.4.1. Danh mục máy móc thiết bị	45

1.5. Biện pháp tổ chức thi công	46

1.5.1. Tổ chức thi công	46

1.5.2. Công tác chuẩn bị, GPMB	48

1.5.3. Công nghệ thi công	48

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án	49

1.6.1. Tiến độ dự án	49

1.6.2. Tổng mức đầu tư	49

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án	49

CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN	51

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội	51

2.1.1. Tổng hợp dữ liệu về các điều kiện tự nhiên phục vụ đánh giá tác động môi trường của dự án	51

2.1.2. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn của nguồn tiếp nhận nước thải	54

2.1.3. Điều kiện về kinh tế - xã hội khu vực dự án	55

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án	57

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường	57

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học [3]	64

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án	65

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án	66

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG	67

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng	67

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động	67

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường	85

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành	95

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động	95

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường	106

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	131

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo	131

Chương 4. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	134

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án	134

4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án	140

4.2.1. Giai đoạn xây dựng	140

4.2.2. Giai đoạn vận hành	140

Chương 5. KẾT QUẢ THAM VẤN	142

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG	142

5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng	142

5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử	142

5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến	142

5.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định	142

5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng	143

II. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN	149

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT	155

1. Kết luận	155

2. Kiến nghị	155

3. Cam kết của chủ dự án đầu tư	156

TÀI LIỆU THAM KHẢO	157

PHỤ LỤC	158

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Các công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường	17

Bảng 2. Tọa độ địa lý vị trí khu vực Dự án	25

Bảng 3. Các hạng mục công trình của Dự án	28

Bảng 4. Hệ thống thoát nước của Dự án	32

Bảng 5. Các công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường	35

Bảng 6. Nhu cầu nguyên liệu thi công xây dựng	36

Bảng 7. Nhu cầu nguyên liệu phục vụ hoạt động của nhà máy	37

Bảng 8. Nhu cầu sử dụng nước của Dự án	39

Bảng 9. Thông số kỹ thuật của sản phẩm	39

Bảng 10. Thuyết minh quy trình công nghệ	43

Bảng 11. Danh sách máy móc thi công xây dựng chính của Dự án	45

Bảng 12. Danh mục, số lượng các loại máy móc thiết bị giai đoạn vận hành	45

Bảng 13. Nhu cầu nhân sự của nhà máy	50

Bảng 14. Nhiệt độ trung bình các tháng qua các năm (Đơn vị: °C)	52

Bảng 15. Độ ẩm trung bình các tháng qua các năm (Đơn vị: %)	52

Bảng 16. Số giờ nắng các tháng trong năm (Đơn vị: giờ)	53

Bảng 17. Lượng mưa trung bình của các tháng qua các năm (Đơn vị: mm)	53

Bảng 18. Tốc độ gió trung bình qua các thời kỳ 1973 - 2022 (Đơn vị: m/s)	54

Bảng 19. Mô tả vị trí lấy mẫu không khí và tiếng ồn	58

Bảng 20. Dữ liệu hiện trạng môi trường không khí và tiếng ồn	58

Bảng 21. Mô tả vị trí lấy mẫu nước mặt	59

Bảng 22. Dữ liệu hiện trạng môi trường nước mặt	59

Bảng 23. Vị trí lấy mẫu nước dưới đất	60

Bảng 24. Dữ liệu hiện trạng chất lượng nước dưới đất	60

Bảng 25. Mô tả vị trí lấy mẫu không khí và tiếng ồn	61

Bảng 26. Hiện trạng môi trường không khí và tiếng ồn	61

Bảng 27. Mô tả vị trí lấy mẫu nước mặt	62

Bảng 28. Hiện trạng môi trường nước mặt	62

Bảng 29. Mô tả vị trí lấy mẫu nước dưới đất	63

Bảng 30. Hiện trạng môi trường nước dưới đất	63

Bảng 31. Các tác động trong giai đoạn thi công	67

Bảng 32. Giá trị giới hạn khí thải của động cơ xe chạy bằng dầu diezel	68

Bảng 33. Số lượt xe cần thiết để vận chuyển vật liệu xây dựng	69

Bảng 34. Tải lượng ô nhiễm của từng phương tiện trên đơn vị thời gian	69

Bảng 35. Nồng độ khí thải do phương tiện vận chuyển	70

Bảng 36. Lượng bụi phát sinh từ lốp xe trên đơn vị thời gian	71

Bảng 37. Nồng độ bụi lốp xe ma sát với mặt đường từ phương tiện vận chuyển	71

Bảng 38. Nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đắp san nền	71

Bảng 39. Nồng độ các chất độc hại phát sinh từ quá trình hàn	72

Bảng 40. Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn kết cấu thép của công trình	72

Bảng 41. Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	74

Bảng 42. Khối lượng CTNH phát sinh	76

Bảng 43. Mức ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công	77

Bảng 44. Mức độ rung của các máy móc thi công	78

Bảng 45. Lượng CO2 hấp thụ của sinh khối rừng Dự án	80

Bảng 46. Kết quả tính toán tài nguyên cát trắng khu vực Dự án	81

Bảng 47. Nguồn tác động chính trong giai đoạn vận hành của Dự án	95

Bảng 48. Tải lượng ô nhiễm do hoạt động đun nấu tại Dự án	98

Bảng 49. Lượng ô nhiễm phát sinh do quá trình đốt dầu DO	99

Bảng 50. Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	100

Bảng 51. Lưu lượng nước mưa chảy trên diện tích nhà máy	101

Bảng 52. Chất thải nguy hại dự báo phát sinh	103

Bảng 53. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải lắp đặt cho nhà máy	110

Bảng 54. Kết quả giám sát khí thải sau xử lý của hệ thống hấp phụ than hoạt tính	111

Bảng 55. Tính toán thể tích các bể xử lý nước thải	118

Bảng 56. Tổng hợp thông số kích thước các bể xử lý	119

Bảng 57. Hiệu suất xử lý của hệ thống xử lý nước thải qua từng công trình	119

Bảng 58. Kết quả quan trắc nước thải trước và sau quá trình xử lý	121

Bảng 59. Thống kê số lượng và vị trí đặt thùng rác	122

Bảng 60. Biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt của Nhà máy	123

Bảng 61. Danh sách công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án	131

Bảng 62. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp	132

Bảng 63. Tổng hợp chương trình quản lý môi trường	135

DANH MỤC hình

Hình 1. Mô tả cấu tạo tấm pin năng lượng mặt trời của Dự án	41

Hình 2. Quy trình lắp ráp tấm pin năng lượng mặt trời của Dự án	42

Hình 3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty	50

Hình 4. Nhà vệ sinh di động	87

Hình 5. Buồng lắng bụi	108

Hình 6. Sơ đồ thu gom, xử lý hơi VOCs	109

Hình 7. Sơ đồ thu gom nước thải phát sinh từ Dự án	112

Hình 8. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn	113

Hình 9. Bể tách dầu mỡ	114

Hình 10. Sơ đồ quy trình của hệ thống xử lý nước thải	116

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| TT | VIẾT TẮT | DIỄN GIẢI |
| --- | --- | --- |
|  | BTCT | Bê tông cốt thép |
|  | BTNMT | Bộ Tài nguyên Môi trường |
|  | BVMT | Bảo vệ môi trường |
|  | BXD | Bộ Xây dựng |
|  | BYT | Bộ Y tế |
|  | CP | Chính phủ |
|  | CTNH | Chất thải nguy hại |
|  | CTR | Chất thải rắn |
|  | ĐTM | Đánh giá tác động môi trường |
|  | GPMB | Giải phóng mặt bằng |
|  | NĐ | Nghị định |
|  | NQ | Nghị quyết |
|  | PCCC | Phòng cháy chữa cháy |
|  | QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
|  | QCXDVN | Quy chuẩn xây dựng Việt Nam |
|  | TCXDVN | Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam |
|  | UBMTTQVN | Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam |
|  | UBND | Uỷ ban nhân dân |
|  | WHO | Tổ chức y tế thế giới (World Health Organization) |

MỞ ĐẦU

# Xuất xứ của Dự án

## Thông tin chung về dự án

Ngành sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời ở Việt Nam và trên toàn cầu đang trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Thị trường năng lượng mặt trời Việt Nam đang phân mảnh với sự hiện diện của nhiều công ty lớn như Công ty TNHH công nghiệp Jinko Solar Việt Nam, Công ty Cổ phần Điện mặt trời Sông Giang, Công ty Cổ phần Sunergy Việt Nam, Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Sharp, Công ty TNHH Hệ thống Năng lượng Mặt trời Tata Power và nhiều công ty khác.

Thị trường năng lượng mặt trời đang phát triển nhanh chóng, với sự giảm giá thiết bị quang điện mặt trời và việc tích hợp với các hệ thống lưu trữ năng lượng tạo ra nhiều cơ hội cho thị trường trong tương lai. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ là khu vực phát triển nhanh nhất trong thị trường năng lượng mặt trời, do việc lắp đặt năng lượng mặt trời ngày càng tăng.

Tại tỉnh Quảng Trị, cơ hội sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời rất tiềm năng. Với diện tích rộng lớn và nắng nhiều, Quảng Trị có thể phát triển các dự án năng lượng mặt trời lớn và góp phần vào việc cung cấp điện cho khu vực và phát triển kinh tế địa phương. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển QV Solar đã nghiên cứu và đề xuất dự án nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại tỉnh Quảng Trị.

Ngày 08/03/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển QV Solar đã được Bản Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương để xây dựng nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Theo đó, Nhà máy này chuyên cung cấp sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời được lắp ráp từ tấm cells (công đoạn 3) với tổng công suất 800 MW/năm (2.460.000 tấm sản phẩm/năm). Diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 74.725 m², tổng vốn đầu tư 968,96 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện dự án là 24 tháng kể từ ngày được giao đất. Nếu đi vào hoạt động dự án sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 200 công nhân, với thu nhập bình quân lao động trực tiếp từ 8-10 triệu đồng/người/tháng, lao động gián tiếp khoảng 10 - 20 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến, đóng góp ngân sách khoảng 39,5 tỉ đồng/năm.

Dự án đầu tư có chiếm dụng 74.725 m² đất rừng phòng hộ là dự án đầu tư nhóm II theo quy định tại mục số 5, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Do đó, dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 30 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2020 và các quy định hiện hành, Chủ dự án là Công ty CP Đầu tư và Phát triển QV Solar đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời” với sự tư vấn của Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị.

## Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư

Chủ trương đầu tư Dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cấp.

## Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan

###### Về quy hoạch phân khu chức năng

- Dự án phù hợp với các quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tỉnh Quảng Trị: Số 42/2015/QĐ-TTg ngày 16/9/2015 thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; Số 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016 phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Dự án phù hợp với chức năng sử dụng đất của khu đất dự kiến tại Khu công nghiệp đa ngành Triệu Trạch tại xã Triệu Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị được phê duyệt tại Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị.

- Dự án phù hợp với Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2.000, vị trí dự kiến thực hiện dự án thuộc quy hoạch đất công nghiệp hỗn hợp (để xây dựng khu chế xuất, gia công tái chế, chế biến nông sản) với mật độ xây dựng tối đa 60%, tầng cao tối đa 05 tầng.

###### Về quy hoạch ngành

- Dự án phù hợp với phương hướng phát triển ngành công nghiệp - xây dựng theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 tại Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của UBND tỉnh;

- Dự án thực hiện tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị không phải là xã biên giới theo quy định tại Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển. Do đó, việc thực hiện Dự án không ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới và tác chiến phòng thủ.

- Dự án nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia về cát trắng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 và không chồng lấn với các diện tích đã được cơ quan quản lý Trung ương cấp phép hoạt động khoáng sản.

###### Về quy hoạch tỉnh

- Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, huyện Triệu Phong thuộc vùng huyện trọng điểm về công nghiệp, du lịch sinh thái của tỉnh; là không gian kết nối hiệu quả giữa thành phố Đông Hà và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đông Nam của tỉnh. Hướng phát triển trọng tâm: Phát triển du lịch, dịch vụ, năng lượng, công nghiệp sạch, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng đan xen sản xuất nông nghiệp.

- Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh: Xã Triệu Trạch không nằm trong vùng bảo vệ nghiệm ngặt và vùng hạn chế phát thải.

###### Về quy hoạch sử dụng đất

Vị trí Dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Phong đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 và có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Triệu Phong đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 23/4/2025.

# Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

## Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật

### Các văn bản pháp luật

- Luật Khoáng sản năm 2010;

- Luật phòng cháy, chữa cháy năm 2011 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy năm 2013;

- Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Luật Lâm nghiệp 2017;

- Luật Chuyển giao công nghệ 2017;

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020;

- Luật Tài nguyên nước 2023;

- Luật Đất đai năm 2024;

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

- Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản Quốc gia;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/04/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đất đai;

Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-3030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị Tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2000.

- Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2.000;

- Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc ban hành đơn giá bình quân trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng rừng thay thế khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2.000;

- Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2.000.

- Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định chi tiết quản lý CTRSH của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

- Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về thực hiện Chiến lược BVMT Quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Văn bản số 774/UBND-KT ngày 16/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đơn giá trồng rừng thay thế, đơn giá cây giống lâm nghiệp;

### Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Bộ Y tế tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động;

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung;

- QCVN 86:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

- QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;

- TCVN 6781-1:2017 (IEC 61215-1:2016), Môđun quang điện (PV) mặt đất - Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu - Phần 1: Yêu cầu thử nghiệm

- TCVN 6781-1-1:2017 (IEC 61215-1-1:2016), Môđun quang điện (PV) mặt đất - Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu - Phần 1-1: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện (PV) tinh thể silic;

- TCVN 6781-2:2017 (IEC 61215-2:2016), Môđun quang điện (PV) mặt đất - Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu - Phần 2: Quy trình thử nghiệm;

-  TCVN 12231-1:2018 (IEC 62109-1:2010) về An toàn của bộ chuyển đổi điện dùng trong hệ thống quang điện (PV);

- TCVN 12232-1:2018 IEC - 61730-1:2016 - An toàn của môđun quang điện;

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn cho phép bụi tại nơi làm việc;

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

- TCVN 13606:2023 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế;

- TCVN 7957:2023 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Yêu cầu thiết kế.

### Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về Dự án

- Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0109666655, đăng ký lần đầu ngày 10/6/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 05/9/2022.

- Công văn số 146/BQLDA-KTTĐ ngày 30/09/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị về việc tham gia ý kiến Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời.

- Công văn số 2995/ĐCKS ngày 06/10/2022 của Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam về việc ý kiến về Hồ sơ báo cáo đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

- Công văn số 3462/BCH-TM ngày 06/10/2022 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị về việc tham gia ý kiến vào Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời.

- Quyết định số 21/QĐ-KKT ngày 08/03/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án.

- Quyết định số 64/QĐ-KKT ngày 10/06/2024 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời.

- Quyết định số 97/QĐ-KKT ngày 16/08/2024 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời.

## Tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tự tạo lập

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án.

- Các bản vẽ liên quan đến thiết kế của Dự án.

# Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường

Để lập báo cáo ĐTM của Dự án, Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Quan Trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị thực hiện.

Báo cáo ĐTM cho Dự án được lập theo trình tự sau:

| TT | Các bước thực hiện | Nội dung thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập tài liệu và nghiên cứu dự án | - Thu thập các văn bản pháp lý, kỹ thuật và tài liệu liên quan đến dự án (báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu tư…) - Xem xét dự án thuộc đối tượng nào của ĐTM, cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM… |
| 2 | Thành lập nhóm thực hiện ĐTM | Thành lập nhóm chuyên gia thực hiện ĐTM, tiến hành phân công nhiệm vụ thực hiện |
| 3 | Tiến hành, lập báo cáo ĐTM | - Nghiên cứu hồ sơ dự án - Thu thập thông tin, tài liệu về hiện trạng khu vực dự án. - Khảo sát hiện trạng môi trường - Lấy mẫu và phân tích các số liệu môi trường nền - Tổng hợp các số liệu về hiện trạng môi trường nền và thông tin trong quá trình khảo sát - Tiến hành đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên và KT-XH; đề xuất các biện pháp giảm thiểu tương ứng - Tổng hợp nội dung báo cáo tiến hành đăng tải tham vấn cộng đồng |
| 4 | Tham vấn ý kiến | - Tham vấn ý kiến của chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội của địa phương nơi thực hiện Dự án - Tham vấn ý kiến của người dân chịu tác động trực tiếp - Tham vấn chuyên gia, nhà khoa học - Tham vấn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị |
| 5 | Tổng hợp hoàn thiện báo cáo ĐTM trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định | - Tổng hợp, hoàn thành báo cáo sau khi tham cộng đồng - Tổ chức rà soát, chỉnh sửa nội dung trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định |

* Đơn vị tư vấn

Tên đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị.

Giám đốc: Mai Xuân Dũng.

Địa chỉ:

Cơ sở 1: Phường Đồng Hới - tỉnh Quảng Trị.

Cơ sở 2: Phường Nam Đông Hà - tỉnh Quảng Trị

Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM

| TT | Họ và tên | Chức vụ, học hàm, học vị, chuyên ngành | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển QV Solar |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Tiến Hưng | Chủ tịch HĐQT | Chỉ đạo chung |
| 2 | Thái Tăng Hùng | Cán bộ kỹ thuật | Phối hợp cung cấp thông tin, họp tham vấn cộng đồng |
| Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị |  |  |  |
|  | Lê Văn Phú | Phó Giám đốc Ths Khoa học Môi trường | Chỉ đạo về chuyên môn |
|  | Lê Văn Hải | Phó Trưởng phòng DV-KT KS Quản lý Môi trường | Giám sát thực hiện |
|  | Võ Văn Anh | KS Công nghệ Kỹ thuật môi trường | Khảo sát hiện trạng khu vực Dự án, TVCĐ, phụ trách nội dung đánh giá tác động và đưa ra biện pháp giảm thiểu; mô tả Dự án, điều kiện tự nhiên, KT-XH khu vực Dự án |
|  | Lê Thị Xuân | Ths Khoa học Môi trường |  |
|  | Nguyễn Thị Phương Thủy | CN. Kinh tế Môi trường |  |
|  | Lê Quang Lộc | CN Địa chất công trình - Thủy văn | Lập các sơ đồ bản vẽ |
|  | Võ Thị Hồng Nhung | CN Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Phụ trách nội dung chương trình quản lý, giám sát môi trường |
|  | Đặng Thanh Huy | PTP Phụ trách Phòng Quan trắc Ths Khoa học Môi trường | Phân công cán bộ khảo sát, lấy mẫu |
|  | Lê Công Thành | Ths Khoa học Môi trường | Phối hợp khảo sát, đo đạc, lấy mẫu hiện trạng |
|  | Nguyễn Chơn Nhật | CN Khoa học môi trường |  |
|  | Lê Văn An | PTP Phụ trách Phòng Thí nghiệm CN Hoá học | Phân công cán bộ phân tích mẫu, rà soát kết quả |
|  | Trần Ngọc Yến Nhi | KS Công nghệ Kỹ thuật môi trường | Phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm |

# Phương pháp đánh giá tác động môi trường

## Các phương pháp ĐTM

- Phương pháp kế thừa: Đây là phương pháp không thể thiếu trong công tác đánh giá tác động môi trường nói riêng và công tác nghiên cứu khoa học nói chung. Kế thừa các nghiên cứu và báo cáo đã có là thực sự cần thiết vì khi đó sẽ kế thừa được các kết quả đã đạt được trước đó, đồng thời phát triển tiếp những mặt còn hạn chế và tránh những sai lầm. Tham khảo các tài liệu đặc biệt các tài liệu chuyên ngành liên quan đến dự án, có vai trò quan trọng trong việc nhận dạng và phân tích các tác động liên quan đến hoạt động của dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.

- Phương pháp liệt kê: Dùng để liệt kê tất cả các tác động xấu đến môi trường trong triển khai xây dựng và vận hành của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.

- Phương pháp đánh giá nhanh: Dựa trên cơ sở sử dụng các hệ số phát thải đã được thống kê bởi các cơ quan, tổ chức nghiên cứu có uy tín trong nước và trên thế giới như: Tổ chức Y Tế thế giới (WHO), Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ (USEPA), Bộ Giao thông vận tải… nhằm xác định nguồn ô nhiễm và ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.

- Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng mô hình Sutton để dự báo lan truyền các chất ô nhiễm từ khí thải giao thông trong môi trường không khí; sử dụng mô hình lan truyền tiếng ồn để xác định phạm vi bị ảnh hưởng bởi các hoạt động phát sinh tiếng ồn. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.

- Phương pháp bản đồ: Được xây dựng bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp tại thực địa kết hợp sử dụng ảnh vệ tinh, biên vẽ và biên tập dựa trên nền bản đồ địa hình với các thông số tỷ lệ và việc đo vẽ bổ sung để xem xét sự tương quan của Dự án với các đối tượng xung quanh, có khả năng chịu tác động và mức độ ảnh hưởng của từng đối tượng. Phương pháp này được áp dụng ở chương 1.

## Các phương pháp khác

- Phương pháp thống kê: Ứng dụng trong việc thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện khí tượng, thủy văn, kinh tế xã hội tại khu vực Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 2.

- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Được sử dụng trong việc tổ chức họp lấy ý kiến trực tiếp của đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể, tổ chức chính quyền địa phương và người dân khu vực Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 5.

- Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: Tiến hành lấy mẫu, đo đạc và phân tích chất lượng môi trường khu vực dự án và khu vực xung quanh bao gồm: hiện trạng môi trường nước mặt, nước dưới đất, không khí để làm cơ sở đánh giá các tác động của việc triển khai dự án tới môi trường. Phương pháp này được áp dụng ở chương 2.

- Phương pháp so sánh: Từ kết quả đo và phân tích các thông số hiện trạng môi trường được so sánh với các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường hiện hành. Cụ thể ở chương 2 các kết quả đo và phân tích mẫu không khí xung quanh, mẫu nước mặt, mẫu nước dưới đất được so sánh với các quy chuẩn: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

- Phương pháp phân tích tổng hợp xây dựng báo cáo: Phân tích, tổng hợp các tác động của Dự án đến các thành phần môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực thực hiện Dự án; Áp dụng mô hình tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm ước tính tải lượng của các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, nước để đánh giá các tác động của Dự án tới môi trường.

# Tóm tắt các nội dung chính của dự án

## Thông tin về dự án

### Thông tin chung

- Tên Dự án: Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời.

- Địa điểm thực hiện: Xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

- Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển QV Solar.

### Phạm vi, quy mô, công suất

- Quy mô diện tích: Tổng diện tích sử dụng đất của Dự án là 74.725m2.

- Quy mô công suất: Sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời từ lắp ráp tấm cells (công đoạn 3) có tổng công suất 800 MW/năm (2.460.000 tấm sản phẩm/năm).

- Công nghệ sản xuất: Tế bào quang điện → Kiểm tra điện → Hàn sợi tráng thiếc vào rảnh tấm tế bào quang điện → Cắt tấm EVA → Xếp tấm kính + Tấm EVA + Tấm tế bào quang điện → Cắt tấm TPT → Đặt tấm kính + Tấm EVA + Tấm tế bào quang điện + Tấm EVA + Tấm TPT → Kiểm tra điện phát quang → Ép ở 148°C → Phun keo trung tính silicon vào rảnh khung → Đóng khung → Lắp hộp điện vào bán thành phẩm bằng keo → Kiểm tra → Đóng gói sản phẩm.

### Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án

#### Các hạng mục công trình

- Dự án được thực hiện tại Lô đất có ký hiệu CN23 được quy hoạch cho bố trí cho sản xuất công nghiệp với diện tích dự kiến sử dụng là 74.725 m² theo Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn II, tỷ lệ 1/2000 được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 24/12/2019.

- Các hạng mục công trình chính (35.232 m²): Xưởng sản xuất 1 (5.184 m²), Xưởng sản xuất 2 (5.184 m²), Kho nguyên vật liệu 1 (5.184 m²), Kho nguyên vật liệu 2 (5.184 m²), Kho thành phẩm 1 (5.184 m²), Kho thành phẩm 2 (5.184 m²), Kho thành phẩm 3 (3.600 m²)

- Các hạng mục công trình phụ trợ (256 m²): Nhà điều hành (183 m²), Nhà ăn ca (345 m²), Nhà bảo vệ (03 nhà) (60 m²), Nhà để xe (02 nhà) (100 m²), Trạm đặt máy biến áp (03 trạm) (66 m²), Bể nước sinh hoạt (40 m², xây ngầm), Nhà trạm bơm (30 m²)

- Các công trình bảo vệ môi trường bao gồm:

+ Hệ thống thu gom và thoát nước mưa.

+ Hệ thống thu gom và thoát nước thải.

+ Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ AO công suất 12,6m³/ng.đ

+ Hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính.

+ Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường (720 m²), Kho chứa CTNH (1.680 m²)

+ Hồ điều hòa (725 m²)

+ Cây xanh - tiểu cảnh (17.221 m²), chiếm tỷ lệ 23,05%.

#### Các hoạt động của dự án đầu tư

Các hoạt động của Dự án bao gồm giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn vận hành:

+ Giai đoạn thi công xây dựng: Vận chuyển nguyên vật liệu; Xây dựng công trình; Lắp đặt máy móc, thiết bị.

+ Giai đoạn vận hành: Hoạt động sản xuất; Hoạt động sinh hoạt của CBCNV.

- Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng 7,47ha rừng phòng hộ thuộc yếu tố nhạy cảm môi trường quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 25 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

## Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

Các công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

| Các hạng mục công trình | Loại tác động | Mô tả | Các tác động đến môi trường |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn thi công |  |  |  |
| - Hoạt động GPMB, phát quang thảm thực vật. - Hoạt động thi công xây dựng - Hoạt động sinh hoạt của công nhân trên công trường. | Nước thải | Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 50 công nhân, thải lượng khoảng 5 m³/ngày. Thành phần: SS, BOD, COD, N, P, Coliform | - Môi trường đất - Môi trường nước - Môi trường không khí. - Công nhân làm việc tại công trường. - Đối tượng xung quanh Dự án: Rừng phòng hộ, người tham gia giao thông trên tuyến đường trung tâm trục dọc KKT Đông Nam Quảng Trị |
|  | Khí thải | Bụi, khí thải từ vận chuyển vật liệu, máy móc thi công. Thành phần: bụi, CO, NOx, HC |  |
|  | Chất thải rắn, chất thải nguy hại | CTR sinh hoạt từ 50 công nhân, 25 kg/ngày. Thành phần: chất hữu cơ, bao bì, nhựa, plastic |  |
|  |  | CTR thông thường: 306,27 tấn từ phát quang, 671,31 tấn từ thi công xây dựng |  |
|  |  | CTNH: 5 kg/tháng từ sửa chữa máy móc, thiết bị |  |
|  | Tiếng ồn, độ rung | Từ phương tiện, thiết bị thi công và vận chuyển |  |
|  | Các tác động khác | Ảnh hưởng đến độ che phủ rừng, cát lấp, cát bay, giảm phát thải CO2, tác động đến tài nguyên khoáng sản |  |
| Giai đoạn vận hành |  |  |  |
| - Hoạt động của xe vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm. - Hoạt động của máy móc, thiết bị sản xuất. - Hoạt động sinh hoạt của CBCNV làm việc tại Nhà máy. | Nước thải | Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 200 CBCNV, thải lượng khoảng 9 m³/ngày. Thành phần: SS, BOD, COD, N, P, Coliform | - Môi trường nước. - Môi trường không khí. - Môi trường đất. - CBCNV làm việc tại nhà máy - Đối tượng xung quanh Dự án: Rừng phòng hộ, người tham gia giao thông trên tuyến đường trung tâm trục dọc KKT Đông Nam Quảng Trị |
|  | Khí thải | Khí thải từ phương tiện giao thông: bụi, SO2, NOx, CO |  |
|  |  | Nhiệt, hơi hữu cơ từ hàn, cắt, ép tấm EVA, sử dụng keo silicon. Thông số chủ yếu: VOCs |  |
|  | Chất thải rắn, chất thải nguy hại | CTR sinh hoạt từ 200 CBCNV, 160 kg/ngày. Thành phần: bao bì, hộp đựng thức ăn, đồ uống |  |
|  |  | CTR công nghiệp thông thường: 501 tấn/năm từ nguyên liệu vỡ, hư hỏng |  |
|  |  | CTNH: 1.476 tấn/năm, chủ yếu giẻ lau, vải bảo vệ, bóng đèn, mực in, dầu nhớt thải |  |
|  | Tiếng ồn, độ rung | Từ máy móc thiết bị sản xuất |  |
|  | Các tác động khác | Sự cố cháy nổ, tai nạn lao động, ngộ độc thực phẩm, sự cố hệ thống xử lý khí thải, nước thải |  |

## Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án

### Các tác động môi trường chính

### Nước thải, khí thải

#### Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất nước thải

Giai đoạn thi công

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 50 công nhân tại công trường với thải lượng khoảng 5 m³/ngày.

- Thành phần: chất rắn lơ lửng (SS), BOD, COD, nitơ (N), phốt pho (P), Coliform…

Giai đoạn vận hành

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 200 CBCNV tại Nhà máy với thải lượng khoảng 9 m³/ngày.

- Thành phần: Chất rắn lơ lửng (SS), BOD, COD, nitơ (N), phốt pho (P), Coliform…

#### Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất khí thải

- Giai đoạn thi công

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc và các thiết bị để xây dựng công trình.

- Thành phần chủ yếu: bụi, CO, NOx, HC…

Giai đoạn vận hành

- Khí thải có chứa bụi, SO2, NOx, CO phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào Dự án.

- Nhiệt, hơi hữu cơ phát sinh từ công đoạn hàn; công đoạn cắt bavie. Bụi và khí  thải phát sinh từ các công đoạn ép tấm EVA; công đoạn sử dụng keo silicon apollo. Thông số đặc trưng chủ yếu là các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs).

#### Chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Giai đoạn thi công

- CTR sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của 50 công nhân trên công trường với khối lượng khoảng 25 kg/ngày. Thành phần chủ yếu: Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như rau quả, thức ăn dư thừa; Các loại bao bì, gói đựng đồ ăn, thức uống; Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, thuỷ tinh,…

- CTR thông thường bao gồm: CTR phát sinh từ phát quang sinh khối thực vật với khối lượng 306,27 tấn. CTR từ hoạt động thi công xây dựng bao gồm đất đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ; đất đổ thải từ quá trình đào lớp đất mặt; các loại bao bì đựng xi măng; sắt thép vụn; CTR từ quá trình đổ bê tông,…Với khối lượng phát sinh là 671,31 tấn.

- Chất thải nguy hại: CTNH trong giai đoạn này chủ yếu phát sinh từ quá trình sửa chữa máy móc, thiết bị thi công, thành phần bao gồm các loại như: giẻ lau, dầu mỡ thải,… Khối lượng phát sinh ước tính khoảng 5 kg/tháng.

Giai đoạn vận hành

- CTR sinh hoạt: Từ hoạt động sinh hoạt của 200 CBCNV với khối lượng 160 kg/ngày. Thành phần chất thải sinh hoạt chủ yếu là bao bì, hộp đựng thức ăn, đồ uống bằng nilon, nhựa, thủy tinh...

- CTR công nghiệp thông thường: Phát sinh từ các nguyên liệu phục vụ sản xuất như kính cường lực, tấm EVA, tấm nhựa mặt sau và các linh kiện khác,… bị vỡ, hư hỏng trong quá trình bốc dỡ, vận chuyển, sản xuất với khối lượng 501 tấn/năm.

- Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình vận hành của Dự án với khối lượng ước tính khoảng 1.476 tấn/năm. Thành phần chính: giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại; bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải; mực in thải có các thành phần nguy hại; hộp chứa mực in thải; dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải; bao bì kim loại cứng thải; bao bì nhựa cứng thải; pin mặt trời thải (tấm quang năng thải).

Tiếng ồn, độ rung

- Giai đoạn thi công: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các phương tiện, thiết bị thi công lắp đặt thiết bị và phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu và thành phẩm.

- Giai đoạn vận hành: Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc thiết bị sản xuất.

Các tác động khác

- Giai đoạn thi công: Tác động đến độ che phủ rừng, tác động do cát lấp, cát bay khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án, tác động đến vấn đề giảm phát thải khí CO2. Tác động ảnh hưởng của Dự án tới tài nguyên, trữ lượng, chất lượng đối với khu vực dự trữ khoáng sản.

- Giai đoạn vận hành: Tác động bởi sự cố (cháy nổ, tai nạn lao động, sự cố ngộ độc thực phẩm, sự cố về hệ thống xử lý khí thải, sự cố về hệ thống xử lý nước thải).

## Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

### Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải

#### Đối với thu gom và xử lý nước thải

- Giai đoạn thi công

Tổng số công nhân viên làm việc 50 người, lượng nước thải phát sinh hàng ngày khoảng 5 m³/ng.đ. Nước thải sẽ được thu gom, xử lý bằng nhà vệ sinh di động có bố trí bể tự hoại 3 ngăn thể tích 5,4m³ xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B trước khi thải ra ngoài môi trường.

- Giai đoạn vận hành

- Hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn: Hệ thống thoát nước mưa gồm hệ thống thoát nước trên mái nhà và hệ thống thoát nước trên bề mặt sân, đường giao thông.

- Nước thải sinh hoạt: Lượng nước thải sinh hoạt từ hoạt động vệ sinh của 200 CBCNV được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn đạt QCVN 14:2008/BNTNMT Cột B và nước thải từ nhà ăn ca có chứa dầu mỡ được xử lý bằng bể tách dầu. Lượng nước thải này được đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy công suất 12,6m³/ng.đ. Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước tập trung: Nước thải → Bể gom → Bể điều hoà → Bể anoxic → Bể aerotank → Bể lắng → Bể khử trùng → Thoát ra hệ thống thoát nước chung.

#### Đối với xử lý bụi, khí thải

- Giai đoạn thi công

Xây dựng phương án thi công, tiến độ và đăng ký với chính quyền để lựa chọn tuyến đường và phương tiện vận chuyển nhằm giảm thiểu bụi và khí thải, ưu tiên sử dụng tuyến đường của dự án để hạn chế tác động đến khu dân cư.

Các xe vận chuyển phải được phủ bạt kín, không chở quá tải và phun nước tưới ẩm tại các vị trí ra vào công trường trong thời tiết nắng nóng, đồng thời vệ sinh bánh xe để tránh mang bùn đất ra đường.

Trong giờ cao điểm, bố trí cán bộ điều tiết giao thông và tổ chức thu gom bụi, bùn rơi vãi. Tất cả phương tiện vận tải và máy móc phải có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

- Giai đoạn vận hành

Lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải từ dây chuyền sản xuất. Quy trình công nghệ: Khí thải → Chụp hút → Quạt hút → Tháp hấp phụ than hoạt tính → Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B (hệ số Kp = 0,9 và Kv = 1,0) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, thoát ra môi trường qua ống thoát khí thải cao khoảng 10 m.

Than hoạt tính được thay thế định kỳ (thông qua việc phân tích chỉ số Iodine) để đảm bảo hiệu quả hoạt động của các hệ thống xử lý khí thải hấp phụ bằng than hoạt tính và được thu gom, lưu giữ tạm thời, hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.

#### Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường

###### Giai đoạn thi công

CTR từ phát sinh thảm thực vật sẽ bán cho các cơ sở có nhu cầu làm phân bón hữu cơ. CTR từ xây dựng có thể tận dụng sẽ bán cho các cơ sở tái chế. Chất thải rắn sinh hoạt và không thể tái tận dụng, tái chế được thu gom, phân loại và đặt vào nơi quy định tại công trường, hợp đồng với Hợp đồng với Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện Triệu Phong định kỳ đưa đi xử lý theo quy định.

###### Giai đoạn vận hành

- Chất thải rắn thông thường: Thu gom, phân loại, bố trí 19 thùng rác loại 30/60/120L để thu gom, lưu giữ. Chất thải rắn có khả năng tái chế, tận dụng sẽ được bán cho các cơ sở, chất thải không thể tái chế sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đưa đi xử lý tương tự như chất thải nguy hại.

- CTNH: Bố trí kho chứa, dán nhãn theo quy định. Thực hiện thu hồi, tái chế pin thải theo quy định của Điều 77, 78 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại

###### Giai đoạn thi công

Bố trí các thùng chứa có nắp đậy, có dãn nhãn chất thải nguy hại (CTNH) theo đúng quy định để thu gom riêng biệt đối với từng loại CTNH đặt vào nơi quy định trong nhà xưởng, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định sau khi kết thúc giai đoạn thi công.

###### Giai đoạn vận hành

Toàn bộ lượng CTNH phát sinh tại Công ty được thu gom để đúng vào nơi quy định trong nhà xưởng. Mỗi loại chất thải phát sinh, công nhân thu gom đựng vào một thùng chứa riêng, có nắp đậy, lưu giữ tại khu vực chứa CTNH riêng theo quy định, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đem đi xử lý theo quy định. Thực hiện thu hồi, tái chế pin thải theo quy định của Điều 77, 78 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Đồng thời, thực hiện công tác báo cáo tình hình phát sinh và quản lý chất thải nguy hại đến cơ quan chức năng theo quy định.

#### Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung

- Quy định tốc độ lưu thông của các loại xe bên trong khu vực Dự án.

- Lắp đặt máy móc, thiết bị đúng quy cách.

- Máy móc thiết bị được kiểm tra, bảo dưỡng theo định kỳ để bảo đảm tình trạng hoạt động tốt nhất.

- Trang bị bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân.

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

#### Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

- Giai đoạn thi công

Chủ dự án sẽ xây hàng rào bao quanh toàn bộ phạm vi xin cấp phép, cắm mốc các điểm khép góc khu vực có khoáng sản, quản lý chặt chẽ khối lượng đào đắp san nền, tất cả các khối lượng đào ra tại khu vực thi công sẽ chỉ được san lấp trong phạm vi Dự án, để tránh hiện tượng thất thoát tài nguyên của khu vực.

Chủ dự án sẽ thực hiện thủ tục trồng rừng thay thế theo quy định tại Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Giai đoạn vận hành

###### Đối với sự cố cháy, nổ

Trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm của Dự án, đảm bảo chất lượng và hoạt động theo các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy.

###### Đối với sự cố tai nạn lao động

Tổ chức lắp đặt quy trình an toàn, trang bị bảo hộ, hướng dẫn vận hành máy móc, tập huấn định kỳ, kiểm tra thiết bị và nội quy an toàn lao động, cùng với sơ cứu kịp thời khi xảy ra tai nạn.

###### Đối với sự cố ngộ độc thực phẩm

Thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm, vệ sinh nơi làm việc, xử lý rác thải, và áp dụng biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cho công nhân nhằm bảo vệ sức khỏe và duy trì hoạt động sản xuất an toàn.

###### Đối với sự cố hệ thống xử lý khí thải

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với hệ thống xử lý khí thải bằng hấp phụ than hoạt tính như thiết kế phù hợp, giám sát liên tục, ngừng hoạt động khi có sự cố, và bảo trì định kỳ để đảm bảo hiệu suất và an toàn.

###### Đối với sự cố hệ thống xử lý nước thải

Thường xuyên bảo trì thiết bị, cải thiện thông khí, quản lý chất thải và điều chỉnh quy trình xử lý giúp duy trì hoạt động ổn định của hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy.

## Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án

### Giai đoạn xây dựng

- Giám sát chất lượng môi trường không khí

- Vị trí giám sát (04 vị trí): 01 điểm tại vị trí dự kiến xây dựng nhà điều hành, 01 điểm tại vị trí dự kiến xây dựng kho thành phẩm, 01 điểm tại vị trí dự kiến xây dựng xưởng sản xuất, 01 điểm tại vị trí cổng nhà máy.

- Chỉ tiêu giám sát: vi khí hậu, tiếng ồn, CO, NO2, SO2, bụi lơ lửng.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT.

Giám sát môi trường đất

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại khu vực trong dự án

- Thông số giám sát: As, Cd, Cu, Pb, Hg.

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.

- Têu chuẩn, quy chuẩn so sánh: QCVN 03:2023/BTNMT.

### Giai đoạn vận hành

Để đảm bảo chất lượng môi trường trong giai đoạn vận hành, Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn có đủ năng lực để tiến hành giám sát định kỳ chất lượng môi trường trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình như sau:

#### Giám sát môi trường không khí làm việc ở công đoạn ép sản phẩm

- Số lượng: 02 vị trí tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải dây chuyền sản xuất.

- Thông số giám sát: 	Lưu lượng, CO, SO2, Bụi tổng, NOx (tính theo NO2), Chì, Etylen Oxyt, Etylaxetat, Vinylclorua.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần đối với Lưu lượng, CO, SO2, Bụi tổng, NOx (tính theo NO2), Chì và 06 tháng/lần đối với Etylen Oxyt, Etylaxetat, Vinylclorua.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B (hệ số Kp = 0,9 và Kv = 1,0) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

#### Giám sát môi trường nước thải

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện giám sát nước thải định kỳ theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

#### Chương trình quản lý, giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

## Thông tin chung về dự án

### Tên dự án

Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời.

### Chủ dự án

- Tên Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển QV Solar.

- Địa chỉ: Kiệt 300/16 đường Lê Duẩn, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Số điện thoại liên hệ: 0386 118 888

- Người đại diện Chủ dự án: (Ông) Nguyễn Tiến Hưng - Chủ tịch HĐQT.

- Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến Quý IV/2025 - Quý IV/2027.

### Vị trí địa lý

Khu vực Dự án tại khu đất quy hoạch Khu công nghiệp đa ngành Triệu Trạch, thuộc KKT Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị với diện tích dự kiến sử dụng 74.725 m². Lô đất có ký hiệu CN23 được quy hoạch cho bố trí cho sản xuất công nghiệp theo Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn II, tỷ lệ 1/2000 được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 24/12/2019.

Ranh giới tiếp giáp của khu đất như sau:

- Phía Đông Bắc giáp với đất quy hoạch cây xanh và tuyến đường trung tâm của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

- Phía Đông Nam giáp đất quy hoạch kho bãi (KB03) của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

- Các hướng còn lại giáp với đất quy hoạch sản xuất công nghiệp của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Tọa độ giới hạn ranh giới khu vực Dự án như sau:

Tọa độ địa lý vị trí khu vực Dự án

| Số hiệu | Hệ VN2000, KTT 106015', múi chiếu 30 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) |
| 1 | 1.863.233,46 | 605.123,49 |
| 2 | 1.862.996,42 | 605.381,01 |
| 3 | 1.862.839,33 | 605.236,42 |
| 4 | 1.863.076,37 | 604.978,91 |

(Sơ đồ vị trí Dự án được đính kèm tại Phụ lục)

### Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án

Dự án có diện tích thực hiện là 74.725 m² và hiện trạng toàn bộ diện tích là rừng phòng hộ do UBND xã Nam Cửa Việt (trước đây là xã Triệu Trạch) quản lý.

Diện tích rừng nói trên trước đây được trồng bằng nguồn vốn các dự án đã được bàn giao cho UBND xã Nam Cửa Việt quản lý. Đây là diện tích rừng trồng thuộc dự án Na Uy năm 2001 (2,9508 ha) và Dự án 661 năm 2004 (4,5217 ha), sau khi kết thúc dự án đã bàn giao cho UBND xã Nam Cửa Việt quản lý, không có rừng của tổ chức, cá nhân khác.

### Khoảng các từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường

#### Đối với đường giao thông

- Cách ranh giới phạm vi Dự án khoảng 50m về phía Đông - Đông Bắc là Đường trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Đường có quy mô chiều dài toàn tuyến trên 23,5 km. Nền đường rộng 50 m, mặt đường rộng 34 m, dải phân cách giữa rộng 4 m, và vỉa hè rộng 12 m. Đường này có kết cấu áo đường mềm cấp cao A1, lớp mặt bằng bê tông nhựa dày 7 cm. Toàn tuyến bao gồm 78 cống và 14 cầu, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Tổng mức đầu tư cho dự án này là 700 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Đây là một công trình quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của địa phương. Đây cũng là tuyến đường chính phục vụ cho hoạt động thi công xây dựng cũng như đi hoạt động của Dự án.

- Cách ranh giới phạm vi Dự án khoảng 200m về phía Nam là đường liên xã Triệu Trạch - Triệu Vân (nay thuộc xã Nam Cửa Việt), đường có bề rộng khoảng 8m, kết cấu bê tông nhựa. Đường phục vụ hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa của liên xã.

#### Đối với sông suối, ao hồ

Trong phạm vi ranh giới Dự án không có sông suối, ao hồ chảy qua. Cách Dự án khoảng 20-30m về phía Đông là khe thoát nước của khu vực, sau đó dẫn qua hệ thống cống của Đường trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị (cách Dự án khoảng 100m về phía Đông Nam) để thoát nước về phía Biển Đông.

Cách dự án khoảng 1,5km về phía Đông Bắc là Biển Đông, Biển Đông đoạn qua huyện Triệu Phong (cũ) có chiều dài khoảng 18km.

#### Đối với khu dân cư

- Dự án có vị trí thực hiện trên địa giới hành chính của xã Triệu Trạch (cũ). Tuy nhiên, khu vực thực hiện Dự án tương đối cách xa các khu dân cư của xã Triệu Trạch (cũ), cách khu dân cư tập trung của xã Triệu Trạch (cũ) khoảng 2,5÷3km về phía Đông Nam. Nằm gần Dự án nhất là khoảng 350m về phía Đông Nam là các hộ dân thuộc thôn 6, xã Triệu Vân (cũ). Đời sống kinh tế - xã hội người dân sinh gần khu vực Dự án còn nhiều khó khăn, thách thức. Về kinh tế thì nghề nghiệp chính của các hộ dân trong vùng là khai thác, nuôi trồng thủy sản gồm nuôi trồng thủy sản (tôm, cá,…) và đánh bắt hải sản ven biển; nông nghiệp chủ yếu trồng lúa, cây màu, cây ăn quả,… Thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mặt bằng chung cả nước.

- Cách khu vực Dự án khoảng 750m về phía Đông Nam là chùa Bình An, xã Triệu Vân (cũ), Cách khu vực Dự án khoảng 2km về phía Tây Nam là chùa Long Quang, xã Triệu Trạch (cũ).

- Cách khu vực Dự án khoảng 1,1km về phía Bắc là UBND xã Triệu Vân (cũ); Cách khu vực Dự án khoảng 2,5km về phía Tây Nam là UBND xã Triệu Trạch (cũ).

### Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án

#### Mục tiêu của dự án

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Sản phẩm tạo ra là các tấm pin mặt trời góp phần cung cấp điện năng để phát triển các ngành công nghiệp cũng như phục vụ cho sinh hoạt. Sản phẩm Pin mặt trời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lớn và ngày càng tăng của thị trường trong nước và xuất khẩu, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp đồng thời góp phần tăng thu ngân sách cho nhà nước, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Quảng Trị.

#### Loại hình, quy mô, công suất

- Dự án có quy mô sử dụng đất là 74.725m2.

- Sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời từ tấm Cells (công đoạn 3) với tổng công suất 800 MW/năm (2.460.000 tấm sản phẩm/năm).

#### Công nghệ sản xuất

Để sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời hoàn chỉnh sẽ bao gồm 03 công đoạn như sau:

• Công đoạn 1: Tinh chế nguyên liệu thô

• Công đoạn 2: Sản xuất tế bào quang điện

• Công đoạn 3: Sản xuất tấm pin

Dự án sẽ thực hiện đầu tư dây chuyền sản xuất bắt đầu từ công đoạn 3, đó là nhập khẩu các tế bào quang điện để sản xuất thành tấm pin năng lượng mặt trời.

Mô tả tóm tắt dây chuyền công nghệ sản xuất của Dự án như sau: Tế bào quang điện → Kiểm tra điện → Hàn sợi tráng thiếc vào rảnh tấm tế bào quang điện → Cắt tấm EVA → Xếp tấm kính + Tấm EVA + Tấm tế bào quang điện → Cắt tấm TPT → Đặt tấm kính + Tấm EVA + Tấm tế bào quang điện + Tấm EVA + Tấm TPT → Kiểm tra điện phát quang → Ép ở 148°C → Phun keo trung tính silicon vào rảnh khung → Đóng khung → Lắp hộp điện vào bán thành phẩm bằng keo → Kiểm tra → Đóng gói sản phẩm.

#### Loại hình dự án

- Loại hình dự án: Dự án công nghiệp.

- Hình thức: Đầu tư mới.

- Dự án thuộc nhóm I (thuộc Loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất lớn quy định tại mục số 3, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường).

## Các hạng mục công trình của dự án

Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời có diện tích 74.725m² bao gồm các hạng mục như sau:

Các hạng mục công trình của Dự án

| TT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) | Tầng cao (tầng) | Quy mô (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các hạng mục chính | 35.232 | 47,15 |  |  |
| 1 | Xưởng sản xuất 1 | 5.184 | 6,94 | 1 |  |
| 2 | Xưởng sản xuất 2 | 5.184 | 6,94 | 1 |  |
| 3 | Kho nguyên vật liệu 1 | 5.184 | 6,94 | 1 |  |
| 4 | Kho nguyên vật liệu 2 | 5.184 | 6,94 | 1 |  |
| 5 | Kho thành phẩm 1 | 5.184 | 6,94 | 1 |  |
| 6 | Kho thành phẩm 2 | 5.184 | 6,94 | 1 |  |
| 7 | Kho thành phẩm 3 | 3.600 | 4,82 | 1 |  |
| II | Hạng mục phụ trợ | 256 | 0,34 |  |  |
| 1 | Nhà điều hành | 183 | 0,24 | 2 |  |
| 2 | Nhà ăn ca | 345 | 0,46 | 2 |  |
| 3 | Nhà bảo vệ (03 nhà) | 60 | 0,08 | 1 |  |
| 4 | Nhà để xe (02 nhà) | 100 | 0,13 | 1 |  |
| 5 | Trạm đặt máy biến áp (03 trạm) | 66 | 0,09 | 1 |  |
| 6 | Bể nước sinh hoạt |  |  | Xây ngầm | 40 |
| 7 | Nhà trạm bơm | 30 | 0,04 |  |  |
| III | Hạng mục bảo vệ môi trường | 3.125 | 4,18 |  |  |
| a | Công trình lưu trữ chất thải (30x80m) |  |  |  |  |
| 1 | Kho chứa CTR công nghiệp thông thường | 720 | 0,96 | 1 |  |
| 2 | Kho chứa CTNH | 1.680 | 2,25 | 1 |  |
| b | Công trình xử lý nước |  |  |  |  |
| 2 | Cụm bể thu gom xử lý nước thải |  |  | Xây ngầm | 120 |
| 3 | Hồ điều hòa | 725 | 0,97 |  |  |
| IV | Các hạng mục hạ tầng khác |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống cấp điện |  |  |  | 1 |
| 2 | Hệ thống cấp nước |  |  |  | 1 |
| 3 | Hệ thống PCCC |  |  |  | 1 |
| V | Đường giao thông + HT thoát nước | 17.451 | 23,35 |  |  |
| VI | Sân bê tông | 1.266 | 1,69 |  |  |
| VII | Cây xanh - tiểu cảnh | 17.221 | 23,05 |  |  |
| VIII | Cổng, hàng rào | 174 | 0,24 |  |  |
| TỔNG |  | 74.725 | 100 |  |  |

### Các hạng mục công trình chính

#### Nhà xưởng sản xuất số 01 và Nhà xưởng sản xuất số 02

- Kiến trúc: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 5.184 m2, kết cấu khung thép Zamil có nhịp là 36,0m, bước gian là 8,0m gồm 18 bước với tổng chiều dài nhà xưởng là 144m. Tường và mái được lớp tôn xanh dương, tường nhà xưởng phần bên dưới được xây gạch chiều dày 220cm với chiều cao là 3,0m hai bên sườn và 4,0m hai bên đầu hồi. Bên trong nhà xưởng sản xuất được chia thành khu vực sản xuất và khu chứa tạm thời các nguyên vật liệu và thành phẩm. Cửa ra vào nhà xưởng là của cuốn, kích thước BxH=6x4,5m.

- Kết cấu:

+ Móng nhà xưởng: Bao gồm cọc BTCT M250 (kích thước 0,25x0,25m), các đài móng, dầm móng dùng BTCT M250. Cốt thép móng dùng loại AII, Ra>=2800kg/cm².

+ Tường bao che: Phía đầu hồi là tương gạch xây dày 220mm cao 3m, hai bên sườn là tường gạch xây dày 220mm được kết nối với khung cột và giằng BTCT.

+ Kết cấu khung thép: Khung thép tiền chế Zamil có nhịp là 36,0m, bước gian là 8,0m gồm 18 bước với tổng chiều dài nhà xưởng là 144m.

+ Nền nhà xưởng được đổ BTCT M250 dày 20cm, hai bên đầu hồi có tường bao che xây gạch dày 220mm cao 3m, trát VXM M75 dày 1,5cm, hai bên sườn nhà xưởng xây gạch dày 220mm, cao 3m, trát VXM M75 dày 1,5cm tường được sơn màu sáng cả trong và ngoài.

#### Nhà kho thành phẩm 01,02 và Nhà kho nguyên vật liệu 01,02

- Kiến trúc: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 5.184 m2, kết cấu khung thép Zamil có nhịp là 36,0m, bước gian là 8,0m gồm 18 bước với tổng chiều dài nhà xưởng là 144m. Tường và mái được lớp tôn xanh dương, tường nhà xưởng phần bên dưới được xây gạch chiều dày 220cm với chiều cao là 3,0m hai bên sườn và 4.0m hai bên đầu hồi. Bên trong nhà xưởng sản xuất được chia thành khu vực sản xuất và khu chứa tạm thời các nguyên vật liệu và thành phẩm. Cửa ra vào nhà xưởng là của cuốn, kích thước BxH=6x4,5m.

- Kết cấu:

+ Móng nhà xưởng: Bao gồm cọc BTCT M250 (kích thước 0,25x0,25m), các đài móng, dầm móng dùng BTCT M250. Cốt thép móng dùng loại AII, Ra>=2800kg/cm².

+ Tường bao che: Phía đầu hồi là tương gạch xây dày 220mm cao 3m, hai bên sườn là tường gạch xây dày 220mm được kết nối với khung cột và giằng BTCT.

+ Kết cấu khung thép: Khung thép tiền chế Zamil có nhịp là 36,0m, bước gian là 8,0m gồm 18 bước với tổng chiều dài nhà xưởng là 144m.

+ Nền nhà xưởng được đổ BTCT M250 dày 20cm, hai bên đầu hồi có tường bao che xây gạch dày 220mm cao 3m, trát VXM M75 dày 1,5cm, hai bên sườn nhà xưởng xây gạch dày 220mm, cao 3m, trát VXM M75 dày 1,5cm tường được sơn màu sáng cả trong và ngoài.

#### Nhà kho thành phẩm 03

- Kiến trúc: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 3.600m2, kết cấu khung thép Zamil có nhịp là 30,0m, bước gian là 8,0m gồm 15 bước với tổng chiều dài nhà xưởng là 120m, độ dốc mái tôn là 10%. Tường và mái được lớp tôn xanh dương, tường nhà xưởng phần bên dưới được xây gạch chiều dày 220cm với chiều cao là 3,0m hai bên sườn và 3.0m hai bên đầu hồi. Cửa ra vào nhà xưởng là của cuốn, kích thước BxH=6x4,5m.

- Kết cấu:

+ Móng nhà xưởng: Bao gồm cọc BTCT M250 (kích thước 0,25x0,25m), các đài móng, dầm móng dùng BTCT M250. Cốt thép móng dùng loại AII, Ra>=2.800 kg/cm².

+ Tường bao che: Phía đầu hồi là tương gạch xây dày 220mm cao 3m, hai bên sường là tường gạch xây dày 220mm được kết nối với khung cột và giằng BTCT.

+ Kết cấu khung thép: Khung thép tiền chế zamil có nhịp là 30m, bước gian là 8m chiều dài toàn bộ nhà xưởng 120m.

+ Nền nhà xưởng được đổ BTCT M250 dày 20cm, hai bên đầu hồi có tường bao che xây gạch dày 220mm cao 3m, trát VXM M75 dày 1,5cm, hai bên sườn nhà xưởng xây gạch dày 220mm, cao 3m, trát VXM M75 dày 1,5cm tường được sơn màu sáng cả trong và ngoài.

### Các hạng mục công trình phụ trợ

#### Nhà điều hành

- Kiến trúc: Nhà 02 tầng; diện tích xây dựng; diện tích xây dựng 183 m2; tổng diện tích sàn 366 m2. Nhà có hành lang rộng 1,8m; cốt nền nhà cao hơn cốt sân 0,45m. Chiều cao tầng nhà 3,6m, chiều cao mái 2,4m; tổng chiều cao nhà 9,6m (tính từ cốt ±0.00). Giải pháp giao thông theo phương đứng bằng 01 thang bộ (tại trục 3-4, trục C-D).

- Kết cấu:

+ Khung bê tông cốt thép chịu lực, tường bao che; sàn, mái đổ bê tông cốt thép toàn khối. Móng thiết kế là móng cốc BTCT M200 có cọc BTCT nối với nhau bằng hệ dầm giằng BTCT, khung cột BTCT M200#, đá 1x2, xi măng PC40, cốt thép AII, Ra>=2.800 kg/cm². Tường gạch xây gạch đặc dầy 220mm, VXM M75. Mái lợp tôn chống nóng dày 0,42mm, đồ dốc mái I = 10%.

+ Hoàn thiện: Nền nhà lát gạch ceramic có kích thước 600x600mm; nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn kích thước 300x300mm. Bậc thang, bậc tam cấp, sảnh lát đá granit. Lan can tay vịn cầu thang + hành lang bằng thép inox hộp. Sử lý chống thấm khu vệ sinh. Trát tường, trụ, trần nhà VXM75#; tường trong khu vệ sinh ốp gạch men. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng hệ nhôm, kính an toàn.

#### Nhà nghỉ ca + nhà ăn

- Kiến trúc: Nhà 02 tầng; diện tích xây dựng; diện tích xây dựng 345 m2; tổng diện tích sàn 690 m2. Nhà có hành lang rộng 1,5m; cốt nền nhà cao hơn cốt sân 0,45m. Chiều cao tầng nhà 3,6m, chiều cao mái 1,6m; tổng chiều cao nhà 8,8m (tính từ cốt ±0.00). Giải pháp giao thông theo phương đứng bằng 01 thang bộ (tại trục 5-6, trục E-G).

- Kết cấu:

+ Khung bê tông cốt thép chịu lực, tường bao che; sàn, mái đổ bê tông cốt thép toàn khối. Móng thiết kế là móng cốc BTCT M200 có cọc BTCT nối với nhau bằng hệ dầm giằng BTCT, khung cột BTCT M200#, đá 1x2, xi măng PC40, cốt thép AII, Ra>=2.800kg/cm². Tường gạch xây gạch đặc dầy 220mm, VXM M75. Mái lợp tôn chống nóng, đồ dốc mái I = 10%.

+ Hoàn thiện: Nền nhà lát gạch ceramic có kích thước 600x600mm; nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn kích thước 300x300mm. Bậc thang, bậc tam cấp, sảnh lát đá granit. Lan can tay vịn cầu thang + hành lang bằng thép inox hộp. Sử lý chống thấm khu vệ. Trát tường, trụ, trần nhà VXM75#; tường trong khu vệ sinh ốp gạch men. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng hệ nhôm, kính an toàn.

#### Nhà để xe

- Kiến trúc: Nhà 01 tầng; diện tích xây dựng 72 m2. Nhà có chiều rộng 4,5m, chiều dài 16m. Chiều cao tầng nhà 3m, chiều cao mái 0,58m; tổng chiều cao nhà 3,58m (tính từ cốt ±0,00).

- Kết cấu: Khung thép chịu lực, hệ giằng mái ống thép Ø34. Móng thiết kế là móng bê tông M200, khung cột thép Ø90. Mái lợp tôn dày 0,42mm, đồ dốc mái I = 10%.

#### Hệ thống chiếu sáng giao thông

- Hệ thống chiếu sáng giao thông để đảm bảo cho việc lưu thông trong nhà máy vào ban đêm và khi thời tiết bất lợi. Hệ thống chiếu sáng đèn đường được bố trí dọc hai bên các đường giao thông đảm bảo việc chiếu sáng. Hệ thống chiều sáng gồm hệ thống đường dây và móng cột đèn được chôn ngầm dưới vỉa hè dọc các đường giao thông. Hệ thống cột đèn bóng đèn được lắp dựng trên móng cột đèn rải đều trên các đường giao thông được thể hiện trên mặt bằng chiều sáng.

- Hệ thống điện được lấy từ các trạm biến áp gần nhất được thuận lợi cho việc thi công.

- Móng cột điện BTXM mác 150 được đúc sẵn kích thước 80x80x100cm. Hệ thống bu lông móng, ống nhựa HYPE D65/50 được đặt chờ đúng vị trí trước khi đổ bê tông. Sau khi đổ bê tông đạt đủ cường độ tiến hành lắp dựng đụng vị trí thiết kế.

- Ống HYPE D65/50 được chôn ngầm dưới vỉa hè. Trên ống được đặt băng cảnh báo và trên mặt vỉa hè đặt mốc sứ báo cáp ngầm. Ống sau khi đào chôn ống được đắp lại bằng cát đen.

- Dây diện cáp 3x35+1x16mm2 được luồn vào ống HYPE D65/50 để truyền tải điện đến các cột đèn chiếu sáng.

- Cột đèn được lắp dựng vào móng cột đèn chờ sẵn. Sau đó tiến hành lắp bóng đèn chao cần đèn vào thân cột đèn. Tiến hành đấu dây diện nối các cột đèn với nhau.

- Cọc tiếp địa L63x63x6x2500 được đóng xuống bên cạnh các móng cột điện nối với cột điện bằng dây thép M10 và tai bắt tiếp địa.

- Đường giao thông nội bộ và hệ thống thoát nước Mặt sân đổ bê tông M250 dày 25cm trên lớp cấp phối đá dăm gia cố xi măng 12cm dưới cùng là lớp CPĐD dày 30cm; chia ô cắt mạch để khe co giãn đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

### Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

#### Hệ thống thoát nước

- Kích thước lòng rãnh rộng 0,6m, chiều cao lòng rãnh 1,0m. Cấu tạo rãnh như sau:

+ Rãnh nằm trên vỉa hè: Móng và tường bằng BTXM M150 đá 2x4 dày 20cm, xà mũ bằng BTCT M300 đá 1x2, tấm đan đậy rãnh BTCT M300 đá 1x2 kích thước (0,8x1,0x0,1)m đối với rãnh rộng 0,6m. Lớp đệm móng bằng sỏi sạn dày 10cm.

+ Rãnh đi dưới lòng đường (qua các đường giao): Móng bằng BTXM M150 đá 2x4 dày 20cm rãnh rộng 0,6m, tường BTXM M150 dày 25cm rãnh rộng 0,6m.

+ Xà mũ bằng BTCT M300 đá 1x2, tấm đan đậy rãnh BTCT M300 đá 1x2 kích thước (0,9x1,0x0,16)m. Lớp đệm móng bằng sỏi sạn dày 10cm.

Hệ thống thoát nước của Dự án

| TT | Hạng mục | Ký hiệu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cống thoát nước dọc rãnh kín BxH=0,6x1,0m |  |  | 2.717,48 |
| 1 | Tuyến thoát nước số 1 | TN1 | m | 220,93 |
| 2 | Tuyến thoát nước số 2 | TN2 | m | 486,74 |
| 3 | Tuyến thoát nước số 3 | TN3 | m | 255,15 |
| 4 | Tuyến thoát nước số 4 | TN4 | m | 186,18 |
| 5 | Tuyến thoát nước số 5 | TN5 | m | 82,10 |
| 6 | Tuyến thoát nước số 6 | TN6 | m | 170,45 |
| 7 | Tuyến thoát nước số 7 | TN7 | m | 172,95 |
| 8 | Tuyến thoát nước số 8 | TN8 | m | 298,80 |
| 9 | Tuyến thoát nước số 9 | TN9 | m | 172,94 |
| 10 | Tuyến thoát nước số 10 | TN10 | m | 172,94 |
| 11 | Tuyến thoát nước số 11 | TN11 | m | 396,30 |
| 12 | Tuyến thoát nước số 12 | TN12 | m | 33,00 |
| 13 | Tuyến thoát nước số 13 | TN13 | m | 12,00 |
| 14 | Tuyến thoát nước số 14 | TN14 | m | 12,00 |
| 15 | Tuyến thoát nước số 15 | TN15 | m | 15,00 |
| 16 | Tuyến thoát nước số 16 | TN16 | m | 15,00 |
| 17 | Tuyến thoát nước số 17 | TN17 | m | 15,00 |
| 2 | Hố ga 1,2x1,2m |  | cái | 4,0 |
| 3 | Cửa thu đứng |  | cái | 87 |
| 4 | Cống bản qua đường KĐ 1,0m |  | cái | 1 |

Theo quy hoạch, nước mưa chảy tràn sau khi được thu gom và nước thải sau xử lý tại Nhà máy sẽ được đấu nối chung với hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp đa ngành Triệu Trạch (nằm về góc phía Tây Nam của Nhà máy). Tuy nhiên, hiện tại KCN đa ngành Triệu Trạch chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, bao gồm cả hệ thống thoát nước mưa. Do đó, nếu Nhà máy đi vào hoạt động, nước mưa và nước thải sẽ thoát tạm thời vào khe nước hiện trạng, cách Nhà máy khoảng 45m về phía Nam.

###### Hệ thống cây xanh

Diện tích bố trí cho cây xanh - tiểu cảnh của Dự án là 17.221 m² (chiếm 23,05% diện tích xây dựng của Dự án)

- Trên khuôn viên vỉa hè bố trí thêm các bồn hoa trồng cây tạo cảnh quan và môi trường làm việc trong lành. Các bồn hoa được bố trí ngay sát bên cạnh chiều dài vỉa hè.

- Bồn hoa được xây móng 50cm giật cấp về 22cm để xây tường bồn hoa lên trên mặt vỉa hè 30cm.

- Sau khi xây bồn hoa lấp đất màu và tiến hành trồng cây xanh thảm cỏ tạo khuôn viên xanh cho nhà máy.

- Xung quanh nhà máy bố trí hệ thống cây xanh từ tường rào vào trung bình là 7m trồng các loại cây chống bụi và ồn như: Tràm, thông...

#### Hồ điều hòa

- Diện tích mặt 725 m2. Mái dốc được kè bằng đá xây hệ số mái 1:1,0 , đáy và đỉnh của kè đá có dầm bê tông cốt thép và xung quanh hồ có đường đi bộ lát gạch chiều rộng lòng đường 2.6m. Trên dầm đỉnh kè lắp đặt hàng rào bảo vệ bằng thép hộp, chiều cao lan can 1,2m.

- Kết cấu: Dầm BTCT M200, cốt thép sử dụng nhóm AI, AII (hoặc các loại tương đương). Mái xây đá độ dày 30cm, vữa xây M100. Đường quanh hồ được đầm chặt, rải lớp cát tôn nền và lát gạch bê tông. Lan can được sản xuất bằng thép hộp mạ kẽm, sơn bảo vệ.

#### Nhà chứa chất thải (bao gồm CTR và CTNH)

- Kiến trúc: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 2.400m2, kết cấu khung thép Zamil có nhịp là 30,0m, bước gian là 8,0m gồm 10 bước với tổng chiều dài nhà xưởng là 80m, độ dốc mái tôn là 10%. Tường và mái được lớp tôn xanh dương, tường nhà xưởng phần bên dưới được xây gạch chiều dày 220cm với chiều cao là 3,0m hai bên sườn và 3,0m hai bên đầu hồi. Cửa ra vào nhà xưởng là của cuốn, kích thước bxh=6x4,5m.

- Kết cấu:

+ Móng nhà xưởng: Bao gồm cọc BTCT M250 (kích thước 0,25x0,25m), các đài móng, dầm móng dùng BTCT M250. Cốt thép móng dùng loại AII, Ra>=2.800kg/cm².

+ Tường bao che: Phía đầu hồi là tương gạch xây dày 220mm cao 3m, hai bên sường là tường gạch xây dày 220mm được kết nối với khung cột và giằng BTCT

+ Kết cấu khung thép: Khung thép tiền chế zamil có nhịp là 30m, bước gian là 8m chiều dài toàn bộ nhà xưởng 80m.

+ Nền nhà xưởng được đổ BTCT M250 dày 20cm, hai bên đầu hồi có tường bao che xây gạch dày 220mm cao 3m, trát VXM M75 dày 1,5cm, hai bên sườn nhà xưởng xây gạch dày 220mm, cao 3m, trát VXM M75 dày 1,5cm tường được sơn màu sáng cả trong và ngoài.

### Các hoạt động của dự án

Các hoạt động của dự án theo từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị dự án:

+ Giải phóng mặt bằng.

+ Vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu xây dựng.

+ Hoạt động thi công xây dựng.

+ Lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Các hoạt động của dự án theo từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn hoạt động của dự án:

+ Hoạt động sản xuất.

+ Hoạt động sinh hoạt của người lao động.

### Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường

Công nghệ mà nhà máy sử dụng là công nghệ tiên tiến được chuyển giao từ Italia. Sản phẩm của Dự án được gia công bằng máy móc tự động 100%, quy trình sản xuất được vận hành tự động hóa giúp tiết kiệm thời gian, tăng độ hoàn thiện của sản phẩm, giảm khấu hao hiệu suất của tấm pin và tiết kiệm đến 75% chi phí lao động sản xuất trực tiếp. Bên cạnh đó, việc lựa chọn công nghệ này cho dự án hoàn toàn phù hợp với dây chuyền sản xuất và mặt bằng bố trí các hạng mục của dự án, việc sử dụng các dây chuyền tự động, tiên tiến sẽ giảm tối đa số lượng máy móc phụ và công nhân lao động, giảm diện tích nhà xưởng cũng như công trình phụ trợ cho công nhân viên, góp phần tăng thêm diện tích trồng cây xanh, tăng diện tích bãi thử nghiệm sản phẩm cho dự án.

Sản phẩm của dự án là tấm pin năng lượng mặt trời (solar panel) được lắp ráp từ tấm tế bào quang điện và các bộ phận khác như tấm kính, tấm nhựa mặt sau, tấm truyền dẫn mặt sau, khung,… Tấm tế bào quang điện là phần tử bán dẫn có chứa trên bề mặt một số lượng lớn các cảm biến ánh sáng là điốt quang, thực hiện biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện. Tế bào quang điện có khả năng hoạt động dưới ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng nhân tạo. Chúng có thể được dùng như cảm biến ánh sáng, hoặc các phát xạ điện từ gần ngưỡng ánh sáng nhìn thấy hoặc đo cường độ ánh sáng.

Các công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

| Các hạng mục công trình | Loại tác động | Mô tả | Các tác động đến môi trường |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn thi công |  |  |  |
| - Hoạt động GPMB, phát quang thảm thực vật. - Hoạt động thi công xây dựng - Hoạt động sinh hoạt của công nhân trên công trường. | Nước thải | Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 50 công nhân, thải lượng khoảng 5 m³/ngày. Thành phần: SS, BOD, COD, N, P, Coliform | - Môi trường đất - Môi trường nước - Môi trường không khí. - Công nhân làm việc tại công trường. - Đối tượng xung quanh Dự án: Rừng phòng hộ, người tham gia giao thông trên tuyến đường trung tâm trục dọc KKT Đông Nam Quảng Trị |
|  | Khí thải | Bụi, khí thải từ vận chuyển vật liệu, máy móc thi công. Thành phần: bụi, CO, NOx, HC |  |
|  | Chất thải rắn, chất thải nguy hại | CTR sinh hoạt từ 50 công nhân, 25 kg/ngày. Thành phần: chất hữu cơ, bao bì, nhựa, plastic |  |
|  |  | CTR thông thường: 306,27 tấn từ phát quang, 671,31 tấn từ thi công xây dựng |  |
|  |  | CTNH: 5 kg/tháng từ sửa chữa máy móc, thiết bị |  |
|  | Tiếng ồn, độ rung | Từ phương tiện, thiết bị thi công và vận chuyển |  |
|  | Các tác động khác | Ảnh hưởng đến độ che phủ rừng, cát lấp, cát bay, giảm phát thải CO2, tác động đến tài nguyên khoáng sản |  |
| Giai đoạn vận hành |  |  |  |
| - Hoạt động của xe vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm. - Hoạt động của máy móc, thiết bị sản xuất. - Hoạt động sinh hoạt của CBCNV làm việc tại Nhà máy. | Nước thải | Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 200 CBCNV, thải lượng khoảng 9 m³/ngày. Thành phần: SS, BOD, COD, N, P, Coliform | - Môi trường nước. - Môi trường không khí. - Môi trường đất. - CBCNV làm việc tại nhà máy - Đối tượng xung quanh Dự án: Rừng phòng hộ, người tham gia giao thông trên tuyến đường trung tâm trục dọc KKT Đông Nam Quảng Trị |
|  | Khí thải | Khí thải từ phương tiện giao thông: bụi, SO2, NOx, CO |  |
|  |  | Nhiệt, hơi hữu cơ từ hàn, cắt, ép tấm EVA, sử dụng keo silicon. Thông số chủ yếu: VOCs |  |
|  | Chất thải rắn, chất thải nguy hại | CTR sinh hoạt từ 200 CBCNV, 160 kg/ngày. Thành phần: bao bì, hộp đựng thức ăn, đồ uống |  |
|  |  | CTR công nghiệp thông thường: 501 tấn/năm từ nguyên liệu vỡ, hư hỏng |  |
|  |  | CTNH: 1.476 tấn/năm, chủ yếu giẻ lau, vải bảo vệ, bóng đèn, mực in, dầu nhớt thải |  |
|  | Tiếng ồn, độ rung | Từ máy móc thiết bị sản xuất |  |
|  | Các tác động khác | Sự cố cháy nổ, tai nạn lao động, ngộ độc thực phẩm, sự cố hệ thống xử lý khí thải, nước thải |  |

## Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án

### Nguyên, nhiên liệu

#### Nhu cầu nguyên liệu phục vụ giai đoạn thi công xây dựng

Căn cứ vào khối lượng thi công xây dựng công trình, nhu cầu nguyên liệu phục vụ thi công xây dựng nhà máy dự tính như sau:

Nhu cầu nguyên liệu thi công xây dựng

| TT | Loại | Khối lượng | Trọng lượng riêng | Khối lượng (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đất đào hữu cơ | 15.042 m³ | 1,3 kg/m³ | 19.555 |
|  | Đất đắp | 143.180,5 m³ | 1,3 kg/m³ | 166.579 |
|  | Cát các loại | 1.345 m³ | 1,45 kg/m³ | 1.950 |
|  | Đá các loại | 327 m³ | 1,5 kg/m³ | 491 |
|  | Sắt thép | 500 tấn | - | 500 |
|  | Gạch ốp lát | 2.000 viên | 1,52 kg/viên | 3.040 |
|  | Gạch lát nền | 12.800 viên | 2 kg/viên | 25.600 |
|  | Xi măng | 1.050 tấn | - | 1.050 |
|  | Bê tông thương phẩm | 1.744 m³ | 2,87 tấn/m³ | 5.005 |
|  | Tổng cộng |  |  | 223.770 |

Ghi chú: Trọng lượng riêng của nguyên liệu tham khảo tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức xây dựng.

- Cát vàng đổ bê tông lấy tại bãi tập kết phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị;

- Cát đắp, cát nền, cát xây, sạn ngang lấy tại bãi tập kết xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị;

- Bê tông nhựa lấy tại trạm trộn bê tông nhựa đặt tại Km9+700 Quốc lộ 9 thuộc xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị;

- Đất đắp lấy từ dự án nạo vét, tăng dung tích trữ hồ chứa nước Ái Tử thuộc xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, thu hồi đất làm vật liệu san lấp. UBND tỉnh xác nhận khối lượng nạo vét được phép thu hồi là 2.083.709 m³ (Số 3252/XN-UBND ngày 30/7/2021).

- Nguyên vật liệu xây dựng khác sẽ được chủ đầu tư mua từ các nhà cung cấp trên địa bàn phường Đông Hà/Nam Đông Hà hoặc các xã lân cận theo hình thức bàn giao tại chân công trình.

Sơ hoạ mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án

#### Nhu cầu nguyên liệu giai đoạn hoạt động

Nhu cầu nguyên liệu phục vụ hoạt động của nhà máy

| TT | Tên Nguyên Liệu | Mã nguyên liệu | Đơn vị | Khối lượng/năm | Nguồn cung cấp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phục vụ hoạt động sản xuất |  |  |  |  |
| 1 | Tấm tế bào quang điện | Silic dạng tinh thể | Tấm | 147.600.000 | Trung Quốc |
| 2 | Kính cường lực (1955 x 990mm) | Silic dioxxit: SiO2 | Tấm | 2.460.000 | Trung Quốc |
| 3 | Tấm kết dính EVA (1965 x 990mm) | -(CH2-CH2)n(CH2-CHOCOCH3)m | m2 | 3.690.000 | Mỹ |
| 4 | Tấm nhựa mặt sau TPT | (C10H8O4)n | m2 | 3.690.000 | Mỹ |
| 5 | Khung (995mm) | Nhôm | Tấm | 2.460.000 | Việt Nam |
| 6 | Khung (1965mm) | Nhôm | Tấm | 2.460.000 | Việt Nam |
| 7 | Hộp điện với dây cáp | - | Bộ | 2.460.000 | Việt Nam |
| 8 | Góc khung (32,5mm) | Nhôm | Bộ | 9.840.000 | Việt Nam |
| 9 | Sợi tráng thiếc truyền tải điện (1,3mm) | - | kg | 615.000 | Việt Nam |
| 10 | Sợi tráng thiếc truyền tải điện (5mm) | - | kg | 615.000 | Việt Nam |
| 11 | Dây hàn | Sn | kg | 492.000 | Việt Nam |
| 12 | Keo silicone Apollo A300 | Silicon nguyên sinh. cyclohexanoneoxim | kg | 246.000 | Nhật Bản |
| 13 | Hộp đóng gói | - | Hộp | 2.460.000 | Việt Nam |
| II | Phục vụ hoạt động xử lý khí thải |  |  |  |  |
| 1 | Than hoạt tính |  | Tấn | 30 | Việt Nam |
| III | Phục vụ hoạt động xử lý nước thải |  |  |  |  |
| 1 | Chloramin |  | kg | 227 | Việt Nam |
| 2 | Dinh dưỡng |  | kg | 234 | Việt Nam |

###### Đặc tính nhựa EVA:

- EVA là sản phẩm đồng trùng hợp của etylen (10%) với vinyl axetat (90%)

- Tan trong một số dung môi như xylen, toluen, tetrahydrofuran,...

- Ở nhiệt độ từ 70 - 1500C sẽ chuyển từ thể rắn sang thể keo, chỉ phát sinh hơi polymer (ethyl vinyl acetate), ở nhiệt độ từ 170-2200C sẽ phát sinh các hơi VOCs gây hại cho sức khỏe và môi trường tự nhiên, ở nhiệt độ 3400C sẽ tự phân hủy tạo thành cacbon dioxit (CO) gây ngộ độc cho con người.

- Khả năng chịu hóa chất: bền với ozon, nước lạnh, nước nóng, dung dịch amoniac 30%, kém bền với dầu máy, dầu diezen, không bền với dung dịch clorua, silicon, xăng, axeton, axit sufuric 40%, axit nitric 10%, bị phân hủy bởi bức xạ tử ngoại…

###### Đặc tính của keo silicone apollo A300:

- Sản xuất từ silicon nguyên sinh và phụ gia cyclohexanoneoxim.

- Keo có trạng thái vật lý dạng hồ lỏng có thể đóng rắn khi tiếp xúc với hơi ẩm, có thể chịu được những điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, độ ẩm Ozon và tia cực tím.

- Keo silicone trung tính khi tiếp xúc với không khí không phát sinh ra hơi axit hay mùi khó chịu như keo silicone axit, không gây ăn mòn vật liệu tuy nhiên phụ gia cyclohexanoeoxim có trong keo lại là hóa chất nguy hiểm dễ cháy, có tính độc cấp 2, gây độc cho da và mắt trong trường hợp phơi nhiễm trực tiếp ở nồng độ cao, rất độc đối cho thủy sinh.

### Nguồn cung cấp điện, nước

###### Nhu cầu sử dụng điện

Theo ước tính dựa trên công suất của các loại máy móc nhập về, lượng điện tiêu thụ khi nhà máy đi vào hoạt động vào khoảng 103.200 kWh/tháng.

Nguồn điện: Nguồn điện cấp Dự án được lấy từ đường dây 22kV dọc đường trung tâm KKT Đông Nam.

###### Nhu cầu sử dụng nước

Nguồn cấp nước: Nguồn nước lấy từ Công ty Cổ phần cấp nước KKT Đông Nam Quảng Trị theo quy hoạch chung. Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn cấp nước cho Dự án trong bối cảnh Công ty cổ phần cấp nước KKT Đông Nam đang chậm tiến độ, Chủ dự án sẽ sử dụng nước dưới đất để phục vụ hoạt động của Dự án.

Nhu cầu sử dụng nước của Dự án

| TT | Đối tượng dùng nước | Định mức (TCVN 13606:2023) | Số lượng | Nhu cầu sử dụng (m³/ng.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sinh hoạt | 45 L/người/ca | 200 người/03 ca | 9,0 |
| 2 | Nước phục vụ công cộng (tưới cây, rửa đường, công trình công cộng, v.v...) | 10% (1+2) |  | 0,9 |
| 3 | Nước thất thoát; Tính theo phần trăm (%) | 15% (1+2+3) |  | 1,5 |
| 4 | Nước làm mát nhà xưởng | 5,5m3/h | 8h | 45,0 |
|  | Tổng cộng |  |  | 56,4 |

### Sản phẩm của Dự án

Sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời từ tấm cells (công đoạn 3), có tổng công suất 800 MW/năm (2.460.000 tấm sản phẩm/năm).

Thông số kỹ thuật của sản phẩm

| TT | Thông số | Ký hiệu | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công suất tấm pin NTMT | Pmax | Đa dạng (100W - 500W) |
| 2 | Điện áp hở mạch | Voc | 43,6 V |
| 3 | Dòng ngắn mạch | Isc | 9,11 A |
| 4 | Điện áp danh định | Vmp | 35,3 V |
| 5 | Dòng danh định | Imp | 8,50 A |
| 6 | Hiệu suất quang năng Module | % | 15,5 % |
| 7 | Chuẩn loại tế bào quang điện (cell) | - | Đa dạng (Poly crystalline, Mono crystalline) |
| 8 | Số lượng cell | nCell | Đa dạng |
| 9 | Chất lượng sản phẩm | - | IEC 61215, IEC 61730, TUV |
| 10 | Nhiệt độ hoạt động | Tpv | -40ºC ~ 80ºC |
| 11 | Kích thước | mm | Đa dạng theo loại sản phẩm |
| 12 | Trọng lượng | Kg | 21 – 27kg |
| 13 | Tuổi thọ sản phẩm | - | Từ 25 năm đến 35 năm |

Sản phẩm của Dự án dự kiến cung ứng cho thị trường trong nước khoảng 80% sản lượng và xuất khẩu sang thị trường các nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc khoảng 20% sản lượng.

## Công nghệ sản xuất, vận hành

Quy trình sản xuất pin năng lượng mặt trời được mô tả theo 3 công đoạn chính như sau:

Quy trình sản xuất pin năng lượng mặt trời 3 công đoạn

- Công đoạn 1: Tinh chế nguyên liệu thô

Trong giai đoạn này, nguyên liệu thô (silicon) được tinh chế để đạt độ tinh khiết cao cần thiết cho sản xuất tế bào quang điện.

- Công đoạn 2: Sản xuất tế bào quang điện

Giai đoạn này liên quan đến việc sử dụng silicon tinh chế để tạo ra các tế bào quang điện, thành phần chính của pin năng lượng mặt trời.

- Công đoạn 3: Sản xuất tấm pin

Cuối cùng, các tế bào quang điện được lắp ráp thành tấm pin hoàn chỉnh, sẵn sàng để sử dụng trong việc thu năng lượng mặt trời.

Đối với Dự án sẽ chỉ bắt đầu từ công đoạn 3, đó là nhà máy sẽ chỉ mua các tế bào quang điện để lắp ráp thành các tấm pin hoàn chỉnh. Điều này có nghĩa là Dự án sẽ không tham gia vào việc tinh chế nguyên liệu thô hay sản xuất tế bào quang điện mà sẽ sử dụng các tế bào đã được sản xuất từ trước.

Dự án sử dụng dây chuyền công nghệ của Italia. Nhà máy chỉ thực hiện các công đoạn lắp ráp các bộ phận để tạo thành tấm pin năng lượng mặt trời hoàn chỉnh. Không thực hiện công đoạn sản xuất ra các bộ phận khung, tấm kết dính, tế bào quang điện, tấm nhựa, hộp điện, keo silicon,...

Đây là dây chuyền hiện đại, tiến tiến và đồng bộ với những đặc tính nổi bật là: Trình độ công nghệ tiến tiến, có độ chính xác cao, phù hợp với quy mô đầu tư xây dựng và công suất nhà máy, sử dụng nguyên - nhiên liệu, năng lượng và nguồn nhân lực tiết kiệm và hiệu quả, chất lượng sản phẩm đầu ra được khẳng định và đảm bảo trong suốt quá trình sản xuất, đảm bảo an toàn lao động và thân thiện với môi trường.

Mô tả cấu tạo tấm pin năng lượng mặt trời của Dự án

[Ghi chú: Tấm kết dính còn có tên gọi là EVA (Ethylen vinyl acetate, Tấm nhựa mặt sau kính gọi tắt là tấm ốp lưng (TPT)]

Quy trình lắp ráp tấm pin năng lượng mặt trời của Dự án

Thuyết minh quy trình công nghệ

| Công đoạn | Mô tả công đoạn | Nguyên vật liệu đầu vào | Máy móc/thiết bị sử dụng | Chất thải |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/ Kiểm tra điện áp | Tế bào quang điện được mua từ các nhà cung cấp tế bào quang điện được kiểm tra điện áp và dòng điện của chúng để xác nhận là đủ điều kiện sản xuất | Tấm tế bào quang điện | Máy thử tế bào quang điện | Bao bì đựng nguyên liệu (CTR) |
| 2/ Hàn sợi tráng thiếc | Các tấm tế bào quang điện sau đó được tải vào Máy ráp dây. Máy ráp dây hàn nối ở nhiệt độ 340oC từng tấm tế bào quang điện với các sợi tráng thiếc. Các tấm tế bào quang điện này được hàn chính xác theo hàng dọc. Từng hàng tế bào quang điện, được kiểm tra để căn chỉnh các sợi tráng thiếc (bộ phận truyền tải điện) trên các miếng đệm và vết hàn. | Tấm tế bào quang điện, sợi thiếc | Máy ráp dây |  |
| 3/ Cắt tấm EVA | Thiết bị cắt eva sẽ tự động cắt tấm kết dính EVA (ethylen vinyl acetate) theo kích thước yêu cầu | Tấm EVA | Máy cắt EVA | Bavie (CTR) |
| 4/ Đặt tấm kính lên tấm EVA | Tấm EVA có kích thước phù hợp được đặt lên trên mặt kính | Tấm kính, tấm EVA đã cắt theo kích thước phù hợp | Băng truyền | - |
| 5/ Xếp tấm kính + tấm EVA+ tấm tế bào quang điện | Kính + tấm EVA di chuyển đến băng tải đầu vào của trạm xếp lớp. Robot nhấc các chuỗi/hàng tế bào quang điện từ máy hàn ở bước số 2 và đặt chúng chính xác lên tấm kính lần lượt theo các khoảng trống được xác định trước và theo hướng thích hợp. Ngoài ra, máy đồng thời căn chỉnh các chuỗi tế bào thẳng hàng và kiểm tra các đoạn đứt, lỗi. | Tấm kính + tấm EVA, tấm tế bào quang điện | Băng truyền, robot |  |
| 6/ Cắt tấm TPT | Thiết bị cắt TPT sẽ tự động cắt tấm TPT thước yêu cầu | Tấm TPT | Máy cắt TPT | Bavie (CTR) |
| 7/ Đặt tấm EVA lên tấm TPT | Tấm EVA và tấm TPT có kích thước phù hợp được ghép với nhau | Tấm EVA và tấm TPT đã cắt kích thước | Băng truyền |  |
| 8/ Xếp tấm kính + tấm EVA + tấm tế bào quang điện + tấm EVA + tấm TPT | Robot sẽ tự động nhấc tấm EVA + TPT và đặt chúng lớp trên cùng của tấm pin. Công đoạn này đã hình thành nên bán thành phẩm với 5 lớp cố định. | Bán thành phẩm sau bước 6, Tấm EVA + TPT | Băng truyền, robot tự động |  |
| 9/ Kiểm tra điện phát quang | Sau khi lắp ráp đủ 5 bộ phận, tấm pin được chuyền đến máy kiểm tra để kiểm tra vết nứt nhỏ, lỗi dịch chuyển, các tế bào quang điện hỏng. Tùy thuộc vào hình ảnh, các tấm pin sẽ được thông qua hoặc từ chối để thực hiện sửa chữa. | Bán thành phẩm sau bước 8 | Máy kiểm tra điện tử, máy ảnh kiểm tra điện phát quang | Sản phẩm lỗi |
| 10/ Ép | Sau khi các tấm pin vượt qua kiểm tra điện phát quang, chúng được di chuyển đến máy ép. Trong quá trình này, các tấm pin đi qua các buồng làm nóng ở 148ºC (gia nhiệt bằng điện) và hút chân không được kiểm soát, để tấm EVA tan chảy và hình thành chất kết dính trong suốt giữa các lớp kính, tế bào quang điện và tấm nhựa mặt sau (lớp cuối cùng). Những tấm pin này sau đó được kiểm tra để phát hiện lỗi phồng rộp và các lỗi khác. | Bán thành phẩm sau bước 9 | Máy ép | Hơi VOCs (Ethylen, acetate) |
| 11/ Phun keo silicon vào rãnh khung + Đóng khung | Các rãnh khung nhôm trước khi lắp vào tấm pin được phun keo trung tính Silicon bằng thiết bị phun keo. Sau đó, khung nhôm này được cố định vào các tấm pin trên máy đóng khung tự động. | Keo silicon trung tính, khung nhôm, bán thành phẩm sau bước 10. | Máy phun keo tự động, máy đóng khung |  |
| 12/ Lắp hộp điện | Sau khi đóng khung, Hộp điện sẽ được lắp ráp. Hộp điện được đóng kín bằng keo silicon | Keo silicon,hộp điện, bán thành phẩm sau bước 11 | Máy phun keo tự động. |  |
| 13/ Kiểm tra | Sau khi Hộp điện được cố định và keo đã hoàn toàn khô, mỗi tấm pin sẽ trải qua một loạt các bài kiểm tra. Kiểm tra điện môi được thực hiện trên các tấm pin để kiểm tra điện trở cách điện. Kiểm tra điện phát quang được thực hiện một lần nữa để đảm bảo rằng Sản phẩm cuối cùng không có bất kỳ vết nứt và các lỗi bên trong khác. | Sản phẩm hoàn thiện | Bộ mô phòng mặt trời Máy kiểm tra điện phát quang Máy kiểm tra điện trở | Sản phẩm lỗi |
| 14/ Đóng gói sản phẩm | Khi các tấm pin đã sẵn sàng, chúng được sắp xếp theo các Lô riêng biệt, theo loại Công suất của chúng. Xấp xỉ 20 -24 tấm pin năng lượng mặt trời được đóng gói trong mỗi thùng carton và sẵn sàng giao hàng. | Sản phẩm đạt yêu cầu | Máy đóng gói tự động | Bao bì, thùng carton, dây buộc lỗi hỏng |

### Danh mục máy móc thiết bị

#### Giai đoạn thi công xây dựng

Danh sách máy móc thi công xây dựng chính của Dự án

| TT | Tên thiết bị, phương tiện | Số ca máy | Xuất xứ | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ôtô tải 16 tấn | 18 | Việt Nam | Còn 90% |
| 2 | Ôtô tải 10 tấn | 52 | Việt Nam | Còn 90% |
| 3 | Máy đầm bàn 1 kW | 23 | Trung Quốc | Còn 85% |
| 4 | Máy đầm dùi 1,5 kW | 8 | Hàn Quốc | Còn 85% |
| 5 | Máy lu 10T | 6 | Việt Nam | Còn 90% |
| 6 | Máy lu rung 25 tấn | 19 | Nhật Bản | Còn 85% |
| 7 | Máy nén khí diezen 600 m3/h | 42 | Nhật Bản | Còn 90% |
| 8 | Máy ủi 108CV | 11 | Hàn Quốc | Còn 90% |
| 9 | Máy đào 1,6 m3 | 26 | Hàn Quốc | Còn 90% |
| 10 | Máy rải 130 - 140CV | 18 | Việt Nam | Còn 90% |
| 11 | Máy rải 50 - 60 m3/h | 8 | Trung Quốc | Còn 80% |
| 12 | Máy san 108CV | 30 | Hàn Quốc | Còn 90% |
| 13 | Máy trộn bê tông 500 l | 57 | Hàn Quốc | Còn 85% |

#### Giai đoạn vận hành

Danh mục, số lượng các loại máy móc thiết bị giai đoạn vận hành

| TT | Tên máy móc/thiết bị | Số lượng | Sản lượng | Năm sản xuất | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống nạp kính tự động với robot Ecogi ASSR | 4 | 170 tấm kính/h | 2023 | 100% |
|  | Máy cắt EVA kết nối với dây chuyền tự động | 2 | 140 tấm EVA/h | 2023 | 100% |
|  | Hệ thống vận chuyển gắn động cơ với 2 bộ chuyển đổi hướng | 8 | - | 2023 | 100% |
|  | Máy hàn ETS2100 | 8 | 2.100 tấm /h | 2023 | 100% |
|  | Máy ép ráp tốc độ cao với robot ecolayup R | 4 | 360 chuỗi/h | 2023 | 100% |
|  | Bộ đệm giảm xung | 8 | - | 2023 | 100% |
|  | Hệ thống vận chuyển dành cho module làm lại | 4 | - | 2023 | 100% |
|  | Hệ thống vận chuyển gắn động cơ với 3 bộ chuyển đổi hướng | 4 | - | 2023 | 100% |
|  | Máy ép tự động Ecolam 10DS | 6 | - | 2023 | 100% |
|  | Máy hút khí thải từ máy ép | 6 | - | 2023 | 100% |
|  | Bộ cắt tỉa tự động kết nối với dây chuyền | 2 | 120 module/h | 2023 | 100% |
|  | Trạm đóng khung tự động với robot và máy phun Ecosil | 2 | 30 s/module | 2023 | 100% |
|  | Hệ thống ứng dụng hộp tích điện và băng tải cơ giới | 2 | - | 2023 | 100% |
|  | Trạm làm lạnh | 2 | - | 2023 | 100% |
|  | Máy mài góc | 2 | - | 2023 | 100% |
|  | Băng tải gắn động cơ | 46 | - | 2023 | 100% |
|  | Băng tải định tâm | 4 | - | 2023 | 100% |
|  | Phân loại module tự động | 2 | - | 2023 | 100% |
|  | Máy cắt EVA/tấm mặt sau - Ecocuti10 | 4 | - | 2023 | 100% |
|  | Máy đóng hộp tự động | 2 | - | 2023 | 100% |
|  | Máy kiểm tra tự động Ecolab 102A với tiếp xúc tự động | 2 | 30 s/module | 2023 | 100% |
|  | Bộ kiểm tra cao áp tự động | 2 | 120 module/h | 2023 | 100% |
|  | Thiết bị mô phỏng năng lượng mặt trời LED tự động A+A+A++ với tiếp xúc tự động | 2 | 150 modul/h | 2023 | 100% |
|  | Thiết bị kiểm tra sự phát quang | 2 | 30 s/module | 2023 | 100% |
|  | Bộ thiết bị thử nghiệm | 2 |  | 2023 | 100% |
|  | Máy đặt dây hàn tự động | 2 | 120 module/h | 2023 | 100% |
|  | Máy phun keo tự động | 2 | - | 2023 | 100% |
|  | Máy lật 90 và kiểm tra | 2 | - | 2023 | 100% |

Dự án dự kiến sẽ mua dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị của Công ty Ecoprogetti. Máy móc thiết bị, dây truyền công nghệ được nhập khẩu để phục vụ dự án sẽ được Nhà đầu tư mua sắm mới 100% có công nghệ hiện đại (không sử dụng máy móc thiết bị đã qua sử dụng, không thuộc danh mục công nghệ hạn chế, cấm chuyển giao).

Ecoprogetti là một công ty hàng đầu tại châu Âu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị cho ngành năng lượng mặt trời. Được thành lập vào năm 1998, công ty có trụ sở tại Ý và chuyên thiết kế, sản xuất các dây chuyền và máy móc cho quá trình sản xuất pin năng lượng mặt trời. Địa chỉ của công ty nằm tại Via dell’Industria e dell’Artigianato, 27/C, 35010 Carmignano di Brenta, Italy.

## Biện pháp tổ chức thi công

### Tổ chức thi công

#### Tiếp nhận mặt bằng

Nhà thầu cử cán bộ đến Chủ đầu tư để tiếp nhận mặt bằng thi công công trình. Nhận bàn giao tại chỗ vị trí, các cọc tim tuyến, các mốc khôi phục tim tuyến công trình, các mốc được kiểm tra đối chiếu với hồ sơ thiết kế, xác lập các mốc định vị cơ bản phục vụ thi công; đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn, bảo vệ các mốc đó.

Nhà thầu sẽ liên hệ với chính quyền địa phương để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công. Nhà thầu bố trí bảo vệ 24/24h trên công trường.

Các công trình tạm bố trí tại mặt bằng thi công như: Nhà bảo vệ, ban chỉ huy công trình, phòng y tế… được thu dọn vệ sinh hàng ngày đảm bảo vệ sinh. Xưởng gia công cốt thép, ván khuôn, kho chứa xi măng, kho chứa vật tư thiết bị, bể nước thi công và được bố trí phù hợp với thời điểm thi công và điều kiện mặt bằng.

Bãi thải tạm sẽ được bố trí gần khu vực phụ trợ và cổng ra vào công trường để thuận tiện cho việc vận chuyển chất thải. Diện tích bãi thải tạm sẽ phụ thuộc vào khối lượng chất thải dự kiến phát sinh.

#### Cấp điện thi công

Chủ đầu tư sẽ liên hệ với đơn vị quản lý điện lực trên địa bàn để được hướng dẫn thủ tục đấu nối từ nguồn điện địa phương vào tủ điện tạm của đơn vị thi công để cung cấp điện tạm thời cho quá trình thi công tại công trình. Trong trường hợp nguồn điện không cấp được điện đến hết công trường sẽ dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu dao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn đến các điểm dùng điện, có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện theo hiện hành.

#### Cấp nước thi công

Chủ dự án sẽ sử dụng giếng khoan làm nguồn cấp nước do khu vực dự án chưa có hệ thống cấp nước máy. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho quá trình thi công, chủ dự án sẽ phối hợp với các cơ quan địa phương để thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc khoan giếng và cấp nước.

Các biện pháp xử lý nước giếng khoan sẽ được áp dụng nhằm đảm bảo chất lượng nước sử dụng trong thi công. Việc xây dựng bể lọc nước giếng khoan sẽ được xem xét để loại bỏ các tạp chất, như sắt, mangan và các hợp chất hữu cơ, nhằm cung cấp nước sạch và an toàn cho công trình. Bể lọc này sẽ sử dụng các phương pháp lắng, lọc và khử mùi để xử lý nước ngay khi được bơm lên từ giếng khoan.

Đồng thời, các thiết bị và hệ thống lọc hiện đại cũng có thể được áp dụng để đảm bảo nước đạt tiêu chuẩn sử dụng cho sinh hoạt và thi công.

#### Tổ chức nhân lực thi công

Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu thi công thành lập ra ban chỉ huy công trường bao gồm: Kỹ sư trưởng (Chỉ huy trưởng công trường), có > 5 năm kinh nghiệm, các kỹ sư phụ trách thi công, cán bộ thủ kho, cán bộ y tế, bảo vệ thay ca nhau, cán bộ điều phối vật tư, cán bộ an toàn lao động. Ban chỉ huy công trường có nghiệm vụ phối hợp điều hành hoạt động của các đội thi công trên công trường.

#### Tổ chức máy thi công

Để đảm bảo yêu cầu thi công nhanh trong mùa khô, đảm bảo chất lượng và  hiệu quả kinh tế, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu huy động thiết bị máy móc thi công nhiều chủng loại, được lựa chọn có công suất và tính năng phù hợp với công việc, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

Tất cả máy móc huy động đến thi công tại công trình đều có hồ sơ kiểm định của cơ quan chức năng.

#### Vận chuyển và tập kết vật liệu thi công

Vận chuyển về công trình: Vật tư, thiết bị được vận chuyển đến công trường bằng đường bộ. Xe vận chuyển về công trình phải vào thời điểm thuận lợi được Chủ đầu tư đồng ý để đảm bảo an toàn tránh ảnh hưởng đến giao thông vào các hoạt động trong khu vực. Các xe vận chuyển vật liệu rời đều phải che kín, khi xúc, chở phế liệu, đất thải phải tưới ẩm để chống bụi.

### Công tác chuẩn bị, GPMB

- Trước khi thi công xây dựng, tiến hành phát quang dọn dẹp mặt bằng, đào phá gốc cây;

- Làm khô mặt bằng xây dựng;

- Công tác đào, đắp kết hợp giữa thủ công và cơ giới;

- Công tác đào, đắp đất, xây đá hộc theo quy trình hiện hành;

- Nền đất đầm chặt K95. Sau khi đào đến cao độ thiết kế, nếu thấy đất xốp tiến hành lu lèn đạt độ chặt K95.

- Taluy san nền: Taluy đắp 1/1,5; Taluy đào 1/1,0.

### Công nghệ thi công

#### Công tác cốp pha

Giải pháp cốp pha, dàn giáo cho Dự án là cốp pha, dàn giáo thép định hình. Ngoài ra còn kết hợp với cốp pha và cây chống gỗ để lắp dựng cho các kết cấu nhỏ, lẻ. Cốp pha dầm, sàn được ghép trước lắp đặt cốt thép, cốp pha cột được ghép sau khi lắp đặt cốt thép.

Hệ thống cốp pha cột, vách chủ yếu dùng cột thép đơn 48, thép hộp 50x50x1,5 kết hợp với tăng đơ thép neo vào các móc kỹ thuật chôn sẵn trên sàn bên tông. Cốp pha được phân loại, tập kết riêng từng khu vực và được vận chuyển tới các vị trí thi công chủ yếu bằng cần cẩu tháp.

#### Công tác ván khuôn

Dùng ván khuôn thép định hình đặt trên hệ dàn giáo chữ A chịu lực bằng thép và hệ xà gồ đỡ sàn và xà gồ thép, dùng tối đa diện tích ván khuôn thép định hình, với các diện tích khó thi công còn lại thì dùng kết hợp ván khuôn gỗ. Theo chu vi sàn có ván diềm ván diềm được liên kết đinh con đỉa vào thành ván khuôn dầm và dầm đỡ ván khuôn dầm.

Khi bê tông đủ cường độ cho phép mới tiến hành tháo dỡ ván khuôn. Tháo dỡ từ trên xuống dưới, từ các bộ phận thứ yếu đến các bộ phận chủ yếu. Khi tháo dỡ ván khuôn, trước hết tháo giáo chống ở giữa, sau đó tháo dần các giáo chống ở xung quanh theo hướng từ trong ra ngoài.

#### Công tác cốt thép

Cốt thép đưa vào thi công là thép đạt được các yêu cầu của thiết kế, có chứng chỉ kỹ thuật kèm theo và được lấy mẫu thí nghiệm kiểm tra theo TCVN 1651-2008.

Cốt thép sẽ được gia công theo thiết kế tại kho của công trường theo tiến độ thi công. Sau khi gia công, cốt thép được bó thành bó có đánh số và xếp thành từng đống theo từng loại riêng biệt để tiện sử dụng. Công tác vận chuyển và lắp dựng cốt thép thực hiện theo Điều 4.6 của TCVN 1651-2008.

#### Công tác bê tông

Tuân thủ theo Điều 6 của TCVN 4453-1995 về thi công bê tông. Toàn bộ khối lượng bê tông của các kết cấu chính sẽ được lấy tại trạm trộn của đơn vị cung cấp bê tông thương phẩm, vận chuyển đến công trình bằng các xe ô tô tự trộn và bơm vào các vị trí phải đổ bằng bơm bê tông.

Đầm bê tông: Đối với sàn, nền, mái thì dùng đầm bàn để đầm, khi đầm mặt sẽ kéo từ từ, các dải chồng lên nhau 5-10 cm. Thời gian đầm ở 1 chỗ khoảng 30-50 s. Đối với cột, dầm thì dùng đầm dùi để đầm, chiều sâu mỗi lớp bê tông khi đầm dùi khoảng 30-50 cm, khoảng cách di chuyển đầm dùi không quá 1,5 bán kính tác dụng của đầm. Thời gian đầm khoảng 20-40 s.

## Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án

### Tiến độ dự án

24 tháng kể từ ngày được giao đất, dự kiến Quý I/2026 - Quý IV/2028.

### Tổng mức đầu tư

Tổng vốn đầu tư là 968,96 tỉ đồng. Trong đó, vốn góp của Chủ đầu tư là 290,69 tỉ đồng (chiếm 30%).

### Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

#### Tổ chức quản lý Dự án

Công ty CP Đầu tư và Phát triển QV Solar là đơn vị chủ đầu tư xây dựng và trực tiếp quản lý và điều hành Dự án. Ngay khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, công ty sẽ nhanh chóng lựa chọn và ký kết với các nhà thầu thực hiện công tác triển khai xây dựng, lắp đặt các hạng mục công trình và máy móc thiết bị để đảm bảo thời gian triển khai Dự án theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra.

#### Phương án sử dụng lao động

- Giai đoạn xây dựng

- Chủ đầu tư: 3 người

- Tư vấn giám sát: 2 người

- Cán bộ nhà thầu: 5 người

- Công nhân thi công xây dựng: 40 người

Tổng cộng: 50 người

Giai đoạn vận hành dự án

Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty như sau:

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty

Tổng nhu cầu về nhân lực của Nhà máy là 200 người, trong đó:

Nhu cầu nhân sự của nhà máy

| TT | Cơ cấu nhân sự | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giám đốc Nhà máy | 1 |
| 2 | Phó giám đốc | 2 |
| 3 | Nhân viên văn phòng + Kỹ thuật | 15 |
| 4 | Nhân viên bộ phận HSE | 4 |
| 5 | Bảo vệ, phục vụ | 4 |
| 6 | Công nhân | 174 |
|  | Tổng cộng | 200 |

Đối với cán bộ chuyên trách về Môi trường, Công ty sẽ bố trí 01 cán bộ trong bộ phận HSE thực hiện chế độ kiêm nhiệm với trình độ và chuyên môn phù hợp.

Căn cứ vào công việc thực tế sẽ tuyển chọn và bổ nhiệm từng chức danh để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án. Cán bộ chủ chốt và cán bộ kỹ thuật được tuyển chọn đúng yêu cầu của công việc về trình độ, năng lực và kinh nghiệm chuyên môn. Công nhân được tuyển đúng yêu cầu tay nghề, sức khoẻ tốt và ưu tiên tuyển công nhân tại địa phương.

Cán bộ chuyên môn nghiệp vụ: Được tuyển mới từ các trường đại học, cao đẳng và trung cấp và được bố trí phù hợp với nghiệp vụ chuyên môn nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công việc khi Nhà máy chính thức đi vào hoạt động.

Lao động trực tiếp sản xuất: Gồm lao động đã có kinh nghiệm, sức khỏe trong lĩnh vực xây dựng và lao động đã qua đào tạo nghề được tuyển mới tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các tỉnh lân cận.

(Các thông tin của Dự án tại Chương 1 tham khảo từ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời)

CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

## Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

### Tổng hợp dữ liệu về các điều kiện tự nhiên phục vụ đánh giá tác động môi trường của dự án

#### Điều kiện về địa lý, địa chất

- Điều kiện về địa lý

Vào ngày 16/6/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 1680/NQ-UBTVQH15, quy định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Quảng Trị, trong đó xã Nam Cửa Việt được hình thành từ sự sáp nhập của ba xã Triệu Trạch, Triệu Phước và Triệu Tân. Quá trình sáp nhập này nằm trong kế hoạch tinh gọn bộ máy hành chính, tối ưu hóa hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xã Nam Cửa Việt, với vị trí địa lý đắc địa và nguồn tài nguyên phong phú, đang trở thành một điểm sáng trong bức tranh phát triển của tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập. Sự hợp nhất ba xã Triệu Trạch, Triệu Phước và Triệu Tân không chỉ mở rộng quy mô mà còn tạo cơ hội để địa phương khai thác hiệu quả các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn như du lịch, thủy sản và nông nghiệp.

Điều kiện địa hình, địa mạo

Khu vực Dự án là một vùng trũng thuộc vùng cát ven biển của xã Nam Cửa Việt, độ cao phân bố phổ biến từ 1 - 5m. Trong khuôn khổ diện tích dự kiến xây dựng các cồn cát nhỏ, bề mặt địa hình khá bằng phẳng, hướng nghiêng chung về phía Đông với độ dốc nhỏ.

Điều kiện địa chất

Địa hình trong khu vực khảo sát xin chuyển mục đích sử dụng thuộc dạng đồng bằng vùng cát ven biển, có độ cao tuyệt đối cao nhất khoảng 10 m, độ dốc bình quân <50, thành phần cơ giới là  85 % hạt cát, 10 % limon, 5 % sét , tỷ lệ đá lẫn dưới 10%, độ dày tầng đất 50 ÷ 100 cm.

#### Điều kiện về khí hậu, khí tượng

Điều kiện khí hậu trong vùng Dự án mang đậm tính chất nhiệt đới gió mùa của tỉnh Quảng Trị, chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam và gió mùa Đông Bắc. Khí hậu phân thành 2 mùa: Mùa khô từ tháng 3 đến tháng 9, có sự xuất hiện của gió Tây Nam khô nóng làm cho mức nhiệt tăng, độ ẩm giảm thấp. Mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc làm cho nhiệt độ giảm kèm theo mưa bão và lũ lụt [1].

- Chế độ nhiệt

Khu vực Dự án có mức chênh lệch nhiệt độ trong năm cao, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống tới 12oC và cao nhất có thể lên trên 40oC. Nhiệt độ trung bình các năm được thể hiện ở bảng sau:

Nhiệt độ trung bình các tháng qua các năm (Đơn vị: °C)

| Tháng\năm | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bình quân năm | 26,4 | 25,7 | 25,3 | 25,4 | 26,5 | 26,0 | 27,5 | 25,1 | 26,0 | 26,0 |
| Tháng 1 | 19,4 | 20,8 | 21,2 | 19,8 | 20,2 | 22,1 | 18,0 | 21,3 | 18,6 | 21,1 |
| Tháng 2 | 22,1 | 18,4 | 20,5 | 19,0 | 24,3 | 22,3 | 21,5 | 18,6 | 21,6 | 22,4 |
| Tháng 3 | 25,5 | 21,9 | 23,5 | 22,7 | 25,4 | 25,4 | 24,5 | 24,1 | 23,5 | 23,5 |
| Tháng 4 | 26,4 | 27,2 | 26,2 | 25,0 | 28,9 | 24,4 | 27,0 | 24,6 | 27,4 | 29,7 |
| Tháng 5 | 31,7 | 29,3 | 28,0 | 29,0 | 29,9 | 30,0 | 29,8 | 26,9 | 29,6 | 28,8 |
| Tháng 6 | 30,9 | 30,8 | 30,3 | 30,0 | 31,8 | 31,2 | 31,2 | 30,3 | 30,8 | 30,7 |
| Tháng 7 | 28,8 | 30,0 | 28,6 | 28,8 | 30,5 | 30,6 | 30,1 | 29,5 | 30,7 | 29,1 |
| Tháng 8 | 29,6 | 29,7 | 29,4 | 28,9 | 29,1 | 29,2 | 30,5 | 28,6 | 30,4 | 30,5 |
| Tháng 9 | 29,3 | 28,5 | 28,8 | 28,4 | 26,8 | 29,0 | 27,4 | 27,6 | 27,9 | 28,1 |
| Tháng 10 | 25,7 | 26,9 | 25,3 | 26,0 | 26,3 | 25,0 | 24,9 | 24,5 | 25,9 | 25,0 |
| Tháng 11 | 26,0 | 24,4 | 22,3 | 24,5 | 23,6 | 23,6 | 22,8 | 25,2 | 24,0 | 23,8 |
| Tháng 12 | 21,9 | 21,0 | 19,7 | 22,3 | 21,5 | 19,6 | 20,1 | 19,4 | 21,5 | 19,8 |

Độ ẩm

Độ ẩm trung bình qua các năm từ 83-87%, các tháng có độ ẩm cao thường là các tháng mùa mưa. Vào mùa khô độ ẩm thấp hơn nhiều, đặc biệt vào thời kỳ có gió Tây Nam hoạt động, độ ẩm chỉ còn 67-68%. Độ ẩm trung bình các năm được thể hiện ở bảng sau:

Độ ẩm trung bình các tháng qua các năm (Đơn vị: %)

| Tháng\năm | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bình quân năm | 82 | 84,5 | 85,4 | 84 | 81 | 83 | 84 | 86 | 83 | 86,4 |
| Tháng 1 | 87 | 91,2 | 91,8 | 92 | 92 | 88 | 88 | 89 | 89,3 | 86,7 |
| Tháng 2 | 89 | 85,4 | 91,6 | 88 | 88 | 87 | 88 | 90 | 91,7 | 86,8 |
| Tháng 3 | 87 | 89,4 | 90,3 | 89 | 88 | 87 | 89 | 87 | 89,5 | 76,8 |
| Tháng 4 | 83 | 85,4 | 83,2 | 87 | 82 | 88 | 86 | 84 | 85,8 | 75,4 |
| Tháng 5 | 69 | 79,9 | 83,6 | 78 | 76 | 78 | 79 | 81 | 79,1 | 74,0 |
| Tháng 6 | 71 | 74,2 | 73,2 | 72 | 66 | 69 | 68 | 73 | 70,8 | 78,7 |
| Tháng 7 | 77 | 76,0 | 80,2 | 77 | 68 | 71 | 73 | 80 | 70,0 | 70,1 |
| Tháng 8 | 78 | 77,0 | 78,4 | 77 | 75 | 78 | 70 | 81 | 70,2 | 81,3 |
| Tháng 9 | 79 | 83,4 | 83,0 | 82 | 85 | 81 | 88 | 83 | 86,1 | 87,4 |
| Tháng 10 | 87 | 89,4 | 89,4 | 88 | 85 | 87 | 92 | 88 | 89,5 | 87,4 |
| Tháng 11 | 88 | 89,5 | 92,3 | 89 | 86 | 91 | 91 | 91 | 87,5 | 92,1 |
| Tháng 12 | 88 | 93,6 | 88,2 | 92 | 82 | 91 | 91 | 91 | 86,2 | 86,4 |

Bức xạ mặt trời - số giờ nắng

Tổng bức xạ lớn nhất rơi vào các tháng mùa hạ, trung bình hàng năm đạt từ 128÷133 Kcal/cm2. Với số giờ nắng phân hóa không đều trong năm, những tháng mùa hạ thường có số giờ nắng cao gấp 2 đến 3 lần mùa đông. Các tháng có số giờ nắng thường vào tháng 5, 6, 7, 8 đạt trên 200 giờ.

Số giờ nắng các tháng trong năm (Đơn vị: giờ)

| Tháng\năm | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cả năm | 2039 | 1.744 | 1.677 | 1.804 | 2.100 | 2.033 | 1.974 | 1.787 | 1877 | 1.910 |
| Tháng 1 | 121 | 38 | 87.6 | 35 | 76 | 172 | 63 | 115 | 38 | 128 |
| Tháng 2 | 99 | 71 | 94.6 | 67 | 178 | 185 | 172 | 25 | 98 | 165 |
| Tháng 3 | 59 | 102 | 114 | 123 | 139 | 149 | 129 | 129 | 110 | 129 |
| Tháng 4 | 202 | 192 | 173.9 | 175 | 239 | 120 | 210 | 164 | 123 | 180 |
| Tháng 5 | 295 | 250 | 174 | 272 | 227 | 246 | 291 | 169 | 190 | 212 |
| Tháng 6 | 272 | 252 | 255.6 | 173 | 283 | 275 | 244 | 275 | 245 | 240 |
| Tháng 7 | 111 | 260 | 179.6 | 128 | 237 | 318 | 241 | 258 | 268 | 251 |
| Tháng 8 | 239 | 204 | 212.9 | 170 | 145 | 211 | 257 | 202 | 233 | 207 |
| Tháng 9 | 209 | 164 | 227,4 | 227 | 125 | 224 | 186 | 165 | 218 | 169 |
| Tháng 10 | 170 | 128 | 81,7 | 209 | 233 | 57 | 75 | 88 | 194 | 97 |
| Tháng 11 | 168 | 67 | 43,6 | 146 | 108 | 60 | 78 | 149 | 118 | 93 |
| Tháng 12 | 94 | 16 | 32,1 | 79 | 110 | 16 | 27 | 49 | 102 | 39 |

Lượng mưa

Trong khu vực lượng mưa nhiều tập trung vào tháng 9 đến tháng 12 (chiếm từ 65-75% lượng mưa cả năm). Số ngày mưa phân bố không đều, số ngày mưa trong năm dao động từ 154 - 190 ngày, trong các tháng cao điểm trung bình mỗi tháng có 17 - 18 ngày mưa, thường có kèm theo bão, gây lũ lụt làm ngập úng. Lượng mưa bình quân nhiều năm là 2.453,8 mm. Lượng mưa trung bình trong tháng qua các năm được thể hiện như sau:

Lượng mưa trung bình của các tháng qua các năm (Đơn vị: mm)

| Tháng/năm | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cả năm | 1.947,0 | 2.533,8 | 2.557,5 | 2.315,4 | 2.166,1 | 3.558,0 | 2.595,1 | 2.383,2 | 2.721,5 | 3.021,2 |
| Tháng 1 | 46,2 | 90,4 | 71,8 | 53,3 | 73,1 | 65,4 | 97,3 | 71,2 | 98 | 29,6 |
| Tháng 2 | 39,9 | 37,8 | 78,3 | 38,2 | 3,9 | 7,3 | 33,8 | 57,2 | 105,8 | 9,2 |
| Tháng 3 | 19,5 | 12,5 | 26,9 | 43,7 | 51,5 | 1,8 | 33,8 | 116,7 | 22,9 | 22 |
| Tháng 4 | 158,9 | 89,2 | 35,9 | 139,0 | 0,5 | 44,5 | 83,2 | 156,4 | 18,8 | 0,8 |
| Tháng 5 | 5,0 | 102,0 | 98,7 | 6,0 | 57,9 | 81,7 | 17,3 | 152,8 | 115,5 | 260,4 |
| Tháng 6 | 97,2 | 94,2 | 115,5 | 46,2 | 28,1 | 25,8 | 63,0 | 47,1 | 78,4 | 61 |
| Tháng 7 | 114,5 | 75,4 | 421,2 | 260,4 | 97,5 | 18,3 | 21,6 | 72,7 | 86 | 258,3 |
| Tháng 8 | 99,4 | 99,2 | 57,5 | 34,1 | 383,0 | 128,0 | 42,7 | 211,0 | 63 | 20,3 |
| Tháng 9 | 300,3 | 443,6 | 374,9 | 211,7 | 611,1 | 87,7 | 752,2 | 255,0 | 393,8 | 348,3 |
| Tháng 10 | 427,3 | 558,2 | 394,6 | 447,6 | 374,7 | 2.254,3 | 1.002,5 | 724,6 | 978,8 | 1120,1 |
| Tháng 11 | 482,1 | 483,2 | 648,0 | 287,7 | 392,2 | 615,7 | 160,5 | 200,0 | 459,9 | 513,4 |
| Tháng 12 | 156,7 | 448,1 | 234,2 | 747,5 | 92,6 | 227,5 | 273,3 | 318,5 | 300,6 | 377,8 |

Gió, bão

- Các hướng gió thịnh hành là gió Đông Nam, Đông Bắc và đặc biệt là gió Tây Nam khô nóng, gió Đông Nam xuất hiện từ tháng 11 đến tháng 01 năm sau. Gió Tây Nam khô nóng xuất hiện từ hạ tuần tháng 2 và kết thúc vào trung tuần tháng 9.. Gió Tây Nam thịnh hành từ tháng 5 đến tháng 8. Trong các tháng này có nhiều ngày có gió, riêng tháng 6, 7 nhiều nơi 10-16 ngày có gió tốc độ lớn.

- Mùa bão thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 11, các cơn bão đổ bộ vào đất liền Quảng Trị nói chung và xã Nam Cửa Việt nói riêng thường là các cơn bão số 7, 8, 9 và 10. Năm nhiều nhất có 4 cơn bão, năm ít nhất không có cơn bão nào, trong những năm gần đây số lượng bão và mức độ tàn phá giảm hẳn so với trước kia. Bão thường kèm theo mưa to kết hợp triều cường trên diện rộng làm thiệt hại đến cơ sở vật chất kỹ thuật và mùa màng.

Thời tiết, khí hậu khá khắc nghiệt đã gây bất lợi cho sản xuất và đời sống, điều kiện lao động khó khăn, năng suất lao động giảm.

Tốc độ gió trung bình qua các thời kỳ 1973 - 2022 (Đơn vị: m/s)

| Tháng\trạm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đông Hà | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 3,4 | 3,8 | 3,2 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,4 |
| Bình quân/năm | 2,4 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sự khắc nghiệt của chế độ khí hậu ở tỉnh Quảng Trị càng trở nên khắc nghiệt hơn khi bên cạnh thời kỳ khô hạn gay gắt lại đến thời kỳ chịu ảnh hưởng của bão, lũ nặng nề. Bão, lũ thường xảy ra từ tháng 7 đến tháng 11 (chủ yếu tập trung từ tháng 8-10). Mùa bão lũ thường là mùa mưa, với địa hình sườn dốc và rất dốc, mưa lớn, chiều rộng sông suối ngắn nên lũ thường xảy ra rất mạnh gây xói mòn đất và sạt lở mạnh ở các công trình, đường sá.

### Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn của nguồn tiếp nhận nước thải

* Nguồn nước mặt

Trong phạm vi khu vực Dự án không có sông, suối, ao hồ nào. Cách khu vực Dự án khoảng 50m về phía Nam là khe nước hiện có của khu vực. Khe nước này có độ rộng khoảng 5m, mục đích chủ yếu là tiêu thoát nước cho khu vực và có dòng chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam sau đó đổ ra biển, các khe nước này chủ yếu chảy vào mùa mưa và gần như khô kiệt vào mùa khô. Quá trình thi công cũng như vận hành của Dự án theo hướng nghiêng địa hình chủ yếu tác động đến khe nước này.

* Nguồn nước dưới đất

Khu vực Dự án nằm gần khu vực biển thuộc vùng trũng miền đồng bằng, có khả năng đáp ứng về nước dưới đất kém, được quy hoạch để phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Nước dưới đất trong dải cồn cát, trữ lượng động khoảng 24.365 m3/ngày, trữ lượng tĩnh 1.872.124.079 m3, trữ lượng khai thác tiềm năng 80.528 m3/ngày. Mô đun dòng chảy ngầm trung bình năm là 2,77 l/s.km2, mô đun trung bình mùa kiệt là 2,06 l/s.km2, mô đun tháng kiệt nhất là 0,68 l/s.km2. Nước trong tầng chứa nước Pleistocen chủ yếu được sử dụng để cung cấp cho sinh hoạt, sản xuất. Nước tầng trên Holocen và nước mặt ở vùng đồng bằng ven biển có thể sử dụng cấp nước quy mô nhỏ và sử dụng để nuôi trồng thủy sản.

###### Đặc điểm thuỷ văn, hải văn

Nằm cách khu vực Dự án khoảng 1,5km về phía Đông là vùng biển ven bờ, nước mưa cũng như nước thải sau xử lý của Dự án sẽ theo các khe thoát nước của khu vực và đổ ra biển. Điều kiện hải văn của khu vực cũng chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều như các khu vực khác thuộc vùng ven biển tỉnh Quảng Trị. Chế độ sóng của khu vực được chia thành 2 mùa:

+ Mùa Đông (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau): Hướng sóng thịnh hành là hướng Đông Bắc, độ cao sóng trung bình khoảng 0,7 - 0,8m, lớn nhất là 3,0 - 4,0m. Đặc biệt trong các tháng 9 và 10 thường có bão hoạt động nên độ cao sóng trong các tháng này có thể đạt 6,0 - 7,0m.

+ Mùa Hè (từ tháng 5 đến tháng 9): Hướng sóng thịnh hành là Đông Nam, độ cao trung bình 0,55 - 0,75m, lớn nhất là 2,5 - 3,5m. Từ tháng 7 đến tháng 8 hướng sóng Tây và Tây Nam chiếm ưu thế, độ cao trung bình khoảng 0,7m và cao nhất lên đến 4,0m.

- Chế độ thuỷ triều: thuỷ triều trên dải bờ biển Quảng Trị có chế độ bán nhật triều không đều, gần ½ số ngày trong hàng tháng có 2 lần nước lớn, 2 lần nước ròng. Biên độ triều từ 0,6 - 1,1 m, nước dâng cực đại trong bão 2,77 m. Sóng biển có hướng thịnh hành là Đông Bắc, phần lớn hướng sóng gần vuông góc với đường bờ, độ cao sóng trung bình 0,7 ÷ 0,8m, riêng 3 tháng đầu mùa đông độ cao sóng trung bình khoảng 1,1 ÷ 1,2m, lớn nhất khoảng 3,0 ÷ 4,0m. Đặc biệt trong các tháng 9 ÷ 10 thường có bão hoạt động nên độ cao của sóng có thể đạt 6,0 ÷ 7,0m.

- Chế động dòng chảy: Cũng tương tự như các vùng biển ven bờ dọc tỉnh Quảng Trị hoạt động của dòng hải lưu tại khu vực tồn tại quanh năm theo chế độ gió mùa: thời kỳ gió mùa Đông Bắc dòng chảy theo hướng từ Bắc vào Nam, thời kỳ gió mùa Tây Nam dòng chảy theo hướng ngược lại. Tốc độ dòng chảy trung bình tại tầng mặt là 28,6 cm/s, tại tầng giữa là 25,7 cm/s và tại tầng đáy là 19,4 cm/s. Tốc độ cực đại là 76 cm/s.

- Nhiệt độ nước biển: Nhiệt độ nước biển tầng mặt vào mùa Đông trung bình 21 - 24°C, vào mùa Hè từ 28 - 30°C. Mùa Đông nhiệt độ tăng dần từ bờ ra ngoài khơi và ngược lại vào mùa Hè. Biên độ dao động nhiệt độ giữa tầng mặt và tầng đáy trong mùa Đông khoảng 10°C, mùa Hè khoảng 6 - 10°C.

### Điều kiện về kinh tế - xã hội khu vực dự án

#### Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã Triệu Trạch cũ [2]

- Điều kiện kinh tế

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cả năm 2024 là 1.014,04 ha cây lúa và 240 ha cây màu lương thực và cây công nghiệp ngắn ngày (bao gồm 192 ha vụ Đông Xuân, 30 ha vụ Hè Thu, 18 ha vụ Thu Đông). Diện tích cây sen là 13 ha với năng suất 20 tạ/ha. Cây màu bao gồm khoai lang, ngô lai, lạc L14, dưa hấu, ném và các loại đậu khác. Ước giá trị thu nhập ngành trồng trọt đạt 112,5 tỷ đồng, tăng 5,4 tỷ đồng so với năm 2023, đạt 109,1% kế hoạch.

- Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc năm 2024 gồm: 47 con trâu (giảm 33 con), 466 con bò (giảm 24 con), 1.667 con lợn (giảm 919 con), 65 con dê (giảm 100 con). Tổng đàn gia cầm đạt 39.650 con, tăng 5.200 con so với năm 2023. Mô hình chăn nuôi bò 3B tại thôn Linh An (hộ ông Nguyễn Tung) tiếp tục phát triển tốt. Ước giá trị thu nhập chăn nuôi đạt 50 tỷ đồng, tăng 0,5 tỷ đồng so với năm 2023, đạt 98% kế hoạch.

- Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2024 là 65,75 ha (giảm 6,05 ha so với kế hoạch 71,8 ha). Trong đó: Diện tích nuôi tôm 10,4 ha (nước lợ 9,7 ha, nước ngọt 0,7 ha), sản lượng ước tính 8,64 tấn; Diện tích nuôi cá nước ngọt 54,8 ha (diện tích mặt nước thực nuôi 33 ha), sản lượng thu hoạch ước đạt 201,8 tấn. Tổng sản lượng thủy sản đạt 210,44 tấn..

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Hoạt động sản xuất, kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng trên địa bàn đã ổn định, với xu thế phát triển khá mạnh, trong năm cơ sở phát triển có tăng (08 cơ sở), đến nay có 81 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp lớn, nhỏ.

- Thương mại, dịch vụ: Trên địa bàn xã có 278 cơ sở buôn bán, kinh doanh, dịch vụ, tăng 08 cơ sở so với năm 2023 (bao gồm 04 cơ sở dịch vụ ăn uống, 02 cơ sở dược, 01 cầm đồ, 01 ga ra ô tô). Vận tải ô tô chở hàng hóa có 27 xe, dịch vụ chở khách có 17 xe. Có khoảng 950 lao động sản xuất ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và buôn bán. Tổng giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ ước đạt 138,9 tỷ đồng, tăng 16,9 tỷ đồng so với năm 2023, đạt 100,14% kế hoạch.

- Điều kiện về xã hội

- Giáo dục: Giáo dục: Năm học 2023-2024, cả 3 trường học thực hiện đảm bảo kế hoạch năm học. Toàn xã có 35 lớp với tổng số 1.024 học sinh, trong đó: Mầm Non: 10 lớp, 285 trẻ; Tiểu học: 17 lớp, 421 học sinh; Trung học cơ sở: 8 lớp, 318 học sinh. Các trường duy trì chuẩn quốc gia: Trường Mầm Non đạt chuẩn mức độ II, Trường Tiểu học và THCS đạt chuẩn mức độ I. Xã đạt chuẩn xóa mù chữ và phổ cập trung học.

- Công tác giảm nghèo: Đầu năm 2024, hộ nghèo là 58 hộ, chiếm 3,78% (kể cả bảo trợ xã hội); hộ cận nghèo là 74 hộ, chiếm 4,82%. Công tác rà soát, cấp thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ hộ nghèo được thực hiện kịp thời.

- Lao động, việc làm: Trong năm 2024, xã mở 02 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn (kỹ thuật điện dân dụng và thâm canh cây lúa) với 60 học viên tham gia. Giải quyết việc làm cho 138 người, trong đó có 05 xuất khẩu lao động nước ngoài. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48,1%.

- Y tế: Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%. Kết quả tiêm phòng vắc xin: Trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ: 47 trẻ, đạt 95% kế hoạch. Phụ nữ mang thai tiêm đủ mũi vắc xin uốn ván: 47 người, đạt 75% kế hoạch. Dịch sốt xuất huyết xảy ra cục bộ tại thôn Lệ Xuyên với 18 ca, được xử lý kịp thời. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng (0-60 tháng): 6,15% (cân nặng) và 9,23% (chiều cao).

- Quốc phòng: Tổ chức lực lượng trực bảo vệ các ngày lễ, Tết. Khám nam thanh niên độ tuổi 17 đạt 100% (46/46 thanh niên). Tuyển quân đạt 100% với 10/10 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 02 thanh niên kết nạp vào Đảng trước khi nhập ngũ. Huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ hoàn thành 100% chỉ tiêu.

- Về An ninh: Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không có vụ việc phức tạp. Tội phạm và vi phạm trật tự an toàn xã hội xảy ra 02 vụ với 05 đối tượng (giảm 17 vụ và 19 đối tượng so với năm 2023), gồm: 01 vụ đánh bạc với 04 đối tượng tại xóm chợ Bồ Bản, xử lý hành chính 6 triệu đồng; 01 vụ trộm xe máy tại thôn Lệ Xuyên, chuyển Công an huyện xử lý. Ngoài ra, xử lý 01 vụ dùng xung điện đánh bắt cá, phạt hành chính 3 triệu đồng. Công tác tuần tra và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tốt.

#### Hiện trạng KKT Đông Nam Quảng Trị, KCN đa ngành Triệu Trạch

Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, được thành lập vào năm 2015, hiện đang trong quá trình phát triển với nhiều kỳ vọng và thách thức. Đây là một khu kinh tế đa ngành, bao gồm các lĩnh vực công nghiệp chế biến nông-lâm-thủy sản, điện năng, du lịch, thương mại dịch vụ và cảng biển. Khu vực này trải dài trên 17 xã thuộc ba huyện Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng, với tổng diện tích gần 23.800 ha.

Tính đến nay, khu kinh tế đã thu hút được nhiều dự án đầu tư, với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 49,85 tỷ đồng. Tuy nhiên, để khu kinh tế phát triển bền vững, cần giải quyết nhiều vướng mắc trong quá trình thu hút đầu tư. Các hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật đã được tỉnh Quảng Trị chú trọng, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ từ các bộ, ngành Trung ương.

Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị được xem là điểm đột phá cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị và khu vực miền Trung. Các khu công nghiệp và dịch vụ trong khu vực này được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, sự phát triển của Cảng hàng không Quảng Trị sẽ là yếu tố quan trọng cho việc kết nối và thu hút đầu tư.

KCN đa ngành Triệu Trạch thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có quy mô diện tích theo quy hoạch là 608,08ha. Theo quy hoạch sẽ tập trung các loại hình công nghiệp cơ khí, lắp ráp, may mặc, đóng gói, chế biến nông lâm thủy hải sản, công nghiệp vật liệu xây dựng, gốm sứ thủy tinh công nghiệp cao cấp, vật liệu mới... Hiện nay KCN đa ngành Triệu Trạch chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến khả năng thu hút các dự án đầu tư vào khu vực nói chung cũng như quá trình thi công xây dựng, vận hành và đấu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật của Dự án nói riêng.

## Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án

### Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường

#### Dữ liệu về hiện trạng môi trường

Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực báo cáo tham khảo các tài liệu sau:

- Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Đánh giá và cập nhật dữ liệu về hiện trạng tài nguyên và môi trường khu vực khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị do Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị thực hiện năm 2022.

- Báo cáo ĐTM của dự án “Trang trại trồng và phát triển vùng nguyên liệu Tràm Năm Gân - Triệu Phong” (nằm cách khu vực thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời từ 3,8÷4,8km), năm 2022.

Kết quả như sau:

- Dữ liệu hiện trạng môi trường không khí và tiếng ồn

- Vị trí lấy mẫu như sau:

Mô tả vị trí lấy mẫu không khí và tiếng ồn

| Ký hiệu | Mô tả vị trí |
| --- | --- |
| KK1 | Mẫu không khí xung quanh tại đường khu vực giáp với dự án “Trang trại trồng và phát triển vùng nguyên liệu Tràm Năm Gân - Triệu Phong” về phía Tây, thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch |
| KK2 | Mẫu không khí xung quanh tại đường khu vực đoạn đi qua cụm dân cư thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch |
| KK3 | Mẫu không khí xung quanh tại điểm giao giữa đường Quốc lộ 49C với đường vào khu vực dự án “Trang trại trồng và phát triển vùng nguyên liệu Tràm Năm Gân - Triệu Phong”, thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch |

- Dữ liệu hiện trạng không khí và tiếng ồn thể hiện ở bảng sau:

Dữ liệu hiện trạng môi trường không khí và tiếng ồn

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả quan trắc |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 05:2023/BTNMT (TB 1h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đợt 1 |  |  | Đợt 2 |  |  | Đợt 3 |  |  |  |
|  |  |  | KK1 | KK2 | KK3 | KK1 | KK2 | KK3 | KK1 | KK2 | KK3 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 26,0 | 26,9 | 27,6 | 26,4 | 27,3 | 27,7 | 28,6 | 29,5 | 30,3 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 69 | 68 | 68 | 71 | 68 | 66 | 68 | 68 | 66 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | - |
| 4 | Độ ồn | dBA | 66,9 | 64,7 | 68,1 | 64,7 | 66,7 | 69,0 | 65,6 | 65,0 | 67,5 | 70(1) |
| 5 | Bụi | μg/m3 | 169 | 197 | 223 | 196 | 166 | 139 | 220 | 251 | 194 | 300 |
| 6 | SO2 | μg/m3 | 29 | 22 | 25 | 22 | KPH | KPH | 27 | 29 | 22 | 350 |
| 7 | NO2 | μg/m3 | 24 | 20 | 15 | 27 | 22 | 17 | 19 | 14 | 23 | 200 |
| 8 | CO | μg/m3 | KPH | KPH | KPH | 2.364 | 2.134 | 2.243 | KPH | KPH | 2.263 | 30.000 |

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- (-) Quy chuẩn không quy định;

- (1) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (tại khu vực thông thường từ 6 - 21 giờ);

- Phương pháp phân tích và đo đạc được thể hiện trong phiếu kết quả thử nghiệm phần phụ lục.

Nhận xét: Kết quả ở bảng trên cho thấy, tất cả các thông số đánh giá hiện trạng chất lượng không khí và tiếng ồn tại thời điểm khảo sát đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Điều đó cho thấy chất lượng không khí, mức ồn trong và lân cận khu vực Dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, chưa bị tác động bởi các hoạt động giao thông và sản xuất kinh doanh.

Dữ liệu hiện trạng môi trường nước mặt

- Vị trí lấy mẫu nước mặt được thể hiện ở bảng sau:

Mô tả vị trí lấy mẫu nước mặt

| Ký hiệu | Mô tả vị trí |
| --- | --- |
| NM1 | Nước mặt tại khe nước tự nhiên tiếp giáp với khu vực dự án “Trang trại trồng và phát triển vùng nguyên liệu Tràm Năm Gân - Triệu Phong” về phía Bắc |
| NM2 | Nước mặt tại khe nước tự nhiên cách khu vực “Trang trại trồng và phát triển vùng nguyên liệu Tràm Năm Gân - Triệu Phong” khoảng 50m về Đông |

- Dữ liệu hiện trạng môi trường nước mặt thể hiện ở bảng sau:

Dữ liệu hiện trạng môi trường nước mặt

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả quan trắc |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/BTNMT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đợt 1 |  | Đợt 2 |  | Đợt 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | NM1 | NM2 | NM1 | NM2 | NM1 | NM2 | Sức khỏe con người | Sông, suối, kênh, mương, khe, rạch | Hồ, ao, đầm |
| 1 | pH | - | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 7,2 | 7,1 | - | 6,0 - 8,5 | 6,0-8,5 |
| 2 | DO | mg/L | 6,4 | 7,0 | 6,5 | 6,7 | 6,4 | 6,8 | - | ≥ 5,0 | ≥ 5,0 |
| 3 | TSS | mg/L | 3,4 | 7,8 | 7,8 | 15 | KPH | 9,4 | - | ≤ 100 | ≤ 15 |
| 4 | BOD5 | mg/L | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 1,9 | - | ≤ 6 | ≤ 6 |
| 5 | COD | mg/L | 5 | 11 | 7 | 10 | 6 | 9 | - | ≤ 15 | ≤ 15 |
| 6 | Amoni | mg/L | 0,16 | 0,09 | 0,19 | 0,13 | 0,10 | 0,17 | 0,3 | - | - |
| 7 | Nitrat | mg/L | 0,17 | 0,23 | 0,24 | 0,14 | 0,19 | 0,21 | - | - | - |
| 8 | Coliform | MPN/ 100ml | 210 | 460 | 120 | 95 | 240 | 390 | - | ≤ 5.000 | ≤ 5.000 |

Ghi chú:

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

- KPH: Không phát hiện.

- KPH: Không phát hiện. (*): Giới hạn phép hiện (LOD).

Nhận xét: Kết quả trên cho thấy, tất cả các thông số quan trắc chất lượng nước mặt đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08:2023/BTNMT.

Môi trường nước dưới đất

- Vị trí lấy mẫu nước dưới đất được thể hiện ở bảng sau:

Vị trí lấy mẫu nước dưới đất

| Ký hiệu | Mô tả vị trí |
| --- | --- |
| NN1 | Tại hộ gia đình bà Phan Thị Huệ, thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch |
| NN2 | Tại hộ gia đình ông Lê Viết Trường, thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch |
| N5 | Giếng khoan hộ Lê Vĩnh Ánh, làng sinh thái Vân Tường, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phòng |

- Dữ liệu hiện trạng chất lượng nước dưới đất thể hiện ở bảng sau:

Dữ liệu hiện trạng chất lượng nước dưới đất

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả quan trắc |  |  |  |  |  |  | QCVN 09:2023/BTNMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đợt 1 |  | Đợt 2 |  | Đợt 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | NN1 | NN2 | NN1 | NN2 | NN1 | NN2 | NN5 | Thông số cơ bản | Thông số ảnh hưởng SKCN |
| 1 | pH | - | 7,3 | 7,5 | 7,0 | 7,4 | 7,1 | 7,5 | 8,5 | 5,8 - 8,5 | - |
| 2 | TDS | mg/L | 210 | 142 | 239 | 170 | 205 | 153 | 152 | 1.500 | - |
| 3 | Độ cứng | mgCaCO3/L | 106 | 68 | 112 | 72 | 110 | 73 | 107 | 500 | - |
| 4 | NH4 -N | mg/L | KPH | KPH | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 1 | - |
| 5 | NO3 -N | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,08 | 15 | - |
| 6 | Sunphat | mg/L | 12 | KPH | 16 | KPH | 15 | KPH | KPH | - | 400 |
| 7 | Coliform | MPN/100ml | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 3 | - |
| 8 | E.coli | MPN/100ml | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | - | - | KPH |

Ghi chú:

- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

- (-): Không quy định;

- KPH: Không phát hiện. (*): Giới hạn phép hiện (LOD).

Nhận xét: Kết quả bảng trên cho thấy, tất cả các thông số quan trắc chất lượng nước dưới đất đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT.

#### Hiện trạng các thành phần môi trường không khí, nước

Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực Dự án, Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị tiến hành khảo sát, lấy mẫu trong phạm vi Dự án và khu vực lân cận vào ngày 19/01/2024 cho kết quả như sau:

- Hiện trạng môi trường không khí và tiếng ồn

- Vị trí lấy mẫu như sau:

Mô tả vị trí lấy mẫu không khí và tiếng ồn

| Ký hiệu | Vị trí | Tọa độ VN2000 KTT 106º15’, múi chiếu 3º |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (m) | Y (m) |
| KK1 | Tại đường Trung tâm trục dọc KKT Đông Nam Quảng Trị, đoạn qua khu vực dự án “Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời” | 1863095 | 605365 |
| KK2 | Tại đường Trung tâm trục dọc KKT Đông Nam Quảng Trị, đoạn giao với đường vào thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 1862833 | 605698 |
| KK3 | Tại đường Trung tâm trục dọc KKT Đông Nam Quảng Trị, đoạn giao với đường vào thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 1864004 | 604427 |
| KK4 | Tại đường liên xã Triệu Vân - Triệu Trạch, cách khu vực Dự án “Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời” khoảng 200m về phía Nam | 1862631 | 605272 |

- Hiện trạng không khí và tiếng ồn thể hiện ở bảng sau:

Hiện trạng môi trường không khí và tiếng ồn

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả quan trắc |  |  |  | QCVN 05:2023/BTNMT (TB 1h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 |  |
|  | Nhiệt độ | 0C | 17,4 | 18,2 | 19,5 | 20,0 | - |
|  | Độ ẩm | % | 82 | 80 | 76 | 72 | - |
|  | Tốc độ gió | m/s | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | - |
|  | Độ ồn | dBA | 65,3 | 65,6 | 64,6 | 64,9 | 70(1) |
|  | Độ rung | dB | 49 | 49 | 53 | 54 | 75(2) |
|  | Bụi | μg/m3 | 202 | 214 | 208 | 220 | 300 |
|  | NO2 | μg/m3 | 20 | 21 | 16 | 15 | 200 |
|  | SO2 | μg/m3 | 29 | 23 | 24 | 23 | 350 |
|  | CO | μg/m3 | KPH | KPH | KPH | KPH | 30.000 |

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- (1): QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

- (2): QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung.

- (-): Quy chuẩn không quy định.

- Phương pháp phân tích và đo đạc được thể hiện trong phiếu kết quả thử nghiệm phần phụ lục.

Nhận xét: Kết quả bảng trên cho thấy, tất cả các thông số quan trắc đánh giá hiện trạng chất lượng không khí và tiếng ồn tại các thời điểm khảo sát đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.

Hiện trạng môi trường nước mặt

- Vị trí lấy mẫu nước mặt được thể hiện ở bảng sau:

Mô tả vị trí lấy mẫu nước mặt

| Ký hiệu | Mô tả vị trí | Tọa độ VN2000 KTT 106º15’, múi chiếu 3º |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (m) | Y (m) |
| NM1 | Tại khe thoát nước của khu vực, cách khu vực Dự án "Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời" khoảng 350m về phía Đông Nam | 1862793 | 605654 |
| NM2 | Tại khe thoát nước của khu vực, cách khu vực Dự án "Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời" khoảng 120m về phía Đông Bắc | 1863138 | 605400 |
| NM3 | Tại khe thoát nước của khu vực, cách khu vực Dự án "Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời" khoảng 250m về phía Tây Bắc | 1863387 | 604992 |

- Hiện trạng môi trường nước mặt thể hiện ở bảng sau:

Hiện trạng môi trường nước mặt

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả quan trắc |  |  | QCVN 08:2023/BTNMT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NM1 | NM2 | NM1 | Sức khỏe con người | Sông, suối, kênh, mương, khe, rạch | Hồ, ao, đầm |
|  | pH | - | 6,9 | 6,6 | 6,7 | - | 6,5 - 8,5 | 6,0-8,5 |
|  | DO | mg/L | 6,3 | 6,4 | 6,3 | - | ≥ 6,0 | ≥ 5,0 |
|  | TSS | mg/L | 5,8 | 6,6 | 6,2 | - | ≤ 25 | ≤ 15 |
|  | BOD5 | mg/L | 1,9 | 1,8 | 1,6 | - | ≤ 4 | ≤ 6 |
|  | COD | mg/L | 7 | 9 | 6 | - | ≤ 10 | ≤ 15 |
|  | Amoni | mg/L | KPH | KPH | KPH | 0,3 | - | - |
|  | Nitrat | mg/L | 0,23 | 0,35 | 0,25 | - | - | - |
|  | Phosphat | mg/L | KPH | KPH | KPH | - | - | - |
|  | Fe | mg/L | 0,20 | 0,28 | 0,16 | 0,5 | - | - |
|  | Mn | mg/L | KPH | KPH | KPH | 0,1 | - | - |
|  | Cu | mg/L | KPH | KPH | KPH | 0,1 | - | - |
|  | Zn | mg/L | KPH | KPH | KPH | 0,5 | - | - |
|  | Cd | mg/L | KPH | KPH | KPH | 0,005 | - | - |
|  | Pb | mg/L | KPH | KPH | KPH | 0,02 | - | - |
|  | As | mg/L | KPH | KPH | KPH | 0,01 | - | - |
|  | Hg | mg/L | KPH | KPH | KPH | 0,001 | - | - |
|  | Coliform | MPN/ 100ml | 831 | 945 | 782 | - | ≤ 1.000 | ≤ 5.000 |

Ghi chú:

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

- KPH: Không phát hiện.

- KPH: Không phát hiện. (*): Giới hạn phép hiện (LOD).

Nhận xét: Kết quả bảng trên cho thấy, tất cả các thông số quan trắc đánh giá chất lượng nước mặt tại các thủy vực lân cận Dự án tại thời điểm khảo sát đều nằm trong giới hạn cho phép Mức B của QCVN 08:2023/BTNMT.

Hiện trạng môi trường nước dưới đất

- Vị trí lấy mẫu nước dưới đất được thể hiện ở bảng sau:

Mô tả vị trí lấy mẫu nước dưới đất

| Ký hiệu | Mô tả vị trí | Tọa độ VN2000, KTT 106º15’, múi chiếu 3º |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (m) | Y (m) |
| NN1 | Tại hộ gia đình bà Lê Thị Thiếp thuộc thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 1862836 | 605735 |
| NN2 | Tại hộ gia đình bà Phan Thị Gái thuộc thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 1864015 | 604463 |

- Hiện trạng môi trường nước dưới đất thể hiện ở bảng sau:

Hiện trạng môi trường nước dưới đất

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm |  | QCVN 09:2023/BTNMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NN1 | NN2 | Thông số cơ bản | Thông số ảnh hưởng SKCN |
|  | pH | - | 6,4 | 6,6 | 5,8 - 8,5 | - |
|  | TDS | mg/L | 158 | 171 | 1.500 | - |
|  | Độ cứng | mgCaCO3/L | 45 | 50 | 500 | - |
|  | Amoni | mg/L | KPH | KPH | 1 | - |
|  | Nitrit | mg/L | KPH | KPH | - | 1 |
|  | Nitrat | mg/L | 0,04 | 0,04 | 15 | - |
|  | Phosphat | mg/L | KPH | KPH | - | - |
|  | Sunfat | mg/L | KPH | KPH | - | 400 |
|  | Fe | mg/L | 0,094 | 0,038 | - | 5 |
|  | Zn | mg/L | KPH | KPH | - | 3 |
|  | As | mg/L | KPH | KPH | 0,05 | - |
|  | Hg | mg/L | KPH | KPH | - | 0,001 |
|  | Coliform | MPN/100ml | KPH | KPH | 3 | - |
|  | E.coli | MPN/100ml | KPH | KPH | - | KPH |

Ghi chú:

- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

- (-): Quy chuẩn không quy định.

- Phương pháp phân tích và đo đạc được thể hiện trong phiếu kết quả thử nghiệm phần phụ lục.

Nhận xét: Kết quả trên cho thấy, tất cả các thông số quan trắc đánh giá chất lượng nước dưới đất tại khu vực Dự án đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09:2023/BTNMT.

### Hiện trạng đa dạng sinh học [3]

Năm 2005, UBND tỉnh Quảng Trị đã có đề án và tiến hành thành lập mới mới 3 Ban quản lý rừng phòng hộ: Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải quản lý rừng phòng hộ 2 bên lưu vực sông Bến Hải thuộc địa bàn 2 huyện Vĩnh Linh và Gio Linh; Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn quản lý rừng phòng hộ 2 bên lưu vực hạ nguồn sông Thạch Hãn, phòng hộ cho Đập Trấm, thuộc địa bàn 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng và Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng hóa - Đakrông quản lý rưng phòng hộ hồ Rào Quán và Thượng nguồn sông Thạch Hãn, thuộc địa bàn 2 huyện Đakrông và Hướng Hóa (cũ). Các Ban quản lý rừng phòng hộ đã quản lý, bảo vệ phần lớn diện tích rừng phòng hộ (46.401 ha, chiếm 46,6%) trên địa bàn tỉnh. Đối với diện tích rừng phòng hộ còn lại phần lớn do UBND cấp xã quản lý (40.206 ha), diện tích đã giao cho các đơn vị lâm nghiệp (Công ty lâm nghiệp) quản lý 4.642 ha, lực lượng vũ trang 3.435 ha, BQL rừng đặc dụng 431 ha, cộng đồng dân cư/hộ gia đình 4.395 ha. Công tác quản lý 3 loại rừng được các cấp chính quyền, các chức năng cũng như toàn dân quản lý ngày càng đạt được những kết tốt.

Năm 2006, diện tích có rừng phòng hộ của toàn tỉnh 61.901 ha (rừng tự nhiên: 45.885 ha, rừng trồng: 16.016 ha). Thông qua các chương trình, dự án lâm nghiệp các Ban quản lý rừng phòng hộ cũng như các địa phương, đơn vị lâm nghiệp đã bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng phòng hộ hiện có, thực hiện các giải pháp lâm sinh nhằm khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên, nâng cấp rừng trồng và trồng mới rừng phòng hộ trên diện tích đất trống. Chính vì vậy diện tích rừng phòng hộ ngày càng được nâng cao cả về diện tích có rừng và chất lượng rừng. Năm 2023, diện tích có rừng phòng hộ của tỉnh Quảng Trị là 64.970,02 ha (Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Công bố hiện trạng rừng năm 2023 của tỉnh Quảng Trị).

Các Chương trình, dự án PAM, 327, 773, 661 và Chương trình Bảo vệ và phát triển rừng đầu tư trồng rừng phòng hộ vung cát ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trước đây chủ yếu bố trí trồng Keo lá tràm, trong thời gian này diện tích rừng trồng trong khu vực này tăng nhanh, phần lớn diện tích đất vùng cát đã được đầu tư trồng rừng. Keo lá tràm có khả năng sinh trưởng phát triển trên điều kiện lập địa và khí hậu của khu vực này. Keo lưỡi liềm lúc bấy giờ chưa được chọn để đưa vào trồng rừng phòng hộ vùng cát, song có nhiều hộ gia đình tự mua giống trồng phân tán quanh khu dân cư, đê đập. Keo lưỡi liềm hiện nay vẫn sinh trưởng và phát triển tốt, cây có khả năng phát triển trên điều kiện lập địa, khí hậu vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị.

Tổng diện tích của Dự án là 7,4725 ha, hiện trạng là rừng trồng quy hoạch rừng phòng hộ. Rừng trồng thuần loài loài Keo lá tràm bằng nguồn vốn Ngân sách hiện do UBND xã Nam Cửa Việt quản lý. Rừng có các chỉ tiêu lâm học cụ thể như sau:

+ Rừng trồng Keo lá tràm trồng năm 2001 bằng nguồn vốn dự án Na Uy : 2,9508 ha, mật độ hiện còn bình quân 1.213 cây/ha, đường kính bình quân 6,6 cm, chiều cao bình quân 4,7 m, trữ lượng bình quân 18,110 m3/ha.

+ Rừng trồng Keo lá tràm trồng năm 2004 bằng nguồn vốn dự án 661: 4,5217 ha, mật độ hiện còn bình quân 1.433 cây/ha, đường kính bình quân 5,7 cm, chiều cao bình quân 3,8 m, trữ lượng bình quân 16,342 m3/ha.

Mặc dù diện tích rừng trong khu vực Dự án chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với tổng diện tích rừng phòng hộ của tỉnh Quảng Trị, nhưng việc thay thế rừng phòng hộ để thực hiện Dự án sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và hệ sinh thái. Vì vậy, cần có các biện pháp giảm thiểu và khắc phục kịp thời để bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sống của cộng đồng.

## Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

###### Nhận dạng các đối tượng bị tác động

Dự án nằm trong quy hoạch KCN Đa ngành Triệu Trạch thuộc KKT Đông Nam Quảng Trị do đó tại khu vực Dự án không có các yếu tố nhạy cảm như: khu dân cư tập trung, nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, di dân, tái định cư... Các đối tượng có thể bị tác động bởi hoạt động của Dự án như sau:

- Đối tượng khách quan:

+ Ô nhiễm môi trường đất: Mật độ xây dựng khá dày đặc, bê tông hóa gây ảnh hưởng đến sự sống của các vi sinh vật sống trong đất, hạn chế khả năng thấm nước mưa, về lâu dài ảnh hưởng đến nguồn nước dưới đất tại khu vực thực hiện Dự án.

+ Ô nhiễm môi trường không khí: Môi trường không khí không được xử lý triệt để sẽ làm ảnh hưởng đến công nhân làm việc trong nhà máy và khu vực lân cận.

+ Ô nhiễm môi trường nước: Nếu hệ thống xử lý nước thải không mang lại hiệu quả cao có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn tiếp nhận là khe thoát nước mặt nằm về phía Đông Nam của Nhà máy.

+ Đường giao thông: Tuyến đường vận chuyển chính là Đường trung tâm trục dọc KKT Đông Nam Quảng Trị. Giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn hoạt động làm tăng mật độ phương tiện giao thông sẽ làm phát sinh bụi, khí thải gây ảnh hưởng đến người dân tham gia giao thông và người dân hai bên tuyến đường vận chuyển.

+ Khu dân cư: Vị trí thực hiện Dự án nằm khá xa khu dân cư tập trung, tuy nhiên trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công xây dựng sẽ có nguy cơ gây ảnh hưởng đến các hộ dân sống dọc tuyến trung tâm trục dọc KTT Đông Nam Quảng Trị thuộc thôn 6, 7 của xã Triệu Vân (cũ).

- Đối tượng chủ quan: Công nhân viên trực tiếp làm việc, vận hành hoạt động sản xuất.

###### Các yếu tố nhạy cảm về môi trường:

Dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng 74.725m² (7,47ha) rừng phòng hộ thuộc yếu tố nhạy cảm môi trường quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 25 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

## Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án

Để đánh giá tính phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án, Chủ dự án đã xét đến các khía cạnh phù hợp về điều kiện tự nhiên, KT-XH, môi trường như sau:

###### Ưu điểm

- Về điều kiện tự nhiên: Dự án nằm trong KCN đa ngành Triệu Trạch thuộc KKT Đông Nam Quảng Trị, có điều kiện tự nhiên thuận lợi với đất đai bằng phẳng và khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm. Vị trí này cũng gần với Đường trung tâm trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam, giúp thuận lợi cho việc thi công xây dựng và hoạt động của dự án.

- Về điều kiện kinh tế - xã hội: Dự án được thực hiện tại KKT Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư (địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn); huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư (địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn) theo quy định tại Mục 25 và 55 - Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Về mặt môi trường: Dự án được quy hoạch nằm trong KCN đa ngành Triệu Trạch, phù hợp với phân khu chức năng của KKT Đông Nam Quảng Trị, khu vực Dự án chủ yếu là rừng phòng hộ và nằm cách khá xa khu dân cư… nên các vấn đề môi trường hoàn toàn có thể áp dụng các biện pháp giảm thiểu. Các tác động đến môi trường của dự án hoàn toàn có thể khắc phục bằng các biện pháp thông thường kết hợp với các giải pháp công nghệ. Chất lượng môi trường nền khu vực thực hiện dự án tại các thời điểm khảo sát và lấy mẫu nhìn chung thích hợp với việc triển khai dự án.

- Dự án chỉ thực hiện san gạt tạo nền, đóng cọc trong phạm vi dự án, không làm thất thoát khoáng sản cát trắng ra khỏi phạm vi dự án. Đồng thời, có phương án bảo vệ khoáng sản dự trữ, do đó không làm thay đổi về tài nguyên và chất lượng khoáng sản cát trắng thuộc đối tượng dự trữ.

###### Nhược điểm

- Toàn bộ diện tích Dự án là rừng phòng hộ do UBND xã Nam Cửa Việt quản lý chưa được GPMB, do đó Chủ dự án phải đầu tư kinh phí để chuyển đổi mục đích sử dụng cũng như thực hiện trồng rừng thay thế theo quy định.

- KCN đa ngành Triệu Trạch chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật như cấp, thoát nước và đường giao thông, điều này sẽ gây khó khăn trong việc vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm, cũng như ảnh hưởng đến việc cấp nước cho hoạt động thi công xây dựng, hoạt động vận hành và việc đấu nối thoát nước cho nhà máy sau này.

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

## Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng

### Đánh giá, dự báo các tác động

Các nguồn gây tác động, đối tượng, phạm vi tác động đến môi trường trong giai
đoạn thi công được tóm tắt theo bảng sau:

Các tác động trong giai đoạn thi công

| TT | Hoạt động tạo nguồn | Các loại chất thải/ yếu tố gây tác động | Thời gian | Không gian | Mức độ tác động |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nguồn tác động liên quan đến chất thải |  |  |  |  |
| 1 | Bụi, khí thải |  |  |  |  |
| - | Phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu | Bụi TSP, khí thải (CO, CO2, NOx, VOC, SO2,…) | Trong thời gian thi công xây dựng | - Tại nhà máy và khu vực lân cận; - Công nhân làm việc tại nhà máy | - Mức độ thấp. - Tác động ngắn hạn. |
| - | Phát sinh từ quá trình sơn | Khí thải (VOCs) |  |  |  |
| - | Phát sinh từ quá trình hàn | Khí thải (CO, NOx,...) |  |  |  |
| - | Phát sinh từ khu vực lưu giữ chất thải, khu vệ sinh | Khí thải (NH4+, NH3, H2S,…) |  |  |  |
| 2 | Nước thải |  |  |  |  |
| - | Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân | COD, BOD, NH4+, TN, TP, Coliform,.. | Trong thời gian thi công xây dựng | - Nguồn tiếp nhận | - Mức độ thấp; - Tác động ngắn hạn. |
| - | Nước mưa chảy tràn | Đất, cát,… |  |  |  |
| 3 | Chất thải rắn |  |  |  |  |
| - | Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân | Thức ăn thừa, vỏ hộp, nilon… | Trong thời gian thi công xây dựng | - Công nhân làm việc; - Môi trường không khí, đất, nước. | - Mức độ thấp; - Tác động ngắn hạn. |
| - | Chất thải rắn xây dựng | Vụn panel, bao bì,… |  |  |  |
| - | Chất thải nguy hại | Đầu que hàn, sơ thải, thùng chứa sơn thải… |  |  |  |
| II | Nguồn tác động không liên quan đến chất thải |  |  |  |  |
| 1 | Tiếng ồn, độ rung |  |  |  |  |
| - | Phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên liệu, thiết bị |  | Trong thời gian thi công xây dựng | - Công nhân lao động; - Môi trường không khí; - Cơ sở hạ tầng. | - Mức độ thấp; - Tác động ngắn hạn. |
| 2 | Tác động của việc GPMB, chiếm dụng đất, di dân, tái định cư |  |  |  |  |
| - | Tác động khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án |  | Trước và sau khi thi công | Môi trường trong và ngoài khu vực Dự án | - Mức độ trung bình - Tác động lâu dài |
| - | Đánh giá tác động do cát lấp, cát bay |  |  |  |  |
| - | Tác động đến vấn đề giảm phát thải khí CO2 khi thực hiện Dự án |  |  |  |  |
| 3 | Các tác động khác |  |  |  |  |
| - | Tai nạn lao động |  | Trong thời gian thi công xây dựng | - Công nhân lao động; - Khu vực lân cận. | - |
| - | Tai nạn giao thông |  |  |  |  |

#### Các tác động môi trường liên quan đến chất thải

- Tác động do bụi, khí thải

###### Bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển

Quá trình thi công xây dựng sẽ có nhiều phương tiện tham gia vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc, các phương tiện này khi hoạt động sẽ phát sinh nguồn ô nhiễm môi trường không khí như bụi, CO, NO2, HC trên tuyến đường vận chuyển và trong công trường thi công xây dựng.

Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vận tốc xe chạy, phân khối động cơ, chất lượng động cơ, nhiên liệu tiêu thụ, quãng đường đi. Theo QCVN 86:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, giá trị giới hạn khí thải của động cơ xe ô tô chạy bằng dầu diezel như sau:

Giá trị giới hạn khí thải của động cơ xe chạy bằng dầu diezel

| Loại phương tiện | Giá trị giới hạn khí thải (g/km) (QCVN 86:2015/BGTVT) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | HC | NOx | Bụi (PM) |
| Xe tải, trong tải 2,5T-12T | 0,74 | 0,07 | 0,39 | 0,06 |

Trong đó: HC: Hydro cacbon, đối với xe chạy dầu diezel có công thức là C1H1,86.

- Từ khối lượng vận chuyển tính được lượt xe vận chuyển hàng ngày như sau:

Số lượt xe cần thiết để vận chuyển vật liệu xây dựng

| TT | Thông số | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối lượng vận chuyển | tấn | 223.770 |
| 2 | Số chuyến (xe 12T vận chuyển) | chuyến | 18.648 |
| 3 | Số lượt xe vận chuyển (02 lượt đi và về) | lượt | 37.295 |
| 4 | Trung bình lượt xe hàng ngày | lượt xe/ngày | 96 |
| 5 | Trung bình lươt xe giờ | lượt xe/giờ | 12 |

Ghi chú: Thời gian thi công 13 tháng

Dựa vào giá trị giới hạn khí thải động cơ theo QCVN 86:2015/BGTVT, ước tính được tải lượng tối đa ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển như sau:

Tải lượng ô nhiễm của từng phương tiện trên đơn vị thời gian

| Thông số ô nhiễm | Giá trị giới hạn khí thải (g/km) | Số lượt xe (xe/giờ) | Tải lượng ô nhiễm (mg/m.s) |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 0,74 | 34 | 0,00885 |
| HC | 0,07 | 34 | 0,00084 |
| NOx | 0,39 | 34 | 0,00466 |
| Bụi (PM) | 0,06 | 34 | 0,00072 |

Để xác định nồng độ phát thải các chất ô nhiễm của động cơ xe vận chuyển, có thể áp dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm. Sử dụng công thức Sutton [4] để xác định nồng độ ô nhiễm như sau:

C(x) = 0,8.E (3.1)

Trong đó:

+ C(x): Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại độ cao z so với mặt đất, cách đường giao thông x mét (mg/m3).

+ E: Tải lượng nguồn thải (mg/m.s).

+ z: Độ cao tại điểm tính toán, tính ở độ cao 1,5m.

+: Hệ số khuếch tán theo phương z (m), là hàm số của khoảng cách x theo phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, , với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực).

+ u: Tốc độ gió trung bình so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi, tốc độ gió trung bình là 2,4m/s.

+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy mặt đường bằng mặt đất, h =0m).

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi.

Thay các giá trị vào công thức (3.1), nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau:

Nồng độ khí thải do phương tiện vận chuyển

| TT | Khoảng cách x(m) | σz | Nồng độ (mg/m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CCO | CHC | CNox | Bụi |
| 1 | 1 | 0,53 | 0,610525 | 0,057752 | 0,321763 | 0,0495020 |
| 2 | 2 | 0,88 | 0,028764 | 0,002721 | 0,015159 | 0,0023322 |
| 3 | 5 | 1,72 | 0,005035 | 0,000476 | 0,002654 | 0,0004083 |
| 4 | 10 | 2,85 | 0,002381 | 0,000225 | 0,001255 | 0,0001930 |
| 5 | 30 | 6,35 | 0,000955 | 0,000090 | 0,000504 | 0,0000775 |
| 6 | 50 | 9,22 | 0,000648 | 0,000061 | 0,000342 | 0,0000526 |
| QCVN 05:2023/BTNMT (TB 1h) |  |  | 30 | 0,2 | - | 0,3 |

Đánh giá tác động: Lượng khí thải do phương tiện vận chuyển phát sinh có nồng độ không lớn. Khí thải từ phương tiện giao thông là nguồn thải không cố định và mang tính bất khả kháng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công, người dân sinh sống dọc tuyến đường Trung tâm trục dọc KKT Đông Nam.

###### Bụi do vật liệu rơi vãi và bụi cuốn lên từ mặt đường

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sẽ làm phát sinh bụi từ các vật liệu rời rơi vãi và bụi cuốn theo xe từ mặt đường, trong đó đặc biệt là lượng bụi cuốn theo xe từ mặt đường. Tải lượng bụi phát sinh phụ thuộc rất lớn đến chất lượng mặt đường và loại vật liệu chuyên chở. Qua quá trình khảo sát cho thấy, các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu đã được bê tông hóa có chất lượng mặt đường rất tốt, tuy nhiên đoạn từ đường Trung tâm trục dọc KKT Đông Nam vào khu vực Dự án dài khoảng 200m là đường đất, do đó lượng bụi phát sinh trên đoạn đường này sẽ cao hơn so với các khu vực khác. Để đánh giá tải lượng bụi phát sinh do quá trình vận chuyển chạy trên đường đất, báo cáo áp dụng công thức tính toán như sau [5]:

E = ,kg/(xe.km) (3.2)

Trong đó:

+ E - Lượng phát thải bụi, kg bụi/(xe.km)

+ k - Hệ số để kể đến kích thước bụi, (k=0,8 cho bụi có kích thước nhỏ hơn 30 micron)

+ s - Hệ số để kể đến loại mặt đường (đường đất s=5,7)

+ S -Tốc độ trung bình của xe tải (S=30 km/h)

+ W - Tải trọng của xe, (12 tấn)

+ w - Số lốp xe của ôtô (10 lốp)

+ p - Số ngày mưa trung bình trong năm (154 ngày)

Thay số liệu vào công thức (3.2) ta có E = 1,05 kg/xe/km. Giả thiết quãng đường vận chuyển trung bình trên tuyến đường đất vào dự án là 0,2 km, ước tính lượng bụi phát sinh trên đoạn đường vận chuyển này là:

Lượng bụi phát sinh từ lốp xe trên đơn vị thời gian

| TT | Thông số | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quãng đường vận chuyển | 0,2 km |
| 2 | Lượt xe | 12 xe/giờ |
| 3 | Lượng phát thải bụi | 1,05 kg/xe/giờ |
| 4 | Tải lượng bụi phát sinh từ lốp xe trên đơn vị thời gian | 0,70 mg/m.s |

Để xác định nồng độ phát thải bụi từ lốp xe ma sát với mặt đường, có thể áp dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ bụi. Thay các giá trị vào công thức (3.1), nồng độ bụi ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau:

Nồng độ bụi lốp xe ma sát với mặt đường từ phương tiện vận chuyển

| TT | Khoảng cách x(m) | z | Nồng độ (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,53 | 5,19 |
| 2 | 2 | 0,88 | 1,01 |
| 3 | 3 | 1,18 | 0,56 |
| 4 | 4 | 1,46 | 0,40 |
| 5 | 5 | 1,72 | 0,32 |
| 6 | 10 | 2,85 | 0,17 |
| 7 | 20 | 4,72 | 0,10 |
| QCVN 05:2023/BTNMT (Trung bình 1h) |  |  | 0,3 |

Đánh giá tác động: Qua số liệu tính toán tại bảng trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh do lốp xe ma sát với mặt đường ở khoảng cách ≤5m sẽ vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. Bụi mịn từ lốp xe không chỉ ảnh hưởng đến người tham gia giao thông mà còn xâm nhập sâu vào rừng phòng hộ, gây ra các vấn đề về hô hấp cho thực vật, làm giảm khả năng quang hợp của cây. Bụi lắng xuống đất rừng, thay đổi thành phần đất, ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng của cây, gây xói mòn đất.

###### Bụi thi công đắp đất

Tổng khối lượng đất đào đắp 143.180 m³, tương đương với 186.134 tấn (tỷ trọng đất san lấp là 1,3 tấn/m3). Với hệ số trung bình phát tán bụi tại công trường là 0,0075 kg/tấn vật liệu [6]. Ước tính nồng độ bụi trung bình như sau:

Nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đắp san nền

| TT | Thông số | Đơn vị | Tính toán | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối lượng đất đắp (m) | tấn |  | 186.134 |
| 2 | Tải lượng bụi (M) | kg | mx0,0075 | 1.396 |
| 3 | Diện tích Dự án (S) | m2 | S | 74.725 |
| 4 | Thể tích tác động trên mặt bằng Dự án (V) | m3 | SxH | 747.250 |
| 5 | Nồng độ bụi trung bình (trong 1 giờ) | mg/m3 | M/t/V | 6,92 |
|  | QCVN 05:2023/BTNMT | mg/m3 |  | 0,3 |

Ghi chú:

- H là chiều cao các thông số khí tượng (chọn 10m)

- t là thời gian thi công đắp đất (03 tháng, ngày làm 8 tiếng).

Đánh giá tác động: So sánh với QCVN 05:2023/BTNMT thì nồng độ bụi từ hoạt động đắp, san ủi mặt bằng tại khu vực Dự án vượt giới hạn cho phép. Nồng độ bụi cao sẽ tác động trực tiếp đến 50 CBCNV làm việc tại công trường, việc thường xuyên tiếp xúc với môi trường có nồng độ bụi cao có thể gây ra các bệnh về mắt, bệnh ngoài da và bệnh về đường hô hấp.

###### Khí thải phát sinh từ quá trình hàn

Trong quá trình hàn các kết cấu thép tại khu vực xây dựng nhà xưởng, nhà làm việc… sẽ phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, nồng độ các chất độc hại phát sinh từ quá trình hàn như sau:

Nồng độ các chất độc hại phát sinh từ quá trình hàn

| Chất ô nhiễm | Đường kính que hàn (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,25 | 4 | 5 | 6 |
| Khói hàn (có chứa các chất ô nhiễm khác) (mg/1 que hàn) | 285 | 508 | 706 | 1.100 | 1.587 |
| CO (mg/1 que hàn) | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| NOx (mg/1 que hàn) | 12 | 20 | 30 | 45 | 70 |

Theo quy mô xây dựng của Dự án, khối lượng kết cấu thép cần hàn chiếm khoảng 1% khối lượng xây dựng: 500 tấn × 1% = 5 tấn.

Khối lượng que hàn sử dụng được tính theo định mức 7,5 kg que hàn (loại đường kính 4mm) cho 1 tấn thép (theo công văn 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng).

Khối lượng que hàn sử dụng cho dự án là: 5 tấn × 7,5 = 37,5 kg que hàn tương đương 525 que (14 que hàn = 1kg). Như vậy lượng khí thải phát sinh từ công đoạn hàn các kết cấu thép của công trình được tính toán như sau.

Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn kết cấu thép của công trình

| TT | Chất ô nhiễm | Lượng phát thải của que hàn có D = 4 mm (kg/que) | Tổng số que hàn (que) | Tổng lượng phát thải (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E = C x D |
| 1 | Khói hàn | 706.10-6 | 525 | 0,371 |
| 2 | CO | 25.10-6 | 525 | 0,013 |
| 3 | NOx | 30.10-6 | 525 | 0,016 |
| Tổng |  |  |  | 0,400 |

Đánh giá tác động: Như vậy, tải lượng khí thải từ công đoạn hàn phát sinh trung bình 0,4 kg. Trong giai đoạn xây dựng, công tác hàn các kết cấu thép vào khoảng 2 tháng (tương đương khoảng 60 ngày), do đó, tải lượng khói hàn phát sinh trung bình khoảng 0,5 g/h (1 ngày làm việc là 8h). Lượng khí thải từ hoạt động hàn các kết cấu thép không lớn, chủ yếu tập trung tại giai đoạn, gia công các vì kèo thép. Tuy nhiên, nếu công nhân khi thi công các hạng mục không được trang bị các thiết bị bảo hộ như kín hàn, khẩu trang, bao tay thì sẽ rất dễ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ.

###### Hơi sơn, dung môi trong giai đoạn hoàn thiện

Hơi dung môi, sơn với thành phần chủ yếu là các hydrocacbon bay hơi, toluen, xylen, benzen,… đây là các chất độc hại với cơ thể con người. Khi tiếp xúc với môi trường có hơi dung môi ở nồng độ cao có thể gây buồn nôn, ngạt thở dẫn đến ngất. Tiếp xúc với da, các dung môi này gây dị ứng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính an toàn trong lao động, lượng sơn và dung môi sẽ không tập trung toàn bộ trên công trường tại một thời điểm mà sẽ được vận chuyển đến công trường theo nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, các thùng chứa nhiên liệu, sơn khi lưu chứa đều đựng trong các thùng chứa đúng quy cách, không để xảy ra hiện tượng rò rỉ, bay hơi do đó nồng độ các hơi dung môi phát sinh là rất thấp. Hơi dung môi phát sinh trong xây dựng hoàn thiện công trình chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân.

Tác động do nước thải

###### Nước thải xây dựng

Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu từ các hoạt động trộn bê tông, rửa nguyên vật liệu, rửa máy móc, thiết bị và phương tiện giao thông, tưới bảo dưỡng công trình,… Thành phần nước thải này chứa đất đá, các chất lơ lửng, các chất vô cơ, dầu mỡ,... Tải lượng nước thải phát sinh do hoạt động xây dựng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: phương pháp thi công, khối lượng thi công, ý thức tiết kiệm nước của công nhân,…

Nước thải của quá trình thi công xây dựng phát sinh trong công đoạn xây trát (trộn vữa, nhúng gạch ướt, tưới tường,…), đổ bê tông (rửa đá, sỏi cát, trộn và bảo dưỡng bê tông,…), rửa dụng cụ, thiết bị xây dựng,… Loại nước thải này có mức độ ô nhiễm thấp, phát sinh không thường xuyên và chỉ xảy ra trên công trường trong giai đoạn xây dựng.

###### Nước thải sinh hoạt

- Phát sinh từ hoạt động vệ sinh, tắm giặt của 50 công nhân thi công trên công trường.

- Thành phần của nước thải: Chủ yếu chứa các chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ và các vi sinh vật.

- Tải lượng nước thải sinh hoạt phát sinh: Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt của công nhân với tiêu chuẩn cấp nước 100 lít/người/ng.đ (theo TCVN 13606:2023). Với khoảng 50 người có mặt trên công trường tương đương với lượng nước sử dụng là 5 m3/ngày.đêm, lấy hệ số nước thải bằng 100% tổng lượng nước cấp, từ đó tổng lượng nước thải sinh hoạt là 5 m3/ngày.đêm.

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (khi chưa xử lý) được thể hiện qua bảng sau:

Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| TT | Thông số ô nhiễm | Hệ số tính theo đầu người (g/người/ng.đ) | Số người dùng (người) | Tải lượng (g/ng.đ) | Lượng nước thải (m³/ng.đ) | Nồng độ (mg/l) | QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 60÷65 | 50 | 3.000-3.250 | 5 | 600-650 | 100 |
| 2 | BOD5 của nước thải đã lắng | 30÷35 | 50 | 1.500-1.750 | 5 | 300-350 | 50 |
| 3 | BOD5 của nước chưa lắng | 55÷60 | 50 | 2.750-3.000 | 5 | 550-600 | 50 |
| 4 | Nitơ amôni (NH4 -N) | 8÷10,5 | 50 | 400-525 | 5 | 80,0-105,0 | 10 |
| 5 | Tổng photpho (TP) | 1,1÷2,2 | 50 | 55-110 | 5 | 11,0-22,0 | 10 |

Ghi chú:

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B: Giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt).

- Hệ số phát thải tính tham khảo tại TCVN 13606:2023.

- Dấu (-) quy chuẩn không quy định.

Đánh giá tác động: Qua bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của 50 công nhân vượt nhiều lần so với QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). Nguồn ô nhiễm này nếu không được thu gom, xử lý sẽ gây ảnh hưởng lớn đến môi trường tiếp nhận, đồng thời làm mất cảnh quan khu vực. Do đó, Chủ dự án sẽ quan tâm, giảm thiểu tác động này.

###### Nước mưa chảy tràn

Nước mưa có thể cuốn theo đất cát trên bề mặt, tạo thành dòng nước ô nhiễm có thể làm tắc hệ thống thoát nước khu vực và ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước mặt trong khu vực lân cận như: làm đục nước, tăng độ kiềm, độ khoáng hóa của nước; bồi lắng ở các dòng chảy v.v... Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường là 0,5 - 1,5 mg N/l; 0,004 - 0,03 mg P/l; 10 - 20 mg COD/l và 20 mg TSS/l.

Lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực Dự án được tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn (Các công thức tính toán được lấy từ TCVN 7957:2023 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Yêu cầu thiết kế):

Q (l/s) = q.F.β.ψ (3.3)

Trong đó:

q - Cường độ mưa tính toán (l/s.ha);

F - Diện tích lưu vực (ha);

β - Hệ số phân bố mưa β = 1 (diện tích lưu vực <500ha);

Ψ - Hệ số dòng chảy Ψ = 0,34 (mặt cỏ, chu kỳ lặp lại trận mưa là 5 năm),

Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:

q= A(1+ClgP)(t+b)n×K

Trong đó:

Q - Cường độ mưa (l/s.ha);

t - Thời gian dòng chảy mưa, t = 120 phút

P - Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán, P = 5 năm

A, C, b, n - Tham số xác định theo điều kiện mưa của tỉnh Quảng Trị; A=2.230, C=0,48, b=15, n=0,62.

K - Hệ số tính đến tác động của yếu tố biến đổi khí hậu đối với cường độ mưa, lấy K=1:

Cường độ mưa tính toán như sau:

q= 2.230×(1+0,48lg5)(120+15)0,62×1=142 L/s.ha

Vậy lưu lượng nước mưa khu vực Dự án theo công thức (3.3) là:

Q = 142 × 7,5 × 1 × 0,34 = 363 l/s

Đánh giá tác động: Nước mưa chảy tràn có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, đặc biệt là khi cuốn theo đất, đá và các chất rắn khác. Dưới đây là những đánh giá về tác động của nước mưa chảy tràn đối với khe thoát nước nằm về phía Đông của Dự án (lưu vực tiếp nhận).

Nước mưa chảy tràn thường mang theo các chất rắn lơ lửng như đất, cát, và thậm chí là rác thải sinh hoạt. Điều này không chỉ làm ô nhiễm nguồn nước mà còn ảnh hưởng đến chất lượng đất xung quanh khu vực Dự án.

Nếu không được quản lý đúng cách, nước mưa chảy tràn có thể gây ứ đọng trong khe thoát nước, làm giảm khả năng thoát nước và có thể dẫn đến tình trạng ngập úng. Điều này cản trở quá trình thi công và có thể gây ra thiệt hại cho cơ sở hạ tầng.

Tác động do CTR thông thường, CTNH

###### Chất thải rắn sinh hoạt

Tổng số lượng công nhân thi công của Dự án khoảng 50 người, với định mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt là 0,5 kg/người/ngày [7], thì lượng chất thải rắn sinh hoạt của Dự án là 25 kg/ngày. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: thức ăn thừa, bao bì, giấy vệ sinh, vỏ chai,…

Đánh giá tác động: Đối với CTR sinh hoạt chủ yếu chứa các thành phần hữu cơ như thức ăn thừa có khả năng phân hủy gây mùi hôi ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân. Ngoài ra, nước mưa và gió có thể cuốn theo CTR làm mất mỹ quan khu vực cũng như làm ô nhiễm nguồn nước mặt gần. Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thu gom tận dụng và xử lý thích hợp.

###### CTR xây dựng

- CTR từ quá trình phát quang thảm thực vật: Để tính toán lượng sinh khối phát sinh từ phát quang thảm thực vật trên diện tích 7,47 ha với định mức phát sinh cho rừng trồng là 41 tấn/ha (theo tài liệu của Ogawa và Kato), ta thực hiện như sau: Lượng sinh khối phát sinh (tấn) = Diện tích (ha) × Định mức phát sinh (tấn/ha) = 7,47ha×41 tấn/ha=306,27 tấn.

- CTR hoạt động thi công xây dựng bao gồm đất đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ; đất đổ thải từ quá trình đào lớp đất mặt; các loại bao bì đựng xi măng; sắt thép vụn; CTR từ quá trình đổ bê tông... Lượng phế thải xây dựng ước tính bằng 0,3% khối lượng nguyên vật liệu xây dựng (Định mức vật tư trong xây dựng – Ban hành kèm theo Công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng). Căn cứ vào khối lượng nguyên vật liệu dự tính cho xây dựng là 223.770 tấn, chất thải rắn xây dựng phát sinh là: 671,31 tấn.

| TT | Loại vật liệu | Khối lượng (tấn) | Tỷ lệ hao hụt (%) | Khối lượng phát sinh (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cát các loại | 2.030 | 5 | 102 |
|  | Đá các loại | 1.260 | 10 | 126 |
|  | Sắt thép | 14 | 5 | 1 |
|  | Xi măng | 259 | 5 | 13 |
|  | Tổng cộng | 90.078 |  | 241 |

Đánh giá tác động:

Lượng sinh khối phát sinh lớn sẽ gây ra các tác động như: Gia tăng nguy cơ cháy rừng do tích tụ nhiều chất dễ cháy, ảnh hưởng đến cảnh quan và mỹ quan của khu vực.

Tuy phần lớn CTR xây dựng có khả năng tận dụng như: gia cố nền móng; bán; tái sử dụng nhưng nếu để phát tán tự do ra môi trường sẽ làm mất mỹ quan khu vực, xâm nhập vào đất làm thay đổi kết cấu đất, gây ô nhiễm đất; nước mưa có thể cuốn theo các chất thải xây dựng làm ô nhiễm môi trường nước.

###### Chất thải nguy hại

Trong giai đoạn này, chất thải nguy hại chủ yếu là giẻ lau dính dầu, vật liệu thấm dầu, dầu động cơ và hộp số bôi trơn tổng hợp thải… phát sinh từ quá trình bảo dưỡng máy móc, thiết bị; hộp đựng hóa chất (sơn, dầu); que hàn thải… Cụ thể như sau:

Khối lượng CTNH phát sinh

| TT | Tên chất thải | Mã CTNH | Trạng thái | Số lượng (kg/năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | 18 02 01 | Rắn | 05 | Từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện thi công |
| 2 | Bao bì cứng thải bằng kim loại | 18 01 02 | Rắn | 10 | Quá trình sơn đường, sơn chống gỉ các kết cấu thép,... |
| 3 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải | 16 01 06 | Rắn | 01 | Bóng đèn cháy, hỏng từ quá trình chiếu sáng |
| 4 | Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại | 07 04 01 | Rắn | 2 | Từ quá trình hàn các mối nối kim loại |
| 6 | Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại | 16 01 09 | Rắn | 10 | Từ quá trình sơn |
|  | Tổng cộng |  |  | 28 |  |
| Ghi chú: Số liệu tham khảo từ một số công trình, dự án có quy mô tương đương |  |  |  |  |  |

Đánh giá tác động: Lượng CTNH phát sinh này nếu không được quản lý, thu gom và xử lý thích hợp thì nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và sức khoẻ con người là rất lớn.

#### Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

- Tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh tiếng ồn: Từ quá trình vận hành máy móc, thiết bị trong thi công xây dựng các hạng mục công trình.

- Để đánh giá mức độ ồn của một số máy móc thiết bị xây dựng ở khoảng cách khác nhau được tính theo công thức:

LP(x) = LP(x0) + 20.lg(x0/x) (3.4)

Trong đó:

+ LP(x): Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA).

+ x0 = 1m.

+ LP(x0): Mức ồn cách nguồn 1m (dBA).

+ x: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m).

Mức ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công

| TT | Các phương tiện | Mức ồn cách nguồn (dBA) [8] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,5m | 7,5m | 15m | 30m | 60m | 120m | 240m |
| 1 | Máy ủi | 107 | 100 | 93 | 87 | 81 | 75 | 69 |
| 2 | Máy khoan | 101 | 94 | 87 | 82 | 75 | 69 | 63 |
| 3 | Máy đập bê tông | 99 | 92 | 85 | 79 | 73 | 67 | 61 |
| 4 | Máy nén Diezel | 94 | 87 | 80 | 74 | 68 | 62 | 56 |
| 5 | Máy trộn bê tông | 89 | 82 | 75 | 69 | 63 | 57 | 51 |
| 6 | Xe tải | 102 | 95 | 88 | 82 | 76 | 70 | 64 |
|  | Cộng hưởng tiếng ồn | 109,3 | 102,3 | 95,3 | 89 | 83,3 | 77,3 | 73,2 |

Đánh giá tác động: Qua bảng tính toán trên cho thấy các thiết bị, máy móc hoạt động trong giai đoạn thi công thường có mức ồn vượt QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA từ 6 giờ đến 21 giờ). Từ khoảng cách <120m thì mức ồn sẽ ảnh hưởng đến CBCNV làm việc tại công trường.

- Độ rung: Rung động phát sinh từ hoạt động của các máy móc thi công, chủ yếu là hoạt động đào, san ủi. Mức độ rung động của các máy móc thi công thể hiện như sau:

Mức độ rung của các máy móc thi công

| TT | Các phương tiện | Mức độ rung động [8] (Theo hướng thẳng đứng, dB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cách nguồn 10m | Cách nguồn 30m | Cách nguồn 50m |
| 1 | Máy đào đất | 80 | 71 | 59 |
| 2 | Xe lu | 82 | 71 | 61 |
| 3 | Máy khoan | 63 | 55 | 44 |
| 4 | Máy ủi | 79 | 69 | 58 |
| QCVN 27:2010/BTNMT |  | 75 |  |  |

Đánh giá tác động: Qua bảng trên cho thấy ở khoảng cách >50 m, mức rung từ các máy móc thi công bảo đảm giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT đối với hoạt động xây dựng là 75 dB.

Đánh giá tác động của việc GPMB, chiếm dụng đất, di dân, tái định cư

###### Tác động khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án

Trong khu vực Dự án không có dân cư sinh sống, do đó không có hoạt động di dân, tái định cư.

Theo Công bố hiện trạng rừng năm 2023 của tỉnh Quảng Trị tại Quyết định 428/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 thì đối với huyện Triệu Phong (cũ), diện tích đất tự nhiên là 35.339,33ha, diện tích có rừng là 13.442,56 ha và tỷ lệ che phủ của toàn huyện là 38,04%. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ của Dự án sẽ làm giảm tổng diện tích đất có rừng của huyện Triệu Phong (cũ) xuống còn 13.435,09ha và giảm độ che phủ của toàn huyện xuống còn 38,01%.

Đánh giá tác động:

Rừng có tác dụng bảo vệ và điều tiết nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn đất, hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu đảm bảo cân bằng sinh thái. Quá trình điều hòa khí hậu của rừng được thực hiện bởi quá trình che phủ của tán cây rừng. Việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ để thực hiện Dự án sẽ có các tác động như sau:

- Mất môi trường sống của động thực vật: Việc chiếm dụng rừng sẽ dẫn đến mất môi trường sống, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái.

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước: Rừng phòng hộ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn nước dưới đất và bảo vệ nguồn nước mặt. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có thể làm giảm khả năng giữ nước, lớp thực vật bề mặt bị suy giảm làm tăng hiện tượng cát bay, cát lấp, tuy nhiên, sau khi thực vật bị phá bỏ sẽ thay thế bề mặt bằng các công trình, sân bê tông nên hiện tượng này sẽ không xảy ra.

- Xói mòn và sạt lở đất: Rừng phòng hộ giúp ngăn chặn sự xói mòn đất. Khi rừng bị chiếm dụng, nguy cơ xói mòn đất tăng cao, đặc biệt là trong mùa mưa, ảnh hưởng tiêu cực đến đất đai và canh tác nông nghiệp.

###### Đánh giá tác động do cát bay, cát nhảy

Hiện tượng cát bay và cát nhảy thường diễn ra ở vùng ven biển Bắc Trung Bộ, do địa hình của khu vực này chủ yếu là đất cát và hướng lãnh thổ gần như vuông góc với hướng gió biển, khiến cát đụn cát bị gió cuốn theo vào đất liền. Rừng phòng hộ ven biển giữ vai trò quan trọng trong việc chắn gió và chắn cát, giúp giảm thiểu tác động của hiện tượng này. Việc chuyển đổi diện tích 74.725m² rừng phòng hộ để thực hiện Dự án sẽ làm tăng nguy cơ cát bay, cát nhảy ở khu vực.

Tác động đến hệ sinh thái rừng: Cát lấp có thể làm chết cây rừng, phá hủy thảm thực vật, ảnh hưởng đến các loài động vật sống trong rừng. Cát bay có thể gây tổn thương cho các loài thực vật, làm giảm khả năng quang hợp và tăng trưởng của cây.

Tác động đến môi trường không khí: Cát bay gây ô nhiễm không khí, làm giảm chất lượng không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và động vật. Bụi cát có thể lắng đọng trên các bề mặt, làm giảm tính thẩm mỹ của khu vực.

Tác động đến môi trường nước: Cát bay, cát nhảy có thể gây tắc nghẽn dòng chảy, ảnh hưởng đến chất lượng nước. Cát bay có thể lắng đọng trong nguồn nước, làm tăng độ đục và ảnh hưởng đến các quá trình sinh học trong nước.

Tác động đến sức khỏe con người: Bụi cát có thể gây kích ứng đường hô hấp, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp. Cát bay có thể gây ảnh hưởng đến tầm nhìn, làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Tác động đến khu dân cư: Cát bay, cát nhảy có thể lấp ruộng đồng, làng mạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Khi mất đi lá chắn là rừng phòng hộ, các khu dân cư ven biển sẽ phải đối mặt với nguy cơ này.

- Đối tượng chịu tác động chủ yếu là khu dân cư tập trung của xã Nam Cửa Việt cách khu vực Dự án khoảng 2,5÷3km về phía Tây.

Mặc dù việc chuyển đổi rừng có thể làm giảm khả năng chắn cát tạm thời, nhưng nếu Dự án được thiết kế hợp lý với các công trình chắn cát như tường, hàng rào chắn gió hoặc các giải pháp kỹ thuật khác, nó có thể góp phần bảo vệ khu vực khỏi hiện tượng cát bay.

###### Tác động đến vấn đề giảm phát thải khí CO2 khi thực hiện Dự án

Trong quá trình thực hiện dự án sẽ phá bỏ 7,47 ha thảm thực vật là rừng phòng hộ, từ đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ CO2 nhờ vào quá trình hấp thụ của rừng. Theo tài liệu nghiên cứu “Khả năng hấp thụ CO2 của một số loại rừng trồng chủ yếu ở Việt Nam” của PGS.TS. Ngô Đình Quế và NNK: Các rừng trồng có tuổi giao động 5-12 tuổi với mật độ trung bình từ 1.033 - 1.517 cây/ha, có năng suất từ 7,1 - 16,49 m3/ha/năm. Lượng CO2 hấp thụ trong sinh khối rừng dao động từ 66,20 tấn/ha/năm ở cây 5 tuổi đến 292,39 tấn/ha/năm ở cây 12 tuổi.

Với diện tích rừng chiếm dụng của Dự án, lượng CO2 hấp thụ trong sinh khối rừng tính toán như sau:

Lượng CO2 hấp thụ của sinh khối rừng Dự án

| Loại rừng | Diện tích (ha) | Định mức hấp thụ của rừng trồng (tấn CO2/ha) |  | Tổng lượng hấp thụ của Dự án (tấn CO2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nhỏ nhất | Cao nhất | Nhỏ nhất | Cao nhất |
| Rừng phòng hộ | 7,47 | 66,20 | 292,39 | 494,69 | 2.184,94 |

Đánh giá tác động: Trong quá trình thực hiện Dự án, việc phá bỏ 7,47 ha thảm thực vật rừng phòng hộ sẽ ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ CO2 của khu vực. Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ và lưu trữ CO2 thông qua quá trình quang hợp, giúp giảm thiểu lượng khí nhà kính trong bầu khí quyển. Mất đi một diện tích rừng như vậy không chỉ làm giảm khả năng hấp thụ CO2 mà còn góp phần vào hiện tượng biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học. Để giảm thiểu tác động này, cần có các biện pháp bù đắp như trồng lại rừng hoặc bảo vệ các khu rừng hiện có. Ngoài ra, cần xem xét các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường trong quá trình thực hiện Dự án.

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của Dự án tới tài nguyên, trữ lượng, chất lượng đối với khu vực dự trữ khoáng sản

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ, khoáng sản dự trữ cát trắng thuộc khu vực Quảng Trị - Thừa Thiên Huế chưa được đánh giá tài nguyên. Tài nguyên dự đoán khoáng sán cát trắng trong khu vực này là 850 triệu tấn (cấp 334a).

Tại mục 5.IX thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, xã Triệu Trạch (cũ) vẫn nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản cát trắng quốc gia (trong đó có phạm vi Dự án).

Để đánh giá mức độ ảnh hưởng tối đa của Dự án tới tài nguyên cát trắng thuộc phạm vi dự trữ khoáng sản quốc gia, tập thể tác giả đưa ra tiêu chí: coi toàn bộ các thành nguồn gốc hỗn hợp biển gió tuổi Halocen muộn (mvQ23) trong phạm vi cấp phép của Dự án đều đáp ứng chất lượng theo TCVN 4543-1992 về Cát để sản xuất thủy tinh, với các đặc điểm: cát thạch anh hạt nhỏ, đều hạt màu xám trắng, xám phớt vàng, thành phần hóa học, độ hạt khá ổn định theo diện phân bố và theo chiều sâu, cát sạch, lẫn ít tạp chất mùn, sét so với lớp trầm tích mvQ22 nằm bên dưới.

Các thông số lựa chọn để đưa vào tính toán:

Diện tích đưa vào tính toán tài nguyên: 74.725m²

Chiều dày thân cát trắng lấy theo giá trị tối đa chiều dày của lớp trầm tích biển gió mvQ23 là: 10m.

Thể trọng tự nhiên của khoáng sản cát trắng: 1,5 tấn/m³

Kết quả tính toán tài nguyên cát trắng khu vực Dự án

| Vùng điều tra, đánh giá khoáng sản cát trắng | Diện tíc tính tài nguyên (m²) | Chiều dày thân khoáng (m) | Thể trọng (tấn/m³) | Tài nguyên dự báo cấp 334a (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toàn bộ phạm vi Dự án | 74.725 | 10 | 1,6 | 1.195.600 |

Đánh giá mức độ ảnh hưởng

- Về diện tích chiếm dụng: Dự án dự kiến mật độ xây dựng là 50,61%; mật độ cây xanh, mặt nước là 20,71%; giao thông nội bộ 23,10%. Chiều cao các công trình từ 3,4 - 12,66m. Các hạng mục bố trí trên mặt bằng phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế theo quy định của pháp luật về xây dựng và thỏa mãn các yêu cầu về bố trí dây chuyền công nghệ sản xuất của nhà máy, đồng thời cũng thuận tiện cho giao thông vận tải trong và ngoài nhà máy.

- Về tài nguyên khoáng sản: Tài nguyên khoáng sản trong khu vực dự trữ Quảng Trị - Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ, tài nguyên dự báo khoáng sản cát trắng khu vực này là 850.000.000 tấn. Tài nguyên khoáng sản trong khu vực Dự án là 1.195.600 tấn (chiếm 0,0014%).

Kết quả công tác đo vẽ địa hình chi tiết cho thấy, khu vực xin cấp phép của Dự án (diện tích 74.725m²) có nền địa hình tương đối bằng phẳng, ổn định, không xuất hiện các gò cát cao đột biến, cao độ địa hình phổ biến trong khoảng từ 3,4 ÷ 4,2m, trung bình là 3,85m. Điều này cho thấy khi Dự án khởi công xây dựng sẽ không phải thực hiện công tác san gạt cồn cát cao, không gây ra sự thay đổi lớn về bề mặt địa hình. Khối lượng san gạt là rất ít, cát san gạt khi xây dựng có thể bù trừ đối với những phần trũng của địa hình trong phạm vi Dự án và khu vực lân cận. Do đó, không có hiện trạng làm thất thoát tài nguyên khoáng sản khi Dự án được triển khai.

Bên cạnh đó, với mật độ xây dựng của Dự án là 50,61%, Chủ dự án sử dụng phương pháp ép cọc BTCT (kích thước 0,25×0,25m), các đài móng, dầm móng, tường bao che và kết cấu khung thép để xây dựng đối với các hạng mục nhà xưởng. Khối lượng cát đào lên để chôn các cọc ép, đài móng… là không đáng kể, được sử dụng để san gạt vào các địa hình trũng như là phương án trình bày ở trên. Mặt khác, 49,39% diện tích còn lại chủ yếu là các hạng mục phụ trợ như hệ thống thoát nước, sân bãi, trồng cây xanh, tiểu cảnh, làm đường đi… nên hầu như không có sự thay đổi về bề mặt địa hình. Có thể nói các hoạt động xây dựng trên bề mặt của Dự án không gây ảnh hưởng đến tài nguyên cát trắng tại khu vực, không làm thất thoát tài nguyên khoáng sản dự trữ.

Kết quả tính toán đã chỉ ra tài nguyên khoáng sản cát trắng trong khu vực Dự án chiếm 0,0014% tài nguyên khoáng sản dự trữ khu vực Quảng Trị - Thừa Thiên Huế. Đây là một con số rất nhỏ. Bên cạnh đó, tài nguyên khoáng sản trong phạm vi diện tích Dự án xin cấp phép hiện nằm trong nguồn dự trữ khoáng sản quốc gia, chưa có phương án thăm dò chi tiết và kế hoạch khai thác trong những năm tới.

Ngày 06/10/2022, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có Văn bản số 2995/ĐCKS-ĐC V/v ý kiến về Hồ sơ báo cáo đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia thì theo phương án dự kiến xây dựng Dự án, Công ty chỉ san gạt tạo nền, đóng cọc trong phạm vi Dự án, không làm thất thoát khoáng sản cát trắng ra khỏi phạm vi Dự án, đồng thời có phương án bảo vệ khoáng sản dự trữ như Công ty trình báo cáo là phù hợp; do đó, việc thực hiện dự án không làm thay đổi về tài nguyên, chất lượng khoáng sản cát trắng thuộc đối tượng dự trữ.

Đánh giá, dự báo tác động đến hoạt động giao thông

Cung đường vận chuyển nguyên vật liệu của Dự án

Việc vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc thi công cho Dự án sẽ có một số tác động nhất định đến hoạt động giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là đường Trung tâm trục dọc KKT Đông Nam. Cụ thể:

Tăng mật độ phương tiện giao thông: Việc vận chuyển sẽ làm tăng mật độ các phương tiện giao thông trên các tuyến đường này, đặc biệt là các phương tiện chở hàng nặng như ô tô tải, xe ben. Điều này có thể gây ùn tắc cục bộ, ảnh hưởng đến giao thông chung trên các tuyến đường.

Hư hỏng mặt đường: Nếu việc vận chuyển chở quá tải trọng so với quy định, các phương tiện nặng sẽ làm hư hỏng mặt đường, gây ra các ổ gà, ổ voi, nứt mặt đường. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển của dự án mà còn gây nguy hiểm cho các phương tiện khác tham gia giao thông.

Nguy cơ tai nạn giao thông: Việc vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc có thể gây ra các nguy cơ tai nạn giao thông do các phương tiện lớn, chở hàng nặng.

Đánh giá, dự báo tác động đến kinh tế xã hội

###### Tích cực

- Việc thu mua nguyên vật liệu thi công trên địa bàn xây sẽ làm tăng các khoản thuế, phí và lệ phí cho tỉnh.

- Quá trình thi công dự án sẽ tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 50 lao động.

- Sự có mặt của công nhân thi công sẽ góp phần tăng nhu cầu tiêu thụ hàng hoá của khu vực.

###### Tiêu cực

- Phát sinh chất thải rắn, khí thải, bụi, tiếng ồn,... ảnh hưởng đến môi trường không khí, môi trường đất, chất lượng nguồn nước mặt, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân lao động và người dân lân cận khu vực dự án;

- Việc tập trung nhiều công nhân xây dựng sẽ làm phát sinh các tệ nạn xã hội.

#### Tác động do rủi ro, sự cố môi trường

- Tác động do sự cố cháy nổ

###### Nguyên nhân gây cháy nổ

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển và tồn chứa nhiên liệu hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên các thiệt hại về người và của trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau:

- Khi tiến hành các hoạt động như đào đất, di chuyển vật liệu... có thể vô tình kích hoạt các quả mìn, bom sót lại, gây nổ và thiệt hại nghiêm trọng.

- Các kho chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ cho máy móc, thiết bị kỹ thuật trong quá trình thi công (sơn, xăng, dầu DO, v.v.) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại về người, vật chất và môi trường.

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố giật, chập, cháy nổ, v.v. gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân.

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (hàn xì, đun, đốt nóng, v.v.) có thể gây ra cháy hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa.

###### Phạm vi tác động

- Ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của công nhân xây dựng, tài sản của Chủ dự án, đơn vị thi công.

- Ảnh hưởng tới môi trường: ảnh hưởng trực tiếp của các đám cháy là khói bụi, ảnh hưởng gián tiếp là nước thải do công tác chữa cháy. Nước thải mang theo tro bụi, đất cát, hóa chất lưu giữ trong công trình, hóa chất do quá trình cháy. Nước chảy tràn ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm các nguồn tiếp nhận.

###### Đối tượng chịu tác động

Như vậy các đối tượng sẽ chịu tác động bởi sự cố cháy nổ. Cụ thể: cán bộ, công nhân làm việc tại công trình.

- Tác động do sự cố tai nạn lao động

###### Nguyên nhân gây tai nạn

- Công việc lắp ráp, thi công và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu với mật độ xe, tiếng ồn, độ rung cao rất dễ gây ra tai nạn cho người lao động, người đi đường và dân cư xung quanh khu vực dự án.

- Do tính bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi công.

- Các điều kiện an toàn khi thi công trên cao nếu không quản lý tốt sẽ rất dễ xảy ra tai nạn cho công nhân thi công.

- Công việc lao động nặng nhọc, thời gian làm việc liên tục và lâu dài, ô nhiễm môi trường có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của công nhân, gây tình trạng mệt mỏi, choáng váng hay ngất xỉu.

- Công tác giám sát kỹ thuật không tốt sẽ xảy ra các sự cố đổ dàn giáo gây tai nạn cho người thi công và thiệt hại tài sản.

- Những ngày thi công công trình vào mùa mưa, khả năng gây tai nạn lao động trên công trường tăng cao hơn do đất trơn, dễ làm trượt té, đất mềm, lún dễ gây sự cố cho công nhân và các máy móc, thiết bị thi công, gió bão lớn dễ gây ra tình trạng mất điện, hoặc đứt dây dẫn điện gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

###### Phạm vi tác động

Nếu các rủi ro về tai nạn lao động xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe cũng như tính mạng của công nhân, gây tổn thất về tinh thần cho các gia đình có người gặp nạn. Vì vậy, vấn đề đảm bảo an toàn cho công nhân tham gia xây dựng sẽ được chủ dự án đặc biệt quan tâm.

###### Đối tượng chịu tác động

Như vậy các đối tượng sẽ chịu tác động bởi sự cố tai nạn lao động. Cụ thể: cán bộ, công nhân làm việc tại khu vực dự án.

Sự cố tai nạn giao thông

###### Nguyên nhân gây tai nạn

Nhìn chung, sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra bất ngờ trong nhiều tình huống của giai đoạn thi công xây dựng dự án. Nguyên nhân của các trường hợp xảy ra sự cố tai nạn giao thông được xác định chủ yếu:

- Tai nạn giao thông có thể xảy ra khi công nhân đến công trường, rời công trường. Ngoài ra, dạng tai nạn này cũng có thể xảy ra ngay trên công trường do các phương tiện thi công và vận chuyển nguyên vật liệu gây ra đối với công nhân nếu các biển báo chỉ dẫn giao thông và quản lý điều hành trong khu vực thi công kém.

- Sự cố tai nạn giao thông đường bộ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong quá trình thi công, gây thiệt hại về tài sản và tính mạng. Nguyên nhân có thể do phương tiện vận chuyển không đảm bảo kỹ thuật hoặc do công nhân điều khiển không chú ý hoặc không tuân thủ các nguyên tắc an toàn giao thông. Sự cố này hoàn toàn phòng tránh được bằng cách kiểm tra tình trạng kỹ thuật các phương tiện vận tải để đảm bảo an toàn giao thông, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho công nhân điều khiển.

###### Phạm vi tác động

Nếu các rủi ro về tai nạn giao thông xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe cũng như tính mạng của công nhân, người tham gia giao thông, gây tổn thất về tinh thần cho các gia đình có người gặp nạn. Vì vậy, vấn đề đảm bảo an toàn trong quá trình tham gia giao thông sẽ được chủ dự án đặc biệt quan tâm.

###### Đối tượng chịu tác động

Như vậy các đối tượng sẽ chịu tác động bởi sự cố tai nạn giao thông. Cụ thể: cán bộ, công nhân làm việc tại công trường, dọc tuyến đường.

- Sự cố thiên tai và ngập úng cục bộ

###### Nguyên nhân

Quảng Trị là tỉnh ven biển miền Trung, chịu ảnh hưởng của nhiều loại thiên tai như bão, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở đất. Tỉnh này thường xuyên phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là bão và lũ lụt, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Khu vực Dự án nằm trong vùng dễ bị ngập úng do mưa lớn hoặc bão. Việc xây dựng Nhà máy có thể làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của nước, dẫn đến tình trạng ngập úng không chỉ trong khu vực Dự án mà còn ảnh hưởng đến các khu dân cư của xã Nam Cửa Việt.

###### Phạm vi tác động của ngập úng, ngập lụt

Ảnh hưởng đến tiến độ thi công: Ngập úng làm gián đoạn quá trình thi công, gây chậm trễ và tăng chi phí.

Gây hư hỏng công trình: Nước ngập có thể làm hư hỏng các vật liệu xây dựng, thiết bị thi công, gây ra các vết nứt, lún sụt công trình.

Ô nhiễm môi trường: Nước ngập mang theo các chất thải xây dựng và các chất ô nhiễm khác, gây ô nhiễm nguồn nước, đất và không khí.

###### Đối tượng chịu tác động

Gây mất an toàn cho công nhân: Môi trường làm việc ẩm ướt, trơn trượt do ngập úng gây nguy hiểm cho công nhân, có thể dẫn đến tai nạn lao động.

Ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh: Ngập úng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sống xung quanh công trình, gây ra các vấn đề về giao thông, vệ sinh môi trường.

### Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

#### Các biện pháp, công trình xử lý bụi, khí thải

- Đối với tác động của bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển, bụi rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển, bụi cuốn lên từ mặt đường

- Lập phương án thi công, tiến độ thi công, đăng ký với chính quyền các phường  lựa chọn tuyến đường vận chuyển, loại phương tiện vận chuyển phù hợp sẽ giảm thiểu đáng kể bụi và khí thải phát sinh.

- Ưu tiên vận chuyển vật liệu trên tuyến đường của dự án sau khi thi công san nền nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sử dụng các tuyến đường đi qua khu dân cư để tránh ảnh hưởng tới người dân.

- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu sẽ được phủ bạt kín khi hoạt động, không chở vật liệu rời (cát, đá,...) quá tải trọng làm rơi vãi ra tuyến đường gây bụi.

- Trong những ngày nắng nóng và có gió lớn, chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công phun nước tưới ẩm các vị trí ra vào công trường và đoạn từ đường đường Trung tâm trục dọc KKT Đông Nam Quảng Trị vào khu vực Dự án (dài khoảng 200m), tần suất khoảng 04 lần/ngày.

- Vệ sinh bánh xe vận chuyển vật liệu khi ra vào công trình để tránh mang theo bùn đất rơi vãi trên các tuyến đường, nhất là vào những ngày có mưa.

- Bố trí tại mỗi cổng ra của công trường xây dựng 01 máng rửa bánh xe kết cấu BTCT, dài 10 m, rộng 4 m, chiều sâu lớp nước 0,3 m, xung quanh có rãnh thu nước tràn bề mặt để bắt buộc rửa bánh xe mỗi khi ra khỏi công trường. Nước được bổ sung vào máng bù cho lượng hao hụt.

- Tại thời gian vào buổi sáng từ 6h30-7h30, buổi trưa 10h00-11h00 và buổi chiều từ 14h30 đến 17h30 là thời gian cao điểm với lượng phương tiện tham gia nhiều trên các tuyến tương đối nhiều khi người dân trong vùng đi lại sản xuất, làm việc, học tập. Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí cán bộ điều tiết giao thông và có kế hoạch vận chuyển vật liệu phù hợp.

- Hằng ngày bố trí công nhân quét dọn thu gom bụi hoặc bùn, đất rơi vãi tại các điểm giao của tuyến đường vào khu vực Dự án với các tuyến vận chuyển chính.

- Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị sử dụng bắt buộc phải có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Đối với tác động của bụi từ quá trình đào đắp, san ủi mặt bằng

- San lấp mặt bằng theo đúng phạm vi Dự án và tập trung bố trí kinh phí đủ theo dự án, huy động lực lượng, thiết bị thi công theo tiến độ đã phê duyệt. Thi công theo phương pháp “cuốn chiếu”, thi công đoạn nào gọn đoạn đó.

- Trong những ngày nắng nóng và có gió lớn sẽ phun ẩm tại các vị trí phát sinh nhiều bụi với tần suất tối thiểu 04 lần/ngày.

- Thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục để dễ kiểm soát và hạn chế bụi phát tán trên diện rộng.

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường như: khẩu trang, găng tay, mũ, giày,...

- Các phương tiện vận tải sẽ được bố trí thời gian tập kết đất đắp phù hợp để tránh nhiều xe cùng hoạt động trong 1 thời điểm tại khu vực Dự án.

- Các máy móc thi công sẽ bố trí khoảng cách và thời gian hoạt động hợp lý nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong công trường làm việc.

- Chỉ sử dụng các phương tiện giao thông đã được đăng kiểm, không sử dụng các loại máy móc cũ có khả năng gây ô nhiễm cao.

#### Đối với nước thải

- Nước thải xây dựng

- Bố trí các điểm rửa xe, xịt lốp xe trước khi ra khỏi công trường nằm cách xa các thuỷ vực tại khu vực Dự án, kênh mương thuỷ lợi.

- Cung cấp lưới để ngăn chặn các chất thải rắn lẫn vào dòng chảy. Cấm xả rác thải, dầu đã qua sử dụng, và các chất thải khác vào nguồn nước và các khu vực gần đó, bao gồm cả rửa và làm sạch thiết bị và máy móc ô nhiễm dầu.

- Các địa điểm xây dựng cần được thiết kể để đảm bảo rằng nước không chảy tràn từ khu vực xây dựng sang các vùng chứa nước xung quanh.

- Tất cả các thiết bị phải giữ trong trạng thái làm việc tốt và làm thường xuyên. Thiết bị han gỉ cần được đưa ra khỏi nơi xây dựng ngay và mang đi sửa chữa.

- Che phủ khu vực chứa vật liệu trong suốt thời gian mưa. Nơi chứa tạm thời rác thải xây dựng không được để quá 24 tiếng tại công trường xây dựng và cũng phải được che kín.

- Việc rửa xe, máy móc, thiết bị hay các dụng cụ cạnh nơi chứa nước là hoàn toàn bị cấm để tránh rò rỉ chất thải, bùn, đất và dầu làm ô nhiễm nước.

- Nước thải sinh hoạt

Để thuận tiện cho công tác quản lý công trình, nhà thầu thi công sẽ thuê nhà vệ sinh di động bố trí tại khu vực lán trại, được thiết kế vệ sinh đảm bảo chất lượng, có bồn chứa chất thải không ảnh hưởng đến môi trường.

Nhà vệ sinh di động

Nhà vệ sinh có kích thước C2,9m x R2,44m x D3,0m, được chia làm 2 phần, 1 phần bên dưới làm bể chứa chất thải và phần còn lại được thiết kế làm 2 phòng vệ sinh riêng biệt với đầy đủ trang thiết bị.

Phần bể chứa (bể phốt) sẽ được thiết kế làm bể chứa tự hoại 3 ngăn riêng biệt (thể tích 5,4m3), bao gồm ngăn chứa chất thải, ngăn lắng và ngăn lọc, loại bể này sẽ tăng thời gian phải hút của bể phốt cao hơn rất nhiều so với loại bể phốt chỉ có 1 ngăn (không có chức năng tự hoại). Hợp đồng với Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện Triệu Phong để thu gom, xử lý bùn thải sau khi thi công xong.

- Nước mưa chảy tràn

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu xây dựng chọn thời điểm thi công chủ yếu vào mùa khô, để tránh những ngày mưa để giảm thiểu đến mức tối đa lượng nước mưa chảy tràn mang theo đất, cát, chất ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt trong khu vực, cũng như gây bồi lắng, cản trở dòng chảy. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra mưa bất thường thì giải pháp giảm thiểu được Chủ dự án thực hiện như sau:

- Tạo các rãnh thoát nước, hố lắng nước tạm thời để thu gom nước mưa trên công trường đang thi công và lắng sơ bộ, giải quyết thoát nước nhanh, tránh hiện tượng ngập lụt, rửa trôi, lôi cuốn vật liệu, rác thải, giẻ lau dính dầu mỡ vào nguồn nước mặt,... Lắp đặt hệ thống bơm thoát nước phòng trường hợp sự cố mưa lớn lũ lụt tại địa phương.

- Hạn chế dầu nhớt, xăng rơi vãi từ phương tiện sử dụng các loại nhiên liệu trên.

- Thu dọn vật liệu xây dựng rơi vãi sau mỗi ngày làm việc tránh hiện tượng nước cuốn trôi vật liệu vào các mương rãnh thoát nước mưa, hay thuỷ vực trong khu vực.

- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống thoát nước, đặc biệt là trong mùa mưa, để đảm bảo hiệu quả hoạt động và ngăn chặn sự cố.

- Theo dõi thời tiết chặt chẽ, đặc biệt vào mùa mưa lũ, khí có áp thấp nhiệt đới, hay xoáy thuận thiệt đới, từ đó có phương án phòng chống tránh bị ảnh hưởng làm ô nhiễm môi trường nước khu vực dự án.

- Nước mưa chảy tràn sau khi được lắng sơ bộ tại hố lắng sẽ được thoát tự nhiên theo địa hình hoặc qua cống rãnh thoát nước chung và thoát ra hệ thống tiêu thoát nước của khu vực.

#### Các biện pháp, công trình xử lý chất thải rắn

- CTR sinh hoạt

Bố trí 01 kho chứa có mái che lợp tôn, bên cạnh lán trại (Kho chứa phục vụ lưu giữ CTR thông thường và CTNH) diện tích khoảng 8m2. Trang bị 01 thùng đựng rác sinh hoạt loại 120L tại khu vực lán trại để thu gom CTR sinh hoạt của công nhân xây dựng. Hợp đồng với Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện Triệu Phong định kỳ đưa đi xử lý.

- CTR xây dựng

Trước khi tiến hành phát quang thảm thực vật sẽ xây dựng kế hoạch, điều này giúp giảm thiểu lượng sinh khối dễ cháy và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom. Sau khi chặt phát quang, Chủ dự án sẽ tổ chức thu gom ngay sinh khối thực vật để tránh tình trạng tích tụ, có thể gây cháy rừng hoặc ô nhiễm môi trường. Việc này được thực hiện đồng thời với quá trình phát quang. Sinh khối thu gom sẽ bán cho các cơ sở có nhu cầu làm phân bón hữu cơ để cải thiện chất lượng đất và cây trồng.

- CTR xây dựng như gạch vỡ, bê tông vụn có thể được tái chế thành vật liệu xây dựng mới.

- CTR xây dựng như đất, đá có thể được tái sử dụng cho các mục đích khác như san lấp mặt bằng, làm đường, v.v..

- CTR xây dựng không thể tái chế hoặc tái sử dụng sẽ Hợp đồng với Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện Triệu Phong đưa đi xử lý.

- Nâng cao ý thức và trách nhiệm của các nhà thầu xây dựng, chủ đầu tư và người lao động trong việc quản lý và xử lý CTR xây dựng.

- Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại bao gồm các hộp, can chứa xăng dầu, nhiên liệu, sơn, giẻ lau dính dầu mỡ… Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp sau để kiểm soát ảnh hưởng do các chất thải nguy hại:

- Việc thu gom, vận chuyển và xử lý được thực hiện bởi các công ty chuyên xử lý chất thải nguy hại. Các công ty này phải tuân thủ các yêu cầu của Thông tư 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022. Các nhà thầu phải có một cuốn sổ ghi chép về chất thải nguy hại phát sinh trong Dự án, quy trình xử lí, vận chuyển các chất thải nguy hiểm đó (ví dụ ai xử lý, chuyển từ đâu đến đâu, ngày vận chuyển, trách nhiệm).

- Phân loại chất thải theo đúng quy định về quản lý CTNH;

- Lưu giữ CTNH bằng các thiết bị đảm bảo quy định, có nắp đậy và dán nhãn;

- CTNH từ công trường được tập kết và lưu giữ tại khu vực lưu chứa tạm CTNH được đặt gần lán trại chỉ huy, diện tích 2,0m x 4,0m= 8m2, khu vực này được đặt trên lớp lót không thấm nước và bao quanh nó bằng tường không thấm nước, có mái che, có cửa khóa và biển báo khu vực chứa CTNH, bằng phẳng, không trơn trượt và không có khe nứt. Khu vực lưu trữ sẽ được đặt cách xa nguồn nước, lán trại của công nhân và các khu vực nguy hiểm.

- Bố trí 02 thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng bằng kim loại, có nắp đậy, dung tích 60L lít để chứa dầu thải, giẻ lau dính dầu và được dán nhãn mác để phân loại.

- Thu gom 100% giẻ lau dính dầu mỡ và các thùng chứa chuyên dụng (thùng thu gom chất thải nguy hại) đặt trong khu vực công trường.

- Các hộp đựng dầu nhớt, nhiên liệu cũng phải được thu gom theo đúng quy định chất thải nguy hại, không thải trực tiếp ra môi trường cũng như không được bán kèm theo phế liệu. Dầu thải phải được thu thập và lưu trữ trong các khu vực có sàn không thấm nước và được xử lý bởi các công ty chuyên về xử lý chất thải nguy hại.

- Không đốt chất thải nhiễm dầu, giẻ lau tại khu vực công trường, khu dân cư.

- Không đổ dầu mỡ loang ra đất. Trong trường hợp tràn ra ngoài phải lập tức thu gom và được xử lí loại bỏ an toàn.

- Quy định khu vực sửa chữa đột xuất máy móc thiết bị thi công.

#### Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

- Đối với tiếng ồn, độ rung

- Chất lượng các máy móc, phương tiện vận chuyển bắt buộc phải đảm bảo đúng quy định. Tất cả các phương tiện phải đạt được “Giấy chứng nhận về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” nhằm ngằn ngừa sự phát ra tiếng ồn quá tiêu chuẩn từ các máy móc ít được tiến hành bảo dưỡng.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng nhằm hạn chế tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị.

- Bố trí lịch thi công hợp lý, không thi công bằng các thiết bị có khả năng gây ồn lớn trong thời gian yên tĩnh, tránh thi công vào thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau.

- Không thi công với cường độ lớn, tránh thi công một lần nhiều hạng mục nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn.

- Phân kỳ giai đoạn thi công hợp lý, tránh thi công một lần nhiều hạng mục nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn.

- Không lập bãi đỗ xe, tập trung phương tiện gần các khu vực có dân cư.

- Tiến hành bôi trơn và thay thế các thiết bị hỏng nhằm hạn chế tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị.

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành các máy móc phương tiện phát sinh độ ồn cao.

Đối với các tác động đến đa dạng sinh học

- Thi công dứt điểm từng hạng mục, tránh thi công tràn lan.

- Thu dọn sạch các loại cành cây, vỏ cây, các chất thải khác tránh hiện tượng nước mưa cuốn trôi xuống khe nước... nhằm hạn chế sự phân huỷ của chúng trong môi trường nước.

- Không được rửa các máy móc thiết bị trên công trường hạn chế tác động do nước mưa chảy tràn cuốn theo dầu mỡ xuống khe nước trong khu vực.

- Không để rò rỉ, rơi vãi dầu nhờn xuống mặt nước trong suốt quá trình thi công.

- Xây dựng theo đúng quy hoạch, phạm vi khu vực Dự án và tập trung xây dựng dứt điểm trong từng khu vực, tránh sự mở rộng khi không cần thiết.

Ngoài ra, thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn, nước thải, không khí như đã nêu ở các phần trên sẽ tránh được những tác động đến hệ sinh thái, vì các thành phần môi trường bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Biện pháp bảo vệ khoáng sản trong khu vực dự trữ khoáng sản cát trắng

Để bảo vệ khoáng sản dự trữ trong phạm vi Dự án, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

Do 100% diện tích của Dự án nằm trong khu vực dự trữ chứa khoáng sản quốc gia, để bảo vệ khoáng sản cát trắng trong phạm vi Dự án, cũng như phân rõ ranh giới khu vực dự trữ ngoài phạm vi nêu trên, Chủ dự án sẽ tiến hành xây hàng rào bao quanh toàn bộ phạm vi xin cấp phép của Dự án. Chủ dự án sẽ tiến hành cắm mốc các điểm khép góc khu vực có khoáng sản trùng với tọa độ thực được cấp phép.

Trên cơ sở khu vực đã khoanh vùng có khoáng sản, Chủ dự án sẽ tuyệt đối bảo vệ không để cho hiện tượng khai thác trái phép diễn ra.

Trong quá trình thi công các tuyến đường, các hạng mục công trình, Chủ dự án sẽ quản lý chặt chẽ khối lượng đào đắp san nền, tất cả các khối lượng đào ra tại khu vực thi công sẽ chỉ được san lấp trong phạm vi Dự án, để tránh hiện tượng thất thoát tài nguyên của khu vực.

Chủ dự án cam kết trong quá trình Dự án hoạt động, Chủ dự án sẵn sàng phối hợp với các cơ quan ban ngành để thanh tra, kiểm tra, rà soát các hoạt động đánh giá, thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực, cũng như hiện trạng khoáng sản trong khu vực Dự án.

- Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội

Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau để giảm thiểu tác động xã hội:

- Chủ dự án và nhà thầu sẽ thông báo cho chính quyền địa phương và cộng đồng về kế hoạch thi công chi tiết ít nhất hai tuần trước khi tiến hành khởi công.

- Đặt cọc tiêu và đèn báo: Cọc tiêu được đặt để giới hạn phạm vi thi công trong thời gian thi công. Cọc tiêu cao tối thiểu là 75cm có chân đế rộng đảm bảo không bị làm hỏng bởi các phương tiện giao thông qua lại. Tất cả các cọc tiêu được bố trí mầu trắng và có tấm phản quang để đảm bảo nhìn rõ cả ban ngày và ban đêm. Cọc ổn định trong điều kiện giao thông bình thường cũng như khi có gió to. Đèn nhấp nháy sẽ được kỹ sư giám sát căn cứ theo điều kiện thực tế phê duyệt trước khi sử dụng.

- Nhà thầu sẽ ưu tiên sử dụng lực lượng lao động là nhân công địa phương, đặc biệt là con em của của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất phục vụ Dự án.

- Nhà thầu phải xây dựng nội quy làm việc tại công trường. Bảng nội quy được niêm yết tại khu vực thường tập trung đông người; phổ biến tới toàn thể người lao động tại công trường.

- Các nhà thầu sẽ quản lý chặt chẽ công nhân trong thời gian lao động tại công trường thông qua việc ban hành các nội quy trên công trường và nghiêm túc tuân thủ nghiêm thực hiện nội quy đã ban hành.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan công an địa phương trong quản lý an ninh trật tự; thực hiện khai báo tạm trú đầy đủ và thường xuyên để tiện theo dõi, giám sát và phát sớm các dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Nhà thầu thi công sẽ đảm bảo phổ biến quán triệt công nhân lao động nghiêm túc thực hiện an ninh trật tự không gây mất đoàn kết với người dân xung quanh.

- Nhà thầu thi công sẽ đảm bảo không để xảy ra tình trạng cờ bạc, nghiện hút và các tệ nạn xã hội khác trong đội ngũ công nhân.

- Nhà thầu thi công sẽ phân công lực lượng bảo vệ công trường, không cho người không phận sự ra vào công trường.

- Nhà thầu thi công sẽ đảm bảo tổ chức ghi chép nhật ký theo dõi mọi hoạt động trên công trường.

- Hạn chế các hoạt động xây dựng vào ban đêm. Nếu không thể tránh việc thi công vào ban đêm thì phải thông báo trước cho cộng đồng ít nhất 2 ngày.

- Biện pháp giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất

- Chủ dự án sẽ thực hiện thủ tục trồng rừng thay thế theo quy định tại Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Dự kiến phương án trồng rừng thay thế là nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị. Ban Điều hành Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh hàng năm sẽ làm việc với các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và các đơn vị trồng rừng trên địa bàn tỉnh để kiểm tra, rà soát quỹ đất làm cơ sở đề xuất Sở NN&PTNT, UBND tỉnh giao chỉ tiêu khối lượng trồng rừng phòng hộ, đặc dụng cho các đơn vị.

- Căn cứ Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành đơn giá bình quân trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng rừng thay thế khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Văn bản số 774/UBND-KT ngày 16/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đơn giá trồng rừng thay thế, đơn giá cây giống lâm nghiệp thì số tiền trồng rừng thay thế (tạm thời) khi chuyển mục đích rừng sang mục đích khác là số tiền 86.638.000 đồng/ha. Như vậy, với diện tích rừng phòng hộ được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện Dự án là 7,47 ha, số tiền Chủ dự án phải nộp tạm tính sẽ là: 86.638.000 đồng/ha × 7,47 ha= 647.185.860 đồng.

- Biện pháp giảm thiểu đến hoạt động giao thông

###### Phương án phân luồng giao thông

- Chủ dự án và đơn vị nhà thầu thi công có trách nhiệm: Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức lên phương án, bố trí chốt trực và lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông trên các tuyến đường thuộc nội dung phân luồng trước, trong và sau khi rào chắn thi công.

- Bố trí đầy đủ hệ thống các biển báo hiệu phục vụ phân luồng giao thông tại chỗ và phân luồng giao thông từ xa, hệ thống rào chắn di động, biển báo đảm bảo an toàn giao thông khi thi công. Bố trí công nhân hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông tại khu vực thi công.

###### Phương án phân luồng khu vực thi công

- Bố trí lực lượng điều tiết cho các phương tiện trên các tuyến đường thi công.

- Cấm các phương tiện đỗ và dừng xe dưới lòng đường.

- Tổ chức lực lượng ứng trực để kịp thời khắc phục các sự cố, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong suốt thời gian thi công.

###### Phương án vận chuyển

- Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ khảo sát địa hình và đánh giá khối lượng cần vận chuyển (tính cả khối lượng nguyên vật liệu dự trữ).

- Liên hệ với nhà cung cấp để đảm bảo có đủ và đúng khối lượng cần vận chuyển.

- Tránh vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm để hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp với tải trọng thiết kế của hạ tầng giao thông.

- Người điều khiển phương tiện bắt buộc phải có giấy phép và đảm bảo không phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ trong khi hoạt động.

- Chủ dự án yêu cầu Nhà thầu phải cam kết xe không chở nguyên vật liệu quá tải, tránh gây hư hỏng, sụt lún nền đường. Trong trường hợp bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, Nhà thầu phải sửa chữa kịp thời đảm bảo chất lượng bằng hoặc tốt hơn chất lượng đường hiện trạng.

#### Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

- Đối với sự cố cháy nổ

- Phương án rà phá bom mìn:

+ Toàn bộ công tác thi công chỉ được tiến hành sau khi vùng khảo sát đã được đảm bảo chắc chắn là không có bom mìn và các vật liệu nổ khác.

+ Công tác rà phá bom mìn được Chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có năng lực thực hiện, tránh rủi ro xảy ra khi triển khai Dự án về sau.

- Đường dây điện tới công trường phải là các đường dây kín, đảm bảo an toàn trong sử dụng.

- Đối với việc đấu nối đường dây điện vào công trường thi công sẽ giao cho cán bộ kỹ thuật có chuyên môn đảm nhiệm nhằm thực hiện các thao tác đấu nối điện đúng kỹ thuật và an toàn nhất.

- Đối với hoạt động sinh hoạt của công nhân sẽ được quản lý bằng các quy định và nội quy như không được hút thuốc và vứt tàn thuốc vào những khu vực dễ cháy nổ; sử dụng an toàn về điện tránh chập điện do quá tải.

- Đối với máy móc, động cơ sẽ được bảo trì, kiểm tra định kỳ, không hoạt động trong tình trạng quá tải.

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, công nhân giám sát sẽ báo ngay cho chỉ huy công trường để kịp thời chỉ đạo, đồng thời sử dụng các thiết bị cứu hỏa như: bình CO2, vòi phun nước, cát để dập ngay đám cháy. Trường hợp có người bị thương cần sơ cứu khẩn cấp và liên hệ với trung tâm y tế gần nhất để cứu chữa kịp thời.

- Đối với sự cố tai nạn lao động

- Chủ dự án sẽ tổ chức đấu thầu để chọn ra đơn vị thi công có năng lực, đội ngũ công nhân có tay nghề cũng như kỷ luật cao.

- Xây dựng kế hoạch, phương án thi công hợp lý đảm bảo đúng thiết kế và an toàn khi thi công.

- Cấp phát bảo hộ lao động cho công nhân thi công như: giày, mũ bảo hiểm, áo quần bảo hộ.

- Thực hiện kiểm tra an toàn lao động, đôn đốc, giám sát an toàn về người và thiết bị trong quá trình thi công.

- Thành lập ban thực hiện an toàn lao động do chỉ huy trưởng công trường phụ trách nhằm mục đích theo dõi, kiểm tra việc thực hiện bảo hộ lao động an toàn lao động trên công trường của công nhân.

- Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ công nhân để có những phương án kịp thời ứng cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra.

- Thực hiện nghiêm túc theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Đối với sự cố tai nạn giao thông

- Nhà thầu sẽ làm việc với Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Quảng Trị để phân chia, cắm biển báo theo đúng quy định, báo cáo tuyến đường xe vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công Dự án đi qua.

- Trước khi thi công phải tiến hành kiểm tra các phương tiện với yêu cầu đã được Đăng kiểm như trong hồ sơ dự thầu xây dựng của Nhà thầu.

- Các xe chở nguyên vật liệu có khả năng phát sinh bụi phải được che chắn kỹ để tránh ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

- Dọn dẹp vệ sinh đường sá sau mỗi ngày thi công và sau khi thi công xong.

- Lắp đặt các biển báo, bố trí người đứng phân luồng và điều tiết giao thông tại các đoạn qua khu vực công trường.

- Đối với biện phòng phòng chống, ứng phó sự cố thiên tai và ngập úng cục bộ

Để hạn chế sự cố ngập úng cục bộ Chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ áp dụng các biện pháp như sau:

- Đào các rãnh tạm để thu gom và dẫn nước mưa ra phía Biển trong thời gian thi công xây dựng, đảm bảo không gây ngập úng cục bộ trong khu vực.

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác, phế thải xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn hệ thống, làm đục nguồn nước của khu vực tiếp nhận;

- Khơi thông các cống rãnh tạo tuyến thoát nước mưa ngoài công trình một cách hợp lý, sử dụng máy xúc hay đào thủ công để nối thông khu vực với các kênh mương, tránh ngập úng cục bộ khi có mưa lớn đột ngột.

- Thường xuyên thu gom CTR vào các thùng chứa, tránh vứt bừa bãi ra môi trường có thể gây tác nghẽn các đường thoát nước.

- Tập trung thi công vào mùa hè và thi công theo hình thức cuốn chiếu.

- San nền được thực hiện cuốn chiếu từ khu vực cao đến khu vực thấp, không san nền tràn lan tránh gây ngập úng cục bộ trong khu vực.

- Bố trí sẵn máy bơm và các trang thiết bị khác phục vụ thoát nước khi cần. Ngay khi tiếp nhận thông báo, phản hồi từ cộng đồng địa phương, cần triển khai ngay các biện pháp khơi thông dòng chảy, bơm tăng cường thoát nước.

- Để hạn chế tác động ngập úng cục bộ cho khu vực thiết kế hệ thống thoát nước dựa trên cao độ san nền của khu vực Dự án. Hướng san nền cũng là hướng thoát nước của Dự án đảm bảo theo hướng thoát nước hiện trạng của khu vực.

- Thường xuyên theo dõi tình hình của bão để có thể chủ động đưa ra các phương án phòng chống, gia cố các hạng mục công trình đang thi công. Khi sự cố xảy ra phải tổ chức trực ban 24/24 theo dõi tình hình để kịp thời ứng phó.

## Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

### Đánh giá, dự báo các tác động

Trên cơ sở quy trình sản xuất gắn liền với các nguồn thải (Chương 1), các yếu tố tác động, đối tượng chính chịu tác động trong giai đoạn vận hành dự án được trình bày tóm tắt trong bảng dưới đây:

Nguồn tác động chính trong giai đoạn vận hành của Dự án

| TT | Hoạt động tạo nguồn | Các loại chất thải/ Yếu tố gây tác động | Thời gian | Đối tượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải |  |  |  |
|  | + Hoạt động sản xuất + Hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên | - Hơi dung môi hữu cơ (VOCs) từ hoạt động sản xuất. Nhiệt, mùi phát sinh từ công đoạn ép. - Khí CO₂, SO₂, NOₓ,...từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm. - Khí thải, mùi hôi từ khu vực tập kết rác thải sinh hoạt: Mùi hôi, khí H₂S. - Khí thải từ máy phát điện dự phòng: CO₂, SO₂, NOₓ,... - Khí thải nhà bếp - Nước thải sinh hoạt: từ nhà vệ sinh của cán bộ, công nhân viên, nước rửa tay chân. - Nước mưa chảy tràn. - Chất thải sản xuất thông thường: Phát sinh từ hoạt động sản xuất như vụn nguyên liệu, thùng carton, lõi băng dính, găng tay cao su không dính thành phần nguy hại. - CTR sinh hoạt: Đồ ăn thừa, rác thải phát sinh từ nhà ăn, các loại bao bì, giấy gói trong sinh hoạt hàng ngày của công nhân viên. - Chất thải nguy hại (CTNH): Sản phẩm lỗi hỏng, bao bì đựng keo silicone, hộp mực in thải, bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau dính dầu. | Trong suốt giai đoạn vận hành của Dự án | - Công nhân làm việc tại Nhà máy; - Môi trường không khí tại Nhà máy; - Nguồn tiếp nhận nước thải của Nhà máy |
| 2 | Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải |  |  |  |
|  | + Hoạt động sản xuất + Hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên | - Tiếng ồn từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển, từ hoạt động của máy móc trong các dây truyền sản xuất. - Các rủi ro, tai nạn về lao động, sự cố cháy nổ, sự cố điện,... - Tác động đến an ninh xã hội trong khu vực do tăng lượng công nhân viên làm việc tại Nhà máy. - Tác động tới giao thông do tăng lượng người và phương tiện tham gia giao thông trong khu vực Nhà máy. | Trong suốt quá trình vận hành của Dự án | Công nhân làm việc tại Nhà máy |

#### Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải

- Tác động do bụi, khí thải

Trong giai đoạn vận hành của Dự án, bụi và khí thải phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau đây:

- Nguy cơ phát sinh nhiệt, hơi hữu cơ từ công đoạn ép tấm EVA;

- Nguy cơ phát sinh bụi, khí thải từ công đoạn hàn;

- Nguy cơ phát sinh bụi từ công đoạn cắt bavie;

- Nguy cơ phát sinh mùi, hơi hữu cơ ở công đoạn sử dụng keo silicon apollo;

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông;

- Khí thải từ máy phát điện dự phòng;

- Mùi hôi từ khu vực lưu giữ rác thải.

###### Đối với công đoạn ép tấm EVA

Theo các kết quả khảo sát, phân tích và đánh giá về mức phát thải khi gia nhiệt các tấm EVA [9] cho thấy, các hợp chất hữu cơ phát thải phụ thuộc vào tỷ lệ của ethyl vinyl acetate trong polimer cũng như vào nhiệt độ của quá trình gia nhiệt: trong khoảng nhiệt độ 170-220ºC, tổng lượng VOCs phát thải vào môi trường dao động vào khoảng 100-130 ppm (phần trọng lượng), tương đương cỡ 100-130 phần triệu so với lượng EVA đưa vào ép. Có nghĩa là 1 tấn EVA đưa vào hệ thống thiết bị thì tổng lượng VOCs chuyển sang trạng thái hơi sẽ là 100-130 gram sẽ bay hơi vào môi trường.

Thành phần các chất hữu cơ bao gồm: các hydrocacbon nặng (heavy hydrocarbon, tương tự như dầu thô), các hydrocarbon nhẹ (ethylen, propylen và etan), các ester (vinyl acetate, metaacrylate), các aldehyde (formaldehyde, acrolein, acetaldehyde, benzaldehyde… đây là những hợp chất độc hay rất độc cho sức khỏe), các xeton (acetone, metyletylceton) và các axit hữu cơ (axit formic, axit axetic và acrylic axit, cũng là những hóa chất độc cho sức khỏe). Tuy nhiên, thực chất các thành phần có tỷ lệ đáng kể trong khí phát thải là các hydrocarbon nhóm nặng (100-120 microgam/gam EVA), còn các hợp chất khác có tỷ lệ phát thải thấp hơn là các axit formic và axetic (3-7 microgam/gam EVA); các loại hợp chất khác có thể độc nhưng tỷ lệ phát thải vô cùng nhỏ (nhỏ hơn 0,4 microgam/gam EVA).

Hệ thống ép và gia nhiệt các tấm EVA lên các panel pin mặt trời của Nhà máy được thực hiện trên hệ thống thiết bị tự động (có tên là Laminator 10DS), trong đó các tấm EVA và các panel pin mặt trời được tự động nạp vào thiết bị và tự động ra khỏi thiết bị ép và gia nhiệt. Nhiệt độ được kiểm soát trong mức độ chênh lệc so với thiết kế là +/- 2oC, đồng thời tại vùng gia nhiệt đến nhiệt độ làm việc (148oC) nên không phát sinh các hơi VOCs nói trên mà chỉ phát sinh nhiệt dư và hơi ethyl vinyl acetate với liều lượng rất nhỏ (khoảng 10 - 15ppm). Có nghĩa là 1 tấn EVA đưa vào hệ thống thiết bị thì tổng lượng VOCs chuyển sang trạng thái hơi sẽ là 10-15 gram sẽ bay hơi vào môi trường.

Tổng lượng nhựa EVA sử dụng cho Dự án khoảng 42.303m3 tương đương 38.919 kg (khối lượng riêng của EVA là 0,92g/cm³). Suy ra, lượng ethyl vinyl acetate chuyển sang trạng thái hơi sẽ là 389 - 584 gram/năm, tương đương 1 - 2 gram/ngày.

Có thể thấy, lượng hơi ethyl vinyl acetate chuyển thể sang dạng hơi ở công đoạn này rất nhỏ. Ngoài ra, hệ thống làm lạnh của nhà máy có sử có áp suất âm (chân không) để đảm bảo cho lượng nhiệt dư, hơi ethyl vinyl acetate hoặc khí thải chứa hơi VOCs (phát sinh trong trường hợp xảy ra sự cố nhiệt độ vượt lên ngưỡng 170ºC) không thoát ra ngoài môi trường cũng như được thu giữ và đi qua hệ thống ngưng tụ (ngay trong máy làm lạnh) nhằm tránh cho việc các hợp chất VOCs có tính axit (axetic, formic) ăn mòn thiết bị. Nước làm mát để làm nguội (gián tiếp) sản phẩm và thiết bị sau khi ép và gia nhiệt (lamination) sẽ được làm nguội cưỡng bức và tuần hoàn trong hệ thống.

###### Đối với công đoạn hàn

Trong quá trình sản xuất của Nhà máy có sử dụng công nghệ hàn hàn thiếc để tạo các điểm hàn trên tấm tế bào quang điện. Thiếc hàn có nhiệt độ nóng chảy dưới 200ºC, thấp hơn nhiều so với nhiệt độ nóng chảy của cả chì lẫn thiếc nguyên chất (trên 2000ºC). Mặt khác nhiệt độ mỏ hàn vào khoảng 300ºC nên không thể nóng chảy và hóa hơi được.

Nhà máy sử dụng nguyên liệu thiếc hàn không chứa chì, do đó không phát sinh bụi chì, loại bụi độc hại cho xương và thần kinh của con người. Do vậy, có thể nhận thấy quá trình hàn thiếc không gây tác động đáng kể đến môi trường và sức khỏe con người.

###### Đối với công đoạn cắt bavia

Các tấm pin sau khi qua các công đoạn sản xuất được tiến hành cắt bỏ bavia hoàn thiện sản phẩm. Khử bavia không chỉ cải thiện tính thẩm mỹ của sản phầm mà còn ngăn chặn khả năng phát sinh các vấn đến àn toàn. Trong quá trình cắt khử bavia các tấm nhựa sẽ phát sinh một lượng nhỏ bụi. Tuy nhiên, đối với hoạt động cắt bỏ bavia tấm nhựa EVA, TPT nói riêng và các linh kiện điện tử nói chung đều không phát sinh nhiều bụi. Mặt khác, tại các phân xưởng sản xuất của nhà máy đều lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió kết hợp lọc không khí, để hạn chế tối đa lượng bụi, vi sinh, hơi nước trong môi trường làm việc gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, máy móc thiết bị cũng như sức khỏe người lao động. Do vậy, ảnh hưởng của bụi trong giai đoạn này là rất nhỏ, ít có khả năng phát tán ra nhà xưởng sản xuất.

###### Đối với công đoạn sử dụng keo silicon apollo

Keo silicon trung tính khi tiếp xúc với không khí không phát sinh ra hơi axit hay mùi khó chịu như keo silicon axit, chỉ thực sự gây hại khi cháy do phát sinh hơi cyclohexanoeoxim - là hóa chất có tính độc cấp 2, gây độc cho da và mắt trong trường hợp phơi nhiễm trực tiếp ở nồng độ cao, rất độc đối cho thủy sinh. Trong trường hợp của dự án, keo silicon apollo được sử dụng ở nhiệt độ thường và được thao tác bằng máy móc tự động nên không phát sinh hơi VOCs, không gây hại cho sức khỏe con người cũng như môi trường xung quanh.

###### Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông vận tải

Giai đoạn hoạt động, lượng phương tiện của công nhân viên ra vào nhà máy tương đối nhỏ, trung bình khoảng 200 lượt xe máy/giờ (tập trung vào giờ đầu ca và tan ca, 3 ca/ngày tương đương sẽ có 4 giờ tập trung). Do vậy, khí thải phát sinh chủ yếu từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm.

Tổng khối lượng nguyên vật liệu, sản phẩm và chất thải cần vận chuyển trong 1 năm của dự án khoảng 51.660 tấn (01 sản phẩm có kích thước có trọng lượng 21kg, công suất nhà máy đạt 2.460.000 tấm sản phẩm/năm). Trung bình mỗi tháng sẽ có khoảng 7 - 8 chuyến xe có tải trọng 15 tấn ra vào tập trung ở khu vực Nhà máy trong khoảng thời gian 2h.

###### Tác động của bụi khói và khí gas từ nhà bếp

Thành phần, tải lượng: Thành phần khí gas chủ yếu là CO, NOx, SO2, bụi, VOC,... Theo thực tế sử dụng tại hộ gia đình, lượng gas trung bình sử dụng cho hoạt động nấu ăn ở Công ty là 0,3kg/người/tháng, suy ra lượng gas tiêu thụ trong 1 tháng (tính cho 200 người) là 60kg tương đương 2 kg/ngày.

Dựa vào hệ số ô nhiễm từ việc đốt nhiên liệu gas trong tài liệu “Đánh giá nguồn ô nhiễm đất, nước và không khí” của WHO và thời gian nấu ăn diễn ra trong khoảng 2h, tải lượng các chất ô nhiễm được tính toán như sau:

Tải lượng ô nhiễm do hoạt động đun nấu tại Dự án

| Chất ô nhiễm | CO | NOx | SO2 | Bụi | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số (kg/tấn) [6] | 0,41 | 2,05 | 20S | 0,061 | 0,163 |
| Tải lượng (g/s) | 2,85.10-4 | 1,42.10-3 | 0,85.10-3 | 4,28.10-5 | 1,14.10-4 |

Đánh giá tác động: Hiện chưa có tài liệu nghiên cứu về thể tích khí sinh ra khi đốt 1kg gas nên báo cáo ĐTM này chưa có căn cứ để tính toán chi tiết nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh do hoạt động nấu ăn tại Nhà máy. Tuy nhiên, tải lượng chất ô nhiễm sinh ra do hoạt động đun nấu là không lớn, nguồn ô nhiễm phát tán trên diện rộng, thời gian hoạt động ngắn nên các tác động gây ra trong giai đoạn này được đánh giá là không đáng kể.

###### Khí thải từ máy phát điện dự phòng

- Nguồn phát sinh: Để ổn định điện cho hoạt động sản xuất của Nhà máy trong trường hợp điện lưới có sự cố, nhà máy sẽ sử dụng 2 máy phát điện công suất 1.000 KVA. Nhiên liệu sử dụng cho máy phát điện là dầu loại DO với hàm lượng lưu huỳnh trung bình.

- Thành phần, thải lượng: Do sử dụng nguyên liệu là dầu DO nên khí thải máy phát điện chứa nhiều chất ô nhiễm như bụi, SO2, NOx, CO, VOC. Định mức tiêu thụ dầu DO tối đa của máy là 270 lít/giờ tương ứng với 202,2 kg/giờ (trọng lượng của dầu DO là 0,86 kg/lít).

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khi đốt 1 tấn dầu sẽ phát thải các chất ô nhiễm trong không khí có tải lượng: Bụi (TSP) là 0,28 kg; CO là 0,71 kg; SO2 là 20S (S chiếm 0,05% thành phần nhiên liệu), NO2 là 2,84 kg; VOC là 0,035 kg.

Sử dụng các hệ số đánh giá nhanh của WHO tính được lượng ô nhiễm phát sinh do quá trình đốt dầu DO trong bảng sau:

Lượng ô nhiễm phát sinh do quá trình đốt dầu DO

| Thông số ô nhiễm | Định mức phát thải (kg/tấn nhiên liệu) | Tổng lượng phát thải (kg/h) | Tải lượng phát thải (mg/s) | Nồng độ (g/m3) | QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1, Kv = 1 (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bụi | 0,28 | 0,00601 | 0,0162 | 0,00082 | 200 |
| CO | 0,71 | 0,043 | 0,0237 | 0,0012 | 1000 |
| SO2 | 20S | 0,1074 | 0,0282 | 0,0184 | 500 |
| NO2 | 2,84 | 0,6279 | 0,1665 | 0,012 | 850 |
| VOCs | 0,035 | 0,0043 | 0,0028 | 0,0002 | - |

Đánh giá tác động: So với Cột B của QCVN 19:2009/BTNMT cho thấy, các chất ô nhiễm trong khí thải do chạy máy phát điện dự phòng đều nhỏ hơn giới hạn cho phép. Đồng thời, máy phát điện chỉ dự phòng trường hợp mất điện nên không được sử dụng thường xuyên. Do đó, mức độ phát thải của máy phát điện ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường xung quanh.

Mức độ tác động: Nhỏ, tác động cục bộ, không thường xuyên.

Đối tượng chịu tác động: Môi trường không khí trong khuôn viên Nhà máy.

Tác động do nước thải

###### Nước thải sản xuất

Dự án không sử dụng nước trong quá trình sản xuất, do đó không phát sinh nước thải sản xuất.

###### Nước thải sinh hoạt

- Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt của nhà máy phát sinh chủ yếu từ hoạt động của cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy và nước thải chế biến thức ăn từ nhà ăn ca.

- Thành phần, thải lượng: Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là chứa nhiều thành phần chất hữu cơ dễ phân hủy, trị số BOD, Cặn lơ lửng, Amoni, Tổng Nitơ, Photpho tương đối cao và nước thải từ chế biến thức ăn thường chứa nhiều dầu mỡ. Ngoài ra nước thải sinh hoạt còn có mùi hôi khó chịu và nhiều vi sinh vật gây bệnh.

- Lưu lượng nước thải của Nhà máy được tính toán như sau: Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên và hoạt động của nhà ăn ca được tính bằng 100% lượng nước cấp tương đương 9 m³/ng.đ.

- Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý được tính toán như sau:

+ Tải lượng chất ô nhiễm = số người × hệ số thải

+ Nồng độ các chất ô nhiễm = Tải lượng/tổng lượng nước thải

Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| TT | Thông số ô nhiễm | Hệ số tính theo đầu người (g/người/ng.đ) | Số người dùng (người) | Tải lượng (g/ng.đ) | Lượng nước thải (m³/ng.đ) | Nồng độ (mg/l) | QCVN 14:2008 /BTNMT (cột B, K=1,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 60÷65 | 200 | 12.000-13.000 | 9 | 1.333-1.444 | 120 |
| 2 | BOD5 của nước thải đã lắng | 30÷35 | 200 | 6.000-7.000 | 9 | 667-778 | 60 |
| 3 | BOD5 của nước chưa lắng | 55÷60 | 200 | 11.000-12.000 | 9 | 1.222-1.333 | 60 |
| 4 | Nitơ amoni (NH4 -N) | 8÷10,5 | 200 | 1.600-2.100 | 9 | 177,8-233,3 | 12 |
| 5 | Tổng photpho (TP) | 1,1÷2,2 | 200 | 220-440 | 9 | 24,4-48,9 | 12 |

Đánh giá tác động: Kết quả tính toán cho thấy nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh chưa qua xử lý đều vượt quy chuẩn cho phép. Vì vậy, nếu lượng nước thải này không được xử lý mà xả trực tiếp ra môi trường sẽ gây nguy cơ phú dưỡng ở các thuỷ vực nước tĩnh và đây là nguồn gây ô nhiễm mùi rất lớn đối với các khu tập trung đông dân cư.

Mức độ tác động: Lớn, thường xuyên.

Đối tượng chịu tác động: Môi trường không khí, đất trong khuôn viên Nhà máy, khe thoát nước của khu vực nằm về phía Đông của Nhà máy.

###### Nước mưa chảy tràn

Nguồn phát sinh: Khi trời mưa, lượng nước mưa chảy tràn phát sinh trên toàn bộ diện tích bề mặt của Dự án. Đối với Nhà máy, toàn bộ bề mặt đã được bê tông nhựa hóa, một phần trồng cây xanh thảm cỏ nên lượng đất, cát, chất cặn bã, các chất thải sinh hoạt vương vãi cuốn theo dòng nước là không đáng kể

Thành phần, thải lượng: Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ Nhà máy được xác định theo công thức (3.3) với diện tích mái nhà, sân đường bê tông là 57.506 m2,  diện tích cây xanh, thảm cỏ là 17.221 m2.

Chọn hệ số dòng chảy áp dụng cho mái nhà, đường bê tông là C = 0,8 và C = 0,34 đối với bãi cỏ để tính toán lưu lượng nước mưa chảy tràn.

Thay các giá trị vào công thức (3.3), xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn qua toàn bộ diện tích của Nhà máy như sau:

Lưu lượng nước mưa chảy trên diện tích nhà máy

| TT | Loại đất | Diện tích (m²) | Loại bề mặt | Hệ số dòng chảy bề mặt | Lượng nước mưa chảy tràn (L/s.ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các hạng mục chính | 35.232 | Mái nhà, sân đường bê tông | 0,8 | 401 |
| II | Hạng mục phụ trợ | 256 | Mái nhà, sân đường bê tông | 0,8 | 3 |
| III | Hạng mục bảo vệ môi trường | 3.125 | Mái nhà, sân đường bê tông | 0,8 | 36 |
| V | Đường giao thông + HT thoát nước | 17.451 | Mái nhà, sân đường bê tông | 0,8 | 199 |
| VI | Sân bê tông | 1.266 | Mái nhà, sân đường bê tông | 0,8 | 14 |
| VII | Cây xanh - tiểu cảnh | 17.221 | Mặt cỏ, cây xanh | 0,34 | 83 |
| VIII | Cổng, hàng rào | 174 | Mái nhà, sân đường bê tông | 0,8 | 2 |
|  | Tổng cộng | 74.725 |  |  | 738 |

Đánh giá tác động: Giai đoạn này Nhà máy đã xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa hoàn chỉnh, nước mưa chảy tràn vẫn có thể gây ra một số tác động nhất định đến chất lượng môi trường. Nước mưa chảy tràn có thể cuốn theo cát, đất từ khu vực xung quanh nhà máy, làm tăng độ đục và giảm lượng oxy hòa tan trong nước mặt tiếp nhận. Khi nước mưa chảy tràn không được quản lý tốt, nó có thể gây tắc nghẽn trong hệ thống thoát nước, dẫn đến ngập úng và làm tăng nguy cơ ô nhiễm.

Mức độ tác động: Trung bình, không thường xuyên.

Đối tượng chịu tác động: Hệ thống thoát nước mưa của KCN đa ngành Triệu Trạch, khe thoát nước của khu vực nằm về phía Đông Nhà máy.

Tác động do chất thải rắn

###### Chất thải rắn sinh hoạt

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt của nhà máy phát sinh chủ yếu từ khu vực phòng ăn và văn phòng làm việc. Thành phần chủ yếu bao gồm: Thức ăn thừa, túi nilon, chai nước, giấy vụn, các dụng cụ văn phòng phẩm hỏng,...

- Thành phần, thải lượng: Khi Nhà máy hoạt động dự kiến sẽ có khoảng 200 cán bộ công nhân viên thường xuyên làm việc tại nhà máy. Dựa theo định mức phát sinh chất thải rắn là 0,8 kg/người/ngày (QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng), ước tính lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính phát sinh trong giai đoạn này là:

200 người × 0,8 kg/người/ngày = 160 kg/ngày

Đánh giá tác động

Lượng CTR sinh hoạt phát sinh của Nhà máy tương đối lớn nên nếu không được thu gom xử lý hợp vệ sinh và đúng quy cách không những gây mất mỹ quan mà còn dễ dàng bị nước mưa cuốn trôi, gây tắc nghẽn dòng chảy và ô nhiễm nguồn nước mặt khu vực Dự án. Các chất hữu cơ có trong CTR sẽ bị phân hủy sinh ra các khí CH4, H2S,... gây mùi khó chịu. Đồng thời, đây cũng là môi trường thích hợp cho các loài vi sinh vật gây bệnh và các loài gặm nhấm phát triển. Nước rỉ rác sinh ra trong quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong rác thải sinh hoạt sẽ thấm xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất mặt khu vực đổ thải, nếu tích tụ trong thời gian dài có thể gây ô nhiễm nước dưới đất tầng nông.

Mức độ tác động: Lớn, thường xuyên.

Đối tượng chịu tác động: Môi trường không khí trong khuôn viên Nhà máy.

###### Chất thải rắn công nghiệp thông thường

Dựa trên khối lượng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất 2.460.000 tấm pin mặt trời, căn cứ vào thống kế và định mức tiêu hao nguyên liệu của nhà cung cấp dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị (Ecoprogetti). Dự kiến lượng hao phí nguyên liệu cho từng công đoạn sản xuất để ước tính khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh như sau:

Kính cường lực: Khối lượng kính cường lực (silic dioxit): 2.460.000 tấm x 3,2 kg/tấm = 7.872.000 kg. Giả sử 2% kính bị vỡ trong quá trình sản xuất, khối lượng chất thải rắn là: 7.872.000 kg x 0,02 = 157.440 kg.

Tấm kết dính EVA: Khối lượng EVA: 3.690.000 m² x 0,45 kg/m² = 1.660.500 kg. Giả sử 1% EVA bị hỏng, khối lượng chất thải rắn là: 1.660.500 kg x 0,01 = 16.605 kg.

Tấm nhựa mặt sau TPT: Khối lượng TPT: 3.690.000 m2 x 0,4 kg/m² = 1.476.000 kg. Giả sử 1% TPT bị hỏng, khối lượng chất thải rắn là: 1.476.000 kg x 0,01 = 14.760 kg.

Khung nhôm: Khối lượng khung nhôm (995mm): 2.460.000 tấm x 1,7 kg/tấm = 4.182.000 kg; Khối lượng khung nhôm (1965mm): 2.460.000 tấm x 3,3 kg/tấm = 8.118.000 kg. Tổng khối lượng khung nhôm: 4.182.000 kg + 8.118.000 kg = 12.300.000 kg. Giả sử 1% khung bị hỏng, khối lượng chất thải rắn là: 12.300.000 kg x 0,01 = 123.000 kg.

Các linh kiện khác: Hộp điện, dây cáp, góc khung, sợi tráng thiếc, dây hàn, keo silicone: khoảng 5% tổng khối lượng = 0,05 x (1.476.000 kg + 157.440 kg + 16.605 kg + 14.760 kg + 123.000 kg) = 89.440 kg.

Như vậy, với số lượng tấm pin sản xuất 2.460.000 tấm/năm, khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh ước tính khoảng 501 tấn/năm.

Đánh giá tác động: Lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh tại Nhà máy trong một năm không quá lớn nhưng nếu không được thu gom, xử lý thường xuyên sẽ có nguy cơ phát tán ra bên ngoài, ảnh hưởng đến cảnh quan Nhà máy, gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Các thành phần như kính cường lực, khung nhôm, và các vật liệu không chứa chất độc hại thường không được xem là chất thải nguy hại. Chúng có thể được tái chế hoặc xử lý theo cách thông thường mà không gây ra rủi ro cho môi trường.

Mức độ tác động: Trung bình, không thường xuyên.

Đối tượng chịu tác động: Cảnh quan trong khuôn viên Nhà máy.

Tóm lại, trong số các loại nguyên liệu được sử dụng để sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời của Nhà máy, chỉ có pin mặt trời hư hỏng/lỗi sản xuất là chất thải nguy hại. Các thành phần khác chủ yếu là vật liệu có thể tái chế và không gây hại cho môi trường.

###### Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất chủ yếu từ tấm pin mặt trời bị hư hỏng/lỗi sản xuất không còn khả năng hoạt động, chúng có thể trở thành chất thải nguy hại do chứa các thành phần độc hại như chì, cadmium, và crom. Những chất này có thể gây hại cho sức khỏe con người và môi trường nếu không được xử lý đúng cách.

Ngoài ra, CTNH còn phát sinh từ các hoạt động khác như sửa chữa máy móc, hoạt động văn phòng bao gồm: Găng tay cao su dính thành phần nguy hại, bóng đèn huỳnh quang thải (có chứa thủy ngân), hộp mực in, dầu mỡ thải từ hoạt động của máy phát điện,... Dự báo thành phần và thải lượng CTNH phát sinh của Dự án được thể hiện trong bảng dưới đây:

Chất thải nguy hại dự báo phát sinh

| TT | Tên chất thải | Trạng thải tồn tại | Số lượng (kg/năm) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hộp mực in thải | Rắn | 25 | 08 02 04 |
| 2 | Bóng đèn huỳnh quang thải | Rắn | 50 | 16 01 06 |
| 3 | Giẻ lau, găng tay dính dầu | Rắn | 55 | 18 02 01 |
| 4 | Dầu động cơ và dầu bôi trơn thải | Rắn | 35 | 17 02 03 |
| 5 | Bao bì cứng dính các thành phần nguy hại | Rắn | 100 | 18 01 03 |
| 7 | Pin mặt trời hư hỏng hoặc bị lỗi | Rắn | 1.476.000 | 19 02 06 |
|  | Tổng cộng |  | 1.476.265 |  |
| Ghi chú: Khối lượng tế bào quang điện (silic tinh thể): 147.600.000 tấm x 0,2 kg/tấm = 29.520.000 kg. Giả sử 5% tế bào bị hỏng trong quá trình sản xuất, khối lượng chất thải rắn là: 29.520.000 kg x 0,05 = 1.476.000 kg |  |  |  |  |

Đánh giá tác động

Lượng CTNH phát sinh từ hoạt động của Nhà máy tương đối lớn mà có mức độ nguy hại cao, nguy cơ xảy ra sự cố cao nên nếu không có biện pháp quản lý và kiểm soát tốt sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân làm việc tại Nhà máy.

Mặt khác, CTNH rất khó phân huỷ trong môi trường tự nhiên, thời gian tồn lưu lâu và có khả năng tích luỹ nên thường gây tác động lâu dài, khi phát tán vào môi trường có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước dưới đất và môi trường đất, ảnh hưởng đến sự phát triển và hủy hoại sinh vật, dẫn đến mất cân bằng sinh thái. Các chất độc hại có trong chất thải sẽ tích tụ vào cơ thể con người qua chu trình thức ăn gây các bệnh nan y như ung thư, nặng hơn có thể gây nhiễm độc cấp tính dẫn đến tử vong.

Do các tấm pin mặt trời được lắp ráp từ nhiều vật liệu khác nhau như kính, nhựa EVA, silicon, trong đó có tấm tế bào quang điện chứa các kim loại như chì, đồng, gallium,... nếu không tái sử dụng mà thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn đất, nước tiếp nhận và phát sinh khí nhà kính.

Theo quy định tại Điều 77 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định Đối tượng, lộ trình thực hiện trách nhiệm tái chế “Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu (sau đây gọi chung là nhà sản xuất, nhập khẩu) các sản phẩm, bao bì quy định tại Cột 3 Phụ lục XXII ban hành kèm theo Nghị định này để đưa ra thị trường Việt Nam phải thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì đó theo tỷ lệ, quy cách tái chế bắt buộc quy định tại Điều 78 Nghị định này”: Dự án thuộc mục 32 - Phụ lục XXII, thuộc phân nhóm sản phẩm “tấm quang năng”, do đó tỷ lệ tái chế bắt buộc cho 3 năm đầu tiên là 03%. Hiện nay Việt Nam chưa có đơn vị thu mua, tái chế tấm pin năng lượng mặt trời nên vấn đề tái xử lý chất thải này sẽ gặp nhiều nan giải.

Mức độ tác động: Lớn, thường xuyên.

Đối tượng chịu tác động: Sức khỏe của cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy, cảnh quan trong khuôn viên Nhà máy.

#### Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

- Tiếng ồn, độ rung

Do đặc điểm sản xuất của Nhà máy là ngành công nhiệp nhẹ nên các công đoạn trong các dây chuyền sản xuất đều không gây ra tiếng ồn lớn; ngoài ra, các máy móc thiết bị đều đã qua kiểm tra kiểm định có chất lượng tốt nên tiếng ồn phát sinh do hoạt động sản xuất là không đáng kể.

Tác động của tiếng ồn: Nếu làm việc lâu trong môi trường có độ ồn cao sẽ ảnh hưởng đến thính giác của công nhân, gây ra bệnh lãng tai, điếc nghề nghiệp, chứng nhức đầu dai dẳng,... Ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc.

Tác động của độ rung: Gây suy mòn hệ thần kinh, rối loạn dinh dưỡng, gây mệt mỏi, tính thăng bằng ổn định bị tổn thương.

Các tác động đối với giao thông

Khi đi vào hoạt động, số lượng công nhân viên của Nhà máy là 200 người. Do Nhà máy nằm trong KCN đa ngành Triệu Trạch, gần với trục đường chính của KCN, mật độ người tham gia giao thông cao nên vào đầu và cuối ca làm việc lượng phương tiện tham gia giao thông ở khu vực sẽ tăng đột ngột, gây ùn tắc giao thông, cản trở đến việc đi lại của người dân xung quanh và làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Tác động đến kinh tế khu vực Dự án

Dự án đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.

Tuy nhiên, việc tập trung đông công nhân sẽ dẫn đến nguy cơ xảy ra mâu thuẫn giữa các cán bộ công nhân viên trong Nhà máy, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma tuý, mại dâm,... tại khu vực dân cư gần Dự án.

#### Dự báo những rủi ro, sự cố môi trường do Dự án gây ra

- Sự cố cháy nổ

Khả năng cháy nổ tại Dự án bắt nguồn từ việc sử dụng và lưu trữ các vật liệu có thể gây cháy như: nhiên liệu, hóa chất. Các vật liệu trên đều rất dễ bắt lửa và gây ra cháy, nổ. Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể do:

Vứt bừa tàn thuốc hay những nguồn lửa khác vào các khu vực dễ cháy như khu vực cứa xăng dầu, bao bì giấy, gỗ…

Tàng trữ hóa chất, nhiên liệu không đúng quy định.

Tồn trữ các loại rác, bao bì giấy, nilon trong khu vực có lửa hay nhiệt độ cao.

Sự cố về các thiết bị điện: dây điện, động cơ, quạt bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy.

Sự cố tai nạn lao động

Tai nạn lao động có thể xảy ra khi nhà máy đang hoạt động. Các yếu tố chủ yếu gồm:

Thiếu trang bị bảo hộ lao động: Nhiều công nhân không được trang bị đầy đủ hoặc sử dụng thiết bị bảo hộ kém chất lượng, làm tăng nguy cơ tai nạn.

Lỗi thiết bị và máy móc: Sự cố từ thiết bị như máy móc hỏng hóc, không hoạt động chính xác, hoặc thiếu các thiết bị an toàn có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Thiếu kiến thức và kỹ năng an toàn: Người lao động thường không được huấn luyện đầy đủ về an toàn lao động, dẫn đến việc không tuân thủ quy trình an toàn.

Điều kiện làm việc không an toàn: Các yếu tố môi trường như thiếu ánh sáng, không gian làm việc chật chội, hoặc điều kiện thời tiết cực đoan cũng có thể góp phần vào tai nạn lao động.

Quản lý yếu kém: Thiếu sự quan tâm từ người sử dụng lao động trong việc xây dựng quy trình an toàn và kiểm tra định kỳ các thiết bị cũng là một nguyên nhân quan trọng.

Đối tượng chịu tác động trực tiếp ở đây là người lao động, là những người trực tiếp làm việc tại Nhà máy. Họ có thể bị thương tật, bệnh tật hoặc thậm chí tử vong do tai nạn lao động xảy ra trong quá trình làm việc

Sự cố về an toàn vệ sinh thực phẩm (ngộ độc thực phẩm)

Sự cố ngộ độc thực phẩm xảy ra có thể do đồ ăn không đảm bảo yêu cầu về an toàn thực phẩm (chứa chất bảo quản, thuốc kích thích, thuốc trừ sâu, chất tạo màu, tạo nạc,...) hoặc do quá trình chế biến, bảo quản thức ăn của đơn vị cung cấp xuất ăn không đảm bảo vệ sinh.

Cán bộ, công nhân bị ngộ độc tùy vào mức độ có thể có các biểu hiện như: Đau bụng, buồn nôn, nôn và tiêu chảy nhiều lần dẫn đến mất nước, một số trường hợp có thể bị sốt cao và co giật.

Sự cố ngộ độc thực phẩm xảy ra sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cán bộ, công nhân và gây ra thiệt hại về kinh tế.

Sự cố về hệ thống xử lý khí thải

Các sự cố trong hệ thống xử lý khí thải có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho môi trường và sức khỏe con người. Dưới đây là một số sự cố phổ biến thường xảy ra:

Giảm hiệu suất hấp phụ: Có thể do kích thước hạt than hoạt tính không đồng đều hoặc do sự tắc nghẽn trong hệ thống lọc

Bão hòa than hoạt tính: Sau một thời gian sử dụng, than hoạt tính sẽ bão hòa, nghĩa là khả năng hấp phụ của nó giảm đi do đã hấp thụ hết các chất ô nhiễm.

Rò rỉ khí thải: Rò rỉ có thể xảy ra ở các điểm nối hoặc trong quá trình vận hành, dẫn đến việc khí thải không được xử lý hoàn toàn.

Chụp hút không hoạt động hiệu quả: Điều này có thể dẫn đến việc không loại bỏ được mùi và khói trong không gian.

Khi hệ thống gặp sự cố hoặc hoạt động không hiệu quả, khí thải độc hại có thể được xả thải trực tiếp vào môi trường, gây ô nhiễm không khí. Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng nồng độ các chất độc hại như SO2, NOx, và VOCs trong không khí, ảnh hưởng đến chất lượng không khí xung quanh.

Sự cố về hệ thống xử lý nước thải

Khi Nhà máy đi vào hoạt động, hệ thống xử lý nước thải có thể gặp phải các sự cố trong quá trình vận hành. Dưới đây là một số sự cố phổ biến và nguyên nhân xảy ra:

Mùi hôi: Đây là một trong những sự cố thường gặp nhất, có thể phát sinh từ nhiều giai đoạn khác nhau trong hệ thống. Nguyên nhân thường là do thông khí kém, quá tải thiết bị lọc, hoặc máy bơm bị tắc nghẽn bởi rác thải.

Sự cố về máy bơm: Máy bơm có thể gặp vấn đề như bị kẹt do rác thải nhỏ không được chặn lại, hoặc bị hỏng do thiếu điện hoặc công suất không đủ. Điều này có thể dẫn đến việc không bơm được nước thải ra khỏi hệ thống.

Sự cố về thiết bị sục khí: Thiết bị này có thể gặp sự cố như tiếng kêu lạ hoặc không hoạt động hiệu quả, gây ra tình trạng thiếu oxy trong quá trình xử lý sinh học, dẫn đến việc vi sinh vật không phát triển tốt.

Tích tụ bùn: Bùn có thể tích tụ trong các bể lắng do thời gian lưu bùn quá lâu hoặc do nồng độ chất hữu cơ trong nước thải không đủ để duy trì hoạt động của vi sinh vật. Điều này có thể dẫn đến việc nước thải không được xử lý hiệu quả.

Quá tải hữu cơ: Nếu lượng chất hữu cơ trong nước thải vượt quá khả năng xử lý của hệ thống, có thể dẫn đến tình trạng quá tải, làm giảm hiệu quả xử lý và gây ô nhiễm.

Bùn mịn và bùn lắng chậm: Bùn vi sinh có thể mất hoạt tính do thiếu thức ăn, dẫn đến tình trạng bùn mịn và khó lắng.

Sự cố trong hệ thống xử lý có thể dẫn đến việc ngừng hoạt động của nhà máy, gây thiệt hại về kinh tế do gián đoạn sản xuất và tăng chi phí bảo trì.

### Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

#### Giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải

- Biện pháp giảm thiểu tác động từ bụi, khí thải

###### Biện pháp giảm thiểu chung

Để đảm bảo an toàn và tạo môi trường làm việc thông thoáng, hiệu quả, Công ty sẽ tiến hành các biện pháp sau:

Thực hiện đúng chế độ vận hành, bảo dưỡng thiết bị. Đây là biện pháp không tốn kém nhưng trong nhiều trường hợp mang lại hiệu quả cao.

Giảm thời gian làm việc tiếp xúc với hóa chất. Tổ chức bồi dưỡng giữa ca làm việc để ngăn ngừa bệnh tật và bảo đảm sức khoẻ cho người lao động nếu chưa khắc phục hết các yếu tố độc hại trong môi trường lao động.

Sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp ngăn bụi qua đường hô hấp, tiêu hóa, mắt và tiếp xúc ngoài da.

Hàng năm đo môi trường lao động và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, chụp phổi và đo các chức năng hô hấp.

Tổ chức tập huấn cho người làm việc có tiếp xúc với bụi biết tác hại của bụi và các biện pháp làm việc an toàn.

Lắp đặt 04 hệ thống làm mát không khí tại các khu vực xưởng sản xuất và văn phòng làm việc.

Thường xuyên thu dọn vệ sinh trong khu vực sản xuất.

###### Giảm thiểu ô nhiễm không khí của phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ra vào khu vực Nhà máy

Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào Nhà máy hàng ngày phát sinh ra bụi và các khí độc như CO, SO2, NOx... Để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường cho khu vực, Công tysẽ thực hiện các biện pháp sau:

Có chế độ điều tiết xe vận tải chở đất nguyên liệu, sản phẩm hợp lý để tránh hiện tượng tắc nghẽn giao thông tại các tuyến đường đi vào khu nhà máy.

Tất cả các xe vận tải, máy móc tham gia vận chuyển đều được kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của cục đăng kiểm về mức độ an toàn môi trường mới được phép hoạt động, phục vụ cho việc vận chuyển nguyên vật liệu đến và sản phẩm đi tiêu thụ.

Trồng cây có tán lá rộng xung quanh khu vực nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi. Các loại cây trồng phải phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, có khả năng chắn bụi tốt.

Khi vận chuyển, các phương tiện vận chuyển phải có tấm bạt che phủ nhằm hạn chế tối đa các tác động do bụi rơi vãi và khuếch tán vào môi trường không khí do tác dụng của gió

Thực hiện công tác tưới nước được thực hiện thường xuyên trong ngày nhằm làm giảm bụi phát tán trong không khí, số lần tưới tùy theo thời tiết, vào những ngày khô hanh số lần tưới khoảng 2-4 lần/ngày.

Bê tông hóa các tuyến đường chính trong khu vực dự án để hạn chế mức độ phát sinh bụi. Ngoài bụi, các phương tiện giao thông vận tải chủ yếu sử dụng nhiên liệu là dầu. Khi động cơ đốt cháy nhiên liệu này sẽ phát sinh các chất gây ô nhiễm không khí như SO2, NO2, CO, THC,.. để hạn chế ô nhiếm không khí do khí thải của các phương tiện giao thông ra vào nhà máy, chủ đầu tư sẽ tập trung thực hiện các biện pháp sau:

Xe chở đúng trọng tải hàng quy định, sử dụng đúng nhiên liệu với thiết kế của động cơ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lưu thông.

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt.

Tất cả các phương tiện vận tải, máy móc tham gia vận chuyển nguyên liệu sản phẩm đều được kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn môi trường mới được phép hoạt động tại khu vực dự án.

###### Giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình cắt bavia

Trong quá trình cắt bavia sản phẩm sẽ phát sinh một lượng bụi nhỏ, lượng bụi này sẽ được thu gom bằng chụp hút tại vị trí cắt bavia, đi qua hệ thống buồng lắng bụi có tiết diện 100x50 (cm). Do lượng bụi phát sinh không lớn, Công ty định kỳ 3 tháng/lần kiểm tra và vệ sinh hệ thống để đảm bảo hoạt động tối ưu.

Buồng lắng bụi

Thiết bị thu hồi bụi là thùng lắng bụi, hoạt động theo nguyên lý sử dụng lực hấp dẫn, trọng lực để lắng đọng những phân tử bụi ra khỏi không khí. Cuối ngày, sẽ có công nhân thu gom về khu vực lưu chứa chất thải.

Ngoài ra, Nhà máy sẽ trang bị khẩu trang, bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất trực tiếp trong xưởng.

Sau khi xử lý qua hệ thống lọc bụi, môi trường không khí làm việc trong khu vực nhà máy đảm bảo theo QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

###### Xử lý hơi VOCs từ quá trình ép và hàn

Để đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân và xử lý hơi VOCs trước khi thải ra môi trường bên ngoài, Nhà máy sẽ tiến hành lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính để xử lý hơi VOCs phát sinh tại 2 khu vực bao gồm: khu vực ráp dây (có công đoạn hàn), khu vực ép.

Khí thải phát sinh từ các nguồn bao gồm: 06 máy ráp dây + 04 máy ép sẽ được thu vào chụp hút và thu về thiết bị hấp phụ chứa than hoạt tính để xử lý hơi dung môi hữu cơ.

Sơ đồ công nghệ hệ thống thu gom và xử lý khí thải hơi VOCs như sau:

Sơ đồ thu gom, xử lý hơi VOCs

Thuyết minh công nghệ xử lý

Toàn bộ khí thải, hơi, mùi sẽ được hút vào tháp hấp phụ, khí chạy qua 03 lớp than hoạt tính lắp đặt liên tiếp nhau, mỗi lớp được thiết kế trong khối hộp lưới lọc diện tích bề mặt 1m2/khối, chiều dày lớp than: 2cm tại đây khí thải, hơi hữu cơ và mùi được giữ lại theo nguyên tắc hấp phụ trước khi thoát ra ngoài môi trường qua các ống thông hơi lắp đặt bên ngoài nhà xưởng.

Đặc điểm và công dụng của than hoạt tính như sau: Than hoạt tính là một chất gồm chủ yếu là nguyên tố cacbon ở dạng vô định hình (bột), một phần nữa có dạng tinh thể grafit (ngoài cacbon thì phần còn lại là tro, mà chủ yếu là các kim loại kiềm và vụn cát). Than hoạt tính có diện tích bề mặt lớn, do vậy mà nó là một chất lý tưởng dùng để lọc hút rất nhiều loại hóa chất. Than hoạt tính là vật liệu không độc (kể cả một khi ăn phải nó), giá thành sản xuất rẻ (được tạo từ gỗ thành than hoạt tính và từ nhiều phế liệu hữu cơ khác như vỏ, xơ dừa) và đồng thời cũng xử lý chất thải rất dễ sau khi dùng (bằng cách đốt). Như vậy sử dụng quạt hút và than hoạt tính để xử lý hơi hóa chất và mùi sẽ đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường.

Hiệu suất xử lý: Nồng độ khí thải sau khi được xử lý bằng than hoạt tính sẽ giảm từ 80 - 90% (Theo Giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, GS.TS Trần Ngọc Chấn, tập 2) và đảm bảo đạt Cột B của QCVN 19:2009/BTNMT (Kp=0,9, Kv=1) và QCVN 20:2009/BTNMT.

Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí như sau:

Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải lắp đặt cho nhà máy

| TT | Mô tả | Thông số | Số lượng, vị trí |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chụp hút | Chụp hút sẽ được đơn vị thi công HTXL thiết kế hình dạng và kích thước phù hợp với từng máy móc | + 06 chụp hút tại 06 máy ráp dây + 04 chụp hút tại 04 máy ép |
| 2 | Đường ống | Ống thép tráng vật liệu chống ăn mòn, Đường kính <1200mm | Đấu từ chụp hút ra tháp xử lý |
| 3 | Quạt hút | Công suất: 1.200m3/h, 380V×3Hp×50Hz; 250Mmaq×75kW. | + 01 quạt hút bên ngoài nhà xưởng |
| 4 | Tháp xử lý (hấp thụ, hấp phụ) | Sức chứa 3.600m3/h | + 01 tháp bên ngoài nhà xưởng |
| 5 | Lớp than hoạt tính | Dày 2cm | + 03 lớp |
| 6 | Đồng hồ đo áp | Công suất 5kg/cm³/300mmAq | 01 |
| 7 | Ống thoát khí | Đường kính <550mm | 01 |

Việc lắp đặt quạt hút và tháp hấp phụ bên ngoài nhà xưởng là phù hợp, giúp tách biệt nguồn gây ô nhiễm ra khỏi môi trường làm việc, đồng thời thuận tiện cho việc bảo dưỡng, thay thế. Lớp than hoạt tính sẽ được nhà máy thay định kỳ để đảm bảo quá trình lọc khí và mùi có hiệu quả. Dự kiến 1 tháng thay 1 lần. Lượng than thải bỏ được thu gom và lưu giữ tại kho chứa chất thải nguy hại của Nhà máy trước khi hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển đi xử lý theo quy định.

Vị trí lắp đặt: 01 hệ thống xử lý khí thải sẽ được lắp đặt bên ngoài tường của nhà xưởng sản xuất.

Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý:

Căn cứ vào quy trình sản xuất và nguyên liệu đầu vào của dự án để xác định thành phần và lượng chất thải phát sinh. Dự án sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời có nguyên liệu được nhập sẵn, dự án chỉ thực hiện gia công và lắp ráp sản phẩm nên việc phát sinh chất thải trong quá trình sản xuất là không lớn, chủ yếu phát sinh khí thải từ các công đoạn hàn và hơi dung môi từ quá trình phủ keo. Tuy nhiên, hơi và khí hàn phát sinh có khối lượng không lớn và phát sinh ở nguồn mặt. Nên dự án lựa chọn công nghệ thu gom bằng các chụp hút bố trí ngày tại các điểm phát sinh và đưa về các hệ thống xử lý tập trung sử dụng công nghệ hấp phụ bằng than hoạt tính, tháp hấp phụ bố trí tại các khu vực nhà xưởng.

Công nghệ này hiện nay đã được áp dụng tại Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời Mecen Solar địa chỉ tại Lô CN2-2 và CN9-4, KCN Yên Phong (khu mở rộng), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh với loại hình tương tự và công suất sản xuất là 800.000 sản phẩm/năm. Theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2022 tại ống thoát khí khu vực hàn, ép lớp cho kết quả như sau:

Kết quả giám sát khí thải sau xử lý của hệ thống hấp phụ than hoạt tính

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm |  |  |  | QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kv = 1; Kp = 1) QCVN 20:2009/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |  |
| 1 | Lưu lượng | m³/h | 862,3 | 4,96,7 | 1626 | 3800 | - |
| 2 | CO | mg/Nm³ | 0,76 | KPH | 0,76 | <1,14 | 1.000 |
| 3 | SO2 | mg/Nm³ | KPH | KPH | 0 | <2,62 | 500 |
| 4 | Bụi tổng | mg/Nm³ | 30 | 61 | 52 | 17,73 | 200 |
| 5 | NOx (tính theo NO2) | mg/Nm³ | KPH | KPH | 0 | 0,19 | 850 |
| 6 | Etylen Oxyt | mg/Nm³ | KPH | KPH | KPH | <0,9 | 20 |
| 7 | Etylaxetat | mg/Nm³ | KPH | <0,6 | <0,6 | 0,7 | 1.400 |
| 8 | Chì | mg/Nm³ | KPH | KPH | KPH | KPH | 5 |
| 9 | Vinylclorua | mg/Nm³ | KPH | KPH | KPH | KPH | 20 |

Nhận xét: Qua kết quả giám sát trên cho thấy, hiệu quả xử lý các khí thải khi qua hệ thống xử lý khí thải bằng tháp hấp phụ than hoạt tính đều nằm trong giới hạn cho phép Cột B của QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT. Các chỉ số đo lường đều ở mức rất thấp so với ngưỡng cho phép nên việc đầu tư hệ thống xử lý bằng than hoạt tính là phù hợp và hiệu quả.

###### Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ máy phát điện

Tác động của khí thải phát sinh từ máy phát điện là không đáng kể do máy phát điện chỉ được sử dụng trong trường hợp mất điện lưới. Tuy nhiên, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những tác động đến môi trường, máy phát điện sẽ lắp đặt tại các khu vực riêng, có phòng điều hành, cách xa khu nhà văn phòng của Nhà máy.

Đúc móng đặt máy đủ khối lượng, tăng chiều sâu móng, đào rãnh đổ cát khô hoặc than củi để tránh rung theo mặt nền. Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung ở đế chân máy phát điện.

Máy phát điện có gắn thêm bộ tiêu âm tại bộ thải khí, làm như vậy sẽ hạn chế triệt để tiếng ồn do máy nổ phát ra.

###### Giảm thiểu khí thải từ khu lưu giữ chất thải sinh hoạt

Quy hoạch khu tập kết rác thải sinh hoạt tách biệt với khu nhà xưởng, văn phòng.

Chất thải sinh hoạt phát sinh được công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý với tần suất 03 lần/tuần.

Đối với các bể xử lý nước thải (bể tự hoại) được xây dựng ngầm, các bể xử lý được đậy kín nên không phát tán khí thải, mùi ra môi trường xung quanh.

Giảm thiểu tác động đến môi trường nước

###### Nước thải sinh hoạt

- Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV được thu gom tách biệt và xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống XLNT của Nhà máy:

+ Nước thải nhà vệ sinh: Nước thải từ quá trình sinh hoạt, vệ sinh chứa chủ yếu là các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy. Nước thải được thu gom và xử lý qua hệ thống bể tự hoại, sau đó được đưa về trạm xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý, trước khi thải ra môi trường.

+ Nước thải từ nhà bếp, nhà ăn được xử lý sơ bộ qua bể tách mỡ trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung

Mạng lưới thu gom nước thải được thiết kế theo nguyên tắc: Tận dụng tối đa địa hình khu vực để thoát nước tự chảy.

Nước thải trong toàn khu quy hoạch được thu gom tập trung về khu xử lý nước thải tập trung. Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K=1,2) sẽ được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN.

Nước thải phát sinh từ Dự án được thu gom theo sơ đồ sau:

Sơ đồ thu gom nước thải phát sinh từ Dự án

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được đưa đi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn Nguyên tắc hoạt động của bể phốt là xử lý cơ học kết hợp xử lý sinh học. Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 3-6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành chất khí, một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy.

Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn

Trong đó:

- - Ống dẫn nước thải vào bể	3 - Nắp thăm (để hút cặn)

- - Ống thông hơi.	4 - Ống dẫn nước ra.

Hiệu quả xử lý theo chất lơ lửng đạt 65 - 70% và theo BOD5 là 60 - 65%. Nước thải sau đó tiếp tục được dẫn vào hệ thống thu và vào hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Tính toán kích thước của bể tự hoại

Kích thước của bể tự hoại được tính toán [10] như sau:

Thể tích phần lắng: Wl=(a×N×T)/1000=(45×200×1)/1000=9,0 (m³)

Thể tích phần chứa bùn: Wb= (b×N×t)/1000=(0,1×200×365)/1000=7,3 (m³)

Thể tích tổng cộng của bể tự hoại: W = Wl + Wb =9,0 + 7,3 = 16,3 (m³)

Trong đó:

a: Tiêu chuẩn thải nước (45 lít/người/ng.đ);

b: Tiêu chuẩn cặn lắng lại trong bể tự hoại của một người trong một ngày đêm; giá trị của b phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn khỏi bể; nếu thời gian giữa hai lần hút cặn dưới một năm thì b lấy bằng 0,1 lít/người/ng.đ, nếu trên 1 năm thì lấy b bằng 0,08 lít/người/ng.đ (lấy b = 0,1 lít/người/ng.đ);

N: Số người sử dụng (200 người);

T: Thời gian lưu nước, (chọn T là 1 ngày).

t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại (chọn t =365 ngày).

Thể tích ngăn thứ nhất lấy bằng ½ thể tích tổng cộng (TCXD-51-84):

W1 = 0,5 × W = 0,5 × 16,3 = 8,2 m³

Thể tích ngăn thứ hai và thứ ba lấy bằng ¼ thể tích tổng cộng (TCXD-51-84):

W2 = W3 = 0,25 × W = 0,25 × 16,3 = 4,1 (m³)

Chọn chiều sâu công tác của bể tự hoại H = 2 m. Khi đó diện tích F của bể tự hoại sẽ là:

F=W/H = 16,3/2,5 = 6,5 (m²)

Chọn kích thước H × B × L (chiều sâu × chiều rộng × chiều dài) các ngăn như sau:

| Thông số | Ngăn I | Ngăn II | Ngăn III |
| --- | --- | --- | --- |
| Chiều sâu H (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Chiều rộng B (m) | 2 | 2 | 2 |
| Chiều dài L (m) | 2,0 | 1,0 | 1,0 |

Ngăn lọc (ngăn thứ 3) của bể tự hoại hoạt động theo nguyên lý lọc ngược từ dưới lên với chiều dày lớp vật liệu từ 0,5-0,6 m phân bố từ trên xuống.

| Số lớp vật liệu | 4 lớp |
| --- | --- |
| Lớp I | Đá Þ 40 mm (dày 400 mm) |
| Lớp II | Đá dăm Þ 30 mm (dày 180 mm) |
| Lớp III | Đá dăm Þ 20 mm (dày 180 mm) |
| Lớp IV | Sỏi Þ 10 mm (dày 180 mm) |
| Chiều cao lớp lọc | 0,94 m/2,5m |

Hệ thống nhà vệ sinh tự hoại sẽ được xây dựng ở các khu vực như: Nhà văn phòng, nhà xưởng sản xuất, nhà ăn ca nhằm thuận lợi trong sử dụng.

Tính toán bể tách dầu mỡ

Nước thải nhà bếp đi qua hệ thống song chắn rác để tách các loại rác thải nhà ăn như rau, củ, thực phẩm thừa,... rồi qua bể tách mỡ để tách dầu mỡ trước khi dẫn nước thải nhà bếp ra trạm XLNT chung của Dự án. Bể tách dầu mỡ được xây dựng bằng BTCT, nắp đậy bằng tôn. Bể tách mỡ gồm 3 vùng: vùng dầu nổi, vùng tách dầu, vùng chứa cặn. Trong phần thu cặn, các tạp chất rắn chủ yếu là chất vô cơ lắng xuống đáy bể. Tại vùng thu dầu, dầu mỡ nổi lên được vớt đi xử lý. Định kỳ 1 tuần/lần, Chủ dự án sẽ hớt các váng dầu mỡ động thực vật nổi lên trên để thu gom xử lý như chất thải sinh hoạt. Rác thải bị ngăn lại trên song chắn rác được thu gom theo chất thải rắn sinh hoạt.

Bể tách dầu mỡ

Thể tích của bể tách mỡ được tính toán [10] như sau:

Wct = K x Q x T (m³) = 1,2×5×2 = 12m³

Trong đó:

K- Hệ số không điều hòa, phụ thuộc vào loại bếp ăn và thời gian hoạt động, đối với bếp ăn tập thể, lấy K = 1,2

Q: Lưu lượng nước thải nhà bếp phát sinh tại dự án là 5 m³/ng.đ.

(Nước phục vụ nhà ăn ca 25 L/người/bữa ăn × 200 người = 5 m³/ng.đ theo Tiêu chuẩn cấp nước cho chế biến thức ăn tại nhà ăn ca là 25L/người/bữa ăn, lấy theo Bảng 1 - TCVN 4513:1988 - Về cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế)

T: Thời gian lưu giữ nước thải trong ngăn thu mỡ của bể. Đối với bếp ăn công nghiệp chọn T = 2 (ngày)

Bể tách dầu mỡ được phân làm 02 ngăn. Trong bể, sạn, cát thô được tách bằng phương pháp lắng. Dầu, mỡ nổi lên trên. Rác thô được vệ sinh hàng ngày, dầu mỡ, cát sạn được làm vệ sinh theo chu kỳ để đảm bảo các thành phần ô nhiễm theo nước thải ra ngoài. Tất cả các thao tác trên được thực hiện theo phương pháp thủ công.

Việc thu hồi dầu mỡ bằng thùng lọc dầu mỡ và bể tách dầu mỡ đảm bảo lượng dầu mỡ thu hồi được trên 90%, lượng dầu mỡ này sẽ được thu gom tập trung vào kho chứa CTNH rồi thuê đơn vị có chức năng đi thu gom xử lý.

Tính toán kích thước, hiệu quả xử lý của hệ thống XLNT tập trung

Tổng lượng nước sử dụng cho sinh hoạt tại Dự án là 9 m³/ng.đ. Hệ số dùng nước không điều hoà ngày kể đến chế độ làm việc của các cơ sở sản xuất, mức độ tiện nghi, sự thay đổi nhu cầu dùng nước theo mùa lấy bằng 1,4 (Mục 5.1 - TCVN 13606:2023). Lượng nước thải phát sinh lấy bằng 100% lượng nước cấp.

Để đảm bảo tính an toàn, lựa chọn công suất thiết kế của trạm XLNT là: 9 m³/ng.đ × 1,4 = 12,6 m³/ng.đ. Hệ thống xử lý nước thải của dự án được áp dụng cải tiến theo công nghệ xử lý AO (Anoxic-Oxic). Công nghệ xử lý sinh học AO là công nghệ tiên tiến đã được sử dụng hiệu quả để xử lý chất hữu cơ trong nước thải ở nhiều công trình ở Việt Nam. Chế độ vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án vận hành theo chế độ liên tục và được điều khiển tự động. Quy trình xử lý của hệ thống như sau:

Sơ đồ quy trình của hệ thống xử lý nước thải

Thuyết minh quy trình:

- Nước thải: Nước thải từ nhà vệ sinh và nhà ăn ca được đưa vào hệ thống xử lý.

- Bể gom: Nước thải được tập trung lại tại bể gom để chuẩn bị cho các bước xử lý tiếp theo. Tại đây, nước thải đã trải qua quá trình loại bỏ các chất rắn lớn và rác thải nổi trước khi vào chảy vào bể.

- Bể điều hòa: Nước thải từ bể gom được đưa vào bể điều hòa để ổn định lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất của các công đoạn xử lý tiếp theo.

- Bể Anoxic: Nước thải sau khi điều hòa được đưa vào bể Anoxic để xử lý các hợp chất nitơ trong điều kiện thiếu khí. Bể Anoxic là nơi diễn ra quá trình khử nitrat (denitrification). Cơ chế hoạt động của bể Anoxic như sau:

+ Môi trường thiếu khí (anoxic): Trong bể Anoxic, hàm lượng oxy hòa tan rất thấp (gần như không có). Điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn khử nitrat phát triển.

+ Quá trình sinh học: Vi khuẩn khử nitrat sử dụng các hợp chất hữu cơ làm nguồn carbon và nitrat (NO₃⁻) làm chất nhận điện tử thay thế oxy. Quá trình này chuyển đổi nitrat thành khí nitơ (N₂), thoát ra khỏi nước thải dưới dạng khí.

+ Phản ứng chính: NO3− + H2O + chất hữu cơ → N2 + CO2 + H2O

- Bể Aerotank: Sau bể Anoxic, nước thải được chuyển đến bể Aerotank, nơi diễn ra quá trình xử lý sinh học trong điều kiện có khí. Cơ chế hoạt động của bể Aerotank như sau:

+ Cung cấp oxy: Máy thổi khí cung cấp oxy vào bể Aerotank, tạo điều kiện hiếu khí (nhiều oxy) cho vi sinh vật phát triển.

+ Quá trình sinh học: Vi sinh vật hiếu khí (aerobic bacteria) sử dụng oxy để phân hủy các hợp chất hữu cơ trong nước thải. Quá trình này chuyển đổi các chất hữu cơ thành khí carbon dioxide (CO₂), nước (H₂O) và sinh khối vi sinh vật.

+ Phản ứng chính: Chất hữu cơ + O2 → CO2 + H2O + Sinh khối vi sinh vật

- Bể lắng: Nước thải từ bể Aerotank sau khi qua quá trình xử lý sinh học được đưa vào bể lắng để tách bùn và nước. Bùn (sinh khối vi sinh vật và các chất rắn lơ lửng) lắng xuống đáy bể, trong khi nước sạch hơn được đưa lên trên và chảy ra ngoài.

- Bể khử trùng: Nước thải sau khi lắng được chuyển vào bể khử trùng, nơi được thêm chlorine để diệt khuẩn và các vi sinh vật gây hại còn sót lại. Quá trình khử trùng đảm bảo nước thải đạt tiêu chuẩn an toàn trước khi xả ra môi trường.

- Xử lý bùn: Bùn từ bể lắng được đưa vào bể chứa bùn. Bùn từ bể chứa được ép để giảm lượng nước và thể tích giúp dễ dàng xử lý và vận chuyển.

Nước thải sau xử lý đạt Cột B của QCVN 14:2008/BTNMT sẽ đổ vào hệ thống thoát nước chung của Nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung KCN đa ngành Triệu Trạch nằm về phía Tây Nam của Nhà máy. Theo quy hoạch, nước mưa chảy tràn sau khi được thu gom và nước thải sau xử lý tại Nhà máy sẽ được đấu nối chung với hệ thống thoát nước mưa của KCN đa ngành Triệu Trạch (nằm về góc phía Tây Nam của Nhà máy). Tuy nhiên, hiện tại KCN đa ngành Triệu Trạch chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, bao gồm cả hệ thống thoát nước mưa. Do đó, nếu Nhà máy đi vào hoạt động, nước mưa và nước thải sẽ thoát tạm thời vào khe nước hiện trạng, cách Nhà máy khoảng 45m về phía Nam.

Tính toán thể tích các bể của hệ thống xử lý nước thải

| TT | Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | Công thức tính toán/ cách lựa chọn | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lượng nước thải ngày (24 giờ) | Q | m³/ngày |  | 9,00 |
| 3 | Hệ số không điều hoà | K |  |  | 1,40 |
| 4 | Lưu lượng nước thải giờ lớn nhất | Qh max | m³/giờ | Qh max = K × Qh | 0,53 |
| Bể gom |  |  |  |  |  |
| 1 | Thời gian lưu | T | h |  | 6,00 |
| 2 | Thể tích của bể | V | m³ | V = Qh×T | 3,15 |
| Bể điều hoà |  |  |  |  |  |
| 1 | Thời gian lưu nước | T | h |  | 13,00 |
| 2 | Thể tích của bể | V | m³ | V = Qh × T | 6,83 |
| Bể anoxic |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ nước thải | t | 0C |  | 25,00 |
| 2 | Hàm lượng Nito đầu vào | Nv | mg/l |  | 233,00 |
| 3 | Hàm lượng Nito đầu ra | Nr | mg/l |  | 10,00 |
| 4 | Mật độ bùn hoạt tính trong bể | X | mg/l |  | 3.000,00 |
| 5 | Tốc độ khử NO3- ở nhiệt độ 250C | ρN2230C | ngày-1 |  | 0,13 |
| 6 | Thời gian lưu nước | θ | ngày |  | 0,57 |
| 7 | Thể tích bể Anoxic | V | m³ | θ*Qng | 5,12 |
| Bể Aerotank |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàm lượng BOD đầu vào | So | mg/l |  | 778,00 |
| 2 | Hàm lượng BOD đầu ra | S | mg/l | V=Q×(S0-S)Fm×MLSS | 60,00 |
| 3 | Tỷ số F/M | F/M | kg BOD/kg MLSS.ngày |  | 0,30 |
| 4 | Nồng độ chất rắn lơ lửng (mg/L) | MLSS | mg/l |  | 3.000,00 |
| 5 | Thể tích bể Aerotank | V | m³ |  | 10,05 |
| Bể lắng |  |  |  |  |  |
| 1 | Tải trọng bể mặt | L | m³/m².day |  | 15,00 |
| 2 | Diện tích bề mặt bể lắng | S | m² |  | 0,60 |
| Bể khử trùng |  |  |  |  |  |
| 1 | Thời gian lưu | t | h |  | 2,50 |
| 2 | Thể tích bể | V | m³ | V = Qh × T | 1,31 |
| Bể chứa bùn |  |  |  |  |  |
| 1 | Thời gian lưu | t | h |  | 24,00 |
| 2 | Thể tích bể | V | m³ | V = Qh × T | 12,60 |

Tổng hợp thông số kích thước các bể xử lý

| TT | Hạng mục | Thể tích (m³) | Chiều cao (m) | Chiều rộng (m) | Chiều dài (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BỂ GOM | 3,15 | 2,50 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | BỂ ĐIỀU HÒA | 6,83 | 2,50 | 1,50 | 3,75 |
| 3 | BỂ THIẾU KHÍ ANOXIC) | 5,12 | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
| 4 | BỂ HIẾU KHÍ | 10,05 | 2,50 | 1,50 | 4,25 |
| 5 | BỂ LẮNG | 9,81 | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
| 6 | BỂ KHỬ TRÙNG | 1,31 | 2,50 | 1,00 | 3,75 |
| 7 | BỂ CHỨA BÙN | 12,60 | 2,50 | 1,60 | 3,75 |

Để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải, báo cáo tham khảo hiệu suất xử lý (lấy trung bình) khi dẫn nước thải đi qua từng bể cho kết quả như sau:

Hiệu suất xử lý của hệ thống xử lý nước thải qua từng công trình

| TT | Công trình đơn vị | Chỉ tiêu | Đơn vị | Trước xử lý | Hiệu suất (%) [6] [10] | Sau xử lý | QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, K=1,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể tự hoại | BOD5 | mg/l | 778 | 50% | 389 | 60 |
|  |  | TSS | mg/l | 1.444 | 50% | 722 | 120 |
|  |  | Amoni | mg/l | 233 | 20% | 186 | 12 |
|  |  | Nitrat | mg/l | 347 | 0% | 347 | 60 |
|  |  | Phosphat | mg/l | 49 | 20% | 39 | 12 |
|  |  | Coliform | MPN/100ml | 1E+06 | 50% | 5E+05 | 5.000 |
| 2 | Bể gom | BOD5 | mg/l | 389 | 0% | 389 | 60 |
|  |  | TSS | mg/l | 722 | 20% | 578 | 120 |
|  |  | Amoni | mg/l | 186 | 0% | 186 | 12 |
|  |  | Nitrat | mg/l | 347 | 0% | 347 | 60 |
|  |  | Phosphat | mg/l | 39 | 0% | 39 | 12 |
|  |  | Coliform | MPN/100ml | 5E+05 | 0% | 5E+05 | 5.000 |
| 3 | Bể điều hòa | BOD5 | mg/l | 389 | 20% | 311 | 60 |
|  |  | TSS | mg/l | 578 | 50% | 289 | 120 |
|  |  | Amoni | mg/l | 186 | 10% | 168 | 12 |
|  |  | Nitrat | mg/l | 347 | 0% | 347 | 60 |
|  |  | Phosphat | mg/l | 39 | 10% | 35 | 12 |
|  |  | Coliform | MPN/100ml | 5E+05 | 10% | 5E+05 | 5.000 |
| 4 | Bể Anoxic | BOD5 | mg/l | 311 | 10% | 280 | 60 |
|  |  | TSS | mg/l | 289 | 0% | 289 | 120 |
|  |  | Amoni | mg/l | 168 | 20% | 134 | 12 |
|  |  | Nitrat | mg/l | 347 | 90% | 35 | 60 |
|  |  | Phosphat | mg/l | 35 | 0% | 35 | 12 |
|  |  | Coliform | MPN/100ml | 5E+05 | 10% | 4E+05 | 5.000 |
| 5 | Bể Aerotank | BOD5 | mg/l | 280 | 90% | 28 | 60 |
|  |  | TSS | mg/l | 289 | 80% | 58 | 120 |
|  |  | Amoni | mg/l | 134 | 95% | 7 | 12 |
|  |  | Nitrat | mg/l | 35 | 20% | 28 | 60 |
|  |  | Phosphat | mg/l | 35 | 80% | 7 | 12 |
|  |  | Coliform | MPN/100ml | 4E+05 | 90% | 4E+04 | 5.000 |
| 6 | Bể lắng | BOD5 | mg/l | 28 | 60% | 11 | 60 |
|  |  | TSS | mg/l | 58 | 95% | 3 | 120 |
|  |  | Amoni | mg/l | 7 | 10% | 6 | 12 |
|  |  | Nitrat | mg/l | 28 | 0% | 28 | 60 |
|  |  | Phosphat | mg/l | 7 | 60% | 3 | 12 |
|  |  | Coliform | MPN/100ml | 4E+04 | 70% | 1E+04 | 5.000 |
| 7 | Bể khử trùng | BOD5 | mg/l | 11 | 0% | 11 | 60 |
|  |  | TSS | mg/l | 3 | 0% | 3 | 120 |
|  |  | Amoni | mg/l | 6 | 0% | 6 | 12 |
|  |  | Nitrat | mg/l | 28 | 0% | 28 | 60 |
|  |  | Phosphat | mg/l | 3 | 0% | 3 | 12 |
|  |  | Coliform | MPN/100ml | 1E+04 | 98% | 243 | 5.000 |

Để đánh giá hiệu quả công trình xử lý nước thải của Dự án, báo cáo tham khảo báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án: Sangshin Central Việt Nam của Công ty TNHH Sangshin Central Việt Nam, địa chỉ tại Lô CN3, Cụm công nghiệp Đông Ái Tử, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Hệ thống xử lý nước thải của Dự án sử dụng công nghệ A-O được xây dựng đảm bảo đáp ứng xử lý cho cả 02 giai đoạn với công suất hệ thống xử lý là 54 m³/ngày đêm ứng với số lượng là 531 cán bộ công nhân viên. Kết quả vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải như sau:

Kết quả quan trắc nước thải trước và sau quá trình xử lý

| Lần lấy mẫu/QCVN áp dụng |  | Lưu lượng thải (m3/ngđ) | Thông số đo đạc/phân tích |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | Amoni (theo N) | TSS (mg/L) | Nitrat (NO3-) (mg/L) | BOD5 (mg/L) | Sunfua (mg/L) | Photphat (mg/L) | Tổng các chất hoạt động bề mặt (mg/L) | Coliform (MNP/100mL) |
| Đợt 1 (12/07/2023) | Đầu vào | 5,0 | 8,3 | 54,2 | 5,8 | 1,96 | 14 | 0,46 | 5,95 | 1,80 | 4.780 |
|  | Đầu ra |  | 7,6 | 0,28 | 6,8 | 10,2 | 16 | KPH | 2,61 | 0,65 | 222 |
| Đợt 2 (27/07/2023) | Đầu vào | 5,0 | 8,1 | 5,15 | 9,4 | 7,3 | 14 | 0,12 | 5,88 | 1,37 | 945 |
|  | Đầu ra |  | 7,4 | 0,94 | 6,8 | 11,4 | 9,8 | KPH | 2,69 | 0,86 | 95 |
| Đợt 3 (11/08/2023) | Đầu vào | 5,0 | 8,3 | 24,1 | 23 | 3,00 | 10 | 0,17 | 5,40 | 1,97 | 531 |
|  | Đầu ra |  | 7,7 | 0,30 | 54 | 11,1 | 7,9 | 0,05 | 2,64 | 0,55 | 70 |
| Đợt 4 (28/08/2023) | Đầu vào | 5,0 | 8,2 | 6,46 | 5,4 | 0,39 | 9,3 | 0,2 | 5,36 | 0,97 | 831 |
|  | Đầu ra |  | 7,7 | 0,45 | 17 | 10,9 | 3,8 | 0,06 | 2,26 | 0,39 | 89 |
| Đợt 5 (18/09/2023) | Đầu vào | 6,0 | 8,0 | 4,22 | 5,8 | 7,27 | 8,1 | 0,10 | 4,00 | 1,28 | 4.530 |
|  | Đầu ra |  | 7,7 | 0,20 | 25 | 22,0 | 5,1 | KPH | 1,28 | 0,31 | 101 |
| QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, K = 1) |  |  | 5 - 9 | 10 | 100 | 50 | 50 | 4 | 10 | 10 | 5.000 |

Nhận xét: Tất các thông số nước thải đầu ra (sau quá trình xử lý) nằm trong giới hạn cho phép so với cột B của QCVN 14:2008/ BTNMT. Qua đó cho thấy, hệ thống xử lý nước thải công nghệ A-O được áp dụng để xử lý nước thải công nhân trong quá trình vận hành của Nhà máy là hoàn toàn phù hợp và hiệu quả. Công nghệ này không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm mà còn tiết kiệm chi phí và đảm bảo tính bền vững cho hoạt động sản xuất.

###### Nước mưa chảy tràn

- Để đảm bảo khả năng thoát nước nhanh chóng, an toàn cho Nhà máy, hạn chế ngập úng do mưa lớn, Chủ dự án thiết kế hệ thống thoát nước như sau:

+ Rãnh thoát nước: Kích thước: Rộng 0,6m, cao 1,0m; Cấu tạo: Móng, tường, xà mũ, tấm đan đậy bằng BTXM và BTCT.

+ Hệ thống cống: 17 tuyến cống dọc rãnh kín BxH=0,6x1,0m; Chiều dài các tuyến cống thay đổi theo thiết kế. Bao gồm 4 hố ga (kích thước 1,2mx1,2m), 87 cửa thu đứng, 1 cống bản qua đường KĐ có kích thước 1,0m.

Như đã nêu trên, KCN đa ngành Triệu Trạch chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, do đó nước mưa và nước thải sẽ thoát tạm thời vào khe nước hiện trạng, cách Nhà máy khoảng 45m về phía Nam.

- Chủ dự án sẽ định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống dẫn nước mưa, kiểm tra phát hiện hỏng hóc để sửa chữa kịp thời. Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. Không để các loại rác thải, chất thải lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước.

Giảm thiểu tác động do chất thải rắn

###### CTR sinh hoạt

Để quản lý hiệu quả chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ nhà máy với khối lượng 160 kg/ngày, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại và xử lý rác thải một cách đồng bộ và hiệu quả. Dưới đây là các đề xuất cụ thể:

Phân loại rác thải: Chất thải sinh hoạt có thể được phân loại thành ba nhóm chính:

Rác hữu cơ: Bao gồm thực phẩm thừa, rau củ hư hỏng.

Rác tái chế: Chai nhựa, giấy, kim loại, thủy tinh.

Rác không tái chế: Các vật liệu không thể tái chế như vỏ hộp, đồ dùng hỏng.

Việc phân loại rác tại nguồn giúp giảm thiểu ô nhiễm và tiết kiệm chi phí xử lý.

Biện pháp thu gom: Để thu gom hiệu quả, Chủ dự án sẽ bố trí các thùng rác phân loại với số lượng và kích thước phù hợp. Chủ dự án sẽ bố trí các thùng rác có kích thước 30/60/120L tại các vị trí thuận lợi để thu gom và lưu giữ trước khi đưa đi xử lý. Dưới đây là bảng tổng hợp đề xuất:

Thống kê số lượng và vị trí đặt thùng rác

| Loại thùng rác | Dung tích | Số lượng | Kích thước (cm) | Vị trí bố trí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thùng rác lớn | 120 lít | 09 | 60 x 60 x 90 | Gần khu vực sản xuất, lối đi chính |
| Thùng rác nhỏ | 30 lít | 06 | 34 x 34 x 44 | Tại các điểm nghỉ chân, khu vực ăn uống |
| Thùng rác nhỏ | 60 lít | 04 | 47 x 42 x 65 | Dọc các lối đi, khu vực công cộng trong nhà máy |

Biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt của Nhà máy

| Loại rác | Phương pháp xử lý | Lợi ích |
| --- | --- | --- |
| Rác hữu cơ | - Ủ phân compost tại chỗ hoặc hợp tác với cơ sở xử lý chuyên nghiệp. | - Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng. - Giảm lượng rác phải chôn lấp. |
| Rác tái chế | - Thu gom và chuyển đến cơ sở tái chế. | - Giảm lượng rác. - Tạo ra nguồn nguyên liệu tái chế có giá trị. |
| Rác không tái chế | - Hợp đồng với Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện Triệu Phong đưa đi xử lý. | - Giảm thiểu ô nhiễm môi trường. - Đảm bảo tuân thủ quy định về xử lý chất thải. |

Việc thực hiện các biện pháp trên không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn tiết kiệm chi phí cho công tác thu gom và xử lý rác thải. Quan trọng là nâng cao nhận thức của nhân viên về việc phân loại rác tại nguồn để đảm bảo hiệu quả trong quá trình thu gom và xử lý.

###### CTR công nghiệp thông thường

Phân loại chất thải tại nguồn: Các loại chất thải rắn sẽ được Chủ dự án phân loại riêng theo từng nhóm như kính, nhựa, nhôm, linh kiện điện tử. Việc phân loại tại nguồn sẽ thuận lợi cho các bước xử lý tiếp theo.

Chủ dự án sẽ bố trí kho chứa chất thải rắn có diện tích 720m², được thiết kế với bề mặt nền chắc chắn, không rạn nứt, có khả năng chịu tải trọng của phương tiện vận chuyển và lượng chất thải rắn lưu giữ.

Tái chế các thành phần có thể tái chế: Các thành phần như kính, nhựa, nhôm có thể tái chế và tái sử dụng. Ước tính khoảng 90% khối lượng chất thải rắn có thể tái chế.

Kính cường lực vỡ: 157 tấn/năm

EVA hỏng: 16,6 tấn/năm

TPT hỏng: 14,8 tấn/năm

Khung nhôm hỏng: 123 tấn/năm

Chủ dự án sẽ hợp đồng với các công ty tái chế để thu gom và xử lý các loại chất thải có thể tái chế như nhựa, kính, nhôm.

Xử lý các thành phần không tái chế: Các linh kiện điện tử và các chất thải không tái chế khác cần được xử lý an toàn. Ước tính khoảng 10% khối lượng chất thải rắn không thể tái chế, tương đương với 89,4 tấn/năm. Lượng chất thải này sẽ được chủ dự án hợp đồng với đơn vị chức năng đưa đi xử lý tương tự như đối với chất thải nguy hại.

###### Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động văn phòng và hoạt động sản xuất của Công ty được thu gom và lưu giữ riêng theo từng loại chất thải nguy hại trong kho chứa CTNH của Nhà máy.

Đối với CTNH dạng rắn: Tiến hành thu gom vào các thùng có nắp đậy, trên thùng có dán biển cảnh báo, ghi rõ mã CTNH, kí hiệu và tên từng loại CTNH theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và lưu giữ tạm thời tại khu vực kho lưu giữ CTNH, sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Riêng đối với bao bì cứng đựng hóa chất (các can, thùng phuy) có kích thước lớn nên sẽ được xếp gọn vào khu vực riêng trong kho CTNH. Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại dự kiến xây dựng tại dự án có diện tích khoảng 1.680m2 và đảm bảo các yêu cầu sau:

Mặt sàn kho khu vực lưu giữ CTNH được đổ bê tông mác 250 dày 100mm, bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.

Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH.

Cách ly với các loại hoặc nhóm CTNH khác nhau có khả năng phản ứng hóa học với nhau bằng tường ngăn.

Khu lưu giữ CTNH được xây gờ bao quanh đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn.

Trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy cho khu lưu giữ CTNH theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Có biển dấu hiệu cảnh báo theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa, với kích thước 30 cm mỗi chiều.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định đồng thời ký hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo quy định của pháp luật.

Đối với sản phẩm pin thu hồi khi hết vòng đời sử dụng

Theo quy định tại Điều 78 Nghị định 08/2022/NĐ-CP về Tỷ lệ tái chế, quy cách tái chế bắt buộc thì Tấm quang năng có tỷ lệ tái chế bắt buộc là 3%. Điều này có nghĩa là 3% khối lượng sản phẩm tấm quang năng được sản xuất và đưa ra thị trường phải được tái chế.

Đối tượng, lộ trình thực hiện trách nhiệm tái chế của Nhà sản xuất, nhập khẩu thực hiện trách nhiệm tái chế các sản phẩm, bao bì do mình sản xuất, nhập khẩu theo lộ trình sau đây: “Sản phẩm điện, điện tử: từ ngày 01 tháng 01 năm 2025” theo quy định tại Điều 77 Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Như vậy, Chủ dự án phải tuân thủ các quy định về tỷ lệ và quy cách tái chế từ ngày 01/01/2025. Theo đó, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp xử lý như sau:

- Quản lý chặt chẽ số lượng pin bán ra thị trường và số lượng pin thu hồi, tránh thất thoát pin vào môi trường theo phương án sau:

+ Cam kết đảm bảo kiểm soát chặt chẽ ngay tại thị trường cung cấp (Thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng). Bên cạnh đó, sản phẩm của Nhà máy luôn có chế độ bảo hành tới tay khách hàng nên công ty sẽ lưu trữ đầy đủ thông tin của từng khách hàng là các doanh nghiệp hoặc tư nhân trên cả nước và nước ngoài. Ngoài ra, tất cả các tấm pin của Nhà máy đều sẽ được đánh mã code riêng và khác nhau để công ty có thể kiểm soát chất lượng, số lượng trên hệ thống của Công ty.

+ Thị trường đầu ra hướng đến của công ty được chia làm 2 mảng chính:

Cung cấp trực tiếp cho các dự án lớn theo đơn đặt hàng: sẽ được công ty kiểm soát chặt chẽ theo đơn đặt hàng của từng dự án trong và ngoài nước, số lượng tấm pin cung cấp, vị trí đặt tấm pin. Ngoài ra, công ty sẽ liên lạc kết nối với doanh nghiệp và kiểm tra định kỳ các dự án để có thể đảm bảo tấm pin vẫn được vận hành tốt. Trong trường hợp các dự án lớn ngừng hoạt động, công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ và thu hồi toàn bộ tấm pin về nhà máy, không gây thất thoát ra ngoài, đồng thời bắt buộc các chủ dự án phải cam kết đảm bảo bàn giao pin lại cho nhà cung cấp chúng tôi.

Cung cấp cho các nhà phân phối nhỏ lẻ: để cung cấp cho các nhà phân phối nhỏ lẻ, chúng tôi sẽ kiểm soát các nhà cung cấp theo từng tỉnh, thành phố và sẽ có các chi nhánh bán hàng chính tại địa phương. Các nhà phân phối nhỏ lẻ sẽ được cung cấp hệ thống kiểm soát bán hàng chung của công ty để đảm bảo kiểm soát được từng đơn hàng cung cấp đến từng người dân. Ngoài ra, khách hàng cũng sẽ có một hệ thống liên lạc với từng nhà phân phối để đảm bảo chế độ bảo hành hoặc xử lý các hỏng hóc kịp thời.

+ Trong giá bán sản phẩm sẽ có bao gồm thêm một giá thu hồi sản phẩm, sau khi công ty thu hồi sản phẩm hỏng hóc hoặc hết thời gian sử dụng thì giá thu hồi sản phẩm sẽ được trả lại cho khách hàng.

Tổ chức thu hồi sản phẩm thải bỏ do mình đã bán ra thị trường Việt Nam theo hình thức: Trực tiếp thực hiện thông qua điểm thu hồi hoặc hệ thống các điểm thu hồi;

Thiết lập điểm hoặc hệ thống các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ tại địa điểm riêng hoặc phối hợp với cơ sở phân phối để thiết lập tại địa điểm của cơ sở phân phối. Điểm thu hồi phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về thu gom, lưu giữ, vận chuyển sản phẩm thải bỏ: Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực thu hồi; Có trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Có trách nhiệm tiếp nhận để xử lý những sản phẩm thải bỏ của mình đã đưa ra thị trường do nhà sản xuất khác thu hồi được khi có yêu cầu.

Xây dựng và thực hiện chính sách hợp lý, ưu đãi, tuyên truyền đối với người tiêu dùng hoặc tổ chức, cá nhân thu gom chuyển giao sản phẩm thải bỏ tại điểm tiếp nhận.

Tổ chức việc vận chuyển sản phẩm pin thải bỏ từ các điểm thu hồi về nhà máy để tiến hành bóc tách, phân loại thành phần chất thải.

Tổ chức xử lý sản phẩm thải bỏ đã thu hồi theo phương án sau:

Bóc tách sản phẩm thu  hồi ngay tại Nhà máy theo các bước sau:

- + Bước 1: Sử dụng máy cơ học để tách phần khung nhôm, góc khung, hộp tích điện và kính ra khỏi tấm pin. Hộp tích điện được thải bỏ theo CTNH (thiêt bị điện tử), khung nhôm, góc khung được tái sử dụng 100%, kính được tái sử dụng 95%, 5% kính còn lại là trường hợp kính vỡ, xước được thu hồi và xử lý theo CTNH.

- + Bước 2: Sử dụng máy sấy công nghiệp sấy ở nhiệt độ 1400C để bong lớp keo EVA, nhằm tách tấm nhựa mặt sau hoặc tấm truyền dẫn mặt sau và sợi tráng thiếc ra khỏi tấm tế bào quang điện. Tấm nhựa và tấm truyền dẫn mặt sau, sợi tráng thiếc được tái sử dụng 100%.

+ Bước 3: Tấm tế bào quang điện được đóng thùng và chuyển giao lại cho nhà cung cấp nguyên liệu này.

Trong quá trình bóc tác, các kỹ thuật viên vận hành máy móc được trang bị kính, mũ, khẩu trang bảo hộ nhằm đáp ứng chuẩn yêu cầu bảo hộ lao động.

Căn cứ theo điểm a, khoản 4, điều 77 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Chủ dự án sẽ có trách nhiệm tái chế các sản phẩm (pin năng lượng mặt trời) do mình nhập khẩu và hình thức thực hiện trách nhiệm tái chế là thuê đơn vị thực hiện tái chế (theo điểm b, khoản 2, điều 79 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP).

Theo đó, Chủ dự án sẽ thực hiện xuất khẩu tấm tế bào quang điện được lưu trữ trong kho CTNH diện tích 1.680m², sau đó xuất lại đơn vị cung ứng nguyên vật liệu (ở Trung Quốc) theo công ước giữa 2 bên và công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các CTNH và tiêu hủy chúng. Nội dung công ước giữa Chủ Dự án và đơn vị cung cấp nguyên vật liệu về việc thu hồi lại các CTNH có trong tấm pin NLMT hết hạn sử dụng sẽ được trao đổi, thống nhất khi dự án xây dựng xong nhà xưởng và ký kết hợp đồng cung ứng nguyên vật liệu.

Tuân theo công ước Basel, chủ Dự án sẽ đăng ký xuất khẩu CTNH với cục bảo vệ môi trường, nội dung đăng ký dựa theo phụ lục V A của công ước Basel.

Hàng năm, báo cáo Cục Kiểm soát ô nhiễm - Bộ Tài nguyên và Môi trường về các thông tin sau:

- Lượng sản phẩm được sản xuất, nhập khẩu đã bán ra thị trường Việt Nam;

- Danh sách điểm thu hồi và nơi xử lý sản phẩm thải bỏ;

- Kết quả thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ;

- Các trường hợp từ chối tiếp nhận sản phẩm thải bỏ và lý do từ chối tiếp nhận.

- Báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường địa phương về các điểm thu hồi nằm bên ngoài cơ sở phân phối và khuôn viên cơ sở của nhà sản xuất.

#### Các nguồn tác động không liên quan đến chất thải

- Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung

Trong quá trình Dự án đi vào hoạt động, tiếng ồn và rung động sinh ra bởi sự hoạt động của máy móc, thiết bị sản xuất và các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực Nhà máy.

Sử dụng đệm chống ồn được lắp đặt tại chân của quạt và thiết bị.

Những nơi điều hành sản xuất được bố trí cách ly riêng.

Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt. Kiểm tra độ mòn chi tiết máy móc, thiết bị cho dầu bôi trơn thường kỳ.

Lắp ống giảm âm thanh cho các máy nổ và các thiết bị gây tiếng ồn.

Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn.

Trồng cây xanh có tán rộng xung quanh khu vực sản xuất, nhà xưởng... để giảm thiểu tiếng ồn, rung.

Biện pháp giảm thiểu tác động do nhiệt độ

Hoạt động ép tầng được thực hiện trong máy kín nên nhiệt độ phát sinh ảnh hưởng không đáng kể đến công nhân.

Để chống nóng, giảm ô nhiễm nhiệt, bảo vệ sức khoẻ công nhân, nhà xưởng được lắp đặt hệ thống quạt thông gió nhà xưởng. Nhằm trao dổi không khí với môi trường bên ngoài.Tại các buồng điều khiển, phòng kỹ thuật lắp đặt hệ thống điều hòa không khí nhằm cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ công nhân viên nhà máy.

Cải tiến trang thiết bị để vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng thời cải thiện môi trường lao động cho công nhân.

Trồng cây xanh xung quanh nhà xưởng góp phần giảm lượng nhiệt dư thừa không gây ảnh hưởng đến công nhân làm việc trong xưởng sản xuất.

Biện pháp giảm thiểu các tác động đến giao thông đường bộ

Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe nhằm phòng tránh tai nạn giao thông, rò rỉ nhiên liệu và cháy nổ thùng xe;

Nghiêm cấm vận tải vượt quá tải trọng của xe quy định;

Nghiêm cấm lái xe hút thuốc, uống rượu khi lái xe;

Thường xuyên tuyên truyền giáo dục lái xe về tuân thủ các quy định an toàn giao thông.

Giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường kinh tế - xã hội

###### Các biện pháp hỗ trợ

Phối hợp với chính quyền địa phương đăng ký thường trú, tạm trú tại địa phương; giải quyết các vấn đề mất an ninh trật tự xảy ra tại Nhà máy.

Tuyên truyền giáo dục văn hóa - xã hội bằng các hình ảnh, biểu ngữ, đài báo vận động công nhân trong Nhà máy thực hiện nếp sống văn minh.

Ưu tiên con em địa phương làm việc trong nhà máy.

Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường cho công nhân trong cơ sở nói riêng và cho địa phương nói chung.

Tổ chức tham gia các buổi lao động công ích làm sạch môi trường trong và xung quanh cơ sở.

Đôn đốc, giáo dục và kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh, an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội, cháy nổ trong Nhà máy.

Đào tạo đội ngũ kỹ sư, cán bộ chuyên ngành môi trường để đảm nhận các vấn đề về môi trường cho Nhà máy.

Cắm biển đến các nơi vệ sinh công cộng.

###### Đối với sức khỏe của CBCNV

Công ty có đăng ký với cơ quan đăng ký địa phương kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên 2 lần/năm. Đây là một công việc rất quan trong nhằm phát hiện kịp thời bệnh để điều trị bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe.

Công nhân làm việc ở công ty được hưởng mọi chế độ theo quy định của Luật Lao động.

Công nhân làm việc tại Nhà máy được cung cấp đủ khẩu trang, găng tay, mũ...

Hàng năm tổ chức các đợt tham quan du lịch nghỉ dưỡng có cán bộ công nhân viên.

Định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho công nhân và cán bộ quản lý, đặc biệt là công nhân nấu ăn tại nhà ăn ca của Nhà máy, nhằm tránh việc lây lan các loại bệnh truyền nhiễm.

#### Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự cố

Nhận thức được một cách sâu sắc các tác hại đến môi trường, kinh tế và tính mạng con người từ các sự cố, rủi ro xảy ra trong quá trình vận hành của Dự án. Chủ Dự án đã đề ra các biện pháp giảm thiểu như sau:

- Biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ

Kho chứa CTR công nghiệp thông thường và kho hóa chất được thiết kế thông thoáng, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp. Các chất thải trong kho được phân loại và sắp xếp riêng biệt, tránh tình trạng chất thải rắn trong kho quá đầy và nhiệt độ cao làm gia tăng nguy cơ cháy nổ. Trong kho có lắp đặt hệ thống PCCC và biển báo cấm hút thuốc.

Thành lập đội PCCC của Nhà máy.

Trang bị các phương tiện PCCC, xây dựng nội quy phòng cháy chữa cháy.

Công nhân hoặc cán bộ vận hành được hướng dẫn và thực hành thao tác đúng cách khu có sự cố và luôn kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật tại vị trí của mình.

Tổ chức thường xuyên các đợt tập huấn về phòng cháy, chữa cháy cho công nhân viên Công ty.

Có phương án PCCC và tuân thủ mọi quy định nghiêm ngặt về PCCC. Các phương tiện PCCC được kiểm tra thường xuyên và trong tình trạng sẵn sàng hoạt động, công nhân trong đội cứu hỏa phải trực 24/24h.

Chủ dự án lập hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Bên cạnh đó, Chủ dự án đã thiết kế hệ thống chữa cháy theo đúng các tiêu chuẩn Việt Nam. Cụ thể bao gồm:

+ Hệ thống chữa cháy bằng thủ công: Công ty trang bị các dụng cụ, phương tiện chữa cháy sau: 22 bình bột chữa cháy loại MFZL8 ABC, 12 bình chữa cháy khí MT5 và 05 bình chữa cháy xe đẩy MFZT35 chất lượng sử dụng đảm bảo, được đặt trong các khu vực có nguy hiểm về cháy nổ, phòng làm việc, nhà xưởng, kho, nơi đông người qua lại.

+ Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường: Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường là tổng hợp các thiết bị kỹ thuật chuyên dùng, đường ống chất chữa cháy để dập tắt đám cháy khi có cháy xảy ra. Mục đích của việc thiết kế hệ thống chữa cháy họng nước vách tường là để đội ngũ công nhân chữa cháy của Nhà máy dễ dàng triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện cho việc chữa cháy. Đường nước dùng cho PCCC được thiết kế độc lập với mạng lưới cấp nước cho các hoạt động khác của Nhà máy.

Lưu lượng nước cung cấp cho chữa cháy vách tường trong nhà là:

2,5 lít/giây x 2 = 5 (lít/giây) = 0,3 (m3/phút)

Lưu lượng nước cung cấp cho chữa cháy vách tường ngoài nhà là:

20 lít/giây = 1,2 (m3/phút)

Tổng lưu lượng cấp nước cho chữa cháy là:

0,3 + 1,2 = 1,5 (m3/phút) = 90 m3/giờ = 1.500 (lít/phút)

+ Chủ đầu tư dự kiến xây 01 bể với thể tích hữu dụng cho bể là V = 250m3. Bể được xây dựng ngầm dưới mặt đất. Kết cấu thi công bể PCCC: Bể BTCT thành dày 250, bên trong có chống thấm và trát vữa dày 20.

+ Lắp đặt 8 họng nước chữa cháy vách tường (tại mỗi họng trang bị 02 cuộn vòi D50 dài 20m và 01 lăng phun D13), 02 trụ nước chữa cháy ngoài nhà (tại mỗi trụ trang bị 02 cuộn vòi D65 dài 20m và 01 lăng phun D19), 02 họng tiếp nước cho xe chữa cháy và đầu phun Sprinkler loại hướng lên được đấu nối chung với trạm bơm chữa cháy.

+ Hệ thống thoát hiểm: Công ty bố trí các lối, đường và cửa thoát hiểm đúng theo thiết kế, đảm bảo theo quy định, tại mỗi khu vực sản xuất bố trí 02 cửa thoát hiểm, các cửa được bố trí phân tán. Các cửa có cánh mở đẩy ra phía ngoài nhà theo hướng thoát nạn. Trên các lối, đường, cửa thoát hiểm được lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn lối thoát hiểm.

Biện pháp đảm bảo an toàn lao động

Lắp đặt, bố trí các quy trình sản xuất, quy trình an toàn tại các khu vực có thể xảy ra tai nạn lao động.

Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cần thiết bao gồm: quần áo bảo hộ lao động, mũ, găng tay cho công nhân tại nhà xưởng sản xuất.

Phổ biến, hướng dẫn thao tác vận hành máy móc an toàn. Các thiết bị máy móc được kiểm tra định kỳ.

Định kỳ 01 lần/năm tập huấn về an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên và coi đây là một trong những nhiệm vụ của Công ty định kỳ khám bệnh định kỳ cho tất cả công nhân lao động trực tiếp

Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa máy móc thiết bị, nhà xưởng, nhà kho theo tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh lao động.

Lập và phổ biến nội quy về an toàn, bảo hộ lao động đối với tất cả các hoạt động ở xưởng sản xuất cũng như trong các khu vực của Nhà máy.

Trường hợp xảy ra sự cố tai nạn lao động, thực hiện sơ cứu người bị nạn sau đó đưa đến bệnh viện.

Biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Thường xuyên kiểm tra an toàn thực phẩm và vệ sinh ăn uống, chống lây lan dịch bệnh cho công nhân. Thực phẩm cung cấp cho công nhân phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đảm bảo tươi ngon; không dùng thực phẩm không có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng, tránh hiện tượng ngộ độc thực phẩm xảy ra ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và toàn bộ hoạt động sản xuất Nhà máy.

Nhà bếp, nhà ăn được vệ sinh sạch sẽ sau mỗi bữa ăn, toàn bộ rác thải phát sinh được thu gom và xử lý theo quy định.

Thường xuyên vệ sinh nơi làm việc và phòng thay đồ nhân viên, khu vệ sinh chung tránh các bệnh truyền nhiễm có cơ hội bùng phát; có thể phun thuốc khử trùng tất cả các nơi làm việc trong đợt có dịch bệnh truyền nhiễm

Trường hợp xảy ra dịch bệnh lây lan, tất cả cán bộ công nhân viên và khách ra vào Nhà máy phải đeo khẩu trang hạn chế tối đa việc phát sinh dịch bệnh trong Nhà máy. Những trường hợp phát hiện bệnh dịch sẽ cho nghỉ để hạn chế lây lan cho các cán bộ công nhân khác trong Nhà máy, ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất.

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải

Phương pháp xử lý khí thải bằng hấp phụ than hoạt tính là một công nghệ hiệu quả và phổ biến. Tuy nhiên, cũng như các công nghệ khác, hệ thống này có thể gặp một số sự cố trong quá trình vận hành. Dưới đây là một số biện pháp phòng ngừa và ứng phó khi gặp sự cố:

###### Biện pháp phòng ngừa

Thiết kế hệ thống phù hợp với thành phần và lưu lượng khí thải.

Sử dụng than hoạt tính chất lượng cao và thay thế định kỳ.

Xây dựng quy trình vận hành, bảo dưỡng và kiểm soát chất lượng.

Đào tạo nhân viên vận hành có chuyên môn và kinh nghiệm.

###### Biện pháp ứng phó

Giám sát liên tục: Thiết lập hệ thống giám sát để theo dõi hiệu suất hoạt động của hệ thống xử lý khí thải, giúp phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn.

Ngừng hoạt động hệ thống: Nếu sự cố nghiêm trọng, tạm dừng hoạt động của hệ thống để tránh tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng hơn.

Vệ sinh và bảo trì: Tiến hành vệ sinh hệ thống, thay thế than hoạt tính hoặc các bộ phận hư hỏng để khôi phục hiệu suất xử lý.

Xem xét lại quy trình: Sau khi khắc phục sự cố, Chủ dự án sẽ đánh giá lại quy trình vận hành để phát hiện các điểm yếu và cải thiện.

Biện pháp giảm thiểu sự cố hệ thống xử lý nước thải

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị: Đảm bảo các thiết bị như máy bơm và thiết bị sục khí hoạt động hiệu quả.

Cải thiện thông khí: Đảm bảo không khí được cung cấp đầy đủ cho các bể xử lý để hỗ trợ vi sinh vật phát triển.

Quản lý chất thải: Sử dụng song chắn rác và các biện pháp lọc để ngăn chặn rác thải nhỏ lọt vào hệ thống.

Điều chỉnh quy trình xử lý: Tăng cường lượng chất hữu cơ hoặc điều chỉnh thời gian lưu bùn để cải thiện hiệu quả xử lý.

Việc nắm rõ các sự cố này và có biện pháp khắc phục kịp thời sẽ giúp duy trì hoạt động ổn định của hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy.

## 3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Chủ dự án sẽ đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường cho dự án trong quá trình thi công xây dựng và hoàn thiện trước khi đi vào hoạt động nhằm hạn chế tối đa tác động của Dự án đến chất lượng môi trường của khu vực.

Danh sách công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án

| TT | Hạng mục công tình, biện pháp BVMT | Giá trị dự kiến (VNĐ) | Tổ chức quản lý | Tổ chức vận hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn thi công xây dựng |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị lưu giữ CTNH, chất thải rắn tạm thời | 5.000.000 | Chủ Dự án | Đơn vị thi công xây dựng |
| 2 | Hố thu gom nước thải xây dựng tạm thời | 5.000.000 |  |  |
| 3 | Nhà vệ sinh di động | 30.000.000 |  | Đơn vị dịch vụ |
| 4 | Thuê thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải xây dựng | 15.000.000 |  |  |
| 5 | Làm hàng rào và panel giới thiệu công trình; Che phủ kín mặt dàn giáo ngoài công trình bằng lưới đủ kín và chắc chắn | 35.000.000 |  | Đơn vị thi công xây dựng |
| Giai đoạn hoạt động Dự án |  |  |  |  |
| 1 | Nhà kho lưu trữ CTNH | 100.000.000 | Chủ Dự án | Tổ cán bộ kỹ thuật của Công ty |
| 2 | Kho chứa chất thải sản xuất | 50.000.000 |  |  |
| 3 | Thiết bị chứa rác sinh hoạt | 30.000.000 |  |  |
| 4 | Phòng cháy chữa cháy | 2.000.000.000 |  |  |
| 5 | Hệ thống làm mát, thông gió | 400.000.000 |  |  |
| 6 | Hệ thống bể tự hoại, hệ thống XLNT tập trung | 4.450.000.000 |  |  |
| 7 | HTXL khí thải | 1.400.000.000 |  |  |

## 3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo

Các đánh giá trong báo cáo ĐTM Dự án được xây dựng trên cơ sở các thông tin thu thập từ quá trình điều tra, khảo sát thực tế tại khu vực Dự án, các thông tin từ báo cáo Dự án đầu tư, báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, các số liệu phân tích hiện trạng môi trường tại phòng thí nghiệm và các nguồn tài liệu liên quan khác có mức độ tin cậy cao.

Trong quá trình đánh giá tác động, báo cáo đã thể hiện cụ thể hóa từng nguồn gây tác động và từng đối tượng bị tác động. Đa số các tác động đều được đánh giá một cách cụ thể về mức độ, quy mô không gian và thời gian. Cụ thể:

Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp

| TT | Nội dung đánh giá | Phương pháp đánh giá | Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy của đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn xây dựng |  |  |
| 1 | Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường không khí | - Phương pháp tính toán khả năng lan truyền chất thải trong môi trường không khí như: phương pháp Sutton | - Nhận xét: Các số liệu, hệ số sử dụng tính toán được lựa chọn dựa trên thông số thiết kế, khối lượng thi công của dự án và điều kiện tự nhiên khu vực dự án. Phương pháp được công nhận và sử dụng rộng rãi. - Độ tin cậy: Cao |
| 2 | Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường nước | - Phương pháp đánh giá nhanh | - Nhận xét: Đánh giá dựa trên kết quả tính toán theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập chưa thực sự phù hợp với điều kiện tại khu vực dự án. - Độ tin cậy: khá |
| 3 | Đánh giá, dự báo tác động do CTR, CTNH | - Phương pháp đánh giá nhanh - Phương pháp thống kê và liệt kê | - Nhận xét: Đánh giá chưa thực sự phù hợp với điều kiện tại khu vực dự án; các bảng số liệu liệt kê chỉ đánh giá ở mức bán định lượng. - Độ tin cậy: khá |
| 4 | Đánh giá, dự báo tác động đến kinh tế - xã hội | - Phương pháp liệt kê - Phương pháp điều tra xã hội học - Phương pháp bản đồ | - Nhận xét: Đã định lượng các đối tượng bị ảnh hưởng. - Độ tin cậy: Cao |
| 5 | Đánh giá dự báo tác động đến hệ sinh thái | - Phương pháp khảo sát thực địa - Phương pháp điều tra xã hội học - Phương pháp kế thừa - Phương pháp bản đồ | - Nhận xét: Công tác điều tra sinh thái ở mức độ sơ bộ và đánh giá nhanh tại một số vị trí đặc trưng khu vực - Độ tin cậy: Khá |
| 6 | Đánh giá, dự báo tác động đến hoạt động giao thông | - Phương pháp liệt kê - Phương pháp kế thừa | Nhận xét: Đã đánh giá định lượng số lượng phương tiện giao thông và ảnh hưởng của hoạt động dự án tới giao thông của khu vực Độ tin cậy: cao |
| II | Giai đoạn vận hành |  |  |
| 1 | Đánh giá, dự báo tác động đến kinh tế - xã hội | - Phương pháp khảo sát thực địa. - Phương pháp liệt kê | - Nhận xét: Đánh giá ở mức độ định tính - Độ tin cậy: khá |
| 2 | Đánh giá dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án | - Phương pháp liệt kê - Phương pháp khảo sát thực địa - Phương pháp điều tra xã hội học - Phương pháp kế thừa | - Nhận xét: Mức độ chỉ đánh giá định tính. Mức độ tin cậy của đánh giá phụ thuộc vào chủ quan của người đánh giá. - Độ tin cậy: khá |

Chương 4. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

## Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án

Để đảm bảo quá trình xây dựng các hạng mục công trình cũng như giai đoạn hoạt động của Dự án không gây tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, KT-XH của địa phương, mặt khác, nhằm đánh giá hiệu quả của các biện pháp khống chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong suốt thời gian hoạt động của Dự án.

Chủ đầu tư sẽ lập và gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Báo cáo này phải phản ánh đầy đủ các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án trong năm, cũng như các biện pháp đã thực hiện để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Chủ dự án xây dựng chương trình quản lý môi trường như sau:

Tổng hợp chương trình quản lý môi trường

| Các giai đoạn của dự án | Các hoạt động của dự án | Các tác động môi trường | Các công trình, biện pháp BVMT | Kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp BVMT (1.000 đồng) | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Trách nhiệm tổ chức thực hiện | Trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn bị, thi công | GPMB, phát quang thảm thực vật | Chất thải rắn từ sinh khối thực vật | - Cho người dân địa phương thu gom và làm củi đốt. - Phần nhỏ không tận dụng được sẽ thu gom để đốt giảm sinh khối | - | Suốt quá trình thi công xây dựng | Đơn vị thi công và Chủ dự án | Chủ dự án |
|  | San ủi, bốc lớp đất hữu cơ phong hóa | Bụi và khí thải phát sinh từ san lấp mặt bằng | - Bố trí máy móc hoạt động hợp lý - Các phương tiện vận chuyển phải có bạt che phủ và không chở quá tải. | - |  |  |  |
|  |  | Cháy nổ do bom mìn còn sót lại trong chiến tranh | Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh để tổ chức rà phá bom mìn trước khi san gạt mặt bằng. | - |  |  |  |
|  | GPMB | Thu hồi đất rừng phòng hộ | Trồng rừng thay thế | 647.186 |  |  |  |
|  | Xây dựng lán trại, văn phòng, đường giao thông | Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện vận tải, máy móc thi công | - Phun nước thường xuyên trên tuyến đường vận chuyển qua khu dân cư tối thiểu 03 lần/ngày. - Các phương tiện vận chuyển phải có bạt che phủ và không chở quá tải. | 1.000/ngày |  |  |  |
|  | Sinh hoạt của công nhân; Hoạt động thi công xây dựng | Nước thải sinh hoạt | - Thuê nhà vệ sinh di động có bể tự hoại ba ngăn | 30.000 |  |  |  |
|  |  | Chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt, CTNH. | - Chất thải rắn xây dựng tái sử dụng cho các mục đích khác nhau như: san lấp mặt bằng, làm đường giao thông hoặc bán phế liệu. - Rác thải sinh hoạt thu gom bỏ vào 03 thùng rác loại 60L bố trí ở khu vực lán trại. - 01 Thùng đựng CTNH loại 120L; | - 600.000/thùng 1.200/thùng |  |  |  |
| Chuẩn bị, thi công |  |  |  |  | Suốt quá trình thi công xây dựng | Đơn vị thi công và Chủ dự án | Chủ dự án |
|  | Hoạt động của máy móc, thiết bị | Tiếng ồn, độ rung | - Máy móc thiết bị được cân chỉnh và đúng yêu cầu kỹ thuật - Không thi công, hoạt động trong giờ cao điểm từ 18h - 6h. | - |  |  |  |
|  |  | Tai nạn giao thông | - Lắp đặt biển báo, cảnh báo công trường đang thi công xây dựng: 01 biển tại khu vực dự án; 01 biển tại vị trí giao nhau giữa tuyến đường liên xã và tuyến đường dân sinh vào khu vực Dự án | - |  |  |  |
|  |  | Hệ sinh thái | - Không xâm phạm đến phần diện tích bên ngoài ranh giới giải phóng mặt bằng. - Thu dọn sạch các loại cành cây, vỏ cây, các chất thải khác tránh hiện tượng nước mưa cuốn trôi xuống khe nước,... | - |  |  |  |
|  | Các sự cố, rủi ro môi trường | Cháy nổ | - Sử dụng đường dây điện kín, đấu nối điện an toàn, và quản lý hoạt động sinh hoạt của công nhân để tránh cháy nổ. - Trang bị các phương tiện PCCC - Ban hành quy định, nội quy về an toàn, phòng chống cháy nổ tại công trường. | - |  |  |  |
| Chuẩn bị, thi công | Các sự cố, rủi ro môi trường | Tai nạn lao động | - Xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, cấp phát bảo hộ lao động, và tổ chức tập huấn an toàn lao động cho công nhân. - Thực hiện kiểm tra an toàn lao động, đôn đốc, giám sát an toàn về người và thiết bị. | - | Suốt quá trình thi công xây dựng | Đơn vị thi công và Chủ dự án | Chủ dự án |
|  |  | Tai nạn giao thông | - Nhà thầu sẽ làm việc với Sở Giao thông vận tải và Cảnh sát Giao thông để phân chia, cắm biển báo theo đúng quy định. - Kiểm tra các phương tiện trước khi thi công và đảm bảo vệ sinh đường sá. | - |  |  |  |
|  |  | Sự cố thiên tai, ngập úng cục bộ | - Đào rãnh tạm, kiểm tra và nạo vét hệ thống thoát nước để tránh tắc nghẽn. Thi công theo hình thức cuốn chiếu và bố trí máy bơm để thoát nước khi cần. - Theo dõi tình hình bão và chủ động đưa ra các phương án phòng chống, gia cố các hạng mục công trình đang thi công | - |  |  |  |
| Trong giai đoạn vận hành | Hoạt động sản xuất và hoạt động sinh hoạt của CBCNV | Nước thải | - Đầu tư hệ thống bể tự hoại 3 ngăn để thu gom và xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt - Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho toàn bộ Nhà máy | 50.000 4.400.000 | Trước khi đi vào vận hành | Chủ dự án | Chủ dự án |
| Trong giai đoạn vận hành | Hoạt động sản xuất và hoạt động sinh hoạt của CBCNV | Nước mưa chảy tràn | Đầu tư hệ thống thu gom, thoát nước mưa đồng bộ | 200.000 | Trước khi đi vào vận hành | Chủ dự án | Chủ dự án |
|  |  | Bụi, khí thải | - Trồng cây xanh trong khuôn viên dự án - Đầu tư 02 hệ thống xử lý khí thải | 1.400.000 |  |  |  |
|  |  | CTR thông thường | Chất thải rắn được tập kết tại kho lưu giữ CTR; Hợp đồng với Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện Triệu Phong định kỳ đưa đi xử lý | Theo hợp đồng |  |  |  |
|  |  | CTNH | Chất thải nguy hại được tập kết tại kho lưu giữ CTNH; hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý | Theo hợp đồng |  |  |  |
|  | Các sự cố, rủi ro môi trường | Cháy nổ | Lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, trang bị bình chữa cháy, và thường xuyên kiểm tra, bảo trì thiết bị | 2.000.000 | Trong quá trình vận hành | Chủ dự án | Chủ dự án |
|  |  | Tai nạn lao động | Lắp đặt quy trình an toàn, trang bị đồ bảo hộ lao động, hướng dẫn và kiểm tra máy móc, tập huấn an toàn lao động, và bảo dưỡng thiết bị theo tiêu chuẩn an toàn. | - |  |  |  |
|  |  | Sư cố về an toàn vệ sinh thực phẩm | Kiểm tra an toàn thực phẩm, vệ sinh nhà bếp và nhà ăn, vệ sinh nơi làm việc, và phòng ngừa dịch bệnh. | - |  |  |  |
| Trong giai đoạn vận hành | Các sự cố, rủi ro môi trường | Sự cố hệ thống xử lý khí thải | Thiết kế hệ thống phù hợp, sử dụng than hoạt tính chất lượng cao, giám sát liên tục, ngừng hoạt động khi có sự cố, và vệ sinh, bảo trì hệ thống. | - | Trong quá trình vận hành | Chủ dự án | Chủ dự án |
|  |  | Sự cố hệ thống xử lý nước thải | Kiểm tra và bảo trì thiết bị, cải thiện thông khí, quản lý chất thải, và điều chỉnh quy trình xử lý để giảm thiểu sự cố. | - |  |  |  |

## Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án

### Giai đoạn xây dựng

#### Giám sát chất lượng môi trường không khí

- Vị trí giám sát (04 vị trí): 01 điểm tại vị trí dự kiến xây dựng nhà điều hành, 01 điểm tại vị trí dự kiến xây dựng kho thành phẩm, 01 điểm tại vị trí dự kiến xây dựng xưởng sản xuất, 01 điểm tại vị trí cổng nhà máy.

- Thông số giám sát: vi khí hậu, tiếng ồn, CO, NO2, SO2, bụi lơ lửng.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT.

#### Giám sát môi trường đất

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại trong khu vực dự án.

- Thông số giám sát: As, Cd, Cu, Pb, Hg.

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.

- Têu chuẩn, quy chuẩn so sánh: QCVN 03:2023/BTNMT.

### Giai đoạn vận hành

Để đảm bảo chất lượng môi trường trong giai đoạn vận hành, Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn có đủ năng lực để tiến hành giám sát định kỳ chất lượng môi trường trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình như sau:

#### Giám sát môi trường không khí làm việc ở công đoạn ép sản phẩm

- Số lượng: 02 vị trí tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải dây chuyền sản xuất.

- Thông số giám sát: 	Lưu lượng, CO, SO2, Bụi tổng, NOx (tính theo NO2), Chì, Etylen Oxyt, Etylaxetat, Vinylclorua.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần đối với Lưu lượng, CO, SO2, Bụi tổng, NOx (tính theo NO2), Chì và 06 tháng/lần đối với Etylen Oxyt, Etylaxetat, Vinylclorua.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B (hệ số Kp = 0,9 và Kv = 1,0) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

#### Giám sát môi trường nước thải

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện giám sát nước thải định kỳ theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

#### Chương trình quản lý, giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

Chương 5. KẾT QUẢ THAM VẤN

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

# Kết luận

Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời là hoàn toàn khả thi về mặt kinh tế và môi trường. Khi đi vào hoạt động dự án sẽ góp phần tạo ra một lượng sản phẩm lớn phục vụ cho hoạt động sản xuất. Đồng thời, tạo việc làm cho lao động địa phương và khu vực lân cận.

Bên cạnh các lợi ích mà dự án mang lại, thì hoạt động của dự án có thể gây ra một số tác động tiêu cực tới tình hình kinh tế xã hội, môi trường trong khu vực nếu không có biện pháp giảm thiểu. Dự án đã có những biện pháp để hạn chế tối đa các tác động xấu của dự án như:

- Các tác động liên quan đến chất thải:

+ Giai đoạn GPMB: Sinh khối thực vật; bụi, khí thải và tiếng ồn từ phương tiện máy móc san ủi mặt bằng.

+ Giai đoạn thi công: Làm phát sinh bụi và khí thải, nước thải sinh hoạt, chất thải rắn. Tuy nhiên, do nồng độ và tải lượng các chất ô nhiễm không lớn, khu vực thoáng đãng nên hoàn toàn khống chế được nếu Chủ dự án và Đơn vị thi công áp dụng tốt các biện pháp giảm thiểu tác động mà báo cáo ĐTM đã đề xuất.

+ Khi Dự án đi vào hoạt động: Các tác động đáng chú ý là việc phát sinh chất thải rắn, bụi và khí thải từ hoạt động sản xuất vận chuyển nếu không được kiểm soát sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí, nước và đất.

- Các tác động không liên quan đến chất thải như: tác động tiếng ồn, độ rung và các vấn đề xã hội, hư hỏng đường giao thông, tai nạn giao thông, tai nạn lao động…

- Báo cáo đã đánh giá tổng quát và chi tiết về mức độ cũng như quy mô tác động do các hoạt động của Dự án đến môi trường không khí, nước, đất và môi trường sinh thái,...

- Báo cáo đã trình bày đầy đủ các sự cố có thể xảy ra, phân tích và đánh giá về nguy cơ xảy ra các sự cố, mức độ nghiêm trọng của các sự cố.

- Từ những phân tích, đánh giá các tác động xấu, các sự cố môi trường có thể xảy ra, Báo cáo đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, các giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các sự cố. Các biện pháp này có tính khả thi cao và Chủ dự án có thể chủ động áp dụng.

Để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, ngoài việc áp dụng các giải pháp xử lý theo công nghệ, Chủ dự án cũng sẽ tiến hành kết hợp với công tác quản lý, giám sát môi trường như đã trình bày trong báo cáo ĐTM này.

# Kiến nghị

Sau khi phân tích và đánh giá tổng hợp về hiệu quả hoạt động của Dự án, các tác động đến môi trường do hoạt động của Dự án gây ra, các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu và khống chế ô nhiễm môi trường, Chủ dự án là Công ty CP Đầu tư và Phát triển QV Solar kiến nghị với các cơ quan, ban ngành liên quan, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành thủ tục liên quan khác nhằm thực hiện tốt công tác BVMT.

Vậy Công ty kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM để Dự án sớm được triển khai thực hiện.

# Cam kết của chủ dự án đầu tư

Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình triển khai Dự án, Chủ dự án sẽ cam kết thực hiện như sau:

- Các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện và hoàn thành trong giai đoạn xây dựng của Dự án. Tuân thủ thực hiện các biện pháp khống chế, giảm thiểu... như trong báo cáo ĐTM này.

- Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành.

- Các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ khi Dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc Dự án.

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp kiểm soát, quan trắc và giám sát môi trường (như nước thải, không khí, bụi, tiếng ồn,...), như trong báo cáo ĐTM đã hướng dẫn và có chế độ báo cáo lên cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường tại địa phương theo đúng quy định.

- Công ty sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu trong quá trình thi công và hoạt động của Dự án làm nảy sinh các tác động tiêu cực, gây thiệt hại đến tài sản, tính mạng, sức khoẻ của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường trong khu vực.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

| [1] | Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị, Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2024, Xuất bản 2025. |
| --- | --- |
| [2] | Tình hình phát triển KT-XH, Quốc phòng - An ninh năm 2024 và Kế hoạch phát triển KT-XH, Quốc phòng - An Ninh năm 2025, UBND xã Triệu Trạch. |
| [3] | Võ Văn Hưng, Nghiên cứu hiện trạng, đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý rừng phòng hộ bền vững tại tỉnh Quảng Trị, Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2018. |
| [4] | GS.TS Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - Tập 1, NXB KH&KT Hà Nội. |
| [5] | Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, Air Chief, 1995. |
| [6] | WHO, Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, 1993. |
| [7] | GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ, TS. Ứng Quốc Dũng, TS. Nguyễn Thị Kim Thái, Quản lý Chất thải rắn, Hà Nội: NXB Xây Dựng, 2001. |
| [8] | PGS.TS Nguyễn Đình Mạnh, Đánh giá tác động môi trường, Hà Nội, 2005. |
| [9] | Anthony Barlow, Pamela Moss, Earl Parker, Thomas Schroer, Mike Holdren & Kenneth Adams , Development of Emission Factors for EthyleneVinyl Acetate and Ethylene-Methyl Acrylate Copolymer Processing, 1997. |
| [10] | Trần Đức Hạ, Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ, NXB Khoa học và Kỹ thuật. |

PHỤ LỤC

- Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án.

- Các văn bản của chủ dự án gửi lấy ý kiến tham vấn.

- Văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức được xin ý kiến.

- Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân.

- Văn bản lấy ý kiến các chuyên gia, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

- Các sơ đồ, bản vẽ liên quan đến dự án.

- Các phiếu kết quả phân tích môi trường nền đã thực hiện.

- Hình ảnh hiện trạng khu vực dự án