Chương I

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1. Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Gianh

- Địa chỉ văn phòng: Thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông: Đậu Đức Thuận  - Chức vụ: Tổng giám đốc

- Điện thoại: (02323) 866014

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp 3100125463, đăng ký lần đầu ngày 18/5/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 27/10/2023.

2. Tên cơ sở: Nhà máy chế biến thuỷ sản Sông Gianh

- Địa điểm cơ sở: Nhà máy chế biến thủy sản Sông Gianh nằm trong khu vực Cảng Gianh thuộc thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Vị trí nhà máy nằm cách Quốc lộ 1A khoảng 700m về phía Đông, cách thị trấn Hoàn Lão khoảng 6,5km về phía Bắc. Nhà máy có các phía tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp Cảng cá Sông Gianh;

+ Phia Nam giáp Nhà máy chế biến thủy sản Năm Sao;

+ Phía Đông giáp Cảng cá Sông Gianh;

+ Phía Tây giáp đường vào Cảng cá.

Tuyến đường vào cơ sở

Tuyến đường vào cơ sở

Hình 1: Vị trí của cơ sở

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy phép môi trường thành phần (nếu có):

+ Quyết định số 2611QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản Sông Gianh”.

- Quy mô của cơ sở:

+ Dự án có tiêu chí về môi trường tương đương dự án nhóm II quy định tại Mục 1, Phụ lục IV ban hành kèm theo nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

+ Theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, tổng mức đầu tư của dự án là 22.611 triệu đồng. Do vậy, quy mô của cơ sở phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công là thuộc nhóm C (Điểm 3, Điều 10, Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019).

+ Diện tích sử dụng đất của cơ sở là 8.265,92m2 (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Số AP 387568).

- Các hạng mục công trình của cơ sở: Cơ sở có diện tích 8.265,92m2, bao gồm các hạng mục công trình như sau:

Bảng 1. Các hạng mục công trình của cơ sở

| TT | Hạng mục công trình | Diện tích xây dựng (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Văn phòng (2 tầng) | 211,3 |
| 2 | Nhà nghỉ tạm của cán bộ nhân viên và đối tác nước ngoài | 301,2 |
| 3 | Nhà xưởng chế biến hàng khô | 656 |
| 4 | Sân phơi | 562 |
| 5 | Nhà xưởng chế biến hàng đông | 2.700 |
| 6 | Nhà xưởng đóng gói bao bì | 482,6 |
| 7 | Khu chế biến chả cá SURIMI | 776,3 |
| 8 | Nhà bảo vệ | 86,2 |
| 8 | Nhà xe | 225,7 |
| 9 | Bể chứa nước | 30 |
| 10 | Khu vực xử lý nước thải | 242 |
| 11 | Sân đường nội bộ, hàng rào, cổng... |  |

- - Số lượng cán bộ công nhân viên của Nhà máy chế biến thuỷ sản Sông Gianh hiện tại là 100 người.

- - Thời gian hoạt động của Nhà máy:  Do nguồn nguyên liệu nhập cho Nhà máy không ổn định nên hoạt động của cơ sở là không thường xuyên,  1 năm chỉ làm 10 tháng  và 1 tháng làm 10 - 15 ngày, thời gian còn lại là nghỉ.

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở

Nhà máy chế biến thuỷ sản Sông Gianh hoạt động với quy mô công suất như sau:

- Cá, mực nội địa 200 tấn/năm

- Chế biến chả cá SURIMI 700 tấn/năm

- Mực khô gia công 100 tấn/năm.

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở

a. Sơ đồ dây chuyền sản xuất:

Công nghệ sản xuất của cơ sở theo quy trình như sau:

Nguyên liệu thủy sản

(thu mua vận chuyển về Nhà máy)

Nguyên liệu thủy sản

(thu mua vận chuyển về Nhà máy)

Sơ chế (cắt đầu, đánh vảy, bỏ ruột..)

Sơ chế (cắt đầu, đánh vảy, bỏ ruột..)

Chế biến nguyên con

Chế biến nguyên con

Dây chuyền chế biến chả cá

SURIMI

Dây chuyền chế biến chả cá

SURIMI

Cấp đông lưu kho

Cấp đông lưu kho

Cấp đông lưu kho

Cấp đông lưu kho

Xuất hàng

Xuất hàng

Xuất hàng

Xuất hàng

Hình 2: Quy trình công nghệ sản xuất

Thuyết minh quy trình sản xuất:

Thủy sản nguyên liệu thu mua về được phân loại và đưa về khu sơ chế. Các loại cá, thủy sản chế biến nguyên con được sơ chế bằng cách rửa sạch, xếp khay đóng gói và cấp đông trong kho lạnh, sau đó xuất bán ra thị trường.

Loại cá được dùng làm nguyên liệu chế biến chả cá SURIMI sẽ được rửa, sơ chế cắt đầu, bỏ vi, ruột cá và xương trước khi đưa và dây chuyền chế biến chả cá SURIMI.

Tiếp nhận nguyên  liệu

Sơ chế - Rửa lần 1

Rửa lần 2

Tách xương

Rửa lần 3

Ly tâm lần 1, 2

Tách mỡ

Thêm dung dịch muối, đường

Ly tâm lần 3

Ép nước

Trộn phụ gia

Định hình, bao gói và cân

Tiền cấp đông

Dò kim loại

Đóng thùng

Trữ đông

Nước thải

Chất thải rắn

Xuất hàng

Nước thải

Nước thải

Tiếp nhận nguyên  liệu

Sơ chế - Rửa lần 1

Rửa lần 2

Tách xương

Rửa lần 3

Ly tâm lần 1, 2

Tách mỡ

Thêm dung dịch muối, đường

Ly tâm lần 3

Ép nước

Trộn phụ gia

Định hình, bao gói và cân

Tiền cấp đông

Dò kim loại

Đóng thùng

Trữ đông

Nước thải

Chất thải rắn

Xuất hàng

Nước thải

Nước thải

b. Dây chuyền chế biến chả cá SURIMI

Thuyết minh quy trình:

Cá sau khi được Nhà máy tiến hành thu mua từ cảng cá Sông Gianh đem về rửa sạch những bẩn nhớt và loại bỏ những thành phần gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm như đầu, đuôi, vây, ruột cá, da xương và máu,… chỉ lấy phần thịt cá rửa cho thật sạch.

Thực hiện rửa 3 lần:

Rửa lần 1, thời gian ngâm rửa 30 phút.

Rửa lần 2, thời gian ngâm rửa là 20 phút.

Rửa lần 3 với nước thường 10 phút.

Cách rửa: Thịt cá xay được ngâm, khuấy đảo đều đặn, liên tục trong suốt thời gian rửa. Sau thời gian rửa lọc thịt cá với 4 lớp vải màn, để ráo tự nhiên 2-3 phút sau đó tiến hành lần rửa tiếp theo. Sau lần rửa thứ 3 thịt cá được ép lại đem đi tách nước.

Sau đó tiến hành phối trộn với phụ gia với 3% tinh bột, 0,5% Gelantin, photphat nitrate 0,3% so với lượng thịt cá sau khi ép tách nước.

Để tạo sản phẩm có độ mềm dẻo và độ đồng đều nhất định tiến hành quá trình quết nhuyễn thời gian từ 15-20 phút.

Thịt cá sau khi được làm nhuyễn được cho vào khuôn sau đó cho vào túi PE hút chân không tránh tiếp xúc với không khí và môi trường xung quanh.

Xếp các túi vào trong các thùng carton và cho vào kho lạnh bảo quản.

c. Quy trình chế biến đồ khô:

Thủy sản sau khi thu mua về sẽ được rửa và sơ chế chủ yếu là xẻ mỏng trước khi xếp lên giá đỡ để đặt lên giàn sấy bên trong phòng sấy. Nhà máy sử dụng phương pháp sấy khô bằng than đá đặt trong phòng sấy.

Sản phẩm sây khô sau khi đạt yêu cầu sẽ được đóng gói, lưu trữ và xuất bán ra thị trường hoặc theo đơn đặt hàng.

Hải sản (Cá, mực)

Hải sản (Cá, mực)

Nước thải,

chất thải rắn

Nước thải,

chất thải rắn

Rửa sạch, xẻ mỏng

Rửa sạch, xẻ mỏng

Xếp lên giàn  sấy

Xếp lên giàn  sấy

Bụi, khí thải

Bụi, khí thải

Sấy bằng than đá trong phòng sấy

Sấy bằng than đá trong phòng sấy

Đóng gói

Đóng gói

Nhập kho, bảo quản

Nhập kho, bảo quản

Xuất hàng

Xuất hàng

Hình 3: Quy trình chế biến đồ khô của Nhà máy

3.3. Sản phẩm của cơ sở

Sản phẩm của Nhà máy như sau:

- Cá, mực nội địa 200 tấn/năm

- Chả cá SURIMI 700 tấn/năm

- Mực khô 100 tấn/năm.

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở

4.1. Máy móc, thiết bị

Các loại máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động hoạt xuất của cơ sở được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2. Danh mục các máy móc thiết bị chính tại Nhà máy

| TT | Tên thiết bị | Xuất xứ | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy nén cho hầm cấp đông | Nhật Bản | 06 |
| 2 | Dây chuyền chế biến chả cá SURIMI | Việt Nam | 01 |
|  | Máy rửa cá |  | 01 |
|  | Máy tách xương |  | 01 |
|  | Bồn chứa 2 cánh |  | 01 |
|  | Bồn tách mỡ |  | 01 |
|  | Lồng ly tâm |  | 01 |
|  | Thu hồi bột |  | 01 |
|  | Máy đánh trắng tinh lọc |  | 01 |
|  | Máy ép nước |  | 01 |
|  | Máy trộn Halyda |  | 01 |
|  | Máy ra khuôn |  | 01 |
|  | Bơm trục vít đẩy |  | 01 |
|  | Hệ thống lọc kim loại |  | 01 |
|  | Trục vít tải |  | 01 |
| 3 | Máy bơm nước | Việt Nam | 04 |
| 4 | Máy nén khí | Đài Loan | 02 |

Nguồn: Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Sông Gianh

Bảng 3: Thông số kỹ thuật của một số thiết bị máy móc sản xuất

| TT | Tên máy móc thiết bị | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hầm cấp đông lạnh | 5 máy nén hiệu Mitsumitsi 50HP, 4 dàn lạnh 15 HP 6 dàn lạnh 50 HP |
| 2 | Dây chuyền chế biến chả cá Surimi |  |
|  | Máy rửa cá | Chiều ngang 1.160mm x chiều dài 3.500mm x chiều cao 1.600mm Mô tơ 5 HP. Khung sườn inox 304 Trọng lượng: 0,9 tấn |
|  | Máy tách xương | Dài 1.400mm x chiều rộng 1.200 mm x chiều cao 1.300mm. Mô tơ 15HP. Khung thép lồng gang tổng hợp, Trọng lượng: 3 tấn. |
|  | Bồn chứa 2 cánh | Chiều dài 2.200mm x chiều rộng 1.150mm x chiều cao 900mm. Vật liệu inox 304dày 0,2mm. Mô tơ 3HP. Trọng lượng: 0,08 tấn. |
|  | Bồn tách mỡ | Chiều dài 1.500mm x chiều ngang 115mm x chiều cao 900mm. Mô tơ 1.5HP x 1/50. Tôn 1,2 ly x 2 đầu 3 ly Trọng lượng: 0,075 tấn |
|  | Lồng ly tâm | Dài 5.000mm x chiều ngang 1.100mm x chiều cao 1.220mm. Khung vuông 4x1,5 ly. Lưới lỗ 0,4dcm 2 đầu 3ly. Mô tơ lồng ly tâm 2HP. Mô tơ xịt 1.5HP x 1/30. Nắp chụp trọn bộ. Trọng lượng : 1,1 tấn. |
|  | Thu hồi bột | Chiều dài 5.000mm x chiều rộng 1.100mm. Mô tơ 3HP x 1/40. Khung vuông 4x máy 1,2ly. Khung lồng, khung giàn inox 304. Trọng lượng: 2,1 tấn. |
|  | Máy đánh trắng tinh lọc | Chiều dài 2.500mm x chiều rộng 1.200mm x chiều cao 1.800mm. Khung sườn thép V.U. Mô tơ 30HP. Lưới inox 304. Trọng lượng 2,1 tấn |
|  | Máy ép nước | Chiều dài 4.500mm x chiều rộng 1.200mm x chiều cao 1.500mm. Mô tơ 5HP. Khung giá I.V.U thép mạ kẽm. Lồng lưới, trục vít Inox 304. Trọng lượng: 1,5 tấn. |
|  | Máy trộn Halyda | Chiều cao 2.500mm x chiều rộng 1.800mm x chiều dài 2.200mm. Mô tơ 5HP. Khung thép kẽm. Sản bồ, trục vít 304. Trọng lượng: 1,7 tấn |
|  | Máy ra khuôn | Đường kính 220mm x dài 1.500mm dày 3 ly. Mô tơ 5HP 1/30. Khung sườn, bồn, trục vít inox 304. Trọng lượng: 0,11 tấn |
|  | Bơm trục vít đầy | Mô tơ 3HP. Bơm inox 304. Trọng lượng: 0,05 tấn. |
|  | Khung kệ | Chiều dài 5.000mm x chiều rộng 1.800mm x chiều cao 2.500mm. Vật liệu kẽm V 70x70x6 ly. Thép dày 5 ly. Lan can inox 304. Tôn lót inox, điện nước. |
|  | Hệ thống lọc kim loại | Trọng lượng: 0,05 tấn |
|  | Trục vít tải | Chiều ngang 300mm x chiều dài 4000mm. Cốt 80 x cách 2 ly; Mô tơ 3HP 1/40/ Trục vít, ống bồn inox 304. Trọng lượng: 0,3 tấn. |
| 3 | Máy bơm nước | Lưu lượng 25m3/h. Công suất 15kW, sức hút tối đa 8m. |
| 4 | Máy nén khí | Kích thước DxRxC (cm)= 103x46x141. Công suất 1/2HP. |

Nguồn: Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Sông Gianh

4.2. Nhu cầu nguyên liệu

Nguyên liệu chính sử dụng trong quá trình sản xuất của Nhà máy chế biến thủy sản Sông Gianh là các loại thủy sản, cá mực thu mua từ các thuyền đánh bắt về. Khối lượng nguyên liệu thủy sản tươi là 1.400 tấn/năm.

4.3. Nhu cầu sử dụng điện

- Nguồn điện cung cấp cho cơ sở được lấy từ hệ thống lưới điện xã Thanh Trạch, dẫn về trạm biến áp trung tâm, từ đó cấp điện hạ thế cho các công trình, thiết bị sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Điện năng được sử dụng trên toàn bộ khu vực nhà xưởng, nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà nghỉ cán bộ công nhân, trạm xử lý nước thải,…

- Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở khoảng 1.200.000KW/năm.

4.4. Nhu cầu sử dụng nước

Nguồn nước cấp cho hoạt động của cơ sở được lấy từ 3 giếng đào và 1 giếng khoan trong khu vực Công ty để cung cấp nước cho quá trình sản xuất và sinh hoạt. Nhu cầu sử dụng nước cụ thể như sau:

- Nước cấp cho sinh hoạt: Số lượng cán bộ, công nhân hiện đang làm việc tại Công ty là 100 người. Mức nước sử dụng khoảng 50lít/người/ngày thì tổng lượng nước cấp là 5,0m3/ngày.đêm.

- Nước cấp cho nhà ăn: Số suất ăn phục vụ tối đa cho khu vực nhà ăn là 100 suất, theo TCVN 4513: 1988 (Cấp nước bên trong, tiêu chuẩn thiết kế), lượng nước cần sử dụng là 18 - 25lít/người/bữa ăn. Tổng lượng nước sử dụng là 2,5m3/ngày.

Vậy, tổng lượng nước cấp cho quá trình sinh hoạt là 7,5m3/ngày.

- Nước cấp cho hoạt động sản xuất:

+ Sử dụng cho hoạt động rửa nguyên liệu thuỷ sản: Quá trình rửa nguyên liệu thuỷ sản trong quá trình chế biến nguyên con để cấp đông hoặc rửa nguyên liệu để chế biến chả cá cần lượng nước cấp khoảng 22m3/ngày.

+ Nước dùng để vệ sinh thiết bị, nhà xưởng: Kết thúc ngày làm việc, công nhân tiến hành vệ sinh thiết bị và nhà xưởng, theo thực tế hoạt động của Nhà máy cho thấy khối lượng nước sử dụng cho hoạt động này khoảng 6m3/ngày.

+ Nước cấp cho bể hấp thụ: Hiện tại, Nhà máy xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ, sử dụng dung dịch hấp thụ là Ca(OH)2 2% (sử dụng vôi tôi Ca(OH)2 để làm nguyên liệu trung hoà với nước, hàm lượng 20g/l để tạo nước vôi trong Ca(OH)2 2%). Nhà máy đã bố trí 01 bể với kích thước DxRxC = 4m x 2m x 1m, chia thành 02 ngăn, gồm 01 ngăn chứa (DxRxC = 2,5m x 2m x 1m) và 01 ngăn lắng (DxRxC = 1,5m x 2m x 1m) để chứa dung dịch hấp thụ là Ca(OH)2 2%. Khối lượng nước cấp cho bể là 3,0m3. Nước sẽ được sử dụng và tuần hoàn trung bình khoảng 30 ngày sẽ được dẫn từ ngăn chứa qua ngăn lắng. Từ đây bố trí đường ống dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy. Lượng nước cấp cho bể hấp thụ là 3,0m3/tháng (tương đương 0,1m3/ngày đêm).

Vậy, tổng lượng nước cấp cho quá trình sản xuất là 28,1m3/ngày.

4.5. Nhu cầu sử dụng dầu diezen

Nguồn nhiên liệu phục vụ cho hoạt động của cơ sở chủ yếu là dầu diezen và được cung cấp bởi các đại lý xăng dầu trên địa bàn. Nhu cầu sử dụng dầu diezen khoảng 20 tấn/năm.

4.6. Nhu cầu sử dụng than đá

Trong quá trình chế biến đồ khô, Nhà máy sử dụng phương pháp sấy khô bằng than đá đặt trong phòng sấy. Lượng than đá sử dụng để sấy khô là 100 viên/ tháng. 1 năm sấy đồ khô bằng than đá chỉ làm 5 tháng. Tổng lượng than đá dùng trong 1 năm là 500 viên tương đương khoảng 600 kg/năm.

4.7. Danh mục, khối lượng hóa chất sử dụng cho hoạt động sản xuất và xử lý nước thải, khí thải của cơ sở

Trong quy trình công nghệ sản xuất của Công ty không sử dụng hoá chất.

Hóa chất sử dụng chủ yếu phục vụ hệ thống xử lý nước thải, khí thải và được tổng hợp ở bảng sau:

| TT | Loại hóa chất | Số lượng | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clorin | 350 kg/năm | Vệ sinh xưởng, xử lý nước thải |
| 2 | Vôi tôi Ca(OH)2 | 300kg/năm | Xử lý khí thải |

Chương II

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Công ty Cổ phần Thuỷ sản Sông Gianh đóng trên địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo Quyết định số 2611QĐ/UBND ngày 24 tháng 7 năm 2017. Công ty Cổ phần Thuỷ sản Sông Gianh đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về môi trường trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi trường để hoàn thiện thủ tục pháp lý về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2022, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Việc xây dựng cơ sở phù hợp với quy hoạch môi trường, quy hoạch ngành sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 377/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 về Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường

Hiện tại, Nhà máy chế biến thủy sản Sông Gianh đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Hệ thống thu gom, dẫn, xả nước thải được thiết kế khoa học, chắc chắn, có kết cấu bằng bê tông chống thấm. Nước thải của Nhà máy được xử lý đạt quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thuỷ sản). Nước thải sau xử lý của Nhà máy sẽ theo đường ống bê tông D60 chảy ra nguồn tiếp nhận là Sông Gianh khu vực cảng cá tại phía Đông Bắc cơ sở thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hiện nay, khu vực này không có đánh giá sức chịu tải nước mặt Sông Gianh tại khu vực cảng cá, vì vậy không có cơ sở để xác định khả năng chịu tải của môi trường khu vực thực hiện. Tuy nhiên, chủ cơ sở sẽ thực hiện giám sát thường xuyên hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo nước thải xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi xả thải ra môi trường.

Chương III

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

1.1. Thu gom, thoát nước thải

a. Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt của cơ sở chủ yếu là từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ công nhân viên và nước thải từ nhà ăn. Theo tính toán tại mục 4.4 (Trang 11), tổng lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt là 7,5m3/ngày.đêm. Vậy khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ Nhà máy là 7,5m3/ngày.đêm (Nước thải được tính bằng 100% lượng nước cấp - Theo Khoản 1, Điều 39, Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải). Trong đó, nước thải vệ sinh cá nhân (nước thải đen và nước thải xám) là 5,0 m3/ngày.đêm; Nước thải nhà ăn 2,5 m3/ngày.đêm.

Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước thải sinh hoạt của Nhà máy như sau:

- Nước thải vệ sinh cá nhân:

+ Đối với nước thải đen: Nguồn nước thải này được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn. Nhà máy có 02 bể tự hoại với kích thước bể  DxRxC = 5m x 2,5m x 1,5m (tổng dung tích bể 18,75m3) và DxRxC = 3m x 2 m x 1,5m, (dung tích bể 9m3). Tại bể tự hoại, nước thải sẽ được làm sạch nhờ hai quá trình lắng cặn và lên men kỵ khí. Nước thải sau khi xử lý qua bể tự hoại được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) tập trung của Nhà máy để tiếp tục xử lý.

+ Đối với nước thải xám: Các nguồn nước khác phát sinh từ các khu nhà vệ sinh, được thu gom vào các bồn rửa, lỗ thoát rồi theo ống nhựa PVC D90 chảy vào HTXLNT tập trung của Nhà máy.

- Đối với nước thải nhà ăn: Tại Nhà máy chế biến thuỷ sản Sông Gianh, lượng nước thải nhà ăn phát sinh khoảng 2,5m3/ngày đêm, được thu gom và xử lý qua bể tách dầu 3 ngăn, chất liệu bể bằng inox với kích thước DxRxC = 0,8m x 0,3 m x 0,6m. Nước thải nhà bếp sau khi xử lý qua bể tách dầu sẽ được dẫn vào HTXLNT tập trung của Nhà máy.

Nước thải đen

Nước thải đen

Bể tự hoại 3 ngăn

Bể tự hoại 3 ngăn

HTXLNT Nhà máy

HTXLNT Nhà máy

Nước thải xám

Nước thải xám

Bể tách dầu 3 ngăn

Bể tách dầu 3 ngăn

Nước thải nhà ăn

Nước thải nhà ăn

Hình 4. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của Nhà máy

b. Nước thải sản xuất:

Theo tính toán tại mục 4.4 (Trang 11), tổng lượng nước cấp cho quá trình sản xuất tối đa là 28,1m3/ngày. Vậy, khối lượng nước thải sản xuất phát sinh từ Công ty là 22,48m3/ngày.đêm (Nước thải được tính bằng 80% lượng nước cấp -Theo Khoản 2, Điều 39, Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải).

* Công trình thu gom nước thải:

- Nước thải từ hoạt động rửa nguyên liệu thuỷ sản và vệ sinh thiết bị, nhà xưởng: được thu gom theo mương thoát bằng bê tông bao quanh khu vực nhà xưởng (mương hở, kích thước RxC = 25cm x 30m) về bể thu gom (kích thước DxRxC = 1,5m x 0,8m x 1m). Tại bể thu gom, nước thải sẽ được bơm lên sàng lọc nước quay ly tâm để loại bỏ vi cá, vảy cá còn sót lại. Sau đó, nước thải theo mương thoát bê tông bên ngoài khu vực nhà xường sản xuất (mương kín, kích thước RxC = 40cm x 80m; chiều dài 40m) về hệ HTXLNT tập  trung của Nhà máy.

- Nước thải tại bể hấp thụ: Nước thải sản xuất phát sinh từ bể hấp thụ, phục vụ hệ thống xử lý khí thải từ phòng sấy bằng than đá. Lượng nước thải này sẽ được lắng tại ngăn lắng của bể và tuần hoàn tái sử dụng khoảng 30 ngày. Sau đó, nước thải theo đường ống PVC D90; dài 6m để dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy. Định kỳ hàng tháng, Nhà máy sẽ tiến hành nạo vét để tăng hiệu quả lắng cặn, khơi thông dòng chảy giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn đường ống thoát nước thải.

Nước thải rửa nguyên liệu thuỷ sản, vệ sinh thiết bị và nhà xưởng

Nước thải rửa nguyên liệu thuỷ sản, vệ sinh thiết bị và nhà xưởng

Bể thu gom

Bể thu gom

HTXLNT Nhà máy

HTXLNT Nhà máy

Nước thải bể hấp thụ

Nước thải bể hấp thụ

Hình 5. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sản xuất của Nhà máy

* Công trình thoát nước thải: Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy sẽ theo đường ống bê tông D60 dài khoảng 150m chảy ra bể lắng lọc bên ngoài Nhà máy phía Đông Bắc (kích thước bể DxRxC = 2,4m x  2,4m x 1m), sau đó theo đường ống bê tông D60 dài khoảng 12m chảy ra sông Gianh

* Điểm xả thải sau xử lý: Cuối đường ống dẫn nước thải bê tông D60 chảy ra sông Gianh. Tọa độ điểm xả thải: 106°28'49.4"E;17°42'5.6"N.

* Phương án xử lý nước thải:

HTXLNT tập trung được bố trí nổi tại phía Đông Bắc Nhà máy, kết cấu bằng bê tông cốt thép (BTCT) chắc chắn.

- Công suất thiết kế: 100m3/ngày. Lượng nước thải của Công ty không ổn định, theo tính toán ở trên lượng nước thải tối đa là 29,98m3/ngày, làm tròn 30m3/ngày (Trong đó: nước thải sinh hoạt là 7,5m3/ngày, nước thải sản xuất là 22,48m3/ngày). Công suất của hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đáp ứng được nhu cầu xử lý nước thải của Công ty.

- Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải:

Nước thải

Nước thải

Bể chứa

Bể chứa

Bể điều hòa

Bể điều hòa

Sục khí

Sục khí

Bể UASB

Bể UASB

Bể Aerotank

Bể Aerotank

Sục khí

Sục khí

Bể chứa bùn

Bể chứa bùn

Bể lắng

Bể lắng

Bể điều hòa

Bể điều hòa

Clorin

Clorin

Bể khử trùng

Bể khử trùng

Thải ra môi trường

Thải ra môi trường

Hình 6. Quy trình hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy

Thuyết minh quy trình xử lý nước thải:

Các nguồn nước thải của Nhà máy (gồm nước thải sinh hoạt sau xử lý tại bể tự hoại, nước thải nhà ăn qua bể tách dầu và nước thải sản xuất) được dẫn về bể chứa (thể tích 7,56m3). Bể này có chức năng thu gom nước thải trước khi đưa vào các công đoạn xử lý tiếp theo.

- Bể điều hoà: Nước thải từ bể chứa sẽ được dẫn về bể điều hoà. Bể này gồm có 5 ngăn nhỏ với tổng thể tích 109,12m3. Tại đây nước thải được trộn lẫn, làm đồng đều các thành phần (COD, BOD, N, P, nhiệt độ...) cũng như ổn định lưu lượng cho công đoạn xử lý nước thải tiếp theo. Việc sử dụng bể điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải đóng vai trò quan trọng trong việc giảm chi phí sản xuất và vận hành. Nó giúp tăng độ ổn định và hiệu quả của quá trình xử lý, đồng thời giảm thiểu sự cố và biến động trong quá trình xử lý nước thải.

- Bể UASB: Nước thải từ bể điều hòa sẽ được dẫn về bể sinh học kỵ khí UASB (Upflow Anearobic Sludge Blanket) với thể tích 83,2m3. Trong bể UASB, nước thải được đưa vào từ đáy bể thông qua hệ thống phân phối dòng vào và chuyển động theo chiều ngược từ dưới lên trên, đi qua vùng chứa lớp bùn có vi sinh vật kỵ khí lơ lửng, qua đó tăng quá trình phân hủy các chất hữu cơ ô nhiễm có trong nước thải.

- Bể Aerotank: Nước thải sau khi được xử lý tại bể UASB sẽ được dẫn về bể Aerotank (thể tích 93,6m3) để tiếp tục phân huỷ các chất ô nhiễm còn lại. Bể Aerotank là một loại bể sinh học hiếu khí với lớp bùn hoạt tính lơ lững. Ở bể này, hàm lượng BOD trong nước thải sẽ được xử lý với sự tham gia của vi sinh vật hiếu khí, hiệu quả khử BOD có thể đạt 85-90%. Oxy cung cấp cho bể này bằng hệ thống ống phân phối khí dưới đáy bể. Vi sinh trong bể nhờ được cung cấp ôxy sẽ phân hủy các chất hữu cơ và sinh ra khí CO2, H2O và sinh khối. Toàn bộ sinh khối được phân phối đều trong bể. Sau chu kỳ sinh trưởng, vi sinh vật thoái hóa và trôi theo dòng nước qua bể lắng.

- Bể lắng: Nước thải sau quá trình xử lý hiếu khí sẽ được dẫn sang bể lắng đứng (thể tích 43,76m3). Tại đây sẽ diễn ra quá trình lắng sinh khối vi sinh và các tạp chất tạo thành bùn dưới đáy bể. Lượng bùn sẽ được tuần hoàn một phần về bể Aerotank, phần dư sẽ được bơm về bể chứa bùn (thể tích 5m3). Lượng bùn sau khi ổn định sẽ được bơm hút định kỳ.

- Bể khử trùng: Nước thải sau khi được lắng cặn sẽ được dẫn sang bể khử trùng (thể tích 10,73m3) . Tại đây nước thải sẽ được xử lý Clorin để khử các vi sinh vật gây bệnh trước khi thải ra môi trường.

Nước thải của Nhà máy sau khi đã được xử lý đạt quy chuẩn môi trường QCVN 11-MT:2015/BTNMT sẽ theo đường ống bê tông D60 dài khoảng 150m chảy ra bể lắng lọc (thể tích 5,76m3) bên ngoài Nhà máy phía Đông Bắc, sau đó theo đường ống bê tông D60 dài khoảng 12m chảy ra sông Gianh.

Các thông số kỹ thuật trong hệ thống xử lý nước thải:

Nhà máy chế biến thuỷ sản Sông Gianh đã xây dựng hệ thống thu gom nước thải đạt quy chuẩn với các thông số kỹ thuật như sau:

- Bể tự hoại 3 ngăn được xây bằng bê tông, cốt thép chắc chắn. Nhà máy có 02 bể tự hoại 3 ngăn, kích thước bể  DxRxC = 5m x 2,5m x 1,5m (dung tích bể 18,75m3) và DxRxC = 3m x 2 m x 1,5m, (dung tích bể 9m3)

- Bể tách dầu 3 ngăn, chất liệu bể bằng inox với kích thước DxRxC = 0,8m x 0,3 m x 0,6m.

- Mương thoát nước thải từ quá trình rửa nguyên liệu thuỷ sản và vệ sinh thiết bị, nhà xưởng về bể thu gom được xây bằng bê tông bao quanh khu vực nhà xưởng (kích thước RxC = 25cm x 30m, mương hở).

- Bể thu gom nước thải từ quá trình rửa nguyên liệu thuỷ sản và vệ sinh thiết bị được xây bằng BTCT, kích thước bể DxRxC = 1,5m x 0,8m x 1m, dung tích 1,2m3.

- Mương thoát bê tông bên ngoài khu vực nhà xưởng sản xuất (kích thước RxC = 40cm x 80m, chiều dài 40m, mương kín) dẫn nước thải từ bể thu gom về bể chứa của hệ HTXLNT tập  trung của Nhà máy.

- Bể chứa xây bằng BTCT, kích thước DxRxC = 1,5mx3,6mx1,4m, dung tích bể 7,56m3.

- Bể điều hòa xây bằng BTCT, gồm có 5 ngăn, kích thước ngăn thứ nhất DxRxC = 1,8mx3,6mx4m; kích thước ngăn thứ 2 đến ngăn thứ 5 DxRxC = 4mx5,2mx4m. Tổng dung tích của bể 109,12m3.

- Bể UASB được xây bằng BTCT, kích thước bể DxRxC = 4mx5,2mx4m, dung tích bể 83,2m3.

- Bể Aerotank xây bằng BTCT, kích thước DxRxC = 4mx5,2mx4,5m, dung tích bể 93,6m3.

- Bể lắng được xây bằng BTCT, kích thước bể DxRxC = 3,3mx3,9mx3,4m, dung tích bể 43,76m3.

- Bể khử trùng xây bằng BTCT, kích thước bể DxRxC = 3,3mx1,3mx2,5m, dung tích bể 10,73m3.

- Bể chứa bùn xây bằng BTCT, kích thước bể DxRxC = 2,5mx1mx2,0m, dung tích bể 5m3.

- Đường ống bê tông D60 dài khoảng 162m dẫn nước thải sau xử lý chảy ra sông Gianh.

1.2. Thu gom, thoát nước mưa

Nước mưa

Nước mưa

Hệ thống thu gom

Hệ thống thu gom

Bể chứa nước mưa

Bể chứa nước mưa

Sông Gianh

Sông Gianh

Hình 7: Quy trình thu gom nước mưa chảy tràn của Nhà máy

- Nhà máy đã thiết kế hệ thống thoát nước mưa độc lập với hệ thống thoát nước thải.

- Nước mưa trên mái che được thu gom vào các máng thu rồi theo các ống nhựa PVC D110 rồi thoát ra môi trường theo hướng địa hình, hướng thoát ra bể chứa nước mưa 2 ngăn, kích thước mỗi ngăn DxRxC = 3mx3mx3m, trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận là nước mặt sông Gianh.

- Nước mưa chảy tràn trên sân đường nội bộ: Do khuôn viên của Nhà máy đã được bê tông hóa nên nước mưa chảy tràn trên sân đường nội bộ tương đối sạch và để chảy tràn tự nhiên theo hướng nghiêng địa hình thoát vào bể chứa nước mưa 2 ngăn. Khi bể chứa đầy sẽ được thoát ra sông Gianh.

- Cơ sở bố trí công nhân thường xuyên làm vệ sinh, nạo vét, khai thông các rãnh thoát nước không để nước ứ đọng. Vào mùa mưa, công nhân vệ sinh thường xuyên theo dõi hệ thống dẫn nước mưa, song chắn rác để vét bùn và rác ứ đọng.

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

* Nguồn phát sinh bụi, khí thải: Trong quá trình sản xuất chế biến thuỷ sản sẽ phát sinh bụi, khí thải từ các công đoạn gồm:

+ Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm;

+ Khí thải, bụi phát sinh từ quá trình sấy bằng than đá;

+ Mùi hôi từ khu nhà xưởng chế biến và trạm xử lý nước thải.

* Công trình, biện pháp thu gom, xử lý:

- Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm.

+ Sử dụng xe chuyên chở hải sản chuyên dụng (xe thùng) đúng trọng tải và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lưu thông xe.

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt.

+ Bê tông hóa sân bãi đồng thời thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh để hạn chế bụi phát sinh trên sân bãi.

+ Xây dựng hàng rào bao quanh Nhà máy, chiều cao 2,0m nhằm giảm thiểu bụi phát tán ra bên ngoài.

+ Trồng và phát triển hệ thống cây xanh trong khuôn viên Nhà máy nhằm hấp thụ bức xạ mặt trời, điều hòa vi khí hậu, chống ồn và hấp thụ các chất ô nhiễm.

- Đối với khí thải, bụi phát sinh từ quá trình sấy bằng than đá:

Trong quá trình chế biến đồ khô chủ yếu sấy mực, Nhà máy sử dụng phương pháp sấy khô thủ công bằng than đá đặt trong phòng sấy và 1 năm sấy đồ khô bằng than đá chỉ làm 5 tháng. Lượng than đá sử dụng để sấy khô là 100 viên/ tháng.

Công trình, biện pháp xử lý khí thải, bụi từ khu vực nhà sấy đồ khô của Nhà máy như sau:

+ Bố trí khu vực sấy đồ khô xa khu dân cư và xa văn phòng làm việc của Nhà máy.

+ Nhà máy đã xây dựng hệ thống xử lý bụi, khí thải tại khu vực nhà sấy đồ khô theo quy trình công nghệ như sau:

Bùn cặn

Nước thải

Bùn cặn

Nước thải

Bể hấp thụ

Bể hấp thụ

Than hoạt tính

Than hoạt tính

Giàn phun sương

Giàn phun sương

Đường ống dẫn dung dịch hấp thụ Ca (OH)2

Đường ống dẫn dung dịch hấp thụ Ca (OH)2

Bụi, khí thải

Bụi, khí thải

Tháp hấp thụ

Tháp hấp thụ

Vật liệu lọc

Vật liệu lọc

Hình 8: Quy trình công nghệ xử lý bụi, khí thải từ khu vực nhà sấy đồ khô của Nhà máy

Thuyết minh quy trình công nghệ:

Bụi, khí thải (CO2, NOx, CO, SO2… ) sinh ra trong quá trình sấy bằng than đá được quạt hút đưa vào thiết bị hấp thụ.

Trong tháp hấp thụ, dòng khí và bụi sẽ được phân bố vào thiết bị ở phía dưới và dòng dung dịch hấp thụ (sử dụng dung dịch Ca(OH)2 ) sẽ được phân bố theo chiều ngược lại. Dung dịch này được bơm từ ngăn chứa của bể hấp thụ (Bể hấp thụ có kích thước DxRxC = 4m x 2m x 1m được chia thành 02 ngăn, gồm 01 ngăn chứa (DxRxC = 2,5m x 2m x 1m) và 01 ngăn lắng (DxRxC = 1,5m x 2m x 1m) theo ống dẫn đến giàn phun sương. Nhà máy sử dụng 3 giàn phun sương dung dịch Ca(OH)2. Nhờ sự phân bố đều dung dịch trên toàn bộ tiết diện ngang lớp vật liệu lọc đã làm cho khả năng tiếp xúc giữa dòng khí và dung dịch tăng cao.

Quá trình xử lý bụi, khí thải như sau:

Dòng khí và dung dịch hấp thụ tiếp xúc với nhau tại mang nước trên bề mặt vật liệu lọc. Trước tiên các hạt bụi có kích thước bé sẽ bị giữ lại bởi màng vật liệu lọc, sau đó bị thấm ướt và bị hút bởi các hạt chất lỏng. Nhà máy sử dụng 3 giàn phun sương dung dịch Ca(OH)2 nên một quá trình khác diễn ra là trao đổi nhiệt. Dòng khí từ nhiệt độ cao sẽ nguội dần và các thành phần ô nhiễm như SOx, NOx, CO… sẽ được hấp thụ, tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 theo phương trình phản ứng sau:

Ca(OH)2 + CO2     →  CaCO3↓ + H2O

Ca(OH)2 + SO2     →  CaSO3↓  + H2O

Dòng khí tiếp tục được dẫn qua vật liệu hấp phụ là than hoạt tính. Tại đây một số ít khí thải thoát ra chưa được phản ứng với Ca(OH)2 sẽ đi qua lớp vật liệu hấp phụ, các phân tử khí sẽ tiếp xúc và liên kết với bề mặt chất rắn. Từ đó các thành phần ô nhiễm còn lại sẽ được tách khỏi dòng khí và ngưng tụ trong các lỗ xốp siêu nhỏ của chất hấp phụ. Khí sạch đã được xử lí thoát ra ống khói.

Dòng khí sau khi ra khỏi thiết bị xử lý sẽ là khí sạch đạt các tiêu chuẩn môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ). Bụi và các khí độc sau khi được hấp thụ và lắng xuống đáy thiết bị (tại ngăn lắng của bể hấp thụ) dưới dạng bùn cặn sẽ được tháo ra định kỳ về bể chứa bùn của hệ thống xử lý nước thải. Phần nước trong bên trên được tuần hoàn về lại thiết bị chứa dung dịch hấp thụ, sau một thời gian hoạt động sẽ được dẫn về hệ thống XLNT tập trung và định kỳ bổ sung, thay mới.

- Đối với mùi hôi phát sinh từ khu nhà xưởng chế biến và trạm xử lý nước thải:

+ Bố trí nhà xưởng thông thoáng, tạo điều kiện thoáng gió tự nhiên tại các vị trí phát sinh mùi hôi khác như tại khu vục xử lý nước thải.

+ Vệ sinh nhà xuởng sạch sẽ, không để nước tù đọng gây ô nhiễm mùi. Tiến hành làm vệ sinh hàng ngày trong phân xưởng.

+ Nước dùng để vệ sinh phân xưởng được thu gom và xử lý như nước thải sản xuất.

+ Đối với phương tiện vận chuyển nguyên liệu vào nhà máy: được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày để hạn chế bóc mùi hôi thối; xe chuyên dùng để cho nguyên liệu vào nhà máy dạng 3,5 tấn được thiết kế dạng kín có phủ bạt để tránh mùi hôi phát tán ra xung quanh, đồng thời trong xe còn có thùng chứa để thu gom nước tránh rơi vãi khi vận chuyển và không để nước rò rĩ chảy ra dọc tuyến đường vận chuyển.

+ Công nhân làm việc trực tiếp tại các khu vực có ô nhiễm mùi hôi sẽ được trang bị khẩu trang đầy đủ, nhằm giảm mùi hôi khó chịu ảnh hưởng đến sức khỏe.

+ Đây nắp kín các trục vít vận chuyển nguyên liệu để mùi hôi không phát sinh ra môi trường bên ngoài.

+ Nguyên liệu được thu mua theo quy trình sản xuất, tránh tập trung nguyên liệu tại khu vực sản xuất để hạn chế mùi hôi phát sinh ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

+ Hệ thống cống rãnh dẫn nước thải và công nghệ xử lý nước thải hợp lý, kín, đảm bảo không phát sinh mùi;

+ Vệ sinh máy móc, thiệt bị, nhà xuởng 1 lần/ngày bằng Clorin để tránh mùi hôi, côn trùng ruồi nhặng.

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

a. Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH):

* Khối lượng phát sinh: Khối lượng rác thải sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại Nhà máy khoảng 30kg/ngày, với thành phần cụ thể như sau:

Bảng 4. Thống kê chất thải rắn sinh hoạt

| TT | Nhóm CTRSH | Khối lượng(kg/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế | 9 |
| 2 | Chất thải thực phẩm | 18 |
| 3 | Chất thải rắn sinh hoạt khác | 3 |
|  | Tổng | 30 |

* Biện pháp thu gom, xử lý:

- Chất thải thực phẩm chủ yếu phát sinh tại khu vực nhà bếp. Tại đây bố trí 02 xô đựng 20l để thu gom, sau đó cho các hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn lấy về làm thức ăn chăn nuôi. Trường hợp các hộ gia đình không lấy về làm thức ăn chăn nuôi thì chuyển cho đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt đi xử lý theo quy định.

- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế:

+ Tại các vị trí làm việc như khu văn phòng, nhà xưởng và trong khuôn viên Công ty bố trí các thùng phi để thu gom các loại chất thải rắn có khả năng tái chế như vỏ lon, chai nhựa,… Tổng cộng bố trí 4 thùng phi.

+ Định kỳ hàng tuần bố trí công nhân thu gom vào bao tải và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn.

- Chất thải rắn sinh hoạt khác:

+ Trong khuôn viên Nhà máy, bố trí 03 thùng rác loại 60l để thu gom rác thải sinh hoạt trong quá trình hoạt động của cơ sở.

+ Định kỳ 2 ngày/lần bố trí công nhân thu gom toàn bộ lượng rác đưa về khu tập kết rác thải sinh hoạt có mái che tại phía Đông Bắc Nhà máy.

+ Nhà máy đã hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Sỹ Hiền vận chuyển đi xử lý theo quy định (định kỳ 2 - 3 ngày/lần).

+ Cơ sở luôn làm tốt công tác vệ sinh, thu gom rác, đảm bảo môi trường làm việc luôn thông thoáng, sạch sẽ và tạo mỹ quan trong khuôn viên.

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường:

* Nguồn phát sinh: Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường(CTRCNTT) phát sinh trong quá trình sản xuất của Nhà máy như sau:

Bảng 5. Thống kê chất thải rắn công nghiệp thông thường

| TT | Nhóm CTRCNTT | Số lượng (kg/tháng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đầu cá, ruột cá,… bị loại bỏ trong quá trình chế biến | 100 |
| 2 | Bao bì đựng cá nguyên liệu loại thải | 60 |
| 3 | Vụn thán đá | 10 |
| 4 | Vảy cá còn sót lại trong nước thải bị tách loại ra trong quá trình ly tâm | 50 |
| 5 | Bùn thải | 120 |
|  | Tổng khối lượng | 340 |

* Biện  pháp  thu gom, xử  lý:

- Đối với rác thải là đầu cá, ruột cá,.. phát sing từ  quá trình chế biến thuỷ sản và vảy cá còn sót lại trong nước thải bị tách loại ra trong quá trình ly tâm được Nhà máy thu gom vào kho với diện tích 7m2 (dài 3,5m; rộng 2; cao 3m) tại nhà xưởng chế biến. Lượng rác thải này sẽ được thu gom và bán hằng ngày cho các đơn vị có nhu cầu.

- Đối với bao bì đựng cá nguyên liệu: Các bao bì này được thu gom và Công ty TNHH Môi trường Sỹ Hiền vận chuyển đi xử lý theo quy định.

- Vụn than đá phát sinh từ phòng sấy đồ khô sẽ được thu gom và cho các trang trại dùng để trồng cây.

- Thường xuyên làm vệ sinh khu vực sản xuất định kỳ 1 tuần/lần và làm vệ sinh tại các công đoạn sản xuất sau mỗi ca làm việc.

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

* Khối lượng và loại chất thải:

Trong quá trình hoạt động của Nhà máy, tổng khối lượng của chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp phải kiểm soát là 65kg/năm. Thành phần cụ thể như sau:

Bảng 6. Thành phần chất thải nguy hại

| TT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Mã CTNH | Khối lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chất thải nguy hại |  |  | 62 |
| 1 | Giẻ lau dính dầu | Rắn | 18 02 01 | 5 |
| 2 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải | Rắn | 16 01 06 | 2 |
| 3 | Than hoạt tính đã qua sử dụng | Rắn | 02 11 02 | 50 |
| II | Chất thải công nghiệp phải kiểm soát |  |  | 3 |
| 1 | Hộp mực in | Rắn | 08 02 04 | 3 |
| Tổng cộng |  |  |  | 65 |

* Biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại:

- Chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp phải kiểm soát sẽ được Nhà máy phân loại, thu gom vào trong 3 thùng phi 180 lít có nắp đậy và dán nhãn, được lưu giữ tại kho với diện tích 5m2 (dài 1,5m; rộng 1,5; cao 2,2m). Kho chứa chất thải nguy hại nằm phía Bắc của nhà xưởng chế biến (gần khu vực xử lý nước thải tập trung) và gắn biển cảnh báo theo đúng quy định về chất thải nguy hại.

- Công ty đã có hợp đồng vận chuyển chất thải nguy hại với Công ty Cổ phần xử lý môi trường Nghệ An (Hợp đồng đính kèm phụ lục).

- Công ty cam kết thực hiện theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

* Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:

Tiếng ồn trong quá trình hoạt động của dự án phát sinh chủ yếu tại khu vực nhà xưởng chế biến

* Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

Các biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn trong quá trình hoạt động của Nhà máy đã được thực hiện như sau:

- Khu vực đặt dây chuyền chế biến thuỷ sản bố trí hợp lý, cách ly với khu vực văn phòng để giảm tác động của tiếng ồn.

- Các phương tiện máy móc phục vụ sản xuất của Nhà máy được duy tu, bão dưỡng định kỳ (1 tháng/lần) để tăng hiệu suất hoạt động và hạn chế độ rung, tiếng ồn do thiết bị gây ra.

- Vận hành máy móc, thiết bị đúng kỹ thuật.

- Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động, các thiết bị chống ồn và điều tiết ca làm việc hợp lý đối với công nhân làm việc tại các khu vực chịu ảnh hưởng của tiếng ồn.

- Bố trí thời gian sản xuất, chế độ ca kíp hợp lý để tránh làm việc quá lâu trong khu vực có tiếng ồn cao.

- Phát triển hệ thống cây xanh trong khuôn viên Nhà máy để giảm phát tán tiếng ồn ra xung quanh

Quy chuẩn áp dụng là QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn và  QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

6.1. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy nổ, chống sét

Công tác phòng chống cháy nổ được thực hiện theo đúng quy định về PCCC và quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với cán bộ nhân viên trong Công ty. Công ty trang bị đầy đủ các dụng cụ chữa cháy tại nơi làm việc để đảm bảo an toàn về công tác PCCC theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Một số biện pháp cụ thể như sau:

- Nguyên liệu được bảo quản, cách ly riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát ra tia lửa.

- Trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.

- Tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ, giáo dục tuyên truyền và huấn luyện cho CBCNV về công tác PCCC.

- Xây dựng nội quy PCCC và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ.

- Định kỳ kiểm tra, đảm bảo các dụng cụ chữa cháy vẫn đang trong tình trạng hoạt động bình thường.

- Thiết kế lắp đặt hệ thống điện đúng quy chuẩn an toàn về điện.

- Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra đề phòng sự cố xảy ra về hỏa hoạn cũng như sự cố về điện.

- Lắp đặt hệ thống chống sét và định kỳ kiểm tra nhằm đảm bảo các thông số kỹ thuật như độ cao cột thu lôi, điện trở nối đất.

6.2. Phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động

- Tiến hành kiểm tra các thiết bị kỹ thuật trước khi đưa vào vận hành. Trong những trường hợp có sự cố, công nhân vận hành sẽ được hướng dẫn và thực tập xử lý theo quy tắc an toàn.

- Thường xuyên giáo dục nhận thức và nâng cao hiểu biết cho người lao động về công tác an toàn lao động, công tác bảo vệ môi trường.

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân.

- Bố trí lịch làm việc và nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân, đồng thời định kỳ khám sức khỏe cho công nhân.

- Cán bộ, công nhân viên làm việc tại Nhà máy phải chấp hành nghiêm chỉnh  các nội quy, quy chế hoạt động của cơ sở.

6.3. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý nước thải

- Bể xử lý được làm bằng bê tông cốt thép nhằm tránh khả năng rò rỉ, thẩm thấu nước thải chưa xử lý ra môi trường.

- Thường xuyên giám sát, kịp thời phát hiện sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải để xử lý kịp thời.

- Các bể xử lý của HTXNT tập trung được xây dựng với dung tích lớn. Trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố không hoạt động được thì các bể xử lý vẫn đảm bảo sức chứa nước thải của Nhà máy. Cụ thể như sau:

Khối lượng nước thải tối đa của Nhà máy là 30m3/ngày.

| TT | Bể xử lý | Thể tích (m3) | Thời gian lưu nước thải (ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể điều hoà | 120,64 | 4 |
| 2 | Bể kỵ khí UASB | 83,2 | 2,5 |
| 3 | Bể hiếu khí | 93,6 | 3 |

- Trong trường hợp vượt quá thời gian lưu chứa của nước thải mà vẫn không xử lý được, Công ty cam kết thực hiện ngừng hoạt động dây chuyền sản xuất để khắc phục, đồng thời báo cáo với cơ quan có chức năng để kịp thời giám sát, quản lý theo đúng quy định và chỉ hoạt động trở lại khi việc khắc phục đã hoàn thành và đảm bảo khả năng xử lý nước thải.

6.4. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do thiên tai

- Theo dõi thường xuyên dự báo thời tiết để có thể nắm bắt chính xác diễn biến của mưa, bão nhằm có phương án đối phó kịp thời.

- Định kỳ trước mùa mưa bão, tiến hành kiểm tra sửa chữa, chằng chống cây xanh, công trình.

- Thành lập và duy trì các hoạt động của Ban phòng chống thiên tai (thành viên là toàn bộ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty), đồng thời phối hợp với lực lượng phòng chống thiên tai địa phương trong những lúc cần thiết.

6.5. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý khí thải

Hệ thống xử lý bụi, khí thải của Nhà máy được hoạt động khi có quá trình chế biến đồ khô. Nhà máy sử dụng phương pháp sấy khô bằng than đá đặt trong phòng sấy. 1 năm sấy đồ khô bằng than đá chỉ làm 5 tháng. Trong trường hợp hệ thống xử lý bụi, khí thải gặp sự cố, chủ cơ sở cam kết thực hiện ngừng hoạt động sấy để khắc phục, đồng thời báo cáo với cơ quan có chức năng để kịp thời để giám sát, quản lý theo đúng quy định và chỉ hoạt động trở lại khi việc khắc phục đã hoàn thành và đảm bảo khả năng xử lý.

6.6. Một số biện pháp hỗ trợ khác

Ngoài các biện pháp kỹ thuật và công nghệ chủ yếu và có tính chất quyết định để giảm nhẹ các nguồn ô nhiễm của Nhà máy, các biện pháp hỗ trợ sau đây cũng có thể làm giảm mức độ ô nhiễm của các nguồn thải như sau:

- Giáo dục và tập huấn cho công nhân các quy định về vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng, các quy định về an toàn phòng chống  cháy nổ, an toàn điện kết hợp với các hình thức khen thưởng và xử phạt đối với các cá nhân và tập thể trong công tác bảo vệ môi trường.

- Tuyên truyền ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho công nhân, nhân viên, khách hàng của công ty. Tổ chức thực hiện các chương trình vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng và quản lý chặt chẽ các nguồn ô nhiễm. Cùng với các bộ phận chịu trách nhiệm tham gia thực hiện các kế hoạch hạn chế tối đa ô nhiễm, bảo vệ môi trường theo các quy định và các hướng dẫn chung cả các cấp chuyên môn và có thẩm quyền.

- Trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy để tạo bóng mát, ngăn bụi, giảm ồn cho công nhân trong khu vực, ngoài ra còn điều hòa môi trường vi khí hậu. Đồng thời, kết hợp với việc tưới cây, rửa đường trong khu vực nhằm hạn chế bụi và cải thiện điều kiện vi khí hậu trong khu vực.

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

| TT | Tên công trình | Phương án đề xuất trong báo cáo Đề án BVMT chi tiết | Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xử lý bụi, khí thải | Theo phương án đề xuất trong báo cáo Đề án BVMT chi tiết đã được phê duyệt: - Biện pháp giảm thiểu khí thải từ khu vực chế biến đồ khô là bố trí lắp đặt ống khói để đưa khí thải lên cao để phát tán ra xa. * Theo đề xuất trong báo cáo Đề án BVMT chi tiết, công trình thu gom, xử lý nước thải đen như sau: Thấm vào đất Thấm vào đất Bể tự hoại 3 ngăn Bể tự hoại 3 ngăn Nước thải đen Nước thải đen | - Nhà máy đã xây dựng hệ thống xử lý bụi, khí thải sinh ra trong quá trình sấy bằng than đá bằng tháp hấp thụ, trong đó có lớp vật liệu lọc, giàn phun sương dung dịch Ca(OH)2 và than hoạt tính, dựa trên nguyên lý dòng khí và bụi đi từ dưới lên sẽ được chặn lại bởi màng vật liệu lọc; Màng này có các khe (lỗ) nhỏ cho các phân tử khí đi qua dễ dàng nhưng giữ lại các hạt bụi. Sau đó, dưới tác dụng của dung dịch Ca(OH)2 bằng phun sương từ trên xuống, các hạt bụi gặp nước sẽ bị thấm ướt và bị chìm xuống, còn dòng khí thải sẽ tác dụng với dung dịch hấp thụ Ca(OH)2. Một số ít khí thải thoát ra chưa được phản ứng Ca(OH)2 sẽ được hấp phụ bằng than hoạt tính trước khi thoát ra ngoài theo ống khói. * Lý do xin điều chỉnh, thay đổi: Theo công trình thu gom, xử lý khí thải như đã đề xuất trong báo cáo Đề án BVMT chi tiết sẽ không đáp ứng xử lý triệt để nguồn bụi, khí thải từ khu vực chế biến đồ khô. Để phù hợp, Nhà máy đã xây dựng hệ thống xử lý bụi, khí thải như trong báo cáo đã nêu, đảm bảo dòng khí sau khi ra khỏi thiết bị xử lý sẽ là khí sạch đạt các tiêu chuẩn môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Sự thay đổi này là hoàn toàn phù hợp nhằm bảo đảm điều kiện bảo vệ môi trường tốt hơn. * Công trình thu gom, xử lý nước thải đen như sau: Nước thải đen Nước thải đen Bể tự hoại 3 ngăn Bể tự hoại 3 ngăn Hệ thống XLNT tập trung của Nhà máy Hệ thống XLNT tập trung của Nhà máy * Lý do xin điều chỉnh, thay đổi: Theo công trình thu gom, xử lý nước thải đen như đã đề xuất trong báo cáo Đề án BVMT chi tiết sẽ không đáp ứng xử lý triệt để nguồn nước thải này. Để phù hợp, Nhà máy đã dẫn nguồn nước thải đen sau xử lý tại bể tự hoại 3 ngăn về hệ thống XLNT tập trung hiện có của Nhà máy, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam. Sự thay đổi này là hoàn toàn phù hợp nhằm bảo đảm điều kiện bảo vệ môi trường tốt hơn. |

Chương IV

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

a. Nguồn phát sinh nước thải:

Nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy chế biến thuỷ sản Sông Gianh gồm:

- Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt là 7,5m3/ngày đêm. Trong đó, nước thải sinh hoạt công nhân là 5,0m3/ngày đêm và nước thải tại nhà bếp là 2,5m3/ngày đêm.

- Nguồn số 2: Nước thải sản xuất là 22,48m3/ngày đêm. Trong đó, nước thải rửa nguyên liệu thuỷ sản là 17,6m3/ngày đêm, nước thải từ vệ sinh thiết bị, nhà xưởng là 4,8m3/ngày đêm, nước thải tại bể hấp thụ là 0,08m3/ngày đêm.

b. Lưu lượng xả nước thải tối đa:

Lưu lượng xả nước thải tối đa là 29,98m3/ngày đêm (làm tròn 30m3/ngày đêm).

c. Dòng nước thải:

Dòng nước thải sau khi đã qua hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy. Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý là Sông Gianh.

d. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

- Các thông số ô nhiễm đề nghị cấp phép: Căn cứ vào đặc điểm, tính  chất  hoạt  động  của  cơ  sở, đề  suất  các  thông số  sau: pH, BOD5 , COD, Chất rắn lơ lửng, Amoni (tính theo N), Tổng Nitơ, Tổng Photpho, tổng dầu mỡ động thực vật, Coliform.

- Giá trị giới hạn của chất ô nhiễm: So sánh với QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thuỷ sản.

Trong đó:

Cmax = C x kq x kf

- Cmax: Giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thuỷ sản khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải;

- C: giá trị của các thông số và các chất gây ô nhiễm - giá trị C của cột B (quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thuỷ sản khi xả ra nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt);

- kq = 1,0: hệ số nguồn tiếp nhận nước thải. Nguồn tiếp nhận nước thải của Nhà máy là Sông Gianh phía Đông Bắc Nhà máy.

- kf = 1,2: hệ số lưu lượng nguồn thải. Căn cứ vào Bảng 4 thuộc Mục 2.4 của QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thuỷ sản, lưu lượng nguồn thải của Nhà máy ≤ 50m3/ ngày đêm tương ứng hệ số kf = 1,2

Bảng 7: Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm nước thải công nghiệp

| TT | #### Thông số quan trắc | Đơn vị đo | Giá trị giới hạn (Cmax) Cột B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 5,5 - 9 |
| 2 | BOD5 (200C) | mg/l | ≤ 60 |
| 3 | COD | mg/l | ≤ 180 |
| 4 | Tổng chất rắn lơ lửng | mg/l | ≤ 120 |
| 5 | Amoni, tính theo N | mg/l | ≤ 24 |
| 6 | Tổng Nitơ | mg/l | ≤ 72 |
| 7 | Tổng Photpho | mg/l | ≤ 24 |
| 8 | Tổng dầu mỡ động thực vật | mg/l | ≤ 24 |
| 9 | Coliform | ## MPN/100ml | ≤ 5000 |

Ghi chú: Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thuỷ sản khi xả ra nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

e. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

- Vị trí xả nước thải: Cuối đường ống bê tông D60 chảy ra Sông Gianh. Vị trí xả thải có tọa độ theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3 độ, kinh tuyến trục 106 độ như sau: X(m) =1957930,57; Y(m) = 550760,77 tại thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Chế độ xả: Xả liên tục trong 24/24giờ trong thời gian hoạt động sản xuất.

- Phương thức xả thải: Nước thải được xả thải ra nguồn tiếp nhận theo phương thức tự chảy.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Gianh.

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

a. Nguồn phát sinh khí thải:

Nguồn phát sinh khí thải đề nghị được cấp phép của Nhà máy gồm có: Khí thải phát sinh từ khu vực sấy đồ khô

b. Lưu lượng xả khí thải tối đa:

Lưu lượng thải 150m3/giờ.

c. Dòng khí thải:

01 dòng khí thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B) sẽ thoát theo ống khói ra môi trường.

d. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:

- Các thông số ô nhiễm đề nghị cấp phép: Bụi tổng, Cacbon oxit CO; Lưu huỳnh đioxit, SO2; Nitơ oxit, NOx (tính theo NO2).

- Giá trị giới hạn của chất ô nhiễm: So sánh với QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B) cụ thể như sau:

Cmax = C x kp x kv

- Cmax: Nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp, tính bằng miligam trên mét khối khí thải chuẩn (mg/Nm3);

- C: Nồng độ của bụi và các chất vô cơ;

- Kp = 1: hệ số lưu lượng nguồn thải. Căn cứ vào Bảng 2 thuộc Mục 2.3 của QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, lưu lượng nguồn thải của Công ty ≤ 20.000m3/h tương ứng hệ s ố kp = 1,0

- Kv = 1,2: hệ số vùng, khu vực. Thanh Trạch là một xã miền biển của huyện Bố Trạch. Căn cứ vào Bảng 3 thuộc Mục 2.4 của QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, hệ số vùng, khu vực kv = 1,2

Bảng 8: Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm khí thải

| TT | Thông số | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn (Cmax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 240 |
| 2 | Cacbon oxit, (CO) | mg/Nm3 | 1.200 |
| 3 | Lưu huỳnh đioxit, (SO2) | mg/Nm3 | 600 |
| 4 | Nitơ oxit, (NOx) (tính theo NO2) | mg/Nm3 | 1.020 |

e. Vị trí, phương thức xả khí thải:

- Vị trí xả thải: 01 vị trí tại ống khói thải của hệ thống xử lý bụi, khí thải của khu vực sấy đồ khô có tọa độ theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3 độ, kinh tuyến trục 106 độ như sau: X(m) = 1957893,88; Y(m) = 550738,16

Vị trí xả thải trong khuôn viên của Nhà máy chế biến thuỷ sản Sông Gianh tại thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Phương thức xả thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường liên tục trong 24/24giờ trong thời gian hoạt động sản xuất.

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn

a. Nguồn phát sinh:

- Nguồn số 01: Tại khu vực nhà xưởng chế biến hàng đông

- Nguồn số 02: Tại khu chế biến chả cá SURIMI

b. Vị trí phát sinh:

| Nguồn phát sinh | Tọa độ theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3 độ, kinh tuyến trục 106 độ |  |
| --- | --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |
| Nguồn số 01 | 1957864,43 | 550778,33 |
| Nguồn số 02 | 1957891,92 | 550794,49 |

c. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn

Phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCCP ≤ 85 dBA.

Chương V

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải

Các hoạt động quan trắc môi trường được Nhà máy chế biến thuỷ sản Sông Gianh tuân thủ theo quy định. Kết quả quan trắc nước thải cụ thể như sau:

Bảng 9: Kết quả quan trắc nước thải năm 2022

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị | Kết quả | QCVN 11-MT:2015/BTNMT (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 7,2 | 5,5-9 |
| 2 | Chất rắn lơ lững | mg/l | 42 | ≤ 120 |
| 3 | COD | mg/l | 136 | ≤ 180 |
| 4 | BOD5 | mg/l | 56,7 | ≤ 60 |
| 5 | P tổng | mg/l | 0,2 | ≤ 24 |
| 6 | Amoni (tính theo N) | mg/l | < 0,9 | ≤ 24 |
| 7 | Tổng dầu mỡ | mg/l | 2,1 | ≤ 24 |

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022

Ghi chú: (*) Áp dụng đối với cột B ( Nước thải xả vào nguồn tiếp nhận không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt với lưu lượng nước  thải là F ≤  50 m3/ngày đêm có hệ sô Kf = 1,2 và nguồn tiếp nhận là Sông Gianh có hệ số Kq = 1,0)

Bảng 10: Kết quả quan trắc nước thải năm 2023

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị | Kết quả |  | QCVN 11-MT:2015/BTNMT (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đợt 1 | Đợt 2 |  |
| 1 | pH |  | 7,1 | 8,1 | 5,5-9 |
| 2 | Chất rắn lơ lững | mg/l | 27 | 32 | ≤ 120 |
| 3 | COD | mg/l | 76,8 | 80 | ≤ 180 |
| 4 | BOD5 | mg/l | 46,1 | 48,2 | ≤ 60 |
| 5 | P tổng | mg/l | 0,4 | 0,52 | ≤ 24 |
| 6 | Amoni (tính theo N) | mg/l | < 0,9 | < 0,9 | ≤ 24 |
| 7 | Tổng dầu mỡ | mg/l | 2,5 | 3,2 | ≤ 24 |
| 8 | TDS | mg/l | 966 | 2.208 | - |
| 9 | Coliform | MPN/100ml | 460 | - | ≤ 5.000 |
| 10 | Clo dư | mg/l | 0,085 | - | ≤ 2,4 |
| 11 | Florua | mg/l | 0,765 | - | - |

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023

Ghi chú: (*) Áp dụng đối với cột B( Nước thải xả vào nguồn tiếp nhận không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt với lưu lượng nước  thải là F ≤  50 m3/ngày đêm có hệ sô Kf = 1,2 và nguồn tiếp nhận là Sông Gianh có hệ số Kq = 1,0)

- Nhận xét: Kết quả phân tích nước thải so sánh với QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản cho thấy, tất cả các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước dưới đất

Kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất tại Nhà máy được tổng hợp như sau:

Bảng 11: Kết quả quan trắc nước dưới đất năm 2022

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị | Kết quả | QCVN 09-MT: 2015/BTNMT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 6,1 | 5,5 - 8,5 |
| 2 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | mg/l | 80,5 | ≤ 500 |
| 3 | NH4+ (tính theo N) | mg/l | < 0,03 | ≤ 1 |
| 4 | NO3- (tính theo N) | mg/l | < 0,02 | ≤ 15 |
| 5 | Fe (sắt tổng số) | mg/l | < 0,02 | ≤ 5 |
| 6 | Sulfat | mg/l | 12 | ≤ 400 |
| 7 | Cl- (Clorua) | mg/l | 23,4 | ≤ 250 |

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022

- Nhận xét: Kết quả kiểm tra chất lượng nước dưới đất năm 2022 so sánh với QCVN 09-MT:2015/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất) cho thấy, tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

Bảng 12: Kết quả quan trắc nước dưới đất năm 2023

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị | Kết quả |  | QCVN 09: 2023/BTNMT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đợt 1 | Đợt 2 |  |
| 1 | pH |  | 6,2 | 6,6 | 5,5 - 8,5 |
| 2 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | mg/l | 82 | 115 | ≤ 500 |
| 3 | NH4+ (tính theo N) | mg/l | < 0,03 | < 0,03 | ≤ 1 |
| 4 | NO3- (tính theo N) | mg/l | < 0,02 | < 0,02 | ≤ 15 |
| 5 | Fe (sắt tổng số) | mg/l | < 0,02 | < 0,02 | ≤ 5 |
| 6 | Sulfat | mg/l | 10 | 16 | ≤ 400 |
| 7 | Cl- (Clorua) | mg/l | 32,62 | 35,45 | ≤ 250 |

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023

- Nhận xét: Kết quả kiểm tra chất lượng nước dưới đất năm 2023 so sánh với QCVN 09: 2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất) cho thấy, tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với tiếng ồn

Kết quả quan trắc độ ồn tại Nhà máy được tổng hợp như sau:

Bảng 13: Kết quả quan trắc tiếng ồn năm 2022

| TT | Vị trí kiểm tra | ĐVT | Kết quả | QCCP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu chế biến cá nguyên con | dBA | 70,1 | < 85 |
| 2 | Khu chế biến chả cá | dBA | 74,2 | < 85 |
| 3 | Khu chế biến đồ khô | dBA | 66,9 | < 85 |
| 4 | Khu xử lý nước thải của nhà máy | dBA | 65,5 | < 70 |
| 5 | Kho đông lạnh | dBA | 79,3 | < 85 |
| 6 | Cổng ra vào nhà máy | dBA | 64,7 | < 70 |

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022

Bảng 14: Kết quả quan trắc tiếng ồn năm 2023

| TT | Vị trí kiểm tra | ĐVT | Kết quả |  | QCCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đợt 1 | Đợt 2 |  |
| 1 | Khu chế biến cá nguyên con | dBA | 68,6 | 67,5 | < 85 |
| 2 | Khu chế biến chả cá | dBA | 72,5 | 71,9 | < 85 |
| 3 | Khu chế biến đồ khô | dBA | 65,1 | 66,7 | < 85 |
| 4 | Khu xử lý nước thải của nhà máy | dBA | 64,2 | 65,5 | < 70 |
| 5 | Kho đông lạnh | dBA | 77,8 | 79,5 | < 85 |
| 6 | Cổng ra vào nhà máy | dBA | 61,5 | 68,8 | < 70 |

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023

- Nhận xét: So sánh kết quả đo độ ồn tại tất cả các vị trí làm việc sản xuất trực tiếp với QCVN 24:2016/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc) cho thấy, độ ồn tại tất cả các điểm đo đạt quy chuẩn cho phép (QCCP ≤ 85 dBA).

So sánh độ ồn tại khu vực cổng ra vào và khu xử lý nước thải với QCVN 26 : 2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn) cho thấy tại vị trí kiểm tra có kết quả đo được nằm trong giới hạn cho phép (QCCP ≤ 70 dBA).

4. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải

Kết quả quan trắc tại Nhà máy được tổng hợp như sau:

Bảng 15: Kết quả quan trắc bụi năm 2022

| TT | Vị trí đo | Đơn vị | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu chế biến cá nguyên con | µg/m3 | < 50 |
| 2 | Khu chế biến chả cá | µg/m3 | < 50 |
| 3 | Khu chế biến đồ khô | µg/m3 | 80 |
| 4 | Khu xử lý nước thải của nhà máy | µg/m3 | 60 |
| 5 | Kho đông lạnh | µg/m3 | < 50 |
| 6 | Cổng ra vào nhà máy | µg/m3 | 110 |
| QCVN 05: 2013/BTNMT |  | µg/m3 | ≤ 300 |

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022

Bảng 16: Kết quả quan trắc hàm lượng khí độc năm 2022

| TT | Vị trí đo | Đơn vị | Kết quả |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | CO | NO2 |
| 1 | Khu chế biến cá nguyên con | µg/m3 | < 10 | <3.000 | < 10 |
| 2 | Khu chế biến chả cá | µg/m3 | < 10 | <3.000 | < 10 |
| 3 | Khu chế biến đồ khô | µg/m3 | 18 | <3.000 | 25 |
| 4 | Khu xử lý nước thải của nhà máy | µg/m3 | 18 | <3.000 | 22 |
| 5 | Kho đông lạnh | µg/m3 | < 10 | <3.000 | < 10 |
| 6 | Cổng ra vào nhà máy | µg/m3 | < 10 | 3.320 | 14 |
| QCVN 05 : 2013/BTNMT |  | µg/m3 | < 350 | ≤ 30.000 | < 200 |

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022

Bảng 17: Kết quả quan trắc bụi năm 2023

| TT | Vị trí đo | Đơn vị | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đợt 1 | Đợt 2 |
| 1 | Khu chế biến cá nguyên con | µg/m3 | < 50 | < 50 |
| 2 | Khu chế biến chả cá | µg/m3 | < 50 | < 50 |
| 3 | Khu chế biến đồ khô | µg/m3 | 60 | < 50 |
| 4 | Khu xử lý nước thải của nhà máy | µg/m3 | < 50 | < 50 |
| 5 | Kho đông lạnh | µg/m3 | < 50 | < 50 |
| 6 | Cổng ra vào nhà máy | µg/m3 | 70 | 60 |
| QCVN 05: 2023/BTNMT |  | µg/m3 | ≤ 300 |  |

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023

Bảng 18: Kết quả quan trắc khí độc năm 2023

| TT | Vị trí đo | ĐVT | Kết quả |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO |  | NO2 |  | SO2 |  |
|  |  |  | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 |
| 1 | Khu chế biến cá nguyên con | µg/m3 | <3.000 | <3.000 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| 2 | Khu chế biến chả cá | µg/m3 | <3.000 | <3.000 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| 3 | Khu chế biến đồ khô | µg/m3 | 3.530 | 3.320 | 32 | 26 | 21 | 18 |
| 4 | Khu xử lý nước thải của nhà máy | µg/m3 | <3.000 | <3.000 | 18 | 16 | 15 | 12 |
| 5 | Kho đông lạnh | µg/m3 | <3.000 | <3.000 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| 6 | Cổng ra vào nhà máy | µg/m3 | <3.000 | <3.000 | 12 | < 10 | < 10 | < 10 |
| QCVN 05:2023/BTNMT |  | µg/m3 | 30.000 |  | 200 |  | 350 |  |

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023

- Nhận xét: Kết quả đo so sánh với QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí), cho thấy các điểm đo có hàm lượng bụi, khí độc nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt Nam.

Chương VI

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Nhà máy thực hiện vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải, khí thải với thời gian dự kiến như sau:

| Tên công trình | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Hiệu quả dự kiến đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống xử lý nước thải | Tháng 6/2024 | Tháng 10/2024 | Chất lượng nước đạt QCVN 11-MT:2015/BTNMT (cột B). |
| Hệ thống xử lý khí thải | Tháng 6/2024 | Tháng 10/2024 | Chất lượng bụi, khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) |

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

a) Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý:

Nhà máy chế biến thuỷ sản Sông Gianh không thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Vì vậy theo quy định tại Khoản 5, Điều 21 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMTngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường,việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải như sau:

- Thời gian thực hiện: 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định.

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần.

Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải. khí thải như sau:

Bảng 19: Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nước thải

| TT | Thời gian lấy mẫu dự kiến | Thông số quan trắc | Loại mẫu | Vị trí lấy mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đối với nước thải |  |  |  |
| 1 | 09/9/2024 | pH, BOD5, COD, TSS, Amoni (tính theo N), Tổng Nitơ, Tổng Photpho, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform | Mẫu đơn | Tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải, toạ độ: 17°42'5.6"N; 106°28'49.4"E |
| 2 | 10/9/2024 | pH, BOD5, COD, TSS, Amoni (tính theo N), Tổng Nitơ, Tổng Photpho, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform | Mẫu đơn | Tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải, toạ độ: 17°42'5.6"N; 106°28'49.4"E |
| 3 | 11/9/2024 | pH, BOD5, COD, TSS, Amoni (tính theo N), Tổng Nitơ, Tổng Photpho, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform | Mẫu đơn | Tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải, toạ độ: 17°42'5.6"N; 106°28'49.4"E |
| II | Đối với bụi, khí thải tại ống khói khu vực sấy đồ khô |  |  |  |
| 1 | 09/9/2024 | Bụi tổng, Cacbon oxit (CO); Lưu huỳnh đioxit (SO2); Nitơ oxit, NOx (tính theo NO2) | Mẫu đơn | Tại ống khói thải của khu vực sấy đồ khô, tọa độ: 17°42'4.4"N; 106°28'48.6"E |
| 2 | 10/9/2024 | Bụi tổng, Cacbon oxit (CO); Lưu huỳnh đioxit (SO2); Nitơ oxit, NOx (tính theo NO2) | Mẫu đơn | Tại ống khói thải của khu vực sấy đồ khô, tọa độ: 17°42'4.4"N; 106°28'48.6"E |
| 3 | 11/9/2024 | Bụi tổng, Cacbon oxit (CO); Lưu huỳnh đioxit (SO2); Nitơ oxit, NOx (tính theo NO2) | Mẫu đơn | Tại ống khói thải của khu vực sấy đồ khô, tọa độ: 17°42'4.4"N; 106°28'48.6"E |

- Quy chuẩn so sánh:

+ Đối với nước thải: QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thuỷ sản (Cột B, hệ số Kq = 1,0; Kf = 1,2)

+ Đối với bụi, khí thải: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, hệ số Kp = 1,0; Kv = 1,2)

b) Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch:

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình

- Địa chỉ: Tổ dân phố 10, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Mã VIMCERTS: 060 (Quyết định số 358/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 25/02/2022 về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường cho Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình)

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật

2.1. Quan trắc nước thải

## - Thông số quan trắc: pH, BOD5, COD, TSS, Amoni (tính theo N), Tổng Nitơ, Tổng Photpho, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform.

- Vị trí quan trắc: Nước thải đầu ra của hệ thống xử lý, toạ  độ: 17°42'5.6"N; 106°28'49.4"E

- Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thuỷ sản (Cột B, hệ số Kq = 1,0; Kf = 1,2)

2.2. Quan trắc khí thải

## - Thông số quan trắc: Cacbon oxit (CO); Lưu huỳnh đioxit (SO2); Nitơ oxit, NOx (tính theo NO2).

- Vị trí quan trắc: Tại ống khói thải của khu vực sấy đồ khô, toạ  độ: 17°42'4.4"N; 106°28'48.6"E

- Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, hệ số Kp = 1,0; Kv = 1,2)

2.3. Quan trắc tiếng ồn

- Vị trí quan trắc:

+ Tại cổng Nhà máy (17°42'2.2"N; 106°28'48.1"E)

+ Tại khu chế biến cả cá Surimi (17°42'4.34"N; 106°28'50.54"E)

+ Tại khu chế biến đồ khô (17°42'4.2"N; 106°28'48.5"E)

+ Tại khu chế biến hàng đông (17°42'3.4"N; 106°28'49.9"E)

+ Tại khu xử lý nước thải của nhà máy (17°42'4.6"N; 106°28'48.7"E)

- Tần suất quan trắc: 6 tháng/l ần

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

+ QCVN 26 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

2.4. Giám sát sự cố trong quá trình hoạt động của Nhà máy

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực Nhà máy.

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục.

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

Trích từ kinh phí hoạt động hàng năm của Công ty, kinh phí theo quy định của Nhà nước.

Chương VII

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Cơ sở chưa có đợt kiểm tra thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền.

Chương VIII

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Nhà máy chế biến thuỷ sản Sông Gianh xin cam kết các nội dung như sau:

1. Cam kết các số liệu, thông tin, các vấn đề môi trường được cung cấp trong Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cơ sở chính xác và hoàn toàn trung thực.

2. Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường có liên quan khác. Thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường.

4.Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm,sẽ chịu trách nhiệm đền bù, khắc phục ô nhiễm môi trường trong các trường hợp xảy ra sự cố do hoạt động của cơ sở gây ra.

5.Thực hiện việc xử lý nước thải, khí thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.

6. Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm gửi đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

7. Thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường khác theo quy định.

PHỤ LỤC