Báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường 

CHƯƠNG I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên chủ dự án đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Trường Phú.
- Địa chỉ: Xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị.

- Người đại diện theo pháp luật: 
Ông: Lê Văn Sơn

Chức vụ: Chủ tịch UBND
- Điện thoại: 0914 292 357
- Công văn số 1774/UBND-KT ngày 25/11/2025 của UBND xã Trường Phú  về việc phê duyệt chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng Khu tái định cư phục vụ công tác GPMB Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị.
- Mã số thuế: 3101144162. 

2. Tên dự án đầu tư: 
Khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị
2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:

Dự án có địa điểm thuộc thôn Châu Xá, Thái Xá, Văn Minh, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị với tổng diện tích sử dụng đất là 110.472,2m2. Dự án gồm 3 khu tái định cư trong đó:

- Khu tái định cư thôn Châu Xá thuộc địa bàn thôn Châu Xá, xã Trường Phú diện tích 46.929,5m2, có ranh giới như sau:
+ Phía Đông giáp ruộng lúa.

+ Phía Tây giáp ruộng lúa.

+ Phía Nam giáp khu dân cư trên đường Quốc lộ 9C.

+ Phía Bắc giáp ruộng lúa.
[image: image1.png]AT

ViTRi LAP @H
5= as3mn

THON CHAA





Sơ đồ 1.1: Vị trí khu tái định cư thôn Châu xá
- Khu tái định cư thôn Thái Xá thuộc địa bàn thôn Thái Xá, xã Trường Phú diện tích 31.175m2, có ranh giới như sau: 
+ Phía Đông giáp dân cư hiện có.

+ Phía Tây giáp đất trồng màu.

+ Phía Nam giáp đường liên thôn.

+ Phía Bắc giáp đất trồng màu.

[image: image2.png]Sy 3
: o '

== -
7 - =elvmigeon ?7
‘ kA
st il GH KU e e





Sơ đồ 1.2: Vị trí khu tái định cư thôn Thái xá
3. Khu tái định cư thôn Văn Minh thuộc địa bàn thôn Văn Minh, xã Trường Phú diện tích 32.367,7m2, có ranh giới như sau:
- Phía Đông giáp đường quy hoạch rộng 15m;

- Phía Tây giáp khu dân cư hiện có;

- Phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 15m;

- Phía Bắc giáp khu dân cư hiện có.
[image: image3.png]



Sơ đồ 1.1: Vị trí khu tái định cư thôn Văn Minh
2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: 
Sở xây dựng tỉnh Quảng Trị
2.3. Quy mô dự án đầu tư: 

Căn cứ theo Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 thì dự án thuộc nhóm C. Mặt khác, căn cứ vào mục II, Phụ lục V, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Theo đó, dự án thuộc nhóm III.
Mặt khác, căn cứ theo điểm a, khoản 5, bổ sung sau khoản 4 Điều 74 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 31, Điều 1, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Theo đó, dự án có phát sinh nước thải sinh hoạt xả ra môi trường phải được xử lý với tổng lưu lượng 91,52m3/ngày > 20m³/ngày; nên dự án phải lập hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường.
Đồng thời, dự án có phát sinh nước thải sinh hoạt xả ra môi trường phải được xử lý với tổng lưu lượng > 50m³/ngày. Vì vậy, căn cứ điểm đ, khoản 1 Điều 26 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì dự án thuộc đối tượng của UBND tỉnh cấp Giấy phép môi trường.

2.3.1. Tổng mức đầu tư của dự án: 175.000.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn)

Nguồn vốn: Từ nguồn chi phí GPMB Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (trước mắt sử dụng nguồn ứng trước ngân sách tỉnh).

2.3.2. Tiến độ dự án

Thực hiện năm 2025 - 2026.
2.3.3. Các hạng mục công trình của dự án:
Khu đất thực hiện dự án có diện tích 110.472,2m2. Đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác theo Quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án đã được UBND xã Trường Phú phê duyệt tại Văn bản số 1774/UBND-KT ngày 25/11/2025 về việc chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng Khu tái định cư phục vụ công tác GPMB Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị.
a) Phần công trình hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật với quy mô sử dụng đất là 110.472,2m2 (San nền, đường giao thông; thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện và thông tin liên lạc).
b) Phần công trình nhà ở: Dự án hình thành 176 lô đất sau đó giao cho các hộ dân tự xây dựng nhà ở cụ thể như sau:
* Khu tái định cư thôn Châu Xá
Bảng 1.1: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất khu tái định cư thôn Châu Xá
	TT
	Kí hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)

	1
	ONT+HNK
	Đất ở tái định cư gồm 40 lô
	13.063,0

	
	Khu 2
	Đất ở tái định cư khu 2 (18 lô)
	5.340,0

	
	Khu 3
	Đất ở tái định cư khu 3 (08 lô)
	2.373,0

	
	Khu 4
	Đất ở tái định cư khu 4 (14 lô)
	5.350,0

	2
	ONT
	Đất ở xen ghép gồm 41 lô
	8.382,5

	
	Khu 1
	Đất ở xen ghép khu 1 (12 lô)
	2.395,0

	
	Khu 5
	Đất ở xen ghép khu 5 (10 lô)
	2.195,0

	
	Khu 6
	Đất ở xen ghép khu 6 (10 lô)
	1.995,0

	
	Khu 7
	Đất ở xen ghép khu 7 (09 lô)
	1.797,5

	3
	CXTT
	Đất cây xanh thể thao
	3.141,3

	
	CXTT1
	Đất cây xanh thể thao
	2.135,0

	
	CX-02
	Đất cây xanh 
	1.006,3

	4
	HTKT
	Đất công trình hạ tầng kỹ thuật
	280,0

	5
	 
	Đất hành lang kỹ thuật (R3)
	2.646,0

	6
	 
	Đường giao thông + mái taluy
	19.416,7

	Tổng cộng
	46.929,5


* Khu tái định cư thôn Thái Xá

Bảng 1.2: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất Khu tái định cư thôn Thái Xá
	TT
	Kí hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)

	1
	ONT+HNK
	Đất ở tái định cư gồm 36 lô
	10.700,0

	
	Khu 1
	Đất ở tái định cư khu 1 (18 lô)
	5.350,0

	
	Khu 2
	Đất ở tái định cư khu 2 (18 lô)
	5.350,0

	2
	ONT
	Đất ở xen ghép gồm 20 lô
	4.000,0

	
	Khu 3
	Đất ở xen ghép khu 3 (08 lô)
	1.600,0

	
	Khu 4
	Đất ở xen ghép khu 4 (06 lô)
	1.200,0

	
	Khu 5
	Đất ở xen ghép khu 5 (06 lô)
	1.200,0

	3
	CXTT
	Đất cây xanh thể thao
	1.666,0

	4
	HTKT
	Đất công trình hạ tầng kỹ thuật
	337,5

	5
	 
	Đất hành lang kỹ thuật (R3)
	1.174,0

	6
	 
	Đường giao thông + mái taluy
	13.297,5

	Tổng cộng
	31.175,0


* Khu tái định cư thôn Văn Minh
Bảng 1.3: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất khu tái định cư thôn Văn Minh
	TT
	Kí hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)

	1
	ONT+HNK
	Đất ở TĐC gồm 21 lô
	9.858,2

	
	Khu 1
	Đất ở TĐC khu 1 (09 lô)
	4.282,0

	
	Khu 2
	Đất ở TĐC khu 2 (12 lô)
	5.576,2

	2
	ONT
	Đất ở xen ghép gồm 18 lô
	4.530,8

	
	Khu 3
	Đất ở xen ghép khu 3 (18 lô)
	4.530,8

	3
	CXTT
	Đất cây xanh 
	1.196,8

	
	CX-1
	Đất cây xanh khu 1
	817,7

	
	CX-2
	Đất cây xanh khu 2
	379,1

	5
	HTKT
	Đất công trình hạ tầng kỹ thuật
	491,1

	6
	 
	Đất hành lang kỹ thuật (R3)
	697,9

	7
	 
	Đường giao thông 
	15.592,9

	Tổng cộng
	32.367,7


2.4. Loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ: 
- Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III.

- Nhóm công trình dự án: Nhóm C.

2.5. Phân nhóm dự án đầu tư: Nhóm II
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 
3.1. Công suất của dự án đầu tư

Dự án sẽ hình thành khu đất ở mới với 176 lô. Trong đó: 
- Khu tái định cư thôn Châu Xá: 81 lô.
- Khu tái định cư thôn Thái Xá: 56 lô.
- Khu tái định cư thôn Văn Minh: 39 lô.
3.2. Công nghệ của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ của dự án đầu tư

a. Công nghệ


Dự án xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công trình nhà ở. Dự án sau khi xây dựng xong thuộc sự quản lý hành chính của xã Trường Phú. Các hạng mục dự án được chuyển giao cho đơn vị liên quan quản lý. 

b. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ của dự án đầu tư
Khu vực dự án có điều kiện hết sức thuận tiện về giao thông, địa hình do đó thuận tiện trong công tác giải phóng mặt bằng. Và việc hình thành dự án là phù hợp với đặc điểm địa hình và quy hoạch của khu vực.
3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư

Sau khi dự án hoàn thành sẽ hình thành khu đô thị mới với 176 lô đất ở.
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

a. Trong giai đoạn xây dựng:

Bảng 1.4: Tổng hợp khối lượng các nguyên vật liệu sử dụng cho                    quá trình xây dựng dự án
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị
	Khối lượng
	Khối lượng (tấn)

	I
	Khu tái định cư thôn Châu Xá
	
	
	

	1
	Cát nền
	m3
	61.776,00
	86.486,4

	2
	Cát vàng
	m3
	95,85
	134,19

	3
	Đá 0,5x1
	m3
	310
	496,00

	4
	Đá 0,5x2
	m3
	155,67
	249,07

	5
	Đá 1x2
	m3
	146,98
	235,17

	6
	Đá 2x4
	m3
	25,03
	40,05

	7
	Đá 4x6
	m3
	1.939,71
	3103,54

	8
	Đất cấp phối tự nhiên
	m3
	5.462,19
	7647,07

	9
	Giấy dầu 
	m2
	247,96
	0,06

	10
	Nhựa đường
	kg
	25.808,92
	25,81

	11
	Thép hình
	tấn
	-
	115,14

	12
	Thép tấm
	tấn
	-
	125,06

	13
	Xi măng PCB40
	tấn
	-
	257.05

	14
	Gạch
	tấn
	-
	153

	
	Tổng cộng I
	
	
	98.810,56

	II
	Khu tái định cư thôn Thái Xá
	
	
	

	1
	Cát nền
	m3
	49.786,00
	69.700,40

	2
	Cát vàng
	m3
	87,85
	122,99

	3
	Đá 0,5x1
	m3
	295
	472,00

	4
	Đá 0,5x2
	m3
	149
	238,40

	5
	Đá 1x2
	m3
	126,98
	203,17

	6
	Đá 2x4
	m3
	20,03
	32,05

	7
	Đá 4x6
	m3
	1.339,71
	2.143,54

	8
	Đất cấp phối tự nhiên
	m3
	4.462,19
	6.247,07

	9
	Giấy dầu
	m2
	149,96
	0,03

	10
	Nhựa đường
	kg
	22.808,92
	2,28

	11
	Thép hình
	tấn
	
	115,14

	12
	Thép tấm
	tấn
	
	105,06

	13
	Xi măng PCB40
	tấn
	
	207.05

	14
	Gạch
	tấn
	
	113

	
	Tổng cộng II
	
	
	79.495,12

	III
	Khu tái định cư thôn Văn Minh
	
	
	

	1
	Cát nền
	m3
	45.777,00
	64.087,80

	2
	Cát vàng
	m3
	85,85
	120,19

	3
	Đá 0,5x1
	m3
	290
	464,00

	4
	Đá 0,5x2
	m3
	145
	232,00

	5
	Đá 1x2
	m3
	126,8
	202,88

	6
	Đá 2x4
	m3
	21,03
	33,65

	7
	Đá 4x6
	m3
	1.559,72
	2.495,55

	8
	Đất cấp phối tự nhiên
	m3
	4.462,19
	6.247,07

	9
	Giấy dầu
	m2
	147,96
	0,03

	10
	Nhựa đường
	kg
	22.508,92
	2,25

	11
	Thép hình
	tấn
	-
	110,14

	12
	Thép tấm
	tấn
	-
	115,06

	13
	Xi măng PCB40
	tấn
	-
	217.05

	14
	Gạch
	tấn
	-
	123

	
	Tổng cộng III
	
	
	74.233,62


           Nguồn: Dự toán công trình

* Nhu cầu về nguồn cung cấp điện: 

Sử dụng nguồn điện sẵn có của các thôn Châu Xá, thôn Thái Xá và thôn Văn Minh
* Nhu cầu về lao động: Tùy thuộc vào hạng mục thi công, tiến độ thi công, ước tính trong thời điểm cao nhất khoảng 20 - 30 người thi công trên công trường.
* Nhu cầu về nguồn cung cấp nước: 
Theo Bảng 2.1, TCVN 13606 : 2023 về Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế thì đối với điểm dân cư nông thôn tiêu chuẩn cấp nước là 110 - 130 lít/người.ngày.đêm. 
Bảng 1.5: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án 
	TT
	Các đối tượng 

dùng nước
	Quy mô

(người)
	Tiêu chuẩn 

cấp nước

(lít/người)
	Khối lượng nước cấp (m3/ngđ)

	1
	Khu tái định cư thôn Châu Xá

	
	- Khu dân cư 

(81 hộ, 4 người/hộ)
	324
	130
	42,12

	2
	Khu tái định cư thôn Thái Xá 

	
	- Khu dân cư 

(56 hộ, 4 người/hộ)
	224
	130
	29,12

	3
	Khu tái định cư thôn Văn Minh

	
	- Khu dân cư 

(39 hộ, 4 người/hộ)
	156
	130
	20,28

	
	Tổng cộng
	704
	
	91,52


Vậy tổng nhu cầu sử dụng nước của dự án ngày lớn nhất là: 91,52m3/ngày.
* Nhu cầu về cung cấp nhiên liệu

Nhiên liệu được mua từ các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Trường Phú và các vùng lân cận.

b. Trong giai đoạn hoạt động:

- Nguồn cấp điện: Đấu nối từ lưới đường dây trung thế 22KV hiện có của các thôn Châu Xá, Thái Xá và Văn Minh.
- Nguồn cấp nước:
+ Khu tái định cư thôn Châu Xá: 
Dự kiến bố trí 02 điểm khởi thủy tại lề đường nơi giao nhau của trục đường 13m phía Tây và phía Đông khu vực quy hoạch với trục đường QL9C. 

+ Khu tái định cư thôn Thái Xá: 

Dự kiến bố trí 02 điểm khởi thủy tại lề đường nơi giao nhau của trục đường 13m phía Tây và phía Đông khu vực quy hoạch với trục đường QL9C.
+ Khu tái định cư thôn Văn Minh: 
Dự kiến bố trí 02 khởi thủy: 01 điểm tại vỉa hè nơi giao nhau của trục đường 15m phía Nam và trục đường 13m trung tâm khu vực quy hoạch; 01 điểm tại vỉa hè nơi giao nhau của trục đường 15m phía Nam và trục đường 13m phía Đông khu vực quy hoạch.
5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư
5.1. Biện pháp tổ chức thi công
- Trình tự thi công
+ Thi công công trình cống thoát nước ngang và hệ thống thoát nước dọc.

+ Thi công nền đường.

+ Thi công mặt đường.

+ Thi công tổ chức giao thông.

+ Thi công các hạng mục công trình của dự án.

- Biện pháp thi công chủ yếu bằng cơ giới, kết hợp thủ công. 

5.2. Danh mục máy móc, thiết bị thực hiện dự án
Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ sử dụng các xe sẵn có của nhà thầu hoặc hợp đồng với các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng. Ngoài ra, trên khu vực thực hiện dự án dự kiến sẽ sử dụng một số loại máy móc, thiết bị như sau:
Bảng 1.6: Danh mục máy móc thiết bị sử dụng dầu DO

	TT
	Loại máy thi công
	Số lượng (chiếc)
	Dầu DO tiêu thụ ngày/thiết bị (lít) (*)
	Tổng lượng dầu DO tiêu thụ ngày (lít)

	1
	Máy lu 8,5 tấn
	2
	24
	48

	2
	Máy ủi 110CV
	2
	46 
	96

	3
	Ô tô 10 tấn
	3
	57
	171

	4
	Máy san 110CV
	2
	39 
	78

	5
	Cần cẩu 10 tấn bánh xích
	1
	36 
	36

	6
	Máy rải cấp phối đá dăm năng suất 50 - 60m3/h
	1
	30
	30

	
	Tổng cộng
	
	
	459


 (Nguồn: Chủ dự án)

Ngoài các phương tiện, máy móc sử dụng dầu diesel ở trên, hoạt động thi công của dự án có sử dụng các phương tiện, máy móc chạy bằng điện như máy trộn vữa bê tông 250L, bơm nước, máy cắt uốn thép, máy hàn 23kW, máy khoan cầm tay 0,5KW, máy đầm dùi 1,5KW, máy mài, máy đầm tay...
CHƯƠNG II
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

- Ngày 12/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 377/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Theo quy hoạch, môi trường được phân vùng theo 3 cấp độ:
+ Vùng bảo vệ nghiêm ngặt, bao gồm: Khu dân cư tập trung của đô thị loại II; Khu vực bảo vệ di tích lịch sử văn hóa đã được công nhận; Khu bảo tồn thiên nhiên; rừng phòng hộ; vùng nước cấp cho mục đích sinh hoạt hoặc các yếu tố, đối tượng nhạy cảm khác cần bảo vệ nghiêm ngặt.

+ Vùng hạn chế phát thải, bao gồm: Vùng đệm của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng đệm thuộc khu di sản thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực có đa dạng sinh học cao, hệ sinh thái rừng tự nhiên, rạn san hô, cỏ biển, thủy sinh quan trọng cần được bảo vệ; Khu dân cư tập trung của đô thị loại IV, loại V và các điểm dân cư nông thôn tập trung; Vùng phát triển du lịch, dịch vụ.

+ Vùng khác: Vùng còn lại trên địa bàn quản lý. 

Dự án thuộc tiểu vùng các điểm dân cư tập trung nên thuộc diện vùng hạn chế phát thải theo phụ lục XV của Quyết định 377/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

- Ngày 08/7/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 611/QĐ-TTg về việc Phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những nội dung quan trọng của Quyết định là “Thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường và yêu cầu kỹ thuật”. Dự án Khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị. Với tính chất hoạt động của dự án là khu tái định cư không thuộc danh mục có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, dự án cũng sẽ hoàn thiện các hạng mục công trình về môi trường đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn môi trường cho phép trước khi thải ra môi trường. Như vậy, dự án phù hợp với định hướng và mục tiêu quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia.
Đồng thời, dự án phù hợp với Quyết định số 1278/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Lệ Thủy (Tên gọi cũ) và Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 14/10/20216 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035.
Dự án đã được chấp nhận quy hoạch tổng mặt bằng Khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị tại văn bản số 1774/UBND-KT ngày 25/11/2025.
2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

Hiện tại, khu vực thực hiện dự án chưa có dấu hiệu nào của sự ô nhiễm của môi trường đất, nước, không khí. Căn cứ vào kết quả phân tích ở bảng 3.1 và bảng 3.2 cho thấy các chỉ tiêu phân tích cũng chưa thể hiện dấu hiệu nào của sự ô nhiễm. Khu vực thực hiện dự án cũng chưa có đánh giá nào về khả năng chịu tải của môi trường do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
CHƯƠNG III
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN                  DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật: 

1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án:

a. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án

Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án chủ yếu là môi trường đất, môi trường nước và môi trường không khí ở khu vực thực hiện dự án.

b. Chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án
- Chất lượng nước sông Kiến Giang
- Chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án.
c. Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án

Khu vực thực hiện dự án không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học khác, hành lang đa dạng sinh học, khu vực có đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, hệ sinh thái rừng tự nhiên, hệ sinh thái san hô, cỏ biển, hệ sinh thái thủy sinh. Hệ sinh thái của khu vực không có loài nguy cấp, quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ.
Hệ sinh thái khu vực thực hiện dự án mang tính chất đặc trưng của hệ sinh thái vùng đồng bằng ven biển với những đặc điểm sau:
- Thực vật: Qua khảo sát thực tế tại khu vực cho thấy, khu vực dự án ở thôn Thái Xá và Văn Minh thực vật ở đây chủ yếu là cây bụi nhỏ, cỏ dại. Riêng thôn Châu Xá chủ yếu là ruộng lúa.
- Động vật: Qua khảo sát cho thấy, động vật ở khu vực chủ yếu là một số loài như: Chuột, rắn, chim, tắc kè và một số loài bò sát khác. 
Số lượng và chủng loại các loài động, thực vật trong khu vực không có các loài động vật quý hiếm nằm trong danh mục cần được bảo vệ.

1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường bị tác động của dự án:

Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của dự án bao gồm:
- Khu tái định cư thôn Châu Xá: 

+ Các hộ dân tiếp giáp với dự án về phía Nam.

+ Mương thủy lợi tưới tiêu nước trong phạm vi dự án.
+ Ruộng lúa lân cận dự án.
+ Khu dân cư cách dự án khoảng 50m. 

- Khu tái định cư thôn Thái Xá: 

+ Các hộ dân tiếp giáp với dự án về phía Đông.

+ Khu dân cư cách dự án khoảng 50m. 

- Khu tái định cư thôn Văn Minh:

+ Các hộ dân tiếp giáp với dự án về phía Tây và phía Bắc.

+ Ruộng lúa lân cận về phía Đông.
+ Di tích lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Bình (Nay là tỉnh Quảng Trị) về phía Nam dự án.
- Khu dân cư cách dự án khoảng 100m. 
2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án:

- Khu tái định cư thôn Châu Xá: 
Nước thải của dự án được dẫn ra khu vực ruộng lúa phía Bắc dự án.
- Khu tái định cư thôn Thái Xá: 
Nước thải của dự án được dẫn ra khu vực ruộng lúa bỏ hoang phía Tây Bắc dự án.
- Khu tái định cư thôn Văn Minh:

Nước thải của dự án được dẫn ra mương đất sau đó đó dẫn ra vùng trũng trước khi dẫn ra sông Kiến Giang.
3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án:

Để đánh giá chất lượng môi trường khu vực thực hiện dự án. Chủ dự án đã phối hợp với Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng tiến hành lấy mẫu, phân tích đánh giá và đo tại hiện trường một số chỉ tiêu chất lượng môi trường khu vực như sau:
3.1. Hiện trạng môi trường không khí

a. Hiện trạng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án
Kết quả đo chất lượng không khí khu vực thực hiện dự án được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 3.1: Chất lượng môi trường không khí, độ ồn khu vực thực hiện dự án
	STT/ No
	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters
	Đơn vị/ Unit
	Phương pháp

thử nghiệm/ Test method
	Kết quả thử nghiệm/Result
	QCVN 

05: 2023/

BTNMT

	1. 
	
	
	
	K1
	K2
	K3
	K4
	K5
	K6
	

	Ngày 31/10/2025

	1
	Nhiệt độ
	ºC
	QCVN 46:2012/BTNMT
	24,6
	24,5
	24,9
	24,7
	25,2
	25,4
	-

	2
	Độ ẩm
	%
	QCVN 46:2012/BTNMT
	91
	92
	89
	88
	87
	86
	-


	3
	Tốc độ gió
	m/s
	QCVN 46:2012/BTNMT
	2,4
	2,2
	1,7
	2,3
	1,9
	2,2
	-

	4
	Bụi lơ lửng (TSP)
	µg/Nm3
	TCVN 5067:1995
	106
	102
	97
	91
	98
	103
	300

	5
	CO
	µg/Nm3
	SOP.MH.KXQ-LAB-05
	3430
	3130
	3210
	2860
	3260
	3020
	30.000

	6
	SO2
	µg/Nm3
	TCVN 5971:1995
	65
	63
	63
	59
	62
	61
	350

	7
	NO2
	µg/Nm3
	TCVN 6137: 2009
	57
	50
	49
	41
	53
	45
	200

	8
	Tiếng ồn
	dBA
	TCVN 7878-2:2018
	62,4
	61,5
	60,8
	61,1
	61,7
	62,1
	70(1)

	Ngày 02/11/2025

	1
	Nhiệt độ
	ºC
	QCVN 46:2012/BTNMT
	24,1
	23,8
	24,0
	24,3
	24,2
	24,4
	-

	2
	Độ ẩm
	%
	QCVN 46:2012/BTNMT
	90
	93
	92
	87
	84
	86
	-

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	QCVN 46:2012/BTNMT
	2,5
	1,9
	1,8
	2,1
	2,2
	2,4
	-

	4
	Bụi lơ lửng (TSP)
	µg/Nm3
	TCVN 5067:1995
	103
	101
	96
	88
	96
	104
	300

	5
	CO
	µg/Nm3
	SOP.MH.KXQ-LAB-05
	3350
	3200
	3290
	2980
	3170
	2960
	30.000

	6
	SO2
	µg/Nm3
	TCVN 5971:1995
	67
	58
	64
	63
	66
	62
	350

	7
	NO2
	µg/Nm3
	TCVN 6137: 2009
	60
	51
	52
	44
	51
	47
	200

	8
	Tiếng ồn
	dBA
	TCVN 7878-2:2018
	62,4
	61,4
	60,8
	61,1
	61,7
	62,1
	70(1)

	Ngày 03/11/2025

	1
	Nhiệt độ
	ºC
	QCVN 46:2012/BTNMT
	23,8
	24,0
	24,1
	24,3
	23,7
	23,9
	-

	2
	Độ ẩm
	%
	QCVN 46:2012/BTNMT
	83
	81
	80
	79
	84
	81
	-

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	QCVN 46:2012/BTNMT
	2,41
	2,2
	2
	2,4
	2,1
	2,2
	-

	4
	Bụi lơ lửng (TSP)
	µg/Nm3
	TCVN 5067:1995
	102
	99
	95
	92
	95
	101
	300

	5
	CO
	µg/Nm3
	SOP.MH.KXQ-LAB-05
	3470
	3280
	3340
	2950
	3330
	3150
	30.000

	6
	SO2
	µg/Nm3
	TCVN 5971:1995
	70
	60
	67
	65
	68
	66
	350

	7
	NO2
	µg/Nm3
	TCVN 6137: 2009
	61
	56
	54
	48
	52
	50
	200

	8
	Tiếng ồn
	dBA
	TCVN 7878-2:2018
	62,2
	61,7
	60,7
	61,4
	61,8
	62,3
	70(1)


 (Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)
Ghi chú: 

- Thời gian lấy mẫu: Ngày 31/10/2025; 02/11/2025; 03/11/2025.
- Vị trí đo mẫu: 

+ K1: Ngã ba giao cắt đường bê tông liên thôn Châu Xá và đường Quốc lộ 9C. Tọa độ: 17o11’15.76’’N; 106o46’13.77’’E.

+ K2: Đường bê tông băng qua khu đất dự án ở thôn Châu Xá. Tọa độ: 17o11’19.52’’N; 106o46’14.14’’E.

+ K3: Ngã ba giao cắt đường bê tông liên thôn Thái Xá và đường đất băng qua khu vực dự án ở thôn Thái Xá. Tọa độ: 17o10’12.84’’N; 106o47’28.13’’E.

+ K4: Đường đất băng qua khu vực dự án ở thôn Thái Xá. Tọa độ: 17o10’14.94’’N; 106o47’28.74’’E.

+ K5: Ngã ba giao cắt đường nhựa liên thôn Văn Minh và đường bê tông tiếp giáp dự án. Tọa độ: 17o09’05.60’’N; 106o48’29.84’’E.

+ K6: Đường nhựa liên thôn Văn Minh tiếp giáp dự án và Di tích lịch sử nơi thành lập lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Bình (Nay là tỉnh Quảng Trị). Tọa độ: 17o09’05.26’’N; 106o48’31.64’’E.

Nhận xét: 

- Từ kết quả đo được, so sánh với QCVN 05 : 2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép. 

- Đối với độ ồn: Theo QCVN 26 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn cho thấy các vị trí đo đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép. Như vậy, chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.
b. Hiện trạng môi trường nước khu vực thực hiện dự án
Kết quả đo chất lượng môi trường nước khu vực thực hiện dự án được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 3.2: Chất lượng môi trường nước khu vực thực hiện dự án

	STT/ No
	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters
	Đơn vị/ Unit
	Phương pháp 

thử nghiệm/ Test method
	Kết quả thử nghiệm/Result
	QCVN 08:2023

/BTNMT, Bảng 2, Mức B

	2. 
	
	
	
	NM
	NM1
	NM2
	

	Ngày 31/10/2025

	1
	pH
	-
	TCVN 6492:2011
	7,45
	7,10
	7,26
	6,0 - 8,5

	2
	BOD5 (20oC)
	mg/l
	SMEWW 5210B:2017
	3,98
	3,83
	4,01
	6

	3
	COD
	mg/l
	SMEWW 5220C:2017
	8,71
	8,32
	9,50
	15

	4
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	SMEWW 2540D: 2017    
	27
	22,5
	21
	100

	5
	DO
	mg/l
	TCVN 7325:2016
	6,26
	6,19
	6,24
	≥5

	6
	Amoni 
	mg/l
	TCVN 6179-1:1996
	0,13
	0,20
	0,15
	0,3 (1)

	7
	Nitrite (NO2-)
	mg/l
	TCVN 6178:1996
	<0,021
	<0,021
	<0,021
	0,05 (1)

	8
	Nitrate (NO3-)
	mg/l
	TCVN 6180:1996
	0,41
	0,67
	0,59
	-

	9
	Phosphat (PO43-) 

(tính theo P)
	mg/l
	TCVN 6202:2008
	0,2
	0,15
	0,14
	-

	10
	Mangan (Mn)
	mg/l
	SMEWW 3500.Mn.B:2017
	<0,09
	<0,09
	<0,09
	0,1

	11
	Sắt (Fe)
	mg/l
	TCVN 6177:1996
	<0,21
	<0,21
	<0,21
	0,5 (1)

	12
	Tổng Coliform (*)
	MPN/

100ml
	SMEWW 9221B:2023
	12
	14
	11
	5.000

	Ngày 02/11/2025

	1
	pH
	-
	TCVN 6492:2011
	7,38
	7,06
	7,18
	6,0 - 8,5

	2
	BOD5 (20oC)
	mg/l
	SMEWW 5210B:2017
	4,02
	3,94
	3,98
	6

	3
	COD
	mg/l
	SMEWW 5220C:2017
	9,50
	8,71
	9,11
	15

	4
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	SMEWW 2540D: 2017    
	28,5
	24
	22,5
	100

	5
	DO
	mg/l
	TCVN 7325:2016
	6,24
	6,20
	6,22
	≥5

	6
	Amoni 
	mg/l
	TCVN 6179-1:1996
	0,11
	0,16
	0,12
	0,3 (1)

	7
	Nitrite (NO2-)
	mg/l
	TCVN 6178:1996
	<0,021
	<0,021
	<0,021
	0,05 (1)

	8
	Nitrate (NO3-)
	mg/l
	TCVN 6180:1996
	0,39
	0,64
	0,52
	-

	9
	Phosphat (PO43-) 

(tính theo P)
	mg/l
	TCVN 6202:2008
	0,1
	0,14
	0,11
	-

	10
	Mangan (Mn)
	mg/l
	SMEWW 3500.Mn.B:2017
	<0,09
	<0,09
	<0,09
	0,1

	11
	Sắt (Fe)
	mg/l
	TCVN 6177:1996
	<0,21
	<0,21
	<0,21
	0,5 (1)

	12
	Tổng Coliform (*)
	MPN/

100ml
	SMEWW 9221B:2023
	20
	13
	12
	5.000

	Ngày 03/11/2025

	1
	pH
	-
	TCVN 6492:2011
	7,41
	7,03
	7,22
	6,0 - 8,5

	2
	BOD5 (20oC)
	mg/l
	SMEWW 5210B:2017
	4,03
	3,85
	3,93
	6

	3
	COD
	mg/l
	SMEWW 5220C:2017
	9,90
	8,91
	9,31
	15

	4
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	SMEWW 2540D: 2017    
	26
	23
	19,5
	100

	5
	DO
	mg/l
	TCVN 7325:2016
	6,27
	6,16
	6,28
	≥5

	6
	Amoni 
	mg/l
	TCVN 6179-1:1996
	0,11
	0,17
	0,14
	0,3 (1)

	7
	Nitrite (NO2-)
	mg/l
	TCVN 6178:1996
	<0,021
	<0,021
	<0,021
	0,05 (1)

	8
	Nitrate (NO3-)
	mg/l
	TCVN 6180:1996
	0,35
	0,56
	0,48
	-

	9
	Phosphat (PO43-) 

(tính theo P)
	mg/l
	TCVN 6202:2008
	0,09
	0,12
	0,09
	-

	10
	Mangan (Mn)
	mg/l
	SMEWW 3500.Mn.B:2017
	<0,09
	<0,09
	<0,09
	0,1

	11
	Sắt (Fe)
	mg/l
	TCVN 6177:1996
	<0,21
	<0,21
	<0,21
	0,5 (1)

	12
	Tổng Coliform (*)
	MPN/

100ml
	SMEWW 9221B:2023
	10
	18
	17
	5.000


 (Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)
Ghi chú: 

- Thời gian lấy mẫu: Ngày 31/10/2025; 02/11/2025; 03/11/2025.
- Vị trí đo mẫu: 

+ NM1: Nước mặt kênh thủy lợi bằng bê tông băng qua dự án ở thôn Châu Xá. Toạ độ: 17011’19.73”N; 106046’14.18”E;
+ NM2: Nước mặt mương đất lân cận dự án ở thôn Thái Xá. Toạ độ: 17010’12.90”N; 106047’24.58”E ;

+ NM3: Nước mặt mương đất lân cận dự án ở thôn Văn Minh. Toạ độ: 17009’04.09”N; 106048’35.74”E.
Chương IV

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,                      BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Đánh giá dự báo tác động môi trường
1.1. Đánh giá dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai, thi công xây dựng dự án đầu tư
1.1.1. Đánh giá tác động của nước thải
a. Nguồn phát sinh

Trong quá trình thi công dự án phát sinh các loại nước thải sau:

- Nước thải sinh hoạt;

- Nước thải xây dựng;

- Nước mưa chảy tràn.

b. Dự báo tải lượng và mức độ tác động 

* Nước thải sinh hoạt:

Tải lượng nước thải phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng nước và số lượng công nhân xây dựng trên công trường. Trong một ngày 8h làm việc, theo thực tế sử dụng của các công trình có quy mô tương đương trên địa bàn, nhu cầu sử dụng nước của mỗi người là 30 - 50lit. Với số lượng công nhân làm việc thường xuyên tại công trường (Khu tái định cư thôn Châu Xá là 40 người; Khu tái định cư thôn Thái Xá: 30 người; Khu tái định cư thôn Văn Minh: 15 người), lượng nước cấp sinh hoạt tối đa Khu tái định cư thôn Châu Xá là 2m3/ngày; Khu tái định cư thôn Thái Xá: 1,5m3/ngày; Khu tái định cư thôn Văn Minh: 0,75m3/ngày.
Theo điểm a, khoản 1 điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải thì “Các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải được tính bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ”. 
Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt của công nhân trên công trường trung bình một ngày là: Khu tái định cư thôn Châu Xá là 2m3/ngày; Khu tái định cư thôn Thái Xá: 1,5m3/ngày; Khu tái định cư thôn Văn Minh: 0,75m3/ngày.
Trong đó:

+ Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải. Khu tái định cư thôn Châu Xá là 1,6m3/ngày; Khu tái định cư thôn Thái Xá: 1,2m3/ngày; Khu tái định cư thôn Văn Minh: 0,6m3/ngày.
+ Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải. Khu tái định cư thôn Châu Xá là 0,4m3/ngày; Khu tái định cư thôn Thái Xá: 0,3m3/ngày; Khu tái định cư thôn Văn Minh: 0,15m3/ngày.
- Nước thải xám phát sinh chủ yếu từ các hoạt động như: Vệ sinh chân tay… Đặc điểm của nước thải xám thường chứa các chất rắn lơ lửng, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh... 

Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà được thải bỏ trực tiếp ra môi trường sẽ làm ô nhiễm cục bộ môi trường khu vực. 

- Nước thải đen phát sinh chủ yếu từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.1: Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra

	Chất ô nhiễm
	Tải lượng theo WHO

(g/ng​ười/ngày)
	Tải lượng 
(g/ngày)

	Khu tái định cư thôn Châu Xá (40 công nhân)

	BOD5
	45 - 54
	1800
	- 2160

	COD
	72 - 103
	2880
	- 4120

	Chất rắn lơ lửng (SS)
	70 - 145
	2800
	- 5800

	Dầu mỡ
	10 - 30
	400
	- 1200

	Tổng Nitơ
	6 - 12
	240
	- 480

	Amoni
	2,4 - 4,8
	96
	- 192

	Tổng Phospho
	0,6 - 4,5
	24
	- 180

	Tổng Coliform
	106 - 109 MPN/100ml
	106 - 109 MPN/100ml

	Khu tái định cư thôn Thái Xá (30 công nhân)

	BOD5
	45 - 54
	1350
	- 1620

	COD
	72 - 103
	2160
	- 3090

	Chất rắn lơ lửng (SS)
	70 - 145
	2100
	- 4350

	Dầu mỡ
	10 - 30
	300
	- 900

	Tổng Nitơ
	6 - 12
	180
	- 360

	Amoni
	2,4 - 4,8
	72
	- 144

	Tổng Phospho
	0,6 - 4,5
	18
	- 135

	Tổng Coliform
	106 - 109 MPN/100ml
	106 - 109 MPN/100ml

	Khu tái định cư thôn Văn Minh (15 công nhân)

	BOD5
	45 - 54
	675
	- 810

	COD
	72 - 103
	1080
	- 1545

	Chất rắn lơ lửng (SS)
	70 - 145
	1050
	- 2175

	Dầu mỡ
	10 - 30
	150
	- 450

	Tổng Nitơ
	6 - 12
	90
	- 180

	Amoni
	2,4 - 4,8
	36
	- 72

	Tổng Phospho
	0,6 - 4,5
	9
	- 67,5

	Tổng Coliform
	106 - 109 MPN/100ml
	106 - 109 MPN/100ml


Từ hệ số tải lượng, số lao động và lưu lượng nước thải ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt theo công thức sau:

C = C0xN/Q

Trong đó: 
C: Nồng độ chất ô nhiễm (mg/l)




C0: Tải lượng ô nhiễm (g/người/ngày.đêm)




N: Số công nhân (người)




Q: Lưu lượng nước thải (m3/ngày.đêm)
Bảng 4.2: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

	Chất ô nhiễm
	Nồng độ ô nhiễm

(mg/l)
	QCVN 14:2025/BTNMT 
(Cột B) 
(mg/l)

	BOD5
	562,5 - 675
	≤ 40

	COD
	900 - 1.287
	≤ 90

	Chất rắn lơ lửng
	875 - 1.812
	≤ 60

	Dầu mỡ
	125 - 315
	≤ 15

	Tổng nitơ
	656,2 - 1.312
	≤ 30

	Amoni
	30 - 60
	≤ 8

	Tổng phôtpho
	7,5 - 56
	≤ 2,5

	Tổng Coliform
	106 - 109 MPN/100ml
	≤ 5.000


Như vậy, theo bảng trên ta thấy khi so sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi chưa qua xử lý với QCVN 14:2025/BTNMT (Cột B), thì các chất ô nhiễm có trong thành phần nước thải có hàm lượng vượt nhiều lần so với giới hạn cho phép. Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường thì sẽ gây ô nhiễm cục bộ môi trường khu vực, làm phát tán vi khuẩn gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân cũng như cộng đồng dân cư lân cận dự án và làm mất mỹ quan khu vực.

* Nước thải xây dựng

Nguồn thải này chủ yếu là nước thải từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công, bảo dưỡng công trình. Tải lượng nguồn thải rất khó tính toán vì nó phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục thi công trong ngày, cách thức sử dụng nước của công nhân. Ngoài ra, trong điều kiện thời tiết gió lớn, nắng nóng làm tăng khả năng phát tán bụi, chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công tiến hành phun ẩm các tuyến đường, bãi tập kết vật liệu khoảng 2 lần/ngày, 1 - 1,5m3/lần. Như vậy, tổng lượng nước phát sinh từ quá trình phun ẩm của Khu tái định cư thôn Châu Xá là 4m3/ngày; Khu tái định cư thôn Thái Xá: 3m3/ngày; Khu tái định cư thôn Văn Minh: 1,5m3/ngày.

Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là xi măng, đất, cát… Hiện nay, hầu hết các công trình thường sử dụng bê tông tươi, quá trình trộn bê tông được thực hiện trong máy trộn và vật liệu đúc sẵn vận chuyển tới nên khả năng phát sinh nước thải từ quá trình trộn bê tông được giảm bớt. Đồng thời, nếu ý thức tiết kiệm nước của công nhân thi công càng cao thì tải lượng của nguồn thải này sẽ càng thấp và ít có khả năng gây ảnh hưởng đến các thành phần môi trường của khu vực.

* Nước mưa chảy tràn

Trích dẫn tài liệu “Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản của tác giả Lê Văn Nãi - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật”. Tổng lượng nước mưa tràn qua khu vực thực hiện dự án được tính toán theo công thức sau:
Qmax = 0,278 *(*I*A (*)
Trong đó:  

+ 0,278: Hệ số quy đổi đơn vị;

+ Qmax: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn, m3/s;

+ (: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt; chọn K= 0,3

Bảng 4.3: Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

	TT
	Loại mặt phủ
	Hệ số (()

	1
	Mái nhà, đường bê tông
	0,80 - 0,90

	2
	Đường nhựa
	0,60 - 0,70

	3
	Đường lát đá hộc
	0,45 - 0,50

	4
	Đường rải sỏi
	0,30 - 0,35

	5
	Mặt đất san
	0,20 - 0,30

	6
	Bãi cỏ
	0,10 - 0,15


                                                                   (Nguồn: TCXDVN 51:2006)

+ I: Lượng mưa lớn nhất của khu vực là 326mm/ngày (Tại trạm thủy văn Lệ Thủy, xuất hiện ngày 14/10/2016);

+ A1: Diện tích đất khu tái định cư thôn Châu Xá S1 = 46.929,5m2.
+ A2: Diện tích đất khu tái định cư thôn Thái Xá S2 = 31.175m2.
+ A3: Diện tích đất khu tái định cư thôn Văn Minh S3 = 32.367,7m2.
Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án như sau: 

Qmax1 = 0,278 x 0,3 x 0,326 x 46.929,5 = 1.275,94 m3/ngày = 0,015m3/s

Qmax2 = 0,278 x 0,3 x 0,326 x 31.175 = 847,60 m3/ngày = 0,01m3/s
Qmax3 = 0,278 x 0,3 x 0,326 x 32.367,7 = 880,03 m3/ngày = 0,01m3/s
Theo số liệu tính toán ở trên cho thấy lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ khu vực dự án của Khu tái định cư thôn Châu Xá là 0,015m3/s; Khu tái định cư thôn Thái Xá: 0,01m3/s; Khu tái định cư thôn Văn Minh: 0,01m3/s. Nước mưa chảy tràn sẽ cuốn lớp chất bẩn bề mặt, dầu mỡ, đất, cát... đi theo các tuyến thoát nước mưa của khu vực ra môi trường ngoài.
Nước mưa sẽ tạo thành các dòng chảy bề mặt làm cuốn trôi các chất bẩn, đất cát, trên bề mặt gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước dưới đất và gây bồi lấp đất về phía có địa hình thấp hơn xung quanh gây tù, ứ động nước, rác ở hố trũng tạo điều kiện sinh vật, vi khuẩn phát sinh, phát triển như muỗi, bọ quặng. Nước mưa chảy tràn mang theo bùn đất làm tăng độ đục, hàm lượng cặn lơ lửng đối với cống thoát nước của khu vực và mang theo các chất bẩn đến môi trường tiếp nhận.
c. Đánh giá tác động

- Nước thải sinh hoạt của CBCNV thải ra khi thi công dự án khi chưa qua xử lý sẽ chứa một lượng đáng kể nitơ (N) và phốt pho (P) và chất rắn lơ lửng... Khi hàm lượng N và P trong nước quá lớn, dư thừa so với nhu cầu sẽ dẫn đến làm suy giảm chất lượng nước ngầm khu vực. Do đó, nước thải sinh ra từ các hoạt động của dự án sẽ được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 


- Nước thải xây dựng: Tác động của nguồn thải này không đáng kể do tải lượng của nguồn thải này không lớn, ít có khả năng tạo thành dòng chảy bề mặt.

- Nước mưa chảy tràn cuốn trôi bùn đất trên công trường thi công, nguồn nước này có hàm lượng lớn đất, cát sẽ làm gia tăng độ đục và hàm lượng chất rắn lơ lửng ảnh hưởng cục bộ những vùng thấp và chất lượng nước ngầm khu vực thực hiện dự án.

Ngoài ra, nước mưa chảy tràn có thể mang theo bùn đất, xi măng, cát, sỏi, dầu mỡ… làm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt và gây xói lở, bồi lắng khu vực. Đây là nguồn tác động xấu bất khả kháng. Nhưng có thể thực hiện các biện pháp giảm nhẹ tác động thông qua việc bố trí thời gian thi công thích hợp, tạo điều kiện thoát nước mưa hợp lý nhằm hạn chế tối đa khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực.
1.1.2. Đánh giá tác động môi trường không khí

a. Nguồn phát sinh

- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất, cát đào, đắp;

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục dự án;

- Bụi do xe vận chuyển ra vào công trường mang theo bùn đất;

- Khí thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên.
b. Tải lượng, dự báo và mức độ tác động 

* Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển đất, cát đào, đắp
Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển đất, cát đào, đắp
Bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của các xe vận chuyển bao gồm: Bụi lôi cuốn từ mặt đất do xe vận chuyển và bụi do xe làm rơi vãi trên đường.

+ Hệ số phát thải

Tùy theo điều kiện chất lượng đường, phương tiện vận chuyển mà bụi phát sinh nhiều hay ít. Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp được tính theo công thức sau:

E = 1,7 x k x 
[image: image4.wmf]12

s

  x 
[image: image5.wmf]48

S

x (
[image: image6.wmf]7

,

2

W

)0,7 x (
[image: image7.wmf]4

w

)0,5 [(365-p)/365]     (3.1)
Trong đó: 

E: Hệ số phát thải bụi (kg/lượt xe.km);

k: Hệ số liên quan kích thước bụi (Chọn k=0,8 cho bụi có kích thước <30(m);

s: Hệ số liên quan đến mặt đường (Chọn hệ số trung bình đường đô thị s=5,7);

S: Tốc độ trung bình của xe (Chọn S=40km/h);

W: Tải trọng xe, chọn W=10 tấn;

w: Số bánh xe, chọn w=6 bánh;

p: Số ngày mưa trung bình trong năm (Tại Lệ thủy chọn p = 124).

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển đất đào, đắp là: 1,089 kg/km/lượt xe.

+ Tính toán khuếch tán

Để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta thường dùng phương pháp mô hình hóa và một trong những mô hình thường áp dụng là mô hình Sutton. Thông thường có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường không khí xung quanh như: Các yếu tố về khí tượng (Khí quyển, hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, lượng mưa...), yếu tố về địa hình (Khu vực gò đất, đồi núi hay khu vực bằng phẳng...), các công trình xây dựng trong khu vực (Độ cao của các công trình...). 

Để đơn giản hóa, ta xét nguồn phát sinh chất ô nhiễm từ các phương tiện giao thông (nguồn đường) là nguồn thải liên tục, ở độ cao gần mặt đất và hướng gió thổi theo phương vuông góc với nguồn đường. Khi đó, để xác định nồng độ chất ô nhiễm tại khoảng cách x theo hướng gió (vuông góc với nguồn đường) và có độ cao z, ta sử dụng công thức mô hình của Sutton: 

                   C(x,z) = 
[image: image8.wmf]22

22

()()

0,8.{exp[]exp[]}

22

.

zz

z

zhzh

E

u

ss

s

-+--

+

       (3.2)

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, mg/m3.

E: Tải lượng nguồn thải, mg/m.s.


[image: image9.wmf]z

d

: Hệ số khuếch tán theo phương z, là hàm số của khoảng cách x theo phương gió thổi, 
[image: image10.wmf]z

d

= cxd + f. Trong trường hợp nguồn đường giao thông với độ ổn định khí quyển loại B, 
[image: image11.wmf]z

d

 có thể được xác định theo công thức đơn giản của Sade (1968):    


[image: image12.wmf]z

d

 = 0,53 x0,73, m.
x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (m), tính theo chiều gió. 

u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u = 3,5m/s).

z: Độ cao của điểm tính toán, m.

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), chọn h = 0m.

Trên tuyến đường vận chuyển: Hoạt động vận chuyển đất, cát đào, đắp sẽ làm tăng số lượng xe lưu thông trên các tuyến đường. Hoạt động của các phương tiện vận chuyển phát sinh một lượng lớn bụi do phát sinh từ mặt đất do hoạt động của các phương tiện lôi cuốn bụi và phát tán vào môi trường. 

Với khối lượng đất, cát đào, đắp của dự án như sau:

Bảng 4.4: Khối lượng vận chuyển đất đào, đắp của dự án

	TT
	Hạng mục
	Khối lượng

	
	
	(m3)
	(tấn)

	
	Khu tái định cư thôn Châu Xá

	1
	Đất đào
	 24.254,74 
	33.956,64

	2
	Đất đắp
	 50.397,45 
	70.556,43

	
	Khu tái định cư thôn Thái Xá

	1
	Đất đào
	 13.538,49 
	18.953,89

	2
	Đất đắp
	 23.339,80 
	32.675,72

	
	Khu tái định cư thôn Văn Minh

	1
	Đất đào
	 14.056,15 
	19.678,61

	2
	Đất đắp
	 24.232,21 
	33.925,09


Nguồn: Tổng hợp từ dự toán công trình

Kết quả tính toán tổng tải lượng bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển được trình bày ở bảng sau: 
Bảng 4.5: Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển đất, cát đào, đắp
	TT
	Hạng mục
	Khối lượng

(tấn)
	Số

chuyến xe

(chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	Khu tái định cư thôn Châu Xá

	1
	Đất đào (30 ngày)
	33.956,64
	3.396
	1,089
	3.698,24

	2
	Đất đắp (45 ngày)
	70.556,43
	7.056
	1,089
	7.683,98

	Khu tái định cư thôn Thái Xá

	1
	Đất đào (30 ngày)
	18.953,89
	1.895
	1,089
	1.606,96

	2
	Đất đắp (30 ngày)
	32.675,72
	3.268
	1,089
	2.771,26

	Khu tái định cư thôn Văn Minh

	1
	Đất đào (15 ngày)
	19.678,61
	1.968
	1,089
	1.668,86

	2
	Đất đắp (30 ngày)
	33.925,09
	3.393
	1,089
	2.877,26


Thời gian vận chuyển đất, cát đào, đắp như đã trình bày ở bảng trên và vận tốc vận chuyển của xe là 40km/h.

Để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta sử dụng mô hình Sutton (như trình bày ở trên).

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:
Bảng 4.6: Nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển

đất đào, đắp

	Hạng mục
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	
	1
	2
	3
	5
	10
	30
	50

	
[image: image13.wmf]z

d


	0,53
	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	6,35
	9,22

	Khu tái định cư thôn Châu Xá

	Đất đào
	z = 1
	4,28
	0,62
	1,16
	1,16
	0,96
	0,65
	0,30
	0,21


	
	z = 2
	
	0,003
	0,17
	0,40
	0,58
	0,54
	0,29
	0,21

	Đất đắp
	z = 1
	5,93
	0,86
	1,61
	1,60
	1,33
	0,89
	0,42
	0,29

	
	z = 2
	
	0,004
	0,23
	0,55
	0,80
	0,74
	0,41
	0,29

	Khu tái định cư thôn Thái Xá

	Đất đào
	z = 1
	2,39
	0,35
	0,65
	0,65
	0,54
	0,36
	0,17
	0,12

	
	z = 2
	
	0,002
	0,09
	0,22
	0,32
	0,30
	0,16
	0,12

	Đất đắp
	z = 1
	4,12
	0,60
	1,12
	1,11
	0,93
	0,62
	0,29
	0,20

	
	z = 2
	
	0,003
	0,16
	0,38
	0,56
	0,52
	0,28
	0,20

	Khu tái định cư thôn Văn Minh

	Đất đào
	z = 1
	4,96
	0,72
	1,35
	1,34
	1,11
	0,75
	0,35
	0,24

	
	z = 2
	
	0,003
	0,19
	0,46
	0,67
	0,62
	0,34
	0,24

	Đất đắp
	z = 1
	4,27
	0,62
	1,16
	1,16
	0,96
	0,65
	0,30
	0,21

	
	z = 2
	
	0,003
	0,17
	0,39
	0,58
	0,54
	0,29
	0,21


Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất đào, đắp phần lớn thấp hơn so với QCVN 05:2023/BTNMT (0,3mg/m3) ở khoảng cách 30m kể từ dự án. 

Khí thải sinh ra từ các phương tiện vận chuyển đất, cát đào, đắp

Khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển đất, cát đào, đắp chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, CO2... Hệ số ô nhiễm khí thải từ các động cơ sử dụng xăng, dầu được trình bày tại bảng sau:
Bảng 4.7: Hệ số ô nhiễm khí thải của các động cơ

	Loại động cơ
	Đơn vị
	TSP
	SO2
	NOX
	CO

	Động cơ xăng
	Kg/1000km
	0,4
	4,5
	4,5
	70,0

	
	Kg/ tấn nhiên liệu
	3,5
	20,0
	20,0
	300,0

	
	Kg/1000 lít nhiên liệu
	2,7
	15,6
	15,6
	233,3

	Động cơ dầu
	Kg/1000km
	0,9
	4,3
	11,8
	60,0

	
	Kg/tấn nhiên liệu
	4,3
	20,0
	55,0
	28,0

	
	Kg/1000 lít nhiên liệu
	3,7
	17,4
	47,9
	24,4



[Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land pollution, WHO 1993]

Phương tiện vận chuyển đất cát đào, đắp của dự án sử dụng nguyên liệu chủ yếu là dầu DO nên khi tính toán tải lượng ô nhiễm (E) sẽ lựa chọn hệ số ô nhiễm tương ứng (TSP: 0,9 kg/1000km, SO2: 4,3 kg/1000km, NOX: 11,8 kg/1000km, CO: 60kg/1000km). 

Với thời gian vận chuyển cát đắp là 30 ngày, mỗi ngày làm việc 8h, tổng tải lượng bụi phát sinh trên 1km đối với loại khí thải TSP là 0,9kg/1000km = 900kg/km. Ta tính được:

+ Tải lượng khí thải từ hoạt động vận chuyển đất đào:

E = 900 * 106/(103 * (30 * 8 * 60 * 60)) = 0,000001 mg/m.s

Tính tương tự, ta có kết quả tải lượng E đối với các khí SO2, NOX, CO như ở cột (*)

Mặt khác, áp dụng công thức (3.2) kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:
Bảng 4.8: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển đất, cát đào, đắp

	Chất ô nhiễm
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)

(*)
	Nồng độ các chất ô nhiễm ở khoảng cách.(mg/m3)

	
	
	
	1
	2
	3
	5
	10
	30
	50

	
[image: image14.wmf]z

d


	0,53
	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	6,35
	9,22

	Khu tái định cư thôn Châu Xá

	Cát đắp
	TSP
	z = 1
	0,000001
	0,0000002
	0,000000
	0,000000
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000001
	0,0000001

	
	
	z = 2
	
	0,000000001
	0,0000000
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001

	
	SO2
	z = 1
	0,000005
	0,0000007
	0,000001
	0,000001
	0,0000011
	0,0000008
	0,0000004
	0,0000002

	
	
	z = 2
	
	0,000000003
	0,0000002
	0,0000005
	0,0000007
	0,0000006
	0,0000003
	0,0000002

	
	NOX
	z = 1
	0,00001
	0,000002
	0,000004
	0,000004
	0,000003
	0,000002
	0,000001
	0,000001

	
	
	z = 2
	
	0,00000001
	0,000001
	0,000001
	0,000002
	0,000002
	0,000001
	0,000001

	
	CO
	z = 1
	0,00007
	0,00001
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00001
	0,000005
	0,000003

	
	
	z = 2
	
	0,00000005
	0,000003
	0,000006
	0,000009
	0,000009
	0,000005
	0,000003

	Đất đào 
	TSP
	z = 1
	0,000002
	0,0000003
	0,000001
	0,000001
	0,0000005
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	
	
	z = 2
	
	0,000000001
	0,0000001
	0,0000002
	0,0000003
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	
	SO2
	z = 1
	0,00001
	0,000001
	0,000003
	0,000003
	0,000002
	0,000002
	0,0000007
	0,0000005

	
	
	z = 2
	
	0,000000007
	0,0000004
	0,0000009
	0,0000013
	0,0000012
	0,0000007
	0,0000005

	
	NOX
	z = 1
	0,00003
	0,000004
	0,000007
	0,000007
	0,000006
	0,000004
	0,000002
	0,000001

	
	
	z = 2
	
	0,00000002
	0,000001
	0,000003
	0,000004
	0,000003
	0,000002
	0,000001

	
	CO
	z = 1
	0,0001
	0,00002
	0,00004
	0,00004
	0,00003
	0,00002
	0,000010
	0,000007

	
	
	z = 2
	
	0,0000001
	0,000005
	0,00001
	0,00002
	0,00002
	0,00001
	0,000007

	Khu tái định cư thôn Thái Xá

	Cát đắp
	TSP
	z = 1
	0,000001
	0,0000002
	0,000000
	0,000000
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000001
	0,0000001

	
	
	z = 2
	
	0,000000001
	0,0000000
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001

	
	SO2
	z = 1
	0,000005
	0,0000007
	0,000001
	0,000001
	0,0000011
	0,0000008
	0,0000004
	0,0000002

	
	
	z = 2
	
	0,000000003
	0,0000002
	0,0000005
	0,0000007
	0,0000006
	0,0000003
	0,0000002

	
	NOX
	z = 1
	0,00001
	0,000002
	0,000004
	0,000004
	0,000003
	0,000002
	0,000001
	0,000001

	
	
	z = 2
	
	0,00000001
	0,000001
	0,000001
	0,000002
	0,000002
	0,000001
	0,000001

	
	CO
	z = 1
	0,00007
	0,00001
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00001
	0,000005
	0,000003

	
	
	z = 2
	
	0,00000005
	0,000003
	0,000006
	0,000009
	0,000009
	0,000005
	0,000003

	Đất đào 
	TSP
	z = 1
	0,000002
	0,0000003
	0,000001
	0,000001
	0,0000005
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	
	
	z = 2
	
	0,000000001
	0,0000001
	0,0000002
	0,0000003
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	
	SO2
	z = 1
	0,00001
	0,000001
	0,000003
	0,000003
	0,000002
	0,000002
	0,0000007
	0,0000005

	
	
	z = 2
	
	0,000000007
	0,0000004
	0,0000009
	0,0000013
	0,0000012
	0,0000007
	0,0000005

	
	NOX
	z = 1
	0,00003
	0,000004
	0,000007
	0,000007
	0,000006
	0,000004
	0,000002
	0,000001

	
	
	z = 2
	
	0,00000002
	0,000001
	0,000003
	0,000004
	0,000003
	0,000002
	0,000001

	
	CO
	z = 1
	0,0001
	0,00002
	0,00004
	0,00004
	0,00003
	0,00002
	0,000010
	0,000007

	
	
	z = 2
	
	0,0000001
	0,000005
	0,00001
	0,00002
	0,00002
	0,00001
	0,000007

	Khu tái định cư thôn Văn Minh

	Cát đắp
	TSP
	z = 1
	0,000001
	0,0000002
	0,000000
	0,000000
	0,0000002
	0,0000002
	0,0000001
	0,0000001

	
	
	z = 2
	
	0,000000001
	0,0000000
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001

	
	SO2
	z = 1
	0,000005
	0,0000007
	0,000001
	0,000001
	0,0000011
	0,0000008
	0,0000004
	0,0000002

	
	
	z = 2
	
	0,000000003
	0,0000002
	0,0000005
	0,0000007
	0,0000006
	0,0000003
	0,0000002

	
	NOX
	z = 1
	0,00001
	0,000002
	0,000004
	0,000004
	0,000003
	0,000002
	0,000001
	0,000001

	
	
	z = 2
	
	0,00000001
	0,000001
	0,000001
	0,000002
	0,000002
	0,000001
	0,000001

	
	CO
	z = 1
	0,00007
	0,00001
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00001
	0,000005
	0,000003

	
	
	z = 2
	
	0,00000005
	0,000003
	0,000006
	0,000009
	0,000009
	0,000005
	0,000003

	Đất đào 
	TSP
	z = 1
	0,000002
	0,0000003
	0,000001
	0,000001
	0,0000005
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	
	
	z = 2
	
	0,000000001
	0,0000001
	0,0000002
	0,0000003
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	
	SO2
	z = 1
	0,00001
	0,000001
	0,000003
	0,000003
	0,000002
	0,000002
	0,0000007
	0,0000005

	
	
	z = 2
	
	0,000000007
	0,0000004
	0,0000009
	0,0000013
	0,0000012
	0,0000007
	0,0000005

	
	NOX
	z = 1
	0,00003
	0,000004
	0,000007
	0,000007
	0,000006
	0,000004
	0,000002
	0,000001

	
	
	z = 2
	
	0,00000002
	0,000001
	0,000003
	0,000004
	0,000003
	0,000002
	0,000001

	
	CO
	z = 1
	0,0001
	0,00002
	0,00004
	0,00004
	0,00003
	0,00002
	0,000010
	0,000007

	
	
	z = 2
	
	0,0000001
	0,000005
	0,00001
	0,00002
	0,00002
	0,00001
	0,000007


Theo QCVN 05 : 2023/BTNMT thì giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh là: TSP: 0,3mg/m3; SO2: 0,35mg/m3; NOX: 0,2mg/m3; CO: 30mg/m3. Với kết quả tính toán cho thấy, nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình đất đào, đắp của dự án thấp hơn so với QCVN 05 : 2023/BTNMT.

* Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng

Bụi từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 
Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu của dự án chủ yếu trên các tuyến đường liên thôn dẫn vào dự án các đường nhánh từ khu mỏ.
Bụi phát sinh do bụi lôi cuốn từ mặt đất do xe vận chuyển và bụi do xe làm rơi vãi trên đường.

Với tổng khối lượng nguyên vật liệu của Khu tái định cư thôn Châu Xá là 98.810,56 tấn; Khu tái định cư thôn Thái Xá: 79.495,12 tấn; Khu tái định cư thôn Văn Minh: 74.233,62 tấn, không tính khối lượng đất đào và khoảng thời gian vận chuyển nguyên vật liệu của dự án khoảng 5 tháng. 
Áp dụng công thức (3.1) ta có kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu là 1,089 kg/km/lượt xe.
Mặt khác, để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta thường dùng phương pháp mô hình hóa và một trong những mô hình thường áp dụng là mô hình Sutton (3.2).

Kết quả tính toán tổng tải lượng bụi phát sinh trên 1km tuyến đường vận chuyển được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 4.9: Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu

	Khối lượng

(tấn)
	Số chuyến xe (chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	Khu tái định cư thôn Châu Xá

	98.810,56
	9.881
	1,089
	10.760,41

	Khu tái định cư thôn Thái Xá

	79.495,12
	7.950
	1,089
	8.657,55

	Khu tái định cư thôn Văn Minh

	74.233,62
	7.423
	1,089
	8.083,65


Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu như đã trình bày ở bảng trên và vận tốc vận chuyển của xe là 40km/h. 

Để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta sử dụng mô hình Sutton (3.2).

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:

Bảng 4.10: Nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường

vận chuyển nguyên vật liệu

	Độ cao

tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	1
	2
	3
	5
	10
	30
	50

	


[image: image15.wmf]z

d


	0,53
	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	6,35
	9,22

	Khu tái định cư thôn Châu Xá

	z = 1
	4,15
	0,60
	1,13
	1,12
	0,93
	0,63
	0,30
	0,20

	z = 2
	
	0,003
	0,16
	0,38
	0,56
	0,52
	0,28
	0,20

	Khu tái định cư thôn Thái Xá

	z = 1
	3,34
	0,49
	0,91
	0,90
	0,75
	0,50
	0,24
	0,16

	z = 2
	
	0,002
	0,13
	0,31
	0,45
	0,42
	0,23
	0,16

	Khu tái định cư thôn Văn Minh

	z = 1
	3,12
	0,45
	0,85
	0,84
	0,70
	0,47
	0,22
	0,15

	z = 2
	
	0,002
	0,12
	0,29
	0,42
	0,39
	0,21
	0,15


Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu từ khoảng cách 30m nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05 : 2023/BTNMT (0,3 mg/m3).
Khí thải sinh ra từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu

Các chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, CO2... Tương tự cách tính như tính nồng độ bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển cát, đất đào, đắp ta tính được nồng độ trong không khí trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu ở bảng sau:

Bảng 4.11: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu

	Chất ô nhiễm
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ các chất ô nhiễm ở khoảng cách x(m)

	
	
	
	1
	2
	3
	5
	10
	30
	50

	
[image: image16.wmf]z

d


	0,53
	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	6,35
	9,22

	Khu tái định cư thôn Châu Xá

	TSP
	z = 1
	0,000002
	0,0000003
	0,000001
	0,000001
	0,0000005
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	
	z = 2
	
	0,000000001
	0,0000001
	0,0000002
	0,0000003
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	SO2
	z = 1
	0,00001
	0,000001
	0,000003
	0,000003
	0,000002
	0,000002
	0,0000007
	0,0000005

	
	z = 2
	
	0,000000007
	0,0000004
	0,0000009
	0,0000013
	0,0000012
	0,0000007
	0,0000005

	NOX
	z = 1
	0,00003
	0,000004
	0,000007
	0,000007
	0,000006
	0,000004
	0,000002
	0,000001

	
	z = 2
	
	0,00000002
	0,000001
	0,000003
	0,000004
	0,000003
	0,000002
	0,000001

	CO
	z = 1
	0,0001
	0,00002
	0,00004
	0,00004
	0,00003
	0,00002
	0,000010
	0,000007

	
	z = 2
	
	0,0000001
	0,000005
	0,00001
	0,00002
	0,00002
	0,00001
	0,000007

	Khu tái định cư thôn Thái Xá

	TSP
	z = 1
	0,000002
	0,0000003
	0,000001
	0,000001
	0,0000005
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	
	z = 2
	
	0,000000001
	0,0000001
	0,0000002
	0,0000003
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	SO2
	z = 1
	0,00001
	0,000001
	0,000003
	0,000003
	0,000002
	0,000002
	0,0000007
	0,0000005

	
	z = 2
	
	0,000000007
	0,0000004
	0,0000009
	0,0000013
	0,0000012
	0,0000007
	0,0000005

	NOX
	z = 1
	0,00003
	0,000004
	0,000007
	0,000007
	0,000006
	0,000004
	0,000002
	0,000001

	
	z = 2
	
	0,00000002
	0,000001
	0,000003
	0,000004
	0,000003
	0,000002
	0,000001

	CO
	z = 1
	0,0001
	0,00002
	0,00004
	0,00004
	0,00003
	0,00002
	0,000010
	0,000007

	
	z = 2
	
	0,0000001
	0,000005
	0,00001
	0,00002
	0,00002
	0,00001
	0,000007

	Khu tái định cư thôn Văn Minh

	TSP
	z = 1
	0,000002
	0,0000003
	0,000001
	0,000001
	0,0000005
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	
	z = 2
	
	0,000000001
	0,0000001
	0,0000002
	0,0000003
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000001

	SO2
	z = 1
	0,00001
	0,000001
	0,000003
	0,000003
	0,000002
	0,000002
	0,0000007
	0,0000005

	
	z = 2
	
	0,000000007
	0,0000004
	0,0000009
	0,0000013
	0,0000012
	0,0000007
	0,0000005

	NOX
	z = 1
	0,00003
	0,000004
	0,000007
	0,000007
	0,000006
	0,000004
	0,000002
	0,000001

	
	z = 2
	
	0,00000002
	0,000001
	0,000003
	0,000004
	0,000003
	0,000002
	0,000001

	CO
	z = 1
	0,0001
	0,00002
	0,00004
	0,00004
	0,00003
	0,00002
	0,000010
	0,000007

	
	z = 2
	
	0,0000001
	0,000005
	0,00001
	0,00002
	0,00002
	0,00001
	0,000007


Theo QCVN 05 : 2023/BTNMT thì giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh là: TSP: 0,3mg/m3; SO2: 0,35mg/m3; NOX: 0,2mg/m3; CO: 30mg/m3.

Với kết quả tính toán cho thấy, nồng độ khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thấp hơn so với QCVN 05 : 2023/BTNMT, các số liệu kết quả nồng độ khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển còn lại nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05 : 2023/BTNMT.

* Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục dự án

. Bụi phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục dự án

Quá trình thi công các hạng mục dự án gây ô nhiễm môi trường khu vực chủ yếu gồm các công đoạn đào đắp đất, thi công cống thoát nước và vận chuyển nguyên vật liệu... làm phát sinh nhiều bụi. Trong đó, bụi phát sinh nhiều nhất từ công đoạn, đào đắp đất để làm móng đường và khi có xe vận chuyển đi qua. Lượng bụi phát sinh từ các công đoạn trên tương đối nhiều và không thể tránh khỏi sẽ gây ảnh hưởng chủ yếu đến công nhân thi công trên công trường và một số hộ dân lân cận dự án. Tuy nhiên, khu vực dự án có mặt thoáng tương đối rộng nên bụi phát sinh từ quá trình thi công dự án nhanh chóng phát tán vào không khí. Hơn nữa, dự án được thi công cơ giới kết hợp thủ công, không tập trung một lúc nhiều phương tiện máy móc thi công. Do đó, nồng độ trung bình của bụi trong không khí dự báo ở mức thấp hơn so với giới hạn quy chuẩn cho phép QCVN                 05 : 2023/BTNMT (<0,3mg/m3).

. Khí thải trên công trường xây dựng

Dựa vào định mức nhiên liệu được tính theo Quyết định 81/QĐ-SXD ngày 14/01/2025 của sở xây dựng về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Tên gọi cũ) về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Quảng Bình. Lượng nhiên liệu tiêu thụ của các loại máy móc được thống kê trong bảng dưới đây:

Bảng 4.12: Lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của các máy thi công

	TT
	Loại máy thi công
	Số lượng (chiếc)
	Dầu DO tiêu thụ ngày/thiết bị (lít) (*)
	Tổng lượng dầu DO tiêu thụ ngày (lít)

	1
	Máy lu 8,5 tấn
	2
	24
	48

	2
	Máy ủi 110CV
	2
	46
	96

	3
	Ô tô 10 tấn
	3
	57
	171

	4
	Máy san 110CV
	2
	39
	78

	5
	Cần cẩu 10 tấn bánh xích
	1
	36
	36

	
	Tổng cộng
	
	
	429


Ghi chú: 

- Máy bơm nước và máy trộn bê tông chạy điện.

- (*): Quyết định 81/QĐ-SXD ngày 14/01/2025 của sở xây dựng về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Tên gọi cũ).

- Các phương tiện trên là những phương tiện tiêu thụ dầu lớn.

Bảng 4.13: Lượng nhiên liệu tiêu thụ của các loại máy móc
	TT
	Thiết bị
	Định mức

nhiên liệu

(lít/ca)
	Lượng

nhiên liệu

(kg/ca)
	Lượng

nhiên liệu

(kg/h)

	1
	Máy lu 8,5 tấn
	48
	40,80
	5,10

	2
	Máy ủi 110CV
	96
	81,60
	10,20

	3
	Ô tô 10 tấn
	171
	145,35
	18,17

	4
	Máy san 110CV
	78
	66,30
	8,29

	5
	Cần cẩu 10 tấn bánh xích
	36
	30,60
	3,83


                                            Ghi chú: 1 lít dầu diezel = 0,85kg; Ngày làm việc 8h

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới thiết lập, tính được tải lượng khí thải do các loại máy trên sinh ra như sau:

Bảng 4.14: Tải lượng khí thải sinh ra từ các loại máy móc

	TT
	Chỉ tiêu

Loại máy
	Bụi

(g/h)
	SO2
(g/h)
	NOx

(g/h)
	CO

(g/h)

	Hệ số ô nhiễm (g/kg nhiên liệu)
	0,369
	10,4S
	5,01
	1,14

	1
	Máy lu 8,5 tấn
	1,88
	2,65
	25,55
	5,81

	2
	Máy ủi 110CV
	3,76
	5,30
	51,10
	11,63

	3
	Ô tô 10 tấn
	6,70
	9,45
	91,03
	20,71

	4
	Máy san 110CV
	3,06
	4,31
	41,52
	9,45

	5
	Cần cẩu 10 tấn bánh xích
	1,41
	1,99
	19,16
	4,36


                           Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diezel (0,05)
Bảng 4.15: Nồng độ khí thải từ các loại máy móc

	Máy thi công
	Chất             ô nhiễm
	Tải lượng

(g/h)
	Tải lượng

(mg/h)
	Nồng độ

(mg/m3.h)
	QCVN 05:2023/BTNMT       (TB 1 giờ) (mg/m3)

	Máy lu 8,5 tấn
	Bụi
	1,88
	1.881,90
	0,01
	≤ 0,30

	
	SO2
	2,65
	2.652,00
	0,02
	≤ 0,35

	
	NOx
	25,55
	25.551,00
	0,16
	≤ 0,2

	
	CO
	5,81
	5.814,00
	0,04
	≤ 30

	Máy ủi 110CV
	Bụi
	3,76
	3.763,80
	0,02
	≤ 0,30

	
	SO2
	5,30
	5.304,00
	0,03
	≤ 0,35

	
	NOx
	51,10
	51.102,00
	0,32
	≤ 0,2

	
	CO
	11,63
	11.628,00
	0,07
	≤ 30

	Ô tô 10 tấn
	Bụi
	6,70
	6.704,27
	0,04
	≤ 0,30

	
	SO2
	9,45
	9.447,75
	0,06
	≤ 0,35

	
	NOx
	91,03
	91.025,44
	0,57
	≤ 0,2

	
	CO
	20,71
	20.712,38
	0,13
	≤ 30

	Máy san 110CV
	Bụi
	3,06
	3.058,09
	0,02
	≤ 0,30

	
	SO2
	4,31
	4.309,50
	0,03
	≤ 0,35

	
	NOx
	41,52
	41.520,38
	0,26
	≤ 0,2

	
	CO
	9,45
	9.447,75
	0,06
	≤ 30

	Cần cẩu 10 tấn bánh xích
	Bụi
	1,41
	1.411,43
	0,01
	≤ 0,30

	
	SO2
	1,99
	1.989,00
	0,01
	≤ 0,35

	
	NOx
	19,16
	19.163,25
	0,12
	≤ 0,2

	
	CO
	4,36
	4.360,50
	0,03
	≤ 30


- Nồng độ các chất ô nhiễm đang tính cho các máy móc không hoạt động đồng thời.

- Chiều cao ảnh hưởng H = 3m. 

Theo kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm từ các loại máy móc thi công thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. Riêng một số thiết bị (Máy ủi, Ô tô 10 tấn, máy san 110CV) chỉ tiêu NOx vượt quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, đây là nồng độ phát thải tại nguồn, còn nồng độ khi đến các khu vực có hoạt động của con người nằm ngoài phạm vi khu vực sẽ được pha loãng nhanh chóng. Ngoài ra, các máy móc thi công không diễn ra đồng thời cùng một thời điểm mà phân tán theo từng giai đoạn nên nguồn tác động này ảnh hưởng đến môi trường không khí được hạn chế đáng kể.

* Bụi do xe vận chuyển ra vào công trường mang theo bùn đất

Trong quá trình vận chuyển, các bánh xe có thể mang theo bùn đất từ công trường thi công rải dọc tuyến đường ra vào khu vực dự án. 
Khi lượng bùn đất rơi vãi trên tuyến đường gặp thời tiết khô hanh sẽ gây ô nhiễm bụi, khi có mưa gây bùn lầy. Do đó, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế ô nhiễm môi trường đối với các tuyến đường trong khu vực. 

* Khí thải từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân tại khu vực lán trại

Trong suốt quá trình thi công, công nhân sẽ ở lại lán trại tại vị trí tập kết vật liệu để trông giữ vật liệu và máy móc thi công. Hoạt động sinh hoạt của các công nhân này như ăn uống, vệ sinh, thắp sáng... sẽ làm phát sinh khói thải và mùi hôi. Nhưng lượng công nhân này tương đối ít chỉ khoảng 1 người và qua xem xét thực tế đối với một số dự án đang thi công trên địa bàn cho thấy, mức độ tác động của nguồn thải này đối với môi trường khu vực là rất nhỏ.

c. Đánh giá phạm vi, mức độ và đối tượng chịu tác động

- Phạm vi và đối tượng chịu ảnh hưởng:

Đối với bụi và khí thải phát sinh do quá trình đào, đắp đất nền đường, mặt đường, lề đường, hệ thống thoát nước ngang, cống hộp và vận chuyển nguyên vật liệu thi công dự án... chủ yếu làm ảnh hưởng đến công nhân lao động (đây là đối tượng chịu tác động chính), người tham gia giao thông và các đối tượng lân cận dự án (Khu tái định cư thôn Châu Xá là khu dân cư phía Nam và ruộng lúa phía Bắc dự án; Khu tái định cư thôn Thái Xá là khu dân cư phía Đông và đất trồng màu phía Tây và phía Bắc dự án; Khu tái định cư thôn Văn Minh khu dân cư phía Bắc, phía Tây và ruộng lúa lân cận dự án).
- Đánh giá tác động: 

+ Tác động đến sức khỏe công nhân: Công nhân trên công trường sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bụi. 

+ Bụi phát tán vào môi trường không khí sẽ phủ lên bề mặt lá, làm giảm khả năng quang hợp, giảm năng suất sinh học cũng như tốc độ sinh trưởng và phát triển của thực vật.
+ Tác động đến môi trường không khí: Môi trường không khí bị ảnh hưởng do hoạt động xây dựng dự án là khu vực thi công và hai bên tuyến đường vận chuyển. Tuy nhiên, với lượng thải không tập trung nên bụi và khói thải sẽ được pha loãng.

+ Tác động do xe vận chuyển ra vào công trường mang theo bùn đất.

Trong quá trình vận chuyển, các bánh xe có thể mang theo bùn đất từ công trường thi công rải dọc tuyến đường ra vào khu vực dự án. Khi lượng bùn đất rơi vãi trên tuyến đường gặp thời tiết khô hanh sẽ gây ô nhiễm bụi; Khi có mưa gây bùn lầy. Các tác động này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân tham gia lưu thông trên tuyến đường, đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển, đồng thời gây ô nhiễm môi trường trên tuyến đường vận chuyển ra vào dự án. Do đó, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế ô nhiễm môi trường.
1.1.3. Đánh giá tác động chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại
a. Nguồn phát sinh

Chất thải rắn phát sinh từ quá trình thi công các hạng mục dự án chủ yếu từ:

- Chất thải rắn của quá trình GPMB;

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trên công trường;

- Chất thải rắn xây dựng;

- Chất thải rắn nguy hại. 

b. Dự báo tải lượng và mức độ tác động

* Chất thải rắn của quá trình giải phóng mặt bằng

Chất thải phát sinh từ quá trình GPMT 
	TT
	Khu vực dự án
	Hạng mục
	Khối lượng

(m3)

	1
	Khu tái định cư thôn Châu Xá
	Đất bóc tầng mặt
	8.273,1

	2
	Khu tái định cư thôn Thái Xá
	Đất phong hóa
	10.969,68

	3
	Khu tái định cư thôn Văn Minh
	Đất phong hóa
	11.389,11


Quá trình GPMB của dự án sẽ làm phát sinh một lượng CTR với khối lượng được tổng hợp ở bảng trên.
Khối lượng giải phóng mặt bằng của dự án không nhiều. Tuy nhiên, chủ dự án sẽ vận chuyển đến bãi thải theo quy định nhằm hạn chế ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực cũng như chiếm dụng mặt bằng thi công của dự án. Hơn nửa, chất thải quá trình giải phóng mặt bằng không phải là chất thải độc hại nên tác động của bãi thải đến môi trường xung quanh khu vực là có thể chấp nhận được. 

* Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trên công trường

Thành phần chủ yếu của nguồn thải này gồm bao bì, giấy loại, thức ăn thừa, các vật dụng sinh hoạt loại thải... Theo điều kiện và tính chất sinh hoạt tại công trường thì trung bình mỗi người thải ra khoảng 0,2 kg/ngày. 
Với số lượng công nhân khu tái định cư thôn Châu Xá là 40 người; Khu tái định cư thôn Thái Xá: 30 người; Khu tái định cư thôn Văn Minh: 15 người thì lượng chất thải phát sinh của dự án ở khu tái định cư thôn Châu Xá là 8 kg/ngày; Khu tái định cư thôn Thái Xá: 6 kg/ngày; Khu tái định cư thôn Văn Minh:              3 kg/ngày. Lượng chất thải này nếu không được thu gom triệt để sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực dự án.

* Chất thải rắn xây dựng

Quá trình thi công các hạng mục dự án làm phát sinh nguồn chất thải rắn chủ yếu gồm: Đất đá, gỗ, phần dư của sắt thép, dây buộc, bao bì... Tất cả các dạng chất thải này có tính tạm thời sẽ được thu gom và vận chuyển để xử lý theo quy định.

Mặt khác, với khối lượng nguyên vật liệu của Khu tái định cư thôn Châu Xá là 98.810,56 tấn; Khu tái định cư thôn Thái Xá: 79.495,12 tấn; Khu tái định cư thôn Văn Minh: 74.233,62 tấn, không tính khối lượng đất đào (không tính đến khối lượng đất cát, đào đắp). Với hệ số phát sinh chất thải rắn là 0,005 thì tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong thời gian xây dựng của dự án ở Khu tái định cư thôn Châu Xá là 494,05 tấn; Khu tái định cư thôn Thái Xá: 397,48 tấn; Khu tái định cư thôn Văn Minh: 371,17 tấn.
Lượng chất thải xây dựng phát sinh còn phụ thuộc vào khả năng tiết kiệm, tay nghề của công nhân thi công dự án và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu này vào các mục đích khác. 
* Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động xây dựng của dự án chủ yếu giẻ lau, găng tay dính dầu, dầu thải… với khối lượng phát sinh khoảng 1 - 2kg tháng. Ngoài ra, ở khu vực thi công cũng làm phát sinh một ít dầu máy rơi vãi, bóng đèn hỏng ở khu vực lán trại với khối lượng khoảng 1 - 2 kg/năm.

c. Đánh giá tác động

- Chất thải rắn GPMB

Quá trình tiền xây dựng của dự án làm phát sinh một lượng chất thải rắn từ quá trình phát quang cây cối, thảm thực vật (cây bụi, cỏ dại). Lượng chất thải rắn này nếu không được vận chuyển đi đổ thải đúng nơi quy định sẽ gây chiếm dụng mặt bằng thi công và làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Khi trời mưa có thể làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực dự án. 
- Chất thải rắn sinh hoạt:

Công nhân thi công tại công trường sẽ làm phát thải các chất ô nhiễm tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ra môi trường xung quanh nếu việc tổ chức quản lý không tốt có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công.

- Chất thải rắn xây dựng thi công dự án không phải là chất thải độc hại. Tuy nhiên, nếu không được quản lý, thu gom và xử lý phù hợp, chất thải rắn xây dựng sẽ bị phát tán ra môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. 

- Chất thải nguy hại:  

Dầu mỡ, dầu máy thay sẽ được thay thế tại các cơ sở dịch vụ sửa chữa mà không thải ra tại khu vực thi công. Tuy nhiên, trong quá trình thi công cũng sẽ phát sinh một ít dầu máy rơi vãi, bóng đèn hỏng ở khu vực lán trại... Vì vậy, nếu không có biện pháp thu gom phù hợp, lượng chất thải rắn nguy hại trên sẽ theo dòng nước mưa chảy tràn ngấm xuống đất, gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm tại khu vực thực hiện dự án.
1.1.4. Đánh giá tác động tiếng ồn, độ rung

a. Nguồn gây ô nhiễm

- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình thi công các hạng mục dự án chủ yếu do:

+ Hoạt động đào đắp, san gạt, đầm nén, phun bê tông với các loại phương tiện là: Máy ủi, máy xúc có gầu ngoạm, máy san gạt, máy đầm, xe lu, ô tô tưới nước...

+ Vận chuyển cát đào, đắp, vật liệu xây dựng với phương tiện như máy xúc có gàu ngoạm, xe tải... 

+ Thi công cống với các loại phương tiện như: Máy cần cẩu, bơm bê tông.

- Tiếng ồn còn phát sinh do các máy móc cũ không được bảo trì, bảo dưỡng (ốc vít lỏng, khô dầu mỡ...).

b. Thành phần, tải lượng và mức độ tác động 

* Tiếng ồn

Dự án sử dụng các máy móc thiết bị gây ồn chủ yếu là: Ô tô 10T, xe lu 8,5 tấn, máy ủi 110CV, cần cẩu 10 tấn bánh xích, máy trộn bê tông 250l, máy đầm cóc 50kg... Với các phương tiện máy móc sử dụng của dự án mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình thi công của dự án phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, vị trí các điểm cung cấp nguyên vật liệu cũng như hướng và khoảng cách tới đối tượng tiếp nhận. Mức áp âm đối với các loại máy, thiết bị thi công dự án như sau:

Bảng 4.16: Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng

	Phương tiện
	Mức ồn phổ biến (dBA)
	Mức ồn lớn nhất (dBA)

	Ô tô có trọng tải > 3,5t
	90 - 95
	105

	Máy cẩu
	75 - 80
	85

	Máy ủi
	85 - 90
	115

	Xe lu
	75 - 80
	80 - 85

	Máy xúc
	80 - 95
	100 - 120

	Máy trộn bê tông
	80 - 85
	100

	Máy đầm 
	70 - 80
	85 - 90


                                                              Nguồn: Báo cáo của WHO
Mức ồn trong các hoạt động thi công dự án được đánh giá cụ thể như sau:

Các hoạt động bóc đất, san lấp mặt bằng: 

Để san lấp mặt bằng, cần sử dụng một số máy móc thiết bị như máy xúc, máy ủi và ô tô tải... Các máy móc thiết bị này có thể tạo nên mức ồn 90dBA ở khoảng cách 15m. Nếu chúng cùng hoạt động thì mức ồn sẽ được cộng hưởng, ví dụ nếu 6 máy cùng làm việc có thể gây mức ồn 97 - 98dBA.

Hoạt động của xe trộn bê tông xây dựng: 

Mức ồn lớn nhất tại vị trí cách trạm trộn bê tông 15m là 90dBA trong điều kiện không có vật che chắn. Mức ồn tại khoảng cách xa gấp đôi giảm đi 6dBA so với mức ồn trước đó. Vì vậy, mức ồn tại vị trí cách trạm trộn bê tông 30m, 60m, 120m tương ứng sẽ là 84dBA, 78dBA và 72dBA. Trong trường hợp máy trộn bê tông cải tiến chỉ tạo nên mức ồn 75dBA tại vị trí cách xa 15m thì mức ồn ở khoảng cách 60m chỉ còn là 63dBA.

Trên các tuyến đường vận chuyển: 

Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra trên công trường tại các khu vực công cộng và khu dân cư là 70 - 75dBA, vượt quy chuẩn cho phép QCVN     26 : 2010/BTNMT khi có nhiều phương tiện, thiết bị và máy móc hoạt động cùng một lúc.

Tiêu chuẩn giới hạn mức ồn tối đa cho phép được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4.17: Giới hạn cho phép trong khu vực công cộng và dân cư
	Ngày

06h00 đến trước 18h00 

(dBA)
	Tối

18h00 đến trước 22h00 

(dBA)
	Đêm

22h00 đến trước 06h00 

(dBA)
	Ghi chú

	70
	65
	60
	- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động dân sinh có sử dụng thiết bị, máy móc, công cụ, dụng cụ phát ra tiếng ồn.

- Khu vực bị ảnh hưởng là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và các công trình công nghiệp.



* Rung động

Độ rung phát sinh do quá trình đào, xúc đất đá và hoạt động của các thiết bị thi công dự án. Các hoạt động tạo nên độ rung lớn trên công trường gồm có: 

+ Máy san ủi có thể tạo ra độ rung 79dBA ở khoảng cách 10m, 59dBA ở khoảng cách 60m.

+ Xe trộn bê tông có thể tạo ra độ rung 76dBA ở khoảng cách 10m, 56dBA ở khoảng cách 60m.

+ Xe tải có thể tạo ra độ rung 74dBA ở khoảng cách 10m, 54dBA ở khoảng cách 60m.

+ Cần cẩu có thể tạo ra độ rung 77dBA ở khoảng cách 10m, 57dBA ở khoảng cách 60m. 

Theo QCVN 27 : 2010/BTNMT - Mức gia tốc rung cho phép trong hoạt động xây dựng từ 6h - 21h là 75dBA. Như vậy, mức gia tốc rung do các phương tiện thiết bị thi công gây ra không đảm bảo giới hạn cho phép đối khu vực xung quanh trong khoảng 10m trở lại, nhưng ở khoảng cách 60m trở lên thì đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, thời gian triển khai dự án không dài nên nhìn chung tác động này có thể chấp nhận được.

c. Đối tượng bị tác động và đánh giá mức độ tác động

* Đối tượng bị tác động: 

- Công nhân trực tiếp thi công.

- Khu dân cư lân cận dự án.
* Đánh giá tác động

- Tác động do tiếng ồn:
Tiếng ồn phát sinh do phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và các loại máy móc, phương tiện trong quá trình thi công, làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của khu dân cư lân cận dự án. 

Các tác động của tiếng ồn có thể làm giảm độ nhạy của tai, giảm thính lực. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hoá. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương....

Nhìn chung, ô nhiễm tiếng ồn mang tính chất cục bộ, tác động trực tiếp đến công nhân thi công là chủ yếu. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động của tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết các bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người ở các dải tần khác nhau được thể hiện cụ thể qua bảng sau:
Bảng 4.18: Các tác hại của tiếng ồn có mức ồn cao đối với sức khoẻ con người

	Mức ồn (dBA)
	Tác động đến người nghe

	0
	Ngưỡng nghe thấy

	100
	Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim

	110
	Kích thích mạnh màng nhĩ

	120
	Ngưỡng chói tai

	130 ÷ 135
	Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp

	140
	Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên

	145
	Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn

	150
	Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ

	160
	Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm

	190
	Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm


+ Tác động do độ rung:

Quá trình thi công dự án làm phát sinh rung động do các thiết bị máy móc thi công... Các tác động này gây ảnh hưởng chủ yếu đến khu dân cư lân cận dự án... Tuy nhiên, rung động chỉ tác động mạnh trong phạm vi <10m, ngoài phạm vi 60m rung động hầu như không có ảnh hưởng. Hơn nữa, khu vực dự án thi công cơ giới kết hợp thủ công và sử dụng các máy móc, thiết bị ít có khả năng gây rung, các nhà máy lân cận dự án chưa được lấp đầy nên mức độ tác động của rung động có thể chấp nhận được. 

1.1.5. Các tác động khác
1.1.5.1. Tác động đến kinh tế - xã hội

* Tác động tiêu cực

Quá trình triển khai dự án có thể làm ảnh hưởng đến khu dân cư và các công trình hiện hữu khi triển khai dự án như sau:
- Trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng nếu không thực hiện hợp lý như: Giá trị bồi thường theo đơn giá của nhà nước thấp hơn nhiều so với giá thực tế tại khu vực hoặc việc áp giá bồi thường không thống nhất giữa các hộ dân có thể dẫn đến những xung đột giữa người dân với chính quyền địa phương và đơn vị thực hiện công tác bồi thường, thu hồi đất. Đồng thời, công tác bồi thường cho các hộ dân không được thực hiện tốt sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, làm chậm tiến độ thi công.

- Ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân xây dựng và cộng đồng dân cư: Làm tăng chi phí xã hội cho việc khám chữa bệnh, đồng thời làm giảm năng suất lao động.

- Hoạt động thi công của dự án làm ảnh hưởng tạm thời đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân ở khu vực tái định cư thôn Châu Xá. 
- Ảnh hưởng đến giao thông: Sự xuất hiện và tăng đột biến các xe tải vận chuyển đất phong hóa, nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ dự án có thể gây cản trở giao thông, hư hại, xuống cấp tuyến đường lân cận dự án làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

* Tác động tích cực:

Tạo việc làm cho một bộ phận lao động địa phương trong các công đoạn thuộc dự án như: Vận chuyển vật tư, thiết bị, đào, đắp đất đá... và tạo điều kiện để người dân địa phương phát triển một số hoạt động dịch vụ phục vụ cán bộ, công nhân thực hiện dự án. 

1.1.5.2. Sự cố môi trường trong quá trình thi công xây dựng
a. Nguyên nhân phát sinh:

Hoạt động xây dựng nói chung chứa đựng nhiều yếu tố tiềm tàng về tai nạn lao động và các sự cố mất an toàn khác, tùy thuộc vào ý thức lao động của công nhân cũng như điều kiện ngoại cảnh.

b. Đối tượng và quy mô tác động:

- Người lao động và dân cư xung quanh;

- Người dân bị ảnh hưởng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.
- Môi trường không khí, đất, nước;

- Kinh tế - xã hội;

- An toàn giao thông;

- Cơ sở vật chất.

c. Dự báo, đánh giá tác động:

* Sự cố tai nạn lao động: 

- Tai nạn lao động trong thi công có thể xảy ra do công nhân không tuân thủ đúng các nội quy an toàn lao động. Các tai nạn có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng công nhân.

- Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ gây ra tai nạn lao động có thể tăng cao do đất trơn dẫn đến trượt té cho người lao động. Đất mềm, dễ lún sẽ gây ra các sự cố cho người và các máy móc, thiết bị thi công.

- Các công cụ, máy móc phục vụ công trình gặp sự cố hỏng hóc.

- Các tai nạn lao động từ công tác tiếp cận với điện như thi công va chạm hoặc vướng vào hệ thống điện dẫn ngang qua khu vực dự án.

* Sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông: 

Hoạt động thi công của dự án sẽ làm gia tăng mật độ phương tiện giao thông trong khu vực do vận chuyển đất phong hóa đến bãi thải, nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ cho thi công dự án. Việc gia tăng lượng phương tiện giao thông sẽ làm tăng tình trạng kẹt xe và tai nạn giao thông trên các tuyến đường lưu thông vào dự án. Ngoài ra, công nhân lái xe không chấp hành đúng luật an toàn giao thông hay trên tuyến đường vận chuyển của dự án nếu bố trí lưu lượng xe tải vận chuyển không hợp lý có thể gây ách tắc giao thông cục bộ cho khu vực dọc tuyến đường và tại các nút giao thông trong khu vực. 

Sự xuất hiện và tăng đột biến các xe tải vận chuyển đất phong hóa đến bãi thải, nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ dự án có thể gây hư hại, xuống cấp đường giao thông, đặc biệt là tuyến đường trong khu vực để vận chuyển đất phong hóa và các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu từ các mỏ cung cấp đến dự án nơi có đông dân cư và các phương tiện giao thông qua lại.
Vì vậy, trong quá trình thi công dự án, chủ đầu tư sẽ đưa ra các biện pháp giảm thiểu phù hợp nhằm hạn chế tai nạn lao động cũng như hư hỏng các tuyến đường giao thông trong khu vực. 

* Sự cố cháy nổ

Trong quá trình xây dựng, vật liệu dễ cháy tập kết tại công trường nhiều ở các trạm điện, bãi chứa vật liệu như: Gỗ, giấy, nhựa, cao su, xăng dầu, vải… và nguồn nhiệt, nguồn lửa nhiều như kim loại nóng chảy từ hàn, cắt kim loại, chập điện. Ngoài ra, sự cố cháy nổ còn do công nhân làm việc bất cẩn như hút thuốc khi đang hàn gần nơi dễ bắt lửa. 
Sự cố cháy nổ có thể làm hư hỏng trang thiết bị và phương tiện phục vụ thi công và ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân.
* Sự cố thời tiết 

- Sự cố do mưa bão, áp thấp nhiệt đới: Quá trình triển khai thi công dự án nếu xảy ra sự cố mưa, bão, áp thấp nhiệt đới có thể gây hư hỏng đến máy móc thiết bị thi công và các hạng mục đang thi công dỡ như nền đường, cống thoát nước làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của khu vực… Vì vậy, đơn vị thi công sẽ đưa ra phương án ứng phó kịp thời nếu xảy ra sự cố nhằm hạn chế ảnh hưởng tác động của mưa bão, áp thấp nhiệt đới. 

- Sự cố sấm sét: Có thể gây hư hỏng máy móc thiết bị thi công dự án cũng như tính mạng thi công của công nhân nếu không có các biện pháp xử lý phù hợp.

- Sự cố ngập lụt: Phía Bắc dự án là khu vực ruộng lúa, ao hồ có địa hình thấp hơn tuyến đường phía Nam dự án và khu dân cư lân cận. Do đó vào những ngày mưa bão, nước mưa chảy tràn có thể gây ngập úng, bồi lắng các hạng mục thi công chưa hoàn thành, gây hư hại máy móc thiết bị dự án, làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thi công của dự án. 

1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

1.2.1. Đánh giá tác động nước thải

a. Nguồn phát sinh

Khi dự án đi vào hoạt động chủ yếu có các loại nước thải sau đây:

- Nước mưa chảy tràn.

- Nước thải sinh hoạt.


- Nước cho các công trình công cộng, tưới cây, tưới đường.

b. Tải lượng và mức độ tác động

* Đối với nước mưa chảy tràn

Trích dẫn tài liệu “Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản của tác giả Lê Văn Nãi - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật”. Tổng lượng nước mưa tràn qua khu vực thực hiện dự án được tính toán theo công thức sau:
Qmax = 0,278 *(*I*A (*)
Trong đó:  

+ 0,278: Hệ số quy đổi đơn vị;

+ Qmax: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn, m3/s;

+ (: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt; 

+ I: Lượng mưa lớn nhất của khu vực là 326mm/ngày (Tại trạm thủy văn Lệ Thủy, xuất hiện ngày 14/10/2016);

+ A1: Diện tích đất khu tái định cư thôn Châu Xá S1 = 46.929,5m2.
+ A2: Diện tích đất khu tái định cư thôn Thái Xá S2 = 31.175m2.
+ A3: Diện tích đất khu tái định cư thôn Văn Minh S3 = 32.367,7m2.
Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án như sau: 

Qmax1 = 0,278 x 0,8 x 0,326 x 46.929,5 = 3.402,50 m3/ngày = 0,04m3/s
Qmax2 = 0,278 x 0,8 x 0,326 x 31.175 = 2260,26 m3/ngày = 0,03m3/s
Qmax3 = 0,278 x 0,8 x 0,326 x 32.367,7 = 2346,74 m3/ngày = 0,03m3/s
Căn cứ vào đặc điểm bề mặt khu vực dự án giai đoạn hoạt động là mặt bê tông, chọn hệ số ( = 0,8 (theo bảng 4.3). 
Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án của Khu tái định cư thôn Châu Xá là 0,04m3/s; Khu tái định cư thôn Thái Xá: 0,03m3/s; Khu tái định cư thôn Văn Minh: 0,03m3/s. Nước mưa chảy tràn sẽ cuốn lớp chất bẩn bề mặt, dầu mỡ, đất, cát... đi theo các tuyến thoát nước mưa của khu vực (mương thoát nước theo quy hoạch). Cụ thể:
- Nước mưa chảy tràn khu tái định cư thôn Châu Xá thoát ra khu vực ruộng lúa phía Bắc dự án.
- Nước mưa chảy tràn khu tái định cư thôn Thái Xá thoát ra khu vực ruộng lúa bỏ hoang phía Tây Bắc dự án
- Nước mưa chảy tràn khu tái định cư thôn Văn Minh thoát ra mương đất sau đó đó dẫn ra vùng trũng trước khi dẫn ra sông Kiến Giang.
Do dự án đặc thù là khu dân cư nên dự báo các nguồn chất bẩn trong nước mưa chảy tràn không quá lớn và không có các thành phần gây ô nhiễm môi trường vì vậy tác động của nước mưa chảy tràn đến môi trường ngoài là có thể chấp nhận được. 

Mặt khác, đơn vị tư vấn thiết kế đã tính toán và đưa ra giải pháp thiết kế hệ thống đường ống thu gom, hướng tiêu thoát nước của dự án trong điều kiện lượng mưa lớn nhất nên đáp ứng được khả năng tiêu thoát nước của khu vực.

* Đối với nước thải sinh hoạt 

Khi dự án được xây dựng hạ tầng hoàn thiện và đi vào hoạt động, quy mô dân số khoảng 704 người. 


Theo Bảng 2.1, TCVN 13606 : 2023 về Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế thì đối với điểm dân cư nông thôn tiêu chuẩn cấp nước là 130 lít/người.ngày.đêm. Theo điểm a, khoản 1 điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải thì “Các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải được tính bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ” thì nhu cầu dùng nước và lưu lượng nước thải được tổng hợp ở bảng sau:
Bảng 3.27: Tính toán nhu cầu dùng nước và lưu lượng nước thải của dự án

	TT
	Các đối tượng 

dùng nước
	Quy mô

(người)
	Tiêu chuẩn 

cấp nước

(lít/người)
	Khối lượng nước cấp (m3/ngđ)
	Khối lượng nước thải (m3/ngđ)

	1
	Khu tái định cư thôn Châu Xá
	

	
	- Khu dân cư 

(81 hộ, 4 người/hộ)
	324
	130
	42,12
	42,12

	2
	Khu tái định cư thôn Thái Xá 
	

	
	- Khu dân cư 

(56 hộ, 4 người/hộ)
	224
	130
	29,12
	29,12

	3
	Khu tái định cư thôn Văn Minh
	

	
	- Khu dân cư 

(39 hộ, 4 người/hộ)
	156
	130
	20,28
	20,28

	
	Tổng cộng
	704
	
	91,52
	91,52


Theo bảng trên thì lượng nước thải phát sinh của dự án là: 91,52m3/ngày. Trong đó:
- Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 73,22m3/ngày. Nước thải xám phát sinh chủ yếu từ các hoạt động như: Vệ sinh chân tay, tắm giặt của người dân… Đặc điểm của nước thải xám thường chứa các chất rắn lơ lửng, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh... Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà được thải bỏ trực tiếp ra môi trường sẽ làm ô nhiễm cục bộ môi trường khu vực. 
- Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 18,3m3/ngày phát sinh chủ yếu từ hoạt động vệ sinh cá nhân của người dân. 

Để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt, chúng tôi dựa vào giáo trình xử lý nước thải đô thị - PGS.TS Trần Đức Hạ, hàm lượng chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt được trình bày tại bảng sau:

Bảng 3.25: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

	TT
	Chất ô nhiễm
	Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l)
	QCVN 14:2025/BTNMT

(Cột B)

	1
	Chất rắn lơ lửng
	100 - 350
	60

	2
	BOD5
	110 - 400
	40

	3
	Amoni 
	12 - 50
	8

	4
	Phốt phát
	8
	2,5

	5
	Coliforms
	106 - 109 MNP/100ml
	5.000


(Nguồn: Bảng 1.3 - Giáo trình xử lý nước thải đô thị - PGS.TS Trần Đức Hạ)
(Ghi chú: QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, Cột B quy định giá trị nồng độ của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt)

Đặc trưng của nguồn thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ dễ phân hủy và vi khuẩn gây bệnh. Do chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy như phế thải thực phẩm, chất thải con người nên nguồn thải này có giá trị BOD5, hàm lượng chất rắn lơ lửng, tổng lượng nitơ (N), phôtpho (P), Coliform... cao. Nếu không được tập trung và xử lý, nước thải sinh hoạt sẽ làm ô nhiễm đất, nguồn nước mặt khu vực. Đối với nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý, theo dự báo nồng độ các chất ô nhiễm có thể vượt giới hạn cho phép nhiều lần theo QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. Do đó, nước thải sinh hoạt nếu không được thu gom và xử lý có thể xâm nhập vào nguồn nước ngầm gây ảnh hướng xấu đến chất lượng nước ngầm do cơ chế thấm qua đất cát, chảy vào khu vực xung quanh gây ô nhiễm nguồn nước mặt và hệ sinh thái khu vực.
* Nước cho các công trình công cộng, tưới cây, tưới đường

Thành phần ô nhiễm của nguồn thải phát sinh từ quá trình vệ sinh sân đường chủ yếu là đất, cát và có thể dễ dàng lắng ở các mương thoát, hố ga trước khi thải ra hệ thống thu gom nước mưa của khu vực nên tác động đến môi trường không đáng kể. Còn đối với nước tưới cây khối lượng nước thải phát sinh từ các hoạt động này tuỳ thuộc điều kiện thời tiết (t0, gió...) và kỹ thuật tưới. Nước tưới cây chủ yếu thấm qua các lớp đất, không gây dòng chảy bề mặt.

1.2.2. Đánh giá tác động môi trường không khí
a. Nguồn phát sinh

Nguồn gây ô nhiễm không khí trong các giai đoạn này chủ yếu là:

- Bụi cuốn trên các tuyến đường nội bộ;

- Khí thải động cơ phát sinh từ các phương tiện giao thông như: Xe máy, ôtô con, xe tải... Đây là nguồn gây ô nhiễm chủ yếu cho dự án;

- Khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, các khu vệ sinh,... 

- Khí nhà kính.

b. Tải lượng, dự báo và mức độ tác động

* Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng nhà cửa của các hộ dân:

Khi dự án đi vào hoạt động thì các hộ dân sẽ tiến hành xây dựng nhà cửa, các công trình phụ trợ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Các hoạt động như: vận chuyển nguyên vật liệu (sắt thép, xi măng, cát...), thi công xây dựng sẽ làm phát sinh bụi, khí thải... gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực. Tuy nhiên, do các hoạt động xây dựng được tiến hành không thường xuyên mà theo thời gian và nhu cầu của người dân. Đồng thời, quy mô xây dựng nhà cửa không lớn nên mức độ phát sinh tải lượng bụi, khí thải vào từng thời điểm là không nhiều. Do đó, mức độ tác động đến môi trường không khí của khu vực do hoạt động xây dựng trên khuôn viên dự án là không lớn, có thể khắc phục bằng các biện pháp giảm thiểu thích hợp kết hợp với sự quản lý của chính quyền địa phương trong hoạt động xây dựng.

* Đối với bụi cuốn trên các tuyến đường nội bộ: 

Các tuyến nội bộ mặt đường được làm bằng bê tông nhựa, hai bên vỉa hè lát gạch, trồng cây xanh nên tải lượng bụi phát sinh do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhà cửa, công trình sẽ giảm đi rất nhiều, dự báo nồng độ bụi sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. Thực tế cho thấy tại các hạ tầng khu dân cư hoàn thiện chưa có dấu hiệu ô nhiễm từ bụi cuốn trên các tuyến đường nội bộ. Một số thời điểm xảy ra tác động này khi các hộ gia đình xây dựng không quản lý tốt vật liệu, xe vận chuyển vật liệu làm rơi vãi trên tuyến đường. Tuy nhiên, tác động này dự báo không đáng kể, ở phạm vi nhỏ và trong thời gian ngắn.
* Đối với khí thải động cơ: 

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường bộ” do Viện Khoa học và Công nghệ môi trường thực hiện cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03l/km, cho các loại ôtô chạy xăng là 0,15l/km, các loại ôtô chạy bằng dầu là 0,3l/km.

Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông bao gồm: COx, NOx, SOx, CxHy, Aldehyd... Hệ số ô nhiễm do các xe chạy xăng tạo ra được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.24. Hệ số ô nhiễm của xe chạy xăng

	TT
	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm (kg/1.000 lít xăng)

	1
	CO
	291

	2
	CxHy
	33,2

	3
	NOx
	11,3

	4
	SO2
	0,9


(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993)

Dựa trên thuyết minh dự án ta có thể sơ bộ tính được lượng phương tiện giao thông lưu thông trong khu vực dự án khoảng 200 lượt xe ôtô chạy xăng/ngày, 50 ô tô chạy dầu/ngày và 1.000 lượt xe gắn máy/ngày.

Tính toán áp dụng với quãng đường 2.496,47m, thì chúng tôi tính được lượng nhiên liệu tiêu thụ khoảng 160 lít xăng/ngày, tải lượng chất ô nhiễm phát sinh trong ngày được tính toán như sau:

Bảng 3.23. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông

	TT
	Chất ô nhiễm
	Tải lượng ô nhiễm

(kg/ngày)
	Tải lượng ô nhiễm

(mg/s)
	Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m/s)

	1
	CO
	72,75
	842,01
	0,25

	2
	CxHy
	8,30
	96,06
	0,03

	3
	NOx
	2,98
	34,43
	0,01

	4
	SO2
	0,23
	2,66
	0,001


Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn phát thải liên tục có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton được cải biên trên cơ sở mô hình tính toán khuyếch tán ô nhiễm của Gauss như sau:



C(x,0) = 0,8 . E {exp[-(z+h)2/2σz2] + exp [-(z-h)2/2σz2]}/(σz.u)       

 Trong đó:

- C: Nồng độ các chất ô nhiễm, mg/m³.

- E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải, mg/m/s.

- z: Độ cao của điểm tính toán: 1m.

- σz: Hệ số khuếch tán theo phương z theo chiều gió.

- x: là khoảng cách của các điểm tính theo chiều gió so với nguồn thải.

- U: Tốc độ gió trung bình của khu vực, U = 2,4 m/s.

- h: Độ cao so với mặt đất, m.

Từ đó tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí tại các khoảng cách nguồn thải 5m, 10m, 20m xuôi theo chiều gió. Cụ thể nồng độ các chất SO2, NOx, CO, CxHy, Andehyd trong không khí tại các khoảng cách 5m, 10m, 20m xuôi theo chiều gió.
Bảng 3.25. Nồng độ các chất ô nhiễm tại các khoảng cách khác nhau

	Thông số ô nhiễm
	E

mg/m/s
	z

(m)
	h

(m)
	U

(m)
	C (mg/m³)
(Mùa hè)
	QCVN 05:2023

(mg/m3)

Trung bình 1h

	
	
	
	
	
	5m
	10m
	20m
	

	CO
	0,25
	1
	0,5
	2,4
	0,08
	0,03
	0,02
	30

	CxHy
	0,03
	1
	0,5
	2,4
	0,008
	0,003
	0,002
	-

	NOx
	0,01
	1
	0,5
	2,4
	0,004
	0,002
	0,001
	0,2

	SO2
	0,001
	1
	0,5
	2,4
	0,0004
	0,0002
	0,0001
	0,35

	Aldehyd
	0,0003
	1
	0,5
	2,4
	0,0001
	0,00005
	0,00002
	-


Theo bảng tính toán ở trên cho thấy ở khoảng cách 5m, 10m, 20m so với nguồn thải thì nồng độ các chất ô nhiễm như SO2, NOx, CO đều dưới tiêu chuẩn cho phép (áp dụng mức trung bình 1h) theo QCVN 05:2023/BTNMT. Cho nên ảnh hưởng của các chất ô nhiễm này theo các hướng gió trong khu vực dự án là rất nhỏ và không đáng kể.

* Đối với khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác

Khí thải, mùi hôi phát sinh từ các khu vực vệ sinh dự báo là không đáng kể, do các cống thoát nước mưa và nước thải được bố trí ngầm, các khu nhà vệ sinh được vệ sinh thường xuyên nên khả năng ảnh hưởng của mùi hôi, khí thải từ các nguồn này đến môi trường trong khu vực là không lớn.

Đối với các khu vực đặt thùng rác: do rác thải được thu gom trong ngày và theo giờ cố định nên mùi hôi do rác thải gây ra tại các khu vực này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, ở không gian hẹp và không gây tác động đáng kể đến môi trường chung của khu vực.

* Phát thải khí nhà kính từ hoạt động chiếu sáng, sử dụng năng lượng

Đô thị hóa là một trong những biến đổi xã hội lớn nhất của thế giới hiện đại và có ảnh hưởng đến nhiều mặt của nền kinh tế. Tương tự nhiều nước đang phát triển khác, đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam. Dữ liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy tỷ trọng dân số thành thị ở Việt Nam tăng từ 20,2% năm 1990 lên trên 38% vào năm 2021. Trong khi đó, mặc dù từng có mức phát thải khí nhà kính ở mức thấp, Việt Nam hiện đang là một trong những nước có tốc độ gia tăng phát thải khí nhà kính nhanh nhất thế giới).

Năng lượng là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất hiện nay. Lĩnh vực này thường đóng góp đến trên 90% lượng CO2 và 75% lượng khí nhà kính khác, phát thải ở các nước đang phát triển. Trong đó, đèn điện chiếu sáng ở các khu đô thị là một trong các nguồn làm tiêu tốn năng lượng, phát thải khí nhà kính và gây ô nhiễm ánh sáng nếu sử dụng với mức độ cao quá mức cần thiết, chiếu sai vị trí, sai cường độ hoặc sai thời điểm. Vì vậy, trong quá trình thiết kế chủ dự án tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam để đảm bảo mức chiếu sáng đô thị, giảm thiểu phát thải khí nhà kính và tiết kiệm năng lượng.

1.2.3. Đánh giá tác động chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại
* Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ khu đô thị với thành phần chủ yếu là chất thải hữu cơ như giấy loại, rau, hoa quả hư hỏng, thực phẩm dư thừa… chiếm khoảng 80%. Rác thải khó phân huỷ gồm các dụng cụ gia dụng hư hỏng loại thải như đồ nhựa, mảnh kim loại, thuỷ tinh, sành sứ, vỏ lon, bao nilon… chiếm khoảng 20%.

Theo quy định tại QCVN 01/2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng thì lượng chất thải rắn phát sinh theo đầu người là                0,3 - 0,5kg/ngày. 

Bảng 4.25: Khối lượng chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động của khu đô thị

	TT
	Hạng mục
	Số lượng (người)
	Định mức tính toán
(kg/người)
	Khối lượng

(kg/ngày)

	Khu tái định cư thôn Châu Xá

	1
	- Khu dân cư 

(81 hộ, 4 người/hộ)
	324
	0,5
	162

	Khu tái định cư thôn Thái Xá

	2
	- Khu dân cư 

(56 hộ, 4 người/hộ)
	224
	0,5
	112

	Khu tái định cư thôn Văn Minh

	3
	- Khu dân cư 

(39 hộ, 4 người/hộ)
	156
	0,5
	78

	Tổng cộng
	352


Vậy tổng lượng chất thải rắn phát sinh ngày lớn nhất của dự án là:                                   352 kg/ngày.
- Bùn thải phát sinh từ hố ga, bể tự hoại và hệ thống xử lý nước thải phát sinh với khối lượng khoảng 2 - 3m3/năm. 
Lượng chất thải rắn phát sinh trên toàn bộ khu vực dự án là rất lớn, nếu không được thu gom và xử lý sẽ làm mất vệ sinh môi trường khu vực. Ngoài ra, các chất thải sinh hoạt bị tích tụ lâu ngày sẽ phân hủy sinh ra mùi gây khó chịu, có thể chứa các chất độc hại ở thể khí hoặc lỏng. Đây là môi trường cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. 

Chính vì vậy, khi dự án đi vào hoạt động, các hộ dân và các tổ chức sẽ phối hợp với đơn vị chức năng để thu gom, vận chuyển chất thải đến bãi thải hàng ngày.

* Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại từ hoạt động của khu đô thị chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang, pin hỏng... Khối lượng CTNH trung bình ngày dự báo rất ít theo thực tế hoạt động của khu đô thị vì bóng huỳnh quang có tuổi thọ trung bình theo mức độ sử dụng trong gia đình ít nhất là 3 năm. Hơn nữa, xu thế sử dụng bóng đèn led đang ngày càng phổ biến, mà tuổi thọ bóng đèn led khoảng 5 năm.
Ngoài ra, trong quá trình sinh sống và hoạt động của khu đô thị, có thể phát sinh các sản phẩm có tính chất nguy hại như: Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại… Khối lượng này rất ít. Tuy nhiên, nếu không được thu gom và xử lý mà vứt bỏ bừa bãi sẽ làm mất mỹ quan khu vực, gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm, nước mặt khu vực dự án.

Ước tính khối lượng các loại chất thải nguy hại có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của khu đô thị ở bảng sau:

Bảng 4.26: Các loại chất thải nguy hại có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của khu đô thị

	TT
	Tên chất thải
	Mã chất
thải
	Khối lượng trung bình
(kg/hộ dân/tháng)
	Khối lượng (kg/năm)
	Trạng thái tồn tại thông thường
	Ký hiệu phân loại

	A
	Khu tái định cư thôn Châu Xá (81 hộ)

	1
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải.
	16 01 06
	0,05
	48,60
	Rắn
	NH

	2
	Các loại dầu mỡ thải.
	16 01 08
	0,007
	6,80
	Rắn/lỏng
	NH

	3
	Pin, ắc quy thải.
	16 01 12
	0,005
	4,86
	Rắn
	NH

	4
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện có các linh kiện điện tử.
	16 01 13
	0,03
	29,16
	Rắn
	NH

	Tổng cộng
	
	89,42
	
	

	B
	Khu tái định cư thôn Thái Xá (56 hộ)

	1
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải.
	16 01 06
	0,05
	33,60
	Rắn
	NH

	2
	Các loại dầu mỡ thải.
	16 01 08
	0,007
	4,70
	Rắn/lỏng
	NH

	3
	Pin, ắc quy thải.
	16 01 12
	0,005
	3,36
	Rắn
	NH

	4
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện có các linh kiện điện tử.
	16 01 13
	0,03
	20,16
	Rắn
	NH

	
	Tổng cộng
	
	
	61,82
	
	

	C
	Khu tái định cư thôn Văn Minh (39 hộ)

	1
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải.
	16 01 06
	0,05  
	23,40
	Rắn
	NH

	2
	Các loại dầu mỡ thải.
	16 01 08
	0,007
	3,28
	Rắn/lỏng
	NH

	3
	Pin, ắc quy thải.
	16 01 12
	0,005
	2,34
	Rắn
	NH

	4
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện có các linh kiện điện tử.
	16 01 13
	0,03
	14,04
	Rắn
	NH

	
	Tổng cộng
	
	
	43,06
	
	


1.2.4. Đánh giá tác động tiếng ồn, độ rung

a. Nguồn phát sinh:

Khi dự án đi vào hoạt động, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông vận tải, tiếng ồn phát sinh từ loa, đài, ti vi của các hộ gia đình. Ngoài ra, tiếng ồn còn do hoạt động xây dựng nhà ở của các hộ dân, hoạt động thương mại dịch vụ.

b. Mức độ tác động:
- Do dự án là khu dân cư nên các phương tiện giao thông ra vào chủ yếu là xe máy và ô tô loại 4 chỗ, 7 chỗ và các ô tô chở hàng loại nhỏ. Các xe ô tô được đăng kiểm định kỳ nên mức độ gây ồn là không đáng kể. Với phương tiện vận chuyển cá nhân thì thực tế ở các khu dân cư trên xã Trường Phú nói riêng và ở tỉnh Quảng Trị nói chung cho thấy, tiếng ồn gây ra không gây ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân. Phương tiện vận chuyển cá nhân là phương tiện thiết yếu, quen thuộc mà mỗi nhà đều có, có công suất nhỏ, thời gian và quãng đường di chuyển trong khu dân cư rất ngắn.

- Tiếng ồn phát sinh từ loa, đài, ti vi là nguồn ồn có thể chấp nhận tuỳ theo nhu cầu hưởng thụ của người dân.

- Tiếng ồn từ loa đài công cộng: Tiếng ồn chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn khi có một thông báo, một sự kiện nào đó và ở mức chấp nhận được đối với đa số người dân như thực tế loa đài công cộng đang có ở các khu dân cư khác.

- Tiếng ồn do hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị thi công xây dựng nhà ở của người dân. Dự báo sẽ vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT. Tuy nhiên, tiếng ồn gây ra bởi các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị mang tính chất tức thời, diễn ra trong thời gian ngắn, quy mô các công trình xây dựng nhỏ nên mức độ ảnh hưởng đến người dân sinh sống tại dự án không đáng kể.
1.2.5. Tác động đến cơ sở hạ tầng

Việc triển khai xây dựng dự án thì hạ tầng kỹ thuật khu vực sẽ được đầu tư xây dựng mới và đồng bộ bao gồm:

- Đầu tư xây dựng mới và hoàn thiện các hệ thống mạng lưới cung cấp điện, cấp thoát nước và thông tin liên lạc cho khu vực.

- Đầu tư xây dựng mới hệ thống giao thông nối liền các khu chức năng cũng như đấu nối vào các trục đường chính của khu vực tạo quy hoạch giao thông đồng bộ cho khu vực, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

- Xây dựng mới hệ thống cấp nước sinh hoạt phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân, cán bộ nhân viên khu vực dự án.

- Xây dựng mới hệ thống thoát nước mưa, nước thải cho các phân khu chức năng trong khu dân cư để dẫn về tuyến thu nước chính của khu vực. 

Các công trình cơ sở hạ tầng như trên được tính toán thiết kế và bố trí hợp lý sẽ tạo nên cơ sở hạ tầng hoàn thiện đáp ứng tốt các nhu cầu sinh sống của người dân khu vực dự án, cũng như đảm bảo kết nối với các khu vực lân cận.
1.2.6. Tác động đến kinh tế - xã hội

Các tác động của dự án khi đi vào hoạt động ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội được đánh giá như sau:

* Tác động tiêu cực:

- Gia tăng dân số cơ học trong khu vực có khả năng gây ra các vấn đề phức tạp trong việc ổn định trật tự an ninh và văn hóa tại khu vực dự án. Nếu không được tuyên truyền và tổ chức chặt chẽ sẽ phát sinh một số hành vi thiếu lành mạnh như cờ bạc, trộm cắp tài sản... Ngoài ra, nếu không được quản lý tốt thì các mâu thuẫn xã hội giữa những người dân rất dễ xảy ra.

- Vấn đề rác thải, nước thải nếu không được thu gom, xử lý hợp lý sẽ gây ô nhiễm môi trường khu vực dự án, làm mất mỹ quan khu vực dẫn đến hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường của dự án bị giảm sút.

* Tác động tích cực:

Dự án đi vào hoạt động sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội khu vực xã Trường Phú nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung, cụ thể như sau:

- Cụ thể hóa mục tiêu của đồ án quy hoạch của dự án đã được UBND xã Trường Phú phê duyệt;

- Đầu tư phát triển quỹ đất trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung; tăng thu ngân sách, phát huy tối đa tiềm năng đất đai, phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội;

- Khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, tổ chức tốt môi sinh và bảo vệ môi trường tự nhiên, mục tiêu làm cho mỗi khu dân cư là một hạt nhân phát triển bền vững.

1.2.5. Các sự cố môi trường
Một số sự cố có thể xảy ra trong khu vực dự án trong quá trình hoạt động được dự báo như sau:

* Sự cố an toàn giao thông
Khi dự án đi vào hoạt động sẽ gia tăng mật độ giao thông khu vực, sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên các tuyến đường đặt biệt là giao thông khu vực gần dự án. Dưới đây là những tác động có thể xảy ra:

- Ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của các tuyến đường: gia tăng số lượng phương tiện giao thông gây ra nạn kẹt xe, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường bộ.   

- Ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của đường giao thông do các xe tải có tải trọng lớn làm ảnh hưởng đến chất lượng của các tuyến đường giao thông. 

- Gia tăng khả năng tai nạn giao thông từ đó làm thiệt hại về sức khỏe và tài sản của người dân.
* Sự cố cháy nổ: Có thể gây ra do chập điện, các vật dễ cháy tiếp xúc với ngọn lửa hoặc có thể xảy ra sự cố cháy nổ liên quan đến khí gas. Do các hộ gia đình có sử dụng khí gas để nấu nướng nên có khả năng xảy ra sự cố này. Sự cố xảy ra có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân sinh sống trong dự án, gây thiệt hại đến cơ sở vật chất của dự án, và có thể gây cháy lan ra khu vực dân cư xung quanh nếu không được kiểm soát tốt.

Bên cạnh đó, sự cố cháy nổ xảy ra sẽ sinh ra bụi và các loại khí thải như: CO, SO2, NOx, VOC... làm gia tăng thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường không khí. Nước chữa cháy cuốn theo các sản phẩm cháy nên có độ đục cao, gây ô nhiễm nguồn nước mặt.

* Sự cố chập điện: Có thể xảy ra nếu hệ thống điện được lắp đặt và vận hành không đúng kỹ thuật hoặc do sự bất cẩn của người sử dụng. Khi sự cố này xảy ra có thể gây cháy các công trình, mức độ có thể ở phạm vi hẹp hoặc ở diện rộng hơn tùy thuộc vào tính chất từng công trình và khả năng ứng cứu sự cố. 

* Sự cố sụt lún, sạt lở, rạn nứt nền đường:

- Sự cố về sụt lún, rạn nứt nền đường có thể xảy ra do quá trình thi công không đúng kỹ thuật, quá trình lu lèn đất, đá nền đường không đảm bảo độ chặt theo thiết kế. 

- Hoạt động tập kết nguyên vật liệu xây dựng các công trình kiến trúc thượng tầng sau này nếu sử dụng các phương tiện vận chuyển không đúng trọng tải cho phép trên các tuyến đường, hoặc các xe chạy quá trọng tải, tốc độ cho phép sẽ gây hư hỏng, sụt lún các tuyến đường nội vùng.

Khi sự cố xảy ra sẽ gây các ảnh hưởng nghiêm trọng về an toàn giao thông, quá trình lưu thông ngưng trệ, ảnh hưởng đến các công trình xung quanh như nứt gãy, sụt lún, gây thiệt hại đến ngân sách của nhà nước.

e. Sự cố do thiên tai, thời tiết cực đoan

- Sự cố do bão, áp thấp nhiệt đới gây nên những thiệt hại đối với công trình xây dựng như nứt gãy, vỡ kính, bay mái, bảng hiệu, cây xanh đổ gãy, gây sạt lở mái taluy, chập cháy hệ thống điện.

- Sự cố sét: Sự cố sét có thể xảy ra ở khu vực Dự án gây ảnh hưởng đến hệ thống và các trang thiết bị điện các công trình, ngoài ra có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân.

- Sự cố ngập lụt

+ Sự cố ngập lụt có thể xảy ra khi hệ thống thoát nước mưa của khu vực bị sự cố tắc nghẽn do chất thải của khu dân cư.

+ Sự cố ngập cục bộ do thời tiết cực đoan: 
Theo ghi nhận thực tế tại địa phương cũng như các thông tin liên quan trên truyền thông về tình hình ngập lụt một số năm gần đây chỉ có khu tái định cư thôn Châu Xá có ngập lụt cao lên mặt đường Quốc lộ 9C nhưng khi dự án được triển khai nâng cos khu vực này lên tương đương cos quy hoạch của khu vực thì tác động này được hạn chế. Riêng khu tái định cư thôn Thái Xá và khu tái định cư thôn Văn Minh chưa có ghi nhận nào về ngập lụt.
2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án

2.1.1. Đề xuất các công trình, biện pháp xử lý nước thải

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Bố trí 1 nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại của mỗi khu vực ở thôn Châu Xá, Thái Xá và Văn Minh. Nhà vệ sinh lưu động có thiết kế như sau: Rộng: 0,95m; Dài: 1,3m; Cao: 2,5m; Dung tích bể nước sạch: 400 lít. Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít. Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công tắc. Vật liệu chế tạo bằng composite.
Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau:

- Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: Buồng và hầm nhà vệ sinh. 

- Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước.

+ Chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1) và cặn được xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2) và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 4) và dẫn ra ngoài bằng hệ thống ống (Vật liệu lọc là than hoạt tính, đá, sỏi). Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT trước khi thoát ra môi trường ngoài.

- Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng 3 tháng/lần tiến hành hút các chất thải ở nhà vệ sinh lưu động đưa đi xử lý. Sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng sẽ tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh lưu động.

- Nước thải xám như vệ sinh tay chân, tắm giặt của công nhân được thu gom vào hố lắng 2 ngăn (kích thước mỗi ngăn 2mx1mx1m) để lắng cặn trước khi cho tự thấm xuống đất. Sau khi kết thúc giai đoạn thi công tiến hành lấp hố lắng, hoàn trả mặt bằng khu vực.
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV, không phóng uế bừa bãi trên khu vực công trình và các khu vực lân cận.

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đạt QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

* Đối với nước thải xây dựng:
- Lót đáy khu vực trộn bê tông nếu có quá trình trộn vữa bê tông không sử dụng máy trộn.

- Sử dụng các loại máy trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế phát sinh nước thải gây ảnh hưởng môi trường.

- Bố trí hố lắng có lót bạt kích thước 1,5x1,5x1m để thu gom nước vệ sinh dụng cụ, nước sau khi lắng cặn được tái sử dụng trong quá trình xây dựng. Sau quá trình xây dựng tiến hành hoàn trả mặt bằng, lấp hố lắng.

- Đối với nước làm sạch dụng cụ sử dụng bể rửa để vệ sinh dụng cụ sau đó tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng.

- Bố trí hố lắng thể tích khoảng 2m3 ở khu vực xịt rửa bánh xe. Sau quá trình xây dựng tiến hành hoàn trả mặt bằng, lấp hố lắng.

- Xây dựng hệ thống thoát nước thi công phù hợp với quy hoạch chung của khu vực dự án, không tập trung vật tư gần các tuyến thoát nước, thường xuyên kiểm tra khơi thông các mương thoát nước, không để rác thải, cành cây… gây tắc nghẽn các tuyến thoát nước.

* Đối với nước mưa chảy tràn: 

- Hạn chế các hoạt động đào, đắp đất vào những ngày mưa lớn để hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn trôi bùn đất chảy tràn gây rữa trôi các chất ô nhiễm trên bề mặt gây ô nhiễm chất lượng môi trường khu vực thực hiện dự án.
- Chọn thời gian thi công vào mùa khô, hoàn thành trước mùa mưa lũ nhất là đối với hạng mục thi công cống.

- Tạo rãnh thoát nước mưa kết cấu bằng đất với kích thước sâu 0,2m; rộng 0,3m để thu gom và thoát nước mưa. Cuối hệ thống thoát nước bố trí hố lắng cặn (rộng 2m, dài 2m, sâu 1m) nhằm hạn chế nước mưa cuốn theo chất bẩn bề mặt, đất cát vào khu vực xung quanh dự án.

- Định kỳ khơi thông cống rãnh, tăng cường vệ sinh công trường, che phủ các bãi vật liệu, máy móc, khu vực để xe để tránh nước mưa xâm nhập cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân làm việc tại công trường.

- Thường xuyên nạo vét các rãnh, mương thoát nước trong thời gian thi công tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thoát nước của dự án.

- Che phủ các điểm chứa nguyên vật liệu, máy móc để tránh nước mưa chảy tràn cuốn theo dầu mỡ, đất đá, bụi xi măng... vào các điểm tiếp nhận.

2.1.2. Đề xuất các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 
Để giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí như đã đề cập ở phần đánh giá chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp sau:

- Với mật độ giao thông và lưu lượng xe tập trung nhiều nhất ở các tuyến đường vận chuyển tại thời điểm đi làm từ 6h30’- 8h sáng, 11 - 12h trưa và từ 5 - 6h giờ. Để giảm bụi, khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển đất san lấp chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau:
+ Sử dụng bạt che phủ thùng xe để giảm thiểu khả năng rơi vãi, đất cát thi công dự án gây ô nhiễm môi trường sống đối với các khu dân cư dọc tuyến đường vận chuyển.
+ Bố trí công nhân vệ sinh đất cát rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển nhằm tránh làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực và phát tán bụi trong những ngày nắng nóng và nhiều gió.

+ Bố trí xe vận chuyển nguyên vật liệu tránh vào giờ cao điểm 6h30’ - 8h sáng, 11h - 12h trưa và từ 5 - 6h giờ chiều.
- Bụi phát sinh tại công trường, các đường công vụ dọc tuyến đường, các đoạn đường đi qua khu dân cư vào những ngày nắng sẽ có nồng độ bụi cao có thể hạn chế bằng biện pháp bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên các tuyến đường và tùy theo điều kiện thời tiết.

+ Đối với những ngày thời tiết ẩm ướt, ít nắng thì tiến hành phun ẩm khoảng 2 lần/ngày. 

+ Đối với những ngày thời tiết nắng to, khô hanh, nhiều gió để hạn chế bụi phát sinh tiến hành phun ẩm khoảng 4 lần/ngày.
- Bố trí bạt che phủ bãi tập kết nguyên vật liệu có khả năng phát tán bụi đặc biệt vào những ngày nắng nóng và nhiều gió.
- Lựa chọn các phương tiện cơ giới đồng bộ, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị máy móc.

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển có tải trọng 10 tấn để hạn chế hư hỏng cho đường giao thông khu vực và ít phát tán bụi, khí độc ra khu vực dự án.

- Các phương tiện cơ giới khi tham gia giao thông không chở quá trọng tải quy định.

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường sống của dân cư xung quanh và người tham gia giao thông trên các tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành.

- Xe chở vật liệu xây dựng hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm và tuân thủ biển báo tốc độ.

- Cường độ xe ra vào công trường được bố trí hợp lý tránh hiện tượng ùn tắc giao thông.

- Công nhân thi công trên công trường sử dụng bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, găng tay, giày, ủng...

- Vệ sinh khu vực công trường mỗi ngày. 

- Thường xuyên khơi thông mương thoát nước để tránh gây ra ứ động.
- Để giảm thiểu tác động do xe vận chuyển mang bùn đất từ công trường, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau:

+ Cử công nhân làm vệ sinh đất bám ở bánh xe rơi vãi tại các điểm ra vào công trường nhằm hạn chế bụi cuốn.

+ Thường xuyên quét dọn tuyến đường ra vào dự án nhằm hạn chế bụi phát sinh do đất bám vào bánh xe.

+ Sử dụng các xe phun nước để làm sạch tuyến đường ra vào dự án nhằm hạn chế bụi phát sinh do đất bám vào bánh xe.

- Công nhân thi công trên công trường được trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, găng tay, giày, ủng...

* Yêu cầu bảo vệ môi trường

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả của các công trình, giải pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành, cụ thể:

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

+ QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

2.1.3. Đề xuất các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại
Trong quá trình thi công chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ thực hiện quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/2/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
*  Giảm thiểu tác động của chất thải rắn GPMB

- Đối với phần thực vật phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng như cây bụi, cỏ dại, gốc rạ... sẽ phối hợp với đội vệ sinh môi trường khu vực vận chuyển đến bãi rác của khu vực theo quy định.
- Đất bóc tầng mặt ruộng lúa của khu tái định cư thôn Châu Xá được tận dụng để sử dụng vào mục đích trồng cây xanh và được vận chuyển đến bãi thải ChâuXá 1 có tọa độ 17011’’15,2’’N; 106045’35’’E khu vực trũng nhà Văn Hóa thôn Văn Xá với diện tích 6.492m2 với độ sâu trung bình khoảng 1,5m bãi thải ChâuXá 2 có tọa độ 17011’’13,6’’N; 106045’44,3’’E khu vực trũng nhà Văn Hóa thôn Thạch Bàn với diện tích 5.731m2 với độ sâu trung bình khoảng 1,5m nên đảm bảo được khả năng đổ thải của khu tái định cư thôn Châu Xá với khối lượng 8.273,1m3.
- Đất bóc phong hóa của khu tái định cư thôn Thái Xá được tận dụng để sử dụng vào mục đích san lấp và được vận chuyển đến bãi thải Thái Xá có tọa độ 17009’’56,1’’N; 106047’46,5’’E khu vực sân bóng trũng với diện tích 9.982m2 với độ sâu trung bình khoảng 1,3m nên đảm bảo được khả năng đổ thải của khu tái định cư thôn Thái Xá với khối lượng 10.969,68m3.
- Đất bóc phong hóa của khu tái định cư thôn Văn Minh được tận dụng để sử dụng vào mục đích san lấp và được vận chuyển đến bãi thải Văn Minh có tọa độ 17008’’23,3’’N; 106048’22,8’’E - khu vực trũng gần chợ Ba Canh với diện tích khoảng 10.000m2 với độ sâu trung bình khoảng 1,5m nên đảm bảo được khả năng đổ thải của khu tái định cư thôn Thái Xá với khối lượng 11.389,11m3.
* Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân có khối lượng nhỏ: Khu tái định cư thôn Châu Xá là 8 kg/ngày; Khu tái định cư thôn Thái Xá: 6 kg/ngày; Khu tái định cư thôn Văn Minh: 3 kg/ngày. Dự án sẽ bố trí 2 thùng chứa chất thải sinh hoạt bằng nhựa, màu xanh, dung tích 120 lít, có nắp đậy kín tại mỗi khu vực lán trại của mỗi khu tái định cư để thu gom chất thải hàng ngày. Đồng thời, hợp đồng với đội vệ sinh môi trường khu vực vận chuyển đến bãi thải khu vực để xử lý theo quy định.
* Giảm thiểu chất thải xây dựng: 
Chất thải trong quá trình xây dựng được phân loại, thu gom và xử lý như sau:

- Các loại chất thải không tận dụng được như bao bì rách nát được thu gom cùng với chất thải sinh hoạt và hợp đồng với đội vệ sinh môi trường khu vực để thu gom và vận chuyển đến bãi thải theo quy định;

- Các loại chất thải tái sử dụng được như sắt thép loại, vỏ bao xi măng... được thu gom bán phế liệu. 

- Các loại chất thải xây dựng như gạch, đá vụn, vữa thừa... được hợp đồng thu gom và vận chuyển về bãi rác theo quy định;

Chất thải xây dựng sẽ được thu gom, dọn dẹp sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của dự án để hoàn trả mặt bằng khu vực, tránh vứt rác bừa bãi, gây ảnh hưởng mỹ quan khu vực.
* Chất thải rắn nguy hại

- Dầu mỡ, dầu máy thay sẽ được thay thế tại các cơ sở dịch vụ sửa chữa tại các gara mà không thải ra tại khu vực thi công. 

- Bố trí 1 thùng nhựa loại 120 lít, có nắp đậy kín ở mỗi khu vực lán trại của 3 khu tái định cư để thu gom chất thải nguy hại.
- Định kỳ 6 tháng/lần sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.
- Đảm bảo vận hành an toàn thiết bị máy móc, không để rò rỉ dầu mỡ tại khu vực thi công.

2.1.4. Đề xuất các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, độ rung trong quá trình thi công làm ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân trên công trường, đời sống hàng ngày của người dân lân cận dự án, chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp giảm thiểu sau:

- Sử dụng các máy móc, phương tiện thi công đã được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm bảo tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép;

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về cân bằng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị thi công và vận chuyển sinh ra;

- Bố trí lịch thi công hợp lý cho các đơn vị, tổ, nhóm công nhân thi công, nhất là ở các vị trí gây ồn lớn nhằm hạn chế các tác động đến sức khỏe người công nhân;

- Công nhân làm việc ở những vị trí có độ ồn lớn sẽ trang bị mũ hoặc nút tai chống ồn nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân làm việc; 
- Không tập trung phương tiện vận chuyển vào cùng một thời gian, nhất là thời gian nhạy cảm (từ 21h đến 6h sáng hôm sau) để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến môi trường sống của dân cư hai bên tuyến đường vận chuyển;

- Đối với các xe vận chuyển: Yêu cầu các lái xe phải chạy đúng tốc độ quy định khi vận chuyển nguyên vật liệu, giảm tốc độ khi đi qua các khu vực tập trung đông dân cư và không sử dụng còi hơi khi đi qua các khu vực này.
2.1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

2.1.5.1. Các biện pháp giảm thiểu các tác động kinh tế - xã hội
- Chấp hành đúng các luật và quy định của Nhà nước trong việc thuê nhân công lao động nghiệp vụ và lao động phổ thông;

- Tiến hành đo đạc, cắm mốc trước khi thi công và cam kết thực hiện đúng thiết kế, đúng phạm vi dự án cho phép để không xảy ra các tình trạng lấn chiếm đất gây ảnh hưởng đến người dân dẫn đến các mâu thuẫn không đáng có;

- Quản lý chặt công nhân nhằm không để xảy ra mâu thuẫn với người dân địa phương cũng như ngăn chặn các tệ nạn xã hội như trộm cắp, rượu bia...

- Các biện pháp làm giảm ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng của khu vực:

+ Kịp thời tu sửa tuyến đường của khu vực nếu dự án làm rạn nứt, hư hỏng.

+ Bố trí xe vận chuyển có tải trọng phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các tuyến đường giao thông trong khu vực.
+ Bố trí hố lắng cặn trong khu vực dự án để không làm tắc nghẽn hệ thống thu gom nước mưa, nước thải của khu vực khi triển khai đào đắp và thi công các hạng mục.
2.1.5.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình thi công xây dựng
* Sự cố tai nạn lao động

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí các thiết bị, máy móc thi công, hệ thống điện...) để phòng ngừa tai nạn.

- Công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị được đào tạo thực hành theo nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật.

- Công nhân trong quá trình thi công được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn, dụng cụ cứu trợ và quần áo bảo hộ lao động cần thiết cho công trình: Kính bảo hộ và các trang thiết bị bảo vệ tai, dây da và đai, thiết bị cấp cứu, cứu hoả, thiết bị sơ cứu, dây buộc, mũ cứng…

* Sự cố giao thông 

· Tai nạn giao thông 

Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

- Bố trí các xe vận chuyển đất, cát, vật liệu ra vào khu vực thi công với mật độ hợp lý, không tập trung quá nhiều cùng một lúc, để tránh gây ùn tắc và mất an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Yêu cầu công nhân lái xe chạy đúng tốc độ cho phép.
- Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc thi công đã được đăng kiểm theo quy định.

- Có chế tài xử phạt đối với các xe hợp đồng vận chuyển nếu xảy ra vi phạm trong quá trình thương thảo hợp đồng;

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông, không uống rượu, chở quá tải trọng, lấn đường...;

- Thường xuyên cử cán bộ kiểm tra các hạ tầng kỹ thuật giao thông, nhanh chóng khắc phục những điểm hư hỏng dẫn đến tai nạn giao thông.
· Hư hỏng tuyến đường

- Yêu cầu chở đúng tải trọng quy định của phương tiện; 

- Trong trường hợp gây ra sự cố hư hỏng, nhanh chóng đặt các biển báo hiệu, đèn cảnh báo cho người tham gia giao thông, báo cáo với cơ quan quản lý tuyến đường để thực hiện phân luồng giao thông, tiến hành công tác hoàn trả nền đường.

- Cam kết khắc phục, sửa chữa, hoàn trả nền đường theo hiện trạng ban đầu nếu để xảy ra các sự cố trên các tuyến đường vận chuyển.

* Sự cố cháy nổ

- Tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong việc sử dụng lửa tại những nơi dễ cháy nổ.

- Trong lán trại, hệ thống dây điện được bố trí thích hợp, chất lượng tốt tránh tình trạng chập nổ do quá tải.

- Lắp đặt các cầu giao ngắt điện, khóa ga và các bình chữa cháy trong lán trại.

- Tuyên truyền cho toàn bộ công nhân chấp hành nội quy về cháy nổ trong xây dựng cũng như trong sinh hoạt.

* Sự cố thiên tai, ngập lụt: 

- Đẩy nhanh tiến độ san nền trước mùa mưa;

- Tránh sự cố trượt lở đất lấp các mương thoát nước mưa tạm bằng việc không tập kết hay đổ đống nguyên vật liệu xây dựng gần các mương, cống thoát nước hiện có trong khu vực và thực hiện nạo vét thường xuyên để hạn chế ách tắc các cống, mương nước này.
- Xây dựng phương án di chuyển thiết bị, máy móc thi công và nguyên vật liệu xây dựng khi có sự bất thường về thời tiết như bão, mưa lớn gây ngập lụt khu vực (đặc biệt ở vị trí khu tái định cư thôn Châu Xá).

- Không tiến hành thi công trong những ngày mưa lớn, gió bão, giông sét.

2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

2.2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp xử lý nước thải

Hệ thống thoát nước tốt và hợp lý có ý nghĩa rất quan trọng để hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt.
a. Xử lý nước thải sinh hoạt

- Nước thải sinh hoạt tại các khu vực dự án sau khi đi vào hoạt động được thu gom và xử lý theo sơ đồ sau:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Sơ đồ 4.1: Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt của dự án

* Xử lý nước thải cục bộ

Dự án sẽ xử lý các nguồn nước thải cục bộ ở mỗi khu tái định cư trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của mỗi khu tái định cư cụ thể như sau:

- Đối với nước thải đen:

Các hộ dân của các khu tái định cư sẽ bố trí thể tích bể tự hoại theo nhu cầu sử dụng. Dự kiến các hộ dân sẽ sử dụng bể tự hoại thể tích 10m3. 

Nước thải đen được thu gom xử lý qua bể tự hoại, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu tái định cư để xử lý. 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại như sau:

Nước thải từ các nhà vệ sinh sẽ theo ống dẫn chảy vào ngăn chứa (ngăn 1), tại đây diễn ra quá trình lắng và tách các tạp chất lơ lửng, không tan có kích thước lớn. Nước thải đã được phân hủy một phần sẽ theo ống dẫn chảy qua ngăn lắng (ngăn 2), tại đây tiếp tục diễn ra quá trình phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện kỵ khí. Sau ngăn 2, nhờ hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí, các hợp chất hữu cơ gần như đã được phân hủy hoàn toàn. Bùn được sinh ra sau quá trình phân hủy chất hữu cơ sẽ lắng xuống đáy nhờ trọng lực, phần nước trên bề mặt tiếp tục chảy vào ngăn lắng 3 trước khi dẫn vào ngăn lọc (ngăn 4). Tại bể này, nước sẽ tiếp tục được phân hủy, lắng lọc các chất rắn lơ lửng còn lại trong nước thải. Nước thải sau ngăn 4 sẽ theo ống dẫn ra HTXLNT tập trung.

Bùn thải từ bể được định kỳ (2 - 3 năm) nạo hút/lần để tăng tính năng bể xử lý. 

[image: image18.png]DedBS R -

Autodesk AutoCAD 2015

BNTKCS-KNDESIGN.dwg

» |Tpe a keyword or phrase 8 2 signin

XA @- —

S| YQL %R ®

P Type here to search

ONG DAN NPT THAIVAD D114

MAT CATB-B

BAN VE CHI TIET BE TU HOAI CAI TIEN

ONGXA

100

Hugt

MAT CATA -/

ONG DAN NFO'C THA VAO D114

u L3 L4 1200
L LOP VAT LIEU LOC — 1400
(ONG DAN HIFONG DONG.
MAT BANG
2
ONG XA, Lym [T

v

2\
\

(Y,

P&





Hình 4.1: Bản vẽ bể tự hoại

Dựa vào bảng ước tính hàm lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt và hiệu suất xử lý các chất bẩn của bể tự hoại cải tiến nêu trên, dự báo nồng độ chất ô nhiễm đầu vào, ra bể Bastaf như sau:
Bảng 4.21: Nồng độ ô nhiễm nước thải trước và sau xử lý bằng bể tự hoại
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Sau bể 

tự hoại 

cải tiến
	QCVN 14:2025/BTNMT

(Cột B)

	1
	pH
	-
	6 ÷ 8
	6 - 9

	2
	BOD5 
	mg/l
	200
	40

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng
	mg/l
	300
	60

	4
	Sunfua (Theo H2S)
	mg/l
	6
	0,5

	5
	Amoni tính theo N
	mg/l
	60
	8

	6
	Tổng Nitơ
	mg/l
	-
	30

	7
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	100
	15

	8
	Tổng các chất hoạt động bề mặt anion
	mg/l
	15
	5

	9
	Tổng Phốt pho
	mg/l
	12
	2,5

	10
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml
	109
	5.000


Theo bảng trên ta thấy sau khi qua bể tự hoại, nồng độ chất thải trong nước thải sinh hoạt giảm đi đáng kể nhưng vẫn chưa đạt quy chuẩn. Vì vậy, nước thải tiếp tục được dẫn vào HTXLNT tập trung để xử lý đảm bảo quy chuẩn trước khi dẫn ra môi trường ngoài. 

- Đối với nước thải xám: 

Nước thải vệ sinh tay chân, rửa sàn, nhà bếp... của các hộ dân được dẫn qua hố ga trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 3 khu tái định cư bằng đường ống D250 để xử lý.
Hiện tại, do khu vực chưa cho hệ thống xử lý nước thải tập trung nên theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Thông tư 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng thì trước mắt nước thải sinh hoạt của dự án sau khi xử lý tại bể tự hoại hoặc hệ thống xử lý riêng sẽ được thu dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 3 khu tái định cư cụ thể như sau:
* Xử lý nước thải tập trung
- Khu tái định cư thôn Châu Xá
Dự án sẽ bố trí hệ thống xử lý nước thải tập trung 01 bằng công nghệ MBBR, công suất 50m3/ngày.đêm với diện tích 80m2. (dài 20m, rộng 4m)
- Khu tái định cư thôn Thái Xá
Dự án sẽ bố trí hệ thống xử lý nước thải tập trung 02 bằng công nghệ MBBR, công suất 30m3/ngày.đêm với diện tích 60m2 (dài 20m, rộng 3m)
- Khu tái định cư thôn Văn Minh
Dự án sẽ bố trí hệ thống xử lý nước thải tập trung 03 bằng công nghệ MBBR, công suất 25m3/ngày.đêm với với diện tích khoảng 60m2 (dài 20m, rộng 3m)
Vị trí hệ thống xử lý nước thải của 3 khu tái định cư được bố trí ở khu vực hạ tầng kỹ thuật của 3 khu tái định cư.
Cụ thể HTXLNT tập trung của các khu tái định cư như sau:
Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung công nghệ MBBR như sau: 

Sơ đồ 4.3: Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án

* Thuyết minh 

Hố ga nước thải

Nước thải đen của dự án sau khi qua bể tự hoại và nước thải xám được lắng sơ bộ ở các hố ga của mỗi công trình sau đó thông qua các song chắn rác (Rác thô được tập trung tại rọ thu rác và được định kỳ vệ sinh 1 tháng/lần) sẽ được tách mỡ trước khi dẫn về bể điều hòa của dự án.

Bể điều hòa

Từ bể điều hòa nước thải dẫn qua bể hòa trộn. Do nước thải thường có biên độ dao động rất lớn về lưu lượng giữa các giờ trong ngày, nên việc điều hòa lưu lượng là yêu cầu cần thiết. Điều hòa lưu lượng là phương pháp được áp dụng để khắc phục các vấn đề sinh ra do sự dao dộng của lưu lượng nhằm giúp cải thiện hiệu quả hoạt động, giảm kích thước và vốn đầu tư xây dựng các công trình tiếp theo.

Về thực tế nếu diện tích mặt bằng cho phép thì bể điều hòa có thể tích càng lớn thì mức độ an toàn của hệ thống càng cao. Trong bể điều hòa được bố trí thêm hệ thống sục khí nhằm tránh hiện tượng lắng đọng gây ra quá trình phân hủy kỵ khí chất bẩn sinh mùi hôi và giúp cho quá trình điều hòa nồng độ diễn ra tốt nhất. 

Quá trình tiếp nhận nước thải vào bể điều hòa có mục đích nhận và đồng  nhất nước thải đầu vào. 

Điều hòa chất lượng và lưu lượng nước thải nhờ có các dòng xáo trộn.

Duy trì dòng ổn định về chất lượng và nồng độ cho các công trình phía sau trong trường hợp lưu lượng nước thải vào thấp hoặc không có.
Bể Anoxic

Bể Anoxic được thiết kế nhằm tối ưu hóa quá trình loại bỏ các hợp chất hữu cơ, khử Nitơ (Denitrification) và Phốt phát (dephosphorization) còn lại trong nước thải. Nitơ tổng được loại bỏ bằng quá trình khử nitrat thành nitơ phân tử nhờ các vi khuẩn khử nitrat (nitrosonas và nitrobacter) trong điều kiện thiếu khí (rất ít oxy, nồng độ oxy <0,2mg/l). Tương tự, phospho tổng cũng được loại bỏ bằng quá trình phosphorit hóa  nhờ chủng vi khuẩn Acinetobacter trong điều kiện thiếu khí.

. Quá trình xử lý như sau:

Aerobic Process

NH4 + Oxidation NO2- + NO3-
Anaerobic Process

NO2-, NO3- Redution N2( escape to air

PO43- Microorganism (PO43-)salt ( sludge

Oxy hóa bằng vi sinh các hợp chất Hydrocacbon, Sunfua và Phốt pho (làm giảm BOD, COD, chuyển hóa H2S, P-T) và thực hiện quá trình Nitrat hóa Amoni (NH4). Sản phẩm của quá trình này sẽ là:

Hydrocacbon ( CO2 + H2O, làm giảm đáng kể COD, BOD.

NH4( NO3 khử N

H2S ( SO42-
P ( PO43- khử P

Khử nitơ tổng thông qua quá trình thiếu khí, ở đây NO3 được chuyển hóa thành N2 khi không có mặt Oxy. Đây là quá trình bắt buộc nhằm giảm được Nitơ trong nước thải.

Thiết bị khuấy trộn được lắp đặt dưới đáy bể này nhằm khuấy trộn dòng nước, tạo ra điều kiện tiếp xúc tốt nhất giữa nước thải và vi sinh thiếu khí, tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển tốt nhất. Bùn và nước thải chứa Nitrat (sinh khối) từ bể sinh sẽ được tuần hoàn về bể này để tăng khả năng xử lý và giúp cho bể hoạt động ổn định. Nước thải từ bể Anoxic sẽ tự chảy vào bể sinh học hiếu khí để giảm BOD.

Bể sinh học hiếu khí

Bể hiếu khí chuyển hóa các hợp chất hữu cơ thành metan và các sản phẩm hữu cơ khác. Bể hiếu khí được bố trí thêm giá thể sinh học MBBR nên được gọi là bể sinh học hiếu khí MBBR.

Công nghệ xử lý nước thải MBBR là quá trình xử lý sinh học hiệu quả thông qua sự kết hợp của quá trình bùn hoạt tính và màng sinh học.

Bể MBBR sẽ sử dụng nhựa (giá thể vi sinh di động MBBR) trong bể sục khí để tăng lượng vi sinh vật có sẵn để xử lý nước thải. Các vi sinh vật sẽ phân hủy hết các chất hữu cơ có trong nước thải. Tiếp đó, hệ thống thổi khí sẽ giúp khuấy trộn các giá thể trong bể nhằm đảm bảo các giá thể vi sinh được xáo trộn liên tục trong quá trình xử lý nước thải. Không khí được cấp vào từ dưới đáy bể. Các bóng khí sẽ theo các giá thể đi từ dưới lên trên, lần lượt len lõi vào giá thể. Bằng cách này, lượng oxy hòa tan trong nước thải có thể tăng lên 5 - 7 lần so với hệ thống khác và giảm chi phí vận hành. Vi sinh vật trong bể hiếu khí sẽ phân hủy chất ô nhiễm bằng hai quá trình xảy ra song song: Quá trình xử lý sinh học lơ lửng (nhờ hệ thống bùn hoạt tính) và quá trình xử lý sinh học bám dính (nhờ hệ thống giá thể sinh học).

Vi sinh vật phát triển sẽ bám vào bề mặt giá thể nhằm hỗ trợ quá trình phân giải các chất hữu cơ trong nước thải và giúp nước thải đạt chuẩn (QCVN). Những vi sinh vật bám trên giá thể có thể là các loại vi sinh: Vi sinh hiếu khí nằm trên bề mặt giá thể, ví sinh thiếu khí, vi sinh yếm khí.

Ngoài ra, công nghệ MBBR còn mang lại hiệu quả xử lý Nitơ cao hơn so với một số công nghệ cũ.

Bể lắng

Quá trình lắng của bể xảy ra khi nước thải được đưa từ bể sinh học MBBR vào, các hạt lơ lửng kích thước lớn, bông bùn sẽ tự động rơi vào ngăn chứa bùn phía dưới. Sau đó, nước thải tiếp tục di chuyển lên phía trên. Trong quá trình di chuyển bông bùn sẽ va chạm với nhau, bám vào nhau. Khi các bông cặn có khối lượng đủ lớn sẽ thắng được động lực của dòng nước thì sẽ rơi xuống vùng lắng.

Dưới vùng lắng đáy bể có bố trí máy bơm bùn để định kỳ bơm bùn dư về bể chứa bùn, bùn hoạt tính về Bể Anoxic.

Nước sau khi qua bể lắng sẽ tràn vào máng thu và chảy về bể khử trùng.

Bể khử trùng

Bể khử trùng có nhiệm vụ tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh có trong nước thải. Dung dịch khử trùng là dung dịch Javel được bơm định lượng đưa vào bể. Javel là chất oxy hóa mạnh sẽ oxy hoá màng tế bào vi sinh gây bệnh và giết chết chúng. Thời gian tiếp xúc để loại bỏ vi sinh khoảng 30 - 60 phút.

Hố ga sau hệ thống xử lý nước thải: 

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung được dẫn qua hố ga kích thước 1m x 1m, có nắp đậy kín để kiểm soát chất lượng chất nước đã xử lý trước khi dẫn ra môi trường ngoài
Bể chứa bùn

Bùn từ bể lắng đưa về bể chứa bùn. Một phần được tuần hoàn về bể Anoxic và bể hiếu khí. Tại bể chứa bùn, bùn dư sẽ được lắng và nén dần xuống phía dưới, phần nước trong trên bề mặt bể được tuần hoàn về bể điều hòa để xử lý lại.

Phần bùn dư định kỳ được hút ra và mang đi xử lý.

* Phòng kỹ thuật

Phòng kỹ thuật được bố trí đảm bảo các yếu tố sau:

- Diện tích đủ rộng để chứa toàn bộ các thiết bị như máy thổi khí, hệ thống pha và châm hóa chất, tủ điện điều khiển, các đường ống công nghệ, cáp điện kết nối với thiết bị bên dưới bể, hệ thống khử mùi…

- Có bố trí hệ thống thông gió, chiếu sáng, che mưa nắng để bảo vệ thiết bị.

- Bố trí có lối đi lại và thao tác thuận tiện khi vận hành cũng như xử lý sự cố.
- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Vật liệu lọc; chế phẩm vi sinh, Clo
* Tính toán thiết kế các hạng mục công trình
Bảng 4.22: Thông số kỹ thuật của HTXLNT tập trung

	TT
	Hạng mục
	Kích thước bể
R x D x C

(m2)
	Thời gian lưu

(h)
	Vật liệu

	Khu tái định cư thôn Châu Xá

	1
	Hố ga chứa nước thải
	0,5 x 2 x 2
	2
	BTCT

	2
	Bể điều hòa
	3,3 x 2 x 2
	13,2
	BTCT

	3
	Bể Anoxic
	2 x 2 x 2
	8
	BTCT

	4
	Bể hiếu khí
	2,7 x 2 x 2
	10,8
	BTCT

	5
	Bể lắng
	1,2 x 1,2 x 2
	2,88
	BTCT

	6
	Bể khử trùng
	0,6 x 1,3 x 2
	1,56
	BTCT

	7
	Bể chứa bùn
	0,5 x 2 x 2
	2
	BTCT

	8
	Nhà điều hành
	2,5 x 2,2 x 2
	
	

	Khu tái định cư thôn Thái Xá

	1
	Hố ga chứa nước thải
	0,5 x 2,2 x 2,2
	2,42
	BTCT

	2
	Bể điều hòa
	3,3 x 2,2 x 2,2
	15,97
	BTCT

	3
	Bể Anoxic
	2 x 2,2 x 2,2
	9,68
	BTCT

	4
	Bể hiếu khí
	2,7 x 2,2 x 2,2
	13,07
	BTCT

	5
	Bể lắng
	1,2 x 1,2 x 2,2
	3,17
	BTCT

	6
	Bể khử trùng
	0,6 x 1,5 x 2,2
	1,98
	BTCT

	7
	Bể chứa bùn
	0,5 x 2,2 x 2,2
	2,42
	BTCT

	8
	Nhà điều hành
	2,5 x 2,2 x 2
	
	

	Khu tái định cư thôn Văn Minh

	1
	Hố ga chứa nước thải
	0,6 x 3 x 3
	5,4
	BTCT

	2
	Bể điều hòa
	3 x 3 x 3
	27
	BTCT

	3
	Bể Anoxic
	2 x 3 x 3
	18
	BTCT

	4
	Bể hiếu khí
	2,7 x 3 x 3
	24,3
	BTCT

	5
	Bể lắng
	1,3 x 1,3 x 3
	5,07
	BTCT

	6
	Bể khử trùng
	0,7 x 1,9 x 3
	3,99
	BTCT

	7
	Bể chứa bùn
	0,6 x 3 x 3
	5,4
	BTCT

	8
	Nhà điều hành
	2,5 x 2,2 x 2
	
	


Công trình thoát nước thải đảm bảo đồng bộ, kết nối các công trình thoát nước và xử lý nước thải, bảo đảm công suất để thu gom và xử lý nước thải của khu vực.
Khi khu vực dự án chưa có hệ thống thu gom nước thải tập trung: Nước thải của các khu tái định cư được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu tái định cư đảm bảo đạt QCVN 14 : 2025/BTNMT (Cột B) trước khi dẫn ra môi trường ngoài cụ thể như sau:

- Khu tái định cư thôn Châu Xá là sẽ bố trí hệ thống xử lý nước thải tập trung 01 ở phía Đông Bắc dự án. Điểm xả thảiKTDC Châu Xá có tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106’ múi chiếu 30 như sau: X(m): 1901364,5, Y(m): 581963,1. Trước mắt khi khu vực chưa có HTXLNT tập trung, nước thải sau xử lý của dự án đảm bảo quy chuẩn được đấu nối vào khu vực ruộng lúa phía Bắc dự án.
- Khu tái định cư thôn Thái Xá là sẽ bố trí hệ thống xử lý nước thải tập trung 02 ở phía Đông Bắc dự án. Điểm xả thảiKTDC Thái Xá có tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106’ múi chiếu 30 như sau: X(m): 1899327,4, Y(m): 584069,2. Trước mắt khi khu vực chưa có HTXLNT tập trung, nước thải sau xử lý đảm bảo quy chuẩn của dự án được đấu nối vào khu vực ruộng lúa bỏ hoang phía Tây Bắc dự án.
- Khu tái định cư thôn Văn Minh là sẽ bố trí hệ thống xử lý nước thải tập trung 03 ở phía Đông Bắc dự án. Điểm xả thảiKTDC Văn Minh có tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106’ múi chiếu 30 như sau: X(m): 1897240,2, Y(m): 585857,3. Trước mắt khi khu vực chưa có HTXLNT tập trung, nước thải sau xử lý đảm bảo quy chuẩn của dự án được đấu nối vào mương đất sau đó đó dẫn ra vùng trũng trước khi dẫn ra sông Kiến Giang.
* Hệ thống thoát nước thải chung của dự án

- Hệ thống thoát nước thải khu vực quy hoạch là hệ thống tự chảy đảm bảo độ dộ dốc tối thiểu và vận tốc tối thiểu tránh gây tắc ống. 

- Bố trí hố ga chờ sẵn để dự kiến các khu vực phát triển trong tương lai và khu vực dân cư hiện có đấu nối vào hệ thống khu vực dự án.

- Trong tương lai khi khu vực có hệ thống thu gom nước thải tập trung dự án sẽ đấu nối về HTXLNT tập trung này nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020; Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/202, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. và Thông tư 09/2026/TT-BTNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
- Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ môi trường để không làm chất thải tắc nghẽn, hư hỏng đường ống thoát nước của dự án.

- Hướng thoát nước thải theo quy hoạch của dự án là từ Nam sang Bắc tương ứng với độ nghiêng của cao độ san nền, phù hợp với độ nghiêng của địa hình và thoát theo mương thoát nước hiện có của khu vực.
(Bản vẽ thoát nước thải của 3 khu tái định cư kèm phụ lục)

b. Nước mưa chảy tràn

Căn cứ vào điều kiện địa hình, lượng mưa sau khi san nền trên cơ sở cao độ của khu đất tương đương cao độ các dự án lân cận. 
- Hướng thoát nước mặt khu tái định cư thôn Châu Xá được thiết kế tương ứng với độ nghiêng của cao độ san nền, phù hợp với độ nghiêng của địa hình, thoát theo địa hình ra khu vực ruộng lúa phía Bắc dự án nhằm đảm bảo không bị ngập lụt vùng dự án đồng thời không gây ngập úng, ứ động cho các khu vực liền kề và phù hợp với quy hoạch đã được duyệt.

- Hướng thoát nước mặt khu tái định cư thôn Châu Xá được thiết kế tương ứng với độ nghiêng của cao độ san nền, phù hợp với độ nghiêng của địa hình, thoát ra khu vực ruộng lúa bỏ hoang phía Tây Bắc dự án nhằm đảm bảo không bị ngập lụt vùng dự án đồng thời không gây ngập úng, ứ động cho các khu vực liền kề và phù hợp với quy hoạch đã được duyệt.

- Hướng thoát nước mặt khu tái định cư thôn Văn Minh được thiết kế tương ứng với độ nghiêng của cao độ san nền, phù hợp với độ nghiêng của địa hình, thoát theo mương đất phía Đông Bắc dự án sau đó dẫn ra vùng trũng để dẫn ra sông Kiến Giang nhằm đảm bảo không bị ngập lụt vùng dự án đồng thời không gây ngập úng, ứ động cho các khu vực liền kề và phù hợp với quy hoạch đã được duyệt.

- Hệ thống thoát nước mưa dự án đảm bảo thu gom toàn bộ nước mưa chảy tràn của khu vực dự án.

- Thường xuyên kiểm tra đảm bảo khả năng tiêu thoát nước mưa tại khu vực.

- Thi công hệ thống thu nước mặt đúng với các giải pháp thiết kế đề ra.
(Mặt bằng thoát nước mưa của 3 khu tái định cư kèm phụ lục)
* Trong quá trình dân cư sinh sống

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đảm bảo khả năng tiêu thoát nước mưa tại khu vực. 

- Hướng dẫn, tuyên truyền người dân có ý thức chung về bảo vệ môi trường. Không xả rác bừa bãi dẫn đến tắc nghẽn hệ thống gây cản trở việc tiêu thoát nước vào mùa mưa.

- Yêu cầu nhà thầu thực hiện duy tu, bảo dưỡng theo đúng quy định của Nghị định 06/2021 NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng vào bảo trì công trình xây dựng.

2.2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 
Khi dự án đi vào hoạt động, nguồn phát sinh ô nhiễm do bụi và khí thải không nhiều. Các nguồn này lại có tính chất phân tán và quy mô nhỏ nên biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí chủ yếu là biện pháp quản lý. Các biện pháp quản lý bao gồm:

* Đối với hoạt động xây dựng nhà ở

- Chủ hộ và nhà thầu thi công sẽ thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh trên các tuyến đường vận chuyển trong khu dân cư nếu làm rơi vãi nguyên vật liệu xây dựng.

- Đơn vị cấp phép xây dựng, chính quyền địa phương trực tiếp quản lý khu vực dự án nghiêm cấm các loại xe tải chuyên chở đất đá và các dạng vật liệu khác có khả năng phát tán bụi ra môi trường khi đi vào khu vực dự án mà không có bạt hoặc các thiết bị che chắn cẩn thận.

- Che chắn bãi tập kết nguyên vật liệu bằng bạt tránh gió cuốn gây bụi và thu dọn sạch sẽ khu vực ngay sau khi xây dựng xong.

- Đơn vị cấp phép xây dựng, chính quyền địa phương (đơn vị quản lý hành chính của dự án trong tương lai) sẽ yêu cầu các hộ dân tiến hành xây dựng nhà cửa trong khu vực dự án bắt buộc cam kết làm sạch vệ sinh thùng xe, phủ bạt đối với các xe chở nguyên vật liệu xây dựng nhằm hạn chế rơi vãi dọc các tuyến đường, không chở quá tải trọng cho phép. Đồng thời, các hộ dân và chủ đầu tư các công trình trên phải phun ẩm, căng bạt, làm vệ sinh hàng ngày đối với các công trình có thể phát sinh nhiều bụi gây ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh khu vực.

* Đối với hoạt động sinh sống thông thường của khu dân cư

- Tuyên truyền người dân tích cực tham gia công tác vệ sinh đường phố.

- Bố trí hợp lý cây xanh trong khu vực dự án; hạn chế tốc độ xe chạy trong khu vực dự án; quét dọn và tưới đường thường xuyên.

- Khuyến khích các hộ dân sử dụng các thiết bị đun nấu bằng khí gas, điện.

- Rác thải sinh hoạt tại các khu nhà được thu gom vào thùng đựng rác và được đơn vị thu gom rác vận chuyển định kỳ đi xử lý.  
- Khuyến khích người dân trồng thêm cây xanh tại các hộ gia đình để tạo môi trường trong lành; thu gom và xử lý triệt để lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày trên đường giao thông nội bộ tại khu vực sinh sống nhằm đảm bảo mỹ quan.

- Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường đối với người dân, các phương tiện cá nhân, nhất là xe ô tô phải được đăng kiểm định kỳ theo đúng quy định.

- Kịp thời thông báo với cơ quan chức năng xử lý trường hợp phát hiện sự cố mùi hôi từ hệ thống cống thoát nước trong khu vực.

- Trang bị các thùng chứa chất thải rắn có nắp đậy.

- Hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển rác hàng ngày.
c. Yêu cầu bảo vệ môi trường: 

Thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả của các công trình, giải pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành, cụ thể: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

2.2.3. Đề xuất các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại
*  Chất thải rắn sinh hoạt

- Chủ dự án yêu cầu các hộ dân, chủ đầu tư các công trình khi đầu tư xây dựng tại dự án cam kết thực hiện các nội quy của dự án về việc thu gom chất thải và đảm bảo vệ sinh khu vực, bố trí thùng đựng rác để thu gom chất thải rắn phát sinh trong ngày. 

- Thực hiện phân loại rác tại nguồn, tập trung chất thải rắn đúng giờ thu gom theo quy định của địa phương để đảm bảo hoạt động thu gom được thực hiện triệt để, hạn chế lưu giữ lâu ngày gây mùi hôi ảnh hưởng đến khu vực xung quanh;

- Sử dụng các thùng có kích thước 10 lít, 15 lít, 20 lít, 120 lít có nắp đậy kín theo nhu cầu sử dụng của các hộ dân và các công trình trong dự án để thu gom chất thải rắn sinh hoại;

- Bố trí thùng loại 240 lít để thu gom chất thải rắn sinh hoại tại các khu vực công cộng của dự án;


- Tuyên truyền cho người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, tập trung chất thải rắn đúng nơi quy định, thực hiện tốt các chương trình vệ sinh cộng đồng.
- Mỗi hộ gia đình, các đơn vị thuộc dự án phải có trách nhiệm đóng lệ phí rác thải theo từng quý theo quy định của cơ quan chức năng;

Ngoài ra, mỗi hộ dân phải có trách nhiệm đóng lệ phí rác thải theo từng quý theo quy định của cơ quan chức năng;

- Các hộ dân trong phạm vi dự án hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom rác hàng ngày sau đó vận chuyển đến bãi rác theo quy định;


- Tuyên truyền người dân thực hiện thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định liên quan, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đi xử lý theo đúng quy định. Chủ dự án phối hợp với đơn vị có liên quan, chính quyền địa phương bố trí các điểm tập kết rác phù hợp theo đúng quy định.
- Cấu tạo:

+  Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại đảm bảo an toàn có nắp đậy kín, có biển, nhãn dán, dấu hiệu cảnh báo theo tiêu chuẩn.

+  Bao bì lưu giữ chất thải nguy hại (vỏ cứng hoặc vỏ mềm) đảm bảo lưu giữ an toàn không bị hư hỏng, rách vỡ.

- Chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại đi xử lý theo đúng quy định.

- Tuyên truyền, vận động, yêu cầu mỗi hộ dân trong dự án thực hiện phân loại chất thải nguy hại tại nguồn, không để lẫn chất thải nguy hại với các chất thải rắn khác.  
Chủ dự án phối hợp với đơn vị quản lý, đơn vị thu gom xem xét và bố trí Các điểm tập kết rác phù hợp theo đúng quy định tại QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan khi Dự án đi vào vận hành. Vị trí dự kiến đặt tại lô cây xanh của 3 khu  tái định cư có diện tích khoảng 10m2, xây tường bao quanh cao khoảng 1m, có mái che, bố trí 3 thùng rác dung tích mỗi thùng 1m3, tổng sức chứa khoảng 3m3, cạnh tuyến đường để dễ dàng cho đơn vị vận chuyển, thu gom chất thải. Đồng thời, thực hiện vệ sinh, phun khử mùi điểm tập kết chất thải theo định kỳ.

2.2.4. Đề xuất các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và độ rung khi khu tái định cư đi vào hoạt động như sau:

a. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn
- Tuyên truyền trong các buổi họp dân cư, yêu cầu các hộ dân sử dụng phương tiện giao thông có ý thức, không bóp còi bừa bãi khi lưu thông trong khu vực dự án.

- Lập biển cấm đối với một số loại xe quá khổ, xe chở các vật liệu có khả năng gây ô nhiễm bụi, khí thải và tiếng ồn lớn. Cấm sử dụng các thiết bị thi công gây ồn lớn, đặc biệt vào buổi trưa và buổi tối.

- Các thôn trong khu vực dự án họp và tuyên truyền cho người dân hạn chế kéo còi xe khi lưu thông.

- Tuân thủ QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành. 

* Trồng cây xanh

- Bố trí công viên cây xanh tại những vị trí trong khuôn viên dự án như đã được phê duyệt để điều hòa vi khí hậu cho dự án, tạo cảnh quan và tạo môi trường trong lành, thoáng đãng cho khu vực.

- Chọn những loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nhằm tạo cảnh quan và môi trường, góp phần làm đẹp cho cảnh quan của dự án.

- Đơn vị quản lý xây dựng quản lý cấp phép các công trình xây dựng đảm bảo theo đúng quy hoạch, mỹ quan chung.

- Đơn vị chức năng sẽ thực hiện hoạt động thu gom, vệ sinh đường phố hàng ngày để đảm bảo mỹ quan khu vực.

b. Thực hiện tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải khí nhà kính

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Quảng Trị, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, Chủ dự án sẽ thực thi các biện pháp chuyển giao cho đơn vị chức năng quản lý và yêu cầu đơn vị quản lý thực thi theo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, Công văn số 1657/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện và QCVN 07-7:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình chiếu sáng.
- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; hoàn thành lắp đặt trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ điều khiển tự động.

- Thực hiện tự động hóa các tuyến chiếu sáng công cộng để giảm lượng ánh sáng theo khung thời gian đảm bảo giảm cường độ chiếu sáng khi không cần thiết.

2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành
* Sự cố an toàn giao thông

- Để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác, ngoài các công trình phòng hộ bảo vệ còn thiết kế hệ thống biển báo. Tại các điểm giao cắt đặt biển báo nguy hiểm, quy định tốc độ lưu thông khi đi qua các khu vực này. Lắp đặt các biển báo tốc độ thích hợp (biển báo tốc độ, biển báo cấm đổ, cấm quay đầu xe…) cho từng tuyến đường để hướng dẫn người tham gia giao thông trên các tuyến đường này. 

- Các công trình báo hiệu được phối hợp thống nhất, không mâu thuẫn nhau, thống nhất về vật liệu, màu sắc, cỡ chữ, kích thước, ký hiệu đặc trưng và đặt đúng vị trí quy định trên toàn tuyến.

- Thường xuyên cử cán bộ kiểm tra các hạ tầng kỹ thuật giao thông, nhanh chóng khắc phục những điểm hư hỏng dẫn đến tai nạn giao thông.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người điều khiển phương tiện giao thông trong khu dân cư.
* Đảm bảo an toàn về cháy nổ, chập điện, phòng chống sét:

- Xây dựng các phân khu, các công trình theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

- Bố trí các họng nước cứu hỏa dọc các tuyến đường nội bộ của dự án theo đúng thiết kế nhằm ứng cứu kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại dự án.

- UBND xã phối hợp với đơn vị quản lý khu vực phổ biến các kiến thức về an toàn cháy nổ, an toàn điện, an toàn giao thông cho dân cư của dự án.

 - An toàn giao thông: Lắp đặt các biển báo tốc độ thích hợp (biển báo tốc độ, biển báo cấm đổ, cấm quay đầu xe…) cho từng tuyến đường để hướng dẫn người tham gia giao thông trên các tuyến đường này. 

* Sự cố sụt lún, rạn nứt nền đường

- Thi công các hạng mục dự án trên các trục đường phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng. Khi thi công xong từng hạng mục, đại diện chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra về chất lượng các hạng mục dự án này để có phương án xử lý trước khi đưa các trục đường vào sử dụng.

- Chính quyền địa phương sau này (là đơn vị quản lý hành chính của dự án) sẽ nghiêm cấm các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu quá trọng tải cho phép, yêu cầu chạy đúng tốc độ cho phép trên các tuyến đường nhằm hạn chế sự cố sụt lún, hư hỏng các tuyến đường nội vùng.

* Sự cố đối với đường ống thoát nước thải

- Sự cố tắc đường ống dẫn nước thải: Chính quyền trực tiếp quản lý khu dân cư yêu cầu các hộ dân khi đi vào hoạt động không nên cho các loại chất thải rắn có kích thước lớn thoát vào hệ thống thoát nước thải và định kỳ nạo vét các hố ga để đảm bảo hệ thống thoát nước thải khu vực được hoạt động tốt. Đồng thời, khi sự cố này xảy ra các hộ gia đình có liên quan sẽ tiến hành khắc phục, sửa chữa đường ống bị tắc, trả lại tính năng thoát nước thải cho hệ thống.

- Đối với sự cố vỡ đường ống thoát nước thải: Để phòng chống sự cố này, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

+ Lắp đặt, vận hành hệ thống thoát nước thải theo đúng thiết kế đã phê duyệt, lựa chọn vật liệu làm đường ống thoát nước thải có độ bền cao, chống chịu với thời tiết tốt để hạn chế rò rỉ, vỡ đường ống trong quá trình hoạt động.

+ Quy định tải trọng trên các tuyến đường, giám sát các hoạt động gây tác động ảnh hưởng làm hư hỏng, nứt vỡ đường ống thoát nước thải.

+ Khi có sự cố vỡ đường ống xảy ra, đơn vị quản lý dự án sau này sẽ huy động mọi nguồn lực tại chỗ, đồng thời báo cho cơ quan chức năng được biết để hỗ trợ xử lý sự cố.

- Đối với các trạm bơm tăng áp: 

+ Bố trí 02 bơm, 01 bơm vận hành, 01 bơm dự phòng và vận hành luân phiên.

+ Trạm bơm phải tổ chức đội sửa chữa chuyên nghiệp thường trực và kiểm tra thường xuyên.

+ Các nhân viên vận hành luôn được đào tạo nâng cao năng lực.

+ Sử dụng các nguyên liệu có độ bền cao và đạt yêu cầu về kỹ thuật.

+ Phải được kiểm tra áp lực và thực hiện súc xả, khử trùng trước khi đưa vào sử dụng.

+ Tuân thủ nghiêm ngặt về chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho trạm cấp nước. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì các mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn, đảm bảo tất cả các tuyến ống đều phải có độ bền, độ kín khít an toàn nhất.

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Tác động môi trường lớn nhất của dự án chủ yếu xảy ra trong giai đoạn xây dựng các hạng mục công trình. Các vấn đề về môi trường và các biện pháp giảm thiểu liên quan sẽ được quản lý và theo dõi chặt chẽ.

Trong giai đoạn thi công dự án, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã đề ra trong phần chương 4 của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này.

Trong giai đoạn hoạt động, dự án sẽ giám sát công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn của dự án.
Dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường được tóm tắt như sau:
Bảng 4.29: Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí (1.000 VNĐ)

	I
	
	Giai đoạn      thi công
	

	1
	Trang bị bảo hộ lao động
	
	15.000

	2
	Nhà vệ sinh lưu động
	
	6.000

	3
	Thùng chứa rác thải sinh hoạt
	
	1.500

	4
	Hệ thống biển báo
	
	3.000

	5
	Hợp đồng thu gom rác thải với đội vệ sinh môi trường khu vực
	
	9.000

	6
	Chi phí nhân lực quản lý môi trường
	
	15.000

	II
	
	Khi dự án đi vào hoạt động
	

	1
	Trang bị bảo hộ lao động
	
	30.000

	2
	Thùng chứa rác thải sinh hoạt
	
	3.000

	3
	Hệ thống biển báo
	
	6.000

	4
	Hợp đồng thu gom rác thải với đội vệ sinh môi trường khu vực
	
	15.000

	5
	Chi phí nhân lực quản lý môi trường
	
	50.000


4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này, nhóm thực hiện đã kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau như khảo sát thực tế, tổng hợp phân tích số liệu và dựa trên kinh nghiệm thực tế từ các dự án khác. Các tác động có thể xảy ra đã được phân tích, đánh giá khá đầy đủ, rõ ràng với mức độ chính xác và tin cậy cao. Tuy nhiên, việc dự báo về nồng độ ô nhiễm của các chất, các nguồn chỉ là tương đối, vì số liệu thực tế sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau cả khách quan như thời tiết, chủng loại phương tiện, thiết bị... và cả chủ quan như vấn đề quản lý, thực hiện biện pháp giảm thiểu của nhà thầu thi công và chủ đầu tư. Mặc dù vậy, các dự báo, đánh giá đảm bảo cung cấp đầy đủ dữ liệu làm cơ sở để đề ra đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động.

Mức độ tin cậy của mỗi phương pháp đánh giá như sau:

Bảng 4.30: Mức độ tin cậy của mỗi phương pháp đánh giá

	TT
	Phương pháp
	Mức độ tin cậy

	1
	Phương pháp làm việc nhóm
	Nhóm gồm những kỹ sư môi trường, địa lý, cán bộ đo đạc có trình độ và kinh nghiệm. Nhiệm vụ được phân công rõ ràng tuỳ theo trình độ và kinh nghiệm của từng cá nhân. Trong quá trình thực hiện, nhóm thường xuyên trao đổi và góp ý xây dựng báo cáo. 

	2
	Phương pháp thu thập thông tin
	- Các tài liệu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nội dung có độ tin cậy cao và đã được công nhận rộng rãi.

- Đảm bảo những người tham gia họp, tham khảo lấy ý kiến cộng đồng là những đối tượng nắm rõ nội dung dự án và tình hình thực tế trên địa bàn triển khai dự án 

	3
	Phương pháp khảo sát
	Với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình, nhóm đã tiến hành khảo sát hiện trạng khu vực dự án, khu vực lân cận có thể chịu tác động và có cái nhìn tổng quan về vị trí, đặc điểm địa chất, địa hình khu vực dự án

	4
	Phương pháp 

tính toán
	Phương pháp sử dụng các công thức lý thuyết và công thức thực nghiệm mang tính chính xác và thực tiễn cao.

	5
	Phương pháp 

đo đạc
	Các chỉ số đảm bảo độ chính xác vì được đo bằng các thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao. Các vị trí lấy mẫu đảm bảo thể hiện đầy đủ đặc điểm môi trường khu vực. Người tham gia lấy mẫu có kinh nghiệm trong công tác thu thập và phân tích.

	6
	Phương pháp đánh giá nhanh, dự báo
	Dựa vào trình độ và kinh nghiệm, nhiệm vụ được phân công rõ ràng, phương pháp này đưa ra các đánh giá và dự báo căn cứ vào điều kiện thực tế và các thông số môi trường thu thập được. Do vậy, tính chính xác của phương pháp phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của cán bộ thực hiện Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Đối với Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án, các cán bộ tham gia thực hiện có kinh nghiệm triển khai nhiều Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường khác đã được thẩm định nên tính chính xác được đảm bảo. 


CHƯƠNG V
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép môi trường đối với nước thải

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

Nước thải từ các nguồn của dự án bao gồm:

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu tái định cư thôn Châu Xá.
- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu tái định cư thôn Thái Xá.
- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu tái định cư thôn Văn Minh.

1.2. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 

- Nguồn số 01: 50 m³/ngày với lưu lượng 2,08m³/giờ. 
- Nguồn số 02: 30 m³/ngày với lưu lượng 1,25m³/giờ. 
- Nguồn số 03: 25 m³/ngày với lưu lượng 1,04m³/giờ. 
1.3. Dòng nước thải đề nghị cấp phép xả thải: 

Dự án có 03 dòng nước thải là nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của 3 khu tái định cư.
1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

Dòng thải:

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, cụ thể như sau:

Bảng 5.1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải
	TT
	Chất ô nhiễm
	ĐVT
	Giá trị giới hạn cho phép
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Quan trắc tự động, liên tục

	1
	pH
	-
	5 - 9
	1 năm/lần
	Không áp dụng

	2
	BOD5 (200C)
	mg/l
	≤35
	
	

	3
	COD
	
	≤90
	
	

	4
	TSS
	mg/l
	≤60
	
	

	5
	Amoni (N-NH4+) tính theo N
	mg/l
	≤8,0
	
	

	6
	Tổng Nitơ (T-N)
	mg/l
	≤30
	
	

	7
	Tổng Phốt pho (T-P)
	mg/l
	≤2,5
	
	

	8
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml hoặc CFU/100ml
	≤5000
	
	

	9
	Sunfua (S2-)
	mg/l
	≤0,5
	
	

	10
	Dầu mỡ động thực vật
	mg/l
	≤15
	
	

	11
	Chất hoạt động bề mặt anion
	mg/l
	≤5,0
	
	

	12
	Clo dư
	mg/l
	-
	
	

	13
	Chloroform.
	mg/l
	-
	
	


Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (Cột B).
Ghi chú: 

- Áp dụng QCVN 14:2025/BTNMT, Cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (Cột B).

Trong đó:

+ Áp dụng Cột B của QCVN 14:2025/BTNMT do nguồn tiếp nhận nước thải ở khu vực dự án không phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Cột B quy định giá trị giới hạn cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả nước thải ra nguồn nước tiếp nhận có mục đích quản lý, cải thiện chất lượng môi trường nước như Mức B Bảng 2, Bảng 3 QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. (Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp).

+ Áp dụng lưu lượng xả thải ≤ 2.000m3/ngày.
+ Áp dụng bảng 2 Giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của dự án đầu tư, cơ sở
+ Áp dụng các thông số theo quy chuẩn QCVN 14:2025/BTNMT quy định.
1.4. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải
- Nguồn tiếp nhận nước thải

Nguồn số 01: Sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Trị.
Nguồn số 02: Sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Trị.
Nguồn số 03: Sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Trị.
- Vị trí điểm xả nước thải:

+ Vị trí điểm xả nước thải (Nguồn số 01): Thôn Châu Xá, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị. Tọa độ: X(m): 1901364,5, Y(m): 581963,1 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 1060 múi chiếu 30).
+ Vị trí điểm xả nước thải (Nguồn số 02): Thôn Thái Xá, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị. Tọa độ: X(m): 1899327,4, Y(m): 584069,2 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 1060 múi chiếu 30).
+ Vị trí điểm xả nước thải (Nguồn số 03): Thôn Văn Minh, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị. Tọa độ: X(m): 1897240,2, Y(m): 585857,3 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 1060 múi chiếu 30).
+ Chế độ xả nước thải: Liên tục 24/24 giờ.

+ Phương thức xả nước thải: Tự chảy.

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (Cột B).
Trong tương lai khi khu vực có hệ thống thu gom nước thải tập trung dự án sẽ đấu nối về HTXLNT tập trung này.
CHƯƠNG VI
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư

Chủ dự án tự rà soát và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau:

1.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải
1.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
Bảng 6.1: Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải của dự án
	Danh mục công trình

xử lý chất thải
	Thời gian vận hành thử nghiệm (dự kiến)

	
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc

	Hệ thống xử lý nước thải 
	01/6/2027
	01/9/2027


1.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý nước thải
Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT. Việc quan trắc nước thải do chủ dự án đầu tư tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định công trình xử lý nước thải. (01 mẫu nước thải đầu vào và 03 mẫu nước thải đầu ra).


a. Thời gian dự kiến lấy mẫu nước thải:
	TT
	Thời gian dự kiến       lấy mẫu
	Loại mẫu
	Thông số 

quan trắc
	Vị trí lấy mẫu

	I. Đối với nước thải sinh hoạt khu tái định cư thôn Châu Xá

	1
	01/6/2027
	Mẫu đơn
	pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng Nitơ, Tổng photpho, Tổng Coliforms, Sunfua, Dầu mỡ động thực vật, Chất hoạt động bề mặt anion, Clo dư, Chloroform.
	- Vị trí lấy mẫu đầu vào: Tại đầu vào của hệ thống xử lý nước thải. Toạ độ theo hệ VN 2000, múi chiếu 30, kinh tuyến 1060: X(m): 1901364,2, Y(m): 581960,2.
- Vị trí lấy mẫu đầu ra: Tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải. Toạ độ theo hệ VN 2000, múi chiếu 30, kinh tuyến 1060: X(m): 1901364,5, Y(m): 581963,1

	2
	02/6/2027
	Mẫu đơn
	
	

	3
	03/6/2027
	Mẫu đơn
	
	

	I. Đối với nước thải sinh hoạt khu tái định cư thôn Thái Xá

	1
	01/6/2027
	Mẫu đơn
	pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng Nitơ, Tổng photpho, Tổng Coliforms, Sunfua, Dầu mỡ động thực vật, Chất hoạt động bề mặt anion, Clo dư, Chloroform.
	- Vị trí lấy mẫu đầu vào: Tại đầu vào của hệ thống xử lý nước thải. Toạ độ theo hệ VN 2000, múi chiếu 30, kinh tuyến 1060: X(m): 1899328,5, Y(m): 584066,6
- Vị trí lấy mẫu đầu ra: Tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải. Toạ độ theo hệ VN 2000, múi chiếu 30, kinh tuyến 1060: X(m): 1899327,4, Y(m): 584069,2

	2
	02/6/2027
	Mẫu đơn
	
	

	3
	03/6/2027
	Mẫu đơn
	
	

	I. Đối với nước thải sinh hoạt khu tái định cư thôn Văn Minh

	1
	01/6/2027
	Mẫu đơn
	pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng Nitơ, Tổng photpho, Tổng Coliforms, Sunfua, Dầu mỡ động thực vật, Chất hoạt động bề mặt anion, Clo dư, Chloroform.
	- Vị trí lấy mẫu đầu vào: Tại đầu vào của hệ thống xử lý nước thải. Toạ độ theo hệ VN 2000, múi chiếu 30, kinh tuyến 1060: X(m): 1897241,3, Y(m): 585856,6
- Vị trí lấy mẫu đầu ra: Tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải. Toạ độ theo hệ VN 2000, múi chiếu 30, kinh tuyến 1060: X(m): 1897240,2, Y(m): 585857,3

	2
	02/6/2027
	Mẫu đơn
	
	

	3
	03/6/2027
	Mẫu đơn
	
	


b. Kế hoạch lấy mẫu và phân tích mẫu: 

- Thuê đơn vị phân tích có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lấy mẫu nước thải của dự án. 

- Lấy 1 mẫu đơn (Ngày 01/6/2027) và 3 mẫu đơn (Ngày 01/6/2027; 02/6/2027; 03/6/2027) cho mỗi khu tái định cư. 
- Tần suất lấy mẫu: 1 ngày/lần. 
- Thời gian phân tích dự kiến: 10 ngày.

Chỉ tiêu phân tích: pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng Nitơ, Tổng photpho, Tổng Coliforms, Sunfua, Dầu mỡ động thực vật, Chất hoạt động bề mặt anion, Clo dư, Chloroform.
- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (Cột B).
2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật

- Căn cứ theo khoản 2, điều 97 của Nghị định số: 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ đã được sửa đổi tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ thì dự án không thuộc đối tượng phải làm quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ).  
3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm: Được lấy từ phí nước thải của các hộ gia đình đóng phí xã thải vào HTXLNT. 

CHƯƠNG VII

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (rà soát, liệt kê đầy đủ trách nhiệm phải thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường). 

- Thực hiện chế độ và thông tin báo cáo tại Thông tư 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025.
- Thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường khác theo quy định.

MỤC LỤC
1CHƯƠNG I


1THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ


11. Tên chủ dự án đầu tư


12. Tên dự án đầu tư


73. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư


84. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư


115. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư


12CHƯƠNG II


12SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG


121. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường


132. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường


14CHƯƠNG III


14ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ


141. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật


152. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án


153. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án


21Chương IV


21ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


21CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


211. Đánh giá dự báo tác động môi trường


211.1. Đánh giá dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai, thi công xây dựng dự án đầu tư


211.1.1. Đánh giá tác động của nước thải


261.1.2. Đánh giá tác động môi trường không khí


421.1.3. Đánh giá tác động chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại


451.1.4. Đánh giá tác động tiếng ồn, độ rung


481.1.5. Các tác động khác


511.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành


511.2.1. Đánh giá tác động nước thải


1.2.2. Đánh giá tác động môi trường không khí
54
581.2.3. Đánh giá tác động chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại


601.2.4. Đánh giá tác động tiếng ồn, độ rung


621.2.5. Các sự cố môi trường


642. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường


642.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án


642.1.1. Đề xuất các công trình, biện pháp xử lý nước thải


662.1.2. Đề xuất các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải


682.1.3. Đề xuất các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại


692.1.4. Đề xuất các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung


2.1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác
70
2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành
72
2.2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp xử lý nước thải
72
812.2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải


832.2.3. Đề xuất các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải sinh hoạt, chất  thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại


842.2.4. Đề xuất các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung


862.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành


873. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường


884. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo


90CHƯƠNG V


90NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG


901. Nội dung đề nghị cấp phép môi trường đối với nước thải


93CHƯƠNG VI


93KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN


931. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư


952. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật


953. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm: Được lấy từ phí nước thải của các hộ gia đình đóng phí xã thải vào HTXLNT.


96CHƯƠNG VII


96CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ







DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

	TT
	KÍ HIỆU
	CHÚ GIẢI

	1
	BTCT
	Bê tông cốt thép

	2
	BTNMT
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	3
	BXD
	Bộ xây dựng

	4
	CBCNV
	Cán bộ công nhân viên

	5
	CP
	Chính phủ

	6
	CTNH
	Chất thải nguy hại

	7
	CTR
	Chất thải rắn

	8
	ĐTM
	Đánh giá tác động môi trường

	9
	ĐVT
	Đơn vị tính

	10
	GPMB
	Giải phóng mặt bằng

	11
	HTXLNT
	Hệ thống xử lý nước thải

	12
	MT
	Môi trường

	13
	NĐ
	Nghị định

	14
	PCCC
	Phòng cháy chữa cháy

	15
	QCVN
	Quy chuẩn Việt Nam

	16
	QĐ
	Quyết định

	17
	QH
	Quốc hội

	18
	QLDA
	  Quản lý dự án

	19
	TCVN
	Tiêu chuẩn Việt Nam

	20
	TNHH
	Trách nhiệm hữu hạn

	21
	TT
	Thông tư

	22
	UBND
	Ủy ban nhân dân


PHỤ LỤC
HIỆN TRẠNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÔN CHÂU XÁ
	[image: image19.jpg]


 
Khu dân cư tiếp giáp dự án về phía Nam
	[image: image20.jpg]


 
Hình ảnh ruộng lúa khu vực dự án


	
[image: image21.png]


 
Đường Quốc lộ 9C giáp dự án về phía Nam
	[image: image22.jpg]



Tuyến đường bê tông ở trung tâm khu đất


HIỆN TRẠNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÔN THÁI XÁ
	[image: image23.jpg]


 
Tuyến đường đất ở trung tâm khu đất
	[image: image24.jpg]


 
Thảm thực vật khu vực dự án


	[image: image25.jpg]



Tuyến đường bê tông dẫn vào dự án
	[image: image26.jpg]



 Tuyến đường điện khu vực thực hiện dự án


HIỆN TRẠNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÔN VĂN MINH

	[image: image27.png]



Thảm thực vật khu vực thực hiện dự án
	[image: image28.png]



Nhà dân tiếp giáp với dự án về phía Tây


	[image: image29.png]



Đường bê tông phía Nam dự án
	[image: image30.jpg]


 

Di tích lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Bình                         (Nay là tỉnh Quảng Trị)


Báo cáo đã viết xong cần 

- Tra lại số lô để tính nước thải, chất thải rắn theo TKCS. 

- Làm chiếm dụng hoàn trả mương thủy lợi cho châu xá

- Khối lượng đất cát đào đắp 3 khu vực để tính phát thải

- Khảo sát lại điểm thoát ra sông Kiến giang thuộc thôn, xã mô

- Khối lượng đất bóc tầng mặt vị trí đổ thải để bổ sung tác động chất thải
- Bãi thải đất bóc phong hóa

- Dự kiến bãi đổ đất bóc tầng mặt
- Bổ sung các bản vẽ mặt bằng
[image: image31.png]



Nước thải đen





Bể tự hoại                  cải tiến 





Nước thải xám





Hệ thống xử lý nước thải tập trung 





Nguồn tiếp nhận 





HTXLNT 1 KHU VỰC 1


(Trường học, nhà văn hóa, khu nhà ở)








          Xe hút bùn định kỳ





Bể chứa bùn





Nguồn tiếp nhận


QCVN14:2025/BTNMT(Cột B)





Máy thổi khí





Hố ga nước thải








Bể điều hoà








Tách rác








Bơm chìm








Bể Anoxic








Bể hiếu khí








Bể lắng








Bể khử trùng








Bơm chìm








Bơm bùn








Tuần hoàn bùn











90
Dự án: Khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị                                                                                               

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1818940249

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

