Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường môi trường dự án: Trang trại trồng tre lục trúc lấy măng

MỤC LỤC

1MỤC LỤC 

DANH MỤC BẢNG BIỂU 
3
DANH MỤC HÌNH ẢNHDANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 
4
CHƯƠNG 1 THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
6
1. Tên chủ dự án đầu tư: 
6
2. Tên dự án đầu tư: 
6
2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: 
6
2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép liên quan dự án:

 7
- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở xây dựng Quảng Bình. 
7
- Cơ quan phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án: UBND tỉnh Quảng Bình. 
8
2.3. Quy mô của dự án đầu tư: 
8
2.3.1. Các hạng mục công trình 
9
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 
13
3.1. Công suất của dự án đầu tư 
13
3.2. Công nghệ của dự án đầu tư:
13
3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 
15
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 
15
CHƯƠNG II SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 
17
1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 
17
2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường
 17
CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN                   DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
18
1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 
18
2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án
 18
3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án:

 18
Chương IV ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
21
1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 
21
1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 
21
1.1.1. Tác động do nước thải 
21
1.1.2. Tác động do chất thải rắn 
23
1.1.3. Tác động do khí thải 
25
1.1.4. Tác động do tiếng ồn, độ rung 
34
1.1.5. Các sự cố, rủi ro trong giai đoạn xây dựng 
37
1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được đề xuất
 38
1.2.1. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường do nước thải 
38
1.2.2. Công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 
40
1.2.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 
41
1.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
42
1.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng

 43
2. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 
44
2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 
44
2.1.1. Tác động do nước thải
 44
2.1.2. Tác động do chất thải rắn
 47
2.1.3. Tác động do khí thải 
48
2.1.4. Tác động do tiếng ồn, độ rung
 50
2.1.5. Các sự cố, rủi ro trong giai đoạn vận hành
 51
2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được đề xuất 
52
2.2.1. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường do nước thải 
52
2.2.2. Công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại
 65
2.2.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải
 66
2.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
 67
2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn vận hành
67
3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
68
4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 
69
CHƯƠNG V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
71
1. Nội dung đề nghị cấp phép môi trường đối với nước thải 
71
1.1. Nguồn phát sinh nước thải 
71
1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 
71
1.3. Dòng nước thải 
71
1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 
71
1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 
71
CHƯƠNG VI KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 
73
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư
 73
1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 
73
1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải 
73
2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật
 74
2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 
74
3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 
74
CHƯƠNG VII CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
75



DANH MỤC BẢNG BIỂU

7Bảng 1.1: Thống kê tọa độ khu vực dự án

Bảng 1.2: Tổng hợp sử dụng đất
8
Bảng 3.1. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn
18
Bảng 3.2. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn
19
Bảng 3.3. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn
19
Bảng 4.1. Khối lượng chất ô nhiễm thải vào môi trường
22
Bảng 4.2. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ
22
Bảng 4.3. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào, đắp đất
26
Bảng 4.4. Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu
27
Bảng 4.5. Nồng độ bụi trong không khí trên tuyến đườngvận chuyển nguyên vật liệu
28
Bảng 4.6. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí sinh ra từ hoạt động vận tải phục vụ thi công xây dựng Dự án
28
Bảng 4.7. Nồng độ khí thải ở các khoảng cách khác nhau trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công từ một điểm phát sinh trên tuyến
29
Bảng 4.8. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động bốc dỡ                         nguyên vật liệu
31
Bảng 4.9: Tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ hoạt động vận tải
31
Bảng 4.10: Thành phần khí độc hại trong khói thải của động cơ ô tô
32
Bảng 4.11: Lượng khí thải độc hại do ô tô thải ra quy cho 1 tấn nhiên liệu tiêu thụ
32
Bảng 4.12: Lượng khí thải độc hại do ô tô thải ra trên 1km đoạn đường vận chuyển
32
Bảng 4.13: Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng
35
Bảng 4.14: Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới
35
Bảng 4.15: Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn  (Theo mức âm tương đương)
36
Bảng 4.16: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt
46
Bảng 4.17: Các loại chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp phải kiểm soát có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của khu đô thị
48
Bảng 4.18. Hệ số ô nhiễm của xe chạy xăng
49
Bảng 4.19. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông
49
Bảng 4.20. Nồng độ các chất ô nhiễm tại các khoảng cách khác nhau
50
Bảng 4.21: Nồng độ ô nhiễm nước thải trước và sau xử lý bằng bể tự hoại
53
Bảng 4.22: Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
68
Bảng 4.23: Mức độ tin cậy của mỗi phương pháp đánh giá
69
Bảng 5.1: Giá trị giới hạn nước thải sau xử lý
71
Bảng 6.1: Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án
73


DANH MỤC HÌNH ẢNH
7Hình 1.1. Vị trí khu vực dự án

Hình 1.2. Bố trí các hạng mục phụ trợ giai đoạn xây dựng dự án
13
Hình 1.3. Bố trí các hạng mục công trình của dự án
9
Hình 4.1: Hình ảnh minh họa nhà vệ sinh di động
38
Hình 4.2: Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt của dự án
52
Hình 4.3: Bản vẽ bể tự hoại
53
Hình 4.4: Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án
55



DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

	TT
	KÍ HIỆU
	CHÚ GIẢI

	1
	BTCT
	Bê tông cốt thép

	2
	BTNMT
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	3
	BXD
	Bộ xây dựng

	4
	CBCNV
	Cán bộ công nhân viên

	5
	CP
	Chính phủ

	6
	CTNH
	Chất thải nguy hại

	7
	CTR
	Chất thải rắn

	8
	ĐTM
	Đánh giá tác động môi trường

	9
	ĐVT
	Đơn vị tính

	10
	GPMB
	Giải phóng mặt bằng

	11
	HTKT
	Hạ tầng kỹ thuật

	12
	HTXLNT
	Hệ thống xử lý nước thải

	13
	MT
	Môi trường

	14
	NĐ
	Nghị định

	15
	PCCC
	Phòng cháy chữa cháy

	16
	QCVN
	Quy chuẩn Việt Nam

	17
	QĐ
	Quyết định

	18
	QH
	Quốc hội

	19
	QLDA
	  Quản lý dự án

	20
	TCVN
	Tiêu chuẩn Việt Nam

	21
	TNHH
	Trách nhiệm hữu hạn

	22
	TT
	Thông tư

	23
	UBND
	Ủy ban nhân dân


CHƯƠNG 1
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên chủ dự án đầu tư:

- Chủ dự án: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thương mại Đức Thành.
- Địa chỉ văn phòng: Số 20, Hoàng Kế Viêm, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:

Ông Hoàng Tấn Thìn



Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại: 0978.222.367
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 3101109048, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp lần đầu ngày 11/11/2021; Đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 26/07/2024.
2. Tên dự án đầu tư:
Trang trại trồng tre lục trúc lấy măng.
2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:

Dự án “Trang trại trồng tre lục trúc lấy măng” được thực hiện trên khu đất có diện tích đất xây dựng là 259.025,8m2. Khu đất thực hiện dự án thuộc xã Nam Trạch và xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có các phía tiếp giáp như sau:

-
Phía Đông giáp đất trồng cây lâu năm. 

-
Phía Bắc giáp đất sản xuất nông nghiệp (trồng cây lâu năm) và đường giao thông rộng 7,5m..

- Phía Tây giáp trại giam Đồng Sơn và đất trang trai khác.
-
Phía Nam giáp đất sản xuất nông nghiệp (trồng cây lâu năm).
[image: image1.png]



Hình 1.1. Vị trí khu vực dự án

Dự án có tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 30 như sau:

Bảng 1.1: Thống kê tọa độ khu vực dự án
[image: image2.png]BANG KE TQA DO GOC RANHGIAN 1

?i0m X(m) Y(m) C?nh(m)

1 1934808.930 556898.632

2 1934804.458 556887.614 11.89
3 1934866.330 556856.447 69.28
4 1934929.422 556805.678 80.98
5 1935037.936 556806.660 108.52
6 1935218.494 556973.903 246.11
7 1935204.402 556981.466 15.99
8 1935097.282 557009.989 110.85
9 1935053.118 556987.059 49.76
10 1935040.537 557004.817 21.76
1 1934961.992 557073.409 104.28
1 1934808.930 556898.632 232.32




[image: image3.png]BANG KETOA DO GOC RANH G112

12 1935161.689 557320412 763
13 1935160916 557327.081 671
14 1935128.257 557349.604 3866
15 1935092.395 557376818 4503
16 1935067.929 557391.591 2858
17 1935034.755 557403.493 3624
18 193494417 557225.749 199.38
19 1934925.375 557222689 19.29
0 1934871.200 557244.778 58,50
2 1934835.557 557254684 3698
2 1934826 816 557227.877 2820
5 1934804854 557234014 2280
2 1934720.750 557210.020 8746
5 1934585.053 557236381 13823
% 1034580.822 557213450 233
7 1934503455 557207.462 7560
% 1934427.937 557190.685 7930
29 1934420.057 557208674 1964
50 1934388.204 567238.501 4364
3 1934356.570 557235696 3176
5 1934345.980 557229.278 12.38
3 1934341099 557217.698 12.57
3¢ 1934336.689 557158739 5012
35 1934387.213 557139.430 5409
% 1934397.224 557129.433 1415
Kl 1934677317 557019.442 25503
El 1934662.330 557014452 3537
5 1934737.457 556915.388 12634
0 1934788.887 556882488 61.04
4 1934798.140 556905.284 2460
12 1935161.689 557320412 551.82





(Sơ đồ vị trí khu vực thực hiện dự án kèm phụ lục)

* Hiện trạng quản lý và sử dụng đất của dự án

Dự án đã được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư và cho Chủ dự án thuê đất với diện tích 210.035 m2 (Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DL 273806, Số vào sổ cấp GCN: CT 14535 ngày 13/9/2023; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DL 273807, Số vào sổ cấp GCN: CT 14536 ngày 13/9/2023).

Phần diện tích mở rộng gần 4,9ha. Hiện trạng sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm thuộc diện tích đất của Công ty TNHH MTV LCN Long Đại quản lý sử dụng, đây là đất trồng cây lâu năm (CLN) UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV LCN Long Đại thuê, trả tiền hàng năm, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty. Hiện trang trên đất có cây cao su kém hiệu quả, bỏ hoang, không khai thác.
2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép liên quan dự án: 
- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở xây dựng Quảng Bình.

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

- Cơ quan phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án: UBND tỉnh Quảng Bình.
2.3. Quy mô của dự án đầu tư:

Diện tích khu đất theo Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đã xác định là 259.025,8m².
Bảng 1.2: Tổng hợp sử dụng đất

	STT
	Hạng mục công trình
	Diện tích

m2
	Tầng cao tối đa
	Tỷ

lệ

(%)
	Thời hạn

(năm)
	Loại đất

	1
	Nhà xưởng khai thác, chế biến nông sản
	3.450
	1
	1,33
	30
	NKH

	2
	Nhà nghỉ, lán, trại, căng tin cho người lao động
	14.800
	1
	5,71
	30
	NKH

	3
	Nhà kho thành phẩm
	880
	1
	0,34
	30
	NKH

	4
	Nhà kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ
	2.000
	1
	0,77
	30
	NKH

	5
	Nhà lưu rác thải rắn tạm thời
	45
	1
	0,02
	30
	NKH

	6
	Nhà xử lý nước thải
	20
	1
	0,01
	30
	NKH

	7
	Nhà để máy PCCC máy bơm, hệ thống lọc nước thải sinh hoạt
	50
	1
	0,02
	30
	NKH


	8
	Nhà bảo vệ
	300
	1
	0,12
	30
	NKH

	9
	Hồ tưới tiêu
	3.050
	-
	1,18
	30
	NKH

	10
	Khu vực trồng tre lấy măng
	200.000
	-
	77,21
	30
	NKH

	11
	San lấp mặt bằng, hàng rào, đường nội bộ, sân bãi, cây xanh
	34.430,8 
	-
	13,29
	30
	NKH

	
	TỔNG CỘNG
	259.025,8 
	1
	100,00
	30
	NKH


Quy mô dân số: Khu chức năng đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt cho khoảng 120 nhân viên lao động thường xuyên và khoảng 150 công nhân huy động theo thời vụ khi thu hoạch.

- Tổng mức đầu tư: 68.900.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn)
- Dự án thuộc nhóm B (Căn cứ theo khoản 4, điều 8 của Luật đầu tư công số: 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019). Cơ sở có tiêu chí môi trường tương đương dự án nhóm II theo Phụ lục IV của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

* Tiến độ dự án

Tiến độ thực hiện dự án năm 2024 - 2026 (2 năm).
2.3.1. Các hạng mục công trình 
[image: image4.png]



Hình 1.2. Bố trí các hạng mục công trình của dự án

2.3.1.1. Nhà nghỉ cho người lao động và phụ trợ phục vụ sản xuất: 

+ Quy mô 02 tầng; 

+ Số lượng: 1 nhà;

+ Tổng diện tích sàn: 1.234,8 m2;

2.3.1.2. Căng tin: 

+ Quy mô 02 tầng; 

+ Số lượng: 1 nhà;

+ Tổng diện tích sàn: 872,1 m2;

2.3.1.3. Nhà xưởng khai thác, chế biến: 

+ Quy mô 01 tầng;

+ Số lượng: 2 nhà;  

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 961,3*2 = 1.922,6 m2;

2.3.1.4. Nhà nghỉ cho người lao động: 

a. Mẫu N1: Loại 4 phòng ngủ

+ Quy mô 01 tầng; 

+ Số lượng 08 nhà; 

Tổng diện tích sàn xây dựng: 243,5*8 = 1.948,0 m2; 

b. Mẫu N2A: Loại 3 phòng ngủ:

+ Quy mô 01 tầng; 

+ Số lượng 08 nhà; 

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 204,6*8 = 1.636,8 m2;

b. Mẫu N2B: Loại 3 phòng ngủ:

+ Quy mô 01 tầng; 

+ Số lượng 07 nhà; 

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 212,0*7 = 1.484,0 m2;

2.3.1.5. Kho và nhà chứa nông sản, kho phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kho công cụ, máy móc sản xuất: 

+ Quy mô 01 tầng; 

+ Số lượng 01 nhà; 

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 876,4m2; 

2.3.1.6. Nhà kho công cụ, máy móc sản xuất: 

+ Quy mô 1 tầng; 

+ Số lượng 01 nhà;

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 237,3 m2;

2.3.1.7. Nhà bảo vệ: 

+ Quy mô 01 tầng,

+ Số lượng 02 nhà;

+ tổng diện tích sàn xây dựng: 14,6*2 = 29,2 m2; 

2.3.1.8. Nhà đặt máy phát điện dự phòng: 

+ Quy mô 1 tầng, 

+ Số lượng 1 nhà;

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 23,2 m2; 

2.3.1.9. Nhà để máy bơm PCCC, hệ thống lọc nước sinh hoạt: 

+ Quy mô 01 tầng, 

+ Số lượng 1 nhà;

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 43,5m2; 

2.3.1.10. Nhà lưu rác thải tạm thời: 

+ Quy mô 01 tầng, 

+ Số lượng 1 nhà;

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 29,4 m2;

2.3.1.11. Nhà xử lý nước thải: 

+ Quy mô 01 tầng, 

+ Số lượng 1 nhà;

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 8,8 m2;

2.3.2. Các hạng mục phụ trợ:

2.3.2.1. Cổng, tường rào:

- Cổng chính: Cổng chính được bố trí tại lối vào khu 2, ở đầu tuyến đường 2b. Cổng không có mái che, gồm 1 lối vào; Số lượng 1 cổng; Tổng diện tích xây dựng khoảng: 7,5m2;

- Cổng phụ:


+ Cổng phụ số 1 được bố trí ở lối vào khu 2, ở đầu tuyến đường 2a. Cổng không có mái che, gồm 1 lối vào; Số lượng 1 cổng; Tổng diện tích xây dựng khoảng: 9,0m2;


+ Cổng phụ số 2 được bố trí ở lối vào khu 1, ở đầu tuyến đường 1a. Cổng không có mái che, gồm 1 lối vào; Số lượng 1 cổng; Tổng diện tích xây dựng khoảng: 7,5m2;

- Tường rào: Xây dựng hệ thống tường rào bao quanh khuôn viên dự án gồm tường rào khu 1, khu2, khu 3.

2.3.2.2. Sân đường nội bộ, bãi đỗ xe:

- Đường nội bộ: Các tuyến đường nội bộ trong các khu được xây dựng với nền đường đổ bê tông, vỉa hè đổ bê tông, lát gạch terrazzo, bó vỉa bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn.

- Sân nội bộ: Sân nội bộ là lối vào và sân bao quanh các hạng mục công trình đổ bê tông lát gạch terrazzo.

- Bãi đỗ xe: Bãi đỗ xe nằm liền kề với các tuyến đường giao thông nội bộ, cấu tạo giống với nền đường: đổ bê tông.

2.3.2.3. Hồ trữ nước, khe nước:

- Xây dựng một số hồ trữ nước trong khu 1 và khu 2;

- Xây dựng khe nước từ khe nước đã có;

C. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

2.3.2.4. San đắp mặt bằng: 
San đắp cục bộ tại các vị trí xây dựng các hạng mục công trình.

2.3.2.5. Hệ thống cấp điện ngoài nhà.

- Hệ thống cấp điện hạ thế.

- Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà.

- Hệ thống điện nhẹ.

- Hệ thống chống sét.

 2.3.2.6. Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà.

- Hệ thống cấp nước; Bể nước dự trữ kiêm PCCC;

- Hệ thống thoát nước mưa.

- Hệ thống thoát nước thải; Bể xử lý nước thải.

2.3.2.7. Hệ thống Phòng cháy chữa cháy.

- Hệ thống báo cháy tự động.

- Hệ thống chữa cháy bằng nước.

- Các phương tiện chữa cháy ban đầu.

- Hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.

2.3.2.8. Khu vực trồng tre lục trúc lấy măng: 
Tre lục trúc được trồng tại các phân khu trồng tre lục trúc và trồng xen kẻ các hạng mục công trình.

2.3.2.9. Cây xanh kết hợp trồng tre lục trúc lấy măng: 
Trồng xen kẻ cây ăn quả, cây xanh bóng mát, cảnh quan với trồng tre lục trúc ở khu vực hồ chứa nước khu 2 và khoảng giữa các nhà xưởng sản xuất và tuyến đường A.

2.3.2.10. Khu vực ươm cây giống: 
Được bố trí tại khu vực phía đông nam tuyến đường A.

2.3.2.11. Các hạng mục phụ trợ trong quá trình thi công:

Dự án bố trí các công trình phục vụ công tác thi công dự án như sau:

- Lán trại diện tích 30m2. Bố trí ở khu vực phía Tây Bắc dự án.

- Khu nhà vệ sinh diện tích 10m2. Dự án lắp đặt 01 nhà vệ sinh lưu động gần khu vực lán trại để phục vụ nhu cầu vệ sinh của công nhân.

- Bãi tập kết vật liệu diện tích 150m2.

- Vị trí xịt rửa bánh xe diện tích 20m2, nằm tại vị trí tiếp giáp tuyến đường tỉnh 569 phía Tây Bắc dự án. Vị trí lựa chọn thuộc phạm vi dự án và tiến hành thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và hoàn trả khi kết thúc dự án. Đồng thời, rải đá dăm khoảng 20 - 30m từ vị trí xịt rửa bánh xe để hạn chế bám dính lại bùn đất sau khi xịt rửa.

Các hạng mục phụ trợ phục vụ công tác thi công dự án được bố trí tiếp giáp đường tỉnh 569 để thuận tiện cho quá trình vận chuyển và thi công. Hiện trạng sử dụng đất tại khu vực bố trí các hạng mục phụ trợ có địa hình bằng phẳng nên thuận lợi cho quá trình thi công các hạng mục phụ trợ. 

Vị trí dự kiến được trình bày ở sơ đồ sau:

[image: image14.jpg]


[image: image5.png]



Hình 1.3. Bố trí các hạng mục phụ trợ giai đoạn xây dựng dự án
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

3.1. Công suất của dự án đầu tư

Quy mô dân số: Khu chức năng đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt cho khoảng 120 nhân viên lao động thường xuyên và khoảng 150 công nhân huy động theo thời vụ khi thu hoạch.

Quy mô sản phẩm: Măng tươi, các sản phẩm chế biến từ măng có giá trị tăng cao.

3.2. Công nghệ của dự án đầu tư:

* Quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch: 

+ Giống Tiêu chuẩn cây giống lục trúc: cây giống lục trúc được nhân giống từ vườn lục trúc sạch bệnh, đã cho năng suất ổn định. Được nhân ươm bằng phương pháp tách cây con từ thân cây mẹ sau đó được giâm ươm trong giá thể. Chiều cao thân cây TB 60 cm, đường kính gốc 2-4 cm, phần thân củ dài khoảng 10- 12cm được dâm trong bầu PE (đường kính bầu 20 cm) trước khi trồng 20-30 ngày, thân cây trên (lóng thân) có màu xanh đặc trưng của giống, không sâu bệnh. 

+ Kỹ thuật gieo trồng: 

- Đất trồng: Được chọn nơi tầng đất dày, ẩm, dễ thoát nước. Nếu nơi đất nghèo dinh dưỡng thì trước lúc trồng tre cần trồng cây họ đậu để cải tạo đất trong trường hợp đất chưa cần bón vôi để điều chỉnh độ pH. 

- Đào hố: Đào hố trước lúc trồng 1 tháng, khi đào chú ý để đất mặt 1 bên, sau đó trộn đất với phân hữu cơ, lân rồi lấp xuống hố để ủ. 

- Thời vụ trồng chủ yếu: vụ xuân và vụ thu. 

- Mật độ trồng: 1.960 – 2.200 cây/ha.

- Hổ đào: 40 x 40cm (càng sâu, càng rộng cảng tốt).

- Khoảng cách: 3m x 4m hay 2m x 3m có thể trồng dày hơn phụ thuộc vào đất và điều kiện thâm canh.

Phân bón chủ yếu là phân chuồng hoai từ 10 – 15kg/hố hoặc dùng phân bón vi sinh với lượng từ 3-4 kg/hố.

+ Cách trồng:

Đảo trộn hỗn hợp phân đất hố ủ. Đào 1 lỗ vừa đủ đặt bầu cây. (Nếu là bầu nilon thì phải rạch xé bầu), đặt cây nghiêng 30 – 60° và đặt nghiêng bầu để 2 cảnh phát triển 2 bên thân. Dùng chân nén chặt xung quanh gốc dày 15-20cm cách gốc 5 10cm rồi phủ lên lớp đất mỏng mục đích giữ độ ẩm và tránh có mọc. Có thể đóng cọc, rào xung quanh để bảo vệ.

+ Chăm sóc:

Sau khi trồng luôn kiểm tra và tưới nước cho cây đủ ẩm, trồng dặm nếu cây nào bị chết, chú ý bảo vệ trâu bò, gia súc phá hoại, lay chuyển gốc. Trong 2 năm đầu, tre chưa phân tán có thể trồng kết hợp một số cây họ đậu thành bằng gần các hàng tre để bảo vệ đất và tăng thêm chất hữu cơ trong đất cho tre.

Đào xới làm có 4 – 5 lần trong một năm kết hợp từ gốc giữ ẩm và bón phân. Chăm sóc 3 năm đầu: phân chuồng từ 15 – 35kg/cây hoặc phân vi sinh từ 2-3 kg/cây, NPK 0,5 1,0kg/cây. Có thể trộn lẫn phân hữu cơ và lấp kín để phân không bị bốc hơi hoặc rửa trôi vào thời gian tháng 2 - 3 và tháng 6 – 8.

+ Phòng trừ sâu hại:

Song song với việc chăm bón, cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ sâu bệnh hại. Như sâu vòi voi hại măng, châu chấu phá hoại cành non, bọ xít, mối, dễ gây thiệt hại mạnh cây ươm từ hom trong vườn ươm. Cần áp dụng phương pháp phòng ngừa sâu hại bằng kỹ thuật lâm sinh như kỹ thuật chăm sóc nhằm tạo ra lâm phần có sức sinh trưởng và đề kháng cao. Cần sử dụng phương pháp quản lý tổng hợp vật gây hại (IPM) là phương pháp tốt đang được sử dụng rộng rãi để giải quyết một cách thỏa đáng mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.

+ Thu hoạch:

Cây lục trúc sau trồng khoảng 1 năm thì bắt đầu cho thu hoạch, cây lục trúc cho thu hoạch măng theo từng đợt (thu hoạch trong vòng 6 tháng/năm). Năng suất măng tươi trong điều kiện thâm canh tốt có thể đạt từ 15 – 18 tấn/ha. Vỏ măng chưa ra khỏi mặt đất có màu vàng nâu. Thịt mông non chất lượng tốt. Khi măng mọc lên khỏi mặt đất thì vỏ mãng sẽ chuyển màu xanh lục, thịt mãng sẽ bị lão hoá chất lượng măng giảm, do vậy nên phủ một lớp đất tơi xốp dày 15- 30cm, khi măng nhú lên khỏi lớp đất phủ thì thu hoạch.

Nên thu hoạch mảng vào buổi sáng, dùng cuốc bởi xung quanh cây tre và những mất phía dưới sau đó phu đất lại như cũ để đảm bảo cho lứa thu hoạch sau.

+ Nhu cầu và giải pháp thị trường:

Công ty sẽ thiết kế mô hình nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng khuôn viên đẹp, hiện đại chuẩn sản phẩm hữu cơ. Công ty sẽ mời gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến tham quan khu vực trồng tre để quảng bá và giới thiệu sản phẩm măng Lục Trúc. Thị trường cung cấp ban đầu sẽ là khách hàng trong tỉnh, nhà hàng, các cửa hàng rau sạch và sau đó sẽ giới thiệu cho các hệ thống siêu thị trong nước. Khi có đủ sản lượng cung cầu ổn định Công ty sẽ mở rộng nhân giống cho bà con nông dân và liên kết với Hợp tác xã măng Lục Trúc Lâm Sinh Ngọc Châu để bao tiêu sản phẩm hướng đến xuất khẩu đi các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đức ... Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho những người dân khi tham gia mô hình tận dụng nguồn lao động sẵn có tại địa phương mở ra hướng đi mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả cao trong sản xuất. Mô hình thành công làm cơ sở để tiếp tục nhân rộng và mở rộng diện tích trồng tre Lục Trúc sang các địa phương khác.

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư

Đầu tư trang trại trồng tre lục trúc lấy măng thành vùng sản xuất tập trung nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo thu nhập cho doanh nghiệp, tăng thu ngân sách cho địa phương.
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

a. Trong giai đoạn xây dựng:

Trong giai đoạn thực hiện cải tạo, mở rộng các hạng mục của dự án, các nguyên vật liệu sử dụng được thống kê trong bảng sau.

Bảng 1.3. Khối lượng và chiều dài vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng Dự án

	TT
	Chủng loại.

(vị trí nguồn

cung cấp)
	Khối lượng (tấn) (*)
	Trọng tải xe vận chuyển (Tấn)
	Số lượt xe vận chuyển


	Chiều dài tuyến đường vận chuyển (km)
	Tổng chiều dài tuyến đường vận chuyển (Km)

	1
	Đá dăm các loại (mỏ đá ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh)
	2.500
	10 tấn
	250
	28
	7.000

	2
	Gạch xây (xí nghiệp gạch ngói 1 – 5)
	4.200
	
	420
	15
	6.300

	3
	Cát xây (Đại Trạch) 
	2.100
	
	210
	15
	3.150

	4
	Xi măng (các đại lý ở thành phố Đồng Hới)
	1.200
	
	120
	3
	360

	5
	Sắt, thép (các đại lý ở thành phố Đồng Hới)
	1.800
	
	180
	3
	540

	
	Tổng
	11.800
	
	
	
	17.350


- Cấp nước:Nguồn nước được lấy từ nguồn nước sạch trong khu vực.
- Cấp điện: Nguồn điện được lấy từ nguồn điện hạ thế của khu vực.

- Nhiên liệu chạy máy phục vụ thi công dự án chủ yếu là dầu Diesel (DO) và xăng được sử dụng nguyên liệu các cửa hàng gần khu vực dự án. 

b. Trong giai đoạn hoạt động:

* Nhu cầu cấp điện: 
Dự án sử dụng nguồn điện hiện có của khu vực để phục vụ cho hoạt động khi dự án đi vào hoạt động.

* Nhu cầu cấp nước

Nguồn cung cấp: Nguồn cấp nước cho sinh hoạt được lấy từ khe suối hiện có, bơm lên bể chứa nước, qua hệ thống xử lý rồi cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất cho các khu chức năng.
CHƯƠNG II
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường


Dự án “Trang trại trồng tre lục trúc lấy măng của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại xây dựng Đức Thành” sẽ hình thành vùng sản xuất tập trung nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo thu nhập cho doanh nghiệp, tăng thu ngân sách cho địa phương. Việc thực hiện Dự án phù hợp với Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 tại Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, phù hợp với Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng TP Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1538/QĐ-UBND ngày 06/7/2012. 

Phù hợp với quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035 theo Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình, phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bố Trạch theo Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình và Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Bố Trạch theo Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình.

Phù hợp với Quyết định 3581/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 4534/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030,...).

 Do đó dự án đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình và Quyết định 1159/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

Hiện tại, khu vực thực hiện dự án chưa có đánh giá khả năng chịu tải của cơ quan có thẩm quyền quy định. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả phân tích chất lượng nước mặt ở bảng 3.3 cho thấy kết quả phân tích nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08 : 2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Vì vậy, khi nguồn nước thải của dự án được dẫn khe suối dự báo vẫn nằm trong khả năng chịu tải của môi trường. Đồng thời, hoạt động của dự án không làm ảnh hưởng đến chế độ thủy, hải văn của nguồn tiếp nhận nước thải của khu vực.

CHƯƠNG III
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN                   DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

Khu vực thực hiện dự án không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học khác, hành lang đa dạng sinh học, khu vực có đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, hệ sinh thái rừng tự nhiên, hệ sinh thái san hô, cỏ biển, hệ sinh thái thủy sinh. Hệ sinh thái của khu vực không có loài nguy cấp, quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ.
Khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đồi cát trồng tràm nên hệ sinh thái khu vực mang tính chất đặc trưng của hệ sinh thái vùng đồng bằng ven biển với những đặc điểm sau:
- Thực vật: Qua khảo sát thực tế tại khu vực cho thấy, thực vật ở đây mang nét đặc trưng của vùng ven biển.
- Động vật: Qua khảo sát cho thấy, động vật ở khu vực chủ yếu là một số loài như: Chuột, rắn, chim, tắc kè và một số loài bò sát khác. Ngoài ra, còn có một số loài động vật nuôi nhốt trong các hộ gia đình như: Chó, mèo, lợn, gà…

Số lượng và chủng loại các loài động thực vật trong khu vực không có các loài động vật quý hiếm nằm trong danh mục cần được bảo vệ.

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án  
Với tính chất của loại hình dự án chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt lưu lượng nhỏ. Tuy nhiên, để đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, sau khi được xử lý cục bộ nước thải được dẫn ra môi trường ngoài. Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14 : 2008 - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B) rồi dẫn ra khe nước giữa dự án
3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án:

a. Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn

Kết quả phân tích một số chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí thể hiện ở bảng sau:

- Lần đo 1: 14/8/2024.

Bảng 3.1. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn

	STT
	Chỉ tiêu đo
	Đơn vị
	Kết quả đo
	QCVN 05: 2023/BTNMT

	
	
	
	K1
	K2
	K3
	

	1
	Nhiệt độ
	0C
	31,3
	31,6
	31,5
	-

	2
	Bụi TSP
	mg/m3
	0,125
	0,127
	0,123
	0,3

	3
	SO2
	mg/m3
	0,065
	0,068
	0,065
	0,35

	4
	NO2
	mg/m3
	0,054
	0,059
	0,056
	0,2

	5
	CO
	mg/m3
	3,26
	3,35
	3,42
	30

	6
	Độ ồn
	dBA
	60,3
	61,7
	60,8
	70(1)



 (Nguồn Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)


- Lần đo 2: 15/8/2024.

Bảng 3.2. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn

	STT
	Chỉ tiêu đo
	Đơn vị
	Kết quả đo
	QCVN 05: 2023/BTNMT

	
	
	
	K1
	K2
	K3
	

	1
	Nhiệt độ
	0C
	33,1
	32,9
	33,4
	-

	2
	Bụi TSP
	mg/m3
	0,128
	0,126
	0,122
	0,3

	3
	SO2
	mg/m3
	0,064
	0,072
	0,069
	0,35

	4
	NO2
	mg/m3
	0,054
	0,062
	0,057
	0,2

	5
	CO
	mg/m3
	3,25
	3,48
	3,36
	30

	6
	Độ ồn
	dBA
	63,1
	62,5
	61,3
	70(1)


 (Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)

- Lần đo 3: 16/8/2024.

Bảng 3.3. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn

	STT
	Chỉ tiêu đo
	Đơn vị
	Kết quả đo
	QCVN 05: 2023/BTNMT

	
	
	
	K1
	K2
	K3
	

	1
	Nhiệt độ
	0C
	32,8
	32,6
	32,5
	-

	2
	Bụi TSP
	mg/m3
	0,124
	0,123
	0,126
	0,3

	3
	SO2
	mg/m3
	0,066
	0,067
	0,063
	0,35

	4
	NO2
	mg/m3
	0,053
	0,059
	0,056
	0,2

	5
	CO
	mg/m3
	3,32
	3,36
	3,38
	30

	6
	Độ ồn
	dBA
	62,3
	61,6
	61,8
	70(1)


 (Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)

Ghi chú: 

Dấu "-": Không quy định;

- Thời gian đo:  Từ 7h30 - 14h00; hướng gió Tây Nam.

- Vị trí đo:

+ K1: Tại trung tâm khu đất dự án. 

+ K2: Tại tuyến đường tiếp giáp phía Bắc dự án

+ K3: Tại tuyến tiếp giáp phía Đông dự án

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 05: 2023/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí (trung bình 1giờ).

+ (1) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Từ kết quả đo được ở bảng trên, so sánh với QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí (TB 1 giờ) và QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn cho thấy, hàm lượng bụi, các khí như , NO2, SO2 và tiếng ồn tại các vị trí đo đều rất thấp, môi trường không khí ở đây chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.
Chương IV

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,
BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư
1.1. Đánh giá, dự báo các tác động
1.1.1. Tác động do nước thải
a. Nguồn phát sinh
- N​ước thải xây dựng bao gồm:

+ Nước thải từ các máy trộn, nước thải dư thừa từ quá trình trộn và làm ẩm nguyên vật liệu, công trình.

+ Nước thải từ hoạt động rửa dụng cụ.

- N​ước thải sinh hoạt: Sinh hoạt hàng ngày của công nhân bao gồm nước tắm rửa, vệ sinh chân tay (khoảng 20 công nhân tham gia xây dựng trên công trường không thường xuyên). 

- Nước mưa chảy tràn trên mặt đất.

b. Tải lượng và dự báo
- Đối với n​ước thải từ hoạt động xây dựng: Nguồn thải này chủ yếu là nước thải từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công, bảo dưỡng công trình. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là xi măng, đất, cát,….. Tải lượng nguồn thải rất khó tính toán vì nó phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục thi công trong ngày, cách thức sử dụng nước của công nhân. 

- Đối với n​ước thải sinh hoạt: Thành phần các chất ô nhiễm trong nguồn nước thải sinh hoạt gồm: Các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh vật gây bệnh( Coliform, Ecoli). Do đó nước thải sinh hoạt có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước dưới đất nếu không được xử lý.

Theo TCVN 33-2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế thì thì tiêu chuẩn cấp nước theo đầu người tại khu vực là 80–150 lít/ngày, ở đây theo điều kiện của Dự án và tham khảo một số dự án tương tự lấy con số 100 lít/người/ngày. Như vậy, với số lượng công nhân như trên thì tổng lượng nước cần sử dụng là khoảng 2.000 lít/ngày = 2,0m3/ngày. Lượng nước thải phát sinh được tính bằng 100% lượng nước cấp.

Công nhân chủ yếu của dự án là người địa phương nên không ở lại khu vực dự án nên không có hoạt động nấu nướng vì vậy không phát sinh nước thải chế biến thức ăn, rửa chén bát. 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với những quốc gia đang phát triển có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.1. Khối lượng chất ô nhiễm thải vào môi trường
	Chất ô nhiễm
	Khối lượng

(g/ng​ười/ngày)
	Khối lượng ước tính cho 20 công nhân (g/20người)

	BOD5
	45 - 54
	900-1.080

	Chất rắn lơ lững
	70 - 145
	1.400-2.900

	Dầu mỡ
	10 - 30
	200-600

	Tổng nitơ
	6 - 12
	120-240

	Amoni
	2,4 - 4,8
	48-69

	Tổng phôtpho
	0,8 - 4
	16-80

	Tổng Coliform
	106 - 109 MNP/100ml
	10.106 - 10.109 MNP/100ml


Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - 1993

Lượng chất thải phát sinh như tính toán tại bảng trên nếu không được thu gom sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường rất lớn. Không những làm ô nhiễm môi trường khu vực công trình và các lưu vực tiếp nhận mà ảnh hưởng đến mỹ quan môi trường xung quanh. Tuy nhiên, công nhân chủ yếu là người địa phương, do đó sinh hoạt cá nhân chủ yếu được thực hiện tại nhà nên các tác nhân trên đưa vào môi trường được giảm đáng kể. Mặt khác, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo nhà thầu thi công để có phương án thu gom hợp lý.

- Đối với nư​ớc mưa chảy tràn:    
Tải lượng này còn phụ thuộc vào thời tiết mưa hay không. Nước mưa xối tràn có thể xói lở, trôi bùn đất gây bồi lắng. Các loại nước thải xi măng, dầu mỡ khi gặp nước mưa sẽ bị cuốn trôi và tác động xấu đến môi trường xung quanh. 

Đây là tác động bất khả kháng nhưng có thể giảm nhẹ các tác động bằng việc bố trí thời gian thời gian thi công thích hợp, tạo điều kiện thoát nước mưa hợp lý nhằm hạn chế tối đa khả năng gây ảnh hưởng môi trường. 
Trích dẫn tài liệu “Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản của tác giả Lê Văn Nãi - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật”

Qmax = 0,278 *K*I*A 

Trong đó:  

+ 0,278: Hệ số quy đổi đơn vị;

+ Qmax: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn, m3/s;

+ K: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất; K= 0,35

Bảng 4.2. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

	TT
	Loại mặt phủ
	Hệ số (()

	1
	Mái nhà, đường bê tông
	0,80 - 0,90

	2
	Đường nhựa
	0,60 - 0,70

	3
	Đường lát đá hộc
	0,45 - 0,50

	4
	Đường rải sỏi
	0,30 - 0,35

	5
	Mặt đất san
	0,20 - 0,30

	6
	Bãi cỏ
	0,10 - 0,15


(Nguồn: TCXDVN 51:2006)

+ I: Lượng mưa lớn nhất trong ngày từng xuất hiện của khu vực là 747mm. Ngày xuất hiện 14/10/2016 (Trạm đo Đồng Hới).

+ A: Diện tích đất khu vực dự án S = 5.950,7m2.

Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án là 432,51m3/ngày.

Lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện tích khu vực xây dựng dự án phát sinh trong ngày là không lớn. Đồng thời, hoạt động thi công dự án chủ yếu là sửa chữa trên các hạng mục hiện trạng, nếu có biện pháp thu gom các chất thải trên bề mặt sẽ hạn chế được tác động đến hệ thống thoát nước mưa hiện trạng.
c. Dự báo mức độ tác động
- Nước thải sinh ra từ hoạt động xây dựng: Nếu kỹ thuật thi công tốt như tính toán lượng nước vừa đủ để giữ ẩm cho cát, sạn......; tính đúng tỉ lệ giữa nước và nguyên vật liệu khi trộn bê tông và công nhân làm việc có ý thức cao... thì lượng nước dư thừa không đáng kể. Hơn nữa, các dụng cụ xây dựng không phải được rửa thường xuyên cho nên lượng nước sinh ra không lớn. Do đó, tác động đến môi trường gây ra do nguồn thải này là không đáng kể.

- N​ước thải sinh hoạt: Mặc dù lượng nước thải sinh ra là không đáng kể song với đặc điểm của nước thải sinh hoạt chứa các tác nhân gây bệnh cho con người và có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao nên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe công nhân, các lưu vực nước tiếp nhận và mỹ quan khu vực nếu không được thu gom và xử lý. 

 Mùi hôi thối của nước thải sinh hoạt gây ra sự khó chịu cho chính cán bộ, công nhân trên công trường, là điều kiện tốt cho sự phát triển của các loại vi khuẩn gây bệnh.

 - Nước mưa chảy tràn cuốn trôi các chất bẩn tích tụ trên khu vực dự án làm ứ, tắc hệ thống cống thoát nước, gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận.

1.1.2. Tác động do chất thải rắn

a. Nguồn phát sinh
Chất thải rắn trong quá trình thi công công trình chủ yếu đ​ược phát sinh từ các nguồn sau:

- Rác thải từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân lao động.

- Chất thải xây dựng.

- Chất thải sinh hoạt cá nhân của công nhân tham gia trên công trường.

- Chất thải nguy hại. 

b. Tải l​ượng
- Rác thải từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân: Thành phần chủ yếu của nguồn thải này gồm giấy loại, bao bì, thức ăn thừa, các vật dụng sinh hoạt loại thải,... Theo số liệu của “Vietnam Environment monitor 2004-Solid waste” quy ước lượng rác thải trung bình trên đầu người là 0,3 – 0,5 kg/ngày. Theo điều kiện và tính chất sinh hoạt tại các khu vực lán trại, thì trung bình một ngày mỗi người thải ra khoảng 0,3kg. Với số lượng công nhân thi công khoảng 20 người thì tổng lượng thải trung bình trong một ngày ước tính khoảng 6,0 kg/ngày. 

- Chất thải sinh hoạt từ quá trình vệ sinh cá nhân thải ra có đặc điểm dễ phân hủy sinh học, chứa nhiều chất dinh dưỡng đối với sinh vật, vi khuẩn gây bệnh và có mùi hôi khó chịu. Tuy nhiên, công nhân chủ yếu sinh hoạt cá nhân ở nhà nên lượng chất thải sinh ra là không đáng kể.

- Khối lượng CTR sinh ra trong khi thi công xây lắp các hạng mục của Dự án gồm: đất đá, cốt pha gỗ, vật liệu xây dựng, xi măng, gạch vỡ, bao bì đựng vật liệu xây dựng, đầu thừa sắt, thép,... Tải lượng các nguồn rác thải này khó định lượng, tải lượng tuỳ thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay nghề của công nhân và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào các mục đích khác. Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng của Dự án là 11.800 tấn. Các QCXDVN hiện nay chưa xác định rõ căn cứ tính khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh từ thi công xây dựng các công trình. Do đó, căn cứ theo giáo trình Môi trường trong xây dựng, Lê Anh Dũng, NXB Xây dựng, khối lượng CTR trong quá trình thi công ước tính bằng 0,01% tổng khối lượng nguyên vật liệu (gồm nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn, nguyên liệu rơi vãi) có khối lượng khoảng: 0,01% x 11.800 = 1,18 (tấn/thời gian thi công). 

Tác động do CTR xây dựng: Lượng CTR xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án là tương đối ít. Tuy nhiên, nếu nguồn thải này không có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý tốt sẽ gây ảnh hưởng hoạt động của toàn khu vực dự án, đồng thời ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực và gây cản trở giao thông trong khu vực dự án.

- Chất thải nguy hại: 
Thành phần chính là dầu mỡ thải, giẻ lau nhiễm dầu thải từ hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị các phương tiện vận chuyển và thi công trong khu vực dự án. Trọng lượng chất thải nguy hại có chứa nhiều hợp chất, dung môi hữu cơ có khả năng tồn tại lâu bền ngoài môi trường và có độc tính cao đối với sinh vật. Lượng dầu mỡ, giẻ lau nhiễm dầu mỡ thải phát sinh tại khu vực dự án tùy thuộc vào các yếu tố sau:

- Lượng dầu nhớt thải ra trong một lần thay nhớt/bảo dưỡng.

- Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc.

- Số lượng phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trên công trường.

Tham khảo thực tế cho thấy lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 7lít/lần thay. Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc trung bình từ 3 - 6 tháng/lần và còn tùy thuộc vào cường độ hoạt động của các loại phương tiện. Đối với lượng giẻ lau nhiễm dầu mỡ thải, ước tính thải khoảng 15kg/quá trình thi công.

c. Đánh giá mức độ tác động
- Rác thải sinh hoạt và chất thải từ quá trình vệ sinh cá nhân: Mặc dù đa số công nhân lao động không lưu lại trên công trường và lượng thải này không lớn nhưng có mức độ ô nhiễm cao, chứa nhiều vi trùng gây bệnh và làm mất mỹ quan khu vực. Vì vậy, trong thời gian thực hiện công trình nếu đơn vị thi công không tiến hành các biện pháp quản lý, thu gom và xử lý phù hợp, cùng với nước mưa chảy tràn nguồn thải này sẽ làm nhiễm tắc nghẽn hệ thống thoát nước mưa hiện có. Vì vậy, trong quá trình thực hiện đơn vị thi công cần áp dụng nghiêm các biện pháp thu gom, xử lý thích hợp.

- Chất thải nguy hại: Nguồn thải này không lớn nhưng có mức độ gây ô nhiễm cao, khó phân hủy, nếu không được thu gom triệt để sẽ gây ô nhiễm đến môi trường khu vực. Đặc biệt là khi thời tiết khu vực có mưa, nguồn thải này sẽ thấm vào đất và bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn gây ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nước mưa hiện có.
1.1.3. Tác động do khí thải
a. Nguồn gây ô nhiễm

- Bụi khuếch tán do hoạt động đào móng.
- Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng tới công trường thi công;

- Bụi phát sinh tại bãi chứa vật liệu thi công;

- Bụi, khí thải do quá trình thi công xây dựng các hạng mục dự án;

- Khí thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân tại khu vực xây dựng.

b. Thành phần, tải lượng các chất gây ô nhiễm

* Bụi khuếch tán do hoạt động đào móng

Hoạt động gây bụi lớn nhất trong thi công Dự án là hoạt động đào, đắp móng thi công các hạng mục của Dự án. Khối lượng đào đắp ước tính khoảng 1.500 m3, tương đương 2.100 tấn.

Thời gian thi công hạng mục đào đắp ước tính khoảng 10 ngày.

* Tính nồng độ bụi phát sinh: Theo tài liệu “Environment assessment sourcebook, volume II, sectorial guidelines, environment, Word Bank, Washington D.C, 8/1991”, hệ số ô nhiễm được tính theo công thức sau:




E = k x 0,0016 x (U/2,2)1,4 / (M/2)1,3


Trong đó:        

+ E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn đất);

+ k: Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35;

+ U: Tốc độ gió lớn nhất, U = 2,5 m/s;

+ M : Độ ẩm trung bình của vật liệu, M = 20%;

Tính toán có được hệ số ô nhiễm bụi: E = 0,013 kg/tấn.

Tổng khối lượng đất đào của dự án là 2.100 tấn.

Thời gian dự kiến là 10 ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ.

=> Khối lượng đất san nền trung bình là: 210 tấn/ngày.

=> Lượng bụi phát sinh từ quá trình san nền là:

Mbụi = 210 tấn/ngày × 0,013 kg/tấn = 2,73 kg/ngày ≈ 95mg/s

Bụi sinh ra trong quá trình đào đắp phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi. Khối không khí tại khu vực đào đắp được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại công trường vào thời điểm chưa thi công là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:




C =
[image: image6.wmf])

e

 

1

(

H

 

u.

L

 

.

E

ut/L

-

s

-







Trong đó:

+ C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

+ Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích;

Es = Mbụi/(L x W)
(mg/m2.s)

+ Mbụi - tải lượng bụi (mg/s); Mbụi = 95mg/s.

+ U: Tốc độ gió lớn nhất thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,5 m/s;

+ H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 5 m;

+ L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2001, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3, NXB KH&KT, Hà Nội).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.3. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào, đắp đất

	Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào, đắp đất

	L (m)
	W (m)
	Nồng độ C (mg/m3)
	QCVN 05:2023/BTNMT

	1
	1
	6,903
	0,3

	3
	3
	1,417
	

	5
	5
	0,592
	

	10
	10
	0,166
	

	20
	20
	0,044
	

	50
	50
	0,007
	

	100
	100
	0,002
	


Ghichú: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật QG về chất lượng không khí 

Theo kết quả đã tính toán với giả thiết ở trên, trong phạm vi 100m nồng độ bụi phát sinh khoảng 0,002 – 6,9 mg/m3. Nồng độ tại điểm đào, đắp trong vòng 5m phát sinh bụi với nồng độ lớn, từ phạm vi 10m trở đi nồng độ bụi nhỏ hơn 0,3 mg/m3. So sánh với QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3) cho thấy bụi phát sinh trong khu vực có hoạt động đào đắp và gần đó theo hướng gió thì nồng độ sẽ vượt nồng độ cho phép của quy chuẩn nhiều lần nhưng với đặc tính bụi có kích thước lớn, dễ lắng động nên ngoài phạm vi 10 m thì nồng độ bụi nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép.

Đối tượng chịu tác động chính là công nhân làm việc tại công trường. Vì vậy, chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu và trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân.
* Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng tới công trường thi công

. Bụi trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:

Bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của các xe vận chuyển bao gồm: Bụi cuốn từ mặt đất do xe vận chuyển và bụi do xe làm rơi vãi trên đường.

Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu 60 ngày và vận tốc vận chuyển của xe là 40km/h, sử dụng xe 10 tấn.

Bảng 4.4. Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu

	Khối lượng (tấn)
	Số chuyến xe (chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	11.800
	1.180
	2,8
	3.304


Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu 180 ngày và vận tốc vận chuyển của xe là 40km/h, sử dụng xe 10 tấn. 

Tải lượng bụi từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng như sau:

E = 3.304* 106 / (103 * (180 * 8 * 60 * 60)) = 0,637mg/m.s

Để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta sử dụng mô hình Sutton.

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:

Bảng 4.5. Nồng độ bụi trong không khí trên tuyến đườngvận chuyển nguyên vật liệu

	Độ cao

tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	1
	3
	5
	10
	15
	20
	50

	
[image: image7.wmf]z

d


	0,530
	1,182
	1,716
	2,846
	3,827
	4,721
	9,216

	z = 1
	0,367
	0,095
	0,180
	0,150
	0,100
	0,075
	0,065
	0,035

	z = 2
	
	0,001
	0,060
	0,090
	0,085
	0,070
	0,060
	0,030


Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ việc thi công dự án chủ yếu là sắt, thép để lắp đặt nhà xưởng, gạch, đá, xi măng…khả năng phát tán bụi ít. Mặt khác, dựa theo kết quả tính toán trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu của dự án thấp hơn QCVN 05 : 2023/BTNMT (0,3 mg/m3).

. Khí thải sinh ra từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu

Khối lượng nguyên vật liệu cần phục vụ cho quá trình thi công xây dựng Dự án sẽ được vận chuyển bằng ô tô với tải trọng từ 5 - 10 tấn, sử dụng nguyên liệu dầu diezel. Hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu diezel là 0,05%. Quãng đường vận chuyển đến nơi tiêu thụ ước tính trung bình khoảng 10km. Ước tính tổng quãng đường vận chuyển khoảng  359 km/thời gian vận chuyển. Thời gian vận chuyển ước tính khoảng 30 ngày/thời gian thi công.

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu diezel có công suất 3,5 - 16,0 tấn, ước tính lượng khí thải sinh ra do hoạt động giao thông phục vụ cho Dự án (với tốc độ vận chuyển trung bình 35 - 40km/h) như sau: 

Bảng 4.6. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí sinh ra từ hoạt động vận tải phục vụ thi công xây dựng Dự án

	Hệ số phát thải bụi đất và khí thải từ hoạt động vận chuyển

	Loại xe  (tấn)
	Hệ số phát thải (kg/1000km)

	
	Bụi khói
	SO2
	NO2
	CO

	3,5 – 16
	0,9
	4,15S
	14,4
	2,9

	
	Tải lượng (mg/m.s)

	
	0,041
	0,009
	0,66
	0,13


(Nguồn: Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất - WHO 1993)

Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diesel là 0,05%.

Ước tính tương đối tại từng thời điểm nhất định, ở một điểm phát sinh xác định trên tuyến đường vận chuyển, nguồn phát sinh được xem là một nguồn điểm. Khi đó, nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường được xác định theo công thức:

C(x,0) = 0,8 x E {exp[-(z+h)2/2σz2] + exp [-(z-h)2/2σz2]}/(σz.u)
Trong đó: 

+ C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí gần mặt đất, mg/m3;

+ M: Tải lượng nguồn thải (mg/m/s)

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (km), tính theo chiều gió.

+ u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u = 2,4m/s).

+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m) h = 0,5m;
+ (Z: hệ số khuếch tán theo phương x (m). Đối với nguồn đường giao thông thì hệ số  (Z thường được xác định theo công thức Slade phụ thuộc vào cấp độ ổn định khí quyển. Với độ ổn định khí quyển loại B: σz = 0,53.x0,73
Bảng 4.7. Nồng độ khí thải ở các khoảng cách khác nhau trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công từ một điểm phát sinh trên tuyến

Đơn vị: mg/m3

	Nồng độ bụi khói và khí thải từ hoạt động vận chuyển

	Chất        ô nhiễm
	Khoảng cách x (m)
	Nồng độ (mg/m3)
	QCVN 05:2023/BTNMT

	
	
	z = 0,5
	z = 1
	z = 1,5
	z = 2
	

	Bụi khói
	1
	0.0289
	0.0163
	0.0042
	0.0005
	0,3

	
	2
	0.0229
	0.0162
	0.0089
	0.0037
	

	
	3
	0.0189
	0.0151
	0.0104
	0.0061
	

	
	5
	0.0141
	0.0126
	0.0103
	0.0079
	

	
	10
	0.0090
	0.0086
	0.0079
	0.0072
	

	SO2
	1
	0.0064
	0.0036
	0.0009
	0.0001
	0,35

	
	2
	0.0050
	0.0050
	0.0019
	0.0008
	

	
	3
	0.0041
	0.0041
	0.0023
	0.0013
	

	
	5
	0.0031
	0.0031
	0.0023
	0.0017
	

	
	10
	0.0020
	0.0020
	0.0017
	0.0016
	

	NO2
	1
	0.4657
	0.2626
	0.0675
	0.0073
	0,2

	
	2
	0.3682
	0.2607
	0.1427
	0.0588
	

	
	3
	0.3040
	0.2434
	0.1675
	0.0988
	

	
	5
	0.2276
	0.2024
	0.1664
	0.1265
	

	
	10
	0.1443
	0.1379
	0.1279
	0.1152
	

	CO
	1
	0.0917
	0.0517
	0.0133
	0.0014
	30

	
	2
	0.0725
	0.0514
	0.0281
	0.0116
	

	
	3
	0.0599
	0.0479
	0.0330
	0.0195
	

	
	5
	0.0448
	0.0399
	0.0328
	0.0249
	

	
	10
	0.0284
	0.0272
	0.0252
	0.0227
	


So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2023/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, ở độ cao 0,5m theo phương ngang từ nguồn thải, nồng độ NO2 phát sinh từ phương tiện vận chuyển cao hơn so với giá trị quy định trong quy chuẩn. Đối với các điểm cách phương tiện vận tải từ 5m trở lên thì nồng độ khí thải này sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. Các thành phần còn lại nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT.

Ở trên chỉ tính toán trong trường hợp tại một thời điểm nhất định và phương tiện vận chuyển được xem như nguồn thải đứng yên. Nhưng thực tế thì nồng độ chất ô nhiễm sẽ có sự cộng hưởng của dải khí thải từ các phương tiện lưu thông trên tuyến đường. Tuy nhiên, với con số tính toán ở bảng trên thì mức độ ô nhiễm do khí thải phương tiện vận chuyển không lớn, chỉ mang tính chất tức thời, gián đoạn, khí thải nhanh chóng pha loãng trong môi trường do điều kiện thông thoáng nên dự báo sự cộng hưởng sẽ không làm tăng nồng độ và vượt quy chuẩn, nhất là ở vị trí sát lề đường đối với chất ô nhiễm NO2, Bụi khói. 

Dọc hai bên tuyến đường vận chuyển từ các vị trí cung ứng nguyên liệu đến khu vực thi công đi qua nhiều đoạn tập trung nhiều nhà dân, càng về gần khu vực dự án lưu lượng xe vận tải sẽ tăng lên (đặc biệt vào những giờ cao điểm) nên cũng cần phải áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động từ khí thải nêu trên.


* Bụi phát sinh tại bãi chứa tập kết vật liệu thi công
Bụi cũng phát sinh tại các vị trí tập kết nguyên, vật liệu. Tại bãi chứa vật liệu sẽ tập kết đá dăm, cát xây dựng, xi măng, sắt thép, gạch,… . Trong đó, xi măng được chứa trong các bao kín, gạch đá, sắt thép có tính nguyên khối nên bụi phát sinh tại vị trí này không lớn. 

Nếu tính cứ 1 tấn vật liệu bốc dỡ, tập kết phát sinh trung bình khoảng 0,134 kg bụi thì tổng lượng bụi phát sinh trong quá trình này ước tính là:

11.800 tấn x 0,134 kg bụi/tấn = 1.581,2 kg bụi/thời gian thi công = 8,78 kg/ngày = 305 mg/s. (Thời gian thi công 1 tháng, mỗi ngày làm việc 8h)

+ Tính nồng độ bụi phát sinh
Bụi sinh ra trong quá trình bốc dở nguyên vật liệu phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi.

Khối không khí tại khu vực bốc dỡ được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại khu vực dự án là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:




C = [image: image8.wmf])

e

 

1

(

H

 

u.

L

 

.

E

ut/L

-

s

-








Trong đó:

C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích:

Es = Mbụi/(L ( W)
(mg/m2.s)

Mbụi - tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 305mg/s.

U: Tốc độ gió lớn nhất thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,5 m/s;

H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 5 m;

L, W: Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2001, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3, NXB KH&KT, Hà Nội).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.8. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động bốc dỡ                         nguyên vật liệu

	L (m)
	W (m)
	Nồng độ C (mg/m3)
	QCVN 05:2023/BTNMT

	1
	1
	22,3971
	0,3

	3
	3
	4,5986
	

	5
	5
	1,9201
	

	10
	10
	0,5397
	

	15
	15
	0,2497
	

	30
	30
	0,0646
	

	50
	50
	0,0237
	


Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.
Theo kết quả đã tính toán ở trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ và trong phạm vi 10m sẽ vượt quá phạm vi cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí còn từ 15m đến 50m nằm trong phạm vi QCVN 05:2023/BTNMT. Do đó, đối tượng chịu tác động chính là công nhân trên công trường. 

Ngoài tính toán liên quan đến khối lượng và diện tích thi công như trên, nồng độ bụi còn phụ thuộc vào phương pháp bốc dỡ và đặc điểm thời tiết cụ thể tại từng thời điểm.

* Khí thải từ các phương tiện vận chuyển và thiết bị máy móc thi công

Thành phần chính gây ô nhiễm không khí  bao gồm bụi lơ lửng, các khí CO, SO2, NO2, các hợp chất dễ bay hơi (VOCS)…

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu Diezel có công suất 3,5 – 16 tấn, hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diezel là 0,5%. Tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển được thể hiện như sau:

Bảng 4.9: Tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ hoạt động vận tải
	TT
	Chất ô nhiễm
	(*)Tải lượng (kg)/1.000km

	1
	Bụi khói  
	0,9

	2
	SO2
	4,15S

	3
	NOx
	14,4

	4
	CO
	2,9

	5
	THC
	0,8


Nguồn: (*)Assessment of sources of air, water and land pollution – WHO 1993

Động cơ xe ô tô gồm 2 loại: loại động cơ máy nổ, loại động cơ Điezen. Tỉ lệ phần trăm các loại khí độc hại trong khói thải của động cơ ô tô ở các chế độ làm việc khác nhau và lượng khí độc hại tính cho 1 tấn nhiên liệu do ô tô tiêu thụ được thể hiện ở các bảng sau:

Bảng 4.10: Thành phần khí độc hại trong khói thải của động cơ ô tô

	Thành phần khí độc hại trong khói thải (%)
	Chế độ làm việc của động cơ

	
	Chạy chậm
	Tăng tốc
	Ổn định
	Giảm tốc

	
	Máy nổ Etxăng
	Điezen
	Máy nổ Etxăng
	Điezen
	Máy nổ Etxăng
	Điezen
	Máy nổ Etxăng
	Điezen

	Khí CO
	7,0
	Vệt
	2,5
	0,1
	1,8
	Vệt
	2,0
	Vệt

	Hyđrocacbon
	0,5
	0,04
	0,2
	0,02
	0,1
	0,01
	1,0
	0,03

	Nitơ oxit, ppm
	30
	60
	1050
	850
	650
	250
	20
	30

	Anđehyt, ppm
	30
	10
	20
	20
	10
	10
	300
	30


Nguồn: Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải- GS.TS Trần Ngọc Chấn Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật

Bảng 4.11: Lượng khí thải độc hại do ô tô thải ra quy cho 1 tấn nhiên liệu tiêu thụ

	Khí độc hại
	Lượng khí độc hại, kg/tấn nhiên liệu

	
	Động cơ máy nổ chạy xăng
	Động cơ Điezen

	Khí Cacbon oxit CO
	465,59
	20,81

	Hyđrocacbon
	23,28

	4,16

	Nitơ oxit NOX
	15,83
	13,01

	Sunfu đioxit  SO2
	1,86
	7,80

	Anđehyt
	0,93
	0,78


Nguồn: Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải- GS.TS Trần Ngọc Chấn Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật

Bảng 4.12: Lượng khí thải độc hại do ô tô thải ra trên 1km đoạn đường vận chuyển

	Khí độc hại
	Lượng khí độc hại, g/km đường đi

	
	Động cơ máy nổ chạy xăng
	Động cơ Điezen

	Cacbon oxit (CO)
	60,00
	0,69-2,57

	Hyđrocacbon
	5,9
	0,14-2,07

	Nitơ oxit (NOX)
	2,20
	0,68-1,02

	Muội khói (bụi lơ lửng)
	0,22
	1,28

	Sunfua  đioxit (SO2)
	0,17
	0,47

	Chì
	0,49
	-

	Xăng
	14.10-6
	24.10-6


Nguồn: Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải- GS.TS Trần Ngọc Chấn Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật

Dự báo nồng độ các chất thải có trong thành phần khí thải động cơ trong môi trường không khí dọc theo các tuyến đường vận chuyển sẽ tăng lên so với môi trường nền, đặc biệt là khi có sự tập trung của nhiều phương tiện tham gia vận chuyển cùng lúc. 

Tuy nhiên, do khu vực dọc theo tuyến đường có mặt thoáng rộng, hai bên tuyến đường cây cối nhiều nên các chất ô nhiễm dễ dàng phát tán và pha loãng vào trong môi trường, do đó mức độ gây tác động đến môi trường không khí và sức khỏe của người dân là không đáng kể. Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ phát sinh dọc theo tuyến đường vận chuyển vẫn có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05 : 2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. Ô nhiễm cục bộ chỉ xảy ra khi có nhiều phương tiện vận chuyển tập cùng lúc và tại những vị trí lên dốc, các đoạn cua ngoặt.

c. Đánh giá phạm vi, mức độ và đối tượng chịu tác động:
- Phạm vi và đối tượng chịu ảnh hưởng:
+ Bụi và khí thải phát sinh trên bề mặt công trường do hoạt động của các phương tiện vận chuyển và các máy móc, khi xe vận chuyển ra vào công trường chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân lao động (đây là đối tượng chịu tác động chính), người tham gia giao thông trên tuyến đường phía Đông và phía Bắc dự án.... Đặc biệt, nếu thi công vào những giờ cao điểm (từ 6h -7h30; 11h – 13h và 16h30 – 17h30), thi công vào thời điểm hanh khô, nắng, gió lớn, đặc biệt là vào thời kỳ gió Tây Nam hoạt động mạnh, phương tiện ra vào khu vực dự án nhiều thì người tham gia giao thông trên các tuyến đường, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, các hộ dân sinh sống dọc hai bên tuyến đường vận chuyển sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp do bụi cuốn. Nếu không có các biện pháp phù hợp để hạn chế bụi phát sinh sẽ dễ gây khiếu kiện trong nhân dân.   

+ Bụi và khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu và bùn đất hữu cơ đi đổ thải... chủ yếu gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, các hộ dân sinh sống dọc theo hai bên tuyến đường vận chuyển. Ngoài ra, bụi còn gây ảnh hưởng đến thảm thực vật xung quanh khu vực Dự án và dọc tuyến đường vận chuyển.

+ Đối với bùn, đất, cát bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường vào mùa khô, nhiều gió sẽ gây bụi cuốn, ảnh hưởng đến người lưu thông trên tuyến đường và dân cư sống dọc tuyến đường, vào mùa mưa sẽ làm mất mỹ quan tuyến đường, ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến đường.

+ Khí thải, mùi hôi phát sinh từ các khu vực lán trại

Đối tượng chịu tác động của nguồn thải này là cán bộ, công nhân lưu trú lại tại khu vực lán trại. Nguồn thải này chỉ tác động cục bộ trong khu vực công trường, ít tác động đến người dân xung quanh. Tuy nhiên, chủ đầu tư sẽ có các biện pháp để hạn chế được tác động từ nguồn thải này.

Đánh giá tác động
Đây là loại hình gây ô nhiễm lớn và dễ nhận thấy trong suốt quá trình thi công xây dựng. Bụi và khí thải chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao động trên công trường, các hộ dân cư sống hai bên tuyến đường và trên các tuyến đường vận chuyển vật liệu đến chân công trình. Các tác động này sẽ tăng lên trong những ngày có gió. Vào các ngày gió to, bụi và khí thải có thể bị cuốn gây ảnh hưởng đến người dân đang tham gia giao thông trên tuyến.

Tác hại do bụi và khí thải gây ảnh hưởng đến hệ động thực vật cũng như sức khỏe con người và cảnh quan trong khu vực:

+ Bụi bám vào cây xanh, vào các công trình xây dựng, bụi cuốn ở công trường và các tuyến đường vận chuyển làm mất mỹ quan khu vực.

+ Bụi trên công trường gây đau mắt và ảnh hưởng đến hệ hô hấp cho người dân sinh sống khu vực thực hiện dự án, người dân lưu thông trên đường cũng như dọc hai bên tuyến đường vận chuyển vật liệu. Bụi còn ảnh hưởng đến khả năng quan sát và có thể gây tai nạn lao động, tai nạn giao thông.

+ Các khí độc SO2, NO2 , CO, CO2, THC,... vượt giới hạn cho phép ảnh hưởng đến hệ hô hấp và thần kinh của công nhân lao động trên công trường và người dân sống trong khu vực dự án cũng như trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho dự án.

+ Sự có mặt của SO2, NO2 trong không khí nóng ẩm sẽ làm tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông và các công trình xây dựng, nhà cửa.

 Nhìn chung, nồng độ các chất khí ô nhiễm trong môi trường không khí xung quanh khu vực Dự án sẽ không đáng kể nên nhiều tác hại, độc tính của các chất khí đến môi trường và con người ở mức độ không lớn. Tuy nhiên, quá trình tích tụ các chất ô nhiễm này trong môi trường cũng như trong cơ thể người (nhất là đối với công nhân thi công) về lâu dài sẽ gây ra những tác động ảnh hưởng tiêu cực nếu không có các biện pháp giảm thiểu. Tác động đáng kể nhất là bụi gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và gián tiếp gây ra các sự cố tai nạn giao thông.
1.1.4. Tác động do tiếng ồn, độ rung

a. Nguồn phát sinh:

- Tiếng ồn phát sinh từ giai đoạn thi công công trình chủ yếu do phương tiện vận tải và phương tiện thi công cơ giới gây ra, đặc biệt là các thiết bị thi công như máy trộn bê tông, máy dầm……

- Tiếng ồn còn phát sinh do các máy móc, thiết bị không thường xuyên được bảo trì, bảo dưỡng.


b. Tải lượng và dự báo

- Tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu do phương tiện vận chuyển vật liệu và phương tiện thi công cơ giới như máy đầm, máy trộn, máy đào....gây ra. 

Nhìn chung mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc cũng như hướng vào khoảng cách tới đối tượng tiếp nhận. Mức áp âm đối với các loại máy, thiết bị xây dựng như sau:

Bảng 4.13: Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng

	Phương tiện
	Mức ồn phổ biến

(dBA)
	Mức ồn lớn nhất

(dBA)

	Ô tô có trọng tải < 3,5 tấn
	85 - 90
	103

	Ô tô có trọng tải > 3,5 tấn
	90 – 95
	105

	Máy  đào
	85 - 90
	115

	Máy trộn bê tông chạy điện
	70 – 75
	80


Nguồn: Trung tâm Công nghệ và xử lý môi trường

Dự báo về mức ồn trong các hoạt động xây dựng được đánh giá cụ thể như sau:

- Tiếng ồn đo được trong môi trường lao động được đánh giá theo QCVN 24:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. Tiếng ồn chung tối đa hoặc tiếng ồn chung cho phép trong suốt ca lao động 8 giờ không được vượt quá 85dBA, mức cực đại không được vượt quá 115dBA. Nếu tổng thời gian tiếp xúc trong ngày không quá:

+ 4 giờ, mức áp âm cho phép là:            88 dBA;

+ 2 giờ, mức áp âm cho phép là:
         91 dBA;

+ 1 giờ, mức áp âm cho phép là:
         94 dBA;

+ 30 phút, mức áp âm cho phép là:        97 dBA;

+ 15 phút, mức áp âm cho phép là:      100 dBA;

+ 7 phút, mức áp âm cho phép là:        103 dBA ;

Vì vậy, trong quá trình thi công, tùy theo đặc điểm công việc mà bố trí số giờ làm việc không quá thời gian quy định để đảm bảo sức khỏe cho công nhân.

- Tiếng ồn trong khu vực công cộng và dân cư: Trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình dự kiến vận chuyển đất đai, cát, nguyên vật liệu xây dựng... đi theo các tuyến chính có dân cư sinh sống và gần khu vực xây dựng công trình. 

Mức ồn trong môi trường không khí xung quanh tại các khoảng cách 50m và 100m tính từ nguồn gây ồn được thể hiện trong bảng dưới đây.

Bảng 4.14: Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới
	TT
	Loại máy móc
	Mức ồn ứng với khoảng cách 1m
	Mức ồn ứng với khoảng cách

	
	
	Khoảng
	Trung bình
	5m
	10m
	20m
	50m
	100m

	1
	Xe tải
	82 - 94
	88
	74,0
	68,0
	62,0
	54,0
	48

	2
	Máy trộn bê tông
	75 - 88
	81,5
	67,5
	61,5
	55,5
	47,5
	41,5

	3
	Máy đào đất
	75 - 98
	86,5
	72,5
	66,5
	60,5
	52,5
	46,5

	4
	Máy đầm nén
	75 - 90
	82,5
	68,5
	62,5
	56,5
	48,5
	42,5


Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội – 1997

Bảng 4.15: Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn  (Theo mức âm tương đương)
Đơn vị tính: dBA
	TT
	Khu vực
	Từ 6h - 18h 
	Từ 18h - 22h 

	1
	Khu vực đặc biệt 
	55
	45

	2
	Khu vực thông thường
	70
	55


Ghi chú: 

- Khu vực đặc biệt là những khu vực trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đình, chùa và các khu vực có quy định đặc biệt khác.

- Khu vực thông thường: gồm khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính.

Từ các bảng trên cho thấy, dự báo tiếng ồn phát sinh do hoạt động vận tải dao động trong khoảng từ 85 - 95 dBA, mức áp âm sẽ gia tăng khi có nhiều phương tiện hoạt động cùng lúc và sẽ vượt mức giới hạn cho phép theo QCVN 26 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (áp dụng cho khu vực thông thường, từ 6h - 18h ≤ 70dBA). Như vậy, hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu trên các tuyến đường sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sinh sống hai bên tuyến đường cũng như người tham gia giao thông trên các tuyến đường này. Tuy nhiên, theo bảng trên thì mức ồn trong môi trường không khí xung quanh tại các khoảng cách 50m và 100m tính từ nguồn gây ồn được giảm dần.


c. Đánh giá tác động
Đối tượng chịu tác động của tiếng ồn và độ rung là công nhân trực tiếp lao động trên công trường, các cơ sở sản xuất gần dự án (đây là đối tượng chịu tác động chính). Ngoài ra, tiếng ồn và độ rung ảnh hưởng đến người đi đường và một số hộ dân sống hai bên đường tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu đến công trình.

- Công nhân làm việc ở những nơi có độ ồn và độ rung lớn, kéo dài có thể mắc các chứng bệnh như: sần da, đau đầu, giảm thính giác, ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

- Tác động lớn nhất của độ rung là gây rạn nứt đường và các công trình hạ tầng xung quanh khi có sự tập trung của nhiều phương tiện vận tải hạng nặng hoạt động cùng một lúc.

Tuy nhiên, những tác động này chỉ mang tính chất tạm thời, diễn ra trong thời gian ngắn, không liên tục, trong khoảng thời gian từ 6h – 18h hàng ngày. Tuy nhiên, trong quá trình thi công xây dựng Dự án phải áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp như tránh các phương tiện vận chuyển hoạt động cùng một lúc và tránh hoạt động vào các giờ cao điểm. 

1.1.5. Các sự cố, rủi ro trong giai đoạn xây dựng
a. Nguyên nhân phát sinh

Hoạt động xây dựng nói chung chứa nhiều yếu tố tiềm tàng về tai nạn lao động và các sự cố mất an toàn khác tuỳ thuộc vào ý thức, tay nghề của công nhân cũng như điều kiện ngoại cảnh. 

Các rủi ro, sự cố có thể là:

- Sự cố giao thông: Khi đang xây dựng hoạt đông trên các tuyến đường khu vực gia tăng do phương tiện vận tải chuyên chở nguyên vật liệu xây dựng nên nguy cơ về sự cố mất an toàn giao thông gia tăng;

- Tai nạn lao động do không tuân thủ đúng các quy trình quy phạm trong xây dựng, trình độ tay nghề, ý thức lao động cũng như các biện pháp an toàn khác; Tai nạn lao động khi vận hành các máy xây dựng, phương tiện vận tải, mang vác và vận chuyển các vật nặng…;

- Sự cố cháy nổ: Sự cố cháy nổ có thể xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường. Có thể xác định các nguyên nhân như sau:

+ Các kho chứa nguyên nhiên liệu tạm phục vụ cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ thuật (sơn, xăng, dầu DO, dầu FO,...) là các nguồn gây cháy nổ;

+ Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố giật, cháy nổ,...

- Sự cố do thời tiết: Đây là sự cố xảy ra bất khả kháng như lũ, lụt... Do đó, đơn vị thi công cần tiến hành thi công vào mùa khô, thi công cuốn chiếu và đúng thiết kế để hạn chế những rủi ro này.

Các trường hợp sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nên nhà thầu phải áp dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối đa sự cố xảy ra.

b. Phạm vi ảnh hưởng và mức độ tác động

 - Hư hại trang thiết bị và phương tiện phục vụ thi công, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân trên công trường.

- Gây hư hại cho các hạng mục công trình tại khu vực đất đắp bị rửa trôi, ảnh hưởng đến đường giao thông bao quanh cũng như cảnh quan môi trường.

- Gây ảnh hưởng đến sức khỏe và của cải của con người.

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được đề xuất
1.2.1. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường do nước thải
* Nước thải sinh hoạt:

- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương để giảm thiểu chi phí ăn ở và hạn chế phát thải nước thải ra môi trường.

- Xây dựng nội quy cấm phóng uế, vứt rác sinh hoạt, đổ nước thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

- Tại khu vực lán trại trên công trường (Khu vực phía Tây Bắc dự án) sử dụng 01 nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại, sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh lưu động. 

	Thiết kế nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Chiều dài: 0,95m.

+ Chiều rộng: 1,3m.

+ Chiều cao: 2,5m.

+ Dung tích bể nước sạch: 400 lít.

+ Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít.

+ Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công tắc.

+ Vật liệu chế tạo bằng composite nên không bị han rỉ hay lão hóa, không bay màu.


	[image: image9.jpg]



Hình 4.1: Hình ảnh minh họa nhà vệ sinh di động


Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau:

Nhà vệ sinh lưu động gồm 2 bộ phận chính: Buồng và hầm nhà vệ sinh. 

Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước.

Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1) phân và cặn được xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2) và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 4) và dẫn ra ngoài bằng hệ thống ống (vật liệu lọc ở đây ta dùng than hoạt tính, đá sỏi). Chủ dự án cam kết xử lý nước thải sau xử lý đạt QCVN 14 : 2008/BTNMT - (cột B) trước khi thoát ra môi trường. 

- Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng (dự kiến Công ty Nhật Quang) 3 tháng/lần tiến hành hút các chất thải ở nhà vệ sinh lưu động đưa đi xử lý. Tránh tình trạng để quá đầy tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV, không phóng uế bừa bãi trên khu vực công trình và các khu vực lân cận.

- Với nước thải chế biến thức ăn, rửa chén bát (nếu có): Được chứa trong hố lắng có lớp cát lọc gần khu vực nhà bếp để lắng và tự thấm nguồn nước thải này. Khối lượng nguồn thải này rất nhỏ so với khả năng tiếp nhận của môi trường nên có thể cho tự thấm; sau khi kết thúc hoạt động thi công thì hố này sẽ được lấp lại; 

- Với nước rửa tay chân của công nhân có thành phần chủ yếu là cặn lơ lửng nên không gây tác động đáng kể đến môi trường và thoát ra môi trường ngoài theo hình thức tự thấm với thể tích 2m3 (KT: 1m x 2m x 1m).

Bên cạnh đó, chủ dự án khuyến khích nhà thầu thi công ưu tiên tuyển dụng công nhân trong khu vực, có điều kiện tự túc ăn ở. Tổ chức hợp lý nhân lực trong giai đoạn thi công. Ngoài ra, còn tiến hành quản lý, nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm nước, không cho chảy tràn ra khu vực xây dựng, bảo vệ môi trường.

* Nước thải xây dựng:

- Không tập trung nguyên vật liệu, vật tư gần các tuyến thoát nước.

- Lót đáy bằng các vật liệu như các tấm kim loại hay bạt lót.

- Sử dụng các loại máy trộn tại các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ảnh hưởng môi trường.

- Đối với nước làm sạch dụng cụ xây dựng, đây nguồn thải không đáng kể có thể tái sử dụng cho việc vệ sinh dụng cụ. Bố trí thùng đựng 200l (màu xanh) để rửa dụng cụ, nước sau khi lắng cặn được sử dụng để bảo dưỡng các công trình xây dựng. Cặn lắng được thu gom và xử lý như chất thải xây dựng.

* Nước mưa chảy tràn:
Để giảm thiểu ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Nước mưa chảy tràn được thoát theo hướng địa hình về khe suối hiện có
- Hạn chế các hoạt động đào, đắp vào những ngày mưa lớn để hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn trôi bùn đất, cát chảy gây bồi lấp các rãnh thoát nước. 

- Chọn thời gian thi công vào mùa khô, hoàn thành trước mùa mưa lũ.

- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa chảy tràn cuốn theo dầu mỡ, đất đá, bụi xi măng... vào các điểm tiếp nhận.. Đối với dầu mỡ rơi vãi và giẻ lau dầu máy nếu có sẽ được thu gom vào các thùng phi có nắp đậy kín và hợp đồng với đơn vị thu gom vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định, tránh nước mưa chảy tràn cuốn trôi gây ô nhiễm môi trường tiếp nhận.

- Thu gom triệt để rác thải sinh hoạt trong khu vực, nghiêm cấm phóng uế bừa bãi. 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công vào mùa khô để hạn chế tác động do nước mưa chảy tràn cuốn trôi chất bẩn vào nguồn nước;

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng xâm nhập vào hệ thống thoát nước gây tắc nghẽn các cống thoát nước.

1.2.2. Công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại

* Rác thải sinh hoạt

Chất thải sinh hoạt của công nhân như đã trình bày có khối lượng không đáng kể. Tuy nhiên, để đảm bảo vệ sinh môi trường, đơn vị thi công bố trí 2 thùng rác bằng nhựa, màu xanh có nắp đậy kín tại khu vực lán trại của công nhân để thu gom chất thải sinh hoạt như sau: 

- Một thùng loại 120 lít đựng chất thải rắn vô cơ như túi bóng, hộp cơm… Loại chất thải này được nhà thầu hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình để thu gom hàng ngày.

- Một thùng loại 90 lít đựng chất thải rắn hữu cơ như thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng... Loại chất thải này cho dân tận thu làm thức ăn cho gia súc có nhu cầu. Trường hợp không tận dụng được thì thu gom và xử lý như chất thải sinh hoạt vô cơ khác.

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân xây dựng, không vứt rác bừa bãi mà tự thu gom vào các thùng chứa rác.

- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương để hạn chế lượng chất thải phát sinh trên công trường.

- Hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình để thu gom rác thải sinh hoạt vận chuyển đi xử lý đúng quy định.

* Chất thải xây dựng

- Các loại phế liệu tận dụng (đối với các dạng sắt thép loại, vỏ bao xi măng,...) được thu gom và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn.

- Các loại chất thải tái sử dụng được như (gạch vỡ, cặn từ bồn chứa nước rửa dụng cụ,…) được thu gom và vận chuyển đổ thải tại Bãi đổ chất thải xây dựng tại khu vực Ba Trang, thôn 6, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới thuộc  quản lý của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, diện tích 45.785,1m2, chiều dài tuyến đường vận chuyển là 4,5km
* Chất thải nguy hại

- Yêu cầu chủ phương tiện thay dầu mỡ tại các gara thuộc trung tâm thành phố Đồng Hới. 

- Với các CTNH phát sinh tại khu vực dự án được thu gom vào thùng đựng chất thải nguy hạiđể xử lý theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Khu vực chứa chất thải nguy hại phải có mái che và lưu giữ đúng quy định.

1.2.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 
* Khí thải

- Chọn các phương tiện cơ giới đồng bộ, hiện đại đảm bảo yêu cầu phát thải theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam cho phép nhằm giảm thiểu khí thải

- Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm (dầu DO hàm lượng lưu huỳnh 0,05%.);

- Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng định kỳ phương tiện vận tải và máy móc thi công

- Lập kế hoạch xây dựng và nhân lực chính xác để tránh chồng chéo giữa các quá trình thực hiện, áp dụng phương pháp xây dựng hiện đại. Bố trí các phương tiện vận chuyển hợp lý, tránh tập trung phương tiện vận chuyển trên các tuyến đường (đặc biệt là trên đường phía Đông và phía Bắc dự án). Vì đoạn đường này có nhiều phương tiện qua lại.
- Sử dụng các phương tiện, máy móc, thiết bị thi công đã qua kiểm định chất lượng của các Cơ quan chức năng.

* Bụi

- Tại công trường hạn chế bụi cuốn bằng biện pháp phun nước làm ẩm tại các khu vực có phát tán nhiều bụi vào các thời điểm khô, nắng để hạn chế ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và dân cư sống gần khu vực thi công. Tần suất phun ẩm tối thiểu 2 lần/ngày, tăng tần suất lên 4 lần/ngày khi thời tiết khu vực khô hanh, có gió.

- Bố trí thời gian vận chuyển vật liệu vào công trình hợp lý, tránh tập trung phương tiện vận chuyển cùng lúc trên tuyến đường phía Đông dự án. 

- Không chở vật liệu xây dựng cao quá thùng xe theo quy định để hạn chế cát rơi vãi dọc tuyến đường vận chuyển gây nên bụi cuốn, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và người dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển;
- Yêu cầu lái xe giảm tốc độ khi lưu thông trên tuyến đường đi qua khu dân cư để hạn chế bụi cuốn trên mặt đường ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường;

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế hiện tư​ợng bụi cuốn gây ô nhiễm môi trường sống của dân và ngư​ời tham gia giao thông trên các tuyến đường vận chuyển. Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu chính của dự án chủ yếu theo đường phía Đông dự án.

- Bố trí thời gian thi công, vận chuyển phù hợp, không vận chuyển vào thời gian nghỉ ngơi của người dân (11h30 – 13h và sau 21h hàng ngày).
- Thi công dứt điểm từng đoạn một, không để chồng chéo gây ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của người dân trong khu vực công trình; Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác trong quá trình thi công xây dựng.

- Che chắn tạm thời các bãi để vật liệu chưa dùng đến (đất, cát, đá, sỏi) để tránh gây ô nhiễm bụi đến khu vực và hạn chế sự rửa trôi khi trời mưa. 

- Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn, vệ sinh đất rơi vãi do xe vận chuyển gây ra, đặc biệt tại các nút giao cắt trên tuyến đường vận chuyển qua khu dân cư; 

- Bố trí khu vực rửa xe trong khu vực dự án phía tiếp giáp ra đường phía Đông dự án để xịt rửa bánh xe vận chuyển ra vào dự án. Tiến hành rải lớp đá dăm chiều dài từ 20 – 30m trên tuyến đường ra vào dự án để hạn chế bùn đất bám theo bánh xe.

- Rào tôn cao 02m xung quanh khu vực thi công để đảm bảo bụi phát tán không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông dọc tuyến đường phía Đông dự án và các đối tượng xung quanh khu vực dự án

- Trang bị cho công nhân các trang thiết bị lao động như kính mắt, khẩu trang, găng tay...... để đảm bảo sức khoẻ lao động.

- Bố trí công nhân làm vệ sinh thường xuyên khu vực xung quanh sau mỗi ngày làm việc để hạn chế bụi.

- Có chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân làm việc trên công trường nhằm đảm bảo sức khoẻ và khả năng làm việc cho công nhân (đặc biệt vào những ngày thời tiết khô nóng).

* Yêu cầu bảo vệ môi trường

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả của các công trình, giải pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành, cụ thể:

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

+ Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Y tế ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

1.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Bảo dưỡng thiết bị, máy móc, kiểm tra định kỳ để bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, hoạt động trong tình trạng tốt nhất nhằm hạn chế khả năng gây ồn trong quá trình thi công và vận chuyển;

- Sử dụng các máy móc, phương tiện đã được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm bảo tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép;

- Áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến nhằm giảm khả năng gây ồn, rung do các hoạt động thi công dự án gây ra;

- Đảm bảo đạt quy chuẩn tiếng ồn theo quy định của QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 27:2010/BTNMT;

- Công nhân làm việc ở gần nguồn gây tiếng ồn lớn, kéo dài có chế độ nghỉ dưỡng hợp lý và sử dụng các phương tiện bảo hiểm thích hợp dùng mũ giảm âm, hoặc nút tai chống ồn..

- Bố trí thời gian thi công, vận chuyển phù hợp. Không tập trung phương tiện vận chuyển vào cùng một thời gian, nhất là thời gian nhạy cảm (từ 21h đến 6h sáng hôm sau) để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến việc nghỉ ngơi của người dân gần dự án;

- Các máy trộn, máy dập ủi tránh hoạt động vào những giờ nghỉ ngơi của người dân xung quanh. (11h30 – 13h và sau 21h hàng ngày);

- Che chắn, rào tôn cao 2m quanh khu vực thực hiện dự án để hạn chế lan truyền tiếng ồn ra ngoài;

- Không tập trung các phương tiện máy móc thi công vào cùng một thời điểm, không sử dụng phương tiện thi công hạng nặng để giảm độ rung, tránh gây ảnh hưởng các công trình xung quanh;

- Bố trí thời gian thi công, vận chuyển phù hợp, không vận chuyển vào thời gian nghỉ ngơi của người dân (11h30 – 13h và sau 21h hàng ngày).

1.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng

* Đối với sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông 
  Để hạn chế hư hỏng các tuyến đường cũng như đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công để thực hiện các biện pháp sau: 

- Nâng cao ý thức của lái xe, đảm bảo đi đúng tốc độ, chấp hành luật an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển. 

- Quy định tốc độ xe ra vào khu vực thi công phù hợp với tốc độ quy định của Dự án khoảng 10 km/h.

- Sử dụng xe vận chuyển nguyên vật liệu tải trọng 7 - 10 tấn để phù hợp với đường giao thông khu vực;

- Có biện pháp khắc phục các tuyến đường hư hỏng do xe vận chuyển của dự án gây ra trong khu vực nhằm hạn chế ảnh hưởng hoạt động đi lại cũng như sản xuất của các xưởng trong khu vực.

* Sự cố an toàn lao động 
- Lắp đặt, thiết kế hệ thống chiếu sáng đầy đủ cho những nơi cần làm việc ban đêm;

- Cán bộ, công nhân phải được phổ biến kỹ thuật về nội quy an toàn lao động, vận hành thiết bị, các phương tiện máy móc phải được kiểm tra về độ an toàn thường xuyên;
- Công trình sẽ tuân thủ và hướng dẫn thực hiện nghiêm ngặt các quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng được quy định tại TCVN 5308 - 91 từ khâu thiết kế đến khâu thi công cũng như các điều kiện về an toàn trong thi công;

- Tất cả các hố đào, máy móc hoặc các hạng mục có thể gây nguy hiểm cho dân cư nơi công cộng được ngăn chắn và cắm biển báo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. Khi thi công sẽ có nhân viên bảo vệ để đảm bảo an toàn công cộng vào bất cứ thời điểm nào;

- Các khu vực đang thi công hoặc các khu vực nguy hiểm phải có bảng chỉ dẫn, biển báo rõ ràng theo đúng quy định về an toàn thi công công trình xây dựng;

- Tiến hành thi công vào mùa khô (đặc biệt đối với hạng mục dưới nước như kè, cống thoát nước...) nhằm hạn chế các sự cố bồi lấp, thay đổi dòng chảy đối với khu vực.

* Sự cố cháy nổ:

- Các loại vật liệu dễ cháy, nổ phải có nơi cất giữ riêng biệt cách xa nguồn có khả năng gây nổ. Kho chứa, bình đựng cần bảo đảm thiết kế bộ phận an toàn, có thiết bị theo dõi nhiệt độ, báo cháy.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy chuẩn quy phạm, qui định về PCCC trong quá trình xây dựng và sử dụng các thiết bị máy móc.

2. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

2.1.1. Tác động do nước thải

* Đối với nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn trong giai đoạn này chủ yếu chứa các chất lơ lửng, đất, đá, chất bẩn bề mặt công trường... Tải lượng nguồn thải này phụ thuộc vào điều kiện thời tiết có mưa hay không và diện tích khu vực. Có thể ước tính tải lượng nước mưa chảy tràn của khu vực trong ngày mưa lớn nhất như sau:

Trích dẫn tài liệu “Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản của tác giả Lê Văn Nãi - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật”

Qmax = 0,278 *K*I*A

Trong đó:  

+ 0,278: Hệ số quy đổi đơn vị;

+ Qmax: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn, m3/s;

+ K: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt bề tông; K= 0,8

Bảng 4.22: Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

	TT
	Loại mặt phủ
	Hệ số (()

	1
	Mái nhà, đường bê tông
	0,80 - 0,90

	2
	Đường nhựa
	0,60 - 0,70

	3
	Đường lát đá hộc
	0,45 - 0,50

	4
	Đường rải sỏi
	0,30 - 0,35

	5
	Mặt đất san
	0,20 - 0,30

	6
	Bãi cỏ
	0,10 - 0,15


                                                               (Nguồn: TCXDVN 51:2006)

+ I: Lượng mưa lớn nhất trong ngày từng xuất hiện của khu vực là 747mm. Ngày xuất hiện 5/10/2010 (Trạm đo Đồng Hới)

+ A: Diện tích đất khu vực dự án S = 205.920m2.

Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án như sau: 

Qmax = 0,278 x 0,8 x 0,747 x 259.025,8 = 43.032,68 m3/ngày = 0,49m3/s

Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án vào khoảng 0,49m3/s. Nước mưa chảy tràn sẽ cuốn lớp chất bẩn bề mặt, dầu mỡ, đất, cát... Khi dự án hoàn thành, các tuyến đường đều được nhựa hóa nên dự báo nguồn chất bẩn trong nước mưa chảy tràn không quá lớn do đó tác động của nước mưa chảy tràn đến nguồn tiếp nhận là không đáng kể. 

* Đối với nước thải sinh hoạt 

Khi dự án được hoàn thiện và đi vào hoạt động, quy mô dân số khoảng 120 người. 

Theo Bảng 2.1, TCVN 13606 : 2023 về Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế thì đối với điểm dân cư nông thôn tiêu chuẩn cấp nước là 150 lít/người.ngày.đêm thì tổng lượng nước cấp sinh hoạt cho toàn khu vực khoảng là 18m3/ngày.đêm

Nước thải sinh hoạt bằng 80% tổng lượng nước cấp: 14,4m3/ngày. Trong đó:

- Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 11,25m3/ngày. Nước thải xám phát sinh chủ yếu từ các hoạt động như: Vệ sinh chân tay, tắm giặt của người dân… Đặc điểm của nước thải xám thường chứa các chất rắn lơ lửng, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh... Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà được thải bỏ trực tiếp ra môi trường sẽ làm ô nhiễm cục bộ môi trường khu vực. 
- Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 2,88m3/ngày phát sinh chủ yếu từ hoạt động vệ sinh cá nhân của người dân. 

Để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt, chúng tôi dựa vào giáo trình xử lý nước thải đô thị - PGS.TS Trần Đức Hạ, hàm lượng chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt được trình bày tại bảng sau:

Bảng 4.16: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

	TT
	Chất ô nhiễm
	Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l)
	QCVN 14:2008/BTNMT

(cột B)

	1
	Chất rắn lơ lửng
	100 - 350
	100

	2
	BOD5
	110 - 400
	50

	3
	Amoni 
	12 - 50
	10

	4
	Phốt phát
	8
	10

	5
	Coliforms
	106 - 109 MNP/100ml
	5.000


(Nguồn: Bảng 1.3 - Giáo trình xử lý nước thải đô thị - PGS.TS Trần Đức Hạ)
(Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B quy định giá trị nồng độ của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt).
Đặc trưng của nguồn thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ dễ phân hủy và vi khuẩn gây bệnh. Do chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy như phế thải thực phẩm, chất thải con người nên nguồn thải này có giá trị BOD5, hàm lượng chất rắn lơ lửng, tổng lượng nitơ (N), phôtpho (P), Coliform... cao. Nếu không được tập trung và xử lý, nước thải sinh hoạt sẽ làm ô nhiễm đất, nguồn nước mặt khu vực. Đối với nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý, theo dự báo nồng độ các chất ô nhiễm có thể vượt giới hạn cho phép nhiều lần theo QCVN 14 : 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. Do đó, nước thải sinh hoạt nếu không được thu gom và xử lý có thể xâm nhập vào nguồn nước ngầm gây ảnh hướng xấu đến chất lượng nước ngầm do cơ chế thấm qua đất cát, chảy vào khu vực xung quanh gây ô nhiễm nguồn nước mặt và hệ sinh thái khu vực.

* Nước cho các công trình công cộng, tưới cây, tưới đường

Thành phần ô nhiễm của nguồn thải phát sinh từ quá trình vệ sinh sân đường chủ yếu là đất, cát và có thể dễ dàng lắng ở các mương thoát, hố ga trước khi thải ra hệ thống thu gom nước mưa của khu vực nên tác động đến môi trường không đáng kể. Còn đối với nước tưới cây khối lượng nước thải phát sinh từ các hoạt động này tuỳ thuộc điều kiện thời tiết (t0, gió...) và kỹ thuật tưới. Nước tưới cây chủ yếu thấm qua các lớp đất, không gây dòng chảy bề mặt.

2.1.2. Tác động do chất thải rắn

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

Rác thải sinh hoạt: Nhìn chung chất thải rắn phát sinh trong khu vực chủ yếu là các dạng chất thải sinh hoạt dễ xử lý.

Rác thải sinh hoạt phát sinh từ dự án với thành phần chủ yếu là rác thải hữu cơ như giấy loại, rau, hoa quả hư hỏng, thực phẩm dư thừa,…chiếm khoảng 80%. Rác thải khó phân huỷ gồm các dụng cụ gia dụng hư hỏng loại thải như: đồ nhựa, mảnh kim loại, thuỷ tinh, sành sứ, vỏ lon, bao nilon,… chiếm khoảng 20%.

Theo “Theo số liệu điều tra hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2014” do Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện thì lượng rác thải trung bình trên đầu người hiện nay là 0,7kg/ngày. Với số lượng cán bộ công nhân viên của dự án khoảng 120 người. Ước tính khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực dự án trong một ngày là: 0,7 kg/người/ngày x 120 người = 84kg/ngày.

Lượng rác thải thải ra trong một ngày trên toàn bộ khu vực dự án là tương đối nhỏ. Tuy nhiên, nếu không được thu gom và xử lý sẽ làm mất vệ sinh môi trường khu vực, ngoài ra các chất thải sinh hoạt bị tích tụ lâu ngày sẽ phân hủy sinh ra mùi hôi thối gây khó chịu, có thể chứa các chất độc hại ở thể khí hoặc lỏng. Đây là môi trường cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. 

Chính vì vậy, khi dự án đi vào hoạt động, các tổ chức sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình để thu gom, vận chuyển rác thải đến bãi xử lý tập trung xử lý, tránh gây tồn đọng rác thải trong khu vực dự án.

* Chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp phải kiểm soát: 

Chất thải nguy hại từ hoạt động của các hộ dân chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang, pin hỏng... Khối lượng CTNH trung bình ngày dự báo rất ít theo thực tế hoạt động của các hộ dân cư vì bóng huỳnh quang có tuổi thọ trung bình theo mức độ sử dụng trong gia đình ít nhất là 3 năm. Hơn nữa, xu thế sử dụng bóng đèn led đang ngày càng phổ biến, mà tuổi thọ bóng đèn led ít nhất là 5 năm với mức độ sử dụng trong gia đình. 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động của dự án đều phát sinh các sản phẩm có tính chất nguy hại như: Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại… Khối lượng này rất ít. Tuy nhiên, nếu không được thu gom và xử lý mà vứt bỏ bừa bãi sẽ làm mất mỹ quan khu vực, gây ô nhiễm đất, nước ngầm, nước mặt khu vực dự án.

Ước tính khối lượng các loại chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp phải kiểm soát có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của khu đô thị ở bảng sau:

Bảng 4.17: Các loại chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp phải kiểm soát có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của khu đô thị
	TT
	Tên chất thải
	Mã chất
thải
	Khối lượng trung bình
(kg/hộ gia đình/tháng)
	Khối lượng (kg/năm)
	Trạng thái tồn tại thông thường
	Ký hiệu phân loại

	Chất thải nguy hại

	1
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải.
	16 01 06
	0,17
	50
	Rắn
	NH

	2
	Các loại dầu mỡ thải.
	16 01 08
	0,07
	20
	Rắn/lỏng
	NH

	3
	Pin, ắc quy thải.
	16 01 12
	0,02
	6
	Rắn
	NH

	4
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện có các linh kiện điện tử.
	16 01 13
	0,03
	10
	Rắn
	NH

	Tổng cộng
	0,29
	86
	0,25
	

	Chất thải công nghiệp phải kiểm soát

	1
	Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại
	16 01 09
	0,07
	20
	Rắn/lỏng
	KS

	2
	Chất tẩy rửa thải có các thành phần nguy hại.
	16 01 10
	0,67
	200
	Lỏng
	KS

	3
	Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải.
	18 01 01
	0,05
	15
	Rắn
	KS

	4
	Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải.
	18 01 03
	0,80
	240
	Rắn
	KS

	5
	Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại.
	18 02 01
	0,08
	24
	Rắn
	KS

	Tổng cộng
	1,66
	499
	
	


2.1.3. Tác động do khí thải

a. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

Nguồn gây ô nhiễm không khí trong các giai đoạn này chủ yếu là:

- Bụi cuốn trên các tuyến đường nội bộ;

- Khí thải động cơ phát sinh từ các phương tiện giao thông như: xe máy, ôtô con, xe tải... Đây là nguồn gây ô nhiễm chủ yếu cho dự án;

- Khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, các khu vệ sinh,... 

b. Tải lượng, dự báo và mức độ tác động

* Đối với bụi cuốn trên các tuyến đường nội bộ: 

Các tuyến nội bộ mặt đường được làm bằng bê tông, hai bên vỉa hè lát gạch, trồng cây xanh nên tải lượng bụi phát sinh do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhà cửa, công trình sẽ giảm đi rất nhiều, dự báo nồng độ bụi sẽ nằm giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT.
* Đối với khí thải động cơ: 

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường bộ” do Viện Khoa học và Công nghệ môi trường thực hiện cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03l/km, cho các loại ôtô chạy xăng là 0,15l/km, các loại ôtô chạy bằng dầu là 0,3l/km.

Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông bao gồm: COx, NOx, SOx, CxHy, Aldehyd... Hệ số ô nhiễm do các xe chạy xăng tạo ra được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.18. Hệ số ô nhiễm của xe chạy xăng

	TT
	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm (kg/1.000 lít xăng)

	1
	CO
	291

	2
	CxHy
	33,2

	3
	NOx
	11,3

	4
	SO2
	0,9


(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993)

Dựa trên thuyết minh dự án ta có thể sơ bộ tính được lượng phương tiện giao thông lưu thông trong khu vực dự án khoảng 150 lượt xe ôtô chạy xăng/ngày, 30 ô tô chạy dầu/ngày và 800 lượt xe gắn máy/ngày.

Tính toán áp dụng với quãng đường 1.869,3km (theo quy hoạch chi tiết dự án), thì chúng tôi tính được lượng nhiên liệu tiêu thụ khoảng 160 lít xăng/ngày, tải lượng chất ô nhiễm phát sinh trong ngày được tính toán như sau:

Bảng 4.19. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông

	TT
	Chất ô nhiễm
	Tải lượng ô nhiễm kg/ngày)
	Tải lượng ô nhiễm(mg/s)
	Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m/s)

	1
	CO
	72,75
	842,01
	0,25

	2
	CxHy
	8,30
	96,06
	0,03

	3
	NOx
	2,98
	34,43
	0,01

	4
	SO2
	0,23
	2,66
	0,001


Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn phát thải liên tục có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton được cải biên trên cơ sở mô hình tính toán khuyếch tán ô nhiễm của Gauss như sau:



C(x,0) = 0,8 . E {exp[-(z+h)2/2σz2] + exp [-(z-h)2/2σz2]}/(σz.u)       

 Trong đó:

- C: Nồng độ các chất ô nhiễm, mg/m³.

- E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải, mg/m/s.

- z: Độ cao của điểm tính toán: 1m.

- σz: Hệ số khuếch tán theo phương z theo chiều gió.

- x: là khoảng cách của các điểm tính theo chiều gió so với nguồn thải.

- U: Tốc độ gió trung bình của khu vực, U = 2,4 m/s.

- h: Độ cao so với mặt đất, m.

Từ đó tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí tại các khoảng cách nguồn thải 5m, 10m, 20m xuôi theo chiều gió. Cụ thể nồng độ các chất SO2, NOx, CO, CxHy, Andehyd trong không khí tại các khoảng cách 5m, 10m, 20m xuôi theo chiều gió.

Bảng 4.20. Nồng độ các chất ô nhiễm tại các khoảng cách khác nhau

	Thông số ô nhiễm
	E

mg/m/s
	z

(m)
	h

(m)
	U

(m)
	C (mg/m³)
(Mùa hè)
	QCVN 05/2023

(mg/m3)

Trung bình 1h

	
	
	
	
	
	5m
	10m
	20m
	

	CO
	0,25
	1
	0,5
	2,4
	0,08
	0,03
	0,02
	30

	CxHy
	0,03
	1
	0,5
	2,4
	0,008
	0,003
	0,002
	-

	NOx
	0,01
	1
	0,5
	2,4
	0,004
	0,002
	0,001
	0,2

	SO2
	0,001
	1
	0,5
	2,4
	0,0004
	0,0002
	0,0001
	0,35

	Aldehyd
	0,0003
	1
	0,5
	2,4
	0,0001
	0,00005
	0,00002
	-


Theo bảng tính toán ở trên cho thấy ở khoảng cách 5m, 10m, 20m so với nguồn thải thì nồng độ các chất ô nhiễm như SO2, NOx, CO đều dưới tiêu chuẩn cho phép (áp dụng mức trung bình 1h) theo QCVN 05:2023/BTNMT. Cho nên ảnh hưởng của các chất ô nhiễm này theo các hướng gió trong khu vực dự án là rất nhỏ và không đáng kể.

* Đối với khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác

Các chất khí thải, mùi hôi phát sinh từ các khu vực vệ sinh dự báo là không đáng kể, do các cống thoát nước mưa và nước thải được bố trí ngầm, các khu nhà vệ sinh được vệ sinh thường xuyên nên khả năng ảnh hưởng của mùi hôi, khí thải từ các nguồn này đến môi trường trong khu vực là không lớn.

Đối với các khu vực đặt thùng rác: do rác thải được thu gom trong ngày và theo giờ cố định nên mùi hôi do rác thải gây ra tại các khu vực này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, ở không gian hẹp và không gây tác động đáng kể đến môi trường chung của khu vực.

2.1.4. Tác động do tiếng ồn, độ rung

a) Nguồn phát sinh:

Khi dự án đi vào hoạt động, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông vận tải, tiếng ồn phát sinh từ loa, đài, ti vi. 

b) Mức độ tác động:

- Các phương tiện giao thông ra vào chủ yếu là xe máy và ô tô loại 4 chỗ, 7 chỗ và các ô tô chở hàng loại nhỏ. Các xe ô tô được đăng kiểm định kỳ nên mức độ gây ồn là không đáng kể.

- Tiếng ồn do hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc. Dự báo sẽ vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT. Tuy nhiên, tiếng ồn gây ra bởi các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị mang tính chất tức thời, diễn ra trong thời gian ngắn nên mức độ ảnh hưởng tại dự án không đáng kể.

2.1.5. Các sự cố, rủi ro trong giai đoạn vận hành
Một số sự cố có thể xảy ra trong khu vực dự án trong quá trình hoạt động được dự báo như sau:

* Sự cố an toàn giao thông

- Ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của các tuyến đường: Gia tăng số lượng phương tiện giao thông gây ra nạn kẹt xe, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường bộ.   

- Ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của đường giao thông do các xe tải có tải trọng lớn làm ảnh hưởng đến chất lượng của các tuyến đường giao thông. 

- Gia tăng khả năng tai nạn giao thông từ đó làm thiệt hại về sức khỏe và tài sản của người dân.

* Sự cố cháy nổ: 

Sự cố cháy nổ có thể gây ra do chập điện, các vật dễ cháy tiếp xúc với ngọn lửa hoặc có thể xảy ra sự cố cháy nổ liên quan đến khí gas. Do các hộ gia đình có sử dụng khí gas để nấu nướng nên có khả năng xảy ra sự cố này.

* Sự cố chập điện:

Có thể xảy ra nếu hệ thống điện được lắp đặt và vận hành không đúng kỹ thuật hoặc do sự bất cẩn của người sử dụng. Khi sự cố này xảy ra có thể gây cháy các công trình, mức độ có thể ở phạm vi hẹp hoặc ở diện rộng hơn tùy thuộc vào tính chất từng công trình và khả năng ứng cứu sự cố. 

* Sự cố sụt lún, sạt lở, rạn nứt nền đường:

- Sự cố về sụt lún, rạn nứt nền đường: Có thể xảy ra do quá trình thi công không đúng kỹ thuật, quá trình lu lèn đất, đá nền đường không đảm bảo độ chặt theo thiết kế. 

- Hoạt động tập kết nguyên vật liệu xây dựng các công trình kiến trúc thượng tầng sau này nếu sử dụng các phương tiện vận chuyển không đúng trọng tải cho phép trên các tuyến đường, hoặc các xe chạy quá trọng tải, tốc độ cho phép sẽ gây hư hỏng, sụt lún các tuyến đường nội vùng.

Khi sự cố xảy ra sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng về an toàn giao thông, quá trình lưu thông ngưng trệ, ảnh hưởng đến các công trình xung quanh như nứt gãy, sụt lún, gây thiệt hại đến ngân sách của nhà nước.

* Sự cố tại HTXLNT và hệ thống thoát nước

Quá trình vận hành HTXLNT, các sự cố có thể xảy ra do mất điện, sự cố về máy móc thiết bị mà ở đây chủ yếu là các môtơ bơm nước, máy thổi khí hư hỏng và sự cố hệ thống bị quá tải, sốc tải. Các sự cố này xảy ra không thường xuyên nhưng nếu có xảy ra thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước thải đầu ra (không đạt quy chuẩn) làm ảnh hưởng đến nguồn nước tiếp nhận.

- Có thể xảy ra sự cố nứt hay thấm nước ở các bể xử lý nước thải dẫn đến sự cố tràn, rò rỉ nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây ngập úng cục bộ làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường đất, ảnh hưởng đến chất lượng nước dưới đất khu vực dự án.

Hệ thống các đường ống thoát nước có thể bị tắc nghẽn hoặc rò rỉ do hoạt động lâu ngày. Điều này xảy ra sẽ gây tắc việc lưu thông nước thải, tạo mùi hôi và ảnh hưởng đến cảnh quan và người dân sống xung quanh khu vực dự án.

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được đề xuất

2.2.1. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường do nước thải

Hệ thống thoát nước tốt và hợp lý có ý nghĩa rất quan trọng để hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt.  
2.2.1.1. Nước thải sinh hoạt

* Công trình thu gom nước thải sinh hoạt

Hệ thống thoát nước tốt và hợp lý có ý nghĩa rất quan trọng để hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt.

a. Xử lý nước thải sinh hoạt

- Nước thải sinh hoạt tại khu vực dự án sau khi đi vào hoạt động được thu gom và xử lý theo sơ đồ sau:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Hình 4.2: Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt của dự án

Thuyết minh 

Dự án sẽ xử lý các nguồn nước thải cục bộ trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung cụ thể như sau:

* Xử lý nước thải cục bộ

- Đối với nước thải đen:

Mỗi hộ gia đình sẽ bố trí 1 bể tự hoại với thể tích khoảng 6m3 để xử lý nước thải vệ sinh của mỗi hộ.

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại như sau:

Nước thải từ các nhà vệ sinh sẽ theo ống dẫn chảy vào bể chứa (bể 1), tại đây diễn ra quá trình lắng và tách các tạp chất lơ lửng, không tan có kích thước lớn. Nước thải đã được phân hủy một phần sẽ theo ống dẫn chảy qua bể lắng (bể 2), tại đây tiếp tục diễn ra quá trình phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện kỵ khí. Sau bể 2, nhờ hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí, các hợp chất hữu cơ gần như đã được phân hủy hoàn toàn. Bùn được sinh ra sau quá trình phân hủy chất hữu cơ sẽ lắng xuống đáy nhờ trọng lực, phần nước trên bề mặt tiếp tục chảy vào bể lọc (bể 3). Tại bể này, nước sẽ tiếp tục được phân hủy, lắng lọc các chất rắn lơ lửng còn lại trong nước thải. Nước thải sau bể 3 sẽ theo ống dẫn ra HTXLNT tập trung.

Bùn thải từ bể được định kỳ (2 - 3 năm) nạo hút/lần để tăng tính năng bể xử lý. 

[image: image11.png]DedBS R -

Autodesk AutoCAD 2015

BNTKCS-KNDESIGN.dwg

» |Tpe a keyword or phrase 8 2 signin

XA @- —

S| YQL %R ®

P Type here to search

ONG DAN NPT THAIVAD D114

MAT CATB-B

BAN VE CHI TIET BE TU HOAI CAI TIEN

ONGXA

100

Hugt

MAT CATA -/

ONG DAN NFO'C THA VAO D114

u L3 L4 1200
L LOP VAT LIEU LOC — 1400
(ONG DAN HIFONG DONG.
MAT BANG
2
ONG XA, Lym [T

v

2\
\

(Y,

P&





Hình 4.3: Bản vẽ bể tự hoại

Dựa vào bảng ước tính hàm lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt và hiệu suất xử lý các chất bẩn của bể tự hoại cải tiến nêu trên, dự báo nồng độ chất ô nhiễm đầu vào, ra bể Bastaf như sau:

Bảng 4.21: Nồng độ ô nhiễm nước thải trước và sau xử lý bằng bể tự hoại

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Sau bể tự hoại cải tiến
	QCVN 14:2008/BTNMT

(Cột B) K=1,2

	1
	pH
	-
	6 ÷ 8
	5 - 9

	2
	BOD5 
	mg/l
	200
	50

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng
	mg/l
	300
	100

	4
	Tổng chất rắn hòa tan
	mg/l
	1000
	1000

	5
	Sunfua (Theo H2S)
	mg/l
	6
	4

	6
	Amoni tính theo N
	mg/l
	60
	10

	7
	Nitrat (NO​3-) tính theo N
	mg/l
	-
	50

	8
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	100
	2 0

	9
	Tổng các chất hoạt động bề mặt 
	mg/l
	15
	10

	10
	Phosphat (PO43-) 

(tính theo P)
	mg/l
	12
	10

	11
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml
	109
	5.000


Qua đó, cho thấy sau khi qua bể tự hoại, nồng độ chất thải trong nước thải sinh hoạt giảm đi đáng kể nhưng vẫn chưa đạt quy chuẩn. Vì vậy, cần xử lý ở HTXLNT tập trung trước khi dẫn ra môi trường ngoài. 

- Đối với nước thải xám: 

Nước thải vệ sinh tay chân của CBCNV, rửa sàn... được thu gom theo đường ống D110 lắng sơ bộ qua hố ga trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải chung của dự án để tiếp tục xử lý.

Hiện tại, do khu vực dự án chưa cho hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu vực nên theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Thông tư 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng thì trước mắt nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình sau khi xử lý tại bể tự hoại hoặc hệ thống xử lý riêng sẽ được thu gom theo các đường ống D250 dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung bố trí ở phía Đông Bắc dự án để tiếp tục xử lý 

Trong tương lai khi khu vực được đầu tư HTXLNT tập trung của khu vực, các công trình của dự án sẽ thực hiện đấu nối đấu nối và HTXLNT tập trung của khu vực trước khi dẫn ra môi trường ngoài.

* Xử lý nước thải tập trung

Dự án bố trí trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, công nghệ MBBR, công suất 15m3/ngày.đêm tại khu vực phía Đông Bắc dự án với diện tích khoảng 80m2 (dài 20m, rộng 4m). 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung công nghệ MBBR như sau: 


[image: image12]
Hình 4.4: Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án

* Thuyết minh quy trình công nghệ

- Nước thải phát sinh từ dự án sau khi xử lý sơ bộ theo đặc thù của từng loại nước thải và tự chảy về hố gom tách rác, nước thải từ hố gom tách rác sẽ tự chảy qua bể điều hòa của hệ thống xử lý tập trung. 

- Bể điều hòa có nhiệm vụ chính là điều hòa nồng độ và lưu lượng thải, duy trì sự ổn định của dòng thải, tạo chế độ làm việc ổn định liên tục cho các công trình xử lý phía sau. 

+ Các lợi ích cơ bản của việc điều hòa lưu lượng là: (1) quá trình xử lý sinh học được nâng cao do không bị hoặc giảm đến mức thấp nhất “shock” tải trọng, các chất ảnh hưởng đến quá trình xử lý có thể được pha loãng, pH có thể được trung hòa và ổn định; (2) chất lượng nước thải sau xử lý được cải thiện do tải trọng chất thải lên các công trình ổn định. Vì vậy, phải bố trí bể điều hòa trong quy trình xử lý nhằm giảm thiểu tối đa những sự cố có thể xảy ra, về thực tế nếu diện tích mặt bằng cho phép thì bể điều hòa có thể tích càng lớn thì mức độ an an của hệ thống càng cao. 

+ Trong bể điều hòa được bố trí thêm hệ thống sục khí nhằm tránh hiện tượng lắng đọng gây ra quá trình phân hủy kỵ khí. Nhờ quá trình xáo trộn này mà hỗn hợp nước thải qua bể điều hòa được hòa trộn giải phóng các chất hoạt động bề mặt trong nước thải, đồng thời phân hủy một phần chất hữu cơ trong nước thải. 

+ Nước thải sau đó được bơm với một lưu lượng dòng chảy ổn định vào bể hòa trộn để nhằm tạo điều kiện tối ưu cho quá trình xử lý sinh học tiếp theo.

+ Nước thải sau đó tự chảy sang bể Anoxic để thực hiện quá trình xử lý sinh học tiếp theo. 

- Tại bể Anoxic, diễn ra hai quá trình xử lý là nitrat hóa và photpho hóa bằng các vi sinh vật thiếu khí (tùy nghi). Quá trình Nitrat hóa sẽ khử nitrat (NO3-) thành N2 bay ra khỏi nước thải. Song song với quá trình Nitrat hóa, trong bể cũng diễn ra quá trình Photpho hóa chuyển các hợp chất chứa photpho thành các hợp chất không chứa photpho hoặc các hợp chất chứa photpho nhưng dễ phân hủy với các vi sinh vật hiếu khí. Để tăng hiệu quả xử lý, trong bể anoxic có bổ sung thêm đệm biofilm media. Nước thải sau khi đi qua bể Anoxic sẽ được loại bỏ một phần Nitơ, Photpho và tiếp tục đi qua công trình xử lý sinh học.

- Bể sinh học hiếu khí MBBR là dạng công nghệ kết hợp giữa sinh học hiếu khí lơ lửng và sinh học hiếu khí bám dính. Bằng việc bổ sung các biofilm media sẽ tăng hiệu quả xử lý một cách đáng kể, giảm thời gian lưu và thể tích bể. Các biofilm media có diện tích bề mặt tiếp xúc lớn 5.500m2/m3, là bề mặt để các vi sinh vật phân giải chất ô nhiễm bám dính và thực hiện chức năng xử lý của mình. Các khối biofilm media sẽ di chuyển linh động khắp phần dung tích chứa nước của bể thông qua quá trình sục khí và dòng di chuyển của nước thải trong bể. Hiệu suất xử lý của bể khá cao, có thể đạt đến hiệu suất trên 95%.

- Nước thải sau khi qua bể sinh học hiếu khí MBBR sẽ tự chảy qua bể lắng. 

Nước thải từ bể MBBR chứa nhiều bông bùn vi sinh. Bể lắng được thiết kế nhằm mục đích lắng bông bùn vi sinh bằng quá trình lắng trọng lực.

+ Nước đưa vào ống trung tâm rồi từ đó phân phối đều khắp bể. Dưới tác dụng của trọng lực các bông bùn vi sinh lắng xuống đáy, nước trong di chuyển lên trên. Phần nước trong sẽ được thu gom qua hệ thống máng tràn tiếp tục chảy sang bể trung gian. Còn phần bùn lắng sẽ được chia thành hai dòng như sau:

Dòng tuần hoàn trở lại bể hòa trộn để cung cấp vi sinh cho quá trình xử lý sinh học và duy trì nồng độ sinh khối trong bể sinh học.

 Dòng bùn dư được đưa đến bể chứa bùn để chờ xử lý định kỳ

+ Nước sau quá trình lắng sẽ chảy qua bể khử trùng. Tại đây, nước thải được khử trùng bằng chlorine dạng viên để tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh.

- Từ bể khử trùng, nước thải được tự chảy sang hố bơm đầu ra và được bơm vào hệ thống thoát nước của khu vực.

- Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt loại Cột B - QCVN 14:2008/BTNMT 

- Phần bùn nằm lại trong bể và định kỳ bơm về bể chứa bùn. Tại bể chứa bùn sẽ xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí làm giảm thể tích bùn, phần bùn đặc lắng xuống, phần nước phía trên sẽ được đưa về lại bể điều hòa để tiếp tục xử lý.

- Định kỳ thuê đơn vị có chức năng đến hút bùn cặn tại bể chứa bùn đưa đi xử lý theo đúng quy định.

Lý do lựa chọn công nghệ

* Công nghệ được áp dụng rộng rãi cho nước thải xử lý nước thải sinh hoat.

Phương pháp phân hủy sinh học các chất hữu cơ bằng vi sinh hiếu khí là phương pháp thích hợp cho xử lý nước thải đã được áp dụng nhiều trên thế giới. 

Vận hành đơn giản, không đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao.

Chi phí vận hành thấp.

Không gây độc hại cho người vận hành hệ thống.

Không phải mua hoá chất để oxi hóa các chất hữu cơ mà chỉ sử dụng vi sinh có sẵn trong nước thải để loại bỏ các chất hữu cơ

Phương pháp khử trùng bằng Chlorine dạng viên đảm bảo diệt hoàn toàn các vi khuẩn gây bệnh có mặt trong nước thải và được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống xử lý nước thải.

Hệ thống xử lý nước thải đảm bảo chất lượng nước đầu ra đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B.

* Dễ dàng bảo trì:

Hệ thiết bị gồm 02 phần: thiết bị hoạt động và thiết bị dự phòng do đó vẫn có thể cho hệ thống hoạt động liên tục bình thường trong khi thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng.

* Khả năng tự động hóa của hệ thống:

Thiết bị xử lý đồng bộ, các thiết bị chính xuất xứ từ các nước G7 hoặc tương đương có chất lượng và độ tin cậy cao.

Hệ thống được điều khiển tự động cho phép kiểm soát toàn bộ hoạt động của hệ thống.

* Tính toán thiết kế

	TÍNH TOÁN CHI TIẾT CÁC BỂ

	Lưu lượng nước thải dự án
	=
	15
	m3/ngđ

	Lưu lượng TB
	=
	0,8
	m3/h

	Lưu lượng MAX
	=
	0,9
	m3/h

	HỐ GOM

	Thời gian nước lưu ở hố gom
	T
	=
	0,5
	h

	Thể tích hố gom cần thiết
	Vhố gom = Qthải(giờ)  x T
	=
	0,47
	m3

	Chọn chiều cao hữu dụng
	HHữu dụng
	=
	1,00
	m

	Chọn chiều cao bảo vệ 
	Hbảo vệ
	=
	0,20
	m

	Tổng chiều cao bể 
	HBể = H hữu dụng + H bảo vệ 
	=
	1,20
	m

	Diện tích bể 
	SHG = Vhố gom / Hhữu dụng
	=
	0,47
	m2

	Kích thước hố gom
	Chiều dài
	=
	0,59
	m

	
	Chiều rộng
	=
	0,80
	m

	
	Chiều cao
	=
	1,20
	m

	
	Thể tích xây dựng
	=
	0,56
	m3

	BỂ ĐIỀU HÒA

	Thời gian nước lưu ở bể điều hòa
	T
	=
	9,00
	h

	Thể tích bể điều hòa cần thiết
	Vđiều hòa = Qthải(giờ)  x T
	=
	8,44
	m3

	Chọn chiều cao hữu dụng
	HHữu dụng
	=
	2,20
	m

	Chọn chiều cao bảo vệ 
	Hbảo vệ
	=
	0,50
	m

	Tổng chiều cao bể điều hòa
	HBể = H hữu dụng + H bảo vệ 
	=
	2,70
	m

	Diện tích bể điều hòa 
	SĐH = Vđiều hòa / Hhữu dụng
	=
	3,84
	m2

	Kích thước bể điều hòa
	Chiều dài
	=
	1,90
	m

	
	Chiều rộng
	=
	2,00
	m

	
	Chiều cao
	=
	2,70
	m

	
	Thể tích xây dựng
	=
	10,36
	m3

	BỂ HÒA TRỘN

	Thời gian nước lưu ở bể hòa trộn
	T
	=
	2,10
	h

	Hệ số hồi lưu nước thải
	  a
	=
	50
	%

	Lưu lượng vào bể 
	Q=qo(1+a)
	=
	1,1
	m3/h

	Thể tích bể hòa trộn cần thiết
	Vhòa trộn= Qthải(giờ)  x T
	=
	2,36
	m3

	Chọn chiều cao hữu dụng
	HHữu dụng
	=
	2,20
	m

	Chọn chiều cao bảo vệ 
	Hbảo vệ
	=
	0,50
	m

	Tổng chiều cao bể
	HBể = H hữu dụng + H bảo vệ 
	=
	2,70
	m

	Diện tích bể hòa trộn
	SHT = Vhòa trộn / Hhữu dụng
	=
	1,07
	m2

	Kích thước bể hòa trộn
	Chiều dài
	=
	0,90
	m

	
	Chiều rộng
	=
	1,20
	m

	
	Chiều cao
	=
	2,70
	m

	
	Thể tích xây dựng
	=
	2,90
	m3

	BỂ ANOXIC

	Nồng độ bùn hoạt tính
	MLVSS (X)
	=
	2000
	mg/l

	Hệ số hồi lưu nước thải
	  a
	=
	50
	%

	Lưu lượng vào bể 
	Q=qo(1+a)
	=
	1,1
	m3/h

	Nhiệt độ nước thải thấp nhất
	T
	=
	25
	oC

	Hàm lượng Nitrat đầu vào
	NO3-v
	=
	50
	mg/l

	Hàm lượng Nitrat đầu ra
	NO3-r
	=
	15
	mg/l

	Tốc độ Khử NO3-
	P'(NO3-)=P(NO3-) 20oC x 1,09(t-20) x (1-DO)
	=
	0,12
	ngày-

	
	P(NO3-) 20oC
	=
	0,11
	mgNO3-/mg VSS.ngày

	
	DO
	=
	0,3
	(mg/l)

	Thời gian nước lưu ở bể Anoxic
	t=(NO3-v - NO3-r)/(P'(NO3-) x X)
	=
	0,16
	Ngày

	
	
	
	3,82
	Giờ

	Thể tích bể Anoxic
	V=t*Q
	=
	4,30
	m3

	Chiều cao hiệu dụng
	HHữu dụng
	=
	2,20
	m

	Chiều cao bảo vệ
	Hbảo vệ
	=
	0,50
	m

	Diện tích bể 
	SBể = Vbể / Hhữu dụng
	=
	1,95
	m2

	Kích thước bể
	Chiều  dài
	=
	1,00
	m

	
	Chiều rộng
	=
	2,00
	m

	
	Chiều cao
	=
	2,70
	m

	 
	Thể tích xây dựng
	=
	5,27
	m3

	BỂ MBBR

	Chọn thời gian nước lưu tại bể MBBR
	TART
	=
	8,00
	giờ

	Hệ số hồi lưu nước thải
	  a
	=
	150
	%

	Lưu lượng vào bể 
	Q=qo(1+a)
	=
	1,9
	m3/ngđ

	Thể tích bể MBBR
	VBể  = Q thải(giờ) x TART 
	=
	15,00
	m3

	Chọn chiều cao hữu dụng
	HHữu dụng
	=
	2,20
	m

	Chọn chiều cao bảo vệ 
	Hbảo vệ
	=
	0,50
	m

	Tổng chiều cao bể MBBR
	HBể = H hữu dụng + H bảo vệ
	=
	2,70
	m

	Diện tích bể MBBR
	SBể = VBể / Hhữu dụng
	=
	6,82
	m

	Kích thước bể MBBR
	Chiều dài
	=
	3,25
	m

	
	Chiều rộng
	=
	2,10
	m

	
	Chiều cao
	=
	2,70
	m

	 
	Thể tích xây dựng
	=
	18,41
	m3

	BỂ LẮNG

	Chọn thời gian nước lưu tại bể Lắng
	TLắng
	=
	1,70
	giờ

	Hệ số hồi lưu nước thải
	  a
	=
	150
	%

	Lưu lượng vào bể 
	Q=qo(1+a)
	=
	1,9
	m3/ngđ

	Thể tích bể Lắng
	VBể  = Q thải(giờ) x TART
	=
	3,19
	m3

	Chọn chiều cao vùng lắng
	Hlắng
	=
	2,20
	m

	Chọn chiều cao bảo vệ 
	Hbảo vệ
	=
	0,50
	m

	Tổng chiều cao bể lắng
	HBể = H hữu dụng + H bảo vệ
	=
	2,70
	m

	Diện tích bể Lắng
	SBể = VBể / Hhữu dụng
	=
	1,45
	m

	Kích thước bể Lắng
	Chiều dài
	=
	1,20
	m

	
	Chiều rộng
	=
	1,20
	m

	
	Chiều cao
	=
	2,70
	m

	
	Thể tích xây dựng
	=
	3,91
	m3

	Kích thước máng tràn
	Chiều cao
	=
	0,15
	m

	
	Chiều rộng
	=
	0,15
	m

	BỂ KHỬ TRÙNG

	Chọn thời gian nước lưu tại bể khử trùng 
	TKT
	=
	2,30
	giờ

	Thể tích bể khử trùng
	VKT  = Q thải(giờ) x TKT 
	=
	1,73
	m3

	Chọn chiều cao hữu dụng
	HHữu dụng
	=
	2,20
	m

	Chọn chiều cao bảo vệ 
	Hbảo vệ
	=
	0,50
	m

	Tổng chiều cao bể khử trùng
	HBể = H hữu dụng + H bảo vệ
	=
	2,70
	m

	Diện tích bể khử trùng
	SKT = VKT / Hhữu dụng
	=
	0,78
	m

	Kích thước bể khử trùng
	Chiều dài
	=
	0,60
	m

	
	Chiều rộng
	=
	1,30
	m

	
	Chiều cao
	=
	2,70
	m

	
	Thể tích xây dựng
	=
	2,12
	m3

	BỂ CHỨA BÙN

	Lượng bùn sinh ra mổi ngày Yb=Y/(1+KdT x qC)
	=
	0,089
	g/g.ngày

	Hiệu suất tăng trưởng tế bào Y
	=
	0,39
	g/g.ngày

	Hệ số phân hủy nội bào Kd
	=
	0,14
	g/g.ngày

	Hệ số phân hủy nội bào KdT
	=
	0,170
	g/g.ngày

	Thời gian lưu bùn qC
	=
	20
	ngày

	Tốc độ sinh trưởng riêng cực đại m
	=
	12
	g/g.ngày

	Lượng bùn hoạt tính sinh ra do khử BOD5 theo VSS trong 1 ngày
Px = Yb × Q × (S0 – S) 
	=
	0,37
	kg/ngày

	
	
	
	

	Tổng lượng bùn sinh ra theo SS trong 1 ngày
Pss= Px/1-Z
Trong đó: Z là độ tro lấy 0,3
	=
	0,46
	kg/ngày

	
	
	
	

	Lượng bùn dư xử lý mỗi ngày Pdu=Pss-Pcặn
Trong đó: Pcặn = SSđầu ra x Q thải x 10^-3
	=
	0,43
	kg/ngày

	Thể tích cặn chiếm chỗ trong 1 ngày
Vb=Gdu/1.02*XS
Trong đó: Nồng độ cặn lắng trung bình dưới đáy bể XS = 10.000mg/l
	=
	0,04
	m3/ngày

	
	
	
	

	Chiều cao cặn lắng trong bể Hb=Vb/F
Trong đó: Diện tích bể sinh học hiếu khí F= 170 m2
	=
	0,0014
	m

	Lượng bùn phải bơm xả mỗi ngày (để lại 20%): Vbbun
	=
	0,19
	m3/ngày

	Lượng bùn phải bơm xả mỗi ngày (để lại 20%): Vbbun
	=
	0,008
	m3/h

	Chọn thời gian nước lưu tại bể chứa bùn
	TCB
	=
	288
	giờ

	Thể tích bể chứa bùn
	VKT  = Q thải(giờ) x Tcb
	=
	2,28
	m3

	Chọn chiều cao hữu dụng
	HHữu dụng
	=
	2,20
	m

	Chọn chiều cao bảo vệ 
	Hbảo vệ
	=
	0,50
	m

	Tổng chiều cao bể chứa bùn
	HBể = H hữu dụng + H bảo vệ
	=
	2,70
	m

	Diện tích bể chứa bùn
	Schứa bùn = VKT / Hhữu dụng
	=
	1,03
	m2

	Kích thước bể chứa bùn
	Chiều dài
	=
	0,90
	m

	
	Chiều rộng
	=
	1,20
	m

	
	Chiều cao
	=
	2,70
	m3

	
	Thể tích xây dựng
	=
	2,79
	m


Danh sách thiết bị công nghệ hệ thống XLNT

	I
	BỂ GOM
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Xuất xử

	1
	Bơm bể gom
	Cái
	2
	Tsurumi-Japan

	
	Kiểu/Loại: Bơm chìm nước thải
	
	
	

	
	Lưu lượng max: 3 m3/h
	
	
	

	
	Cột áp max: H = 6 m
	
	
	

	
	Điện áp: 380V/50Hz/0.4 kW
	
	
	

	
	Vật liệu: Thân inox 304, cánh nhựa
	
	
	

	2
	Giỏ tách rác thô
	Cái
	1
	Việt Nam

	
	Kiểu/Loại: giỏ chắn rác, thu gom rác thủ công
	
	
	

	
	Vật liệu: Inox 304
	
	
	

	
	Kích thước: 300 x 300 x 300 mm
	
	
	

	3
	Phao mức nước
	Cái
	1
	Mac 3-Italy

	
	Loại: phao cơ tiếp điểm
	
	
	

	II
	BỂ ĐIỀU HOÀ
	
	
	

	1
	Bơm bể điều hoà
	Cái
	2
	Tsurumi-Japan

	
	Kiểu/Loại: Bơm chìm nước thải
	
	
	

	
	Lưu lượng max: 3 m3/h
	
	
	

	
	Cột áp max: H = 6 m
	
	
	

	
	Điện áp: 380V/50Hz/0.4 kW
	
	
	

	
	Vật liệu: Thân inox 304, cánh nhựa
	
	
	

	2
	Phao mức nước
	Cái
	1
	Mac 3-Italy

	
	Loại: phao cơ tiếp điểm
	
	
	

	3
	Máy thổi khí
	Cái
	0
	Tsurumi-Japan

	4
	Đĩa khí thô
	Cái
	4
	SSI-Mỹ

	
	Đường kính đĩa: 127mm
Thân: PP
Màng: EDPM
Lưu lượng hoạt động: 0-17 m3/h
Lưu lượng thiết kế: 7-10 m3/h
	
	
	

	III
	BỂ HOÀ TRỘN
	
	
	

	1
	Máy khuấy chìm
	Bộ
	1
	Evak - Taiwan

	
	Loại: khuấy trộn chìm
	
	
	

	
	Công suất: 0.75 kW
	
	
	

	
	Tốc độ: 1410rpm
	
	
	

	
	Cấp độ bảo vệ: IP68
	
	
	

	
	Điện áp: 3pha/380V/50Hz
	
	
	

	
	Vật liệu: thân & cánh khuấy bằng gang
	
	
	

	IV
	BỂ ANOXIC
	
	
	

	1
	Máy khuấy chìm
	Bộ
	1
	Evak - Taiwan

	
	Loại: khuấy trộn chìm
	
	
	

	
	Công suất: 0.75 kW
	
	
	

	
	Tốc độ: 1410rpm
	
	
	

	
	Cấp độ bảo vệ: IP68
	
	
	

	
	Điện áp: 3pha/380V/50Hz
	
	
	

	
	Vật liệu: thân & cánh khuấy bằng gang
	
	
	

	2
	Bơm chìm
	Cái
	1
	Tsurumi-Japan

	
	Kiểu/Loại: Bơm chìm nước thải
	
	
	

	
	Lưu lượng max: 3 m3/h
	
	
	

	
	Cột áp max: H = 6 m
	
	
	

	
	Điện áp: 380V/50Hz/0.4 kW
	
	
	

	
	Vật liệu: Thân inox 304, cánh nhựa
	
	
	

	V
	BỂ AEROTANK
	
	
	

	1
	Máy thổi khí
	Cái
	2
	Tsurumi-Japan

	
	Lưu lượng: 1.1 m3/ phút
	
	
	

	
	Cột áp: 40Kpa
	
	
	

	
	Công suất: 1.5 kW
	
	
	

	
	Phụ kiện: ống giảm thanh đầu hút, đầu đẩy
	
	
	

	2
	Đĩa khí tinh
	Cái
	8
	SSI-Mỹ

	
	Đường kính đĩa: 350 mm
Thân: PP
Màng: EDPM
Lưu lượng tối đa: 20 m3/h
Lưu lượng thiết kế: 4.2-8.3 m3/h
	
	
	

	3
	Bộ điều khiển pH
	Bộ
	1
	Hanna-Romania

	
	Bao gồm: màn hình hiển thị và đầu dò
	
	
	

	
	Chiều dài cáp: 5m
	
	
	

	
	Ngõ ra: 4-20mA
	
	
	

	4
	Giá thể lơ lửng
	Hệ
	1
	Đức

	
	Nhựa tổng hợp
	
	
	

	
	Diện tích bề mặt: 5500m2/m3
	
	
	

	5
	Bơm tuần hoàn
	Cái
	1
	Tsurumi-Japan

	
	Kiểu/Loại: Bơm chìm nước thải
	
	
	

	
	Lưu lượng max: 3 m3/h
	
	
	

	
	Cột áp max: H = 6 m
	
	
	

	
	Điện áp: 380V/50Hz/0.4 kW
	
	
	

	
	Vật liệu: Thân inox 304, cánh nhựa
	
	
	

	VI
	BỂ LẮNG SINH HỌC
	
	
	

	1
	Ống trung tâm
	Hệ
	1
	TVTS-Việt Nam

	
	D x H = 250 x 2000 mm
	
	
	

	
	Vật liệu: SS304 dày 2mm
	
	
	

	
	Support + phụ kiện: inox 304
	
	
	

	2
	Máng răng cưa + tấm chắn bọt
	Hệ
	1
	TVTS-Việt Nam

	
	Kích thước phù hợp với bể lắng
	
	
	

	
	Vật liệu: SS304 dày 2mm
	
	
	

	3
	Bơm tuần hoàn bùn
	Cái
	1
	Tsurumi-Japan

	
	Kiểu/Loại: Bơm chìm nước thải
	
	
	

	
	Lưu lượng max: 3 m3/h
	
	
	

	
	Cột áp max: H = 6 m
	
	
	

	
	Điện áp: 380V/50Hz/0.4 kW
	
	
	

	
	Vật liệu: Thân inox 304, cánh nhựa
	
	
	

	VIII
	BỂ KHỬ TRÙNG
	
	
	

	1
	Phao mức nước
	Cái
	1
	Mac 3-Italy

	
	Loại: phao cơ tiếp điểm
	
	
	

	2
	Bơm định lượng hóa chất
	Cái
	1
	Bluewhite- USA

	
	Loại: bơm màng cơ khí
	
	
	

	
	Lưu lượng: 3.8 lít/h
	
	
	

	
	Cột áp: 8.6 bar
	
	
	

	
	Công suất: 60W
	
	
	

	3
	Bồn chứa hóa chất
	Cái
	1
	Việt Nam

	
	Thể tích: 300 lít
	
	
	

	
	Vật liệu: nhựa PE
	
	
	

	4
	Công tắc phao bồn hóa chất
	Cái
	1
	EU/G7

	5
	Bơm nước sau xử lý
	Cái
	2
	

	
	Lưu lượng: 5 m3/h
	
	
	

	X
	HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG + SUPPORT
	
	
	

	1
	Hệ thống đường ống
	Hệ
	1
	Châu á

	
	Van, van 1 chiều: PVC
	
	
	

	
	Ống PVC dẫn nước thải và hóa chất
	
	
	

	
	Ống dẫn khí: Inox 304 đối với phần nổi, PVC phần chìm dưới nước
	
	
	

	
	Các phụ kiện: co, tê, ren…
	
	
	

	2
	Hệ thống support đường ống, bơm
	Hệ
	1
	Châu á

	
	Vật liệu: Inox 304
	
	
	

	XI
	HỆ THỐNG ĐIỆN
	
	
	

	1
	Hệ thống điện điều khiển
	Hệ
	1
	TVTS - Việt Nam

	
	Vỏ tủ điện sơn tĩnh điện - Việt Nam
	
	
	

	
	Cáp và dây điện cho thiết bị : Cadivi - Việt Nam
	
	
	

	
	Linh kiện tủ: Hàn Quốc
	
	
	

	
	PLC điều khiển tự động - Đức
	
	
	

	
	Thang, máng cáp - Việt Nam
	
	
	

	
	Lưu ý: không bao gồm cáp nguồn đến tủ điện
	
	
	


Do hiện tại khu vực chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Nên trước mắt, nước thải tại khu vực dự án được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu vực phía Bắc dự án. Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008 – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B) được đấu nối với khe nước hiện có trong khu vực dự án (tại điểm có tọa độ dự kiến: X(m): 1935023,30; Y(m):557164,01, hệ VN-2000 múi chiếu 30, kinh tuyến trục 1060) rồi thoát theo khe nước để thoát ra sông Phú Vinh. Đồng thời, kiến nghị một số nội dung trong quá trình thiết kế hệ thống thu gom nước thải sau này như sau:

* Hệ thống thoát nước thải chung của dự án

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng. 

- Nước chảy trong cống theo nguyên tắc tự chảy.

- Các tuyến cống nối theo phương pháp nối đỉnh.

- Nước thải từ các công trình trong khu vực dự án được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi đấu vào các tuyến cống gom. Hệ thống thu gom nước thải được xây dựng đúng theo thiết kế đã được thẩm định và phê duyệt, cụ thể:

- Cống thoát nước thải sử dụng ống nhựa uPVC D315-D400, mạng lưới được thiết kế là các tuyến thoát nước tự chảy độ dốc lấy bằng dốc đường thiết kế, độ dốc tối thiểu với cống i =1/D.

* Trong quá trình đi vào hoạt động

- Yêu cầu nhà thầu phải thực hiện duy tu, bảo dưỡng theo đúng quy định của Nghị định 06/2021 NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng vào bảo trì công trình xây dựng.

- Khi giao đất cho hộ gia đình cơ quan chức năng của địa phương sẽ yêu cầu các hộ dân cam kết thi công thiết kế để đảm bảo việc đấu nối.

- Sau này, khi khu vực có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của khu vực, dự án sẽ thực hiện đấu nối để dẫn về HTXLNT tập trung nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ môi trường để không làm rác thải tắc nghẽn, hư hỏng đường ống thoát nước của dự án.

2.2.1.2. Nước mưa chảy tràn

- Hệ thống thoát nước mưa phải đảm bảo thu gom toàn bộ nước mưa chảy tràn khu vực dự án.

- Thường xuyên kiểm tra đảm bảo khả năng tiêu thoát nước mưa tại khu vực.

- Thi công hệ thống thu nước mặt đúng với các giải pháp thiết kế đề ra, cụ thể:

* Về hướng tuyến

- Để đảm bảo cho công tác thoát nước, vệ sinh môi trường đồng thời để hạn chế công tác đào nền đường để thi công hệ thống thoát nước sau này do đó hệ thống thoát nước thi công đồng bộ ở giai đoạn này.

• Trong quá trình hoạt động

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đảm bảo khả năng tiêu thoát nước mưa tại khu vực. 

- Hướng dẫn, tuyên truyền người dân có ý thức chung về bảo vệ môi trường. Không xả rác bừa bãi dẫn đến tắc nghẽn hệ thống gây cản trở việc tiêu thoát nước vào mùa mưa.

- Yêu cầu nhà thầu phải thực hiện duy tu, bảo dưỡng theo đúng quy định của nghị định 06/2021 NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng vào bảo trì công trình xây dựng.
2.2.2. Công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại

*  Rác thải sinh hoạt

- Thực hiện phân loại rác tại nguồn theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể được phân loại theo nguyên tắc như sau:

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: như bìa carton, giấy loại, vỏ lon..;

+ Chất thải thực phẩm (nếu có);

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác: như bao bì, vỏ bánh kẹo,....

- Bố trí sọt rác mini 10 - 50 lít dọc đường nội bộ và trong khuôn viên dự án, có ký hiệu để lưu chứa chất thải sinh hoạt theo phân loại trên, sau đó định kỳ thu gom và tập kết vào thùng nhựa HDPE 240 lít, có nắp đậy (khoảng 2 thùng màu xanh) được đặt tại vị trí cổng của Dự án và hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình để thu gom vận chuyển rác hằng ngày theo giờ quy định.

- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế đi xử lý theo đúng quy định.

- Chất thải rắn sinh hoạt khác sẽ hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình để thu gom vận chuyển rác hằng ngày.

- Chất thải thực phẩm (nếu có) được đựng trong thùng phi 100l, có nắp đậy và liên hệ các hộ gia đình định kỳ vận chuyển sử dụng làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi.

- Các loại thùng chứa rác này đều có nắp đậy nhằm tránh ruồi, muỗi phát triển và phát tán mùi hôi ra khu vực xung quanh.

- Ngoài ra, sọt rác của Dự án được thiết kế bằng các dạng hình thù vui mắt khác nhau để thu hút sự chú ý của mọi người. Đây cũng là một hướng nhằm giáo dục ý thức Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh cho mọi người.

Ngoài ra, cơ sở sẽ áp dụng các biện pháp quản lý như:

- Ban hành quy chế về vệ sinh môi trường trong khu vực;

- Tiến hành phân loại rác tại nguồn;

- Tuyên truyền, nhắc nhở du khách có ý thức về việc bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi.

- Thực hiện phân loại chất thải rắn thông thường theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT để xác định biện pháp thu gom, xử lý theo đúng quy định.

* Chất thải nguy hại: 

- Quy cách: Dự án tự trang bị bao bì, thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại.

- Cấu tạo:

+ Bao bì chất thải nguy hại (vỏ cứng hoặc vỏ mềm) đảm bảo lưu giữ an toàn chất thải nguy hại, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ.

+ Thiết bị lưu chứa đảm bảo chứa an toàn chất thải nguy hại, có biển, nhãn dán dấu hiệu cảnh báo theo tiêu chuẩn.

- Chủ dự án thực hiện phân loại chất thải nguy hại tại nguồn, không để lẫn chất thải nguy hại với các chất thải rắn khác.

- Bố trí kho lưu chứa CTNH diện tích 10 m2, cấu tạo kho chứa xây bằng bê tông cốt thép, có dán biển cảnh báo kho chất thải nguy hại theo quy định.

- Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: Có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại đi xử lý theo đúng quy định.

2.2.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải

Khi dự án đi vào hoạt động, nguồn phát sinh ô nhiễm do bụi và khí thải không nhiều. Các nguồn này lại có tính chất phân tán và quy mô nhỏ nên biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí chủ yếu là biện pháp quản lý. Các biện pháp quản lý bao gồm:

* Đối với bụi cuốn, khí thải ở khu vực

- Thường xuyên vệ sinh, quét dọn các tuyến đường trong khuôn viên dự án;

- Bố trí các làn đường dẫn vào bãi đỗ xe hợp lý. Bãi đỗ xe được bố trí phù hợp, hạn chế phương tiện giao thông đi lại trong khuôn viên;

- Chăm sóc, trồng hệ thống cây xanh, thảm cỏ đạt tỷ lệ theo quy định.

* Đối với khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, nhà vệ sinh

- Các thùng chứa rác phải sử dụng loại có nắp đậy để hạn chế mùi hôi phát sinh làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí.

- Chủ dự án hợp đồng và thống nhất giờ thu gom rác với Công ty Cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình để hạn chế tối đa mùi hôi tác động đến môi trường, tránh thu gom rác vào ban ngày và không để tồn lưu rác qua ngày;

- Thường xuyên vệ sinh các khu nhà vệ sinh và nhắc nhở cán bộ nhân viên có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

- Thiết kế và xây dựng hệ thống thoát nước hợp lý, khoa học, đảm bảo thu và thoát hết nước trên toàn bộ diện tích khuôn viên khu vực. Cao độ của hệ thống thoát nước phải hợp lý, tránh ứ động cục bộ gây bốc thối.

- Lắp đặt hệ thống quạt hút đẩy tại khu WC, cử công nhân thay phiên nhau vệ sinh khu nhà vệ sinh định kỳ.

- Thường xuyên giám sát để kịp thời thông báo với cơ quan chức năng xử lý trường hợp phát hiện sự cố mùi hôi từ hệ thống cống thoát nước trong khu vực.

2.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Để hạn chế các tác động tiêu cực của tiếng ồn đối với môi trường khu vực dự án, ảnh hưởng đến môi trường làm việc và các đơn vị lân cận, một số biện pháp giảm thiểu như sau:

- Bố trí bãi đỗ xe hợp lý, hạn chế quá trình lưu thông của phương tiện trong khuôn viên dự án;

- Giám sát các phương tiện động cơ khi lưu thông trong khuôn viên dự án không bóp còi khi không cần thiết, không rú ga, tuân thủ tốc độ khi đi trong các tuyến đường nội bộ của dự án;

- Trồng cây xanh quanh hạn chế sự lan truyền tiếng ồn sang các khu vực lân cận.
2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn vận hành
* Sự cố an toàn giao thông

- Tại các điểm giao cắt đặt biển báo nguy hiểm, quy định tốc độ lưu thông khi đi qua các khu vực này.

- Lắp đặt các biển báo tốc độ thích hợp (biển báo tốc độ, biển báo cấm đổ, cấm quay đầu xe,…) cho từng tuyến đường để hướng dẫn người tham gia giao thông trên các tuyến đường này. 

- Thường xuyên cử cán bộ kiểm tra các hạ tầng kỹ thuật giao thông, nhanh chóng khắc phục những điểm hư hỏng dẫn đến tai nạn giao thông.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người điều khiển phương tiện giao thông trong khu đô thị.

* Đảm bảo an toàn về cháy nổ, chập điện:

- Xây dựng các phân khu, các công trình theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

- Bố trí các họng nước cứu hỏa dọc các tuyến đường nội bộ của dự án theo đúng thiết kế nhằm ứng cứu kịp thời khi có sự cố chảy nổ xảy ra tại dự án.

- Phổ biến các kiến thức về an toàn cháy nổ, an toàn điện, an toàn giao thông cho dân cư của dự án.

* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rủi ro đối hệ thống xử lý nước thải

- Dự án sẽ quy định các nội quy làm việc tại khu vực xử lý nước thải; Tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho nhân viên vận hành; Nâng cao ý thức của nhân viên về công tác ứng phó với các sự cố.

- HTXLNT được vận hành thường xuyên và đảm bảo theo đúng quy trình. 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp.

- Giám sát kỹ thuật các công trình để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng thời cũng để phát hiện sự cố một cách sớm nhất.

- Lấy mẫu và phân tích định kỳ chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống để tránh hiện tượng tắc nghẽn, vận hành theo đúng quy trình. Đặc biệt khi gặp sự cố sẽ báo cáo với các đơn vị có liên quan để xử lý kịp thời.

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu thiết kế và phải được cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường chứng nhận, chạy thử hệ thống trước khi nghiệm thu bàn giao. 

- Bên cạnh việc định kỳ quan trắc chất lượng nước thải thì cán bộ phụ trách thường xuyên giám sát, kịp thời phát hiện sự cố đối với hệ thống xử lý để xử lý kịp thời nhằm hạn chế tới mức tối đa nước thải chưa xử lý ra môi trường để hạn chế ô nhiễm môi trường. 

+ Với mỗi loại bơm nước thải, máy khuấy sẽ dự phòng một bơm sự cố để trong trường hợp bơm bị hỏng thì sẽ nhanh chóng thay thế, sau đó sửa chữa kịp thời bơm bị hỏng để làm bơm dự phòng (trường hợp bơm không thể sửa chữa được thì thay thế bằng bơm mới để dự phòng).

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Tác động môi trường lớn nhất của dự án chủ yếu xảy ra trong giai đoạn xây dựng các hạng mục công trình. Các vấn đề về môi trường và các biện pháp giảm thiểu liên quan sẽ được quản lý và theo dõi chặt chẽ.

Trong giai đoạn thi công dự án, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã đề ra trong phần chương 4 của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này.

Trong giai đoạn hoạt động, dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu và chương trình giám sát như đã trình bày trong báo cáo.
Dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường được tóm tắt như sau:

Bảng 4.22: Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí (1.000 VNĐ)

	1
	Trang bị bảo hộ lao động
	Từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình của dự án
	10.000

	2
	Nhà vệ sinh lưu động
	
	5.000

	3
	Thùng chứa rác thải sinh hoạt
	
	500

	4
	Hệ thống biển báo
	
	1.500

	5
	Hợp đồng thu gom rác thải với Công ty Cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình
	
	5.000

	6
	Chi phí nhân lực quản lý môi trường
	
	10.000


4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này, nhóm thực hiện đã kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau như khảo sát thực tế, tổng hợp phân tích số liệu và dựa trên kinh nghiệm thực tế từ các dự án khác. Các tác động có thể xảy ra đã được phân tích, đánh giá khá đầy đủ, rõ ràng với mức độ chính xác và tin cậy cao. Tuy nhiên, việc dự báo về nồng độ ô nhiễm của các chất, các nguồn chỉ là tương đối, vì số liệu thực tế sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau cả khách quan như thời tiết, chủng loại phương tiện, thiết bị... và cả chủ quan như vấn đề quản lý, thực hiện biện pháp giảm thiểu của nhà thầu thi công và chủ đầu tư. Mặc dù vậy, các dự báo, đánh giá đảm bảo cung cấp đầy đủ dữ liệu làm cơ sở để đề ra đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động.

Mức độ tin cậy của mỗi phương pháp đánh giá như sau: 
Bảng 4.23: Mức độ tin cậy của mỗi phương pháp đánh giá

	TT
	Phương pháp
	Mức độ tin cậy

	1
	Phương pháp làm việc nhóm
	Nhóm gồm những kỹ sư môi trường, địa lý, cán bộ đo đạc có trình độ và kinh nghiệm. Nhiệm vụ được phân công rõ ràng tuỳ theo trình độ và kinh nghiệm của từng cá nhân. Trong quá trình thực hiện, nhóm thường xuyên trao đổi và góp ý xây dựng báo cáo. 

	2
	Phương pháp thu thập thông tin
	- Các tài liệu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nội dung có độ tin cậy cao và đã được công nhận rộng rãi.

- Đảm bảo những người tham gia họp, tham khảo lấy ý kiến cộng đồng là những đối tượng nắm rõ nội dung dự án và tình hình thực tế trên địa bàn triển khai dự án 

	3
	Phương pháp khảo sát
	Với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình, nhóm đã tiến hành khảo sát hiện trạng khu vực dự án, khu vực lân cận có thể chịu tác động và có cái nhìn tổng quan về vị trí, đặc điểm địa chất, địa hình khu vực dự án

	4
	Phương pháp

tính toán
	Phương pháp sử dụng các công thức lý thuyết và công thức thực nghiệm mang tính chính xác và thực tiễn cao.

	5
	Phương pháp

đo đạc
	Các chỉ số đảm bảo độ chính xác vì được đo bằng các thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao. Các vị trí lấy mẫu đảm bảo thể hiện đầy đủ đặc điểm môi trường khu vực. Người tham gia lấy mẫu có kinh nghiệm trong công tác thu thập và phân tích.

	6
	Phương pháp đánh giá nhanh, dự báo
	Dựa vào trình độ và kinh nghiệm, nhiệm vụ được phân công rõ ràng, phương pháp này đưa ra các đánh giá và dự báo căn cứ vào điều kiện thực tế và các thông số môi trường thu thập được. Do vậy, tính chính xác của phương pháp phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của cán bộ thực hiện Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Đối với Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án, các cán bộ tham gia thực hiện có kinh nghiệm triển khai nhiều Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường khác đã được thẩm định nên tính chính xác được đảm bảo. 


CHƯƠNG V
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép môi trường đối với nước thải

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của dự án
1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 15m3/ngày.đêm 

1.3. Dòng nước thải

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau khi xử lý đạt QCVN                         14 : 2008/BTNMT (Cột B) sau đó dẫn ra hệ thống thoát nước mưa của dự án. 
1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải

Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14 : 2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B) với các giá trị giới hạn như sau:

Bảng 5.1: Giá trị giới hạn nước thải sau xử lý

	TT
	Chất ô nhiễm
	ĐVT
	Giá trị giới hạn cho phép

QCVN 14 : 2008/BTNMT

(Cột B)

	1
	pH
	-
	5 - 9

	2
	BOD5 (200C)
	mg/l
	50

	3
	TSS
	mg/l
	100

	4
	Tổng chất rắn hòa tan
	mg/l
	1.000

	5
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/l
	4.0

	6
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	10

	7
	Nitrat (NO3-) 
	mg/l
	50

	8
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	20

	9
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	10

	10
	Phosphat (PO43-) 
	mg/l
	10

	11
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml
	5.000


1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải

- Vị trí xả nước thải: Khe nước hiện có trong khu vực dự án tại điểm có tọa độ dự kiến: X(m): 1935023,30; Y(m):557164,01, hệ VN-2000 múi chiếu 30, kinh tuyến trục 1060.
- Chế độ xả nước thải: Xả nước thải liên tục, chu kỳ xả hàng ngày, thời gian xả 24/24h.

- Phương thức xả thải: Theo phương thức xã nước thải tự chảy.
Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn dẫn ra hố ga sau hệ thống xử lý nước thải tập trung.
- Nguồn tiếp nhận nước thải: Khe nước hiện có trong khu vực dự án tại điểm có tọa độ dự kiến: X(m): 1935023,30; Y(m):557164,01, hệ VN-2000 múi chiếu 30, kinh tuyến trục 1060..
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14 : 2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B).
CHƯƠNG VI
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án tự rà soát và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án tuân thủ theo khoản 2 điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, dự kiến như sau:

Bảng 6.1: Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án

	Công trình xử lý chất thải của dự án
	Thời gian bắt đầu (dự kiến)
	Thời gian kết thúc
(dự kiến)
	Công suất dự kiến đạt được

	Hệ thống xử lý

nước thải
	Ngay sau khi hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Theo điểm a khoản 2 điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP   Dự kiến: 15/6/2025
	3 tháng sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm

Dự kiến: 15/9/2026
	15m3/ngày.đêm




1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải 
Dự án không thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, vì vậy theo khoản 5, điều 21 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án sẽ phối hợp với đơn vị quan trắc môi trường tiến hành lấy 1 mẫu đầu vào và ít nhất 03 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải với tần suất 01 ngày/lần, cụ thể:

* Kế hoạch quan trắc nước thải trong giai đoạn vận hành ổn định

- Số lần lấy mẫu quan trắc: Thực hiện lấy mẫu 3 lần với tần suất 1 lần/ngày.

- Thời gian lấy mẫu: Bắt đầu từ tháng 10/12/2026 (Trong thời gian 3 ngày).

- Vị trí lấy mẫu: 

+ Đầu vào của hệ thống xử lý nước thải

+ Đầu ra của hệ thống xử lý nước thải

- Loại mẫu: Mẫu đơn.

- Thông số quan trắc: pH, BOD5; TSS; Tổng chất rắn hòa tan; Sunfua; Amoni; Nitrat; Dầu mỡ động, thực vật; Tổng các chất hoạt động bề mặt; Phosphat; Tổng Coliforms.

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14 : 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B).

* Đơn vị tham gia phối hợp (dự kiến)

Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng

- Đ/c: TDP 10, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- Thông tin chứng chỉ kèm theo: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số 11/GCN-BTNMT ngày 27/6/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Số hiệu VIMCERTS 263.

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

a. Quan trắc chất lượng nước thải sinh hoạt
- Vị trí quan trắc: 

+ N: Đầu ra HTXLNT tập trung trong khuôn viên dự án.


- Tần suất quan trắc: Khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

- Chỉ tiêu quan trắc: pH, BOD5, TSS, Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3-), Dầu mỡ động, thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat (PO43-), Phosphat (PO43-).
- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B).
b. Giám sát sự cố trong quá trình hoạt động của dự án
- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án.

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

Kinh phí thực hiện môi trường hàng năm được lấy từ kinh phí hoạt động của dự án.

CHƯƠNG VII

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Cam kết các số liệu, thông tin, các vấn đề môi trường được cung cấp trong Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cơ sở chính xác và hoàn toàn trung thực.

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường QCVN 14 : 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B) và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.

3. Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường có liên quan khác. Thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Thực hiện các biện pháp như đã cam kết nhằm hạn chế bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển cát về bãi trữ.
5. Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. 
6. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm, chịu trách nhiệm đền bù, khắc phục ô nhiễm môi trường trong các trường hợp xảy ra sự cố do hoạt động của cơ sở gây ra.

7. Thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường khác theo quy định.

[image: image13.png]



Vị trí tập lán trại





Vị trí dự kiến xịt rửa, rải đá dăm








Nhà vệ sinh





Vị trí tập kết vật liệu





Nước thải đen





Bể tự hoại cải tiến 3 ngăn





Nước thải xám





Hệ thống thu gom nước thải dự án





Hệ thống thoát nước mưa dự án





Hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án





Nước thải phát sinh





Bể sinh học hiếu khí


(MBBR)





Bể lắng








Bể Anoxic





Tự chảy





Nước thải đầu ra đạt Cột B-QCVN 14:2008/BTNMT





Bể khử trùng





Tự chảy





Hóa chất





Clo





Xe vận chuyển





  Bể chứa bùn





Nước trong sau bể chứa bùn





Máy


thổi khí





Bơm





Bể Điều Hòa





Bơm





Bể hòa trộn





Bơm bùn





Máy khuấy 





Tự chảy





Hồi lưu





Tự chảy





Tự chảy





Bơm





Hố gom tách rác





Tự chảy








1
Chủ dự án: Công ty Cổ phần đầu tư thương mại xây dựng Đức Thành                                                                                                                            Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng

_1777274259.unknown

