MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	5

DANH MỤC CÁC BẢNG	6

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	7

CHƯƠNG I.THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	8

1. Tên chủ dự án đầu tư	8

2. Tên dự án đầu tư:	8

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:	9

3.1. Công suất của dự án đầu tư:	9

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:	11

3.2.1. Quy trình chăn nuôi	11

3.2.2. Quy trình vệ sinh phòng bệnh tổng hợp, quy trình xử lý khi có dịch bệnh	17

3.2.3. Quy trình ủ phân, ép phân	22

3.2.4. Quy trình chăm sóc cây xanh	23

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:	23

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:	24

4.1. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào	24

4.1.1. Giai đoạn thi công xây dựng	24

4.1.2. Giai đoạn vận hành dự án	25

4.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, điện	28

4.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng	28

4.2.2. Giai đoạn vận hành	28

4.3. Nhu cầu sử dụng nước:	29

4.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng	29

4.3.2. Giai đoạn vận hành	29

4.4. Danh mục máy móc thiết bị	30

4.4.1. Giai đoạn thi công xây dựng	30

4.4.2. Giai đoạn vận hành	31

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có):	32

5.1. Vị trí địa lý	32

5.2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án:	33

5.3. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường	33

5.4. Mục tiêu của dự án	37

5.5. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án	38

5.5.1. Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan	38

5.5.2. Các hạng mục công trình chính	41

5.5.3. Các hạng mục công trình phụ trợ	41

5.6. Tiến độ thực hiện dự án	43

5.7. Nguồn vốn thực hiện dự án	43

5.8. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án	43

CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	45

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:	45

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:	46

CHƯƠNG  III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	48

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật: Tổng hợp dữ liệu (nêu rõ nguồn số liệu sử dụng) về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện dự án:	48

1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án:	48

1.1.1. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án	48

1.1.2. Chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án	48

1.1.3.  Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án.	48

1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường bị tác động của dự án:	49

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án:	49

2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải:	49

2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải:	58

2.3. Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải:	58

2.4. Mô tả hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải:	58

2.5. Đơn vị quản lý công trình thủy lợi trong trường hợp xả nước thải vào công trình thủy lợi	59

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án:	59

3.1. Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực tiếp nhận các loại chất thải của dự án	59

3.2. Đánh giá được hiện trạng các thành phần môi trường khu vực dự án trước khi triển khai xây dựng.	61

CHƯƠNG IV.ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	62

1. Đánh giá, dự báo tác động môi trường	62

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai, thi công xây dựng dự án đầu tư	62

1.1.1.  Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư	62

1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng	62

1.1.3. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị;	62

1.1.4. Thi công các hạng mục công trình của dự án đối với các dự án có công trình xây dựng;	68

1.4.5. Làm sạch đường ống, làm sạch các thiết bị sản xuất, công trình bảo vệ môi trường của dự án (như: làm sạch bằng hóa chất, nước sạch, hơi nước,...).	91

1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành:	92

1.2.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải (chất thải rắn, chất thải nguy hại, bụi, khí thải, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, các loại chất thải lỏng khác). Mỗi tác động phải được cụ thể hóa về thải lượng, tải lượng và nồng độ của tất cả các thông số chất thải đặc trưng cho dự án và so sánh với các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận (nếu có).	93

1.2.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải (tiếng n, độ rung).	103

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường:	108

2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án:	108

2.1.1. Về nước thải:	108

2.1.2 Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại:	110

2.1.3. Về bụi, khí thải	111

2.1.4. Về tiếng ồn, độ rung:	113

2.1.5 Các biện pháp bảo vệ môi trường khác	113

2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành:	117

2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải (bao gồm: các công trình xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và các loại chất thải lỏng khác):	117

2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:	127

2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại):	130

2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải	135

2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:	138

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	150

3.1.  Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án và kế hoạch xây lắp	150

3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường	153

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:	154

CHƯƠNG V. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC	157

CHƯƠNG VI. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	158

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	158

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải	159

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung	159

CHƯƠNG VII.KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH  XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	160

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư:	160

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:	160

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:	160

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.	162

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:	162

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:	162

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án.	162

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.	163

CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	164

# DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| BOD5 | : | Nhu cầu oxy sinh hoá đo ở 200C - đo trong 5 ngày |
| --- | --- | --- |
| BGTVT | : | Bộ Giao thông vận tải |
| BNNMT | : | Bộ NN&MT |
| BVMT | : | Bảo vệ môi trường |
| CBCNV | : | Cán bộ công nhân viên |
| COD | : | Nhu cầu oxy hóa học. |
| CN | : | Cử nhân |
| CTNH | : | Chất thải nguy hại |
| CTR | : | Chất thải rắn |
| DO | : | Ôxy hòa tan |
| ĐTM | : | Đánh giá tác động môi trường |
| ĐVT | : | Đơn vị tính |
| GPMB | : | Giải phóng mặt bằng |
| GS | : | Giáo sư |
| KS | : | Kỹ sư |
| KT | : | Kích thước |
| KT-XH | : | Kinh tế xã hội |
| MPN | : | Số lớn nhất có thể đếm được (phương pháp xác định vi sinh) |
| PCCC | : | Phòng cháy chữa cháy |
| QCKTQG | : | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia |
| QCVN | : | Quy chuẩn Việt Nam |
| TCVN | : | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| TCXDVN | : | Tiêu chuẩn Xây dựng Việt nam |
| Th.S | : | Thạc sĩ |
| TNHH | : | Trách nhiệm hữu hạn |
| TS | : | Tiến sĩ |
| UBMTTQVN | : | Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam |
| UBND | : | Uỷ ban nhân dân |
| VOC | : | Chất hữu cơ bay hơi |
| VXM | : | Vữa xi măng |
| XLNT | : | Xử lý nước thải |

# DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1. 1. Bảng quy hoạch sử dụng đất của Dự án	9

Bảng 1. 2. Đơn vị vật nuôi của Dự án tính theo hệ số đơn vị vật nuôi	10

Bảng 1. 3. Khối lượng nguyên, vật liệu cho xây dựng	24

Bảng 1. 4. Số lượng heo nái và heo nọc trong chuồng nuôi	25

Bảng 1. 5. Số lượng heo thịt trong chuồng nuôi	26

Bảng 1. 6. Nhu cầu khối lượng thức ăn sử dụng cho Dự án	26

Bảng 1. 7. Tổng hợp các loại thuốc, vacxin dự kiến sử dụng	27

Bảng 1. 8. Nhu cầu sử dụng nước của dự án	29

Bảng 1. 9. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng trong giai đoạn thi công	30

Bảng 1. 10. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng trong giai đoạn hoạt động	31

Bảng 1. 11. Tọa độ ranh giới khu đất Dự án	32

Bảng 3. 1. Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm quan trắc	51

Bảng 3. 2. Lượng mưa tại trạm quan trắc	52

Bảng 3. 3. Số giờ nắng tại trạm quan trắc	52

Bảng 3. 4. Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc	54

Bảng 3. 5. Tốc độ gió trung bình (m/s) ở các địa phương	56

Bảng 3. 6. Thống kê các cơn bão đổ bộ vào bờ biển Quảng Bình	56

Bảng 3. 7. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt	59

Bảng 4. 1. Số lượt xe cần thiết để vận chuyển	63

Bảng 4. 2. Giá trị giới hạn khí thải của xe lắp động cơ diezel - mức 4	63

Bảng 4. 3. Nồng độ bụi, khí thải tại các khoảng cách khác nhau	64

Bảng 4. 4. Nồng độ bụi do lốp xe ma sát với mặt đường từ phương tiện vận chuyển	66

Bảng 4. 5. Các tác động trong giai đoạn thi công	68

Bảng 4. 6. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào, đắp đất	70

Bảng 4. 7. Nồng độ các chất độc hại phát sinh từ quá trình hàn	71

Bảng 4. 8. Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn kết cấu thép của công trình	72

Bảng 4. 9. Hệ số phát thải của máy tham gia thi công sử dụng dầu diesel	73

Bảng 4. 10. Tải lượng khí thải trên khu vực có tập trung thiết bị thi công	74

Bảng 4. 11. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường	75

Bảng 4. 12. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	77

Bảng 4. 13. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	77

Bảng 4. 14. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công	79

Bảng 4. 15. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ	80

Bảng 4. 16. Bảng tính lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất ngày	81

Bảng 4. 17. Danh mục chất thải nguy hại trong quá trình xây dựng	84

Bảng 4. 18. Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng	84

Bảng 4. 19. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị cơ giới	86

Bảng 4. 20. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn	87

Bảng 4. 21. Mức rung của một số loại máy móc, thiết bị thi công	87

Bảng 4. 22. Các nguồn tác động trong giai đoạn hoạt động	92

Bảng 4. 23. Hàm lượng khí NH3, H2S trong khu vực chăn nuôi heo	94

Bảng 4. 24. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi heo	98

Bảng 4. 25. Khối lượng các loại CTR thông thường của Trang trại	101

Bảng 4. 26. Danh mục các loại CTNH của Trang trại	102

Bảng 4. 27. Thông số thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu chăn nuôi heo	122

Bảng 4. 28. Nồng độ và hiệu suất xử lý các chất ô nhiễm sau khi qua hệ thống xử lý nước thải	126

Bảng 4. 29. Biện pháp xử lý CTR và CTNH	130

Bảng 4. 30. Quy trình ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải	142

Bảng 4. 31. Một số biện pháp khắc phục sự cố hệ thống xử lý nước thải	144

Bảng 4. 32. Khắc phục sự cố tại một số công trình trong hệ thống xử lý nước thải	146

Bảng 4. 33. Dự kiến kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	150

Bảng 4. 34. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp	154

# DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1. 1. Quy trình chăn nuôi heo của dự án	11

Hình 1. 2. Sơ đồ quy trình ủ phân tại Trang trại	22

Hình 1. 3. Hiện trạng khu vực dự án	33

Hình 1. 4. Mối tương quan dự án với các đối tượng xung quanh	34

Hình 1. 5. Tuyến đường đất hiện trạng phía Tây Dự án	35

Hình 1. 6. Hiện trạng hồ Chọt Lép	36

Hình 1. 7. Tổng mặt bằng dự án	40

Hình 1. 8. Sơ đồ tổ chức nhân sự của Dự án	44

Hình 4. 1. Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi của Trang trại	119

Hình 4. 2. Quy trình sử dụng khí biogas của Dự án	129

Hình 4. 3. Thiết bị đầu đốt khí Biogas	130

Hình 4. 4. Sơ đồ quy trình ủ phân tại Trang trại	132

# CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 1. Tên chủ dự án đầu tư

- Tên chủ dự án: Công ty TNHH Nông nghiệp An Phát QB

- Địa chỉ văn phòng: Thôn Quảng Trung, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị).

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:

Ông Nguyễn Xuân Vương					        Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0985 579 456

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 3101127174.ngày 09 tháng 11 năm 2023 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp đăng ký lần đầu.

## 2. Tên dự án đầu tư:

- Tên dự án: Trang trại chăn nuôi trồng trọt tổng hợp công nghệ cao.

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị.

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư (nếu có):

+ Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng của dự án: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị.

- Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định này:

+ Dự án thuộc nhóm C (Theo khoản 3 Điều 10 Luật Đầu tư công - Dự án sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng).

+ Quy mô sử dụng đất: nhỏ (diện tích 23.135,7m2).

+ Yếu tố nhạy cảm môi trường: Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã được sửa đổi tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP.

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Chăn nuôi gia súc

- Phân nhóm dự án đầu tư: Dự án nhóm II (Dự án thuộc mục 1, Phụ lục IV Nghị định 05/2025/NĐ-CP dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất trung bình quy định tại cột 4, Phụ lục II ban hành kèm theo nghị định này - Dự án chăn nuôi gia súc 767 đơn vị vật nuôi thuộc cột 4 mục 16 Phụ lục II).

## 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:

### 3.1. Công suất của dự án đầu tư:

- Diện tích dự án: Dự án được đầu tư trên tổng diện tích 23.135,7m2. Phù hợp với Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình. Bao gồm các hạng mục sau:

Bảng 1. 1. Bảng quy hoạch sử dụng đất của Dự án

| TT | Chức năng sử dụng đất trang trại | Diện tích (m2) | Tỷ lệ % | Mật dộ xây dựng tối đa (%) | Tầng cao xây dựng tối đa (tầng) | Hệ số sử dụng đất (lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đất xây dựng dự án Trang trại chăn nuôi trồng trọt tổng hợp công nghệ cao, gồm các chức năng: | 23.135,7 | 100 |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng khu hành chính (gồm: nhà điều hành; nhà ăn và nghỉ công nhân;...) | 1.882,8 | 8,14 | 50,0 | 02 | 1,0 |
| 2 | Đất xây dựng công trình phụ trợ (gồm: nhà sát trùng; nhà ăn nghỉ trưa; nhà kho;...) | 1.689,7 | 7,30 | 50,0 | 01 | 0,5 |
| 3 | Đất xây dựng khu chuồng trại (gồm: chuồng heo thịt; chuồng heo cai sữa; chuồng heo đẻ; chuồng heo mang thai;...) | 6.153,4 | 26,60 | 60,0 | 01 | 0,6 |
| 4 | Đất xây dựng khu xử lý nước thải | 2.360,5 | 10,20 | 10,0 | 01 | 0,1 |
| 5 | Đất xây dựng đài nước và bể nước | 315,0 | 1,36 |  |  |  |
| 6 | Đất mương nước | 287,7 | 1,25 |  |  |  |
| 7 | Khu trồng cây ăn quả | 6.166,2 | 26,65 |  |  |  |
| 8 | Sân đường nội bộ + mái taluy | 4.280,4 | 18,50 |  |  |  |

Trường hợp heo bị chết do dịch bệnh, Trang trại sẽ thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 6, Điều 30, Luật Thú y 2015, báo ngay cho nhân viên thú y cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất, và chấp hành việc tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y của địa phương.

- Quy mô, công suất chăn nuôi của dự án: Trang trại chăn nuôi 1.000 con heo thịt/lứa; chăn nuôi heo hậu bị 350 con/lứa. Sản phẩm, dịch vụ: cung cấp heo giống 7.000 con/năm; heo thịt 2.400/năm; heo nái loại thịt 105 con/năm, sản lượng trồng trọt 18,3 tấn/năm (hoàn toàn phù hợp với  Chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 03/4/2025 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư dự án “Trang trại chăn nuôi trồng trọt tổng hợp công nghệ cao”).

Căn cứ theo Phụ lục V ban hành Kèm theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, đơn vị vật nuôi của Dự án như sau:

Bảng 1. 2. Đơn vị vật nuôi của Dự án tính theo hệ số đơn vị vật nuôi

| Loại vật nuôi | Số lượng | Cân nặng (kg) | Hệ số vật nuôi (cân nặng/500kg) | ĐVN (ĐVN=hệ số vật nuôi x số con) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Heo nái ngoại | 350 | 250 | 0,5 | 175 |
| Heo con dưới 28 ngày tuổi | 7.000 | 8 | 0,016 | 112 |
| Heo thịt ngoại | 2.400 | 100 | 0,2 | 480 |
| Tổng cộng |  |  |  | 767 |

Như vậy, theo khoản 2, Điều 21, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi thì với số lượng từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên, Dự án có quy mô trang trại chăn nuôi lớn.

### 3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:

### 3.2.1. Quy trình chăn nuôi

Quy trình chăn nuôi heo của Dự án được thể hiện qua sơ đồ tổng thể sau:

Hình 1. 1. Quy trình chăn nuôi heo của dự án

- Lợn được nhập từ các cơ sở chăn nuôi.

- Lợn nái giống khai thác trung bình 7 lứa tương đương 2 năm 1 tháng rưỡi.

- Lợn đực giống khai thác 2 năm 1 tháng rưỡi.

- Lợn nái mang thai khai thác trung bình 7 lứa tương đương 2 năm 1 tháng rưỡi.

- Lợn nái đẻ khai thác trung bình 7 lứa tương đương 2 năm 1 tháng rưỡi.

Thuyết minh quy trình chăn nuôi heo

- Chăn nuôi lợn nái ngoại hậu bị:

a. Nuôi dưỡng

- Nhu cầu dinh dưỡng và mức ăn/con/ngày (kg thức ăn hỗn hợp) đối với lợn cái hậu bị:

+ Từ khi lợn được đưa vào nuôi hậu bị (60 ngày tuổi) đến trước 60 kg cho ăn tự do hỗn hợp thức ăn có 3000 Kcal năng lượng trao đổi/kg thức ăn, hàm lượng protein thô trong khẩu phần là 18%.

+ Lợn trên 60 kg trở đi, cho ăn hỗn hợp thức ăn có hàm lượng protein thô trong khẩu phần là 14-16%,̀ nồng độ năng lượng trao đổi/kg thức ăn là 3000 Kcal. Mức ăn/con/ngày từ 61 kg đến 10-14 ngày trước phối giống là 2,0kg/con/ngày; giai đoạn sau đến khi phối giống cho ăn 2,5-3,0 kg/ngày.

- Sau khi phối giống cho ăn 1,8 - 2kg/con/ngày bằng thức ăn dùng cho lợn nái chửa.

- Chế độ cho ăn: Trước 60 kg cho lợn ăn tự do, từ 61 kg đến phối giống ngày cho ăn 2 bữa/ngày.

- Cung cấp nước uống nước sạch, mát cho lợn đầy đủ.

b. Chăm sóc

- Chuồng nuôi lợn cái hậu bị cần đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông, sạch sẽ, có đủ máng ăn, máng uống.

- Chuồng tốt nhất lắp đặt máng ăn bán tự động, vòi uống tự động, có hệ thống xử lý phân và thoát nước thải tốt.

- Lợn cái hậu bị nuôi tập trung theo từng đàn 12-15 con/ô chuồng đến 5-6 tháng tuổi, mật độ nuôi 1 m2/con.

- Mùa hè tắm cho lợn hàng ngày khi nắng nóng, mùa đông che ấm chuồng nuôi.

- Thường xuyên chọn lọc, theo dõi khả năng sinh trưởng, phát dục của lợn.

- Phát hiện lợn động dục và phối giống kịp thời

- Chăn nuôi lợn nái sinh sản:

Kỹ thuật phối giống cho lợn cái hậu bị phải nâng cao được tỷ lệ thụ thai, số con đẻ ra/ổ từ đó nâng cao năng suất chăn nuôi lợn nái sinh sản.

- Khi lợn cái đạt 5,5 đến 6 tháng tuổi bắt đầu kích thích cho lợn động dục sớm bằng cách ngày 2 lần cho lợn đực đi qua khu nuôi lợn cái hậu bị, mỗi lần 10 - 15 phút.

- Theo dõi phát hiện lợn động dục lần đầu, ghi chép nắm diễn biến các chu kỳ động dục, lên kế hoạch phối giống và lên lịch tăng thức ăn trước khi phối giống.

- Khi lợn ở 7,5 - 8,5 tháng tuổi có thể phối giống, trung bình phối giống lúc 8 tháng tuổi, lúc này trọng lượng lợn trung bình đạt từ 100 - 120 kg. Không phối giống ngay ở lần động dục đầu tiên, mà cho phối giống ở chu kỳ động dục thứ 2 hoặc thứ 3, vì số tế bào trứng rụng nhiều hơn và kích thước lớn tế bào trứng lớn hơn, triệu chứng động dục của lợn biểu hiện rõ ràng phối giống sẽ có kiệu quả hơn, sức sống của đàn con sẽ tốt hơn.

- Chu kỳ động dục của lợn nái trung bình 21 ngày (dao động từ 17-21 ngày). Thời gian động dục kéo dài khoảng 4-5 ngày.

- Trong thực tế đối với lợn nái ngoại thời điểm phối tinh thích hợp là vào cuối ngày thứ  3 đầu ngày thứ 4, phối giống vào thời điểm này sẽ có tỷ lệ thụ thai cao.

- Sau khi phối giống nhốt riêng lợn cái.

- Ghi chép vào thẻ nái (xem mẫu) ngày phối để theo dõi kết quả phối giống.

- Nếu lợn đã phối giống mà không thụ thai thì sẽ động dục trở lại trong vòng 18-23 ngày kể từ ngày phối giống lần trước.

- Chăn nuôi lợn nái có chửa:

Nuôi dưỡng chăm sóc lợn nái có chửa phải đảm bảo cho bào thai phát triển bình thường, tránh sẩy thai, mỗi lứa đẻ nhiều con, lợn con khỏe mạnh, có trọng lượng sơ sinh cao. Duy trì được sức khỏe lợn mẹ, cơ thể mẹ dự trữ đủ chất dinh dưỡng trong thời kỳ tiết sữa nuôi con từ đó góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi lợn nái sinh sản.

a. Kỹ thuật nuôi dưỡng

- Lợn cái/nái sau khi được phối giống 20-23 ngày mà không động dục trở lại là lợn đã có chửa. Thời gian chửa trung bình của lợn là 114 ngày.

- Trong 84 ngày đầu của thời gian mang thai, bào thai phát triển chậm. Nhưng ở giai đoạn sau, bào thai có tốc độ sinh trưởng rất nhanh, 3/4 khối lượng của thai hình thành trong giai đoạn cuối kỳ có chửa, đặc biệt là trong 2 tuần lễ cuối cùng.

- Cung cấp dinh dưỡng cho lợn nái có chửa đầy đủ đáp ứng nhu cầu (năng lượng, protein, chất khoáng và vitamin...) để bào thai phát triển tốt và cho sinh trưởng của lợn mẹ.

- Nhu cầu dinh dưỡng của lợn nái có chửa:

- Khẩu phần ăn của lợn nái chửa (tùy thể trạng của lợn cho ăn phù hợp)

+ Chửa kỳ I: Cho ăn từ: 1,8 - 2,0 kg/con/ngày.

+ Chửa kỳ II: Cho ăn: 2,2 - 2,5 kg/con/ngày

Từ ngày 111 đến 113 cho ăn 2 kg/con/ngày. Trước khi đẻ 1 ngày không nên cho ăn, chỉ cho uống nước. Thức ăn cho lợn có chửa phải có chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh.

- Nước uống: cung cấp nước uống sạch, mát đầy đủ cho lợn. Nên có vòi nước tự động để lợn nái chửa tự do uống nước.

b. Kỹ thuật chăm sóc

- Chuồng trại: đảm bảo luôn luôn khô ráo, sạch sẽ, nền chuồng bằng phẳng, không trơn trượt để phòng tránh sẩy thai, có máng ăn, máng uống đầy đủ. Ô chuồng đẻ có hệ thống thiết bị tách con, sưởi ấm và tập ăn sớm cho lợn con.

- Tắm chải: Mùa hè tắm cho lợn nái hàng ngày vào các thời điểm nắng nóng và trước khi cho ăn, trước khi đẻ 5 ngày đến khi đẻ không tắm cho lợn.

- Tăng cường xoa bóp bầu vú, làm cho lợn quen với người để dễ tiếp xúc khi đỡ đẻ, tránh mọi tác động mạnh, không xua đuổi lợn gây gây sẩy thai cho lợn.

- Tẩy giun sán cho lợn nái chửa 10-14 ngày trước ngày dự kiến đẻ.

- Chăn nuôi lợn nái nuôi con:

- Nuôi dưỡng, chăm sóc cho lợn nái nuôi con phải đảm bảo lợn mẹ khoẻ mạnh, có nhiều sữa để nuôi con, sữa có phẩm chất tốt, lợn lớn nhanh, đồng đều, số con và trọng lượng cai sữa lợn con cao, lợn mẹ ít hao mòn, sớm động dục trở lại sau khi cai con nâng cao số con và khối lượng cai sữa/ổ, từ đó nâng cao năng suất chăn nuôi lợn nái sinh sản

- Thời gian lợn nái nuôi con: Được tính từ khi lợn mẹ đẻ đến khi cai sữa cho lợn con. Hiện nay trong chăn nuôi công nghiệp, thời gian lợn nái nuôi con thường kéo dài 21 - 30 ngày.

a. Kỹ thuật nuôi dưỡng

- Để đảm bảo lợn mẹ mạnh khỏe có đủ sữa cho con bú, lợn con sinh trưởng phát triển nhanh, sau khi lợn nái đẻ 1-2 ngày thì cho lợn mẹ nuôi con ăn tự do thức ăn có hàm lượng protein thô 16 -17 %, mật độ năng lượng 2900-3000 Kcal ME/kg thức ăn.

- Cung cấp nước uống sạch, mát cho lợn mẹ đầy đủ theo nhu cầu.

b. Kỹ thuật chăm sóc

- Chuồng trại: đảm bảo luôn luôn khô ráo, sạch sẽ và ấm áp cho lợn con. Ô chuồng đẻ có hệ thống thiết bị tách con, sưởi ấm và tập ăn sớm cho lợn con.

c. Chăm sóc lợn nái vào thời điểm cai sữa:

- Giảm dần lượng thức ăn cho lợn nái 2-3 ngày trước khi cai sữa;

- Không cung cấp nước trong vòng 24 giờ trước và sau khi cai sữa;

- Cai sữa đồng loạt lợn con.

- Chăn nuôi lợn con:

Chăm sóc lợn con từ 1 - 21 ngày tuổi:

- Khi lợn con đẻ ra, cho bú sữa đầu càng sớm càng tốt. Nhằm cho heo con nhận được kháng thể từ mẹ truyền sang, nên cố định núm vú cho lợn con. Con bé cho bú bên trên gần ngực, heo to bú vú bên dưới (vì vú gần ngực có nhiều sữa hơn), để đảm bảo lợn con đồng đều khi cai sữa.

- Trong giai đoạn này, lợn con sinh trưởng, phát triển chủ yếu dựa vào nguồn sữa mẹ. Sau 21 ngày, trọng lượng lợn con có thể đạt 6 - 8 kg/con. Lợn con được tập ăn cám từ 3 ngày tuổi.

- Lợn con được tiêm phòng các bệnh theo chương trình vắc xin, tiêm sắt lúc 3 ngày tuổi, thiến lợn đực lúc 5 - 7 ngày tuổi.

- Lợn được sưởi ấm bằng đèn hồng ngoại trong 1 tuần đầu sau sinh, thời gian sưởi có thể kéo dài hơn vào mùa đông.

Chăm sóc lợn con từ sau 21 ngày đến 70 ngày tuổi:

- Lợn con ở cùng mẹ đến khoảng 21 ngày thì được cai sữa và chuyển sang nuôi ở khu chuồng sau cai sữa theo phương thức “cùng vào, cùng ra”.

- Lợn con được phân loại đực cái, chọn lọc đồng đều nuôi trong các ô nền bê tông. Giai đoạn này lợn chuyển từ ăn sữa mẹ sang ăn cám hoàn toàn, nên các loại cám sử dụng đều có chất lượng cao để đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho lợn con sinh trưởng. Kết thúc giai đoạn này lợn con có thể đạt trọng lượng 25 – 30 kg.

- Sau 21 ngày tuổi ở cùng lợn mẹ, lợn con được chuyển sang chuồng lợn con, lợn được nuôi thêm khoảng 7-9 ngày thì được chọn lọc và xuất bán làm lợn giống thương phẩm, còn lại sẽ chuyển qua chuồng nuôi lợn thịt.

- Chăn nuôi lợn đực giống:

a. Nuôi dưỡng lợn đực giống

- Nhu cầu dinh dưỡng của lợn đực giống:

+ Lợn đực giống hậu bị: Năng lượng trao đổi là 3000 Kcal/kg thức ăn, Protein thô trong khẩu phần 17%, Ca là 0,7%, P là  0,5%.

+ Lợn đực giống làm việc: Năng lượng trao đổi là 3000 Kcal/kg thức ăn, Protein thô trong khẩu phần 14%, Ca là 0,7%, P là  0,5%.

-  Lượng thức ăn và kỹ thuật cho ăn:

+ Lợn đực hậu bị 7-12 tháng tuổi ăn từ 1,8-2,0 kg/ngày

+  Lợn đực trên 12 tháng tuổi ăn từ 2,3-2,5 kg/ngày

+ Lượng thức ăn cần  điều chỉnh cho phù hợp với tuổi, thể trạng, số lần lấy tin. Khi khai thác tinh dịch nên bổ sung 0,2 kg giá đỗ và 2 quả trứng/con/ngày.

- Mùa đông lượng thức ăn cao hơn mùa hè 0,2-0,4kg/ngày

- Cho lợn đực giống ăn 2-3 bữa/ ngày, cho ăn đúng giờ, đúng tiêu chuẩn và khẩu phần qui định.

- Cho lợn uống nước sạch, mát và đầy đủ.

b. Chăm sóc lợn đực giống

- Chuồng lợn đảm bảo khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông, có đủ ánh sáng, ở đầu hướng gió so với các chuồng lợn nái sinh sản, nhiệt độ thích hợp đối với chuồng lợn đực là 23-25oc.

- Lợn đực giống được nuôi cá thê, mỗi con 1 ô. Diện tích ô chuồng theo qui định 4-6 m2/con.

- Chăn nuôi lợn thịt:

Thời gian nuôi lợn thịt thường được chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ có những tiêu chuẩn dinh dưỡng khác nhau.

- Giai đoạn 1:

Heo thịt được nuôi từ 30 - 60 ngày tuổi và có trọng lượng trung bình từ 7 - 20 kg. Đây là thời kỳ cơ thể phát triển khung xương, hệ cơ, hệ thần kinh, do đó khẩu phần cần nhiều protein, khoáng chất, vitamin để phát triển cả chiều dài và chiều cao thân. Thiếu dưỡng chất trong giai đoạn này sẽ làm cho khung xương kém phát triển, hệ cơ vì thế cũng không phát triển, lợn trở nên ngắn đòn, ít thịt vì bắp cơ nhỏ, sự tích lũy mỡ ở giai đoạn sau nhiều hơn. Nhưng nếu dư thừa dưỡng chất sẽ làm tăng chi phí chăn nuôi, dư protein sẽ bị đào thải ở dạng ure gây hại cho môi trường, lợn dễ bị viêm khớp, tích lũy mỡ sớm. Người chăn nuôi nên cho lợn ăn theo khẩu phần có 17 - 18% protein thô, giá trị khẩu phần có từ 3100 - 3250 Kcal.

- Giai đoạn 2:

Heo thịt được nuôi từ 60 - 120 ngày tuổi và có trọng lượng trung bình từ 20 - 107 kg. Đây là thời kỳ lợn tích lũy mỡ vào các sớ cơ, các mô liên kết nên lợn sẽ phát triển theo chiều ngang, mập ra. Nên giai đoạn này lợn cần nhiều glucid, lipid hơn giai đoạn 1, ngược lại nhu cầu protein, khoáng chất, vitamin ít hơn. Dư dưỡng chất lúc này chỉ làm tăng chi phí thức ăn và tăng lượng mỡ, nhưng nếu thiếu dưỡng chất sẽ làm lợn trở nên gầy, bắp cơ dai không ngon, thiếu những hương vị cần thiết, thịt có màu nhạt không hấp dẫn người tiêu dùng. Giai đoạn này nhà chăn nuôi sử dụng thức ăn có khẩu phần có protein thô từ 14-16%, giá trị khẩu phần có từ 3000-3100 kcal.

Phẩm chất thức ăn có quan hệ trực tiếp đến phẩm chất thịt lợn khi giết mổ. Nếu khẩu phần chứa nhiều chất béo xấu thì sẽ cho quầy thịt có mỡ bệu, dễ bị hóa lỏng và ôi dầu khi tồn trữ lạnh lâu (chất béo của bột cá xấu sẽ tạo mùi tanh cho thịt và ít người ưa chuộng). Kỹ thuật cho lợn ăn như sau:

+ Số lượng thức ăn: Theo như phần trình bày về dinh dưỡng ở trên thì cơ thể lợn phát triển theo 2 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu cơ thể lợn sẽ phát triển số lượng tế bào cơ và giai đoạn còn lại sẽ phát triển kích thước tế bào. Do đó, ở giai đoạn đầu ta cần cho lợn thịt ăn với số lượng tự do theo nhu cầu để giúp lợn tăng tối đa số lượng tế bào và ở giai đoạn sau cho lợn ăn theo định mức để hạn chế quá trình hình thành tế bào mỡ. Như vậy sẽ giúp giảm chi phí cho đàn lợn thịt và tăng tỉ lệ nạc.

+ Cách cho ăn: Bố trí máng ăn đủ cho số lợn trong đàn để hạn chế mức ăn không đồng đều và nên cho ăn nhiều lần trong ngày để tăng hiệu quả sử dụng thức ăn. Tập cho lợn có phản xạ ăn theo giờ để tăng khả năng tiêu hóa. Trong khi cho ăn nên theo dõi tình trạng sức khỏe và khả năng ăn vào của từng con trong chuồng. Ngoài ra, cần chú ý đến chất lượng thức ăn đủ dưỡng chất và không bị nhiễm độc tố nấm mốc.

+ Nước uống: nước uống cho lợn cần phải sạch và đầy đủ.

### 3.2.2. Quy trình vệ sinh phòng bệnh tổng hợp, quy trình xử lý khi có dịch bệnh

a. Vệ sinh chuồng trại, cổng sát trùng:

* Chuồng trại:

- Chuồng trại phải được thiết kế và xây dựng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo thoáng mát mùa hè, ấm áp mùa đông. Sử dụng tấm sàn có khe hở, để phân, nước tiểu, nước rửa chuồng, rơi xuống nền chuồng dễ dàng. Chuồng nuôi có hệ thống làm mát chuồng nuôi, vòi nước uống và máng ăn tự động,…

- Tẩy uế chuồng trại sau mỗi lứa lợn bằng phương pháp: Rửa sạch ô nhốt lợn, để khô sau đó phun sát trùng bằng các loại thuốc sát trùng và trống chuồng tối thiểu là 5 ngày.

- Tẩy uế định kỳ hàng tháng bằng cách phun thuốc sát trùng trong chuồng lợn và khu vực xung quanh chuồng nuôi.

* Lưới và rào bảo vệ:

- Xung quanh trại có tường bao quanh không để gia súc khác vào khu vực trong trại. Chuồng lợn sẽ bố trí thêm lưới bảo vệ xung quanh và trên mái để chống sự xâm nhập của mèo, chuột và chim.

* Hệ thống cổng sát trùng:

- Trại lợn chỉ để một cổng ra vào có hố chứa dung dịch thuốc sát trùng trong đó có đường dành cho người và đường dành cho các phương tiện vận chuyển qua lại.

- Hố sát trùng cho các phương tiện vận chuyển có chiều dài 6,0 m, chiều rộng 4,0 m, chiều cao của hố 0,15 m, chiều cao từ đáy hố đến mái che 4,0 m. Trong hố luôn chứa dung dịch sát trùng pha theo đúng tỷ lệ hướng dẫn của nhà sản xuất, độ sâu của dung dịch ít nhất 6 cm. Phương tiện vận chuyển đi qua hố sát trùng phải rửa và phun thuốc sát trùng. Hố sát trùng cho người đi bộ có chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1,2 m, chiều cao từ đáy hố đến mái che 2,0 m. Phần đáy hố có để tấm thảm có đổ dung dịch sát trùng.

b. Vệ sinh thức ăn:

Không dùng thức ăn cho lợn bị ôi, mốc, kém chất lượng. Vệ sinh máng ăn của lợn thường xuyên, không để thức ăn còn thừa lưu trữ trong máng.

c. Vệ sinh nước uống:

Cần cung cấp đủ nước sạch cho lợn, nước uống đảm bảo vệ sinh, không bị nhiễm khuẩn, nhiễm kim loại nặng. Không dùng nước sông ngòi, ao, hồ cho lợn uống. Nước trước khi cấp cho heo uống phải được xử lý qua hệ thống để đảm bảo chất lượng nước tốt nhất cho heo uống.

d. Vệ sinh vật nuôi:

- Lợn mới mua về phải nhốt riêng tại khu cách ly (khu tân đáo) để đảm bảo
đàn lợn sạch bệnh mới đưa vào nhập với đàn lợn của trại.

- Lợn ốm cần được cách ly và điều trị (khu nuôi cách ly lợn bệnh). Nếu lợn chết phải xử lý theo quy định của thú y như luộc chín bằng nồi áp suất hoặc lò thiêu hoặc chôn sâu giữa 2 lớp vôi bột.

e. Vệ sinh người chăn nuôi, khách thăm quan:

- Vệ sinh người chăn nuôi: Đối với người trực tiếp chăn nuôi, khi vào chăm sóc đàn lợn phải thay bảo hộ lao động. Bảo hộ lao động (quần, áo, ủng, mũ) chỉ sử dụng trong khu vực chăn nuôi.

- Vệ sinh khách tham quan: Hạn chế khách vào thăm quan trong khu vực chăn nuôi lợn. Khi vào thăm trại khách cần phải tắm rửa, thay bảo hộ lao động của trại. Trường hợp phòng thay quần áo không có nơi tắm thì cần có hố sát trùng cho người đi qua trước khi vào trại. Chỉ cho khách thăm trại đối với những người không tiếp xúc với các đàn lợn khác trong vòng từ 2 - 3 ngày.

f. Vệ sinh dụng cụ chăn nuôi và phương tiện vận chuyển:

- Vệ sinh dụng cụ chăn nuôi: Dụng cụ trước khi đưa vào trại cần được rửa, phun dung dịch sát trùng (Longlife, Virkon, Crezin 5%), sau 24 giờ mới đưa vào trong trại để sử dụng.

- Vệ sinh phương tiện vận chuyển: Mỗi trại nên trang bị xe vận chuyển thức ăn và gia súc của trại. Các phương tiện này cần được rửa sạch và sát trùng trước và sau mỗi lần vận chuyển lợn. Tất cả mọi phương tiện vận chuyển dùng chuyên chở hàng ra ngoài trại đều không được đi vào bên trong trại.

g. Chống rét:

- Chuồng lắp cửa kính chắn gió tạo thành chuồng kín, không cho gió lùa;

- Heo con được sưởi ấm bằng đèn sưởi hồng ngoại.

h. Phòng chống lây nhiễm mầm bệnh:

- Tổ chức dây chuyền sản xuất khép kín: Hạn chế hoặc ngừng hẳn việc nhập lợn từ ngoài vào. Áp dụng dây chuyền sản xuất khép kín tự sản xuất được con giống trong phạm vi trang trại tốt nhất để phòng bệnh.

- Thực hiện công tác phòng dịch và an toàn thực phẩm bao gồm:

+ Tiêm vắc-xin ngừa bệnh.

+ Xây dựng khu vực khử trùng.

+ Bố trí khu vực cách ly.

+ Các biện pháp vệ sinh phòng dịch thường xuyên và khi có dịch.

- Nhập đàn mới: Nhập đàn mới càng nhiều thì càng cơ hội lây bệnh nhiễm bệnh càng cao. Cách an toàn nhất khi phải nhập giống mới là nhập tinh lợn, tinh lợn được nhập từ những đàn lợn đực an toàn dịch bệnh. Khi nhập con giống cần chọn từ những đàn lợn giống có độ an toàn dịch bệnh, đã được kiểm tra các bệnh truyền nhiễm và được tiêm vacxin theo quy định của thú y (Vacxin: Dịch tả, Tụ dấu, Lở mồm long móng, Xoắn khuẩn).

- Nuôi cách ly hậu bị: Mỗi trại cần có một khu vực cách ly dành cho lợn mới nhập. Khu cách ly phải nằm ngăn cách khu vực chuồng trại, lợn mới nhập cần được nuôi trong khu vực này tối thiểu 30 ngày. Trong thời gian nuôi cách ly không tiêm vacxin và không dùng thuốc trộn vào thức ăn. Trong thời gian này, tất cả các cá thể cần được theo dõi chặt chẽ về tình trạng sức khoẻ, các dấu hiệu lâm sàng. Sau thời gian nuôi cách ly hậu bị, đàn lợn hoàn toàn khoẻ mạnh thì mới được nhập vào đàn lợn của trại.

- Tiêm vắc - xin phòng bệnh:

Trước khi lợn đưa vào nuôi thịt sẽ tiêm phòng vào lúc 8-12 tuần tuổi đối với các loại vắc- xin thông thường, riêng đối với bệnh phó thương hàn cần tiêm cho lợn trong thời kỳ lợn con theo mẹ và sau đó có thể tiêm phòng nhắc lại. Thông thường sau khi tiêm lần 1 khoảng 10-20 ngày, lợn có thể được tiêm nhắc lại hay bổ sung. Tẩy các loại giun sán bằng các loại thuốc như Tetramysone, Dipterex, Levamysone cho lợn trước khi đưa vào nuôi thịt.

i. Xử lý chất thải:

Phân, nước phân, nước rửa chuồng lợn xử lý qua hệ thống đảm bảo Quy chuẩn quy định trước khi sử dụng cho tưới cây hoặc thoát ra khe suối tự nhiên.

k. Phòng bệnh bằng vacxin:

Tất cả các đối tượng lợn nuôi trong trại phải được bảo hộ bằng cách tiêm vacxin với các bệnh thường gặp và các bệnh theo quy định hiện hành.

* Quy trình xử lý khi có dịch bệnh:

- Cách ly những con heo có triệu chứng nhiễm bệnh để theo dõi tại khu chuồng cách ly.

- Lập tức báo cho Chính quyền địa phương, Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình (lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây bệnh và có biện pháp điều trị).

- Tiêm ngừa phòng bệnh cho heo nhốt chung chuồng với heo bị bệnh.

- Tăng cường thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, bổ sung vitamin tăng sức đề kháng cho heo.

- Khi heo chết hàng loạt, Trang trại sẽ báo ngay với Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình để có biện pháp hỗ trợ tiêu hủy hợp vệ sinh.

- Biện pháp an toàn khi ra vào trại: Tại cổng trại sẽ có nhà sát trùng, buộc khách hàng mua heo hay xe chở hàng phải sát trùng trước khi vào trại. Chất sát trùng được bổ sung thường xuyên và thay 3 lần/tuần đối với dạng dùng cố định như vôi, nước khử trùng. Trước khu vực chuồng nuôi cũng bố trí nhà khử trùng cho công nhân khi ra vào trại nhằm ngăn chặn việc phát sinh mầm bệnh. Thuốc sát trùng này sẽ được thay/bổ sung hằng ngày. Chất sát trùng chủ yếu là Bencocid thành phần bao gồm: glutaraldehyd, benzalkonium, amylacetate và dung môi.

l. Vệ sinh, tiêu độc khử trùng:

Việc định kỳ vệ sinh tiêu độc sát trùng cho cơ sở chăn nuôi là một biện pháp chủ động giúp phòng ngừa được các dịch bệnh nguy hiểm. Tiêu độc được thực hiện định kỳ mỗi tháng 1 lần, hoặc khi có dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra (một tuần 2 lần, liên tục cho đến khi hết dịch), hoặc sau mỗi khi xuất bán heo.

Có các loại thuốc sát trùng như: Lavecide, Benkocid, Chloramin... Bất kỳ một loại thuốc sát trùng nào cũng đều có tính độc ít hay nhiều tùy loại đối với người và vật nuôi. Do đó, khi phun xịt, người nuôi sẽ mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, tuyệt đối không phun xịt lên trên mình con vật nuôi.

Các bước thực hiện tiêu độc sát trùng như sau:

Bước 1. Làm sạch cơ học:

- Bước này rất quan trọng, có thể giúp loại trừ đến 80% mầm bệnh.

- Phun nước chuồng trại trước khi dọn rửa để tránh bụi (có thể mang mầm bệnh) bốc lên. Bước này giúp cho việc dọn phân, nước tiểu và các chất hữu cơ sinh học khác được dễ dàng hơn.

- Đối với một số mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây giữa người và thú, áp dụng biện pháp phun thuốc sát trùng trực tiếp lên chất độn chuồng, phân trước khi quét dọn.

- Quét dọn thu gom lại tất cả các chất bẩn hữu cơ như: phân, chất lót chuồng, thức ăn để đốt hoặc chôn.

- Dùng bàn chải và vòi phun nước để xịt nước rửa sạch nền, vách, không để các vũng nước đọng trên bề mặt được sát trùng.

- Tất cả các vật dụng, phương tiện trước khi sát trùng được làm sạch cơ giới.

- Sau khoảng 1-2 giờ khi bề mặt đã ráo nước, tiến hành phun thuốc đều, chú ý các hố, hốc.

Bước 2. Sát trùng:

- Đối với chuồng nuôi đang có vật nuôi: Pha thuốc sát trùng trong bình, nén khí, phun dưới dạng khí dung lên toàn bộ trần, vách, tường, không khí, chuồng nuôi để sát trùng.

- Đối với sát trùng không khí chuồng nuôi: Lượng dùng 1,2 - 1,5 lít dung dịch cho 100m3 thể tích không khí chuồng nuôi.

- Đối với phân, rác, chất độn chuồng: Thu gom toàn bộ phân, rác, chất độn chuồng, thức ăn thừa... đem chôn hoặc đốt. Khi chôn rắc vôi, hoặc chloramin, chôn cách mặt đất ít nhất 0,5 - 1 mét.

- Đối với nước uống, bể chứa nước: Tháo hoặc đổ bỏ toàn bộ nước cũ chứa trong bể, dùng bàn chải cọ rửa sạch bề mặt bên trong bể, rửa lại bằng nước sạch, để khô phun thuốc sát trùng toàn bộ thành bể, sau đó ít nhất 30 - 60 phút, rửa lại bằng nước sạch và bơm nước mới vào bể.

- Phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật: các phương tiện vận chuyển là một trong những yếu tố làm lan truyền dịch bệnh một cách gián tiếp, vì vậy sẽ được vệ sinh tiêu độc sát trùng trước và sau mỗi lần vận chuyển. Trước khi tiến hành tiêu độc sát trùng, phương tiện được để trống, làm sạch mặt trong, ngoài thùng xe, mặt ngoài đầu xe và cả bánh xe bằng nước sạch từ vòi cao áp.

- Tại bể sinh học, hằng năm sẽ dùng 10 - 15 kg vôi bột/1.000 m2 rắc đều quanh bờ và đáy ao để khử trùng.

m. Quy trình sử dụng chế phẩm sinh học

Chế phẩm sinh học là những sản phẩm được chiết xuất, điều chế từ những thành phần nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, bao gồm: các nguồn từ thực vật (rong, tảo, rêu…) động vật (công trùng, giun…) và các vi sinh vật. Dự kiến Trang trại sẽ sử dụng chế phẩm EMTECH-GREEN, là chế phẩm sinh học có chứa Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas spp, Aspergillus oryzeas…

Một số cách dùng chế phẩm như sau:

- Xử lý mùi hôi: Pha loãng 1 lít chế phẩm với 30 - 50 - 100 lít nước sạch, tùy theo nồng độ ô nhiễm. Phun đều dung dịch lên nơi có mùi hôi.

- Xử lý nước thải: Bổ sung trực tiếp 1 kg EMTech - BKS vào hệ thống xử lý cho 1 – 10m3 nước thải (tuỳ mức độ ô nhiễm).

Đánh giá về sự phù hợp về lựa chọn công nghệ chăn nuôi của Dự án:

Trước đây, các Trang trại chăn nuôi nói chung thường chịu nhiều rủi ro do thị trường biến động, hay thấp thỏm lo lắng do ảnh hưởng dịch bệnh khôn lường, thì chăn nuôi theo hướng công nghệ cao có liên kết là hướng đi mở ra nhiều triển vọng, mang lại lợi ích kinh tế bền vững, thuận lợi cho người nuôi, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường. Trên cơ sở Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, mặc dù thị trường biến động, nhưng các mô hình chăn nuôi gia công vẫn đứng vững và ngày càng mở rộng, phát triển. Đặc biệt, thời gian vừa qua, khi giá thịt heo tăng, một số mô hình trên địa bàn đã mạnh dạn bứt phá, thu được lợi nhuận cao hơn nhiều lần. Theo phân tích của các chủ trang trại chăn nuôi, mô hình nuôi theo hướng công nghiệp, có sự hợp tác với các Công ty lớn hạn chế được rủi ro do dịch bệnh, nguồn thu bảo đảm an toàn, ổn định. Mặt khác, vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi thâm canh công nghệ cao là rất lớn, do vậy, việc liên kết với các đơn vị cung cấp thức ăn, bao tiêu sản phẩm để tránh tình trạng “được mùa mất giá” trước diễn biến thị trường thường xuyên biến động.

### 3.2.3. Quy trình ủ phân, ép phân

Hình 1. 2. Sơ đồ quy trình ủ phân tại Trang trại

Thuyết minh quy trình:

Phương pháp ủ phân: sử dụng phương pháp ủ phân compost nóng. Phân tại bể lắng được tách nước bằng máy tách phân rồi đưa vào khu vực ủ phân, còn cặn từ các hố ga và hồ biogas được nạo vét và đưa về khu vực ủ phân được xếp thành từng lớp xen kẻ xác thực vật ở các ô ủ có nền không thấm nước, nhưng không được nén. Có thể trộn thêm 1% vôi bột (tính theo khối lượng) trong trường hợp phân có nhiều chất độn. Trộn 1 -2% supe lân để giữ đạm.

Phương pháp này dựa trên quá trình phân hủy các chất hữu cơ có trong phân dưới tác dụng của vi sinh vật có trong phân. Tính chất và giá trị của phân  bón phụ thuộc vào quá trình ủ phân, phương pháp ủ và kiểu ủ. Trong khi ủ có hai quá trình xảy ra đó là quá trình phá vỡ các hợp chất không chứa N và quá trình khoáng hóa các hợp chất có chứa N. Chính do sự phân hủy này mà thành phần phân chuồng thay đổi, có nhiều loại khí như H2S, CH4, CO2, NH3,… và hơi nước thoát ra làm cho đống phân ngày càng giảm khối lượng.

Để tăng hiệu quả ủ phân và rút ngắn thời gian người ta có thể bổ sung các chất hữu cơ để tăng cường hoạt động của vi sinh vật hoặc bổ sung trực tiếp các vi sinh vật khi ủ phân. Quá trình ủ phân kích thích các vi sinh vật hoạt động làm nhiệt độ tăng đáng kể, đạt khoảng 45 - 700C sau 4-5 ngày đầu vào thời điểm phân có độ axit với pH từ 4-4,5. Ở nhiệt độ và pH này, các vi sinh vật gây bệnh hầu hết kém chịu nhiệt sẽ dễ dàng bị tiêu diệt và các ký sinh trùng hay những hạt cỏ dại cũng bị phá hủy. Khi quá trình ủ kết thúc, hợp chất hữu cơ bị phân hủy, phân trở nên xốp, màu nâu sâm không có mùi khó ngửi.

Phân sau khi đã hoai được đóng vào từng bao và lưu tại kho chứa để sử dụng bón cho cây trồng của Trang trại hoặc xuất bán cho người dân, tổ chức có nhu cầu trên địa bàn và khu vực.

### 3.2.4. Quy trình chăm sóc cây xanh

Diện tích trồng cây của khu vực dự án là 6.166,2 m2 với các loại cây được lựa chọn là các loại cây ăn quả như ổi, bưởi…. với số lượng khoảng 1.468 cây, mật độ cây trồng khoảng 4,2m2/cây. Khi tiến hành trồng cây xanh thì cần có quy trình chăm sóc cây xanh cụ thể để lượng cây được trồng phát triển mạnh và đảm bảo tỷ lệ cây xanh cho khu vực dự án. Quy trình chăm sóc như sau:

- Cung cấp đủ nước cho cây: Lựa chọn thời điểm tưới cây phù hợp (thời điểm tốt nhất là vào buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tối để giảm bớt sự bay hơi của cây) và cung cấp cho cây lượng nước vừa đủ. Tiến hành tưới cây (tưới gốc cây) với tần suất khoảng 01 ngày/02 lần.

- Thực hiện bón phân gốc cây với tần suất 02 lần/năm: Định kỳ bón phân để phát triển sinh trưởng của cây. Nên sử dụng phân chuồng để bón cho cây bởi chúng xuất phát từ chất thải động và thực vật, sử dụng chúng thay thế phân hóa học sẽ tăng độ màu mỡ của đất cho vườn cây.

- Chăm sóc vườn cây định kỳ: Tiến hành làm cỏ xung quanh góc cây, tiến hành vun góc cây để đảm bảo cây phát triển bình thường, không bị hạn chế phát triển bởi các loại cỏ dại.

- Đốn hạ, thay thế các cây sâu bệnh và các góc cây chết: Tiến hành kiểm tra trong diện tích cây xây, xác định vị trí, số lượng và chủng loại cây chết, các góc cây bị sâu bệnh, kém phát triển để thay thế. Thường thì công việc này diễn ra theo mùa, đối với khu vực dự án thì thường sẽ tiến hành trồng dặm, bổ sung cây vào thời điểm tháng 7-8 hoặc tháng 2 ủa năm. Việc trồng dặm, bổ sung cây xanh nhằm đảm bảo tỷ lệ cây xanh của khu vực.

### 3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:

- Heo nái: 350 con nái * 10 con/lứa * 2,0 lứa/năm = 7.000 con heo giống/năm.

- Heo thịt: 1.000 con/lứa *2,4 lứa/năm  = 2.400 con heo thịt/năm.

- Heo nái loại thịt: 105 con/năm.

- Sản lượng trồng trọt: 18,3 tấn/năm.

- Sản phẩm phụ: Phân thô từ chất thải chăn nuôi được ủ phân để bón cho cây ở trang trại hoặc bán cho người dân, tổ chức có nhu cầu trên địa bàn.

## 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:

### 4.1. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào

### 4.1.1. Giai đoạn thi công xây dựng

Nguồn nguyên, vật liệu sử dụng trong giai đoạn thi công bao gồm:

- Cát sỏi sạn: Lấy tại các điểm bán vật liệu xây dựng trên địa bàn các xã. Chất lượng cát vàng hạt vừa và hạt mịn, vận chuyển đến công trình khoảng 6km, đi theo tuyến các tuyến đường liên xã, đến đường vào dự án.

- Đá: Lấy tại mỏ đá xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy (hiện nay là xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị)vận chuyển đến công trình khoảng 12km; đi theo tuyến Hồ Chí Minh, đến đường liên xã đến đường vào dự án.

- Xi măng, sắt thép, và các vật liệu khác: Lấy từ các đơn vị cung cấp tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (hiện nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) vận chuyển đến công trình khoảng 6km. vận chuyển theo đường liên xã, đến đường vào dự án.

Bảng 1. 3. Khối lượng nguyên, vật liệu cho xây dựng

| TT | Loại | Khối lượng | Tỷ trọng | Quy đổi ra tấn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng | 71.200 tấn | - | 71.200 |
| 2 | Đá các loại | 3.500 m3 | 1,6 tấn/m3 | 5.600 |
| 3 | Cát các loại | 2.720 m3 | 1,4 tấn/m3 | 3.808 |
| 4 | Sắt thép | 15.300 tấn | - | 15.300 |
| 5 | Gạch | 7.800 viên | 0,09kg/viên | 7,02 |
| 6 | Tấm lợp, tôn các loại | 7.850 tấn | - | 7.850 |
| 7 | Vật liệu xây lắp chuồng khác (gỗ, cốp pha) | 8.920 tấn | - | 8.920 |
| 8 | Đất đào, đắp (tận thu làm vật liệu san lấp) | 142.156,43m3 | 1,45 tấn/m3 | 206.126 |
|  | Tổng cộng |  |  | 318.811 |
| Nguồn: Báo cáo KTKT của dự án |  |  |  |  |  |

### 4.1.2. Giai đoạn vận hành dự án

a. Nhu cầu về con giống và quy trình chu chuyển đàn heo

- Đối với heo nái và heo nọc.

Dự án hoạt động theo hình thức chăn nuôi heo nái và heo con giống từ heo nái. Heo hậu bị qua quá trình nuôi 08 tháng tại các trại đạt trọng lượng từ 80 - 120 kg sẽ được lựa chọn để cung cấp đầu vào giống heo cho Dự án. Dự án tiến hành nhập heo giống theo đợt và nhập heo bổ sung heo giống loại thải thường xuyên. Heo giống được cung cấp đảm bảo theo Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi theo quy định của pháp luật về giống vật nuôi, không mang mầm bệnh truyền nhiễm đã được kiểm dịch và áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc. Heo nái sau khi được thụ tinh sẽ tiến hành theo dõi dựa vào chu kỳ lên giống của heo nái. Thời gian heo mang thai là 114 ngày (3 tháng + 3 tuần ± 3 ngày). Heo giống sau thời gian nuôi và sinh sản tối đa 6 lứa hoặc heo giống sinh sản không đạt tiêu chuẩn gây ảnh hưởng kinh tế dự án sẽ bị thải loại và thay thế bổ sung. Chủ dự án sẽ linh động trong quá trình chăn nuôi thực tế để đảm bảo dự án luôn có 350 con heo nái để khai thác hết quy mô xây dựng của dự án. Heo con sau sinh khoảng 28 - 30 ngày nuôi, heo bình quân đạt 6,0 - 10,0 kg sẽ được sử dụng nuôi heo thịt rồi xuất bán ra thị trường.

Heo nọc được mua tại các cơ sở trong khu vực. Với quy mô 350 heo nái, chủ dự án sẽ đầu tư chuồng nuôi 12 heo học để cung cấp tinh cho quá trình phối giống. Quy mô đàn heo nái và heo nọc trong chuồng trại được thể hiện ở bảng dưới.

Bảng 1. 4. Số lượng heo nái và heo nọc trong chuồng nuôi

| TT | Vật nuôi | Số lượng (con) |
| --- | --- | --- |
| a | Heo nái | 350 |
| 1 | Heo nái chuẩn bị mang thai | 70 |
| 2 | Heo nái mang thai giai đoạn 1 | 70 |
| 3 | Heo nái mang thai giai đoạn 2 | 70 |
| 4 | Heo nái mang thai giai đoạn 3 và heo đẻ | 70 |
| 5 | Heo nái và heo con trong quá trình cai sửa | 70 |
|  | Tổng | 362 |

- Đối với heo thịt:

Heo giống được cung cấp bởi heo con tại khu nuôi heo nái của trang trại (7.000 con). Đảm bảo số lượng 2.400 con heo thịt và 105 heo nái loại thịt luôn có trong trang trại để khai thác hết quy mô xây dựng của dự án. Heo giống là heo con sau cai sữa được tuyển theo phương pháp khoa học khoảng 18 - 30 ngày tuổi (có trọng lượng khoảng 6-10kg). Quy mô đàn heo thịt trong chuồng trại được thể hiện ở bảng dưới.

Bảng 1. 5. Số lượng heo thịt trong chuồng nuôi

| TT | Vật nuôi | Số lượng (con) |
| --- | --- | --- |
| a | Heo thịt | 2.400 |
| 1 | Heo thịt dưới 25kg | 480 |
| 2 | Heo thịt dưới 45kg | 480 |
| 3 | Heo thịt dưới 60kg | 480 |
| 4 | Heo thịt dưới 80kg | 480 |
| 5 | Heo thịt trên 80kg | 480 |
| b | Heo nái loại thịt | 105 |
|  | Tổng | 2.505 |

b. Nhu cầu thức ăn chăn nuôi cho heo:

Thức ăn cho lợn là thức ăn hỗn hợp được nhập từ công ty CP Greenfeed .Thức ăn được chuyển về kho với sức chứa đủ cung cấp thức ăn từ 3 - 5 ngày.

Đối với lợn nái mang thai, lợn đẻ, thức ăn được phân phối cho từng cá thể lợn bằng hệ thống dây chuyền tự động.

- Đối với lợn con cai sữa, lợn thịt, lợn hậu bị được cho ăn bằng máng bán tự động và máng dài cho ăn thủ công.

Khẩu phần thức ăn cấp cho lợn được định lượng cụ thể theo bảng sau:

Bảng 1. 6. Nhu cầu khối lượng thức ăn sử dụng cho Dự án

| TT | Loại heo | Nhu cầu thức ăn (kg/con/ngày) |  | Số lượng (con) | Tổng lượng thức ăn (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức | Tối đa |  |  |
| 1 | Heo thịt dưới 25kg | 0,5 - 0,8 | 0,7 | 480 | 336 |
| 2 | Heo thịt dưới 45kg | 0,8 - 1,2 | 1,1 | 480 | 528 |
| 3 | Heo thịt dưới 60kg | 1,2 - 1,5 | 1,3 | 480 | 624 |
| 4 | Heo thịt dưới 80kg | 1,4 - 1,7 | 1,6 | 480 | 768 |
| 5 | Heo thịt trên 80kg | 1,6 - 2,0 | 2,0 | 480 | 960 |
| 6 | Heo nái | 2,3 - 2,7 | 2,7 | 350 | 945 |
| 7 | Heo con cai sửa | 0,001 - 0,15 | 0,15 | 7.000 | 1.050 |
| 8 | Heo nọc | 2,0 - 2,5 | 2,5 | 12 | 30 |
|  | Tổng cộng |  |  | 9.762 | 5.241 |

Nguồn: Lượng thức ăn sử dụng cho lợn tham khảo các trang trại chăn nuôi theo công nghệ của Công ty Greenfeed

c. Nhu cầu thuốc thú y, vắc-xin cho heo:

Các loại thuốc thú y, vắc-xin, hóa chất khử trùng sử dụng tuân theo các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực Thú y (Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ NN&PTNT Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam).

- Vị trí lưu giữ: Các loại hoá chất, thuốc thú sử dụng được Chủ dự án bố trí vào kho chứa liền kề với khu kho chứa thức ăn nhưng nằm ở ngăn riêng biệt nhằm dễ quản lý, bảo quản và sử dụng (vị trí kho mô tả trên bản vẽ mặt bằng tổng thể).

- Khối lượng thuốc, vắc xin sử dụng:

Bảng 1. 7. Tổng hợp các loại thuốc, vacxin dự kiến sử dụng

| Thuốc, Vaccine | Lợn con, lợn choai | Lợn cái hậu bị | Lợn nái chửa | Lợn nái nuôi con | Lợn đực giống |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DextranFe-B12 | 1 - 3 ngày tuổi. Tiêm lần 2 sau 2 tuần (nếu cần). |  |  |  |  |
| ADE Bcomplex | 1 - 3 ngày tuổi. Tiêm lần 2 sau 2 tuần (nếu cần) | 4 - 5 tháng tuổi | Ngày chửa 84 và 100 | Ngày tách con | Khi cần |
| Pharm-cox (Phòng cầu trùng) | 1ml/con 3 - 4 ngày tuổi |  |  |  |  |
| Vaccine Dịch tả lợn | 30 - 45 ngày tuổi | 4 - 5 tháng tuổi | 3 - 4 tuần trước đẻ hoặc sau đẻ trên 15 ngày |  | 2lần/năm |
| V. Farrowsure (Lepto, thai gỗ, đóng dấu) |  | 6 và 2 tuần trước phối |  | 7 - 15 ngày sau đẻ | 2lần/năm |
| V. Lở mồm long móng | 45 - 50 ngày tuổi | 2 tuần trước phối |  | Trước đẻ trên 20ngày | 2lần/năm |
| V. Rối loạn sinh sản và hô hấp (JIXA1-R) | Lần 1:14 ngày tuổi. Lần 2: sau 28 ngày | 4 tháng tiêm một lần |  |  |  |

- Các loại thuốc trên đều thuộc danh mục Thuốc thú y được phép sử dụng của Cục thú y.

## 4.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, điện

### 4.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng

- Nhu cầu sử dụng nhiên liệu: Quá trình thi công có sử dụng nhiên liệu dầu diezel cho các máy móc thiết bị với khối lượng sử dụng ước tính 15 m3.

- Nhu cầu sử dụng điện: Quá trình thi công và hoạt động sử dụng điện sử dụng cho các hoạt động như thắp đèn chiếu sáng, sử dụng cho các loại máy móc thi công, sẽ dùng lưới đấu nối từ đường điện dân sinh xã Mai Thủy (nay là xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị) để hoạt động. Khi mất điện sẽ sử dụng máy phát điện dự phòng.

### 4.2.2. Giai đoạn vận hành

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, điện sử dụng cho các hoạt động của trang trại như thắp sáng, quạt thông gió. Chủ dự án sẽ đầu tư thiết bị thu hồi khí biogas để thay thế cho 1 phần nhiên liệu sử dụng.

## 4.3. Nhu cầu sử dụng nước:

### 4.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng

- Nhu cầu sử dụng nước:

+ Nước sinh hoạt: Nước sinh hoạt được lấy từ giếng khoan. Với số lượng công nhân thi công 30 người, lượng nước sử dụng: 30 người x 100 lít/người/ngày = 3 m3/ng.đ

+ Nước phục vụ cho thi công: Lưu lượng nước sử dụng cho thi công ước tính khoảng từ 5 - 10m3/ngày.

### 4.3.2. Giai đoạn vận hành

+ Nước sinh hoạt: Với số lượng công nhân làm việc khi dự án đi vào hoạt động chính thức là 30 người, thì lượng nước sử dụng: 30 người x 100 lít/người/ngày = 3,0 m3/ng.đ.

+ Nước phục vụ cho chăn nuôi: Tham khảo theo Quy trình chăn nuôi heo công nghiệp của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vinh Phát thì nhu cầu sử dụng nước của dự án được tính toán như sau như sau:

Bảng 1. 8. Nhu cầu sử dụng nước của dự án

| TT | Đối tượng sử dụng | Định mức sử dụng 1 ngày | Quy mô tính toán | Khối lượng (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nước sinh hoạt |  |  |  |
| 1 | Cán bộ công nhân | 100 lít/người | 30 | 3 |
| II | Nước sản xuất |  |  |  |
| 1 | Lợn nái | 30 lít/con | 350 con | 10,5 |
| 2 | Lợn đực | 20 lít/con | 12 con | 0,24 |
| 3 | Lợn con | 4 lít/con | 7.000 con | 28 |
| 4 | Lợn thịt | 20 lít/con | 2.400 con | 48 |
|  | Tổng cộng |  |  | 89,74 |

+ Nước sử dụng để tưới cây: Theo thiết kế mặt bằng tổng thể thì diện tích trồng cây ăn quả là 6.166,2m2 với số lượng khoảng 1.468cây (gồm các loại cây ăn quả như bưởi, ổi…), mật độ cây trồng khoảng 4,2m2/cây.

Vào mùa mưa: gồm có 7 tháng: IX, X, XI, XII, I, II, III với tổng cộng 212 ngày trong đó có 87 ngày mưa nên số ngày không mưa mà dự án cần phải tưới cho khu vực trồng cây ăn quả sẽ là: 212 - 87 = 125 (ngày). Trung bình cứ một góc cây tưới 15 lít nước/ngày, tưới 1 lần nên lưu lượng tưới cây vào mùa khô là: Qngày = 15 x 1.468 = 22.020 (lít/ngày) = 22,02 (m3/ngày).

Vào mùa khô: gồm có 5 tháng: IV, V, VI, VII, VIII với tổng cộng 153 ngày trong đó có 44 ngày mưa nên số ngày không mưa mà dự án cần phải tưới cho khu vực trồng cây ăn quả sẽ là: 153 - 37 = 116 (ngày). Trung bình cứ một góc cây tưới 15 lít nước/ngày, tưới 02 lần nên lưu lượng tưới cây vào mùa khô là: Qngày = 2 x 15 x 1.468 = 44.040 (lít/ngày) = 44,04 (m3/ngày). Vậy lượng nước thải sau xử lý tưới cho cây là:

Q mùa mưa = 22,02m3/ngày

Q mùa khô = 44,04 m3/ngày

Để tận dụng lượng nước thải chăn nuôi sau xử lý, Công ty sẽ tận dụng lượng nước thải từ hoạt động chăn nuôi để tưới cây. Nước thải chăn nuôi khi tưới cây phải đáp ứng QCVN 01-195:2022/BNNPTNT - Nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.

Như vậy, nhu cầu nước cho hoạt động chăn nuôi trực tiếp của Trang trại trong giai đoạn hoạt động là: 90 m3/ng.đ. Chủ dự án sẽ tiến hành khoan 02 giếng khoan với công suất mỗi giếng 45m3/ngày (theo khảo sát thì độ sâu giếng khoang trung bình khoảng 20-30m là có nước) để phục vụ cho giai đoạn thi công cũng như giai đoạn vận hành sau này.

Qua kết quả khảo sát cũng như lấy mẫu đánh giá chất lượng nước dưới đất cho thấy, chất lượng nước dưới đất khu vực khá tốt; lưu lượng nước khai thác ổn định; khu vực dự án không nằm trong vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định (Theo Quyết định số 5242/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về phê duyệt danh mục, bản đồ khoanh vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình). Sau khi trang trại đi vào hoạt động sẽ tiến hành thực hiện việc lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/2/2023 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt cấp phép.

- Với nước cấp cho heo uống: Nước sạch (nước giếng khoan được xử lý qua bể lọc và khử trùng) được chuyển tới các vòi nước uống tự động của từng ô chuồng để tiết kiệm nước và giảm độ ẩm trong chuồng nuôi.

## 4.4. Danh mục máy móc thiết bị

### 4.4.1. Giai đoạn thi công xây dựng

Bảng 1. 9. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng trong giai đoạn thi công

| TT | Tên thiết bị | Số lượng | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào bánh xích 1,0m3 | 03 | Đài Loan |
| 2 | Máy ủi 108CV | 01 | Đài Loan |
| 3 | Đầm rung 15T | 01 | Đài Loan |
| 4 | Đầm cóc 80kg | 01 | Đài Loan |
| 5 | Máy trộn bê tông 500L | 03 | Việt Nam |
| 6 | Máy cắt ống 5kW | 03 | Việt Nam |
| 7 | Máy cắt sắt 1kW | 06 | Đài Loan |
| 8 | Máy bơm nước 20CV | 03 | Việt Nam |
| 9 | Ô tô tưới nước 5m3 | 02 | Việt Nam |
| 10 | Ô tô tải 10T | 05 | Việt Nam |

(Nguồn : Thuyết minh dự án đầu tư)

### 4.4.2. Giai đoạn vận hành

Bảng 1. 10. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng trong giai đoạn hoạt động

| TT | Loại máy móc, thiết bị | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị thú y | Bộ | 1 |
| 2 | Thiết bị thu dọn phân | Bộ | 1 |
| 3 | Máy phát điện dự phòng | Cái | 1 |
| 4 | Khung làm giàn lạnh | Bộ | 6 |
| 5 | Hệ thống quạt hút | Cái | 32 |
| 6 | Máy bơm rửa chuồng trại | Cái | 4 |
| 7 | Máy tách phân | Cái | 1 |
| 8 | Máy bơm chìm | Cái | 3 |

(Nguồn : Thuyết minh dự án đầu tư)

## 5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có):

### 5.1. Vị trí địa lý

Dự án “Trang trại chăn nuôi trồng trọt tổng hợp công nghệ cao” có diện tích 23.135,7m2 tại 2 thửa đất số 951 và 978 thuộc tờ bản đồ số 21, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (hiện nay là xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị), có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp đất trang trại;

- Phía Nam giáp đất hành lang đường quy hoạch rộng 15m;

- Phía Đông giáp đất quy hoạch trang trại và đất nghĩa trang;

- Phía Tây giáp đất quy hoạch đất trang trại;

Tọa độ các điểm mốc theo hệ VN-2000 múi chiếu 30 , kinh tuyến trục 1060 như sau:

Bảng 1. 11. Tọa độ ranh giới khu đất Dự án

| Điểm góc | Hệ tọa độ VN-2000 múi chiếu 30 , kinh tuyến trục 1060 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |
| 1 | 1898840,60 | 583089,06 |
| 2 | 1898738,03 | 583073,75 |
| 3 | 1898749,15 | 582860,58 |
| 4 | 1898778,11 | 582856,93 |
| 5 | 1898777,74 | 582854,51 |
| 6 | 1898848,88 | 582846,08 |

Hình 1. 3. Hiện trạng khu vực dự án

10km

VỊ TRÍ DỰ ÁN

Vùng đệm

5.2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án:

Diện tích thực hiện dự án là 23.135,7m2 tại 2 thửa đất số 951 và 978 thuộc tờ bản đồ số 21 thuộc địa bàn thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy (hiện nay là xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị), đã được UBND huyện Lệ Thuỷ cấp cho ông Nguyễn Xuân Vũ - bà Nguyễn Thị Hà Chi tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DP 853646 ngày 19/11/2024 và DN 333303 ngày 17/11/2023. Hiện khu vực này là đất trồng rừng sản xuất đã được giao cho người dân canh tác sản xuất.

### 5.3. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường

- Dân cư và các dự án khác:

Qua khảo sát hiện trạng khu vực cho thấy, trong khu vực Dự án không có nhà dân sinh sống. Nhà dân gần nhất cách ranh giới Dự án khoảng 500m về phía Đông Bắc.

- Cách khu vực dự án khoảng 40m về phía Bắc là khu vực thực hiện dự án Trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vinh Phát (quy mô tổng diện tích 30.471,9m2; Công suất: 2.170 con lợn, trong đó: Lợn đực: 7 con/lứa/năm, Lợn nái: 318 con/lứa/năm, Lợn con: 645 con/lứa, Lợn thịt: 1.200 con/lứa). Xung quanh dự án trong vòng bán kính 1,0km hiện không có các dự án đang triển khai và các dự án mới đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Như vậy, khu vực thực hiện dự án phù hợp với Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi thì quy mô chuồng trại của dự án thuộc quy mô lớn, đảm bảo khoảng cách đến khu dân cư (≥400m)

Mặt khác, vị trí dự án cũng phù hợp với Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ NN&PTNT về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi, đảm bảo đến Trường học, bệnh viện, chợ (≥500m).

Hình 1. 4. Mối tương quan dự án với các đối tượng xung quanh

- Hệ thống giao thông của khu vực:

Dự án có điều kiện giao thông khá thuận lợi, cách Dự án về phía Đông Bắc khoảng 9km là tuyến đường Quốc lộ 1A, phía Nam khu đất là tuyến đường đất rộng 5m, kết nối với Tỉnh lộ 16 (đường nhựa), từ đây kết nối với đường Quốc lộ 1A (đường nhựa).

Hiện trạng phía Nam là tuyến đường đất. Xung quanh tuyến đường đất này là các lăng mộ của người dân

Hình 1. 5. Tuyến đường đất hiện trạng phía Tây Dự án

- Hệ thống sông, suối, hồ, mặt nước:

Tiếp giáp về phía Tây dự án có khe cạn thoát nước mặt chảy qua, theo địa hình nước chảy về vùng trũng thấp về khu vực ruộng lúa, vào mùa hè hầu như không có nước. Đây cũng là miền thoát nước mưa và nước thải chính của dự án trong quá trình thi công cũng như khi dự án đi vào hoạt động.

Qua khảo sát và hỏi ý kiến người dân trong vùng, thì khu vực thực hiện Dự án không bị ngập lụt vào mùa mưa lũ.

Cách khu vực dự án khoảng 350m về phía Tây Bắc là hồ Chọt Lép. Theo cao độ địa hình khu vực thì nguồn nước mặt khu vực dự án không đổ vào hồ Chọt Lép. Mục đích chính của hồ chứa nước Chọt Lép là cung cấp nguồn nước tưới cho khu vực ruộng lúa của người dân.

Hình 1. 6. Hiện trạng hồ Chọt Lép

Cách khu vực Dự án khoảng 1,5km về phía Đông là sông Kiến Giang. Sông Kiến Giang là một nhánh của sông Nhật Lệ. Sông Kiến Giang chảy qua huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (hiện nay là tỉnh Quảng Trị). Sông dài 58km, diện tích lưu vực khoảng 2.605 km²; Lưu lượng lũ lớn nhất vào khoảng 2.110 m³/s tại trạm Kiến Giang, lưu lượng thấp nhất khoảng 576 m³/s; Mực nước sông phụ thuộc theo mùa. Sông có nhiều phụ lưu (khoảng 16 cấp 1, 20 cấp 2, 10 cấp 3). Lòng sông vùng thượng nguồn hẹp, càng về hạ lưu càng mở rộng kèm các cồn nổi. Mùa kiệt (tháng 12 đến tháng 8), mùa lũ tập trung vào tháng 9-11; trước khi xây dựng đập An Mã, sông dễ gây lũ cho vùng đồng bằng. Sông Kiến Giang Là hợp lưu của nhiều nguồn sông suối phát nguyên từ vùng núi phía Tây Nam huyện Lệ Thuỷ đổ về Luật Sơn (xã Trường Thuỷ, Lệ Thuỷ) chảy theo hướng Nam - Bắc. Từ đây, sông chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc, về đến ngã ba Thượng Phong, sông chảy theo hướng Đông Nam - Tây Bắc, đến đoạn ngã ba Phú Thọ (xã An Thuỷ, Lệ Thuỷ), sông đón nhận thêm nước của sông Cẩm Ly (chảy từ hướng Tây đổ về), tiếp tục chảy theo hướng trên, băng qua cánh đồng trũng huyện Lệ Thuỷ (đoạn này sông rất hẹp) sắp hết đoạn đồng trũng huyện Lệ Thuỷ để vào địa phận huyện Quảng Ninh, sông được mở rộng và chảy băng qua phá Hạc Hải (có chiều dài gần 2km) về đến xã Duy Ninh (Quảng Ninh), sông tiếp tục chảy ngược về hướng Tây đến ngã ba Trần Xá thì hợp lưu với sông Long Đại đổ nước vào sông Nhật Lệ (chỉ tính riêng chiều dài sông Kiến Giang đo được 69km). Sông Kiến Giang có độ dốc nhỏ, trước lúc chưa đắp đập chắn mặn ở Mỹ Trung, về mùa hè nhiều năm nước mặn ở biển do thuỷ triều đẩy lên đã vượt quá cầu Mỹ Trạch (cách cửa biển Nhật Lệ trên 40km).

- Các đối tượng sản xuất, kinh doanh xung quanh khu vực Dự án:

Bao quanh Dự án là diện tích đất rừng sản xuất trồng cây keo với mật độ khoảng 2.000 cây/ha.

Quanh khu vực Dự án không có cơ sở sản xuất, kinh doanh nào đang hoạt động.

Tiếp giáp phía Bắc dự án là Trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vinh Phát đang hoạt động.

- Các đối tượng kinh tế - xã hội khác:

Trong bán kính 1km từ Dự án không có các trường học, chợ, bệnh viện, di tích lịch sử, công trình văn hóa... hay các đối tượng dễ bị tổn thương khác.

- Các công trình văn hóa:

Trong bán kính khoảng 1 km tính từ khu vực dự án không có các công trình văn hóa, di tích lịch sử cấp tỉnh và cấp quốc gia cần được bảo vệ.

- Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

+ Hạ tầng thoát nước mưa, nước thải: Khu vực chưa có hệ thống thu gom nước mưa, nước thải. Hiện trạng nước mưa chủ yếu thoát theo hướng địa hình về khe suối xung quanh.

+ Hạ tầng thu gom CTR, CTNH: Với chất thải rắn sinh hoạt hiện tại trên địa bàn xã Mai Thủy đang được Ban Quản lý công trình công cộng thu gom, vận chuyển để đưa đi xử lý. Chất thải nguy hại hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa có đơn vị đủ chức năng thu gom và xử lý, trong quá trình hoạt động, trang trại dự kiến sẽ hợp đồng với Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama để thu gom và xử lý.

+ Hạ tầng cấp điện: Hiện khu vực dự án chưa có hệ thống cấp điện, trước khi đi vào xây dựng, trang trại sẽ hợp đồng với Công ty điện lực Quảng Bình để thực hiện đấu nối điện phục vụ quá trình thi công và hoạt động của dự án.

### 5.4. Mục tiêu của dự án

Đầu tư chăn nuôi 1.000 con heo thịt/lứa; chăn nuôi heo hậu bị 350 con/lứa. Sản phẩm, dịch vụ: cung cấp heo giống 7.000 con/năm; heo thịt 2.400/năm; heo nái loại thịt 105 con/năm, sản lượng trồng trọt 18,3 tấn/năm.

Dự án hoạt động theo hình thức chăn nuôi heo nái và heo thịt, trồng cây ăn quả. Dự án sẽ xây dựng chuồng trại theo đúng yêu cầu trại công nghệ cao, trang bị các dụng cụ đựng thức ăn, vệ sinh chuồng trại và chăm sóc heo từ lúc nhập chuồng, phối giống, mang thai, sinh sản, cai sữa và xuất chuồng.

Phát triển chăn nuôi heo phải gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế tổng hợp của tỉnh.

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập nền kinh tế của địa phương, của tỉnh Quảng Bình cũng như cả nước.

Hơn nữa, dự án đi vào hoạt động tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho người dân, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp và lành mạnh hoá môi trường xã hội tại địa phương.

### 5.5. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án

### 5.5.1. Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan

a. Bố trí mặt bằng xây dựng

Toàn bộ khu vực xây dựng Dự án có diện tích 23.135,7m2. Mặt bằng tổng thể của Dự án được chia thành các khu như sau:

- Xây dựng hệ thống đường công vụ nội bộ liên hoàn cho toàn bộ khu vực nằm trong quy hoạch của Dự án.

- Xây dựng hệ thống công trình chuồng trại, nhà điều hành, khu bảo vệ, trạm điện, trạm xử lý nước thải phục vụ chăn nuôi, trồng trọt.

- Trồng cây xanh tạo cảnh quan, xây dựng khu vực điều hòa không khí, tăng hiệu quả kinh tế và đặc biệt là bảo vệ môi trường cho toàn bộ khu vực.

- Xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong khu vực và vùng phụ cận.

- Xây dựng hệ thống phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho Dự án.

- Lập ranh giới bằng rào chắn phân định khu vực Dự án.

b. Nguyên tắc xây dựng công trình

Các hạng mục công trình sẽ được bố trí theo những nguyên tắc sau:

Bố trí thuận tiện cho việc phối hợp hoạt động giữa các bộ phận trong khu vực Dự án.

Thuận tiện cho việc phát triển, mở rộng dự án sau này.

Tiết kiệm đất xây dựng nhưng vẫn đảm bảo sự thông thoáng giữa các khu vực chăn nuôi.

Tuân thủ các quy định về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng của địa phương và Nhà nước ban hành.

Tạo dáng vẻ kiến trúc phù hợp với cảnh quan của khu chăn nuôi tập trung.

Yêu cầu kỹ thuật khi xây dựng Dự án:

- Đối với trại heo nái, heo thịt: Chuồng trại phải cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát. Cách ly với môi trường xung quanh để tránh lây lan địch bệnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nuôi dưỡng chăm sóc đàn heo được tốt, tăng năng suất lao động đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Đối với trại heo con: Chuồng trại phải cao ráo, sạch sẽ thoáng mát, ấm áp trong mùa Đông và thoáng mát trong mùa Hè. Hạn chế tối đa việc tắm heo và rửa chuồng, chuồng phải luôn khô ráo nhưng vẫn phải đảm bảo thoáng mát, để giảm tối đa các bệnh về hô hấp. Cách ly phần nào với môi trường xung quanh để tránh lây lan dịch bệnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nuôi dưỡng, chăm sóc đàn heo được tốt hơn.

- Đảm bảo các quy định về an toàn trong hoạt động kinh doanh, lao động và phòng cháy chữa cháy.

-  Nền chuồng: Nên xây dựng nền chuồng trại nuôi heo thịt cao hơn mặt đất từ 35 đến 40cm để tránh ẩm, ngập úng. Nếu nền bê tông nên có độ dày tối thiểu 4cm để đảm bảo độ vững chắc. Diện tích chuồng heo thịt chia theo mật độ heo, tối thiểu là 0,7m2/con. Diện tích này đảm bảo heo có không gian vận động, tránh bị stress và va chạm lẫn nhau. Đối với chuồng chia ô từng con chỉ cần đảm bảo kích thước chiều dài, chiều rộng của heo giai đoạn xuất chuồng.

- Vách chuồng: Thiết kế chiều cao bằng chiều cao heo giai đoạn trưởng thành và xuất chuồng. Để đảm bảo độ thông thoáng, thoát nhiệt, có thể xây bê tông 1/3 đến 2/3 vách chuồng, phần còn lại có thể dùng lưới sắt hoặc thanh sắt mau để ngăn cách các gian chuồng trại nuôi heo thịt.

- Lối đi lại: cần đảm bảo chiều rộng từ 1m đến 2m để dễ dàng cung cấp thức ăn, đi lại vệ sinh chuồng trại, kiểm tra và quan sát heo.

Tiêu chuẩn kỹ thuật xây mặt bằng

- Diện tích đủ cho chỗ ở, sân chơi, hệ thống máng cho heo ăn. Bố trí hài hòa, hợp lý. Diện tích đủ rộng cho đàn heo, đảm bảo mật độ đàn. Chuồng trại nuôi theo thịt nên thiết kế theo đặc điểm sinh trưởng của giống heo, máng ăn, thành chuồng thiết kế dựa vào kích thước, giai đoạn sinh trưởng của heo.

- Nguyên tắc tính toán mặt bằng: Tính cho từng gian chuồng trại, từng ô cho heo, sau đó tính tổng diện tích toàn hệ thống chuồng. Tổng thể quy hoạch cần bao gồm khu chuồng nuôi heo, lối đi lại, nhà kho, nhà chứa thức ăn,…

- Nguyên tắc thiết kế mặt bằng chuồng trại nuôi heo: Hướng chuồng đẹp nhất là hướng Đông Nam, hướng Nam là hướng thứ 2 có thể lựa chọn. Hướng chuồng đón nắng sớm và tránh nắng chiều.

- Kỹ thuật xây dựng một số kiểu chuồng phổ biến Kiểu chuồng khép kín, chia ô: Đây là kiểu chuồng trại nuôi heo thịt cách nuôi công nghiệp, khu nuôi khép kín với đầy đủ hệ thống nhà kho, bể cấp nước, chuồng chia ngăn từng con, bể chứa, bể thoát đầy đủ. Kiểu chuồng ngày cần tính toán và quy hoạch cụ thể và có thiết kế riêng tùy thuộc vào quy mô đàn, quy mô chăn nuôi.

- Bố trí mặt bằng bao gồm các khu: Cổng vào, khu nhà trực, nhà ở cho công nhân chăm sóc, công nhân kỹ thuật, khu cấp nước, tháp nước, Khu kho thức ăn và các chế phẩm vệ sinh chuồng trại nuôi heo thịt, các dãy chuồng nuôi, hệ thống xử lý phân, nước thải, cổng phụ.

Các hạng mục công trình dự án được bố trí phù hợp với Tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt tại Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình (có bản vẽ đính kèm ở phụ lục).

Hình 1. 7. Tổng mặt bằng dự án

### 5.5.2. Các hạng mục công trình chính

Các hạng mục công trình chính của Trang trại đảm bảo quy mô chăn nuôi, bao gồm:

- Khu chuồng trại chăn nuôi:

+ Ô chuồng lợn đực giống: Các ô chuồng lợn đực giống được đặt trong khu vực chuồng nuôi lợn mang thai, có 2 ô chuồng, mỗi ô chuồng kích thước dài 3m, rộng 2,3m được cấu tạo như sau: khung làm bằng thép 1inch, rào làm bằng sắt 0,7inch (mỗi thanh cách nhau 0,13m). Nền chuồng kết cấu bê tông chống thấm tốt.

+ Chuồng lợn mang thai: Kích thước D x R x C = 60,2m x 15m x 4,3m. Mỗi ô chuồng rộng 0,7m, dài 2,3m. Nền bằng bê tông đục lỗ, chống thấm tốt.

+ Chuồng lợn đẻ: Kích thước D x R x C = 52,1m x 16m x 4,4m. Mỗi ô chuồng rộng 2,05m, dài 2,4m. Nền bằng tấm sàn nhựa. Lắp đặt hệ thống sưởi bằng đèn hồng ngoại.

+ Chuồng lợn cai sữa: Kích thước D x R x C = 52,2m x 16,11m x 4,4m. Mỗi ô chuồng rộng 2,4m, dài 3,3m. Nền bằng xi măng chống trơn trượt, chống thấm tốt.

+ Chuồng nuôi lợn thịt: Kích thước D x R x C = 80,6m x 21,03m x 4,2m. Mỗi ô chuồng kích thước rộng 7,5m, dài 10,4m. Nền bằng xi măng chống trơn trượt, chống thấm tốt.

+ Ô chuồng lợn cách ly (hậu bị): Các ô chuồng lợn cách ly được đặt trong khu vực nuôi lợn thịt, có 2 ô chuồng, mỗi ô chuồng kích thước dài 3m, rộng 2,3m được cấu tạo như sau: khung làm bằng thép 1inch, rào làm bằng sắt 0,7inch (mỗi thanh cách nhau 0,13m). Nền bằng xi măng chống trơn trượt, chống thấm tốt.

Nền, sàn các chuồng nuôi lợn được xây dựng 2 tầng. Tầng trên được làm bằng các tấm đan bê tông đục lỗ hoặc tấm sàn nhựa để lợn sinh hoạt. Tầng dưới là nền xi măng chống thấm có độc dốc từ 3-5% để thu gom nước thải và phân lợn về hệ thống xử lý nước thải tập trung, ngăn cách lợn tiếp xúc với nước thải và nước xịt rửa chuồng tránh gây bệnh và lây nhiễm cho lợn.

- Khu xuất lợn:

+ Chuồng chứa tạm thời: có kích thước dài 5,8m, rộng 4,65m, cao 2,6m.

+ Phòng bán: có kích thước dài 5,1m rộng 3m, cao 2,6m.

+ Đường dẫn xuất lợn: có kích thước dài 192,5m, rộng 1,25m, cao 0,8m.

Nền, sàn chuồng chứa tạm thời, đường dẫn xuất lợn cũng như các hạng mục khu xuất lợn có kết cấu bằng bê tông, chống thấm tốt.

- Khu trồng cây ăn quả: dự kiến cao độ san nền sẽ được chia làm hai khu vực bám theo triền địa hình, độ dốc <50. Mật độ trồng: 500 cây/ha (hàng cách hàng 5m, cây cách cây 4m).

### 5.5.3. Các hạng mục công trình phụ trợ

- Nhà điều hành 01 tầng: kết cấu bằng khung dầm sàn BTCT M250 đá 1x2. Móng bằng đá hộc xây VXM M100 kết hợp móng trụ BTCT; tường xây gạch VXM M75. Mái lợp tôn sóng, vì kèo, xà gồ bằng thép hộp. Nền nhà lát gạch Ceramic. Cửa đi, cửa sổ bằng khung nhôm kính hoặc cửa pano gỗ kính.

- Nhà bếp + ăn nghỉ công nhân: kết cấu bằng khung dầm sàn BTCT M250 đá 1x2. Móng bằng đá hộc xây VXM M100 kết hợp móng trụ BTCT; tường xây gạch VXM M75. Mái lợp tôn sóng, vì kèo, xà gồ bằng thép hộp. Nền nhà lát gạch Ceramic. Cửa đi, cửa sổ bằng khung nhôm kính hoặc cửa pano gỗ kính.

- Nhà sát trùng: kết cấu bằng khung dầm sàn BTCT M250 đá 1x2. Móng bằng đá hộc xây VXM M100 kết hợp móng trụ BTCT; tường xây gạch VXM M75. Mái lợp tôn sóng, vì kèo, xà gồ bằng thép hộp. Nền nhà lát gạch Ceramic. Cửa đi, cửa sổ bằng khung nhôm kính hoặc cửa pano gỗ kính.

- Nhà kho: kết cấu bằng khung dầm sàn BTCT M250 đá 1x2, móng bằng đá hộc xây VXM M100 kết hợp móng trụ BTCT; tường xây gạch VXM M75. Mái lợp tôn sóng, vì kèo sử dụng khung thép chịu lực khẩu độ lớn, xà gồ bằng thép hộp. Nền nhà lát gạch CERAMIC. Cửa đi, cửa sổ bằng thép hộp bọc tôn phẳng.

- Hàng rào khuôn viên: Trụ BTCT M200, KT (20x20m) cao 1,8m, khoảng cách trụ 2,5m; rào chắn bằng kẽm gai.

- Hàng rào khu vực chăn nuôi: Tường rào xây bờ lô quét vôi màu, chiều cao 1,8m;

- Với quy mô chăn nuôi hiện tại của trang trại lắp đặt hệ thống xử lý nước thải với công suất 88 m3/ngày đêm.

- Bể nước ngầm: 100m3, kết cấu tường BTCT B20 (M 250) D150; đáy BTCT B20 D200; nắp bể BTCT B20 D100.

* Hệ thống cấp điện chiếu sáng, trạm biến áp:

+ Chủ dự án sẽ hợp đồng với Công ty điện lực Quảng Trị để thực hiện đấu nối nguồn lưới điện từ khu vực dân sinh vào khu vực dự án. Chủ dự án đầu tư xây dựng mới Trạm biến áp Công suất 160KVA riêng cho Dự án. Xây dựng hệ thống đường dây đi nổi 0,4kV dọc theo các trục đường nội bộ để cấp điện cho các khối nhà điều hành và khu sản xuất.

+ Điện chiếu sáng: Chiếu sáng tại trang trại loại đèn pha Halozen công suất 220V/250W. Nguồn điện chiếu sáng được lấy từ trạm biến áp. Chiếu sáng trong nhà dùng loại đèn Nêông công suất 220V/40W. Còn chiếu sáng toàn bộ khu vực trang trại dùng đèn huỳnh quang cao áp 250W - 220V lắp trên cột thép hoặc trên tường nhà, cao Hc= 10m.

* Hệ thống cấp nước.

Hiện tại khu vực dự án chưa có hệ thống cấp nước sạch. Chủ dự án sẽ đầu tư khoan 02 giếng khoan với công suất mỗi giếng 60m3/ngày để phục vụ cho hoạt động của toàn trang trại.

Khu vực dự án không nằm trong vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định (Theo Quyết định số 5242/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về phê duyệt danh mục, bản đồ khoanh vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình). Sau khi trang trại đi vào hoạt động sẽ tiến hành thực hiện việc lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/2/2023 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt cấp phép.

- Với nước cấp cho heo uống: Để đảm bảo chất lượng nước cấp cho heo uống, chủ dự án sẽ lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp công suất khoảng 5m3/h để đảm bảo khả năng cấp nước cho toàn bộ nước uống của heo.

### 5.6. Tiến độ thực hiện dự án

- Quý I/2025- Quý III/2025: Hoàn thành các thủ tục đầu tư: Phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và chuyển đổi mục đích sử dụng đất”.

+ Quý IV/2025: Hoàn thành công tác lập và trình phê duyệt Dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, Lựa chọn Nhà thầu xây dựng & lắp đặt thiết bị, rà phá bom mìn, cấp phép xây dựng, và khởi công xây dựng các công trình.

+ Quý I/2026 - Quý II/2026: Xây dựng các hạng mục công trình: Nhà điều hành, nhà ở công nhân, hệ thống chuồng trại, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phụ trợ khác. Hoàn thành lắp đặt thiết bị, vận hành thử nghiệm.

+ Quý III/2026: Nghiệm thu, hoàn thành đưa vào sử dụng.

### 5.7. Nguồn vốn thực hiện dự án

- Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 34.356.032.000 đồng.

Chi phí cho các hạng mục bảo vệ môi trường như hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi, hệ thống xử lý khí thải, mùi hôi; hệ thống thoát nước mưa, hệ thống bể tự hoại; hệ thống thu gom, ép, sơ chế phân... nằm trong chi phí xây dựng cơ bản.

### 5.8. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

- Cơ quan ra quyết định đầu tư và Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nông nghiệp An Phát QB.

- Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành.

- Giai đoạn thi công Dự án:

+ Số lượng cán bộ, công nhân trực tiếp thi công tại công trường khoảng 30 người. Người lao động sẽ dựng lán trại để ăn ở, sinh hoạt tại khu vực Dự án.

+ Chủ dự án lựa chọn đơn vị quản lý để trực tiếp giám sát các nhà thầu.

+ Chủ dự án trực tiếp thực hiện nghiệm thu công trình với các nhà thầu.

- Giai đoạn vận hành Dự án:

Tổng số lao động làm việc tại Trang trại là 30 người, gồm: Trại trưởng; kỹ sư chăn nuôi; nhân viên văn phòng; nhân viên kỹ thuật phòng thí nghiệm; nhân viên vệ sinh, nội trợ, kỹ sư môi trường (vận hành hệ thống xử lý nước thải, công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải; nhân viên lái xe; nhân viên bảo vệ; công nhận bộ phận chăn nuôi heo bố, mẹ giống; công nhân bộ phận chăn nuôi heo thương phẩm.

Quản lý Trang trại

Bộ phận Hành chính - kế toán

Đội dinh dưỡng và thú y

Đội vệ sinh môi trường - vận hành hệ thống xử lý nước thải

Đội chăn nuôi

Hình 1. 8. Sơ đồ tổ chức nhân sự của Dự án

# CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## 1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:

Dự án phù hợp với mục tiêu của Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 gồm: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi. Đến năm 2030, sản xuất chăn nuôi nước ta thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trong khu vực. Phát huy tiềm năng, lợi thế của các vùng sinh thái để phát triển chăn nuôi toàn diện, hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với phát triển các chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn sinh học, dịch bệnh, môi trường và an toàn thực phẩm, đối xử nhân đạo với vật nuôi, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và tăng cường xuất khẩu, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Phát triển ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời đẩy mạnh chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi truyền thống theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, an toàn. Tăng cường nghiên cứu khoa học, thích nghi và ứng dụng có chọn lọc các thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới, chú trọng ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm nâng cao sức cạnh tranh ngành chăn nuôi. Đẩy mạnh việc xã hội hóa các hoạt động trong chăn nuôi, phát triển chăn nuôi phù hợp với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển.

Dự án phù hợp với Chiến lược phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 theo Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình. Theo đó, mục tiêu chung là Phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại, phương thức công nghiệp. Áp dụng các quy trình công nghiệp hiện đại, chăn nuôi hữu cơ, an toàn sinh học, đảm bảo an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; Đối xử nhân đạo với vật nuôi; Nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi; đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; phấn đấu đến năm 2030 sản xuất chăn nuôi tỉnh ta thuộc nhóm các tỉnh có ngành chăn nuôi phát triển. Định hướng phát triển chăn nuôi đến năm 2030 theo hướng phát triển đàn heo ở quy mô hợp lý, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Dự án phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 377/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023. Theo đó, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa, tập trung có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên cơ sở phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, tỷ trọng chăn nuôi chiếm 55 - 60% giá trị sản xuất nông nghiệp.

Khu vực thực hiện dự án không có công trình quốc phòng, đất quốc phòng, đất quy hoạch ưu tiên cho nhiệm vụ quốc phòng theo Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng chính phủ. Nên không ảnh hưởng lớn đến thế trận trong khu vực phòng thủ của tỉnh.

Vị trí khu vực đảm bảo khoảng cách đến khu dân cư ≥ 400m, riêng chuồng nuôi đảm bảo khoảng cách >500m; Trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt (≥500m) đáp ứng quy định khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại theo Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.

- Khu vực dự án không nằm trong vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định (Theo Quyết định số 5242/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về phê duyệt danh mục, bản đồ khoanh vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình). Tuy nhiên, sau khi trang trại đi vào hoạt động sẽ tiến hành thực hiện việc lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/2/2023 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt cấp phép.

- Khu vực dự án chưa có hệ thống thu gom nước mưa và nước thải. Đồng thời, khu vực cũng chưa có quy hoạch về hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải. Hiện tại nước mưa tại khu vực dự án chủ yếu thoát theo hướng địa hình về vùng trũng thấp. Nước thải tại các hộ gia đình được xử lý qua bể tự hoại rồi tự thấm xuống đất. Do đó, trong quá trình thi công và hoạt động của trang trại. Chủ dự án sẽ đầu tư hệ thống thu gom nước mưa riêng biệt với nước thải, đảm bảo quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Với quy mô của dự án thì khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng cao của thị trường, việc triển khai Dự án phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp của cả nước nói chung và của tỉnh Quảng Trị nói riêng.

## 2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:

a. Môi trường nước

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ phát sinh nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi (sản xuất).

+ Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ 30 cán bộ, công nhân viên dự kiến khoảng 3m3/ngày.đêm sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại ba ngăn sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý chung với nước thải chăn nuôi.

+ Lượng nước thải chăn nuôi của dự án trong quá trình hoạt động khoảng 73,35m3/ngày.đêm. Lượng nước này được thu gom bằng các mương dẫn về hố thu gom để tách phân rồi dẫn về hầm biogas. Nước thải sau khi qua hầm biogas được dẫn về hệ thống XLNT tập trung công suất 88m3/ngày.đêm

Chủ dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi bằng hầm biogas và hệ thống xử lý nước thải tập trung sử dụng công nghệ sinh học để xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ dự án. Nước thải sau xử lý đảm bảo QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột B với hệ số Kq = 0,9, Kf = 1,2 một phần được tái sử dụng cho tưới cây trồng của dự án, phần còn lại được xả ra khe nước tự nhiên ở phía Tây của Dự án sau đó chảy về khu vực trũng thấp, không xả trực tiếp vào nguồn nước do đó đảm bảo khả năng chịu tải của môi trường.

b. Môi trường không khí

Quá trình hoạt động của dự án phát sinh các loại bụi, khí thải từ khu vực sân đường, nội bộ, mùi hôi từ khu vực chuồng trại, khí thải từ hầm biogas. Chủ dự án áp dụng những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tương ứng, đặc biệt khí thải từ hầm biogas sẽ được tận dụng làm khí đốt, các loại khí thải thứ cấp phát sinh đều được xử lý đảm bảo các quy chuẩn hiện hành. Do đó hoạt động của dự án sẽ ko gây ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của môi trường không khí khu vực thực hiện dự án.

# CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật: Tổng hợp dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện dự án:

### 1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án:

### 1.1.1. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án

a. Môi trường nước mặt, nước ngầm

Hoạt động của dự án phát sinh nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi và nước mưa chảy tràn cuốn trôi đất, cát, chất bẩn bề mặt do đó có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm trong khu vực dự án.

Nước thải từ trại chăn nuôi heo khi chưa qua hệ thống xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm rất cao. Các thông số liên quan như chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng và các vi sinh vật đều vượt quá giới hạn cho phép tại cột B của QCVN 62-MT:2016/BTNMT.

b. Môi trường đất

Hoạt động của dự án phát sinh các loại chất thải rắn sinh hoạt (bao bì đựng thức ăn, phân thải, ...), nước thải, chất thải nguy hại nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất khu vực thực hiện dự án.

c. Môi trường không khí

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm, ... và đặc biệt mùi hôi từ quá trình chăn nuôi (từ thức ăn cho heo, phân hủy nước thải chứa phân heo tại khu vực chuồng nuôi, hệ thống mương dẫn nước thải, hệ thống xử lý nước thải, hoạt động vận chuyển xuất bán heo, phun thuốc khử trùng, ...).

Tải lượng, nồng độ, mức độ phát tán các loại khí có mùi này phụ thuộc vào số lượng và hình thức hoạt động của các vi sinh vật trong các điều kiện khác nhau, thời gian tiếp xúc với không khí, quy mô, công nghệ chăn nuôi và biện pháp xử lý, địa hình, hướng gió. Các vi sinh vật này chịu ảnh hưởng bởi độ ẩm, nhiệt độ, pH, nồng độ oxy và các thông số môi trường khác. Khi nhiệt độ tăng cao, hoạt động của các vi sinh vật tăng lên do đó vào những ngày trời nóng mùi phát sinh cao hơn mức bình thường. Tuy nhiên, khi nhiệt độ giảm xuống thì hoạt động của các vi sinh vật giảm đi nên trong mùa đông lượng mùi sẽ phát sinh ít hơn so với bình thường.

### 1.1.2. Chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án

Hiện tại khu vực thực hiện dự án là rừng trồng, ít dân cư sinh sống, chưa có dấu hiệu ô nhiễm các thành phần môi trường.

### 1.1.3.  Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án.

Hiện tại chưa có nghiên cứu liên quan đến hiện trạng tài nguyên sinh vật tại khu vực dự án. Theo kết quả khảo sát người dân trong vùng cho thấy khu vực dự án và xung quanh khu vực dự án không có các thành phần loài quý hiếm nằm trong sách Đỏ cần được bảo vệ.

Hệ sinh thái tự nhiên và tài nguyên sinh vật ở đây chịu tác động mạnh bởi các hoạt động KT-XH của nhân dân trong vùng và các hoạt động tự nhiên khác. Qua khảo sát thực tế ở hiện trường và tham vấn ý kiến cộng đồng cũng như tham khảo một số nguồn tài liệu cho thấy: Hệ sinh thái ở đây không phong phú và chủ yếu bị tác động bởi các hoạt động của con người. Trong khu vực dự án chủ yếu là  một số cây bụi, cây keo lá tràm.

### 1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường bị tác động của dự án:

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

## 2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án:

Sau khi xử lý nước thải đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột B, Kq = 0,9; Kf = 1,2 một phần được tái sử dụng cho tưới cây trồng trong khuôn viên dự án, phần còn lại được xả ra môi trường. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là khe nước tự nhiên ở phía Tây của dự án sau đó chảy về khu vực trũng thấp, khe nước này chỉ thoát nước mặt, không phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Tọa độ vị trí xả thải X = 1 898 848,88; Y = 582 846,08.

Một số đặc điểm khu vực xung quanh nguồn tiếp nhận nước thải của dự án như sau:

### 2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải:

a. Đặc điểm địa hình:

Khu vực Dự án có địa hình trung du, đồi núi, độ cao không đồng đều: Cao độ khu vực thấp dần theo hướng Đông Bắc, trung bình từ 10,0-21,9m, xen kẽ có một số vị trí thấp trũng cục bộ, khe suối chảy theo triền địa hình.

Địa hình Dự án sau san nền theo hướng từ Nam ra Bắc, cao độ trung bình từ +12,0m (phía Nam) đến + 10,8m (phía Bắc). Tính toán cân bằng đào đắp dư thừa khối lượng đất khoảng 142.156,43m3. Hiện nay, Công ty đang tiến hành các thủ tục để xây dựng phương án sử dụng khối lượng đất dư thừa để san lấp các công trình trên địa bàn huyện và vùng lân cận. Công ty cam kết thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng, tài nguyên môi trường, các quy định khác có liên quan; thực hiện các nghĩa vụ tài chính (tiền cấp quyền, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường...).

b. Đặc điểm địa chất

Địa chất khu vực xây dựng công trình nhìn chung tương đối thuận lợi cho việc xây dựng dự án với đặc điểm địa chất công trình với đặc điểm như sau:

Khu vực được tạo thành từ sản phẩm phong hóa của trầm tích lục nguyên hệ tầng Đại Giang (S2đg1) có phân bố bao trùm toàn bộ khu vực dự án bao gồm: Cuội kết lót đáy, sạn kết cát kết xen bột kết màu xám lục, xám vàng, phần trên bị phong hóa tại chỗ khá triệt để và bị laterít hóa.

Lớp đất đầu: Sản phẩm phong hóa, dập vỡ bị laterit hóa của đá cát kết, bột kết, sét bột kết, chiều dày từ 3m đến 5m.

Lớp 2: Đới phong hóa chưa triệt để của đá cát kết, bột kết, sét bột kết, chiều dày từ 2m đến 3m.

Lớp 3: Hệ tầng Đại Giang, cát kết, bột kết, sét bột kết màu xám lục, xám nâu.

Với đặc điểm địa chất khu vực như trên cho thấy kết cấu địa chất tương đối ổn định, thuận lợi cho hoạt động thi công các hạng mục dự án. Đặc biệt là các hạng mục có hoạt động đào sâu như hầm Biogas, hồ sinh học…. Với đặc điểm địa chất như đã mô tả thì khối lượng đất dư thừa đảm bảo cung cấp để san lấp mặt bằng cho các công trình trên địa bàn và khu vực.

c. Đặc điểm khí hậu

Đặc điểm tỉnh Quảng Trị nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam, với đặc trưng của khí hậu nhiệt đới điển hình ở phía Nam và có mùa Đông tương đối lạnh ở miền Bắc. Khí hậu chia làm 02 mùa rõ rệt: Mùa khô và mùa mưa.

1) Mùa khô: Từ tháng 4 đến tháng 8, trùng với mùa gió Tây Nam khô nóng, lượng bốc hơi lớn nên thường xuyên gây hạn hán, cát bay, cát chảy lấp sông Nhật Lệ và khu dân cư. Nhiệt độ trung bình năm từ 24oC - 25oC. Mùa nóng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm với nhiệt độ trung bình trên 27oC, mùa lạnh bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau với nhiệt độ trung bình 21oC. Tổng nhiệt độ hàng năm khoảng 8.600 - 8.700oC, số giờ nắng trung bình hàng năm khoảng 1.700 - 1.800 giờ/năm.

2) Mùa mưa: Từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm nên thường gây lũ lụt trên diện rộng, lượng mưa trung bình nhiều năm là 2.100 - 2.200mm, số ngày mưa trung bình là 152 ngày/năm.

Như vậy, với nhiệt độ và tổng nhiệt độ năm xếp vào loại khá cao và được đánh giá là phù hợp, thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của các loại cây, con trong sản xuất nông nghiệp như: Cây lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả, gia súc, thủy sản.

Điều kiện thời tiết bất lợi là gió Tây Nam khô nóng xuất hiện chủ yếu tập trung trong các tháng 6, 7, 8 kết hợp với lượng mưa ít gây hạn hán. Mùa mưa bão, tập trung vào tháng 8, 10, bão thường đi kèm với mưa lớn. Do địa hình hẹp, sông ngắn và dốc nên mùa mưa bão thường xảy ra lũ lụt gây thiệt hại lớn về người và của, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hàng năm.

Bảng 3. 1. Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: OC

| Bình quân năm | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25,3 | 25,1 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 24,9 |
| Tháng 1 | 19,9 | 17,8 | 18,5 | 17,7 | 18,7 | 19,4 |
| Tháng 2 | 22,0 | 18,5 | 21,7 | 19,2 | 20,7 | 17,0 |
| Tháng 3 | 22,0 | 21,4 | 23,9 | 21,7 | 24,2 | 20,8 |
| Tháng 4 | 25,3 | 26,3 | 25,9 | 26,0 | 25,6 | 26,0 |
| Tháng 5 | 29,7 | 29,2 | 29,5 | 30,0 | 31,5 | 28,4 |
| Tháng 6 | 30,9 | 30,1 | 29,3 | 30,6 | 30,9 | 30,6 |
| Tháng 7 | 30,2 | 29,7 | 28,9 | 29,7 | 29,1 | 30,1 |
| Tháng 8 | 27,8 | 29,2 | 29,0 | 29,3 | 29,6 | 29,3 |
| Tháng 9 | 28,2 | 26,8 | 27,0 | 27,9 | 28,8 | 27,8 |
| Tháng 10 | 24,1 | 25,6 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | 26,2 |
| Tháng 11 | 22,2 | 24,8 | 23,0 | 23,9 | 25,5 | 23,3 |
| Tháng 12 | 20,5 | 21,5 | 18,1 | 18,3 | 21,2 | 20,3 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2022

Chế độ mưa

Theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2022, lượng mưa hàng năm qua các năm như sau: Năm (2017) là: 2.908mm; năm (2018) là: 1.744mm; năm (2019) là: 2.407mm, năm (2020) là: 1.490mm, năm (2021) là: 1.613mm, năm (2022) là: 3.137 mm. Do đặc điểm của địa hình nên lượng mưa phân bố không đều ở các nơi trong tỉnh và cũng không đều ở các tháng trong năm, thường tập trung vào mùa mưa (tháng 8 đến tháng 11) và chiếm phần lớn lượng mưa cả năm. Chi tiết lượng mưa thể hiện ở (Bảng 3.2).

Bảng 3. 2. Lượng mưa tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: mm

| Cả năm | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.908 | 1.744 | 2.407 | 1.490 | 1.613 | 3.137 |
| Tháng 1 | 65,5 | 38,3 | 29,9 | 20,4 | 83,5 | 65,4 |
| Tháng 2 | 9,4 | 11,0 | 28,3 | 21,0 | 39,9 | 16,0 |
| Tháng 3 | 12,8 | 17,5 | 53,4 | 16,8 | 32,0 | 19,6 |
| Tháng 4 | 70,2 | 82,2 | 31,9 | 42,0 | 206,0 | 75,7 |
| Tháng 5 | 43,5 | 154,7 | 96,2 | 50,8 | 9,2 | 110,9 |
| Tháng 6 | 99,1 | 82,6 | 94,8 | 105,5 | 73,2 | 121,9 |
| Tháng 7 | 308,8 | 123,2 | 144,5 | 113,9 | 88,3 | 30,5 |
| Tháng 8 | 470,8 | 145,2 | 77,9 | 130,2 | 36,2 | 151,2 |
| Tháng 9 | 112,5 | 547,0 | 947,7 | 162,2 | 567,4 | 570,8 |
| Tháng 10 | 1.578,5 | 281,9 | 688,9 | 509,0 | 75,5 | 1.291,8 |
| Tháng 11 | 67,2 | 156,8 | 152,4 | 191,1 | 323,1 | 551,8 |
| Tháng 12 | 69,8 | 103,7 | 61,4 | 127,3 | 79,0 | 130,9 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2022

Bảng 3. 3. Số giờ nắng tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: Giờ

| Cả năm | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.639 | 1.588 | 1.491 | 1.654 | 2.005 | 1.661 |
| Tháng 1 | 58,8 | 10 | 51 | 96 | 130 | 46 |
| Tháng 2 | 89,9 | 61 | 68 | 61 | 64 | 83 |
| Tháng 3 | 120,6 | 82 | 121 | 78 | 100 | 82 |
| Tháng 4 | 113,1 | 175 | 135 | 145 | 174 | 161 |
| Tháng 5 | 226,3 | 227 | 238 | 259 | 299 | 239 |
| Tháng 6 | 238,0 | 157 | 216 | 193 | 289 | 253 |
| Tháng 7 | 258,0 | 220 | 207 | 217 | 107 | 269 |
| Tháng 8 | 148,4 | 206 | 186 | 171 | 241 | 183 |
| Tháng 9 | 166,2 | 123 | 104 | 185 | 204 | 140 |
| Tháng 10 | 80,5 | 142 | 78 | 118 | 171 | 113 |
| Tháng 11 | 48,4 | 115 | 59 | 104 | 151 | 64 |
| Tháng 12 | 91,7 | 70 | 28 | 27 | 75 | 28 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2022

Độ ẩm không khí

Độ ẩm không khí phụ thuộc vào mùa, có nghĩa là độ ẩm phụ thuộc vào lượng mưa và nhiệt độ không khí. Độ ẩm trung bình năm theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2022 như sau: Năm (2017) là: 84%, năm (2018) là: 84%, năm (2019) là: 82%, năm (2020) là: 83%, năm (2021) là: 81%, năm (2022) là: 84%, vào mùa mưa độ ẩm thường cao. Độ ẩm thấp nhất là vào mùa khô khi nhiệt độ không khí cao và lượng mưa ít. Dữ liệu về độ ẩm không khí trung bình thể hiện chi tiết tại (Bảng2.4).

Bảng 3. 4. Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: %

| Bình quân năm | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 84 | 84 | 82 | 83 | 81 | 84 |
| Tháng 1 | 90 | 93 | 86 | 86 | 84 | 91 |
| Tháng 2 | 89 | 90 | 91 | 89 | 91 | 83 |
| Tháng 3 | 86 | 88 | 88 | 90 | 91 | 89 |
| Tháng 4 | 87 | 82 | 84 | 87 | 85 | 87 |
| Tháng 5 | 77 | 80 | 75 | 74 | 69 | 82 |
| Tháng 6 | 72 | 73 | 71 | 71 | 69 | 74 |
| Tháng 7 | 75 | 75 | 77 | 75 | 72 | 74 |
| Tháng 8 | 85 | 76 | 75 | 76 | 76 | 78 |
| Tháng 9 | 83 | 88 | 85 | 84 | 81 | 85 |
| Tháng 10 | 90 | 87 | 85 | 89 | 83 | 89 |
| Tháng 11 | 86 | 88 | 86 | 89 | 86 | 90 |
| Tháng 12 | 87 | 89 | 77 | 86 | 85 | 89 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2022

* Gió

Quảng Bình nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa nên có hai mùa gió chính là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hè. Do địa hình chi phối nên hướng gió không phản ánh đúng cơ chế của hoàn lưu. Tuy nhiên, hướng gió thịnh hành vẫn biến đổi theo mùa rõ rệt. Gió được xác định chủ yếu theo hai đại lượng: hướng gió và tốc độ gió.

* Hướng gió

Hướng gió trong mùa đông (từ tháng XI - IV)

Trong mùa đông, thời kỳ hoạt động của hoàn lưu gió mùa Đông Bắc, trên đại bộ phận lãnh thổ của tỉnh các hướng gió thịnh hành là Tây Bắc với tần suất dao động trong khoảng 20 - 53%, sau đó tuỳ nơi là Bắc hoặc Tây với tần suất đạt khoảng 12 - 20%. Riêng khu vực vùng thấp nằm khuất ở phía Nam dãy Hoành Sơn có hướng gió thịnh hành là Tây (22 - 30%), sau đó là Tây Bắc và Đông Bắc với tần suất mỗi hướng dao động trong khoảng 10 - 22%.

Trên đất liền, hướng thịnh hành chủ yếu của gió mùa đông là hướng Tây Bắc, trừ vùng Ba Đồn thịnh hành hướng Tây do ảnh hưởng của các dãy núi chắn gió ở phía Bắc và thung lũng của hạ lưu sông Gianh, gió thổi hướng Tây Bắc theo thung lũng đến đây đổi thành hướng Tây.

Trên biển, do ít chịu sự chi phối của địa hình nên gió trên biển thường giữ nguyên hướng ban đầu và tốc độ cũng ít thay đổi.

Trong cơ chế gió mùa đông, ngay những tháng giữa mùa thỉnh thoảng cũng xuất hiện các hướng gió trái mùa như hướng gió Nam hoặc hướng Tây Nam, xen kẻ giữa hai đợt gió mùa Đông Bắc là những ngày gió Đông hoặc Đông Nam.

Hướng gió trong mùa hè (từ tháng V - X)

Vào mùa hè, các hướng gió thịnh hành là Tây Nam hoặc Đông và Đông Nam với tần suất đạt khoảng 14 - 35%, sau đó là các hướng Nam, Tây với tần suất mỗi hướng dao động trong khoảng 12 - 22%.

Gió trong mùa hè bắt đầu từ tháng V khi lục địa châu Á bị đốt nóng, cao hơn nhiều so với nhiệt độ trên Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trong thời gian này, nhiệt độ nước biển dao động quanh giá trị 27˚C thì nhiệt độ lục địa có thể lên đến 34 - 35˚C, thậm chí còn cao hơn. Do đó trên lục địa hình thành những vùng khí áp thấp, gió từ Ấn Độ Dương thổi mạnh vào lục địa. Gió này nguyên là tín phong Đông Nam ở Nam bán cầu vượt qua xích đạo lên Bắc bán cầu, dưới tác dụng của lực Coriolis nó đổi hướng thành gió Tây Nam và thổi vào lục địa châu Á. Gió này bản chất là khối không khí nóng ẩm  khi vượt qua dải Trường Sơn gây mưa ở sườn Tây nên khi tới Quảng Bình lớp dưới thấp của khối không khí này đã mất hẳn tính chất ban đầu của nó và trở thành luồng gió khô nóng hay còn gọi là gió Lào.

Tốc độ gió

Tốc độ gió trung bình trong mùa đông lớn hơn trong mùa hè. Tốc độ gió trung bình năm tại đồng bằng ven biển từ 2,5 - 3,0m/s, tại vùng núi dưới 2,5m/s, tốc độ gió trung bình giảm dần từ Đông sang Tây, điều này thể hiện sự chi phối của địa hình đối với hướng gió và tốc độ gió. Tốc độ gió trung bình năm ít biến đổi theo các thời đoạn.

Bảng 3. 5. Tốc độ gió trung bình (m/s) ở các địa phương

| Trạm đo | Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Đồng Hới | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 2,9 |

Gió mạnh là gió có tốc độ từ 10,8m/s tức là từ cấp 6 trở lên, theo số liệu đã quan sát được và tính toán cho thấy: ở đồng bằng gió mạnh xảy ra hầu khắp các tháng nhưng tần suất xuất hiện có sự khác nhau. Ngược lại ở miền núi các tháng I và tháng II không thấy có gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Gió mạnh ở Quảng Bình tập trung nhất ở cường độ cấp 6 - cấp 7 (chiếm đến 96 - 98%). Vùng đồng bằng gió mạnh tập trung nhiều nhất vào các tháng X và XI, trùng với thời kỳ hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh. Vùng núi gió mạnh tập trung vào tháng V và VI, thường xảy ra trong các cơn dông, tố lốc.

Vào tất cả các tháng trong năm vận tốc gió mạnh nhất đều 12m/s, đạt giá trị cực đại là 40m/s ở Ba Đồn vào tháng 10/1983. Các giá trị cực đại của vận tốc gió mạnh nhất thường quan trắc được vào thời kỳ bão hoạt động mạnh nhất trong năm là các tháng IX và X.

* Bão:

Tỉnh Quảng bình, nhất là khu vực ven biển là một trong những nơi hàng năm chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão, thuộc vào loại nhất nước ta. Theo số liệu thống kê, tính trung bình mỗi năm ở Quảng bình có từ 0-1 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào  biển của tỉnh. Bão có thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng VI đến tháng X, trong đó nhiều nhất vào 3 tháng (VIII-X). Theo thống kê từ năm 2000 đến nay tỉnh Quảng Bình đã đón tổng cộng 13 cơn bão, tần suất 0,56 cơn/năm.

Khu vực từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế: mùa bão từ tháng VIII đến tháng X. Tần suất bão lớn nhất trong tháng IX: 41%, tháng VIII: 17%, tháng X: 26%. Tuy vậy có năm đã xuất hiện bão trong các tháng VI, VII.

Bảng 3. 6. Thống kê các cơn bão đổ bộ vào bờ biển Quảng Bình

| Vùng bờ biển | Thời gian xuất hiện | Tên cơn bão | Cấp bão |
| --- | --- | --- | --- |
| Quảng Bình – Quảng Trị | 15/11/2020 | Vàm cỏ | Cấp 8 |
| Hà Tĩnh - Quảng Bình | 15/9/2017 | Doksuri | Cấp 15 |
| Hà Tĩnh -Thừa Thiên Huế | 30/9/2013 | Wutip | Cấp 10-14 (102-149 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 21/08/2010 | Mindulee | Cấp 10 (89-102 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 13/10/2008 | ATNĐ | Cấp 7 (50 - 61 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 27/09/2008 | Mekkhala | Cấp 9 (75 - 88 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 27/09/2007 | Lekima | Cấp 11 (103-117 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 28/10/2005 | KAITAK (Số 8) | Cấp 9 (75 – 88 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 15/09/2005 | VICENTE (Số 6) | Cấp 9 (75 – 88 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 08/09/2003 | ATNĐ | Cấp 6 (39 – 49 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 10/09/2002 | HAGUPIT (Số 4) | Cấp 6 (39 – 49 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 10/08/2001 | USAGI (Số 5) | Cấp 8 (62 – 74 km/h) |
| Nghệ An -Quảng Bình | 05/09/2000 | WUKONG (Số 4) | Cấp 10 (89-102 km/h) |

- Theo kết quả khảo sát người dân trong vùng thì khu vực dự án chưa ghi nhận sự cố ngập lụt trong phạm vi dự án.

d. Đặc điểm thủy văn

- Đặc điểm nước mặt:

+ Nằm về phía Tây và Đông khu vực Dự án là khe nước tự nhiên, khe có nước nhiều vào mùa mưa, mùa hè hầu như không có nước. Đây cũng là miền thoát nước chính của dự án trong quá trình thi công cũng như khi dự án đi vào hoạt động.

+ Cách khu vực Dự án khoảng 1,5km về phía Đông là sông Kiến Giang. Sông dài 58km, diện tích lưu vực khoảng 2.605 km²; Lưu lượng lũ lớn nhất vào khoảng 2.110 m³/s tại trạm Kiến Giang, lưu lượng thấp nhất khoảng 576 m³/s; Mực nước sông phụ thuộc theo mùa. Sông có nhiều phụ lưu (khoảng 16 cấp 1, 20 cấp 2, 10 cấp 3). Lòng sông vùng thượng nguồn hẹp, càng về hạ lưu càng mở rộng kèm các cồn nổi. Mùa kiệt (tháng 12 đến tháng 8), mùa lũ tập trung vào tháng 9-11; trước khi xây dựng đập An Mã, sông dễ gây lũ cho vùng đồng bằng.

Sông Kiến Giang là hợp lưu của nhiều nguồn sông suối phát nguyên từ vùng núi phía Tây Nam huyện Lệ Thuỷ đổ về Luật Sơn (xã Trường Thuỷ, Lệ Thuỷ) chảy theo hướng Nam - Bắc. Từ đây, sông chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc, về đến ngã ba Thượng Phong, sông chảy theo hướng Đông Nam - Tây Bắc, đến đoạn ngã ba Phú Thọ (xã An Thuỷ, Lệ Thuỷ), sông đón nhận thêm nước của sông Cẩm Ly (chảy từ hướng Tây đổ về), tiếp tục chảy theo hướng trên, băng qua cánh đồng trũng huyện Lệ Thuỷ (đoạn này sông rất hẹp) sắp hết đoạn đồng trũng huyện Lệ Thuỷ để vào địa phận huyện Quảng Ninh, sông được mở rộng và chảy băng qua phá Hạc Hải (có chiều dài gần 2km) về đến xã Duy Ninh (Quảng Ninh), sông tiếp tục chảy ngược về hướng Tây đến ngã ba Trần Xá thì hợp lưu với sông Long Đại đổ nước vào sông Nhật Lệ (chỉ tính riêng chiều dài sông Kiến Giang đo được 69km). Sông Kiến Giang có độ dốc nhỏ, trước lúc chưa đắp đập chắn mặn ở Mỹ Trung, về mùa hè nhiều năm nước mặn ở biển do thuỷ triều đẩy lên đã vượt quá cầu Mỹ Trạch (cách cửa biển Nhật Lệ trên 40km).

+ Cách khu vực dự án khoảng 350m về phía Tây Bắc là hồ Chọt Lép. Tổng diện tích lưu vực của hồ khoảng 0,07km2. Theo cao độ địa hình khu vực thì nguồn nước mặt khu vực dự án không đổ vào hồ này. Mục đích chính của hồ là để cung cấp nước tưới cho khu vực trồng lúa 2 vụ xã Mai Thủy (nay là xã Trường Phú).

- Đặc điểm nước ngầm: Khu vực dự án không nằm trong vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định, hiện trạng trang trại của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vinh Phát đang sử dụng nước ngầm cho hoạt động sinh hoạt và chăn nuôi, chưa có dấu hiệu ô nhiễm.

### 2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải:

Khe nước tự nhiên phía Tây dự án là khe nứt chỉ thoát nước mặt trong mùa mưa, không có các số liệu về chất lượng nguồn.

### 2.3. Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải:

- Hiện trạng khai thác: Không có hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khe nước tự nhiên này, mùa khô không có nước, chỉ thoát nước mặt vào mùa mưa.

- Mục đích sử dụng nước: Không sử dụng nước cho mục đích cấp nước sinh hoạt, chỉ dùng thoát nước mặt vào mùa mưa

- Khoảng cách từ hệ thống xử lý nước thải đến vị trí xả thải: 25m.

### 2.4. Mô tả hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải:

- Các đối tượng xả thải trong khu vực: Hiện tại trong khu vực thực hiện dự án toàn bộ rừng trồng, không có dân cư, nguồn xả chung cùng với dự án chỉ có thêm 01 nguồn thải từ Trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vinh Phát (đã được cấp giấy phép môi trường). Khoảng cách từ trang trại này đến khe nước khoảng 50m. Khi đi vào hoạt động thì dự án sẽ xả thải phía đầu nguồn còn trang trại của Vinh Phát sẽ xả tại phía dưới nguồn khe nước.

-  Mô tả về nguồn nước thải của Trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại vinh Phát:

+ Hoạt động sản xuất: tương tự với dự án nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và hoạt động chăn nuôi lợn. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vinh Phát đầu tư trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 30.471,9m2, công suất 2.170 con lợn, dự án này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cấp giấy phép môi trường số 1057/GP-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2025.

+ Các thông số ô nhiễm chính có trong nước thải: pH, BOD5, COD, Tổng chất rắn lơ lửng, Tổng Nito, Tổng Coliform, Clorua (Cl-), Asen (As), Cadimi (Cd), Crom tổng số (Cr), Thủy ngân (Hg), Chì (Pb), E.Coli

+ Lưu lượng xả thải 15,55m3/ngày.đêm

+ Chế độ xả thải: Xả liên tục 24h/ngày.đêm.

### 2.5. Đơn vị quản lý công trình thủy lợi trong trường hợp xả nước thải vào công trình thủy lợi

Dự án không xả nước thải vào công trình thủy lợi.

## 3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án:

### 3.1. Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực tiếp nhận các loại chất thải của dự án

Khu vực thực hiện dự án là rừng trồng, hầu như không có dân cư sinh sống, chưa có các dấu hiệu ô nhiễm. Tuy nhiên để đánh giá chất lượng môi trường nền khu vực thực hiện dự án và đảm bảo làm cơ sở trong tương lai trong việc đánh giá hoạt động của dự án có ảnh hưởng đến môi trường khu vực, đặc biệt là nguồn nước của hồ Chọt Lép hay không, chủ dự án phối hợp với đơn vị chức năng là Công ty Cổ phần Dịch vụ Sắc ký Sài Gòn lấy mẫu 03 đợt khảo sát vào ngày 18, 19, 21/7/2025 tại Hồ Chọt Lép.

Thông tin đơn vị phân tích mẫu:

+ Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sắc ký Sài Gòn

+ Số điện thoại: 0932 873 278

+ Địa chỉ: Số 40/7 đường Đông Hưng Thuận 14B, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Mã số chứng nhận: VIMCERTS 330 (Giấy chứng nhận số 58/GCN-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 27 tháng 8 năm 2024 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký).

- Vị trí lấy mẫu:

- Ngày lấy mẫu: 18/7/2025; 19/7/2025; 21/7/2025

- Ngày trả kết quả:

Bảng 3. 7. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt

| STT | Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích | QCVN 08:2023/BTNMT Bảng 3, Mức B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đợt 1: Ngày 18/07/2025 |  |  |  |
| 1 | pH | - | 6,61 | 6,0 – 8,5 |
| 2 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/L | KPH | ≤ 15 |
| 3 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | mg/L | 2,35 | ≤ 6 |
| 4 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | mg/L | 4,82 | ≤ 15 |
| 5 | Amoni (NH4+-N) | mg/L | KPH | ≤ 0,3 |
| 6 | Nitrit (NO2-N) | mg/L | 0,009 | ≤ 1,5 |
| 7 | Coliform | MPN/100mL | KPH | ≤ 5.000 |
|  | Đợt 2: Ngày 19/07/2025 |  |  |  |
| 1 | pH | - | 6,55 | 6,0 – 8,5 |
| 2 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/L | KPH | ≤ 15 |
| 3 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | mg/L | 4,43 | ≤ 6 |
| 4 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | mg/L | 9,77 | ≤ 15 |
| 5 | Amoni (NH4+-N) | mg/L | KPH | ≤ 0,3 |
| 6 | Nitrit (NO2-N) | mg/L | KPH | ≤ 1,5 |
| 7 | Coliform | MPN/100mL | KPH | ≤ 5.000 |
|  | Đợt 3: 21/07/2025 |  |  |  |
| 1 | pH | - |  | 6,0 – 8,5 |
| 2 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/L |  | ≤ 15 |
| 3 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | mg/L |  | ≤ 6 |
| 4 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | mg/L |  | ≤ 15 |
| 5 | Amoni (NH4+-N) | mg/L |  | ≤ 0,3 |
| 6 | Nitrit (NO2-N) | mg/L |  | ≤ 1,5 |
| 7 | Coliform | MPN/100mL |  | ≤ 5.000 |

Ghi chú:

+ QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.

+ Bảng 3: Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước hồ, ao, đầm và bảo vệ môi trường sống dưới nước.

+ Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan (DO) do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

+ KPH: Không phát hiện.

### 3.2. Đánh giá được hiện trạng các thành phần môi trường khu vực dự án trước khi triển khai xây dựng.

Qua kết quả 03 đợt lấy mẫu chất lượng nước khu vực hồ Chọt Lép cho thấy tại khu vực hồ Chọt Lép chưa có dấu hiệu ô nhiễm.

# CHƯƠNG IV. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

## 1. Đánh giá, dự báo tác động môi trường

### 1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai, thi công xây dựng dự án đầu tư

### 1.1.1.  Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư

Toàn bộ diện tích thực hiện dự án là đất trồng cây lâu năm (hiện trạng chủ yếu là keo lá tràm và cây bụi), thuộc quyền sở hữu của Chủ dự án, nên không tác động do việc chiếm dụng đất, di dân và tái định cư.

Tuy nhiên, trước khi triển khai dự án, chủ dự án sẽ đánh giá hiện trạng rừng và thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và trồng rừng thay thế theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

### 1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng

- Đối với hệ thực vật: Việc thi công và đưa dự án vào hoạt động làm toàn bộ các loại thực vật trong khu vực xây dựng bị phá bỏ và mất đi vĩnh viễn. Việc phá bỏ lớp thực vật sẽ làm giảm tỷ lệ che phủ cây xanh trong khu vực, từ đó làm tăng hiện tượng rửa trôi đất đá khi có trời mưa lớn, làm bồi lấp khu vực đất đai lân cận dự án.

- Đối với hệ động vật: Quá trình bốc phong hoá hữu cơ, san lấp mặt bằng sẽ làm mất đi nơi cư trú cũng như nguồn thức ăn của các loài động vật trong khu vực Dự án nói riêng và tác động đến các vùng lân cận nói chung. Tuy nhiên khu vực Dự án đã chịu nhiều tác động do hoạt động sản xuất của người dân nên động vật trong khu vực Trang trại không lớn.

### 1.1.3. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị;

a. Đánh giá, dự báo tác động do khí thải và bụi

Quá trình vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu và máy móc khi hoạt động sẽ phát sinh nguồn ô nhiễm môi trường không khí như bụi, CO, NOx, HC... Lượng phát thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại động cơ, loại nhiên liệu, dung tích động cơ, chất lượng đường xá, mật độ xe, lưu lượng dòng xe, sự hoạt động của không khí … Để tính toán lượng bụi và khí thải do hoạt động của các phương tiện vận tải, trong báo cáo ĐTM này sẽ áp dụng hệ số ô nhiễm theo tài liệu “Đánh giá nhanh môi trường” của WHO.

Căn cứ vào các nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho công trình tại bảng 1.5, Chương 1, tổng khối lượng vận chuyển khoảng 318.811 tấn. Tổng lượt xe hàng ngày được tính toán theo bảng sau:

Bảng 4. 1. Số lượt xe cần thiết để vận chuyển

| STT | Thông số | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối lượng vận chuyển | tấn | 318.811 |
| 2 | Số chuyến (xe 10T vận chuyển) | chuyến | 31.881 |
| 3 | Tổng lượt xe | lượt xe | 63.762 |
| 4 | Trung bình lượt xe hàng ngày | lượt xe/ngày | 177 |
| Ghi chú: Thời gian vận chuyển khoảng 12 tháng (360 ngày) |  |  |  |

Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vận tốc xe chạy, phân khối động cơ, chất lượng động cơ, nhiên liệu tiêu thụ, quãng đường đi. Theo QCVN 86:2015/BGTVT - QCKTQG về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, giá trị giới hạn khí thải của động cơ xe ô tô chạy bằng dầu diezel như sau:

Bảng 4. 2. Giá trị giới hạn khí thải của xe lắp động cơ diezel - mức 4

| Phương tiện | Giá trị giới hạn khí thải (g/km) (QCVN 86:2015/BGTVT) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | NOx | HC | Bụi (PM) |
| Xe tải, trọng tải 3,5T-12T | 0,74 | 0,39 | 0,07 | 0,06 |

Trong đó: HC: Hydrocacbon, đối với xe chạy dầu diezel có công thức là C1H1,86.

Với số lượt xe vận chuyển nguyên vật liệu trung bình là 177 lượt/ngày, tương đương 22 xe/h (ngày làm 8 tiếng). Dựa vào giá trị giới hạn khí thải động cơ theo QCVN 86:2015/BGTVT, ước tính được tải lượng tối đa ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển như sau:

Tải lượng bụi: Ebụi = 22 xe/h × 0,06 g/km/xe = 0,00037 mg/m.s.

Tải lượng NOx: ENOx = 22 xe/h × 0,39 g/km/xe = 0,0024 mg/m.s.

Tải lượng CO: ECO= 22 xe/h× 0,74 kg/km/xe = 0,0045 mg/m.s.

Tải lượng HC: EHC = 22 xe/h × 0,07 kg/km/xe = 0,00043 mg/m.s.

Để xác định nồng độ phát thải các chất ô nhiễm của động cơ xe vận chuyển, có thể áp dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm. Sử dụng công thức Sutton để xác định nồng độ ô nhiễm như sau:

C(x) = 0,8.E      (1)

Trong đó:

+ C(x): Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại độ cao z so với mặt đất, cách đường giao thông x mét (mg/m3).

+ E: Tải lượng nguồn thải (mg/m.s).

+ z: Độ cao tại điểm tính toán, tính ở độ cao 1,5m.

+: Hệ số khuếch tán theo phương z (m), là hàm số của khoảng cách x theo phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, , với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực).

+ u: Tốc độ gió trung bình so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi, tốc độ gió trung bình là 2,4m/s.

+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy mặt đường bằng mặt đất, h =0m).

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi.

Thay các giá trị vào công thức (1), nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau:

Bảng 4. 3. Nồng độ bụi, khí thải tại các khoảng cách khác nhau

| TT | Khoảng cách x (m) | z | Nồng độ (mg/m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CCO | CNox | CHC+NOx | Cbụi |
| 1 | 2 | 0,88 | 0,0010090 | 0,0005475 | 0,0000933 | 0,0000845 |
| 2 | 5 | 1,72 | 0,0014230 | 0,0007041 | 0,0001430 | 0,0001036 |
| 3 | 10 | 2,85 | 0,0010734 | 0,0005183 | 0,0001121 | 0,0000862 |
| 4 | 15 | 3,83 | 0,0008285 | 0,0003845 | 0,0000769 | 0,0000625 |
| 5 | 20 | 4,72 | 0,0006827 | 0,0003162 | 0,0000625 | 0,0000516 |
| 6 | 30 | 6,35 | 0,0004961 | 0,0002196 | 0,0000484 | 0,0000368 |
| 7 | 50 | 9,2156 | 0,0003208 | 0,0001585 | 0,0000287 | 0,0000214 |
| 8 | 100 | 15,2854 | 0,0001568 | 0,0001015 | 0,0000213 | 0,0000211 |
| 9 | 150 | 20,5505 | 0,0000162 | 0,0000762 | 0,0000105 | 0,0000101 |
| QCVN 05:2023/BTNMT (Trung bình 1h) |  |  | 30 | 0,2 | - | 0,3 |

Đánh giá tác động: Khí thải từ phương tiện giao thông là nguồn thải không cố định và mang tính bất khả kháng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công, người dân sống dọc các tuyến đường vận chuyển và người tham gia giao thông như tuyến đường Quốc lộ 1A, tuyến đường liên xã, tuyến đường dân sinh xã Mai Thủy... nếu không có các biện pháp che chắn cẩn thận.

Qua kết quả tính toán trên cho thấy, các chỉ tiêu bụi và các chất khí độc hại từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ Dự án nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT đồng thời mật độ các phương tiện hoạt động là không lớn nên ít tác động đến các khu vực xung quanh. Tuy nhiên, chủ dự án và Nhà thầu thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu sau này.

* Bụi do vật liệu rơi vãi và bụi cuốn lên từ mặt đường

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sẽ làm phát sinh bụi từ các vật liệu rời rơi vãi và bụi cuốn theo xe từ mặt đường, trong đó đặc biệt là lượng bụi cuốn theo xe từ mặt đường. Tải lượng bụi phát sinh phụ thuộc rất lớn đến chất lượng mặt đường và loại vật liệu chuyên chở. Qua quá trình khảo sát cho thấy, các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu là có tuyến đường rải thảm nhựa, đất đỏ vào vị trí dự án. Trong quá trình thi công đoạn ra vào công trường có vật liệu rơi vãi lớn, do đó lượng bụi phát sinh trên đoạn đường này sẽ cao hơn so với các khu vực khác. Để đánh giá tải lượng bụi phát sinh do quá trình vận chuyển chạy trên đường, báo cáo áp dụng công thức tính toán theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ, 1995 như sau:

E = , kg/(xe.km) (2)

Trong đó:

+ E - Lượng phát thải bụi, kg bụi/(xe.km)

+ k - Hệ số để kể đến kích thước bụi, (k=0,8 cho bụi có kích thước nhỏ hơn 30 micron)

+ s - Hệ số để kể đến loại mặt đường (đường đất s=6,4)

+ S -Tốc độ trung bình của xe tải (S=30 km/h)

+ W - Tải trọng của xe, (10 tấn)

+ w - Số lốp xe của ô tô (4 lốp)

+ p - Số ngày mưa trung bình trong năm (154 ngày)

Thay số liệu vào công thức (2) ta có E = 0,56 kg/xe/km. Giả thiết quãng đường vận chuyển trung bình trên tuyến đường phát sinh nhiều bụi (đoạn từ tuyến đường liên thôn nối vào khu vực dự án bằng đường đất đỏ cấp phối dài khoảng 1,0km, ước tính lượng bụi phát sinh trên đoạn đường vận chuyển này là 0,56kg/xe.

Với quãng đường vận chuyển nguyên liệu trên tuyến đường phát sinh nhiều bụi khoảng 1,0km, sự phân bố lượng xe trên 1m chiều dài của đường trong thời gian 1h như sau: 22 lượt xe/h/1.000m = 0,022 xe/m.h. Vậy tải lượng bụi phát sinh từ lốp xe là 0,56 kg/xe×0,022 xe/m.h = 0,01232 kg/m.h = 3,42 mg/m.s.

Thay các giá trị vào công thức (1), nồng độ bụi ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau:

Bảng 4. 4. Nồng độ bụi do lốp xe ma sát với mặt đường từ phương tiện vận chuyển

| TT | Khoảng cách x(m) | z | Nồng độ (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,88 | 0,8062154 |
| 2 | 5 | 1,72 | 1,2451673 |
| 3 | 10 | 2,85 | 1,0368122 |
| 4 | 15 | 3,83 | 0,7274687 |
| 5 | 20 | 4,72 | 0,6888943 |
| 6 | 30 | 6,35 | 0,4238105 |
| 7 | 50 | 9,2156 | 0,2541272 |
| 8 | 100 | 15,2854 | 0,1346847 |
| 9 | 150 | 20,5505 | 0,0967849 |
| QCVN 05:2023/BTNMT (Trung bình 1h) |  |  | 0,3 |

Đánh giá tác động: Qua số liệu tính toán tại bảng trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh do lốp xe ma sát với mặt đường nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. Tuy nhiên, lượng bụi phát sinh từ mặt đường do xe vận chuyển chạy qua là vấn đề đáng quan tâm, đặc biệt vào những ngày nắng gió. Bụi sẽ làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, người dân cũng như tác động đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng dọc tuyến đường vận chuyển. Ngoài ra, bụi phát sinh từ mặt đường làm mất tầm nhìn, gây ra tai nạn giao thông. Do đó, Chủ dự án sẽ áp dụng các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất tác động này.

b. Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn

Việc sử dụng các phương tiện (xe tải) vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc thiết bị sẽ phát sinh tiếng ồn từ động cơ chạy bằng dầu DO. Theo tài liệu Đánh giá tác động môi trường của PGS.TS Nguyễn Đình Mạnh, 2005, tiếng ồn từ động cơ của xe tải đo tại khoảng cách 1m là 90dBA.

Để đánh giá được ảnh hưởng của độ ồn tới các đối tượng là khu dân cư và công nhân trực tiếp vận hành, mức độ ồn giảm theo khoảng cách được tính theo công thức sau:

LP(x) = LP(x0) + 20×lg(x0/x) (2)

Trong đó:

- LP(x): Mức ồn tại vị trí cần tính toán(dBA)

- x0 = 1m

- LP(x0): Mức ồn cách nguồn 1m (dBA)

- x: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m).

Với khoảng cách từ phương tiện đến nhà dân trung bình 15m, độ ồn giảm theo khoảng cách được tính như sau:

LP(15) = 90 + 20×lg(1/15) = 66,5dBA.

Đánh giá tác động: Như vậy độ ồn tính toán với khoảng cách là 15m so với nguồn gây ra là 66,5dBA, với mức ồn này nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT - QCKTQG về tiếng ồn (70dBA). Tuy nhiên, do trên tuyến đường vận chuyển có nhiều phương tiện cùng hoạt động nên tác động của tiếng ồn thực tế là lớn hơn. Tiếng ồn lớn sẽ ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên tuyến Hồ Chí Minh, tuyến liên xã và tuyến đường dân sinh xã Mai Thủy.

c. Đánh giá, dự báo tác động đến hoạt động giao thông

Hiện tại, mật độ phương tiện giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 1A, tuyến liên xã và tuyến đường dân sinh xã ở mức trung bình. Do đó, khi Dự án triển khai sẽ góp phần làm gia tăng mật độ phương tiện tại khu vực, từ đó gây ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc thi công dễ gây ra hư hỏng, sụt lún các tuyến đường. Do đó, Chủ dự án và nhà thầu xây dựng sẽ có biện pháp quản lý, lịch trình, kế hoạch cũng như bắt buộc chủ các phương tiện vận chuyển đúng tải trọng quy định.

Ngoài ra, quá trình vận chuyển có thể làm đất đá rơi vãi phát sinh bụi vào ngày trời nắng và gây trơn trượt khi trời mưa. Gây xung đột hoặc va chạm giao thông trong trường hợp người lái xe bất cẩn không để ý quan sát.

### 1.1.4. Thi công các hạng mục công trình của dự án đối với các dự án có công trình xây dựng;

Các hạng mục thi công xây dựng của Dự án bao gồm:

- San gạt mặt bằng, đào móng....

- Xây dựng các chuồng nuôi và lắp đặt các thiết bị, ...

- Xây dựng hệ thống mương thoát nước mưa, nước thải; hệ thống xử lý nước thải và phụ trợ khác.

Các hạng mục được xây dựng xen kẽ hoặc đồng thời tùy vào điều kiện thực tế. Tác động trong quá trình thi công xây dựng được tổng hợp theo bảng sau:

Bảng 4. 5. Các tác động trong giai đoạn thi công

| TT | Hoạt động | Tác động liên quan đến chất thải | Tác động không liên quan đến chất thải | Các rủi ro, sự cố |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | San gạt mặt bằng; Đào móng | - Bụi, khí thải - CTR | - Tiếng ồn, rung | - Tai nạn lao động |
| 2 | Xây dựng công trình | - Bụi, khí thải - CTR - Nước thải xây dựng | - Tiếng ồn, rung | - Tai nạn lao động |
| 3 | Sinh hoạt của CBCNV | - Nước thải sinh hoạt - CTR | - Mất an ninh, trật tự | - Cháy nổ do chập điện |
| 4 | Nước mưa chảy tràn | - Nước mưa cuốn theo các chất ô nhiễm: đất cát, rác thải… | - Hư hỏng các công trình | - Sạt lỡ |

a. Đánh giá, dự báo tác động của khí thải và bụi từ các hoạt động thi công

* Tác động do bụi và khí thải từ quá trình san ủi, đào, đắp:

Quá trình san ủi, đào đắp xây dựng các công trình như chuồng nuôi, đường nội bộ, hệ thống xử lý nước thải, nhà điều hành, nhà ở của cán bộ, công nhân, ... sẽ làm phát sinh bụi và khí thải, có thể gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh khu vực thực hiện dự án.

Lượng bụi phát sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Điều kiện khí hậu, môi trường tự nhiên, không gian và thời gian, khối lượng công trình, loại công trình, phương án và thiết bị thi công... Để xác định tải lượng bụi phát sinh trong quá trình xây dựng, áp dụng hệ số phát sinh bụi của Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1993) lượng bụi phát sinh trong quá trình thi công đào đất, san ủi mặt bằng, bị gió cuốn lên từ 1 - 100 g/m3. Với diện tích san gạt, đào đắp của dự án là 23.135,7m2, tổng khối lượng đất đào dư thừa (sau khi cân bằng đào đắp) của dự án là 142.156,43m3, lượng đất đá này sẽ được tận dụng để bổ sung nguồn vật liệu san lấp trên địa bàn các xã lân cận. Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để xây dựng phương án sử dụng khối lượng đất dôi dư để san lấp các công trình trên địa bàn huyện và vùng lân cận trình UBND tỉnh phê duyệt. Công ty cam kết thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng, tài nguyên môi trường, các quy định khác có liên quan; thực hiện các nghĩa vụ tài chính (tiền cấp quyền, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường...).

Vậy tổng khối lượng đất đào, đắp trong quá trình san nền, thi công các hạng mục của dự án khoảng 142.156,43 m3 tương đương 206.126,8 tấn.

Ghi chú:

1m3 đất cát ≈ 1,45 tấn;

Thời gian thi công hạng mục san nền ước tính khoảng 360 ngày.

* Tính nồng độ bụi phát sinh

Theo tài liệu “Environment assessment sourcebook, volume II, sectorial guidelines, environment, Word Bank, Washington D.C, 8/1991”, hệ số ô nhiễm được tính theo công thức sau:

E = k x 0,0016 x (U/2,2)1,4 / (M/2)1,3

Trong đó:

E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn đất)

k: Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35;

U: Tốc độ gió lớn nhất, U = 2,5 m/s;

M : Độ ẩm trung bình của vật liệu, M = 20%;

Tính toán có được hệ số ô nhiễm bụi: E = 0,016 kg/tấn.

Tổng khối lượng đất san ủi để tạo mặt bằng dự án là 206.126,8 tấn.

Thời gian đào đắp dự kiến là 360 ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ.

=> Khối lượng đất san nền trung bình là: 572,5 tấn/ngày.

=> Lượng bụi phát sinh từ quá trình san nền là:

Mbụi = 572,5 tấn/ngày × 0,016 kg/tấn = 9,16 kg/ngày ≈ 106,01 mg/s

Bụi sinh ra trong quá trình đào đắp, san ủi phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi.

Khối không khí tại khu vực san lấp được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại công trường vào thời điểm chưa thi công là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C =

Trong đó:

C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích;

Es = Mbụi/(L x W)	(mg/m2.s)

Mbụi - tải lượng bụi (mg/s); Mbụi = 106,01mg/s.

U: Tốc độ gió lớn nhất thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,5 m/s;

H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 10 m;

L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2001, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3, NXB KH&KT, Hà Nội).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4. 6. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào, đắp đất

| Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào, đắp đất |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L (m) | W (m) | Nồng độ C (mg/m3) | QCVN 05:2023/BTNMT |
| 10 | 10 | 0,3036 | 0,3 |
| 15 | 15 | 0,1127 |  |
| 20 | 20 | 0,0064 |  |
| 40 | 40 | 0,0167 |  |
| 60 | 60 | 0,0075 |  |
| 80 | 80 | 0,0042 |  |
| 100 | 100 | 0,0027 |  |

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật QG về chất lượng không khí

Ngoài tính toán liên quan đến khối lượng và diện tích thi công như trên, nồng độ bụi còn phụ thuộc vào biện pháp thi công, thời gian thi công, tính chất của đất và đặc điểm thời tiết tại từng thời điểm khác nhau.

Theo kết quả đã tính toán ở trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ và chưa có biện pháp giảm thiểu thì trong phạm vi <10m sẽ vượt quá phạm vi cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí còn từ 20m trở lên thì nồng độ bụi nằm trong phạm vi QCVN 05:2023/BTNMT.

Đánh giá tác động: Với lượng bụi nêu trên, vào mùa khô nóng, nếu quá trình thi công đào, đắp đất không triển khai nhanh gọn, công tác quản lý CTR, nguyên vật liệu, quản lý phương tiện lưu thông không tốt, rất dễ làm phát sinh bụi ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại công trình, sức khỏe của người dân khi đi lại lân cận Dự án. Cụ thể như sau:

- Bụi phát sinh làm ảnh hưởng đến người dân, công nhân thi công như giảm thị lực, gây đau mắt và ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

- Phát sinh bụi ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người tham gia giao thông và có thể gây tai nạn lao động, tai nạn giao thông.

- Tác động đến hệ thực vật: Bụi bám vào cây xanh ảnh hưởng đến khả năng hô hấp và quang hợp của thực vật, từ đó làm giảm khả năng phát triển của cây và làm giảm năng suất cây trồng của người dân.

- Tác động đến cảnh quan: Bụi bám vào cây xanh, các công trình xây dựng, bụi cuốn lên ở công trường và các tuyến đường vận chuyển làm mất mỹ quan khu vực.

- Việc vận chuyển đất san lấp gây tác động trực tiếp lên tuyến đường như hư hỏng đường, gia tăng mật độ giao trong trên tuyến đường (đường từ khu vực dự án ra tuyến đường liên xã).

- Phát sinh bụi trên tuyến đường vận chuyển gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và các hộ dân sống dọc tuyến đường.

* Khí thải phát sinh từ quá trình hàn

Trong quá trình hàn các kết cấu thép tại khu vực xây dựng trang trại ở sẽ phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, nồng độ các chất độc hại phát sinh từ quá trình hàn như sau:

Bảng 4. 7. Nồng độ các chất độc hại phát sinh từ quá trình hàn

| Chất ô nhiễm | Đường kính que hàn (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,25 | 4 | 5 | 6 |
| Khói hàn (có chứa các chất ô nhiễm khác) (mg/1 que hàn) | 285 | 508 | 706 | 1.100 | 1.587 |
| CO (mg/1 que hàn) | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| NOx (mg/1 que hàn) | 12 | 20 | 30 | 45 | 70 |

Theo quy mô của dự án, khối lượng kết cấu thép cần hàn chiếm khoảng 1% khối lượng sắt thép (bảng 10: khối lượng sắt thép là 15.300 tấn), tương đương 153 tấn. Khối lượng que hàn sử dụng được tính theo định mức 7,5kg que hàn (loại đường kính 4mm) cho 1 tấn thép.

Khối lượng que hàn sử dụng cho dự án là: 153 tấn x 7,5 kg/tấn = 1.147,5 kg tương đương 16.065 que (14 que hàn = 1kg). Như vậy lượng khí thải phát sinh từ công đoạn hàn các kết cấu thép của công trình được tính toán như sau.

Bảng 4. 8. Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn kết cấu thép của công trình

| TT | Chất ô nhiễm | Lượng phát thải của que hàn có D = 4 mm (kg/que) | Tổng số que hàn (que) | Tổng lượng phát thải (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E = C x D |
| 1 | Khói hàn | 706.10-6 | 16.065 | 11,34 |
| 2 | CO | 25.10-6 | 16.065 | 0,40 |
| 3 | NOx | 30.10-6 | 16.065 | 0,48 |
| Tổng |  |  |  | 12,22 |

Trong giai đoạn xây dựng, công tác hàn các kết cấu thép được thực hiện trong khoảng 2 tháng (khoảng 60 ngày), lượng khí thải từ công đoạn hàn phát sinh đối với các chất ô nhiễm như khói hàn: 1,89 kg/ngày; CO: 0,07 kg/ngày; NOx: 0,08 kg/ngày.

Trên thực tế hiện nay, chưa có các số liệu về giám sát nồng độ khí thải phát sinh từ công đoạn hàn kết cấu thép trong xây dựng công trình, tuy nhiên lượng khí thải từ hoạt động hàn chủ yếu tập trung tại giai đoạn thi công nền, móng, sàn, gia công các vì kèo thép nếu công nhân khi thi công các hạng mục này không được trang bị các thiết bị bảo hộ như kín hàn, khẩu trang, bao tay thì sẽ rất dễ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những phân tử khói hàn được hình thành chính từ sự bay hơi của kim loại và của chất hàn khi nóng chảy. Khi nguội đi lượng hơi này ngưng tụ và có phản ứng với oxy trong khí quyển, rồi hình thành nên các phân tử nhỏ mịn. Quá trình hàn sinh ra các hạt nhỏ li ti bị phát tán vào không khí, tùy thuộc vào kích cỡ của các hạt này mà thời gian tồn tại của chúng trong không khí và khả năng thâm nhập vào sâu trong cơ thể con người là khác nhau.

- Các hạt có kích cỡ trên 100 micromet không tồn tại lâu trong không khí thường sẽ rơi xuống xung quang vũng hàn ngay sau khi bị phát tán vào không khí.

- Các hạt có kích cỡ từ 30 micromet đến 100 micromet tồn tại không lâu trong không khí, chúng ta có thể hít phải xong nó sẽ bị lọc bởi màng nhày ở mũi.

- Các hạt có kích cỡ từ 5 đến 30 micromet dễ dàng thoát qua được hệ thống lọc tại mũi và vào được khí quản tuy nhiên chúng sẽ bị giữ lại bởi các các hệ thống lọc của cơ thể tại đây.

- Các hạt có kích cỡ dưới 5 micromet tồn tại lâu trong không khí và khi chúng ta hít phải chúng có thể xâm nhập được đến các túi khí nằm tại phổi. Tại đây chúng ta sẽ khó loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể việc loại bỏ bằng các cơ chế sinh học tự nhiên chỉ diễn ra từ từ.

Những căn bệnh có nguy cơ mắc phải nếu công nhân tiếp xúc với khói hàn nhiều như: viêm phê quản, viêm phổi, ung thư phổi, hen suyễn, một số bệnh về mắt, da.

Do đó, để giảm thiểu các tác động do quá trình hàn đến sức khỏe của công nhân, Chủ dự án sẽ có biện pháp quản lý thi công thích hợp, bố trí các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân.

* Khí thải động cơ của phương tiện, máy móc thi công trên công trường

Hoạt động thi công xây dựng của Dự án sẽ sử dụng 03 máy đào gầu nghịch, đây là phương tiện tiêu thụ nhiều nhiên liệu nhất với 65 lít dầu diesel/ca. Sự phát tán khí thải của phương tiện này được đánh giá cụ thể, không có tác động cộng hưởng.

Máy đào là phương tiện tiêu thụ nhiều nhiên liệu nhất với 65 lít dầu diesel/ca.

Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, Hệ số phát thải (EFi) của thiết bị và máy loại động cơ diesel cố định dựa trên cơ sở lượng nhiêu liệu tiêu thụ như sau:

Bảng 4. 9. Hệ số phát thải của máy tham gia thi công sử dụng dầu diesel

Đơn vị: kg/lít

| TT | Khí thải Thiết bị | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi, máy đào | 0,00327 | 0,00374 | 0,031 | 0,0102 | 0,00228 |
| 2 | Máy xúc | 0,00177 | 0,00374 | 0,0343 | 0,0147 | 0,00158 |
| 3 | Xe lu | 0,0029 | 0,00373 | 0,0485 | 0,0226 | 0,0036 |
| 4 | Cần cẩu | 0,00361 | 0,00373 | 0,0441 | 0,0184 | 0,00404 |
| 5 | Máy rải nhựa đường | 0,00193 | 0,00408 | 0,03739 | 0,01602 | 0,00172 |
| 6 | Ô tô tải ≤10 tấn | 0,0028 | 0,0036 | 0,047 | 0,0219 | 0,0035 |
| 7 | Cần trục ô tô 16 tấn | 0,00361 | 0,00373 | 0,0441 | 0,0184 | 0,00361 |
| 8 | Cần cẩu bánh xích | 0,00375 | 0,00388 | 0,0459 | 0,0191 | 0,00375 |

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới)

Trên cơ sở khối lượng nhiên liệu tiêu thụ của máy đào và hệ số phát thải ở Bảng trên cho thấy đây là thiết bị làm phát sinh chất ô nhiễm nhiều nhất. Do đó, tải lượng của các khí thải do hoạt động của máy đào sinh ra trong một ca máy có kết quả tính toán ở bảng sau:

Bảng 4. 10. Tải lượng khí thải trên khu vực có tập trung thiết bị thi công

| Thành phần | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tải lượng kg/ca máy | 0,3121 | 0,2090 | 2,0150 | 0,6330 | 0,1212 |
| Tải lượng g/s | 0,0108 | 0,0073 | 0,0700 | 0,0220 | 0,0042 |

Nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường từ hoạt động của máy đào theo một chiều gió thổi được xác định theo công thức Gauss như sau:

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí gần mặt đất (mg/m3);

M: Tải lượng nguồn thải (g/s);

Với x ≤ 1km: σz = 0,53.x0,73

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (km), tính theo chiều gió;

u: Tốc độ gió trung bình của khu vực (m/s), (chọn u=2,4 m/s);

h: Độ cao của điểm xả ống khói so với mặt đất xung quanh (m), chọn h=1m.

Thay số vào công thức trên ta có kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm ứng với các khoảng cách x được trình bày ở Bảng sau:

Bảng 4. 11. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường

Đơn vị: mg/m3

| Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm từ phương tiện giao thông |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khoảng cách x (m) | Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3) |  |  |  |  |
|  | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| 1 | 0,0281 | 0,0338 | 0,2810 | 0,0925 | 0,0205 |
| 2 | 0,0232 | 0,0270 | 0,2249 | 0,0740 | 0,0164 |
| 3 | 0,0189 | 0,0216 | 0,1798 | 0,0592 | 0,0131 |
| 5 | 0,0139 | 0,0156 | 0,1298 | 0,0427 | 0,0095 |
| 10 | 0,0079 | 0,0097 | 0,0804 | 0,0265 | 0,0059 |
| 20 | 0,0055 | 0,0059 | 0,0490 | 0,0161 | 0,0036 |
| 50 | 0,0029 | 0,0030 | 0,0252 | 0,0083 | 0,0018 |
| 100 | 0,0012 | 0,0018 | 0,0152 | 0,0050 | 0,0011 |
| 200 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0092 | 0,0030 | 0,0007 |
| QCVN 05:2023/BTNMT | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 30 | - |

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2023/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, bắt đầu ở khoảng cách 1m từ nguồn thải, nồng độ các khí thải trong ống khói của máy đào thấp hơn so với giá trị quy định trong quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT. Đây là loại máy tiêu tốn nhiều nhiên liệu trong quá trình thi công xây dựng và dễ gây ô nhiễm không khí, tuy nhiên trên toàn phạm vi dự án rộng và chỉ sử dụng khoảng 3 máy đào nên căn cứ tính toán ở trên có thể dự báo nồng độ khí thải trung bình phát sinh từ máy đào trên khu vực dự án cũng như khu vực xung quanh sẽ nhỏ hơn so với quy định của quy chuẩn. Tác động của khí thải đến sức khỏe lao động của công nhân tham gia thi công và tác động tới môi trường là không đáng kể.

* Hơi sơn, dung môi trong giai đoạn hoàn thiện:

Hơi dung môi, sơn với thành phần chủ yếu là các hydrocacbon bay hơi, toluen, xylen, benzen... đây là các chất độc hại với cơ thể con người. Khi tiếp xúc với môi trường có hơi dung môi ở nồng độ cao có thể gây buồn nôn, ngạt thở dẫn đến ngất. Tiếp xúc với da, các dung môi này gây dị ứng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính an toàn trong lao động, lượng sơn và dung môi sẽ không tập trung toàn bộ trên công trường tại một thời điểm mà sẽ được vận chuyển đến công trường theo nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, các thùng chứa nhiên liệu, sơn khi lưu chứa đều đựng trong các thùng chứa đúng quy cách, không để xảy ra hiện tượng rò rỉ, bay hơi do đó nồng độ các hơi dung môi phát sinh là rất thấp. Hơi dung môi phát sinh trong xây dựng hoàn thiện công trình chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân.

b. Đánh giá, dự báo tác động của nước thải

* Nước thải sinh hoạt:

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ việc tắm rửa, vệ sinh, ăn uống hằng ngày của cán bộ quản lý và công nhân tại công trường. Theo TCVN 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế, tại khu vực thi công Công trình một người sử dụng khoảng 100 lít/ng.đ. Theo mục a, khoản 1, điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014, tiêu chuẩn phát thải nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp.

Tổng số công nhân xây dựng tối đa là 30 người/ngày, lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính như sau:

30 người × 100 lít/người/ngày × 100%  =  3 m3/ngày

Trong đó:

+ Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 2,4 m3/ngày;

+ Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 0,6 m3/ngày.

- Đặc tính nước thải:

Nước thải sinh hoạt thường chứa các chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ dễ bị phân huỷ sinh học, hàm lượng chất dinh dưỡng (N, P) cao và chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh. Nước thải sinh hoạt của công nhân tại khu vực là một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt khu vực xung quanh. Do đó nếu nước thải không được xử lý thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước.

Dựa vào TCVN 7957:2008 - Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài, tiêu chuẩn thiết kế. Khối lượng chất gây ô nhiễm do con người thải vào môi trường mỗi ngày thể hiện ở bảng dưới đây:

Bảng 4. 12. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| TT | Chất ô nhiễm | Hệ số phát thải (g/người/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 60 - 65 |
| 2 | BOD5 của nước thải đã lắng | 30 - 35 |
| 3 | BOD5 của nước thải chưa lắng | 65 |
| 4 | Nitơ của các muối amoni (N-NH4) | 8 |
| 5 | Phốt phát (P2O5) | 3,3 |
| 6 | Clorua (Cl-) | 10 |
| 7 | Chất hoạt động bề mặt | 2 - 2,5 |

(Nguồn: TCVN 7957:2008)

Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn XDCB được tính theo công thức:

T = H x M

(Nguồn: TCVN 7957:2008).

Trong đó:

T: Tải lượng các chất ô nhiễm;

H: Hệ số phát thải có trong nước thải sinh hoạt;

M: Số người làm việc.

Kết quả tính toán nồng độ chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt của 50 CBCNV được thể hiện tại bảng sau:

Bảng 4. 13. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| Chất ô nhiễm | Tải lượng (g/ngày) | Lưu lượng thải (l/ngày) | Nồng độ trung bình (mg/l) | QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chất rắn lơ lửng (SS) | 1.800-1.950 | 3.000 | 600-650 | 100 |
| BOD5 của nước thải đã lắng | 900-1.050 |  | 300-350 | 50 |
| BOD5 của nước thải chưa lắng | 1.950 |  | 650 | 50 |
| Nitơ của các muối amoni (N-NH4) | 240 |  | 80 | 10 |
| Phốt phát (P2O5) | 99 |  | 33 | 10 |
| Clorua (Cl-) | 300 |  | 100 | - |
| Chất hoạt động bề mặt | 60-75 |  | 20-25 | 10 |

Ghi chú: (-): Không xác định.

QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Nhận xét: Từ kết quả tính toán cho thấy: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong trường hợp không qua xử lý đều vượt giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). Chỉ tiêu có nồng độ vượt cao nhất là BOD5 của nước thải chưa lắng vượt 13 lần; chất rắn lơ lửng vượt 6–6,5 lần; BOD5 đã lắng vượt 6-7 lần. Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh như trứng giun sán, tổng Coliform từ 106 - 109 MPN/100ml.

+ Đánh giá ảnh hưởng: Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng chứa các thành phần gây ô nhiễm môi trường nước như các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các loại vi khuẩn, vi sinh vật gây bệnh. Nguồn ô nhiễm này nếu không được thu gom, xử lý sẽ gây ảnh hưởng lớn đến môi trường tiếp nhận (khe nước tự nhiên), đồng thời làm mất cảnh quan khu vực. Do đó trong quá trình thi công, Chủ dự án sẽ có các biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường. Đối tượng chịu tác động gián tiếp bởi nguồn thải này chính là các công nhân lưu trú tại các khu lán trại.

* Nước thải xây dựng:

Nước thải từ hoạt động xây dựng bao gồm nước vệ sinh phương tiện, thiết bị, máy móc, tưới bảo dưỡng công trình… phục vụ thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án phát sinh với lưu lượng ước tính khoảng 3,0m3/ngày đêm,.... Thành phần chủ yếu là xi măng, đất, cát... đặc tính của chất thải này là có hàm lượng chất lơ lững và có độ pH cao.

Bảng 4. 14. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công

| Chỉ tiêu | ĐVT | Nước thải thi công | QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) |
| --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 6,99 | 5,5-9 |
| TSS | mg/l | 663 | 100 |
| COD | mg/l | 640,9 | 150 |
| BOD5 | mg/l | 429,26 | 50 |
| NH4+ | mg/l | 9,6 | 10 |
| Tổng N | mg/l | 49,27 | 40 |
| Tổng P | mg/l | 4,25 | 6 |
| Fe | mg/l | 0,72 | 5 |
| Zn | mg/l | 0,004 | 3 |
| Pb | mg/l | 0,055 | 0,5 |
| Dầu mỡ | mg/l | 0,02 | 10 |
| Coliform | MPN/100ml | 53.104 | 5.000 |

Nguồn: CEETIA

- Tham khảo kết quả phân tích ở bảng trên cho thấy một số chỉ tiêu chất lượng nước thải trong quá trình thi công xây dựng nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B). Riêng chỉ tiêu TSS, COD, BOD5 và Coliform vượt quá Quy chuẩn cho phép.

- Đây là nguồn ô nhiễm đáng kể đối với chất lượng nước mặt và nước ngầm trong khu vực dự án. Do đó, cần phải có biện pháp thu gom và xử lý thích hợp để giảm tối đa tác động tiêu cực do nguồn thải này gây ra làm ảnh hưởng đến nguồn nước mặt tại các khu vực thi công.

Đánh giá tác động: Trong trường hợp mưa lớn, nước mưa chảy tràn qua các khu vực đang đào đắp hoặc các kho, bãi vật liệu rời hở… sẽ có độ đục tăng cao. Tải lượng nước thải phát sinh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: phương pháp thi công, khối lượng thi công, ý thức tiết kiệm nước của công nhân… Lượng nước thải này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến nguồn nước mặt khe nước tự nhiên phía Đông Nam khu vực Dự án nên Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu.

* Nước mưa chảy tràn:

Nước mưa chảy tràn trong giai đoạn này chủ yếu chứa các chất lơ lửng, đất, đá, chất bẩn bề mặt công trường,.... Tải lượng nguồn thải này phụ thuộc vào điều kiện thời tiết có mưa hay không và diện tích khu vực.

Tính toán lưu lượng nước mưa dựa trên số liệu thủy văn khu vực và công thức tính toán theo  TCVN 7957-2008:

Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:

q= (l/s.ha) = 349, 4 (l/s.ha)

Trong đó:

- Các hệ số A, b, n, P là các thông số đã cho để tính toán cho Quảng Bình, theo tiêu chuẩn TCXDVN-7957:2008 (sử dụng giá trị trung bình của Vinh và Huế), như sau:

A = 2520; C = 0,55; b = 16; n = 0,62

t: Thời gian mưa tính toán được xác định theo công thức:

Với bán kính lưu vực thoát nước xa nhất là 250m, tính toán sơ bộ thời gian mưa tính toán khoảng 15 phút.

- P: Chu kỳ mưa. Căn cứ vào đặc điểm vùng thoát nước mưa là vùng có địa hình bàng phẳng mặt đường bê tông với diện tích lưu vực thoát nước mưa tính toán nhỏ hơn 150ha. Do đó ta lấy chu kỳ tràn cống P = 2.

Lưu lựợng nước mưa tính toán theo công thức:

Qtt = C  q  F.

Trong đó:

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha).

C: Hệ số dòng chảy, C = 0,3 (địa hình chủ yếu là mặt đất san)

Bảng 4. 15. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

| TT | Loại mặt phủ | Hệ số () |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mái nhà, đường bê tông | 0,80 - 0,90 |
| 2 | Đường nhựa | 0,60 - 0,70 |
| 3 | Đường lát đá hộc | 0,45 - 0,50 |
| 4 | Đường rải sỏi | 0,30 - 0,35 |
| 5 | Mặt đất san | 0,20 - 0,30 |
| 6 | Bãi cỏ | 0,10 - 0,15 |

(Nguồn: TCXDVN 51:2006)

Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án như sau:

Bảng 4. 16. Bảng tính lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất ngày

| TT | Khu vực | Diện tích (ha) | Hệ số dòng chảy bề mặt | Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) | Lượng mưa (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực dự án | 2,3 ha | 0,3 | 349, 4 | 241,1 |
|  | Tổng |  |  |  | 241,1 |

Theo số liệu tính toán được ở trên cho thấy lượng nước mưa của dự án chảy tràn trên toàn bộ khu vực dự án là rất lớn 241,1 l/s. Nước mưa sẽ tạo thành các dòng chảy bề mặt làm cuốn trôi các chất bẩn, đất cát, cỏ lá khô trên bề mặt gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước dưới đất và gây bồi lấp đất về phía có địa hình thấp hơn xung quanh gây tù, ứ động nước, rác ở hố trũng tạo điều kiện sinh vật, vi khuẩn phát sinh, phát triển như muỗi, bọ quặng. Nước mưa chảy tràn mang theo bùn đất làm tăng độ đục, hàm lượng cặn lơ lửng đối với kênh mương, làm bồi lấp vùng trũng, xói mòn địa hình và mang theo các chất bẩn đến môi trường tiếp nhận.

Đặc biệt, trong giai đoạn đào, đổ đất thi công các hạng mục gặp thời tiết mưa lớn thì nước mưa chảy tràn dễ cuốn trôi lượng lớn đất, đá vừa mới đào đắp gây bồi lấp các tuyến kênh, mương gần dự án. Do đó, trong quá trình thi công chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tác động của nguồn nước mưa chảy tràn đến môi trường xung quanh.

Đánh giá tác động: Trong quá trình xây dựng, các tác nhân gây ô nhiễm nước chủ yếu là dầu mỡ rò rỉ từ các máy móc thiết bị, CTR như đất cát từ quá trình đào, đắp; nguyên vật liệu dư thừa... khi nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công cuốn trôi các chất thải này làm ảnh hưởng đến nguồn nước tiếp nhận khe nước tự nhiên trong khu vực.

Khi độ đục trong nguồn nước cao cùng với sự xuất hiện dầu mỡ trong nước sẽ làm ngăn cản quá trình quang hợp và khuếch tán ôxy trong không khí vào môi trường nước, vì vậy sẽ làm giảm lượng ôxy hoà tan trong nước gây ảnh hưởng đến đời sống thuỷ sinh chịu tác động, đặc biệt là những sinh vật đáy. Mặc dù các tác động này chỉ diễn ra trong thời gian thi công, nhưng Chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu để không gây ô nhiễm chất lượng nguồn nước khu vực.

c. Đánh giá, dự báo tác động của CTR, CTNH

* CTR sinh hoạt:

- Tải lượng:

Theo Bảng 2.23, QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng thì lượng rác thải trung bình trên đầu người là 0,8 kg/ngày. Với số lượng CBCNV tập trung tại công trường khoảng 30 người. Ước tính khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh nhiều nhất tại công trường trong một ngày là: 0,8 kg/người/ngày x 30 người = 24 kg/ngày.

Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: Thực phẩm thừa, rác hữu cơ, giấy coton, gỗ, ni lon, kim loại, vỏ hộp…

Lượng chất thải này tuy không nhiều song nếu không được thu gom hàng ngày sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và làm ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực. Khi rác thải xả bừa bãi trên mặt đất, dưới tác dụng của thời tiết và vi khuẩn, các hợp chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành các mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường không khí.

- Đánh giá ảnh hưởng:

Lượng chất thải này tuy không nhiều tuy nhiên sự phân hủy các chất thải sinh hoạt như thực phẩm, rau quả dư thừa sẽ phát sinh mùi hôi gây khó chịu và ô nhiễm môi trường. Các loại rác thải khó phân hủy như túi nilon, giấy, vỏ lon khi thải vào môi trường tự nhiên sẽ gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan khu vực xung quanh. Về lâu dài, các chất này sẽ phân hủy thành các hợp chất gây độc cho môi trường đất, nước, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của vi sinh vật trên cạn và dưới nước. Do đó, chất thải rắn cần được thu gom hàng ngày và đưa đến khu vực xử lý đúng quy định.

+ Đối tượng chịu tác động: CBVN làm việc tại dự án, và môi trường đất, môi trường không khí xung quanh khu vực công trường.

+ Thời gian tác động: Trong suốt quá trình thi công các hạng mục của dự án.

+ Không gian tác động: khu vực công trường và tại các lán trại thi công.

* Chất thải rắn xây dựng:

Khối lượng CTR sinh ra trong khi thi công xây lắp các hạng mục của Dự án gồm: Cát đá, vật liệu xây dựng, xi măng, gạch vỡ, bao bì đựng vật liệu,... Tải lượng các nguồn rác thải này khó định lượng, tải lượng tuỳ thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay nghề của công nhân và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào các mục đích khác.

Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng của Dự án là 318.811 tấn. Các QCXDVN hiện nay chưa xác định rõ căn cứ tính khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh từ thi công xây dựng các công trình. Do đó, căn cứ theo giáo trình Môi trường trong xây dựng, Lê Anh Dũng, NXB Xây dựng, khối lượng CTR trong quá trình thi công ước tính bằng 0,01% tổng khối lượng nguyên vật liệu (gồm nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn, nguyên liệu rơi vãi) có khối lượng khoảng: 0,01% x 318.811= 32 (tấn/thời gian thi công).

- Thực bì trong quá trình phát quang giải phóng mặt bằng: Hiện trạng trên khu vực dự án không có rừng, chủ yếu là cây keo lá tràm và cây bụi có kích thước nhỏ. Khối lượng ước tính khoảng 15 tấn.

- Đất hữu cơ bóc tách từ quá trình đào đắp với khối lượng khoảng 341,1m3. Khối lượng đất này phải được thu gom và xử lý để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

- Ngoài ra, hoạt động đào đắp dự án có phát sinh khối lượng đất đào dư thừa khoảng 142.156,43 m3.

Tác động do CTR xây dựng: Lượng CTR xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án là tương đối lớn. Chủ dự án sẽ có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý tốt để không gây ảnh hưởng hoạt động của toàn khu vực dự án và đến mỹ quan khu vực.

* CTNH:

Các loại chất thải nguy hại trong giai đoạn xây dựng bao gồm: dầu mỡ thải rò rỉ, giẻ lau dính dầu nhớt, thiết bị điện tử quá trình thi công; các loại thùng, vỏ chai đựng dầu nhớt và giẻ lau dầu mỡ trong quá trình sửa chữa máy móc.

Trên công trường xây dựng dầu nhớt thải được thải ra từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận chuyển và máy móc thi công. Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT thì dầu nhớt thải thuộc danh mục các chất thải nguy hại cần phải được thu gom và xử lý riêng. Lượng dầu nhớt thải phát sinh trên công trường xây dựng của dự án tùy thuộc vào các yếu tố: chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc; lượng dầu nhớt thải ra trong một lần thay nhớt/bảo dưỡng; thời gian thi công xây dựng của dự án.

Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 7 lít/lần thay, số lần thay trung bình là 4 lần/xe/năm. Như vậy lượng dầu nhớt thải ra sẽ là một nguy cơ gây ô nhiễm chất lượng nước dưới đất và chất lượng đất trong khu vực. Cụ thể với khoảng 13 phương tiện làm việc thường xuyên trong giai đoạn xây dựng (khoảng 12 tháng) sẽ thải ra tất cả là 364 lít dầu nhớt thải. Đối với lượng giẻ lau nhiễm dầu mỡ thải, thùng sơn thải ước tính thải khoảng 1 - 2 kg/tháng tương đương 12 - 24 kg/thời gian thi công (12 tháng).

Thành phần và số lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng được ước tính trong bảng sau:

Bảng 4. 17. Danh mục chất thải nguy hại trong quá trình xây dựng

| STT | Loại chất thải nguy hại | Trạng thái tồn tại thông thường | Tính chất nguy hại chính | Khối lượng (kg/thời gian thi công) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu Diesel và dầu nhiên liệu thải | Lỏng | Dễ cháy, có độc tính và có độc tính sinh thái | 364 | 17 06 01 |
| 2 | Giẻ lau dính dầu, sơn thải | Rắn | Có độc tính và có độc tính sinh thái | 12-24 | 18 02 01 |
| Tổng cộng |  |  |  | 376 - 388 |  |

Do đặc tính nguy hại của các loại chất thải này nên cần được tập trung tại khu vực lưu trữ chất thải nguy hại và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý tập trung.

Đánh giá tác động: Các chất thải này nếu không được thu gom (đặc biệt là dầu mỡ thải) khi có mưa, nước mưa sẽ cuối trôi các chất thải gây ô nhiễm nguồn nước mặt hoặc ngấm vào đất gây ô nhiễm đất và nước ngầm.

Đối tượng chịu tác động:

- Môi trường nước mặt khe nước tự nhiên trong khu vực Dự án.

- Môi trường đất, sinh thái xung quanh khu vực Dự án.

- Sức khỏe công nhân làm việc tại công trường.

d. Tác động của tiếng ồn, độ rung

* Nguồn phát sinh

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện, máy móc, thiết bị để thi công các hạng mục dự án.

Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình thi công phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, cũng như hướng và khoảng cách tới đối tượng tiếp nhận. Trong đó, mức áp âm đối với các loại máy, thiết bị khi vận tải và xây dựng điển hình như sau:

Bảng 4. 18. Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng

| Phương tiện | Mức ồn phổ biến(dBA) | Mức ồn lớn nhất(dBA) |
| --- | --- | --- |
| Ô tô có trọng tải < 3,5t | 85 - 90 | 103 |
| Ô tô có trọng tải > 3,5t | 90 - 95 | 105 |
| Máy đầm rung | 70 - 80 | 85 - 90 |
| Máy đào/xúc | 70 - 80 | 85 - 90 |
| Máy ủi | 67 – 79 | 86 |

(Nguồn: Trung tâm KHCN môi trường GTVT)

Từ bảng trên, dự báo mức áp âm trung bình trên công trường dao động trong khoảng từ 85 - 95 dBA, mức áp âm cực đại có thể vượt quá 115 dBA khi có sự cộng hưởng do hoạt động cùng một lúc của nhiều phương tiện, máy móc và thiết bị trong quá trình thi công xây dựng.

* Cường độ tác động

- Tiếng ồn

Khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị thi công tới khu vực xung quanh được tính gần đúng bằng công thức sau:

L = Lp - ∆Ld - ∆Lb - ∆Ln  (dBA)

Trong đó:

L 	: Mức ồn truyền tới điểm tính toán ở môi trường xung quanh (dBA);

Lp	: Mức ồn của nguồn gây ồn (dBA);

∆Ld	: Mức ồn giảm đi theo khoảng cách (dBA);

∆Ld  = 20*lg[(r2/r1)1+a].

Trong đó:

r1: Khoảng cách dùng để xác định mức âm đặc trưng của nguồn gây ồn, thường lấy bằng 1m đối với nguồn điểm;

r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn tính từ nguồn gây ồn (m);

a : Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với mặt đất trống trải a = 0;

∆Lb: Mức ồn giảm đi khi truyền qua vật cản. Khu vực Công trình có địa hình rộng thoáng và không có vật cản nên ∆Lb = 0;

∆Ln: Mức ồn giảm đi do không khí và các bề mặt xung quanh hấp thụ. Trong phạm vi tính toán nhỏ, chúng ta có thể bỏ qua mức giảm độ ồn này.

(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội - 1997).

Từ các công thức trên, chúng ta có thể tính toán được mức ồn trong môi trường xung quanh tại các khoảng cách tính từ nguồn gây ồn. Kết quả tính toán được thể hiện trong bảng dưới đây.

Bảng 4. 19. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị cơ giới

| Stt | Thiết bị, phương tiện | Mức ồn phổ biến | Độ ồn (dBA) theo khoảng cách (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 1 | Ô tô có trọng tải < 3,5t | 85 - 90 | 64 | 56 | 50 | 47.5 | 45 |
| 2 | Ô tô có trọng tải > 3,5t | 90 - 95 | 69 | 61 | 55 | 51.5 | 49 |
| 3 | Máy đầm rung | 70 - 80 | 69 | 61 | 55 | 51.5 | 49 |
| 4 | Máy đào/xúc | 70 - 80 | 59 | 31 | 45 | 41.5 | 48 |
| 5 | Máy ủi | 67 – 79 | 59 | 54 | 47 | 43 | 41 |
|  | QCVN 26:2010/BTNMT |  | 70dBA (6-21h) |  |  |  |  |
|  |  |  | 55dBA (21-6h) |  |  |  |  |

(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội – 1997)

Mức ồn trong các hoạt động thi công các hạng mục được đánh giá cụ thể như sau:

- Trong môi trường lao động: Dự báo mức áp âm trung bình (khoảng cách 1m) trên công trường đạt từ 84,5 - 89,5dBA, mức áp âm cực đại có thể vượt ngưỡng 90dBA. Mức áp âm sẽ tăng khi có nhiều phương tiện, máy móc và thiết bị hoạt động cùng một lúc.

Tiếng ồn trong môi trường lao động được đánh giá theo QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc thì tiếng ồn chung tối đa cho phép trong suốt 8 giờ lao động không được vượt quá 85dBA, mức cực đại không được vượt quá 115dBA. Nếu tổng thời gian tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày không quá:

4 h	làm việc không được vượt quá	90 dBA,

2 h	làm việc không được vượt quá	95 dBA,

1 h	làm việc không được vượt quá	     100 dBA,

0,5 h	làm việc không được vượt quá	     105 dBA,

15 phút	làm việc không được vượt quá	110 dBA,

Thời gian làm việc còn lại trong ngày chỉ được tiếp xúc với tiếng ồn dưới 80dBA.

- Tiếng ồn trong khu vực công cộng và dân cư:

+ Tiếng ồn phát sinh từ khu vực dự án: Theo Bảng 3.20 thì tiếng ồn phát sinh từ khu vực dự án ở khoảng cách > 20m sẽ đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn khu vực thông thường ≤70 dBA (6-21h). Do đó, tiếng ồn trong quá trình thi công sẽ ảnh hưởng đến các hộ dân tiếp giáp hai đầu tuyến đường khi tiến hành thi công các hạng mục tại khu vực tiếp giáp này.

+ Tiếng ồn trên các tuyến đường vận chuyển: Trong quá trình hoạt động của dự án, việc vận chuyển đất phần lớn là trên các tuyến đường có dân cư sinh sống. Dự báo mức ồn tại các khu dân cư ven đường nói trên sẽ vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Tuy nhiên, các tác động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn khi có phương tiện vận tải đi qua nên ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân là không lớn.

Bảng 4. 20. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn

(Theo mức âm tương đương), dBA

| TT | Khu vực | Từ 6 giờ đến 21 giờ | Từ 21 giờ đến 6 giờ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực đặc biệt | 55 | 45 |
| 2 | Khu vực thông thường | 70 | 55 |

* Độ rung tại khu vực công trường và trên tuyến đường vận chuyển

Độ rung sinh ra trong quá trình thi công chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện, máy móc, thiết bị tham gia thi công. Mức rung của một số máy móc, thiết bị sử dụng trong thi công được trình bày trong Bảng sau:

Bảng 4. 21. Mức rung của một số loại máy móc, thiết bị thi công

| TT | Phương tiện thi công | Mức rung cách máy 10m (dBA) | Mức rung cách máy 30m (dBA) | Mức rung cách máy 60m (dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào (*) | 77 | 67 | 57 |
| 2 | Máy đầm | 82 | 72 | 62 |
| 3 | Xe trộn bê tông | 76 | 66 | 56 |
| 4 | Máy bơm bê tông | 68 | 58 | 48 |
| 5 | Xe tải | 74 | 64 | 54 |
| 6 | Máy ủi | 77 | 67 | 56 |
| QCVN 27 : 2010/BTNMT |  | 75 (Mức gia tốc rung cho phép trong hoạt động xây dựng từ 6h - 21h) |  |  |

(Nguồn: Viện KH&CN môi trường - Bộ GTVT)

Từ kết quả ở Bảng trên cho thấy, mức rung động sinh ra từ các máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải ở vị trí cách xa 10m so với nguồn rung ở vào khoảng 80dB, còn mức rung sinh ra từ khoảng cách từ 30m trở lên đều có giá trị nhỏ hơn 75dB và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (giới hạn tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng ≤ 75dB - Áp dụng đối với khu vực thông thường từ 6h - 21h).

* Phạm vi, đối tượng và mức độ tác động

- Đối tượng chịu tác động của tiếng ồn, độ rung: là công nhân trực tiếp lao động tại công trường (đây là đối tượng chịu tác động chính) và dân cư sinh sống hai bên tuyến đường vận chuyển.

- Đánh giá mức độ tác động:

+ Công nhân làm việc ở những nơi có độ ồn lớn, kéo dài có thể mắc các chứng bệnh như: đau đầu, giảm thính giác, ảnh hưởng đến hệ thần kinh,....

+ Hoạt động vận chuyển sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường vận chuyển như: gây cảm giác khó chịu, mất tập trung, gây đau đầu, giảm hiệu quả làm việc,... có thể gây mất an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường khi có xe vận chuyển đất, cát đi qua.

e. Đánh giá, dự báo tác động đến kinh tế xã hội

* Tích cực:

+ Việc thu mua nguyên vật liệu thi công trên địa bàn xây sẽ làm tăng các khoản thuế, phí và lệ phí cho khu vực.

+ Quá trình thi công sẽ tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 50 lao động địa phương.

+ Sự có mặt của công nhân thi công sẽ góp phần tăng nhu cầu tiêu thụ hàng hoá của khu vực.

* Tiêu cực:

+ Phát sinh CTR, khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung, ... ảnh hưởng đến môi trường không khí, môi trường đất, chất lượng nguồn nước mặt, sức khỏe của công nhân lao động và người dân lân cận khu vực dự án.

+ Việc tập trung một số lượng lớn công nhân (khoảng 30 người) trong quá trình thi công dự án tại khu vực nếu công tác tổ chức, quản lý không tốt cũng có thể nảy sinh những vấn đề về các tệ nạn xã hội (như ma túy, cờ bạc, rượu bia…); sinh ra mâu thuẫn giữa công nhân với công nhân, công nhân với người dân địa phương làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực;

+ Dự án triển khai sẽ gia tăng mật độ các phương tiện trên các tuyến đường nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và dễ làm hư hỏng các tuyến đường vận chuyển.

f. Tác động đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên

Sự hình thành và xây dựng dự án trước hết làm thay đổi mục đích sử dụng đất của khu vực, phá bỏ thảm thực vật, mất các đường canh tác do các hoạt động phát quang, đào, đắp, san lấp mặt bằng. Tuy nhiên, như đã trình bày, hiện trạng khu vực thực hiện dự án chủ yếu là nền đất đã san. Hệ động thực vật mang màu sắc nông nghiệp, số lượng loài và sự đa dạng không quá lớn cho nên các tác động của hoạt động thi công đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên là không đáng kể.

Tác động đến hệ sinh thái đáng chú ý nhất là trường hợp quản lý không tốt dầu, mỡ thải, nước thải, các dòng chảy bề mặt dẫn đến dầu, mỡ, các chất bẩn xâm nhập vào khu đất xung quanh, cuốn theo dòng chảy dẫn về khe nước gần dự án… làm ô nhiễm nguồn nước mặt khu vực, ảnh hưởng đến hệ sinh thái trên quy mô rộng lớn. Tuy nhiên, theo đánh giá thì các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng được thực hiện tại các gara, trung tâm sửa chữa nên ít phát sinh dầu mỡ tại công trường, các hoạt động phát sinh chất thải, nước thải không quá lớn, do đó dự báo tác động đến hệ sinh thái khu vực ở mức độ thấp.

Nhìn chung, tác động đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên của khu vực Dự án tùy thuộc vào công tác quản lý, biện pháp xử lý các nguồn chất thải phát sinh của từng nhà thầu thi công.

Tuy nhiên hoạt động thi công dự án có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái cụ thể như sau:

- Tác động do bụi  và tiếng ồn trong quá trình thi công: Lớp bụi bám trên lá cây gây cản trở quá trình quang hợp của cây.

- Tác động do nước mưa chảy tràn cuốn theo đất đá và chất ô nhiễm với tải lượng như đã dự báo ở phần trên sẽ bồi lấp vùng trũng, ảnh hưởng đến thực vật bậc thấp và các loài thủy sinh.

- Tác động do con người: Trong quá trình thi công nếu nhà thầu không quản lý tốt lực lượng công nhân sẽ dễ xảy ra tình trạng xâm phạm khu vực rừng, chặt phá cây cối ngoài phạm vi dự án.

g. Tác động đến giao thông khu vực và sự cố an toàn giao thông

Sự xuất hiện các phương tiện vận tải phục vụ thi công Dự án sẽ làm tăng mật độ xe lưu thông trên đường, cùng với đó là bụi phát sinh từ thùng xe, bụi cuốn nền đường sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên các tuyến đường vận chuyển. Trường hợp các phương tiện khi chở vượt quá thùng xe theo quy định, không phủ bạt sẽ làm rơi đất, đá, cát, dọc theo tuyến đường vận chuyển, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông, gây tai nạn cho các phương tiện đang lưu thông và cũng có thể gây ra hư hỏng nền đường. Do đó, cần có các biện pháp để hạn chế hư hỏng tuyến đường và hạn chế ảnh hưởng đến người dân hai bên tuyến đường.

Ngoài ra, các tác động nêu trên phụ thuộc nhiều nhất vào kế hoạch vận chuyển của nhà thầu thi công, tải trọng xe vận chuyển. Do đó, Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát chú trọng giám sát kế hoạch vận chuyển của nhà thầu thi công trong suốt quá trình xây dựng.

h. Rủi ro, sự cố của Dự án trong giai đoạn thi công xây dựng

* Đối với sự cố cháy, nổ

Trong giai đoạn thi công xây dựng công trình có thể xảy ra sự cố cháy, nổ do các nguyên nhân sau:

- Sự cố gặp phải bom mìn:

+ Khu vực triển khai Dự án có diện tích khá rộng và khu vực chưa được tiến hành rà phá bom mìn. Trong quá trình GPMB, thi công các hoạt động chủ yếu là phát quang thảm thực vật, san nền… Sự cố cháy nổ xảy ra khi quá trình GPMB, thi công gặp phải bom mìn tồn lưu trong đất gây ảnh hưởng nghiêm trọng về người và tài sản, hậu quả mang lại không chỉ với đơn vị thi công, giám sát Dự án mà còn có thể ảnh hưởng đến các hộ dân sống lân cận khu vực hay tham gia giao thông ngang qua vị trí thi công. Do đó, việc rà phá bom mìn phải được thực hiện hoàn chỉnh trước khi thi công, xây dựng. Phạm vi rà phá bom mìn vật liệu nổ đủ để thi công công trình khoảng 2,5ha.

- Sự cố cháy nổ thông thường xảy ra từ các nguyên nhân như:

Quá trình vận hành máy móc, thiết bị thi công nếu không được kiểm tra, bão dưỡng định kỳ sẽ gây ra các sự cố về cháy nổ thiết bị. Việc sử dụng lửa của công nhân và các thiết bị điện được lắp đặt không tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật cũng sẽ gây nguy cơ cháy nổ cao. Khi sự cố cháy xảy ra có thể gây thiệt hại về người, tài sản của dự án và các hộ dân lân cận khu vực xây dựng.

Hậu quả của cháy rừng trong giai đoạn thi công:

- Động vật: Các loại động vật có thể bị chết do hỏa hoạn hoặc do không kiếm được thức ăn sau khi xảy ra cháy rừng.

- Một lượng lớn khói được thải vào không khí gây khó thở và gây ô nhiễm không khí.

- Gây nguy hiểm đến tính mạng người dân trong vùng dự án.

* Sự cố tai nạn lao động:

- Nguyên nhân về kỹ thuật: Do dụng cụ, phương tiện thiết bị máy móc không hoàn chỉnh hay hư hỏng, thiếu cơ cấu an toàn, thiếu che chắn, thiếu hệ thống báo hiệu phòng ngừa.

- Thiếu kiểm tra giám sát thường xuyên: Việc kiểm tra giám sát nhằm mục đích phát hiện những sai phạm trong quá trình thi công xây dựng. Nếu không làm thường xuyên dẫn đến thiếu ý thức trách nhiệm và ý thức thực hiện các yêu cầu về công tác an toàn hay các sai phạm không phát hiện một cách kịp thời dẫn đến xảy ra sự cố gây tai nạn lao động.

- Không thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ bảo hộ lao động như: Chế độ làm việc, nghỉ ngơi, trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân… Nếu không thực hiện một cách nghiêm túc sẽ làm giảm sức khỏe người lao động, làm tăng khả năng xảy ra tai nạn.

- Nguyên nhân do bản thân người lao động: Thao tác vận hành không đúng kỹ thuật, không đúng quy trình hay do sức khỏe không đảm bảo.

* Sự cố về thiên tai

Khu vực thực hiện dự án có địa hình đồi núi nên có nguy cơ sạt lở khá lớn, nguy cơ ngập lụt và ngập úng ít xảy ra, tuy nhiên quá trình giải phóng mặt bằng, thi công dự án vào mùa mưa bão có nguy cơ bị sạt lở. Do đó, Chủ dự án cần thiết kế, thi công đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về xây dựng, thi công cuốn chiếu dứt diểm trong mùa khô để đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão

### 1.4.5. Làm sạch đường ống, làm sạch các thiết bị sản xuất, công trình bảo vệ môi trường của dự án (như: làm sạch bằng hóa chất, nước sạch, hơi nước,...).

Dự án đi vào hoạt động định kỳ sẽ có hoat động nạo vét, khơi thông kênh mương thoát nước mưa, làm sạch hệ thống thu gom, thoát nước thải và làm sạch đường dẫn tách phân.

Hoạt động này nếu không được kiểm soát chặt chẽ thì có thể gây ảnh hưởng đến việc tắc nghẽn hệ thống thu gom, thoát nước và việc làm sạch nếu không chú ý có thể gây vương vãi chất thải ra môi trường, do đó cần có phương án phù hợp. Chủ yếu làm sạch bằng việc nạo vét, và sử dụng nước cho việc làm sạch (sử vòi áp). Chủ dự án sẽ định kỳ thuê đơn vị có chức năng tới thực hiện các hoạt động khơi thông cống rãnh, hút bể phốt, … Riêng các công đoạn làm sạch bằng xịt rửa vòi cao áp thì chủ dự án sẽ bố trí cán bộ, công nhân trong dự án thực hiện. Toàn bộ nước làm sạch tại đường ống nước thải được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý. Trên thực tế hoạt động này cũng diễn ra định kỳ khoảng 6 tháng/lần do đó tác động hầu như không đáng kể.

### 1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành:

Tác động chính đối với hoạt động của Trang trại chủ yếu là phát sinh mùi hôi, nước thải, CTR (phân). Các tác động môi trường có thể xảy ra trong giai đoạn hoạt động của Dự án được tổng hợp ở bảng sau:

Bảng 4. 22. Các nguồn tác động trong giai đoạn hoạt động

| TT | Hoạt động | Tác động liên quan đến chất thải | Tác động không liên quan đến chất thải | Sự cố môi trường |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vận chuyển và nhập nguyên liệu | - Bụi và khí thải | - Tiếng ồn | - Tai nạn giao thông |
| 2 | Hoạt động của heo | - Phân, nước tiểu - CTR từ heo sinh sản | - Mùi hôi; - Tiếng ồn | - Tai nạn giao thông, tai nạn lao động. - Sự cố cháy nổ |
| 3 | Hoạt động vệ sinh chuồng trại, tắm heo, xử lý nước thải | - Nước rửa chuồng | - Mùi hôi |  |
| 4 | Tiêm phòng cho heo | - CTR, CTNH |  |  |
| 5 | Xuất, nhập heo | - Bụi, khí thải | - Mùi hôi - Bệnh dịch |  |
| 6 | Sinh hoạt của CBCNV | - Nước thải - CTR sinh hoạt | - Tệ nạn xã hội |  |

Việc đánh giá tác động của Dự án trong giai đoạn này được chia làm 02 giai đoạn: giai đoạn vận hành thử nghiệm và giai đoạn vận hành thương mại.

* Đánh giá tác động giai đoạn vận hành thử nghiệm:

Đối với Dự án thì các hoạt động chăn nuôi tác động trong giai đoạn vận hành thử nghiệm tương tự với giai đoạn vận hành thương mại với nhưng với quy mô công suất hoạt động thấp hơn (ban đầu chỉ thả nuôi 80% công suất), từ đó các tác động trong giai đoạn này cũng phát sinh nhưng với mức độ ảnh hưởng thấp hơn.

Bên cạnh đó, dự án sẽ đầu tư HTXL nước thải với công suất 88 m3/ng.đ. Do đó, dự án sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm HTXL nước thải sau khi hoàn thiện công trình xây dựng. Các tác động môi trường phát sinh do vận hành thử nghiệm Dự án được đánh giá như sau:

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, nước thải phát sinh có khối lượng khoảng 58,68m3/ng.đ. Lượng nước thải chứa nhiều thành phần ô nhiễm bao gồm: chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, BOD5, COD, N tổng, P tổng, TSS, dầu mỡ... nếu không có biện pháp thu gom, kiểm soát thì sẽ ảnh hưởng đến môi trường đất, môi trường nước mặt khu vực dự án. Bên cạnh đó, công trình XLNT vận hành không đúng quy trình, gặp sự cố sẽ làm giảm hiệu quả xử lý của công trình XLNT. Ngoài ra, Dự án thiết kế các hồ sinh học để tiếp tục xử lý nước thải sau hầm biogas và cụm xử lý theo công nghệ sinh học đồng thời để lưu nước nhằm khắc phục khi có sự cố xảy ra.

- Thời gian vận hành thử nghiệm được thực hiện trong thời gian 04 tháng kể từ thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm, trong đó:

+ Thời gian đánh giá trong giai đọan điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình xử lý: 105 ngày.

+ Thời gian đánh giá trong giai đoạn ổn định của công trình xử lý: 15 ngày.

Do vậy, Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trương của Dự án sẽ tập trung đánh giá các tác động của Dự án vào giai đoạn vận hành thương mại.

### 1.2.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải (chất thải rắn, chất thải nguy hại, bụi, khí thải, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, các loại chất thải lỏng khác). Mỗi tác động phải được cụ thể hóa về thải lượng, tải lượng và nồng độ của tất cả các thông số chất thải đặc trưng cho dự án và so sánh với các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận (nếu có).

a. Đánh giá, dự báo tác động gây ô nhiễm môi trường không khí

Trong quá trình hoạt động của Trang trại, các nguồn phát sinh bụi, khí thải và mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường không khí bao gồm:

- Mùi hôi phát sinh chủ yếu là do các chất khí gây mùi như NH3, H2S sinh ra từ thức ăn cho heo.

- Mùi hôi phát sinh do quá trình phân hủy nước thải chứa phân heo tại khu vực chuồng nuôi, hệ thống mương dẫn nước thải, hệ thống xử lý nước thải.

- Mùi hôi từ hoạt động vận chuyển xuất bán heo.

- Mùi từ quá trình phun thuốc khử trùng.

- Mùi hôi từ hệ thống các quạt đẩy thông gió từ chuồng nuôi: Tại mỗi chuồng nuôi, tùy theo diện tích mà bố trí số lượng quạt hút phù hợp. Với thiết kế chuồng kín, khi quạt gió hoạt động sẽ hút không khí bên trong chuồng ra ngoài tạo ra áp xuất âm trong chuồng. Áp suất âm này sẽ hút không khí đi vào trong chuồng thông qua giàn mát. Lượng không khí hút qua quạt gió càng lớn áp suất âm càng tăng và sẽ hút không khí đi vào chuồng qua giàn mát càng nhiều. Do đó ta có thể điều khiển yếu tố nhiệt độ, độ ẩm trong chuồng nuôi bằng cách điều khiển tốc độ gió hay chính xác hơn là điều khiển công suất làm việc của quạt gió kết hợp với hoạt động của giàn mát ở đầu chuồng và hệ thống làm mát bên trong chuồng (phun sương). Hoạt động của quạt đẩy giúp hút khí thải, mùi bên trong chuồng đẩy ra bên ngoài và làm mát thông thoáng khí bên trong chuồng nuôi, đặc biệt vào mùa hè.

- Khí thải từ máy phát điện dự phòng (do sử dụng nhiên liệu dầu DO, tuy nhiên do hoạt động không thường xuyên nên mức độ tác động không đáng kể).

- Khí thải, bụi từ các phương tiện vận chuyển heo giống, heo thành phẩm, thức ăn, các vật tư chăn nuôi phục vụ cho trang trại. Tuy nhiên tần suất vận chuyển hàng ngày ít và khu vực Trang trại thoáng đảng, nhiều cây xanh nên mức độ ảnh hưởng không lớn.

* Ô nhiễm không khí do phát sinh mùi hôi (hệ thống quạt đẩy thông gió, khu vực xử lý phân, hệ thống thoát khí từ hầm biogas)

Trong chăn nuôi heo có nhiều chất tạo mùi hôi là hỗn hợp phức tạp của nhiều khí, hơi được tạo ra từ quá trình phân hủy sinh học các chất hữu cơ có trong phân, nước tiểu, thức ăn thừa phát sinh ra các khí gây mùi hôi như: H2S, CH3SH (mecaptan), NH3. Cường độ mùi phụ thuộc vào mức lưu trữ và xử lý chất thải, các điều kiện bên ngoài như nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc cùng hướng gió theo các thời điểm trong ngày, mật độ nuôi nhốt heo cũng như khẩu phần thức ăn… Do đó, thành phần khí tạo ra sẽ khác nhau, mùi tương ứng cũng khác nhau. Điểm phát sinh mùi từ chuồng nuôi; Hệ thống mương thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, xử lý phân, khu vực thu gom rác thải sinh hoạt; kho, bao bì đựng thức ăn cho heo.

Tải lượng, nồng độ, mức độ phát tán các loại khí có mùi này phụ thuộc vào số lượng và hình thức hoạt động của các vi sinh vật trong các điều kiện khác nhau, thời gian tiếp xúc với không khí, quy mô, công nghệ chăn nuôi và biện pháp xử lý, địa hình, hướng gió. Các vi sinh vật này chịu ảnh hưởng bởi độ ẩm, nhiệt độ, pH, nồng độ oxy và các thông số môi trường khác. Khi nhiệt độ tăng cao, hoạt động của các vi sinh vật tăng lên do đó vào những ngày trời nóng mùi phát sinh cao hơn mức bình thường. Tuy nhiên, khi nhiệt độ giảm xuống thì hoạt động của các vi sinh vật giảm đi nên trong mùa đông lượng mùi sẽ phát sinh ít hơn so với bình thường.

Để đánh giá mức độ ô nhiễm không khí trong hoạt động chăn nuôi heo của Dự án báo cáo tham khảo tài liệu “Th.S Trần Thị Anh Phương, Nghiên cứu tình hình ô nhiễm môi trường do ngành chăn nuôi tại tỉnh Phú Yên và xây dựng các giải pháp tổng hợp nhằm hạn ô nhiễm môi trường - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2017”, kết quả như sau:

Bảng 4. 23. Hàm lượng khí NH3, H2S trong khu vực chăn nuôi heo

| TT | Khí thải | Đơn vị | Khoảng cách phát tán (m) |  |  | QCVN 05:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 5 | 10 |  |
| 1 | NH3 | mg/m3 | 0,471 | 0,36 | 0,218 | 0,2 |
|  |  |  | 0,518 | 0,277 | 0,125 |  |
|  |  |  | 1,172 | 0,753 | 0,305 |  |
| 2 | H2S | mg/m3 | 0,031 | 0,022 | 0,017 | 0,042 |
|  |  |  | 0,02 | 0,016 | 0,009 |  |
|  |  |  | 0,017 | 0,019 | 0,016 |  |

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT - QCKTQG về chất lượng không khí.

Đánh giá tác động: Hàm lượng khí NH3, H2S trong khu vực Trang trại nuôi heo thường phụ thuộc vào quy mô và công nghệ chăn nuôi, công nghệ xử lý nước thải, CTR. Hầu hết các mô hình chăn nuôi heo Trang trại thường có nồng độ các khí gây mùi khá cao, vượt quy chuẩn cho phép (QCVN 05:2023/BTNMT). Mùi hôi phát sinh đồng thời còn là nguyên nhân thu hút ruồi, nhặng tập trung và sinh sản nhiều gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của đàn gia súc và công nhân làm việc. Nếu điều kiện thu gom, vệ sinh, xử lý kém có thể phát tán mùi ra những khu vực lân cận Trại chăn nuôi. Tuy vậy, mùi hôi và khí phát sinh từ khu vực chuồng trại có thể kiểm soát được bằng biện pháp vệ sinh chuồng trại, thiết kế khoảng cách giữa các dãy chuồng nuôi hợp lý, tạo sự thông thoáng không gian nuôi. Mặt khác, khu vực xung quanh Dự án chủ yếu là rừng tràm sản xuất của người dân, đồng thời Trang trại cách xa khu tập trung dân cư (>500m) nên hạn chế được rất lớn ảnh hưởng của mùi hôi đến người dân.

Mùi hôi phát sinh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, khả năng phát triển  của đàn heo và công nhân làm việc; đặc biệt là tại các khu vực lắp đặt các quạt đẩy thông gió từ các khu vực chuồng nuôi. Nếu điều kiện thu gom, vệ sinh, xử lý kém có thể phát tán mùi ra những khu vực lân cận Trại chăn nuôi.

* Ô nhiễm do mùi hôi phát sinh từ hoạt động vận chuyển xuất bán heo:

- Bụi từ quá trình vận chuyển thức ăn:

Với lượng thức ăn trung bình 5.241 kg/ngày (Chương 1), tương đương 1.887 tấn/năm. Quá trình vận chuyển sử dụng xe tải 10 tấn, vậy số lượng chuyến xe tính cả chạy có tải và không tải được tính như sau:

2×(1.887 tấn/10 tấn) = 377 (chuyến/năm)

Tải lượng bụi cuốn lên do xe chạy trên đường được tính theo công thức sau:

E0 = 1,7k×(s/12)×(S/48)×(W/2,7)0,7×(w/4)0,5×[(240-p)/240], (kg/xe.km) (7)

(Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ, 1995)

Trong đó:

+ E0: Lượng phát thải bụi (kg bụi/xe.km);

+ k: Hệ số kể đến kích thước bụi, k = 0,8 cho bụi có kích thước nhỏ hơn 30 micron;

+ s: Hệ số kể đến loại mặt đường, đường dân dụng (đất đỏ cấp phối), trung bình s = 12;

+ S: Tốc độ trung bình của xe tải S = 30 km/h;

+ W: Tải trọng xe, W = 10 tấn;

+ w: Số lốp xe, w = 6 lốp;

+ p: Số ngày mưa trung bình trong năm, ước tính khoảng 60 ngày (2 tháng)

E0 = 1,7×0,8×(12/12)×(30/48)×(10/2,7)0,7×(6/4)0,5×[(240-60)/240)] = 1,95(kg/lượt xe.km)

Đánh giá tác động: Nồng độ bụi cuốn lên từ mặt đường do các phương tiện vận chuyển gây tác động chủ yếu đến người tham gia giao thông và các hộ dân sống dọc theo các tuyến đường Quốc lộ 1A, tuyến đường liên xã và đường dân sinh xã Mai Thủy.... Do đó, trong quá trình vận chuyển sẽ có biện pháp giảm thiểu tác động này.

+ Mùi hôi từ quá trình xuất bán heo:

Trong quá trình hoạt động của Dự án, việc vận chuyển heo được thực hiện bởi các ô tô tải thùng và xe chuyên dụng. Các phương tiện này hoạt động ngoài việc thải ra môi trường các chất ô nhiễm như NO2, SO2, CO, bụi, sẽ phát sinh thêm tác động đáng quan tâm hơn cả là mùi hôi từ phân và nước tiểu của heo.

Như đã phân tích ở phần trên, mùi hôi phát sinh là do các khí gây nên như: H2S, CH3SH (mecaptan), NH3...khả năng ảnh hưởng của tác động này là khá lớn, phạm vi tác động chủ yếu là tuyến đường vận chuyển liên thôn, liên xã. Đối tượng chịu tác động gồm người dân sống dọc tuyến đường vận chuyển và người tham gia giao thông. Để giảm thiểu ảnh hưởng của mùi hôi từ quá trình vận chuyển heo tới người dân, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp sau này.

* Khí thải phát sinh từ hầm biogas:

Hệ thống hầm biogas xử lý chất thải từ quá trình chăn nuôi giúp giảm mùi hôi và cải thiện cảnh quan, tạo ra môi trường xanh, sạch cho các trang trại chăn nuôi. Quá trình phân hủy yếm khí giúp tiêu diệt trứng giun, sán, mầm bệnh, mùi hôi thối không bị phát tán ra xung quanh.

Biogas là một hỗn hợp khí được sinh ra từ quá trình lên men trong môi trường hiếm khí của chất thải chăn nuôi nhờ hoạt động của các vi khuẩn. Thành phần khí biogas bao gồm: Khí metan (CH4): 60 - 75%; Khí cacbonic (CO2): 25 - 30%; Nitơ (N2): khoảng 5 - 10%; Hydro (H2): khoảng 1 % và các khí khác như CO, NH3...

Theo đề tài KHCN-T2016-04-19 do Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện và đăng tải trên Chuyên mục Khoa học Công nghệ, Tạp chí NN&PTNT - Kỳ 2 - Tháng 7/2019. Bình quân lượng khí CH4 tổng từ cả hoạt động quản lý phân (ép phân) và thoát nước thải sau biogas là 18,48 ± 1,99 kg CH4/con/năm, tương ứng 0,462 tấn CO2/con/năm. Như vậy, với quy mô dự án, sẽ phát sinh 19.426-180.401 kg CH4/năm, tương ứng 4.510 tấn CO2/năm.

Theo các chuyên gia y tế, trong thành phần các khí phát sinh từ hầm biogas thì ôxít cacbon (CO) là khí dễ gây ngộ độc với người nếu tiếp xúc gần và trực tiếp. Đặc tính của CO là không màu, không mùi. Nếu ngộ độc nhẹ, người bệnh sẽ có triệu chứng chóng mặt, đau đầu, ù tai, tức ngực và buồn nôn. Ngộ độc nặng, ngoài các triệu chứng như trên còn có hiện tượng toát mồ hôi, tinh thần hoảng loạn, da tái nhợt, bước đi không vững, thị lực giảm, người bị ngộ độc lâm vào trạng thái hôn mê, chân tay co giật, da tím ngắt. Tuy nhiên, các khí này được cung cấp cho máy phát điện để đốt cháy, lượng không khí sau đốt cháy chủ yếu tạo ra CO2 và H2O... đáp ứng QCVN. Riêng khí H2S sẽ làm phát sinh mùi hôi thối. Do vậy, trong quá trình hoạt động, Chủ dự án sẽ có các giải pháp hạn chế tác động của khí biogas đến công nhân làm việc trong khu vực Trang trại.

* Mùi hôi phát sinh từ hệ thống XLNT

Hệ thống XLNT hoạt động không hiệu quả do nhiều nguyên nhân khác nhau như lượng vi sinh không đảm bảo, tải lượng nồng độ ô nhiễm đầu vào cao… làm cho hệ thống XLNT xử lý không hiệu quả, gây ra mùi hôi và ô nhiễm môi trường không khí. Các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là các chất được tạo ra từ quá trình phân hủy sinh học các chất hữu cơ có trong phân, nước tiểu phát sinh ra các khí gây mùi hôi như: H2S, CH3SH (mecaptan), NH3. Ngoài ra, trong quá trình sục khí của hệ thống xử lý nước thải, đặc biệt là ở các bể hiếu khí như bể aerotank, có thể phát sinh mùi hôi do một số nguyên nhân như: khí H₂S, NH₃, VOCs, hoặc quá trình phân hủy kỵ khí cục bộ.

Mùi hôi phát sinh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của đàn heo và công nhân làm việc, đặc biệt là các cán bộ vận hành hệ thống.

b. Đánh giá, dự báo tác động do nước thải

* Nước thải chăn nuôi:

Nước thải chăn nuôi phát sinh từ hoạt động của Trang trại bao gồm: Nước thải từ quá trình sản xuất chăn nuôi và nước từ quá trình sơ chế phân. Trong đó:

- Nước thải từ quá trình sản xuất chăn nuôi: Từ lượng nước cấp đã được tính toán thì lượng nước cấp trực tiếp khoảng 87 m3/ng.đ (bao gồm nước sử dụng cho heo uống, nước vệ sinh chuồng trại, tắm rửa heo), lượng nước thải chăn nuôi phát sinh khoảng bằng 80% lượng nước cấp (lượng nước mất đi do tham gia vào quá trình tổng hợp thịt, một phần bài tiết theo phân và bay hơi) là 87 x 80% = 69,6m3/ng.đ. Lượng nước này được thải ra thông qua:

+ Nước thải lỏng từ quá trình vệ sinh chuồng trại.

+ Nước thải từ quá trình ép phân: Với lượng phân heo thải ra (lúc tối đa) là: 5.241 kg/ngày * 0,43 = 2.254 kg/ngày. Khi qua máy ép phân, tỷ lệ vật chất khô trong phân heo khoảng 70%, do đó lượng nước thải sau khi qua máy ép thu được khoảng 30% (phân lỏng không thu gom được hoặc tan trong nước) = 30% x 2.254 kg/ngày = 676 kg/ngày ≈ 0,75 m3/ngày

Đặc trưng quan trọng nhất của nước thải phát sinh từ các trang trại chăn nuôi heo là hàm lượng các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng được biểu thị qua các thông số như: COD, BOD5, Tổng N, Tổng P, SS... Đây là những thành phần dễ phân hủy, gây mùi hôi thối, phát sinh khí độc, làm sụt giảm lượng ôxy hòa tan trong nước và nếu không được xử lý khi thải ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm môi trường, gây phì dưỡng hệ sinh thái, làm ảnh hưởng đến cây trồng và là nguồn dinh dưỡng quan trọng để các vi khuẩn gây hại phát triển. Ngoài ra trong nước thải của trang trại chăn nuôi có chứa hàm lượng lớn các vi khuẩn gây bệnh dịch. Các loại vi trùng gây bệnh như: Samonella, E.coli và nha bào Bacilus anthrasis có thể xâm nhập vào mạch nước ngầm, đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của con người cũng như động vật trong khu vực.

Các chất hữu cơ: hợp chất hữu cơ chiếm 70-80% bao gồm cellulose, protit, acid amin, chất béo, hidrat carbon và các dẫn xuất của chúng, thức ăn thừa. Các chất vô cơ chiếm 20-30% gồm cát, đất, muối, ure, ammonium, muối clorua, SO4.

Các chất dinh dưỡng N: khả năng hấp thụ N của các loài gia súc rất kém nên khi ăn thức ăn có chứa N thì chúng sẽ bài tiết ra ngoài theo phân và nước tiểu. Trong nước thải chăn nuôi heo thường chứa hàm lượng N rất cao. Hàm lượng Tổng N khoảng từ 400 - 850 mg/l. Nếu oxy được cung cấp đầy đủ, sản phẩm của quá trình phân hủy là: CO2, H2O, NO2, NO3. Ngược lại, trong điều kiện thiếu oxy, sự phân hủy các hợp chất hữu cơ theo con đường yếm khí tạo ra các sản phẩm CH4, N2, NH3, Indol, Scatol… các chất khí này tạo nên mùi hôi thối trong khu vực nuôi ảnh hưởng xấu tới môi trường không khí.

Để đánh giá chính xác nồng độ các chất gây ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi heo, Báo cáo tham khảo kết quả phân tích chất lượng nước thải trước khi xử lý tại các Trang trại có quy mô tương tự do Trung tâm Quan trắc TN&MT thực hiện năm 2021, kết quả như sau:

Bảng 4. 24. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi heo

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả | QCVN 62-MT:2016/BTNMT (cột B) (Kq=0,9, Kf=1,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 7,8 | 5,5 - 9 |
| 2 | TSS | mg/l | 2.686 | 162 |
| 3 | BOD5 | mg/l | 2.145 | 108 |
| 4 | COD | mg/l | 3.952 | 324 |
| 5 | Tổng N | mg/l | 608 | 162 |
| 6 | Coliform | MPN/100ml | 73.000 | 5.400 |

Ghi chú:

+ QCVN 62-MT:2016/BTNMT - QCKTQG về nước thải chăn nuôi.

+ Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả ra nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; Riêng thông số pH, Coliform không áp dụng hệ số Kq, Kf.

+ Kq: hệ số ứng với lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải; do Q<50m3/s nên Kq=0,9;

+ Kf: hệ số lưu lượng nguồn thải; do 50 <Qthải ≤ 100m3/ng.đ nên Kf=1,2.

Đánh giá tác động: Kết quả bảng trên cho thấy, nước thải từ trại chăn nuôi heo khi chưa qua hệ thống xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm rất cao. Các thông số liên quan như chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng và các vi sinh vật đều vượt quá giới hạn cho phép tại cột B của QCVN 62-MT:2016/BTNMT. Các nguyên nhân dẫn đến các chỉ tiêu trong nước thải chăn nuôi heo như sau:

- Chỉ tiêu BOD5 vượt do trong nước thải chứa các chất hữu cơ có trong phân heo. Khi hàm lượng BOD5 trong nước cao sẽ làm giảm, ức chế đến sự phát triển của các loài động thực vật thuỷ sinh, do quá trình phân hủy chúng sẽ tiêu hao lượng oxi hòa tan trong nước.

- Hàm lượng TSS vượt do trong nước thải chứa khối lượng phân heo rất lớn. Chất rắn lơ lửng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thuỷ sinh, đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan làm tăng độ đục của nguồn nước.

- Chỉ tiêu tổng N vượt do trong thức ăn rơi vãi chứa nhiều Protein và một phần trong phân do quá trình tiêu hóa không hết của vật nuôi. Nếu chỉ tiêu N trong nước vượt giới hạn cho phép sẽ gây ra hiện tượng phú dưỡng, gây thiếu oxi trong nước làm ảnh hưởng đến các động thực vật thủy sinh.

- Chỉ tiêu Coliform vượt do trong nước thải chứa các thành phần hữu cơ dễ phân hủy sinh học do đó đây là môi trường lý tưởng cho vi sinh vật hoạt động. Nếu chỉ tiêu Coliform vượt giới hạn cho phép sẽ gây ảnh hưởng đến các động vật cũng như con người có sử dụng nguồn nước.

Ngoài ra, nước thải có thể ngấm xuống đất làm ô nhiễm tầng nước ngầm, điều này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động chăn nuôi do Trang trại sử dụng nước ngầm để phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Do đó, Chủ dự án sẽ lựa chọn phương án tái sử dụng nước vệ sinh chuồng trại để tưới cho cây trồng trong khu vực dự án. Nước từ các chuồng nuôi sẽ được dẫn về hố gom ở các khu vực nuôi và qua các hầm biogas, qua hồ sinh học, sau đó tái sử dụng tưới cho cây trồng hoặc thải ra ngoài sau khi đạt Quy chuẩn quy định.

* Nước thải sinh hoạt

Hoạt động sinh hoạt hàng ngày của 30 CBCNV phát sinh một lượng nước thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường. Thành phần nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ và các vi sinh vật.

Thải lượng: Với định mức cấp nước 100 lít/người/ngày và tỷ lệ thải là 100% lượng nước cấp, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày là: 30 người×100 lít/người/ngày×100% = 3,0 m3/ngày.

Lượng nước thải này tuy không nhiều nhưng do chứa các vi sinh vật có khả năng trở thành nơi phát triển, lây lan các vi sinh vật gây bệnh cho người và động vật hoặc gây ảnh hưởng đến nguồn nước mặt gần khu vực Dự án, thấm qua đất gây ô nhiễm nước dưới đất. Do đó, để thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại Trang trại heo, Chủ dự án sẽ có biện pháp thích hợp sau này.

Vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi của dự án trong quá trình hoạt động là 73,35m3/ngày đêm.

* Nước mưa chảy tràn

Theo số liệu tính toán thì lượng mưa chảy tràn lớn nhất trên diện tích của Dự án là 241,1 (l/s).

Đánh giá tác động: Nước mưa chảy tràn qua bề mặt các khu vực Trang trại, đặc biệt là khu chuồng trại, khu sơ chế phân, khu vực mương tiêu thoát nước sẽ cuốn theo chất ô nhiễm bề mặt, gây ô nhiễm môi trường đất, nước mặt và ngấm qua đất gây ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm khu vực. Để thu gom toàn bộ nước mưa chảy tràn trong khuôn viên trang trại, Chủ dự án sẽ tiến hành xây dựng hệ thống thoát nước mưa thích hợp trong toàn bộ diện tích của Trang trại.

Nguồn tiếp nhận nước mưa chảy tràn là khe nước tự nhiên về phía Đông của dự án rồi chảy về khu vực trũng thấp. Trong lưu vực khe nước, không có nguồn xả thải, chủ yếu là nước mưa chảy tràn, vào mùa khô hầu như không có nước.

c. Đánh giá, dự báo tác động do CTR, CTNH

* Nguồn phát sinh CTR sinh hoạt

CTR sinh hoạt phát sinh từ 30 CBCNV: Theo Bảng 2.23, QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng thì lượng rác thải trung bình trên đầu người là 0,8 kg/ngày. Theo đó lượng CTR sinh hoạt là 24kg/ngày. Thành phần của CTR sinh hoạt gồm: thức ăn thừa, bao bì nilon, bìa carton, xương động vật...

Đánh giá tác động: CTR sinh hoạt có khối lượng phát sinh không nhiều, tuy nhiên nếu không được thu gom và xử lý thích hợp sẽ gây ảnh hưởng tới mỹ quan của Trang trại, đồng thời nước mưa có thể cuốn theo làm tắc nghẽn các tuyến thoát nước, làm phát sinh mùi hôi nếu để quá lâu ngày gây ảnh hưởng tới quá trình làm việc của CBCNV. Vì vậy, Chủ dự án sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp.

* Đối với CTR sản xuất thông thường

CTR sản xuất bao gồm: phân heo, bao bì đựng thức ăn chăn nuôi, bùn từ hệ thống xử lý nước thải, heo chết không phải do dịch bệnh. Cụ thể như sau:

- Phân heo: Là những thành phần từ thức ăn, nước uống mà cơ thể gia súc không hấp thụ được và thải ra ngoài cơ thể. Lượng phân thải ra trong một ngày tùy thuộc vào giống, loài, tuổi và khẩu phần ăn. Theo nghiên cứu của Viện chăn nuôi thì hiện nay hầu hết các trang trại chăn nuôi heo đều cho ăn bằng thức ăn có sẵn nên có thể tính theo lượng thức ăn tiêu thụ, cứ 1kg thức ăn vào sẽ thải ra 0,43 kg phân. Như vậy, lượng phân heo thải ra (lúc tối đa) là: 5.241 kg/ngày * 0,43 = 2,25 tấn/ngày.

- Đối với bao bì đựng thức ăn: Với lượng thức ăn của heo được sử dụng tại Trang trại khoảng 5.241kg/ngày, khối lượng mỗi bao kể cả thức ăn là 25 kg/bao. Như vậy sẽ phát sinh ra 210 bao bì thức ăn, tương đương với 20,9 kg/ngày (trọng lượng mỗi bao bì thải loại là 0,1 kg/bao).

- Tấm làm mát thải bỏ phát sinh hàng ngày ước tính khoảng 0,5kg/ngày.

- Bã từ hầm biogas: Chất thải này chứa hàm lượng nitơ trong phân heo được chuyển hoá thành Amoniac làm cho cây trồng dễ hấp thụ hơn. Trong phần chất thải cặn còn có: Phospho, Kali, Mangan và một số nguyên tố vi lượng khác rất cần thiết cho cây trồng. Định kỳ 01 lần/năm (sau mỗi vụ nuôi trong thời gian 4 - 5 tháng) sẽ tiến hành nạo vét, hút bỏ lượng bùn thải này. Lượng phân thải chảy thẳng vào hầm biogas trong mỗi đợt nuôi là 30% x 2,25 tấn/ngày x 5 tháng x 30 ngày = 101,25 tấn. Quá trình phân hủy kỵ khí diễn ra trong hầm làm phân hủy lượng phân thải sinh khí biogas và tạo ra lượng bùn chiếm khoảng 20% lượng chất thải ban đầu. Do đó, lượng bã sinh ra từ hầm biogas trong mỗi đợt nuôi là 101,25 tấn x 20% = 20,25 tấn.

Nhằm duy trì quá trình xử lý của hệ vi sinh vật kỵ khí trong hầm biogas, lượng bã trong mỗi đợt nạo vét là 80% tương đương 20,25 tấn x 80% ≈ 16,2 tấn/lần (mỗi năm nạo vét 2 lần). Do vậy, Chủ dự án sẽ có giải pháp để xử lý lượng bã thải này phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường.

- Bùn từ hệ thống xử lý nước thải: Khối lượng ước tính khoảng 15kg/ngày.

- Đối với heo chết (không do dịch bệnh) và heo con chết: Khối lượng heo chết phát sinh quá trình chăn nuôi hoặc do các nguyên nhân như: ngộp, còi cọc. Ước tính khối lượng heo chết không do dịch bệnh và heo con chết khoảng 50kg/ngày.

- Đối với nhau thai và sản dịch phát sinh khi heo sinh: Trong quá trình heo sinh sản sẽ phát sinh nhau thai và sản dịch phát sinh có khối lượng khoảng 2,5kg/con heo mẹ. Với công suất 2,0 lứa/năm thì lượng nhau thai phát sinh từ heo mẹ sẽ là 2,0 x 350 x 2,5kg = 1.750 kg/năm.

Bảng 4. 25. Khối lượng các loại CTR thông thường của Trang trại

| TT | Chất thải rắn sản xuất | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phân heo | 2,25tấn/ngày |
| 2 | Bao bì đựng thức ăn | 20,9 kg/ngày |
| 3 | Chất thải là heo chết không bị dịch và heo con trong quá trình chăm sóc | 50kg/ngày |
| 4 | Đối với nhau thai khi heo sinh | 1.750kg/năm |
| 5 | Bã từ hầm biogas | 20,25 tấn/năm |
| 6 | Bùn từ hệ thống xử lý nước thải | 15kg/ngày |

Đánh giá tác động:

- CTR (phân heo, thức ăn dư thừa) phần lớn có khả năng dễ phân hủy sinh học và gây ô nhiễm thứ cấp như: phát sinh mùi hôi, ô nhiễm nguồn nước, gây mất vệ sinh, mất mỹ quan khu vực. Nếu không có biện pháp thu gom xử lý thì mùi hôi phát sinh sẽ tác động trực tiếp đến sức khoẻ người lao động và sự phát triển của đàn heo. Do đó, Chủ Trang trại sẽ quan tâm đến việc thu gom, xử lý phân heo phát sinh nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực có thể xảy ra.

- Chất thải là heo chết (không do dịch bệnh), heo con chết trong quá trình chăm sóc và nhau thai: Lượng chất thải này chứa nhiều chất dinh dưỡng nên rất dễ bị phân hủy và gây mùi. Đây là môi trường lý tưởng để thu hút các vi rút, vi khuẩn gây bệnh. Do đó, Chủ Trang trại sẽ có các biện pháp xử lý thích hợp sau này.

- Đối với lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: Chất thải này chứa hàm lượng nitơ trong phân heo được chuyển hoá thành Amoniac làm cho cây trồng dễ hấp thụ hơn. Trong phần chất thải cặn còn có: Phospho, Kali, Mangan và một số nguyên tố vi lượng khác rất cần thiết cho cây trồng. Chủ Trang trại sẽ có giải pháp để xử lý lượng bùn thải này phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường.

* Đối với CTNH

- Do đặc trưng của ngành chăn nuôi có quy mô công nghiệp sử dụng các loại thuốc và vắc - xin nên sẽ phát sinh các loại CTNH như sau:

Bảng 4. 26. Danh mục các loại CTNH của Trang trại

| TT | CTNH | Mã CTNH | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang. | 16 01 06 | 20 kg/năm |
| 2 | Hộp mực in | 08 03 18 | 10kg/năm |
| 3 | Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn như kim tiêm, dụng cụ mổ,...) từ thú y thải | 13 02 01 | 100kg/năm; |
| 4 | Bao bì cứng thải (không chứa hóa chất nông nghiệp có gốc halogen hữu cơ như bao bì hóa chất độc hại, võ chai thuốc thú y...) | 14 01 06 | 110 kg/năm |

Vậy khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ dự án khoảng 240kg/năm với thành phần là bao bì đựng thuốc thú y, thuốc hết hạn sử dụng, kim tiêm, bóng đèn, hộp mực in, …

- Đối với heo chết do dịch bệnh: Khối lượng phụ thuộc vào sự cố dịch bệnh và khả năng xử lý sự cố dịch bệnh của trang trại. Chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu phù hợp.

- Chất thải rắn phát sinh trong quá trình trồng cây với thành phần chính bao gồm các phụ phẩm sau thu hoạch, các loại cây, cành bị cắt tỉa, nhổ bỏ,… Khối lượng các nguồn chất thải này khó tính được, nó tùy thuộc sản lượng, tình hình dịch bệnh, sức chống chịu của các loại cây trồng, trình độ tay nghề của công nhân,... Tuy nhiên, nếu không được thu gom xử lý hoặc có biện pháp tái sử dụng hợp lý sẽ gây mất mỹ quan, tạo môi trường thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển, gây ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Đánh giá tác động:

- Heo bị chết do dịch bệnh: Lượng chất thải loại này phát sinh không thường xuyên và phụ thuộc vào khả năng phòng ngừa, khống chế dịch bệnh. Nếu không có biện pháp dập tắt dịch bệnh hữu hiệu thì lượng heo mắc bệnh cần đưa đi tiêu hủy có thể lên đến hàng tấn trong mỗi đợt dịch. Dịch bệnh từ nguồn chất thải này rất dễ lây lan trên diện rộng đến đàn gia súc lân cận khu vực và gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Khi đàn heo bị dịch bệnh mà không tiêu huỷ kịp thời, xác heo có thể bị phân hủy gây mùi và gây ô nhiễm nghiêm trọng đến nguồn nước và không khí khu vực, tạo điều kiện cho dịch bệnh phát tán, khó kiểm soát trên diện rộng.

- CTNH từ bao bì đựng thuốc thú y, thuốc hết hạn sử dụng, kim tiêm, bóng đèn, hộp mực in, … có khối lượng không lớn. Tuy nhiên thành phần chứa nhiều chất độc hại có thể gây ảnh hưởng tới công nhân cũng như môi trường, do đó Chủ Trang trại sẽ có biện pháp thu gom và xử lý thích hợp sau này.

- Chất thải rắn phát sinh trong quá trình trồng cây nếu không được thu gom xử lý hoặc có biện pháp tái sử dụng hợp lý sẽ gây mất mỹ quan, tạo môi trường thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển, gây ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

### 1.2.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải (tiếng n, độ rung).

a. Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn

Nguồn phát sinh tiếng ồn khi Dự án đi vào hoạt động thường phát sinh từ các hoạt động chính sau:

- Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện ra vào của CBCNV và hoạt động xuất bán heo, tuy nhiên tần suất này không nhiều.

- Tiếng ồn từ tiếng kêu của heo.

Để đánh giá chính xác mức độ ồn từ hoạt động chăn nuôi heo, Báo cáo tham khảo kết quả giám sát tiếng ồn khu vực nuôi heo tại Trang trại chăn nuôi heo thịt bằng chuồng lạnh khép kín theo công nghệ hiện đại của Công ty TNHH MTV Sản xuất và Kinh doanh tổng hợp Trường Giang tại xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch (hiện nay là xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị), năm 2023 và có độ ồn là 66,2 dBA. Như vậy, đối với hoạt động chăn nuôi heo, tiếng ồn từ các hoạt động đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT. Đặc biệt, ngày nay với công nghệ chăn nuôi theo hướng công nghiệp, heo có chế độ ăn, nghỉ hợp lý nên thường ít kêu hơn.

b. Đánh giá, dự báo tác động do phát sinh và lây lan dịch bệnh

Trong những năm gần đây tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến rất phức tạp, điển hình là các dịch bệnh tả lợn Châu Phi, heo tai xanh, lở mồm long móng ở gia súc, … Vì vậy, nguy cơ bùng phát dịch bệnh của Trại là rất đáng quan tâm. Các bệnh dịch trên gia súc thường bùng phát rất nhanh và nhanh chóng lan truyền trên diện rộng theo nhiều con đường khác nhau. Quá trình nhập/xuất heo, điều kiện vệ sinh, khử trùng không tốt đều có thể phát sinh và lan truyền các dịch bệnh không chỉ mang tính cục bộ trong Trại mà có khả năng lây lan cho đàn gia súc trên địa bàn và ngược lại. Đặc biệt, các bệnh dịch có thể lây sang người, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tính mạng của con người khi tiếp xúc hoặc sử dụng sản phẩm heo bị bệnh. Khả năng lan truyền dịch bệnh rất cao và khó khống chế khi để xảy ra dịch. Các tác động của dịch bệnh thường gây hậu quả và thiệt hại rất lớn về kinh tế cho Chủ đầu tư nói riêng và cho toàn ngành chăn nuôi nói chung. Ngoài ra, bệnh dịch xảy ra sẽ làm gia tăng lượng CTNH và áp lực xử lý, tiêu hủy không chỉ tác động lên Chủ Trang trại mà còn cả các cơ quan chức năng.

c. Đánh giá, dự báo tác động đến tài nguyên nước dưới đất, nước mặt của khu vực

Trang trại hoạt động sử dụng nước ngầm từ giếng khoan để phục vụ cho mục đích sinh hoạt và chăn nuôi. Theo kết quả phân tích chất lượng nước nêu ở trên thì nước ngầm trong khu vực thực hiện dự án có chất lượng nước tốt, đảm bảo QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

Với nhu cầu nước khoảng 90 m3/ngày, Chủ dự án sẽ khoan 2 giếng khoan. Lưu lượng khai thác trung bình của mỗi giếng là 45 m3/ngày. Lưu lượng khai thác trung bình 3,8m3/giờ, thời gian khai thác 24 giờ/ngày.giếng. Như vậy, lưu lượng khác thác tính theo giờ không lớn, tác động do khai thác nước ngầm là không đáng kể.

Việc sử dụng nước ngầm trong thời gian dài có thể góp phần tăng khả năng làm giảm mực nước ngầm. Tuy nhiên, khu vực Trang trại có mật độ và lưu lượng giếng khoan rất thấp, đồng thời Chủ Trang trại sẽ tận dụng nước thải sau khi qua hệ thống xử lý để tưới cho khu vực cây trồng và dùng để tái sử dụng cho quá trình vệ sinh chuồng trại nên hạn chế được ảnh hưởng đến lượng nước ngầm của khu vực.

Việc tái sử dụng nước sau xử lý để tưới cho cây (bưởi, ổi…) sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nước mặt và nước ngầm nếu khối lượng nước tưới lớn hơn nhu cầu của cây trồng. Do vậy, chủ dự án sẽ xây dựng phương án để hạn chế ảnh hưởng của tác động này.

Bên cạnh đó, để đảm bảo cho quá trình khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm đúng quy định, hạn chế những tác động tiêu cực thì trước khi đi vào hoạt động Chủ Trang trại sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo hướng dẫn của cơ quan quản lý về khai thác nước ngầm trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù, lưu lượng nước khai thác của trang trại không lớn, nhưng quản lý việc khai thác nước ngầm không tốt có thể dẫn tới nguy cơ suy thoái chất lượng, trữ lượng nước ngầm.

Một số tác động cơ bản của việc khai thác, sử dụng nước ngầm quá mức:

+ Làm thấp mực nước ngầm: việc khai thác nước ngầm tràn lan, không có quy hoạch sẽ làm cho mực nước ngầm tại khu vực cạn kiệt dần và làm thấp mực nước ngầm.

+ Ảnh hưởng tới công trình khai thác nước ngầm: khi một công trình khai thác nước ngầm đi vào hoạt động thì ảnh hưởng của nó sẽ lan rộng khá nhanh tới khu vực xung quanh, tác động tới các công trình khai thác lân cận làm cho mực nước trong các công trình này bị hạ thấp, do vậy sẽ làm tăng chi phí và giảm hiệu suất khai thác của công trình. Khoảng các giữa các công trình khai thác càng gần nhau thì mực nước hạ thấp càng nhiều.

+ Gây sụt lún công trình xung quanh (hiện tượng sụt lún do khai thác nước ngầm): Việc hạ thấp mực nước sẽ dẫn tới hiện tượng sụt lún các lớp đất đá trong tầng chứa nước. Tại tầng đất chứa nước, có một lực đẩy Ascimet để nâng các khối đất đá lên; khi khai thác nước làm mực nước hạ thấp thì tầng đất này không còn lực đẩy Acsimet nữa và tạo ra lỗ hổng lớn, dẫn tới sụt lún các công trình, gây thiệt hại về kinh tế cũng như tính mạng con người.

+ Xâm nhập của nước bẩn và làm biến đổi chất lượng nước: so với nước mặt, nước ngầm ít bị ô nhiễm hơn. Nhưng đối với các vùng mà lớp phủ trên tầng chứa nước mỏng hoặc có tính thấm lớn, nước mặt thấm xuống cũng rất dễ gây nhiễm bẩn tầng chứa nước. Ngoài ra, ở các lỗ khoan có kết cấu cách ly kém, nước bẩn có thể theo thành lỗ khoan thâm nhập vào tầng chứa nước làm ô nhiễm nước dưới đất; quá trình khai thác nước làm cho mực nước hạ thấp sẽ làm tăng độ dốc thuỷ lực của dòng thấm cũng có thể làm tăng quá trình ô nhiễm,… Khi nước dưới đất đã bị ô nhiễm thì việc khắc phục rất khó khăn và phức tạp, không những tốn kém kinh phí xử lý mà còn đòi hỏi thời gian khắc phục lâu dài.

d. Đánh giá, dự báo tác động đến kinh tế - xã hội, tác động đến hệ sinh thái

* Tích cực

- Tạo ra mô hình sản xuất chăn nuôi trên vùng gò đồi, từ đó từng bước nhân rộng và phát triển các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, qua đó áp dụng đồng bộ, khép kín các giải pháp công nghệ trong chăn nuôi heo.

- Tạo ra được tính bền vững, hiệu quả trong chăn nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm và tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Góp phần tăng trưởng kinh tế đối với tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung từ các khoản đóng thuế giá trị gia tăng.

- Dự án hoạt động có hiệu quả sẽ thu hút và tạo việc làm trực tiếp cho 30 lao động có thu nhập ổn định và được đảm bảo quyền lợi của người lao động.

- Dự án sẽ là nơi hội tụ và giao lưu học hỏi của bà con nông dân trong và ngoài tỉnh Quảng Bình.

- Dự án thành công sẽ tạo đòn bẩy kích thích nông dân học tập làm theo, mô hình sẽ được nhân rộng trên địa bàn tỉnh nói riêng cũng như toàn khu vực nói chung.

- Cải thiện cơ cấu kinh tế khu vực phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế chung của tỉnh.

* Tiêu cực:

Quá trình hoạt động của Dự án và Trang trại Trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao sẽ gây các tác động cộng hưởng ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng môi trường khu vực như:

- Quá trình vận chuyển xuất bán heo sẽ gây mùi hôi khó chịu cho người tham gia giao thông và các hộ dân sống dọc tuyến đường liên thôn, liên xã vào Dự án.

- Quá trình vận chuyển thức ăn cho heo, vận chuyển heo đi tiêu thụ sẽ làm tăng mật độ giao thông trên tuyến đường liên thôn, liên xã và đường Quốc lộ 1A, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Việc vận chuyển với khối lượng lớn sẽ gây ra việc hư hỏng cho tuyến đường.

- Các chất thải,mùi hôi trong quá trình chăn nuôi heo của hai Trang trại sẽ làm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí nếu không được xử lý trước khi xả thải.

- Ảnh hưởng đến trật tự, an ninh khu vực nếu hoạt động dự án tác động xấu đến môi trường xung quanh và người dân.

e. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án trong giai đoạn hoạt động

* Đối với sự cố cháy nổ

Trong quá trình hoạt động Trang trại, sự cố cháy nổ có thể phát sinh từ các nguồn như:

- Bất cẩn trong việc thực hiện các biện pháp an toàn PCCC (lưu trữ nhiên liệu, gas… không đúng quy định).

- Sự cố về các thiết bị điện: chập và gây cháy tại các điểm tiếp xúc, các mối nối không đảm bảo an toàn.

Sự cố cháy nổ trong Trang trại luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không được quản lý chặt chẽ, hậu quả để lại thường rất nặng nề có thể nguy hại tới tính mạng của công nhân và phá hủy các thiết bị máy móc, nhà xưởng, vật nuôi... Chính vì vậy, Chủ Trang trại sẽ đặc biệt quan tâm và thực hiện thật nghiêm ngặt các biện pháp để phòng ngừa và hạn chế tối đa sự cố cháy nổ xảy ra.

* Đối với sự cố tai nạn lao động

Các nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn lao động:

- Nhân viên không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động bị sự cố do điện giật.

- Tai nạn giao thông trong quá trình vận chuyển nguyên liệu và động vật đi tiêu thụ.

- Xác suất xảy ra sự cố tùy theo ý thức chấp hành nội quy và quy tắc an toàn lao động của nhân viên trong từng trường hợp cụ thể. Do đó, Chủ Trang trại sẽ trang bị kiến thức an toàn lao động và củng cố ý thức trách nhiệm cho những nhân viên và công nhân để hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra.

* Sự cố do thiên tai (lũ lụt, bão, ngập úng, hạn hán):

Đây là sự cố không thể tránh khỏi do Trang trại nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, đặc biệt là khi thời tiết những năm gần đây có những diễn biến phức tạp. Sự cố mưa bão, lũ lụt, ngập lụt nếu không có biện pháp phòng ngừa ứng phó đảm bảo, sẽ gây ra các tác động làm hư hỏng các hạng mục công trình, đặc biệt chuồng trại và nhà kho đều xây dựng kiểu cao thoáng và lợp tôn nên rất có khả năng bị tốc mái, xiêu vẹo, đổ vỡ khi có gió giật mạnh.

Ngoài ra, còn có sự cố hạn hán do các suối nước xung quanh cạn, nước ngầm cạn kiệt sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước cho hoạt động chăn nuôi. Gây nguy cơ thiệt hại trong quá trình chăn nuôi. Như vậy, tác động của sự cố thiên tai (lũ lụt, bão, ngập úng, hạn hán) gây ảnh hưởng đến hoạt động của Trang trại là đáng quan tâm. Chủ Trang trại sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động này.

* Sự cố về hệ thống xử lý nước thải

Quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải của Dự án có khả năng xảy ra sự cố như hư hỏng rách bạt, làm xì khí tại hầm biogas, giảm hiệu quả xử lý cũng như có thể vỡ hầm khi gặp mưa lũ lớn bất thường; vỡ bờ đê các hồ chứa sinh học; hư hổng các thiết bị như máy thổi khí, bơm nước của hệ thống xử lý nước thải... Khi xảy ra các sự cố này có thể phát sinh mùi hôi, gây mất vệ sinh và phát tán các vi sinh vật gây bệnh, thải vào nguồn nước mặt có hàm lượng dinh dưỡng cao, gây ô nhiễm môi trường khu vực Trang trại và lân cận.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động có thể xảy ra sự cố nổ hầm biogas nếu không chú trọng tuân thủ một số quy tắc an toàn khi vận hành. Nguyên nhân gây nổ là do khí phốt pho tự cháy gặp khí biogas gây nổ. Sự cố nổ hầm biogas không những gây ảnh hưởng đến môi trường mà có thể gây tổn thất về người và tài sản.

- Hiện tượng bùn trương nở trong hồ sinh học do vi sinh vật dạng sợi phát triển quá mức. Do thiếu các chất vi dưỡng hoặc DO thấp hay tải trọng hữu cơ nước thải cao, chứa các thành phần độc hại.

- Hiện tượng bọt nổi trong hồ sinh học do nước thải đầu vào có tải trọng hữu cơ cao, vi sinh vật đang yếu sẵn nhưng vẫn nhận tải xử lý bình thường; Hồ sinh học bị nhiễm độc.

Khi xảy ra các sự cố này có thể phát sinh mùi hôi, gây mất vệ sinh và phát tán các vi sinh vật gây bệnh, thải vào nguồn nước mặt có hàm lượng dinh dưỡng cao, gây ô nhiễm môi trường khu vực Trang trại và nguồn nước mặt lân cận. Vì vậy, Chủ Trang trại cần có kế hoạch kiểm tra nếu xảy ra sự cố thì kịp thời sửa chữa, khắc phục.

## 2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường:

### 2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án:

### 2.1.1. Về nước thải:

a. Đối với nước thải sinh hoạt

Tại khu vực lán trại trên công trường sử dụng nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại, sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng Chủ Dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh lưu động.

- Thiết kế nhà vệ sinh lưu động như sau:

| + Chiều dài: 0,95 m; Chiều rộng: 1,3 m; Chiều cao: 2,5 m. + Dung tích bể nước sạch: 500 lít. + Dung tích bể chứa chất thải: 1.600 lít. + Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công tắc. + Vật liệu chế tạo bằng composite nên không bị han rỉ hay lão hóa, không bay màu. | Nhà vệ sinh di động |
| --- | --- |

Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: buồng và hầm nhà vệ sinh.

+ Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước.

+ Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1) phân và cặn được xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2) và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 4) và dẫn ra ngoài bằng hệ thống ống (vật liệu lọc ở đây ta dùng than hoạt tính, đá sỏi). Chủ dự án cam kết xử lý nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - (cột B) trước khi thoát ra môi trường. Sau quá trình đảm bảo các các chất thải lúc đầu không gây ô nhiễm môi trường thì sẽ được định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút và vận chuyển xử lý đúng theo quy định.

- Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng 01 tuần/ lần tiến hành hút các chất thải ở nhà vệ sinh lưu động đưa đi xử lý. Tránh tình trạng để quá đầy tràn ra ngoài gây ô nhiểm môi trường.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV, không phóng uế bừa bãi trên khu vực công trình và các khu vực lân cận.

- Với nước thải chế biến thức ăn, rửa chén bát (nếu có): Được chứa trong hố lắng có lớp cát lọc gần khu vực nhà bếp để lắng và tự thấm nguồn nước thải này. Khối lượng nguồn thải này rất nhỏ so với khả năng tiếp nhận của môi trường nên có thể cho tự thấm; sau khi kết thúc hoạt động thi công thì hố này sẽ được lấp lại;

- Với nước rửa tay chân của công nhân có thành phần chủ yếu là đất cát, cặn lơ lửng nên không gây tác động môi trường đáng kể và có thể cho tự thấm vào đất qua một hố đào thể tích khoảng 2m3 ở khu vực tắm rửa của công nhân.

- Bên cạnh đó, Chủ dự án khuyến khích nhà thầu thi công ưu tiên tuyển dụng công nhân trong khu vực, có điều kiện tự túc ăn ở. Tổ chức hợp lý nhân lực trong giai đoạn thi công. Ngoài ra còn tiến hành quản lý, nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm nước, không cho chảy tràn ra khu vực xây dựng, bảo vệ môi trường.

b. Đối với nước thải xây dựng

Để giảm thiểu tác động của nước thải xây dựng đến môi trường, Chủ dự án sẽ quản lý chặt chẽ và yêu cầu đơn vị thi công áp dụng các biện pháp sau:

- Thu gom vào hồ lắng tạm với dung tích 4 m³ (kích thước hố là 2,0 x 2,0 x 1,0 m). Nước thải sau khi lắng lọc được tái sử dụng vào mục đích rửa phương tiện vận chuyển, trộn bê tông và tưới nước dập bụi trên công trường thi công.

Quy trình xử lý: Nước thải từ hoạt động vệ sinh phương tiện, thiết bị, máy móc phục vụ thi công xây dựng → Hố lắng tạm → Lắng cặn → Nước rửa sau khi được lắng cặn → Rửa phương tiện vận chuyển, trộn bê tông và tưới nước dập bụi trên công trường.

- Quá trình thi công tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho việc bảo dưỡng công trình;

- Không tiến hành sửa chữa phương tiện vận chuyển tại công trường, việc sửa chữa, rửa xe được thực hiện tại các garage hoặc nếu bắt buộc sữa chữa tại công trường phải có bạt lót tránh không gây ô nhiễm môi trường đất.

c. Đối với nước mưa chảy tràn

Chủ dự án thực hiện một số biện pháp giảm thiểu khác như sau:

- Đào tuyến mương đất, hở dài 206m, rộng 0,7m, sâu 0,7m tại khu vực phía Nam và tuyến mương đất, hở dài 233m, rộng 0,7m, sâu 0,7m phía Bắc dự án để thu gom nước mưa chảy tràn của khu vực dự án. Cuối tuyến tại góc phía Đông Nam và Đông Bắc bố trí hố ga lắng cặn kích thước 3x2x1m để lắng cặn trước khi thoát ra khe nước tự nhiên phía Đông dự án.

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác, phế thải xây dựng xâm nhập vào mương thoát nước gây tắc nghẽn hệ thống;

- Tránh tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu cạnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa rơi vật liệu vào đường thoát nước;

- Thực hiện việc thay thế dầu nhờn, dầu máy, sửa chữa máy móc, phương tiện tại các gara sửa chữa để không làm phát sinh dầu mỡ thải trên công trường;

- Sắp xếp kế hoạch trong xây dựng để thi công các hạng mục chính trong mùa khô nhằm tránh và hạn chế nước mưa chảy tràn.

Ngoài ra, để tránh bị ảnh hưởng đến hướng thoát nước chính của khu vực là khe cạn tự nhiên, Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công san ủi trong phạm vi khu vực dự án, không làm thay đổi mặt bằng cao độ địa hình khe cạn, tránh thay đổi hướng thoát tự nhiên.

### 2.1.2 Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại:

a. Đối với CTR sinh hoạt

- Thực hiện thu gom, phân loại tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan. Bố trí 03 thùng đựng rác loại 120L tại khu vực lán trại, khu vực thi công để thu gom rác thải hàng ngày.

- Quy định và nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định, tránh vứt rác bừa bãi ra môi trường xung quanh.

- Đối với các loại rác thải có khả năng tận dụng như bìa catton, chai nhựa, vỏ lon, vụn sắt... được thu gom , tái sử dụng hoặc bán phế liệu.

- Đối với rác thải sinh hoạt không có khả năng tái sử dụng, tái chế thì thu gom và định kỳ đem đi xử lý. Chủ Dự án sẽ hợp đồng với đội vệ sinh môi trường của xã Mai Thủy để thu gom 1tuần/1lần đưa đi xử lý.

b. Đối với CTR xây dựng

- Thực hiện phân loại CTR sinh hoạt và CTR xây dựng.

- Bố trí bãi lưu giữ bảo đảm yêu cầu vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu đến môi trường khu vực. Sau đó chuyển giao với đơn vị có chức năng thu gom, tái chế, tái sử dụng hoặc xử lý theo quy định.

- Đối với các loại chất thải như: chai nhựa, thuỷ tinh, bao bì xi măng, sắt thép vụn... sẽ được tận thu hoặc bán cho các đơn vị thu mua phế liệu.

- Đối với lượng thực bì (cây keo, cây bụi): Phần thân gỗ cây có sinh khối lớn được cắt, thu gom và bán cho các đơn vị có nhu cầu thu mua. Phần thân nhỏ, cành cây sẽ cho người dân sử dụng trong sinh hoạt, phần không sử dụng được sẽ được thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.

- Đối với lượng đất hữu cơ khoảng 341,4m3 sẽ được thu gom và đắp vào khu vực trồng cây nhằm tận dụng để trồng cây. Không vận chuyển đất hữu cơ ra ngoài phạm vi dự án.

- Đối với khối lượng đất đào dư thừa (142.156,43 m3): Chủ dự án sẽ thực hiện thủ tục tận thu theo yêu cầu của cơ quan quả lý nhà nước có thẩm quyền trước khi thi công dự án và vận chuyển đất đi bán cho các đơn vị có nhu cầu. Công ty cam kết thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng, khoáng sản, tài nguyên môi trường, các quy định khác có liên quan; thực hiện các nghĩa vụ tài chính (tiền cấp quyền, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường...)

- Trong quá trình thi công đào đắp sẽ thi công theo hình thức cuốn chiếu, lượng đất dư thừa sẽ được lưu chứa tạm thời trong phạm vi dự án trước khi vận chuyển đi tận thu theo cấp phép của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

- Đối với các phương tiện vận chuyển đá, vật liệu xây dựng sẽ được phủ bạt để giảm đất rơi vãi và giảm phát sinh bụi.

- Tập trung thi công vào mùa khô, thi công theo hình thức cuốn chiếu hạn chế cuốn đất đá xuống các khe suối vào mùa mưa.

c. Chất thải nguy hại

Đối với CTNH có tần suất phát sinh không thường xuyên, tuy nhiên, thành phần, tính chất rất nguy hại tới môi trường nên cần phải quản lý chặt chẽ. Đặc biệt đối với dầu thải từ máy máy móc thiết bị (chỉ phát sinh khi có sự cố cháy nổ, hư hỏng, đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng duy tu lớn cho phương tiện, thiết bị thi công sẽ hợp đồng với các cơ sở sửa chữa trên địa bàn có đủ năng lực thực hiện.

Bố trí 02 thùng chuyên dụng chứa CTNH với dung tích 120 lít/thùng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để thu gom, lưu giữ tại kho chứa CTNH có diện tích khoảng 8,0 m². Kho lưu chứa CTNH có kết cấu đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. CTNH được phân loại, phân định, gián nhãn và hợp đồng với đơn vị có đầy đủ năng lực và chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.

### 2.1.3. Về bụi, khí thải

a. Đối với việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị

Để giảm thiểu các tác động do bụi và khí thải trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, Chủ dự án và Nhà thầu thi công sẽ áp dụng các biện pháp sau đây:

- Lập phương án thi công, tiến độ thi công, lựa chọn loại phương tiện vận chuyển phù hợp.

- Các xe vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng được che phủ kín bạt khi vận chuyển nguyên vật liệu. Khi xe ra khỏi dự án thì kiểm tra bùn đất, tránh bám dính rơi trên đường vận chuyển. Chủ dự án bố trí công nhân thường xuyên thu dọn nguyên vật liệu rơi vãi trong khu vực thi công và trên tuyến đường vận chuyển.

- Thực hiện phun ẩm, tưới nước tại các tuyến đường vận chuyển vật liệu (đoạn vào khu vực dự án với chiều dài khoảng 1,0km) trong những ngày nắng nóng với tần suất tối thiểu 4 lần/ngày. Và tăng tần suất 6 lần/ngày trong những ngày nắng và có gió lớn.

- Các tài xế lái xe yêu cầu phải có giấy phép lái xe và cần phải chấp thuận luật giao thông. Yêu cầu các lái xe không phóng nhanh vượt ẩu, không đổ, dừng xe tại các khu vực lề đường.

- Trường hợp các tuyến vận chuyển bị hư hỏng do việc vận chuyển gây ra, Chủ dự án cần yêu cầu nhà thầu thi công nhanh chống khắc phục, sửa chữa các đoạn đường bị hư hại.

- Không sử dụng các phương tiện vận tải vận chuyển quá cũ có khả năng gây ô nhiễm; Các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bắt buộc phải có Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Không vận chuyển nguyên, vật liệu quá tải, tránh vận chuyển vào buổi tối và giờ cao điểm, không được phóng nhanh vượt ẩu.

- Trong trường hợp vật liệu rơi vãi dọc tuyến đường, Chủ dự án yêu cầu nhà thầu tiến hành thu dọn sạch sẽ trước khi tiếp tục công việc.

b. Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ quá trình thi công xây dựng

Đối với bụi từ quá trình bốc xúc, san gạt là tác động không thể tránh khỏi, tuy nhiên Chủ dự án sẽ giảm thiểu lượng bụi này bằng cách bố trí các máy móc thi công có khoảng cách và thời gian hoạt động hợp lý nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong công trường làm việc.

* Giảm thiểu bụi và khí thải từ quá trình san ủi, xây dựng công trình:

Để giảm thiểu các tác động do bụi và khí thải trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình, Chủ dự án và Nhà thầu thi công sẽ áp dụng các biện pháp sau đây:

- Thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục để dễ kiểm soát và hạn chế ô nhiễm bụi trên diện rộng.

- Công nhân thi công xây dựng sẽ được trang bị bảo hộ lao động như: khẩu trang, găng tay, mũ, giày...

- Chỉ sử dụng các phương tiện giao thông đã được đăng kiểm, không sử dụng các loại máy móc cũ có khả năng gây ô nhiễm cao.

- Công nhân thi công sẽ được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.

* Giảm thiểu ô nhiễm từ quá trình sơn, hàn kim loại

- Các công đoạn công nghệ trong quá trình thi công xây dựng dự án như phun sơn, hàn kim loại, hầu hết được thực hiện ngoài trời. Do đó để giảm thiểu tác động của mùi từ quá trình sơn đơn vị chủ dự án sẽ sử dụng các loại sơn sinh thái dễ bay mùi nhanh. Công nhân làm việc sẽ được trang bị thiết bị, bảo hộ lao động như khẩu trang, găng tay, ủng cao su …

- Hóa chất được sử dụng trong các hoạt động xây dựng như sơn, dầu mỡ, phụ gia … được chứa trong những thùng kín đặt trong khu vực có mái che. Che chắn những nơi phát sinh bụi, dùng xe tưới nước để tưới đường. Lên kế hoạch bố trí lưu lượng xe hợp lý theo các tuyến vào và các tuyến ra.

### 2.1.4. Về tiếng ồn, độ rung:

- Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát ra trong khu vực Dự án, các máy móc, phương tiện vận chuyển phải đảm bảo đúng quy định. Phương tiện giao thông phải có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Bố trí lịch thi công hợp lý, không thi công bằng các thiết bị cơ giới có khả năng gây ồn lớn trong thời gian yên tĩnh, tránh thi công vào thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau.

- Hạn chế các phương tiện vận chuyển qua các tuyến đường vào giờ cao điểm hay vào thời gian nghỉ ngơi của người dân.

- Không thi công với cường độ lớn, cần phân kỳ giai đoạn thi công hợp lý, tránh thi công một lần nhiều hạng mục nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn, độ rung.

- Không lập các lán trại, bãi đổ xe, tập trung phương tiện gần các khu vực có dân cư.

- Các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo hoạt động đúng công suất, vận chuyển đúng trọng tải quy định.

- Tiến hành bôi trơn và thay thế các thiết bị hỏng nhằm hạn chế tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị.

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành các máy móc phương tiện phát sinh độ ồn cao.

### 2.1.5 Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

a. Biện pháp giảm thiểu đến hoạt động giao thông

• Giao thông khu vực

Chủ Dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

- Bố trí các xe vận chuyển đất, vật liệu ra vào khu vực thi công với mật độ hợp lý, không tập trung quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc, mất an toàn giao thông;

- Yêu cầu công nhân lái xe chạy đúng tốc độ cho phép, đặc biệt là tại các nút giao thông từ khu vực Dự án ra đường liên xã để đảm bảo an toàn giao thông;

- Có chế tài xử phạt đối với các xe hợp đồng vận chuyển nếu xảy ra vi phạm trong quá trình thương thảo hợp đồng;

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông, không uống rượu, chở quá tải trọng, lấn đường,...;

- Đặt biển cảnh báo công trường thi công tại hai đầu Dự án trên tuyến đường tránh lũ, có đèn báo hiệu vào ban đêm để cảnh báo cho phương tiện tham gia giao thông, quy định tốc độ lưu thông ra vào công trường <5km/h;

- Thường xuyên cử cán bộ kiểm tra các hạ tầng kỹ thuật giao thông, nhanh chóng khắc phục những điểm hư hỏng dẫn đến tai nạn giao thông.

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc thi công đã được đăng kiểm theo quy định nhằm hạn chế sự cố hỏng các chi tiết máy móc gây tai nạn giao thông.

• Hư hỏng tuyến đường

- Yêu cầu chở đúng tải trọng quy định của phương tiện;

- Sử dụng xe vận tải ≤10 tấn để đảm bảo hạn chế hư hỏng các tuyến đường.

- Trong trường hợp gây ra sự cố hư hỏng, nhanh chóng đặt các biển báo hiệu, đèn cảnh báo cho người tham gia giao thông, báo cáo với cơ quan quản lý tuyến đường để thực hiện phân luồng giao thông, tiến hành công tác hoàn trả nền đường.

- Cam kết khắc phục, sửa chữa, hoàn trả nền đường theo hiện trạng để đảm bảo cho hoạt động giao thông khu vực.

b. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội

- Có kế hoạch, biện pháp phối hợp với chính quyền địa phương quản lý trật tự, an ninh, quản lý hộ khẩu tạm trú của công nhân xây dựng.

- Đưa ra những quy định nghiêm ngặt với lực lượng thi công về tổ chức, ăn, nghỉ, sinh hoạt, tránh phát sinh mâu thuẫn không đáng có giữa công nhân xây dựng với người dân gây mất ổn định xã hội và làm giảm tiến độ chung của Dự án.

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc thực hiện pháp luật, bảo đảm trật tự an ninh và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội như cờ bạc và các hoạt động gây mất trật tự xã hội trên địa bàn.

c. Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái

Việc thực hiện quản lý, xử lý tốt các nguồn chất thải phát sinh và tác động của nước mưa chảy tràn như đã trình bày ở các mục trên sẽ giúp tránh hay hạn chế tác động của các nguồn thải này đến hệ sinh thái ở khu vực Dự án cũng như hệ sinh thái lân cận khu vực. Trong đó, đáng chú ý là việc quản lý để tránh nước mưa chảy tràn cuốn theo dầu mỡ xâm nhập xung quanh dự án với công việc chính là che chắn không để nước mưa chảy tràn xâm nhập khu vực chứa dầu mỡ, máy móc thi công và thu dọn không để dầu mỡ rơi vãi trên nền công trường.

Thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong khu vực thi công.

d. Phòng ngừa, ứng phó sự cố, rủi ro

* Sự cố cháy nổ:

- Phương án rà phá bom mìn:

+ Toàn bộ công tác thi công chỉ được tiến hành sau khi vùng khảo sát đã được đảm bảo chắc chắn là không có bom mìn và các vật liệu nổ khác.

+ Công tác rà phá bom mìn phải được các cơ quan chuyên ngành và có đủ thẩm quyền tiến hành, tránh rủi ro xảy ra khi triển khai Dự án về sau.

- Quy trình rà phá bom mìn:

+ Đơn vị có chức năng rà phá bom mìn tiến hành khảo sát, khoanh vùng rà phá bom mìn.

+ Đội rà phá bom mìn tiến hành rà bom toàn bộ khu vực được khoanh vùng, các cán bộ rà phá phải đảm bảo là những cán bộ có chuyên môn, đã được đào tạo chuyên ngành.

+ Khi phát hiện bom mìn hoặc vật liệu nổ tiển hành kiểm tra và xử lý.

- Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra sự cố cháy rừng do hoạt động thi công Dự án, Chủ dự án và các nhà thầu xây dựng sẽ nghiên cứu, bố trí các bếp ăn của công nhân ở các khu vực trống, có che chắn cách ly và xa các khu vực dễ cháy nổ như kho nhiên liệu. Đồng thời sử dụng các bể chứa nước vừa cung cấp nước sinh hoạt cho công nhân vừa đảm bảo công tác chữa cháy khi xảy ra sự cố.

- Đối với sinh khối thực vật còn sót lại sẽ làm giảm sinh khối bằng cách đốt. Tuy nhiên, việc thu gom và đốt sinh khối thực vật sẽ được quản lý chặt chẽ nhằm phòng tránh nguy cơ cháy rừng xảy ra.

- Đối với việc đấu nối đường dây điện vào công trường thi công sẽ giao cho cán bộ kỹ thuật có chuyên môn đảm nhiệm nhằm thực hiện các thao tác đấu nối điện đúng kỹ thuật và an toàn nhất.

- Đối với hoạt động sinh hoạt của công nhân sẽ được quản lý bằng các quy định và nội quy như không được hút thuốc và vứt tàn thuốc vào những khu vực dễ cháy nổ; sử dụng an toàn về điện tránh chập điện do quá tải.

- Đối với máy móc, động cơ sẽ được bảo trì, kiểm tra định kỳ, không hoạt động trong tình trạng quá tải.

- Lắp đặt các biển báo cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ. Bố trí các thiết bị chữa cháy như bình ôxi, ống nước chữa cháy…

- Xây dựng nội quy, quy trình về Phòng cháy chữa cháy rừng và yêu cầu công nhân, cán bộ phải nghiêm túc thực hiện.

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, công nhân giám sát sẽ báo ngay cho chỉ huy công trường để kịp thời chỉ đạo, đồng thời thông báo kịp thời cho toàn bộ công nhân và người dân khu vực dự án được biết, huy động tất cả các nguồn lực, phương tiện chữa cháy kịp thời hạn chế đám cháy, liên lạc với chính quyền địa phương, phòng cảnh sát PCCC và y tế để ứng cứu tại chỗ và di dời công nhân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trường hợp có người bị thương cần sơ cứu khẩn cấp, chủ dự án sẽ bố trí khu vực sơ cứu tạichỗ, trang bị đầy đủ các thiết bị y tế cơ bản (bông, gạc, cồn y tế...), công nhân được huấn luyện các phương pháp sơ cứu người bị nạn tại chỗ trước liên hệ với trung tâm y tế gần nhất để cứu chữa kịp thời.

* Đối với sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông

Để hạn chế đến mức thấp nhất do tai nạn xảy ra trong quá trình thi công xây dựng, chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Không được để các vật tư, vật liệu và các chướng ngại vật cản trở đường giao thông, đường thoát hiểm, lối ra vào chữa cháy.

- Máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì mới được phép hoạt động trên công trường. Khi hoạt động, máy và thiết bị thi công phải tuân thủ quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn.

- Xây dựng nội quy về an toàn lao động và vệ sinh lao động nơi làm việc.

- Trang bị đầy đủ, đúng chủng loại các phương tiện bảo hộ lao động và thực hiện các chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động theo quy định của Nhà nước.

- Trên công trường cần lắp đặt biển báo, cảnh báo công trường đang thi công xây dựng.

- Tại cổng chính ra vào phải có sơ đồ tổng mặt bằng công trường, treo nội quy làm việc. Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn phải được phổ biến và công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường như đường hào, hố móng, hố ga phải có rào chắn, biển cảnh báo và hướng dẫn đề phòng tai nạn.

- Thường xuyên kiểm tra các đường dây điện tạm thời.

- Các loại xe tải tham gia vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị cho dự án phải có giấy đăng kiểm, lái xe phải có bằng lái, không chở quá tải trọng cho phép và chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ.

- Chạy đúng tốc độ quy định trên các tuyến đường và khu vực trong công trường.

- Thành lập bộ phận chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng trên công trường.

* Đối với sự cố do mưa bão, lốc xoáy, sạt lở

Để phòng ngừa sự cố do mưa bão, sạt lở gây nên trong giai đoạn thi công xây dựng, Chủ dự án sẽ áp dụng biện pháp như sau:

- Đối với hạng mục móng của các công trình được thi công gấp rút vào mùa khô.

- Quá trình thi công móng các hạng mục công trình nếu gặp phải mưa lớn cần phải phủ bạt để tránh nước mưa ứ đọng hoặc đào mương dẫn nước mưa thoát ra ngoài.

* Các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng và hoàn thành trạm biến áp

- Thuê đơn vị có đủ năng lực thi công Trạm biếp áp và hệ thống cấp điện cho toàn bộ trang trại.

- Bố trí cán bộ chuyên trách an toàn để giám sát công việc và hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn khi thi công.

- Trang bị đầy đủ dụng cụ cá nhân và dụng cụ thi công. Tất cả dụng cụ phải được kiểm tra định kỳ đạt yêu cầu mới được sử dụng

- Trong thời gian làm việc nghiêm cấm mọi hành vi uống rượu bia và chất kích thích trong công trường.

- Tại mỗi vị trí công tác cần bố trí ít nhất 02 người để đảm bảo an toàn.

- Sau khi hoàn thành hệ thống phải thực hiện nghiệm thu theo 03 bước gồm:

+ Bước 1: Nghiệm thu nguội vật tư, thiết bị, khối lượng công trình trước khi đấu nối vào hệ thống lưới điện.

+ Bước 2: Nghiệm thu đóng điện công trình.

+ Bước 3: Nghiệm thu bàn giao công trình

### 2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành:

### 2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải (bao gồm: các công trình xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và các loại chất thải lỏng khác):

* Nước thải chăn nuôi và nước thải sinh hoạt

Vấn đề xử lý nước thải từ quá trình chăn nuôi heo là điều bắt buộc nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường phát sinh từ hoạt động này. Giải pháp được Chủ dự án lựa chọn đó là xử lý nước thải bằng hệ thống biogas HDPE, sau đó dẫn qua hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ hóa lý, sau đó mới tiếp tục dẫn vào các hồ sinh học để lưu chứa, xử lý theo hình thức tự nhiên. Lượng nước thải chăn nuôi và nước thải sinh hoạt tại Trang trại phát sinh khoảng 73,35 m3/ng.đ.

* Thuyết minh quy trình:

Thu gom phân và nước thải:

* Đối với phân thải: Phân thải của heo khô được thu gom riêng tại khu vực chuồng nuôi với khối lượng chiếm khoảng 70%, sau đó sơ chế  và chuyển về khu vực ủ phân. Lượng phân còn lại (khoảng 30% là phân lỏng không thu gom được hoặc tan trong nước) được thải thẳng xuống hệ thống xử lý.

* Đối với nước thải:

- Đối với nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom về  bể tự hoại năm ngăn với dung tích 12 m3 để xử lý sơ bộ. Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ được dẫn về hệ thống XLNT tập trung công suất 88 m3/ngày để tiếp tục xử lý.

- Đối với nước thải chăn nuôi: Được thu gom bằng các mương dẫn BTCT B300, bên trên có lắp tấm đan bê tông đậy kính, chạy dọc sau các dãy chuồng để thu gom nước thải từ các chuồng heo dẫn về hố thu gom để tách phân trước khi dẫn hầm biogas. Nước thải sau khi qua hầm biogas được dẫn về hệ thống XLNT tập trung công suất 88m3/ngày để tiếp tục xử lý.

- Hố thu gom: Trước khi đưa vào xử lý trong hầm biogas, phân (phân không thu gom tại chuồng được hoặc tan trong nước) và nước thải (nước vệ sinh chuồng, nước tiểu, nước uống rơi vãi, nước ép phân) từ khu vực chuồng nuôi sẽ được thu gom bằng các hệ thống mương dẫn về hố thu gom. Tại hố gom bố trí bơm hút phân đưa về máy ép để tách phân, phần nước sau tách sẽ chảy tuần hoàn về hố gom và chảy qua hầm biogas, phần phân sau khi ép được thu gom về khu vực ủ phân. Tại vị trí ống thoát sang hầm biogas có lưới chắn ngăn không cho phân đi qua. Bể gom được thiết kế để lưu trữ nước trong thời gian 1 ngày nhằm lắng đọng các chất vô cơ, phân rắn có kích thước lớn, tăng hiệu quả của hầm biogas.

Để hạn chế mùi hôi phát sinh từ khu vực hố thu gom, nước tải tập trung chủ dự án sẽ tiến hành xây dựng tấm đan đặt trên hố thu gom, chỉ chừa một phần diện tích đủ để vận hành cánh khuấy và đặt ống bơm hút cho máy ép phân. Việc này sẽ hạn chế được mùi phát sinh từ hố thu gom.

- Máy tách phân:

Tại hố thu gom được bố trí 01 máy tách phân. Tại máy tách phân sẽ phân tách ra 2 phần riêng biệt đó là phần lỏng và phần vật chất khô. Khi qua màng lọc, toàn bộ phần lỏng tức là lượng nước thải sẽ phân tách và đưa thẳng vào hầm biogas để xử lý. Còn phần vật chất khô (phân) thì trượt xuống và được ép nát bằng một mô tơ giảm tốc. Máy tách phân này có thể điều chỉnh để ép phân theo những ẩm độ khác nhau và có thể đạt ẩm độ dưới 25% để làm phân thô. Lượng phân tách ra được đưa qua khu vực ủ phân. Sau đó đóng bao, lưu chứa tại kho phân và sử dụng để bón cây trong khuôn viên dự án hoặc bán cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

- Hầm biogas:

Hầm biogas hoạt động theo chu trình gồm 2 giai đoạn tích khí và xả khí. Quá trình phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện yếm khí làm giảm COD, BOD trong nước thải sẽ xảy ra 4 giai đoạn như sau:

+ Giai đoạn 1: (Giai đoạn thủy phân) Phân mới nạp vào bắt đầu quá trình lên men vi sinh. Dưới tác dụng của các loại men khác nhau do nhiều loại vi sinh vật tiết ra (vi khẩn Closdium, bipiclobacterium, bacillus gram âm không sinh bào tử, staphy loccus), các chất hữu cơ phức tạp như cacbonhydrat, protein, lipit dễ dàng bị phân hủy thành các chất hữu có đơn giản, dễ bay hơi như etanol, các axit béo như axit axetic, axit butyric, axit propionic, axit lactic.... và các khí CO2, H2 và NH3.
Quá trình này tương ứng khi phân tươi mới nạp vào, sự lên men kỵ khí được diễn ra nhanh chóng, các “túi khí” được tạo thành, như là chiếc phao, làm cho nguyên liệu nhẹ và nổi lên, thành váng ở lớp trên.

Nước thải sinh hoạt nuôi

Hầm biogas (02 bể)

Hố thu gom

Máy tách phân

Bể thiếu khí (anoxic)

Bể lắng sinh học

Bùn tuần hoàn

Bể điều hòa

Bơm

Chất thải từ quá trình nuôi

Tách phân

Khí Biogas

Bùn thải

nạo vét

Bể  hiếu khí (Aeroten)

Máy thổi khí

Phân khô

Gom, sơ chế ủ phân

Xả ra môi trường hoặc sử dụng khi có nhu cầu

Bể khử trùng

Hồ sự cố

Máy khuấy chìm

Javen/Chlorine

Tái sử dụng tưới cây và xả thải ra khe nước

(QCVN 62-MT:2016/BTNMT cột B, Kq=0,9, Kf=1,2)

Bể chứa bùn

Nước thải

Nước thải

Hồ sinh học 1

Bể keo tụ, tạo bông

Bể lắng hóa lý

PAC, Polymer, NaOH

Hình 4. 1. Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi của Trang trại

+ Giai đoạn 2: (Giai đoạn Axit hóa) là giai đoạn lên men, hay giai đoạn đầu của quá trình bán phân hủy, nhờ các vi khuẩn Acetogenic bacteria (vi khuẩn tổng hợp axetat), chuyển hóa các cacbonhydrat và các sản phẩm của giai đoạn 1 như Albumozpepit, Glyxerin và các axit béo thành các axit có phân tử lượng thấp hơn, như C2H5COOH, C3H7COOH, CH3COOH, một ít H2 và CO2... Quá trình này sản sinh các sản phẩm lên men tạo mùi khó chịu hôi thối như H2S, indol, scatol...., pH của môi trường dịch phân hủy ở dưới 5.

+ Giai đoạn 3: (Giai đoạn Axetat hóa) Các vi khuẩn tạo Metan chưa thể sử dụng được các sản phẩm của các giai đoạn trước (1 và 2) để tạo thành Metan, nên phải phân giải tiếp tục để tạo thành các phân tử đơn giản nhỏ hơn nữa (trừ axit acetic), nhờ các vi khuẩn Axetat hóa. Sản phẩm của quá trình phân giải này gồm axit acetic, H2, CO2. Độ pH của môi trường dịch bể phân hủy chuyển sang kiềm và tối ưu ở khoảng 6,8 - 7,8.

+ Giai đoạn 4: (giai đoạn metan hóa): Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình phân giải kỵ khí tạo thành hỗn hợp sản phẩm khí. Thành phần chính của Biogas là CH4 (60-70%) và CO2 (~30%) còn lại là các chất khác như hơi nước N2, O2, H2S, CO, … được thuỷ phân trong môi trường yếm khí, xúc tác nhờ nhiệt độ từ 200 - 40°C. Định kỳ 01 lần/năm hệ thống biogas được nạo vét bằng bơm hút bùn, phần bùn đáy được đưa đến bãi sơ chế phân sau đó đóng bao để  chuyển giao cho các cơ sở hay hộ cá nhân có nhu cầu thu mua làm phân bón (lượng bùn được hút khoảng 80% nhằm duy trì liên tục hệ vi sinh vật trong hồ cũng như việc sản sinh khí sinh học). Nước thải sau quá trình xử lý bằng hầm biogas tiếp tục được dẫn qua hệ thống xử lý bằng công nghệ sinh học.

- Hệ thống xử lý bằng công nghệ sinh học:

+ Bể điều hòa: Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải một cách ổn định trước khi đưa vào các công trình đơn vị phía sau, giúp cho các vi sinh có thể thích nghi với nước thải trong điều kiện ổn định, tránh được tình trạng vi sinh bị sốc tải. Tại bể điều hòa, được máy thổi khí cấp khí liên tục nhằm xáo trộn để giải phóng lượng clo dư (sinh ra do công tác vệ sinh khử trùng), đồng thời phân hủy một phần chất hữu cơ trong nước thải. Sục khí làm thoáng sơ bộ, tránh phân hủy kỵ khí gây mùi hôi. Nước thải sau khi được ổn định lưu lượng và nồng độ sẽ được bơm vào bể sinh học thiếu khí (Anoxic) để tiếp tục quá trình xử lý.

+ Bể sinh học thiếu khí (Anoxic): Bể Anoxic được sử dụng nhằm khử nitơ từ sự chuyển hóa nitrate thành nitơ tự do. Lượng nitrate này được tuần hoàn từ lượng bùn tuần hoàn từ bể lắng sinh học và lượng nước thải từ bể sinh học hiếu khí (đặt sau Bể Anoxic). Bể Anoxic được khuấy trộn bằng máy khuấy nhằm giữ bùn ở trạng thái lơ lửng và nhằm tạo sự tiếp xúc giữa nguồn thức ăn và vi sinh, tăng hiệu quả xử lý. Nước thải sau khi khử nitơ tại bể Anoxic sẽ tiếp tục tự chảy vào bể sinh học hiếu khí (Aerotank) kết hợp nitrate hóa.

+ Bể sinh học hiếu khí (Aerotank): Mục đích của bể này là giảm nồng độ các chất hữu cơ thông qua hoạt động của vi sinh tự dưỡng hiếu khí và khí được vận hành liên tục nhằm cung cấp oxy cho cả hai nhóm vi sinh vật hiếu khí này hoạt động. Việc sục khí nhằm đảm bảo các yêu cầu cung cấp đủ lượng oxy một cách liên tục và duy trì bùn hoạt tính ở trạng thái lơ lửng. Tại đây, các hợp chất hữu cơ có trong nước thải thành các hợp chất vô cơ đơn giản như CO2 và H2O theo 3 giai đoạn. Theo các giai đoạn, vi sinh vật hiếu khí không chỉ oxi hóa các chất hữu cơ trong nước thải tạo thành những hợp chất vô cơ đơn giản mà còn tổng hợp phospho và nitơ nhằm tổng hợp, duy trì tế bào và vận chuyển năng lượng cho quá trình trao đổi chất của chúng.

+ Bể lắng sinh học: Nước thải sau khi ra khỏi bể Aerotank sẽ tự chảy vào bể lắng sinh học. Nước và bông cặn chuyển động qua vùng phân phối nước đi vào vùng lắng của bể lắng. Khi hỗn hợp nước và bông cặn đi qua hệ thống này, các bông bùn va chạm với nhau, tạo thành những bông bùn có kích thước và khối lượng lớn gấp nhiều lần các bông bùn ban đầu. Các bông bùn này nặng và di chuyển xuống phía dưới và được tập hợp tại vùng chứa cặn của bể lắng. Nước sạch được thu ở phía trên bể lắng và được đưa sang bể khử trùng bằng phương pháp chảy tràn.

- Cụm Bể keo tụ - tạo bông - lắng hóa lý

Tại bể keo tụ sẽ châm hóa chất keo tụ PAC và chỉnh pH nước thải về ngưỡng 7,0 - 8,5 tạo điều kiện tối ưu cho quá trình phản ứng hóa lý diễn ra hiệu quả trong trường hợp vận hành bình thường bằng NaOH nhằm keo tụ các chất cặn bẩn thành khối. Việc kiểm soát pH nước thải nằm trong khoảng keo tụ tốt bằng thiết bị kiểm soát pH (pH controller).

Sau đó, nước thải sang bể tạo bông, tại đây sẽ châm chất trợ keo tụ là Polymer để hình thành bông cặn có kích thước lớn hơn có thể lắng được tại bể lắng hóa lý, dưới tác dụng của trọng lực các bông cặn sẽ lắng xuống, hệ thống gạt bùn tự động sẽ đưa bùn về rốn thu và loại bỏ ra khỏi nước. Bùn từ bể lắng sẽ dẫn đến sân phơi bùn.

+ Bể khử trùng: Nước được chảy từ bể lắng hóa lý qua bể khử trùng. Các vi khuẩn gây bệnh trong nước thải sẽ bị loại bỏ nhờ hóa chất diệt khuẩn Chlorine.

- Hồ sinh học 1 (hồ đối chứng)

Nước thải sau khi ra khỏi bể khử trùng sẽ chảy vào hồ sinh học 1. Hồ sinh học 1 có nhiệm vụ tiếp tục làm lắng các chất rắn lơ lửng trong nước thải và kết hợp thả bèo tây và nuôi cá (nhất là loài cá ăn đáy) nhằm xử lý lượng chất rắn lắng xuống đáy hồ và chất hữu cơ còn trong nước thải. Bèo có tác dụng rất tốt trong tiêu thụ các chất dinh dưỡng có chứa nitơ và phốt pho. Hồ sinh học được thiết kế lót bạt HPDE. Định kỳ khoảng 1 tháng/lần, tiến hành rải vôi bột tại hồ sinh học này để giảm thiểu lượng vi sinh vật.

- Hồ sự cố (750m3):

Tại hồ sự cố được chia làm 2 ngăn để lưu chứa nước thải chưa được xử lý trong trường hợp xảy ra sự cố. Đồng thời bố trí 01 trạm bơm để bơm nước thải quay vòng xử lý. Với dung tích chứa 750m3 thì hồ đảm bảo sức chứa cho khoảng 10 ngày trong trường hợp xảy ra sự cố. Hồ sự cố được thiết kế lót bạt HPDE.

Trong phạm vi trang trại có 6.166,2m2 diện tích cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly, cây xanh đường giao thông, cây xanh cách ly giữa khu chăn nuôi, do đó, nước thải sau xử lý sẽ được tận dụng để tưới cây, nước sử dụng tưới cây phải đảm bảo đáp ứng QCVN 01-195:2022/BNNPTNT - Nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.

- Toàn bộ hệ thống xử lý nước thải được thiết kế có thành bể, bờ hồ cao hơn so với cos nền hiện trạng trên 0,5m để đảm bảo nước mưa chảy tràn không xâm nhập vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải gây quá tải cho hệ thống xử lý nước thải.

* Tính toán kích thước hệ thống và đánh giá hiệu quả xử lý nước thải:

Tổng lượng nước thải từ quá trình nuôi heo của Dự án trong giai đoạn hoạt động là 73,35 m3/ng.đ và chọn hệ số điều hòa k = 1,2. Như vậy, lưu lượng ngày lớn nhất Qmax = 73,35 m3/ng.đ × 1,2 = 88 m3/ng.đ.

Dự án sẽ xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 88m3/ngày.đêm = 3,6 m3/h = 0,001 m3/s.

Thể tích hầm biogas được tính theo công thức sau: V = Vck + Vnt

Trong đó:

- V: Tổng thể tích hầm (m3)

- Vck: Thể tích phần chứa khí (m3), (chọn Vck = 0,5xVnt)

- Vnt: Thể tích phần chứa nước thải: Vnt = T × Vnl. Trong đó:

+ T: thời gian lưu nước thải trong hầm (45 ngày)

+ Vnl: Thể tích nước thải nạp vào hàng ngày (Vnl = 88 m3/ngày)

Vậy: Vnt = T × Vnl = 45 × 88 = 3.960m3.

Tổng thể tích hầm biogas là: V = Vck + Vnt = 1.980 + 3.960= 5.940m3

+ Chia làm 02 hầm, mỗi hầm có kích thước: (30 × 16,5 × 6,0)m.

Bảng 4. 27. Thông số thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu chăn nuôi heo

| STT | Hạng mục | Thông số thiết kế |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hố thu gom (xây dựng 01 bể) | - Thời gian lưu nước: 12h - Thể tích: 44,16 m3, BTCT, tường gạch block - Kích thước bể : (DxHxC): (4,6 x 3,2 x3,0) m |
| 2 | Máy tách phân | - Công suất động cơ trục ép: 7,5 (kw) - Công suất động cơ bơm hút : 4,0 kw - Động cơ máy khuấy : 3,0kw - Tốc độ vòng quay trục ép : 50 vòng/phút - Tốc độ vòng quay bơm hút : 1.450 vòng/phút - Nguồn điện sử dụng : 380V - Vật liệu chế tạo : Inox, thép - Kích thước máy : 2.100x608x1.205 - Năng suất ép: 300 - 600 (kg/giờ) |
| 3 | Hầm biogas (xây dựng 02 bể ) | - Thời gian lưu nước: 45 ngày - Thể tích: 5.940 m3, hầm bằng HDPE - Gồm 02 bể, kích thước mỗi bể : (DxRxH): (30 × 16,5 × 6,0) m |
| 4 | Bể điều hòa | - Thời gian lưu nước: 12h - Thể tích: 44,16 m3, BTCT - Kích thước (DxRxH): (4,6 x 3,2 x3,0) m |
| 5 | Bể Anoxic | - Thời gian lưu nước: 12h - Thể tích: 44,18 m3, BTCT - Kích thước (DxRxH): (4,6 x 3,2 x3,0) m |
| 6 | Bể Aerotank | - Thời gian lưu bùn: 1 ngày - Thể tích: 88,32 m3, BTCT, 02 bể - Kích thước mỗi bể (DxRxH): (4,6 x 3,2 x 3,0 ) m |
| 7 | Bể lắng sinh học | - Thời gian lưu nước: 12h - Thể tích: 54m3, BTCT - Kích thước (DxRxH): (5,0 x 3,6 x 3,0 ) m |
| 8 | Bể keo tụ | - Thể tích: 15m3, BTCT - Kích thước (DxRxH): (2,5,0 x 2,0 x 3,0 ) m |
| 9 | Bể tạo bông | - Thể tích: 21m3, BTCT - Kích thước (DxRxH): 3,5,7 x 2,0 x 3,0 ) m |
| 10 | Bể lắng hóa lý | - Thời gian lưu nước: 12h - Thể tích: 54m3, BTCT - Kích thước (DxRxH): (5,0 x 3,6 x 3,0 ) m |
| 11 | Bể khử trùng | - Thời gian lưu nước: 3h - Thể tích: 12 m3, BTCT - Kích thước (DxRxH): (4,0x2,0 × 1,5) m |
| 12 | Hồ sinh học (hồ đối chứng) | - Thời gian lưu nước: 5 ngày; - Thể tích hồ: 440 m3; bể bằng bạt HDPE - Kích thước hồ: (13,75 × 8,0× 4,0) m. |
| 13 | Hồ sự cố | - Thời gian lưu nước: 10 ngày; - Thể tích hồ: 880 m3; bể bằng bạt HDPE - Kích thước hồ: (16 × 11× 5) m. |
| 14 | Bể chứa bùn | - Kích thước (DxRxH): (3,5 × 3 × 2,0) m |

Ghi chú:

+ Thời gian lưu nước trong các bể: Thời gian lưu nước được lựa chọn phù hợp với nhiệm vụ chính của từng bể, tuy nhiên, thời gian lưu nước càng lớn thì hiệu quả xử lý nước thải càng cao.

+ Thời gian lưu tại các bể trong hệ thống xử lý được tham khảo tại Tài liệu: Xử lý nước thải công nghiệp, TS Trịnh Xuân Lai, NXB Xây dựng, Hà Nội 2009).

+ Thể tích các bể được tính như sau: V = Qxt = 88m3/ngày đêm x thời gian.

- Lượng Clo hoạt tính cần thiết để khử trùng nước thải được tính theo công
thức: (Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, Tính toán thiết kế công trình- Lâm
Minh Triết)

m= (a*Q)/1000 = 3x3,67/1000 = 0,011 (kg/h)

Trong đó:

- Q: Lưu lượng tính toán của nước thải, Q = 3,67 (m3/h)

- a: Liều lượng Clo hoạt tính trong Clo nước lấy theo điều 6.20.3-TCXD-51-84, nước thải sau khi xử lý sinh học hoàn toàn, a = 3.

Vậy lượng Clo dùng cho 1 ngày là: m = 0,011 x 24 = 0,264 (kg/ngày) = 7,92 (kg/tháng)

- Về hiệu suất xử lý nước thải:

+ Tính toán hiệu suất xử lý nước thải khi qua hầm biogas:

Theo tài liệu: “Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi sau biogas quy mô hộ gia đình khu vực đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp hấp phụ biochar kết hợp oxy hóa bậc cao (ozon)”, Lê Quốc Vĩ, Đồng Thị Thu Huyền, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng, Trường đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2020, hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi sau khi qua hầm biogas như sau:

+ Hiệu suất xử lý COD của hầm biogas là 87%, hàm lượng COD còn lại: COD = 3.952mg/l×(1-0,87) = 513,76 mg/l.

+ Hiệu suất xử lý BOD5 của hầm biogas là 88,7%, hàm lượng BOD5 còn lại: BOD5 = 2.145mg/l×(1-0,887) = 242,40 mg/l.

+ Hiệu suất xử lý TSS của hầm biogas là 80%, hàm lượng TSS còn lại: TSS = 2.686 mg/l×(1-0,80) = 573,6 mg/l.

+ Hiệu suất xử lý Nitơ tổng của hầm biogas là 56,0%, hàm lượng Nitơ tổng còn lại: Nitơ tổng = 608 mg/l×(1-0,56) = 267,52 mg/l.

+ Hiệu suất xử lý Coliform của hầm biogas là 90%, nồng độ Coliform còn lại: Coliform = 73.000MPN/100ml×(1-0,9) = 7.300 MNP/100ml.

* Tính toán quá trình xử lý nước thải qua Cụm xử lý sinh học:

+ Hiệu suất xử lý COD của các bể: điều hòa, bể anoxic, bể aerotank, bể lắng sinh học, bể lắng hóa lý, lọc áp lực, bể khử trùng và các hồ sinh học là 86,7%, nồng độ COD còn lại: COD = 513,76 mg/l × (1-0,0867) = 68,33mg/l.

+ Hiệu suất xử lý BOD5 của các bể: điều hòa, bể anoxic, bể aerotank, bể lắng sinh học, bể lắng hóa lý, lọc áp lực, bể khử trùng và các hồ sinh học khoảng 90,7%, nồng độ BOD5 còn lại là: BOD5 = 242,40 × (1 - 0,917) = 33,48 mg/l.

+ Hiệu suất xử lý TSS của các bể: điều hòa, bể anoxic, bể aerotank, bể lắng sinh học, bể lắng hóa lý, lọc áp lực, bể khử trùng và các hồ sinh học là 95%, nồng độ TSS còn lại: TSS = 373,35mg/l×(1-0,95) = 28,68 mg/l.

+ Hiệu suất xử lý Nitơ tổng của các bể: điều hòa, bể anoxic, bể aerotank, bể lắng sinh học, bể lắng hóa lý, lọc áp lực, bể khử trùng và các hồ sinh học là 83%, hàm lượng Nitơ tổng còn lại: Nitơ tổng = 267,52 mg/l×(1-0,83) = 45,487 mg/l.

+ Hiệu suất loại bỏ Coliform của các bể: điều hòa, bể anoxic, bể aerotank, bể lắng sinh học, bể lắng hóa lý, bể khử trùng và các hồ sinh học là 83,2%, nồng độ Coliform còn lại: 7.300 MPN/100ml×(1-0,832) = 1.226,4 MPN/100ml.

Như vậy, ước tính hàm lượng các chất ô nhiễm sau khi qua các công trình xử lý được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 4. 28. Nồng độ và hiệu suất xử lý các chất ô nhiễm sau khi qua hệ thống xử lý nước thải

| Thông số |  | Đầu vào | Hầm Biogas | Bể điều hòa | Bể Anoxic | Bể Aerotank | Bể lắng sinh học | Bể keo tụ tạo bông và lắng hóa lý | Khử trùng | QCVN 62-MT:2016/BTNMT (cột B) (Kq=0,9, Kf=1,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSS (mg/l) | Hiệu suất xử lý (%) | 2.868 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |  |
|  | Nồng độ còn lại |  | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 286,8 | 143,4 | 28,68 | 162 |
| BOD5 (mg/l) | Hiệu suất xử lý (%) | 2.145 | 88,7 | 0 | 5 | 85 | 0 | 35 | 0 |  |
|  | Nồng độ còn lại |  | 242,39 | 242,385 | 230,27 | 34,54 | 34,54 | 22,45 | 22,45 | 108 |
| COD (mg/l) | Hiệu suất xử lý (%) | 3.952 | 87 | 0 | 5 | 80 | 0 | 30 | 0 |  |
|  | Nồng độ còn lại |  | 513,76 | 513,76 | 488,07 | 97,61 | 97,61 | 68,33 | 68,33 | 324 |
| Tổng Nitơ (mg/l) | Hiệu suất xử lý (%) | 608 | 56 | 0 | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Nồng độ còn lại |  | 267,52 | 267,52 | 53,50 | 45,48 | 45,48 | 45,48 | 45,48 | 162 |
| Coliform (MPN/100ml) | Hiệu suất xử lý (%) | 73.000 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |  |
|  | Nồng độ còn lại |  | 7.300 | 7.300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 1241 | 5.400 |

Nguồn: TS. Lâm Vĩnh Sơn (2008), Kĩ thuật xử lý nước thải, NXB ĐHKTCN

GSTS. Lâm Minh Triết (chủ biên), TS Nguyễn Thành Tùng, TS. Nguyễn Phước Dân, Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp -

Tính toán thiết kế công trình, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

TS. Trịnh Xuân Lai, Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, NXB Xây dựng

(*) Nồng độ chất thải đầu vào được lấy theo Bảng 4.24

Nhận xét: Như vậy, với công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi áp dụng tại Trang trại sẽ làm giảm thiểu nồng độ các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, giảm các vi sinh vật gây bệnh và đảm bảo theo QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột B với hệ số kq = 0,9, kf = 1,2 một phần được tái sử dụng cho tưới cây trồng của dự án, phần còn lại được xả ra khe nước tự nhiên ở phía Tây của Dự án sau đó chảy về khu vực trũng thấp. Tọa độ vị trí xả nước thải: X = 1898848,88; Y = 582846,08.

- Nước thải sau khi xử lý sẽ được tái sử dụng và xả thải như sau:

+ Trong các tháng mùa mưa: Tổng lượng nước thải sau xử lý của Dự án là 73,35 m3/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý được tái sử dụng để tưới cây khoảng 22,02 m3/ngày.đêm nên lượng nước thải sau xử lý xả thải ra môi trường là 51,53 m3/ngày.đêm.

+ Trong các tháng mùa khô: Tổng lượng nước thải sau xử lý của Dự án là 73,35 m3/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý được tái sử dụng để tưới cây khoảng 44,04 m3/ngày/đêm; lượng nước thải sau xử lý xả thải ra môi trường là 29,31m3/ngày.đêm.

* Nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn không phải là nước thải, do vậy, Chủ dự án không tiến hành xử lý mà chỉ xây dựng hệ thống thu gom nước mưa đối với các hạng mục công trình và đường nội bộ sau đó thoát trực tiếp ra môi trường. Dự án sẽ xây dựng các cống D500mm, hệ thống ống dẫn được bố trí dọc theo tuyến đường nội bộ của Trang trại với tổng chiều dài là 1.100m, bố trí 36 hố ga để lắng các tạp chất trước khi chảy hố lắng 5 x 3 x 1,5 (m) rồi thoát vào khe nước phía Đông của Dự án. Với việc dự án xây dựng hệ thống thu gom nước mưa cộng với cos địa hình khu vực đồi núi nên không có các khu vực trũng nên khi có mưa lớn sẽ không gây ngập úng tại các khu vực nhất định.

(Sơ đồ bố trí hệ thống thu gom thoát nước mưa được thể hiện ở phụ lục).

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng biệt so với hệ thống thoát nước thải để hạn chế nước mưa chảy tràn xâm nhập vào hệ thống thoát nước thải gây quá tải hệ thống xử lý nước thải.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp như:

- Khu vực sân bãi thường xuyên được dọn vệ sinh sạch sẽ, không để vương vãi rác thải trong quá trình hoạt động.

- Rác và bùn cát đất lắng được nạo vét thường xuyên.

### 2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:

Việc phát sinh mùi hôi ở các trang trại chăn nuôi là điều không thể tránh khỏi, vấn đề là kiểm soát ở mức độ nhiều hay ít để có thể chấp nhận được. Khi đi vào hoạt động, mùi hôi khu vực Dự án có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là các khu vực quạt thông gió, khu mương thoát nước thải, xử lý nước thải, khu vực ép, sơ chế phân. Do đó, Chủ Dự án sẽ áp dụng các biện pháp BVMT, cụ thể như sau:

* Đối với bụi, khí thải từ khu vực sân đường nội bộ:

- Thực tế lượng khí thải của phương tiện vận chuyển trong khu vực trang trại là không đáng kể vì xe ra vào trang trại được quản lý nghiêm ngặt nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh cho lợn. Chủ yếu là các xe chuyển thức ăn về kho chứa thức ăn.

- Mặt khác đây là dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên tục và phân bố trên mặt thoáng rộng nên khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí không đáng kể. Đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu:

+ Các xe vận chuyển lợn đến nơi tiêu thụ đậu ngoài khu vực trại, tại đúng vị trí được quy định; (xe ra vào trại đều được sát trùng kỹ càng, nghiêm ngặt).

+ Yêu cầu các tài xế không nổ máy trong quá trình đưa lợn lên xe;

+ Sử dụng phương tiện vận chuyển chuyên dụng: Sàn thiết kế có rãnh thoát nước, sàn cấu tạo 02 đáy hoặc hầm chứa để thu hồi chất thải (mặt sàn đảm bảo kín để không rò rỉ chất thải ra môi trường);

+ Phương tiện vận chuyển, dụng cụ chứa đựng và các trang thiết bị khác phải được vệ sinh, khử trùng, tiêu độc trước và sau khi vận chuyển động vật.

* Đối với mùi hôi từ khu vực chuồng trại:

- Khu chuồng trại chăn nuôi có bố trí các quạt thông gió có công suất lớn nhằm làm khô thoáng chuồng nuôi sau mỗi lần dội rửa, vệ sinh sàn chuồng và hạn chế mùi hôi tại khu vực này;

- Hệ thống mương thoát nước thải kín, chạy dọc hai bên khu chuồng trại. Nền mương thoát nước được láng xi măng mịn nhằm đảm bảo cho nước thải được thoát hết không gây ứ đọng trên mương thoát, nhằm hạn chế mùi hôi thối phát sinh;

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh chuồng trại, thu dọn phân, thức ăn thừa,… và dội rửa nền chuồng hằng ngày.

- Lắp đặt các quạt thông gió công suất lớn và hệ thống làm mát tại tất cả các chuồng nuôi.

- Định kỳ phun chế phẩm sinh học EM TECH-GREEN để khử mùi hôi tại khu vực chuồng trại và trên các mương thoát nước với liều lượng 50lít/tháng, tần suất phun 2 tuần/1lần;

- Trang bị áo quần bảo hộ lao động như: mủ, khẩu trang, áo quần, ủng và được khử trùng trước khi vào thực hiện công tác vệ sinh để tránh lây nhiễm khuẩn...

- Duy trì cây xanh bao quanh trang trại nhằm đảm bảo môi trường vi khí hậu, hạn chế mùi hôi phát tán vào môi trường xung quanh.

- Đối với nhân viên thu dọn và rửa chuồng hằng ngày được trang bị áo quần bảo hộ lao động như: mủ, khẩu trang, áo quần, ủng, và được khử trùng trước khi đi vào thực hiện công tác vệ sinh để tránh lây nhiễm khuẩn,..

- Tại kho chứa thức ăn: Thức ăn cho lợn là thức ăn hỗn hợp, sản xuất công nghiệp. Thức ăn được vận chuyển về được công nhân đưa vào các máng ăn ở đầu chuồng. Kho chứa thức ăn chỉ để dự trữ thức ăn vào mùa mưa gió, bão lụt,… xe không ra vào trang trại. Tại kho chứa thức ăn, thường xuyên quét dọn, tăng cường công tác vệ sinh chung để giảm thiểu mùi hôi, luôn giữ sạch cảnh quan môi trường trong toàn khu vực trang trại.

Thường xuyên vệ sinh các máng ăn, tránh để quá lâu gây chua và phát sinh vi khuẩn, nấm mốc ảnh hưởng đến chất lượng thức ăn và môi trường chung đồng thời thức được định lượng để tránh gây dư thừa, các máng chứa thức ăn thường xuyên được vệ sinh, dội rửa sạch sẽ trước khi thức ăn được đưa vào để giảm thiểu mùi hôi, ảnh hưởng đến vật nuôi cũng như công nhân.

- Tại hệ thống xử lý nước thải: Định kỳ bổ sung chế phẩm sinh học để giảm thiểu mùi và tăng hiệu suất xử lý.

* Xử lý khí thải từ hầm biogas:

Khí biogas hay còn gọi là khí sinh học. Thành phần chính của loại khí này là hỗn hợp khí methane (CH4 - 50,60%), CO2 (>30%) và một số chất khác phát sinh từ sự phân hủy hợp chất hữu cơ như hơi nước, O2, N2, H2S, CO. Khí biogas thường được sản xuất bằng cách ủ kín các chất thải hữu cơ trong chăn nuôi. Cơ chế hình thành khí Biogas: Cơ chế hình thành khí biogas sẽ được diễn ra theo 2 con đường khác nhau, cụ thể:

- Cơ chế thứ nhất:

+ Giai đoạn 1: Đây là giai đoạn Acid hoá Xenlulozơ ((C6H10O5)n + nH2O -> 3nCH3COOH) và tạo muối (CH3COOH + NH4OH -> CH3COONH4 + H2O

+ Giai đoạn 2: Đây là giai đoạn lên men khí Methane (CH3COONH4 + H2O -> CH4 + CO2 + NH4OH) nhờ sự thủy phân của muối hữu cơ.

- Cơ chế thứ 2:

+ Giai đoạn 1: Xảy ra phản ứng Acid hoá Xenlulozơ ( (C6H10O5)n + nH2O -> 3nCH3COOH), đồng thời tạo ra CO2 và H2 thông qua sự thủy phân acid (CH3COOH + 2H2O -> 2CO2 + 4H2).

+ Giai đoạn 2: Tổng hợp khí Methane từ phản ứng hóa học giữa CO2 và H2 (CO2 + 4H2 -> CH4 + 2H2O).

Thiết bị đầu đốt khí Biogas

Khí từ hầm Biogas

Hình 4. 2. Quy trình sử dụng khí biogas của Dự án

Lượng khí gas phát sinh từ hầm biogas được Chủ dự án đốt bỏ có kiểm soát bằng hệ thống đốt khí gas gồm: đầu đốt, hệ thống chống cháy ngược, van điều khiển, bộ đánh lửa và tử điện điều khiển; đầu đốt gas được thiết kế theo nguyên lý đốt phun, bao gồm vòi phun, kim phun có hệ thống điều khiển cấp khí, ống bảo vệ ngọn lửa và hệ thống điều khiển đầu đốt, đảm bảo an toàn cháy nổ theo đúng quy định.

Áp kế được lắp đặt trên hệ thống đường ống của hầm biogas, áp kế cho biết áp suất khí trong hầm biogas đồng thời qua đó cũng cho biết lượng khí tích trữ còn nhiều hay ít. Nhờ sử dụng áp kế mà Chủ dự án biết được tình trạng của khí trong hầm biogas. Quá trình đốt bỏ khí Biogas sẽ phát sinh khí thải thứ cấp là CO2, vì vậy để xử lý lượng khí này tiến hành đưa khí thải từ quá trình đốt sục qua dung dịch Ca(OH)2 bão hòa (hay còn gọi là nước vôi trong) khi tiếp xúc với dòng khí thải sẽ tạo ra các phản ứng hình thành các muối canxi và H2O. Quá trình này diễn ra khi đưa nguồn khí từ dưới lên trên và phun dung dịch hấp thụ Ca(OH)2 từ trên xuống dưới. Lúc này, pha khí và pha lỏng sẽ tiếp xúc với nhau và hình thành nên phản ứng hóa học đặc trưng như sau:

Ca(OH)2+ CO2-> CaCO3 + H2O

Chất thải thứ cấp của nó được đưa về dạng muối không gây ô nhiễm thứ cấp cho nguồn nước và có thể tách ra khỏi nước và định kỳ thải bỏ kỳ 3 tháng/lần. Muối sinh ra là CaCO3 (bột đá vôi) được tận dụng cho hoạt động tiêu độc khử trùng trong dự án. Nhờ sử dụng nước vôi trong mà khí thải có thể được xử lý sạch đến 98%. Phần khí sạch đạt chuẩn theo ống khỏi đi ra môi trường bên ngoài và đạt chuẩn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Hình 4. 3. Thiết bị đầu đốt khí Biogas

* Biện pháp xử lý mùi, khí thải phát sinh từ quá trình sục khí của hệ thống xử lý nước thải

- Tối ưu hóa bể sục khí hiếu khí:

+ Đảm bảo DO ≥ 2 mg/l, duy trì quá trình hiếu khí ổn định.

+ Bảo dưỡng máy thổi khí, đĩa phân phối khí định kỳ.

+ Bổ sung vi sinh chuyên xử lý N, P và chất hữu cơ cao.

- Bổ sung chế phẩm khử mùi:

+ Rải hoặc phun vi sinh xử lý mùi lên bề mặt bể, đường ống thu khí.

+ Sử dụng các dòng EM gốc, vi sinh khử H₂S/NH₃ thương mại.

- Trồng dải cây chắn gió quanh trang trại giúp giảm phát tán mùi.

### 2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại):

Bảng 4. 29. Biện pháp xử lý CTR và CTNH

| Loại chất thải |  | Tần suất thu gom | Biện pháp xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| CTR sinh hoạt |  | Hàng ngày | - Thu gom, phân loại, lưu trữ theo đúng quy định vào các thùng chứa có nắp đậy (10 thùng loại 120L) và lưu chứa tại Khu tập kết rác sinh hoạt; - Đối với các loại rác thải có khả năng tái chế như vỏ lon, chai, các loại giấy... sẽ được thu gom riêng để bán cho các đơn vị thu mua làm vật liệu tái chế; - Đối với các loại rác không tái chế được có khả năng gây mùi hôi như thức ăn thừa, trái cây, bao nilon hợp đồng với đội vệ sinh môi trường của xã 1tuần/lần. |
| CTR sản xuất | Phân heo | Hàng ngày | - Phân thải của heo được thu gom riêng tại khu vực chuồng nuôi với khối lượng chiếm khoảng 70%, sau đó đưa về khu vực để phân để ủ phân theo ủ phân compost nóng sử dụng để làm phân bón cho cây trồng trong khu khuôn viên dự án hoặc bán cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Lượng phân còn lại (khoảng 30% là phân lỏng không thu gom được hoặc tan trong nước) được dẫn về hố gom để tiếp tục tách phân. - Lượng phân từ hố gom, bùn từ quá trình nạo vét hầm biogas, hệ thống xử lý và hồ sinh học (01 lần/năm) được đưa qua máy ép phân để tách nước thải, đưa về khu vực ủ phân để làm phân bón cho cây trồng trong khu khuôn viên dự án hoặc bán cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu. - Nhà xử lý phân+tách phân: 60m2; nhà ủ phân phân 60m2; |
|  | Bao bì thức ăn, tấm làm mát thải bỏ | Hàng ngày | - Bao bì thức ăn sử dụng để đựng phân sau khi đã sơ chế; - Tấm làm mát thải bỏ được thu gom và xử lý giống chất thải sinh hoạt. - Nhà chứa chất thải rắn thông thường có diện tích 15m2. |
|  | Chất thải nhau thai |  | Trang trại sẽ tiến hành thu gom xử lý theo đúng quy định. |
|  | Bã từ hầm biogas | 02 lần/năm | - Định kỳ nạo vét bùn bằng bơm hút bùn; - Chuyển qua khu vực máy ép và sơ chế phân. |
|  | Bùn từ hệ thống xử lý | 02 lần/năm | Thu gom, lưu chứa tại bể chứa bùn và phân định bùn thải theo QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước để đưa ra phương án xử lý. hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. |
| CTNH |  | Hàng ngày | - Thu gom, phân loại theo quy định; - Lưu trữ trong các thùng chứa (03 thùng loại 120L), đặt trong kho chứa chất thải nguy hại có mái che diện tích 15m2, đặt biển báo CTNH trước cửa kho. - Hợp đồng với đơn vị có năng lực thu gom (01 năm/lần). |

- Trang trại sẽ thực hiện thu gom, phân loại và xử lý theo hướng dẫn của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.

- Đối với khối lượng phân được tách hàng ngày tại khu vực chuồng trại sẽ đưa qua khu vực tách - ủ phân. Khu vực ủ phân được bố trí về phía Tây của khu vực chuồng trại, gần với các công trình xử lý nước thải để tránh mất mỹ quan cho toàn bộ khu vực Trang trại, thành móng khu vực ủ phân được xây cao hơn 0,5m so với nền khu vực để hạn chế nước mưa chảy tràn xâm nhập. Quy trình ủ phân như sau:

Phân từ hồ biogas

Khu vực ủ phân

Ủ phân compost nóng

Phân heo

Máy tách nước lấy phân

Phân hoai - Đóng gói

Đảo trộn

Kiểm tra chất lượng

Phân ướt

Phân khô

Bón cây hoặc bán cho các người dân, tổ chức có nhu cầu

Hình 4. 4. Sơ đồ quy trình ủ phân tại Trang trại

Thuyết minh quy trình:

- Đối với phân khô: Phân được cào và thu gom đẩy xuống hệ thống mương thu gom phân chung, được thiết kế giật cấp theo địa hình, độ dốc từng đoạn của đáy mương i=0,5%, nhân công sẽ thu gom hàng ngày và vận chuyển đến khu ủ phân.

- Đối với phân lỏng: Phân lỏng trộn lẫn với nước được dẫn về hố gom và được hút vào máy bằng máy bơm, máy tách phân sẽ tách nước ra khỏi phân, sau khi tách phân khô sẽ ra cửa riêng và nước trong phân sau khi tách sẽ theo đường ống riêng dẫn về hệ thống xử lý nước thải. Phân sau khi tách nước có độ ẩm 25%, đưa về khu vực ủ phân để thực hiện phối trộn cùng với chế phẩm vi sinh.

- Phương pháp ủ phân: sử dụng phương pháp ủ phân compost nóng. Phân tại bể lắng được tách nước bằng máy tách phân rồi đưa vào khu vực ủ phân, còn cặn từ các hố ga và hồ biogas được nạo vét và đưa về khu vực ủ phân được xếp thành từng lớp xen kẻ xác thực vật ở các ô ủ có nền không thấm nước, nhưng không được nén. Có thể trộn thêm 1% vôi bột (tính theo khối lượng) trong trường hợp phân có nhiều chất độn. Trộn 1 -2% supe lân để giữ đạm.

- Phương pháp này dựa trên quá trình phân hủy các chất hữu cơ có trong phân dưới tác dụng của vi sinh vật có trong phân. Tính chất và giá trị của phân  bón phụ thuộc vào quá trình ủ phân, phương pháp ủ và kiểu ủ. Trong khi ủ có hai quá trình xảy ra đó là quá trình phá vỡ các hợp chất không chứa N và quá trình khoáng hóa các hợp chất có chứa N. Chính do sự phân hủy này mà thành phần phân chuồng thay đổi, có nhiều loại khí như H2S, CH4, CO2, NH3,… và hơi nước thoát ra làm cho đống phân ngày càng giảm khối lượng.

Để tăng hiệu quả ủ phân và rút ngắn thời gian người ta có thể bổ sung các chất hữu cơ để tăng cường hoạt động của vi sinh vật hoặc bổ sung trực tiếp các vi sinh vật khi ủ phân. Quá trình ủ phân kích thích các vi sinh vật hoạt động làm nhiệt độ tăng đáng kể, đạt khoảng 45 – 700C sau 4-5 ngày đầu vào thời điểm phân có độ axit với pH từ 4-4,5. Ở nhiệt độ và pH này, các vi sinh vật gây bệnh hầu hết kém chịu nhiệt sẽ dễ dàng bị tiêu diệt và các ký sinh trùng hay những hạt cỏ dại cũng bị phá hủy. Khi quá trình ủ kết thúc, hợp chất hữu cơ bị phân hủy, phân trở nên xốp, màu nâu sâm không có mùi khó ngửi.

- Bãi thu phân có nhiều ngăn được ngăn cách bởi gờ chặn phân để tách nước và phân ra riêng biệt. Nước tại các mương được đặt máy bơm để bơm phân về hệ thống xử lý nước thải hoặc bơm lên các đóng phân đang sơ chế để tăng nhanh tốc độ phân huỷ.

- Sử dụng chế phẩm sinh học EM để khử mùi thường xuyên tại các khu sơ chế phân, kho chứa phân với tần suất thích hợp đặc biệt là bào mùa mưa kéo dài để hạn chế mùi hôi phát sinh từ khu vực này ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

- Phân sau khi đã hoai được đóng vào từng bao 25 kg và lưu tại kho chứa để sử dụng bón cho cây trồng của Trang trại hoặc xuất bán cho người dân, tổ chức có nhu cầu trên địa bàn và khu vực.

- Đối với bùn thải từ bể phốt: Định kỳ 02 lần/năm hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý theo đúng quy định.

- Bã từ hầm Biogas: Định kỳ 02 lần/năm được hút và vận chuyển về máy ép phân, sau đó được đưa vào khu vực ủ phân.

- Đối với bùn từ hệ thống xử lý nước thải: thu gom, lưu chứa tại bể chứa bùn và phân định bùn thải theo QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước để đưa ra phương án xử lý.

+ Trường hợp bùn thải được phân định không phải là CTNH gồm: bùn từ trạm xử lý nước thải chăn nuôi được thu gom và xử lý tương tự bùn từ hầm biogas, hồ lắng sinh học.

+ Trường hợp bùn thải được phân định là CTNH: Được thu gom và đưa về kho chứa CTNH và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

- Đối với CTNH là chai lọ, kim tiêm, bao bì đựng thuốc thú ý, vacxin... được cho vào thùng chứa ngay sau khi sử dụng, không vứt bỏ ra ngoài. Thùng chứa được dán nhãn CTNH và được lưu chứa trong Kho chứa chất thải nguy hại. Kho chứa CTNH nằm ở khu vực xử lý CTR được bố trí ở phía Tây Bắc khu vực trang trại. Sau mỗi vụ nuôi, đơn vị cung cấp thức ăn, con giống và vật dụng chăn nuôi sẽ tiến hành thu gom, xử lý theo quy định hoặc Hợp đồng với đơn vị có chức năng (Dự kiến sẽ hợp đồng với Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama Quảng Ngãi) thu gom xử lý theo định kỳ.

- Đối với CTNH là xác heo bị dịch bệnh chết hàng loạt, Chủ dự án sẽ thực hiện quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ NN và PTNT Quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn (Quy trình Khai báo dịch, sát trùng, tiêu độc, xử lý xác chết động vật) và Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thực hiện theo QCVN 01-41:2011/BNNPTNT. Với trường hợp bắt buộc tiêu hủy, do diện tích dự án không đủ đảm bảo để chôn lấp tại khu vực thực hiện dự án nên chủ dự án sẽ thuê các tổ chức có năng lực xử lý chất thải nguy hại thực hiện tiêu hủy dưới sự giám sát của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương để đảm bảo tuân thủ kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT. Về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật, đồng thời phối hợp với các Cơ quan chức năng của địa phương để xử lý tiêu huỷ đúng quy định.

* Xây dựng nhà lưu chứa phân:

Để đảm bảo cho việc lưu chứa phân cho toàn bộ Trang trại, nhà lưu chứa phân được thiết kế và xây dựng như sau:

- Thời gian lưu chứa yêu cầu:  1- 2 tháng lưu chứa để quay vòng, ủ trước khi sử dụng.

- Thể tích cần thiết: Khối lượng cần lưu: 2,25 tấn/ngày x 60 ngày = 135 tấn. Đối với phân có mật độ khối khoảng 0,8 tấn/m³, thì thể tích cần chứa:
135 tấn /0,8 tấn/m³ =169 m³.

- Số ngăn chứa đề xuất: chia 4 ngăn để luân phiên (mỗi ngăn 1 tháng quay vòng, 1 ngăn trống để dọn vệ sinh hoặc trữ khẩn cấp).

- Kích thước mỗi ngăn: Tổng thể tích: 169 m³ ⇒ Mỗi ngăn ~42 m³
(DxRxC = 6 m × 4 m × 1,75 m)

- Kết cấu nhà chứa:

+ Mái che kín, thoáng khí, tường bao bằng bê tông/ gạch, nền chống thấm, có rãnh thu nước rỉ.

+ Tường giữa các ngăn có cửa đóng mở để luân chuyển phân.

+ Cửa ra vào đủ rộng cho xe xúc, xe tải vận chuyển.

+ Lắp mái tôn hoặc mái ngói có khe thông gió.

+ Có tường bao, mái che kín, nền chống thấm, đảm bảo không rò rỉ nước rỉ phân ra ngoài.

+ Có rãnh thu gom nước rỉ để đưa về hệ thống xử lý nước thải.

* Đối với heo chết do bệnh thông thường thì thực hiện các biện pháp sau:

- Cách ly những con heo có triệu chứng nhiễm bệnh để theo dõi tại ô cách ly bố trí ở cuối mỗi chuồng nuôi.

- Lập tức báo cho Chính quyền địa phương, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây bệnh và có biện pháp điều trị).

- Tiêm ngừa phòng bệnh cho heo nhốt chung chuồng với heo bị bệnh.

- Tăng cường thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, bổ sung vitamin tăng sức đề kháng cho heo.

### 2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải

a. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung

- Đối với tiếng ồn của phương tiện giao thông và các thiết bị trong quá trình chăn nuôi sẽ được áp dụng các biện pháp quản lý nội vi như sau:

+ Sử dụng các loại thiết bị ít gây ồn và rung, lắp ráp đúng quy trình kỹ thuật; thường xuyên theo dõi, bảo trì, kiểm tra độ mòn chi tiết của thiết bị, định kỳ tra dầu bôi trơn, thay các chi tiết hư hỏng..

+ Không nổ máy trong quá trình bốc dỡ hàng hóa, sản phẩm.

- Lắp đặt máy phát điện đúng quy trình kỹ thuật để giảm ồn, chống rung.

- Đối với tiếng ồn do heo kêu sẽ được áp dụng biện pháp sau: Trang trại áp dụng công nghệ chăn nuôi theo hướng công nghiệp sẽ tập cho mỗi con heo có chung một đồng hồ sinh học, quá trình ăn, ngủ luôn đúng giờ làm cho heo không ở trong tình trạng đói nên chúng sẽ không kêu đòi ăn.

b. Giảm thiểu tác động do dịch bệnh

Đối với tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đã và đang diễn ra phức tạp như những năm gần đây thì vấn đề vệ sinh phòng dịch trong chăn nuôi ngày càng trở nên quan trọng. Các nội dung chủ yếu liên quan đến vệ sinh phòng dịch và an toàn thực phẩm bao gồm:

- Tiêm vắc-xin ngừa bệnh.

- Xây dựng khu vực khử trùng.

- Bố trí khu vực cách ly.

- Các biện pháp vệ sinh phòng dịch thường xuyên và khi có dịch.

* Tiêm vắc – xin phòng bệnh

Trước khi heo đưa vào nuôi thịt sẽ tiêm phòng vào lúc 8-12 tuần tuổi đối với các loại vắc- xin thông thường, riêng đối với bệnh Phó thương hàn cần tiêm cho heo trong thời kì heo con theo mẹ và sau đó có thể tiêm phòng nhắc lại. Thông thường sau khi tiêm lần 1 khoảng 10-20 ngày, heo có thể được tiêm nhắc lại hay bổ sung. Tẩy các loại giun sán bằng các loại thuốc như Tetramysone, Levamysone cho heo trước khi đưa vào nuôi thịt. Các loại thuốc thú y, vắc-xin, hóa chất khử trùng sử dụng tuân theo các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực Thú y.

* Xây dựng nhà khử trùng

Trại bố trí xây dựng 01 hố sát trùng và 01 nhà khử trùng.

Thường xuyên bổ sung hoặc thay thuốc sát trùng hàng ngày tại các hố sát trùng ở cổng ra vào và ở đầu mỗi chuồng; độ ngập hố sát trùng ≥ 15cm; nồng độ thuốc sát trùng đạt hiệu quả khử trùng.

Thực hiện đúng quy định vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng (1 tuần/lần) và để trống chuồng sau mỗi đợt nuôi; khi chuyển đàn (7 ngày); khi có dịch (khử trùng: 1 ngày/lần; để trống chuồng 21 ngày).

* Vệ sinh, phòng chống dịch bệnh

- Các biện pháp chung

+ Trại sẽ kiểm tra chặt chẽ trong vấn đề sử dụng thức ăn cho heo nhằm đảm bảo an toàn và sự tăng trưởng, hiệu suất nuôi. Ngoài ra, nó còn giúp phòng ngừa được một số bệnh dịch cho gia súc.

+ Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thú y, hướng dẫn của Cơ quan thú y để thực hiện chương trình khống chế, xử lý dịch bệnh gia súc.

+ Dụng cụ dùng trong chăn nuôi phải được vệ sinh trước khi sử dụng.

+ Sử dụng con giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn về giống vật nuôi, không mang mầm bệnh truyền nhiễm, đã được kiểm dịch và áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc.

+ Thức ăn chăn nuôi bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y, không gây hại cho động vật và người sử dụng sản phẩm động vật.

+ Nước sử dụng cho chăn nuôi được kiểm tra chất lượng định kỳ, không ảnh hưởng đến chất lượng thịt heo thành phẩm.

+ Kho chứa thức ăn chăn nuôi được đảm bảo điều kiện bảo quản tốt, thông thoáng tránh hiện tượng thức ăn bị ẩm mốc gây bệnh cho gia súc.

- Chế độ vệ sinh chuồng nuôi

+ Thiết bị và dụng cụ chăn nuôi (máng ăn, máng uống, dụng cụ chăn nuôi) có đầy đủ và được làm bằng vật liệu dễ vệ sinh. Vệ sinh định kỳ hệ thống nước cấp. Có đầy đủ hoá chất, dụng cụ để khử trùng định kỳ cho hệ thống xử lý nước cấp.

+ Hàng ngày thu dọn phân, rác và thức ăn thừa.

+ Định kỳ phun thuốc sát trùng chuồng nuôi 1 tuần/lần. Phun thuốc đúng liều lượng ghi trên bao bì, sử dụng những thuốc khuyến cáo được phép dùng khi đang nuôi súc vật như BKA, Virkon S, Vimekon, Ozon, Biocid, Pacoma… Khu vực xung quanh chuồng nuôi có thể sử dụng các loại thuốc khử trùng khác như: Chloramin B, vôi bột…

+ Thường xuyên kiểm tra chuồng, chú ý đường thoát nước và chỗ hư hỏng trong chuồng trại để sửa chữa kịp thời tránh gây tai nạn cho heo.

* Phương án phòng chống lây lan khi có dịch bệnh đối với heo

Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường, vệ sinh thú y cho mọi nhân viên trong Trại chăn nuôi. Thực hiện thường xuyên và có khoa học các chương trình vệ sinh, quản lý môi trường.

Khi phát hiện dịch bệnh, Trang trại sẽ áp dụng các biện pháp sau:

- Cách ly những con heo có triệu chứng nhiễm bệnh để theo dõi tại khu chuồng cách ly.

- Lập tức báo cho Chính quyền địa phương, Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây bệnh và có biện pháp điều trị).

- Tiêm ngừa phòng bệnh cho heo nhốt chung chuồng với heo bị bệnh.

- Tăng cường thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, bổ sung vitamin tăng sức đề kháng cho heo.

- Khi heo chết hàng loạt, Trang trại sẽ báo ngay với Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định của Luật Thú y. Toàn bộ xác heo chết, chất thải do dịch bệnh được xử lý và tuân thủ QCVN 01-41:2011/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật.

- Biện pháp an toàn khi ra vào trại: Tại cổng trại sẽ có nhà sát trùng, buộc khách hàng mua heo hay xe chở hàng phải sát trùng trước khi vào trại. Chất sát trùng được bổ sung thường xuyên và thay 3 lần/tuần đối với dạng dùng cố định như vôi, nước khử trùng. Trước khu vực chuồng nuôi cũng bố trí nhà khử trùng cho công nhân khi ra vào trại nhằm ngăn chặn việc phát sinh mầm bệnh. Thuốc sát trùng này sẽ được thay/bổ sung hằng ngày. Chất sát trùng chủ yếu là Bencocid thành phần bao gồm: glutaraldehyd, benzalkonium, amylacetate và dung môi.

* Kiểm dịch hoạt động vận chuyển, buôn bán heo

Việc buôn bán, vận chuyển heo phải tuân theo các quy định về kiểm dịch và tiêu độc, khử trùng;

Heo trước khi xuất bán được tắm rửa sạch sẽ sau đó qua công đoạn phun khử trùng mới được đưa ra bên ngoài để vận chuyển đi tiêu thụ.

c. Biện pháp giảm thiểu tác động đến nguồn nước ngầm

Chủ dự án sẽ lập các thủ tục để được cấp quyền khai thác nước ngầm trong khu vực dự án theo quy định tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/2/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, sẽ sử dụng nước tiết kiệm tối đa ở các công đoạn có thể, nhằm hạn chế sử dụng nước ngầm, giảm sự hao hụt nhanh chóng nguồn nước ngầm trong khu vực. Bên cạnh đó, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp xử lý nước thải chăn nuôi đạt tiêu chuẩn, các hồ xử lý nướcđược lót bạt HDPE nhằm tránh nước thải ngấm xuống đất làm ô nhiễm nguồn nước ngầm của khu vực.

Thực hiện tái sử dụng nước sau xử lý để tưới cây trong khuôn viên dự án nhằm hạn chế hoạt động khai thác nước ngầm.

d. Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội, hệ sinh thái

- Đối với heo trước khi xuất bán sẽ được tắm rửa sạch sẽ, được vận chuyển bằng xe chuyên dụng để hạn chế mùi hôi có thể ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và các hộ dân sống dọc tuyến đường vận chuyển.

- Quá trình vận chuyển thức ăn tới trang trại và xuất bán heo sẽ không được chở quá tải trọng so với sức chịu tải của mặt đường để hạn chế làm hư hỏng đường giao thông, đặc biệt là tuyến đường liên thôn.

- Chủ dự án sẽ yêu cầu sẽ lựa chọn các cơ sở cung cấp thức ăn có uy tín để sử dụng trong chăn nuôi heo tại Trang trại, không sử dụng các loại chất cấm trong chăn nuôi.

- Nghiêm túc áp dụng các biện pháp kiểm soát ô nhiễm, xử lý chất thải đã nêu trên để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, lây lan dịch bệnh.

- Thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời gian dự án đi vào hoạt động.

e. Thực hiện tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, Chủ dự án sẽ thực thi các biện pháp chuyển giao cho đơn vị chức năng quản lý và yêu cầu đơn vị quản lý thực thi theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, Công văn số 1657/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện và Quyết định 3587/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

### 2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:

a. Đối với sự cố cháy nổ

Cháy nổ có thể xảy ra từ rất nhiều nguyên nhân, để phòng tránh sự cố cháy nổ, Chủ Trang trại sẽ thực hiện một số biện pháp sau:

- Trang trại thiết kế hệ thống PCCC về mặt kiến trúc, công trình xây dựng và các hạng mục cấp nước chữa cháy, chống sét theo đúng yêu cầu và quy định của các cơ quan quản lý chức năng.

- Đường nội bộ đảm bảo phương tiện cứu hoả có thể đến được tất cả các vị trí nhỏ nhất trong từng khu vực của dự án, đảm bảo nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào trong các kho, chuồng trại. Kho cũng được bố trí cửa thông gió và tường cách ly để tránh tình trạng cháy lan theo tường hoặc theo mái.

- Bố trí các vật liệu cứu hỏa, bao gồm bình CO2, cát. Những vật liệu này được đặt tại các vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng. Các phương tiện phòng chống cháy luôn được kiểm tra thường xuyên và luôn ở trong tình trạng sẵn sàng.

- Thiết kế hệ thống dẫn điện theo đúng quy định an toàn, thành lập tổ kiểm tra, bảo vệ hệ thống mạng lưới dẫn điện. Từ đó, sẽ giảm thiểu được sự cố cháy do chập điện, phóng điện xảy ra.

- Phối hợp với Công an PCCC để tổ chức tập huấn PCCC định kỳ hàng năm cho toàn bộ nhân viên trong trại.

- Khi sự cố cháy nổ xảy ra, Chủ dự án thông báo kịp thời cho toàn bộ CBCNV trong Trang trại biết, sử dụng các phương tiện chữa cháy đã được trang bị kịp thời dập tắt hoặc hạn chế đến mức thấp nhất đám cháy, liên lạc với phòng cảnh sát PCCC và y tế để ứng cứu tại chỗ và di dời công nhân ra khỏi vùng nguy hiểm.

b. Đối với sự cố tai nạn lao động

Để phòng ngừa và giảm thiểu sự cố do tai nạn lao động có thể xảy ra đối với CBCNV làm việc trong Trang trại, một số biện pháp sau sẽ được thực hiện:

- Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ công nhân sau khi được tuyển dụng để có những phương án kịp thời ứng cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra;

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho CBCNV như khẩu trang, găng tay, mũ, giày… đồng thời giám sát, nhắc nhở công nhân phải mang theo bảo hộ lao động khi làm việc;

- Thường xuyên và định kỳ khám sức khoẻ cho công nhân ít nhất 2 lần/năm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

- Chủ dự án yêu cầu Đội xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm ra vào phải tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông cũng như nội quy đề ra. Các phương tiện phải có giấy chứng nhận Đăng kiểm phương tiện theo quy định của Nhà nước.

- Khi xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông, CBCNV đã được tập huấn cần phải sơ cứu kịp thời cho nạn nhân sau đó liên lạc với bộ phận y tế để chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

c. Đối với sự cố mưa bão, ngập úng cục bộ

Để phòng chống các thiệt hại do sự cố do mưa bão, ngập úng cục bộ gây nên Chủ Dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Thiết kế, xây dựng, gia cố các hạng mục công trình kiên cố, chịu được sức gió mạnh.

- Toàn bộ lượng nước mưa bên ngoài khu vực Dự án tại các vị trí không liên quan đến chất thải đểu được dẫn dòng bằng các mương dẫn bằng đất hoặc bê tông, có độ dốc lớn, thoát ra khu vực xung quanh nhanh chóng, tránh ngập úng cục bộ.

- Đối với các hố gom sử dụng để thu gom nước thải trước khi dẫn vào hầm biogas: Toàn bộ nước thải phát sinh từ các dãy chuồng trại được thu gom bằng đường ống đặt dưới nền đất tách biệt với hệ thống thu gom, dẫn nước mưa trên bề mặt. Mặt khác, hố thu gom được dựng cao hơn cos nền khu vực đất Trang trại và được đậy bằng nắp tôn hoặc bê tông nên nước mưa không thể tràn vào hố.

- Trước khi có mưa bão xảy ra, Chủ dự án sẽ thông báo kịp thời và có những phương án ứng cứu các sự cố có thể xảy ra.

- Chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, thiết bị để phối hợp với các ban ngành liên quan khác ứng phó, khắc phục trước và sau mưa bão.

- Khi có sự cố mưa bão xảy ra, Chủ dự án cần sơ tán công nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, sử dụng các trang thiết bị và nhân lực tại chỗ để khống chế các sự cố, đồng thời thông báo cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh, các ban ngành liên quan để kịp thời ứng cứu, xử lý sự cố xảy ra.

d. Đối với sự cố về hư hỏng hệ thống xử lý nước thải, khí thải và khu lưu giữ CTR, CTNH

* Đối với sự cố về hệ thống xử lý khí thải, mùi hôi:

- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống quạt hút, hệ thống bơm phun khử mùi nhà lưới xử lý mùi cuối chuồng nuôi. Trong trường hệ thống xử lý mùi bị hỏng và phát tán mùi ra môi trường, tiến hành tạm dừng hoạt động hệ thống xử lý mùi để kiểm tra, sau khi khắc phục xong tiếp tục hoạt động, đảm bảo xử lý mùi theo quy định trước khi xả ra môi trường.

- Bố trí nhân viên vận hành đúng chuyên môn, kiểm tra thiết bị và bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên.

- Đối với hầm biogas và sinh học có kích thước lớn nên thường xuyên kiểm tra, không để nước mưa từ bên ngoài chảy vào hồ dẫn đến nguy cơ vỡ hồ, tràn chất thải chưa xử lý ra bên ngoài. Lắp đặt thiết bị báo khí tự động để kiểm soát lượng khí trong bể tránh hiện tượng áp suất khí gây cháy, nổ hệ thống.

- Thường xuyên theo dõi thiết bị đo áp suất khí trong hệ thống. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, duy tu, bảo dưỡng hầm biogas, tránh bị rách bạt, xì gas làm mất hiệu quả xử lý, đảm bảo việc xử lý nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn, tránh trường hợp xả thẳng ra môi trường.

- Để giảm thiểu sự cố do nổ hầm biogas, cần tuân thủ các quy định như: Pha loãng, khuấy đảo chất thải làm tăng sản lượng khí và hạn chế đóng váng, phòng tránh chất độc hại gây tắc, gây độc có thể làm chết vi sinh vật trong bể phân giải. Không lắp đường ống dẫn khí đi qua những nơi dễ cháy nổ, sử dụng hầm biogas quá công suất… Khi cuốc xới hay đào móng xây dựng các công trình gần hầm biogas cần cẩn trọng, tránh tác động của ngoại lực vào hầm sẽ dễ gây nổ bởi áp suất khí trong hầm rất lớn. Đồng thời cũng không tự ý vệ sinh mà báo cho kỹ thuật viên thuộc các đơn vị lắp đặt hầm để đảm bảo độ an toàn tốt nhất. Trong quá trình xử lý cần mở nắp hầm một thời gian dài tùy vào từng quy mô để khí metan bay hết, sau đó sử dụng các biện pháp khác nhau để đẩy lớp váng ra và chờ 2 - 3 tiếng mới mở nắp hầm. Không được tự ý xuống hầm ủ trong bất kỳ trường hợp nào.

* Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu chứa CTR, CTNH:

- Khu lưu giữ chất thải được thiết kế, xây dựng đảm bảo phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

- Quản lý việc thu gom và xử lý CTR, CTNH đảm bảo theo quy định tránh gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

* Đối với sự cố về hệ thống xử lý nước thải:

- Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải giám sát vận hành hàng ngày, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho hệ thống xử lý nước thải của Dự án.

- Thường xuyên kiểm soát thông số nước thải đầu vào. Nếu lưu lượng và chất lượng nước thải đầu vào tăng đáng kể (quá 10%) thì phải điều chỉnh các thông số vận hành và kiểm soát lại việc xả thải của dự án.

- Có hệ thống kiểm tra Ph và châm hóa chất tự động để điều chỉnh Ph phù hợp với hoạt động của vi sinh vật.

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành và bảo dưỡng các thiết bị máy móc của hệ thống xử lý, đảm bảo hệ thống xử lý vận hành đúng công suất.

- Kiểm soát tốc độ nước dâng trong bể nhằm đảm bảo đúng kỹ thuật để tránh làm bùn trôi ra khỏi bể hoặc vi sinh bị quá tải.

- Thường xuyên kiểm soát nồng độ hữu cơ đầu vào để không bị quá tải.

- Thường xuyên kiểm tra bùn trong bể, nếu lớp bùn cao hơn thiết kế thì cần rút bùn ra bể chứa bùn. Kiểm tra thường xuyên hoạt động của bơm bùn để có thể sớm phát hiện sự cố, vệ sinh bơm thường xuyên và bảo quản bơm. Kiểm tra ống dẫn bùn, thông nghẹt. Cần có bơm dự trong trong trường hợp chờ sửa chữa.

- Bố trí máy phát điện dự phòng để cấp điện kịp thời cho hệ thống xử lý hoạt động.

- Chuẩn bị các bộ phận, thiết bị dự phòng đối với các bộ phận, thiết bị dễ hư hỏng để kịp thời thay thế khi gặp sự cố hư hỏng thiết bị.

- Lắp đặt hệ thống van chặn tại các bể của hệ thống xử lý nước thải tập trung để đảm bảo thời gian lưu nước tối đa trong trường hợp xảy ra sự cố xử lý nước thải.

- Khi gặp sự cố khiến chất lượng nước thải đầu ra không đảm bảo hoặc sự cố về hầm biogas thì chủ dự án cần áp dụng quy trình như sau: Toàn bộ nước thải được bơm về hồ sự cố có thể tích 750 m³ và tiến hành tạm dừng hoạt động của trạm xử lý nước thải để kiểm tra, xử lý. Sau khi khắc phục sự cố sẽ bơm toàn bộ nước thải trở lại hệ thống xử lý nước thải và tiến hành xử lý đảm bảo quy chuẩn trước khi tái sử dụng. Đảm bảo không xả nước thải ra môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố.

Đối với sự cố tại bể Anoxic và bể Aerotank, phương án xử lý như sau:

- Ngưng cho nước thải vào các bể;

- Tắt sục khí bể vi sinh hiếu khí (Aerotank) và máy khuấy tại bể vi sinh thiếu khí (Anoxic).

- Để bể vi sinh lắng, khuấy 45 phút đến 1 tiếng sau đó bơm nước sau lắng.

* Sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải

Đây là loại sự cố thường gặp nhất trong các loại sự cố đối với hệ thống XLNT hoạt động liên tục. Chính vì vậy các sự cố này cần được khắc phục kịp thời, tránh tình trạng phải dừng hoạt động. Quy trình ứng phó như sau:

Bảng 4. 30. Quy trình ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải

| Người thực hiện | Các bước thực hiện |
| --- | --- |
| Nhân viên vận hành | Kết thúc Phát hiện sự cố Thông báo Xem xét Hành động ứng phó Khắc phục sự cố Kiểm tra Lưu kết quả |
| Nhân viên vận hành phát hiện sự cố |  |
| Lãnh đạo, quản lý trực tiếp |  |
| Nhân viên vận hành được phân công |  |
| Nhân viên vận hành được phân công |  |
| Lãnh đạo, quản lý trực tiếp |  |
| Các bộ phận liên quan |  |

Bước 1: Phát hiện sự cố

Sự cố sẽ được phát hiện thông qua quan trắc chất lượng nước thải tại phòng thí nghiệm của Nhà máy và việc kiểm tra vận hành hàng ngày của nhân viên vận hành.

Bước 2: Thông báo

Ngay khi phát hiện sự cố, nhân viên sẽ thông báo đến quản lý trực tiếp và ban lãnh đạo thông qua các kênh như: Báo cáo trực tiếp hoặc thông qua điện thoại… một cách nhanh nhất để đảm bảo sự cố không gây tác hại nghiêm trọng. Đồng thời, thực hiện các biện pháp ứng phó ở mức cá nhân để giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của sự cố.

Bước 3: Xem xét

Khi nhận được thông báo về sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, quản lý trực tiếp phải xem xét, đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự cố và triển khai các biện pháp ứng phó. Tùy vào trường hợp cụ thể, nếu sự cố ngoài khả năng ứng phó của nhà máy quản lý trực tiếp phải báo cáo cho Ban lãnh đạo để được hỗ trợ nguồn lực ứng phó sự cố. Ngoài ra, nếu sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty thì Công ty phải thông báo với các cơ quan quản lý địa phương để cùng phối hợp nguồn lực xử lý.

Bước 4: Hành động ứng phó

Sau quá trình xem xét xác định nguyên nhân, mức độ nghiêm trọng của sự cố, quản lý trực tiếp sẽ phân công nhân viên vận hành triển khai các biện pháp ứng phó sự cố dựa trên các kịch bản kế hoạch ứng phó sự cố của nhà máy. Đối với các sự cố nghiêm trọng sẽ cần có sự chỉ đạo và hỗ trợ trực tiếp từ Ban lãnh đạo hoặc cơ quan quản lý địa phương để đảm bảo sự cố được xử lý hiệu quả, tránh gây hậu quả nghiêm trọng đến môi trường.

Bước 5: Khắc phục sự cố

Nhân viên vận hành được phân công, đội ứng phó và các đơn vị liên quan khẩn trương, nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố theo kế hoạch.

Bước 6: Kiểm tra

Sau khi sự cố đã được khắc phục hệ thống hoạt động trở lại, Ban lãnh đạo hoặc bộ phận quản lý trực tiếp cần kiểm tra lại một lần nữa nhằm đảm bảo hệ thống đã đạt yêu cầu. Nếu chưa đảm bảo hoặc sự cố chưa được khắc phục hoàn toàn, xem xét và trở lại bước 5.

Bước 7: Lưu hồ sơ

Hồ sơ cần được các bộ phân liên quan lưu lại và cập nhật vào phương án phòng ngừa sự cố hướng dẫn cho nhân viên vận hành để không lặp lại các sự cố tương tự xảy ra.

Một số sự cố về máy móc, thiết bị thường gặp và biện pháp khắc phục được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 4. 31. Một số biện pháp khắc phục sự cố hệ thống xử lý nước thải

| TT | Sự cố | Nguyên nhân | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy bơm |  |  |
| 1 | Máy bơm không làm việc | Không có nguồn điện cung cấp đến | Kiểm tra nguồn điện, cáp điện |
| 2 | Máy bơm làm việc nhưng có tiếng kêu gầm | Điện nguồn mất pha đưa vào motor Cánh bơm bị chèn bởi các vật cứng Hộp giảm tốc bị thiếu dầu, mỡ … Bị chèn các vật lạ có kích thước lớn vào buồng bơm, trục vít | Kiểm tra và khắc phục lại nguồn điện Tháo các vật bị chèn cứng ra khỏi cánh bơm Kiểm tra và bổ sung hoặc thay nhớt mới Kiểm tra vệ sinh sạch sẽ |
| 3 | Máy bơm hoạt động nhưng không lên nước | Ngược chiều quay Van đóng mở bị nghẹt hoặc hư hỏng Đường ống bị tắc nghẽn Chưa mở van Rách màng bơm | Đảo lại chiều quay Kiểm tra phát hiện và khắc phục lại, nếu hư hỏng phải thay van mới Kiểm tra phát hiện chỗ bị nghẹt và khắc phục lại Mở van Thay màng bơm khác |
| 4 | Lưu lượng bơm bị giảm | Bị nghẹt rác ở cánh bơm, van, đường ống Mực nước bị cạn Nguồn điện cung cấp không đúng Màng bơm bị đóng cặn | Kiểm tra, khắc phục lại Tắt bơm ngay Kiểm tra nguồn điện và khắc phục Tháo và rửa sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch đặc biệt |
| 5 | Máy bơm làm việc với dòng điện vượt quá giá trị ghi trên nhãn máy | Điện áp thấp dưới qui định Độ cách điện của bơm giảm quá qui định, 01M Bị sự cố về cơ khí: bánh răng, vòng bi… | Tắt máy, khắc phục lại tình trạng điện áp |
|  | Máy thổi khí |  |  |
| 1 | Tiếng động lạ hay chấn động | Do dây curoa bị giãn, không đủ dầu, mỡ bôi trơn, hoặc do sự tiếp xúc các thành phần bên trong, áp lực bất thường hoặc lỏng lẻo các khớp mối nối. | Căng dây lại hoặc thay dây mới, dầu, mỡ. Thực hiện kiểm tra bên trong máy và vệ sinh. Xử lý nguồn gây ra bất ổn về áp lực. Siết chặt các chi tiết nối. |
| 2 | Sự thải nhiệt bất bình thường | Do sự thông khí không đầy đủ, tắc nghẽn lớp lọc bụi, không đủ nước làm mát hay tắc nghẽn đường mát. | Siết chặt các chi tiết nối, làm thoáng máy nhiều hơn để giảm nhiệt, làm sạch lớp lọc, làm sạch ống nước làm mát. |
| 3 | Rò rỉ dầu máy | Do quá nhiều dầu máy, sự lỏng lẻo các khớp mối nói, phớt nhớt bị hư hỏng | Điều chỉnh lượng dầu đến phần giữa mắt dầu khi máy ngừng hẳn, siết chặt các chi tiết nối, thay phớt mới. |
| 4 | Không đủ thể tích khí yêu cầu | Do rò rỉ đường ống dẫn khí, gia tăng áp lực hút, dây curoa bị giãn | Loại bỏ các nguồn gây rò rỉ, các nguồn làm tăng áp lực ở cuối đầu hút, căng dây lại hay thay dây mới. |
| 5 | Gia tăng áp lực đẩy | Do van đóng, tắc nghẽn ống phân phối khí, gia tăng mật độ bùn hay cặn lắng. | Mở hết van, làm sạch ống phân phối khí, loại bỏ bùn, cặn lắng. |
|  | Máy khuấy chìm |  |  |
| 1 | Không hoạt động | Bị hỏng hoặc do nguồn điện | Kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế với thời gian nhanh nhất 72h |

* Sự cố tại một số công trình trong hệ thống xử lý nước thải trong quá trình vận hành

Bảng 4. 32. Khắc phục sự cố tại một số công trình trong hệ thống xử lý nước thải

|  | Sự cố/Hiện tượng | Nguyên nhân | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lưu lượng đầu vào tại một số công trình thay đổi đột ngột | - Các thiết bị bơm bị hỏng, không hoạt động - Vỡ đường ống hoặc rò rỉ | - Kiểm tra các thiết bị bơm, xác định nguyên nhân để sửa chữa hoặc thay thế - Kiểm tra hoạt động của các công trình tách rác tiền xử lý - Sử dụng thiết bị dò tìm vị trí ống bị sự cố, đào và xử lý. |
|  | Hồ thiếu khí (Anoxic) |  |  |
| 1 | Bùn nổi từng mảng | - Máy khuấy trộn chìm hoạt động không hiệu quả dẫn đến tình trạng khí Nito chưa được đẩy ra khỏi bùn - Lượng bùn trong bể rât thấp - Thiếu chất dinh dưỡng - Lượng bùn tuần hoàn không đủ | - Tạm dừng cho nước thải vào bể, chờ đến khi lắng xuống, thực hiện khuấy nhanh và đều trong vài giờ đồng hồ rồi tiếp tục cho nước thải vào - Kiểm tra bơm tuần hoàn - Tăng lượng bùn tuần hoàn |
|  | Hồ hiếu khí |  |  |
| 1 | Bùn bị đen và phát sinh mùi | Bùn bị phân hủy yếm khí Vi sinh bị chết | - Kiểm tra lại hệ thống phân phối khí - Tăng sục khí, mở rộng van điều chỉnh khí tại bể. - Giảm lưu lượng nước thải vào bể (tắt bơm vào hoặc chỉnh nhỏ lưu lượng nếu có thể). |
| 2 | Xuất hiện nhiều bọt trắng | - Quá trình bị quá tải, nồng độ chất ô nhiễm đầu vào tăng đột ngột - Tuổi bùn thấp (thời gian lưu bùn nhỏ) | - Kiểm tra hàm lượng bùn trong bể, xem có duy trì ở nồng độ bình thường hay không (3.000 ÷ 5.000mg/l) - Giảm lưu lượng nước thải vào bể (tắt bơm vào hoặc chỉnh nhỏ lưu lượng nếu có thể). - Tăng thời gian bơm tuần hoàn bùn dư từ bể lắng về bể sinh học hiếu khí. |
| 3 | - Có bọt nâu sậm bề mặt bể sục khí - Lớp bọt dày, màu nâu sậm trên bể sục khí | - Mật độ vi sinh cao - Bể sục khí ở chế độ không tải, do không cung cấp đủ nước thải - Bể sục khí thiếu tải trầm trọng | - Tăng lưu lượng nước thải vào bể (mở rộng van chỉnh lưu lượng) - Tăng lưu lượng nước thải vào bể hoặc tăng thời gian xả bùn dư về bể chứa bùn - Tăng lưu lượng nước thải vào bể |
| 4 | Bọt vàng nâu sậm có mỡ | - Hệ vi sinh vật dạng sợi phát triển mạnh | Tắt máy thổi khí 30 phút, phun dung dịch javen khử trùng 5-10% lên bề mặt bể trong thời gian 5 phút để tiêu diệt vi sinh. Sau đó hoạt động lại bình thường |
|  | Bể lắng |  |  |
| 1 | Nước thải ra khỏi máng thu có nhiều cặn | Bể lắng hoạt động không hiệu quả | - Kiểm tra chế độ phân phối nước vào - Bổ sung hóa chất trợ lắng |
| 2 | Bùn nổi | Quá trình khử Nitrat và phân hủy yếm khí xảy ra tại đáy bể lắng sinh ra khí N2, CH4, NH3 và sẽ bám vào các bông bùn hoạt tính và kéo theo bùn nổi lên bề mặt | - Hút bùn tại đáy bể lắng - Tăng thời gian hoạt động của bơm bùn tuần hoàn - Điều chỉnh quá trình xử lý sinh học tại bể hiếu khí để giảm tới mức tối đa hàm luợng chất hữu cơ (COD) - kiểm tra hiệu quả xử lý Nitrat (khử Nitrat) tại bể vi sinh thiếu khí (Anoxic). |
| 3 | Bùn lắng chậm, loang trên bề mặt bể | Bùn vi sinh hoạt tính bị mất hoạt tính (bùn mịn) do vi sinh vật thiếu thức ăn (chất hữu cơ). Vi sinh vật thiếu thức ăn nên bùn vi sinh không phát triển, bùn rất mịn. | - Bổ sung các chất hữu cơ tự nhiên cho vi sinh vật phát triển (tại bể hiếu khí) - Giảm tải hệ thống, điều chỉnh lưu lượng nước thải vào nhỏ lại một thời gian và tăng lưu lượng khí cấp vào |

Để hạn chế sự cố nêu trên, một số biện pháp được áp dụng như sau:

- Trang trại sẽ bố trí và phân công nhiệm vụ cho các cán bộ nhân viên vận hành hệ thống để đáp ứng phòng ngừa và ứng phó các sự cố khẩn cấp. Thường xuyên đào tạo và tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên.

- Các thiết bị chính của hệ thống xử lý nước thải như bơm nước thải đầu vào, bơm tuần hoàn bùn, bơm hóa chất, cánh khuấy, máy thổi khí cho hệ thống xử lý sinh học đều có thiết bị dự phòng.

- Với các thiết bị đặt chìm (đặt dưới đáy bể) như bơm chìm, cánh khuấy, Chủ dự án đều đầu tư hệ thống ròng rọc để có thể dễ dàng nâng bơm lên trong quá trình sửa chữa.

- Các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải đều được kết nối với Aptomat để tránh hiện tượng chập điện, cháy nổ.

- Các thiết bị máy móc của hệ thống xử lý nước thải được bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của nhà cung cấp, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định cũng như kịp thời phát hiện để sửa chữa và thay thế các thiết bị đã bị xuống cấp.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra các thông số sau để kịp thời phát hiện các hiện tượng bất thường, các sự cố để nhanh chóng lên phương án khắc phục:

+ Lưu lượng: Cần đảm bảo lưu lượng ổn định trước khi vào công trình sinh học, để đảm bảo tỷ lệ F/M khoảng 0,2 - 0,6. Tỷ lệ F/M thấp: là do vi khuẩn, nấm, Tỷ lệ F/M cao: do nồng độ oxy hòa tan thấp, quá tải bùn, bùn có màu đen, hiệu quả xử lý kém.

+ Ph: Cần duy trì Ph trong nước thải phù hợp với hệ vi sinh bằng cách sử dụng hóa chất để tăng giảm Ph. Tối ưu trong khoảng 6,5 - 8,5.

+ Thường xuyên kiểm tra BOD và COD tránh hiện tượng thiếu tải hoặc quá tải.

+ Oxy hoà tan: Đối với vi sinh ở bể thiếu khí thì nồng độ DO thích hợp trong khoảng 0,2 - 0,5 mg/l. Đối với vi sinh ở bể hiếu khí thì nồng độ DO thích hợp trong khoảng 2 - 4 mg/l. Thiếu oxy hòa tan sẽ làm xuất hiện vi khuẩn sợi giảm hiệu quả xử lý, ức chế quá trình nitrat hóa. Dư oxy hòa tan làm cho các bông bùn rời rạc, khó lắng, tốn chi phí điện năng.

+ BOD sau xử lý cao: Tình trạng này xảy ra là do quá tải, thiếu oxy, Ph thay đổi, quá trình xáo trộn kém.

+ N sau xử lý cao: Do quá trình vận hành hệ thống chưa ổn định, có sự hiện diện các hợp chất N khó phân hủy, thiếu oxy, bùn vi sinh chết.

+ Các chất độc: Kim loại nặng, dầu mỡ, các chất oxy hóa mạnh, nồng độ các chất ô nhiễm cao đột ngột gây ảnh hưởng đến sự phát triển của các vi sinh vật.

e. Sự cố liên quan đến kinh tế, thị trường dẫn đến tình trạng không tái đàn, tạm đóng cửa trại.

Hiện nay, ngoài các loại dịch bệnh xảy ra thông thường trên đàn heo, thì dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện và có diễn biến càng phức tạp ở nước ta, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung. Khi tình hình dịch bệnh trên đàn heo diễn ra phức tạp thì tình trạng không tái đàn, tạm đóng cửa trại là điều có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của Trang trại. Do vậy, vấn đề vệ sinh phòng dịch trong chăn nuôi ngày càng trở nên quan trọng. Thực hiện tốt công tác này vừa mang lại sự an toàn đối với sức khỏe cộng đồng vừa bảo vệ được lợi ích kinh tế của Chủ đầu tư.

f. Đối với sự cố về thiên tai: bão, lũ, sạt lở đất

Để đảm bảo khả năng vận hành tốt sau khi Dự án đi vào hoạt động, chủ dự án sẽ hợp đồng với tư vấn khảo sát kỹ địa hình, địa mạo, địa chất khu vực dự án, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc sạt lở đất trong quá trình vận hành dự án. Quá trình thi công dự án đảm bảo thực hiện đúng theo bản vẽ thiết kế, công tác móng đảm bảo đúng theo các báo cáo về khảo sát địa chất và các quy định, đảm bảo sự vững chắc công trình trong mùa mưa bão.

g. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

- Chủ dự án sẽ bố trí ít nhất 02 người được đào tạo về kiến thức môi trường và vận hành hệ thống XLNT để thực hiện công tác BVMT tại Dự án theo quy định của pháp luật.

- Giám sát, kiểm tra, định kỳ báo cáo công tác BVMT.

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT cho cán bộ công nhân viên Dự án.

- Đảm bảo thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

- Quản lý về việc xả nước thải đảm bảo theo quy định.

- Quản lý việc thu gom và xử lý CTR, CTNH đảm bảo theo quy định tránh gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Quản lý việc vận hành hệ thống XLNT tập trung, có báo cáo giám sát định kỳ gửi đến đơn vị quản lý theo quy định.

- Xây dựng các bản kế hoạch ứng phó sự cố, tiến hành tập huấn định kỳ cho cán bộ quản lý môi trường cũng như toàn bộ công nhân, bảo vệ… để các CBCNV hiểu hơn về sự nguy hiểm của các sự cố, tính chất của các sự cố và đưa ra các phương án ứng phó với sự cố hiệu quả.

- Hợp đồng, phối hợp với nhà thầu thi công hệ thống XLNT tiến hành bảo dưỡng, bảo trì hệ thống định kỳ- Mô tả chi tiết từng công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động (nếu có), trong đó phải làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành và các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình;

## 3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Trong giai đoạn chuẩn bị thi công, Chủ dự án khi ký hợp đồng thi công xây dựng với các nhà thầu, sẽ có các điều khoản để đảm bảo rằng Nhà thầu sẽ thực thi các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng đã đề ra trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.

Trong giai đoạn hoạt động, Chủ dự án sẽ bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong suốt quá trình hoạt động. Dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường được tóm tắt như sau:

### 3.1.  Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án và kế hoạch xây lắp

Bảng 4. 33. Dự kiến kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| Giai đoạn dự án | Công trình, biện pháp BVMT | Kinh phí (1.000 đồng) | Thời gian thực hiện | Tổ chức thực hiện | Cơ quan giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thi công | Bụi, khí thải phát sinh: Phun, tưới nước giảm bụi. Tần suất tối thiểu 2 lần/ngày tại đường dân sinh vào khu vực Dự án | 1.000/ngày | Sáng từ 8h – 10h và chiều từ 13h – 15h | Chủ dự án và Nhà thầu | Chủ dự án |
|  | Nước thải sinh hoạt: Sử dụng nhà vệ sinh di động | 10.000/nhà vệ sinh | Năm 2025 |  |  |
|  | Hệ thống thu gom, thoát nước mưa: Kích thước B x H = (0,7 x 0,5) m, với tổng chiều dài là 1.100m, bố trí 36; | 200.000 |  |  |  |
|  | CTR sinh hoạt: Trang bị 05 thùng đựng rác loại 120L, bố trí tại các khu vực xây dựng lán trại | 1.000/thùng |  |  |  |
| Giai đoạn hoạt động | Nước thải sinh hoạt: Xây dựng bể tự hoại 5 ngăn đã có sẵn, thể tích 12m3 | 30.000/bể | Trong suốt quá trình hoạt động | Chủ dự án | Chủ dự án |
|  | - Khí thải, mùi hôi từ phân heo + Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo mùi hôi không phát sinh từ nước thải. + Vệ sinh chuồng trại (tần suất 1 lần/ngày), phun chế phẩm EM, phun thuốc sát trùng (tần suất 5-7 ngày/lần) + Lắp đặt máy phát điện bằng biogas có hệ thống lọc khí - Bụi và khí thải từ phương tiện giao thông + Trồng cây xanh; + Trang bị 02 bộ bảo hộ/năm/công nhân: khẩu trang, mũ, giày, áo quần bảo hộ... | - 10.000/tháng phun EM - 50.000/cây xanh - 1.000/bộ |  |  |  |
|  | - Nước thải chăn nuôi: + Xây dựng hệ thống XLNT phát sinh với công suất 88 m3/ng.đ. + Hệ thống xử lý bao gồm các hạng mục: Hố thu gom, 02 hầm biogas, Cụm xử lý sinh học (bể điều hòa, Bể Anoxic, Bể Aeroten, Bể lắng sinh học, Bể Keo tụ,tạo bông, Bể lắng hóa lý, Bể trung gian, Bể lọc áp lực, Bể khử trùng), các hồ sinh học. Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột B. + Tiến hành nạo hút hầm Biogas 01 lần/năm | 3.000.000/HTXL nước thải | Năm 2026 | Chủ dự án |  |
|  | - CTR sinh hoạt: + Mua bổ sung thêm 05 thùng đựng CTR thùng loại 120L; + Hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý; - CTR thông thường (bao bì đựng thức ăn): Lưu chứa vào kho có diện tích 150m2; Tận dụng đựng phân thô sau khi ủ | - 1.000/thùng - 1.000/tháng | Trong suốt quá trình nuôi | Chủ dự án và Đơn vị thu gom |  |
|  | - CTNH: + Trang bị thêm 05 thùng đựng loại 120L; + Xây dựng kho chứa CTNH ở trang trại heo với diện tích 15m2 + Định kỳ hợp đồng với Đơn vị có chức năng thu gom, xử lý hoặc Đơn vị cung cấp thức ăn, thuốc thú y thu hồi, tái chế. | - 1.000/thùng - 20.000/kho chứa CTNH | Trong suốt quá trình nuôi | Chủ dự án và Đơn vị quản lý CTNH | Chủ dự án |
|  | - CTR từ phân heo, CTR từ hầm biogas: + Hố thu gom 01 hố, thể tích 44,16m3. + Nhà xử lý, tách phân: 60m2; nhà ủ phân 60m2; Nhà đặt máy ép phân 20m2. + Ủ, bán để cung cấp cho cây trồng của trang trại. | 500.000/máy ép phân | Năm 2026 | Chủ dự án | Chủ dự án |
|  | - CTR từ bao bì thức ăn + Thu gom, phân loại, tái sử dụng hoặc bán cho các cơ sở tái chế. + Xây dựng kho chứa CTR ở trang trại heo với diện tích 15m2 | 15.000/kho chứa CTR | Trong suốt quá trình nuôi |  | Chủ dự án |
|  | Trang bị đầy đủ tất cả các phương tiện bảo hộ lao động cho 30 công nhân như áo quần, nút tai, găng tay, mũ, giày...(02bộ/côngnhân/năm) | 1.000/bộ | Đầu mỗi vụ nuôi | Chủ dự án | Chủ dự án |
|  | Kinh phí ứng phó sự cố | 250.000 | Trong suốt quá trình nuôi |  |  |

### 3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

* Trong giai đoạn xây dựng:

Chủ dự án phối hợp với các đơn vị thi công để lập Đội quản lý môi trường trong thi công của Dự án và bố trí nhân lực quản lý thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

+ Chủ dự án cử một thành viên là Trưởng đội, trực tiếp quản lý đội;

+ Đội trưởng và một cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công được phân công trách nhiệm giám sát, quản lý trực tiếp việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của cán bộ, công nhân thi công và báo cáo trực tiếp lên Chủ dự án.

+ Các lao động khác là một thành viên có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động thi công xây dựng cũng như các hoạt động khác mà Đội trưởng giao phó.

* Trong giai đoạn hoạt động:

Chủ dự án/Trưởng trại ngoài phụ trách chung liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Trang trại thì còn phụ trách cả vấn đề môi trường, phụ trách trực tiếp 1 kỹ sư chăn nuôi kiêm nhiệm công tác đảm bảo môi trường.

## 4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:

Các đánh giá trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án được xây dựng trên cơ sở các thông tin thu thập từ quá trình điều tra, khảo sát thực tế tại khu vực Dự án, các thông tin từ báo cáo Nghiên cứu khả thi, báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, các số liệu phân tích hiện trạng môi trường tại phòng thí nghiệm và các nguồn tài liệu liên quan khác có mức độ tin cậy cao.

Trong quá trình đánh giá tác động, báo cáo đã thể hiện cụ thể hóa từng nguồn gây tác động và từng đối tượng bị tác động. Đa số các tác động đều được đánh giá một cách cụ thể về mức độ, quy mô không gian và thời gian. Cụ thể:

Mức độ tin cậy của các phương pháp được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4. 34. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp

| TT | Nội dung đánh giá | Phương pháp đánh giá | Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy của đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn xây dựng |  |  |
| 1 | Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường không khí | - Phương pháp tính toán khả năng lan truyền chất thải trong môi trường không khí như: phương pháp Sutton | - Nhận xét: Các số liệu, hệ số sử dụng tính toán được lựa chọn dựa trên thông số thiết kế, khối lượng thi công của Dự án và điều kiện tự nhiên khu vực Dự án. Phương pháp được công nhận và sử dụng rộng rãi. - Độ tin cậy: Cao |
| 2 | Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường nước | - Phương pháp đánh giá nhanh | - Nhận xét: Đánh giá dựa trên kết quả tính toán theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập chưa thực sự phù hợp với điều kiện tại khu vực Dự án. - Độ tin cậy: khá |
| 3 | Đánh giá, dự báo tác động do CTR, CTNH | - Phương pháp đánh giá nhanh - Phương pháp thống kê và liệt kê | - Nhận xét: Đánh giá chưa thực sự phù hợp với điều kiện tại khu vực Dự án; các bảng số liệu liệt kê chỉ đánh giá ở mức bán định lượng. - Độ tin cậy: khá |
| 4 | Đánh giá, dự báo tác động đến kinh tế - xã hội | - Phương pháp liệt kê - Phương pháp điều tra xã hội học - Phương pháp bản đồ | - Nhận xét: Đã định lượng các đối tượng bị ảnh hưởng. - Độ tin cậy: Khá |
| 5 | Đánh giá dự báo tác động đến hệ sinh thái | - Phương pháp khảo sát thực địa - Phương pháp điều tra xã hội học - Phương pháp kế thừa - Phương pháp bản đồ | - Nhận xét: Công tác điều tra sinh thái ở mức độ sơ bộ và đánh giá nhanh tại một số vị trí đặc trưng khu vực - Độ tin cậy: Khá |
| 6 | Đánh giá, dự báo tác động đến hoạt động giao thông | - Phương pháp liệt kê - Phương pháp kế thừa | - Nhận xét: Đã đánh giá định lượng số lượng phương tiện giao thông và ảnh hưởng của hoạt động Dự án tới giao thông của khu vực - Độ tin cậy: cao |
| II | Giai đoạn vận hành |  |  |
| 1 | Đánh giá, dự báo tác động do bụi, khí thải | - Phương pháp đánh giá nhanh - Phương pháp kế thừa | - Nhận xét: Đánh giá dựa trên kết quả tính toán theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới và kế thừa kết quả giám sát của một số Dự án đã thực hiện để đánh giá ảnh hưởng đến khu dân cư - Độ tin cậy: Cao |
| 2 | Đánh giá, dự báo tác động do nước thải | - Phương pháp liệt kê - Phương pháp kế thừa | - Nhận xét: Đánh giá dựa trên kết quả giám sát của một số Dự án đã thực hiện. Mức độ chỉ đánh giá định tính. - Độ tin cậy: Khá |
| 3 | Đánh giá, dự báo tác động do CTR, CTNH | - Phương pháp kế thừa - Phương pháp liệt kê | - Nhận xét: Đánh giá định lượng được khối lượng chất thải phát sinh dựa trên số liệu một số báo cáo đã được phê duyệt. - Độ tin cậy: Cao |
| 4 | Đánh giá, dự báo tác động đến kinh tế xã hội | - Phương pháp khảo sát thực địa. - Phương pháp liệt kê | - Nhận xét: Đánh giá ở mức độ định tính - Độ tin cậy: khá |
| III | Đánh giá dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án | - Phương pháp liệt kê - Phương pháp khảo sát thực địa - Phương pháp điều tra xã hội học - Phương pháp kế thừa | - Nhận xét: Mức độ chỉ đánh giá định tính. Mức độ tin cậy của đánh giá phụ thuộc vào chủ quan của người đánh giá. - Độ tin cậy: khá |

# CHƯƠNG V. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC

Dự án không thuộc loại hình khai thác khoáng sản, chôn lấp chất thải hay dự án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học do đó không thực hiện đánh giá nội dung này.

# CHƯƠNG VI. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

## 1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

- Nguồn phát sinh nước thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh nước thải phải xử lý (sinh hoạt, công nghiệp) và nguồn phát sinh nước thải không phải xử lý.

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại trang trại (nước thải xám, nước thải đen)

+ Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 73,35 m3/ngày.đêm tương đương 3,06m3/h (tính theo 24h).

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau xử lý từ hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

Chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo QCVN 62:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (Cột B, Cmax, kq = 0,9, kf = 1,2) trước khi xả ra môi trường và Chất lượng nước thải dùng để tái sử dụng tưới gốc cây QCVN 01-195:2022/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng, cụ thể như sau:

Các thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm theo dòng nước thải

| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn cho phép |  | Tần suất quan trắc định kỳ (lần/năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | QCVN 62:2016/BTNMT (Cột B, Cmax, Kq = 0,9, Kf = 1,2) | QCVN 01-195:2022/BNNPTNT |  |
| 1 | pH | - | 5,5 - 9 | 5,5 - 9 | 01 |
| 2 | BOD5 | mg/l | 108 | - |  |
| 3 | COD | mg/l | 324 | - |  |
| 4 | Tổng chất rắn lơ lửng | mg/l | 162 | - |  |
| 5 | Tổng Nitơ | mg/l | 162 | - |  |
| 6 | Tổng Coliform | MPN/100ml | 5.000 | - |  |
| 7 | Clorua (Cl-) | mg/l | - | ≤ 600 |  |
| 8 | Asen (As) | mg/l | - | ≤ 0,1 |  |
| 9 | Cadimi (Cd) | mg/l | - | ≤ 0,01 |  |
| 10 | Crom tổng số (Cr) | mg/l | - | ≤ 0,5 |  |
| 11 | Thuỷ ngân (Hg) | mg/l | - | ≤ 0,002 |  |
| 12 | Chì (Pb) | mg/l | - | ≤ 0,05 |  |
| 13 | E.coli | MPN hoặc CFU/100mL | - | > 200 – 1.000 (Các cây trồng trừ cây rau, cây dược liệu hàng năm) |  |

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

+ Vị trí xả thải: Khe nước tự nhiên ở phía Tây dự án. Tọa độ vị trí xả thải X = 1898 848,88 ; Y =  582 846,08.

+ Phương thức xả thải: Tự chảy, xả mặt.

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Khe nước tự nhiên ở phía Tây dự án thuộc xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị.

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 62:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (Cột B, Cmax, Kq = 0,9, Kf = 1,2) và QCVN 01-195:2022/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.

## 2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải

Dự án không phát sinh nguồn bụi, khí thải cần đầu tư hệ thống xử lý do đó không xin cấp phép tại nội dung này.

## 3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

Dự án không phát sinh nguồn ồn, rung đặc trưng do đó không xin cấp phép tại nội dung này.

# CHƯƠNG VII.KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

## 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư:

### 1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

| Tên công trình | Thời gian băt đấu | Thời gian kết thúc | Hiệu quả dự kiến đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| Công trình thu gom, xử lý nước thải | 10/2025 | 03/2026 | - Chất lượng nước đạt QCVN 62:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (Cột B, Cmax, Kq = 0,9, Kf = 1,2) và QCVN 01-195:2022/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng. - Công suất dự kiến đạt được của hệ thống trong giai đoạn vận hành thử nghiệm khoảng 80% công suất thiết kế |

Trong trường hợp có thay đổi thời gian vận hành thử nghiệm, Chủ dự án sẽ báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Môi Trường trước 10 ngày.

### 1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:

Trang trại không thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  được sửa đổi tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP, vì vậy theo khoản 5, điều 21 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị quan trắc môi trường tiến hành lấy ít nhất 3 mẫu đơn nước thải đầu ra của HTXLNT (3 ngày liên tiếp) với tần suất 01 ngày/lần, cụ thể:

- Lấy mẫu lần 1:    Ngày 7 tháng 4 năm 2026

+ Vị trí lấy: Tại hồ chứa kết hợp hồ sự cố của hệ thống xử lý nước thải tập trung; tọa độ VN2000, múi chiếu 3 độ, kinh tuyến 106 độ, được xác định như sau: X = 1 898 848,88 ; Y =  582 846,08.

+ Chỉ tiêu phân tích:

QCVN 62:2016/BTNMT: pH, Tổng chất rắn lơ lửng, BOD5, COD, Tổng Nitơ, Tổng Coliform.

QCVN 01-195:2022/BNNPTNT: pH, Clorua, Asen, Cadimi, Crom tổng số, Thuỷ ngân, Chì, E.coli.

+ Quy chuẩn áp dụng:

QCVN 62:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (Cột B, Cmax, Kq = 0,9, Kf = 1,2) và QCVN 01-195:2022/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.

- Lấy mẫu lần 2:     Ngày 8 tháng 4 năm  2026

+ Vị trí lấy:

Tại hồ chứa kết hợp hồ sự cố của hệ thống xử lý nước thải tập trung; tọa độ VN2000, múi chiếu 3 độ, kinh tuyến 106 độ, được xác định như sau: X = 1 898 848,88 ; Y =  582 846,08.

+ Chỉ tiêu phân tích:

QCVN 62:2016/BTNMT: pH, Tổng chất rắn lơ lửng, BOD5, COD, Tổng Nitơ, Tổng Coliform.

QCVN 01-195:2022/BNNPTNT: pH, Clorua, Asen, Cadimi, Crom tổng số, Thuỷ ngân, Chì, E.coli.

+ Quy chuẩn áp dụng:

QCVN 62:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (Cột B, Cmax, Kq = 0,9, Kf = 1,2) và QCVN 01-195:2022/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.

- Lấy mẫu lần 3:    Ngày 9 tháng 4 năm 2026

+ Vị trí lấy:

Tại hồ chứa kết hợp hồ sự cố của hệ thống xử lý nước thải tập trung; tọa độ VN2000, múi chiếu 3 độ, kinh tuyến 106 độ, được xác định như sau: X X = 1 898 848,88 ; Y =  582 846,08.

+ Chỉ tiêu phân tích:

QCVN 62:2016/BTNMT: pH, Tổng chất rắn lơ lửng, BOD5, COD, Tổng Nitơ, Tổng Coliform.

QCVN 01-195:2022/BNNPTNT: pH, Clorua, Asen, Cadimi, Crom tổng số, Thuỷ ngân, Chì, E.coli.

+ Quy chuẩn áp dụng:

QCVN 62:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (Cột B, Cmax, Kq = 0,9, Kf = 1,2) và QCVN 01-195:2022/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.

* Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch

- Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị.

- Địa chỉ: 64 Thanh Niên, phường Đồng Hải, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý.

## 2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.

### 2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

Theo quy định tại điều 97, điều 98, phụ lục số XXVIII, phụ lục số XXIX, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, quy định về hoạt động quan trắc nước thải, khí thải thì Trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao không thuộc đối tượng phải tiến hành quan trắc định kỳ nước thải và khí thải.

### 2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:

- Đối với nước thải: Theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, quy định về hoạt động quan trắc nước thải, dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải.

- Đối với khí thải: Theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, quy định về hoạt động quan trắc khí thải, dự án không đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục đối với khí thải.

### 2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án.

Theo quy định tại điều 97, điều 98, phụ lục số XXVIII, phụ lục số XXIX, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, quy định về hoạt động quan trắc nước thải, khí thải thì Trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao không thuộc đối tượng phải tiến hành quan trắc định kỳ nước thải và khí thải. Tuy nhiên, Công ty để xuất cấp phép quan trắc 1 lần/năm để kiểm soát chất lượng nước thải.

Trong thời gian hoạt động của trang trại, chủ dự án sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện quan trắc chất thải với nội dung như sau:

Quan trắc chất lượng nước thải

- Các chỉ tiêu quan trắc:

QCVN 62:2016/BTNMT: pH, Tổng chất rắn lơ lửng, BOD5, COD, Tổng Nitơ, Tổng Coliform.

QCVN 01-195:2022/BNNPTNT: pH, Clorua, Asen, Cadimi, Crom tổng số, Thuỷ ngân, Chì, E.coli.

- Vị trí quan trắc: N: Tại hồ chứa kết hợp hồ sự cố của hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Tần suất quan trắc: 1 lần/năm để kiểm soát lượng nước thải ra môi trường.

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 62:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (Cột B, Cmax, Kq = 0,9, Kf = 1,2) và QCVN 01-195:2022/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.

## 3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.

Kinh phí theo nguồn thu của Công ty TNHH Nông nghiệp An Phát QB.

# CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Công ty TNHH Nông nghiệp An Phát QB chủ dự án“Trang trại chăn nuôi trồng trọt tổng hợp công nghệ cao” tại thôn Xuân Lai, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị cam kết:

1. Cam kết các số liệu, thông tin, các vấn đề môi trường được cung cấp trong Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án chính xác và hoàn toàn trung thực.

2. Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường có liên quan khác. Thu gom, xử lý chất thải đảm bảo các yêu cầu quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Trong trường hợp có thay đổi Công ty sẽ báo cáo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét các biện pháp cần thiết về môi trường trước khi thực hiện và thực hiện các thủ tục môi trường (nếu có) theo quy định.

4. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm, sẽ chịu trách nhiệm đền bù, khắc phục ô nhiễm môi trường trong các trường hợp xảy ra sự cố do hoạt động của dự án gây ra.

5. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường (QCVN 01-195:2022/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng), (QCVN 62:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi - Cột B, Cmax, kq = 0,9, kf = 1,2) và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.

6. Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm gửi đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

7. Thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường khác theo quy định.

PHỤ LỤC BÁO CÁO

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;

- Bản vẽ thiết kế cơ sở hoặc bản vẽ thiết kế thi công các công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường kèm theo thuyết minh về quy trình vận hành của công trình xử lý chất thải;

- Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình, thiết bị xử lý chất thải đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa (nếu có);

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường ít nhất là 03 đợt khảo sát;

- Phiếu kiểm định, hiệu chuẩn của cơ quan, tổ chức có chức năng đối với các thiết bị quan trắc tự động, liên tục chất thải đã được lắp đặt (nếu có).